竞争性磋商文件

项目名称：汉府饭店灶具节能及灭火系统改造

项目编号：HXYZB-211102

江苏鸿信雁招标代理有限公司

2021年11月

- 总 目 录

第一章  采购邀请	1

第二章  磋商须知	8

第三章  合同条款及格式	20

第四章  项目需求	27

第五章  评审方法和评审标准	37

第六章  响应文件的组成和格式	40

第一章 采购邀请

项目概况

受采购人南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）的委托，代理机构江苏鸿信雁招标代理有限公司就该“汉府饭店灶具节能及灭火系统改造” 项目实施竞争性磋商采购，邀请符合相关资格要求和条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

项目编号：HXYZB-211102

项目名称：汉府饭店灶具节能及灭火系统改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额及最高限价：人民币26万元整。

报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：南京汉府饭店位于南京市玄武区长江路264号，此次厨房灶具节能改造项目共涉及到负一层到三层五个厨房，其中二、三层3个厨房灶具整体更换为节能产品，含熄火保护与灭火装置，负一、一层2个厨房在原有灶具上安装熄火保护装置。

本项目包含旧设备拆除，搬运至指定地点（汉府饭店一楼室外），提供新设备含3年免费质保（质保金为合同价的5%，采用保函的方式，验收合格起一年后退还），各层厨房均有电梯到达。

施工时间需根据厨房客情，一般在20点至次日凌晨施工。

设备清单与参数见招标文件，中标后需现场复核尺寸后施工。

履约期限：合同签订20日内完成施工改造。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见后附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见后附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供供应商资格承诺函，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

★2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等文件要求。

★3.本项目的特定资格要求：无

★4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并截屏保存装订投标文件里。

三、获取采购文件

受邀请的供应商可自2021年11月10日至2021年11月16日，每天9:00-11:30，14:00-17:00（国家法定休假日、休息日除外），在南京市江宁区金源路8号城际空间站H2座222室购买采购文件。

登记并领取采购文件时，领取人必须同时提交针对本项目的有关文件：

1、经法定代表人签字并加盖供应商公章的“授权委托书”（同一供应商只能授权一人领取采购文件）；

2、领取人身份证复印件，并核对原件（同一领取人不得代表多家供应商领取采购文件）；

3、售价：人民币伍佰元（￥500.00），现金支付售后不退。

4、邮购：每套需另加手续费（含邮费）人民币壹佰元（￥100.00），代理机构在收到邮购款（含手续费）后当日内寄送，如有丢失或迟误，招标机构概不负责。

四、响应文件提交

提交响应文件开始时间：2021年11月22日  13:00

提交响应文件截止时间: 2021年11月22日  13:30

提交响应文件地点：南京市江宁区金源路8号城际空间站H2座222室。

提交响应文件截止时间过后，组织专家与供应商进行磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

五、 响应文件开启及磋商开始

响应文件开启及磋商开始时间：2021年11月22日  13:30

响应文件开启及磋商地点：南京市江宁区金源路8号城际空间站H2座222室。

六、诚信档案管理

依据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取竞争性磋商文件，但必须在提交磋商文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，自竞争性磋商文件发布之日起至递交磋商文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为磋商文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

七、其他补充事宜

1.本磋商文件中标★部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

2.本次磋商响应文件制作份数要求

纸质文件一式 3 份（ 1 份正本、 2 份副本）。每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。另请提供响应文件正本的电子版文件1份用于辅助评审和存档（以U盘形式，贴上含项目编号的标签，随纸质文件一同密封提交，文件格式应为PDF格式，当电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准）。

3.本次磋商保证金要求：本次磋商不收取保证金。

4. 本采购项目落实的政府采购政策：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名称：南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）

地址：南京市珠江路280号。

联系人：吴科

联系方式：025-83630163

代理机构：江苏鸿信雁招标代理有限公司

地    址：南京市江宁区金源路8号城际空间站H2座222室

邮政编码：210000

联 系 人：张工

电    话：025-84503096-0

电子信箱：1932635182@qq.com

九、发布媒体

本次招标公告在以下媒体发布：

江苏政府采购（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

南京公共采购信息网（ https://njgc.jfh.com/）

江苏鸿信雁招标代理有限公司

2021年11月09日

- 竞争性磋商文件前附表

| 序号 | 内容 | 重点及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 1.1采购人：南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所） 1.2代理机构：江苏鸿信雁招标代理有限公司 1.3项目名称：汉府饭店灶具节能及灭火系统改造 1.4项目编号：HXYZB-211102 |
| 2 | 采购内容 | 2.1本项目内容包括： 南京汉府饭店位于南京市玄武区长江路264号，此次厨房灶具节能改造项目共涉及到负一层到三层五个厨房，其中二、三层3个厨房灶具整体更换为节能产品，含熄火保护与灭火装置，负一、一层2个厨房在原有灶具上安装熄火保护装置。 本项目包含旧设备拆除，搬运至指定地点（汉府饭店一楼室外），提供新设备含3年免费质保（质保金为合同价的5%，采用保函的方式，验收合格起一年后退还），各层厨房均有电梯到达。 施工时间需根据厨房客情，一般在20点至次日凌晨施工。 设备清单与参数见招标文件，中标后需现场复核尺寸后施工。（详见第四章项目需求） 2.2供应商必须对本次招标的全部内容进行投标，不得选择其中一部分投标。 |
| 3 | 资格条件 | 详见：招标文件“采购邀请”。 |
| 4 | 实施要求 | 合同签订20日内完成施工改造。 |
| 5 | 磋商 有效期 | 磋商有效期为60天（日历日） |
| 6 | 磋商 保证金 | 无 |
| 7 | 磋商文件份数 | 投标文件份数：纸质版：正本壹份、副本贰份和电子版：壹份（u盘形式，文件格式应为PDF格式） |
| 8 | 踏勘现场和答疑 | 8.1供应商自行现场踏勘，费用自理； 8.2供应商如有疑问，必须在投标截止时间1日前向招标人或代理机构以书面形式(或传真)提出，否则招标人或代理机构有权不予回复，责任由供应商自负。 |
| 9 | 磋商文件递交 | 9.1开始时间：2021年11月22日13时00分（北京时间） 9.2截止时间：2021年11月22日13时30分（北京时间） 9.3地 点：南京市江宁区金源路8号城际空间站H2座222室 |
| 10 | 磋商 | 10.1时间：2021年11月22日13时30分整（北京时间） 10.2地点：南京市江宁区金源路8号城际空间站H2座222室 |
| 11 | 磋商方式评审办法 | 综合评分法 |
| 12 | 最高限价 | 招标控制价：人民币贰拾陆万元整（￥260000.00），高于最高限价的投标为废标。 |
| 13 | 磋商费用 | 13.1江苏鸿信雁招标代理有限公司收取的服务费收费标准参照发改办价格（2003）857号和计价格（2002）1980号文件规定执行，不足5000元，按照5000元收取。 13.2专家评审费：壹仟伍佰元整（￥1500.00）计算； |
| 14 | 履约 保证金 | 无 |

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获得了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知代理机构。代理机构进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延提交首次响应文件截止时间及磋商时间。

6.2采购人不安排现场考察与答疑。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。响应文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3竞争性磋商文件前附表是对磋商须知的补充和修改，如有矛盾以前附表规定为准。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格、资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关报价内容与范围

该项目预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于人工费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、各类保险、物料、材料、运输、交通、差旅、全部税费、售后服务以及代理机构预先实际发生并支付的项目评审、论证等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。简单复制磋商文件参数并标注响应或无偏离而又无相关资料证实的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）密封包装上注明参加磋商项目名称、项目编号以及磋商供应商名称和地址；

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝          的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由政府采购评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标★为实质性要求和条件）；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

（6）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.6 同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现核心产品有多个供应商以同一品牌同一型号的产品参加磋商时，在资格审查、符合性审查合格的前提下，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按最终响应报价由低到高顺序排列，得分且最终响应报价相同的，按核心产品主要技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交候选人推荐资格。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.4  该项目落实政府采购政策，对小微型企业及符合要求的有关企业予以价格扣除：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购信用管理暂行办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

★1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，并有权追回已支付的所有款项。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章  合同条款及格式

汉府饭店灶具节能及灭火系统改造合同

南京汉府饭店灶具节能及灭火系统改造项目(项目名称)经江苏鸿信雁招标代理有限公司(代理机构名称)在国内以竞争性磋商的方式进行采购，项目编号HXYZB-211102。经评审委员会确定                  (乙方)                 为成交供应商。

甲方一为 南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所） ，主要负责项目招投标、项目过程中的监督和节能指导、款项支付。甲方二为 南京汉府饭店 ，共同负责项目招投标、配合中标单位进行现场施工及验收、资产管理。乙方为中标单位，主要负责项目的采购和对应的安装、维护。三方鉴于条款，将甲方一、甲方二享有共同的合同权利、承担共同的合同义务做一个说明，以下除特别说明外，甲方一、甲方二统称为甲方。

甲方乙方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下:
    一、本合同由合同文本和下列文件组成
    1、竞争性磋商文件
    2、竞争性磋商响应文件
    3、成交通知书

4、乙方在投标过程中做出的书面澄清或承诺
5、本合同附件
二、合同金额

合同总金额:人民币               (大写)，人民币           元(小写)。本合同总金额包含招标文件所确定的招标范围内相应图纸和工程量清单项目的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、运输、旧设备拆除、辅助材料、5块灶具短接平台（尺寸按现场定制），含三年免费质保、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、劳务、机械设备、安装调试费用、维护、利润、13%增值税费及政策性文件规定费用等所有费用。
    三、中标内容:详见竞争性磋商文件及成交供应商的响应文件
    四、款项支付
    1、付款方式:

（1）项目合同签订后，由甲方一支付合同价款的50%；

（2）乙方完成供货、安装、调试，经甲方二验收合格，甲方一收到甲方二验收合格通知后，乙方开具5%金额的保函给甲方，甲方一支付50%的尾款。

（3）质保金为合同价的5%，采用保函的方式，验收合格起一年后退还。

2、甲方每次付款前，乙方应当开具合法有效且符合甲方要求的发票，乙方未按约开具发票的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款责任。

3、支付方式：银行转账。
    五、服务时间、地点:

1、供货期限:自合同签订20日内完成施工改造、安装、调试工作。
2、供货地点:甲方指定地点
六、服务内容:详见竞争性磋商文件。

七、甲方权利及义务

1、甲方一在接到甲方二通知后，应按时支付工程款。

2、甲方一协助甲方二对乙方施工质量、安全、进度进行监督检查。

3、甲方二有权根据现场实际情况，对施工内容、施工计划进行变更。

4、甲方二应协助乙方办理施工前相关报备手续，协助办理车辆进出手续。

5、甲方有权根据实际情况对主要材料甲供或变更主要材料规格、型号、品牌的权利。

6、甲方有权对投标报价书中的过高综合单价提出疑义，如果该疑义合理，则双方可协商确定一个较为合理的综合单价作为本工程最终结算依据。

八、乙方权利及义务

1、施工前，乙方应按照甲方二的要求提供施工方案、施工进度计划等相关材料，提交施工人员相关信息，提供施工报备所需要的所有材料，服从甲方现场管理要求。

2、乙方应保证本工程质量必须达到合格，因乙方原因导致本工程验收不合格的，乙方必须在甲方规定的时间内返工、整改直至再次验收合格，因此产生的一切费用由乙方自行承担。因乙方返工、整改导致本工程逾期完工的，乙方还应承担逾期完工的违约责任，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

3、乙方除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务：

（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

4、本工程交付前，乙方应对成品、半成品等进行保护和防止丢失，因成品、半成品丢失、损坏而产生的一切后果均由乙方承担。

5、本工程施工期间涉及的安全问题均由乙方负责，由此产生的相关费用均由乙方承担。

6、本工程施工期间发生人员伤亡的，由乙方承担相应的民事赔偿责任、刑事责任，与甲方无关。

7、乙方应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，保证工程质量和安全，未经甲方书面同意，不得进行转包及违法分包。在保修期内，乙方还应向甲方提供免费工程维修服务。

8、乙方在安装前，应编制施工计划并报甲方二审核确认后方可实施；现场安装需服从甲方二的时间安排。

9、乙方项目负责人为:         （身份证号：                     ；联系电话：                ）。乙方项目负责人应负责合同对接、履行，并按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

10、改造完毕后，乙方一个月内委托具备相关资质的第三方检测机构进行检测，并出具所有灶具达标的检测报告原件。所有检测费用由乙方承担；验收结果以相关环保部门的验收结论为准。由于灶具设备原因造成检测验收不达标，乙方免费修复或更换设备，直到检测结果达标，验收通过；期间，受到环保部门处罚的，由乙方承担费用并支付甲方相关经济损失。

11、免费质保期为  三  年（自竣工验收合格之日起开始计算，质保金为合同价的5%，采用保函的方式，验收合格起一年后退还）。免费质保期间成交单位接到采购单位维修通知的，成交单位保证24小时内有明确的答复，需要派员到现场解决的，成交单位应于48小时内到达并完成修缮工作。在此产生的新的工程量费用由成交单位自行承担。质保期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。
    九、违约责任

1、乙方不能按时交付货物，每延误一天应向甲方一偿付不能按时交付部分款项1‰的违约金。

2、乙方所交付的货物不符合合同约定，且未及时纠正的，按违约处理，应承担不符合同约定部分金额20%的违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

3、乙方使用所有设备、材料需符合国家规定的无毒无害环保标准，若因材料出现安全问题，由乙方负全责。

4、供货完毕，由甲方二对产品进行抽检，不符合规定要求的当场扣留货物，乙方应在一周内以合格的新货物代替。如货物需要检测，则由乙方负责并承担相

应的费用。
    5、甲方未按合同要求验收并未按时签发验收单的，应承担应付金额的银行利息。
    6、本合同不允许转让，否则甲方有权终止合同，视为乙方违约，乙方承担本合同总额20%的违约金。
    7、一方不按期履行合同，并经另一方提示后15日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。
    8、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
    9、按照本合同规定应该偿付的赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
    10、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
    十、不可抗力:由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
    十一、合同纠纷:如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定:南京市仲裁委员会仲裁。

十二、合同补充和修改:对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款等未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的规定。

十三、违约终止合同
    1、在乙方收到甲方一发出的违约通知后10天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方一可向乙方发出终止合同通知，终止部分或全部合同，乙方除承担本合同货款总额20%的违约金外，一并承担由此带来的一切损失:

(1)乙方未能在合同规定的期限内交付货物的；

(2)乙方提供的货物不符合合同规定，且未及时纠正的；

(3)乙方未能履行合同项下的任何其它义务的。
    十四、破产终止合同
    1、当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方一终止合同，在甲方一知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方一亦可书面通知乙方终止合同。
    2、因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。
    十五、合同份数及生效:本合同一式叁份，甲方一、甲方二、乙方各壹份，本合同经甲、乙双方盖章后生效。

甲方一(公章):            甲方二(公章):             乙方 (公章):
法定代表人               法定代表人                法定代表人

或授权代理人:            或授权代理人:             或授权代理人:

地址:                    地址:                     地址:
电话:                    电话:                     电话:
开户银行:                开户银行:                 开户银行:
帐号:                    帐号:                     帐号:
签订时间:                签订时间:                 签订时间:

第四章 项目需求

一、项目名称：汉府饭店灶具节能及灭火系统改造

二、服务地点：南京汉府饭店，南京市玄武区长江路264号

三、服务时间：合同签订20日内完成施工改造。

四、采购预算：26万元（报价超过项目预算作无效响应处理）。

五、项目清单

| 汉府节能炉灶及灭火系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 负一楼员工餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灶具炉头改造 | / | —增加离子熄火保护装置； —炉头及炉膛正常维护，保证炉灶正常使用 | 厂制品 | 套 | 4 |
| 2 | 矮仔炉头改造 | / | —增加离子熄火保护装置； —炉头及炉膛正常维护，保证炉灶正常使用 | 厂制品 | 套 | 1 |
| 3 | 蒸箱炉头改造 | / | —增加离子熄火保护装置； —炉头及炉膛正常维护，保证炉灶正常使用 | 厂制品 | 套 | 2 |
| 一楼宴会厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灶具炉头改造 | / | —增加离子熄火保护装置； —炉头及炉膛正常维护，保证炉灶正常使用 | 厂制品 | 套 | 12 |
| 2 | 矮仔炉头改造 | / | —增加离子熄火保护装置； —炉头及炉膛正常维护，保证炉灶正常使用 | 厂制品 | 套 | 2 |
| 3 | 煲仔炉头改造 | / | —增加离子熄火保护装置； —炉头及炉膛正常维护，保证炉灶正常使用 | 厂制品 | 套 | 14 |
| 4 | 蒸箱炉头改造 | / | —增加离子熄火保护装置； —炉头及炉膛正常维护，保证炉灶正常使用 | 厂制品 | 套 | 2 |
| 新二楼烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头双尾炒灶 | 2100*1200*800/450 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一灶面板材为1.2mm不锈钢，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理； —炉脚以Φ60×1.2mm不锈钢管制，加装不锈钢调节脚； —高效节能炉头，每个炉头发热量至少达到36000KCAL/HR，用气量不超过2.6KG/H， 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 2 | 六头平头炉 | 900*700*500/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，加强筋1.2mm； —前面板1.0mm，侧板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配6寸文华炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置； —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 3 | 单头矮汤炉 | 650*700*550/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，侧板、面板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配8寸炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置， —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 老二楼面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一炒一蒸灶 | 2100*1200*800/450 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一灶面板材为1.2mm不锈钢，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理； —炉脚以Φ60×1.2mm不锈钢管制，加装不锈钢调节脚； —高效节能炉头，每个炉头发热量至少达到36000KCAL/HR，用气量不超过2.6KG/H， 一需要配电子点火及熄火保护装置。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 2 | 六头平头炉 | 900*700*800/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，加强筋1.2mm； —前面板1.0mm，侧板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配6寸文华炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置； —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 老二楼烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头双尾炒灶 | 2100*1200*800/450 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一灶面板材为1.2mm不锈钢，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理； —炉脚以Φ60×1.2mm不锈钢管制，加装不锈钢调节脚； —高效节能炉头，每个炉头发热量至少达到36000KCAL/HR，用气量不超过2.6KG/H， 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 2 |
| 2 | 单头单尾炒灶 | 1200*1200*800/450 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一灶面板材为1.2mm不锈钢，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理； —炉脚以Φ60×1.2mm不锈钢管制，加装不锈钢调节脚； —高效节能炉头，每个炉头发热量至少达到36000KCAL/HR，用气量不超过2.6KG/H， 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 3 | 三门海鲜蒸柜 | 1200*910*1850 | —SUS-304-2B不锈钢，板厚：面板1.5mm，侧板，背板：1.2mm；烟 道2.0mm冷轧钢板，柜体骨架采用40*40角钢，分三层可以单独控制蒸汽开关； 一炉脚采用60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚；搁架采用8mm不锈钢钢圆，自动进水， 一具有微电脑CPU智能控制功能，自动调节火力大小,CPU自动检测，出现故障自动停止工作， 一自动化全预混控制技术，保证燃气和空气的混合比例充分燃烧，具有冷凝回热回收循环加热系统充分利用余热。 一水管：均采用紫铜管； 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 4 | 单头矮汤炉 | 650*700*500/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，侧板、面板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配8寸炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置， —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 5 | 九头平头炉 | 1150*700*800/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，加强筋1.2mm； —前面板1.0mm，侧板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配6寸文华炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置； —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 老二楼鲍翅间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单头单尾炒灶 | 1200*1200*800/450 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一灶面板材为1.2mm不锈钢，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理； —炉脚以Φ60×1.2mm不锈钢管制，加装不锈钢调节脚； —高效节能炉头，每个炉头发热量至少达到36000KCAL/HR，用气量不超过2.6KG/H， 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 2 | 单头矮汤炉 | 650*700*500/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，侧板、面板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配8寸炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置， —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 2 |
| 3 | 六头平头炉 | 900*700*800/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，加强筋1.2mm； —前面板1.0mm，侧板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配6寸文华炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置； —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 2 |
| 新三楼烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头双尾炒灶 | 2100*1200*800/450 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一灶面板材为1.2mm不锈钢，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理； —炉脚以Φ60×1.2mm不锈钢管制，加装不锈钢调节脚； —高效节能炉头，每个炉头发热量至少达到36000KCAL/HR，用气量不超过2.6KG/H， 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 2 | 单头单尾炒灶 | 1200*1200*800/450 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一灶面板材为1.2mm不锈钢，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理； —炉脚以Φ60×1.2mm不锈钢管制，加装不锈钢调节脚； —高效节能炉头，每个炉头发热量至少达到36000KCAL/HR，用气量不超过2.6KG/H， 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 3 | 三门海鲜蒸柜 | 1200*910*1850 | —SUS-304-2B不锈钢，板厚：面板1.5mm，侧板，背板：1.2mm；烟 道2.0mm冷轧钢板，柜体骨架采用40*40角钢，分三层可以单独控制蒸汽开关； 一炉脚采用60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚；搁架采用8mm不锈钢钢圆，自动进水， 一具有微电脑CPU智能控制功能，自动调节火力大小,CPU自动检测，出现故障自动停止工作， 一自动化全预混控制技术，保证燃气和空气的混合比例充分燃烧，具有冷凝回热回收循环加热系统充分利用余热。 一水管：均采用紫铜管； 一需要配电子点火及熄火保护装置， —需提供产品检测报告、能源效率检测报告、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 4 | 单头矮汤炉 | 650*700*500/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，侧板、面板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配8寸炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置， —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 5 | 九头平头炉 | 900*700*800/150 | —台面优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，加强筋1.2mm； —前面板1.0mm，侧板1.0mm； —面座活动铸铁炉花，配6寸文华炉头； —装配气阀、气管等部件，带长明火装置； —需配备熄火保护装置； —立柱Φ38×1.0mm,配子弹调节脚； —需提供产品检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料。 | 厂制品 | 台 | 1 |
| 6 | 旧设备拆除费 |  | 旧拆设备拆装并搬移至一楼指位置。 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 新二楼烹饪间 | 单瓶组 | —厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； —应具有下列功能及效能： —灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； —联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤0秒，且其喷射延迟时间≤0.5秒。须提供第三方权威报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火药剂凝固点：≤0°C，须提供第三方权威报告； —灭火性能效率：灭火时间≤2秒,须提供第三方权威报告； —喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只,须提供第三方权威报告； —灭火系统装置须提供应急管理部颁发消防产品认证证书； —灭火系统装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火系统装置须具有省一级疾控中心无毒无害报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —提供厨房设备灭火系统原厂针对本项目的授权书。 | 时雨龙、安素、凯德等同类品牌 | 套 | 1 |
| A02 | 老二楼面点间 | 单瓶组 | —厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； —应具有下列功能及效能： —灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； —联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤0秒，且其喷射延迟时间≤0.5秒。须提供第三方权威报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火药剂凝固点：≤0°C，须提供第三方权威报告； —灭火性能效率：灭火时间≤2秒,须提供第三方权威报告； —喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只,须提供第三方权威报告； —灭火系统装置须提供应急管理部颁发消防产品认证证书； —灭火系统装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火系统装置须具有省一级疾控中心无毒无害报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —提供厨房设备灭火系统原厂针对本项目的授权书。 | 时雨龙、安素、凯德等同类品牌 | 套 | 1 |
| A03 | 老二楼零点厨房 | 双瓶组 | —厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； —应具有下列功能及效能： —灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； —联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤0秒，且其喷射延迟时间≤0.5秒。须提供第三方权威报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火药剂凝固点：≤0°C，须提供第三方权威报告； —灭火性能效率：灭火时间≤2秒,须提供第三方权威报告； —喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只,须提供第三方权威报告； —灭火系统装置须提供应急管理部颁发消防产品认证证书； —灭火系统装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火系统装置须具有省一级疾控中心无毒无害报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —提供厨房设备灭火系统原厂针对本项目的授权书。 | 时雨龙、安素、凯德等同类品牌 | 套 | 1 |
| A04 | 老二楼鲍翅间 | 单瓶组 | —厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； —应具有下列功能及效能： —灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； —联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤0秒，且其喷射延迟时间≤0.5秒。须提供第三方权威报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火药剂凝固点：≤0°C，须提供第三方权威报告； —灭火性能效率：灭火时间≤2秒,须提供第三方权威报告； —喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只,须提供第三方权威报告； —灭火系统装置须提供应急管理部颁发消防产品认证证书； —灭火系统装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火系统装置须具有省一级疾控中心无毒无害报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —提供厨房设备灭火系统原厂针对本项目的授权书。 | 时雨龙、安素、凯德等同类品牌 | 套 | 1 |
| A05 | 新三楼烹饪间 | 双瓶组 | —厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； —应具有下列功能及效能： —灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； —联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤0秒，且其喷射延迟时间≤0.5秒。须提供第三方权威报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火药剂凝固点：≤0°C，须提供第三方权威报告； —灭火性能效率：灭火时间≤2秒,须提供第三方权威报告； —喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只,须提供第三方权威报告； —灭火系统装置须提供应急管理部颁发消防产品认证证书； —灭火系统装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —灭火系统装置须具有省一级疾控中心无毒无害报告，并提供原厂盖公章的证明材料； —提供厨房设备灭火系统原厂针对本项目的授权书。 | 时雨龙、安素、环缝峰等同类品牌 | 套 | 1 |

注：本参数部分列明的产品技术指标、型号及规格如涉及到某些品牌，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考。

第五章 评审方法和评审标准

本项目采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商或重新招标。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格（40分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位） | 40 |
| 2.1 | 技术方案（16分） | 根据各供应商所提供的产品详细技术指标投标品牌的响应程度评分，综合性能、技术参数、安全性、稳定性、操作性等，完全满足得10分，有一项产品负偏离扣1分，扣完为止。满分10分。 | 10 |
| 2.2 |  | 售后服务方案：根据投标供应商提供的质保承诺、服务承诺、售后服务方案等评分，最优得3分，良得2分，中得1分，其他得0分。 | 3 |
| 2.3 |  | 施工组织方案的合理行、可行性、对不可预见因素的预测、组织机构人员配置、管理协调能力和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施等方面酌情评分优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |
| 3.1 | 企业能力（27分） | 在南京设有完善的售后服务机构，得3分，满分3分。（提供房屋产权登记证或房屋租赁协议复印件加盖投标单位公章）。 | 3 |
| 3.3 |  | 售后人员须取得南京市或以上燃气管理处颁发的“燃气燃烧器具安装维修人员职业技能培训合格证”1分/人,最多得4分。(提供证书，售后人员近6个月社保机构出具的社保证明,加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件，原件备查。 | 4 |
| 3.4 |  | 供应商具有效期内并通过年检审核的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的，五星售后服务认证证书每项得1分，最多得4分，满分4分。（原件备查） | 4 |
| 3.5 |  | 在满足招标文件三年质保要求的基础上，每延长一年质保得1分，最多得2分。 | 2 |
|  |  | 供应商提供送检日期在2018年1月1日以后的市级或以上产品质量监督部门颁发的矮汤炉、煲仔炉、燃气蒸柜、炊用燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶产品检验报告，完全相符的有一个得1分，不完全相符不得分；满分5分。（原件备查） | 5 |
|  |  | 供应商的燃气设备（中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱）获得有效期内的中国节能产品认证证书且已纳入节能政府采购清单和中国环保产品认证证书（供应商需提供相关证书及节能清单产品查询系统截图），每提供一份并满足要求得1分，满分6分。（原件备查） | 6 |
|  |  | 供应商具备数控压力机、数控折弯机、数控剪板机的得3分，提供有效的购买发票复印件，有一个得1分。满分3分。（原件备查） | 3 |
| 4 | 业绩(12分） | 提供近三年至今承担过类似业绩证明，需提供: ①中标通知书,②合同,③完工单或竣工报告，以上缺一不可。每提供一个得3分，满分12分，（原件备查）。 | 12 |
| 6.1 | 信誉（5分） | 供应商提供有效期内产品责任险，保额≥2000万的得3分，2000＞保额≥1000万的得2分，其余不得分，满分5分，（投标文件中提供证明材料复印件。（原件备查） | 5 |

说明

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的 价 格 参 与 评 审 （ 特 别 说 明 ： 节 能 、 环 保 产 品 必 须 纳 入 “ 中 国 政 府 采 购 网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复 印件为准）。

3、对小微企业生产的产品给予投标价的 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参 加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金 额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视 同为小型、微型企业享受 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微 型企业）应当同时符合以下条件：

4.1.供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

4.2.提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。 如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业；

4.3 小微企业单位需按照采购文件的要求提供《中小企业声明函》及网上查询记录并截 屏保存装订投标文件里。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价 格参与评审。

5.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出 具的属于监狱企业的证明文件。

5.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 [2014]68 号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1.本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 6.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 〔2017〕141 号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章为依据，原件备查。

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 附件一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）      （编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按竞争性磋商要求，我们的首次投标报价为         。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方增值税发票信息：

纳税人识别号或统一社会信用代码:

地    址:

电话号码:

开户银行：

帐    号：

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）      （编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

年月日

## 附件三、磋商报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 提供的货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、请注明是第几轮报价。

4、第一轮报价表装订在磋商响应文件中；第二轮的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。（本次磋商只允许两轮报价）

## 附件四、商务要求偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 供应商响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

- 附件五、技术要求偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 供应商响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

- 附件六、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）

第一章磋商邀请中二、申请人的资格要求的证明文件等不得缺失。

- 附件七、中小企业声明函(如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加_  _ （单位名称）_   _的____（项目名称）______采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件八、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件九、属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）

重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违

法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期： 年月日

- 附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单

位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： ( 如有)

主要专业技术能力有： ( 如有)

声明人：（公章）

日期：年 月  日

- 附件十二、供应商资格承诺函

：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核

验；

（1）参加本次政府活动前一年的经审计的财务报告（包括“四标一注”，法人成立

满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年的银行资信证明（法人或其他组织提供）或

其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明

材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

日期： 年月日

- 附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表

- 附件十四、供应商认为需要提供的其他相关证明资料

- 附件十五、竞争性磋商最后报价（现场填写单独递交）

江苏鸿信雁招标代理有限公司：

____________________________________________（供应商全称）授权______________

（全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的项目名称：___________________________（项目编号：               ）投标的有关活动，并对该项目进行最后报价。

采购预算：260,000.00元

1、最后报价（人民币）：

大写：____________________________________________

小写：¥___________________________________________

2、一旦我方中标，将缴纳与采购人签订的合同中所规定数额的履约保证金（如有）。

3、我方保证遵守招标文件中的有关规定，保证忠实地执行双方所签订的合同，承担合同规定的责任义务。

4、我方愿意向责方提供任何与该项投标有关的数据、情况和资料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：（1）供应商应根据国家及省市相关文件规定，结合本企业实力自主报价。

（2）开标当天现场该投标报价单需加盖公章或提前自行准备并携带加盖公章的空白报价单，开标当天现场填写。