南京市中西医结合医院

安防系统升级改造项目

招 标 文 件

招标编号：0675-226JOC003539

招 标 人：南京市中西医结合医院

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2022年7月

第一章 招标公告

项目概况

南京市中西医结合医院安防系统升级改造项目采购项目的潜在供应商应在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/获取采购文件，并于2022年8月12日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0675-226JOC003539

项目名称：南京市中西医结合医院安防系统升级改造项目

采购方式：公开招标

采购需求：

| 包号 | 标项内容 | 预算及最高限价（万元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防系统升级改造项目 | 198万元 | 合同签订后2个月内完工 |

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业。

4、法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、法律法规要求的其他规定。

6.1投标人具有电子与智能化工程专业承包资质  或者 建筑智能化工程设计与施工资质；

6.2投标人具有有效期内的安全生产许可证。

6.2、投标人拟派项目经理具有二级及以上注册建造师执业资格（机电安装工程专业类）、具有安全生产考核合格证（B类）；

## 三、获取采购文件

时间：2022年7月22日至2022年7月29日，每天上午09:00至11:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/

方式：线上购买

售价：招标文件每套售价100元，售后不退。

## 四、投标文件提交

截止时间：2022年8月12日14点30分（北京时间）

投标文件递交地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

## 五、开标时间及地点

时间：2022年8月12日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

## 六、其他补充事宜

1 凡有意参加投标者，请2022年07月22日9时至2022年07月29日17时每天9:00—11:00，13:30—17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台购买并下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

2 招标文件每套售价100元，售后不退。

3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票。

5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

6 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 政府采购促进中小企业发展

- 政府采购支持监狱企业发展

- 政府采购促进残疾人就业

- 政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：南京市中西医结合医院

地址：南京市玄武区孝陵卫179号

联系方式：庄老师

联系人：025-85370931

## 2.采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第15层

联系方式：025-84795965、84795421、84795989

## 3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 地址：南京市玄武区孝陵卫179号 联系方式：庄老师 联系人：025-85370931 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 联系人：金昕、谢影 电话：025-84795965 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 邮编：210019 E-mail：29624360@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南京市中西医结合医院安防系统升级改造项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 南京市中西医结合医院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 政府财政专项资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第四章 |
| 1.3.2 | 工期 | 合同签订后2个月内完工 |
| 1.3.3 | 质量及验收标准 | 详见第四章 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织。 √组织,踏勘时间：2022年8月01日下午15:00 踏勘集中地点：南京市玄武区孝陵卫179号 联系人：联系方式：庄老师 联系人：025-85370931 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间5天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间5天前 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允许,分包内容要求: |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □ 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 □特殊要求： |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标人对投标文件须准备一式6份，并分别标以“正本”1份和“副本”4份，电子文件1份，如果有差异，则以正本为准。 投标文件必须胶装，未胶装的投标文件投标将被拒绝 ★投标人提交的电子文件U盘中须包含投标文件正本扫描版的电子文件和excel格式分项报价表。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： (项目名称) (招标编号)投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 见招标公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会：由有关技术、经济等方面的专家组成 评标专家确定方式：从专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否,推荐的中标候选人数：1-3 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理服务费：领取中标通知书时，中标人需按中标总金额参照1980号文（工程）标准向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn上支付。 |  |

## 1 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期（或交付使用期）和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见第四章“招标清单及技术规格”。

1.3.2本次招标的交货期（或交付使用期）：见投标人须知前附表。

1.3.3本次招标的质量及验收标准：详见第四章“招标清单及技术规格”。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段供货及服务的资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

(3）为本招标项目的监理人；

(4）为本招标项目的代建人；

(5）为本招标项目提供招标代理服务的；

(6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，在同一货物招标中同时投标；

（14）母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标；

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标清单及技术规格

第五章 投标文件格式

第六章 合同模板

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发至招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

### 3.1 投标文件组成

3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见 “投标文件格式”。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3请未中标人在知悉评标结果后及时和招标代理机构联系办理退还投标保证金事宜，中标人的投标保证金待合同签定后与招标代理机构联系办理退还手续。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

#### 3.5 资格审查资料（详见投标人须知前附表）

3.5.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.2投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，证明文件可以是国家认可的检测单位出具的文字资料或检测报告。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(2) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(3) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(4) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5) 投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会否决全部投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经招标人审批后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 质疑

11.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（其中对采购文件的质疑为其获取招标文件之日起7个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出质疑。

11.2投标人对同一采购程序环节的质疑需一次性提出。

# 第三章 评标办法

2.1初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人(本项目不适用) |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有效 |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 技术要求 | 符合第四章“招标要求”规定，有一项★号条款（如果有的话）不满足将导致投标被否决 |
|  |  | 权利义务 | 符合“合同条款”规定 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件 |

### 2.2详细评审

本次评标采用综合评分法：具体采用打分法

说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人。

1、报价：20分

（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，满足采购文件要求且报价最低者为评审基准价，其价格分为满分得20分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×20分，根据招标清单编制投标报价，没有的不得分。）

2、施工方案：45分

1）总体概述（5分）

包括工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分。方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。

2）施工进度计划及进度保证措施（5分）

措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。

3）各分部分项工程质量保证措施（5分）

措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。

4）安全文明施工、环境保护和消防措施（5分）

措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。

5）施工扰民及民扰防范、疫情防控及解决措施（5分）

措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。

6）项目管理班子的人员配备情况（5分）

配置完善科学合理得5分；基本可行科学合理性较差得3分，无可行性得1分，未提供不得分。

7）劳动力、施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划（5分）

计划措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；基本可行科学合理性较差得3分，无可行性得1分，未提供不得分。

8）对本工程重点、难点、特殊部分处理的详细方法及处理措施（5分）

措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。

9）类似工程通病的防治措施（5分）

措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，设计方案差无可行性得1分，未提供不得分。

3、项目管理机构：4分

1）项目经理（2分）

项目经理具有工程师及以上职称的，得2分，没有不得分。(提供有效的身份证、职称证复印件并加盖单位公章)。

2）专业人员配置（2分）

质检、安全等各岗位持证上岗；各专业人员充足、配置合理，得2分。其余不得分。

4、企业的业绩：5分

投标人提供2019以来签订的类似项目合同，每提供一个得1分，最高得5分（投标文件中提供合同复印件并加盖公章，合同内容需体现项目内容，同时必须提供原件备查，未提供原件不得分）。

# 5、投标人招标技术、商务响应：26分

（满足标书第四章招标技术、商务要求（包括清单内容）得26分，正偏离不加分，评委会判定为负偏离的，每有一项负偏离扣2分，扣完为止每负偏离一项扣2分，扣完为止）

增加：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，并满足以下要求的投标人，其投标报价扣除（货物服务项目为10%，工程项目为5%）后参与评审。

①需将中小企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

②按照招标文件的要求提供相应格式的《中小企业声明函》

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准。对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%的加分

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

### 2、评审标准（见评标办法前附表）

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l) 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 不同投标人的投标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；

(3) 不同投标人的投标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；

(4) 不同投标人的投标文件中项目管理人员出现同一人的；

(5) 不同投标人的投标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；

(6) 不同投标人的投标文件相互混装的；

(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；

(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但投标文件规定采用专有技术的除外；

(9) 不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

(10) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

(11) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；

(12) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；

(14) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)如果投标货物数量和服务内容少于投标文件要求时，评标时将其他有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，但签订合同时仍按投标文件规定的内容和范围以原投标总价执行。投标总价中不得包含投标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=投标人各项得分*各项权重后的总和

3.2.4 评标委员会组成人员打分的算术平均值为投标人最终得分。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

# 第四章 招标技术及商务要求

## 一、建设背景

近年来，南京市中西医结合医院对院内安防监控系统进行了一系列的改造，门诊楼、检验楼、室外部分点位均完成了高清改造。很大程度上提高了医院的安全指数，但8号楼等大建筑的监控系统仍采用模拟监控系统。据调研统计现有模拟系统中，存在设备老旧、图像模糊偏色、设备损坏等现象，无法满足监控系统的使用要求。

目前，在疫情防控压力巨大、安全生产要求逐年提高、我院医疗资源紧张及医院自身发展需求的大背景下，安全保卫工作常年面临强度高、人手少的局面。

安全保卫工作由于缺乏有效信息化技术手段支撑，管理手段单一，越来约难以适应医院发展，迫切需要通过新技术、新工具的运用提高工作效力和管理能力。安防管理的规范化、精益化管理的理念需要也需要借助信息化手段从消防、安防、宣传、服务、内务、训练六大方面充分得以体现。

## 二、系统现状

医院视频系统包括170台高清摄像机，分别安装在1号楼、7号楼、9号楼及公共区域，采用专业存储设备存储。150台模拟摄像机，安装在 8号楼，采用硬盘录像机存储。所有视频信号汇聚接入到8号楼机房集中管理。监控室采用12块（屏 3*4块）46寸液晶拼接屏显示。集中管理平台采用海康威视ISC综合管理平台。

1.存储时长不符合规范

目前模拟视频存储时长30天左右，网络高清视频存储时长45天左右，均不满足视频存储90天的要求。

2.模拟监控像机视频质量偏低

8号楼视频监控系统仍采用模拟监控技术，图像清晰度较低、监控场景较小，部分设备年久失修，老旧损坏情况严重；

3.各子系统独立运行、无法实现互通联动

目前安防系统有多品牌的模拟和数字监控系统混用，导致显示大屏无法充分发挥作用，监控室值班人员操作麻烦，在现有系统运行环境下无法彻底解决。院内及8号楼紧急报警系统均采用众信安网络一键报警系统，该系统与视频系统分别独立运行，缺少有效联动。

4.安防系统无智能化的先进功能支撑

现有安防系统以视频监控的图像预览及录像回看和传统一键式报警系统为主，缺少人脸识别、行为分析、安消防一体化协调、综合指挥调度等智能化功能进行管理支撑。

## 三、建设内容及要求

随着医院信息化建设的演进，以及物联网等系统产品与技术的逐渐成熟，本次南京市中西医结合医院院区整体管理逐渐由传统型向现代集约型转变，提升安全工作管理水平，并逐步成为管理部门决策分析、调度指挥的主要平台之一。主要体现在，通过基础设施的数据收集，医院管理的精细提升，院区服务的专业匹配以及院区体验的智能提升，从而实现从传统医院向智慧医院的转型。

具体需求主要体现在以下几个方面：

1.实现对8号楼模拟视频监控的高清化改造，实现8号现有模拟点位的全面更换，更换后的像机采用400万及以上高清像机。

2.实现全院范围内的安防提升，本次新安装的摄像机均要求为智能型摄像机，可运行多种智能算法，实现院内的秩序管理，可对于进院车辆进行动态监管，实时监管禁停区域的车辆违停情况与消除车辆监控盲区。并实现全员范围内的人员管控功能，所有摄像机均可对来访人员进行实时抓拍，实现人脸识别功能的各种业务应用。

3、建设 “南京市中西医结合医院智慧安防管理平台”软件，为实现安防管理的综合指挥、统一调度奠定基础。构建一体化安防管理平台全面兼容各个主流品牌的视频监控系统及安防设备，实现紧急报警、安消、人脸识别、车辆管理等各个安防业务的集成应用，实现对于安防事件的统一指挥调度与多维度协同管理。

4、同时开发消防系统、一键式报警系统的数据同步接口，实现与视频监控系统的联动，打造消防报警、安保突发事件的协同指挥调度的基础条件。

5、存储扩容：按照新国标《GB50348-2018安全防范工程技术标准》及《中华人民共和国反恐怖主义法》关于视频存储时长的相关要求：对医院的视频监控存储设备进行升级扩容，满足90天的存储需求。

## 四、建设目标

（一） 服务于国家”健康中国2030战略”，及《江苏省深入落实进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）》要求，打造人民“平安”医院，构建我院四位一体综合安防管理体系；

（二） 结合我院“智慧医疗”建设，充分运用“大、云、物、移、智”等先进技术手段，实现预防为主、科学调度、规范高效、智能便捷的精益化安保管理。

（三） 结合我院的实际情况，建设具有鲜明特色，充分保障我院专业诊疗，高效救助的安保运行服务体系。

## 五、设计思路

系统在前期规划时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可维护性。其具备以下原则：

- 先进性

本次系统的设计是按照建设先进性的要求，把科学的管理理念和先进的技术手段紧密结合起来，提供先进合理的业务流程；系统将使用先进成熟的技术手段和标准化产品，使系统具有较高性能，符合当今技术发展方向，确保系统具有较强的生命力，有长期的使用价值，符合未来的发展趋势。

- 兼容性

综合安防整体架构融合视频监控资源、用户终端之间应能进行信息的传输、交换和控制，可有效地进行通信和共享数据，能实现不同厂商、不同型号、满足国标规范的嵌入式设备、编解码器、网络摄像机的统一接入和互操作，充分满足向上的兼容。

平台架构支持多级级联。不同监控系统之间按照 GB/T 28181-2016 或 GA/T 669.5-2008 的相关要求进行信息的传输、交换和控制，实现有效地通信和共享数据。对于已经建设的视频云监控系统，按照 GB/T 28181-2016 的相关要求对系统进行改造对接。

- 扩展性

在设计综合安防方案时，采用 SOA 面向服务的系统架构和中间件组件化和模块化设计原则，便于系统在规模和功能上升级扩充。

- 可维护性

系统运行后，用户管理和设备的维护是可操作的，系统应具有完善的网管功能，可以对视频云监控系统平台中部署的各个业务服务器和前端设备实现管理，实现告警、性能、拓扑等信息的集中采集、统计和管理。

- 易操作性

管理平台软件提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作简便、灵活、易学易用，便于管理和维护。

- 安全性

在物理设备上，各类线缆、设备辐射指标应达到相关的安全	要求；网络设计上采用与其他网络相对独立的专用网络（注：视具体情况而定），网内的视频、数据等信息对外界是隔离的；应选择高可靠型的操作系统，在应用系统的设计上， 适当采用信息加密、权限管理、访问控制等技术，保证信息安全。接入监控中心的设备和用户，都进行必要的接入认证，以保证接入的安全性，并采取适当的措施保证信息传输过程中的保密性和真实性。

- 开放性

监控中心汇聚了各种监控资源，可向其他系统提供统一的视频访问接口。监控中心提供二次开发包（SDK），其他系统通过使用 SDK 进行二次开发，实现访问监控中心中的监控资源。

## 六、设计依据

本项目设计依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 公办发[2021]272号附件-关于印发《全省医院安全保卫工作提升三年行动计划》的通知

- 《国家卫生计生委办公厅公安部办公厅关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》国卫办医发〔2013〕28号

- 《医院安全技术防范系统要求》GB/T 31458-2015

- 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》GB T31488-2015

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-2004

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

- 《电子巡查系统技术要求》（GA/T644-2006）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

七、工期要求：合同签订后2个月内完成

八、付款方式：

1、本项目为固定单价价合同。

2、付款方式：竣工验收后支付合同价的80%，审计结束后付至合同总价的95%，质保满一年后支付至合同总价的98%，质保满三年后付清余款。

九、图纸及工程量清单见附件。

十、质保期：质保三年。

第五章 投标文件格式

一、商务技术部分

评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 书

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、本项目完成期限为                  。

6、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

12、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

13、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。

15、其他说明：

16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

格式二：                 投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |
| 项目完成期限： 项目经理： 证书编号： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

附件

报价明细表

供应商根据工程量清单进行分项报价

格式三：

参数偏离表（针对招标“第四章 技术、商务要求，须点对点应答）

招标编号：  包号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

项目组成员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或职务或执业证书或职业证书 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式五                            其他

招标文件第四章 招标 范围及技术服务要求和第三章 详细评标办法中其他规定应提交的、以及供应商认为需提供的文件（包括但不仅限于业绩清单、设计方案、实施方案等）

附件

（一）企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司有限公司采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物/服务/工程，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）     整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- （二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

- （三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （四）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （五）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 资格证明文件部分

（说明：投标人须按“投标资料表”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）

格式三：营业执照（复印件）

格式四：投标人资质证书（复印件）

格式五：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

联合投标协议书、联合投标授权委托书（原件,如果接受联合体投标适用）

格式六  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

格式三                      营业执照（复印件）

格式四         投标人资质证书（复印件）

格式五

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

格式五/1

联合投标协议书  （如果接受联合体投标适用）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |

格式五/2

联合投标授权委托书  （如果接受联合体投标适用）

本授权委托书声明：  根据       　　　与                签定 的《联合投标协议书》的内容， 主办人                              的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字）：

年  月  日

代理人（签字）；

年  月  日

格式六

其他要求

第六章 合同范本

合同协议书格式

本合同由                    (以下简称“买方”)与             (以下简称“卖方”)于   年  月  日商定并签署。

鉴于买方为采购                     货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件

第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分  标准规范

第六部分  图纸

第七部分  构成本合同文件的其它文件

采购人（以下称买方）：南京市中西医结合医院

供应商（以下称卖方）：

招标代理机构：江苏省设备成套有限公司

一、说明：

受买方委托，招标代理机构于   年 月 日组织了南京市中西医结合医院数字化安防监控系统升级改造项目的招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

1、设备名称、技术参数、数量及要求：详见第四章招标产品清单及有关说明

2、合同总价（大写）：                       。

（小写：        ）。

3、交货时间：合同签订生效后，60天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

4、收货人：南京市中西医结合医院

5、交货地点：南京市中西医结合医院指定地点

6、设备制造和验收标准：详见“第四章  采购需求”

7、包装要求：详见“第四章  采购需求”

8、运杂费及保险：详见“第四章  采购需求”

9、质保期：所提供的产品整体大保三年。

10、付款方式：

付款方式：货物安装验收完毕、交付使用，经双方核对货物实际供应量无误后付至货物总价80%。审计结束后付至审定价的95%。一年质保期满，经甲方确认货物在此期间使用正常后，支付审定价的3%，三年质保期满后付清余款。如工程决算审计核减额在送审额5%及以下部分，审计费用由采购人支付；如核减额超过送审额的5%，超出部分由供应商支付。

10、设备验收

10.1第1次验收：设备、材料运抵买方工地现场后，买、卖双方、买方安装单位共同验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方无条件为买方调换或补齐。卖方并同时提供设备测试报告和产品合格证书；卖方所提供的设备或部件如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供原产地证书、报关资料和检验检疫证明。直至无疑议后，第1次验收合格。

10.2第2次验收：设备安装、调试结束，满负荷连续正常试运行168小时后，买卖双方等有关单位共同验收合格。

10.3最终验收：质保期满，所供货、安装无质量问题，买卖双方及有关部门确认验收合格。

11、技术资料

按本招标文件“第四章  采购需求”中有关要求提供。

12、质保期及售后服务

12.1卖方所供设备质量保证期为36月，以验收合格之日起计算。有特别标明的，质保期按技术参数标明为准。

12.2在质保期内，因卖方所供设备制造质量问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内赶到现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿买方因此造成的损失。

12.3在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在12.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

12.4在质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

13、买方责任：

13.1买方负责向卖方提供安装工作面。

13.2买方负责挂表计量提供安装用水用电，费用由乙方承担。

14、卖方责任：

14.1卖方签订合同后提前介入施工时与设备安装的相关配合。

14.2负责设备、材料到货后会同买方对设备、材料进行开箱验货清点，并负责保管，直至交付买方使用。

14.3按照国家监控设备安装相关的安全、安装、试验、检测、验收等现行规范和本合同项下所供设备质量标准完成设备的安装、调试、检测，确保工程质量。

14.4按合同工期完成设备安装，确保按期交付运行。

14.5卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由卖方负责。

15、卖方的违约责任

15.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方双倍赔偿。

15.2卖方逾期交货应按《合同法》有关规定，向买方偿付违约金。

15.3本合同所有设备、材料的制造，都必须由卖方自己或在投标文件中明确的制造商承担。

15.4卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减设备尾款。

16、买方的违约责任：

16.1买方中途废止合同，卖方不退还买方支付的设备货款。

16.2 买方如延迟付款，应按《合同法》有关规定，向卖方偿付违约金。

17、合同签订方式：书面签订。

18、合同的生效：本合同一式肆份，自签字、盖章之日起生效。

19、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国合同法》调整。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |