总  说  明

工程名称：南京晓庄学院方山校区运动场地面层及灯光施工项目

一、工程概况 南京晓庄学院方山校区运动场地面层及灯光施工项目，范围仅包括操场跑道面层、足球场人造草坪及操场灯光。 二、工程招标范围 2.1南京晓庄学院方山校区运动场地面层及灯光施工项目，范围操场跑道面层、足球场人造草坪及操场灯光，具体详见工程量清单。 2.2具体招标范围详见招标文件。 三、工程量清单编制依据 3.1 工程招标文件。 3.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其9本工程量计量规范。 3.3《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额（2014）》营改增后调整内容 3.4 江苏省设计研究院有限公司设计的相关图纸、业主及设计院的澄清及其他相关资料。 3.5 现行的相关施工规范和验收规范。 3.6 相关图集规范。 3.7 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 3.8苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知，增值税税金按9%税率记取。 3.9 其他的编制依据 四、工程量清单编制有关说明 4.1 跑道、辅助区面层、加厚区面层均按照图纸尺寸结合答疑回复及业主单位开会精神计入清单。 4.2 根据答疑回复，仅计入图纸内的跑道面层、加厚区面层、人造草坪面层（不含减震垫）。 4.3 操场照明的工程量均按图纸工程量计入。 4.4 1000X1000X1000mm砖砌施工手井因无做法，暂按清单项目特征计入。 4.5 因无沟槽断面图，土方开挖及回填工程量均暂估量。 4.6投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准；如投标人对项目特征复核后认为描述有错误、不完整等情况，须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复。 五、工程质量、材料、施工等特殊要求： 5.1施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行现场勘察。投标人须充分考虑可能对施工、工期、成本及其他造成影响的各类因素，由此增加的费用计入报价。 5.2 投标人为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价。 5.3 投标人须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法） 5.4工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。 5.5 投标人应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。 5.6人工费参照“苏建函价〔2022〕62号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知”精神，投标人结合企业自身情况自主报价。 5.7 因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。 5.8承包人自行采购材料及设备时，须满足品质要求，考虑价格涨落，自主报价。 5.9其余应结合有效设计图纸、施工招标文件、清单总说明、营改增的相关文件规定等要求进行报价。 六、其他需要说明的问题 6.1其他详见招标文件中相应部分条款描述。 6.2工程特点、构造、参数、施工工艺、材料的要求等详见图纸。