## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.12 门厅 |  |  |  | 1
1 | 011207001001 | 碳晶板饰面干挂 | 1.20*40方管骨架龙骨 2.浅灰色碳晶板 |  | m2 | 21.44
2 | 011508002001 | 亚克力雕刻字 | 1.材质：亚克力雕刻字 2.规格：200*200 |  | 个 | 10
3 | 011508002002 | 亚克力雕刻字 | 1.材质：亚克力雕刻字 2.规格：100*100 |  | 个 | 10
4 | 011508002003 | 定制LOGO | 1.材质：亚克力雕刻字 2.规格：异型结构 |  | 套 | 1
5 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.碳晶板开槽 2.15mm异型槽 |  | m | 13.63
|  | A.12 控制数据中心 |  |  |  | 1
6 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.自流平基层 2.2mmPVC地胶 |  | m2 | 394
7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚喷刷灰色涂料 |  | m2 | 458
8 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.9mm阻燃板基层 2.定制1.2mm深灰色成品不锈钢 |  | m | 120
9 | 011207001002 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.局部20*40方管骨架龙骨 3.9mm阻燃板基层 4.9.5石膏板+三遍腻子 5.白色无机涂料饰面 |  | m2 | 52.8
10 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断桥隔热铝合金型材 2.玻璃：6+6中空钢化玻璃 3.型材及玻璃满足功能要求 |  | m2 | 24.96
11 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.材质白色人造石 2.水泥砂浆结合层； 3.规格：250mm*20mm厚，局部窗台板(倒角磨边)40mm |  | m | 48
12 | 010810001001 | 窗帘 | 1.铝合金百叶遮阳 2.洞口尺寸计入 |  | m2 | 120
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.15厚M5.0混合砂浆找 平层 2.5厚M7.5混合砂浆面层 |  | m2 | 12
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.2厚聚氨酯涂膜防水 |  | m2 | 12
15 | 011207001004 | 造型边框 | 1.40*20*2镀锌方管骨架 2.9mm阻燃板基层打底 3.9.5石膏板+三遍腻子 4.白色无机涂料饰面 5.暗藏灯槽（费用另计） |  | m2 | 13.68
16 | 011207001012 | 造型边框 | 1.9mm阻燃板基层打底 2.9.5石膏板+三遍腻子 3.蓝色涂料饰面 |  | m2 | 19.88
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1.12mm阻燃板基层、9.5mm石膏板 2.腻子三遍、白色无机涂料 3.规格：50mm |  | m | 30.4
18 | 011508002004 | 发光字 | 1.材质：亚克力发光字 2.规格：300*300 |  | 个 | 8
19 | 011207001005 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.局部20*40方管骨架龙骨 3.9mm阻燃板基层 4.9.5石膏板+三遍腻子 5.白色无机涂料饰面 |  | m2 | 30
20 | 011207001006 | 造型边框 | 1.轻钢龙骨 2.9mm阻燃板基层打底 3.9.5石膏板+三遍腻子 4.白色无机涂料饰面 5.暗藏灯槽（费用另计） |  | m2 | 11.4
21 | 011304001003 | 灯带（槽） | 1.12mm阻燃板基层、9.5mm石膏板 2.腻子三遍、白色无机涂料 3.规格：150*100*50 |  | m | 16.6
22 | 011207001007 | 白色烤漆格栅装饰墙面 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.9mm阻燃板基层 3.9.5石膏板+三遍腻子 4.成品烤漆格栅安装 5.白色油漆 |  | m2 | 16
23 | 011207001008 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.局部20*40方管骨架龙骨 3.9mm阻燃板基层 4.9.5石膏板+三遍腻子 5.白色涂料饰面 |  | m2 | 19.6
24 | 011207001009 | 造型壁龛墙 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.局部20*40方管骨架龙骨 3.9mm阻燃板基层、 4.9.5石膏板+三遍腻子 5.白色涂料饰面 6.壁龛柜子制作、钢化玻璃隔板 |  | m2 | 9.24
25 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.磨砂钢化玻璃 2.规格：2600*3400 |  | 樘 | 1
26 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.定制型材边框玻璃隔断 2.磨砂玻璃 |  | m2 | 28.4
27 | 011210003002 | 蓝色吊装门头 | 1.20*40方管骨架龙骨 2.9mm阻燃板基层、 3.9.5石膏板+三遍腻子 4.蓝色涂料 |  | m | 102.28
28 | 011406003004 | 原墙面白色无机涂料出新 | 1.白色无机涂料 2.按实际面积计取 |  | m2 | 180
29 | 011508002005 | 亚克力雕刻字（吊楣） | 1.材质：亚克力雕刻字 2.规格：300*300 |  | 个 | 82
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 011508002008 | 亚克力雕刻字 | 1.材质：亚克力雕刻字 2.规格：300*300 |  | 个 | 15
31 | 011508002006 | 亚克力收边装置 | 1.材质：金属 2.规格：异型 |  | 个 | 1
32 | 011508002007 | 异型展台 | 1.材质：金属烤漆 2.规格：异型 |  | 个 | 1
|  | A.12 实训中心 |  |  |  | 1
33 | 010805001002 | 电子感应门 | 1.磨砂钢化玻璃 2.规格：2600*3400 |  | 樘 | 1
34 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.定制型材边框玻璃隔断 2.磨砂玻璃 |  | m2 | 26.8
35 | 011304001004 | 灯带（槽） | 1.12mm阻燃板基层 2.9.5石膏板+三遍腻子 3.白色涂料饰面 4.规格：150*100*50 |  | m | 28.8
36 | 011207001010 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.局部20*40方管骨架龙骨 3.9mm阻燃板基层 4.9.5石膏板+三遍腻子 5.白色无机涂料饰面 |  | m2 | 26.8
37 | 011207001011 | 造型边框 | 1.轻钢龙骨 2.9mm阻燃板基层打底 3.9.5石膏板+三遍腻子 4.白色无机涂料饰面 5.暗藏灯槽（费用另计） |  | m2 | 11.4
|  | A.12 设备间 |  |  |  | 1
38 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 成品抗静电地板 |  | m2 | 5.6
39 | 011406003001 | 白色无机涂料 | 1.9.5mm石膏板 2.满批腻子3遍，白色无机涂料 |  | m2 | 46.4
40 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、天棚吊筋H=750mmΦ8 2、装配式U型（不上人型）轻钢龙骨 面层规格：400*600mm 3、9.5mm厚双层石膏板安装在U型轻钢龙骨上 4、石膏板面钉眼封点防锈漆 5、板缝贴自粘胶带 6、形式：平顶吊顶 |  | m2 | 5.6
41 | 010801001001 | 暗门 | 1.木龙骨+钢骨架基层 2.12mm阻燃板+9.5石膏板 3.白色无机涂料 3.五金件安装 |  | 樘 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月22日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年9月22日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-电气安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.型号: 3.接线端子材质、规格:含接线端子等 4.安装方式:挂墙安装H1800 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号: 3.接线端子材质、规格:含接线端子等 4.安装方式:挂墙安装H1000 |  | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70 |  | m | 190
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属 2.规格100*400 |  | m | 20
5 | 030411003002 | 桥架 | 1.金属 2.规格100*200 |  | m | 30
6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 |  | m | 800
7 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿照明线路铜芯：WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 2400
8 | 030411001002 | 金属软管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 |  | m | 300
9 | 030412004001 | LED平板灯 | 1.LED平板灯 2.规格：1200*150 |  | 套 | 65
10 | 030412004005 | 白色LED硅胶灯条 | 1.硅胶灯带 2.规格：15mm |  | m | 35
11 | 030412004006 | 白色LED硅胶灯条 | 1.硅胶灯带 2.规格：50mm |  | m | 35
12 | 030412004003 | 蓝色LED硅胶灯条 | 1.硅胶灯带 2.规格：50mm |  | m | 12
13 | 030412004004 | LED灯条 | 1.LED灯带 |  | m | 12
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢材 |  | 个 | 300
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：10A |  | 个 | 4
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二极三极双联安全插座 |  | 个 | 165
17 | 030404031003 | 弱电系统 | 1.满足三个点位无线 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月22日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-电气安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-电气安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-电气安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-电气安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-电气安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月22日
表-12-1

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京机电职业技术学院室内设计-电气安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年9月22日
表-13