竞争性磋商文件

项目编号：JSDH-1204

项目名称：南京市市政服务中心质量检测（抽测）服务项目

采购人：南京市市政服务中心

采购代理：江苏德鸿项目管理有限公司

发放时间：2025年12月

目录

第一章 竞争性磋商邀请	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评标标准	14

第四章 采购需求	17

第五章 合同主要条款及格式	50

第六章 竞争性磋商文件格式及附件	54

# 第一章 竞争性磋商邀请

江苏德鸿项目管理有限公司受南京市市政服务中心（以下简称“采购人”）委托，就南京市市政服务中心质量检测（抽测）服务项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

1.项目编号：JSDH-1204

2.项目内容及预算

2.1项目内容：南京市市政服务中心质量检测（抽测）服务，包括但不限于抽检、委托检测、工程安全质量评估（无人机、综合检测车、探地雷达）等，具体以采购人委托为准。

2.2采购预算：73.55万元。

采购控制价（费率）：按磋商文件规定的《质检指导价》的90%作为采购控制价（超过此费率的按废标处理）。

2.3采购需求：南京市市政服务中心质量检测（抽测）服务，详见磋商文件。

2.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目属于其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

3.1符合以下规定的条件，并提供下列材料；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律法规规定的其他条件。

  - 备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上6项提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。如供应商既未提供在线打印的“《南京市政府采购供应商信用记录表》”，也未提供以上6项的相关证明材料，将会被作为无效投标处理。

3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

- 供应商具备省级及以上市场监督管理局颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书。具有在有效期内建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，证书中须包含见证取样类、备案类检测资质；（提供证书复印件加盖公章，原件备查）

（2）项目负责人资质类别和等级：持有江苏省建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测人员岗位合格证》。（提供项目负责人有效岗位合格证书复印件加盖公章复印件加盖公章、社保机构出具的近一年投标申请人为其缴纳社保的证明材料）；

3.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.是否接受进口产品：不接受。

5.是否接受联合体投标：不接受。

6.现场勘察:采购人不统一组织，自行勘察现场，费用自理。在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由报价人自行负责。

7.磋商响应文件份数：纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版磋商文件壹份（一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和电子存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份磋商文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.递交磋商响应文件地点：南京市鼓楼区水佑岗路6号万谷硅巷-1F第二会议室

开始递交磋商响应文件时间：2025年12月26日下午14时00分

递交磋商响应文件截止时间：2025年12月26日下午14时30分

递交磋商响应文件截止时间过后，代理机构组织磋商小组与供应商进行磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

9.其他补充事宜

无。

10.采购单位联系方式

联系人：沈工

联系电话：025-57906755

地址：南京市建邺区集庆门大街208号

11.代理机构联系方式：

联系人：花工

联系电话：18013965708

地    址：南京市鼓楼区姜家园20号

12.磋商文件发布信息：

（1）磋商文件提供时间：即日起至2025年12月22日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：

①现场获取：携带以下相关资料并加盖公章。标书工本费现金支付或支付宝支付；

②线上获取：请自行联系代理机构联系人线上获取。联系人：花工， 18013965708，联系邮箱：18013965708@163.com。

相关资料：营业执照副本复印件、法人授权委托书、法定代表人和被受托人身份证复印件，以上材料均需加盖公章。竞争性磋商文件获取后概不退还。

标书工本费（售价）：人民币100元/份。

（2）磋商公告期限：自磋商公告在“南京公共采购信息网”发布之日起3个工作日。

（3）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

# 第二章 供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商的方式，本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2.合格的磋商供应商

2.1满足本磋商文件“磋商邀请”中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式见后附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 (水效)指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.磋商费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，江苏德鸿项目管理有限公司（以下简称招标代理）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取标书工本费与成交服务费，收费标准按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协【2024】90号文）标准的80%收取。

5.3本次采购专家评审费按实际发生收取。

6.磋商文件的约束力

6.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

7.磋商文件构成

7.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8.磋商文件的澄清及修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按磋商邀请中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。提交首次响应文件截止之日前，招标代理可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏招标采购服务平台上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，招标代理应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2招标代理可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场 考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.磋商响应文件份数和签署

9.1磋商供应商应严格按照磋商邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子版响应文件”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版与纸质版文件不符，以纸质版为准。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

9.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

10.响应文件编制要求

10.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与招标代理及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.参加磋商供应商资格的文件证明

11.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

11.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

12.磋商响应报价表

12.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。

12.2标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

12.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

13.项目需求响应方案

13.1提供为完成本项目的总体实施方案。

13.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

13.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

四、响应文件的递交

14.响应文件的密封和标记

14.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

14.2密封的响应文件应：

（1）按磋商邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、项目编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

14.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，招标代理对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，招标代理将予以拒绝，作无效响应处理。

15.响应文件开启时间

15.1招标代理收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

15.2招标代理可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

16.迟交的响应文件

16.1招标代理将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

17.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

17.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.磋商响应有效期

18.1 磋商响应有效期为招标代理规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，招标代理于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、磋商与评审

19.磋商仪式

19.1招标代理将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由招标代理主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

20.磋商小组

20.1 磋商开始仪式结束后，招标代理将立即组织磋商小组进行评审。

20.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.磋商评审过程的保密与公正

21.1磋商小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

21.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.评审过程的澄清、说明和更正

22.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

23.对响应文件的初审

23.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

23.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）同一供应商提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者磋商响应报价的；

（3）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

（6）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

（7）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而供应商所响应的产品不在强制采购范围内的。

23.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

23.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.磋商程序及评审方法和标准

24.1磋商程序

24.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

24.2 评审方法和标准

24.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

24.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

24.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第24.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交

25.确定成交单位

25.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第24.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

25.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，招标代理将在“江苏招标采购服务平台”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。招标代理将以中国邮政EMS的形式向成交供应商寄送成交通知书，请供应商务必准确填写《法人授权书》，如因相关信息错误导致成交通知书无法寄达，招标代理将不再寄送成交通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

25.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

26.质疑处理

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向招标代理提出，由招标代理负责答复。

26.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3质疑必须以参加磋商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交。

26.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

26.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

26.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

26.8 以下情形的质疑不予受理

26.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、合同签订相关事项

27.成交通知书

27.l 成交结果确定后，招标代理将向成交人发出成交通知书。请成交人在成交结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取成交通知书。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

28.签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价费率最低的作为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。 | 10 |
| 2.1 | 实施方案 （49分） | 项目实施流程、与采购人对接机制、协调方案 | 评委根据供应商提供的项目实施流程、与采购人对接机制、协调方案等表述的全面性、合理性及针对性等酌情评分： 项目实施流程、与采购人对接机制、协调方案等表述的全面、合理、针对性强的得10分；项目实施流程、与采购人对接机制、协调方案等表述较为全面、合较为理、针对性较强的得7分；项目实施流程、与采购人对接机制、协调方案等表述不太全面、不太合理、针对性不强的得4分；没有不得分。 | 10 |
| 2.2 |  | 拟投入的人员配置、检测技术设备 | 评委根据供应商针对本项目拟投入的人员配置、检测技术设备合理性及可行等酌情评分：人员配置安排合理，服务人员岗位资格证书齐全、检测技术设备先进、齐全得10分；人员配置安排基本合理，服务人员岗位资格证书齐全、检测技术设备先进、基本符合本次采购需求得7分；人员配置较合理，服务人员岗位证书齐全、检测技术设备一般的得4分；未提供人员岗位证书和检测技术设备的，此项不得分； | 10 |
| 2.3 |  | 进度计划安排 | 评委根据供应商提供的进度计划安排等酌情评分: 针对于采购人下达的各任务，能制定完善周密可行的进度计划安排，并对其按期完成及完成质量能采取相应保障措施的得10分；针对于采购人下达的各任务，能制定较为完善的进度计划安排，对按期完成任务采取相应保障措施的得7分；针对于采购人下达的各任务制定计划不明确,无相应保障措施的得4分；不提供不得分。 | 10 |
| 2.4 |  | 检测工作大纲的重点和难点分析 | 评委根据供应商提供的检测工作大纲的重点和难点分析，重视的问题的论述并给出解决的对策和方法进行酌情评分：大纲方案合理、针对性强得10分；大纲方案较合理、针对性较强得7分；大纲方案合理一般、针对性一般得 4分；未提供不得分。 | 10 |
| 2.5 |  | 项目保障方案 | 根据供应商提供的项目保障方案，内容包括但不限于质量保证、安全保障措施等进行综合打分： （1）方案内容完内容详尽、满足需求要求，针对性强、可实施性强的，得9分； （2）方案内容完内容较完整、较满足需求要求，针对性非常较强、可实施性较强的，得6分； （3）方案内容完不完整存在较多遗漏；对需求的理解不够全面，存在明显误解或偏差；针对性较弱，可操作性较差的，得3分 （4）未提供方案的，得0分。 | 9 |
| 3 | 企业业绩 （16分） |  | 2022年1月1日以来供应商承担过承担过类似质量监督抽检业绩的，提供1项得4分，满分16分。 （提供监督抽检通知书及检测报告，复印件加盖公章，时间以监督抽检通知书时间为准，原件备查。） | 16 |
|  | 项目组成员 （12分） |  | 项目组成员具有《建设工程质量检测人员岗位合格证》，其中具有正高级职称的，每提供一个得3分；具有副高级职称的，每提供一个得1.5分，最多得12分。（提供人员职称证书、建设工程质量检测人员岗位合格证及社保机构出具的近3个月内任意1个月为企业人员缴纳的社保缴费证明复印件加盖公章，原件备查。） | 12 |
| 4 | 企业信誉 （3分） |  | 具备有效的质量管理体系认证证书得3分（提供证书复印件加盖公章，原件备查） | 3 |
| 5 | 企业实力 （10分） |  | 供应商自有落锤式弯沉仪、CCTV检测机器人、探地雷达、无人机、综合检测车检测设备的（提供购买设备发票复印件加盖公章），每一项得2分，满分10分。 | 10 |
|  | 总得分 |  | 100 |  |

说明：

一、政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 二、政府采购异常低价问题处理方式

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购〔2025〕62号)要求，评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序:

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算x50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价x45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

# 第四章 采购需求

一、项目基本介绍：南京市市政服务中心质量检测（抽测）服务，包括但不限于抽检、委托检测、工程安全质量评估（无人机、综合检测车、探地雷达）等。

二、质量要求：符合国家质量验收合格标准。

三、服务期：一年。

四、其他：根据中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》第二十四条“在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。”规定，如本次中标的供应商履行合同情况良好，甲方有权将本项目合同服务期限再延续长2年，后2年的费用参照本次招标的中标价，由双方协商确定一致，按年另行签订补充协议。

根据《关于进一步规范购买第三方服务管理的通知》宁财购(2025)299号文，本项目合同期内可能根据预算调整压缩金额或解除合同。

五、人员要求

供应商应为本项目配备具有相应专业技术能力的人员团队。

质检指导价格表

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 收费标准（元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建筑材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 | 1 | 硅酸盐 水泥 | 胶砂强度 |  |  | 300元/组 |  |  |
|  |  |  |  | 安定性 |  |  | 70元/组 |  |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 |  |  | 50元/组 |  |  |
|  |  |  |  | 标准稠度用水量 |  |  | 25元/组 |  |  |
|  |  |  |  | 比表面积 |  |  | 240元/组 |  |  |
|  |  |  |  | 细度 |  |  | 200元/组 |  |  |
|  |  |  |  | 密度 |  |  | 200元/组 |  |  |
|  |  | 2 | 胶砂流动度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 游离氧化钙 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 三氧化硫 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 氧化镁 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 烧失量 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 氯离子 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑钢材（钢筋、结构钢、焊接及连接件） | 8 | 钢筋原材 | 冷弯 |  |  |  | 直径≤25：200元/组 直径＝28：250元/组 直径≥32：550元/组 |  |
|  |  |  |  | 拉伸 | 屈服强度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大力下总延伸率 |  |  | 50元/组 |  |
|  |  |  |  | 屈强比 |  |  |  | 50元/组 |  |
|  |  |  |  | 曲强比 |  |  |  | 50元/组 |  |
|  |  |  |  | 有抗震要求 |  |  |  | 50元/组 |  |
|  |  |  |  | 反复弯曲 |  |  |  | 50元/组 |  |
|  |  |  |  | 内径 |  |  |  | 100元/组 |  |
|  |  |  |  | 肋高 |  |  |  | 100元/组 |  |
|  |  |  |  | 屈服强度 |  |  |  | 75元/组 |  |
|  |  |  |  | 反向弯曲 |  |  |  | 400元/组 |  |
|  |  | 9 |  | 重量偏差 |  |  |  | 100元/组 |  |
|  |  | 10 | 钢筋焊接 | 拉伸 |  |  |  | 120元/组 | 直径≤25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 180元/组 | 直径＝28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300元/组 | 直径≥32 |
|  |  | 11 | 机械连接 | 拉伸 |  |  |  | 120元/组 | 直径≤25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 130元/组 | 直径＝28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200元/组 | 直径≥32 |
|  |  | 12 | 机械连接（工艺评定） | 拉伸 |  | 120元/组 |  |  | 直径≤25 |
|  |  |  |  |  |  | 130元/组 |  |  | 直径＝28 |
|  |  |  |  |  |  | 200元/组 |  |  | 直径≥32 |
|  |  |  |  | 残余变形 |  | 600元/组 |  |  |  |
|  |  | 13 | 钢筋网片 | 抗剪、拉伸、弯曲 |  | 600元/组 |  |  |  |
|  | 建筑用砂 | 14 | 颗粒级配（筛分） | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 表观密度 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 含水率 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 体积密度(堆积密度和紧密密度) 与空隙率 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 含泥量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 泥块含量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 有机物含量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 坚固性 | 280元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 吸水率 | 50元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 氯离子含量 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 贝壳含量 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑用石 | 35 | 颗粒级配（筛分） | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 表观密度 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 含水率 | 50元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 体积密度(堆积密度和紧密密度)与空隙率 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 含泥量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 泥块含量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 针状和片状颗粒的总含量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 有机物含量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 坚固性 | 280元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 岩石的抗压强度 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 压碎值指标 | 120元/组 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土 | 46 | 抗压强度 | 30元/组 |  |  |  |  | 标养费1.5元/天 |
|  |  | 47 | 劈裂抗拉强度 | 360元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 抗折强度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 抗冻性能 | 1600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 抗水渗透性能 | 500元/组 |  |  |  |  | P6级、每增加一级加100元/组 |
|  |  | 51 | 弹性模量 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 成型后的水泥混凝土氯离子含量 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 成型后的水泥混凝土碱含量 | 3500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 配合比验证成型 | 稠度 （坍落度与坍落扩展度、维勃稠度） |  | 200元/组 |  |  | 不含原材检测费用 |
|  |  | 55 |  | 凝结时间 |  | 200元/组 |  |  |  |
|  |  | 56 |  | 表观密度 |  | 150元/组 |  |  |  |
|  |  | 57 |  | 含气量 |  | 150元/组 |  |  |  |
|  |  | 58 |  | 抗压 |  | 600元/组 |  |  |  |
|  |  | 59 |  | 抗折 |  | 600元/组 |  |  |  |
|  |  | 60 |  | 弹性模量 |  | 1600元/组 |  |  |  |
|  |  | 61 |  | 抗渗 |  | 1000元/组 |  |  |  |
|  |  | 62 |  | 透水 |  | 1000元/组 |  |  |  |
|  |  | 63 |  | 抗冻 |  | 2400元/组 |  |  |  |
|  |  | 64 |  | 抗氯离子渗透 |  | 3500元/组 |  |  |  |
|  |  | 65 | 泌水率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 | 抗氯离子渗透（电通量） | 3000元/组 |  |  |  |  | 3个/组 |
|  |  | 67 | 抗硫酸盐腐蚀性能 | 4000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | 碳化 | 7500元/组 |  |  |  |  | 56天 |
|  |  | 69 | 碱集料（骨料）反应 | 3000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 收缩率 | 4000元/组 |  |  |  |  | 60天 |
|  |  | 71 | 坍落度经时损失 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | 扩展度经时损失 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 | 排空时间 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 | 漏斗时间 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 | 扩展时间 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 均匀性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 | 水泥混凝土拌合物氯离子含量 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 | 透水混凝土抗压强度(28d) | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 | 透水混凝土抗折强度（弯拉强度）(28d) | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | 透水混凝土透水系数 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 | 透水混凝土透水系数现场取芯 | 1800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 | 透水混凝土耐磨性（磨坑长度） | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  | 砂浆 | 83 | 稠度 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 | 保水性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 | 凝结时间 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 | 抗压强度 | 30元/组 |  |  |  |  | 标养费1.5元/天 |
|  |  | 87 | 抗冻性能 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 | 配合比验证成型 | 580元/组/种型号 |  |  |  |  | 不含原材检测费用 |
|  |  | 89 | 配合比设计 | 1500元/组/种型号 |  |  |  |  | 不含原材检测费用 |
|  |  | 90 | 表观密度 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土外加剂 | 91 | 减水率 | 1500元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 92 | 泌水率比 | 500元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 93 | 含气量 | 400元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 94 | 凝结时间 | 1200元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 95 | 凝结时间差 | 2400元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 96 | 抗压强度比 | 3600元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 97 | 坍落度和坍落度1h经时变化量（坍落度增加值、保留值） | 200元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 98 | 含固量 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 钢筋锈蚀 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | pH值 | 40元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101 | 密度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 102 | 细度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 103 | 收缩率比 | 5000元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 104 | 相对耐久性 | 5000元/组 |  |  |  |  | 不含材料费 |
|  |  | 105 | 水泥净浆流动度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 | 水泥胶砂减水率（水泥砂浆工作性） | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 107 | 硫酸钠含量 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | （总）碱含量 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 109 | 配合比设计 | 1600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 | 材料费 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土拌合水 | 111 | pH值 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 112 | 不溶物 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 | 可溶物 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 114 | 氯离子（Cl-） | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 115 | 硫酸盐含量（硫酸根离子（SO42-）） | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 | 碱含量 | 450元/组 |  |  |  |  |  |
|  | 粉煤灰、矿渣粉 | 117 | 固化粉煤灰配合比 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 118 | 细度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 119 | 需水量比 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | 烧失量 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 121 | 三氧化硫 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 | 活性指数 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 123 | 含水量（率） | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 124 | 密度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 | 比表面积 | 240元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 126 | 流动度比 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 127 | SiO2含量 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 128 | Al2O3含量 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 129 | Fe2O3含量 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 130 | 不溶物 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 131 | 氯离子 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 132 | 游离氧化钙 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
| 10 | 砖 | 133 | 尺寸 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 134 | 外观质量 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 135 | 抗折强度 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 136 | 砖 | 抗压强度 |  | 200元/组 |  |  | 不含加工费 |
|  |  |  |  | 加工费 |  | 500元/组 |  |  | 植草砖 |
|  |  | 137 | 冻融 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 138 | 密度 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 139 | 饱和系数 | 800元/组 |  |  |  |  | 烧结砖 |
|  |  | 140 | 泛霜 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 141 | 吸水率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 | 体积密度 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 143 | 保水率 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 石灰爆裂 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 145 | 干燥收缩 | 1800元/组 |  |  |  |  |  |
| 11 | 井壁模块 | 146 | 抗压强度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 147 | 抗渗性能 | 500元/组 |  |  |  |  | P6级、每增加一级加100元/组 |
|  |  | 148 | 外观质量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 149 | 尺寸偏差 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 | 抗冻性能 | 1600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 151 | 开孔率（空心率） | 320元/组 |  |  |  |  |  |
| 12 | 砌块 | 152 | 抗压强度 | 190元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 153 | 抗折强度 | 190元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 154 | 块体密度 | 190元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 155 | 尺寸 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 156 | 外观质量 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 157 | 干燥收缩 | 1800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 | 制样费 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
| 13 | 石材 （饰面、路面） | 159 | 压缩强度（抗压强度） | 180元/组 |  |  |  |  | 不含加工费 |
|  |  | 160 | 弯曲强度（抗折强度） | 140元/组 |  |  |  |  | 不含加工费 |
|  |  | 161 | 石材加工费 | 300元/个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 162 | 体积密度 | 40元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 163 | 吸水率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 164 | 抗冻性 | 1600元/组 |  |  |  |  |  |
| 14 | 土工合成材料 | 165 | 单位面积质量 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 166 | 厚度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 167 | 拉伸强度（抗拉强度）（纵、横向） | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 168 | 伸长率（延伸率）（纵、横向） | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 169 | 网孔尺寸 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 有效孔径 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 171 | 梯形撕破强力 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 172 | 顶破强力 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 173 | 顶破位移 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 174 | 变形率 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175 | 刺破强力 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 破洞直径 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 177 | 垂直渗透系数 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 178 | 流速指数 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 179 | 透水率 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | 纵向通水量 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 181 | 芯板压曲强度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 15 | 路面砖 | 182 | 外观质量 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 183 | 抗压强度 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 184 | 抗折强度 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 185 | 吸水率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 186 | 抗冻性 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 187 | 磨坑长度 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 188 | 制件费 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 189 | 劈裂抗压强度 | 360元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 190 | 透水系数 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 191 | 防滑性 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
| 16 | 路缘石 | 192 | 外观质量 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 193 | 尺寸偏差 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 194 | 抗折强度 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 195 | 抗压强度 | 700元/组 |  |  |  |  | 含加工费 |
|  |  | 196 | 吸水率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 197 | 抗冻性 | 1600元/组 |  |  |  |  |  |
| 17 | 瓦 | 198 | 承载力（抗弯曲性能） | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 199 | 吸水率 | 190元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 抗渗性能 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201 | 耐急冷急热性能 | 120元/组 |  |  |  |  |  |
| 18 | 陶瓷砖 | 202 | 破坏强度 | 120元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 203 | 断裂模数 | 120元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 204 | 吸水率 | 190元/组 |  |  |  |  | 真空法 |
|  |  | 205 | 抗冻性能 | 360元/组 |  |  |  |  |  |
| 19 | 石灰 | 206 | 细度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 207 | 未消化残渣含量 | 60元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 208 | CaO+MgO含量 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 209 | 消石灰含水率 | 60元/组 |  |  |  |  |  |
| 20 | 塑料管材 | 210 | 纵向回缩率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 211 | 密度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 212 | 维卡软化温度 | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 213 | 热烘箱试验 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 214 | 拉伸性能（拉伸强度、接缝的拉伸强度、断裂伸长率） | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 215 | 扁平 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 216 | 耐外冲击性能 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 217 | 二氯甲烷浸渍 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 218 | 环刚度 | 400-700元/组 |  |  |  |  | 400元φ≤600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500元 φ＞600≤800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600元 φ＞800≤1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700元φ＞1000 |
|  |  | 219 | 环柔性 | 400-700元/组 |  |  |  |  | 400元φ≤600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500元 φ＞600≤800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600元 φ＞800≤1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700元φ＞1000 |
|  |  | 220 | 氧化诱导时间 | 1600元/组 |  |  |  |  |  |
| 21 | 玻璃钢夹砂管 | 221 | 环刚度 | 400-700元/组 |  |  |  |  | 400元φ≤600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500元 φ＞600≤800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600元 φ＞800≤1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700元φ＞1000 |
| 22 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 | 222 | 拉伸性能 | 抗拉强度 |  | 根 |  | 1000 |  |
|  |  | 223 |  | 屈服强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 224 |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 225 | 最大力下总伸长率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 226 | 重量偏差 |  |  | 组 |  | 100 |  |
| 23 | 预应力混凝土用钢绞线 | 227 | 规定非比例延伸力（0.2%屈服力） | 直径≤17.8mm |  | 540元/组 |  | 540元/组 |  |
|  |  | 228 | 整根钢绞线最大力 |  |  | 540元/组 |  |  |  |
|  |  | 229 | 最大力总伸长率 |  |  | 540元/组 |  |  |  |
|  |  | 230 | 规定非比例延伸力（0.2%屈服力） | 直径＞17.8mm，最大做到21.8mm |  | 1080元/组 |  | 1080元/组 |  |
|  |  | 231 | 整根钢绞线最大力 |  |  | 1080元/组 |  |  |  |
|  |  | 232 | 最大力总伸长率 |  |  | 1080元/组 |  |  |  |
|  |  | 233 | 弹性模量 | 直径≤17.8mm |  | 460元/组 |  |  |  |
|  |  | 234 |  | 直径＞17.8mm，最大做到21.8mm |  | 920元/组 |  |  |  |
|  |  | 235 | 应力松弛性能 |  |  | 3600元/组 |  |  |  |
|  |  | 236 | 表面质量 |  |  | 100元/组 |  |  |  |
|  |  | 237 | 尺寸(尺寸及允许偏差) |  |  | 100元/组 |  |  |  |
| 24 | 预应力用金属波纹管 | 238 | 几何尺寸(钢带厚度、波高、壁厚) | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 239 | 集中荷载径向刚度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 240 | 均布荷载径向刚度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 241 | 抗渗漏性能 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 25 | 预应力用塑料波纹管 | 242 | 抗冲击性 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 243 | 环刚度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 244 | 局部横向荷载 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 245 | 柔韧性 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 246 | 不圆度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 247 | 规格 | 80元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 248 | 灰分 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 249 | 抗老化性 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 | 纵向荷载 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 251 | 拉伸性能 | 250元/组 |  |  |  |  |  |
| 26 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 252 | 静载锚固性能 （锚固效率系数、总应变） | 1350元/孔 |  |  |  |  | ≤5孔 |
|  |  |  |  | 1200元/孔 |  |  |  |  | 6-12孔 |
|  |  |  |  | 1050元/孔 |  |  |  |  | 13-19孔 |
|  |  |  |  | 900元/孔 |  |  |  |  | 22孔以上 |
|  |  | 253 | 硬度 | 25元/个 |  |  |  |  | 锚具、夹片 |
| 27 | 石油沥青 | 254 | 沥青针入度试验 | 280元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 255 | 沥青针入度指数试验 | 1030元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 256 | 沥青延度试验 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 257 | 沥青软化点试验 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 258 | 沥青溶解度试验 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 259 | 沥青密度与相对密度试验 | 160元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 260 | 沥青蒸发损失试验 | 320元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 261 | 沥青动力粘度 | 1450元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 262 | 沥青标准粘度 | 1300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 263 | 沥青灰分含量试验 | 320元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 264 | 沥青与矿料粘附性试验 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 28 | 改性沥青 | 265 | 改性沥青针入度试验 | 330元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 266 | 改性沥青针入度指数试验 | 1030元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 267 | 改性沥青软化点试验 | 240元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 268 | 改性沥青延度试验 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 269 | 沥青旋转黏度试验 | 1300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 270 | 改性沥青运动粘度试验 | 1720元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271 | 改性沥青闪点试验 | 450元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 272 | 改性沥青溶解度试验 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
| 29 | 乳化沥青 | 273 | 乳化沥青蒸发残留物含量试验 | 260元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 274 | 乳化沥青筛上剩余量试验 | 130元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 275 | 乳化沥青微粒离子电荷试验 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 276 | 乳化沥青与矿料粘附性试验 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 277 | 乳化沥青储存稳定性试验 | 370元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 278 | 乳化沥青水泥拌合试验 | 370元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 279 | 乳化沥青与矿料的拌合试验 | 260元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 | 沥青恩格拉黏度试验 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 281 | 乳化沥青破乳速度试验 | 320元/组 |  |  |  |  |  |
| 30 | 沥青 | 282 | 燃点 | 110元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 283 | 脆点 | 110元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 284 | 蜡含量 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 285 | 弹性恢复性能 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 286 | 黏韧性、韧性 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 287 | 赛波特黏度 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 288 | 离析情况 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 289 | 与水混合稳定性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 290 | 抗剥落剂性能 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 291 | 抗拉强度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 292 | 断裂伸长率 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 293 | 热固性 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 294 | 吸水率盐水性 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 295 | 容留时间 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 296 | 耐柴油性 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 297 | 耐饱和 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 31 | 细集料 | 298 | 级配 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 299 | 表观密度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 | 含泥量 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 301 | 石粉含量（亚甲蓝值） | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 302 | 坚固性 | 520元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 303 | 砂当量 | 320元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 304 | 棱角性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 32 | 粗集料 | 305 | 级配 | 220元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 306 | 表观密度 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 307 | 吸水率 | 120元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 308 | 水洗法＜0.075mm颗粒含量 | 220元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 309 | 软弱颗粒（石）含量 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 310 | 针片状颗粒含量 | 260元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 311 | 坚固性 | 520元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 312 | 压碎值指标 | 220元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 313 | 洛杉矶磨耗损失 | 370元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 314 | 含泥量 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 315 | 泥块含量 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 316 | 毛体积密度 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 317 | 堆积密度 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 318 | 紧密密度 | 140元/组 |  |  |  |  |  |
| 33 | 矿粉 | 319 | 密度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 320 | 亲水系数 | 180元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 321 | 塑性指数 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 322 | 加热安定性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 323 | 外观 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 324 | 含水率 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 颗粒级配 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 326 | 流动度比 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 34 | 木质素纤维 | 327 | 纤维长度 | 1200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 328 | 灰分含量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 329 | pH值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330 | 吸油率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 331 | 含水率 | 50元/组 |  |  |  |  |  |
| 35 | 沥青混合料 （含配合比） | 332 | 沥青混合料试件密度试验 | 840元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 333 | 沥青混合料中沥青含量试验 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 334 | 沥青混合料中矿料级配试验 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 335 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验（含流值） | 720元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 336 | 沥青路面芯样马歇尔试验 | 60元/芯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 337 | 沥青路面芯样马歇尔试验取芯费 | 500元/芯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 338 | 沥青混合料劈裂试验 | 1040元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 339 | 沥青混合料冻融劈裂试验 | 3000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 340 | 沥青混合料饱水率试验 | 3000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 341 | 沥青混合料车辙试验 | 2380元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 342 | 沥青混凝土配合比验证（不含原材料检测及混合料性能试验费用） | 4000元/组（普通） |  |  |  |  |  |
|  |  | 343 |  | 5200元/组（改性） |  |  |  |  |  |
|  |  | 344 | 渗水系数 | 300元/组 |  |  |  |  | 不含成型费用 （成型费600元/组） |
|  |  | 345 | 表面构造深度 | 40元/组 |  |  |  |  | 不含成型费用 （成型费600元/组） |
|  |  | 346 | 空隙率 | 200元/组 |  |  |  |  | 不含成型费用 （成型费600元/组） |
|  |  | 347 | 矿料间隙率 | 200元/组 |  |  |  |  | 不含成型费用 （成型费600元/组） |
|  |  | 348 | 粗集料骨架间隙率 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 349 | 沥青饱和度 | 200元/组 |  |  |  |  | 不含成型费用 （成型费600元/组） |
|  |  | 350 | 沥青混凝土配合比设计（一个型号） | 19890元/组（AC） |  |  |  |  | 特殊型号沥青混凝土配比设计试验费需另行测算协商。 |
|  |  | 351 |  | 20790元/组（SMA） |  |  |  |  |  |
|  |  | 352 | 弯曲 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 353 | 动稳定度 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 354 | 浸水马歇尔 | 1200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 355 | 沥青析漏损失（SMA选做） | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 356 | 飞散损失（SMA选做） | 400元/组 |  |  |  |  |  |
| 36 | 防水卷材 | 357 | 不透水性 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 358 | 耐热度 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 359 | 拉伸强度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 360 | 伸长率 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 低温柔度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 362 | 撕裂强度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 363 | 热老化保持率 | 450元/组 |  |  |  |  |  |
| 37 | 止水带 膨胀橡胶 | 364 | 硬度 | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 365 | 拉伸强度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 366 | 扯断伸长率 | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 367 | 撕裂强度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 368 | 体积膨胀倍率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 369 | 反复浸水试验 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
| 38 | 钢板止水带 | 370 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯 | 1050元/组 |  |  |  |  | 不含加工费 |
|  |  |  | 加工费 | 500元/根 |  |  |  |  | 屈服强度、抗拉强度、伸长率需一根，冷弯需一根 |
| 39 | 防水涂料 | 371 | 拉伸强度 | 150元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 372 | 断裂伸长率 | 100元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 373 | 撕裂强度 | 150元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 374 | 低温弯折性 | 200元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 375 | 不透水性 | 150元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 376 | 固体含量 | 150元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 377 | 干燥时间 | 200元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 378 | 加热伸缩率 | 300元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 379 | 耐热度 | 120元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 380 | 低温柔度 | 500元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 |
|  |  | 381 | 制样费 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
| 40 | 油膏及 接缝材料 | 382 | 密度 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 383 | 施工度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 384 | 下垂度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 385 | 耐热性 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 386 | 低温柔性 | 120元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 387 | 拉伸粘接性 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 388 | 挥发性 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 389 | 恢复率 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 390 | 渗出性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 41 | 电线 | 391 | 导体电阻(20℃环境下) | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 392 | 电压试验 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 393 | 绝缘层老化前断裂伸长率 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 394 | 绝缘层老化后断裂伸长率 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 395 | 绝缘层老化前后断裂伸长率变化率 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 396 | 绝缘层老化前抗张强度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 397 | 绝缘层老化后抗张强度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 398 | 绝缘层老化前后抗张强度变化率 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 399 | 绝缘电阻(70℃环境下) | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 绝缘厚度、绝缘最薄点厚度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 401 | 外径 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 42 | 电缆 | 402 | 导体电阻(20℃环境下) | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 403 | 电压试验 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 404 | 内芯绝缘层老化前断裂伸长率 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 405 | 内芯绝缘层老化后断裂伸长率 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 406 | 内芯绝缘层老化前后断裂伸长率变化率 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 407 | 护套绝缘层老化前断裂伸长率 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 408 | 护套绝缘层老化后断裂伸长率 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 409 | 护套绝缘层老化前后断裂伸长率变化率 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 410 | 内芯绝缘层老化前抗张强度 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 411 | 内芯绝缘层老化后抗张强度 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 412 | 护套绝缘层老化前抗张强度 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 413 | 护套绝缘层老化后抗张强度 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 414 | 护套绝缘层老化前后抗张强度变化率 | 700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 415 | 绝缘电阻(70℃环境下) | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 416 | 内芯绝缘层厚度、内芯绝缘层最薄点厚度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 417 | 护套绝缘层厚度、护套绝缘层最薄点厚度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 418 | 外径 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
| 43 | 开关 | 419 | 通断能力 | 960元/组 |  |  |  |  | 仅做单相16A 250V～及以下规格试验 |
|  |  | 420 | 正常操作 |  |  |  |  |  | 仅做单相16A 250V～及以下规格试验 |
|  |  | 421 | 防潮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 422 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 423 | 机械强度 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 插座 | 424 | 分断容量 | 1140元/组 |  |  |  |  | 仅做单相16A 250V～及以下规格试验 |
|  |  | 425 | 正常操作 |  |  |  |  |  | 仅做单相16A 250V～及以下规格试验 |
|  |  | 426 | 防潮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 427 | 拔出插座所需要的力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 428 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 429 | 机械强度 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 排水管材(件) | 430 | 拉伸屈服强度 | 450元/组 |  |  |  |  | 含制样费 |
|  |  | 431 | 耐外冲击性能（落锤冲击） | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 432 | 维卡软化温度 | 450元/组 |  |  |  |  | 含制样费 |
|  |  | 433 | 纵向回缩率 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 434 | 烘箱试验 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 435 | 坠落 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
| 46 | 给水管材(件) | 436 | 静液压强度 | 700元/组 |  |  |  |  | 管径≤160mm |
|  |  | 437 | 纵向回缩率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 438 | 简支梁冲击强度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
| 47 | 检查井 内外质量 | 439 | 检查井内部质量 | 200元/座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 440 | 检查井外部质量 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 雨水口质量 | 441 | 雨水口内部质量 | 50元/座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 442 | 雨水口外部质量 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 地面空洞 | 443 | 检查井周边空洞 | 500元/座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 444 | 管线上方空洞或台背空洞 | 20元/m |  |  |  |  | 单次检测量不足100m按100m算 |
|  |  | 445 | 路面下方空洞（三维探地雷达） | 25000元/公里 |  |  |  |  | 按测线长度计，单次检测量不足1公里,费用按1公里收取 |
|  |  | 446 | 路面下方空洞（二维探地雷达） | 20000元/公里 |  |  |  |  | 按测线长度计，单次检测量不足1公里,费用按1公里收取 |
| 50 | 环氧沥青 防腐涂料 | 447 | 不挥发物含量 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 448 | 在容器中状态 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 449 | 适用期 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 450 | 施工性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 451 | 干燥时间 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 452 | 漆膜外观 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453 | 弯曲试验 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 454 | 耐冲击性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 455 | 冷热交替试验 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 456 | 耐盐雾性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 51 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 457 | 外观 | 2400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 458 | 含水率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 459 | 细度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 460 | 施工性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 461 | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 462 | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 463 | 湿基面粘结强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 464 | 减水率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 465 | 凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 466 | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 道桥用 防水涂料 | 467 | 耐热度 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 468 | 低温柔度 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
| 53 | 氯化橡胶 防腐涂料 | 469 | 在容器中状态 | 1400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 470 | 细度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 471 | 施工性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472 | 不挥发物含量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473 | 漆膜外观 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 474 | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 475 | 弯曲试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 476 | 划格试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 477 | 耐盐雾性 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 混凝土结构 防火涂料 | 478 | 在容器中状态 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 479 | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 黏结强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 481 | 干密度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 482 | 耐水性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 483 | 耐冻融循环试验 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 饰面型 防火涂料 | 484 | 在容器中状态 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 485 | 细度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 486 | 干燥时间 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 487 | 附着力 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 488 | 柔韧性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 489 | 耐冲击性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 490 | 耐水性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 491 | 耐湿热性 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 492 | 炭化体积 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 493 | 质量损失 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 56 | 预应力孔道压浆 | 494 | 凝结时间 | 110元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 495 | 流动度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 496 497 | 泌水率 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力泌水率 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 498 | 自由膨胀率 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 499 | 充盈度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | 抗压强度 | 30元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 501 | 抗折强度 | 50元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 502 | 对钢筋锈蚀作用 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 57 | 微膨胀灌浆料 | 503 | 28d抗压强度 | 1200元/组 |  |  |  |  |  |
| 58 | 橡胶密封件 | 504 | 硬度 | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 505 | 拉伸强度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 506 | 扯断伸长率 | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 507 | 热老化性能 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 508 | 在水中的体积变化 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 509 | 在油中的体积变化 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 59 | 止水条 | 510 | 最大吸水膨胀倍率 | 900元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 511 | 规定时间吸水膨胀倍率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 512 | 耐水性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 513 | 低温柔性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 514 | 耐热性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 515 | 密度 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 球墨铸铁管 | 516 | 抗拉强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 517 | 断后伸长率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 518 | 布氏硬度 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 软式透水管 | 519 | 外观检验 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 520 | 钢丝直径 | 100元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 （制样费100元/组） |
|  |  | 521 | 钢丝间距 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 522 | 钢丝保护层厚度 | 150元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 523 | 耐压扁平率 | 400元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 （制样费200元/组） |
|  |  | 524 | 外径与尺寸偏差 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 525 | 抗拉强度 | 1200元/组 |  |  |  |  | 不含制样费 （制样费200元/组） |
|  |  | 526 | 伸长率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 527 | CBR顶破强力 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 六角螺栓 | 528 | 螺栓、螺母、垫片硬度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
| 63 | 格宾网 | 529 | 直径 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 530 | 网孔尺寸 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 531 | 抗拉强度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 532 | 断后伸长率 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 533 | 镀层量 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 64 | 雷诺护垫 | 534 | 直径 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 535 | 网孔尺寸 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 536 | 抗拉强度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 537 | 断后伸长率 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 538 | 镀层量 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 65 | 碳纤维加固 | 539 | 正拉粘结强度及其破坏形式 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 540 | 抗拉强度标准值 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 541 | 拉伸弹性模量 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 542 | 极限伸长率 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 543 | 单位面积质量 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 544 | K数 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 66 | 直缝电焊钢管 | 545 | 下屈服强度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 546 | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 547 | 断后伸长率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 548 | 压扁试验 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
| 67 | 泡沫混凝土 | 549 | 配合比 | 2800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 550 | 干密度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 551 | 抗压强度 | 280元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 552 | 吸水率 | 230元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 553 | 尺寸偏差和外观 | 60元/组 |  |  |  |  |  |
| 68 | 泡沫轻质土 | 554 | 抗压强度 | 280元/组 |  |  |  |  |  |
| 69 | 脚手架 | 555 | 抗滑性能 | 40元/个扣件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 556 | 扭转刚度性能 | 380元/个扣件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 557 | 抗拉性能 | 80元/个扣件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 558 | 抗破坏性能 | 40元/个扣件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 559 | 上碗扣强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 560 | 下碗扣焊接强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 561 | 横杆接头强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 562 | 横杆接头焊接强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 563 | 可调式底座抗压强度 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 564 | 连接盘单车抗剪强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 565 | 连接盘双侧抗剪强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 566 | 连接盘抗弯强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 567 | 连接盘抗拉强度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 568 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 569 | 可调托撑抗压强度 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 570 | 加工费 | 50元/个样品 |  |  |  |  |  |
| 70 | 亚克力板 | 571 | 拉伸强度 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 572 | 拉伸断裂应变 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 573 | 拉伸弹性模量 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 574 | 简支梁无缺口冲击强度 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 575 | 加工费 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 71 | 植筋胶 | 576 | 抗弯强度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 577 | 抗压强度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 578 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 2250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 579 | 约束拉拔条件下带肋钢筋 | 10000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 580 | 钢对钢T冲击 | 3000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 581 | 热变形温度 | 3500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 582 | 不可挥发物含量 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 72 | 气泡混合轻质土 | 583 | 表干容重 | 120元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 584 | 抗压强度 | 280元/组 |  |  |  |  |  |
| 73 | 紧固件（螺栓、螺母、垫圈） | 585 | 螺栓实物楔负载 | 830元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 586 | 螺母保证载荷 | 330元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 587 | 连接副扭矩系数 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 588 | 涂层厚度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 589 | 涂层附着力 | 110元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 590 | 盐雾腐蚀性能 | 7900元/组 |  |  |  |  |  |
| 74 | 钢管 | 591 | 拉伸试验 | 50元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 592 | 弯曲试验 | 50元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 593 | 压扁试验 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 594 | 表面质量 | 340元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 595 | 尺寸 | 340元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 596 | 镀锌层厚度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 597 | 镀锌层附着力 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 598 | 扩口试验 | 830元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 599 | 镀锌层均质性 | 2700元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | 加工费 | 200元/根 |  |  |  |  | 2根/组 |
| 75 | H型钢 | 601 | 抗拉强度 | 50元/根（厚度＜25mm） 60元/根（厚度≥25-40mm） 1000元/根（厚度＞40mm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 602 | 屈服强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 603 | 断后伸长率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 604 | 弯曲试验 | 20元/根（厚度＜25mm） 25元/根（厚度≥25-40mm） 1000元/根（厚度＞40mm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 605 | 镀锌层厚度 | 300元/根 |  |  |  |  |  |
|  |  | 606 | 厚度 | 340元/根 |  |  |  |  |  |
|  |  | 607 | 加工费 | 300元/根（厚度＜25mm） 350元/根（厚度≥25mm） |  |  |  |  |  |
| 76 | 高强螺栓连接副 | 608 | 螺栓球抗拉承载力 | 460元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 609 | 高强度螺栓连接副实物最小拉力 | 450元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 610 | 高强螺栓连接副楔负载 | 450元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 611 | 高强螺栓连接副扭矩系数 | 100元/根 |  |  |  |  |  |
|  |  | 612 | 高强螺栓连接副紧固轴力 | 800元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 613 | 高强螺栓连接副抗滑仪系数 | 1000元/根 |  |  |  |  |  |
|  |  | 614 | 高强螺栓连接副硬度 | 50元/根 |  |  |  |  |  |
| 77 | 钢结构 | 615 | 钢结构焊缝质量 | 钢板超声波探伤 80元/m2 焊缝磁粉探伤 60元/米 角焊缝磁粉探伤 90元/米 焊缝着色探伤 50元/米 |  |  |  |  | 单次检测费用不足3000元，按3000元计取。 |
|  |  | 616 |  | 焊缝超声波探伤 <20mm 45元/米 焊缝超声波探伤 <50mm 60元/米 焊缝超声波探伤 >50mm 70元/米 |  |  |  |  | 单次检测费用不足3000元，按3000元计取。 |
|  |  | 617 | 防腐防火涂装涂层厚度 | 1500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 618 | 钢结构变形 | 2900元/组 |  |  |  |  |  |
| 78 | 桥梁钢结构防腐涂层 | 619 | 厚度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 附着力 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 79 | 立柱 | 621 | 外观质量 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 622 | 材料规格及壁厚 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 623 | 柱间距 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 624 | 垂直度 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 625 | 锚固螺栓螺母扭矩值 | 300元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 626 | 涂层厚度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 80 | 基础与导墙 | 627 | 外观质量 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 628 | 钢筋锈蚀状况 | 45元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 629 | 钢筋保护层厚度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 630 | 碳化深度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 631 | 混凝土抗压强度 | 500元/组 |  |  |  |  | 回弹法 |
| 81 | 现场屏体 | 632 | 外观质量 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 633 | 材料规格及壁厚 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 634 | 平整度 | 300元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 635 | 漆膜涂层厚度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
| 82 | 弹簧卡件 | 636 | 外观质量 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 637 | 材料规格及厚度 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
| 83 | 防坠落设施 | 638 | 外观质量 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 639 | 材料规格 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 640 | 绳端固定螺母扭矩值 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 84 | 罩板 | 641 | 外观质量 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 642 | 材料规格（尺寸偏差） | 200元/点 |  |  |  |  |  |
| 85 | 地脚螺栓 | 643 | 外观质量 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 644 | 后置螺栓抗拔力 | 280元/根 |  |  |  |  |  |
| 86 | 噪音 | 645 | 定点声压级 | 920元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 646 | 插入损失 | 15000元/组 |  |  |  |  |  |
| 二 | 土工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 水泥土 | 647 | 抗压强度 | 30元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 648 | 配合比 | 580元/组 |  |  |  |  |  |
| 88 | 流态固化土 | 649 | 固化剂 | 净浆流动度 |  |  |  | 200元/组 |  |
|  |  | 650 |  | 含水率 |  |  |  | 90元/组 |  |
|  |  | 651 |  | 初凝时间 |  |  |  | 50元/组 |  |
|  |  | 652 | 流态固化土 | 配合比验证（强度、流动值） |  |  |  | 410元/组 |  |
|  |  | 653 |  | 抗压强度 |  |  |  | 50元/组 |  |
|  |  | 654 |  | 标准养护费 |  |  |  | 1.5元/天/组 |  |
|  |  | 655 | 流态固化土 | 抗压强度（现场取芯法） |  |  |  | 870元/组 | 含芯样加工费；3个芯样/组 |
| 89 | 土工 | 656 | 含水率 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 657 | 密度 | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 658 | 最大干密度和最佳含水率 （击实试验） | 1500元/组 |  |  |  |  | 细粒土 |
|  |  | 659 |  | 2000元/组 |  |  |  |  | 粗粒土 |
|  |  | 660 | 压实系数 | 255元/点 |  |  |  |  | 灌砂法、灌水法 |
|  |  | 661 |  | 90元/个 |  |  |  |  | 环刀法（2个/点） |
|  |  | 662 | 土粒比重 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 663 | 颗粒级配（分析) | 90元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 664 | 无侧限抗压强度 | 100元/个 |  |  |  |  | 粗粒土（13个/组） |
|  |  |  |  | 80元/个 |  |  |  |  | 中粒土（9个/组） |
|  |  |  |  | 50元/个 |  |  |  |  | 细粒土（6个/组） |
|  |  | 665 | 混合料级配 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 666 | 界限含水率 | 780元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 667 | 承载比值 | 2300元/组 |  |  |  |  | 含击实费用 |
|  |  | 668 | 粗、巨粒土最大干密度 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 669 | 贯入度 | 960元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 670 | 砂的相对密度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 671 | 有机质含量 | 300元/组 |  |  |  |  | 烧失量法200元 |
|  |  | 672 | 易溶盐含量 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 673 | 石灰或水泥剂量 | 150元/个 |  |  |  |  | 细粒土 |
|  |  |  |  | 250元/个 |  |  |  |  | 粗粒土 |
|  |  | 674 | 石灰或水泥剂量标准曲线 | 600元/组 |  |  |  |  | 细粒土 |
|  |  |  |  | 1000元/组 |  |  |  |  | 粗粒土 |
|  |  | 675 | 烧失量 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 676 | 天然稠度 | 130元/组 |  |  |  |  |  |
| 三 | 建筑结构与构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 混凝土结构 | 677 | 混凝土强度 | 50元/测区 |  |  |  |  | 回弹法 |
|  |  | 678 | 超声回弹综合法测强 | 90元/测区 |  |  |  |  |  |
|  |  | 679 | 碳化深度 | 200元/构件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 680 | 挠度 | 2000元/根 |  |  |  |  |  |
|  |  | 681 | 混凝土缺陷 | 2000元/构件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 682 | 抗裂、裂缝宽度 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 683 | 钢筋间距 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 684 | 保护层厚度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 685 | 承载力 | 27500元/组 |  |  |  |  | 不含配重及吊装费用 |
|  |  | 686 | 钢筋锈蚀 | 45元/点 |  |  |  |  |  |
| 91 | 砌体结构 | 687 | 砌体砂浆强度 | 960元/组 |  |  |  |  | 贯入度 |
|  |  | 688 | 砌体抗压强度 | 290元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 689 | 砌体中砖抗压强度 | 500元/组 |  |  |  |  | 回弹法 |
| 92 | 主体结构 | 690 | 渗漏及损伤检查 | 20元/㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 691 | 轴线间距 | 100元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 692 | 构件尺寸及垂直度 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 693 | 防雷设置情况 | 800元/点 |  |  |  |  | 含接地电阻等 |
| 93 | 后置埋件 | 694 | 化学锚栓、膨胀锚栓、植筋拉拔 | 280元/根 |  |  |  |  |  |
| 94 | T型螺栓 | 695 | 终拧扭矩 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 95 | 龙骨安装（镀锌钢） | 696 | 垂直度 | 200元/点 |  |  |  |  |  |
| 96 | 建、构筑物 | 697 | 沉降 | 布点 |  |  |  | 70元/点 |  |
|  |  |  |  | 测量 |  |  |  | 100元/点 | 每测量一次 |
|  |  | 698 | 位移（垂直度） | 布点 |  |  |  | 70元/点 |  |
|  |  |  |  | 测量 |  |  |  | 100元/点 | 每测量一次 |
| 97 | 轻质 混凝土板材 | 699 | 外观质量和尺寸偏差 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 | 承载力 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 701 | 挠度 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 702 | 干体积密度 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
| 98 | 混凝土排水管 | 703 | 外观质量 | 100元/组 |  |  |  |  | 送样检测 |
|  |  |  |  | 500元/组 |  |  |  |  | 现场检测 |
|  |  | 704 | 几何尺寸 | 100元/组 |  |  |  |  | 送样检测 |
|  |  |  |  | 500元/组 |  |  |  |  | 现场检测 |
|  |  | 705 | 内水压力 | 600元/组 |  |  |  |  | φ≤600 |
|  |  |  |  | 800元/组 |  |  |  |  | φ600-1000 |
|  |  |  |  | 1000元/组 |  |  |  |  | φ1200-1500 |
|  |  |  |  | 1200元/组 |  |  |  |  | φ＞1500 |
|  |  | 706 | 外压荷载 | 800元/组 |  |  |  |  | φ≤600 |
|  |  |  |  | 1000元/组 |  |  |  |  | φ800 |
|  |  |  |  | 1200元/组 |  |  |  |  | φ1000 |
|  |  |  |  | 1400元/组 |  |  |  |  | φ1200 |
|  |  |  |  | 1700元/组 |  |  |  |  | φ1500-1800 |
|  |  |  |  | 2500元/组 |  |  |  |  | φ≥2000 |
| 99 | 检查井盖及 雨水箅 | 707 | 承载力 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 708 | 允许残留变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 709 | 结构尺寸 | 200元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 710 | 裂缝荷载 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 711 | 破坏荷载 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 712 | 几何尺寸 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 713 | 外观质量 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
| 100 | 隧道管片 | 714 | 外观质量 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 715 | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 716 | 水平拼装偏差 | 2000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 717 | 混凝土抗压强度 | 30元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 718 | 抗渗漏性能 | 4000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 719 | 抗弯性能 | 5000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 720 | 抗拔性能 | 4000元/组 |  |  |  |  |  |
| 101 | 塑料检查井 | 721 | 外观 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 722 | 尺寸 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 723 | 抗冲击 | 500元/组 |  |  |  |  | φ≤600 |
|  |  |  |  | 800元/组 |  |  |  |  | φ＞600 |
|  |  | 724 | 荷载 | 800元/组 |  |  |  |  | φ≤600 |
|  |  |  |  | 1000元/组 |  |  |  |  | φ＞600 |
|  |  | 725 | 熔缝拉伸 | 250元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 726 | 颜色 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 727 | 环刚度 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 728 | 环柔性 | 400元/组 |  |  |  |  |  |
| 102 | 预制混凝土检查井 | 729 | 外观质量 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 730 | 尺寸偏差 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 731 | 混凝土强度 | 600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 732 | 井壁抗渗性能 | 1000元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 733 | 承载力 | 3000元/组 |  |  |  |  |  |
| 四 | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 道路照明 | 734 | 平均照度 | 200元/每测点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 735 | 照度均匀度 | 200元/每测点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 736 | 平均亮度 | 200元/每测点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 737 | 亮度总均匀度 | 200元/每测点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 738 | 亮度纵向均匀度 | 200元/每测点 |  |  |  |  |  |
| 104 | 城镇排水管道 | 739 | 潜望镜法 | 19.2元/米 |  |  |  |  | 当排水管道检测长度不足100米时，按100米计费。 |
|  |  | 740 | CCTV电视法 | 29.5元/米 |  |  |  |  | 当排水管道检测长度不足100米时，742按100米计费。 |
|  |  | 741 | 声纳法 | 27.5元/米 |  |  |  |  | 当排水管道检测长度不足100米时，按100米计费。封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用另行计算。 |
| 105 | 桥梁伸缩缝 | 742 | 橡胶止水带防水性能 | 500元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 743 | 尺寸偏差 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 744 | 外观质量 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 745 | 内在质量 | 100元/次 |  |  |  |  |  |
|  |  | 746 | 橡胶硬度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 747 | 平整度 | 100元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 748 | 防腐涂层 | 300元/组 |  |  |  |  |  |
| 106 | 道桥结构 | 749 | 沥青混凝土 | 压实度 |  |  |  | 90元/点/层 | 不含取芯费 |
|  |  | 750 |  | 厚度 |  |  |  | 30元/点/层 | 不含取芯费 |
|  |  | 751 |  | 取芯费 |  |  |  | 300元/点 |  |
|  |  | 752 | 平整度 | 3米直尺法 |  |  |  | 120元/处 |  |
|  |  | 753 |  | 平整度仪法 |  |  |  | 1000元/公里/车道 | 单次检测量不满1公里时，按1公里价格计取。 |
|  |  | 754 |  | 激光平整度仪法 |  |  |  | 3000元/公里/车道 | 单次检测量不满1公里时，按1公里价格计取。 |
|  |  | 755 | 弯沉值 | 贝克曼梁法 |  |  |  | 20元/点，另加标准加载车费用1500元 | 单次检测量不满100个点时，按100个点价格计取。 |
|  |  | 756 |  | 落锤式弯沉仪 |  |  |  | 50元/点 | 单次检测量不满50个点时，按50个点价格计取。 |
|  |  | 757 | 路面构造深度 |  |  |  |  | 300元/组 | 手动铺砂法 |
|  |  | 758 | 路面渗水 |  |  |  |  | 600元/组 |  |
|  |  | 759 | 摩擦系数 |  |  |  |  | 300元/组 | 摆式摩擦仪法 |
|  |  | 760 | 混凝土强度（取芯法） |  |  |  |  | 1800元/组 |  |
|  |  | 761 | 桥梁栏杆推力 |  |  |  |  | 700元/点 |  |
|  |  | 762 | 桥梁构件力学性能 | 简支、板桥 |  | 静载 |  | 33300元 | ≤20m（孔）每增1m 费用 900元 不含支架搭设费 |
|  |  | 763 |  |  |  | 动载 |  | 16000元 | ≤20m（孔）每增1m 费用 130元 不含支架搭设费 |
|  |  | 764 |  | T形刚构桥 |  | 静载 |  | 50000元 | ≤50m（孔）每增1m 费用 900元 不含支架搭设费 |
|  |  | 765 |  |  |  | 动载 |  | 20000元 | ≤50m（孔）每增1m 费用 290元 不含支架搭设费 |
|  |  | 766 |  | 连续梁、刚构桥 |  | 静载 |  | 70000元 | ≤50m（孔）每增1m 费用 900元 不含支架搭设费 |
|  |  | 767 |  |  |  | 动载 |  | 27000元 | ≤50m（孔）每增1m 费用 300元 不含支架搭设费 |
|  |  | 768 |  | 拱桥 |  | 静载 |  | 70000元 | ≤50m（孔）每增1m 费用 850元 不含支架搭设费 |
|  |  | 769 |  |  |  | 动载 |  | 27000元 | ≤50m（孔）每增1m 费用 300元 不含支架搭设费 |
|  |  | 770 |  | 斜拉桥 |  | 静载 |  | 98000元 | 不含支架搭设费 |
|  |  | 771 |  |  |  | 动载 |  | 30000元 | 不含支架搭设费 |
|  |  | 772 |  | 悬索桥 |  | 静载 |  | 160000元 | 不含支架搭设费 |
|  |  | 773 |  |  |  | 动载 |  | 40000元 | 不含支架搭设费 |
|  |  | 774 |  | 预制单片梁 |  | 静载 |  | 27500元 | ≤25m（单片）每增1m费用400元 不含支架搭设费 |
|  |  | 775 |  |  |  | 动载 |  | 27500元 | ≤25m（单片）每增1m 费用 400元 不含支架搭设费 |
| 五 | 道路、桥梁、交通安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 交通安全设施 | 776 | 隔离栅 | 焊接网网片 |  | 尺寸 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 777 |  |  |  | 钢丝抗拉强度 |  | 200元/组 |  |
|  |  | 778 |  |  |  | 焊点抗拉力 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 779 |  |  |  | 镀层厚度 |  | 200元/组 |  |
|  |  | 780 |  |  |  | 镀层附着量 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 781 |  |  |  | 附着性 |  | 280元/组 |  |
|  |  | 782 |  | 立柱 |  | 钢管直径 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 783 |  |  |  | 钢管壁厚 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 784 |  |  |  | 镀层厚度 |  | 200元/组 |  |
|  |  | 785 |  |  |  | 镀层附着量 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 786 |  |  |  | 抗拉强度 |  | 800元/组 |  |
|  |  | 787 |  |  |  | 附着性 |  | 280元/组 |  |
|  |  | 788 | 镀锌铁丝网 |  |  | 直径 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 789 |  |  |  | 抗拉强度 |  | 600元/组 |  |
|  |  | 790 |  |  |  | 网孔尺寸 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 791 |  |  |  | 镀锌附着量 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 792 | 路面标线涂料 |  |  | 密度 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 793 |  |  |  | 抗压强度 |  | 1200元/组 |  |
|  |  | 794 |  |  |  | 玻璃珠含量 |  | 1000元/组 |  |
|  |  | 795 |  |  |  | 耐磨性 |  | 1000元/组 |  |
|  |  | 796 |  |  |  | 色度性能 |  | 660元/组 |  |
|  |  | 797 | 波形梁钢护栏 | 波形梁板 |  | 外观质量 |  | 100元/组 | 不含力学性 能切样费 |
|  |  | 798 |  |  |  | 基底金属厚度 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 799 |  |  |  | 力学性能 |  | 2960元/组 |  |
|  |  | 800 |  |  |  | 镀层厚度 |  | 1080元/组 |  |
|  |  | 801 |  |  |  | 镀层附着性 |  | 280元/组 |  |
|  |  | 802 |  |  |  | 镀层附着量 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 803 |  |  |  | 镀层均匀性 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 804 |  |  |  | 耐盐雾腐蚀 |  | 20元/小时 |  |
|  |  | 805 |  | 立柱 |  | 外观质量 |  | 100元/组 | 不含力学性 能切样费 |
|  |  | 806 |  |  |  | 基底金属厚度 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 807 |  |  |  | 力学性能 |  | 2960元/组 |  |
|  |  | 808 |  |  |  | 镀层厚度 |  | 900元/组 |  |
|  |  | 809 |  |  |  | 镀层附着性 |  | 280元/组 |  |
|  |  | 810 |  |  |  | 镀层附着量 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 811 |  |  |  | 镀层均匀性 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 812 |  |  |  | 耐盐雾腐蚀 |  | 20元/小时 |  |
|  |  | 813 |  | 防阻块 |  | 外观质量 |  | 100元/组 | 不含力学性 能切样费 |
|  |  | 814 |  |  |  | 基底金属厚度 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 815 |  |  |  | 力学性能 |  | 2960元/组 |  |
|  |  | 816 |  |  |  | 镀层厚度 |  | 900元/组 |  |
|  |  | 817 |  |  |  | 镀层附着性 |  | 280元/组 |  |
|  |  | 818 |  |  |  | 镀层附着量 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 819 |  |  |  | 镀层均匀性 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 820 |  |  |  | 耐盐雾腐蚀 |  | 20元/小时 |  |
|  |  | 821 |  | 螺栓 |  | 抗拉荷载 |  | 1520元/组 |  |
|  |  | 822 |  |  |  | 镀层厚度 |  | 2160元/组 |  |
|  |  | 823 |  |  |  | 镀层均匀性 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 824 |  |  |  | 耐盐雾腐蚀 |  | 20元/小时 |  |
|  |  | 825 | 反光膜 |  |  | 逆反射系数 |  | 2340元/组 |  |
|  |  | 826 |  |  |  | 抗拉荷载 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 827 |  |  |  | 附着性能 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 828 |  |  |  | 色度性能 |  | 660元/组 |  |
|  |  | 829 |  |  |  | 抗冲击性能 |  | 180元/组 |  |
|  |  | 830 |  |  |  | 耐高低温性能 |  | 1200元/组 |  |
|  |  | 831 |  |  |  | 耐盐雾腐蚀 |  | 20元/小时 |  |
|  |  | 832 | 突起路标 |  |  | 尺寸 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 833 |  |  |  | 发光强度系数 |  | 300元/组 |  |
|  |  | 834 |  |  |  | 抗压强度 |  | 1200元/组 |  |
|  |  | 835 |  |  |  | 色度性能 |  | 660元/组 |  |
|  |  | 836 |  |  |  | 抗冲击性能 |  | 540元/组 |  |
|  |  | 837 |  |  |  | 耐温度循环性能 |  | 600元/组 |  |
|  |  | 838 |  |  |  | 耐盐雾腐蚀 |  | 20元/小时 |  |
|  |  | 839 | 玻璃珠 |  |  | 密度 |  | 1000元/组 |  |
|  |  | 840 |  |  |  | 粒径分布 |  | 800元/组 |  |
|  |  | 841 |  |  |  | 成圆率 |  | 800元/组 |  |
|  |  | 842 | 铝板 |  |  | 抗拉强度 |  | 600元/组 |  |
|  |  | 843 |  |  |  | 厚度 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 844 | 防眩板 |  |  | 结构尺寸 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 845 |  |  |  | 抗风荷载 |  | 800元/组 |  |
|  |  | 846 |  |  |  | 抗变形量 |  | 800元/组 |  |
|  |  | 847 |  |  |  | 抗冲击性能 |  | 600元/组 |  |
|  |  | 848 |  |  |  | 耐低温坠落性能 |  | 600元/组 |  |
|  |  | 849 | 轮廓标 |  |  | 外形尺寸 |  | 100元/组 |  |
|  |  | 850 |  |  |  | 色度性能 |  | 660元/组 |  |
|  |  | 851 |  |  |  | 光度性能 |  | 780元/组 |  |
|  |  | 852 |  |  |  | 密封性能 |  | 800元/组 |  |
|  |  | 853 |  |  |  | 耐高低温性能 |  | 1200元/组 |  |
| 108 | 道路、桥梁 | 854 | 道路高程 | 1000元/公里 |  |  |  |  |  |
|  |  | 855 | 道路线形 | 2000元/公里 |  |  |  |  |  |
|  |  | 856 | 道路外观 | 2000元/公里 |  |  |  |  |  |
|  |  | 857 | 桥梁高程 | 1000元/公里 |  |  |  |  |  |
|  |  | 858 | 桥梁线形 | 2000元/公里 |  |  |  |  |  |
|  |  | 859 | 桥梁外观 | 3000元/公里 |  |  |  |  |  |
|  |  | 860 | 现场CBR | 1600元/组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 861 | 车辙深度 | 500元/断面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 862 | 混凝土缺陷（不密实区、空洞、裂缝） | 超声法30元/点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 863 | 回弹模量 | 1000元/km（弯沉费）+1500元（标准加载车费用）+10元/测点 |  |  |  |  | 贝克曼梁法 |
|  |  | 864 | 沥青洒布量 | 1000元/公里 |  |  |  |  |  |
|  |  | 865 | 横坡度 | 100元/处 |  |  |  |  |  |
| 109 | 路基、路面 | 866 | 路面状况检查 | 外观检查 |  |  |  | 1000元/公里·车道 | 单次检测量不满1公里时，按1公里价格计取。 |
|  |  | 867 |  | 路面平整度 |  |  |  | 600元/公里·车道 | 单次检测量不满1公里时，按1公里价格计取。 |
|  |  | 868 |  | 路面结构强度（弯沉） |  |  |  | 1000元/公里·车道 | 单次检测量不满1公里时，按1公里价格计取。 |
|  |  | 869 | 完整性 |  |  |  |  | 600元/点 | 取芯法 |
|  |  | 870 | 透层油渗透深度 |  |  |  |  | 200元/组 |  |
|  |  | 871 | 道路基层 | 厚度 |  |  |  | 30元/点 | 取芯法 |
|  |  | 872 |  | 无侧限抗压强度 |  |  |  | 400元/点 |  |
|  |  | 873 |  | 加工费 |  |  |  | 200元/点 |  |
|  |  | 874 |  | 取芯费 |  |  |  | 200元/点 |  |
|  |  | 875 |  | 厚度（一层） |  |  |  | 500元/点 | 挖坑法 |
|  |  | 876 |  | 厚度（两层） |  |  |  | 700元/点 |  |
| 110 | 道路、排水 | 877 | 积水深度 |  |  |  |  | 600元/公里·车道 | 单次检测量不满1公里时，按1公里价格计取。 |
|  |  | 878 | 井框与路面高差 |  |  |  |  | 200元/处 | 检测量≤5处 |
|  |  | 879 |  |  |  |  |  | 100元/处 | 检测量＞5处 |
|  |  | 880 | 人行道相邻块高差 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 881 | 人行道相邻块缝宽 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 882 | 人行道铺砌直顺度 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 883 | 人行道铺砌直缝宽 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 884 | 人行道铺砌高差 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 885 | 路缘石直顺度 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 886 | 路缘石相邻块高差 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 887 | 路缘石缝宽 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 888 | 路缘石安装圆顺度 |  |  |  |  | 400元/处 |  |
|  |  | 889 | 道路宽度 |  |  |  |  | 200元/处 |  |
|  |  | 890 | 检查井井室标高 |  |  |  |  | 300元/点 |  |
|  |  | 891 | 管道坡度 |  |  |  |  | 500元/段 |  |
|  |  | 892 | 回填材料验证 |  |  |  |  | 600元/点 |  |
| 111 | 综合检测车 | 893 | 道路状况调查评估 |  |  |  |  | 3000元/公里·车道 | 单次检测量不满1公里时，按1公里价格计取。 |
| 112 | 无人机 | 894 | 工程外观（无人机航拍） |  |  |  |  | 1200元/公里 | 单次检测量不满3公里时，按3公里价格计取。 |
| 113 | 给水排水构筑物、管道 | 895 | 渗水量 |  |  |  |  | 800元/组 |  |
|  |  | 896 | 压力管道水压压力降值 |  |  |  |  | 1000元/组 |  |
|  |  | 897 | 无压管道严密性 |  |  |  |  | 800元/每井段 |  |
| 六 | 园林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 种植土壤 种植介质 | 898 | pH值 |  |  |  |  | 150元/组 |  |
|  |  | 899 | 含盐量 |  |  |  |  | 200元/组 |  |
|  |  | 900 | 电导率 |  |  |  |  | 150元/组 |  |
|  |  | 901 | 密度 |  |  |  |  | 150元/组 |  |
|  |  | 902 | 有机质 |  |  |  |  | 400元/组 |  |
|  |  | 903 | 非毛管孔隙度 |  |  |  |  | 200元/组 |  |
|  |  | 904 | 土壤质地 |  |  |  |  | 500元/组 | 仅做密度计法 |
|  |  | 905 | 有效土层厚度 |  |  |  |  | 200元/组 |  |
|  |  | 906 | 石砾含量 |  |  |  |  | 200元/组 |  |
|  |  | 907 | 土壤含水率 |  |  |  |  | 200元/组 |  |
|  |  | 908 | 土壤入渗率 |  |  |  |  | 500元/组 | 细粒土 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800元/组 | 粗粒土 |
| 115 | 绿化工程 | 909 | 乔木胸径 |  |  |  |  | 50元/株 | 评估工程量不足100株，按100株费用计取。 |
|  |  | 910 | 灌木高度及蓬径 |  |  |  |  | 100元/株 | 评估工程量不足100株，按100株费用计取。 |
|  |  | 911 | 树木支撑检测 |  |  |  |  | 80元/株 | 评估工程量不足100株，按100株费用计取。 |
|  |  | 912 | 地被种类及面积 |  |  |  |  | 20/㎡ | 评估地被面积不足100㎡，按100㎡费用计取。 |
|  |  | 913 | 灌木种类及数量 |  |  |  |  | 10元/（株或㎡） | 1、评估工程量不足100株，按100株费用计取。 2、评估地被面积不足100㎡，按100㎡费用计取。 |
|  |  | 914 | 乔木种类及数量 |  |  |  |  | 10元/株 | 评估工程量不足100株，按100株费用计取。 |
| 六 | 建筑安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 给排水系统 | 915 | 压力管道系统水压试验 |  |  |  |  | 800元/组 | 仅做水压试验 |
|  |  | 916 | 无压力管道系统通球率 |  |  |  |  | 800元/组 | 仅做通球试验 |
|  |  | 917 | 无压力管道系统渗漏 |  |  |  |  | 1000元/组 | 仅做灌水试验 |
|  |  | 918 | 无压力管道渗水量 |  |  |  |  | 1000元/组 |  |
|  |  | 919 | 无压力管道严密性 （闭水试验） |  |  |  |  | 800元/组 |  |
| 117 | 电气系统 | 920 | 接地电阻 |  |  |  |  | 85元/点 | 单次现场检测少于10点，按10点费用计取。 |
|  |  | 921 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 85元/点 | 单次现场检测少于10点，按10点费用计取。 |
|  |  | 922 | 防雷接地系统（等电位接地电阻、引下线接地电阻） |  |  |  |  | 85元/组 | 现场检测少于10点，按10点费用计取。 |
| 七 | 水质检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 水质 | 923 | 化学需氧量 |  |  |  |  | 500元/组 |  |
|  |  | 924 | 色度 |  |  |  |  | 300元/组 |  |
|  |  | 925 | pH值 |  |  |  |  | 300元/组 |  |
|  |  | 926 | 溶解性固体 |  |  |  |  | 300元/组 |  |
|  |  | 927 | 水温 |  |  |  |  | 300元/组 |  |
|  |  | 928 | 现场取水费 | 南京市 |  |  |  | 500元 | 此项价格是检测员去现场取水样费用。 若客户自行送水样，则此费用不计，报告中备注：样品由委托方取样送检。且出实测值。 |
|  |  | 929 |  | 非南京市 |  |  |  | 2000元 |  |
| 八 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 评估项目 | 930 | 综合分析费 |  |  |  |  | 8000-30000元/项 | 根据评估工程体量大小及复杂程度确定 |

注：如在实施过程中，有《质检指导价》中未涵盖的检测项目，其价格由检测单位上报价格给甲方，按甲方核准确认后价格进行结算。

# 第五章 合同主要条款及格式

委托方(以下简称甲方)：_______________________________

服务方(以下简称乙方)：

经甲、乙双方友好协商，甲方的南京市政工程抽检、委托检测项目由乙方负责检测，特订立本合同。

一、检测内容

南京市市政服务中心质量检测（抽测）服务，包括但不限于抽检、委托检测、工程安全质量评估（无人机、综合检测车、探地雷达）等，具体以甲方要求为准。

二、双方的权利义务

1.甲方的权利义务：

（1）甲方将工程项目的检测内容和检测时间段提供给乙方。

（2）甲方享有检测成果报告的知识产权，但对检测成果不得擅自修改、转让。

（3）按照本合同约定及时向乙方支付检测费用。

- 乙方的权利义务：

（1）按期完成甲方委托，按合同要求向甲方提供正式检测报告一式贰份。

（2）乙方在开展现场检测前，应通知甲方，并接受甲方监督。

（3）严格履行合同约定的各项条款，按国家及江苏省的相关规范、标准进行检测，确保数据公正、准确。

（4）按照合同要求，享有检测工作报酬。

（5）对甲方的技术、商业信息进行保密。保密期限为长期。如乙方违反保密义务的，应当赔偿由此给甲方造成的全部直接经济损失。

（6）委派       （联系方式：       ）作为本工程的项目负责人。

（7）由于乙方原因未按照甲方要求的进度提交有关技术工作成果，乙方按【】元/天的标准向甲方支付逾期履行违约金。如果单独或累计迟延时间超过【】日，甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收的全部款项，并向甲方支付【】元的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权另行索赔。

（8）如乙方未按照本合同约定及甲方要求履行，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收的全部款项，并向甲方支付【】元的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权另行索赔。

（8）如甲方认为乙方工作人员不满足工作要求的，有权无条件要求乙方更换，乙方拒不更换、不及时更换或者更换后仍不满足工作要求的，甲方有权单方解除本合同、要求乙方退还全部已支付款项，并有权向乙方收取违约金【】元，如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权另行索赔。

（9）乙方提供的服务和成果，不得侵犯或限制他人的知识产权及其他合法权益，否则由乙方承担全部法律责任。如因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

（10）乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权单方解除本合同、要求乙方退还全部已支付款项，并有权向乙方收取违约金【】元，给甲方造成的其它损失，乙方应负责赔偿。

（11）乙方工作人员在履行本合同过程中的人身及财产安全由乙方自行负责。如在履行本合同过程中给甲方或者第三方造成人身或财产损害的，乙方应当承担全部责任。

（12）如因本合同产生纠纷，甲方为维护自身权益所支出的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保函费、公证费、执行费等）由乙方承担。

三、检测程序

1.乙方按照甲方出具的检测委托书开展现场检测、抽样，明确样品的相关信息及检测要求。

2.如甲方临时增加现场检测或抽样，甲方须提前一天通知乙方。

四、履行方式及期限

本合同的履行期限自        起至         止。

五、合同价款和支付方式

1.本合同采用固定单价合同，结算时工程量按实调整，结算金额按实际检测工作量乘以单价计算。综合单价包干承包的项目，除了合同约定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变，即在整个合同执行期间价格、费用均不作任何调整。

2.本合同收费依据合同约定的《质检指导价》（《质检指导价》附后），检测费用在这个收费标准的基础上下浮    %。《质检指导价》中未涵盖的检测项目单价，由检测单位上报价格给甲方，甲方核准确认后进行结算。

3.如甲方委托的内容超出乙方资质范围进行检测，经甲方书面同意后，由乙方转送有资质或有条件的检测单位进行检测，所产生的检测费用由乙方按实际发生向甲方计取。

4.甲方每两个月支付一次检测费用，每年12月15日之前付清本年度全部检测费用。乙方在甲方付款前，必须向甲方提供相应金额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的责任及损失由乙方自行承担。

5.本项目财政部门批复预算为73.55万元，当实际发生检测费用超过财政部门批复预算额度，采用总价包干方式，即按照批复的额度结算；当实际发生检测费用未超过财政部门批复预算额度，按照实际发生费用结算。

6.其他约定：

6.1检测费用支付方式采用网银转账。

6.2根据中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》第二十四条“在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。”规定，如本次中标的供应商履行合同情况良好，甲方有权将本项目合同服务期限再延续长2年，后2年的费用参照本次招标的中标价，由双方协商确定一致，按年另行签订补充协议。

六、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方当事人友好协商解决。如协商解决不成或一方不愿意协商的，按下列第（1）方式解决。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 依法向 南京 仲裁委员会申请仲裁。

七、其他

1.本合同共肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜由双方协商解决，双方可另行签订补充协议。

| 委 托 方 | 纳税人名称: | 服 务 方 | 纳税人名称: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码/纳税人识别号: |  | 统一社会信用代码/纳税人识别号: |
|  | 地址: |  | 地址: |
|  | 电话: |  | 电话: |
|  | 开户银行名称: |  | 开户银行名称: |
|  | 开户银行账号: |  | 开户银行账号: |

委托单位（甲方）：（签章）             检测单位（乙方）：（签章）

代表：                              代表：

联系电话：                             联系电话：

年   月   日	            年   月   日

# 第六章 竞争性磋商文件格式及附件

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：

根据贵方      （项目名称）     （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表供应商    （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按磋商要求，我们的投标总报价为：《质检指导价》的     %。

3.项目负责人为：

4.本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

5.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商磋商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：        （盖章）

日期：      年     月    日
附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的        （供应商名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日 期：     年   月   日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表格式

报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价 |  | 备注 |
| 1 | 南京市市政服务中心质量检测（抽测）服务项目 |  | 《质检指导价》的 % |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                       （盖章）

说明：

1.本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

附件四、分项报价表格式

按采购人提供的清单明细报价，若与清单不一致做无效标处理

（本项目无需提供）

附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1.供应商应逐一说明技术参数和偏离情况；

2.如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：              （盖章）

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：          （盖章）

附件七

技术方案

附件八

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 岗位 证书 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）

说明：

1、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料。

附件九

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同价（万元） | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

附件十

信用记录表

  - 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  - 请各供应商响应文件内装订“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表》。

注：

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在资格审查环节提供满足本项目相应条件的书面承诺书，不再需要提供证明材料：（承诺书格式见附件）

2.供应商在中标 (成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

3.供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

附件十一

根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

- （1）供应商具备省级及以上市场监督管理局颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书。具有在有效期内建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，证书中须包含见证取样类、备案类检测资质；（提供证书复印件加盖公章，原件备查）

（2）项目负责人资质类别和等级：持有江苏省建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测人员岗位合格证》。（提供项目负责人有效岗位合格证书复印件加盖公章复印件加盖公章、社保机构出具的近一年投标申请人为其缴纳社保的证明材料）；

附件十二：

中小企业声明函

参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动.我司全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业 收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）、

2.（标的名称）,属于（釆购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员   人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业力）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本项目属于其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日      期：

格式十三：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：   年  月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

声明人（盖章）：

日  期：______年___月___日