竞争性磋商文件

项目编号：KXDA-C2025-1231

项目名称：淳化街道路灯维护管养项目

招标人：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

代理人：南京凯信达项目管理咨询有限公司

二〇二六年一月

目  录

第一章 磋商邀请	3

第二章 竞争性磋商须知	7

一、总则	7

二、响应性文件的编制	11

三、响应性文件递交	12

四、磋商	13

五、无效磋商响应文件	15

六、成交及合同授予	15

七、无成交供应商原因	16

八、质疑和投诉	16

第三章 磋商项目需求	17

第四章 评分细则	17

第五章 采购合同格式	27

第六章   磋商响应文件	35

一、磋商申请及声明	37

二、法定代表人授权委托书	38

三、磋商报价汇总表	39

四、第一章磋商邀请中2.1规定的资格条件证明文件	40

五、第一章磋商邀请中2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件	错误！未定义书签。

六、分项报价明细表	40

七、供应商基本情况说明	47

八、项目实施方案	47

九、项目组成员一览表	48

十、无重大违法记录声明格式	48

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	49

十二、质量保证及服务承诺	错误！未定义书签。

十三、投标人认为须提供的其他材料	错误！未定义书签。

# 第一章 磋商邀请

项目概况

淳化街道路灯维护管养项目 KXDA-C2025-1231 采购项目的潜在供应商应在南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114获取采购文件，并于2026年1月26日14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概述

项目编号：KXDA-C2025-1231

项目名称：淳化街道路灯维护管养项目

招标方式：竞争性磋商

预算金额：87.2万元

最高限价：871763.5元（最终磋商报价超过最高限价的磋商响应文件被作为无效标处理）。

项目需求：淳化街道路灯维护管养项目，具体详见磋商文件。

合同履行期限：壹年

本项目不接受联合体

二、供应商资格要求

2.1 参加采购活动的供应商应当具备如下条件，并依照规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：2026年1月15日至2026年1月21日，每天上午09：00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，节假日除外）

地点：南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114

方式：现场报名或通过邮箱2863140694@qq.com获取采购文件。

投标供应商需提供：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人复印件、单位介绍信或单位授权委托书原件、营业执照复印件，提交的复印件均须加盖公章。

售价：0元/份。

四、响应文件提交

时间：2026年1月26日14点30分（北京时间）

地点：南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114

提交：纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版投标文件壹份（包含投标文件正本盖章PDF扫描件及word版本，U盘形式单独密封随纸质文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、开启

时间：2026年1月26日14点30分（北京时间）

地点：南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、落实政府采购政策需满足的资格要求

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2、本次采购公告在南京市公共信息采购网上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

地址：南京市江宁区淳化街道桂园东路29号

联系人：高工

联系方式：025-52291470

2.采购代理机构信息

名称：南京凯信达项目管理咨询有限公司

地址：南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114

联系人：刘工

联系方式：025-52655958

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-52655958

# 第二章 竞争性磋商须知

南京凯信达项目管理咨询有限公司（采购代理机构）受南京市江宁区人民政府淳化街道办事处（采购人）委托，对淳化街道路灯维护管养项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标单位：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处 联系人：高工 联系电话：025-52291470 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：南京凯信达项目管理咨询有限公司 地址：南京凯信达项目管理咨询有限公司（南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114） 联系人：刘工 联系电话：025-52655958 |
| 3 | 项目名称 | 淳化街道路灯维护管养项目 |
| 4 | 项目最高限价 | 人民币大写捌拾柒万壹仟柒佰陆拾叁元伍角（￥871763.5元），（最终磋商报价超过最高限价的磋商响应文件被作为无效标处理）。 |
| 5 | 报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.不论最终结果如何，投标人均应自行承担所有有关的全部费用。 |
| 6 | 现场踏勘 | 本次·采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |
| 7 | 招标范围 | 淳化街道路灯维护管养项目，详见采购需求清单 |
| 8 | 合同履行期限 | 壹年 |
| 9 | 分包 | 不允许 |
| 10 | 投标截止时间 | 2026年1月26日14点30分 |
| 11 | 投标有效期 | 90 天 |
| 12 | 投标保证金 | / |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 114 | 递交投标文件地点 | 南京凯信达项目管理咨询有限公司（南京凯信达项目管理咨询有限公司（南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114）） |
| 15 | 投标人参加开标会人员要求 | 投标单位的授权委托代理人携带本人身份证原件在投标截止时间前出席开标会，开标时招标人当场核验上述原件，未提供上述原件或未通过核验的投标单位将视为自动放弃投标； |
| 16 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 17 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版投标文件壹份（包含投标文件正本盖章PDF扫描件及word版本，U盘形式单独密封随纸质文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 |
| 18 | 投标文件拒收情形 | 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。 |
| 19 | 无效投标文件情形 | （1）招标文件要求提供的证明材料缺失或无效的； （2）投标文件中未响应招标项目需求中规定的实质性要求的； （3）最终报价超过招标文件中规定的项目预算的； （4）未按招标文件要求提交磋商报价表的； （5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |

## 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3.参与竞争性磋商供应商资格条件

3.1 应具备如下的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

3.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.磋商供应商的义务及注意事项

4.1集中勘查现场及答疑会: 无

4.2 义务

4.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

4.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

4.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

4.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

4.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

4.3 注意事项

4.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在范围内相关工程需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

4.3.2验收标准

4.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

4.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

4.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

4.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

4.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

4.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

4.3.6本次项目不接受联合体投标。

5.磋商文件的澄清、修改

5.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

5.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

6．磋商保证金

6.1本项目无需投标保证金

7.磋商有效期

7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后30天。

7.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件，磋商保证金在延长期内继续有效。

8．磋商费用

8.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本次招标代理服务费按计价格（2002）1980号文件标准80%计算、清单编制费苏价服（2014）383号文80%收取，无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

## 二、响应性文件的编制

9.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10.响应性文件的组成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2磋商响应文件由商务部分、价格部分，以及其他部分组成。

11. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★第二章3.1规定的条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（2）★磋商申请及声明；

（3）★法定代表人授权书原件；

（4）★《磋商报价汇总表》；

（5）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

响应货物如果属于节能产品和环境标志产品，应在响应文件中予以明确标注，并提供相应证书的复印件。否则，磋商评审时不予认可。

12.报价部分

12.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

12.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成项目任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

12.3磋商供应商应在《磋商报价汇总表》、《投标分项报价》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

12.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

12.6报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

12.7 采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

13.技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）项目实施方案；

（2）项目组成员一览表；

（3）承诺书；

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

## 三、响应性文件递交

14.响应性文件应由授权委托人在规定时间内递交至采购代理机构指定的地点。

15.响应性文件须装订成册，密封封装，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。响应性文件须提供正本壹份、副本贰份，且须法人代表或授权代表签署。

16.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的等。

17. 诚实信用

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

## 四、磋商

18.采购代理机构将按本磋商文件规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

19.磋商小组（3人以上、含3人）将由采购代理机构依法组织相关专家评委及采购人代表组成。

20.磋商程序

20.1响应性文件初审

20.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

20.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（9）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（10）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（11）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（12）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（17）未按招标文件要求提供电子投标文件；

（18）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

20.2磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。

20.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

20.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

21、评分方法和标准。

21.1采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

21.2 综合评分的主要因素 评分标准详见第四章

## 五、无效磋商响应文件

22.出现下列情形之一的供应商磋商响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）未通过资格审查的；

（3）未实质性响应采购要求的；

（4）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

## 六、成交及合同授予

23、确定成交供应商

23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

23.2 成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订采购合同。成交供应商的磋商保证金将在合同签订后10个工作日内无息退付。

23.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与保证金相等的补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市采购活动。

23.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

23.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理中心均不退回。

24、编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

25、签订合同

25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、无成交供应商原因

26.出现下列情形之一的本次采购无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等

## 八、质疑和投诉

27．质疑

27.1磋商供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出全部质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

27.3采购代理机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28．投诉

质疑磋商供应商对采购代理机构的答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

# 第三章 磋商项目需求

## 一、项目概况

项目名称：淳化街道路灯维护管养项目

二、维护管养清单：

| 序号 | 类别 | 路段 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能灯 | 咸龙路（瑞泽路~福瑞路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 89 |
| 2 |  | 梅龙湖路（104国道北）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 178 |
| 3 |  | 梅龙湖路（104国道南）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 160 |
| 4 |  | 胜利河路（淳关路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 105 |
| 5 |  | 虎啸路（胜利河路~淳湖路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 92 |
| 6 |  | 梨园路（雁冲路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 30 |
| 7 |  | 雁冲路西段（梨园路~东月桥路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 12 |
| 8 |  | 桃李圃路（雁冲路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 32 |
| 9 |  | 莺飞路<原老菜场路>（漆阁寺路~胜利河路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 41 |
| 10 |  | 漆阁寺路（雁冲路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 22 |
| 11 |  | 园三路（虎啸路~端拱路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 43 |
| 12 |  | 鑫源佳苑（南门）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |
| 13 |  | 淳徐路（自来水厂~看守所）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 66 |
| 14 |  | 园岗路（七里岗~淳马线）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 39 |
| 15 |  | 土远路（土桥新街~104国道）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 29 |
| 16 |  | 元桥线（水厂~十八子饭店）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 35 |
| 17 | LED灯 | 同心街（后街）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 9 |
| 18 |  | 新街小广场（新兴社区）（桂园南路~湖土路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 4 |
| 19 |  | 市民广场（金桥路~桂园南路东拐角）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 33 |
| 20 |  | 工业园区路灯（兴百路~派出所路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 130 |
| 21 |  | 桂园东路（土桥水厂~桂花园）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 114 |
| 22 |  | 桂园南路（桂花园~老104国道）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 117 |
| 23 |  | 桂园西路（桂花园~综治办）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 348 |
| 24 |  | 土桥老街（土桥东街~土桥西街）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 52 |
| 25 |  | 同心街（桂园南路~土桥医院）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 92 |
| 26 |  | 新庄（君达加油站路~监狱东门）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 60 |
| 27 |  | 法治广场（场内）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 100 |
| 28 |  | 鑫源路（菜市场~老104国道）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |
| 29 |  | 北街桥路（老粮管所~北街桥）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 3 |
| 30 |  | 管周线（查报站~句容交界线）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 236 |
| 31 |  | 桂园南路南段（土桥104国道~工业园）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 19 |
| 32 |  | 鑫源路（金桥路~同心街）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |
| 33 |  | 淳化镇老104国道（淳化农行~七里岗）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 22 |
| 34 |  | 七里岗石子涧段（七里岗~团结河桥）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |
| 35 |  | 东月桥路（新国道~至淳湖路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 89 |
| 36 |  | 龙堰路（鸿裕华庭~淳化佳苑路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 66 |
| 37 |  | 梨园路（雁冲路~龙堰路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 26 |
| 38 |  | 雁冲路（梨园路~胜利河路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 118 |
| 39 |  | 淳湖线（淳化农行~青龙湖）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 65 |
| 40 |  | S002省道（茶园路~七坊站）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 344 |
| 41 | 钠灯 | 中市街（淳化老小学~临川街）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 16 |
| 42 |  | 新兴大广场（场内）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 12 |
| 43 |  | 瑞泽路（福瑞路~竹园小区（南门））路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 30 |
| 44 |  | 管周线（查报站~句容交界线）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 20 |
| 45 |  | 新104国道（淳化加油站~句容到江宁交界处）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 1700 |
| 46 |  | 同心街（土桥医院~桂圆北路）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 12 |
| 47 |  | 元桥线（水厂~十八子饭店）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 15 |
| 48 |  | 淳化镇老104国道（淳化农行~七里岗）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 105 |
| 49 |  | 七里岗石子涧段（七里岗~团结河桥）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 34 |
| 50 |  | 淳化老工业园（老104国道~塘盖村）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 9 |
| 51 |  | 中市街（淳化老小学~临川街）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 16 |
| 52 |  | 府前路（老政府~老淳化菜场）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 6 |
| 53 |  | 淳湖线（淳化农行~青龙湖）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 34 |
| 54 | 节能灯 | 马场山路（新104国道~滨周路）路灯 | 1.名称:节能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 80 |

- 服务内容

(一)主要工作内容如下

1、负责道路日常巡查及路灯日常保养维护。

2、采购人交办的其他维修、突击、指令性任务。

养护维修承包方式：养护单位在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。

(二)具体维护的要求服务细则

1、养护单位必须无条件按照国家行业规范和文件规定等要求维护管养，严格把关质量。

2、如在管养过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，养护单位应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养修施工；

3、安全文明施工

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

1）养护作业区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；

2）应按规定设置围挡；

3）养护人员作业时要求统一着装；

4）养护作业区域做到材料堆放整齐,易扬尘材料必须进行覆盖；

5）要求做到工完、料净、场地清；

4、养护单位在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

5、基础资料、台帐管理应做到以下几点：

（1）每天做好详细的工地日志登记工作，以备采购人不定期抽查；

（2）维修施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标供应商应采取有效的保护、防护措施，如养护单位对上述设施造成破坏的，则所有责任由养护单位负责。

6、设施养护维修要求

1）养护技术要求按国家、省、市现行相关规范等办法的有关要求执行。如累计两次发现不符合规范验收标准，采购人有权终止并解除合同。

2)在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标供应商全面负责。

3）养护单位要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。

4）主材。所有养护主材均由养护单位自行采购提供，并符合相关质量检验标准。

- 四、付款方式：完成服务内容且验收合格后付至合同价的50%，验收合格后第二年付至合同价的 80%，验收合格后第三年结清尾款。

# 第四章 评分细则

本次采购得分最高者为成交供应商，得分相同的，按实施方案的优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商。

| 序 号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 磋商基准价计算公式：本项目采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×15 | 15 |
| 2 | 项目实施方案 | 2.1对对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想进行评分： 对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容科学合理、针对性明确细致满足本项目任务要求的得12分； （2）对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容合理、针对性明确但不够细致，基本满足本项目任务要求的得8分； （3）对总体项目需求要求理解不够准确，提交的实施方案合理但无针对性，内容不能完全满足本项目任务要求的得4分； （4）未提供的不得分； | 12 |
|  |  | 2.2对人员计划安排、质量、安全保证等方面进行评分： （1）人员计划安排非常合理，质量、安全控制措施考虑全面，争对性强能保证较好完成任务得12分； （2）人员计划安排合理，质量、安全控制措施基本全面，有一定争对性能保证完成任务得8分； （3）人员计划安排可行，质量、安全控制措施可行但不够全面，无争对性，能基本完成任务得4分； （4）未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | 2.3对根据对养护档案资料管理进行评分： （1）养护档案资料管理制度完善，建立、收集、保存等流程健全、规范，切实可行的得12分。 （2）养护档案资料管理制度基本完善，有建立、收集、保存等流程的得8分。 （3）有养护档案资料管理制度，但建立、收集、保存等流程不完整的得4分。 （4）未提供相关内容的不得分。 | 12 |
|  |  | 2.4对突击保障任务和突发问题的应急预案进行评分： （1）突发情况应急预案科学合理，突击保障任务和突发问题处理措施全面完善详细的得12分； （2）突发情况应急预案合理，突击保障任务和突发问题处理措施详细可行的得8分； （3）突发情况应急预案可行，突击保障任务和突发问题处理措施可行但不够详细的得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 12 |
|  |  | 2.5从服务目标、服务安排、后续服务承诺书几个方面进行针对性地描述后续服务进行评分： （1）服务目标明确，服务措施全面、针对性明确细致，后续服务考虑全面详细的得12分； （2）服务目标明确，服务措施全面、针对性明确但不够细致，后续服务考虑全面但不够详细的得8分； （3）服务目标不够明确，服务措施不够全面、无针对性，后续服务考虑不够详细的得4分； （4）未提供方案的不得分 | 12 |
| 3 | 企业业绩 | 供应商自2023年1月1日以来承担过类似的项目业绩，每提供一例得3分，最高得15分。（须提供中标通知书、合同，时间以合同签订时间为准，提供复印件加盖公章） | 15 |
| 4 | 拟派项目组成员 | 1、拟派技术人员具备特种作业操作资格证（电工）证书的，每提供一位得2分，本项最高得4分； 3、拟派安全员具有专职安全员证书（C类）的，每提供一位得2分，本项最高得2分。 (以上人员不重复计分，提供有效期内主管部门颁发的证书并提供投标人近半年（2025年7月-2025年12月）为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。） | 6 |
| 5 | 拟投入本项目车辆或设备 | 1、拟投入中型非载货专项作业车（起重机）1辆，每辆得2分，最高得2分； 2、拟投入现场巡查车辆1辆，每辆得2分，最高得2分； （以上车辆或设备为投标人自有或租赁（自有车辆或设备正常计取分值，租赁车辆或设备计取一半分值），自有车辆需提供车辆行驶证、车辆购置发票、车辆图片；自有设备需提供行驶证、购置发票、铭牌；租赁车辆需提供租赁合同、车辆行驶证、发票；租赁设备需提供租赁合同、行驶证、发票、铭牌；加盖公章，缺项漏项的不得分，模糊不清的不得分）。 | 4 |
| 合计： |  |  | 100 |

# 第五章 采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

合同编号 ：KXDA-C2025-1231

项目名称 ：淳化街道路灯维护管养项目

发 包 人 ：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

承 包 人：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

服务内容详见乙方响应文件。

- 合同总价款

- 本合同项下总价款为__________（大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

甲方除此费用外不再向乙方支付其他任何费用。

施工方自愿接受建设方委托的第三方工程造价咨询服务。

第三条 合同期限  自本合同生效之日起，至乙方所承诺的服务期届满之日。

第四条 组成本合同的有关文件  招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的本合同项下服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范及甲方需求为准。

第七条 服务期限

1.乙方应在签订合同后  个日历日内完成本项目。甲方严格按照投标（响应）文件与招标（采购）文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

2.验收标准：按行业通行标准、招标（采购）文件、甲方认可的设计制作方案和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.乙方应按以下第（    ）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

2.履约保证金的有效期至                时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同采用固定单价合同。本合同单价包含材料成本（加工、损耗）、装卸车费、运输费、包装费、上下力费、劳务费、安装费、管理费、利润、设计费、技术图纸资料、保险、税金、辅材等发生的所有费用，结算时不调整(包括风险因素)。

①工程量按实际发生的数量计算。

②单价的计算：投标书中有此项目的按投标单价计算；新增项目按经甲方认可后计算。

③投标时优惠的内容，新增项目计价时同样优惠。

- 付款方式：

完成服务内容且验收合格后付至合同价的50%，验收合格后第二年付至合同价的 80%，验收合格后第三年结清尾款。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能如期交付服务的；乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

4.乙方逾期通过甲方验收并交付甲方使用的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.在乙方承诺的服务期内，如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权委托第三方提供伴随服务/售后服务，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

8.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 5%赔偿金。

10.严禁乙方转包和非法分包。严禁乙方擅自变更设计施工方案、增加工程价款和延误施工期限。根据《政府采购法》第四十九条、第五十条规定，政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。根据《市政府印发关于严格南京市政府投资项目概算管理规定的通知》（宁政发〔2021〕22 号）第三条规定，施工图预算和项目决算均不得突破经批准的初步设计概算。如采购人确有特殊客观原因调整工程量，应按政府投资项目管理规定和“单一来源”采购程序规范实施，所有补充合同全部公开，且所有补充合同的金额累计不得超过原合同金额的 10%。涉及供应商、代理机构的违法行为，将依据《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条等规定给予罚款、暂停一至三年参加政府采购活动等处罚；对涉及采购单位直接负责主管人员和其他直接责任人员的问题线索，移送其上级行政主管部门或纪检监察机关处理。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

2.在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

| 维护管养服务考评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位： |  |  | 考核日期： 年 月 |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考 核 内 容 | 扣分 标准 | 评分结果 | 备 注 |
| 1 | 年度方 案制订 （3分） | 1.内容符合合同相关约定； 2.计划满足现场实际需求； 3.上报审核及时； | 每项扣1分 |  |  |
| 2 | 人员 配备 （4分） | 1.人员数量满足现场实际需求； 2.现场管理人员稳定； 3.专业的维护人员； 4.按规定持证上岗； | 每项扣1分 |  |  |
| 3 | 日常 运维 （12分） | 1.维护、巡检内容符合合同约定要求； 2.实施、完成时间符合年度维护管养方案约定； | 每项扣6分 |  |  |
| 4 | 维护管养报告 （7分） | 依照相关约定要求，按时提供阶段性设备运行分析报告\检测报告； | 扣7分 |  | 每月提供设备运行分析报告 |
| 5 | 日常 值班 （12分） | 1.提供现场2人以上联系方式； 2.24小时保持联络畅通； | 每项扣6分 |  | 本月内两次应急情况未及时联系到扣12分 |
| 6 | 现场 管理 （8分） | 1.工作人员听从指挥、服从管理； 2.日常维护与甲方配合密切； | 每项扣4分 |  | 本月内违规两次扣8分 |
| 7 | 日常 报修 （8分） | 1.日常维护过程中，发现运行故障，应及时上报、处理； 2.及时完善、提供设施设备维修单； | 每项扣4分 |  | 本月内三次不达标扣8分 |
| 8 | 应急 维修 （12分） | 1.30分钟之内到场处理； 2.涉及民生、安全事项及时解决，做到主要设备抢修不过夜，一般故障不过天； | 每项扣6分 |  | 本月内两次不达标扣12分 |
| 9 | 设备 检测 （12分） | 按照国家相关规定、合同约定，定期完成或相关配套设施的检验、检测工作； | 扣12分 |  | 漏检均视为不达标扣12分 |
| 10 | 运行 状态 （15分） | 现有设施设备系统年度运行状态良好率达90%以上； | 扣15分 |  |  |
| 11 | 日常 安全 | 杜绝重大安全责任事故发生（如火灾、人员伤亡及设备损失5000元以上等）； | 一票否决 |  |  |
| 12 | 工作 配合 （7分） | 完成甲方交予的其它任务； | 扣7分 |  | 本月内两次不达标扣7分 |
| 考核结果的运用： 1、90分及以上：支付已完工程量费用的100%; 2、85分（含85分）--89分：支付已完工程量费用的90%,扣除的费用不予退还； 3、80分（含80分）—84分：支付已完工程量费用的80%,扣除的费用不予退还； - 4、考核评分表作为考核依据，当分数低于80分，甲方有权终止合同。 |  |  |  |  |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |  |
| 甲方确认： 乙方确认： |  |  |  |  |  |

# 第六章   磋商响应文件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

## 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致： 南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商     （项目名称）报价：总价：（大写）_______元人民币（小写          元）。

3、如果我方中标，将派出      （姓名）作为本项目的项目经理。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

磋商供应商授权代表姓名（签字）：

磋商供应商名称（盖章）:

日期：   年   月   日

## 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市江宁区人民政府淳化街道办事处：

本授权书声明：注册于                 （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：   ，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）:

法定代表人签字：

被授权人签字：

日    期：       年    月    日

（法定代表人及授权委托人的身份证复印件）

## 三、磋商报价汇总表

磋商报价表（第   轮）

项目编号：

项目名称：

| 磋商报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 响应文件份数 | 正本： 份 副本： 份 |
| 合同履行期限 |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明:

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成项目任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

3.请注明是第几轮报价。

4.第一轮报价表装订在磋商响应文件中；第二轮的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

## 四、第一章磋商邀请中2.1规定的资格条件证明文件

## 五、分项报价明细表

| 序号 | 类别 | 路段 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能灯 | 咸龙路（瑞泽路~福瑞路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 89 |  |  |
| 2 |  | 梅龙湖路（104国道北）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 178 |  |  |
| 3 |  | 梅龙湖路（104国道南）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 160 |  |  |
| 4 |  | 胜利河路（淳关路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 105 |  |  |
| 5 |  | 虎啸路（胜利河路~淳湖路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 92 |  |  |
| 6 |  | 梨园路（雁冲路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 30 |  |  |
| 7 |  | 雁冲路西段（梨园路~东月桥路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 12 |  |  |
| 8 |  | 桃李圃路（雁冲路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 32 |  |  |
| 9 |  | 莺飞路<原老菜场路>（漆阁寺路~胜利河路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 41 |  |  |
| 10 |  | 漆阁寺路（雁冲路~虎啸路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 22 |  |  |
| 11 |  | 园三路（虎啸路~端拱路）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 43 |  |  |
| 12 |  | 鑫源佳苑（南门）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |  |  |
| 13 |  | 淳徐路（自来水厂~看守所）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 66 |  |  |
| 14 |  | 园岗路（七里岗~淳马线）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 39 |  |  |
| 15 |  | 土远路（土桥新街~104国道）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 29 |  |  |
| 16 |  | 元桥线（水厂~十八子饭店）路灯 | 1.名称:太阳能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 35 |  |  |
| 17 | LED灯 | 同心街（后街）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 9 |  |  |
| 18 |  | 新街小广场（新兴社区）（桂园南路~湖土路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 4 |  |  |
| 19 |  | 市民广场（金桥路~桂园南路东拐角）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 33 |  |  |
| 20 |  | 工业园区路灯（兴百路~派出所路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 130 |  |  |
| 21 |  | 桂园东路（土桥水厂~桂花园）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 114 |  |  |
| 22 |  | 桂园南路（桂花园~老104国道）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 117 |  |  |
| 23 |  | 桂园西路（桂花园~综治办）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 348 |  |  |
| 24 |  | 土桥老街（土桥东街~土桥西街）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 52 |  |  |
| 25 |  | 同心街（桂园南路~土桥医院）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 92 |  |  |
| 26 |  | 新庄（君达加油站路~监狱东门）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 60 |  |  |
| 27 |  | 法治广场（场内）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 100 |  |  |
| 28 |  | 鑫源路（菜市场~老104国道）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |  |  |
| 29 |  | 北街桥路（老粮管所~北街桥）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 3 |  |  |
| 30 |  | 管周线（查报站~句容交界线）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 236 |  |  |
| 31 |  | 桂园南路南段（土桥104国道~工业园）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 19 |  |  |
| 32 |  | 鑫源路（金桥路~同心街）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |  |  |
| 33 |  | 淳化镇老104国道（淳化农行~七里岗）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 22 |  |  |
| 34 |  | 七里岗石子涧段（七里岗~团结河桥）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 7 |  |  |
| 35 |  | 东月桥路（新国道~至淳湖路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 89 |  |  |
| 36 |  | 龙堰路（鸿裕华庭~淳化佳苑路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 66 |  |  |
| 37 |  | 梨园路（雁冲路~龙堰路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 26 |  |  |
| 38 |  | 雁冲路（梨园路~胜利河路）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 118 |  |  |
| 39 |  | 淳湖线（淳化农行~青龙湖）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 65 |  |  |
| 40 |  | S002省道（茶园路~七坊站）路灯 | 1.名称:LED灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 344 |  |  |
| 41 | 钠灯 | 中市街（淳化老小学~临川街）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 16 |  |  |
| 42 |  | 新兴大广场（场内）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 12 |  |  |
| 43 |  | 瑞泽路（福瑞路~竹园小区（南门））路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 30 |  |  |
| 44 |  | 管周线（查报站~句容交界线）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 20 |  |  |
| 45 |  | 新104国道（淳化加油站~句容到江宁交界处）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 1700 |  |  |
| 46 |  | 同心街（土桥医院~桂圆北路）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 12 |  |  |
| 47 |  | 元桥线（水厂~十八子饭店）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 15 |  |  |
| 48 |  | 淳化镇老104国道（淳化农行~七里岗）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 105 |  |  |
| 49 |  | 七里岗石子涧段（七里岗~团结河桥）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 34 |  |  |
| 50 |  | 淳化老工业园（老104国道~塘盖村）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 9 |  |  |
| 51 |  | 中市街（淳化老小学~临川街）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 16 |  |  |
| 52 |  | 府前路（老政府~老淳化菜场）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 6 |  |  |
| 53 |  | 淳湖线（淳化农行~青龙湖）路灯 | 1.名称:钠灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯泡、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 34 |  |  |
| 54 | 节能灯 | 马场山路（新104国道~滨周路）路灯 | 1.名称:节能灯 2.日常路灯零部件维修更换，包括灯头、灯珠、触发器、镇流器、空开、杆上线、时控开关、交流接触器、控制箱等所有配件的维修更换 3、日常路灯巡查、抢修及灯杆的保洁工作 | 套 | 80 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 综合单价包括但不限于维护管养巡查所涉及的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、保险费用、利润、税金等以及投标供应商认为需要的其他所有费用， |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

六、质量保证及服务承诺

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

## 七、项目实施方案

项目实施方案

（格式自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

八、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称：淳化街道路灯维护管养项目 |  |  |  |  |  | 项目编号：KXDA-C2025-1231 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

备注栏，可填写该人员擅长的工种。

## 九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府淳化街道办事处：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。中标（成交）供应商将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供相关材料核验（如投标时提供则无需再次提供）。

十二、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料、技术资料

供应商格式自拟