竞争性磋商文件

项目编号：JSZZ-CS-2026003

项目名称：顶山街道餐饮油烟在线监控系统项目

采 购 人:南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

代理单位:江苏中正智汇工程咨询有限公司

日    期:二〇二六年三月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 成交标准	15

第四章 采购项目需求	18

第五章 合同条款	24

第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件	28

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

顶山街道餐饮油烟在线监控系统项目的潜在供应商应在规定的时间内获取采购文件，并于2026年3月16日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZZ-CS-2026003

2、项目名称：顶山街道餐饮油烟在线监控系统项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：20万元

5、最高限价：20万元

6、采购需求：根据《江苏省大气污染防治条例》《关于加强南京市餐饮油烟防治的指导意见》规定及南京市生态环境局的相关规定要求，规模以上及重点管控区域餐饮单位需实施油烟排放在线监控。为持续保障空气质量，强化污染源头治理，确保油烟达标排放，顶山街道需选取服务单位提供餐饮油烟在线监控服务。具体详见磋商文件第四章要求。

7、合同履行期限：一年

8、本次磋商不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024年度财务报表或2024年度财务审计报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）（格式见自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

说明：根据《关于在政府采 购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章“附件”），无需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料的，供应商在中标(成交)后，须将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验，经核验无误后由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章成交标准。

3、所属行业为：软件和信息技术服务业

4、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（符合并提供承诺书）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（符合并提供承诺书）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

三、获取采购文件

1、时间：2026年3月5日至2026年3月11日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分。（北京时间，法定节假日除外）

2、方式：线上免费获取，提供营业执照、法人授权委托书、委托代理人的身份证、以上资料需加盖公章，将资料扫描件发送至邮箱381133239@qq.com,邮件主题为“项目名称+单位名称+联系人+联系电话”，代理机构将在收到邮件后一个工作日内回复。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年3月16日14点30分（北京时间）

2、递交方式：纸质文件，现场递交（南京市浦口区万寿路10号石林产业园C栋907会议室）。

3、响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用 PDF 格式，电子版响应文件应为盖章版扫描件，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

五、开启

1、时间：2026年3月16日14点30分（北京时间）

2、地点：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C栋907会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

地址：南京市浦口区顶山街道吉庆路10号

联系人：董科

联系方式：025-58852994

2.采购代理机构信息

名称：江苏中正智汇工程咨询有限公司

地址：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C栋704室

联系人：孙工

联系方式：18061440984

# 第二章 竞争性磋商须知

# 一、总则

1、适用法律：

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（7）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.9为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由成交供应商支付，参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协【2024】20号文收费标准计算，成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，此项费用不单列，请在报价时综合考虑。

# 二、响应文件编制

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1提交的响应文件、技术文件和资料以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3供应商应用人民币报价。

2.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

2.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

2.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

3、响应文件的组成

3.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

3.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★资格证明文件（第一章竞争性磋商公告中的“二、申请人的资格要求”，供应商提供相关证明文件）；

（4）★报价一览表

（5）合同条款；

（6）《商务条款偏离表》

（7）供应商类似业绩情况表

（8）供应商拟投入本项目团队人员一览表

（9）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（打印并加盖企业公章）；

（10）★供应商诚信承诺书

3.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施方案；

（2）《技术条款偏离表》

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

3.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）供应商应在《报价表》（如有）、《分项报价表》（如有）等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物，须在《报价表》（如有）、《分项报价表》（如有）中注明,供应商应当如实申报,否则谈判小组有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

3.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

# 三、响应文件签署与提交

1、响应文件签署

1.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

1.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

1.3有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）递交的响应性文件未按要求密封的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

四、磋商

1、磋商组织

1.1在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

1.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

2、磋商程序

2.1磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

2.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

2.3磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）没有详细说明完成本项目所提供的服务或工程方案、服务响应的，而是直接拷贝采购文件服务要求的；

（4）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

2.8出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。

3、评定成交方法和标准

3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

3.2综合评审的主要因素是：价格、项目实施方案、业绩、人员配备情况等。

3.3成交标准详见文件第三章。

4、确定成交供应商

4.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

4.2成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到招标代理机构领取《成交通知书》。

4.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.4代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

4.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

5、编写评审报告

5.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

6、签订合同

6.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

6.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

6.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

6.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

6.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

1、询问

1.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏中正智汇工程咨询有限公司 。

2.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

2.5代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

2.6质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

3、投诉

3.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

4、诚实信用

4.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

4.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

4.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 成交标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 技术指标 | 平台系统技术参数全部满足招标要求的得满分10分； 打★号指标为必须满足项，否则视为投标无效； 打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分； 其他技术指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止； 提供的在线监控平台系统及服务满足顶山街道及江北新区相关监管部门需求，如不满足，评委直接判定为无效投标。 严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分，直至判定为无效投标。 | 10 |
| 3 | 项目经理 | （1）项目经理具有信息系统项目管理师证书或PMP的得3分； （2）项目经理具有工程师职称的得1分，具有高级工程师及以上职称的得2分。 （提供证书复印件和供应商近半年来任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖公章） | 5 |
| 4 | 业绩 | 供应商自2022年12月1日（含）以来承担过类似餐饮油烟在线监测或环境类在线监测的业绩，每提供一个得4分，最高得12分。（提供合同扫描件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供） | 12 |
| 5 | 备品备件 | 供应商应承诺提供满足日常维护所需的备品备件，得3分。（供应商提供承诺书，格式自拟） | 3 |
| 6 | 项目管理及实施方案 | 6.1根据供应商提供的项目管理及实施方案进行评分，包括但不限于组织架构、监测设备安装调试、系统对接的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施等 （1）项目管理及实施方案内容详尽全面，紧密契合项目实际，操作步骤清晰可行，得15分； （2）项目管理及实施方案内容较为完整，具有一定针对性，可操作性较强，得12分； （3）项目管理及实施方案内容完整度一般，针对性与可操作性属一般水平，得9分； （4）项目管理及实施方案内容存在缺失，针对性及可操作性均显不足，得6分； （5）项目管理及实施方案内容欠缺，难以满足项目基本要求，得3分； （6）未提供该项内容描述的，不得分。 | 15 |
|  | 运维方案 | 6.2根据供应商提供的运维方案进行评分，包括但不限于服务内容、服务流程及服务时间、服务人员等 （1）运维方案内容详尽、表述清晰、可操作性强，完全符合采购需求的，得15分； （2）运维方案内容较为详细、表述较为完整、具备较强可操作性，能够满足采购需求的，得12分； （3）运维方案内容及可操作性均属一般水平的，得9分； （4）运维方案内容较为简略，合理性与可行性表述不够清晰的，得6分； （5）运维方案内容存在明显不足，可操作性较低，无法满足采购需求的，得3分； （6）未提供方案者不得分。 | 15 |
|  | 培训方案 | 6.3根据供应商提供的培训方案进行评分，包括但不限于培训计划、培训内容、培训人员等 （1）培训方案科学，培训计划和培训内容详细，对不同企业及人群的培训方式灵活多样，目标及效果明确，培训师资配备充足的得15分； （2）培训方案较科学，培训计划和培训内容较详细，培训师资配备较充足，目标及效果较明确的得12分； （3）培训方案基本合理的，基本能满足采购需求得9分； （4）培训方案内容一般，培训计划、培训内容、培训人员等一般的得6分； （5）培训方案内容较差，方案不完整的得3分； （6）未提供方案的不得分。 | 15 |
|  | 售后服务方案 | 6.4根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于包含但不限于售后服务承诺、保障措施及维护响应计划、应急保障等） （1）售后服务方案、措施、保障体系内容完善、针对性强、切实可行，应答响应时间速度，应急保障人力及物资安排充足的得15分； （2）售后服务方案针对性较强、服务流程及内容较具体、应急保障人力及物资准备较充足的得12分； （3）有基本服务流程及内容，响应时间、服务人员匹配基本满足需求的得9分； （4）售后服务方案一般，响应时间、服务人员匹配一般的得6分； （5）售后服务方案较差，方案不完整的得3分； （6）未提供方案的不得分。 | 15 |

备注：评分细则说明：

1、磋商小组根据上述成交标准，客观分由磋商小组统一打分；方案由磋商小组成员各自进行打分，方案取磋商小组的均值为最终方案得分，最后根据各供应商的总分汇总进行排名，推荐三名成交候选人。

2、总分最高的供应商为第一成交候选人，当出现并列最高综合得分时，以报价低的优先；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列，如果技术指标得分也相等，由采购人确定。

3、供应商提供的业绩证明材料必须真实可靠，采购人将对业绩的真实性及相关采购项目的实施情况进行调查，如发现供应商弄虚作假，则取消其次投标资格，并向主管部门汇报。

4、小微企业的价格扣除:

4.1．对小微企业提供的最终服务报价给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.3. 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1.对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业提供的最终服务报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1.对残疾人福利性单位视同小型、微型企业提供的最终服务报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

9、所有认证、证明和合同业绩均以有效的证明文件复印件加盖公章为依据，原件备查。供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

10、磋商委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

11、若供应商未在响应性文件中声明贵司是否是小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，一律不按扣除后的价格参与评审，其后果由供应商自行负责，与采购人、招标代理单位、评标委员无关。

# 第四章 采购项目需求

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 注明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟在线监控运维服务 | 套 | 78 |  |

二、技术及服务要求 ：

供应商免费提供和安装符合上述项“在线监控服务”,该服务系统设备产权归供应商所有；供应商进行软件系统平台维护并提供上门巡检（一年不少于四次）等服务，仅收取服务费，服务期限1年。（具体详见附件1）

★服务期限内，供应商提供78套油烟监测设备，并提供运维服务，保障设备正常运行；保障数据须与顶山街道现有的油烟在线监测数据平台、江北新区现有油烟在线监测数据平台保持一致；数据同步接入南京市生态环境局大数据平台，数据及相关指标满足顶山街道、江北新区所需监管需求，并保持系统运行良好，满足政府监管部门要求。（供应商需提供承诺书，格式自拟）

第三方服务应急响应时间：对必须现场处理的故障报修，应在接到使用方报修电话后2小时内到达现场。

- 报价要求：

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- 付款方式：供应商将全部设备调试联网后并开具相应的发票，采购人支付合同款项的97%，服务期满后一月内支付剩余尾款。

附件1：技术及服务要求

一、油烟在线监控设备建设原则

权威性：油烟浓度测量方法必须是国际和国内学术界认可的研究成果，符合国家法律体系，油烟监控仪所采用的检测方法原理有标准依据。

数据准确性：专业仪器测量结构，有效避免环境变化引起的零点漂移、温度漂移等，保证测量数据准确度高；通过第三方检测机构采用滤膜称重法比对，数据相关系数达到0.92以上，运行期间确保在线数据与GB18483饮食业油烟排放标准中要求的监测方法的检测数据相关系数达到0.8以上，使监控设备的监测数据准确性保持在误差范围之内。

真实可信：油烟在线监测数据不得肆意更改造假，一经发现严惩餐饮企业经营者及油烟在线监控厂家，通报批评。

长期可靠：仪器核心传感器充分考虑油烟污染，产品结构充分考虑工作环境的影响。

可实施性：项目所涉及的每一方面符合行业规范及现场要求，包括产品价格、安装条件、售后维护、工作环境、测量精度、数据结果等可实施性强，高性价比以保证项目可以落地实施。

无线传输通畅性：保证数据传输的畅通，数据丢包率在可控范围，信号不好时可进行数据堆栈存储，信号恢复后重新上传。

双重安全：既要保证监控仪财产安全，又要保证数据传输存储网络安全。

二、油烟在线监控仪技术参数与要求（表一）

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | 满足《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求 |
| 2 | ★监测标准及原理 | 油烟浓度数据计算方法，符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》第6节6.3、6.5相关要求 6.3 采样时间和频次 执行本标准规定的排放限值指标体系时，采样时间应在油烟排放单位正常作业期间，采样次数为连续采样5次，每次10min。 6.5 分析结果处理 五次采样分析结果之间，其中任何一个数据与最大值比较，若该数据小于最大值的四分之一，则该数据为无效值，不能参与平均值计算。数据经取舍后，至少有三个数据参与平均值计算。若数据之间不符合上述条件，则需重新采样。 依据SZDB/Z 254-2017《饮食业油烟排放控制规范》附录B规定的油烟现场和在线监测等效测试方法—粒子集合光散射法 B.1原理 粒子集合光散射颗粒物测定方法：照射颗粒物的光的散射光强度与颗粒物几何尺寸、几何形状、表面光学特性等参数之间存在单调相关关系，对于颗粒物特性基本稳定的污染源颗粒物来说，粒子集合（颗粒物云）散射光的强度随被照射粒子集合的总表面积增加而增大，粒子集合散射光的强度与其总表面积成线性关系。因此，通过稳定光束照射被测气体，测定粒子集合散射光的强度即可推知粒子集合的总表面积，在已知颗粒物粒径数谱的前提下，通过颗粒物密度即可计算出颗粒物质量浓度。 油烟细颗粒物是构成物质相对稳定的球形颗粒物集合，其粒径分布、密度、表面光学特性都比较稳定，是理想的粒子集合光散射法测量对象。 （供应商提供承诺书，格式自拟） |
| 3 | 监测方法 | 油烟浓度和颗粒物浓度必须采用粒子集合光散射法（颗粒物云散射）,采用激光源，因饮食业油烟浓度动态波动范围大，精度要求高，不接受采用光脉冲幅度粒子计数原理的光散射设备。非甲烷总烃浓度可采用金属氧化物半导体或电化学原理传感器。 |
| 4 | 采样测量 | 必须采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命。并采用专业仪器测量结构和模块化结构，维护方便且维护成本低。 ▲提供产品内部照片、内部结构图及气路说明 |
| 5 | 传感器 | 油烟传感器采用铝合金材质并具备自动加热装置，具备清洁系统保护气装置，以保证油烟浓度传感器使用寿命 ▲提供传感器照片、温度校准曲线、结构图及相关技术说明 |
| 6 | 远程传输 | 终端主机内置通讯功能，具有连续、及时、可靠地进行数据传输能力，具备实时数据发送、状态信息发送等功能。 |
| 7 | 温控 | 仪器外箱具备温度自动调节功能 ▲提供外箱结构图 |
| 8 | 门控开关 | 在线监控仪具备门控开关，防止未授权人为打开设备。 |
| 9 | 零点漂移 | 24小时零点漂移不超过±0.02mg/m3 |
| 10 | 示值误差 | 油烟浓度示值误差不超过±10%；线性误差不超过10%， |
| 11 | 工作环境温度调节 | 仪器外箱具备温度自动调节功能，当箱体温度超过40℃时，自动启动散热风扇。 |
| 12 | 人机界面 | 人机界面采用7寸及以上高分辨率彩色显示屏；可显示浓度实时曲线。 ▲提供仪器照片、操作界面截图及操作指南 |
| 13 | 油烟浓度检测 量程 | 0～100mg/m3 |
| 14 | 响应时间 | 1s |
| 15 | 油烟检测误差 | ≤±10% |
| 16 | 线性误差 | ≤±10% |
| 17 | 开关量输入功能 | 2路开关量输入接口，可用于检测风机和净化器的开关状态 |
| 18 | 数字接口（传输方式） | 带有2G/3G/4G等无线通信接口，以及最少1路RS232接口、RS485 接口 |
| 19 | 模拟量输入功能 | 带有2路4～20mA模拟量输入功能，可用于检测净化设备、风机工作电流 |
| 20 | 断电复位 | 停电复位后，仪器能自动零点校准后进入工作状态 |
| 21 | GPS定位 | GPS定位模块实现设备自动定位，防止恶意拆卸、移位； |
| 22 | 冗余供电电路 | 具备基于超级电容作为冗余供电电路，设备断电后数据安全存储、停电事件即时上报，识别监控仪运行状态。主站可准确监控到设备运行状态 |
| 23 | 欠费停机恢复 | 设备互联网/物联网通讯卡因欠费等非正常停机离线，缴费后能自动恢复上线，无需人员现场复位。 |
| 24 | 远程维护与升级 | 设备运行于嵌入式操作系统或单片机系统，具有灵活的远程升级和维护管理功能，设备参数和功能升级不需要现场操作。 |
| 25 | 标准兼容 | 设备须支持HJ212-2017协议。 |

三、监控平台

1.平台系统建设目标

（1）通过采集、上传、存储、加工油烟在线监测与运行工况监测设备的监测数据，实现对辖区内餐饮服务行业油烟最终排放口的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度的实时监测，以及对排风机和油烟净化设备开关量状态、油烟净化设备运行状态进行实时监控；

（2）通过采集、上传、存储、加工油烟在线监测与运行工况监测设备的工况数据，实现对油烟净化设备的运行状态进行实时监测、管控和调节：

1）实现油烟净化器远程开关启停，机动调整净化器运行与生活最佳匹配时间，降低设备运行电耗能，降低设备运行费用；

2）采集油烟净化器运行过程中的烟气温度、湿度、流速、风量等工况参数，从平台对净化器运行效率实现自动维护，提高净化效率，提高净化器设备寿命，对设备运行故障自动诊断和回溯，降低设备运行维护成本；

3）根据工况参数，远程或自动调节净化电场、风机的运行功率和运行状态，实现效率和能耗的最佳匹配；

（3）以准确的监测数据为基础，实现对指定监控对象提供任意时段油烟浓度实测波形图、平均浓度、峰值浓度、谷值浓度、超标次数、超标时间段、超标浓度等多种参数，可以准确判断该监控对象油烟排放的规律及其污染程度，为环境监管提供有效的依据；

（4）实现对指定区域范围内的所有监控对象的油烟监控数据进行统计分析，自动生成各类统计报表，并可导出excel文档，实现对区域性油烟污染程度评估；

（5）通过对GPS数据和油烟浓度值信号波谱特征分析，可以实现精准定位及判断数据的有效性，并确保监测终端不被非法改变状态。

2.平台要求

技术路线：餐饮油烟在线监控平台管理软件可在主流Linux系列操作系统、Windows操作系统上安装使用；该系统为B/S模式，它的运行环境分客户端、应用服务器端和数据库服务器端三部分。以下是系统的软件环境：

（1）客户端：较新版本的浏览器，ie8以上，firefox，chrome

（2）应用服务器端：操作系统，Centos7或更新版本；Web服务器，Nginx或其它；

（3）数据库服务器端：MySQL5.7或其他大型关系数据库；

信息系统安全在本系统的建设中，必须具备完备的安全保障，数据的上报、传输、存储都要求安全可靠，从物理、网络、系统、信息和应用等方面保证整体安全；以应用与实效为主导，管理与技术并重，建立综合防范机制，保证系统7×24小时正常运行。

3、监控平台详细技术要求（表二）

| 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 用户权限管理 | 1、至少分为二级用户权限管理，包括超级管理员、区域街道管理员； 2、上级管理员实现下一级管理员的增、删、改、查的功能； 3、不同权限管理员对菜单以及菜单中各项操作的权限不一样。 |
| 地图模式 | 1、在线监控仪必须具备GPS自动定位功能，实时在电子地图上显示油烟监测点所在的位置及状态信息； 2、点击地图定位图标，可弹出企业监控数据信息及门头图片信息，包括单位名称、设备编号、联系人、联系电话、通信状态、净化器及风机状态、实时浓度、运行状态等； 3、对油烟监测点处于不同的状态设置不同颜色的图标表示，红色为超标企业、绿色为正常企业、灰色为离线企业； 4、可进行方向导航，显示比例可放大或缩小。并可根据当前显示范围的大小，显示/隐藏相应的地图显示信息； 5、进行地图的浏览、平移，上下左右移动等，实现对地图的人工移动显示和浏览操作。 |
| 列表模式 | 1、列表显示全部油烟在线监控设备/净化装置实时油烟浓度数据、油烟净化设备运行状态及监控设备状态； 2、可通过选择条件实现筛选，选择在线或离线油烟在线监控设备； 3、可查看每个油烟在线监控设备/净化装置的详细信息，包括实时数据、历史数据； 4、列表查询结果可直接导出excel文档，包括油烟净化设备、油烟浓度、运行状态、烟气温度、湿度、流速、风量等工况参数； |
| 实时数据 | 1、通过数据查询功能可实时查看油烟、颗粒物及非甲烷总烃排放浓度曲线，三种污染物分不同的颜色显示； 2、通过生动图标可实时查看油烟净化设备运行状态； 3、可快速定位到今日排放超标设备； 4、通过建立电力分析模型，分析净化设备的净化效能，并可快速定位到净化效能低的油烟净化设备。 |
| 历史数据 | 1、通过选择历史日期、时段可查看油烟在线监控设备该时段油烟、颗粒物、非甲烷总烃历史浓度曲线； 2、自动统计所选时段油烟浓度均值及最小值、最大值； 3、可通过电流曲线查看时段内电流波动情况； 4、可通过查看时间段内停电情况，并对比数据上报情况判断设备离线情况。 |
| 停电事件上报 | 1、油烟在线监控设备必须支持停电事件的实时上报； 2、系统平台可查询某时间段内的停电情况，并与该时段内的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、电流等数据对照。 |
| 排放总量统计 | 1、油烟在线监控设备必须支持油烟净化设备排放总量上报； 2、系统平台自动计算每日、每月排放总量，并通过大数据等先进技术计算油烟、颗粒物、非甲烷总烃排放趋势。 |
| 浓度数据 | 软件平台实时曲线可显示每秒浓度数据；测量过程中可自动切换浓度显示模式，包括低量程、中量程、高量程模式；软件平台具备企业备案管理功能；具备清洗维护功能；具备短信预警功能； |
| 超标统计 | 1、软件平台可自动统计日超标、月超标企业； 2、可通过选择日期或月份查询当天或当月超标企业信息，自动生成超标企业列表，包括企业名称、超标浓度、超标次数、超标时段等信息； 3、可自动统计每月超标企业超标天数； 4、可通过企业名称关键字进行搜索企业； 5、自动统计系统超标企业数量及软件平台企业总数； 6、可通过后台设定超标阈值及超标统计时间，默认为10分钟滑动均值不超过1.0mg/m3； 7、可通过超标企业列表点击进入查看该企业实时数据及历史数据； 8、根据超标统计信息可实现预警管理，自动或手动发送预警信息给企业负责人； 9、可实现手动超标预警解除； 10、查询结果可导出excel文档，包括超标企业名称、区域、联系人、联系方式、地址、超标浓度、超标次数、超标时段。 |
| 报表 | 1、自动统计并生成日报表、月报表，可通过区域、企业名称、日期进行关键字搜索； 2、自动生成一览表、运转率统计报表； 3、一览表包括运转率低于60%的企业数量和未开净化器企业数量，以及所占百分比； 4、运转率统计报表包括油烟净化器开机时长、风机开机时长、运转率； 查询结果可导出excel文档，包括企业名称、规模、地址、区域、联系人、联系方式、微信号、排风量、净化器在线时长、风机在线时长、运转率、日期。 |
| 密码修改 | 1、可实现用户密码修改。 |
| 用户管理 | 1、可通过关键词搜索用户； 2、超级管理员可通过注册添加区域街道管理员实现分区域管理； 3、上级管理员可实现对下级账户的增加、修改、删除等操作，也可实现批量删除操作； |
| 设备管理 | 1、通过用户关键词搜索及设备编号关键词搜索； 2、也可通过关键词实现设备的信息查询； |

- 合同条款

- （供参考）

南京市政府采购合同

服务类（通用合同）

项目名称 ：

甲方 ：                      （盖章）

乙方 ：                      （盖章）

签订日期 ：

签订地点：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

合同履行时间：2026年  月  日  至2027年   月  日

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中。

第三条 组成本合同的有关文件

成交通知书、竞争性磋商响应文件、竞争性磋商文件、其他文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供的服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在正式签订合同7日内进场按采购文件要求开展工作。

2、服务期满后，甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加考核或验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权追究乙方违约责任。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

支付方式:  供应商将设备调试联网后并开相应的发票后，采购人支付合同款项的97%，服务期满后一月内支付剩余尾款。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加本采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

评分索引表

| 序号 | 资格性和符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分细则响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

三、报价一览表

四、资格证明文件（第一章磋商公告中的“二、申请人的资格要求”，供应商提供相关证明文件）

五、商务条款偏离表

六、技术条款偏离表

七、供应商拟投入本项目团队人员一览表

八、供应商类似业绩情况表

九、项目实施方案

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

十一、最终报价一览表

附件一、相关声明函格式及其他证明材料

附件二、信用查询

附件三、供应商诚信承诺书

# 一、磋商申请及声明

致：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

根据贵方        （项目名称）（项目编号）磋商要求，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表            （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我方拟派项目经理为      ，联系电话：           。

3、我们的磋商报价为      元，大写：。是否属于  （是/否） 小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的服务。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

# 二、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件

致：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

本授权书声明：注册于           （供应商住址）的          （供应商名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称）（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：年 月 日

注：应附法定代表人及委托代理人的身份证复印件加盖公章

# 三、报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务周期 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商是否属于小微型企业 是 否 是否属于残疾人福利单位的服务 是 否 是否属于监狱企业型企业的服务 是 否 |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2. 磋商文件所确定的招标范围、内容内全部工作内容的价格体现，包括人工工资、社保、管理费、交通费、利润、税金以及政策性风险、其它风险等一切费用。

3．在“是否属于小、微型企业的服务”、“是否属于残疾人福利单位的服务”、“是否属于监狱企业型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，谈判时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，为采购项目提供本企业的服务，或者提供其他小企业的服务。

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：

3.1分项报价表

（供应商自行编制）

供应商名称：（公章）

日期：

# 四、资格证明文件

一、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024年度财务报表或2024年度财务审计报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）（格式见自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章“附件”），无需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料的，供应商在中标(成交)后，须将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验，经核验无误后由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

三、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

四、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（符合并提供承诺书）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（符合并提供承诺书）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（打印并加盖公章）

（需在线打印，直接填写无效）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

二〇	年	月	日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件， 包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

# 五、商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

# 六、技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

# 七、供应商拟投入本项目团队人员一览表

供应商拟投入本项目团队人员一览表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格及证书号 | 技 术职称 | 相 关 工作 年 限而 及 工作经历 | 拟 担 任本 项 目何 种 工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称： 	（盖章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

# 八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称： 	（盖章） 说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

# 九、项目实施方案

（自行编制，格式自拟）

# 十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

# 十一、最终报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务周期 | 调整因素 | 最初报价 | 最终报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 是 否 是否属于残疾人福利单位的服务 是 否 是否属于监狱企业型企业的服务 是 否 |  |  |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2. 磋商文件所确定的招标范围、内容内全部工作内容的价格体现，包括人工工资、社保、管理费、交通费、利润、税金以及政策性风险、其它风险等一切费用。

3．在“是否属于小、微型企业的服务”、“是否属于残疾人福利单位的服务”、“是否属于监狱企业型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，谈判时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，为采购项目提供本企业的服务，或者提供其他小企业的服务。

4、此报价一览表可盖好公章现场填写或提前报价密封同响应文件一并递交，未携带最终报价表或最终报价表无公章，以第一轮报价为准。

5、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：

## 附件一、相关声明函格式及其他证明材料

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件二、信用查询

供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

## 附件三、供应商诚信承诺书

致：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

为了诚实、客观、有序地参与本项目政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加本项目组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

七、我司不存在下列情形之一：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商名称：（公章）

日期：