关于南京市江宁区湖熟街道龙都社区卫生服务中心

消防控制室运营管理服务论证采购公告

一、采购人

南京市江宁区湖熟街道龙都社区卫生服务中心

二、地址

江宁区疾病预防控制中心(江宁区天印大道671号)二楼会议室

三、★要求

1．类似于标书形式正本1本、副本3本。

2．标书第一项提供报价表，格式如下：

| 项目名称 | 服务内容 | 报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

3．标书第二项提供该项目的消防控制室等服务实施方案；

4．标书第三项提供该项目所需的必要清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

5．第四项描述开展该项目的健全管理制度和主要核心、重要工作的具体做法，简明扼要说明你们的优势、特色等，包括如何配合需求方检查验收工作等。

6．第五项提供简洁清楚的应急措施方案，还有进退场交接方案和业主配合方案，以及本项目物资配备计划等。

7. 第六项提供有效期内的安全管理体系认证证书盖章复印件、消防控制室管理人员资质证书盖章复印件、消防控制室工作人员消防设施操作员证书盖章复印件。

8. 第七项提供单位名称及资质证书等彩图，并附清晰彩图图片要与所投项目一致。提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，按照“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”样式提供。

9. 所投供应商需在中国境内注册、具有独立法人资格，符合相关法律法规的单位。

报名表

| 单位名称 | 所投内容 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：报名表论证开始前现场提交

四、时间：

1、发布时间：2026年6月17日（星期三）

2、论证时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30

五、讨论项目及要求：

| 项目名称 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 南京市江宁区湖熟街道龙都社区卫生服务中心消防控制室运营管理服务项目 | 1年 | 34万元 |

1、消防控制室值班人员要求

(1）本项目有1个消防控制室，要求应实行每日24小时值班制度，工作日每班不少于2人，共需配备不少于4名值班员。值班人员应持有中级（四级工）消防设施操作员证书，能熟练操作火灾自动报警系统、消防联动控制设备，每日检查火灾自动报警控制器，每2小时记录一次消防控制室内的消防设备运行情况，及时记录及处置火警或故障情况。

(2）消防控制室配备消防控制管理人员1人。人员须持一级注册消防工程师证书（注册单位必须与投标人单位一致），具备较强的安全管理与应急处置能力，业务能力需要符合采购人考核要求，如不达标将提出书面要求更换，如不调整工作人员，采购人有权终止合同。上岗工作期间，工作人员需要遵守医院纪律和服从管理。

(3）消防控制室工作人员均要求持证上岗。消防控制室管理人员必须遵守采购人制订的人员上岗及考核制度，在岗人员要有经验且能熟练操作消防设施，认真履行相关的责任与义务，不得有弄虚作假。

(4）应当明确消防控制室值班人员工作安排，制定操作流程，建立值班制度，完善消控档案管理制度，制定服务内容及服务标准。

(5）在值班期内，要求具备健全的组织管理体系。加强对值班人员的法纪教育和业务培训，定期开展集中理论学习和技能培训，并将培训工作记录成册交至总务科备案。

(6）消防控制室值班人员在控制室接收火警信号时，应立即以最快方式确认。属于误报时，查找误报原因并填写相关记录。确认真实发生火情时，值班人员应立即确认消防联动控制设备处于自动状态，同时拨打“119”火警电话报警，并电话通知医院相关管理部门。若值班人员未能及时到达现场查看及相关处理程序，采购人有权扣除其全部履约保证金并单方面终止合同，并追究相关法律责任及经济赔偿责任。

(7）消防控制室值班人员在控制室接收故障信号时，应立即到现场查看故障情况，填写记录后上交管理单位备案。

(8）消防管理人员、值班人员工作职责明确。交接班记录、值班记录等完备。

(9）若因消防控制室值班人员失职、急工等原因未能及时发现并向采购人汇报消防设施运行故障情况，经医院总务科或公安消防机关检查发现存在严重问题，采购人有权终止与中标单位合作关系，视作中标单位违约，并追究相关责任。值班期间如发生火灾，值班人员发现不及时，处置程序不正确或未能熟练操作消防设施而造成火灾扩大蔓延或人员伤亡的，由中标单位承担全部法律责任及经济赔偿责任。

(10）值班人员应主动做好消防控制室的清洁卫生工作，保持环境整洁。

(11）应建立包含队伍建设、工作规范、人员稳定措施、监管措施等相关管理制度，并报总务科备案。

(12）值班人员工作期间要统一着装，按照甲方要求佩戴统一胸牌；政治可靠，作风正派；身体健康，能胜任此岗位；无违法犯罪记录。所有人员基本信息、身份证明、无违法犯罪记录证明要在医院总务科登记备案。

(13）在合同履行期内，因成交供应商原因所造成的安全责任，由成交供应商负责。

2、消防控制室管理要求

(1）须在消防控制室建立完善的消防档案，包括所属楼宇点位图纸、设备清单、重点部位情况、应急预案、专兼职义务消防员等，并保存完好。

(2）须配合医院安全检查、疏散演习、大型活动消防维保、应急处置等临时增派人员值守的要求。消控室人员需熟练操作控制室主机等消防设施，能在检查时第一时间开启消防联动及消除故障等。

(3）积极配合医院整体消防安全工作的开展，每年免费协助组织和完成不低于两次的消防演练（包括两次安全培训）。做好服务期间与其他单位、部门的综合协调方案。

(4）为满足重大节日、大型活动、安全检查、消防演练、安全教育等需要，须积极配合采购人临时性安排。

(5）须遵守医院其他关于消防控制室管理的规定。

3、质量要求：须接受医院的检查考评。医院每季度对消控室值班人员服务工作进行考评，并针对考评情况给付服务费。

4、承担风险

(1）医院将对值班人员服务质量进行全过程监控，服务人员日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，做出相应的违约处理与处罚。

(2）服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

(3）如发生违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

(4）在消防控制室值班服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、对投标人规定的特定条件

1、投标人须是在社会消防技术服务信息系统内可查询的企业（提供系统截图复印件加盖单位公章）。

2、具有安全生产许可证。

3、具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

4、优先选择项目组成员中同时具有中级注册安全工程师资格证书人员的投标人（提供资格证书复印件并加盖公章；提供投标人为其缴纳社会保险的证明材料并加盖公章）。

六、参与论证的潜在供应商如不满足三家，后期将进行招标采购。

七、★参与论证采购的供应商，请提供承诺函。承诺参与同一项目的供应商之间不存在关联关系（格式自拟）。

八、联系人：

江宁区龙都社区卫生服务中心：尤忠丹       联系电话：18951962738

江宁卫健委：钱惠、史定金                 联系电话：51191172