胰岛素泵参数

1、大剂量快捷键，注射时可锁定屏幕
2、基础率方案≥3种，基础率分段：≥48 段
3、胰岛素浓度和类型：U40和U100可自动切换，短效和速效类型
4、临基率设置时间范围：0～24小时，最小设定量 ≤25%

5、堵塞敏感度多挡位可调
6、大剂量范围0-88U
7、★基础率最小增幅：≤0.01U，低药量报警最大值≥40U
8、通用耗材接口至少通用3家以上品牌
9、★输注器和贮药器质保期≥3年，设备使用年限:≥10年 （以设备铭牌为准）
10、有活性胰岛素显示

11、提示项目：按键声音、用餐提示、测血糖提示,静音模式 
12、耗材类型:必须用软针和钢针，省平台挂网
13、★外观类型：有管路非贴敷式，物理按键非触屏
14、贮药仓最大容量：≥3.1ml
15、有数据模块，可搭配移动端使用
