清 单 编 制 总 说 明

工程名称：南京市六合区人民政府冶山街道办事处冶山卫生院10KV变电所

- 工程概况： 本工程为南京市六合区人民政府冶山街道办事处冶山卫生院10KV变电所施工，新上500千伏安室内干变2台，双电源、高供高计，新装10/0.1千伏、75/5安动力总表；10KV开关柜、变压器等。 二、工程招标范围： 本次范围包括卫生院10KV变电所高压配电装置、变压器、低压配电装置、控制装置、安全工器具等采购及安装调试；站内电缆、控制电缆的采购及安装调试、防火封堵等，具体详见工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1、建设单位提供的设计图纸及设计图纸规定招标范围； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年营改增版）； 3、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）； 4、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 ；《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号）。 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及江苏省、南京市有关工程计价的文件规定； 6、人工工资、材料价格基期价格：人工工资可参考苏建函价〔2025〕66号文件，材料价格可参考2025年4月份南京市建设工程材料信息指导价； 7、相关标准图集及现行预结算文件。 8、拟定的招标文件、现行政策、法规及江苏省发布的相关文件等 9、暂列金额：具体详工程量清单。 四、有关说明如下： 1、本清单总说明与招标文件（含招标合同条款）不一致的，以招标文件要求为准。 2、投标人应按照招标文件要求，根据工程量清单及清单总说明、招标图纸（包括设计说明和图纸标注）、施工规范（程）等，结合现场勘察对清单项目进行报价。清单项目特征未描述的，但设计说明或图纸标注有，或施工规范（程）有，属于完成清单项目工作内容所须的辅助工作（包含措施性工作），均应视为包含在投标报价中。 3、招标人向投标人提供招标文件、场地总平面图等资料，本工程投标人自行现场踏勘。除上述资料外，投标人应在招标答疑阶段向招标人提出所需查阅的资料和须核实的问题，招标人将所需资料和须核实的问题在答疑回复中予以提供和澄清。因此，招标人将认为投标人已全面了解工程情况。由于工程特殊及现场情况复杂，投标人应考虑工程内容、工程特点、施工规范、工期要求等因素，并结合现场勘察确定投标报价。清单仅供参考,按“项”“批”计入的清单工程量，投标单位应依招标文件﹑图纸﹑工程技术规范及工程经验进行全方位报价，中标后不予调整。 4、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用；本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 5、承包人应充分考虑工程施工给道路交通带来的影响，并编制交通疏导方案报相关部门审批通过。此项费用需在投标时综合考虑，不予单独计费。 6、供电投运及相关检测测试的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，协调供电外线和内部供电投运相关工作，达到工程设计及工程竣工交付验收需求，其所有费用投标人自行考虑在报价中。 7、项目安全文明施工应达到招标文件的要求，费用综合考虑计入总价中。 8、其他应完成本项目而计取的费用。