南京市溧水区人民医院污水处理站托管运营和污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务

招标文件

项目编号：JSZC-320117-NJXD-G2025-0004

代理机构:南京相度工程咨询有限公司

日期:2025年1月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  评标办法	20

第四部分  采购需求	27

第五部分  合同格式及条款	39

第六部分  投标文件格式	45

第一部分  招标公告

项目概况

南京市溧水区人民医院污水处理站托管运营和污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务 JSZC-320117-NJXD-G2025-0004 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年2月11日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320117-NJXD-G2025-0004

（二）项目名称：南京市溧水区人民医院污水处理站托管运营和污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务

（三）预算金额：51万元

（四）最高限价：51万元/年

（五）采购需求：南京市溧水区人民医院采购污水处理站托管运营和污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务，具体要求见招标文件。

（六）合同履行期限：本项目服务期3年，合同一年一签。

（七）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》(具体要求见六、其他补充事宜中政府采购信用承诺)。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.供应商在有效经营期内的营业执照（复印件加盖公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：2025年1月21日 17:00至2025年1月27日23：59。（自招标文件公告发布之日起5个工作日）

（二）地点：江苏政府采购网

（三）方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2025年2月11日 14:30（北京时间）

（二）地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：南京市溧水区人民医院

联系人：王老师

联系电话：025-56232160

地址：南京市溧水区崇文路86号

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

电话：025-85507079

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标办法部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费按计价格【2002】1980号文标准的70%计取，在领取中标通知书前一次性缴纳。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 9 | 本项目属于服务类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 10 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

供应商一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

6.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：供应商须知；

第三部分：资格审查及评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

供应商应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8.招标文件的修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

8.3为使供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的供应商。

8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

9.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

※9.3供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

9.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

9.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

10.投标文件构成

10.1投标声明及承诺函

10.2资格证明文件；

10.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

10.2.2为满足符合性审查提供的材料；

10.2.3供应商认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

10.3报价文件

10.3.1开标一览表；

10.3.2明细报价表。

10.4技术文件

10.4.1服务方案等（格式自拟）；

10.4.2供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；

10.4.3技术响应偏离表。

10.5商务文件

10.5.1业绩一览表，提供证明材料（以招标文件第三部分约定为准）。

10.5.2其他商务文件。

10.6《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

10.7供应商认为有必要提供的其它材料。

11.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，供应商提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使供应商携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因供应商违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

12.在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

14.投标保证金

详见前附表。

15.投标有效期

15.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 供应商不符合招标文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 供应商未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.6 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.7 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.9 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（“※”部分为实质性要求）；

19.10投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.11投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.12明细报价表出现缺漏项的；

19.13评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.14本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.15供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.16技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.18供应商有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

19.19其它评标委员会认为有必要取消的投标；

19.20法律、法规规定的其它情况。

20.废标

20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.供应商不足三家情形处理

投标截止后供应商不足三家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标：

23.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

23.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

23.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

23.9不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同供应商的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

234.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标报价。

24.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的供应商进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现供应商串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.标后审查

29.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查或重新招标。

30.确定中标人

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

30.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金

本项目不适用

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告；

34.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

46.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

46.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  评标办法

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各供应商进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1、本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按采购需求响应优劣顺序排列。

2、说明：所有认证、证明和业绩均以复印件/扫描件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 2 | 采购需求响应 | 22分 | 完全满足采购文件第四部分采购需求（二）污水站运营管理和污染源在线运维的主要内容和范围、（三）污水站社会化运营和污染源在线运维（四）服务要求（五）后续服务事宜（六）违约责任的具体要求的得满分，★参数为核心参数，负偏离一项视为无效文件，其余参数为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 注：采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明文件，且均需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 企业实力 | 5分 | 1）供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理认证证书的得2分，最高得2分，三证不全或未提供不得分。（注：需提供证书扫描件，证书须在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询并附上查询截图，否则不予计分；证书认证范围须包含污水处理，否则不予计分） 2）供应商具有污水处理服务能力评价一级资质证书或环境污染治理设施运营服务能力评价（生活污水）二级及以上资质证书，得3分，满分3分。（注：需提供证书扫描件，证书服务内容须包含医疗污水处理，否则不予计分）。 （以上提供证书复印件并加盖公章，原件备查，且均需在有效期内，不提供不得分） |
| 4 | 项目实施方案 | 5分 | 供应商提供针对本项目的实施方案包括但不限于日常运行管理与维护、服务流程以及对现场运行设备设施和工艺了解、运营中拟采取的环境保护措施描述，其中应包括：降低噪音的措施，为维持项目设施良好运行状况所建立的日常维护保养与检修制度，检修及维护方案等。实施计划或服务流程完整合理可行的，对现场运行设备设施和工艺充分深入了解、完全掌握实际情况、运营中拟采取的环境保护措施描述具体有效、检修及维护方案全面科学的得5分；实施计划或服务流程一般、对现场运行设备设施和工艺比较了解、比较掌握实际情况、运营中拟采取的环境保护措施描述比较有效、检修及维护方案比较全面科学的得2分；实施计划或服务流程欠缺、对现场运行设备设施和工艺不太了解、不太掌握实际情况、运营中拟采取的环境保护措施描述不太有效、检修及维护方案不太全面的得1分；其他或未提供不得分。 |
| 5 | 运营维护制度和档案管理方案 | 5分 | 供应商提供针对本项目的运营维护制度和档案管理方案，包括但不限于内部控制管理制度、考核监督制度、奖惩制度、操作规章、岗位资格要求、污水处理进、出水的检测与报告制度（保证出水水质符合相关要求，包括上级各主管部门，环保、卫监、质控、感染，等经医院方检测合格）、监控巡查、例行保养、定期保养计划、建立污水设备运行台账、水质记录、加药记录等档案管理、维保记录管理等，各类台账需达到三甲医院的评审要求等方案。运营维护制度方案科学合理、具有针对性及可操作性、制度全面有效，档案管理详细完整得5分；运营维护考核方案较合理、具有一些针对性及可操作性、制度比较全面有效，档案管理较详细完整的得2分；运营维护考核方案不太合理、不太能体现针对性及可操作性、制度不太全面有效，档案管理不详细完整得1分；其他或未提供不得分。 |
| 6 | 项目团队和安全管理方案 | 5分 | 供应商提供针对本项目的项目团队和安全管理方案，包括但不限于运营组织机构设置、组织结构、人员配备、岗位职责设置、运营维护、污水站运营单位与运营商总部间协调与支持关系、运营维护过程中拟采取的劳动安全、卫生安全、消防措施及其主要技术原则等内容。运营团队配备完整、合理，具体，安全管理可行、完整、内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得5分；运营团队配备较完整、较合理，较具体，安全管理比较合理、比较可行、比较完整，内容比较具体、比较科学合理、措施比较可靠，组织比较严谨、针对性比较强，内容比较完整的得2分；运营团队配备不太完整、不太合理，不太具体、安全管理内容一般、基本可行，组织不太严谨，措施不太可靠的得1分；其他或未提供不得分。 |
| 7 | 大修及更新改造、成本优化方案 | 5分 | 供应商提供针对本项目的大修及更新改造、成本优化方案。大修及更新改造方案包括构筑物的修缮、材（物）料与设备零配件的更换、备品备件的库存、项目设施的更新改造方面的措施与计划及相关资金使用安排情况、配合采购人设立更新资金及使用方面的建议方案等。成本优化方案包括运营期内如何通过合理挖潜和实施运营创新，在确保达标排放的基础上进一步降低运行成本、持续提高运行质量、提升环境效益的措施计划和具体方案等。大修及更新改造、成本优化方案可行、完整、内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得5分，比较合理、比较可行、比较完整，内容比较具体、比较科学合理、措施比较可靠，组织比较严谨、针对性比较强，内容比较完整的得2分，内容一般、基本可行，组织不太严谨，措施不太可靠的得1分；其他或未提供不得分。 |
| 8 | 应急响应方案 | 5分 | 供应商提供针对本项目的应急处置突发事件应急处理、出水水质超标应急处理、物资储备和启动、如何建立应对和处理突发事件如战争、自然灾害、疫情等的应急快速反应机制等等方案。响应方案科学合理、具有针对性及可操作性、应急迅速有效的得5分；响应方案较合理、具有一些针对性及可操作性、应急比较迅速有效的得2分；响应方案不太合理、不太能体现针对性及可操作性、应急比较慢的得1分；其他或未提供不得分。 |
| 9 | 接收和移交方案 | 3分 | 供应商提供针对本项目的接收和移交方案，在医院建设方及其调试单位通过环保验收后，完成全站项目设施接收的具体步骤和工作方案，包括但不限于接收程序、工作步骤和工作内容；服务期结束时，项目设施移交的工作程序、内容、时间，对移交时设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施等内容。接收和移交方案可行、完整，内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得3分，接收和移交方案比较合理、比较可行、比较完整，内容比较具体、比较科学合理、措施比较可靠，组织比较严谨、针对性比较强，内容比较完整的得1分，接收和移交方案内容一般、基本可行，组织不太严谨，措施不太可靠的得0分；其他或未提供不得分。 |
| 10 | 类似业绩 | 8分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过有相类似医院污水站社会化运营维护托管类项目，并提供合同期内合格的水质检测报告，每提供一个有效业绩得2分，本项最高分8分，未提供不得分。（以上业绩须同时提供①中标公示网址及截图、②中标通知书复印件、③合同复印件、④水质检测报告复印件，缺一不可，否则不予计分） |
| 11 | 人员证书 | 7分 | 供应商拟选派项目团队人员中： （1）具有高级水处理工程师证书得2分，最高得4分 （2）供应商拟派的操作人员持有有效的污水（废水）处理第三方培训合格职业资格证书或污水处理工第三方培训合格证书的，每提供一个得1分，满分3分。 （以上人员均需提供证书复印件并盖供应商公章，并提供在投标单位近三个月内任意一个月人员缴纳社保的证明文件，不提供不得分） |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理

四、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 服务地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站托管运营和污水站污染源在线监控系统设备运营维保服务采购 | 南京市溧水区人民医院污水处理站 |

二、技术参数及要求（逐一应答）

（一）项目基本情况

溧水区人民医院位于南京市永阳镇崇文路86号，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的综合性三级医院，医院实际开放床位1000张，配套建设1000m3/d污水处理设施一座。

★（二）污水站运营管理和污染源在线运维的主要内容和范围

1、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；设备维护保养与数据管理等。确保污水处理设备的正常运转与水质达标排放。

2、接受医院、环保、疾控中心、污水处理厂、市政排水管理等部门的监督管理，配合医院完成各项检查任务。

3、保障污水处理设施的安全运行；防止污水泄露、漫溢，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，消毒后用黄色医疗垃圾袋装好运送到医院医疗垃圾暂存点并与暂存点工作人员完成交接，在线机房产生的化学废液用桶装好确保密封，达到一定数量送医院化学废液暂存点存放并与管理人员做好交接登记。

4、负责污水处理消毒药剂的采购、储存及保管工作，严格按照危险品使用管理规范执行。保持污水处理站及周边环境的卫生；

5、承担在管理过程中包含但不限于由于人员违规、设备故障、污水超标排放等给采购人所造成的经济责任。

6、承担污染源在线设备的维修保养，试剂的加注，仪器的校验及配合医院做好在强检设备的定期年检，数采仪和自动采样器的维修保养，软件更新等服务，日常工作的记录，接受环保部门的检查工作以及下发的整改要求。

7、国家排污许可证平台以及和污水处理相关的平台数据填报及维护。

★（三）污水站社会化运营和污染源在线运维的具体要求

1、处理工艺：格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒。

2、执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准（注：如遇国家标准更新按新标准执行）。

| 序号 | 项目名称 | 服务质量技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 1、承担污水处理站和污染源在线设备的日常管理与操作，包括：设备操作运行及运行记录；水质自检及记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录等工作 2、负责污水站环境卫生及安全保障等。 3、配备值班人员不得少于4人（含在线监控人员）。 4、工作人员需经过相关专业培训，取得上岗证，具备污水处理突发应急故障处理能力。 | 报价中费用应含国家规定的各项统筹、安保费用。污水站全年365天24小时须有人值守。注：排水口水质（COD、余氯、PH、流量）已安装在线监测并与环保局等相关部门联网 |
| 2 | 消毒药剂 | 1、负责二氧化氯消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量并记录，成品药剂需附厂家的营业执照和合格证； | 1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l，如遇疫情按照南京市环保部门要求的余氯浓度执行。 2、采购的成品二氧化氯溶液浓度≤10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 清淤、疏通 | 及时清理格栅和沉淀池、污泥池污泥，污水处理池不得漫溢，漂浮物、污泥等须按环保要求妥善处理。干燥后的污泥和格栅垃圾要用黄色医疗垃圾袋包装并用扎带捆扎送到医院医疗垃圾站交接。 | 由此影响到采购人的正常工作，要承担相关的处罚。 |
| 4 | 环保等部门监督、检测 | 肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）每季度提供一份第三方检测报告。每日自检余氯、PH不得少于4次，并记录； | 按医院管理规范定期检测水质并提供合格的水质检测报告（包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维修保养 | 负责运营期内污水站设备的维修与保养更新，确保设备完好运行；负责污染源在线监控设备的维护保养、软件更新 包括： 1、水泵、曝气机、消毒加药维修及配件更新等； 2、电控设备检修、配件更换（含配电箱和灯泡）等； 3、进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等。 4、在线设备零部件的更换（1000元以下配件免费） | 因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由中标供应商承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购人的正常工作，要承担相关的经济责任。 |
| 6 | 在线监控试剂 | COD、余氯、PH、流量在线设备试剂的采购和加注，废液的桶装化收集 |  |
| 7 | 其他费用 | 供应商根据自身情况所需的企业管理费、利润、税金及市场风险等 |  |

3、消毒药要求

3.1采用二氧化氯消毒药剂；

3.2采购的成品二氧化氯溶液浓度≤10%；

3.3药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行，疫情期间按照环保部门要求的余氯浓度遵照执行价格含在报价中。

3.4供应商须编制消毒剂用量及报价清单计算明细；

3.5报价中消毒剂费按日处理水量800m3计算。

（四）服务要求

1.污水处理站托管运营服务：

★1）乙方保证污水站全年365天24小时须有人值守，配备值班人员不得少于4人。乙方承担污水处理站的日常管理与操作，包括设备运行管理和工作状况记录、水质自检及记录、设备日常维护保养及设备运行管理和工作状况记录、交接班记录等工作。日常记录及保管应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查。确保污水处理设备的正常运转与水质达标排放。

2）保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污泥的消毒、固废处理等工作，乙方因清淤、疏通工作不到位影响到甲方的正常工作，须承担相关的处罚。

3）负责消毒药剂的采购、储存及保管工作，严格按照危险品使用管理规范执行。保持污水处理站及周边环境的卫生。

4）接受医院、环保、疾控中心、市政排水管理等部门的监督管理，配合医院完成各项检查任务。

5）负责污水站环境卫生及安全保障工作。

★6）承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到采购人正常工作所造成的经济责任。

7）乙方在承包期间各类台账需达到三甲医院的评审要求。

2.污染源在线监控系统设备运营维保服务

乙方服务应满足《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》中所规定必须承担的责任和工作范围。

1）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况乙方及时报备甲方并通知在线运维人员到现场检修。

★2）定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

3）乙方保证定期对仪器进行校准，对自然损坏及老化的易损件进行更换、维修和升级。

4）乙方定期对在线监控系统设备的电路、管路等进行巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

5）乙方代替甲方处理环保局要求的所有手续，做好平台数据维护工作。

★6）乙方在线运维人员每周进行一次运营维护检查，遇到紧急故障立即响应，定期对仪器进行标定校正，数据不稳定时，8小时内到场校正，每年配合甲方对需强检的设备进行检验，乙方提供全年定期上门检修服务。

7）仪器维修及保养所需易损件（单价≤1000元）由乙方提供，包含于合同总价内。单价＞1000元的易损件的规格、型号、品牌、单价明细清单见附件。配件质量标准要和医院现有设备配件等同或同档次的品牌；维修需更换1000元以上配件时应提前报价给采购方，经采购方同意后方可使用，并提供正式工单，经双方签字确认后走付款流程。

（五）后续服务事宜

★1．本合同期满后，如若甲、乙双方不再续签的，或本合同提前解除的，乙方必须向甲方移交污水处理站设施设备及其相关规章制度、操作规范、监测报告以及管理档案等资料，如乙方逾期归还，则每逾期一天应向甲方支付本合同总价1%的违约金，甲方有权从服务费中直接扣除。

2．合同期满终止和解除时，乙方应按时搬离污水处理站，撤走所有驻场人员，交还所有钥匙等甲方物品，并将污水处理站清扫干净。如场地内有乙方遗留下的任何装饰、家具、装备、物件、物料、设备或其他任何物品，均视为乙方放弃前述物品，甲方有权以任何方式处理前述物品，乙方无异议，也不追究甲方责任或要求甲方赔偿。同时，甲方有权向乙方追讨因清除、清理、处理前述物品所产生的所有费用。

3.合同期间满，乙方的装修和添置的附属设施和设备，都归甲方所有。乙方无权主张权利或要求给予补偿。

4.合同终止或解除时，乙方应结清托管期间以甲方污水处理站名义发生的所有债权债务。如有第三方因此向甲方主张债权的，甲方有权从应付乙方的服务费中扣减直接支付给第三方。如服务费不足的，乙方负责补足。

（六）违约责任

1．除本合同另有约定，任何一方需提前终止合同，必须提前两个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

2．因乙方在管理过程中，引起本污水处理系统出水超标，所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担，并负责整改直至出水达标排放。乙方应认真做好运行维护工作，确保在线设备正常运行，在线数据真实可靠，在乙方运维期间所发生的环保处罚由乙方承担。由总务科（电话：025-56232027）全权负责监督乙方的服务情况和执行情况、违约情况。3．乙方在管理过程中，因排放不达标或设备运行不正常，影响到甲方的正常工作，要承担相关的责任。

4.对于不符合甲方监管要求的，甲方有权作出相应的经济处罚，直至乙方改进为止。

5.若甲方不能按合同要求支付款项，乙方可不承担环保处罚风险，同时甲方应向乙方支付合同总价款10%的违约金。

6.合同任何一方违反本合同规定的义务，且在另一方书面通知其纠正违约后三十天内未能纠正违约，另一方可以单方面通知违约方终止合同。

7.因乙方原因不能按合同规定向甲方提供运营维护服务，乙方应向甲方支付合同总价款的10%的违约金。

（七）报价要求：

投标报价包括污水处理托管运营和污染源在线运维所需的人工、消毒药剂、环保及疾控排水监测、清淤（医疗垃圾包装、消毒处理）、维修保养、设备更新，软件更新、管理成本、安全防护、税金、市场风险等所有一切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为投标供应商优惠，合同执行时不予调整。

（八）商务要求

1.服务期限：三年。（自合同签订之日起计算），合同一年一签，考核不合格采购人有权提前终止合同。

2.付款方式：合同签订后每半年付一次款，采购人收到发票后按采购人内部的流程支付款项。

※（九）污染源在线监控系统设备运营维保服务零配件清单表（填写提供在标书内）

| 零配件清单 |  | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD在线分析仪 |  |  |  |
| 1 | 蠕动泵头 |  |  |
| 2 | 蠕动泵驱动器 |  |  |
| 3 | 切阀 |  |  |
| 4 | 切阀电机 |  |  |
| 5 | 切阀驱动器 |  |  |
| 6 | 切阀相关管路 |  |  |
| 7 | 消解器光学总成 |  |  |
| 8 | 消解器消解管 |  |  |
| 9 | 温度传感总成 |  |  |
| 10 | 定量器 |  |  |
| 11 | 一路光路 |  |  |
| 12 | 二路光路 |  |  |
| 13 | 主板总成（不含CPU） |  |  |
| 14 | CPU控制单元 |  |  |
| 15 | COD主板（不含CPU） |  |  |
| 16 | CPU |  |  |
| PH |  |  |  |
| 1 | PH表 |  |  |
| 2 | PH探头 |  |  |
| 余氯 |  |  |  |
| 1 | 余氯表 |  |  |
| 2 | 余氯探头 |  |  |
| 流量计 |  |  |  |
| 1 | 流量表 |  |  |
| 2 | 流量探头 |  |  |
| 数采仪 |  |  |  |
| 1 | 数采仪 |  |  |

（十）其他

1.运营管理与维护方案

运营管理与维护方案是指供应商对本次采购污水处理站委托运营和污染源在线运维要求做出响应的投标文件技术标部分，具体应包括参与项目设施接收、运营期内的运营维护和期满移交所提交的运作实施方案等。

运营管理与维护方案编制的总体要求是：以采购文件提供的设计文件为技术蓝本，并作为供应商编制投标文件的技术管理和报价测算依据。

运营管理与维护方案须包含但不限于下列内容：

1.1对项目设施的接收方案

在医院建设方及其调试单位通过环保验收后，完成全站项目设施接收的具体步骤和工作方案。

1.2对项目设施的日常运行管理与维护方案

供应商应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他实际情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案，该方案应至少包括以下基本内容：

1.2.1运营维护组织结构、人员组成与岗位配置、污水站运营单位与运营商总部间协调与支持关系描述等；

1.2.2各项内控管理制度、操作规章、人员资质及岗位资格要求等；

1.2.3运营中拟采取的环境保护措施描述，其中应包括：降低噪音的措施；

1.2.4运营维护过程中拟采取的劳动安全、工业卫生和安全、消防措施及其主要技术原则；

1.2.5为维持项目设施良好运行状况所建立的日常维护保养与检修制度，检修及维护方案；

1.2.6污水处理进、出水的检测与报告制度，保证出水水质符合相关要求，包括上级各主管部门，环保、卫监、质控、感染，等经医院方检测合格。各类台账需达到三甲医院的评审要求。

1.3对项目设施的成本优化方案

包括运营期内如何通过合理挖潜和实施运营创新，在确保达标排放的基础上进一步降低运行成本、持续提高运行质量、提升环境效益的措施计划和具体方案。

1.4对项目设施的大修及更新改造方案

包括构筑物的修缮、材（物）料与设备零配件的更换、备品备件的库存、项目设施的更新改造方面的措施与计划及相关资金使用安排情况等；配合采购人设立更新资金及使用方面的建议方案。

1.5运营期内各类紧急情况下的应急预案

包括就如何建立应对和处理突发事件如战争、自然灾害、疫情等的应急快速反应机制等方面的考虑。

1.6运营期满时项目设施无偿移交给采购人的移交方案

供应商应根据本项目污水处理站工艺的特点和其他实际情况编制初步的项目移交方案，包括移交的时间、程序以及移交内容的安排，对移交时设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施等。

（十一）考核细则

污水处理管理考核表

| 检查具体内容 | 评分标准 | 检查结果 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在岗人员应持证上岗 | 随时抽查，发现一例扣5分。 |  | 5 |  |
| 运行人员必须24小时在岗 | 随时抽查，发现脱岗一次扣1分。 |  | 10 |  |
| 按要求参加环保部门培训 | 没有达到环保部门培训要求，5分全部扣除。 |  | 5 |  |
| 定期水质监测达到环保部门要求 | 一次不合格扣10分。 |  | 10 |  |
| 要有完整的应急预案 | 每位员工知晓。随时抽查考核，不合格一例扣2分。 |  | 10 |  |
| 设备维修保养及巡视记录齐全 | 记录漏记一次，扣2分。 |  | 20 |  |
| 设备运行正常 | 随时抽查，有设备非正常运行现象，一次扣5分。 |  | 10 |  |
| 设备故障响应速度应在2小时之内 | 每超过1小时扣2分。 |  | 10 |  |
| 有规范的安全管理措施，包括危险药品的添加等 | 随时抽查，发现违反安全管理措施一次，扣10分。 |  | 10 |  |
| 固废物处置符合国家环保部门的要求 | 违规一次扣10分 |  | 10 |  |

| 特别事项 |  | 对特别事项可加分或减分（1-20分），需附情况说明。 | 加分 |  | 减分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人意见 |  |  |  |  |  |  |
| 外包方意见 |  |  |  |  |  |  |
| 管理处负责人意见 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 利用本考核表每半年进行1次考核；本表为付款依据； 考核结果≥90分为合格；低于合格分数的，每少一分扣500元；任一期考核结果≤80分的，甲方有权解除本合同。 |  |  |  |  |  |

污水处理在线监控管理考核表

| 检查具体内容 | 评分标准 | 检查结果 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施完好，运行正常 | 随时抽查，发现异常一次扣15分。 |  | 30 |  |
| 运行人员必须24小时在岗 | 随时抽查，发现脱岗一次扣5分。 |  | 10 |  |
| 监控设施定期校验符合环保部门要求，环保平台数据维护正常 | 没有按要求计量校验、平台不维护一次扣20 分。 |  | 20 |  |
| 在线设备维修保养及巡视记录齐全，自动监测校验记录齐全 | 记录漏记一次，扣10分。 |  | 20 |  |
| 设备故障响应速度应在2小时之内 | 每超过1小时扣5分。 |  | 20 |  |

| 特别事项 |  | 对特别事项可加分或减分（1-20分），需附情况说明。 | 加分 |  | 减分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人意见 |  |  |  |  |  |  |
| 外包方意见 |  |  |  |  |  |  |
| 管理处负责人意见 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 利用本考核表每半年进行1次考核；本表为付款依据； 考核结果≥90分为合格；低于合格分数的，每少一分扣500元；任一期考核结果≤80分的，甲方有权解除本合同。 |  |  |  |  |  |

第五部分  合同格式及条款

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《民法典》《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》等相关法律、法规、规章，就污水处理站污染源在线监控系统设备的相关事宜，依据甲方要求和项目具体情况，甲乙双方根据招标结果，就南京市溧水区人民医院污水处理站托管运营及污染源在线监控系统设备运营维保服务，签订本合同，具体条款如下：

- 项目名称：南京市溧水区人民医院污水处理站托管运营及污染源在线监控系统设备运营维保服务

二、项目地点：南京市溧水区人民医院污水处理站机房

三、委托内容：

1、甲方在本合同期内将自有的污水处理站及其设施设备以现状委托乙方运行管理，乙方根据本合同约定履行受托管理义务。乙方相关资质见附件。

2、设备设施现状见交接清单及现场照片。

三、托管期限：三年，合同一年一签，托管时间从       年  月  日起至  年  月  日止。甲方每半年对乙方的服务质量进行考核，由总务科（025-56232027）负责监督考核乙方的服务，考核结果≥90分为合格；低于合格分数的，每少一分扣500元；任一期考核结果≤80分的，甲方有权解除本合同。

四、运行费用：人民币       元/年，大写：（人民币）       元整，此费用为乙方承包范围内污水处理托管运营所需的人工、消毒药剂、清淤（医疗垃圾包装、消毒处理）、维修保养、设备更新，管理成本、安全防护、税金、市场风险等所有一切可能发生的费用，注：此费用不含水、电费，除本合同另有约定外，甲方无义务支付任何其他款项或费用。甲乙双方约定，如在此期间托管运营服务项目增加，费用不增加。

五、运行费用的支付与结算：合同签订后每半年付一次款，采购人收到发票后按采购人内部的流程支付款项。甲方付款时，对于乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金、考核罚款等任何一笔款项和费用，甲方都有权从应付款中予以直接扣除、抵销。

六、本维保合同严格按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005以及国家、行业认可的相关规定条文提供托管服务。

七、服务要求：

污水处理站托管运营服务：

1）乙方保证污水站全年365天24小时须有人值守，配备值班人员不得少于4人。乙方承担污水处理站的日常管理与操作，包括设备运行管理和工作状况记录、水质自检及记录、设备日常维护保养及设备运行管理和工作状况记录、交接班记录等工作。日常记录及保管应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查。确保污水处理设备的正常运转与水质达标排放。

2）保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污

泥的消毒、固废处理等工作，乙方因清淤、疏通工作不到位影响到甲方的正常工作，须承担相关的处罚。

3）负责消毒药剂的采购、储存及保管工作，严格按照危险品使用管理规范执行。保持污水处理站及周边环境的卫生。

4）接受医院、环保、疾控中心、市政排水管理等部门的监督管理，配合医院完成各项检查任务。

5）负责污水站环境卫生及安全保障工作。

6）承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到采购人正常工作所造成的经济责任。

7）乙方在承包期间各类台账需达到三甲医院的评审要求。

污染源在线监控系统设备运营维保服务

乙方服务应满足《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》中所规定必须承担的责任和工作范围。

1）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况乙方及时报备甲方并通知在线运维人员到现场检修。

2）定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

3）乙方保证每月对仪器进行一次校准，对自然损坏及老化的易损件进行更换、维修和升级。

4）乙方每周对在线监控系统设备的电路、管路等进行一次巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

5）乙方代替甲方处理环保局要求的所有手续，做好平台数据维护工作。

6）乙方在线运维人员每周进行一次运营维护检查，遇到紧急故障立即响应，每月对仪器进行标定校正，数据不稳定时，8小时内到场校正，为了数据的准确性每年对设备进行强检，乙方提供全年定期上门检修服务。

7）仪器维修及保养所需易损件（单价≤1000元）由乙方提供，包含于合同总价内。单价＞1000元的易损件的规格、型号、品牌、单价明细清单见附件。

八、技术要求：

1.处理工艺：格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒。

2.出水水质：达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。

3.设备维护和保养：负责运营期内污水站设备的维修与保养，保证设备完好。因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由中标供应商承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购人的正常工作，要承担相关的经济责任。

九、双方义务：

1.乙方必须严格遵守医院的各项管理规定。

2.在运营管理过程中出现的生产事故和安全责任由乙方自行承担。乙方须按相关操作规范和安全规范实施管理。在此期间发生的一切人身伤亡及财产损失（包括但不限于甲方、乙方、第三方人员伤亡、财产损失）的风险与责任，均由乙方承担并应及时报告甲方及有关部门。安全责任事故一旦发生，甲方有权解除本合同。

3．因乙方在托管过程中出现的污水处理出水超标所发生的环保、市政排水和疾病控制部门的一切费用均由乙方承担，并负责在甲方要求的时间内整改直至出水达标排放，相关整改费用以及甲方因此被相关部门处罚的款项由乙方承担。乙方拒绝整改，或未在规定时间内整改的，甲方有权解除本合同。

4．乙方在运营管理中应合理使用并爱护相关设备设施，必须确保设备正常运转，因设备运行不正常，应及时组织维修或更新设备。甲方有权根据设备设施的运营情况要求乙方维修或更换设备，乙方应及时执行甲方的要求。如乙方不及时维修而影响甲方正常运营的，相应的法律后果和经济责任由乙方承担。

5．乙方负责验收使用并妥善保管消毒药剂，发现任何问题应及时通知甲方及供应商并做记录。消毒药剂由乙方按国家管理规定流程和手续采购，并向甲方备案供应商单位。

6．污水处理站房屋、设施、设备的产权为甲方所有，乙方必须保证其完整性、完好性。本合同托管运营期限届满时，乙方应将甲方所有的资产完好移交给甲方。乙方不得将污水处理站房屋、设施、设备抵押、进行出租、转借、转包等设置第三方权利，也不得将本合同项下的应收账款设置质押。本合同期间，乙方不得改变污水处理站及其设施设备的全部或部分用途，不得擅自改装、添置、停用本应启用的、或启用本应停用的各项设施，如需对污水处理站进行装修、改造、相关设施设备进行拆除添置或变动的，必须事先经甲方事先同意，并由乙方承担相应的费用。

7．乙方应在现场配备专职的管理和运营人员，由乙方负责管理，服从甲方的领导，遵守甲方各项规章制度，接受甲方的监督管理。任何情形下，甲方与乙方驻场人员不存在劳动关系。乙方应与驻场人员签署劳动或劳务合同，负责所有驻场人员的工资、福利、社会保险、劳动保护用品、伙食、技能培训等。在本合同签署前，乙方必须向甲方提供所有驻场人员的劳动合同复印件及社保缴纳证明。

8．甲方有权对乙方的运营管理工作进行监督、检查、考核和提出合理化建议，可随时检查考核污水处理的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，乙方应立即进行整改，直至符合要求。乙方拒绝整改，或未在甲方规定时间内整改的，甲方有权解除本合同。

9．托管期间的设备维护及更新设备费用由乙方全部承担，托管到期后，该更新设备归甲方所有，托管期满后应保证设备完好。服务期间内因乙方责任造成的设备、材料与器材损失等责任均由乙方承担。所有设备和器材在合同期内均由乙方保管，如有损坏和遗失等均由乙方负责。

10．未经甲方事先同意，乙方不得将本合同之全部或部分权利义务转让于任何第三人。如有违反，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额的10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

11．乙方在提供运营托管服务过程中，对在履行本合同过程中所接触的或知悉的甲方所有资料和信息，具有严格的保密义务，不得以任何形式为任何目的向任何第三人披露或擅自使用，且本保密义务不因本合同的解除或终止而解除。如有违反，甲方有权解除本协议，并并有权要求乙方支付合同金额的5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

12．乙方在实施、完成本合同过程中所采用的工艺、方法和自身供应的材料、消毒药剂等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯知识产权的行为，并引起索赔或诉讼或行政处罚的，由乙方自行负责处理解决，并承担由此而产生的所有费用，与甲方无关。

13．乙方保证，污水处理站始终保持正常运营、管理，如乙方服务暂停，应至少提前30日通知甲方，并征得甲方同意并做好暂停服务期间的正常运营管理工作。突发紧急情况暂停的，应有应急预案并在第一时间恢复正常服务，造成相关损失的由乙方承担。

十、考核内容：详见《招标文件》-《考核细则》

十一、后续事宜

1．本合同期满后，如若甲、乙双方不再续签的，或本合同提前解除的，乙方必须向甲方移交污水处理站、设施设备及其相关规章制度、操作规范、监测报告以及管理档案等资料，甲方则暂停支付最后一期服务费。如乙方逾期归还，则每逾期一天应向甲方支付本合同总价1%的违约金，甲方有权从服务费中直接扣除。

2．合同期满终止和解除时，乙方应按时搬离污水处理站，撤走所有驻场人员，交还所有钥匙等甲方物品，并将污水处理站清扫干净。如场地内有乙方遗留下的任何装饰、家具、装备、物件、物料、设备或其他任何物品，均视为乙方放弃前述物品，甲方有权以任何方式处理前述物品，乙方无异议，也不追究甲方责任或要求甲方赔偿。同时，甲方有权向乙方追讨因清除、清理、处理前述物品所产生的所有费用。

3.合同期满，乙方的装修和添置的附属设施和设备，都归甲方所有。乙方无权主张权利或要求给予补偿。

4.合同终止或解除时，乙方应结清托管期间以甲方污水处理站名义发生的所有债权债务。如有第三方因此向甲方主张债权的，甲方有权从应付乙方的服务费中扣减直接支付给第三方。如服务费不足的，乙方负责补足。

十二、违约责任：

1．除本合同另有约定，任何一方需提前终止合同，必须提前两个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

2．因乙方在管理过程中，引起本污水处理系统出水超标，所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担，并负责整改直至出水达标排放。乙方应认真做好运行维护工作，确保在线设备正常运行，在线数据真实可靠，在乙方运维期间所发生的环保处罚由乙方承担。由总务科（电话：025-56232027）全权负责监督乙方的服务情况和执行情况、违约情况。3．乙方在管理过程中，因排放不达标或设备运行不正常，影响到甲方的正常工作，要承担相关的责任。

4.对于不符合甲方监管要求的，甲方有权作出相应的经济处罚，直至乙方改进为止。

5.若甲方不能按合同要求支付款项，乙方可不承担环保处罚风险，同时甲方应向乙方支付合同总价款10%的违约金。

6.合同任何一方违反本合同规定的义务，且在另一方书面通知其纠正违约后三十天内未能纠正违约，另一方可以单方面通知违约方终止合同。

7.因乙方原因不能按合同规定向甲方提供运营维护服务，乙方应向甲方支付合同总价款的10%的违约金。

十三、甲乙双方商定的其他文件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，单方决定，一律无效。若协商不成，任何一方均可向甲方住所地法院提起诉讼。

十四、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同双方签字盖章之日起生效。

甲    方：（盖章）南京市溧水区人民医院             乙    方：（盖章）

代 表 人：                                         代 表 人：

纳税人识别号：12320124426070487L                   纳税人识别号：

开 户 行： 建行溧水支行                            开 户 行：

账    号：32001596336050001892                     账    号：

电    话：                                         电    话：

签约日期：                                         签约日期：

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了供应商方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- （一）基本目录

- 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（公章）

日    期：

- 供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标项目名称 | 单价（元） | 数量（年） | 总计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （投标项目名称） |  | 3年 |  |
| 投标公司是否为小微企业 |  |  |  |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 |  | 单价 （元） | 数量.单位 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

供应商应提供消毒剂用量及报价清单计算明细，本表中不好放置的，可格式自拟附在本表后

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 零配件清单表

| 零配件清单 |  | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD在线分析仪 |  |  |  |
| 1 | 蠕动泵头 |  |  |
| 2 | 蠕动泵驱动器 |  |  |
| 3 | 切阀 |  |  |
| 4 | 切阀电机 |  |  |
| 5 | 切阀驱动器 |  |  |
| 6 | 切阀相关管路 |  |  |
| 7 | 消解器光学总成 |  |  |
| 8 | 消解器消解管 |  |  |
| 9 | 温度传感总成 |  |  |
| 10 | 定量器 |  |  |
| 11 | 一路光路 |  |  |
| 12 | 二路光路 |  |  |
| 13 | 主板总成（不含CPU） |  |  |
| 14 | CPU控制单元 |  |  |
| 15 | COD主板（不含CPU） |  |  |
| 16 | CPU |  |  |
| PH |  |  |  |
| 1 | PH表 |  |  |
| 2 | PH探头 |  |  |
| 余氯 |  |  |  |
| 1 | 余氯表 |  |  |
| 2 | 余氯探头 |  |  |
| 流量计 |  |  |  |
| 1 | 流量表 |  |  |
| 2 | 流量探头 |  |  |
| 数采仪 |  |  |  |
| 1 | 数采仪 |  |  |

- 其他资料

请在此处中增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

- （二）资格条件

- 供应商资质（按资格要求提供）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司） 组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章） ： 法定代表人（签字） ： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：

- 供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前在线打印本表，经法定代表人签名签章后作为投标（响应）文件的组成部分。

- “南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。

- 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

注：以下提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明和无重大违法声明模板，其他资料自行提供。不适用信用承诺的供应商仍须按采购文件要求在本部分按照顺序提供资格审查要求的证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

- （三）符合条件

- 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按供应商须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定并且响应招标文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、提交投标文件截止时间结束后参加招标的供应商不足三家，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

六、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

八、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

九、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

十、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 联合体投标

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：招标文件第四部分采购需求中（七）报价要求（八）商务要求（十一）考核细则的要求应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的付款方式、交货期、质保期与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件填写符合招标文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中技术响应偏离表填写不符合招标文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （四）综合评审评分项

- 需求响应

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 招标文件第四部分采购需求中（二）污水站运营管理和污染源在线运维的主要内容和范围、（三）污水站社会化运营和污染源在线运维（四）服务要求（五）后续服务事宜（六）违约责任的内容应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，所提供服务与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供服务与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2、应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3、响应内容不得完全复制采购需求的内容，须供应商自行进行响应。

4、行数不够请自行添加。

- 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （五）企业报价折扣证明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

根据供应商和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。