竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-JYFH-C2024-0014

项目名称：智慧禁渔视频监控系统点位补盲

及移位加固工程项目

采购类别：货物类

采购人：南京市江宁区农业农村局

采购代理机构：江苏京隅丰华项目管理有限公司

二〇二四年九月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 评分标准	14

第四章 采购需求	17

第五章 合同草案条款	29

第六章 响应文件格式及附件	35

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 智慧禁渔视频监控系统点位补盲及移位加固工程项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年10月8日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-JYFH-C2024-0014

项目名称：智慧禁渔视频监控系统点位补盲及移位加固工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：70.355258 万元

最高限价：70.355258 万元，（供应商报价超过最高限价的作无效标处理）。

采购需求：智慧禁渔视频监控系统点位补盲及移位加固工程项目，具体详见磋商文件。

合同履行期限：30天

本项目（是/否）接受联合体：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位须提供相关证明材料。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

时间：自本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件时间前

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

- 提交响应文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2024年10月8日 14 点 30 分（北京时间）

- 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 2. 采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

- 3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 4. 供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”主页在南京市政府采购供应商诚信档案栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由投标人自行承担。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1. 采购人信息

名 称：南京市江宁区农业农村局

地址： 南京市江宁区万安西路120号

联系方式：68173930

- 2.采购代理机构信息

名 称：江苏京隅丰华项目管理有限公司

地　址：南京市鼓楼区鼓楼创新广场E座607室

联系人：王工

电　话：52766181

- 第二章 竞争性磋商须知

- 一、总    则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本采购文件中所述产品及相关货物及服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

- 3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书原件扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书原件扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书原件扫描件。

- 4、供应商的义务及注意事项

- 4.1集中现场答疑/勘察：无。

- 4.2 义务

- 4.2.1供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

- 4.2.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

- 4.2.3供应商应在磋商截止时间前，将响应性文件上传至苏采云政府采购交易系统。

- 4.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

- 4.3 注意事项

- 4.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。

- 5、磋商费用

- 5.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.2本次采购代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费指导价》苏招协[2022]002号文八折计取。

- 5.3本项目不收取磋商保证金。

- 二、响应文件的编制

6、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

7、如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 8、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 8.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3磋商供应商应用人民币报价。

8.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

8.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

8.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

- 9、响应文件的组成

9.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.2.1 响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- （1）★ 磋商申请及声明；

- （2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

- （3）★ 第一章磋商公告中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- （4）★《报价表》；

- （5）《商务条款偏离表》；

- （6）合同草案条款

- （7）★南京市政府采购供应商信用记录表

- （8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

- 9.2.2 响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- （1）★《供货一览表》；

- （2）★《技术条款偏离表》；

- （3）质量保证及服务承诺；

- （4）项目实施方案；

- （5）供应商认为需要提供的其他技术资料等。

- 9.2.3 响应文件的价格部分

- 价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项内容仅接受一个价格。

- （2）磋商报价应是磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成维修改造直至方调试运行的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

- （3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

- （4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 9.2.4 响应文件的其他部分

- 其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件。

- 响应文件的递交与评审

- 10、响应文件的递交

10.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。。

10.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

10.3供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.5各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 11、 有下列情形之一的响应文件将拒收：

- 代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

- 12、评审过程的保密与公正

- 12.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

- 12.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 13、评审过程中的澄清

- 13.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

- 13.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

- 13.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

- 14、响应文件的审查

- 14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

- 14.2 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

- 14.3 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

- 14.4 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

- 14.5在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

- 14.6所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 四、磋商

- 15、联合体：本项目不接受联合体。

- 16、磋商组织

- 16.1 在递交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

- 16.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

- 17、磋商程序

- 17.1磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

- 17.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

- 17.3采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 17.4 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

- 17.5 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

- （1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

- （2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

- （3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件。

- （4）未通过符合性审查

- （5）响应文件中未响应采购项目需求中规定的实质性要求的；

- （6）最终报价超过采购文件中规定的采购项目预算或限价的；

- （7）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- （8）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的；

- （9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 17.6 出现下列情形之一的，磋商终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- （3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

- （4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （5）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的采购项目预算的；

- （6）因重大变故，采购任务取消的。

- 18、评分方法和标准

- 18.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

- 18.2 评定方法：详见第三章。

- 19、确定成交候选供应商

- 19.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，由磋商小组以抽签的方式决定成交供应商。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

- 19.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

- 五、成交

- 20、确定成交供应商

- 20.1 评审结果确定后，采购人在评审现场可根据成交候选人名单委托授权磋商小组直接确定成交供应商。

- 20.2 采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

- 20.3采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 20.4 成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

- 20.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 20.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

- 21、签订合同

21.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

21.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 21.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

- 21.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

- 21.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 21.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 22、询问

22.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23、质疑

23.1质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

23.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间；

- （2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- （4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

23.4采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 24、投诉

24.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

25、诚实信用

25.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

25.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

25.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评分标准

- 本项目采用综合评分法，总分为：100分，在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格30分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（小数点保留两位）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30。 | 30 |
| 二、商务部分26分 |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 供应商提供自2020年1月1日以来（以签订合同时间、金额为准）承担过类似监控业绩的，每提供一个业绩合同得2分，本项最多得6分，没有不得分（提供合同原件扫描件，合同的关键内容能反映相关信息）。 | 6 |
| 2.2 | 履约能力 | - 1.供应商具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得2分； - 2.供应商提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分5分。 3.供应商获得ITSS 信息技术服务运行维护三级及以上资质的得1分。 4.供应商应具有内河船舶适航证书及施工作业船，提供相关资料得5分。（注：以上需提供相关证明资料）。 | 13 |
| 2.3 | 项目组成员 | 1.项目负责人具备建设工程类高级工程师职称得1分 ，具备中级系统集成及服务项目管理人员证书得1分 ，具备机电工程专业一级注册建造师证书得1分，最多得3分。 2.技术负责人具备建设工程类中级及以上职称得1分，具备高级系统集成及服务项目管理人员证书得1分，具备高级信息系统管理师证书得1分，具备注册二级及以上建造师证书得1分，最多得4分。 以上人员出现兼任情况的不可重复给分。 （注：供应商需上传职称证书、资质证书原件扫描件、2024年近3个月的投标人为其缴纳的社保证明材料， 以及以上人员均为本项目项目组成员的承诺函并加盖公章。） | 7 |
| 三、技术部分44分 |  |  |  |
| 3.1 | 产品性能、配置响应 | 评委根据“技术规格偏离表”评分，技术参数全部满足招标要求的得满分；打★号指标为实质性指标，如有负偏离做为无效报价；打▲号指标,如果不满足招标要求,每个扣3分，其他指标，每个扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 |
| 3.2 | 实施组织方案 | 对采购文件的深化理解和项目实施组织方案进行评分，具体由评委根据投标供应商的时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等施工方案评分： 1.方案非常齐全、措施十分有效的得10分； 2.方案比较齐全，措施比较有效的得7分； 3.方案不够齐全，措 施效果不够有效得4分； 4.未提供方案不得分。 | 10 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训服务方案（包含培训方式、培训内容、培训计划制定、培训质量保证措施等）进行打分： 1.方案逻辑合理、计划详尽、切实可行，有较高的培训质量的得4分， 2.方案逻辑性一般、计划性一般、可行性一般的得2分， 3.不提供方案的不得分。 | 4 |
| 3.4 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： 1.服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得10分； 2.服务体系基本健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得7分； 3.服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得4分。 4.未提供方案不得分。 | 10 |
| 四、合计100分 |  |  |  |

说明：

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、小微企业的价格扣除

2.1根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定对符合规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位视同小型、微型企业提供的最终服务报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监 狱企业的证明文件.

4.3.监狱企业标准请参照“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”(财库[2014]68 号)。

- 第四章  采购需求

- 一、项目背景

- 长江流域重点水域“十年禁渔”是贯彻落实习近平总书记关于“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示精神，保护母亲河和加强生态文明建设的重要举措，是为全局计、为子孙谋，功在当代、利在千秋的重要决策。

- 江苏省人民代表大会修订了《江苏省渔业管理条例》，在全国首次将长江禁渔写入了地方性法规，相关部门同时也密集出台配套政策，各项政策措施和重点工作已经卓有成效。

- 为贯彻党中央关于长江大保护的战略部署，落实2020年6月28日全国长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作推进电视电话会议精神，2020年7月1日南京市长江流域禁捕和退捕工作推进会议精神，使江宁区长江、秦淮河的禁渔工作更上一个台阶，更好地执行国家政策和关于长江“十年禁渔”的重点工作。

- 二、建设目标

- “江宁区智慧禁渔监控系统”建设已完毕，经使用后，因长江岸线原因，发现2处监控盲区并出现违规垂钓现象，同时设置在江中各洲岛点位由于长江汛期江水冲刷，造成水土流失，3个点位的地基裸露、其中1个点位的倒塌，急需进行移位及加固处理。

- 江宁区智慧禁渔视频监控系统点位补盲及移位加固工程配合一期“江宁区智慧禁渔监控系统”是构建长江江宁段禁渔水域的全天候监控网络补充，达到非法捕捞监测报警、信息推送，抓拍人、车、船图像、同时还可兼顾非法采砂、固废非法倾倒等核心目标，打击违法犯罪行为，同时建立健全长效使用管理机制，加强系统的日常管理和维护，发挥系统综合效能，确保系统产生良好的社会效益。

- 江宁区智慧禁渔视频监控系统点位补盲及移位加固工程配合一期“江宁区智慧禁渔监控系统”作为本区长江“十年禁渔”政策有效实施的重要保障手段，通过智能图像识别技术，可实现违法捕捞、违规垂钓以及江河水域其他违法行为的预警处置，提高管理效率，力保“河畅、水清、岸绿、景美”。

- 三、建设内容

- 本次江宁区智慧禁渔视频监控系统点位补盲及移位加固工程分布于江宁区长江段，主要内容为新增2个监控点位、移动3个地基裸露点位、恢复1个坍塌点位。

- 监控点根据实际情况，可利用竖杆架设监控设备，可利用点位现有电源或安装太阳能。

- 监控设备应可自动和手动控制，360度旋转。监控设备清晰度应能满足在指定距离识别人脸、车船的要求；监控设备以球机摄像头和光伏系统加网桥组成：进行高空瞭望，包括夜间、雾天等情况下，实现船只检测、车辆检测、人员检测，实现报警、信息传输、事件抓拍，并将相关信息推送至手机端；

- 前端设备应具有网口，以备与其他系统互通和留待未来扩充功能，并按照一期技术标准接入到智慧禁渔系统管理平台同时接入江宁区城市数字治理中心一网统管平台，实现数据共享。

- 四、项目建设遵循标准

- 1、《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发[2018]95号)；

- 2、《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》（国办发明电[2020]21号)；

- 3、农业农村部《进一步加强长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作实施方案》；

- 4、公安部与农业农村部联合发布的《打击长江流域非法捕捞专项整治行动方案》；

- 5、市场监管总局《打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动方案》；

- 6、江苏省人民政府《全面推进我省长江流域禁捕退捕工作的实施方案》（苏政发[2020]58号)；

- 7、南京市人民政府《全面推进我市长江流域禁捕退捕工作的实施方案》（宁政发[2020]73号)；

- 8、《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015)；

- 9、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013)；

- 10、《建筑弱电系统设计技术规程》（GBD01-615-2003)；

- 11、《智能建筑共工程施工规范》（GB50606-2010)；

- 12、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019)；

- 13、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014)；

- 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015)；

- 15、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016)；

- 16、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016)；

- 17、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2015)；

- 18、《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007)；

- 19、《入侵报警系统技术要求》（GAT368-2016)；

- 20、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018)；

- 21、《公共广播系统工程技术规范》（GB50526-2010)；

- 22、《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2007)；

- 23、《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2016)；

- 24、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015)；

- 25、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010)；

- 26、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012)。

- 五、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像产品（双光谱8寸球机） | 3 | 台 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 3 | 台 |  |
| 3 | 前端智慧音柱 | 3 | 台 |  |
| 4 | 识别硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 网桥 | 8 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 | 8 | 块 |  |
| 7 | 立杆 | 3 | 根 |  |
| 8 | 预埋件 | 6 | 个 |  |
| 9 | 水泥基础 | 6 | 套 |  |
| 10 | 防雷接地 | 6 | 套 |  |
| 11 | 太阳能面板含支架 | 48 | 套 |  |
| 12 | 电池组 | 24 | 只 |  |
| 13 | 电池箱 | 24 | 个 |  |
| 14 | 太阳能控制器（含室外防水箱） | 3 | 套 |  |
| 15 | 逆变器 | 3 | 套 |  |
| 16 | 网线 | 120 | 米 |  |
| 17 | 电源线 | 120 | 米 |  |
| 18 | 船运（工程船、渡船） | 36 | 小时 |  |

- 六、功能、性能、配置要求

1.热成像产品（双光谱8寸球机）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ★实质性要求 | 1.最大图像尺寸：640 ×512 2.焦距（镜头）：50mm 以上要求提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告等），未提供评审时不予认可。 |
| 1.2 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 热成像双光谱网络球机 测温范围-20~+150℃ 温度异常报警功能，测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:500m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:1500m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）:1500m 火点最远探测距离（以2米*2米为准）:3000m 烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:5km 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:55m 视场角：12.4x9.9° 可见光镜头：6-240mm 可见光最大分辨率：2688×1520 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～+90°,无监视盲区 红外照射距离：150米 帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)（可见光） 50Hz:25fps(640 ×512)(热成像) 电源：AC24V，60W 工作温度和湿度：-40℃-60℃，湿度小于90%RH 防护等级：IP66 ▲最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk （能提供公安检测报告证明） ▲噪声等效温差(NETD)在18mk及以下（能提供公安检测报告证明） ▲支持太阳防灼烧功能（能提供公安检测报告证明） ▲在40%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面（能提供公安检测报告证明） ▲能够识别江面上的船只，并触发报警，并且能够显示船只信息 （能提供公安检测报告证明） ▲受到剧烈打击时,可通过客户端软件给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面 （能提供公安检测报告证明） |

2.摄像机支架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | ★实质性要求 |  |
| 2.2 | 非实质性要求 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm |

- 前端智慧音柱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | ★实质性要求 |  |
| 3.2 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 线性音频输入,可以播放外部音源。 支持多通道接收处理功能。 内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。 输出音量可调节。 高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。 安装方式简便易捷。 DC12V直流电工作。 支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号 额定功率:20W/4Ω 灵敏度:90dB±2dB 频率响应: 100Hz～17KHz 输入电压:DC10V-15V/2A 防护等级:IP66 传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；三组2芯报警开关量；圆口电源线 尺寸:385mm*180mm*120mm 使用温度:-15℃~55℃ 重量:净重3.02kg 预录语音： 1、你好，垃圾请分类入桶（女声） 2、观赏草坪，请勿踩踏（女声） 3、机动车道，行人请勿进入 4、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全 5、警戒区域，请尽快离开 6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 |

- 识别硬盘录像机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | ★实质性要求 |  |
| 4.2 | 非实质性要求 | 2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）反向供电：1路DC12V 1A串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA【产品性能】输入带宽：256Mbps输出带宽：256Mbps接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘【智能应用】整机搭载1颗高性能AI引擎一、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张目标抓拍：8路视频流（4MP）目标比对：16路图片流目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人单颗AI引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 |

- 网桥

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | ★实质性要求 |  |
| 5.2 | 非实质性要求 | ·支持 802.11a/n 协议，最大带宽 300Mbps ·支持最大发射功率 1W，覆盖距离可达 1~10km 范围 ·支持 4920～6100MHz 扩展频率与多国频率漫游 ·支持共模 6Kv/差模 2Kv 浪涌防护与 16Kv ESD 防护 ·支持 TDMA 协议，有效提高 PTMP 传输带宽 ·支持-40～75℃工作温度，满足 IP67 防护等级 ·支持 10/100/1000BASE-T 接口 ·支持本地/云端/移动端小程序管理，支持 Telnet 管理 ·内置 18dBi 90°双极化扇区天线 ·标配万向节安装支架，安装使用灵活方便 |

- 硬盘

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | ★实质性要求 |  |
| 6.2 | 非实质性要求 | 7200转 |

- 7.立杆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | ★实质性要求 |  |
| 7.2 | 非实质性要求 | 采用Ｑ0235优质钢板一次性卷杆成型：灯标整体采用热镀锌喷后防腐处理，高12米、厚度6mm八角杆 上口100mm、下口240mm，法兰450mm×450mm×18mm，20年不生锈。太阳能支架双框 |

- 8.预埋件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | ★实质性要求 |  |
| 8.2 | 非实质性要求 | 6*M20*1500 |

- 9.水泥基础

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | ★实质性要求 |  |
| 9.2 | 非实质性要求 | 2m*2m*2.5m |

- 10.防雷接地

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | ★实质性要求 |  |
| 10.2 | 非实质性要求 | 扁钢焊接 |

- 11.太阳能面板含支架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | ★实质性要求 |  |
| 11.2 | 非实质性要求 | 单晶硅，采用欧盟CE、美国UL、德国TUV标准生产，使用寿命30年，转换效率高，衰减小，产品大量出口应用于欧洲、美国和非洲。 |

- 电池组

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | ★实质性要求 |  |
| 12.2 | 非实质性要求 | 新型太阳能专用胶体蓄电池，正常使用寿命5年 |

- 电池箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | ★实质性要求 |  |
| 13.2 | 非实质性要求 | 箱体:优质塑料 蓄电池安装、防水抗压。出线方式：倒扣安装\底部出线 |

- 太阳能控制器（含室外防水箱）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | ★实质性要求 |  |
| 14.2 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 最大光伏开路电压：150Vdc MPPT 工作电压范围：蓄电池电压+2V~ 110V 最大光伏输入功率：800W/12V 电池、1600W/24V 电池 2400W/36V 电池、3200W/48V 电池 电池参数：额定电池电压：12V/24V/36V/48Vdc 电池电压范围：9~64V 额定充电电流：额定充电电流：60A\70A\85A\100A 效率参数:MPPT 追踪效率：>99.9% 最大充电转换效率：≤98% 通用参数:通信方式：TTL/RS485/内置蓝牙 锐云管理平台：支持 防护等级：IP32 工作环境温度：-35~+65℃ 产品尺寸：266*194*119m 产品重量：3.6kg |

- 逆变器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | ★实质性要求 |  |
| 15.2 | 非实质性要求 | 持续输出功率：1000W@45℃ 可承受瞬时冲击功率：2000W 输出电压：220/230VAC(±3%) 输出频率：50/60Hz±0.2% 输出波形：纯正弦波 输出谐波分量：THD≤3%（纯阻性负载） 负载功率因数：0.2~1（负载功率≤持续输出功率） 输入额定电压：24VDC 输入电压范围：21.6~32.0VDC 额定的 80%输出效率：85% 最大额定输出效率：82% 最大输出效率：92%（200W） 输入端浪涌电流：0A@25℃，VIN=24V 空载电流：＜0.4A 静态损耗：＜0.4W@24V RS485 通讯接口：5VDC/250mA（非隔离通讯） 安装尺寸：270×245mm 防护等级：IP20 工作环境温度：-20℃~ 45℃（满载运行） 外形尺寸：475×268×139mm |

- 网线

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | ★实质性要求 |  |
| 16.2 | 非实质性要求 | 网线，CAT6 |

- 电源线

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | ★实质性要求 |  |
| 17.2 | 非实质性要求 | 电源线，RVV2*2.5，软护套电源线 |

- 船运（工程船、渡船）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 18.1 | ★实质性要求 |  |
| 18.2 | 非实质性要求 | 自备，符合海事监管要求，服从海事监管 |

- 七、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施要求 | 投标人提供项目实施具体方案，包括：提供进度安排、组织架构，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等内容。 |
| 3 | ★总体要求 | 1、提供有效的系统安全保障体系;系统需符合国家等保二级标准的安全体系∶物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份，制定安全管理制度，设立安全管理机构，实行人员安全管理等多项安全措施。需遵守《南京数据安全标准及规范》等相关要求。 2、质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。 3、质保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。 4、供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议提供升级服务，费用包含在报价中。 5、所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。 以上要求供应商上传加盖公章的承诺函。 |
| 4 | 系统验收要求 (完全响应) | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。 2、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 5 | 项目组成员要求 | 1、项目负责人具备建设工程类高级工程师职称、具备中级系统集成及服务项目管理人员证书、具备机电工程专业一级注册建造师证书。 2、技术负责人具备建设工程类中级及以上职称，具备高级系统集成及服务项目管理人员证书，具备高级信息系统管理师证书，具备注册二级及以上建造师证书。 3、拟派的项目管理人员中每具有高级信息系统集成服务项目管理人员证书或中级信息系统集成服务项目管理人员证书。 以上人员出现兼任情况的不可重复给分。 （注：投标人需上传职称证书、资质证书原件扫描件、2021年4月以来任意3个月的投标人为其缴纳的社保证明材料，以及以上人员均为本项目项目组成员的承诺函并加盖公章。） |
| 6 | 检测设备部署方案 | 投标人结合江宁区长江流域现场情况，涵盖立杆建设点位位置，提供监测设备部署方案。 |
| 7 | 核心技术方案 | 1、投标人结合长江禁渔业务需求提供违法偷捕识别算法和执法联动全流程核心技术方案。 2、投标人应具备独立完成30天江上施工能力及相关部门的协调能力（含施工船只、设备等方案） |
| 8 | 技术支撑要求 | 1、投标人所投的软件产品的生产制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位的， 2、投标人所投产品制造商可提供CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书的； （上传相关证书扫描件）。 |

- 八、服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★质量保证 | 为本项目提供三年的系统运维和质保服务（自验收之日起进入运维和质保服务期），要求上传加盖公章的承诺函。 |
| 2 | ★违约与赔偿 | 投标人应承诺在项目实施过程中接受采购人的监督管理，在违反项目合同及有关项目管理指令、要求时接受相应的处罚，接受以下工作质量考核评价办法。 1、项目验收不通过处罚 中标供应商必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档。由采购人进行抽查审核。采购人验收：如没有通过采购人组织 的验收，采购人可终止合同。 2、出现对社会造成重大影响事故的处罚 由于中标供应商提供的技术服务不能够满足本文件要求，中标供应商应承担责任，并及时予以解决；同时，中标供应商应对提供材料的真实性负责。经调查确由中标供应商主观因素造成对社会造成重大影响的事故时，中标供应商应向采购人支付合同金额10%的违约款，同时，根据事故的严重性及其造成的后果，采购人保留进一步追究投标人法律责任的权利。 3、中标供应商不服从采购人管理的处罚如中标供应商出现不服从采购人管理，对采购人工作要求故意拖延、拒不执行，项目建设出现严重后果、违法、违规行为，由采购人组织相关部门专家对投标人违法、违规行为进行评估，违法行为移送司法机关处理。违规行为根据情节严重程度，处以取消合同、取消付款措施。 4、中标供应商应严格遵守保密协议，如果在规定的保密期内发生泄密情况，中标供应商应依法承担责任。由于中标供应商提供的技术服务不能够满足本文件要求，中标供应商应承担责任，并及时予以解决；同时，中标供应商应对提供材料的真实性负责。 5、采购人在获得其服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用中标供应商提供的服务而提起的侵权指控，中标供应商应依法承担责任，所造成的损失全部由中标供应商承担。 以上要求上传加盖公章的承诺函。 |
| 3 | 运维服务方案 | 投标人针对本次项目需求编制系统运维方案，包含：服务承诺、项目上线运行前的服务计划、故障响应时间、项目免费运维期间售后服务机构设置及驻场人员配备。 |

- 说明：

由于该项目的特殊性，投标人应考虑江上施工的危险性、安全性及难度系数，自行独立承担投标风险。

- 付款条件

1、合同签订后7个工作日内，采购人支付合同价款的30%作为预付款；

2、货物到达指定地点，初验合格支付合同价款的40%，累计支付至合同价款的70%；

3、项目成果通过采购人及上级主管部门验收后一次性付清余款。

- 合同草案条款

政府采购合同

（供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

监制

南 京 市 财 政 局

- 合同编号：

- 政府采购计划号：

- 采购人（以下称甲方）               投标人：（以下称乙方）

- 住所地：                          住所地：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按招标结果签订本合同。

- 一、合同标的

- 乙方根据甲方需求提供下列货物和服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像产品（双光谱8寸球机） | 3 | 台 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 3 | 台 |  |
| 3 | 前端智慧音柱 | 3 | 台 |  |
| 4 | 识别硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 网桥 | 8 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 | 8 | 块 |  |
| 7 | 立杆 | 3 | 根 |  |
| 8 | 预埋件 | 6 | 个 |  |
| 9 | 水泥基础 | 6 | 套 |  |
| 10 | 防雷接地 | 6 | 套 |  |
| 11 | 太阳能面板含支架 | 48 | 套 |  |
| 12 | 电池组 | 24 | 只 |  |
| 13 | 电池箱 | 20 | 个 |  |
| 14 | 太阳能控制器（含室外防水箱） | 3 | 套 |  |
| 15 | 逆变器 | 3 | 套 |  |
| 16 | 网线 | 120 | 米 |  |
| 17 | 电源线 | 180 | 米 |  |
| 18 | 船运（工程船、渡船） | 36 | 小时 |  |

- 货物和服务名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

- 二、合同总价款：

- 1、本合同项下货物或服务总价款为（大写）             人民币，分项价款在乙方“投标报价表”中有明确规定。

- 2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

- 3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

- 4、本合同执行期间合同总价款不变。

- 三、合同期限

- 合同履行期限：30天。

- 四、组成本合同的有关文件

- 下列关于南京市政府采购               （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的响应文件和报价表；

- （2）供货一览表；

- （3）投标承诺/服务承诺；

- （4）成交通知书；

- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

- 上述合同文件内容互为补充和解释，相互间如有分歧，以顺序在先的效力优先，顺序相同的以时间在后的效力优先。

- 五、权利保证

- 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 六、质量保证

- 1、乙方所提供的货物和服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的 “技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 2、乙方提供的货物和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

- 3、除特别说明外，质量保证期为自验收合格后     天，在此期间，乙方提供免费质保服务。

- 七、交货和验收

- 1、乙方应当在合同签订后     天内将货物和服务安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

- 2、乙方交付的货物和服务应当完全符合本合同或者采购、投标文件所规定的数量和规格要求。乙方提供的货物和服务不符合投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

- 3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

- 4、货物和服务调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

- 5、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

- 八、伴随服务／售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及采购、投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

- 2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物和服务的现场安装、调试和/或启动监督；

- （2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

- 3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

- 3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

- 3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

- 3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

- 3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

- 3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修， 由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 3.7保修期后的货物维护由双方协商再定

- 九、履约保证金

- 本项目不采用履约保证金

- 十、合同款支付

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

- 3、付款条件：

- 3.1合同签订后7个工作日内，采购人支付合同价款的30%作为预付款；

- 3.2货物到达指定地点，初验合格支付合同价款的40%，累计支付至合同价款的70%；

- 3.3项目成果通过采购人及上级主管部门验收后一次性付清余款。

- 十一、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

- 2、规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

- 3、如乙方不能按期交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 4、乙方逾期交付的，每逾期 1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方拒收后，乙方应在5日内对所交付服务进行整改，乙方拒绝整改或整改后甲方认为仍不符合合同规定的，甲方有权解除合同并拒绝向乙方支付项目款。

- 6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

- 8、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 十二、合同的变更和终止：

- 1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 十三、合同的转让

- 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 十四、争议的解决

- 1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- （2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

- 3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 十五、诚实信用

- 乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 十六、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

- 2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案，具有同等法律效力。

- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 【以下无正文】

| 甲方（采购人）：（盖章） 组织机构代码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 单位地址： | 乙方（供应商）：（盖章） 组织机构代码： 委托代表人： 项目负责人： 电话： 开户银行： 帐号： 单位地址： |
| --- | --- |

- 响应文件格式及附件

- 响 应 文 件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

目 录

- 磋商申请及声明

- 法定代表人授权委托书

- 报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格审查资料

- 技术部分资料

- 商务部分资料

- 服务与承诺

- 其他证明文件及材料

- 附件一、中小企业声明函（如有）

- 附件二、残疾人福利单位声明函（如有）

附件三、无重大违法记录声明

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

附件五、《南京市政府采购供应商信用记录表》

## 磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区农业农村局

根据贵方                        （标段名称）                     （标段编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表              （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我方愿以人民币（大写）               元的投标报价，承接上述项目。

- 3、合同履行期：满足采购文件及项目需求。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、交货等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

- 8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市江宁区农业农村局

本授权书声明：注册于                   (供应商住址)的               (供应商名称)法定代表人            (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的               (供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称)        （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明！

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日 期：    年    月    日

附：委托代理人有效期内的身份证正反面电子件。

- 三、报价表

（一）磋商报价表

本次为首次报价                                       货币单位：人民币元

项目名称：                                            项目编号：

| 磋商报价 | 大写： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”/“否”） |
| 其他优惠 |  |  |

说明：

1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；

3.如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

供应商（电子签章）

- 分项报价表

- （格式自拟，参照产品清单格式）

四、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 标段名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选): 口无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可) 口有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商（盖章）:

说明：如果行数不够，请自行增加。

五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 标段名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选): 口无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可) 口有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商（盖章）:

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 附件一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加        （采购人单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

- 附件二、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函声明

南京市江宁区农业农村局：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本单位参加______（标段编号）_______________（标段名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　期：

## 附件三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市江宁区农业农村局：

我单位                           （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日　　期：

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市江宁区农业农村局：

我单位                    （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）