竞争性磋商文件

项目名称：JSZC-320100-JZCG-C2024-0509

项目编号：南京市政务外网接入线路运维服务项目（区域三）

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年12月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………18

- 评审方法与评审标准………………………26

- 响应文件格式………………………………30

第一章  磋商邀请

受南京市城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市政务外网接入线路运维服务项目（区域三）（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0509

2.项目名称：南京市政务外网接入线路运维服务项目（区域三）

3.预算金额：124.6万元

4.最高限价：85万元

5.采购需求（简介）：为提高南京市电子政务外网接入点网络线路运行承载能力，引进专业的网络供应商线路运维保障服务，进行有效的网络安全运维管理，在运维过程中，将根据不同的网络需求及时地完成用户对线路的新装、调试、使用等需求；对不同的网络事件，进行有效监控和做出及时处置响应；同时通过专业的安全运维和咨询服务，逐步构建动态、完整、高效的网络安全保障体系，从整体上保障南京市电子政务外网的安全运行。在服务期内如有调整变更的线路也按本次要求进行实施、运维、付费，项目支付金额以实际线路运维服务情况为准。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：一年（线路部署完毕、满足交付条件并提供服务后开始计算）。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：若供应商为分公司参加磋商，应提供其总公司出具的相关授权书。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年1月17日14时00分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市城市数字治理中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座

联系人：陈先生

联系电话：025-68789599

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：蔡女士

联系电话：025-68505996

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 本项目合同签订后，甲方向乙方支付最高限价的30%；剩余部分于服务期最后一个月据实结算；

8.1.2 服务期内，每条接入线路服务费按在线月数进行结算，具体计算方法为：每条接入线路服务费=该带宽线路年度单价*该接入线路在线月数/12（备注：接入线路在线月数以该接入线路接入点设备的网管在线月数为准）；

8.1.3 服务期内，新增线路完成接入且接入设备在网管上线后，新增线路的在线月数从次月开始计算，拆除线路的在线月数包含拆除当月。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额20%    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、违约赔偿

按照项目管理要求，采购人有权根据供应商在服务期间存在的违约情况，要求其赔偿。违约分为以下三种等级：一般违约、较重违约、严重违约。

（1）一般违约：

赔偿方式：违约金额10000元，该金额将在项目合同中给予扣除，并由采购人进行口头警告或下发书面通知单要求其进行整改。具体包括但不限于以下内容：

1）除特殊原因，单个接入点线路开通、变更时限超过10个工作日小于15个工作日的，计一次一般违约；

2）单个非重要接入点发生故障且影响用户使用，未在30分钟内报告采购人的，计一次一般违约；

3）单次故障涉及10个及以上接入点且影响用户使用，或重要接入单位发生故障且影响用户使用，未在10分钟内报告采购人的，计一次一般违约；

4）单个非重要接入点线路（含设备）故障导致网络中断，业务抢修恢复时间超过4小时小于8小时的，由于不可抗力因素导致无法抢修恢复的除外，计一次一般违约；

5）单个重要接入点线路（含设备）故障导致网络中断，业务抢修恢复时间超过4小时小于6小时的，由于不可抗力因素导致无法抢修恢复的除外，计一次一般违约；

6）因接入层汇聚设备或上行线路故障，导致年度服务期内该接入层汇聚网络可用率低于99.995%，计一次一般违约；

7）故障申告受理确认回复时间超过15分钟的，计一次一般违约；

8）运维服务过程中，如发现供应商提供的运维输出材料与实际不符的或提交不及时的，一份材料存在问题的计一次一般违约，多份材料存在问题的进行累计赔偿；

9）运维服务过程中，如抽查发现供应商提供的单个接入点线路带宽、可用率、时延等技术指标不符合要求的，计一次一般违约，多个接入点线路不符合要求的进行累计赔偿；

10）运维服务过程中，如抽查发现单个接入点线路未按规范进行施工，存在设备摆放不合理、设备或线路上标签未贴、设备或线路上标签张贴不规范的、设备或线路存在被非政务外网业务复用的以及可能存在其他安全隐患的，计一次一般违约，多个接入点线路存在以上情况的进行累计赔偿；

11）运维服务过程中，如抽查发现单个接入点线路所采用的传输技术或接入设备与合同要求不符的，计一次一般违约，多个接入点线路存在以上情况的进行累计赔偿；

12）运维服务过程中，如发生用户投诉接入线路和运维服务质量，且查明确为供应商责任的，一次投诉计一次一般违约，多次投诉进行累计赔偿；

13）运维服务过程中，供应商未按照计划完成应急演练或巡检工作的，计一次一般违约；

14）其他在运维服务过程中，由于供应商原因对市政务外网稳定运行造成较轻影响的，计一次一般违约。

（2）较重违约：

赔偿方式：由采购人向供应商出具违约通知书，每次违约金额为年度服务费的3%（在一般违约之上并偿），该金额将在项目合同中给予扣除。具体包括但不限于以下内容：

1）当一般违约累计出现三次，计一次较重违约；

2）除特殊原因，单个接入点业务开通、变更时限超过15个工作日以上的，计一次较重违约；

3）单个非重要接入点线路（含设备）故障导致网络中断，业务的抢修恢复时间超过8小时的，由于不可抗力因素导致无法抢修恢复的除外，计一次较重违约；

4）单个重要接入点线路（含设备）故障导致网络中断，业务的抢修恢复时间超过6小时的，由于不可抗力因素导致无法抢修恢复的除外，计一次较重违约；

5）接入层汇聚设备或上行线路故障，导致大面积接入点网络中断，且业务的抢修恢复时长超过2小时但不超过4小时的，计一次较重违约；

6）由于供应商提供的运维管理软件无法满足招标要求并影响到市政务外网运维管理的，计一次较重违约；

7）运维服务过程中，由于供应商原因引发网络安全事件并产生重大影响的，计一次较重违约；

8）运维服务过程中，除法律规定和采购人要求外，如发现供应商未经采购人书面许可向第三方提供或泄露采购人线路和业务的各种参数、资料和信息，情节较轻的，计一次较重违约；

9）其他在运维服务过程中，由于供应商原因对市政务外网稳定运行造成较重影响的，计一次较重违约。

（3）严重违约：

赔偿方式：由采购人向供应商出具违约通知书，每次违约金额为年度服务费的5%（在较重违约之上并偿），由采购人约谈供应商主要负责人，约谈无效的将终止合同，其所造成的影响及损失由违约单位进行承担，具体包括但不限于以下内容：

1）当较重违约累计出现三次，计一次严重违约；

2）接入层汇聚设备或上行线路故障，导致大面积接入点网络中断，且业务的抢修恢复时长超过4小时以上的，计一次严重违约；

3）运维服务过程中，如发现供应商擅自变更接入层汇聚设备、接入点设备、线路组网技术中任一项，计一次严重违约；

4）运维服务过程中，除法律规定和采购人要求外，如发现供应商未经采购人书面许可向第三方提供或泄露采购人线路和业务的各种参数、资料和信息，情节严重的计一次严重违约；

5）其他在运维服务过程中，由于供应商原因对市政务外网稳定运行造成严重影响的，计一次严重违约。

说明：不可抗力因素包括自然灾害、政府行为和社会异常事件等。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。如违约情形适用多个违约条款的，以最重条款进行赔偿，最终解释权归采购人所有。

十五、合同生效及其它

15.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市电子政务外网（以下简称政务外网）横向连接党委、人大、政府、政协、法院、检察院等系统和部门单位，纵向贯通市、区、街道、社区四级，并与国家和省电子政务外网安全对接，主要运行面向社会的专业性服务业务和不需要在涉密内网运行的业务。政务外网划分为公用网络区、互联网络区和专用网络区三个功能区域，具体包括我市各级政务部门公用网络区和互联网区网络，以及智能交通专网、政务视频专网等专用网络区网络。当前政务外网接入范围包含全市3000多个接入点、省级政务外网、11个区及江北新区级政务外网和7处数据中心。政务外网采用双平面三层组网建设，两个平面互为备份关系，业务上实现负载分担。政务外网网络拓扑结构说明如下：

整体架构：采用三层架构，包括：核心层、汇聚层、接入层；

核心层：主备平面核心层各有2台核心设备形成主备冗余架构；

汇聚层：共有24处汇聚节点分布于全市各行政区，每区有两处汇聚节点；

接入层：接入层汇聚设备经由供应商线路接入对应政务外网主备骨干网汇聚节点设备，接入点设备经由供应商线路接入到对应供应商的接入层汇聚设备；

骨干传输网：骨干传输网负责实现核心层和汇聚层之间的连接，由裸光纤和OTN设备组成；

业务承载：骨干网络核心层与汇聚层之间采用IGP动态路由协议和SRv6技术，汇聚层与接入层之间采用OSPF或EBGP路由协议。骨干网络整网采用SDN-WAN解决方案，支持部署SRv6+切片+iFit，对于业务VPN而言，南北向流量入SRv6 TE Policy，东西向流量走Srv6 BE。政务外网各接入点按照统一接口类型和技术规范，就近接入所属区的市政务外网接入层汇聚设备，再经由该设备接入到汇聚层汇聚节点。

随着政务外网承载业务体量不断上涨、接入点数量不断增加，对网络带宽资源和保障能力的要求不断增加。同时为实现一网多业务承载的需求，加强我市政务外网集约化建设管理能力，有效提高接入点网络线路承载能力，做好网络线路的运维保障服务，当前政务外网接入点的线路需要进行适时的网络技术更新，满足IPv6规模化部署的要求。因此本项目拟采购600条左右政务外网接入线路运维服务，继续为政务外网接入用户单位提供良好的政务外网上网条件，满足当前政务外网使用和管理的需求，发挥政务外网在电子政务和智慧城市建设中的基础性作用。

纪检监察机构联系方式：025-68789930

（二）项目建设遵循标准

1.《中华人民共和国电信条例》

2.《国家电子政务外网建设总体规划》（国家信息中心2009年9月）

3.《国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》（发改高技〔2013〕266号）

4.国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知（国办函〔2016〕108号）

5.《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》（中央办公厅，国务院办公厅，2017年11月26日）

6.《国家电子政务外网运维管理系统对接规范》（征求意见稿）

7.省政府办公厅关于深入推进数字经济发展的意见（苏政办发〔2020〕71号）

8.《南京市政府办公厅关于做好市电子政务外网建设使用管理有关工作的通知》

9.市政府关于印发南京市数字经济发展三年行动计划（2020—2022年）的通知（宁政发〔2020〕46号）

10.市政府关于印发南京市政务信息化项目建设管理办法的通知（宁政发〔2020〕58号）

11.《南京市城市运行“一网统管”工作三年行动计划》（宁委办厅字〔2022〕5号）

12.《南京市数字政府高质量建设2023年工作要点》

技术依据（如有更新以最新依据为准）：

1.GB/T 30850 电子政务标准化指南；

2.YD/T 1170-2001 《IP网络技术要求 网络总体》；

3.GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》；

4.GB/T 21061-2007 国家电子政务网络技术和运行管理规范；

5.GB/T 21064-2007 电子政务系统总体设计要求；

6.GB/T 25647-2010 电子政务术语；

7.GB/T 28035-2011 软件系统验收规范；

8.GB/T 9361-2011 《计算站场地安全要求》；

9.GB/T 2887-2011 《计算机场地通用规范》；

10.GB/T 28827.1-2012 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》；

11.GB/T 28827.2-2012）《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》；

12.GW0101-2014 《国家电子政务外网信息安全标准体系总体框架》；

13.GW0103-2014 《国家电子政务外网安全等级保护基本要求》；

14.GW0104-2014 《国家电子政务外网安全等级保护实施指南》；

15.GW0206-2014 《接入政务外网的局域网安全技术规范》；

16.GW0203-2014 《国家电子政务外网安全监测体系技术规范与实施指南》；

17.GB/T 30850-2014 电子政务标准化指南；

18.GW0206-2015 《国家电子政务外网IPv4地址规划》；

19.YD/T 1171-2015《IP网络技术要求 网络性能参数与指标》；

20.GB/T 22239-2019 《信息安全 术网络安全等级保护基本要求》；

21.GB/T 25070-2019 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》；

22.GB/T 28448-2019 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》；

23.T/CIIA 005-2019 《政务网络安全监测平台总体技术要求》；

24.GB/T51380-2019 《宽带光纤接入工程技术标准》；

25.GB/T 39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求；

26.GB/T 39204-2022信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求；

27.GB/T41479-2022 信息安全技术 网络数据处理安全要求信息安全技术政府部门信息安全管理基本要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50Mbps线路 | 1 | 项 | 600元/条/年 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 100Mbps线路 | 1 | 项 | 2000元/条/年 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 1Gbps线路 | 1 | 项 | 4000元/条/年 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 10Gbps线路 | 1 | 项 | 30000元/条/年 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

成交供应商提供四种不同网络带宽的接入点线路，带宽速率分别为50Mbps、100Mbps、1Gbps和10Gbps，且带宽上下行速率对称。（注：接入线路带宽指的是接入层汇聚设备至接入点设备之间的线路带宽）。

根据不同网络业务的要求，结合实际需要，采购人指定相关接入点网络具备SRv6能力，实现一网多业务承载。

为提供可靠稳定、高效安全的政务外网接入网络，做好政务外网接入点线路的运维管理工作，供应商部署搭建符合政务外网技术规范的接入网网络，技术应满足如下要求：

1.骨干汇聚层设备至接入层汇聚设备之间的线路

供应商利用OTN传输通道或裸光纤资源实现接入层汇聚设备与市政务外网骨干汇聚层设备100Gbps线路的连接，供应商须将每台接入层汇聚设备接入至由采购人指定的市政务外网骨干汇聚层设备，其中主、备平面各两条不同的路由，形成冗余备份，并满足要求如下：

（1）采用裸光纤或OTN技术，OTN技术支持单波速率100Gbps的能力；

（2）OTN采用高可用的组网架构，具备网络自愈能力，能为各类政务应用提供安全可靠的传输网络支撑；

（3）OTN采用保护路径和工作路径物理光纤分离的保护策略，端到端保护倒换时间小于50ms；

（4）OTN支持光纤线路诊断功能，能快速定位光纤线路故障；

（5）应使用G.652或G.655规格的光缆，光缆的每公里线路衰耗在0.3db以下；

（6）网络质量要求如下：

网络时延上限值为10ms；

时延抖动上限值为4ms；

丢包率上限值为0.1%；

包误差率上限值为0.01%；

带宽速率上下行对称，误差率控制在10%以内。

2.接入层汇聚设备

根据接入点的分布情况并结合自身机房条件和线路资源情况，供应商应合理设置接入层汇聚节点，保证接入点所在的行政区至少有一处接入层汇聚节点（该项目应不少于6处）。供应商须保证在接入层汇聚节点处提供的接入层汇聚交换机或路由器能够给下联的每个接入点分配一个独立的物理端口。该接入层汇聚设备向上通过100Gbps线路连接至市政务外网骨干网汇聚节点，同时，满足下联所有接入点线路带宽峰值情况下的使用要求。

接入层汇聚设备接口类型支持GE/10GE/40GE/100GE，支持IPv4/IPv6双栈技术，具备安全防护能力，可实现SRv6功能，支持纳管进市政务外网网络管理平台，满足政务外网接入业务的需求。

3.接入点设备到接入层汇聚设备之间的线路

接入点设备到接入层汇聚设备之间的线路即接入点线路，系指连接采购人所指定的场所或终端（接入点）与接入层汇聚设备之间的网络线路。该线路须支持不同带宽类型，根据接入点所属的网络区域，提供裸光纤、OTN、PON等多种接入技术方式，具体要求为：互联网区、公用网络区须采用裸光纤或OTN技术与政务外网接入层汇聚设备连接；社区网、政务视频专网等网络区域中带宽速率在100Mbps（含）以上的接入点，须采用裸光纤或OTN技术与政务外网接入层汇聚设备连接；社区网、政务视频专网等网络区域中带宽速率为50Mbps的接入点，可采用裸光纤、OTN、PON等技术与政务外网接入层汇聚设备连接。线路技术满足以下要求：

（1）应满足基于TCP/IP技术构建政务外网业务网络，相关传输设备支持IPv4/IPv6双栈技术，同时能实现SRv6功能；

（2）根据接入点不同的网络接入需求，提供可倒换、可保护、可扩展、带宽独享的传输技术组网方式，达到数据传输安全、稳定、可靠的效果；

（3）应保证不同应用在业务网络的相互独立，实现不同业务的隔离；

（4）满足设备的安全自主可控的要求，采用国产先进的网络和安全设备、系统；

（5）线路网络流量能够被实时监控，支持智能检测技术,满足不同业务服务质量检测的要求，实现主动运维；

（6）网络传输质量要求：

网络时延上限值为20ms；

时延抖动上限值为10ms；

丢包率上限值为0.1%；

包误差率上限值为0.01%；

带宽速率上下行对称，误差率控制在10%以内。

4.接入点设备

供应商根据接入点所属网络区域业务类型的不同，提供与之适配的接入点设备，设备的性能指标应与所接线路带宽的大小相适应，且满足业务和运维管理需求。具体要求为：互联网区、公用网络区中的接入点均应使用具备防火墙等安全功能的路由器或三层交换机；其他网络区域（除互联网区和公用网络区）中带宽在100Mbps（含）以上的接入点应使用具备防火墙等安全功能的路由器或三层交换机；其他网络区域（除互联网区和公用网络区）中带宽为50Mbps的接入点设备可使用路由器、交换机、智能光猫和视频网关等设备。以上接入点设备须支持纳管进市政务外网网络管理平台，可根据网络业务变化的需要，相关接入点设备应支持SRv6和安全防护功能，实现一网多业务承载。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）本项目中，50Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps对应线路的单价最高限价分别为600元/条/年、2000元/条/年、4000元/条/年、30000元/条/年，供应商须按此分别报出四种线路单价，在此基础上计算出四种线路单价相加的总和，即为本项目第六章《磋商报价表》中的总报价，用于计算价格分，供应商各线路报价超过对应单价上限的，视为无效响应。

（2）本项目涉及的骨干汇聚层设备至接入层汇聚设备之间的所有裸光纤资源或OTN传输通道（包括模块、板卡及辅材）、接入层汇聚设备、接入点设备、防火墙、网络管理平台所需的软硬件等为供应商开展本项目服务的必备前提条件，由供应商提供并负责集成、调试、割接，均不另行计费。

（3）接入点由采购人根据实际情况指定，选择单设备单线路、单设备双线路、双设备双线路等方式接入，单个接入点网络的可用率达到99.99%，否则该接入点不予计费（用户原因和不可抗力因素除外），采用双设备双线路接入方式接入的点位按两条线路进行计费，其他方式接入的点位均按一条线路进行计费。

（4）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（5）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①本次项目所有线路及设备的建设符合政务外网的技术标准和规范，并满足相关通信类工程验收技术规范。

②本项目所涉及的相关软硬件产品满足国产技术路线及信创要求。

③服务期间，供应商应做好项目的日常组织、管理、协调工作，及人员、质量、进度、风险、合同、安全、知识产权、验收、文档等具体管理工作，供应商通过专业的运维服务，实现网络的安全、平稳、高效运行，负责全网设备的现场巡视、主动性维护、基础设施资料管理、业务开通、性能监控、故障处理及应急抢修、升级和割接、日常技术咨询等运维服务。

（2）网管软件要求

针对接入线路网络，供应商须向采购人提供可靠、稳定的网络管理软件，该网络管理软件能采集每条接入线路的实时流量、连接状态、运行状态等监控数据，实现对运维网络内汇聚节点和接入点故障管理、性能监控、配置管理、IP地址管理、资源分配、分级分域管理等功能，进行业务流量、流向分析，并汇总网管数据，展示网络运维效果。同时，供应商提供的网络管理软件应具备对接市政务外网运维平台的能力（采购人负责协调对接工作，联系人：陈先生，联系电话：025-68789599），要求如下：

①可通过管理类接口、监测类接口、信息共享与通报接口等方式与市政务外网统一管理平台实现级联互通，支持短信、邮件等方式进行网络事件告警。

②可通过syslog协议、Web Service、Kafka等方式向市平台上报数据。上报数据包括资产数据、告警数据、安全事件、风险隐患、运行状态等。

（3）运维要求

1）接入点业务开通要求

供应商在确认用户网络结构或组网方案后，在资源具备的情况下（两端用户配合、两端用户的接入完成且两端用户设备安装调测完毕，并完成到用户数据设备的连接），从派发工单开始至完成业务开通或变更的时限应小于或等于10个工作日。

供应商在收到接入点开通工单后，签订合同时提供详细的组网方案、对应的设备清单。接入点完成建设后，供应商须在一周内将接入点设备纳入网络管理软件，提供完整的接入点开通建设信息、接入线路施工方案、现场设备安装照片、线路测试报告、用户反馈确认表等材料，然后由采购人抽样验收。

2）接入线路日常巡检要求

日常巡检重点关注网络连通情况，对巡检中发现的问题应及时处理。每季度必须进行一次重点接入点设备及其上行线路、接入层汇聚设备及其上行线路的现场巡检，每年对所有网络设备和线路进行一次全面的现场巡检，提交巡检报告。包括但不限于以下内容：

①清除综合配线机柜内外及综合布线系统上的灰尘，紧固机柜接地线及机柜固定螺栓等。

②根据台账数据检查网络设备及线路标签是否和台账一致，根据实际情况实时更新台账和标签。

③检查线缆是否捆扎整齐，有无随意乱拉的飞线、跳线等，对废线应及时进行清理。

④检查综合布线桥架的平整度，如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符的情况应立即修复。

⑤对接入点的线路带宽、时延、丢包率进行抽检。

3）日常监控要求

供应商应利用网管系统提供7×24小时的网络级监控，接收并处理故障工单。在日常工作时间，利用接入点网络管理平台等技术手段，实时监控网络运行状态，及时处置网络管理平台发出的告警信息，每天形成网络运行日报。

4）重保要求

遇到重大国际、国内活动、大型会议（如两会）、节假日等，供应商须提前对设备进行巡检，同时成交后向采购人提供完整规范的保障方案，并按实际需求提供7×24小时响应服务。

5）设备配置管理及优化要求

根据业务及安全需求，对设备配置进行统一管理；每季度对相关配置进行梳理、优化和备份。

6）故障响应要求

供应商应提供报障热线，请求响应时间小于30秒，接到用户故障申告后的反馈时间小于15分钟。供应商须建立故障报告制度，根据故障影响范围和接入点的重要性，将故障事件进行分级，当确认为大面积网络故障或重要接入点故障后，应在10分钟之内通过电话、短信、微信、邮件等方式向采购人报告故障发生时间、故障影响范围以及采取的修复措施等内容。重要接入点清单由采购人指定。

7）故障排除及处理要求

①故障接报及初判：

接到网管故障报警或用户报障后，当值人员应根据故障现象进行初步判断。

②故障判断及处理：

故障判断及处理一般应遵循“先代通，后恢复；先网络设备及线路，后终端；先主干，后支路；先高级，后低级”的维修原则。

③填写相关文档记录备案：

故障处理完毕必须认真如实填写故障处理报告，详细记录故障发生时间、故障现象、故障位置、处理过程等信息，同时归档保存。

8）接入点网络故障的修复要求

接入点设备到接入层汇聚设备之间的线路（含接入点设备）年度可用率不低于99.99%。接入点网络故障包含接入点设备至接入层汇聚设备之间的线路故障和接入点设备故障。除特殊原因，单个接入点故障的业务恢复时长不超过4小时。

9）接入层汇聚网络故障的修复要求

骨干汇聚层设备至接入层汇聚设备之间的线路（含接入层汇聚设备）年度可用率不低于99.995%。接入层汇聚网络故障包含骨干汇聚层设备至接入层汇聚设备之间的线路故障和接入层汇聚设备故障。除特殊原因，接入层汇聚网络影响业务的故障，业务恢复时长不超过2小时。

10）网络割接调优要求

供应商应配合采购人完成本次项目内有关软硬件工作，包括但不限于网络架构调整优化、专网合并等需求带来的线路调整、设备割接调试工作，实现业务平滑割接，将割接调试影响减少到最小，达到网络随业务需求及时调整、调优的能力。因供应商城域网施工、割接等原因影响到本项目网络运行的，应当提前一天通知采购人，并且尽快消除故障、恢复网络正常运行。

11）开展应急演练

供应商成交后，在项目服务期间须提供应急方案（能将网络事件进行分级，根据不同等级的网络事件，评估发生网络事件时对政务外网业务的影响，制定相应的解决流程和解决措施），每季度配合采购人开展至少一次应急演练，包括制定应急演练计划，参与协助编制演练总结。

（4）安全要求

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）（以下简称等保2.0）规范要求，接入政务外网骨干网的各级网络需要设置安全接入区，满足安全接入的设计需求，必须部署网络安全防护设备，配置合理、安全、可控的安全策略，符合国家安全等级保护2.0三级要求。供应商配合采购人完成其所承建线路及其设备的等级保护测评工作，主要包括两个方面：一是配合整理网络测评及风险评估等网络相关材料；二是配合等保测评及风险评估，对测评及风险评估中发现的网络问题进行整改，直至通过测评评估。

（5）运维服务文档要求

在项目运维服务过程中，供应商须交付的文档包括但不限于以下文件：

1）《市电子政务外网接入线路及网络设备巡检报告》；

2）《市电子政务外网接入网络设备配置变更记录表》；

3）《市电子政务外网接入设备日志份记录表》；

4）《市电子政务外网接入网络设备配置备份记录表》；

5）《市电子政务外网接入线路与接入层汇聚网络设备端口对应表》；

6）《市电子政务外网网络故障报告》；

7）《市电子政务外网接入线路及网络设备运维日报》；

8）《市电子政务外网接入线路及网络设备运维周报》；

9）《市电子政务外网接入线路及网络设备运维月报》；

10）《市电子政务外网接入线路及网络设计方案》；

11）《市电子政务外网接入用户反馈表》；

12）《市电子政务外网网络拓扑图》；

13）《市电子政务外网接入层汇聚设备详细连接图》；

14）《网络事件应急预案及应急演练计划》；

15）《网络设备资产信息清单》；

16）《线路及网络设备可用性监控记录》；

17）《网络事件应急响应处置报告》；

18）《工单进度跟踪表》；

19）《重要事件、活动安全保障日报》；

20）《重要事件、活动安全保障方案》；

21）《市电子政务外网网络运维培训服务报告》；

22）《市电子政务外网接入点施工及网络质量验收报告（含现场设备安装图片、网络质量测试截图）》等。

（6）接入点线路数量要求

此次采购的政务外网接入线路有583条线路，预计后续新增线路40条。另外，本项目在服务期内如有调整变更的线路也按本次要求进行实施、运维、付费。

（7）培训要求

供应商对采购人应提供不少于两次关于网络技术和设备软硬件方面的培训，便于做好项目运维服务工作。

（8）人员要求

①项目经理要求：1人，牵头汇报项目进展工作。负责本项目具体的运维管理工作，如组织项目实施、人员安排、监督协调等工作，并定期向采购人汇报项目运维服务情况。

②网络技术主管要求：2人。

③通信工程师要求：2人。

④线路维护人员要求：根据接入层汇聚节点分布情况，供应商合理配置线路维护人员，每处（不少于6处）汇聚节点对应常驻的维护人员不少于2人，负责本项目线路的上门运维服务、巡检等工作。

⑤针对本项目派出的人员确定后，供应商签订合同时，须向采购人提供承诺书，承诺不随意更换，若需更换，应提前30天通知采购人并获得批准。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：供应商部署完毕、满足交付条件开始提供服务后一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

5.考核要求

服务期间，采购人有权终止合同，将提前30日书面告知供应商并结清供应商已完成服务的费用。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中4.1-4.3项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据供应商提供的需求理解方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.服务目标；2.网络线路带宽及网络设备升级；3.服务需求及必要性。 （1）上述每项内容理解完整深刻，针对性强，能够贴合采购需求的，得2分； （2）上述每项内容理解基本完整、具有一定的针对性的，得1分； （3）上述每项内容理解不到位、无针对性或未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 传输线路方案 | 评委根据供应商提供的传输线路方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.可倒换、可保护；2.可扩展；3.根据不同接入点所属的业务网络和地理环境，选择网络传输技术组网。 （1）上述每项内容详尽合理，针对性和可行性强，技术先进的，得2分； （2）上述每项内容具有一定合理性、针对性、可行性、技术较先进的，得1分； （3）上述每项内容不合理、无针对性和可行性、技术落后或未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 网络安全方案 | 评委根据供应商提供的网络安全方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.满足市政务外网业务传输的安全要求，具有信息安全保障措施、安全保障体系；2.针对不同接入点适配既满足网络传输需求，又满足国家电子政务外网安全等级保护2.0实施要求的路由交换、防火墙等接入设备；3.配置合理、 安全、可控的安全策略。 （1）上述每项内容贴合采购人需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得2分； （2）上述每项内容基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性、技术先进性的，得1分； （3）上述每项内容不满足采购人需求，不合理，无针对性和可行性或未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 网络调优方案 | 评委根据供应商提供的网络调优方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.接入汇聚层设备与骨干汇聚设备、接入点、数据中心、区级网络业务的割接方案；2.实现业务无缝割接，将割接影响减少到最小；3.及时调整、调优的能力。 （1）上述每项内容贴合采购人需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得2分； （2）上述每项内容基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性、技术先进性的，得1分； （3）上述每项内容不满足采购人需求，不合理，无针对性和可行性或未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 应急方案 | 评委根据供应商提供的应急方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.能将网络事件进行分级，根据不同等级的网络事件，评估发生网络事件时对政务外网业务的影响；2.制定相应的解决流程和解决措施；3.做出对接入点网络中断时间、回退恢复处理的时间的承诺，最大限度降低网络风险。 （1）上述每项内容贴合采购人需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得2分； （2）上述每项内容基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性、技术先进性的，得1分； （3）上述每项内容不满足采购人需求，不合理，无针对性和可行性或未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 网络监控方案 | 评委根据供应商提供的网络监控方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.对网络流量、网络质量监控、分析和主动运维；2.方案支持智能检测技术实现不同业务的服务质量检测，3.网管软件数据刷新率控制在30秒以内。 （1）上述每项内容贴合采购人需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得2分； （2）上述每项内容基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性、技术先进性的，得1分； （3）上述每项内容不满足采购人需求，不合理，无针对性和可行性或未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 运维方案 | 评委根据供应商提供的运维方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.运维架构和运维管理组织职责；2.运维内容；3.服务质量管理控制。 （1）上述每项内容贴合采购需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得2分； （2）上述每项内容基本贴合采购需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性、技术先进性的，得1分； （3）上述每项内容不满足采购需求，不合理，无针对性和可行性或未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.8 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.进度安排及控制、组织架构；2.风险控制管理、质量保障措施；3.信息安全管理措施、文档管理措施。 （1）上述每项内容贴合采购需求，详尽合理，针对性强，得2分； （2）上述每项内容基本贴合采购需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性，得1分； （3）上述每项内容不满足采购需求，不合理，无针对性和可行性或未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.9 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的得3分。（提供承诺书或有效证明材料，承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2021年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来市级（含）以上区域网络线路建设（或运维）项目业绩，每提供1个业绩得3分，最多得9分。 （提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟投入本项目的项目经理： （1）具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、网络工程师、网络规划师或其他同等认证证书的，每提供一项得3分，最多得6分（提供证书）。 （2）具有5年或以上网络运维项目管理经验的，得3分（提供供应商出具的工作经验证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 注：提供上述证明材料及供应商为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，否则不得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目的项目团队成员（项目经理除外）： （1）具有电子信息高级（或以上）工程师、网络规划师、HCIE、CCIE或其他同等认证证书的，每提供一人得2分，最多得6分（提供证书）。 （2）具有电子信息中级工程师、网络工程师、HCIP、CCNP或其他同等认证证书的，每提供一人得1分，最多得4分（提供证书）。 （3）具有5年或以上网络运维项目工作经验的，每提供一人得1分，最多得3分（提供供应商出具的工作经验证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 本项最多得13分。 注：提供上述证明材料及供应商为上述人员缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，否则不得分。 | 13 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商具有网络障碍处理类、网络管理类、接入设备类、业务信用控制管理类、网络远程支撑保障类软件著作权证书或专利证明证书，每提供一项得2分，最多得8分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

单价（即四条线路单价相加的总报价）

小写（元）：

大写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 单价（元/条/年） | 备注 |
| 1 | 50Mbps线路 |  |  | 不高于600元/条/年 |
| 2 | 100Mbps线路 |  |  | 不高于2000元/条/年 |
| 3 | 1Gbps线路 |  |  | 不高于4000元/条/年 |
| 4 | 10Gbps线路 |  |  | 不高于30000元/条/年 |
| ... | 总报价（元）： |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“四条线路单价相加的总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.接入线路的数量以实际运维服务数量为准。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。