政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320111-JSJK-C2025-0021

项目名称：南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务

采 购 人：南京市浦口区中医院

代理机构：江苏建科工程咨询有限公司

2025年8月

第一章 竞争性磋商公告

南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务竞争性磋商公告

项目概况

南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务招标项目的潜在投标供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取竞争性磋商文件，并于2025年9月1日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320111-JSJK-C2025-0021

项目名称：南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务

预算金额：60万元。

最高限价：59.6763万元（一年），报价不得超出最高限价。

资金来源：国有资金

采购需求：南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务，具体详见项目需求。

合同履行期限：三年，合同一年一签。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供营业执照）。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评审标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

3.1时间：自公告发布之日起5个工作日

3.2地点：“江苏政府采购网”自行免费下载。

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2025 年9月1日14点30分

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2025 年9月1日14点30分

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标（响应）文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7.2公告发布媒介：本公告在江苏省政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏省政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

7.3本项目中标后不允许分包、转包。

7.4供应商应当从代理机构合法获得招标项目的招标文件。

7.5勘察现场或答疑：采购人不组织。

7.5供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子响应文件。

潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市浦口区中医院

地    址：南京市浦口区江浦街道公园北路18号

联系方式：025-69637127

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建科工程咨询有限公司

地　　址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 6 栋 1309室

联系方式：025-83279861

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　 话：025-83279861

- 供应商须知

供应商须知前附表（采购文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务 |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320111-JSJK-C2025-0021 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 资金来源 | 资金自筹 |
| 5 | 预算金额 | 60万元（一年） |
| 6 | 最高限价 | 59.6763万元（一年），报价不得超出最高限价。 |
| 7 | 分包 | 无 |
| 8 | 采购人 | 单位名称：南京市浦口区中医院 联系人：李工 联系电话：025-69637127 |
| 9 | 采购代理机构 | 江苏建科工程咨询有限公司 联系人：李工 联系电话：025-83279861 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 现场勘查/答疑 | 本项目自行现场勘察： 联系人（联系电话）：李工（17379601135） 供应商需务必对项目现场进行仔细认真勘察，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及地点 | 2025 年9月1日14点30分 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 13 | 响应性文件递交信息 | 1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 2、“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》） |
| 14 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后九十天 |
| 15 | 投标报价 | 投标报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。 |
| 16 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 17 | 投标文件有效性 | 采购文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。 |
| 18 | 代理费用 | 本项目的招标代理服务费由中标供应商支付，1）招标代理服务费以中标价为基数，按照【计价格（2002）1980号】文件的收费标准*50%计取。不足3000元按3000元收取。2）评委费由中标供应商支付。以上费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清。 |

- 总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“工程和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予 10%的扣除（工程类 5%），用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位  视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财〔2017〕141 号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（1）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证构出具的、 处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.5强制采购信息安全产品。

（1）参加政府采购活动的产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）进口产品政策

1.除磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008〕248 号）的规定。

2.允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

3.允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4.未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章竞争性磋商公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章竞争性磋商公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）服务或工程内容的详细说明；

（2）实施方案；

（3）服务承诺；

（4）验收标准；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对所提供服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.6响应文件有效期90天。

8、竞争性磋商保证金：无

9、响应文件签署

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

三、响应文件的递交

10、响应文件的递交

10.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2响应文件的修改

（1） 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2） 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14、磋商

14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17、联合体（本项目不适用）

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

（2）符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3 未实质性响应磋商文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（11）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（12）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

（13）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

19、磋商程序及评审方法和评审标准

19.1 磋商程序

（1）对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商工作组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求及服务要求外，原则上不得高于上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.2 评审方法和评审标准

（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

（2）评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20、确定成交单位

20.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

20.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

（1） 提供虚假材料谋取成交。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

（6）将合同标的转包。

21、成交通知书

21.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22、签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏建科工程咨询有限公司。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25、投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标办法

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐3名投标供应商为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的供应商为中标供应商。评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（三）评分因素及分值

| 序号 | 评审因素 | 评 审 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的为评标基准价，其价格分满为30分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／其评审价格)×30 评审过程中，如评标委员会一致认为，供应商的投标报价总计明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以按重大负偏离处理。 | 30 |
| 2 | 服务方案 | 对项目设施的日常运行管理与维护方案（5分） 供应商应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他试剂情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案； 方案完整，可行性和专业性强得5分； 方案较完整，可行性和专业性较强得3分； 方案完整性和可行性一般得1分；无方案不得分。 | 5 |
| 3 | 应急方案 | 运营期内各类突发事件的应急方案。（5分） 包括：如何建立应对和处理突发事件如战争、自然灾害等的应急快速反应机制等方面的考虑； 方案全面、具体、科学合理、可操作性强的，得5分； 方案较全面、具体、科学合理、可操作性一般的，得3分； 方案不够详实、具体、科学合理、可操作性差的，得1分；其他不得分 | 5 |
| 4 | 环境管理方案 | 环境管理方案（5分） 投标人须提供详细的环境管理方案，确保污水处理站及周围区域环境良好，垃圾无堆放、环境无异味。根据环境管理方案是否充分满足招标文件要求综合评分。 方案完整，可行性和专业性强得5分； 方案较完整，可行性和专业性较强得3分； 方案完整性和可行性⼀般得1分；无方案不得分。 | 5 |
| 5 | 拟投入设备情况 | 拟投入设备情况（5分） 根据投标人拟投入本项目的维保器具及维保设备仪器的情况综合评价。 方案完整，可行性和专业性强得5分； 方案较完整，可行性和专业性较强得3分； 方案完整性和可行性⼀般得1分；无方案不得分。 | 5 |
| 6 | 自动监控运维方案 | 污染源自动监控运维服务方案（5分） 供应商需提供本项目服务方案，方案应全面、具有针对性、安全性，合理有效。 方案完整，可行性和专业性强得5分； 方案较完整，可行性和专业性较强得3分； 方案完整性和可行性一般得1分；无方案不得分 | 5 |
| 7 | 自行监测方案 | 自行监测服务方案（5分） 根据服务人员岗位工作要求及响应时间方案进行综合评审。方案合理、针对性强的得5分；方案较合理、有一定操作性的得3分；方案基本合理、操作性较差的得1分；不提供不得分。 | 5 |
| 8 | 业绩 | 供应商自2022年8月1日以来具有医疗污水站社会化运营维护托管类似业绩或相关医疗污染源在线自动监测仪表运维服务类似业绩或相关医院污染物自行监测项目类似业绩的，每提供一份3分，满分9分（以合同签订时间为准，合同应包含反映相关数据，提供合同扫描件，不提供不得分） | 9 |
| 9 | 人员配备情况及技术水平 | 供应商拟选派项目团队人员中： (1)供应商拟派的项目负责人(1名)具有国家注册环保工程师证书的得3分。 (2)操作人员持有有效的污水(废水)处理第三方培训合格职业资格证书或污水(废水)处理第三方培训合格证书，每提供1个得2分，满分4分。 (3)投标供应商具有自动监控（污废水）运行工证书的，每提供1个得2分，满分4分。 以上人员均需提供证书扫描件，并提供在投标单位近三个月人员缴纳社保（2025年5月-2025年7月）的证明文件，不提供不得分) | 11 |
| 10 | 信誉 | 供应商具有质量管理体系认证证书的得5分、具有环境管理体系认证证书的得5分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得5分。 投标供应商具有环境污染治理设施运营服务能力评价证书乙级及以上的得5分。 （提供证书扫描件，证书需在有效期内，不提供不得分） | 20 |

备注：

1. 价格部分优惠政策如下：

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》和《属于监狱企业的证明文件》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）节能环保产品(如有) ：1)在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于国家认定的节能和环保产品在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%、5%的价格扣除。2)节能和环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www. ccgp. gov. cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的相应页面截图或相关认证证明材料为准。

2.本项目所有投标人员必须为投标单位人员，且相应人员的执业资格注册证书必须注册在投标单位，否则不得分；

3.所有证书、证明和业绩均以有效的证明文件为依据。

4.评标委员会成员按照上述评分细则进行评审、打分，由评委各自独立打分，打分的平均值即为该供应商该项的得分，最后根据各供应商的总分汇总进行排名，推荐三名中标候选人。综合得分相同的，以报价低的优先；得分且投标报价相同的并列，先提交投标文件的供应商为中标供应商。

第四章 项目采购需求

一、需求内容

最高限价：59.6763万元（一年），报价不得超出最高限价。

综合计算量（按440m³/d）：主门诊：400m³/d；二门诊：40m³/d

二、需求清单

1、运维服务管理内容：（主院区）

| 序号 | 服务项目名称 | 综合计算量（按400m3计） | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 配备人员3人计 | 12 |  |  | 值班人员持证上岗，污水站全年365天24小时须有人值守，水质在线监测数据上传环保局。 |
| 2 | 消毒药剂 | 400t/d×365天×0.9元/吨.水 | 12 |  |  | 1、负责消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量，及时配置消毒药剂溶液，记录使用量；1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l； 2、有效氯含量≥10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 格栅清淤及固废处理 | 每周2次格栅漂浮物清理； | 12 |  |  | 每周2次格栅漂浮物清理；含栅渣污泥包装、运输及系统污泥固废物处理费。由此影响到采购方的正常工作，要承担相关的处罚。包含二门诊 |
| 4 | 环保检测 | 每日自检（余氯、PH）不少于4次，并记录 | 12 |  |  | （包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维保费用 | 包括质保期内设备维护、维修及易损件更换 | 12 |  |  | a、维修响应时间30分钟，2小时内恢复设备正常运行，水质达标。 b、因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担。 |
| 6 | 企业管理费、利润及市场风险等 | （1-5）*8% | / |  |  |  |
| 7 | 税金 | （1-6）*6% | / |  |  |  |
| 8 | 合计 |  | / |  |  |  |

运维服务内容：（二门诊）

| 序号 | 服务项目名称 | 综合计算量（按40m3计） | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 由主门诊值班人员巡检 | 12 |  |  | 值班人员持证上岗，污水站全年365天24小时须有人值守，水质在线监测数据上传环保局。 |
| 2 | 消毒药剂 | 40t/d×365天×0.85元/吨.水 | 12 |  |  | 1、负责消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量，及时配置消毒药剂溶液，记录使用量；1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l； 2、有效氯含量≥10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 格栅清淤及固废处理 | 每周2次格栅漂浮物清理； | 0 |  |  | 每周2次格栅漂浮物清理；含栅渣污泥包装、运输及系统污泥固废物处理费。由此影响到采购方的正常工作，要承担相关的处罚。二门诊不单独清淤，包含在主门诊里 |
| 4 | 环保检测 | 每日自检（余氯、PH）不少于4次，并记录 | 12 |  |  | （包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维保费用 | 包括质保期内设备维护、维修及易损件更换 | 12 |  |  | a、维修响应时间30分钟，2小时内恢复设备正常运行，水质达标。 b、因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担。 |
| 6 | 企业管理费、利润及市场风险等 | （1-5）*8% |  |  |  |  |
| 7 | 税金 | （1-6）*6% |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 自行监测清单内容

| 序号 | 检测项目 | 检测因子 | 检测频次和点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水检测 | 悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、动植物油等 | 1个点位，一天三次 |
| 2 | 锅炉有组织废气 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、 林格曼黑度 | 1个点位，氮氧化物、二氧化硫一天3次；其余一天1次 |
| 3 | 污水站有组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1个点位，一天三次 |
| 4 | 无组织废气 | 氨、臭气浓度、硫化氢、氯气、甲烷 | 4个点位，一天4次 |
| 5 | 噪声 | 昼间、夜间 | 4点位，一天1次 |
| 6 | 二门诊 全水 | pH、COD、余氯、SS、粪大肠、 沙门氏菌、志贺氏菌 | 1个点位，一天三次 |

| 序号 | 内容 |  |  | 项目 | 采样费 | 分析费 | 点/孔数 | 次/天 | 天数 | 总样品数 | 单价（采样费+分析费） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 |  |  | 悬浮物 |  |  | 1 | 3 | 52 | 156 |  |  |
| 2 |  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 3 |  |  |  | 石油类 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 4 |  |  |  | 挥发酚 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 5 |  |  |  | 动植物油 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 6 |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 7 |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  | 1 | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 8 |  |  |  | 总氰化物 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 9 | 无组织废气 |  |  | 氨 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 10 |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 11 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 12 |  |  |  | 氯气 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 13 |  |  |  | 甲烷 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 14 | 锅炉有组织废气 |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 16 |  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1 | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 18 | 污水站有组织废气 （新增） |  |  | 氨（氨气） |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 19 |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 20 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 21 | 噪音 |  |  | 白天（06：00-22：00） |  |  | 4 | 1 | 4 | 48 |  |  |
| 22 |  |  |  | 夜间（22：00-06：00） |  |  | 4 | 1 | 4 | 48 |  |  |
| 23 | 二门诊 全水 （新增） |  |  | pH |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 24 |  |  |  | COD |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 25 |  |  |  | 余氯 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 26 |  |  |  | 悬浮物 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 27 |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 28 |  |  | 检测费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 优惠价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 方案报告编制、自行监测方案修改、平台资料填报、资料管理费 （10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 人工费 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 52 |  |  |  |
| 32 | 交通费 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 52 |  |  |  |
| 33 |  |  | 税费6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、污染源自动监控内容：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 1、每天跟踪环保平台及时报备维修； 2、每周巡检，检查仪表运行情况； 3、定期更换检测药剂； 4、及时更换易损件，确保仪器正常； 5、定期清洗采样管路，确保反映真实的水质情况； 6、每月做好标定比对工作，保证数据的要靠性； 7、每周更新“环保脸谱”数据标记； 8、人员需持证上岗 | 12 |  |  |
| 2 | 药剂 | 1、COD检测仪药剂：重铬酸钾、稀硫酸、硫酸银、硫酸汞等； 2、COD检测仪标液：0mg/L、100mg/L、250mg/L等； 3、余氯仪校准液、pH仪校准液 4、及时更换，确保药剂在有效期内； | 12 |  |  |
| 3 | 检测 | 1、每年对设备仪器进行强制检定； 2、接受环保局、计量院比对检定； 3、月度比对检测； | 12 |  |  |
| 4 | 废液处置 | 1.每年两次对在线废液进行处置转移 | 2次 |  |  |
| 5 | 培训 | 维护人员定期学习培训； | 12 |  |  |
| 6 | 税金 | ∑1-5*6% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、合同履行期限

三年，合同一年一签，如中标供应商能达到采购人的考核要求，采购人每年可续签合同，不再进行招标。

四、项目要求

注：打“★”号为实质性响应内容必须响应；

★1、供应商近三年（2022-2024年）未因水质超标或污染治理设施运行不正常被行政处罚的（须提供承诺函，格式自拟）。

2、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备操作运行及运行记录，水质自检及记录，设备日常维护保养及记录、交接班记录等工作；确保污水处理水质达标排放。

3、保障污水站的运行安全，维护污水处理站及周边环境的卫生，防止污水漫溢，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，妥善处理好废渣和污泥的消毒、固废物处理等工作。

4、负责消毒药剂的贮存、保管、使用工作，严格按照危险品使用管理规范执行。

5、接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理；配合医院完成各项检查任务。

6、承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到招标人正常生产所造成的经济责任（包括罚款） 。

7、负责运营期内污水站设备的维修与保养及更新，确保设备完好运行。包括：

（1）水泵、曝气机、消毒加药维修及配件更新等；

（2）电控设备检修、配件更换等.

（3）进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等。

8、中标人须承担日常工作所需要的包括但不限于检测工具、检测材料、药剂 日常维修材料等。

五、技术要求

执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。

消毒药剂要求

1、采用次氯酸钠消毒药剂；

2、次氯酸钠含量10%；

3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行；

4、中标单位须编制消毒剂用量及报价清单计算明细；

5、报价中消毒剂费按日处理水量400m3计算。

六、付款方式

一年分四次按季度付款，无任何异议的情况下每季度结算时按实际检测报告付款。中标单位应在采购方付款前向采购方出具增值税专用发票，否则采购方有权拒绝付款

第五章 合同条款

南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务合同

甲方（采购人）：南京市浦口区中医院

乙方（供应商）：

招标编号：

合同编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律、法规规定，按照南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务合同（合同编号：      ）服务文件、投标文件规定条款和成交供应商承诺，甲方向乙方购置相关服务，双方同意以下内容（包括合同表一、附件）

第一条 服务内容

一、乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致。

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 完成标准 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计金额：大写人民币 元整（¥ .00）。 |  |  |  |  |

1.污水站运维服务内容

1）承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录和设备更新与数据处理等工作，确保污水处理水质达标排放。

2）保证污水处理设施的安全运行；维护污水处理站及周边环境卫生，防止污水漫溢，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污泥的消毒、固废处理等工作。

3）负责消毒药剂的贮存、保管、使用工作，严格按照危险品使用管理规范执行。

4）接受各院区、环保、疾控中心等部门的监督管理；配合医院完成各项检查任务。

5）严格遵守甲方的安全作业要求及遵守甲方规章制服及甲方人员的管理，不得影响甲方的正常营运。

6）维修所需的易损设备（单价≤1000元）由乙方提供，包含于合同总价内。单价≥1000元的设备，应先报甲方。

2.污染源在线监控运维服务内容

乙方服务应满足《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》中所规定必须承担的责任和工作范围

1）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况随时联系并进行现场检修。

2）定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

3）定期对在线监控系统设备的电路、管理等进行巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

4）每周进行一次运营维护检查，遇到紧急故障的维护响应时间为全天24小时，全年定期上门检修服务。

5）仪器维修及保养所需易损件（单价≤1000元）由乙方提供，包含于合同总价内。

3.自行监测运维服务内容

按照各级政府环保部门提出的计划进度和要求，协助甲方开展环保自行监测和数据网上填报等相关工作。

1）乙方具有国家规定的相关检测资质或委托具有国家规定的相关检测资质的单位，根据甲方需求和国家有关环境保护法律法规、政策等，为甲方在自行监测方案范围内进行环保监测及数据登记上报。乙方须提供相关资质证明。

2）如有偶发数据异常，不能直接发布，应及时书面通知甲方，查清原因，待问题解决并复查正常后方能发布，如因乙方处理不当对甲方造成负面影响或经济损失，乙方承担全部责任。

3）服务方式：数据监测、网上填报、技术咨询、现场指导。

4）乙方每次进场采样、监测等必须通知甲方，并在甲方监管下有序进行。每次采样、监测等不得影响甲方的正常经营秩序。

4.如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不得向甲方另外收取服务费，并就因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。赔偿以合同表一所载明的该项服务内容对应的服务费为限。

5.乙方的服务承诺：

1）乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于表一所列服务的请求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。若乙方未予以响应，视为乙方认可甲方要求，乙方必须按照请求执行。

2）乙方提供给甲方的服务，必须按照合同表一规定的标准进行

第二条　服务费及支付方式

1.服务费总金额为大写人民币               元整（¥       .00）。

2.本合同约定服务费包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要的税、费等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3.甲乙双方一致同意项目服务费按阶段以人民币形式支付。

4.具体的付款方式：

一年分四次按季度付款，无任何异议的情况下每季度结算时按实际检测报告付款。中标单位应在采购方付款前向采购方出具增值税专用发票，否则采购方有权拒绝付款。

5.有关发票方面的任何问题，甲方应在收到发票后及时书面通知乙方，乙方应及时作出解释或解决问题，以使甲方能按时付款。

6.乙方将自行承担项目实施范围内合理的差旅费用。

7.乙方同意免除项目杂费。

第三条  技术资料

1．乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。接触本合同的任何人员，均应注意保密。

第四条  知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务（或其任何一部分）时不得侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。如甲方因本合同的签订以及使用本合同约定的服务而受到任何第三方的侵权索赔并遭受损失的，乙方应对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任。

第五条  产权担保

乙方保证所交付标的无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第六条　履约保证金

乙方在签订本合同之前，须按本合同约定服务费总金额【 】%比例向甲方交纳履约保证金。待服务验收合格无异议后15个工作日内无息返还。如每年未能按期完成工作量或验收不合格，即终止合同并扣除全部履约保证金。

第七条  服务期

服务期【叁】年，从     年    月   日至     年  月    日止。合同一年一签，如中标供应商能达到采购人的考核要求，采购人每年可续签合同，不再进行招标。

第八条 验收标准

1．根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方的投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

第九条　合同的变更、终止与转让

1.按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

4.乙方逾期未完成约定义务超过    日，甲方有权单方解除本合同。

5.乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十条  违约责任

1.乙方应提供符合本合同约定和行业规范及惯例的专业化服务，如果达不到甲方的要求，乙方应立即更换人员或改进方法，以达到甲方要求。乙方如因服务错误、失误等原因导致甲方解除合同，乙方应承担全部责任外，还应退还甲方全部服务费。

2.乙方如果未按本合同约定的服务内容和方式履行合同项下义务，则甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。同时，甲方有权决定是否继续履行合同。如果甲方解除合同，则乙方应退还全部服务费并承担由此而给甲方造成的损失。

3.乙方逾期完成服务的，乙方应按本合同约定服务费总金额每日3‰比例向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除；逾期超过约定日期15个工作日不能完成服务的，甲方可解除本合同。

4.乙方因逾期完成服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，在要求乙方承担上述责任外，乙方应向甲方支付本合同约定服务费总金额20%比例的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5．凡乙方违约，甲方有权终止合同，另行组织采购；按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任，并将乙方录入甲方不良行为供应商名录，视情节轻重决定是否上报江苏省财政厅，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

6．乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条　争议处理

甲乙双方如对本合同约定条款的理解存在歧义或在本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均同意甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 不可抗力

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十三条 其他

1.合同表一和合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方负责人协商后达成书面补充协议，补充协议具备与本合同同等法律效力。

3.对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章后生效。

第十四条　签订本合同依据

1.甲方发出的采购文件、中标（成交）通知书；

2.乙方提供的投标（响应）文件；

3.投标承诺书。

第十五条　本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。（如有需要可另增加）

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件：报价单

1、运维服务管理内容：（主院区）

| 序号 | 服务项目名称 | 综合计算量（按400m3计） | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 配备人员3人计 | 12 |  |  | 值班人员持证上岗，污水站全年365天24小时须有人值守，水质在线监测数据上传环保局。 |
| 2 | 消毒药剂 | 400t/d×365天×0.9元/吨.水 | 12 |  |  | 1、负责消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量，及时配置消毒药剂溶液，记录使用量；1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l； 2、有效氯含量≥10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 格栅清淤及固废处理 | 每周2次格栅漂浮物清理； | 12 |  |  | 每周2次格栅漂浮物清理；含栅渣污泥包装、运输及系统污泥固废物处理费。由此影响到采购方的正常工作，要承担相关的处罚。包含二门诊 |
| 4 | 环保检测 | 每日自检（余氯、PH）不少于4次，并记录 | 12 |  |  | （包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维保费用 | 包括质保期内设备维护、维修及易损件更换 | 12 |  |  | a、维修响应时间30分钟，2小时内恢复设备正常运行，水质达标。 b、因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担。 |
| 6 | 企业管理费、利润及市场风险等 | （1-5）*8% | / |  |  |  |
| 7 | 税金 | （1-6）*6% | / |  |  |  |
| 8 | 合计 |  | / |  |  |  |

运维服务内容：（二门诊）

| 序号 | 服务项目名称 | 综合计算量（按40m3计） | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 由主门诊值班人员巡检 | 12 |  |  | 值班人员持证上岗，污水站全年365天24小时须有人值守，水质在线监测数据上传环保局。 |
| 2 | 消毒药剂 | 40t/d×365天×0.85元/吨.水 | 12 |  |  | 1、负责消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量，及时配置消毒药剂溶液，记录使用量；1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l； 2、有效氯含量≥10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 格栅清淤及固废处理 | 每周2次格栅漂浮物清理； | 0 |  |  | 每周2次格栅漂浮物清理；含栅渣污泥包装、运输及系统污泥固废物处理费。由此影响到采购方的正常工作，要承担相关的处罚。二门诊不单独清淤，包含在主门诊里 |
| 4 | 环保检测 | 每日自检（余氯、PH）不少于4次，并记录 | 12 |  |  | （包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维保费用 | 包括质保期内设备维护、维修及易损件更换 | 12 |  |  | a、维修响应时间30分钟，2小时内恢复设备正常运行，水质达标。 b、因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担。 |
| 6 | 企业管理费、利润及市场风险等 | （1-5）*8% |  |  |  |  |
| 7 | 税金 | （1-6）*6% |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 自行监测清单内容

| 序号 | 检测项目 | 检测因子 | 检测频次和点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水检测 | 悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、动植物油等 | 1个点位，一天三次 |
| 2 | 锅炉有组织废气 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、 林格曼黑度 | 1个点位，氮氧化物、二氧化硫一天3次；其余一天1次 |
| 3 | 污水站有组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1个点位，一天三次 |
| 4 | 无组织废气 | 氨、臭气浓度、硫化氢、氯气、甲烷 | 4个点位，一天4次 |
| 5 | 噪声 | 昼间、夜间 | 4点位，一天1次 |
| 6 | 二门诊 全水 | pH、COD、余氯、SS、粪大肠、 沙门氏菌、志贺氏菌 | 1个点位，一天三次 |

| 序号 | 内容 |  |  | 项目 | 采样费 | 分析费 | 点/孔数 | 次/天 | 天数 | 总样品数 | 单价（采样费+分析费） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 |  |  | 悬浮物 |  |  | 1 | 3 | 52 | 156 |  |  |
| 2 |  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 3 |  |  |  | 石油类 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 4 |  |  |  | 挥发酚 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 5 |  |  |  | 动植物油 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 6 |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 7 |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  | 1 | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 8 |  |  |  | 总氰化物 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 9 | 无组织废气 |  |  | 氨 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 10 |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 11 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 12 |  |  |  | 氯气 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 13 |  |  |  | 甲烷 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 14 | 锅炉有组织废气 |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 16 |  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1 | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 18 | 污水站有组织废气 （新增） |  |  | 氨（氨气） |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 19 |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 20 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 21 | 噪音 |  |  | 白天（06：00-22：00） |  |  | 4 | 1 | 4 | 48 |  |  |
| 22 |  |  |  | 夜间（22：00-06：00） |  |  | 4 | 1 | 4 | 48 |  |  |
| 23 | 二门诊 全水 （新增） |  |  | pH |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 24 |  |  |  | COD |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 25 |  |  |  | 余氯 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 26 |  |  |  | 悬浮物 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 27 |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 28 |  |  | 检测费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 优惠价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 方案报告编制、自行监测方案修改、平台资料填报、资料管理费 （10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 人工费 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 52 |  |  |  |
| 32 | 交通费 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 52 |  |  |  |
| 33 |  |  | 税费6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、污染源自动监控内容：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 1、每天跟踪环保平台及时报备维修； 2、每周巡检，检查仪表运行情况； 3、定期更换检测药剂； 4、及时更换易损件，确保仪器正常； 5、定期清洗采样管路，确保反映真实的水质情况； 6、每月做好标定比对工作，保证数据的要靠性； 7、每周更新“环保脸谱”数据标记； 8、人员需持证上岗 | 12 |  |  |
| 2 | 药剂 | 1、COD检测仪药剂：重铬酸钾、稀硫酸、硫酸银、硫酸汞等； 2、COD检测仪标液：0mg/L、100mg/L、250mg/L等； 3、余氯仪校准液、pH仪校准液 4、及时更换，确保药剂在有效期内； | 12 |  |  |
| 3 | 检测 | 1、每年对设备仪器进行强制检定； 2、接受环保局、计量院比对检定； 3、月度比对检测； | 12 |  |  |
| 4 | 废液处置 | 1.每年两次对在线废液进行处置转移 | 2次 |  |  |
| 5 | 培训 | 维护人员定期学习培训； | 12 |  |  |
| 6 | 税金 | ∑1-5*6% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第六章 投标文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请投标单位编制目录及页码

一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏建科工程咨询有限公司

根据贵方	（项目名称）	（项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目负责人	，服务期限	。

3、我们的报价：	万元 。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏建科工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人和授权委托人居民身份证复印件

- 报价表

报价汇总表（第一轮）

## 磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 南京市浦口区中医院污水处理站社会化运营托管及污染源自动监控运维、自行监测服务 | 详见响应文件 | 元/年 |
| 单价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以单价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、结算综合单价={（最后投标报价）/（首轮投标报价）}*首轮报价中的综合单价。

供应商（电子签章）：

日期：年月日

报价汇总表（第二轮）

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

分项报价表

1、运维服务管理内容：（主院区）

| 序号 | 服务项目名称 | 综合计算量（按400m3计） | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 配备人员3人计 | 12 |  |  | 值班人员持证上岗，污水站全年365天24小时须有人值守，水质在线监测数据上传环保局。 |
| 2 | 消毒药剂 | 400t/d×365天×0.9元/吨.水 | 12 |  |  | 1、负责消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量，及时配置消毒药剂溶液，记录使用量；1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l； 2、有效氯含量≥10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 格栅清淤及固废处理 | 每周2次格栅漂浮物清理； | 12 |  |  | 每周2次格栅漂浮物清理；含栅渣污泥包装、运输及系统污泥固废物处理费。由此影响到采购方的正常工作，要承担相关的处罚。包含二门诊 |
| 4 | 环保检测 | 每日自检（余氯、PH）不少于4次，并记录 | 12 |  |  | （包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维保费用 | 包括质保期内设备维护、维修及易损件更换 | 12 |  |  | a、维修响应时间30分钟，2小时内恢复设备正常运行，水质达标。 b、因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担。 |
| 6 | 企业管理费、利润及市场风险等 | （1-5）*8% | / |  |  |  |
| 7 | 税金 | （1-6）*6% | / |  |  |  |
| 8 | 合计 |  | / |  |  |  |

运维服务内容：（二门诊）

| 序号 | 服务项目名称 | 综合计算量（按40m3计） | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 由主门诊值班人员巡检 | 12 |  |  | 值班人员持证上岗，污水站全年365天24小时须有人值守，水质在线监测数据上传环保局。 |
| 2 | 消毒药剂 | 40t/d×365天×0.85元/吨.水 | 12 |  |  | 1、负责消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量，及时配置消毒药剂溶液，记录使用量；1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l； 2、有效氯含量≥10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 格栅清淤及固废处理 | 每周2次格栅漂浮物清理； | 0 |  |  | 每周2次格栅漂浮物清理；含栅渣污泥包装、运输及系统污泥固废物处理费。由此影响到采购方的正常工作，要承担相关的处罚。二门诊不单独清淤，包含在主门诊里 |
| 4 | 环保检测 | 每日自检（余氯、PH）不少于4次，并记录 | 12 |  |  | （包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维保费用 | 包括质保期内设备维护、维修及易损件更换 | 12 |  |  | a、维修响应时间30分钟，2小时内恢复设备正常运行，水质达标。 b、因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担。 |
| 6 | 企业管理费、利润及市场风险等 | （1-5）*8% |  |  |  |  |
| 7 | 税金 | （1-6）*6% |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 自行监测清单内容

| 序号 | 检测项目 | 检测因子 | 检测频次和点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水检测 | 悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、动植物油等 | 1个点位，一天三次 |
| 2 | 锅炉有组织废气 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、 林格曼黑度 | 1个点位，氮氧化物、二氧化硫一天3次；其余一天1次 |
| 3 | 污水站有组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1个点位，一天三次 |
| 4 | 无组织废气 | 氨、臭气浓度、硫化氢、氯气、甲烷 | 4个点位，一天4次 |
| 5 | 噪声 | 昼间、夜间 | 4点位，一天1次 |
| 6 | 二门诊 全水 | pH、COD、余氯、SS、粪大肠、 沙门氏菌、志贺氏菌 | 1个点位，一天三次 |

| 序号 | 内容 |  |  | 项目 | 采样费 | 分析费 | 点/孔数 | 次/天 | 天数 | 总样品数 | 单价（采样费+分析费） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 |  |  | 悬浮物 |  |  | 1 | 3 | 52 | 156 |  |  |
| 2 |  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 3 |  |  |  | 石油类 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 4 |  |  |  | 挥发酚 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 5 |  |  |  | 动植物油 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 6 |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 7 |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  | 1 | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 8 |  |  |  | 总氰化物 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 9 | 无组织废气 |  |  | 氨 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 10 |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 11 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 12 |  |  |  | 氯气 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 13 |  |  |  | 甲烷 |  |  | 4 | 3 | 4 | 48 |  |  |
| 14 | 锅炉有组织废气 |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 16 |  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1 | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 18 | 污水站有组织废气 （新增） |  |  | 氨（氨气） |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 19 |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 20 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 21 | 噪音 |  |  | 白天（06：00-22：00） |  |  | 4 | 1 | 4 | 48 |  |  |
| 22 |  |  |  | 夜间（22：00-06：00） |  |  | 4 | 1 | 4 | 48 |  |  |
| 23 | 二门诊 全水 （新增） |  |  | pH |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 24 |  |  |  | COD |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 25 |  |  |  | 余氯 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 26 |  |  |  | 悬浮物 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 27 |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 28 |  |  | 检测费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 优惠价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 方案报告编制、自行监测方案修改、平台资料填报、资料管理费 （10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 人工费 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 52 |  |  |  |
| 32 | 交通费 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 52 |  |  |  |
| 33 |  |  | 税费6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、污染源自动监控内容：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 数量（月） | 单价（元）/月 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 1、每天跟踪环保平台及时报备维修； 2、每周巡检，检查仪表运行情况； 3、定期更换检测药剂； 4、及时更换易损件，确保仪器正常； 5、定期清洗采样管路，确保反映真实的水质情况； 6、每月做好标定比对工作，保证数据的要靠性； 7、每周更新“环保脸谱”数据标记； 8、人员需持证上岗 | 12 |  |  |
| 2 | 药剂 | 1、COD检测仪药剂：重铬酸钾、稀硫酸、硫酸银、硫酸汞等； 2、COD检测仪标液：0mg/L、100mg/L、250mg/L等； 3、余氯仪校准液、pH仪校准液 4、及时更换，确保药剂在有效期内； | 12 |  |  |
| 3 | 检测 | 1、每年对设备仪器进行强制检定； 2、接受环保局、计量院比对检定； 3、月度比对检测； | 12 |  |  |
| 4 | 废液处置 | 1.每年两次对在线废液进行处置转移 | 2次 |  |  |
| 5 | 培训 | 维护人员定期学习培训； | 12 |  |  |
| 6 | 税金 | ∑1-5*6% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

四、资格证明文件

资格证明文件

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；根据《政府采购法》及宁财购通《2021》5号文要求，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板）：（加盖电子公章）

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供营业执照）。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评审标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印

并加盖电子公章上传）

年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

六、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务条款 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

七、服务方案

八、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 	（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相   关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），   从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），   从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的   负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

备注：供应商如不提供此声明函，将无法判定企业规模并导致资格审查不通过。

十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏建科工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

法定代表人：

日期：年月日

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏建科工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

声明人：（加盖电子公章）

法定代表人：

日期：年月日

证明材料（如果投标人认为需要提供的话）：

十三：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的采购文件编号为XX项目（包X）的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

声明人全称：（加盖电子公章）

日期：年月日