南京市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320100-JSCY-C2024-0040 采购项目：南京外国语学校北京东路校区消防安全改造项目 采购单位：南京外国语学校 采购类别：货物

江苏驰驿招标代理有限公司

二〇二四年九月

目录

第一章竞争性磋商采购公告3

第二章  竞争性磋商须知7

第三章  成交标准21

第四章  采购项目需求24

第五章  合同草案条款及格式39

第六章响应文件格式44

第一章竞争性磋商采购公告

南京外国语学校北京东路校区消防安全改造项目招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取磋商文件，并于2024年9月30日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、基本情况

1.1采购编号：JSZC-320100-JSCY-C2024-0040

1.2项目名称：南京外国语学校北京东路校区消防安全改造项目

1.3预算金额：1050000元。

1.4最高限价：1050000元，投标报价超过最高限价的按无效响应文件处理。

1.5采购需求：对南京外国语学校的食堂、宿舍、地下车库区域的水喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、泵房等进行设备更新，供应商负责采购、安装、调试。

1.6合同履行期限：合同签订之日起30个日历日。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

- 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）拒绝被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取磋商文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：网站下载

3.4售价：0.00元

四、提交响应文件方式、截止时间、开标时间和地点

4.1方式：苏采云投标系统。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

4.2递交响应文件截止时间、开标时间：2024年9月30日9时30分（北京时间）；

4.3开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织。

6.2磋商保证金数额及交纳办法：本项目不收取磋商保证金。

6.3政府采购信用承诺

6.3.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。

6.3.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

6.3.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

6.3.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.3.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.4公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名称：南京外国语学校

联系人：王老师

地址：南京市玄武区北京东路30号

联系方式：025-83282313

7.2采购代理机构信息

名称：江苏驰驿招标代理有限公司

联系人：邢工

地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系电话：025-58956157   025-58956158

7.3项目联系方式

项目联系人：邢工

电话：025-58956157

第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目联系人 | 名称：南京外国语学校 地址：南京市玄武区北京东路30号 联系人：王老师 联系电话：025-83282313 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏驰驿招标代理有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号4楼403 联系人：邢工 联系电话：025-58956157，025-58956158 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京外国语学校北京东路校区消防安全改造项目 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“制造业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市玄武区北京东路30号 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，如在成交后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 9 | 响应文件拒收情形 | (1)拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 |
| 10 | 无效响应文件情形 | (1)供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。 (2)供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。 (3)同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。 (4)供应商不具备磋商文件中规定资格要求。 (5)供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。 (6)不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件。 (7)供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (8)响应文件含有采购人不能接受的附加条件。 (9)磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 (10)采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。 (11)响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。 (12)法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。 (13)未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。 |
| 11 | 磋商终止 | 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形； 出现影响采购公正的违法、违规行为； 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家； 除本磋商文件第二章第21.1（5）条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家； 法律法规规定的其他应当终止情形。 |
| 12 | 盖章要求 | 供应商响应文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效响应文件处理。 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物”指本磋商文件中所述货物。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物、承担的工程或服报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体内容如下：

1）货物：供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目为货物类采购，按此条标准执行，在投标系统上传《中小企业声明函》。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）

2）工程：投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）服务：投标供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%（工程项目为2%）的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（6）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.3进口产品政策

（1）除第一章磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费由成交供应商支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。具体收费标准如下：参照计价格【2002】1980号基准费率标准的55%计取；按照费率计算不足2000元的按2000元计取。

4.3本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

4.4本次招标专家评审费按实际发生收取。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据投标系统格式编制响应文件。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效，格式见第六章。

（1）※磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供提供承诺函替代的材料，替代材料详见第六章）；

（5）※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件。

（6）※《商务条款偏离表》。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效，格式见第六章。

（1）※《投标项目主要产品一览表》；

（2）※《供货一览表》；

（3）《技术条款偏离表》。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对提供的货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。首次报价按投标系统格式填写，分项报价表参照第六章格式填写上传至投标系统。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商提供的货物系小微企业制造的货物，须提供《中小企业声明函》。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（6）供应商响应文件所报的投标报价（包含首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

8、磋商保证金

8.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件签署与提交、撤回与修改

9.供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按无效响应文件处理。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12 响应文件的撤回

12.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

13.响应文件的修改

13.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

13.2提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

13.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

14.采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

四、联合体

15.本项目不接受联合体磋商。

五、响应文件的解密与评审

16.响应文件解密

16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

17.磋商

17.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

17.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

17.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

18.评审过程的保密与公正

18.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

18.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

19.评审过程中的澄清

19.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

19.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的审查

响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.1资格审查。

依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.2符合性审查。

依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

20.4在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5未实质性响应磋商文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求。

（5）供应商的报价（包含首次报价）超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件。

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（9）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（10）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

（11）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

（12）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

20.6如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

20.7 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

21.磋商程序及评审方法和评审标准

21.1磋商程序

（1）磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子签章。

（2）在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子签章。

（3）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（4）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

（5）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（6）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子签章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子签章的《退出磋商函》。

21.2评审方法和评审标准

（1）评审方法。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

（2）评审标准：见本磋商文件第三章。

（3）采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

1）因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

4）除本磋商文件第二章第21.1（5）条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家。

5）法律法规规定的其他应当终止情形。

22、确定成交候选供应商

22.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

22.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

22.3 采购代理机构将在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.4若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通。

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

- 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

（6）将合同标的转包。

23.成交通知书

23.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的成交供应商，应在成交公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向成交供应商发出成交通知书。

23.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

24.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

24.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加南京外国语学校组织的政府采购活动，并予以通报。

24.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

24.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2采购代理机构询问电话：邢工，025-58956153  025-58956158，

采购人询问电话：王老师  025-83282313。

26、质疑

26.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

26.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

26.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，自磋商公告期限届满之日起计算；

（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

26.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

26.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司

采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：邢工

质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158 传真：025-58956152    邮编：210009

27、投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28、诚实信用

28.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

28.4供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

29、违反信用承诺的法律责任

29.1供应商提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三章  成交标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=(评标基准价／最后报价)×30。 说明：磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查供应商的最后报价或其最后报价与首次报价差额过大，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 备注： “明显低于”界定：即供应商的最后报价低于其他通过资格审查供应商最后报价平均值的80%。 “差额过大”界定：即供应商的最后报价低于其响应文件中首次报价的80%。 | 30 | 客观分 |
| 二、技术（55分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 （15分） | 供应商所投产品技术参数全部满足磋商文件“第四章采购清单”中的“规格型号等技术参数说明”的得满分15分；加“▲”号参数为重要技术指标，有一项负偏离扣2分；其他参数为一般技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。供应商提供技术偏离表，其中加“▲”号参数应在投标系统上传相关证明材料，上传加盖公章或上传后加盖电子签章。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 （15分） | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于：安装实施组织、质量控制措施、项目进度计划、岗位人员安排等）进行综合评分： 项目实施方案贴合实际、内容全面，合理性、可行性强的得15分； 项目实施方案贴合实际、内容全面，合理性、可行性较强的得12分； 项目实施方案较贴合实际、内容较全面，合理性、可行性较强的得9分； 项目实施方案较贴合实际、内容较全面，基本合理、可行的得6分； 项目实施方案基本全面，基本合理、可行的得3分； 项目实施方案不太全面，不大能满足项目需求的得1分； 未提供不得分。 | 15 | 主观分 |
| 2.3 | 应急预案（10分） | 评委根据响应文件提供的突发事件应急处理预案进行综合评分： 执行中可能遇到的风险有预测，并有合理可行的风险应对方案，完整详细的得10分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有合理预测，且提供风险应对基本解决方案的得7分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解，提供了基本的解决方案的得4分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解，提供的解决方案较简单的得1分； 未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 售后服务方案 （12分） | 评委根据供应商提供的售后（质保、维保）服务方案（包括质保、维保、人员安排；应用技术支持；质保、维保的范围、内容、服务标准等；培训方式及内容、服务保障措施、响应时间等）进行综合评分. 方案考虑全面，编制详细具体，实际可行性强的得12分； 方案考虑较全面，编制较详细较具体，实际可行性较强的得9分； 方案考虑较全面，编制较详细较具体，有一定的可行性的得6分； 方案考虑较全面，编制较详细较具体，基本可行的得3分； 方案考虑不太全面，编制简单，实际可行性欠缺的得1分。 未提供不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 作业人员 （3分） | 供应商拟投入本项目的项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资格的得3分，具有机电工程专业二级注册建造师资格的得1分。（在投标系统上传加盖公章的证书扫描件或上传后加盖电子签章）。 | 3 | 客观分 |
| 三、商务（15分） |  |  |  |  |
| 3 | 业绩 （15分） | 供应商自2021年01月01日以来（以合同签订日期为准），承担过类似项目的，每提供一份合同得3分，最多得15分（在投标系统上传加盖公章的合同扫描件或上传后加盖电子签章，合同应能反映相关信息）。 | 15 | 客观分 |
| 合计分值 |  |  | 100 |  |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）小微企业价格扣除：

1）供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）供应商应当在投标系统上传《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

2、属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。

第四章  采购项目需求

一、项目概况

对南京外国语学校的食堂、宿舍、地下车库区域的水喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、泵房等进行设备更新，供应商负责采购、安装、调试。

- 采购清单

| 序号 | ★产品名称 | 规格型号等技术参数说明 | ★单位 | ★数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水喷淋钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 280 |  |  |
| 2 | 水喷淋钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 550 |  |  |
| 3 | 水喷淋钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 366 |  |  |
| 4 | 水喷淋钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 65 |  |  |
| 5 | 水喷淋钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 798 |  |  |
| 6 | 水喷淋钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 390 |  |  |
| 7 | 水喷淋钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 588 |  |  |
| 8 | 水喷淋钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:水喷淋钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:试压及冲洗 | m | 1521 |  |  |
| 9 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:水喷淋（雾）喷头 2.材质、型号、规格:（下喷）DN15 | 个 | 910 |  |  |
| 10 | 信号闸阀DN150 | 1、信号闸阀DN150 2、法兰连接 | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 水流指示器DN150 | 1、水流指示器DN100 2、法兰连接 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 | 组 | 8 |  |  |
| 13 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 | 组 | 8 |  |  |
| 14 | 管道支架 | 1.材质角铁 2.管架形式 一般管架 | kg | 2400 |  |  |
| 15 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 1830.5 |  |  |
| 16 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.除锈级别:除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆、调和漆各一道 | m2 | 399 |  |  |
| 17 | 原吊顶拆除 | 600*600矿棉板拆除 | m2 | 1350 |  |  |
| 18 | 原吊顶恢复（重新安装） | 600*600矿棉板利旧安装 | m2 | 900 |  |  |
| 19 | 吊顶恢复（新做） | 600*600矿棉板采购及安装 | m2 | 1600 |  |  |
| 20 | 防火泥 | 1.名称:开孔（打水洞） 2.规格:DN180 | 个 | 35 |  |  |
| 21 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:镀锌C型钢 3.规格：L65-150,CL65-150 | 套 | 60 |  |  |
| 22 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 | 点 | 1 |  |  |
| 二、火灾自动报警系统等 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 火灾报警系统控制区域主机 | 1、安装方式：壁挂安装。 2、需包含多线盘（6个多线点位）及24V电源盘。 3、物联网接口卡。 4、CAN联网接口卡。 5、FIB联网接口卡。 6、主机联网多接口卡。 ▲7、具有消防产品3C认证报告（上传加盖公章的证明材料或上传证明材料后加盖电子签章） | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 消防广播电话一体机 | 1、安装方式：壁挂安装。 2、背景与应急两种播放方式 3、手动、自动两种工作模式 4、RS485或CAN与控制器进行通信。 ▲5、具有消防产品3C认证报告（上传加盖公章的证明材料或上传证明材料后加盖电子签章） | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 智能点型光电感烟探测器 | 1、产品类型：点型总线制感烟探测器。 2、工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V。 3、线制：信号二总线无极性。 4、外形（带底座）。 5、外壳防护等级：IP30。 6、执行标准：GB 4715-2005。 ▲7、具有消防产品3C认证报告（上传加盖公章的证明材料或上传证明材料后加盖电子签章） | 个 | 80 |  |  |
| 26 | 智能点型感温探测器 | 1、产品类型：点型总线制感温探测器。 2、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V。 3、线制：信号二总线无极性。 4、外形（带底座）。 5、外壳防护等级：IP30。 6、执行标准：GB 4716-2005。 | 个 | 20 |  |  |
| 27 | 声光报警器 | 1、工作电压： 信号总线电压：DC24V，允许范围：16V~28V。 2、火警声调声压级：80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权）），嘀嘀声调声压级： 80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权））。 3、变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声）。 4、线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接。 5、外形（带底壳）。 6、外壳防护等级：IP30。 7、执行标准：GB 26851-2011。 | 个 | 16 |  |  |
| 28 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 1、工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V。 2、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与消防电话采用二线制连接。 3、外形（带底壳）。 4、外壳防护等级：IP30。 5、执行标准：GB 19880-2005。 | 个 | 16 |  |  |
| 29 | 消火栓报警按钮 | 1、工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V。 2、线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接。 3、外形（含底壳）。 4、外壳防护等级：IP30。 5、执行标准：GB 16806-2006。 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 隔离模块 | 1、工作电压:总线24V，允许范围:16V~28V。 2、工作电流:监视电流≤0.48mA，启动电流≤0.62mA。 3、线制:与控制器的信号二总线连接。 4、出厂设置:常开检线方式。 5、使用环境:温度:-10℃~+55C相对湿度≤95%，不结露。 6、外壳防护等级:IP30。 | 个 | 9 |  |  |
| 31 | 输入模块 | 1、工作电压:总线24V，允许范围:16V~28V。 2、工作电流:监视电流≤0.48mA，启动电流≤0.62mA。 3、线制:与控制器的信号二总线连接。 4、出厂设置:常开检线方式。 5、使用环境:温度:-10℃~+55C相对湿度≤95%，不结露。 6、外壳防护等级:IP30。 | 个 | 12 |  |  |
| 32 | 总线控制模块 | 1、工作电压： 总线电压：总线24v。 电源电压：dc24v。 2、监视电流： 总线电流≤1ma。 电源电流≤2ma。 3、动作电流： 总线电流≤3ma。 电源电流≤15ma。 4、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与dc24v电源采用无极性电源二总线连接。 5、无源输出触点容量：dc24v/5a。 6、有源输出容量：dc24v/1a。 7、使用环境：温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露。 | 个 | 8 |  |  |
| 33 | 广播控制模块 | 、环境温度：-10℃~55℃。 2、相对湿度：≤95％。 3、通话状态耗电：＜30mA。 4、编码方式：拨码。 5、外壳防护等级：IP30。 | 个 | 6 |  |  |
| 34 | 消防电话模块 | 1、环境温度：-10℃~55℃。 2、相对湿度：≤95％。 3、带载能力：≤20只3W扬声器。 4、编码方式：拨码。 5、外壳防护等级：IP30。 | 个 | 6 |  |  |
| 35 | 消防广播(扬声器) | 1、工作电压：120V。 2、额定功率：3W。 3、额定频率：150-8000Hz。 4、特性灵敏度：90dB正负3dB。 5、使用环境：-10~55℃，相对湿度≤95%，不凝露。 | 个 | 36 |  |  |
| 36 | 火灾报警接线端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 12 |  |  |
| 37 | 配线 | 芯数:2。 标称截面(mm²):1.5。 型号:WDZN-RVS。 规格型号:WDZN-RVS-2*1.5mm2。 | m | 1960 |  |  |
| 38 | 配线 | 芯数:2。 标称截面(mm²):2.5。 型号:WDN-BV。 规格型号:WDN-BV-2*2.5mm2。 | m | 1360 |  |  |
| 39 | 配线 | 芯数:2。 标称截面(mm²):1.5。 型号:WDZN-RVS。 规格型号:WDZN-RVS-2*1.5mm2。 | m | 520 |  |  |
| 40 | 配线 | 芯数:2。 标称截面(mm²):1.5。 型号:ZN-RVSP。 规格型号:WDZN-RVSP-2*1.5。 | m | 450 |  |  |
| 41 | 配线 | 1.名称:主机间通讯线 芯数:2。 标称截面(mm²):1.5。 型号:WDZN-RVS。 规格型号:WDZN-RVS-2*1.5mm2。 | m | 220 |  |  |
| 42 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 130 |  |  |
| 43 | 配管 | 品种:KBG扣压式镀锌穿线管。 外径(mm):20。 壁厚(mm):0.8。 | m | 1820 |  |  |
| 44 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 610 |  |  |
| 45 | ∮8通丝螺杆 | 1.材质:∮8通丝螺杆 2.管架形式:制作、安装 | kg | 240 |  |  |
| 46 | 联网卡 | 1.部位:CAN总线 | 块 | 2 |  |  |
| 47 | 联网线 | 芯数:3。 标称截面(mm²):2.5。 型号:WDZN-RVSP。 规格型号:WDZN-RVSP-3*2.5mm2。 | 米 | 0 |  |  |
| 三、应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 应急灯 | 1.额定电源电压：AC220V 2.额定工作频率：50Hz 3.主电功耗：3w 4.外壳防护等级：IP30 | 套 | 95 |  |  |
| 49 | 疏散指示灯 | 1.额定电源电压：AC220V 2.额定工作频率：50Hz 3.主电功耗：0.3w 4.外壳防护等级：IP30 | 套 | 80 |  |  |
| 50 | 电源线 | 芯数:2。 标称截面(mm²):2.5。 型号:ZN-RVSP。 规格型号:WDZN-RVSP-2*2.5。 | m | 1120 |  |  |
| 51 | 配管 | 品种:KBG扣压式镀锌穿线管。 外径(mm):20。 壁厚(mm):0.8。 | m | 550 |  |  |
| 52 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 290 |  |  |
| 53 | 开孔（打洞） | 1.部位:开孔（打洞） | 个 | 20 |  |  |
| 四、泵房及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 不锈钢水箱 | 1.名称:消防水箱 2.型号、规格:不锈钢,45T | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 稳压系统 | 1.名称:稳压泵（一用一备） 2.规格:N=1.5Kw 3.名称:气压罐 4.型号、规格:∮800，1.6MPA 5.名称:水泵基础（10#槽钢） 6.名称:泵房防护棚 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 喷淋水泵 | 1.名称:喷淋泵（一用一备） 2.功率:30Kw 3.型号：XBD6.0/30G-L，扬程60m | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 喷淋控制柜 | 1.名称:喷淋泵控制柜 2.型号:30Kw 3.外壳防护等级:IP55 4.功能：监测火灾情况、自动触发报警和喷水作用 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 喷淋巡检柜 | 1.名称:喷淋泵巡检柜 2.型号:30Kw 3.外壳防护等级:IP55 4.功能：定期巡检、故障检测与报警、远程监控及操作 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 喷淋应急启动柜 | 1.名称:机械应急强启柜 2.型号:30Kw 3.外壳防护等级:IP55 4.功能：当控制电路出现故障时，通过机械应急启动装置强制启动 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 喷淋双电源柜 | 1.名称:双电源控制柜 2.型号:30Kw 3.外壳防护等级:IP55 4.功能：提供备用电源、主备电自动切换 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-3x35+2x16 3.材质:铜芯 | 米 | 130 |  |  |
| 61 | 原消控室报警主机更换 | 1、安装方式：落地安装。 2、需包含多线盘（18个多线点位）及24V电源盘。 3、物联网接口卡。 4、CAN联网接口卡。 5、FIB联网接口卡。 6、主机联网多接口卡。 ▲7、具有消防产品3C认证报告（上传加盖公章的证明材料或上传证明材料后加盖电子签章） | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 原水泵房控制柜更换 | 1.名称:消火栓泵控制柜 2.型号:55Kw 3.规格:IP55 4.功能：监测火灾情况、自动触发报警和喷水作用 | 台 | 1 |  |  |

#### 商务部分要求

#### 免费质保期与维保期：本项目的免费质保期与维保期为2年，自验收合格之日起计算。

#### 免费质保与维保要求

1、免费质保期内出现非人为引起的质量问题、故障或不合格部分，供应商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

2、免费质保期间与维保期间，供应商不在投标文件承诺的约定期限内派人修理或者排除故障，恢复正常使用，或未按其承诺的要求进行维保，采购人均可委托其他人员修理，由此产生的一切费用由供应商承担。

3、免费质保期内，供应商接到采购人报修电话，1小时内制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，供应商72小时内解决，力保使用需求不受影响。

4、免费维保期内，供应商至少每半年进行一次全面维护。梅雨季节等特殊情形按需增加维护巡查频率，巡查频率不低于每月一次，并把维护情况及时通知采购人。具体进场维护巡查时间根据采购人需求进行。

（三）免费技术培训

为了更好地做好本项目的技术培训工作，要求供应商选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。培训内容包括：

1、基本知识培训

2、日常操作培训

3、日常检查与维护

4、软硬件操作，计算机及辅助系统的操作；

5、软件及相关的应用、管理软件的安装、维护、日常操作；

6、日常管理、注意事项、常见故障诊断及维修方法。

（四）送货地点：成交人负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（五）服务要求

1、供应商做好安全防护工作，相关的安全作业设施符合国家相关验收规范，确保安全作业。如果因供应商工作失职或安全防护不当造成安全事故或其他财产损失，由此所产生的一切责任由供应商承担。

2、项目组主要成员不少于3人，其他安装、调试人员由供应商根据工作量自行组织，实施期间接受采购人的监督、管理。

3、采购人有权对供应商提供的货物进行随机抽检，检验检测不合格的，供应商应在规定时间更换符合国家标准的货物，若更换的货物扔不达标，采购人有权直接解除合同。

（1）检验检测费用由供应商承担。

（2）因解除合同而造成的所有损失均由供应商承担。

4、供应商所供产品全部符合现行的国家消防标准。

5、供应商所供产品的安装、调试工作须由具备“消防设施工程专业承包资质”的单位完成。

6、供应商在安装、调试过程中造成的建筑物和装修损坏、周边环境破坏等，均由供应商按照采购人要求进行原样恢复。

（六）验收标准：按现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范并经采购人验收合格。

（七）时间要求：自合同签订之日起至30个日历日内完成。

（八）付款条件：

1、合同签订之日起10个工作日内支付合同金额的30%；

2、项目竣工并经采购人验收合格之日10个工作日内支付合同金额的70%。

（九）报价说明：

1、投标报价中应包括完成本项目的所有含税费用，供应商一旦成交，总价将不再调整。

（1）供应商应统一按本章采购清单标明的“产品名称、单位、数量”报价，否则按无效投标文件处理。

（2）本项目的所有含税费用：包括与本项目相关的检验检测费、对现场破坏产生原样恢复费，以及其他供应商认为完成本项目应该包含的费用。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

特别说明：本章加“★”和“商务部分要求”为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效响应文件。实质性要求的内容供应商须提供商务条款偏离表（格式见附件），加盖公章扫描上传或电子签章。

第五章  合同草案条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：JSZC-320100-JSCY-C2024-0040

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：                             。

2、货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320100-HXZC-C2024-0063号的竞争性磋商文件、响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、竞争性磋商文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、磋商承诺/服务承诺；

6、成交通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 30 个日历日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。磋商文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商文件、响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合磋商文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及磋商文件、响应文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见竞争性磋商文件。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章响应文件格式

一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京外国语学校

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                            （项目名称）                （采购编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                         (姓名和职务)代表

（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的首次总报价为：（大写）                         元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖公章扫描上传或电子签章）

日   期：     年    月    日

二、法定代表人授权委托书

致：南京外国语学校

江苏驰驿招标代理有限公司

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：         （手机）

投标人名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

致：南京外国语学校

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）磋商邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

- 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京外国语学校

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3 号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

年月日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

五、第一章竞争性磋商公告2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的

证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求上传相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

六、表格格式

（一）报价表格式（首次报价）

注：按投标系统格式填写

（二）分项报价表格式

《分项报价表》

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） |
|  | 首次 总报价 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                      （加盖公章扫描上传或电子签章）

说明：

1、此格式供应商可以根据自行调整。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

（三）商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （加盖公章扫描上传或电子签章）

（四）技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 技术、服务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （加盖公章扫描上传或电子签章）

（五）投标项目主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单价（元） | 质保年限 |

供应商名称:                                        （加盖公章扫描上传或电子签章）

（六）供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）

七、附件

附件一、中小企业声明函格式（如供应商提供的货物均为小微企业制造的须提供此函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称               （加盖公章扫描上传或电子签章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称               （加盖公章扫描上传或电子签章）：

日期：

附件三、属于监狱企业的证明文件

在投标系统上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件四、节能产品认证文件

提供其投标产品在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能产品查询系统”中相应的页面截图及产品认证证书。

附件五、环境标志产品认证文件

提供其投标产品在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“环境标志产品查询系统”中相应的页面截图及产品认证证书。