# 竞争性磋商文件

# 项目名称：南京市浦口区中医院胸痛、卒中平台建设

# 项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2026-0022

# （非专门面向中小企业）

# 南京市公共资源交易中心浦口分中心

2026 年 4 月

# 总  目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	21

第五章  评审方法与评审标准	21

第六章  响应文件格式	44

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区中医院的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就南京市浦口区中医院胸痛、卒中平台建设进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南京市浦口区中医院的南京市浦口区中医院胸痛、卒中平台建设竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年5月7日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2026-0022

2.项目名称：南京市浦口区中医院胸痛、卒中平台建设

3.预算金额：75万元

4.最高限价：75万元

5.采购需求（简介）：

为配合2025年浦口区整合型医疗服务体系项目，同时为满足临床实际工作需要，拟采购并建设符合国家标准的胸痛、卒中平台，旨在使医院的胸痛、卒中中心运营更加科学、规范和高效，突出医院在专科急救领域的优势，并助力医院相关学科的能力建设和跨越式发展。通过实现快速诊断、及时治疗、降低死亡率、减少浪费并改善临床预后，提升胸痛、卒中患者的救治质量。通过胸痛、卒中中心管理系统的建立，构建一套符合国家标准的救治流程。建立集院前急救、远程指导、预检分诊、绿色通道、数据中心质控上报、时钟同步、筛查、质控、随访为一体的专病急救管理系统。实现院前、院中、院后患者全生命周期的数字化监控体系，全面提升医院的在急危重症方面的整体管理水平和救治服务能力。系统需与医院现有的信息化系统对接，包括电子病历系统、医嘱系统、收费系统、检查、检验、南京市院前急救系统等。同时系统应具有可拓展性，后续可无缝接入医院创伤中心等系统形成统一的急救中心平台。

6.合同履行期限：中标后15日内签订合同，合同签订后180日内交付，自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期：软件验收后1年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评审方法与评审标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、提交响应文件截止时间

2026年5月7日9点30分（北京时间）。

### 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市浦口区中医院

地  址：　南京市浦口区江浦街道公园北路18号

联系人：　汪科长

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心

联系人：戴霜霜

联系电话：025-69659047

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取采购文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

25.2 评审方法和评审标准

25.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

25.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

26.4.3 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.4.7 将政府采购合同转包的。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”），地址：地址：南京市浦口区象山路4号B座，南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅 ，联系电话：025-69659180。

由采购人负责答复质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，供应商不得提出实质性的修改。

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

南京市浦口区中医院

住所地：                                  住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为（大写）人民币 。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限

中标后15日内签订合同，合同签订后180日内交付，自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期：软件1年。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于      号的招标（采购）文件、投标（响应）文件， 以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1.交付时间：中标后15日内签订合同，合同签订后180日内交付。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为   。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.合同款项的支付方式及进度安排：

（1）合同签订后，支付预付款30%；

（2）设备安装调试完成并经采购人验收合格后支付价款的60%：

（3）无质量问题，正常稳定运行满一年后支付剩余10%尾款。

注：1、满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。2、每次付款乙方须向甲方开具符合甲方财务要求的发票。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同 期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时 退还的除外。

4.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方 2 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解 除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或 拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章 采购需求

一、项目属性：信息技术服务类项目

二、项目背景

为配合2025年浦口区整合型医疗服务体系项目，同时为满足临床实际工作需要，拟采购并建设符合国家标准的胸痛、卒中平台，旨在使医院的胸痛、卒中中心运营更加科学、规范和高效，突出医院在专科急救领域的优势，并助力医院相关学科的能力建设和跨越式发展。通过实现快速诊断、及时治疗、降低死亡率、减少浪费并改善临床预后，提升胸痛、卒中患者的救治质量。通过胸痛、卒中中心管理系统的建立，构建一套符合国家标准的救治流程。建立集院前急救、远程指导、预检分诊、绿色通道、数据中心质控上报、时钟同步、筛查、质控、随访为一体的专病急救管理系统。实现院前、院中、院后患者全生命周期的数字化监控体系，全面提升医院的在急危重症方面的整体管理水平和救治服务能力。系统需与医院现有的信息化系统对接，包括电子病历系统、医嘱系统、收费系统、检查、检验、南京市院前急救系统等。同时系统应具有可拓展性，后续可无缝接入医院创伤中心等系统形成统一的急救中心平台。。

三、建设内容与主要技术要求

（一）建设内容及功能说明

1、卒中中心系统

| 序号 | 服务名称 | 功能模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卒中专病数据集成管理 | 物联网救治时间采集 | 1 | 套 |
|  |  | 卒中救治数据集成 | 1 | 套 |
|  |  | 卒中急救通道 | 1 | 套 |
| 2 | 卒中专病管理平台 | 卒中路径管理 | 1 | 套 |
|  |  | 卒中患者管理 | 1 | 套 |
|  |  | 卒中数据中心 | 1 | 套 |
|  |  | 卒中数据上报 | 1 | 套 |
|  |  | 卒中质控管理 | 1 | 套 |
|  |  | 卒中患者随访管理 | 1 | 套 |
| 3 | 卒中专病个性化评分配置 | 评分设置 | 1 | 套 |

2、胸痛中心系统

| 序号 | 服务名称 | 功能模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸痛专病数据集成管理 | 物联网救治时间采集 | 1 | 套 |
|  |  | 胸痛救治数据集成 | 1 | 套 |
|  |  | 胸痛急救通道 | 1 | 套 |
| 2 | 胸痛专病管理平台 | 胸痛路径管理 | 1 | 套 |
|  |  | 胸痛患者管理 | 1 | 套 |
|  |  | 胸痛数据中心 | 1 | 套 |
|  |  | 胸痛数据上报 | 1 | 套 |
|  |  | 胸痛质控管理 | 1 | 套 |
|  |  | 胸痛患者随访管理 | 1 | 套 |
| 3 | 胸痛专病个性化评分配置 | 评分设置 | 1 | 套 |

2、配套硬件要求

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套硬件 | 微型定位感应基站 | 12 | 套 |
|  |  | 微标签普通腕带 | 20 | 个 |
|  |  | 人员定位环境配套 | 1 | 套 |
|  |  | 多媒体信息屏 | 2 | 台 |
|  |  | PAD | 6 | 台 |
|  |  | PDA | 4 | 台 |

（二）建设内容明细

★一、相关要求

1、本次项目需要包含本系统上线使用所需要对接接口相关费用。

2、两大中心系统支持与基层医共体单位系统数据对接，支持数据交互，实现业务协同和数据管理。

3、系统后续支持对接融入医共体急救中心平台，支持数据交互，实现急救中心平台一体化。

4、支持对接卒中、胸痛医共体平台，实现数据交互。

二、卒中中心系统

1．卒中专病数据集成管理

运用物联网、5G结合传统医疗信息化技术，以卒中患者为中心，实现患者救治全流程诊疗数据采集、计算分析、数据清洗及应用。旨在打破传统信息孤岛，实现患者急救全方位信息展示，辅助临床医生精准、快速的制定诊疗方案，更好的利用黄金急救时间，最大可能的保障创伤患者的生命安全。在医疗数据方面，尽可能的实现，一处录入，多处共享，减少一线医护人员的工作量，提高工作效率。

1.1物联网救治时间采集

  - 系统提供可循环使用的患者物联网腕带标签，包含发放与回收管理。

  - 系统提供将时间采集节点关联不同的专病救治环节，通过传感器实现关键时间数据自动采集。时间采集器安装在医院需要进行时间采集的各个位置,如救急诊科大门，抢救室、EICU、CT室、核磁室、导管室等。

  - 系统提供对标签腕带进行统一管理，信息的维护，如：设备编号、规格、厂商、生产日期。

  - 系统提供查看标签腕带设备运行情况

  - 系统提供通过专病物联网设备管理，患者在绿色通道运行过程中，采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至卒中专病数据库系统当中，无需人为干预，客观真实。

1.2卒中救治数据集成

系统通过标准化的数据接口服务，实现与医院数据平台、HIS，LIS（实验室报告系统）、PACS（医学影像报告系统）、EMR（电子病历系统）、导管室系统、院前急救系统进行数据交互，实现以卒中患者救治医疗数据为核心的诊疗数据通信共享。

- 如医院已经建设完备的数据平台，系统支持依赖平台实现与全院信息系统交互，以满足医院管理的需要。

- 对接院前急救系统，实现院前急救信息采集汇总，如：院前初步诊断信息、院前用药信息、院前溶栓给药时间、院前溶栓救治信息、院前知情同意书信息、NIHSS评分信息、mRS评分信息、呼救时间、到达时间、发病时间。

- 对接院前急救系统，实现转诊患者急救信息采集汇总，如：患者基本信息、发病时间、到院时间、转运救护车上的治疗信息。

- 对接急诊临床信息系统（ECIS），对自行来院患者进行基本信息和分诊评估信息进行汇总应用。

- 系统支持与PACS（医学影像系统对接），实现CT、造影等脑卒中患者常用医学影像辅助诊疗项目的关键数据采集，如申请时间，检查时间，报告时间，报告结果。

- 对接手术室/导管室系统，实现数据的采集和整合应用：手术开始时间、麻醉方式、手术方式、脑补并发症、预后信息（治愈、好转、加重、死亡）对接住院电子病历或者住院系统，获取患者出院诊断、患者并发症信息、合并疾病情况、患者转归情况。

- 系统提供配置有效值域，筛查排除异常值，更客观的分析数据结果。

- 系统支持对接院前急救信息告知平台，确保院内卒中救治团队第一时间查看卒中患者急救消息。

- 系统为保障脑卒中患者救治医疗数据完整，上述接口数据在第三方厂商无法准确对接或医院接口数据集成条件不允许的情况下，系统支持人工录入和补充完善及校对，以汇集完整的脑卒中病历救治数据，为医院及临床提供数据决策支持。

1.3卒中急救通道

  - 系统通过与急诊科预检分诊系统无缝衔接，实现卒中自行来院患者绿色通道建立，确保自行来院患者在第一时间得到急救响应。

  - 系统通过与院前急救系统无缝衔接，实现院前急救卒中患者“上车即入院”，与院前急救系统完成数据交互，确保创伤患者到院即时得到院内创伤救治专家团队的救治，实现“急救前移”。

  - 系统通过与转运系统对接，可实现在患者到院之前，了解患者发病信息及受伤机制，转运医疗机构处置情况，最大程度的缩短急救时间，提升患者满意度。

  - 系统支持与院内门诊系统和住院系统对接，完成脑卒中院内发病患者的绿色通道建立。

  - 上述急救通道因医院具体情况存在差异，不提供统一实现标准，以医院创伤急救业务实际开展路径为实施交付依据。

2．卒中专病管理平台

为响应国家卫健委及国家卒中中心关于卒中患者救治医疗质量不断提升的要求，持续提升和改进卒中急救患者的救治水平，建设专业的卒中急救专病管理平台以实现卒中患者救治流程规范化、患者诊疗全流程标准化、数据分析精细化、医疗服务质量提升依据数字化，用信息化技术高效实现卒中患者救治路径管理、卒中患者管理、卒中数据中心、卒中数据上报管理及基于国家标准的卒中质控管理。

2.1卒中路径管理

1)	根据国家卒中中心建设指南，系统自带卒中中心标准路径，可按照医院信息化及系统运行实际情况对路径中的各个节点及数据采集方式进行自定义配置。

2)	满足对卒中路径的增加、修改、启用、停用等操作。

3)	满足卒中路径列表、章节、节点信息的增加、修改和删除。

4)	满足卒中路径基本信息的维护，如：名称、所属章节、显示顺序、执行地点、执行类型、节点类型。

5)	满足卒中路径PC端的设置、路径的二维码设置及打印。

6)	满足传感器和腕带匹配识别路径信息。

7)	系统支持关键路径救治信息通过算法自动匹配医院相关信息系统数据。

8)	满足通过对患者的诊断信息进行关联判断，作为进入卒中路径的自动判定条件。

9)	满足卒中自动入径条件配置，可自动识别患者救治事件执行信息并关联。

10)	满足患者卒中入径时对相关医护人员进行消息提醒。

11)	能够将接入的信息按照卒中急救路径进行综合分类整理和集中呈现。

12)	可按照医院特色和需求对卒中路径进行自定义的维护和设置。

13)	满足卒中路径节点与临床事件的对应关系，可作为路径执行下一节点的前置条件。

14)	满足路径节点类型配置，包含有：基础信息节点、路径信息节点、评分信息节点、诊断信息节点、时间轴节点、关键信息节点、质控节点。

15)	满足路径节点配置为时间轴节点类型时，将患者诊疗路径过程以可视化的轨道图展示。

16)	满足卒中质控路径节点的消息提醒。

17)	满足在医院自定义地点/物品/人员等重要信息，设置有针对性的地点/物品/人员二维码，打印好后贴在相应地点/物品环节或人员胸牌背面，以便在绿道执行时精确记录。

2.2卒中患者管理

系统内置脑卒中救治团队通讯录维护，方便当班人员快速查询卒中救治团队联系方式，以迅速响应卒中患者抢救的需要。

2.2.1患者列表

  - 系统提供专病绿道为卒中标识的患者自动纳入卒中患者诊疗管理。

  - 系统提供查询院内门诊或住院患者信息，实现院内发病脑卒中患者快速入径。

  - 系统支持对接院前急救系统，实现脑卒中院前急救患者快速入径。

  - ▲系统提供无名氏或三无人员患者通过手动添加患者基本信息进入脑卒中救治路径。

  - 系统提供患者列表和患者信息卡片两种展示方式展示脑卒中患者基本信息，展示的信息有：姓名、性别、年龄、首诊医生、脑卒中专病标识、病历上报状态。

  - 系统提供通过患者的姓名、身份证号、就诊号进行快速检索定位查找。

  - 系统提供脑卒中患者入径和出径管理。

  - 系统提供消息通知，包括：会诊消息、质控消息、患者新入经消息和患者转归消息。

  - 支持一键快速查询在科患者、出科患者、全部患者的患者列表。

  - 支持手动刷新患者列表。

2.2.2患者概览

1)	可查看患者基本信息，如：姓名、性别、民族、身份证号、身高、体征、BMI。

2)	可查看患者生命体征信息，如：收缩压、舒张压、心率、脉搏、血氧、血糖、意识。

3)	可查看患者评分信息，如：GCS评分、本次入院mRS评分、本次入院NIHSS评分、吞咽功能。

4)	可查看患者检查报告信息，如：检查名称、检查表现、检查结果。

5)	可查看患者检验结果信息，如：项目名称、项目结果、参考值。

6)	可查看患者诊断与关键诊疗信息。

7）可查看患者关键救治事件时间记录。

2.2.3患者救治时间窗节点管理

1)	▲系统提供脑卒中专病诊疗救治事件列表和时间轴两种展示方式。

2)	系统提供记录和显示脑卒中专病诊疗救治事件的执行科室、执行地点、执行时间和执行人信息。

3）	支持对展示的关键事件和时间进行人工校对和编辑。

4）系统支持关键事件和时间进行人工校对和编辑留痕，针对存在客观误差的记录，系统支持留痕修改。

5）系统支持关键事件和时间进行人工校对和编辑留痕查询统计。

2.2.4脑卒中评分

1)系统按照脑卒中入组疾病分类进行评分内容设计，同时支持用户自定义评分分组展示和应用。

2）系统提供脑卒中专病患者救治过程中评分的录入和显示，如：mRS评分、NIHSS评分、ASPECT评分、TICI分级。

2)系统提供评分按照患者救治过程分类，如：入院评估、静脉溶栓、血管开通治疗。

3)系统提供评分的新增、导入和删除。

4)系统提供评分结果自动计算和配置结果对应的显示内容。

2.2.5脑卒中会诊

- 系统提供发起会诊申请，会诊申请自动带入患者基本信息：姓名、性别、年龄、初步诊断；支持会诊申请时医生填写病历摘要、会诊目的、邀请会诊人员。

- 提交会诊申请后，系统支持会诊消息发送至相关会诊邀请人员。

- 会诊支持会诊概览，查看会诊申请信息中的会诊摘要、会诊目的、及会诊申请时间。

- 系统支持会诊签到，并形成签到记录：会诊签到人，会诊签到时间。

- 系统支持会诊记录填写，书写会诊意见及建议，并支持会诊医生调阅电子签名图片进行电子签名，并记录会诊记录时间。

- 系统提供会诊历史记录查询。包含：会诊名称、申请人、申请时间、会诊目的、会诊签到、会诊意见。

- 提供常用会诊单模板，系统提供模板样式定制。

- 系统提供会诊单打印，并显示打印次数。

2.2.6知情同意书

- 系统提供医护和患者及患者家属填写知情同意书。

- 系统提供已提交的知情同意书历史查询和打印。

- 系统提供知情同意书模版引用。

- 系统提供知情同意书模板自定义。

- 系统提供知情同意书历史记录查看。

- 系统提供知情同意书中的医生签名集成对接院内CA电子签名。

- 系统提供知情同意书中的患者签名在移动端手写签名。

- 系统提供知情同意书中的患者签名集成院内手写板签名。

- 系统提供知情同意书相关数据自动同步至专病上报数据中心。

2.3卒中数据中心

2.3.1卒中患者列表

1)	满足卒中入径患者上报列表查询，可通过日期、姓名、住院号、上报状态进行快速检索查询。

2)	满足高级查询自定义查询条件。

3)	满足当前日期内所有上报患者情况概览，包含有：未提交个数、已提交个数、已上报个数、已审核个数、已驳回个数。

4)	满足卒中患者上报列表，包含：序号、姓名、性别、民族、住院号、入径时间、填报人、数据完整度、状态。

5)	满足卒中患者数据提交、审核和上报。

6)	满足卒中患者数据的批量提交、审核和上报。

2.3.2卒中病案信息管理

- 为患者建立卒中上报病案索引，包括：创建时间、填报人、填报表单。

- 满足卒中患者病案内容有效性校验。

- 满足卒中患者病案填报内容完成度显示。

- 满足卒中患者病案内容以填报章节形式分类展示，可对章节进行折叠和展开。

- 满足卒中患者按照诊疗流程展示病案章节和内容。

2.3.2.1诊疗类型（疾病分类）

1)	满足对卒中患者入径后选择诊疗类型，如：AIS静脉溶栓、AIS介入再通、脑出血手术、颅内动脉瘤手术、CEA/CAS。

2)	满足对卒中患者按照所选择的诊疗类型生成对应的病案信息模版章节和内容。

2.3.2.2入院情况

1)	系统满足记录卒中患者诊疗分类为AIS静脉溶栓或AIS介入再通的脑梗死相关的入院信息，如：脑梗死发病是否在院、脑梗死患者到院时间、脑梗死发病时间是否明确、脑梗死患者发病时间。

2)	满足记录患者卒中患者诊疗分类为脑出血手术的入院信息，如：脑出血发病是否在院、脑出血患者到院时间、脑出血发病时间是否明确、脑出血患者发病时间。

3)	满足记录卒中患者入院的评估信息，如：本次发病前mRS评分、本次入院NIHSS评分、吞咽功能评估、入院GCS评分、是否脑疝、有无既往动脉瘤破裂史、动脉瘤临床分类、动脉瘤发病时间、Hunt-Hess分级、Fisher分级、是否尼莫地平预防血管痉挛治疗、颈动脉狭窄或闭塞是否有症状（缺血或脑梗死症状）。

4)	如果医院有院前急救系统，可以通过与院前系统对接，实现院前数据与院内专病的数据自动同步和匹配。

2.3.2.3 TOAST分型

1)	系统满足患者卒中病因分型，大动脉粥样硬化性卒中(LAA)，心源性脑栓塞(CE)，小动脉闭塞性卒中或间隙性卒中(SAA)，其它原因导致的缺血性卒中(SOE)，不明原因的缺血性卒中(SUE)。

2)	系统满足患者卒中病因分析为其它原因导致的缺血性卒中(SOE)时记录其是否有烟雾病。

2.3.2.4 AIS静脉溶栓

1)	系统满足记录患者是否进行静脉溶栓治疗，满足记录未溶栓的原因，如超时间窗、禁忌症、患者/家属拒绝等。

2)	系统满足记录开始静脉溶栓的场所信息，如急救车、本院急诊科、本院CT室、本院病房。

3)	系统满足记录开始静脉溶栓的时间。如：ONT时间、DNT时间。

4)	系统满足记录患者溶栓前NIHSS评分信息。

5)	系统满足记录静脉溶栓药物信息，如rt-PA、尿激酶、阿尼普酶、瑞替普酶。

6)	系统满足记录患者有无溶栓并发症信息，如颅内出血、消化道出血、牙龈出血、再灌注损伤、其他。

7)	系统满足记录溶栓结束后即刻、溶栓后24h、溶栓后7±2天的NIHSS评分。

8)	系统满足记录未给予血管内治疗的原因。

2.3.2.5 AIS介入再通信息

1)	系统满足选择是否采取血管内治疗措施，满足记录未给予血管内治疗措施的原因，如超时间窗、时间窗、禁忌症、患者/家属拒绝等。

2)	系统满足记录患者血管内开通方法，如支架取栓、抽栓、球囊成形、支架成形、动脉溶栓、机械碎栓、其他等。

3)	系统满足选择介入手术前是否进行NIHSS评分，满足NIHSS评估并记录结果。

4)	系统满足选择介入手术前是否进行ASPECT评分，满足ASPECT评估并记录结果。

5)	系统满足选择介入手术前是否进行mTICI评级，满足记录mTICI评级分级结果。

6)	系统满足记录患者发病至股动脉穿刺（OPT）时间。

7)	系统满足记录患者入院至股动脉穿刺（DPT）时间。

8)	系统满足选择介入手术后即刻、术后24H、术后7±2天是否进行NIHSS评分，满足NIHSS评估并记录结果。

9)	系统满足选择介入手术后即刻是否进行mTICI评级，满足记录mTICI评级分级结果。

10)	系统满足对术后并发症进行记录，如颅内出血、动脉夹层、缺血性并发症、其他部位动脉闭塞、支架脱离、再闭塞、消化道出血再灌注损伤、颈内动脉海绵窦瘘等。

2.3.2.6主要影像检查

1)	系统满足记录卒中患者出血量信息，如：出血部位、出血大小。

2)	系统满足记录卒中颅内出血检查方式，如：MRI、CTA、MRA、DSA、未查。

3)	系统满足记录卒中患者脑出血病因诊断信息，如：高血压、动静脉畸形AVM、烟雾病、血管淀粉样变性、颅内动脉瘤、硬脑膜动静脉瘘、海绵状血管瘤、颅内静脉窦血栓形成、其他。

2.3.2.7脑出血手术信息

1)	系统满足对脑出血手术的开始时间进行记录。

2)	系统满足选择脑出血手术的麻醉方式，如全麻、局麻。

3)	系统满足选择脑出血手术的方式，如开颅血肿清除术、去骨瓣减压术、脑室镜下血肿抽吸术、钻孔血肿抽吸术、复合手术、其他等。

4)	系统满足对术后并发症进行记录，如手术部位再次脑出血、手术远离部位再出血、脑梗死、继发性癫痫、颅内感染、其他等 。

5)	系统满足对术后预后进行记录，如治愈、好转、加重、死亡。

2.3.2.8动脉瘤手术信息

1)	系统满足对动脉瘤相关信息记录，如动脉瘤数量、动脉瘤长度、动脉瘤宽度、动脉瘤高度等。

2)	系统满足对颅内动脉瘤影像检查进行记录，满足对出血位置进行记录，如左侧/右侧、 基底节区、 幕上脑叶、小脑、脑干、脑室等。

3)	系统满足记录颅内动脉瘤手术信息，如：手术类型、手术时间、治疗结果。

4)	系统满足对颅内动脉瘤手术过程中有无并发症和并发症信息进行记录，如：急性血栓形成、动脉瘤破裂、动脉瘤附近穿支血管闭塞、动脉夹层、穿刺部位并发症、其他。

2.3.2.9 CEA/CAS手术信息

1)	系统满足记录CEA/CAS手术的开始时间。

2)	系统满足记录CEA/CAS手术的手术部位信息，如LICA、RICA等。

3)	系统满足记录CEA/CAS手术的麻醉方式，如全麻、局麻。

4)	系统满足记录CEA/CAS手术实施的监测手段，如TCD、脑电图、其他等。

5)	系统满足记录手术的标准方式，如标准式CEA、外翻式CEA、CAS、复合手术等。

6)	系统满足记录CEA/CAS手术是否使用补片。

7)	系统满足记录CEA手术并发症信息，如：切口血肿、颅神经损伤、血流动力学障碍、再狭窄、过度灌注损伤、其他、无。

8)	系统满足记录CAS手术并发症信息，如：脑梗死、脑出血、心血管事件、再狭窄、过度灌注损伤、其他、无。

2.3.2.10药物及康复治疗

1)	系统满足记录患者是否进行抗血小板治疗。

2)	系统满足剂量患者术后/住院的抗血小板药物信息，如：氯吡格雷、奥扎格雷、双嘧达莫、塞氯吡啶、西洛他唑、其他。

3)	系统满足记录患者术后/住院的调脂药物信息，如：他汀类、烟酸及其衍生物、贝特类、胆固醇吸收抑制剂、其他。

4)	系统满足记录患者术后/住院的降压药物信息，如：ACEI、  ARB  利尿剂、受体阻滞剂、钙拮抗剂、其他。

5)	系统满足记录患者术后/住院的降糖药物信息，如：胰岛素、磺酰脲类、 双胍类、α糖苷酶抑制剂、胰岛素增敏剂、促胰岛素分泌剂、其他等。

6)	系统满足记录患者术后/住院的抗凝药物信息，如：法华林、利伐沙班、 达比加群、阿哌沙班、依度沙班、低分子肝素、 普通肝素 、其他等。

7)	系统满足记录患者是否接受康复治疗信息，及康复治疗方式，如：传统康复（针灸、推拿）、 运动疗法（PT）、  作业疗法（OT）、口语训练（ST）。

2.3.2.11出院及健康宣教

1)	系统满足记录出院患者的出院信息，如：出院日期、离院方式、出院用药。

2)	系统满足记录患者死亡的相关信息，如：死亡时间、死亡原因、死亡原因其他备注。

3)	系统满足记录患者的健康宣教情况，和宣教方式。

4)	系统满足查看患者健康宣教历史记录。

2.4卒中数据上报

2.4.1卒中病案查询

1)	满足患者列表查看及基于条件的查询筛选功能。

2)	满足查询当前所有在科卒中专病患者，通过患者相关信息筛选，如通过状态、患者ID、姓名、性别、年龄、身份证号码、入科时间等条件查看对应患者卒中填报卡。

3)	满足显示病人基本信息：病人姓名、病人ID、性别、年龄、出生日期、责任医生。

4)	满足显示当前已进入卒中专病急救路径的患者列表及患者所属的卒中类型。

5)	满足显示当前填报卡内容数据效验不通过的异常内容提醒。

2.4.2数据上报

1)	满足卒中病案数据内容的删除、保存和效验。

2)	满足卒中病案数据内容按照填报完成度显示。

3)	满足卒中病案数据提交至院内审核。

4)	满足对接国家卒中中心数据上报系统进行数据上报。

5)	满足查看上报明细数据，和返回的错误详细信息。

6)	满足查看上报历史记录和上报状态。

2.4.3卒中病案归档

1)	满足卒中患者病案归档功能，卒中患者急救结束后，有权限的医护人员可对患者的卒中病案发起归档申请，提交给上级审核。

2)	▲根据权限的划分，上级可对待审核的卒中病案进行审核，可选择审核通过、拒绝通过，可录入拒绝的原因。

3)	归档后的患者卒中病案不满足填报数据的自动同步或者修改。

2.5卒中质控管理

2.5.1卒中质控指标

1)	满足国家卒中中心认证质控指标：

- 卒中患者抵达急诊接受NIHSS评分的比例；

- 缺血性卒中患者在溶栓时间窗内接受静脉溶栓患者的比例；

- 在抵达医院60分钟内，急性缺血性卒中患者接受静脉溶栓患者的比例；

- 在发病6h内到达医院的急性缺血性卒中患者，从到达急诊至开始做多模式头颅CT/CTA或MRI/MRA的时间。完成头颅CT<25分钟的比例；

- 对急性缺血性卒中患者，从入院到开始血管内治疗的时间；

- 对缺血性卒中患者，在静脉溶栓治疗36h内发生症状性颅内出血的患者比例；

- 对接受静脉溶栓或血管内治疗的急性缺血性卒中患者有治疗后90天mRS记录的患者比例；

- 诊断性全脑血管造影检查术后24小时内患者的卒中发生率和死亡率；

- 接受CEA或CAS治疗的患者在30天内卒中发生率和死亡率；

- SAH、ICH、AVM患者入院时病情严重程度评估率；

- 48小时内动脉瘤破裂导致的SAH患者从就诊到行动脉瘤夹闭或介入术治疗的平均时间。

- AVM导致的卒中患者在30天内行外科或血管内治疗的比例。

- 卒中患者行去骨瓣减压、血肿清除术的比例及死亡率。

- 卒中患者行脑室外引流的比例及死亡率。

- 与华法林治疗相关的颅内出血率；INR升高（INR＞1.4）患者从入院到给予促凝血治疗后INR达标的平均时间。

- 各类型卒中，颅内外动脉狭窄，SAH或TIA患者入组相关临床试验研究的比例。

2)	满足按照医院卒中救治路径配置自定义质控指标。

3)	▲满足卒中患者关键救治数据统计分析，并以柱状图、饼图、折线图等形式展示，包括：

- 患者发病时间（分钟）

- 患者到院-分诊完成时间（分钟）

- 入院至接诊时间（分钟）

- 采血送检时间（分钟）

- 心电图检查用时（分钟）

- 入院-建立静脉通路时间（分钟）

- 接到血标本到化验报告时间（分钟）

- CT检查到报告时间（分钟）

- 签署知情同意书时间（分钟）

- 发病到开始溶栓时间（ONT）

- 入院至开始溶栓时间（DNT）

- 发病到穿刺完成时间（OPT）

- 入院至穿刺完成时间（DPT）

- 静脉溶栓治疗时间窗

- 患者溶栓前后血压水平

- DNT时间达标率

- NIHSS评分分布

- NIHSS平均评分趋势图（分钟）

- 发病机制（TOAST分型）

- 入院NIHSS评分率

- 溶栓后即刻NIHSS评分率

- 溶栓后24hNIHSS评分率

- 溶栓结束7+2天NIHSS评分率

- 侧支循环情

- 溶栓药物类型（%）

- 溶栓并发症

- 治疗结果

- 入院GCS评分

- DPT时间的达标率

- 术前ASPECT评估

- 手术并发症

2.5.2卒中患者救治依从性分析

1)	满足卒中患者按照疾病组分类对应依从性规则。

2)	满足卒中质控指标即临床规则依从性分析，如基于时间统计，如检查报告时间、知情同意时间、血管再通时间。

3)	满足自动统计查询时间段内各个质控点依从性完成程度。

4)	满足2-3位卒中患者的急救时间轴的横向对比，便于分析和发现流程执行问题。

2.6卒中患者随访管理

（1）支持制定随访计划，针对患者开展术后随访跟踪业务，并设置随访任务提醒、结束、查询和导出以及随访统计等，随访医生能够根据随访计划跟踪患者全周期健康情况。

（2）支持为患者创建术后随访任务，结合该患者的术后情况定制适宜的术后随访计划。支持提醒医生随访计划即将到达， 当随访计划到达时按照随访制度录入随访指标。

（3）支持随访任务未执行提醒功能。

（4）支持随访内容自定义功能，且自定义操作便捷。

（5）支持按照随访日期、随访状态、随访周期、随访医生及患者姓名、 ID 的病历查询、完整患者病历查看功能。

3.卒中专病个性化评分配置

3.1评分设置

（1）支持医护人员根据医院实际需求进行手动和导入两种模式新增各种卒中相关评分

（2）手动新增评分包含评分名称、标准编码、评分描述，正常值（低值和高值），结果单位、显示顺序、数据状态。

（3）支持对已存在的评分编辑、删除和下载。

（4）支持对已生成的评分维护评分项和评分选项，评分项和评分选项支持编辑和删除操作

4．卒中急救大数据监控中心

4.1院方监控大屏展现

1.全院卒中患者病例档案总览：病因分布统计、就诊途径统计；

2.全院卒中关键指标统计：到达急诊至完成头颅CT小于25分钟比例、到院后接收静脉溶栓时间比例、本月手术治疗统计、全年手术治疗统计。

4.2卒中中心驾驶舱

1.系统提供实时可视化界面，展示医院卒中中心的核心运营指标，涵盖患者数量统计、年龄分布、性别分布、救治措施统计、救治质量分析、绿色通道关键指标达标情况等，帮助管理者和医护人员全面了解中心的运营情况；

2.系统支持实时数据更新，所有关键运营指标基于实际数据自动生成，并动态显示

3.支持个性化定制，允许根据客户需求就核心指标、数据范围、展示方式等进行灵活定制。

三、胸痛中心系统

1．胸痛专病数据集成管理

运用物联网、5G结合传统医疗信息化技术，以胸痛患者为中心，实现患者救治全流程诊疗数据采集、计算分析、数据清洗及应用。旨在搭建院内信息互通桥梁，实现患者急救全方位信息展示，辅助临床医生精准、快速的制定诊疗方案，更好的利用黄金急救时间，最大可能的保障胸痛患者的生命安全。在医疗数据方面，尽可能的实现，一处录入，多处共享，减少一线医护人员的工作量，提高工作效率。

1.1物联网救治时间采集

- 系统提供可循环使用的患者物联网腕带标签，包含发放与回收管理。

- 系统提供将时间采集节点关联不同的专病救治环节，通过传感器实现关键时间数据自动采集。时间采集器安装在医院需要进行时间采集的各个位置,如救急诊科大门，抢救室、EICU、CT室、心内科CCU、导管室等。

- 系统提供对标签腕带进行统一管理，信息的维护，如：设备编号、规格、厂商、生产日期。

- 系统提供查看标签腕带设备运行情况，如电量及当前是否绑定患者。

- 系统提供通过专病物联网设备管理，患者在绿色通道运行过程中，采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至胸痛专病数据库系统当中，无需人为干预，客观真实。

1.2胸痛救治数据集成

系统通过标准化的数据接口服务，实现与医院数据平台、HIS，LIS（实验室报告系统）、PACS（医学影像报告系统）、EMR（电子病历系统）、导管室系统、院前急救系统进行数据交互，实现以胸痛患者救治医疗数据为核心的诊疗数据通信共享。

- 如医院已经建设完备的数据平台，系统支持依赖平台实现与全院信息系统交互，以满足医院管理的需要。

- 对接院前急救系统，实现院前急救信息采集汇总，如：院前初步诊断信息、院前用药信息、院前溶栓救治信息、院前知情同意书信息、院前心电图传递时间、传输方式、呼救时间、到达时间、院前首份心电图时间。

- 对接院前急救系统，实现转诊患者急救信息采集汇总，如：转出医院名称、转出医院首次医疗接触时间、决定转院时间、离开转出医院时间、到达本院大门时间、我院院内就诊时间、首份心电图时间、心电图确诊时间。

- 对接急诊临床信息系统（ECIS），来院方式、到达医院时间、首次医疗接触时间、首诊医生接诊时间完成信息采集与同步。

- 系统支持与LIS（医学检验系统对接），实现抽血时间、报告时间、报告结果，如：CKMB、肌钙蛋白、检验值等患者化验数据整合应用。

- 系统支持与PACS（医学影像系统对接），实现CT、彩超等胸痛患者常用医学影像辅助诊疗项目的关键数据采集，如申请时间，检查时间，报告时间，报告结果。

- 系统支持与心电系统对接以实现心电图检查关键诊疗数据的采集。

- 对接手术室/导管室系统，实现穿刺、造影、用药信息及用药时间、导丝通过、手术结束时间数据的采集和整合应用。

- 对接住院电子病历或者住院系统，获取患者出院诊断、患者并发症信息、合并疾病情况、患者转归情况。

- 系统提供配置有效值域，筛查排除异常值，更客观的分析数据结果。

- 系统支持对接院前急救信息告知平台，确保院内胸痛救治团队第一时间查看胸痛患者急救消息。

- 系统支持对接急救转运系统，打通胸痛患者转运的院前院内信息。

- 系统为保障胸痛患者救治医疗数据完整，上述接口数据在第三方厂商无法准确对接或医院接口数据集成条件不允许的情况下，系统支持人工录入和补充完善及校对，以汇集完整的胸痛病历救治数据，为医院及临床提供数据决策支持。

1.3胸痛急救通道

- 系统通过与急诊科预检分诊系统无缝衔接，实现胸痛自行来院患者绿色通道建立，确保自行来院患者在第一时间得到急救响应。

- 系统通过与院前急救系统无缝衔接，实现院前急救患者“上车即入院”，与院前急救系统完成数据交互，确保患者到院即时得到院内胸痛救治专家团队的救治，实现“急救前移”。

- 系统通过与转运系统对接，可实现在患者到院之前，了解患者发病信息及受伤机制，转运医疗机构处置情况，最大程度的缩短急救时间，提升患者满意度。

- 对接院前急救与转运系统，实现胸痛急救早期识别与诊疗预案准备。

- 系统通过与门诊及住院系统对接，可获取院内发病患者信息，将相关信息同步至胸痛中心，支撑院内发病胸痛患者急救工作开展。

- 上述急救通道因医院具体情况存在差异，不提供统一实现标准，以医院胸痛急救业务实际开展路径为实施交付依据。

2．胸痛专病管理平台

为响应国家卫健委及国家胸痛中心关于胸痛患者救治医疗质量不断提升的要求，持续提升和改进胸痛急救患者的救治水平，建设专业的胸痛急救专病管理平台以实现胸痛患者救治流程规范化、患者诊疗全流程标准化、数据分析精细化、医疗服务质量提升依据数字化，用信息化技术高效实现胸痛患者救治路径管理、胸痛患者管理、胸痛数据中心、胸痛数据上报管理及基于国家标准的胸痛质控管理。

2.1胸痛路径管理

  - 根据国家胸痛中心建设指南，系统提供胸痛急救中心标准路径，同时支持医院结合自身实际情况对路径中的各个节点及数据采集方式进行自定义配置。

  - 系统提供对胸痛路径的增加、修改、启用、停用等操作。

  - 系统提供胸痛路径列表、章节、节点信息的增加、修改和删除。

  - 系统提供胸痛路径基本信息的维护，如：名称、所属章节、显示顺序、执行地点、执行类型、节点类型。

  - 系统提供胸痛路径的二维码设置及打印。

  - 系统提供传感器和腕带匹配识别路径信息。

  - 系统提供路径节点自动获取医院相关信息系统数据。

  - 系统提供通过对患者的诊断信息进行关联判断，作为进入胸痛路径的自动判定入径条件。

  - 系统提供胸痛自动入径条件配置。

  - 系统提供患者胸痛入径时对相关医护人员进行消息提醒。

  - 可按照医院需求对胸痛路径进行自定义的维护和设置。

  - 系统提供胸痛路径节点与临床事件的对应关系，可作为路径执行下一节点的前置条件。

  - 系统提供路径节点类型配置，包含有：基础信息节点、路径信息节点、评分信息节点、诊断信息节点、时间轴节点、关键信息节点、质控节点。

  - 系统提供路径节点配置为时间轴节点类型时，将患者诊疗路径过程以可视化的轨道图展示。

  - 系统提供质控路径节点的消息提醒。

  - 系统提供在医院自定义地点/物品/人员等重要信息，设置有针对性的地点/物品/人员二维码，打印好后贴在相应地点/物品环节或人员胸牌背面，以便在绿道执行时精确记录。

2.2胸痛患者管理

系统内置院内胸痛急救团队通讯录维护，方便当班人员快速查询胸痛救治团队联系方式，以迅速响应胸痛患者抢救的需要。

2.2.1患者列表

  - 系统提供专病绿道为胸痛标识的患者自动纳入胸痛患者诊疗管理。

  - 系统提供查询院内门诊或住院患者信息，实现院内发病胸痛患者快速入径。

  - 系统支持对接院前急救系统，实现胸痛院前急救患者快速入径。

  - 系统提供无名氏或三无人员患者通过手动添加患者基本信息进入胸痛救治路径。

  - ▲系统提供患者列表和患者信息卡片两种展示方式展示胸痛患者基本信息，展示的信息有：姓名、性别、年龄、首诊医生、胸痛专病标识、病历上报状态。

  - 系统提供通过患者的姓名、身份证号、就诊号进行快速检索定位查找。

  - 系统提供胸痛患者入径和出径管理。

  - 系统提供消息通知，包括：会诊消息、质控消息、患者新入经消息和患者转归消息。

  - 支持一键快速查询在科患者、出科患者、全部患者的患者列表。

  - 支持手动刷新患者列表。

2.2.2患者概览

  - 可查看患者基本信息，如：姓名、性别、民族、婚姻状况、医保类型。

  - 可查看患者生命体征信息，如：收缩压、舒张压、心率、脉搏、血氧、血糖、意识。

  - 可查看患者评估信息，如：Grace评估、心功能分级。

  - 可查看患者检查报告信息，如：肌钙蛋白、CKMB。

  - 可查看患者检验结果信息，如：CT、彩超、冠状动脉造影。

  - 可查看患者诊断与关键诊疗信息、患者关键救治事件时间记录。

2.2.3患者救治时间窗节点管理

  - ▲系统提供胸痛专病诊疗救治事件列表和诊疗救治事件时间轴两种展示方式。

  - 根据胸痛诊断提供不同的关键时间窗管理路径，如：STEMI、UA、ACS。

  - 系统提供记录和显示胸痛专病诊疗救治事件的执行科室、执行地点、执行时间和执行人信息。

  - 系统提供用户记录患者关键救治事件及事件完成时间。

  - 系统以轨道图的形式直观展示患者救治关键时间轴，方便医护人员查看。

  - 展示患者呼救、120出车、120达到、患者上车、通知医院、MDT会诊、患者到达关键院前急救环节时间（需医院提供接口对接）

  - 系统支持关键事件和时间进行人工校对和编辑留痕，针对存在客观误差的记录，系统支持留痕修改。

  - 系统支持关键事件和时间进行人工校对和编辑留痕查询统计。

2.2.4胸痛评分

- 系统提供胸痛专病患者救治过程中评分的录入和显示，如：Grace评估、心功能分级。

- 系统提供自定义评分模版，支持用户自定义评分设置。

- 系统提供评分的新增、导入和删除。

- 系统提供评分结果自动计算和配置结果对应的显示内容。

2.2.5胸痛会诊

- 系统提供发起会诊申请，会诊申请自动带入患者基本信息：姓名、性别、年龄、初步诊断；支持会诊申请时医生填写病历摘要、会诊目的、邀请会诊人员。

- 提交会诊申请后，系统支持会诊消息发送至相关会诊邀请人员。

- 会诊支持会诊概览，查看会诊申请信息中的会诊摘要、会诊目的、及会诊申请时间。

- 系统支持会诊签到，并形成签到记录：会诊签到人，会诊签到时间。

- 系统支持会诊记录填写，书写会诊意见及建议，并支持会诊医生调阅电子签名图片进行电子签名，并记录会诊记录时间。

- 系统提供会诊历史记录查询。包含：会诊名称、申请人、申请时间、会诊目的、会诊签到、会诊意见。

- 提供常用会诊单模板，系统提供模板样式定制。

- 系统提供会诊单打印，并显示打印次数。

2.2.6知情同意书

- 系统提供医护和患者及患者家属填写知情同意书。

- 系统提供已提交的知情同意书历史查询和打印。

- 系统提供知情同意书模版引用。

- 系统提供知情同意书模板自定义。

- 系统提供知情同意书历史记录查看。

- 系统提供知情同意书中的医生签名集成对接院内CA电子签名。

- 系统提供知情同意书中的患者签名在移动端手写签名。

- 系统提供知情同意书中的患者签名集成院内手写板签名。

- 系统提供知情同意书相关数据自动同步至专病上报数据中心。

2.3胸痛数据中心

2.3.1胸痛患者列表

  - 系统提供胸痛入径患者上报列表查询，可通过日期、姓名、住院号、上报状态进行快速检索查询。

  - 系统提供高级查询自定义查询条件。

  - 系统提供当前日期内所有上报患者情况概览，包含有：未提交个数、已提交个数、已上报个数、已审核个数、已驳回个数。

  - 系统提供胸痛患者上报列表，包含：姓名、性别、民族、住院号、入径时间、填报人、数据完整度(百分比)、上报状态。

  - 系统提供胸痛患者数据提交、审核和上报。

  - 系统提供胸痛患者数据的批量提交、审核和上报。

2.3.2胸痛病案信息管理

  - 为患者建立胸痛上报病案，包括：创建时间、填报人、病案填报表单。

  - 系统提供胸痛患者病案内容有效性校验。

  - 系统提供胸痛患者病案填报内容完成度显示。

  - 系统提供胸痛患者病案内容以填报章节形式分类展示，可对章节进行折叠和展开。

  - 系统提供胸痛患者按照诊疗流程展示病案章节和内容。

2.3.2.1人口基本信息

  - 系统提供患者的基本信息进行填写，包含：姓名、性别、年龄、出生日期、证件类型、证件号码、民族、联系电话、职业、文化程度、婚姻状况、身高和体重。

  - 系统提供患者基本信息自动带入病案信息，支持人工修改和补充完善。

  - 系统提供患者出生日期根据年龄自动计算，或按照出生日期自动计算患者年龄。

  - 系统提供患者身份证、手机号等信息有效性验证。

2.3.2.2急救信息

  - 系统提供患者急救基础信息记录，包含：发病时间、发病地址、医保类型、医保编号、是否大病医保。

  - 系统提供患者基础生命体征信息记录，包含：意识、呼吸、脉搏、心率、血压、体温和基本情况备注。

  - 系统提供患者病情现况信息记录，包含：病情评估和病情评估明细。

  - 系统提供患者来院方式记录，包含：呼叫（120或其他）出车、转院（包含任何机构）、自行来院、院内发病。

  - 对于呼叫（120或其他）出车来院的方式，系统提供记录出车单位、呼救时间、到达医院大门时间、是否直接转送上级医院、是否直达导管室、首次医疗接触时间、首诊医生接诊时间、医护人员。

  - 系统提供院前溶栓治疗信息对接或人工补录，包括：溶栓筛查、存在禁忌症、溶栓治疗、直达溶栓场所、知情同意书信息、溶栓信息、溶栓药物信息、溶栓地点。

  - 对于转院（包含任何机构）的方式，系统提供记录转院类型、转出医院名称、首次医疗接触时间、转出医院入门时间、决定转院时间、是否直接转送上级医院、是否直达导管室、医护人员、转出医院出门时间、到达本院大门时间、院内接诊时间。

  - 对于患者自行来院的方式，系统提供记录到达本院大门时间、首次医疗接触时间、首诊医生接诊时间、医护人员。

  - 对于患者院内发病的方式，系统提供记录发病科室、本次发病后首次医疗接触时间、离开发病现场时间、本次发病后首次医疗接触人员。

2.3.2.3胸痛诊疗

  - 系统提供记录患者心电图信息，包含：有无心电图、未获得心电图原因、心电图集合、远程心电图传输、接收120/网络医院心电图时间、传输方式。

  - 系统支持上传心电图报告文件。

  - 系统提供记录胸痛患者实验室检查相关信息，如肌钙蛋白抽血时间、肌钙蛋白报告时间、血清肌酐数值、D-二聚体数值、BNP数值、NT-proBNP数值、Myo数值、CKMB数值。

  - 系统提供记录患者心内科会诊相关信息，如有无心内科会诊、会诊类型、通知会诊时间、会诊时间。

  - 系统提供记录患者诊断相关信息。如：初步诊断、初步诊断时间、诊断医生。

  - 系统提供记录患者诊疗前相关信息，如：是否自愿放弃后续治疗、心功能分级、是否绕行急诊、是否绕行CCU。

  - 系统提供记录患者诊疗过程中药物信息，如：是否抗血小板治疗、阿司匹林剂量、阿司匹林时间、氯吡格雷剂量、氯吡格雷时间、替格瑞洛剂量、替格瑞洛时间。

  - 系统提供记录患者手术前相关信息，如：是否术前抗凝、术前抗凝药物名称、术前抗凝剂量、术前抗凝单位、术前抗凝时间。是否他汀治疗、是否β阻滞剂。

  - 系统提供按照患者诊断的胸痛类型生成对应的诊疗记录填报内容，如：STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其他心源性胸痛、待查。

  - 系统提供对接医院信息系统获取诊疗相关信息，诊疗数据与患者病案信息自动同步匹配。

2.3.2.4导管室

  - 系统提供记录患者导管室诊疗过程信息，如：导管室激活时间、患者到达导管室时间、介入医师、开始穿刺时间、造影开始时间、TIMI血流等级、术中抗凝给药时间、术中抗凝药物名称、术中抗凝药物剂量、术中抗凝药物单位、手术结束时间、D2W时间、是否延误、延误原因。

  - 系统提供记录患者导管室入路信息，如：桡动脉(左侧)、桡动脉(右侧)、股动脉、其他。

  - 系统提供记录患者导管室冠脉造影信息，如：部位、造影集合。

  - 系统提供记录患者导管室器械信息，如：腔内影像、功能检测、功能检测（数值）、是否IABP、是否使用临时起搏器、是否使用ECMO、是否左心室辅助装置。

  - 系统提供记录患者导管室术中并发症信息。

2.3.2.5患者转归

  - 系统提供记录患者转归基本信息，如：出院诊断、确诊时间、住院期间并发症、非ACS心源性胸痛类型、其他心源性胸痛类型。

  - 系统提供记录患者危险因素信息，如是否有以下情况：高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟、肥胖、早发CVD家族。

  - 系统提供记录患者合并疾病信息，如：冠心病、心房颤动、慢性心力衰竭、脑血管疾病、主动脉瘤、COPD、恶性肿瘤等。

  - 系统提供记录患者检查结果信息，如：72h内肌钙蛋白、脑钠肽、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、超声心电图、室壁瘤、局部室活动异常。

  - 系统提供记录患者出院信息，如：住院天数、总费用、患者转归、出院时间、治疗结果。

  - 系统提供记录患者住院期间用药信息，如：降糖药物、口服抗凝药物、PCSK9。

  - 系统提供记录患者出院带药信息，如：药品类型、药品名称、剂量、频次、时间。

  - 系统提供对接医院信息系统获取诊疗相关信息，诊疗数据与患者病案信息自动同步匹配。

2.4.胸痛数据上报

2.4.1胸痛病案查询

  - 系统提供患者列表查看及基于条件的查询筛选功能。

  - 系统提供查询当前所有在科胸痛专病患者，通过患者相关信息筛选，如通过状态、患者ID、姓名、性别、年龄、身份证号码、入科时间等条件查看对应患者胸痛填报卡。

  - 系统提供通过初步诊断、救治状态、呼救信息、溶栓情况、转归情况等内容，查询符合条件的胸痛患者，查看胸痛病案。

  - 可显示病人基本信息：病人姓名、病人ID、性别、年龄、出生日期、责任医生。

  - 可显示当前已进入专病急救路径列表及胸痛类型。

  - 可显示当前病案内容数据效验不通过的异常内容提醒。

2.4.2数据上报

  - 系统提供胸痛病案数据内容的保存和效验。

  - 系统提供胸痛病案数据内容按照填报完成度显示。

  - 系统提供胸痛病案数据提交至院内审核。

  - 系统提供对接国家胸痛中心数据上报系统进行数据上报。

  - 系统提供查看上报明细数据，和返回的错误详细信息。

  - 系统提供查看上报历史记录和上报状态。

2.4.3胸痛病案归档

  - 系统提供胸痛患者填报卡归档功能，胸痛患者急救结束后，有权限的医护人员可对患者的胸痛填报卡发起归档申请，提交给上级审核。

  - 根据权限的划分，上级可对待审核的胸痛填报卡进行审核，可选择审核通过、拒绝通过，可录入拒绝的原因。

  - 归档后的患者胸痛填报卡不系统提供填报数据的自动同步或者修改。

2.5.胸痛质控管理

2.5.1胸痛质控指标

  - 系统支持《胸痛中心质控指标及考核办法》（第三版）标准版评价指标。

  - 标准版指标支持：STEMI患者症状到首次医疗接触（S2FMC）时间、首次医疗接触至首份心电图（FMC2ECG）时间、ECG远程传输比例、直达导管室比例、非PCI医院停留时间(DIDO)、入门至导丝通过(D2W)、D2W达标率、再灌注比例、高危胸痛患者填报数量、及时建档率、及时归档率、急诊PCI例数、ACS患者1月随访率、ACS患者3月随访率、ACS患者6月随访率、ACS患者12月随访率。

  - 系统提供按照医院胸痛救治路径配置自定义质控指标。

  - 系统提供质控指标消息提醒，如：限时提醒、超时提醒、漏项提醒。

  - 以上指标统计皆系统提供柱状图、饼状图、曲线图或数值方式显示。

2.5.2胸痛患者救治依从性分析

  - 系统提供胸痛患者按照疾病组分类对应依从性规则。

  - 系统提供胸痛质控指标即临床规则依从性分析，如基于时间分析，如首份心电图时间、D2W时间。

  - 系统提供自动统计查询时间段内各个质控点依从性完成程度。

  - 系统提供2-3位胸痛患者的急救时间轴的横向对比，便于分析和发现流程执行问题。

2.6胸痛患者随访管理

（1）支持制定随访计划，针对患者开展术后随访跟踪业务，并设置随访任务提醒、结束、查询和导出以及随访统计等，随访医生能够根据随访计划跟踪患者全周期健康情况。

（2）支持为患者创建术后随访任务，结合该患者的术后情况定制适宜的术后随访计划。支持提醒医生随访计划即将到达， 当随访计划到达时按照随访制度录入随访指标。

（3）支持随访任务未执行提醒功能。

（4）支持随访内容自定义功能，且自定义操作便捷。

（5）支持按照随访日期、随访状态、随访周期、随访医生及患者姓名、 ID 的病历查询、完整患者病历查看功能。

3.胸痛专病个性化评分配置

3.1评分设置

（1）支持医护人员根据医院实际需求进行手动和导入两种模式新增各种胸痛评分

（2）手动新增评分包含评分名称、标准编码、评分描述，正常值（低值和高值），结果单位、显示顺序、数据状态。

（3）支持对已存在的评分编辑、删除和下载。

（4）支持对已生成的评分维护评分项和评分选项，评分项和评分选项支持编辑和删除操作。

4.胸痛急救大数据监控中心

4.1院方监控大屏上展现

1.全院胸痛患者病例档案总览：病因分布统计、就诊途径统计；

2.全院胸痛关键指标统计；

3.胸痛中心诊疗数据展示：胸痛患者诊疗数据、院内首份心电图检查

4.2胸痛中心驾驶舱

1．提供实时可视化界面，展示医院胸痛中心的核心运营指标，涵盖患者数量统计、疾病分布分析、再灌注措施统计、救治质量分析、绿色通道关键指标达标情况等，帮助管理者和医护人员全面了解中心的运营情况

2.支持实时数据更新，所有关键运营指标基于实际数据自动生成，并动态显示

3.支持个性化定制，允许根据客户需求就核心指标、数据范围、展示方式等进行灵活定制

四、配套硬件要求

1、室内型基站

频段范围：2.4GHz-2.4835GHz（提供无线电发射设备型号核准证）

协议标准：Bluetooth5.1及以上

定位精度：无遮挡最高精度≤30cm

兼容性：终端支持手机、PDA、平板等安装APP/小程序进行定位，兼容iOS/Android系统

网络接口：10/100M RJ45

网络形式：支持菊花链一进一出，双网口串行链接，串接数量≥4

ID标识：唯一ID标识

外形尺寸：≤230×230×35mm

指示灯：≥3个指示灯，包括电源连接指示灯、网络通信指示灯、定位状态指示灯

天线类型：内置全向天线

通信方式：双向通讯

升级方式：OTA

供电方式：支持标准48V POE供电

安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装、吊装

基站功率：≤3W

▲工作温度：依据GB/T 2423.1-2008，满足-20℃低温使用；依据GB/T 2423.2-2008，满足70℃高温使用，提供具有CNAS认证或CMA认证的第三方检测报告

▲EMC认证：依据GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度、17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度、17626.8-2006工频磁场抗扰度，提供具有CNAS认证或CMA认证的第三方检测报告

▲提供CE、RoHS、FCC认证报告

2、腕带型

定位精度：无遮挡最高精度≤30cm

▲IP68防水等级，满足现场多水、潮湿环境使用，提供具有CNAS认证或CMA认证的第三方检测报告

定位原理：蓝牙AOA

频段范围：2.4GHz ~ 2.4835GHz

天线类型：内置全向天线

△刷新率：0.1Hz-30Hz，可调

△升级方式：OTA

产品编号：全球唯一固化ID，不可更改

状态指示：LED闪烁/振动/蜂鸣

状态监测：SOS按键检测/电量检测

状态报警：SOS报警/电量报警

节电方式：支持休眠方式

尺寸：<  55mm×40mm×17mm

重量：40g

佩戴方式：腕带佩戴

续航时间：4-6个月

电池电量：600mAh/可充电锂电池

充电接口：磁吸触点

充电参数：5±0.1V，1A

充电时间：4-6小时

充电次数：500次

工作温度：-20-70℃

存储温度：-40-75℃

RFID支持：内置RFID线圈，符合ISO14443A协议

认证支持：CE、RoHS

3、国产自主开发的室内定位系统软件

国产自主开发的室内定位系统软件（提供国家版权局登记的定位系统软件著作权证书）。

支持Windows、Linux系统部署，支持mysql和oracle数据库

采用B/S架构，支持通过Chrome、IE、遨游等通用浏览器。

提供websocket\http\https接口，用于平台对接，提供C#,C++,JAVA,JavaScrip以上4种语言的SDK。

实时显示人员位置及行动轨迹，点击图标可显示人员信息（可显示照片）；可设置重点关注人员，使用特殊图标、颜色显示。

具备多种类型告警功能，如电子围栏、SOS求助、滞留、区域超/缺员、离岗、低电量、消失等多种告警方式。报警时，可点击查看该人员实时位置、告警位置、视频联动画面。

支持历史轨迹回放功能，回放某一历史时段的定位轨迹，支持多倍速调节、全轨迹一键显示，可同时播放联动视频。

具备数据可视化功能，以列表、柱状图、扇形图等形式展示人员信息、告警记录等。

4、多媒体信息屏

1）屏幕尺寸：55 英寸；

2）CPU架构：四核A55

3）内存容量：3GB；

4）存储容量：64G；

5、PAD

1）屏幕尺寸：≥9.0 英寸

2）处理器：高速八核64位处理器，2.0GHz

3）内存容量：4GB

4）存储容量：64G

5）操作系统：Android 9

6）网络支持：WiFi/蓝牙/4G全网通

6、PDA

手持终端PDA必须支持5G通信功能，能够插入5G物理网卡，确保通讯畅通。

1、处理器：八核及以上处理器，CPU主频≥2.2GHz

2、操作系统：操作系统 Android12及以上(具备医疗操作系统软件著作权证书)

3、RAM：≥8GB，ROM：≥128GB、支持存储扩展

▲4、屏幕：≥5.5英寸并且≤5.9英寸，避免设备过大造成用户使用困难，支持戴手套/带水触摸分辨率支持：≥720×1440

摄像头前置 800W 像素，后置 1600W 摄像头支持变焦、自动对焦，能支持现场录像功能；

5、电池：3.85V 5000mAh 可充电锂电池，可无需工具拆卸，方便更换电池提高工作

6、数据通信接口：5G， 4G， 3G， 2G 全网通

7、wifi联盟

8、可读取国际通用一维条码和二维条码同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键，扫描扫码需具备十字光线瞄准定位，并带有相应的安全指示标志，现场测试出光效果，并检查指示标志。

9、蓝牙5.2或以上,支持 BR/EDR + BLE

10、网络传输：2.4G/5G双频， IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议

11、快速漫游： 802.11r /OKC/ PMKID caching

12、充电底座：提供一机一电充电底座，同时充电一个主机和一块电池，

▲13.设备平均无故障工作时间MTBF≥40000小时

（提供符合GB/T 5080.1-2012标准的第三方检测报告）；

▲14. YY0505-2012和GB 9706.1-2007医用电气安全检测（需提供相关证明文件）；

▲15. 医疗耐菌认证，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌（提供符合JIS Z 2801：2010检测标准的盖章CNAS检测报告）；

▲16.产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭（提供符合GB/T 23989-2009 A法检测标准的盖章检测报告）；

17.IP68防护等级（需提供带CMA相关证书）；

18.提供移动医疗操作系统软件著作权登记证书。

四、商务要求

1.合同主体与付款单位：该项目合同主体与付款单位为南京市浦口区中医院。

2.质保期要求：软件验收后1年。

3.工期要求：合同签订后180天内，完成设备安装并调试安装到位提请验收。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.付款条件：

（1）合同签订后，支付预付款30%；

（2）设备安装调试完成并经采购人验收合格后支付价款的60%：

（3）无质量问题，正常稳定运行满一年后支付剩余10%尾款。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

五、售后服务要求

1、所有软件产品的质保期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。对于应用系统开发，供应商应提供一年免费维护，7×24小时软件工程师现场维护；

2、项目建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护、软件升级、提供替代品等所产生的费用（不包含更换硬件的费用）均由中标人承担，免费维护期内确保使用软件为最新版本，开放所有功能授权，不含隐藏收费；

3、响应时间：供应商在响应文件中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务，接到业主报修通知1小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在2小时内到达现场；

4、供应商在质保期满后应向业主提供远程通信维护（采用电话指导或远程维护终端）和现场故障抢修。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列的顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评审标准

| 评审内容 |  | 评审细则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10分 |
| 商务部分 | 专利 | 为保障专科中心系统满足智能化应用投标人具有下列自主知识产权的技术专利证书： 1、自然语言的语义解析方法； 2、自然语言信息的处理方法； 3、智能语义的检索方法； 每提供一项得1分，最高得3分，未提供不得分。 （提供有效证书复印件并加盖投标人公章） | 3分 |
|  | 项目案例 | 供应商或软件生产厂商提供自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。注：提供业绩合同并加盖投标人公章。 | 6分 |
| 技术部分 | 产品技术参数 | 所投产品技术指标完全满足招标文件要求的得35分； 产品技术参数全部满足招标要求的得满分35分；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：▲参数须在投标文件中提供证明文件，且须在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 | 35分 |
|  | 知识图谱 | 为保障专科中心系统数据智能化应用和管理，投标人具有关于医疗知识图谱类检测报告的得4分，未提供不得分。（需提供复印件，并加盖投标人公章） | 4分 |
|  | 项目团队能力 | 供应商具备项目团队的能力、经验与人员构成： 1、项目经理具有高级信息系统项目管理师职称 2、项目团队中包含至少1名具备软件设计师证书 3、项目团队中包含至少1名具备高级软件工程师证书 4、项目团队中包含至少1名具备医师资格证书 以上人员证书每提供一个得1分，最多得4分。需提供拟派项目团队成员身份证、学历证明、劳动合同、资质证书复印件及投标人为其缴纳的2025年10月以来任意一个月养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖投标人公章） | 4分 |
|  | 项目整体方案 | 评委根据供应商提供针对本项目的整体方案进行打分，内容包括但不限于：需求分析、架构设计（业务、技术架构）、系统功能、部署方案、安全设计（网络安全、保密性等）、关键技术等 1、方案内容完整、合理、可行性强、针对性强的，得8分； 2、方案内容较完整、较合理、可行性较强、针对性较强的，得5分； 3、方案内容粗略、可行性一般的，得2分； 4、方案缺漏严重，不能满足要求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
|  | 进度保障和质量保障方案 | 评委根据供应商提供的本项目进度保障和质量保障方案进行综合评分： 1、方案全面，实施进度控制、质量管理、验收方案科学合理得8分； 2、方案较全面，实施进度控制、质量管理、验收方案较科学合理，得5分； 3、方案包含基本内容，实施进度控制、质量管理、验收方案基本满足需求，得2分； 4、方案缺漏严重，实施进度控制、质量管理、验收方案不能满足要求或未提供实施方案的不得分。 | 8分 |
|  | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供针对本项目的实施方案(包括但不限于项目详细实施计划、人员组织保障、测试方案等)综合评分： 1、方案详细、完整，科学合理，思路清晰，对项目认识到位、实施计划详细、人员配备合理、可操作性强，完全满足采购需求，得8分； 2、方案基本合理，思路略有瑕疵，对项目认识略有欠缺、实施计划较详细、人员配备较合理、可操作性较强，基本满足采购需求，得5分； 3、方案内容有缺失，对项目认识不到位、实施计划一般、人员配备不合理、可操作性不强，得2分； 4、方案缺漏严重，不能满足要求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
|  | 项目培训方案 | 评委根据供应商提供的培训方案（包含但不限于以下内容：培训人员数量、培训内容、培训时间）综合评分： 1、培训方案内容完整、科学有效、完全满足采购人需求的得8分； 2、培训方案内容一般、基本满足采购人需求的得5分； 3、培训方案内容有缺漏、不能很好满足采购人需求的得2分； 4、方案缺漏严重，不能满足要求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
|  | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案(包括售后服务保障体系、应急技术支持、培训计划、服务响应时间承诺、服务内容等)综合评分： 1、方案完整、科学合理、完全符合采购人要求、切实可行的得6分； 2、方案较完整、较科学合理、基本符合采购人要求、较切实可行的得4分； 3、方案具有基本内容，基本合理，不能很好满足采购人要求、基本可行的得2分； 4、方案缺漏严重，不能满足要求或未提供方案的不得分。 | 6分 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、法人授权书

三、磋商响应函

四、磋商报价表

五、中小企业声明函（如有）

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                      号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、磋商响应函

# 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方的                  （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业 ¨微型企业（对应¨上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

供应商开户行：

账      号：

日      期：年月日

四、磋商报价表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商名称（电子签章）年月日

五、中小企业声明函

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的（单位名称）采购编号为                 ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

六、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为                  的项目（分包号：**）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

七、技术要求响应及偏离表

# 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

# 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间及地点（完全响应） |  |  |  |
| 2 | 付款条件（完全响应） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。