南京市第二医院

医疗家具采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2026-0354

项目代理编号：0675-266JOC003581

采购人：南京市第二医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年7月

第一章  招标公告

项目概况

南京市第二医院医疗家具采购项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年7月31日10时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2026-0354，项目代理编号：0675-266JOC003581

2、项目名称：南京市第二医院医疗家具采购项目

3、项目预算金额：人民币250万元

4、最高限价：人民币250万元

（除总价最高限价外，供应商所报产品单价也不得超过对应单价的最高限价，否则将作无效标处理，单价最高限价详见采购文件第四章）

5、采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗家具 | 1批 | 不接受 |

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

无

## 三、获取招标文件

1.项目报名时间：2026年7月7日0:00至2026年7月14日23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月31日10时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

5）

5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息 名 称：南京市第二医院 联系人：秦老师 电话：18151924121 地址：南京市江宁区汤山街道康复路1号采购中心 2.采购代理机构信息 名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼 联系方式：025-84795965 3.项目联系方式 项目联系人：金昕、谢影 电话：025-84795965

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

根据与采购人的约定，领取中标通知书时，中标人需向招标代理机构一次性交付中标服务费：

以中标金额参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(货物)*0.8(差额累进)向招标代理机构一次性交付中标服务费，

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ |

支付账号：

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

开户行名称及账号：交通银行江苏省分行营业部

320006607010141124109

第三章  合同文本（合同参考文本）

（最终合同以签订版本为准）

甲方：南京市第二医院

乙方：XXXXXXXXX

根据《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，按照本次招标结果，经甲乙双方共同协商签订本合同。

第一条  供货一览表

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 (万元) | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

合同总价款：XXXXX元；大写：人民币XXXXXXXX元整。合同生效时间以签订时间为准，交货期为 X 个工作日。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第二条  权利保证

乙方对本合同所约定的设备价格负责,如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担,甲方不承担任何相关法律责任。乙方保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷,甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时,侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权,如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔,所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

第三条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第四条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第五条  交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在验收前将货物交付甲方。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、进口报关单、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第六条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同的服务承诺提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、 保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保期X年。质保期内若设备发生故障（非人为），由乙方全部承担。

3.3、 货物故障报修的响应时间为：为   X 小时，到达现场时间为 X  小时。

3.4、装机后安排专业工程师培训至操作熟练为止，根据医院要求安排工作人员到设备相关地方培训。

第七条  货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后付款。

XXXXXXXXXXX

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5 %违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的的 3 %违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知以书面通知为准。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可采取以下 （1） 方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向（当地）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法人或委托代理人（签字）：            法人或委托代理人（签字）：

年   月   日                         年   月   日

核对人：

审核人：

第四章 项 目 需 求

(★参数不允许负偏离)

技术要求

1、采购清单

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 规格组成（长*宽*高）mm | 单位 | 数量 | 套数 | ★材质及工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7F-18F（安装楼层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置室 | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下）L*570*835 | 米 | 6.70 | 12.00 | （1）、主体材质：采用1.0mm厚度优质电解钢板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面：台面采用材质为医用石英石台面，材料厚度1.5cm。 （3）、水龙头及上下水配件：采用高抛感应水龙头，水槽：医用复合亚克力人造石一体水槽，厚度1.2mm。 （4）、五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手。 （5）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，水槽处设亚克力挡水装置，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。 |
|  |  |  | 医用环保处置台台面L*600*15 | 米 | 6.70 | 12.00 |  |
|  |  |  | 用水配件（医用复合亚克力人造石一体水槽、高抛感应水龙头、亚克力挡水） | 套 | 1.00 | 12.00 |  |
| 2 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜（顶）L*350*800 | 米 | 4.50 | 12.00 | （1）、主体材质：采用1.0mm厚度优质电解钢板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面采用材质为医用石英石台面，材料厚度1.5cm。 （3）、五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。 |
|  |  |  | 无菌物品壁柜（上）L*350*600 | 米 | 2.40 | 12.00 |  |
|  |  |  | 先进先出针筒柜（上）L*350*600 | 米 | 0.88 | 12.00 |  |
|  |  |  | 置物架（中）L*350*550 | 米 | 3.28 | 12.00 |  |
|  |  |  | 医用环保治疗台（下）L*570*835 | 米 | 7.93 | 12.00 |  |
|  |  |  | 医用环保治疗台台面L*600*15 | 米 | 7.93 | 12.00 |  |
|  |  | 大输液存取柜 | 大输液存取柜520*650*2000 | 套 | 1.00 | 12.00 | （1）、大输液存取柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS篮筐（5个），内配可调节插片。 |
| 3 | 护士站 | 医用环保护士站（核心产品） | 护士站站体（L型，木纹）L*350/700*750/1180 | 米 | 9.75 | 12.00 | （1）、主体材质：龙龙骨部分采用承重力强的40*40*1.2mm的镀锌方管，框架与框架连接件3mm镀锌板，主体部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）、配柜五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （4)、工艺：站体钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，激光切割及数控折边成型技术，护士站内预留的强弱电走线槽位，护士站内板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  | 人造石（上台面）L*350*12 | 米 | 8.05 | 12.00 |  |
|  |  |  | 人造石（下台面）L*700*12 | 米 | 10.75 | 12.00 |  |
|  |  |  | 外挂人造石（半包）L*750*12 | 米 | 12.45 | 12.00 |  |
|  |  | 主机柜 | 主机柜300*400*680 | 套 | 5.00 | 12.00 |  |
|  |  | 键盘架 | 键盘架520*290*30 | 套 | 5.00 | 12.00 |  |
|  |  | 三抽柜 | 三抽柜400*400*680 | 套 | 5.00 | 12.00 |  |
| 4 | 护士站背柜 | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗台（下）L*570*1085 | 米 | 2.00 | 12.00 | （1）、主体材质：采用1.0mm厚度优质电解钢板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面采用材质为医用石英石台面，材料厚度1.5cm。 （3）、五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。 |
|  |  |  | 医用环保治疗台台面L*600*15 | 米 | 2.00 | 12.00 |  |
|  |  |  | 医用环保储物高柜L*500*2800 | 米 | 4.55 | 12.00 |  |
| 16F、18F（安装楼层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（一型，木纹）L*700*750 | 米 | 1.60 | 2.00 | （1）、主体材质：龙龙骨部分采用承重力强的40*40*1.2mm的镀锌方管，框架与框架连接件3mm镀锌板，主体部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）、配柜五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （4)、工艺：站体钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，激光切割及数控折边成型技术，护士站内预留的强弱电走线槽位，护士站内板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  | 人造石（下台面）L*700*12 | 米 | 1.60 | 2.00 |  |
|  |  |  | 外挂人造石（半包）L*750*12 | 米 | 3.00 | 2.00 |  |
|  |  | 主机柜 | 主机柜300*400*680 | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  | 键盘架 | 键盘架520*290*30 | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  | 三抽柜 | 三抽柜400*400*680 | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
| 19F（安装楼层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置室 | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下）L*570*835 | 米 | 4.40 | 1.00 | （1）、主体材质：采用1.0mm厚度优质电解钢板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面：台面采用材质为医用石英石台面，材料厚度1.5cm。 （3）、水龙头及上下水配件：采用高抛感应水龙头，水槽：医用复合亚克力人造石一体水槽，厚度1.2mm。 （4）、五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （5）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，水槽处设亚克力挡水装置，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。 |
|  |  |  | 医用环保处置台台面L*600*15 | 米 | 4.40 | 1.00 |  |
|  |  |  | 用水配件（医用复合亚克力人造石一体水槽、高抛感应水龙头、亚克力挡水） | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜（顶）L*350*800 | 米 | 3.00 | 1.00 | （1）、主体材质：采用1.0mm厚度优质电解钢板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面采用材质为医用石英石台面，材料厚度1.5cm。 （3）、五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。 |
|  |  |  | 无菌物品壁柜（上）L*350*600 | 米 | 1.76 | 1.00 |  |
|  |  |  | 先进先出针筒柜（上）L*350*600 | 米 | 0.72 | 1.00 |  |
|  |  |  | 置物架（中）L*350*550 | 米 | 2.48 | 1.00 |  |
|  |  |  | 医用环保治疗台（下）L*570*835 | 米 | 4.83 | 1.00 |  |
|  |  |  | 医用环保治疗台台面L*600*15 | 米 | 4.83 | 1.00 |  |
|  |  | 大输液存取柜 | 大输液存取柜520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 | （1）、大输液存取柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS篮筐（5个），内配可调节插片。 |
| 3 | 护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型，木纹）L*350/700*750/1180 | 米 | 9.75 | 1.00 | （1）、主体材质：龙龙骨部分采用承重力强的40*40*1.2mm的镀锌方管，框架与框架连接件3mm镀锌板，主体部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）、配柜五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （4)、工艺：站体钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，激光切割及数控折边成型技术，护士站内预留的强弱电走线槽位，护士站内板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  | 人造石（上台面）L*350*12 | 米 | 7.05 | 1.00 |  |
|  |  |  | 人造石（下台面）L*700*12 | 米 | 9.75 | 1.00 |  |
|  |  |  | 外挂人造石（半包）L*750*12 | 米 | 10.45 | 1.00 |  |
|  |  | 主机柜 | 主机柜300*400*680 | 套 | 5.00 | 1.00 |  |
|  |  | 键盘架 | 键盘架520*290*30 | 套 | 5.00 | 1.00 |  |
|  |  | 三抽柜 | 三抽柜400*400*680 | 套 | 5.00 | 1.00 |  |
| 4 | 护士站背柜 | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗台（下）L*570*1085 | 米 | 2.00 | 1.00 | （1）、主体材质：采用1.0mm厚度优质电解钢板制作，钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力≤2级、喷漆涂层硬度大于2H。踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢板制作。 （2）、台面采用材质为医用石英石台面，材料厚度1.5cm。 （3）、五金配置：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为钢板，钥匙材质为钢板，表面常规镀光亮铬处理；导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃,低温-30℃能正常使用且不渗油；铰链采用缓冲铰链等。 导轨带阻尼，缓冲自闭，静音防夹手 （4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。 |
|  |  |  | 医用环保治疗台台面L*600*15 | 米 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 医用环保储物高柜L*500*2800 | 米 | 4.55 | 1.00 |  |
| 5 | 护士站背墙 | 钢制墙面 | 1.0mm厚电解钢板墙面 | ㎡ | 5.00 | 13.00 | 1.0mm厚电解钢板墙面，表面喷涂与柜体相同颜色，原有土建墙面抹灰找平后，采用调平龙骨调平轻钢龙骨隔墙，干挂1.0mm厚电解钢板墙面 |

备注：

1、计价单位为米的按长度报价，相应产品的宽度、高度尺寸为标准定值。（如序号1 医用环保处置台台面： 规格组成（长*宽*高）mm为 L*600*15；单位为米；数量为 6.70 ，该规格中宽*高数值不变，数量6.70为长度。 供应商仅以产品长度（6.70米）做为报价单位，参与报价，那么单套医用环保处置台台面的价格为 投标单价（XXX元/米）*6.7米）

2、供应商投标总价为对应产品的单价（XXX元/单位） * 数量 * 套数的加总之和，该价格做为投标价并参与评标分值计算，最终合同结算数量按实结算。

3、产品涉及以下配件的，相关技术要求：

一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：百隆、海蒂诗、海福乐 或同档次其他品牌）

五金铰链、滑轨（推荐品牌：百隆、海蒂诗、海福乐或同档次其他品牌）

医用复合亚克力人造石台面（推荐品牌：杜邦、富美家、客乐思或同档次其他品牌）

水龙头及上下水配件推荐品牌：九牧、惠达、箭牌或同档次其他品牌）

所有板材（品牌推荐：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌）

4、上述涉及品牌表述的，投标产品质量应参照或相当于推荐品牌。

5、★投标产品不接受缺漏

6、7F-18F序号3医用环保护士站、7F-18F序号2医用环保治疗柜、7F-18F序号1医用环保处置柜 投标时需提供深化设计(货物结构、立面和效果图、设计说明)

7、★因现场上下水在安装橱柜台盆时有可能会出现偏差，投标人应自行连接，上下水材料由投标人自行准备（并承担相应费用）。

8、★相关建筑垃圾由中标单位负责清运

9、★供应商如中标，在签订合同后需具所有产品的现场渲染效果图纸、安装图纸。经采购人确认后，进行制作安装。颜色采用木纹色与病房钢质门颜色一致。

10、★护士站施工采购人仅提供地面上端头，进入护士站内的电线、 86 式插座和 86 式网络插口由中标供应商负责购置及安装（并承担相应费用）。

11、★配件水龙头（水嘴）必须节水产品，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节水产品认证证书。（提供证书）

商务要求

一、交货期、交货方式及交货地点

1★交货期：每次接到采购人送货通知后30个日历日内

2交货方式：接到采购人通知后三十日内送货到现场并安装调试到位点

3交货地点：南京市第二医院（钟阜院区）

4 ★本项目采用分批供货模式，采购数量为预估数量，并作为评标价格计算依据，供应商按预估数量报价，最终结算以实际供货数量为准。采购人将根据项目实施进度下达各批次供货通知，供应商在收到通知后，须按采购人要求完成该批次货物的生产、运输、卸货、安装调试及验收工作，并交付采购人正常使用。各批次供货时间以采购人书面通知为准，供应商应严格按通知要求按期履约。（提供承诺函）

5、★供应商要根据采购人完成深化设计图纸及渲染图纸，经采购人签字确认后方可安排生产

二、货物包装、发运及运输

1、供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2、产品合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、供应商在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到采购人 48 小时前通知采购人，以准备接货。

4、货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。

三、安装和验收

1、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由供应商负责。

2、★本项目投标人所用证书、检测报告原件，签订合同时提交采购人核查。（提供承诺函）

3、采购人对供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

4、★验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供应商承担。

5、如有需要，采购人将邀请第三方专家参与验收。

四、售后服务

1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

2、供应商提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由供应商承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3、如在使用过程中发生质量问题，供应商应在接到采购人通知后  4 小时内到达采购人现场。

4、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、免费提供至少每年 不少XXX次  的上门维修保养服务。（投标响应时明确次数）

6、★本次招标货物免费保修期为：2年，超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

六、付款方式

采购实行一次性招标、按工期分批次订购及安装，分批次安装完成后办理结算：结算以甲方确认的方案为依据，下单后支付当批货款的20%，安装并验收完成后60日内付至当批结算货款的100%。

七、其他

投标人需提供完整、可行的售后服务方案，内容包括但不限于：详尽的售后服务计划、售后服务措施及承诺、质保期及范围，售后服务团队等内容。

样品要求（本项内容无需在响应偏离表中做应答）

本项目要求提交以下投标样品各1件：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 样品规格（长*宽）mm | 样品制作的标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解钢板 | 1 | 块 | 150mm*150mm | 参照清单材质及工艺要求 |
| 2 | 医用环保治疗柜门板 | 1 | 件 | 385mm*495mm | 参照清单材质及工艺要求 |
| 3 | 医用环保治疗柜抽屉面板 | 1 | 件 | 380mm*135mm | 参照清单材质及工艺要求 |

注：

样品尺寸偏差不超过±10%。

本项目为电子标，供应商应在投标截止时间前将样品提交到以下接收地点，迟于投标截止时间提交的投标样品，代理机构不予收取。

样品接收地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座14层开标1室

样品接收联系人：金昕13914713023，谢影15295748985

样品接收时间:

1.2026年7月30日下午17:30-18:30（北京时间）

2.2026年7月31日上午8:30-10:00（北京时间）

样品上需在明显位置标注投标公司名称。

评审结束后，未中标样品退回，中标公司样品留存参与验收。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客观分 |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的投标价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 2 | 技术响应 | 22分 | 招标文件第四章 采购清单 技术参数中材质及工艺要求均为★条款，不接受负偏离(且须在参数偏离表中逐条响应),如有负偏离投标无效。 以下技术指标全部满足的得22分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。其中标▲号项为重要指标，需要提供证明材料进行佐证，如未按要求提供证明材料的不予认可。(共计22分) 证明材料：需提供检测报告证明，投标人须提供国家认可的检验机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件（报告必须有产品图片），检测标准见各▲号项技术指标要求。检测报告以外，投标人还须提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn/）或检测报告在对应检测机构官方网站的网址链接及有效查询截图，以上材料加盖投标人公章。 投标产品所使用的材料 1、电解钢板 ▲（1）符合GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》、GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》标准，燃烧性能 A1 级：不燃性试验：炉内温升△T≤30℃；质量损失 △m≤50%；持续燃烧时间 tf：0s；燃烧热值试验，匀质制品总热值 PCS ≤2.0MJ/kg。 （2）符合JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》标准，均匀腐蚀性能：0.9%氯化钠溶液试验时间≥360h试验后，腐蚀速度≤0.1mm/a。 2、304不锈钢（板） ▲（1）符合GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》、GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》标准，燃烧性能 A1 级：不燃性试验：炉内温升△T≤30℃；质量损失 △m≤50%；持续燃烧时间 tf：0s；燃烧热值试验，匀质制品总热值 PCS ≤2.0MJ/kg。 （2）符合GB/T 4334-2020 《金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法》标准，晶间腐蚀：50%硫酸-硫酸铁腐蚀：≤15g/(m2 .h)，无晶间腐蚀而产生的裂纹。 3、复合亚克力人造石 （1）符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面耐污染腐蚀（污染物）：丙酮、氢氧化钠（25%的溶液）、双氧水（30%的溶液）、碘酒测试无明显变化；丙酮：覆盖玻璃板、不覆盖无明显变化；氢氧化钠（25%的溶液）：覆盖玻璃板、不覆盖无明显变化；双氧水（30%的溶液）：覆盖玻璃板、不覆盖无明显变化；碘酒：覆盖玻璃板、不覆盖无明显变化。 4、医用石英石台面 （1）符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》标准，耐香烟灼烧≥3级、抗球冲击：无裂纹或破损、耐水蒸气：无突起、龟裂、变色等变化、耐酸碱≥2级、耐高温≥2级、表面耐干热≥2级、耐沸水：质量增量百分率≤0.2%，厚度增加百分率≤0.2%、表面耐划痕≥2级、吸水率≤0.5%、耐污染≥1级、耐光色牢度≥4级、抗老化：表面无开裂，光泽变化不大于±10%。 投标产品成品： 1、医用环保护士站 ▲（1）符合GB/T 39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法》标准，挥发性有机化合物：苯酚、苯甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、正己烷、环己烷、丙醛、苯甲醛、邻-甲苯甲醛均未检出。 ▲（2）符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》标准，盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验：试验时间≥200h测试后样品表面无锈蚀现象。 （3）符合GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准，盐溶液周浸试验：试验时间≥360h试验后，质量损失率≤0.1g/㎡，样品表面涂层未被腐蚀。 （4）符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》标准，恒温恒湿试验：试验时间≥360h试验后，温度：40±2°C；相对湿度 RH：93±3%，试验后:试样表面无开裂。 2、医用环保治疗柜 ▲（1）符合GB/T 39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法》标准，挥发性有机化合物：苯酚、苯甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、正己烷、环己烷、丙醛、苯甲醛、邻-甲苯甲醛均未检出。 ▲（2）符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》标准，盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验：试验时间≥200h测试后样品表面无锈蚀现象。 （3）符合GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准，盐溶液周浸试验：试验时间≥360h试验后，质量损失率≤0.1g/㎡，样品表面涂层未被腐蚀。 3、医用环保处置柜 ▲（1）符合GB/T 39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法》标准，挥发性有机化合物：苯酚、苯甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、正己烷、环己烷、丙醛、苯甲醛、邻-甲苯甲醛均未检出。 ▲（2）符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》标准，盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验：试验时间≥200h测试后样品表面无锈蚀现象。 （3）符合GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准，盐溶液周浸试验：试验时间≥360h试验后，质量损失率≤0.1g/㎡，样品表面涂层未被腐蚀。 4、大输液存取柜 （1）符合GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准，盐溶液周浸试验：试验时间≥360h试验后，质量损失率≤0.1g/㎡，样品表面涂层未被腐蚀。 （2）符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》标准，盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验：试验时间≥360h测试后样品表面无锈蚀现象。 （3）符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》标准，耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾360h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾360h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级。 （4）符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》标准，耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾360h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾360h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级。 5、医用环保储物高柜 （1）符合GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准，盐溶液周浸试验：试验时间≥360h试验后，质量损失率≤0.1g/㎡，样品表面涂层未被腐蚀。 （2）符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》标准，盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验：试验时间≥360h测试后样品表面无锈蚀现象。 |
| 3 | 投标产品资质 | 1分 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有得1个得0.5分，最多1分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |
| 4 | 投标人业绩 | 6 | 提供投标人自2023年1月1日以来签订的类似医疗家具（钢制处置室 或 钢制治疗室家具 或其他类似货物）的销售业绩，有一份得2分，最多6分。 需提供合同和对应项目验收单（扫描件），否则不得分 |
| 主观分 注：主观分中内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符；⑥该项内容套用其他项目内容。 |  |  |  |
| 5 | 产品深化设计 | 6分 | 针对投标人提供7F-18F序号3医用环保护士站、7F-18F序号2医用环保治疗柜、7F-18F序号1医用环保处置柜产品深化设计方案(货物结构、立面和效果图、设计说明) 分别评审； - 医用环保护士站 2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 - 医用环保治疗柜 2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 - 医用环保处置柜 2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 |
| 6 | 项目实施方案 | 8分 | 投标人要结合项目实际提供完整、详细且针对性强的项目实施方案，评委对以下内容打分 1 项目整体实施方案；2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 - 项目实施进度控制措施2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 - 本项目实施过程中供应商拟投入人员配置；2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 - 本项目实施过程中供应商针对可能的应急预案等内容 2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 |
| 7 | 质量保证方案 | 8分 | 投标人要结合项目实际提供完整、详细且针对性强的项质量保证方案，评委对以下内容打分 1 货物生产及工艺；2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 2 供货实施方案；2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 3安装调试方案；2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 4验收方案等内容 2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 10分 | 投标人要结合项目实际提供完整、详细且针对性强的售后服务方案，评委对以下内容打分 售后服务管理体系2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 售后服务保障措施及承诺2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 技术支持、维护保养与维修响应服务2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 培训和回访方案2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 质量问题处理方法等2分 内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； 内容存在缺陷，得1分； 内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 |
| 9 | 样品 | 9分 | 根据投标人提供的样品（电解钢板、医用环保治疗柜门板和医用环保治疗柜抽屉面板）外观尺寸、制作工艺、喷涂工艺等情况进行综合评审： 电解钢板 - 平整光洁、做工精细；（2）支撑稳固、工艺精良承重安全可靠；（3）材料环保无刺激性异味、无尖锐边角外露锐边。 上述内容完全符合评审标准的，得3分； 上述有一项内容不满足的，得2分； 上述内容有两项不满足的，得1分； 未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 医用环保治疗柜门板 - 平整光洁、做工精细；（2）支撑稳固、工艺精良承重安全可靠；（3）材料环保无刺激性异味、无尖锐边角外露锐边。 上述内容完全符合评审标准的，得3分； 上述有一项内容不满足的，得2分； 上述内容有两项不满足的，得1分； 未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 医用环保治疗柜抽屉面板 - 平整光洁、做工精细；（2）支撑稳固、工艺精良承重安全可靠；（3）材料环保无刺激性异味、无尖锐边角外露锐边。 上述内容完全符合评审标准的，得3分； 上述有一项内容不满足的，得2分； 上述内容有两项不满足的，得1分； 未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、采购本国产品的支持政策

2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：

开标一览表

项目名称：

项目编号：       项目代理编号：                  包号：

价格

XXXXXXXXXXXXXX

格式三：

报价明细表1

项目名称：

项目编号：       项目代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万元 |  |
| 投标价（人民币大写）： |  |  |  |
| 交货期：XXXX |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

报价明细表（分项报价表）2

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

| 序号 | 货物名称 | /型号 或规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 ）

参数偏离表（针对招标文件第四章 全部内容）

项目编号：

项目代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件 要求条款 | 投标文件 响应条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则可能承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

（内容自拟）

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

格式七：声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（五）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

资格证明文件

格式 政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章，随 响应文件一并递交

注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前

格式                      营业执照（复印件）

格式         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式                            其他要求