南京鼓楼医院

五金水暖管材配件项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2024-0704

项目代理编号：0675-246JOC016168

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2024年11月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

# 第一章  招标公告

项目概况

南京鼓楼医院五金水暖管材配件项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2024年11月25日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2024-0704，项目代理编号：0675-246JOC016168

2、项目名称：南京鼓楼医院五金水暖管材配件项目

3、项目预算金额：人民币151万元/年

4、最高限价：详见采购需求（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五金水暖管材配件 | 1套 | 151万元/年 | 不接受 |

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

1.2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

医疗设备类项目：投标产品需提供医疗器械注册证，销售公司需提供医疗器械经营许可证，投标产品属于二类医疗产品的提供医疗器械经营备案表。

- 三、获取招标文件

1、时间：2024年11月4日至2024年11月11日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月25日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人联系方式 名称：南京鼓楼医院

招标人：南京鼓楼医院 联系人：马老师 电话：025-83105762 地址：南京市玄武区双龙巷5号双龙大厦A座4楼

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795965

3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 20.投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

- 22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

- 24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

领取中标通知书时，中标人需按中标金额按1980号文收费标准(货物)*0.4（折扣系数） (具体执行标准见后表)向招标代理机构一次性交付中标服务费：

| 中标金额（万元） | 货物招标（基准费率） | 折扣系数 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 40% |
| 100—500 | 1.1％ | 40% |

中标服务费在江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）上操作。

操作方式如下：

方式：登陆https://www.joccon.cn进行注册、登录；投标单位可免费进行注册，注册为一次性工作，企业相关信息有调整的，请及时完善；

平台技术支持电话：15378779131

平台注册审核电话：025-84795425

# 第三章  合同文本

南京鼓楼医院XX采购协议

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：（以下简称乙方）

南京鼓楼医院和，签订协议条款如下：

一、甲乙双方同意，甲方XXX按以下条款向乙方购置XXX,详见附件1《XXXXXX》：

或：甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供并安装XXX,详见附件1《XXXXXX》：

二、乙方保证所供产品（服务）符合协议（合同）要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供协议（合同）外产品、服务。

三、资质要求

乙方向甲方提供营业执照复印件、行业许可证复印件、质量承诺书、信用报告、个人授权书等相关证件，并加盖公章。

四、协议（合同）有效期

自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。协议（合同）每执行一个年度，甲方有权对乙方进行考核，考核不合格的，甲方有权终止协议（合同）；考核合格，在甲方负责人补足下一年度的预算后，协议（合同）方可继续执行。协议（合同）期内不得涨价。

或：质保期限

XXX质保XXX年，质保期从验收合格之日起计算。质保期满后，只收材料费，免收人工费等。

五、预计到货时间：

按甲方要求。交货地点：甲方指定地点。

六、结算方式

协议（合同）总额为***元（大写：人民币***元整）。

按月据实核算。经甲方项目负责人确认品种、数量、单价等准确无误后，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

七、违约责任

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议（合同）规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行协议（合同）（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议（合同）外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议（合同），因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。

（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品（服务）总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议（合同）款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第二条和第八条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

八、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资合同各方共同遵守：

1、合同各方按照《民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

9、本廉洁条例在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

10、本条例由南京鼓楼医院负责解释。

11、本条例自即日起施行。

十、本项目遇技术问题由甲方XXXX负责协调解决。

十一、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本协议（合同）有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十二、

（如院内比选的：）

本项目比选（响应）文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

（如院外招标的：）

本项目招标文件、投标文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十三、本协议（合同）壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《XXXX》

附件2《XXXX》

……

甲方：   南京鼓楼医院  （盖章）               乙方：（盖章）

地址：     南京中山路321号                   地址：

邮编：  210008   传真：             邮编：传真：

电话：    025-83105798                        电话：

法定代表人/授权代表：       法定代表人：

分管院领导：             代表：

医用物资采购中心负责人：              代表（手机）：

日期：                 开户行：

帐号：

日期：

# 第四章 项 目 需 求

(★参数不允许负偏离)

- 项目概况

1、本项目拟招1家中标供应商作为物资供应及配送商，项目合同期为1年。

2、本项目预算为151万/年，该金额为医院上年度使用金额，做为本项目规模供供应商参考合同期内按中标价格按实结算。

技术要求

- 采购清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 单价（元），单件最高限价/基准价格 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷方池槽 | 1# | 套 | 127.92 |  |
| 2 | 万向轮 | 125型 | 套 | 42.64 |  |
| 3 | 不锈钢锻打法兰片 | 316不锈钢 DN80MM*16KG | 片 | 145.96 |  |
| 4 | AB胶 | 302型 40g*2支 | 盒 | 12.3 |  |
| 5 | CR面盆下水 | DN40MM | 套 | 37.72 |  |
| 6 | DN63热熔管 | DN63MM | 米 | 55.76 |  |
| 7 | HSF68闭门器 | 068型 | 套 | 54.94 |  |
| 8 | PE承插快接 | DN75MM | 套 | 63.96 |  |
| 9 | PE承插快接 | DN90MM | 套 | 72.98 |  |
| 10 | PE承插快接 | DN110MM | 套 | 78.72 |  |
| 11 | PE承插快接 | DN160MM | 套 | 138.58 |  |
| 12 | PE承插快接 | DN50MM | 套 | 28.7 |  |
| 13 | PE给水管 | DN25MM*3MM | 米 | 7.79 |  |
| 14 | PE给水管 | DN32MM*4MM | 米 | 9.43 |  |
| 15 | PR上水管 | DN50MM | 根 | 28.7 |  |
| 16 | PU地漏 | DN100MM | 套 | 11.48 |  |
| 17 | PU堵头外接 | DN160MM | 只 | 29.52 |  |
| 18 | PU管 | DN160MM | 米 | 61.5 |  |
| 19 | PU立检 | DN75MM | 只 | 18.45 |  |
| 20 | PU立检 | DN100MM | 只 | 21.73 |  |
| 21 | PU立检 | DN50MM | 只 | 15.17 |  |
| 22 | PU三通 | DN160MM | 只 | 23.78 |  |
| 23 | PU石磨管加厚 | DN75MM | 根 | 69.7 |  |
| 24 | PU石磨管加厚 | DN100MM | 根 | 90.2 |  |
| 25 | PU外接 | DN160MM | 只 | 20.5 |  |
| 26 | PU弯头 | DN160MM | 只 | 22.96 |  |
| 27 | PV50三通 | 50MM | 只 | 2.13 |  |
| 28 | PV50外接 | 50MM | 只 | 1.8 |  |
| 29 | PV50弯头 | 50MM | 只 | 2.13 |  |
| 30 | PV管 | DN25MM | 根 | 7.38 |  |
| 31 | PV管 | DN15MM | 根 | 2.87 |  |
| 32 | PV管 | DN50MM | 根 | 20.5 |  |
| 33 | PV管 | DN20MM | 根 | 3.94 |  |
| 34 | PV三通 | DN75MM | 只 | 5.58 |  |
| 35 | PV三通 | DN100MM | 只 | 11.89 |  |
| 36 | PV丝扣直接 | 6分 | 只 | 1.23 |  |
| 37 | PV外接 | DN75MM | 只 | 4.76 |  |
| 38 | PV外接 | DN100MM | 只 | 11.15 |  |
| 39 | PV弯头 | DN75MM | 只 | 5.58 |  |
| 40 | PV弯头 | DN100MM | 只 | 10.25 |  |
| 41 | PV弯头 | 4分 | 只 | 0.66 |  |
| 42 | PV弯头 | 6分 | 只 | 0.74 |  |
| 43 | PV直接 | 4分 | 只 | 0.66 |  |
| 44 | PV直接 | 6分 | 只 | 0.74 |  |
| 45 | 安全阀25 | A41H-16Q | 套 | 152.52 |  |
| 46 | 安全阀40 | A41H-16Q | 套 | 192.7 |  |
| 47 | 安全阀50 | A41H-16Q | 套 | 234.52 |  |
| 48 | 按压龙头 | DN20MM | 套 | 252.56 |  |
| 49 | 白钢钻头 | ¢7MM | 支 | 6.97 |  |
| 50 | 白钢钻头 | ¢8MM | 支 | 6.97 |  |
| 51 | 白钢钻头 | ¢9MM | 支 | 7.79 |  |
| 52 | 白钢钻头 | ¢10MM | 支 | 9.43 |  |
| 53 | 白钢钻头两用 | φ3.5MM | 根 | 1.97 |  |
| 54 | 白钢钻头两用 | φ5.5MM | 根 | 2.3 |  |
| 55 | 白钢钻头两用 | φ6.5MM | 根 | 3.69 |  |
| 56 | 白乳胶 | 13公斤 | 桶 | 72.98 |  |
| 57 | 扳式洁具带螺杆 | DN15MM | 套 | 26.24 |  |
| 58 | 板牙架 | 180MM | 付 | 23.78 |  |
| 59 | 保温管 | DN40MM*30MM | 米 | 13.53 |  |
| 60 | 保温管 | DN50MM*30MM | 米 | 14.76 |  |
| 61 | 保温管 | DN65MM*30MM | 米 | 15.99 |  |
| 62 | 保温管 | DN80MM*30MM | 米 | 15.99 |  |
| 63 | 保温管 | DN100MM*30MM | 米 | 20.99 |  |
| 64 | 保温管 | φ38MM | 米 | 3.77 |  |
| 65 | 保温胶带 | 50型 16m/卷 | 卷 | 9.51 |  |
| 66 | 玻璃胶 | 793/300 300ml | 瓶 | 13.12 |  |
| 67 | 玻璃胶枪 | 20寸 | 把 | 20.5 |  |
| 68 | 玻璃门对夹不锈钢铰链 | 15' | 付 | 72.98 |  |
| 69 | 玻璃门锁 | 119型 | 只 | 77.9 |  |
| 70 | 玻纤防裂丝绵 | 1M*30M | 卷 | 176.3 |  |
| 71 | 博世电锤钻头 | ¢6*150MM | 支 | 20.5 |  |
| 72 | 博世电锤钻头 | ¢8*160MM | 支 | 20.5 |  |
| 73 | 博世电锤钻头 | ¢10*160MM | 支 | 23.78 |  |
| 74 | 博世电锤钻头 | ¢12*160MM | 支 | 23.78 |  |
| 75 | 博世电锤钻头 | ¢14*160MM | 支 | 26.24 |  |
| 76 | 博世干切刀片 | 110型 | 片 | 61.5 |  |
| 77 | 不锈钢安全阀 | A28Y-25-16P | 套 | 480.52 |  |
| 78 | 不锈钢安全阀 | A21W-16P | 套 | 561.7 |  |
| 79 | 不锈钢波纹软管 | 1000MM | 根 | 30.75 |  |
| 80 | 不锈钢玻璃门拉手 | 600MM*400MM | 套 | 78.72 |  |
| 81 | 不锈钢玻璃门拉手 | 1800MM*600MM | 套 | 200.9 |  |
| 82 | 不锈钢菜盆龙头 | DN15MM | 套 | 70.52 |  |
| 83 | 不锈钢插销带锁扣 | 350MM型 | 套 | 69.7 |  |
| 84 | 不锈钢插销加厚 | 200型 | 付 | 14.6 |  |
| 85 | 不锈钢冲洗管 | 1000MM*300MM | 根 | 29.52 |  |
| 86 | 不锈钢大门打手 | 1200MM*900MM | 付 | 159.9 |  |
| 87 | 不锈钢大门拉手 | 350MM | 付 | 28.7 |  |
| 88 | 不锈钢地漏 | 140MM*140MM*65MM | 套 | 26.24 |  |
| 89 | 不锈钢地漏盖 | DN25MM | 付 | 8.04 |  |
| 90 | 不锈钢等径直接 | DN25MM | 只 | 14.35 |  |
| 91 | 不锈钢垫 | DN250MM | 片 | 56.58 |  |
| 92 | 不锈钢垫 | DN300MM | 片 | 64.78 |  |
| 93 | 不锈钢垫 | DN350MM | 片 | 77.9 |  |
| 94 | 不锈钢垫 | DN125MM*16KG | 片 | 31.16 |  |
| 95 | 不锈钢法兰垫 | DN25MM*16KG | 片 | 6.97 |  |
| 96 | 不锈钢法兰垫 | DN65MM*16KG | 片 | 11.89 |  |
| 97 | 不锈钢法兰垫 | DN80MM*16KG | 片 | 13.53 |  |
| 98 | 不锈钢法兰垫 | DN100MM*16KG | 片 | 20.09 |  |
| 99 | 不锈钢法兰垫 | DN50MM*16KG | 片 | 10.25 |  |
| 100 | 不锈钢法兰垫 | DN150MM*16KG | 片 | 36.9 |  |
| 101 | 不锈钢法兰垫 | DN250MM*16KG | 片 | 53.3 |  |
| 102 | 不锈钢法兰球阀 | DN50MM*20KG | 套 | 643.7 |  |
| 103 | 不锈钢法兰球阀 | 65MM*16KG | 套 | 1471.9 |  |
| 104 | 不锈钢法兰球阀 | 80MM*16KG | 套 | 1771.2 |  |
| 105 | 不锈钢法兰软接 | DN125MM*1000MM | 套 | 512.5 |  |
| 106 | 不锈钢方形花洒 | DN300MM | 套 | 55.76 |  |
| 107 | 不锈钢防盗锁 | P118型 | 把 | 69.7 |  |
| 108 | 不锈钢浮球 | DN25MM | 套 | 77.9 |  |
| 109 | 不锈钢浮球 | DN50MM | 套 | 241.9 |  |
| 110 | 不锈钢高压螺栓 | ¢16MM*78MM | 套 | 6.23 |  |
| 111 | 不锈钢沟槽抱箍 | 50MM-95MM | 套 | 23.37 |  |
| 112 | 不锈钢挂钩 | DN15MM | 只 | 2.3 |  |
| 113 | 不锈钢管大搭扣 | 4寸 | 付 | 6.15 |  |
| 114 | 不锈钢合金软管 | 30CM | 根 | 21.32 |  |
| 115 | 不锈钢合金软管 | 50CM | 根 | 22.96 |  |
| 116 | 不锈钢合金软管 | 30CM | 根 | 24.19 |  |
| 117 | 不锈钢合金软管 | 50CM | 根 | 26.65 |  |
| 118 | 不锈钢合金软管 | 60CM | 根 | 28.29 |  |
| 119 | 不锈钢加厚加宽专用铰链 | 5.5' | 付 | 45.92 |  |
| 120 | 不锈钢加厚铰链 | 150型 | 付 | 22.96 |  |
| 121 | 不锈钢接管 | DN40MM*200MM | 根 | 21.32 |  |
| 122 | 不锈钢静音隔断专用铰链 | 125型 | 付 | 102.5 |  |
| 123 | 不锈钢卡箍 | DN20MM-25MM | 只 | 3.12 |  |
| 124 | 不锈钢卡箍 | DN32MM-50MM | 只 | 3.69 |  |
| 125 | 不锈钢卡箍 | DN65MM-80MM | 只 | 6.396 |  |
| 126 | 不锈钢卡箍 | DN100MM-150MM | 只 | 9.43 |  |
| 127 | 不锈钢卡压管 | DN15MM | 米 | 20.5 |  |
| 128 | 不锈钢卡压管 | DN20MM | 米 | 31.16 |  |
| 129 | 不锈钢卡压管 | DN25MM | 米 | 39.36 |  |
| 130 | 不锈钢卡压管 | DN32MM | 米 | 56.58 |  |
| 131 | 不锈钢卡压管等径三通 | DN32MM | 只 | 73.39 |  |
| 132 | 不锈钢卡压管等径直接 | DN32MM | 只 | 28.29 |  |
| 133 | 不锈钢卡压管内丝弯头 | DN15MM-20MM | 只 | 29.93 |  |
| 134 | 不锈钢卡压管内丝直接 | DN15MM-20MM | 只 | 25.83 |  |
| 135 | 不锈钢卡压管三通 | DN15MM-20MM | 只 | 23.78 |  |
| 136 | 不锈钢卡压管丝扣三通 | DN25MM | 只 | 46.33 |  |
| 137 | 不锈钢卡压管外丝弯头 | DN15MM-20MM | 只 | 29.93 |  |
| 138 | 不锈钢卡压管外丝直接 | DN15MM-20MM | 只 | 25.83 |  |
| 139 | 不锈钢卡珠轨道 | 450型 | 付 | 13.53 |  |
| 140 | 不锈钢空调软接 | DN20MM*400MM | 付 | 38.54 |  |
| 141 | 不锈钢空调软接 | DN32MM*450MM | 付 | 72.16 |  |
| 142 | 不锈钢空调软接 | DN40MM*550MM | 付 | 96.76 |  |
| 143 | 不锈钢快开阀门 | DN15MM-25MM | 套 | 26.24 |  |
| 144 | 不锈钢快速接头 | 10MM*8MM | 套 | 12.3 |  |
| 145 | 不锈钢淋浴杆支架 | 25MM*1000MM | 套 | 90.2 |  |
| 146 | 不锈钢淋浴管 | 200CM | 套 | 39.36 |  |
| 147 | 不锈钢落水头下水 | DN50MM | 套 | 20.09 |  |
| 148 | 不锈钢门吸 | 40MM*85MM | 只 | 8.04 |  |
| 149 | 不锈钢门阻器 | DN32MM | 付 | 14.43 |  |
| 150 | 不锈钢面盆方板去水器 | DN40MM | 套 | 35.26 |  |
| 151 | 不锈钢内接 | DN50MM | 只 | 22.55 |  |
| 152 | 不锈钢软接（法兰） | DN50MM*1000MM | 套 | 159.9 |  |
| 153 | 不锈钢软接（法兰） | DN50MM*1500MM | 套 | 185.32 |  |
| 154 | 不锈钢软接（法兰） | DN80MM*1000MM | 套 | 242.72 |  |
| 155 | 不锈钢软接（法兰） | DN100MM*1000MM | 套 | 315.7 |  |
| 156 | 不锈钢三通 | 4分 | 只 | 11.89 |  |
| 157 | 不锈钢上翻扶手 | DN65MM | 套 | 397.7 |  |
| 158 | 不锈钢三角架 | 双层 | 套 | 77.9 |  |
| 159 | 不锈钢丝攻 | 10MM | 付 | 26.98 |  |
| 160 | 不锈钢提笼 | 80型 | 只 | 16.24 |  |
| 161 | 不锈钢提笼下水 | DN80MM型 | 套 | 56.17 |  |
| 162 | 不锈钢外接 | 4分 | 只 | 8.036 |  |
| 163 | 不锈钢外接 | DN50MM | 只 | 23.37 |  |
| 164 | 不锈钢弯头 | 4分 | 只 | 7.05 |  |
| 165 | 不锈钢卫生门锁 | 50型 | 套 | 28.7 |  |
| 166 | 不锈钢压板 | 200MM*30MM | 付 | 22.96 |  |
| 167 | 不锈钢压差表 | Y100-0.06 | 套 | 364.9 |  |
| 168 | 不锈钢液位控制器 | QY-2-13 | 套 | 299.3 |  |
| 169 | 不锈钢液压铰链 | 全卜，半卜 | 付 | 24.19 |  |
| 170 | 不锈钢硬管 | 30CM | 根 | 8.04 |  |
| 171 | 不锈钢硬管 | 40CM | 根 | 9.84 |  |
| 172 | 不锈钢硬管 | 50CM | 根 | 11.48 |  |
| 173 | 不锈钢硬管 | 30CM | 根 | 13.45 |  |
| 174 | 不锈钢硬管 | 40CM | 根 | 15.17 |  |
| 175 | 不锈钢硬管 | 50CM | 根 | 22.14 |  |
| 176 | 不锈钢浴帘杆 | φ25MM | 根 | 42.64 |  |
| 177 | 不锈钢蒸汽压力表 | Y160-16 | 套 | 159.9 |  |
| 178 | 不锈钢蒸汽压力表 | Y250-16 | 套 | 282.9 |  |
| 179 | 不锈钢重型门吸 | 4分 | 付 | 26.24 |  |
| 180 | 不锈钢专用接头 | HB-2型 | 套 | 28.7 |  |
| 181 | 不锈钢专用蒸汽管 | DN25MM*600MM | 根 | 64.78 |  |
| 182 | 不锈钢自攻螺丝 | 4MM*35MM（500个） | 盒 | 18.04 |  |
| 183 | 不锈钢钻头 | φ4.2MM | 支 | 3.69 |  |
| 184 | 不锈钢钻头 | φ5MM | 支 | 5.33 |  |
| 185 | 不锈钢钻头 | φ6 MM | 支 | 7.38 |  |
| 186 | 不锈钢钻头 | φ8MM | 支 | 13.12 |  |
| 187 | 不锈钢钻头 | φ10MM | 支 | 20.5 |  |
| 188 | 不锈钢钻头 | φ12MM | 支 | 29.52 |  |
| 189 | 彩条布 | 4M*45M | 米 | 5.58 |  |
| 190 | 草坪专用喷洒头 | DN25MM | 套 | 69.7 |  |
| 191 | 厕所门尼龙拉手 | 75型 | 付 | 5.58 |  |
| 192 | 测试叠门锁 | 45MM | 付 | 10.25 |  |
| 193 | 铲刀 | 3-4寸 | 把 | 6.56 |  |
| 194 | 冲洗阀踏板 | DN25MM | 付 | 53.3 |  |
| 195 | 抽屉锁 | 505型 | 把 | 4.1 |  |
| 196 | 抽屉锁 | 2寸 | 只 | 5.58 |  |
| 197 | 抽芯铆钉 | 4MM*16MM | 盒 | 23.78 |  |
| 198 | 除锈剂 | B-40型 450ml | 瓶 | 21.32 |  |
| 199 | 橱柜合金拉手 | 160MM | 付 | 6.97 |  |
| 200 | 橱柜式台盆 | 800型 | 套 | 615 |  |
| 201 | 储物盒 | 86型 | 只 | 4.02 |  |
| 202 | 窗帘挂钩 | DN25MM | 只 | 0.62 |  |
| 203 | 窗帘拉杆 | 48MM*1000MM | 套 | 29.52 |  |
| 204 | 大搭扣 | 150型 | 付 | 3.12 |  |
| 205 | 大方连体马桶盖 | 370MM*460MM | 套 | 63.96 |  |
| 206 | 大胶 | 200CC | 瓶 | 14.76 |  |
| 207 | 大铁剪刀 | 250MM | 把 | 39.36 |  |
| 208 | 大头铁锁 | 505型 | 把 | 8.04 |  |
| 209 | 大羊毛滚筒 | 350型 | 把 | 15.17 |  |
| 210 | 带检查口返水PS弯 | DN75MM | 套 | 18.45 |  |
| 211 | 带检查口返水PS弯 | DN100MM | 套 | 23.37 |  |
| 212 | 带检查口下水PS弯 | DN50MM | 套 | 11.89 |  |
| 213 | 单柄双控淋浴器 | 4分 | 套 | 237.8 |  |
| 214 | 单柄双控喷水嘴 | 4分 | 套 | 159.9 |  |
| 215 | 单控双孔面盆混合龙头 | DN20MM | 套 | 233.7 | 核心产品 |
| 216 | 弹簧开启法兰安全阀 | DN50MM*20KG | 套 | 807.7 |  |
| 217 | 弹簧开启法兰安全阀 | DN65MM*20KG | 套 | 1115.2 |  |
| 218 | 弹簧开启法兰安全阀 | DN80MM*20KG | 套 | 1279.2 |  |
| 219 | 弹簧开启法兰安全阀 | DN100MM*20KG | 套 | 1447.3 |  |
| 220 | 弹性锯条 | 中细 | 根 | 1.23 |  |
| 221 | 弹子门锁 | 404型 | 把 | 17.63 |  |
| 222 | 地标胶带 | 100MM*20m | 卷 | 17.63 |  |
| 223 | 低进水阀带球 | DN15MM | 套 | 18.45 |  |
| 224 | 电锤加长钻头 | 16-25*400MM | 支 | 77.9 |  |
| 225 | 电工组合工具 | 55件 | 套 | 209.92 |  |
| 226 | 电接点压力表 | 0-16 | 套 | 151.7 |  |
| 227 | 蝶阀 | DN100MM | 套 | 537.1 |  |
| 228 | 蝶阀专用法兰 | DN250MM*20KG | 片 | 234.52 |  |
| 229 | 丁基防水胶带 | 50MM*15000MM | 卷 | 18.86 |  |
| 230 | 毒麻柜锁 | 38型 | 只 | 29.93 |  |
| 231 | 镀铬防震耐油压力表 | Y100-16 | 套 | 61.5 |  |
| 232 | 镀锌堵头 | DN15MM | 只 | 1.23 |  |
| 233 | 镀锌堵头 | DN20MM | 只 | 2.05 |  |
| 234 | 镀锌堵头 | DN25MM | 只 | 3.69 |  |
| 235 | 镀锌管 | DN30MM | 根 | 65.6 |  |
| 236 | 镀锌管 | DN25MM | 根 | 77.9 |  |
| 237 | 镀锌管 | DN40MM | 根 | 151.7 |  |
| 238 | 镀锌管 | DN50MM | 根 | 176.3 |  |
| 239 | 镀锌六角接头 | DN15MM | 只 | 2.3 |  |
| 240 | 镀锌六角接头 | DN20MM | 只 | 3.12 |  |
| 241 | 镀锌自攻螺丝 | 20MM-50MM（800个） | 袋 | 31.57 |  |
| 242 | 锻打法兰 | DN40MM*16KG | 片 | 26.65 |  |
| 243 | 锻打法兰 | DN50MM*16KG | 片 | 29.93 |  |
| 244 | 锻打法兰 | DN80MM*16KG | 片 | 36.9 |  |
| 245 | 锻打法兰 | DN100MM*16KG | 片 | 61.5 |  |
| 246 | 锻打法兰 | DN25MM*16KG | 片 | 24.19 |  |
| 247 | 锻打法兰 | DN150MM*16KG | 片 | 154.98 |  |
| 248 | 锻打法兰 | DN200MM-350MM | 片 | 233.7 |  |
| 249 | 蹲坑 | 650MM*450MM | 套 | 147.6 |  |
| 250 | 多功能应急灯 | PB640C | 套 | 111.52 |  |
| 251 | 二用发泡剂 | 850型 850ml | 瓶 | 19.27 |  |
| 252 | 法兰不锈钢网格软管 | DN80MM*1500MM | 套 | 398.52 |  |
| 253 | 法兰片 | DN150MM*25MM | 片 | 135.3 |  |
| 254 | 法兰软接 | DN50MM-65MM 20KG | 套 | 200.9 |  |
| 255 | 法兰软接 | DN80MM 20KG | 套 | 233.7 |  |
| 256 | 法兰软接 | DN100MM 20KG | 套 | 258.3 |  |
| 257 | 法兰软接 | DN125MM 20KG | 套 | 323.9 |  |
| 258 | 法兰支架 | φ25MM | 付 | 14.76 |  |
| 259 | 防盗门B级铜锁芯 | 95型 | 套 | 102.5 |  |
| 260 | 防盗门直把锁 | 305型 | 套 | 176.3 |  |
| 261 | 防盗十字锁 | 9219型 | 把 | 39.36 |  |
| 262 | 防盗铜锁芯 | 70MM-80MM | 只 | 36.9 |  |
| 263 | 防火门铜锁芯 | 38MM | 套 | 11.89 |  |
| 264 | 防水堵漏泥 | 5KG | 袋 | 21.32 |  |
| 265 | 防水门锁 | 普通 | 把 | 55.76 |  |
| 266 | 风机轴承轴套 | 390207Z | 套 | 62.98 |  |
| 267 | 封头 | DN25MM-30MM | 只 | 9.84 |  |
| 268 | 封头 | DN40MM-50MM | 只 | 12.3 |  |
| 269 | 浮球液位控制器 | UQK-13-02 | 套 | 209.92 |  |
| 270 | 感应冲洗阀总承 | DN40MM | 套 | 241.9 |  |
| 271 | 感应小便斗 | 175MM*335MM*830MM | 套 | 729.8 |  |
| 272 | 钢锯条 | 中粗细 | 根 | 0.37 |  |
| 273 | 钢排钉 | T50（3500支） | 盒 | 17.22 |  |
| 274 | 钢丝扣弯头带底座 | DN25MM | 套 | 18.86 |  |
| 275 | 钢丝软管 | DN40MM | 米 | 15.17 |  |
| 276 | 钢制三通 | DN34MM | 只 | 6.56 |  |
| 277 | 钢制三通 | DN90MM | 只 | 42.64 |  |
| 278 | 钢制三通 | DN40MM*5MM | 个 | 23.78 |  |
| 279 | 钢制三通 | DN50MM*5MM | 个 | 36.9 |  |
| 280 | 钢制三通 | DN65MM*5MM | 个 | 56.58 |  |
| 281 | 钢制三通 | DN80MM*5MM | 个 | 69.7 |  |
| 282 | 钢制三通 | DN100MM*5MM | 个 | 80.36 |  |
| 283 | 钢制熟箍 | 15-30 | 只 | 20.5 |  |
| 284 | 钢制弯头 | DN25MM | 只 | 7.79 |  |
| 285 | 钢制弯头 | DN40MM | 只 | 11.89 |  |
| 286 | 钢制弯头 | DN50MM | 只 | 20.17 |  |
| 287 | 钢制弯头 | DN80MM | 只 | 39.36 |  |
| 288 | 钢制弯头 | DN100MM | 只 | 61.5 |  |
| 289 | 钢制弯头 | DN160MM | 只 | 118.9 |  |
| 290 | 高炮龙头弯管 | DN25MM | 套 | 69.7 |  |
| 291 | 高速轴承 | 6201Z | 只 | 13.94 |  |
| 292 | 高温对调混合龙头 | DN20MM | 套 | 209.1 |  |
| 293 | 高温硅胶板 | 3MM | 公斤 | 53.3 |  |
| 294 | 高温密封胶 | 906型 90g/盒 | 盒 | 14.76 |  |
| 295 | 高温排污阀门 | Q41F-25Q-40MM | 套 | 221.4 |  |
| 296 | 高温排污阀门 | Q41F-25Q-50MM | 套 | 241.9 |  |
| 297 | 高温四氟板 | 2CM | kg | 127.1 |  |
| 298 | 高压法兰螺栓 | DN20MM*70MM | 套 | 3.12 |  |
| 299 | 高压黄油枪 | 750cc | 套 | 69.7 |  |
| 300 | 高压螺栓 | DN22MM | 套 | 10.5 |  |
| 301 | 高压螺栓 | DN24MM | 套 | 12.05 |  |
| 302 | 高压气管 | ¢10MM*8MM | 米 | 10.5 |  |
| 303 | 高压水管 | DN65MM | 米 | 18.04 |  |
| 304 | 高压水枪 | PD-10 | 套 | 77.9 |  |
| 305 | 高压油枪 | 750CC | 把 | 13.12 |  |
| 306 | 隔膜计量泵 | LB64SB-PTL | 台 | 2419 |  |
| 307 | 给水管三通 | DN25MM | 只 | 3.12 |  |
| 308 | 给水管外接 | DN25MM | 只 | 2.87 |  |
| 309 | 给水管弯头 | DN25MM | 只 | 3.12 |  |
| 310 | 固化剂 | 8KG | 桶 | 233.7 |  |
| 311 | 挂钩滑轮 | 38型 | 套 | 2.296 |  |
| 312 | 挂衣钩 | 75型 | 盒 | 3.69 |  |
| 313 | 管道疏通机100型 | 100MM | 台 | 889.7 |  |
| 314 | 管道疏通剂 | 280CC | 瓶 | 14.6 |  |
| 315 | 管卡带钢钉 | DN50MM | 套 | 3.69 |  |
| 316 | 管卡带钢钉 | DN75MM | 套 | 6.4 |  |
| 317 | 管卡带钢钉 | DN100MM | 套 | 7.79 |  |
| 318 | 柜锁 | 505型 | 只 | 5.58 |  |
| 319 | 锅炉不锈钢针型三通阀 | DN20MM | 套 | 159.9 |  |
| 320 | 锅炉平板水位计 | 440型 | 套 | 561.7 |  |
| 321 | 锅炉双色水位计 | 440型 | 套 | 807.7 |  |
| 322 | 锅炉油管流量表带法兰 | DN80MM | 套 | 1777.76 |  |
| 323 | 焊接器（电子调温） | 20MM-63MM | 套 | 209.92 |  |
| 324 | 豪华大板蹲坑 | 680MM*420MM | 套 | 237.8 |  |
| 325 | 合成抗磨高温脂 | HP7077 1.5kg | 桶 | 77.9 |  |
| 326 | 合金开孔器 | ¢25MM | 套 | 22.96 |  |
| 327 | 合金开孔器 | ¢35MM | 套 | 26.24 |  |
| 328 | 合金门拉手 | 6寸 | 付 | 1.56 |  |
| 329 | 红色高温绝缘带防滑条胶板 | 1400MM*5MM*5000MM | 卷 | 643.7 |  |
| 330 | 环氧面涂漆 | 灰色 | KG | 29.93 |  |
| 331 | 环氧面涂漆 | 艳绿 | KG | 29.93 |  |
| 332 | 环氧面涂漆 | 纯白 | KG | 29.93 |  |
| 333 | 黄沙 | 25KG | 袋 | 24.19 |  |
| 334 | 混调器铜内丝弯 | 150型 | 套 | 47.56 |  |
| 335 | 混合龙头阀芯 | DN20MM | 套 | 28.7 |  |
| 336 | 加厚钢窗铰链 | 4寸 | 付 | 7.38 |  |
| 337 | 加厚增强管 | DN20MM | 米 | 6.15 |  |
| 338 | 加厚增强管 | DN25MM | 米 | 7.05 |  |
| 339 | 加厚阻燃三防篷布 | 6000MM*8000MM | 平方 | 14.76 |  |
| 340 | 加强型沟槽包箍 | DN50MM-95MM | 只 | 18.04 |  |
| 341 | 加强型水泵管 | DN65MM | 米 | 14.76 |  |
| 342 | 加长杆 | DN15*100MM | 根 | 11.89 |  |
| 343 | 加长杆 | DN20*100MM | 根 | 11.89 |  |
| 344 | 加长杆 | DN25*100MM | 根 | 12.79 |  |
| 345 | 加长球形锁 | 18A | 把 | 31.57 |  |
| 346 | 夹把式拖头 | 900MM*100MM | 套 | 37.72 |  |
| 347 | 键盘吊轨 | 450MM | 付 | 28.7 |  |
| 348 | 箭牌蹲便器 | 600MM*400MM | 套 | 426.4 |  |
| 349 | 节能洁具 | DN15MM | 套 | 39.36 |  |
| 350 | 精品一炮通 | DY200型 | 台 | 397.7 |  |
| 351 | 九龙感应器 | D890型 | 套 | 218.94 |  |
| 352 | 锯弓架 | 18' | 把 | 20.5 |  |
| 353 | 聚氨酯胶枪 | 400型 | 把 | 55.76 |  |
| 354 | 聚氨酯硬胶 | 995ML | 瓶 | 31.16 |  |
| 355 | 卷筒纸盒 | 300MM*200MM | 只 | 31.16 |  |
| 356 | 空调硅胶专用垫 | DN25MM*16KG | 片 | 2.62 |  |
| 357 | 空调冷热给水管 | DN25MM | 根 | 18.7 |  |
| 358 | 空调下水管 | DN15MM | 米 | 2.3 |  |
| 359 | 快开龙头 | DN15MM | 只 | 24.19 |  |
| 360 | 快开三角阀 | DN15MM | 套 | 13.12 |  |
| 361 | 快速接头 | DN100MM*16KG | 套 | 77.9 |  |
| 362 | 快速接头 | DN50MM*16KG | 套 | 53.3 |  |
| 363 | 快速接头 | DN100MM*16KG | 套 | 69.7 |  |
| 364 | 拉花基 | 20KG | 袋 | 47.56 |  |
| 365 | 冷冻机组专用密封盘 | UA2M10M | 套 | 77.9 |  |
| 366 | 锂基高温润滑脂 | 3#*18KG | 桶 | 235.34 |  |
| 367 | 立柱面盆 | 500MM*400MM | 套 | 225.5 |  |
| 368 | 立柱拖把池（加大） | 800MM*680MM型 | 套 | 241.9 |  |
| 369 | 连体法兰 | DN80MM-80MM | 套 | 118.9 |  |
| 370 | 连体马桶 | 普通 | 套 | 459.2 |  |
| 371 | 链条锁 | 1200型 | 把 | 15.17 |  |
| 372 | 淋浴器阀芯 | 35MM阀芯 | 套 | 32.8 |  |
| 373 | 淋浴器花洒 | DN20MM | 套 | 439.52 |  |
| 374 | 六角接头 | DN25MM | 只 | 4.76 |  |
| 375 | 六角接头 | DN50MM | 只 | 11.89 |  |
| 376 | 六角套筒 | 10MM | 只 | 7.38 |  |
| 377 | 铝板 | 3MM厚 | ㎡ | 45.92 |  |
| 378 | 铝箔板 | 40型 | ㎡ | 9.68 |  |
| 379 | 铝箔带筋胶带 | 50MM型 | 套 | 14.76 |  |
| 380 | 铝塑管（无缝热水） | 1616MM | 米 | 6.15 |  |
| 381 | 铝塑管（无缝热水） | 1620MM | 米 | 7.79 |  |
| 382 | 铝塑管（无缝热水） | 1732MM | 米 | 10.25 |  |
| 383 | 滤芯过滤器 | DN25MM-65MM | 套 | 561.7 |  |
| 384 | 马桶冲洗高压喷枪 | 50型 | 套 | 102.5 |  |
| 385 | 马桶法兰 | 125MM | 套 | 22.96 |  |
| 386 | 马桶水箱 | 780MM*380MM | 套 | 287 |  |
| 387 | 美标淋浴混合扳手 | DN20MM | 付 | 79.54 |  |
| 388 | 美林水箱 | 500MM*400MM | 套 | 151.7 |  |
| 389 | 磨光片 | 100MM | 片 | 3.12 |  |
| 390 | 耐压耐酸石棉板 | 3CM | 公斤 | 13.78 |  |
| 391 | 尼龙绳 | 50M | 扎 | 7.38 |  |
| 392 | 腻子粉 | 20KG | 包 | 47.97 |  |
| 393 | 排污泵 | QY380-50MM-2.2KW | 台 | 1049.6 |  |
| 394 | 喷头支架 | 1920型 | 付 | 10.25 |  |
| 395 | 膨胀螺栓 | ¢8MM*120MM | 支 | 0.82 |  |
| 396 | 膨胀螺栓 | ¢10MM*120MM | 支 | 0.98 |  |
| 397 | 膨胀螺栓 | ¢12MM*120MM | 支 | 1.23 |  |
| 398 | 皮套链条锁 | 1200mm | 把 | 27.88 |  |
| 399 | 气体喷灯 | 180型 | 套 | 159.9 |  |
| 400 | 潜水泵 | 50MM-220-0.75KW | 台 | 405.9 |  |
| 401 | 枪钉 | F20（4500支） | 盒 | 12.3 |  |
| 402 | 枪钉 | F25（4500支） | 盒 | 13.12 |  |
| 403 | 枪钉 | F30（4500支） | 盒 | 13.94 |  |
| 404 | 球形锁 | 5831型 | 把 | 15.58 |  |
| 405 | 全包连体马桶 | 780MM*400MM | 套 | 779 |  |
| 406 | 全镀铬返水PS弯 | DN40MM | 套 | 62.98 |  |
| 407 | 全铜CR下水 | 40CM | 套 | 64.45 |  |
| 408 | 全铜单向阀 | DN25MM | 套 | 70.52 |  |
| 409 | 全铜单向阀 | DN50*16KG | 套 | 217.3 |  |
| 410 | 全铜镀铬单联龙头 | DN15MM | 付 | 70.52 |  |
| 411 | 全铜镀铬加长冲洗阀 | DN20M | 套 | 225.5 |  |
| 412 | 全铜镀铬全丝落水头 | DN50MM | 套 | 45.92 |  |
| 413 | 全铜镀铬全丝落水头 | DN40MM | 套 | 39.36 |  |
| 414 | 全铜镀铬下水波纹管 | 40CM | 只 | 58.63 |  |
| 415 | 全铜镀铬自动手提龙头 | 400MM型 | 根 | 69.7 |  |
| 416 | 全铜阀门 | DN32MM | 只 | 78.72 |  |
| 417 | 全铜阀门 | DN40MM | 只 | 118.9 |  |
| 418 | 全铜法兰截止阀 | DN20MM-32MM | 套 | 266.5 |  |
| 419 | 全铜法兰截止阀 | DN50MM*16KG | 套 | 779 |  |
| 420 | 全铜法兰截止阀 | DN80MM*16KG | 套 | 1115.2 |  |
| 421 | 全铜法兰截止阀 | DN100MM*16KG | 套 | 1463.7 |  |
| 422 | 全铜法兰截止阀 | DN65MM*16 | 套 | 967.6 |  |
| 423 | 全铜浮球阀 | 15MM-20MM | 套 | 69.7 |  |
| 424 | 全铜浮球阀 | DN25MM | 套 | 73.8 |  |
| 425 | 全铜盖帽 | DN25MM | 付 | 10.25 |  |
| 426 | 全铜感应冲洗阀 | DN40型 | 套 | 480.52 |  |
| 427 | 全铜高炮菜盆龙头 | DN20MM | 套 | 348.5 |  |
| 428 | 全铜过滤器 | DN40NN*16KG | 套 | 135.3 |  |
| 429 | 全铜缓冲管 | 不锈钢表弯 | 根 | 15.99 |  |
| 430 | 全铜混合双联淋浴龙头带铜管花洒 | DN20MM | 套 | 316.52 |  |
| 431 | 全铜活接调节器 | 40型 | 套 | 20.5 |  |
| 432 | 全铜加长洗衣机龙头 | DN15MM | 套 | 37.72 |  |
| 433 | 全铜减压阀 | DN40MM-50MM*16KG | 套 | 473.96 |  |
| 434 | 全铜截止阀 | DN50MM*16KG | 套 | 152.52 |  |
| 435 | 全铜截止阀门 | 4分 | 只 | 31.16 |  |
| 436 | 全铜截止阀门 | 6分 | 只 | 36.9 |  |
| 437 | 全铜截止阀们 | DN25MM | 只 | 55.76 |  |
| 438 | 全铜排气阀 | DN25MM | 套 | 70.52 |  |
| 439 | 全铜喷头 | 1920型 | 套 | 39.36 | 核心产品 |
| 440 | 全铜手铃 | DN40MM | 付 | 27.06 |  |
| 441 | 全铜手铃三角阀 | DN15MM | 套 | 22.96 |  |
| 442 | 全铜手铃三角阀 | DN15MM | 只 | 29.11 |  |
| 443 | 全铜温控阀 | DN20MM | 套 | 144.32 |  |
| 444 | 全铜压条 | 40MM*30MM | 米 | 53.3 |  |
| 445 | 全铜液位控制阀浮球 | DN100MM | 套 | 1279.2 |  |
| 446 | 全铜浴缸拉手 | 450MM | 付 | 63.96 |  |
| 447 | 全铜转换水嘴 | DN20MM | 个 | 28.7 |  |
| 448 | 全自动洗衣机进水管 | DN20MM | 根 | 39.36 |  |
| 449 | 热熔管 | DN80MM | 米 | 77.9 |  |
| 450 | 热熔管（热熔型） | DN20MM | 根 | 31.16 |  |
| 451 | 热熔管（热熔型） | DN25MM | 根 | 39.36 |  |
| 452 | 热熔管卡 | DN20MM | 只 | 1.48 |  |
| 453 | 热熔管三通 | DN25MM | 只 | 3.94 |  |
| 454 | 热熔管三通 | DN32MM | 只 | 6.97 |  |
| 455 | 热熔管三通 | DN50MM | 只 | 15.58 |  |
| 456 | 热熔管弯头 | DN25MM | 只 | 3.69 |  |
| 457 | 热熔管弯头 | DN32MM | 只 | 5.58 |  |
| 458 | 热熔管弯头 | DN50MM | 只 | 13.53 |  |
| 459 | 热熔管弯头 | DN80MM | 只 | 30.34 |  |
| 460 | 热熔管弯头 | DN63MM | 只 | 20.5 |  |
| 461 | 热熔管弯头 | DN100MM | 只 | 62.32 |  |
| 462 | 热熔管直接 | DN25MM | 只 | 3.12 |  |
| 463 | 热熔管直接 | DN32MM | 只 | 4.84 |  |
| 464 | 热熔管直接 | DN50MM | 只 | 10.25 |  |
| 465 | 热熔管直接 | DN80MM | 只 | 26.24 |  |
| 466 | 热熔管直接 | DN63MM | 只 | 15.58 |  |
| 467 | 热熔夹铝管 | DN32MM | 米 | 19.68 |  |
| 468 | 热熔夹铝管 | DN50MM | 米 | 35.26 |  |
| 469 | 热熔夹铝管 | DN25MM | 米 | 15.99 |  |
| 470 | 热熔三通 | DN20MM | 只 | 2.87 |  |
| 471 | 热熔铜活接 | DN25MM | 套 | 39.85 |  |
| 472 | 热熔铜活接 | DN32MM | 套 | 45.92 |  |
| 473 | 热熔铜活接 | DN50MM | 套 | 64.37 |  |
| 474 | 热熔铜活接球阀 | DN25MM | 套 | 70.93 |  |
| 475 | 热熔铜活接球阀 | DN32MM | 套 | 61.91 |  |
| 476 | 热熔铜活接球阀 | DN20MM | 套 | 56.33 |  |
| 477 | 热熔铜活接球阀 | DN50MM | 套 | 315.04 |  |
| 478 | 热熔铜丝扣三通 | DN25MM | 只 | 14.35 |  |
| 479 | 热熔铜丝扣三通 | DN32MM | 只 | 16.07 |  |
| 480 | 热熔铜丝扣三通 | DN50MM | 只 | 45.1 |  |
| 481 | 热熔铜丝扣弯头 | DN25MM | 只 | 13.53 |  |
| 482 | 热熔铜丝扣弯头 | DN32MM | 只 | 15.17 |  |
| 483 | 热熔铜丝扣弯头 | DN50MM | 只 | 38.13 |  |
| 484 | 热熔铜丝扣直接 | DN25MM | 只 | 11.97 |  |
| 485 | 热熔铜丝扣直接 | DN32MM | 只 | 13.53 |  |
| 486 | 热熔铜丝扣直接 | DN50MM | 只 | 31.73 |  |
| 487 | 热熔弯头 | DN20MM | 只 | 2.296 |  |
| 488 | 热熔直接 | DN20MM | 只 | 1.97 |  |
| 489 | 热水器专用挂钩 | φ12MM | 付 | 10.25 |  |
| 490 | 乳胶漆 | 调色20KG | 桶 | 348.5 |  |
| 491 | 乳胶漆（白色） | 20KG | 桶 | 233.7 |  |
| 492 | 软接垫 | DN15MM-DN20MM | 包 | 28.7 |  |
| 493 | 三联淋浴龙头花洒 | DN20MM | 套 | 807.7 |  |
| 494 | 三轮车内胎 | 26型 | 条 | 31.16 |  |
| 495 | 三轮车内胎 | 28型 | 条 | 31.16 |  |
| 496 | 三轮车外胎 | 26型 | 条 | 71.34 |  |
| 497 | 三轮车外胎 | 28型 | 条 | 71.34 |  |
| 498 | 三通 | DN15MM | 只 | 1.64 |  |
| 499 | 三通 | DN20MM | 只 | 2.38 |  |
| 500 | 砂轮切割片 | 100型 | 片 | 1.23 |  |
| 501 | 砂纸 | 80号 | 张 | 1.48 |  |
| 502 | 生料带（无油) | 20M | 卷 | 2.75 |  |
| 503 | 十字批头 | HB2 | 支 | 3.28 |  |
| 504 | 实木橱柜连体台盆 | 800MM*600MM | 套 | 861 |  |
| 505 | 疏水器（铸钢高温） | DN20MM | 只 | 69.7 |  |
| 506 | 疏水器（铸钢高温） | DN25MM | 只 | 100.04 |  |
| 507 | 疏水器（铸钢高温） | SDB19-16- | 只 | 242.72 |  |
| 508 | 疏通机软轴（8米） | 8米 | 根 | 77.9 |  |
| 509 | 疏通机铜条 | 30M | 盘 | 211.56 |  |
| 510 | 数码水表 | DN20MM-25*16 | 套 | 159.9 |  |
| 511 | 双按钮（水箱） | 85型 | 套 | 15.99 |  |
| 512 | 双金属温度计 | 100°-200° | 套 | 61.5 |  |
| 513 | 双面纸胶带 | 50型 | 卷 | 6.97 |  |
| 514 | 水泵机械密封 | GR48型 | 套 | 42.64 |  |
| 515 | 水泵钳 | 250MM | 把 | 39.36 |  |
| 516 | 水泥 | 325# 50kg/包 | 包 | 39.36 |  |
| 517 | 丝扣直接 | DN50MM | 只 | 3.69 |  |
| 518 | 四氟法兰垫 | DN50MM | 个 | 6.97 |  |
| 519 | 松香水 | 15CC | 瓶 | 3.936 |  |
| 520 | 锁舌 | DN25MM | 付 | 6.15 |  |
| 521 | 锁体 | 850*30MM | 付 | 62.32 |  |
| 522 | 锁体把手 | 850型 | 付 | 17.22 |  |
| 523 | 台下面盆 | 615*445*205mm | 套 | 397.7 |  |
| 524 | 台下盆1206 | 550MM*410MM*210MM | 套 | 225.5 |  |
| 525 | 太空铝排钩 | 6位 | 套 | 23.78 |  |
| 526 | 太空铝双层架 | 双层 | 套 | 47.56 |  |
| 527 | 陶瓷阀芯 | DN20MM | 付 | 22.96 |  |
| 528 | 陶瓷立柱 | 1000MM | 付 | 77.9 |  |
| 529 | 特加长快开龙头 | DN15MM | 套 | 39.36 |  |
| 530 | 铁钉 | 1.5寸 18KG | 箱 | 77.9 |  |
| 531 | 铁钉 | 2寸 18KG | 箱 | 77.9 |  |
| 532 | 铁钉 | 3寸 18KG | 箱 | 77.9 |  |
| 533 | 铁钉 | 1寸 18KG | 箱 | 86.1 |  |
| 534 | 铁丝 | 14号 16kg | 箱 | 7.38 |  |
| 535 | 通丝杆 | 12MM | 米 | 15.17 |  |
| 536 | 铜等径三通 | 1620MM | 只 | 14.6 |  |
| 537 | 铜等径弯头 | 1620MM | 只 | 12.3 |  |
| 538 | 铜等径直接 | 1620MM | 只 | 12.3 |  |
| 539 | 铜等径直接 | 1732MM | 只 | 12.3 |  |
| 540 | 铜焊条 | ¢3.2MM | 根 | 7.79 |  |
| 541 | 铜丝扣三通 | DN20MM | 只 | 11.89 |  |
| 542 | 铜丝扣弯头 | DN20MM | 只 | 11.07 |  |
| 543 | 铜丝扣直接 | DN20MM | 只 | 11.07 |  |
| 544 | 外接 | DN15MM | 只 | 1.23 |  |
| 545 | 外接 | DN20MM | 只 | 1.07 |  |
| 546 | 弯头 | DN15MM | 只 | 1.23 |  |
| 547 | 弯头 | DN20MM | 只 | 2.05 |  |
| 548 | 万能胶 | 899型 3L | 桶 | 39.36 |  |
| 549 | 万向定位闭门器 | 600型 | 套 | 139.4 |  |
| 550 | 涡轮法兰蝶阀 | DN80MM*16KG | 套 | 561.7 |  |
| 551 | 涡轮法兰蝶阀 | DN200*16KG | 套 | 369 |  |
| 552 | 污水潜水泵带支架 | AS-30-20B | 台 | 2747 |  |
| 553 | 无缝内接 | DN15MM | 只 | 0.78 |  |
| 554 | 无缝内接 | DN20MM | 只 | 1.15 |  |
| 555 | 稀释剂 | 15KG | 桶 | 159.9 |  |
| 556 | 洗衣机进水管 | DN20MM | 根 | 37.72 |  |
| 557 | 下水软管 | DN40MM | 只 | 6.97 |  |
| 558 | 橡塑保温板 | 2CM | 平方 | 32.39 |  |
| 559 | 橡塑保温胶 | 12KG | 桶 | 176.3 |  |
| 560 | 消防水带DN50 | 20CM | 卷 | 152.52 |  |
| 561 | 消防水带DN65 | 20CM | 卷 | 192.7 |  |
| 562 | 小便斗电磁阀 | D890型 | 套 | 328 |  |
| 563 | 小便斗感应器 | D30MM | 套 | 218.94 |  |
| 564 | 小便器排水码头 | WD063 | 套 | 53.3 |  |
| 565 | 小羊毛滚筒 | 200型 | 把 | 6.97 |  |
| 566 | 压力表 | Y100-16 | 块 | 26.24 |  |
| 567 | 压力表 | Y160-16 | 块 | 39.36 |  |
| 568 | 岩棉保温管 | DN160MM | 米 | 55.76 |  |
| 569 | 羊毛刷 | 4寸 | 把 | 7.38 |  |
| 570 | 氧气分流排专用管带铜接头 | DN32MM*1000MM | 套 | 233.7 |  |
| 571 | 氧气瓶负压不锈钢专用批头 | HP-10型 | 套 | 39.36 |  |
| 572 | 氧气吸入器 | HP-10型 | 套 | 135.3 |  |
| 573 | 氧气吸入器带真空压力表 | HP-10型 | 套 | 155.8 |  |
| 574 | 氧气压力表 | 0-16 | 套 | 137.76 |  |
| 575 | 液位控制配电柜 | UQKX | 套 | 397.7 |  |
| 576 | 一炮通 | 普通 | 台 | 311.6 |  |
| 577 | 医用标签盒 | 86型 | 组 | 31.16 |  |
| 578 | 移门吊轨 | 450MM | 付 | 22.96 |  |
| 579 | 银焊粉 | 500g | 瓶 | 137.76 |  |
| 580 | 樱花抽屉锁 | 505型 | 把 | 14.76 |  |
| 581 | 硬密封蝶阀 | DN50MM-65MM*16 | 套 | 266.5 |  |
| 582 | 浴帘布 | 2000MM*1800MM | 条 | 55.76 |  |
| 583 | 云石胶 | 4KG | 桶 | 69.7 |  |
| 584 | 增强管 | DN32MM | 米 | 12.3 |  |
| 585 | 增强管带钢丝 | DN40MM-50MM | 米 | 29.52 |  |
| 586 | 真空表 | -0.1-1MPA | 套 | 39.36 |  |
| 587 | 蒸汽铬钢阀门 | DN15MM | 只 | 69.7 |  |
| 588 | 蒸汽铬钢阀门 | DN20MM | 只 | 77.9 |  |
| 589 | 蒸汽铬钢阀门 | DN25MM | 只 | 102.5 |  |
| 590 | 蒸汽专用管 | DN100MM | 米 | 45.92 |  |
| 591 | 支架翻盖球 | 65MM | 付 | 4.51 |  |
| 592 | 支架拐角 | 100MM*100MM | 付 | 1.31 |  |
| 593 | 中黑调和漆 | 19KG | 桶 | 225.5 |  |
| 594 | 中红防锈漆 | 19KG | 桶 | 225.5 |  |
| 595 | 中灰调和漆 | 19KG | 桶 | 225.5 |  |
| 596 | 中灰调和漆 | 3.6公斤 | 桶 | 47.56 |  |
| 597 | 轴承 | LC211 | 套 | 176.3 |  |
| 598 | 轴承 | 628 | 套 | 102.5 |  |
| 599 | 轴承 | LC211Z | 套 | 176.3 |  |
| 600 | 轴承 | 628H2 | 套 | 102.5 |  |
| 601 | 轴承HRB | 6309RZ | 只 | 39.36 |  |
| 602 | 轴承SKF | 6205Z | 只 | 31.16 |  |
| 603 | 轴承SKF | 6311C3 | 只 | 77.9 |  |
| 604 | 柱塞法兰阀门 | U41F-16-50MM | 套 | 315.7 |  |
| 605 | 柱塞截止阀 | DN20MM | 只 | 41 |  |
| 606 | 柱塞截止阀 | DN25MM | 只 | 50.84 |  |
| 607 | 铸钢法兰过滤器阀 | DN50MM*16KG | 套 | 323.9 |  |
| 608 | 铸钢法兰过滤器阀 | DN100MM*20KG | 套 | 791.3 |  |
| 609 | 铸钢法兰软接 | DN200MM*25KG | 套 | 121.36 |  |
| 610 | 铸钢法兰旋体平行阀 | DN100MM*16KG | 套 | 135.3 |  |
| 611 | 铸钢卡槽快速接管 | DN50MM-80MM*16KG | 套 | 121.36 |  |
| 612 | 铸钢卡槽快速接管 | DN100MM*16KG | 套 | 135.3 |  |
| 613 | 铸钢卡槽快速接管 | DN15MM-20MM | 套 | 77.9 |  |
| 614 | 铸钢卡槽快速接管 | DN25MM-40MM | 套 | 102.5 |  |
| 615 | 铸钢卡槽快速接管 | DN125MM-DN150MM | 套 | 178.76 |  |
| 616 | 铸钢卡槽快速接管 | 300型 | 套 | 266.5 |  |
| 617 | 铸钢涡轮法兰蝶阀 | DN250MM*20KG | 套 | 1832.7 |  |
| 618 | 铸钢涡轮法兰蝶阀 | DN150MM*20KG | 套 | 1189 |  |
| 619 | 铸钢涡轮法兰蝶阀 | DN200MM*20KG | 套 | 1357.92 |  |
| 620 | 铸钢蒸汽法兰截止阀 | DN20MM-25MM*16KG | 套 | 159.9 |  |
| 621 | 铸钢蒸汽法兰截止阀 | DN65MM*16KG | 套 | 729.8 |  |
| 622 | 铸钢蒸汽法兰截止阀 | DN80MM*16KG | 套 | 1025 |  |
| 623 | 铸钢蒸汽法兰截止阀 | DN100MM*16KG | 套 | 1295.6 |  |
| 624 | 铸钢自动排气阀 | DN20MM*16KG | 套 | 160.72 |  |
| 625 | 专用地坪万能胶 | 20KG | 桶 | 233.7 |  |
| 626 | 专用马桶盖 | 720MM*45MM | 套 | 104.96 |  |
| 627 | 专用马桶盖配件 | 45MM*38MM | 套 | 19.68 |  |
| 628 | 自攻钻螺钉 | 20MM-60MM | 只 | 0.29 |  |
| 629 | 自喷漆 | 238g | 瓶 | 9.84 |  |
| 630 | 自吸泵 | 1.1KW | 台 | 405.9 |  |
| 631 | 坐便器 | 725MM*400MM*718MM排水距300MM | 套 | 524.8 |  |
| 632 | 坐便器盖板 | G56H | 套 | 69.7 |  |
| 633 | 坐便器密封圈 | XQ63MM | 套 | 9.02 |  |
| 634 | 坐便器水箱盖板 | 50MM*20MM | 套 | 147.6 |  |
| 635 | 坐便器水箱配件 | S95HI | 套 | 65.6 |  |
| 636 | 万能角钢货架 | 2M*50CM | 组 | 299.3 |  |
| 637 | 弹跳插销 | 38MM | 付 | 6.97 |  |
| 638 | 三联插锁 | 20MM | 套 | 21.32 |  |
| 639 | 不锈钢锁紧螺母 | ¢10MM | 套 | 1.476 |  |
| 640 | 给水地插 | DN25MM | 套 | 53.3 |  |
| 641 | 铸钢静态平衡阀 | DN65MM | 套 | 1279.2 |  |
| 642 | 铸钢静态平衡阀 | DN80MM | 套 | 1627.7 |  |
| 643 | 铸钢静态平衡阀 | DN100MM | 套 | 1771.2 |  |
| 644 | 铸钢静态平衡阀 | DN150MM | 套 | 3087.3 |  |
| 645 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | DN100MM | 套 | 1857.3 |  |
| 646 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | DN150MM | 套 | 2853.6 |  |

备注：

1、供应商在基准价基础上报下统一浮比例，如供应商报下浮10%，即在招标基准价格基础上按90%结算，所有产品仅接受一个统一报价

2、以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

3、以上不锈钢类产品如无特殊说明，均要求为304不锈钢

4、★投标产品不接受缺漏

5、合同期内，如甲方需要，供应商可以提供包含但不限于上述同类产品。

6、备品备件清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV管 | DN50MM*4M | 根 |  |
| 2 | PV管 | DN20MM*4M | 根 |  |
| 3 | PV50三通 | 50MM | 只 |  |
| 4 | PV50弯头 | 50MM | 只 |  |
| 5 | 空调冷热给水管 | DN25MM*4M | 根 |  |
| 6 | 热熔管（热熔型） | DN20MM*4M | 根 |  |
| 7 | 不锈钢蒸汽压力表 | Y160-16 | 套 |  |
| 8 | 铸钢涡轮法兰蝶阀 | DN200MM*20KG | 套 | 带法兰 |
| 9 | 铸钢蒸汽法兰截止阀 | DN65MM*16KG | 套 | 带法兰 |
| 10 | 锻打法兰 | DN50MM*16KG | 片 |  |
| 11 | 镀锌管 | DN25MM*6M | 根 |  |
| 12 | 镀锌管 | DN50MM*6M | 根 |  |

注：采购清单中的上述商品，供应商能够准备一定的库存就近存放，方便医院及时使用，无需额外等待备货/调货。投标时提供承诺（格式自拟）。

商务要求

一、服务要求：

1、交付时间要求供应商承诺按采购人要求分期分批送货，在收到采购人通知后1天内送货到位；应急采购的在收到通知后3小时送货到位，否则视为违约，采购人有权随时终止合同。

2、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、★质保期：≥2年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，费用包含在报价中）

二、售后服务要求★

1、采购人使用中标人所提供的产品若出现质量问题， 中标人需在接到采购人电话或书面等方式通知后24小时内无条件更换，由此产生的费用由中标人全部承担。

2、供应商向采购人供应的产品均应是符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。质量出现问题，供应商负责包退、包换，因此发生的费用由供应商负责。货物验收在货物到达地进行。验收时供需双方派员一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供应商立即无条件为需方调换或补齐，同时由供应商承担因此产生的一切后果。

3、供应商应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时到达现场，24小时以内完成采购人对提出的维修要求。

4、供应商不得向采购人提供假冒伪劣商品，一经查实，采购人有权立即终止采购合同。

5、供应商需储备一定数量的备品备件，以备采购人随时要货。

三、报价要求：

报价为全包费用报价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含货物制造、包装、仓储、运输装卸、保险、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及投标人认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。

四、付款方式：

每月根据供货数量按实结算。结算时开具正式发票，发票不能由第三方代开。如中标供应商未提供发票的，采购人有权拒绝付款，产生损失的由中标供应商自行承担，与采购人无关。

五、合同期：一年

其他要求

本次招标为线上招标，供应商除按采购文件要求上传电子文件以外，还需在2024年11月25日9时30分（北京时间）前，单独将样品送至南京市玄武区双龙巷5号双龙大厦A座408开评标室

样品要求：

1供货清单序号115：不锈钢合金软管1根；

2供货清单序号407：全铜CR下水1只；

3供货清单序号474：热熔铜活接球阀1套；

4供货清单序号529：特加长快开龙头1套；

5供货清单序号541：铜丝扣三通1只

供应商需在每件样品上贴上供货清单序号，并统一封装在一个文件袋/箱内，文件袋/箱上需注明采购人名称/项目名称/项目编号/供应商名称。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

- 评标标准

一、价格（40分） 投标总价报价分： 初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，投标总价最低者得40分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×40分 二、业绩（5分） 提供投标人自2021年10月（以合同签订时间为准）起，签订的同类项目业绩（有效业绩至少包含本项目任意一件核心产品），有一份业绩得1分，最多5分（有效的业绩以合同复印件为准，双方公章、签订时间、合同项目内容等关键信息必须清晰可见。原件备查） 三、技术响应（14分） 完全满足“招标文件第四章，技术、商务要求”中所有要求的得14分， 1、针对招标文件第四章中 三技术要求、四商务要求 的，投标人每有一项负偏离，扣除2分数，扣完为止。 四、配送方案及特殊情况应急方案（7分） 根据投标人配送方案和特殊情况应急方案（包括但不限于配送内容、配送时间、配送员选定、特殊配送、服务承诺等方案）的全面、科学、完整性进行综合评分： 应急方案、配送内容及流程、服务承诺等方案全面、完善，全面、科学、完整性高，贴合医院实际情况，的得7分； 应急方案、配送内容及流程、服务承诺等方案较全面、较完善，具有一定的全面、科学、完整性，但可行性相对较差得4分； 应急方案、配送内容及流程、服务承诺等方案不详细，或不完善，全面、科学、完整性较差，不具备可行性的得1分； 未提供方案的不得分； 五、评委根据各供应商提供的售后服务方案（包含售后服务、退换货服务实施方案、后续服务）的全面、科学、完整性进行综合评分（7分）： 服务承诺等方案全面、完善，全面、科学、完整性高，贴合医院实际情况，的得7分； 服务承诺等方案较全面、较完善，具有一定的全面、科学、完整性，但可行性相对较差得4分； 服务承诺等方案不详细，或不完善，全面、科学、完整性较差，不具备可行性的得1分； 未提供方案的不得分； 六、备品备件服务（5分） 1、投标人承诺按备品备件清单提供备货服务的得5分。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。不承诺的不得分。 七、质保期及售后服务（2分） 1、满足招标文件要求，质保期为1年的不得分。质保每增加一年加1分，最多加2分。 八、样品（20分） 样品共5项，各提供1件： 1供货清单序号115：不锈钢合金软管1根； 2供货清单序号407：全铜CR下水1只； 3供货清单序号474：热熔铜活接球阀1套； 4供货清单序号529：特加长快开龙头1套； 5供货清单序号541：铜丝扣三通1只 1、投标人如没有按招标文件要求提供样品或提供的样品有缺漏，本项不得分。 2、评委根据每一件样品规格、材质、制作工艺分别评审，每件样品规格、材质、制作工艺符合文件要求、质量优质的得4分，做工存在瑕疵的得2分，质量毛糙品质差的得0分。5项样品分别打分，合计20分。

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（真实有效）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商在基准价基础上报优惠率 | 优惠率 XX %（如优惠率70%，即在医院给定的价格基础上按70%进行结算） | 该项报价中仅接受一个统一报价 |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

格式三：                   报价明细表

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 材质 | 品牌/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

1、按招标文件第四章 附件清单填表，供应商尽量按上述格式填写清楚所投产品品种/规格/质量标准/产地制造商等信息

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 ）

参数偏离表

项目编号：

项目代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的 技术条款 | 投标文件的 技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

投标人代表（签字）：

日期：

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式八：其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）

格式三：营业执照（复印件）

格式四：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五  *****（本项目要求的其他资格条件）

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随 响应文件一并递交

格式三 营业执照（复印件）

格式四 投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五                     公告中其他要求