
南京原子制造研究所实验室环境系统改造项目
竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320111-JCEC-C2026-0237（ZZ066026V7ZC02353）
江苏省设备成套股份有限公司
2026年7月
目录
1第一章  竞争性磋商公告


5第二章  竞争性磋商须知


15第三章  评审标准


17第四章  技术要求


17第五章  合同主要条款


32第六章  磋商响应文件格式及附件





第一章 竞争性磋商公告
项目概况

南京原子制造研究所实验室环境系统改造项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年7月17日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320111-JCEC-C2026-0237
1.2项目名称：南京原子制造研究所实验室环境系统改造项目
1.3预算金额：200万元
1.4最高限价：200万元
1.5采购需求：南京原子制造研究所实验室环境系统改造项目 

1.6工期：合同签订之日起60天内交付买方使用。

1.7行业划分：建筑业。
1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月： EQ \o\ac(○,1)提供缴纳税收的凭证； EQ \o\ac(○,2)提供缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代（2-5）的证明材料。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

1、供应商须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件并加盖公章）；
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。
三、获取采购文件

3.1时间：自公告发布之日起5个工作日
2地点：江苏政府采购网
3获取方式：网上下载
四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年7月17日14点30分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
五、开启

5.1 时间：2026年7月17日14点30分（北京时间）

5.2 地点：“苏采云”网上开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。
2 勘察现场或答疑：踏勘时间2026年7月9日-7月14日，联系人电话：王先生13851482086

本项目不组织集中踏勘，但各供应商自行勘察现场。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况等为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4、有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

　  8.1采购人信息

名 称：南京原子制造研究所
地址：南京市浦口区江浦街道云林路14号

联系人：张老师
电话：025-58292966
8.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D座1002室
联系方式：解凤宇 15195931153  xiefy@jcec.cn 

8.3项目联系方式

项目联系人：解凤宇
电　话：15195931153
第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

磋商文件

磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知
第三章  评审标准
第四章  技术要求
第五章  合同主要条款
第六章  磋商响应文件格式及附件
磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明； 

（2）《技术要求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容
价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。
8、磋商保证金

本项目无需提供
四、磋商响应文件的递交

响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。
10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定的预算价、限价的；
（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）；
（3）响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（4）响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（5）响应文件中已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；
（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；
13.8 出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于13.9.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.9.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14、评分方法和标准
14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。
14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的,政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、诚实信用
19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，采购人要求由成交人支付代理服务费，供应商报价中应包含该费用。根据采购人与采购代理机构签订的合同，代理收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格 [2002]1980号）文收费标准*40%收取（最低不少于4500元），中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
九、其它

    21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	客观分

	1
	投标价格

（70分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。
其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评审基准价/投标报价）×70
	70
	是

	技术部分

	1
	技术参数响应性（9分）
	投标人需对“招标文件第四章 招标技术规格及要求“的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的应提供相应证明材料并标明所在具体页码；

标记“▲”为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得9分；未按照要求提供材料或技术参数每负偏离一项扣1分；
无标记为一般技术条款，每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。

★注：所有技术参数偏离超过10项的，视为实质性响应要求，投标将被否决。
	9
	是

	2
	设备材料方案（2分）
	根据投标人提供拟投入设备材料的符合性，性能指标等相关材料，是否满足需求，性能优劣等方面进行评审：

根据投标人对本项的响应进行综合评分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供不得分。
	2
	否

	3
	安装调试服务方案（2分）
	根据投标人提交的项目总体组织措施方案，应至少包含：总体进度安排、项目安全措施、质量措施、关键技术等。从方案内容完整全面、合理可、可操作性等方面进行评审。

根据投标人对本项的响应进行综合评分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供不得分。
	2
	否

	4
	售后服务方案（2分）
	供应商售后服务体系完善，在国内技术人员充足、售后整体方案等方面就行评审。

根据投标人对本项的响应进行综合评分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供不得分。
	2
	否

	6
	深化设计方案及效果图（2）
	对投标人提供的深化设计方案及效果图进行评审。

根据投标人对本项的响应进行综合评分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供不得分。
	2
	否

	商务部分

	1
	业绩

（6分）
	投标人2021年04月01日（以合同签订时间为准）以来具有本次招标类似实验室项目业绩，每提供符合要求的合同1份得2分，满分6分。【复印件加盖公章，原件备查】
	6
	是

	2
	质保期

（4分）
	满足招标文件要求得2分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得4分。

注：投标人应提供质保期相关服务承诺书，格式自拟，加盖投标人企业公章，否则不得分。
	4
	是

	3
	企业实力

（3分）
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每个认证得1分，本项最高得3分。

注：投标文件中提供相关证书复印件加盖公章及有效的全国认证认可信息服务平台查询截图，未提供或提供不全的不得分。
	3
	是


说明：
1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2、小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除
4.1本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
技术要求
采购清单

	序号
	货物名称
	技术规格及要求
	单位
	数量

	1
	单面玻镁金属壁板
	1.100厚单面玻镁岩棉金属洁净壁板（芯材为岩棉，不燃材料，外板为0.5mm彩涂钢板，表面PE烤漆，钢板镀锌量不少于40g/㎡，应通过消防测试，耐火极限不小于1.00h)
2.含槽铝、角铝、五金、转角连接等

▲：依据GB/T9978.1-2008,提供在耐火性能在120min或以上的检验报告；投标时提供第三方权威机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告。
	m2
	2,823.60

	2
	环氧薄涂型面漆
	1.拉伸粘接 强度 :标准条件≥2MPa ，浸水≥2MPa 

2.耐碱性，耐酸性，耐油性：不起泡、不剥落， 允许轻微变色

3.耐磨性：≤0.030g

4.耐冲击性 轻载(500g钢球)：涂膜无裂纹、 无剥落

▲：根据GB/T 22374-2018标准，投标时提供第三方权威机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告。
	m2
	200.00

	3
	无机涂料
	1.VOC含量 ≤100 g/L

2.不含甲醛、苯、TVOC等有害物质，通过 ‌中国十环认证。

3.在 pH=13 的碱液中浸泡 ‌72小时无起泡、脱落、变色‌，附着力达 ‌1级

4.粘结强度‌：≥ ‌0.49 MPa‌（标准状态），浸水后 ≥ ‌0.5 MPa‌ ‌
	m2
	2,200.00

	4
	铝合金洁净观察窗
	W*H:3000*1000mm，双层钢化玻璃
	扇
	25.00

	5
	铝合金洁净观察窗
	W*H:4000*1000mm，双层钢化玻璃
	扇
	25.00

	6
	洁净钢制门
	GM1524
1.门类型：成品密闭洁净平开门 耐火极限≥0.6h
2.门尺寸：1.5米*2.4米
3.门框、扇材质：门板:1.0mm无锌花镀锌板，门框:1.5mm无锌花镀锌板，填充物:48mm厚阻燃纸蜂窝
4.视窗:400*600,6mm厚,中空双层防火玻璃,20mm黑边直角钢化玻璃,内嵌不锈钢内胆；
5、五金材料:按开启方式及使用要求配专用五金零件。
	樘
	7.00

	7
	洁净钢制门
	GM1124
1.门类型：成品密闭洁净平开门 耐火极限≥0.6h
2.门尺寸：1.1米*2.4米
3.门框、扇材质：门板:1.0mm无锌花镀锌板，门框:1.5mm无锌花镀锌板，填充物:48mm厚阻燃纸蜂窝
4.视窗:400*600,6mm厚,中空双层防火玻璃,20mm黑边直角钢化玻璃,内嵌不锈钢内胆；
5、五金材料:按开启方式及使用要求配专用五金零件
	樘
	3.00

	8
	洁净排水沟钢盖板
	不锈钢304材质，壁厚不小于2mm,300mm宽
	m2
	60.00

	9
	立式转轮除湿机
	1.额定除湿量9kg/h，除湿风量1500m3/h，处理风机功率1.5KW，风机余压250Pa；
2.再生风量500m3/h，风机功率1.5KW，风机余压200Pa，加热功率13.5KW；
3.整机功率17KW；
4.设备落地式，宽度不超1050mm；
	台
	4.00

	10
	离心式循环风机箱
	风量32000m3/h，全压800Pa，电机功率15KW；
2.入口段G4板式过滤器，效率80%@5um，带压差显示；
3.出口段H13高效过滤器，效率99.95%@0.3um，带压差显示

▲：依据JB/T10563-2006,提供在规定的通风机流量下至少包含容积流量、静压、全压均合格的检验报告，并提供容积流量、静压、全压的效率曲线图；投标时提供第三方权威机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告。
	台
	8.00

	11
	镀锌钢板
	1..材质：镀锌;
2.形状：矩形;
3.规格：长边长≤4000mm;;
4.板材厚度：δ=1.2mm;
5.接口形式：热镀锌角钢法兰连接;
6.管件、法兰等附件及支架：包括但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰、垫片（密封胶条）、螺栓、螺母，加固框、吊托支架、过跨风管落地支架等;
7.法兰、加固框和支架刷油：

其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求.
	m2
	1,057.10

	12
	镀锌钢板
	1..材质：镀锌;
2.形状：矩形;
3.规格：长边长≤2000mm;
4.板材厚度：δ=1.0mm;
5.接口形式：热镀锌角钢法兰连接;
6.管件、法兰等附件及支架：包括但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰、垫片（密封胶条）、螺栓、螺母，加固框、吊托支架、过跨风管落地支架等;
7.法兰、加固框和支架刷油：

其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求.
	m2
	368.50

	13
	镀锌钢板
	1材质：镀锌;
2.形状：矩形;
3.规格：长边长≤1000mm;
4.板材厚度：δ=0.75mm;
5.接口形式：热镀锌角钢法兰连接;
6.管件、法兰等附件及支架：包括但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰、垫片（密封胶条）、螺栓、螺母，加固框、吊托支架、过跨风管落地支架等;
7.法兰、加固框和支架刷油：其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求
	m2
	150.00

	14
	止回阀
	规格、型号：Ø350
	个
	4.00

	15
	70℃防火阀
	1.规格、型号：2000*600；
2.其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求
	个
	4.00

	16
	旋流风口带调节阀
	1.规格、型号：喉部尺寸650*650
2.材质：铝合金材质
	个
	48.00

	17
	单层百叶风口带初效过滤器
	1.规格、型号：颈部尺寸1800*1800
2.材质：铝合金材质
	个
	2.00

	18
	橡塑保温棉
	.规格：空调系统的风管均采用难燃B1级橡塑保温板保温,δ=32mm。
	m3
	2.00

	19
	镀锌钢板
	1.材质：镀锌薄钢板;
2.形状：矩形;
3.规格：长边长≤1000mm;
4.板材厚度：δ=1.0mm;
5.接口形式：热镀锌角钢法兰连接;
6.管件、法兰等附件及支架：包括但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰、垫片（密封胶条）、螺栓、螺母，加固框、吊托支架、过跨风管落地支架等;
7.法兰、加固框和支架刷油：其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求.
	m2
	30.00

	20
	镀锌钢板
	1.材质：镀锌
2.形状：矩形;
3.规格：长边长≤450mm;
4.板材厚度：δ=0.75mm;
5.接口形式：热镀锌角钢法兰连接;
6.管件、法兰等附件及支架：包括但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰、垫片（密封胶条）、螺栓、螺母，加固框、吊托支架、过跨风管落地支架等;
7.法兰、加固框和支架刷油：其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求
	m2
	200.00

	21
	280℃排烟防火阀
	1.类型:280℃防火阀（常开）含手动装置
2.规格:630*400
	个
	4.00

	22
	排烟阀
	1.类型:排烟阀（常闭）含手动装置
2.规格:630*400
	个
	4.00

	23
	单层百叶风口
	1.规格：500*500（颈部尺寸）
2.材质：铝及铝合金
	个
	8.00

	24
	离心玻璃棉
	1.材质：带铝箔饰面离心玻璃棉板；                                       2.厚度：50mm                         
3.含保温辅材，其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求
	m3
	11.50

	25
	板式过滤器
	1.G4板式过滤器，效率80%@5um，带压差显示；
2.风量34000m3/h，过滤面积5m2
	套
	2.00

	26
	板式过滤器
	1.F8板式过滤器，效率95%@0.5um，带压差显示；
2.风量34000m3/h，过滤面积5m2
	套
	2.00

	27
	低压配电柜
	1..规格：250A/3P Pe=120kw
2.其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求

▲投标时应提供投标产品经国家认可的第三方检测机构出具的型式试 验报告或检测报告。
	台
	1.00

	28
	低压配电柜
	1..规格：160A/3P Pe=68kw
2.其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求

▲投标时应提供投标产品经国家认可的第三方检测机构出具的型式试 验报告或检测报告。
	台
	1.00

	29
	电力电缆
	1.型号、规格：ZB-YJV-3x150+2x70;
3.材质：铜芯;

其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求

▲投标人应提供投标产品国家认可的第三方检测机构出具的型式试验 报告、生产许可证及其附件；国家实行强制认证制度的产品，投标人应提供“3C”认证证书。
	米
	150.00

	30
	电力电缆
	1..型号、规格：ZB-YJV-3x70+2x35;
2.材质：铜芯;

3.其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求

▲投标人应提供投标产品国家认可的第三方检测机构出具的型式试验 报告、生产许可证及其附件；国家实行强制认证制度的产品，投标人应提供“3C”认证证书。
	米
	150.00

	31
	电力电缆
	1.型号、规格：ZB-YJV-5x10;
2.材质：铜芯;

3.其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求

▲投标人应提供投标产品国家认可的第三方检测机构出具的型式试验 报告、生产许可证及其附件；国家实行强制认证制度的产品，投标人应提供“3C”认证证书。
	米
	252.00

	32
	电力电缆
	1.型号、规格：ZB-YJV-4x10;
2.材质：铜芯;

3.其他：满足图纸、技术要求及相关图集规范要求

▲投标人应提供投标产品国家认可的第三方检测机构出具的型式试验 报告、生产许可证及其附件；国家实行强制认证制度的产品，投标人应提供“3C”认证证书。
	米
	486.00

	33
	配管
	1.名称：焊接钢管(镀锌);
2.规格：SC40;
3.配置形式：暗配.
	米
	170.00

	34
	自控系统
	1) PLC应提供比例、积分、微分（PID）的实时控制功能，最好具有有优先权的多任务处理功能。

2) PLC机架需能够包括一个或多个通信模块，以便向第三方设备提供接口。

3) PLC与PLC、RIO、SCADA 等的通信连接必须使用独立的 100M /1000M以太网通信模块， 不得使用 CPU 集成的通讯端口。

4) 冗余设置的PLC必须采用硬件冗余结构，包括机架、CPU、电源、网络冗余、通讯模块、I/O模块（仅适用于特别指定的应用场所）。

5) PLC系统架构具有热插拔功能。

6) 提供至少具有如下容量的 PLC 编程指令集和存储容量：

a. CPU 集成内存不低于16MB，并可扩展装载存储器，内存使用率及CPU负载率不得超过50％，冗余CPU无扰动切换时间小于60ms；

b. CPU 随机标配至少1GB SD存储卡，用于程序、数据及固件的永久存储。
	套
	1


技术规范
1、供应商采购的设备材料以及项目现场的安装调试应满足包括但不限于以下规范及标准：
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2023

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2023

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2023

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

以上所有规程、规范以最新版本为准。

2、供应商除保证采购的设备材料满足技术要求及规格外，最终还需保证室内效果达到以下要求：
设备使用区域内温度：24℃±1℃（验收时需提供第三方检测报告，数据采集点需在设备周边均匀布置至少10个以上）
设备使用区域内湿度：40%±5%（验收时需提供第三方检测报告，数据采集点需在设备周边均匀布置至少10个以上）
室内全区域尘度等级：静态均达到万级洁净度（验收时需提供第三方检测报告，数据采集点需在室内均匀布置至少10个以上）
有关说明
报价说明：

1.1合同为固定单价合同，签约合同价以中标人投标清单报价为准，投标人投标时仅按采购人提供招标清单报价，基础深化配套费用全部综合摊入各清单综合单价。

1.2中标人可出具深化设计图纸及实施方案，深化方案须报送采购人共同商议，经采购人书面盖章确认后方可落地实施；采购人有权根据使用需求、现场条件局部调整方案，中标人须配合修改完善。

1.3价款结算规则：

（1）经双方确认的深化内容，对应子目与原招标清单一致的，按合同固定单价、现场实际完成工程量据实调整结算；

（2）原清单无对应子目、设备、材料的新增内容，采用行业通用定价方式计价：有相似清单子目参照相似单价；无相似子目由中标人报送 3 家及以上同档次供应商报价，双方协商确定公允综合单价，变更价款随当期工程进度款同步结算；

（3）仅细化施工节点、辅材配套、管线排布，未提升洁净等级、未扩大施工范围、未新增功能系统的常规深化，属于中标人包干范围，合同价款不作任何调增。

所有深化变更内容须履行书面确认手续，无采购人书面确认擅自施工的深化增量，结算时不予计取费用。

供应商报价应包含但不限于完成项目现场设备材料的采购、安装调试、检验检测等直至交付招标人使用的所有费用，即包括人工费、全部设备、材料的价格、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费(含二次搬运费、垂直运输费)、管理费、保险费、安装费、配合费、调试费，竣工检测费、有关人员培训费、配合费、税金、利润、风险及供应商认为需要的其他所有费用。
2、招标人不保证所提供的图纸及资料全面而准确地反映现场的实际状况，供应商必须对本项目特点和实地勘察现场作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责，由此产生的风险费用由供应商纳入投标报价中。
3、售后服务 
3.1所供设备需提供原厂维保服务，设备终身维保。供应商应具备完善的售后服务体系，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

★3.2售后响应时间：保修期内，中标人需向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，4小时内响应（包括远程协助指导，如电话或者视频）；如故障不能排除，中标人应在2日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。一般问题3日内解决，重大问题1周内解决。

★3.3质保期：自验收合格之日起，质保24个月，期间提供免费保修服务。
3.4在保修期内，供应商应免费提供设备的维修和保养服务，及时响应设备故障报修。

3.5供应商应提供设备的技术支持，确保用户能够正确使用和维护设备。
3.6供应商应定期回访用户，了解设备的使用情况，及时解决用户反馈的问题。
4、培训要求

4.1供应商应对接收方的人员进行必要的设备操作、维护、保养等方面的培训；并提供详细技术资料。

4.2培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

4.3中标人应提供不少于1次现场技术培训，单次培训时长不低于4小时，培训人数不少于2人。

4.4培训结束后，应进行必要的考核，确保接收方人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。
5、产品验收标准
5.1验收内容：按照合同规定的时间、地点和方式向采购人交付货物。供应商交付的货物应当完全符合合同所规定的货物、数量和规格要求。中标供应商提供的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失，由中标供应商承担；

5.2验收标准（包括所有客观、量化指标）：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收。

5.4供应商除保证采购的设备材料满足技术要求及规格外，最终还需保证室内效果达到以下要求：
设备使用区域内温度：24℃±1℃（验收时需提供第三方检测报告，数据采集点需在设备周边均匀布置至少10个以上）

设备使用区域内湿度：40%±5%（验收时需提供第三方检测报告，数据采集点需在设备周边均匀布置至少10个以上）

室内全区域尘度等级：静态均达到万级洁净度（验收时需提供第三方检测报告，数据采集点需在室内均匀布置至少10个以上）
因产品质里或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担;若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，如检测达不到验收要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。本项自预验收后，委托具有相应资质的第三方检测机构进行温度、湿度和尘度等级检测，检测时:供应商代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效;检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告为准;检测费用由供应商承担;如检测不合格，供应商对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得竣工验收。

★三、商务要求 
1、交货时间：合同签订之日起60天内交付买方使用。

2、交货地点：南京原子制造研究院或用户指定地点。

3、包装和运输要求：采购的设备包装应牢固、完好，能有效保护设备在运输过程中不受损坏；包装上应标明设备名称、型号、数量、生产日期、生产厂家等信息，并附有必要的警示标志；运输过程中应严格遵守国家及地方的交通运输法规，确保设备安全、准时送达。

4、付款方式：

4.1合同签订后支付合同金额的20%为预付款，设备、系统安装和调试后交付采购人使用后付合同金额的40%，阶段性验收合格后付合同金额的35%，验收合格一年期满后支付余款。在合同签订后合同金额的5%作为履约保证金提交至南京原子制造研究所指定账户，履约保证金于设备正常运行三个月后无息退还。

4.2卖方在合同款项支付前要提交支付申请及相应款项的发票。付款时间最终以财政拨付的时间为准。
知识产权的归属和处理方式：设备本身不侵犯第三方专利条款，使用设备研究所产生的相关专利归研究所所有。

四．平面图纸

登录百度网下载：

链接: https://pan.baidu.com/s/1Cl9ErsKwS3lcEJKCBXw-jw?pwd=sdm2 提取码: sdm2

第五章 合同主要条款
（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
                          采购合同
甲方：                                      合同甲方编号：（同项目编号）
乙方：                                       合同乙方编号：
合同签约地：南京
为维护甲、乙双方合法权益，就                号招标采购项目，南京原子制造研究所（甲方）与               （乙方）经友好协商，达成如下货物采购及安装合同：
第一条  本合同所述货物：名称、品牌、型号、数量、产地、单价、总价见下表，无法以文字描述的应将相应图纸作为合同的附件。本合同总价款是设备的设计、制造、采购、运输、保险、施工、安装调试、验收费用，人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费），质保费用，利润，税金等一切可能发生的费用， 甲方除深化设计导致价款变更和本合同约定支付价款外，不再向乙方支付任何费用。
	货物名称
	产地
	品牌/型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计金额
	小写：
	大写：


第二条  质保期为：      年（自货物验收合格之日起开始计算）。乙方所提供的货物、材料，若技术性能无特殊 说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（行货），并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第三条  交货时间和地点：                                            。
第四条  运输方式：                ，费用及保险由乙方承担。
第五条  包装方式：乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，必须采用防漏、防 潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全 无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。
第六条 履约验收：
1、验收主体： 甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。
2、验收方式和验收程序：
（1）生产期间检验□;
产品生产期间， 甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。 
（2）出厂检验□;
产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方根据需要到现场进行检验。
（3）到货检验□;
产品到达交货地点后， 甲方组织验收。
（4）安装调试、试运行验收□;
产品安装完成后， 甲方组织调试或试运行验收。
（5）其他□

。
3、验收内容：
（1）产品的数量；
（2）所有技术和商务要求的履约情况；
（3）其他                                    。
4、验收标准：
（1）国家或行业相关标准；
（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺；
（3） 已封存的样品（如有）；
（4）其他                                    。
5、其他验收要求：
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。
（2） 乙方提供的货物不符合合同规定的， 甲方有权拒收货物，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质 量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现 场临时抽样送检的产品,抽检不合格的， 由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。
（3） 甲方应当在到货后       日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试及系统集成是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
第七条 履约保证金及付款方式：
（1）履约保证金：
乙方应在合同签署前 将合同金额的5%作为履约保证金提交至南京原子制造研究所指定账户，履约保证金于设备正常运行三个月后无息退还。
（2）付款方式：
1) 合同签订后支付合同金额的20%为预付款，设备、系统安装和调试后交付采购人使用后付合同金额的40%，阶段性验收合格后付合同金额的35%，验收合格一年期满后支付余款。在合同签订后合同金额的5%作为履约保证金提交至南京原子制造研究所指定账户，履约保证金于设备正常运行三个月后无息退还。
2） 卖方在合同款项支付前要提交支付申请及相应款项的发票。付款时间最终以财政拨付的时间为准。付款前，乙方向甲方出具符合法律规定增值税专用发票否则甲方可以迟延付款且不承担任何责任。
第八条 发票类型：
乙方须开具增值税（专用）发票，相关发票信息如下： 纳税人名称：
纳税人识别号：
开户银行：
账号：
地址、电话：
第九条 售后服务：
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包 ”规定以及乙方提供的“服务承诺 ”提供服务。所有货物 保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
2、在质保期内，乙方实行     小时售后服务到位制度，即接到甲方求助电话后    小时内给予答复，       小时内到达现场，提供服务。
3、在质保期内，乙方应对甲方提供以下培训服务：

中标人提供详细技术资料并提供技术培训服务。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。提供不少于1次现场技术培训，单次培训时长不低于4小时，培训人数不少于2人。

4、在质保期内，乙方应对相关产品及配套软件提供以下免费支持：
提供软件免费升级服务。
5、其他：  /  。
第十条 违约责任：
1、 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的， 由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
2、 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。
3、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。如乙方逾期交货达10天， 甲方有权解除合同。
4、质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准， 甲方有权退货和解除合同，乙方应退回全部货款；同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺 ”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1%向甲方承 担违约责任。
6、乙方有义务支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供任何经济上或物质上的好处，若发现 乙方有违反本条款的， 甲方可按供货价款的 10%对乙方进行经济处罚，并通报其监管部门。
7、乙方必须向甲方提供正式合法的发票，如果乙方提供的发票被有关政府部门确认为虚假发票，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。
8、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。
9、因不可抗力原因不能正常履行合同的，当事方应当及时以书面或传真方式通知对方，可免除违约责任。
第十一条 知识产权： 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。乙方应保证， 甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷， 由乙方承担一切责任。
第十二条  不可抗力
由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同双方按照事件对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其 违约责任。
第十三条  合同纠纷处理及争议的解决：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方共同协商。因货物的质 量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，采取以下第      种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十四条  合同的变更和终止：除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十五条  通知与送达
（1）本合同项下所有甲乙双方应当互相通知的事项，非因紧急情形，需采用书面形式。若事态紧急不能 采用书面形式通知或者告知的，可以采用口头形式，并于事后补齐相关书面材料。
（2）一方按本合同记载的联系地址、 电子邮箱、 电话号码等联系方式向对方进行送达通知时，无论对方 是否收到均视为已进行合法有效的送达。送达日期为邮件寄出的日期或通知发出之日。如一方联系方式发 生变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本合同记载的联系方式进行的送法仍为合法有
效的送达。
（3）双方在本合同约定的联系地址可作为诉讼/仲裁时向其送达法律文书或通知的地址。 甲方联系地址：
乙方联系地址：
第十六条  合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效，本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行
解释。
第十七条 项目招标采购文件、投标文件以及相关的澄清确认函（如有）本合同不可分割的一部分，与本 合同具有同等法律效力。如招标采购文件和投标文件与本合同有矛盾的，以本合同为准；本合同未约定的， 则参照招标采购文件和投标文件执行。
第十八条  本合同一式肆份， 甲方持叁份，乙方持壹份。
	甲方：南京原子制造研究所
地址：南京市浦口区江浦街道云林路14号
法定（授权）代表人签字：        
固定电话：
二○     年      月     日
	乙方：
地址：
法定（授权）代表人签字：        
固定电话：
户    名： 
开户银行：
帐    号：
二○     年      月     日


附件：
1、产品清单（如有）
2、乙方售后服务承诺
 第六章  磋商响应文件格式及附件
（项目名称）
竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）
法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日供应商：（加盖电子公章）

年 月 日
附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：                       

账    号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

	投标总价
	合计
	小写：人民币                              

大写：人民币                     

	交货期/服务期
	满足磋商文件要求。

	备注
	


供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

附表——分项报价表格式

分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留2 位）
	序号
	名 称
	品牌
	规格或型号
	原产地和制造商名称
	数量
	单项金额（元）
	总价金额 （元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计（元）：
	


供应商名称（加盖电子公章）：

日期：
注：1 、供应商应根据采购文件“第四章技术要求 一、采购清单”提供详细分项报价。
2、表中表格行数可自行添加。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

附件六、 资格证明文件

附件七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：                

日    期：   年    月    日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称）,属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
附件九、技术方案
附件十、承诺书


