
招　标　文　件

项目名称：溧水区区级机关事业单位政务物业服务 
项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0026              

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心溧水分中心

2025年12月

 总  目  录

第1章 投标邀请…………………………………… 3

第2章 投标人须知………………………………… 5

第3章 合同文本……………………………………12

第4章 采购需求……………………………………16

第5章 评标方法与评标标准………………………48

第6章 投标文件格式………………………………53

第一章  投标邀请

受南京市溧水区人民政府办公室（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就溧水区区级机关事业单位政务物业服务（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0026 
2.项目名称：溧水区区级机关事业单位政务物业服务
3.预算金额：1400万元 
4.最高限价：本项目设定最高限价为1278.78万元。

5.采购需求（简介）：本次招标为溧水区区级部分机关事业单位提供包含以下但不限于保安、保洁、导服、高压配电值班、消防控制值班、水电维修以及电梯、消防、空调、弱电设备设施维保等服务。（详细内容见本招标文件第四章） 

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。拟定2026年01月01日至2026年12月31日，具体实施时间以签订合同日期的一个年度周期为准。其中区数据局电梯维保进场时间：2026年01月22日（12部）、2026年09月15日（16部），弱电维保：2026年01月21日。（详细内容见本招标文件第四章）

7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供南京市公安局出具的自行招用保安人员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向南京市公安局备案承诺书（格式自拟）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月26日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市溧水区人民政府办公室          

地  址：南京市溧水区大东门街68号    

联系人：施小冬

联系电话：025-57210992

2.交易中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号  

联系人：刘工
联系电话：025-57236203 
第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为南京市公共资源交易中心溧水分中心。收件人：南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，地址：南京市溧水区天生桥大道600号四楼。联系电话：025-57236203。  

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实
38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：合同生效之日起一年。拟定2026年01月01日至2026年12月31日，具体实施时间以签订合同日期的一个年度周期为准。其中区数据局电梯维保进场时间：2026年01月22日（12部）、2026年09月15日（16部），弱电维保：2026年01月21日。
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（__________________元）人民币。
三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额  5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 供应商按照招标文件及投标文件约定的服务内容提供相应服务，每月由采购人进行考核，考核费用按实结算后的本次物业管理服务费用，作为本次实际支付费用，次月中旬由中标供应商提出付款申请，采购人根据考核情况结付上月物业管理费（如因财政审批导致迟延支付等特殊情况，采购人不承担迟延支付的违约责任）
8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

     的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章） 

  地址：                               地址： 

  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：          

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

    如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

本次招标为溧水区区级部分机关事业单位提供包含以下但不限于保安、保洁、导服、高压配电值班、消防控制值班、水电维修以及电梯、消防、空调、弱电设备设施维保等服务。

2.使用面积

建筑面积：276475㎡。
3. 物业管理服务范围概况：

	序号
	被服务单位
	建筑面积（㎡）
	保安
	保洁
	导服
	高压配电
	消防控制
	水电维修
	电梯维保
	消防维保
	空调维保
	弱电维保
	原服务到期时间

	1
	区交运局
	5465
	√
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	保安、电梯：2025.12.31

	2
	区市场监督管理局
	7620
	√
	√
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	保安、保洁，电梯维保：2025.12.31

	3
	区应急管理局
	4944
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	保安、保洁：2025.12.31

	4
	规资溧水分局（含不动产登记中心）
	10943
	√
	√
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	保安、保洁、导服：2025.12.31

	5
	区商务局

	1238
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	保安、保洁：2025.12.31

	6
	矛调中心（含区委政法委、信访局等）
	3919
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	保洁、导服，电梯维保：2025.12.31

	7
	人社大楼（含区人社局、司法局、民政局、文旅局、医保分局及同办公楼其他单位）
	50000
	√
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	保安、保洁、导服、消防控制，电梯、消防维保：2025.12.31

	8
	区消防大队
	4850
	√
	√
	
	
	
	√
	√
	
	√
	
	保安、保洁，电梯、空调维保：2025.12.31

	9
	区城建局
	13715
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	保安、保洁：2025.12.31

	10
	区法院
	12646
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	保安、保洁、导服，电梯、消防维保：2025.12.31

	11
	区城管局
	4960
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	保安：2025.12.31

	12
	区融媒体中心
	12000
	√
	√
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	保安、保洁，电梯、消防、空调维保：2025.12.31

	13
	区数据局（含数治中心、气象局科普馆）
	72500
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	保安、保洁、导服、高压配电、消防控制，消防、空调维保：2025.12.31；电梯维保：2026.01.21（12部）、2026.09.14（16部）；弱电维保：2026.01.20

	14
	区档案馆

	21103
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	保安、保洁、消防控制，电梯、消防、空调维保：2025.12.31

	15
	区卫健委（含妇幼保健医院）
	23000
	√
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	保安、保洁、导服、消防控制，电梯、消防、空调维保：2025.12.31

	16
	区气象局
	5250
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	保安、保洁：2025.12.31

	17
	区博物馆
	2800
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	保安、保洁：2025.12.31

	18
	区检察院
	18222
	√
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	保安、保洁、导服、消防控制，电梯、消防、空调维保：2025.12.31

	19
	人防办
	1300
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	保安、保洁
2025.12.31


备注：

物业服务进场时间：2026年01月01日。其中区数据局电梯维保：2026年01月22日（12部）、2026年09月15日（16部），弱电维保：2026年01月21日。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业类型
	属性
	备注

	1
	物业管理服务
	1
	项
	物业管理
	服务
	


★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求（实质性要求）

★（一）技术要求

1.人员岗位及维保要求：

	序号
	岗位设置
	人数
	工 作 

职 责
	人员要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	负责物业管理全面工作
	50（含）周岁以下，政治清白，大专及以上学历，具有较强的组织、管理、沟通能力，有2年及以上物业项目经理管理经验
	

	2
	项目主管
	2
	协助项目经理做好物业管理工作
	50（含）周岁以下，政治清白，大专及以上学历，具有较强的组织、管理、沟通能力，有1年及以上项目主管管理经验
	

	3
	保安
	91
	门岗、车辆管理、监控及安全保卫等工作
	年龄男不超过65（含）周岁，女不超过55（含）周岁，持相关岗位证书上岗，有责任心，具备一定的语言表达能力和沟通能力，接受过安保培训，有处理突发事件的经验，遵纪守法，服从管理，无不良行为记录
	1.其中缴纳社保和公积金的人数不少于48人；

2.保安员形象岗人数不低于29人，年龄在40周岁（含）以下，须持与所从事岗位相匹配的专业证书上岗，有责任心，具备一定的语言表达能力和沟通能力，接受过安保培训（形象岗办公地点主要在南京市溧水区数据局、人社大楼）

	4
	保洁
	76
	日常保洁工作
	年龄60（含）周岁以下，无不良行为记录，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。熟练使用各种保洁器材，并熟悉石材、不锈钢等材料及物品的保养方法
	

	5
	导服
	15
	负责公共区域的日常服务工作（含会务服务、为民接待服务等）
	45（含）周岁以内，高中及以上文化程度，政治清白，身高：男172cm及以上，女158cm及以上，参加过礼仪培训，形体匀称、气质佳，有一定的礼仪知识
	主要在区数据局驻点服务

	6
	高压配电
	3
	负责高压配电房值班值守
	年龄在60（含）周岁以下，须持与所从事岗位相匹配的专业证书上岗
	

	7
	水电工
	9
	负责日常水电维修工作
	60（含）周岁及以下，熟练掌握水、电等基本操作技能，须持与所从事岗位相匹配的专业证书上岗
	8人主要在人社大楼、法院、融媒体中心、数据局、档案馆、卫健委、检察院等单位驻点服务，1人提供机动服务

	8
	消防控制
	21
	负责监控消防系统，处置报警信息，制定应急预案，协助应急救援，监控设备运行状态，做好消防值班记录等工作
	年龄在60（含）周岁以下，须持中级及以上消防设施操作员证上岗
	须24小时在岗


2.维保服务要求：
	序号
	服务项目
	数量
	服务内容
	人员要求
	备注

	1
	电梯维保
	1项

（55部）
	对11家单位约55部电梯进行维保、应急处置，对电梯运行进行管理，并做好日常电梯运行的巡检与记录
	人员自行配备，保障电梯正常运行
	

	2
	空调维保
	1项

（6处）
	负责预防性维修保养，在夏冬两季使用空调前，分别对管道、过滤网、主过滤器、冷凝器、冷却塔清洗保养等
	人员自行配备，保障空调正常运行
	空调外机约217台，空调内机约1527个，覆盖面积约8.51万平方米

	3
	消防维保
	1项

（7处）
	对消防主机、消防泵房、喷淋感应系统、水池等配套设施设备巡视检查，对消防栓系统、消防风机房等配套设施设备进行检查测试
	人员自行配备，保障消防系统正常运行
	维保面积20.95万平方米

	4
	弱电维保
	1处

（数据局）
	对网络、监控、门禁、政务信息化系统等所有弱电系统提供日常巡检、故障修复、系统优化等维保服务，并涵盖运维平台、门禁APP、设备监测平台的定制开发与持续维保服务
	提供至少5人驻点保障
	覆盖区数据局负二楼至五楼、2个分中心：（不动产登记中心、婚姻登记管理中心）、8个街镇便民服务中心


3.人员组成要求及说明： 

	序号
	人员组成要求及说明

	1
	（1）要求所有进场人员身心健康，中标后提供健康证明；政治面貌清白，中标后提供无犯罪证明记录。

（2）以上人员配备为保障本项服务的基本配备，供应商配备的服务人员不得低于上述配备，每个被服务单位（办公楼或集中办公区）具体配备人员根据采购人需求配置或调整；为保证物业服务质量，供应商可增加人员及调整排班，但不得降低服务标准。为不影响物业保障的质量,物业保障人员原则上不得兼职，如需要招聘兼职人员,在不影响保障的情况下,需征得采购人同意。

（3）本物业服务项目管理人员聘用和辞退，事先必须经过采购人审核同意。其他人员招聘和辞退须向采购人及被服务单位报备，采购人对本项目物业服务人员人数有权不定期进行抽查，物业在职人数要满足被服务单位物业保障要求，因物业公司人员缺失影响服务质量，采购人有权自行安排相关人员到岗，由此产生的人员费用由该中标供应商承担。

（4）服务商必须严格执行南京市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

（5）若人员不能满足采购人要求，采购人有权要求换人。 

（6）所有服务人员要求统一着装、持证上岗、尽职尽责、岗位职责明确。上班不迟到，不早退，不串岗、不闲谈、不干私事，认真履行岗位职责，服从管理，接受督促，及时整改。

（7）区法院（含洪蓝法庭）、检察院派驻的保安中需对进入大院的人员，按照要求进行安检，需配置不少于11人须持与所从事岗位相匹配的专业证书上岗，其中女保安人员不少于4人。


4.物业管理服务要求：

	序号
	服务项目
	服务内容

	1
	综合管理
	日常事务管理服务标准：

1.各类规章制度、工作计划、培训计划等的制定。

2.物业管理的前期介入、现场调研、承接查验、物资配备及撤管等交接手续。

3.物业管理示范项目的创建、管理体系的审核推行及其他行业要求响应。

4.设备运行、人员管理等突发事件应急处理。

5.物业易耗品的采购和使用管理。

6.协调其他相关工作。

	2
	房屋及设施设备管理
	1.房屋管理

（1）房屋维修服务标准：
①配合完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，急修15分钟内到达现场查看处理，一般维修任务不超过12小时。

②建立报修、维修和回访记录，确保服务区内房屋的完好和正常使用。
③建立设备耗材申购、采购、验货、入库、出库相关制度并实施。

（2）房屋巡查服务标准：
①每日1次重点巡视检查泵房、空调内外机设备、电梯机房等设备间，发现问题及时上报主管人员进行维修处理。
②每周1次巡检办公楼内的消防设施，发现擅自改变用途的，立即制止，并向相关部门报告；发现堆放杂物的，及时劝阻和清理。
③每周1次巡检上人屋面，清理排水沟(雨季来临前需清理1次，雨季期间增加巡检频次)。
④每周1次巡检道路、路牙、窨井盖、明沟、房屋外立面、安全防范警示标识。
⑤每周1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品等。
⑥每月1次检查室外排水管道、窨井等。
⑦每季1次检查化粪池。
⑧每月1次检查房屋结构、悬挑部位、外墙立面以及涉及使用安全的部位。
2.给排水系统管理服务标准：
（1）建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏。对供水系统管路及设备进行日常卫生清洁并定期清洗消毒，保障水质符合国家标准。
（2）每月检查水泵房溢流报警装置，做好相关记录。每周1次打扫水泵房卫生，保持水泵房环境整洁、无杂物、无污染源。

（3）及时发现并解决故障，零星维修合格率100%，中小型故障排除不过夜，大型故障协商处理，做好节约用水工作。

（4）每月1次检查总体供水设施，供水管路进行改造停水维护时，及时通知服务对象。

（5）督促维保单位定期对净水器滤芯进行更换。

（6）处理日常报修的排污管路堵塞疏通工作。做好隔油池、化粪池日常清理工作。每月对地下室(停车场)污水泵进行检查测试，雨季期间加强对平台、楼顶的天沟地漏检查。
3.供配电设备管理服务标准：
（1）定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电。设备编号有序，运行、维修、保养、巡检等记录完整，模拟屏与控制柜一致，标识铭牌统一规范。
（2）建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，维修人员必须持证上岗。建立24小时运行维修值班（变压器总容≥630KVA或高压配电桩），发现故障，及时排除。
（3）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保障完好，确保用电安全。
（4）受托管理高压供电设备的，变配电室安全警示牌、检修检验安全防护用具配置齐全，消防、绝缘器材齐全且检验合格在有效期内。
（5）收到供电单位停电、限电通知时，及时告知服务对象，且保存记录。后备电源设备定期检测，确保能随时启用。

⒋电梯管理服务标准：
（1）建立电梯管理制度，实施一梯一档档案管理。

（2）电梯管理员持证上岗，定时巡检，并保存记录。电梯轿厢内醒目位置张贴96333紧急电话、年检合格证和乘梯注意事项。
（3）提供全天候临时故障应急排除服务，并在收到服务对象的报修通知后，10分钟内赶到现场，并通知维保单位30分钟内赶到现场进行处置。
（4）制定电梯困人应急救援预案，每半年演练1次，并保存记录。
（5）督促维保单位对电梯各项性能的定期检测调整服务，做好电梯停运及维修的通知工作，向办公区域人员提供有关电梯问题的咨询服务工作。
5.空调系统管理服务标准：

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。每日对空调主机（夏季冷却塔、冬季锅炉）以及配套设备进行巡视检查，发现问题及时上报并通知维保单位处理。做好空调运行巡视检查记录。

（2）督促空调维保企业定期检修和维护空调设备，保证空调设施设备处于良好状态。空调系统出现运行故障时，维修人员应及时到达现场维修并做好记录，零星维修合格率100%。

（3）督促维保单位做好每年两次对空调系统换季维修保养工作，时间定为四月份、十月份各1次。

（4）根据环境温度，及时开启或关闭空调主机，通过巡视检查主机状况，适当调整主机负荷。
6.消防系统管理服务标准:
（1）建立相应的消防安全制度，消防中控室实行双人24小时值班制度并做好值班记录。
（2）每日对消防主机、消防泵房、水池等配套设施设备巡视检查，及时发现问题并解决。
（3）督促维保单位每月对消防栓系统、消防风机房等配套设施设备进行检查测试，检查发现的问题及时上报并通知维保单位处理。
（4）督促维保单位按要求对消防系统设施设备进行测试，对测试故障的设备进行检修或更换。每年开展消防联动测试至少1次并完成消防第三方检测。
7.照明亮化系统管理服务标准：
（1）建立楼宇照明、景观亮化运行制度。设备编号有序，每月对照明亮化设备做好运行、维修、保养、巡检等工作，记录完整。
（2）加强日常维护检修，线路、开关完好，确保用电安全。根据季节情况调整亮化系统开关时间。

（3）督促维保单位每月对亮化控制柜、亮化系统各类照明灯进行检查维护。

8.安防系统管理服务标准:
（1）安全监控员持专业证书上岗工作，并定期参加有关技术培训，不断提高业务水平。
（2）安全监控操作系统实行24小时不间断监控，严密监控管理区域情况。
（3）值班人员每日对监控系统的各项功能进行检查，认真填写“运行值班记录”并做好交接班的情况说明。
（4）当系统有异常显示时，应立即查明原因，确认是故障时，要立即向安保、设备主管报告。
（5）值班人员严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定。
（6）协助维保单位定期做好系统的检修、保养工作。
9.公共机构节能管理服务标准：
（1）协助做好节能工作计划及实施。
（2）加强节能管理工作的宣传和教育。
（3）做好节能宣传标识标牌的张贴工作。

	3
	环境卫生管理
	1.环境卫生管理
（1）楼内环境卫生管理服务标准：
①建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐全。制定保洁人员岗位职责，划分保洁责任区。

②实行标准化的清扫保洁，专人负责检查监督，楼梯间、大厅、走廊、电梯间、茶水间、停车场(库)、道路等所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无污渍、废弃物，卫生间洁净无异味。

③对服务区公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀。垃圾按规定分类袋装化，及时清运，定期擦洗垃圾分类箱，确保服务区和卫生包干区容貌整洁。

④配合实施“灭四害”工作，建立“灭四害”防治计划，实施并保存完整记录。

⑤会议室、接待室每日清洁1次，随用随清。

⑥电梯轿厢的四壁每日擦2次以上，电梯门缝吸尘每周1次。

⑦每日2次以上清洁门厅地面，每日1次清洁公共楼道地面。每日1次擦拭公共楼道设施，隔月1次擦抹消火栓内部。每月1次擦抹公共门窗(2米以上全封闭窗和斜推窗外侧玻璃除外)。及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。

⑧卫生间每日至少清洁4次。墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网，台面、镜面无水迹、无污迹、地面无烟头纸屑，卫生洁具干净无污渍，保洁工具存放整洁。

⑨做好垃圾分类专项工作，具体参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。
（2）室外环境卫生管理服务标准：
①实行标准化的清扫保洁，专人负责检查监督楼宇室外墙面、机动车及非机动车停放处、院落、道路、建筑小品等所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍。

②每日1清，全日保洁。道路每日清扫1次，白天专人不间断循环保洁。绿地、明沟每日循环保洁，发现垃圾杂物及时清除。每日清运垃圾，定期擦洗垃圾分类箱。

③配合实施“灭四害”工作，建立“灭四害”防治计划，实施并保存完整记录。

④每周2次对休闲场地、水景、窨井、明沟垃圾堆积处等喷洒药水。每日1次清扫绿地、停车场、文体活动区域，道路无杂物。每周1次打捞喷水池，保持水体清洁。

⑤停车场或共用车库(棚)每日清扫1次，及时清除地下室进出口的垃圾，发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净，做到空气流通，无异味，标识、指示牌等公共设施目视无灰尘。

⑥公共灯具、宣传栏每周擦抹1次，目视无灰尘，光亮清洁，2米以上部分每月擦抹、除尘1次，及时发现设施设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。

⑦及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。

⑧室外公共卫生间每日至少清洁6次。墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网，窗台无积灰，卫生间内外无乱贴乱画，洗手池及台面、镜面无水迹、无污迹，地面无积水、无污渍、泥迹、烟头纸屑，卫生洁具干净无污渍，保洁工具存放整洁，开窗通风、无异味、定期消毒、蚊虫消杀。

⑨做好垃圾分类专项工作，具体规定参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。

（3）其他要求：
①物体保洁须保持本色、干爽、光亮；保洁遇特殊情况，须随叫随到及时保洁。

②保洁用具、耗材等自行保管，存放或晾晒须有序、规范，不影响美观。

③保洁用具使用前须清洁或消毒，使用时须勤洗、勤换水，严禁使用破损用具。

④保洁用具须根据不同场合，分开使用，做好保洁用具的使用标识，不得混用。

⑤保洁工作应严格按规范程序操作，如地面先扫后拖，卫生间须用消毒水拖地等。

⑥各楼栋周围环境保洁与室外大环境保洁相衔接，无推诿死角。

⑦保洁人员须确保自身和他人安全；地面湿滑时须采取干燥措施或树立防滑提示牌。

	4
	秩序维护管理
	1.公共秩序管理服务标准：
（1）建立办公区车辆、道路及公共秩序等管理制度并认真落实，确保正常工作环境和服务区安全。

（2）严格验证、登记、杜绝闲杂人员进入服务区，环境秩序良好。

（3）维护和保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行，对服务区的安全状况实行24小时监控，做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效地处置突发事件。

（4）对于上访、群访人员要进行登记，及时联系相关部门，保证正常办公秩序。

（5）主出入口实行24小时值守。

（6）巡逻管理规范，人员配置合理。巡逻路线规划科学，巡逻路线设置2套，实行24小时巡逻制度，巡逻记录清晰完整。

（7）楼宇标识、交通标识、服务标识设置位置合理，清晰可见，符合行业规范要求，每周巡视1次，记录完整。

（8）水景区域、楼顶天台、施工现场需设置明显警示标志和防范措施，每日巡视1次，记录完整。

2.消防管理服务标准：
（1）制定消防安全责任制度，并在中央控制室上墙，签订消防安全目标责任书。

（2）实行防火安全责任制，有明确的消防组织架构，在中央控制室有组织架构图。

（3）明确区域消防责任人，在中央控制室有责任分区图。

（4）中央控制室实行24小时值班，员工持证上岗，值班记录完整，记录清晰。

（5）应急消防器材齐全、摆放规范，在安全期内，每月巡检1次，并保存记录。

（6）中央控制室接到火警报警，立即通知保安10分钟内到达现场处理，同时报告有关部门，并协助采取相应措施。

（7）定期开展消防安全宣传，组织消防安全培训，员工能熟练使用消防设施。

（8）制定消防应急预案，消防演练每年开展1次，演练前一周通知动员服务对象参与，留存书面和图片记录。

（9）消防通道每周检查、清理杂物，保持通畅。

（10）疏散标志和示意图每季检查1次，设置合理醒目。

（11）定期检查充电汽车、电动车等充电设施的安全性；检查充电环境，避免在淋雨、高温、夜间、密闭空间、易燃易爆物品附近及禁止充电区域充电，减少火情隐患。

3.停车场管理：

（1）停车场管理(地面)服务标准：
①建立并完善停车场管理制度。
②在现场明显位置公示停车场管理规定、紧急联系人电话。停车场、停车位标识规范、清晰。在车辆规定行驶线路上，设置地面、墙面指示牌和地标。在车辆交汇处设置减速带等安全防护措施。
③做好车牌系统录入工作，每季更新1次台账。

④针对访客，按接访工作流程做好详实登记后放行。

⑤停车场道闸、路障设施每月检查、维护1次，记录完整。

⑥机动、非机动车辆按照规定位置停放有序，无乱停乱放现象，无侵占绿地、占用消防通道现象，保持道路畅通。高峰时有专人进行秩序引导。
⑦地面停车场、非机动车库安排专人负责巡检4次。

⑧制定交通应急预案，并在中央控制室上墙公示。

⑨服务区内发生交通事故及时报告有关部门。
（2）停车场管理(地库)服务标准：
①建立并完善停车场管理制度。在现场明显位置公示停车场管理规定和紧急联系人电话。
②服务区停车场、停车位标识规范、清晰。在车辆规定行驶线路上，设置地面、墙面指示牌和地标。在车辆交汇处设置球面广角镜，减速带、反光护角等安全防护措施。

③做好车牌系统录入工作，每季更新1次台账。

④停车场道闸、路障、立体停车设施每月检查、维护1次，记录完整。

⑤机动车辆按照规定位置停放有序，无乱停乱放现象，无占用消防通道现象，保持道路畅通。

⑥地下车库每日巡检4次，高峰时有专人进行秩序引导。

⑦配置移车器等疏导设备，发生交通事故及时报告有关部门。

⑧制定交通应急预案，并在中央控制室上墙公示。

	5
	安保管理
	1.建立健全安全管理制度，实行24小时值班，实施封闭化管理，监控楼内和车库视频系统，对管辖区域内发生的治安警、火警、争吵斗殴等各类影响行政办公的突发事件及时报告果断处理，确保行政办公有效开展，办公楼区域人员及相关设备安全；经常检查消防器材设备，确保其处于良好状态，检查防火通道、消防楼梯通道以及救援通道、干道，时刻保持畅通。
2.指定专人负责报刊、邮件收发，传递须准确及时，并做好登记备查工作；对电报、挂号等急件须及时交给本人，办理交接登记手续。
3.加强门卫管理，认真负责门卫保卫和传达工作，以及人员、车辆等进出管理、登记工作，防止单位财产流失；引导车辆停放指定地点、正确位置，确保车辆停放有序。检查电动车辆充电设备是否正确使用，严禁飞线、拉线、接线、入室充电；日常检查、维护充电现场秩序等。
4.人员、车辆进入时须询问清楚事由、履行登记手续，待联系相关部门同意后放行；出门时须完善记录，必要时进行询问、检查或处理。为便于人员、车辆进出管理，供应商可以科学拟定管理方案，采取具体行之有效的措施，报被服务单位审批后实施；被服务单位也可以根据工作需要，修改和完善管理办法。

5.其他要求：
（1）严格执行服务单位安保及门卫管理制度，积极维护服务单位和门卫正常工作秩序，保护服务单位工作人员、公共财产的安全；坚守岗位，忠于职守，礼貌待人，热情服务。
（2）必须确保门岗24小时有人在班，做到人不离岗。
（3）每日着装统一，行为举止（坐、立、行、手势）规范，态度端正，语气和蔼，文明服务。
（4）工作场所内外保持整洁、道路保持清爽、服务人员保持精神。
（5）遇紧急、突发事件向被服务单位报告。

	6
	设施设备专业维保
	1.给排水系统维保服务标准：
（1）检查各类给排水泵、止阀密封胶垫等配套设施设备运行完好情况，如损坏应及时维修或更换。
（2）检查水箱浮球阀密封胶垫是否老化，如老化则应更换。
（3）检查液位控制器密封圈、密封胶垫是否损坏，如损坏则应更换。
（4）定期对化粪池进行清理，保证楼内排水系统通畅。
（5）定期对开水器进行清洗维护。
（6）每月1次检查污水泵、提升泵等配套设施设备运行完好情况，阀门阀杆每半年1次润滑加油。对高层房屋减压阀调压测压，并保存记录。
（7）每半年1次清洗二次供水水箱，每年4次水质检测(专营单位直管的除外）。检查维护止回阀、控制柜、浮球，清理集水坑等配套设施设备，防止异物对泵叶造成损坏。制定停水和事故处理应急预案，每半年演练1次。
（8）每月1次检查污化粪池、隔油池是否有满溢、堵塞等情况，确保废弃物及时清运。
2.消防系统维保服务标准:
（1）配电监测设备工作状态保持正常。
（2）消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换可正常实现操作。
（3）火灾报警主机、各类火灾末端探测器等配套设施设备运行正常。
（4）消防联动主机、各类联动设备运行正常，随时可以手动或自动启动。
（5）维保人员会熟练使用各类消防设备。及时正确处理每个消防报警、故障信号，并保存相关台账记录。消防泵、喷淋泵、消防管网的测试、维护记录完整。
（6）协助维保单位按年度保养计划，定期对各消防联动系统进行测试。定期对制定的应急预案进行演练，并做好相关台账记录工作。
（7）督促维保单位每月至少1次对消火栓箱、防火卷帘、防火门、灭火器等消防设备进行检查，对达到检测、报废期限的灭火器予以检测或更换。每月至少1次检查消防泵、喷淋泵，每半年1次保养相关部件。每年至少1次对消防系统进行第三方检测，对检测不合格设备予以更换。
（8）督促维保单位制定维保范围内的设施设备预防性维修保养、设备更换计划。配合服务单位做好其他项目的改造、检查验收等工作。
（9）督促维保单位对维保人员或设备人员进行培训，并做好相关台账记录工作。
3.供配电设备维保服务标准：
（1）每年制定维保范围内的配电设施设备维修保养计划，包括每1—2年预防性试验和防雷检测，并将试验报告上交存档。
（2）每年对开关及电气设备各进行1次绝缘试验和耐压试验。定期对配电防护工具、用电工具进行检查和耐压测试，并张贴检验标识。
（3）每年对柜内的互感器做变比检查和测量绝缘电阻。定时测量开关的分合闸线圈直流电阻、开关接触电阻、动作电压和返电压以及分闸时间。校核继保器的动作值、返值、整定值。
（4）每月对楼层强电间内配电柜温度、负荷进行检查维护。
（5）每月对维保人员或设备人员进行培训，并做好相关台账记录工作。

（6）定期进行演练，并做好相关台账记录工作。

（7）配合第三方对避雷设备设施进行维保检修。

（8）每年1次接地电阻、避雷装置、线路维护检测，并保存记录。

⒋空调系统维保服务标准：
（1）督促维保作业单位每年制定维保范围内的设施设备预防性维修保养、设备更换计划。每月对维保人员或设备人员进行培训，并做好相关台账记录工作。定期对制定的应急预案进行演练，并做好相关台账记录工作。
（2）督促维保作业单位在夏冬两季使用空调前，分别对管道、过滤网、主过滤器、冷凝器、冷却塔清洗保养1次。
（3）督促维保作业单位驻场人员对空调系统进行巡检。每月检查压缩机油质、油色，异常的需要更换。每年对中央空调冷水机组的压缩机油、干燥过滤器进行1次更换。

（4）定期对空调冷却、冷冻水系统进行水处理，清除系统中水垢、水藻、管道预膜等。定期对主机冷凝器的通缸清洗、水泵主过滤器、冷却塔、VRV、精密空调的翅片清洗。定期对空调主机系统保养包括压机油位、油色，水流开关、启动柜、各类传感器、干燥过滤器、冷媒量、电子膨胀阀等。定期对水泵启动柜里接触器、变频器、熔断器、电流、电压表、指示灯、水泵机封、电机阻值检查检修。定期对组合式风箱出风量、回风滤网、散热表冷器、散热轴流风机电机、三角带检查检修。

（5）按计划定期对中央空调机组的压力容器、安全阀进行定检、年检。定期对水系统的压力表进行校验并张贴标志。

（6）定期做好空调系统清洗工作，包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药1次，闭路水每半年加药1次，排污并分析水质。冬季换季前应做好开路水钝化和预膜工作，并在换季开机前对闭、开路水进行加药排污。定期对水系统管路进行刷漆维护、对锈蚀严重的予以更换。

（7）配合服务单位做好其他项目的改造、检查验收等工作。

5.安防系统维保服务标准：
（1）每日对监控系统软件、电视墙、解码器进行巡检。每日对磁盘阵列、监控硬盘的录像情况、网络集线器、闸机进行巡检。
（2）每月对前端摄像机、LED屏模组、闸机系统软件及数据库进行检查。
（3）定期对监控系统时钟进行校验，闸机、门禁系统进行数据备份。
（4）每季对闸机系统电源板、智能门锁(门禁)供电单元进行供电电压检测；配有UPS应急电源，每季1次充放电。每季配合消防系统进行广播测试。
（5）每半年对监控系统前端点位、后台设备及网络集线器进行除尘。每半年对闸机系统执行单元进行设备保养。每半年对智能照明系统进行人体探测器巡检。
（6）每年1次摄像头室外立杆、支架除锈刷漆，控制柜内部除尘、接线紧固。
6.电梯维保服务标准：
（1）半月1次对电梯进行常规的检测，例如五方对讲系统等。轿厢内显示、按钮、灯具、通风等配件保持完好无缺，工作正常。
（2）半月1次对机房电器和机械设备进行巡视检查，清理轿顶、机房卫生。轿顶、井道内设施保持清洁，无垃圾；底坑无积水、渗漏，无垃圾。
（3）每15日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行1次维护保养。
（4）每半月对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查，更换各种易损部件。
（5）每季对重要的机械部件和电器设备进行详细检查。
（6）每年进行1次全面的安全技术检验，确定电梯运行状态，排除不安全因素。
（7）根据电梯性能和使用频率，使用三至五年进行1次全面的大修(清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等)。
（8）确保电梯按规定或约定时间正常运行，安全设施齐全，无安全事故。
（9）发生电梯困人或其他重大事件时，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保单位专业人员30分钟之内到场进行解困，排除故障恢复电梯并做好相应记录。

7.弱电维保服务标准：
（1）对各种监控设备、报警设备、门禁设备、网络设备等的运行状态、工作性能、外观完整性进行全面检查。保持摄像头清晰度达标，云台转动灵活，镜头清洁无污渍，确保门禁控制器、读卡器、电磁锁、出门按钮等设备工作正常，无故障，以及交换机、路由器、防火墙等设备运行稳定，数据传输速率正常。

对视频线、电源线、控制线等连接线路的连接牢固性、老化程度、破损情况进行检查和维修。确保线路连接牢固，无松动或脱落现象，线路老化程度在可接受范围内，无严重老化或破损现象，线路接口、焊点等检测合格，信号传输稳定。

（2）定期对监控软件、门禁软件、报警软件等进行升级。升级后软件版本与最新版本保持一致，系统性能有所提升，无新增故障或漏洞。

（3）对系统出现的故障进行快速响应、定位、分析和修复。提供24小时在线服务，确保在接到用户报修后能够迅速响应，维修服务的响应时间为10分钟，故障要定位准确，修复及时，无二次故障发生，并对故障进行记录和分析，提出预防措施。

（4）对南京市公共资源交易中心溧水分中心监控录像进行备份。按开评标项目，将相关摄像机的录像，在评标结束的2个工作日内，从监控平台下载并保存到外接存储介质内，安排检查人员，对保存的录像及存储介质进行复核，保证录像完整且存储介质无损坏，不能有遗漏。

（5）每半年出具一份设备运行状态分析报告。内容包括设备系统的运行数据、性能指标、故障处理、风险分析及优化建议等。
注：如供应商无相关资质，可委托第三方有资质单位对电梯、消防、空调、弱电进行维保，所产生费用由中标供应商支付。

	7
	水电维修
	1.负责强弱电、给排水、污水系统（含使用设备设施）日常维修维护；负责楼内智能化电子信息设备的维修更换；负责公共区域使用设备设施，如电梯、空调、洁具、照明设施、消防设施等维修。

2.建筑物内外及附着物零星维修。

3.维修服务的响应时间为10分钟；具体工作、休息时间由被服务单位确定；不设夜班，夜间出现紧急维修情况须随叫随到，及时维修。

4.保证所有维修设备、设施安全有效，始终处于正常运转状态；保证所有维修设备、设施日常检查维护；出现情况及时到场并限时维修恢复。

5.强电系统，每月至少检测1次所有漏电保护装置、设备、电线等安全情况；每年4月、10月维护、保养1次所有空调设备；加强所有路灯管理，做好路灯定时开关；每月1次加强所有楼层配电箱、接电器等检测管理，防止漏电和过载现象。

6.出现故障，双方共同勘验，立即组织抢修，适时报告维修情况；若不能解决，由供应商委外修理，费用自付；规定时间内仍不能解决的，采购人有权安排解决，费用由供应商承担。

7.其他要求：

（1）所有维修涉及的管线、设施不得随意更改、破坏，若需要应征得被服务单位同意。

（2）地下或地面维修的管线要求不裸露或加以保护，悬挂或高空物维修必须确保安全。

（3）维修项目要事先报批，并制定维修方案。

（4）保证水电正常使用，遇停水停电必须事先告知相关部门采取有效保障措施。

（5）维修结束，维修服务人员须及时清理现场垃圾，维修单须由使用单位验收、签字。

	8
	导服
	1.公共服务包干区域卫生保洁。

2.服务前准备、人员引导，事中服务，事后现场清理。

3.做好为民接待的服务保障工作。


备注：

物业管理服务要求未尽事宜参见宁事管字〔2020〕79号、宁财行〔2020〕484号：关于印发《南京市市级机关政务物业服务及定额标准（试行）》的通知。

5.管理规章制度要求：

	序号
	管理规章制度要求

	1
	供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人及被服务单位的各项规章制度，具有良好素养和职业道德，具备上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身心健康(无传染性疾病)，不得有影响采购人及被服务单位的言行举止。需统一着装上岗，并佩戴胸牌和禁烟牌，100%经过岗前培训合格才上岗。

	2
	供应商须遵守相关法律法规中列明的安全（包括但不限于消防安全、设备安全、卫生安全）要求。采购人有权指派代表随时对供应商管理范围的安全工作进行检查。因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。

	3
	供应商不得利用服务区域内的被服务单位房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

	4
	如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害等，均由供应商承担相关经济和法律责任。若相关经济和法律责任由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。

	5
	供应商所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由供应商自行负责，采购人概不负责。 

	6
	供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、保洁工具、日常零星维修用具）等，配备需满足服务实际需要以及采购人及被服务单位规定要求。

	7
	供应商应编制符合采购人及被服务单位管理要求的文明办公制度。

	8
	供应商应建立健全符合采购人管理服务要求、保洁服务标准要求、日常维修服务标准的企业内部管理制度、岗位职责、员工行为规范、工作标准等。

	9
	供应商应建立严密地确保服务质量目标实现的内部运作制度。

	10
	供应商及投入的所有服务人员须遵守机关事业单位的保密要求，供应商应建立相应保密制度。

	11
	供应商应建立被服务单位公共安全隐患发现、报告、排除机制。


6.物资设备管理要求： 

	序号
	物资设备管理要求

	1
	物资设备、工器具（安保器械装备、维修类工具设备除外）由被服务单位提供，按满足服务质量管理目标实际需要和科学节约原则配置。

	2
	被服务单位提供物资建立固定资产登记，由供应商保管使用，损坏按原价标准补充。


 7.其他要求：

	序号
	其他要求

	1
	供应商进场前应向采购人及被服务单位提供人员岗位花名册（包括5名弱电维保驻点人员）。


★（二）商务要求
1.报价要求

（1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于97人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，中标结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。
如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未提供说明且报价中社保公积金费用测算不符合法律法规、相关政策和采购文件规定的，将被作为无效投标处理。中标结果发布后签订合同前，供应商应向采购人提供上述人员不缴纳社保公积金的相应证明材料，未提供证明材料或证明材料与《投标报价明细表》所附说明不符的将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。
③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于66人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天）进行测算，否则做无效投标处理。
④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《投标报价明细表》中明确税率。
⑤其他费用：供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效投标处理：

①设备维保费：电梯维保、空调维保、消防维保、弱电维保。

②玻璃幕墙清洗。每年清洗一次，本项费用最高限价为30000元。

③配电房电气试验。本项费用最高限价为28000元。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。
（4）清洁耗材由被服务单位提供，供应商无需考虑此部分费用，包括：垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。水电维修、电梯维保、空调维保、消防维保、弱电维保需更换的配件、材料等由被服务单位提供，供应商无需考虑此部分费用。

（5）若因机构改革，单位数量发生变化，但服务项目、内容、工作量未发生实质性变化，物业服务费用不变；若服务项目、内容、工作量发生实质性变化，物业服务费用按比例相应调整。

（6）本项目费用按年度进行测算。其中区数据局的电梯和弱电维保服务均需按年度测算服务费，结算时根据实际进场服务时间据实支付。

（7）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。
2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，供应商与采购人可以就合同费用进行协商。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。拟定2026年01月01日至2026年12月31日，具体实施时间以签订合同日期的一个年度周期为准。其中区数据局电梯维保进场时间：2026年01月22日（12部）、2026年09月15日（16部），弱电维保：2026年01月21日。
（2）服务地点：采购人指定地点。
中标供应商服务期必须根据采购人要求提供服务，如考核过程中服务单位达不到采购人的基本要求，采购人有权终止合同，可以选择排名第二的供应商签订后续服务合同，也可以重新招标选择服务单位。

服务期满后，采购人有权根据履约情况决定是否与供应商签订下一年度的服务合同或另行采购，续签不超过2年。合同期内如最低工资、社保基数标准调整，采购人与供应商就合同费用按照政策规定进行协商调整。

4.考核要求（考核细则详见附件）
（1）采购人及被服务单位每月对中标供应商的服务质量进行考核，得分90分（含）以上的，满额支付当次物业费；得85分（含）-90分的，扣当次满额物业服务费的5%；得80分（含）-85分的，扣当次满额物业服务费的10%；80分（不含）以下的，扣当次满额物业服务费的15%；合同期内两次考核得分80分（不含）以下，采购人有权终止合同。

（2）供应商在合同期间及服务过程中，发生严重差错和安全事故给采购人造成损失时，采购人有权从合同款项及履约保证金中直接扣除；发生重大事故且经有关部门认定负主要责任的，或者造成较大负面社会影响的，采购人可无条件终止合同，同时追究相关法律责任。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。
6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件：

考核细则

	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则
	得分

	
	总分
	100
	
	

	一
	项目管理
	5
	
	

	1
	设备台账、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常
	1
	发现一处扣0.5分，没有计划扣1分
	

	2
	定期巡查电梯、消防、空调等设备运行情况，发现故障及时告知有关维修保养单位
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	3
	供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水、供电系统的正常运行
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	4
	建立被服务单位公共安全隐患发现、报告、排除机制
	1
	未按规定每次扣0.5分
	

	5
	建立相应保密制度，严格要求所有服务人员遵守机关事业单位的保密要求
	1
	发现一次扣1分
	

	二
	安保
	20
	
	

	6
	巡逻岗1人实行24小时值班及巡逻制度，白天巡逻次数不少于6次，夜间巡逻次数不少于8次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；每组巡逻人员不少于2人。
	4
	无巡逻扣1分，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2分，巡逻不到位造成甲方损失的由物业公司全额赔偿。
	

	7
	监控室24小时对监控设备进行监控，发现或接到异常信息及时通知就近保安人员进行处理，形成异常情况处理记录；负责信息的录制与保管。
	4
	存在问题未发现的扣1分，造成甲方损失的由物业公司全额赔偿。
	

	8
	门岗需求24小时值班。制定值班制度及台账；24小时有人值班看守；按照物业使用人委托要求进行进出车辆管理、访客登记、安全检查、采购人禁止的人员入内、大件物品搬出登记、交通指挥与疏导工作；接收采购人单位工作人员的反馈信息，及时处理；
	4
	未按照值班制度进行工作的，发现1例扣2分；制作台账不符合的，发现1例扣0.5分；
	

	9
	建立健全安全管理制度，实行24小时值班，实施封闭化管理，监控楼内和车库视频系统，对管辖区域内发生的治安警、火警、争吵斗殴等各类影响行政办公的突发事件及时报告果断处理，确保行政办公有效开展，办公楼区域人员及相关设备安全；经常检查消防器材设备，确保其处于良好状态，检查防火通道、消防楼梯通道，时刻保持畅通。
	4
	未按照安全管理制度进行工作的，发现1例扣2分；制作台账不符合的，发现1例扣0.5分；
	

	10
	制定车辆管理制度（包括非机动车），相关场所内设有明显的交通标志（供应商提供方案由采购人审定后落实），停车库有专人管理，建立车辆停放管理台账，维持交通秩序，发现有偷盗车辆及其车内物品或部件的、破坏交通设施等现象及时制止。
	4
	未按照值班制度进行工作的，发现1例扣0.5分；制作台账不符合的，发现1例扣0.2分。
	

	三
	保洁
	20
	
	

	11
	执行清洁制度，每天上午8：00前搞好公共场所室内外等清洁工作，清洁设施合理、完备
	3
	发现一处不符合扣1.5分
	

	12
	电梯内无手印痕迹；玻璃门窗透亮无浮尘；墙壁无蛛网积灰；电梯轿厢的四壁每日擦2次以上，电梯门缝吸尘每周1次
	2
	发现一处不符合扣0.2分
	

	13
	实行标准化清扫保洁，楼梯间、大厅、走廊、电梯间、茶水间、停车场(库)、道路等所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无污渍、废弃物，卫生间洁净无异味
	2
	发现一处不符合扣0.5分
	

	14
	室内责任区域地面无积尘、痰迹、污渍、脚印及抛弃物，确保整个区域环境优美、卫生清洁
	2
	发现一处不符合扣0.2分
	

	15
	会议室、接待室每日清洁1次，随用随清
	2
	发现一处不符合扣0.5分
	

	16
	卫生间每日至少清洁4次。墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网，台面、镜面无水迹、无污迹、地面无烟头纸屑，卫生洁具干净无污渍，保洁工具存放整洁
	3
	发现一处不符合扣0.3分
	

	17
	雨水井、化粪池定期清掏，井池不得有淤积、堵塞、漫溢等现象；排水、排污管道畅通
	1
	发现一处不符合扣0.2分
	

	18
	室外道路每日清扫1次，白天专人不间断循环保洁。绿地、明沟每日循环保洁，发现垃圾杂物及时清除，垃圾滞留地面不超过2小时。每日清运垃圾，定期擦洗垃圾分类箱
	2
	发现一处不符合扣0.2分
	

	19
	停车场或共用车库(棚)每日清扫1次，及时清除地下室进出口的垃圾，发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净，做到空气流通，无异味，标识、指示牌等公共设施目视无灰尘
	1
	发现一处不符合扣0.1分
	

	20
	合理布设垃圾桶、果壳箱；每日收集1次，做到日产日清；垃圾收集点（站）每日进行冲洗并有效控制蚊、蝇等害虫滋生
	2
	发现一处不符合扣0.3分
	

	四
	水电维修
	10
	
	

	21
	配合完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，急修15分钟内到达现场查看处理，一般维修任务不超过12小时
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	22
	建立报修、维修和回访记录，确保服务区内房屋结构的完好和正常使用
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	23
	地下或地面维修的管线要求整齐并不裸露或加以保护，悬挂或高空物维修必须确保安全
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	24
	维修结束，维修服务人员须及时清理现场垃圾，维修单须由被服务单位验收、签字
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	25
	所有维修涉及的管线、设施不得随意更改、破坏，若需要应征得被服务单位同意
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	26
	每年对开关及电气设备各进行1次绝缘试验和耐压试验。定期对配电防护工具、用电工具进行检查和耐压测试，并张贴检验标识
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	27
	每年对配电柜（房）内设备及线路检查和测量绝缘电阻。定时测量开关的分合闸线圈直流电阻、开关接触电阻、动作电压和返电压以及分闸时间。校核继保器的动作值、返值、整定值
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	28
	每月对楼层强电间内配电柜温度、负荷进行检查维护
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	29
	每年1次接地电阻、避雷装置、线路维护检测，并保存记录，配合对避雷设备设施的维保检修
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	30
	设备台账、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	五
	消控室值班
	7
	
	

	31
	消控室实行24小时值班制度，物业单位应该按月制定工作人员值班表
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	32
	消控室工作人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或者在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向主管领导请假，经批准后，由同等职务人员代替值班
	3
	未按规定发现每次扣1分
	

	33
	消控室工作人员熟练使用各类消防设备和器材，及时正确处理每个消防报警、故障信号，并保存相关台账记录。消防泵、喷淋泵、消防管网的测试、维护记录完整
	3
	未按规定发现每次扣1分
	

	六
	消防维保
	7
	未按规定进行消防维保扣除相应分值，同时扣除该设备当月维保费用
	

	34
	消防维保单位定期检查消防设备电源末级配电箱处主、备电切换可正常实现操作，保证火灾报警主机、各类火灾末端探测器等配套设施设备正常运行
	2
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	35
	消防维保单位按年度保养计划，定期对各消防联动系统进行测试。定期对制定的应急预案进行演练，并做好相关台账记录工作
	2
	未按规定发现每次扣1分
	

	36
	维保单位每月至少1次对消火栓箱、防火卷帘、防火门、灭火器等消防设备及器材进行检查，对达到检测、报废期限的灭火器予以检测或更换。每月至少1次检查消防泵、喷淋泵，每半年1次保养相关部件。每年至少1次对消防系统进行第三方检测，对检测不合格设备及器材及时报告被服务单位
	3
	未按规定发现每次扣1分
	

	七
	空调维保
	6
	未按规定进行维保扣除相应分值，同时扣除该设备当月维保费用
	

	37
	维保单位每年制定维保范围内的设施设备预防性维修保养、设备更换计划并报告被服务单位。每月对维保人员或设备人员进行培训，并做好相关台账记录工作。定期对制定的应急预案进行演练，并做好相关台账记录工作
	1
	未按规定发现每次扣0.3分
	

	38
	维保单位在夏冬两季使用空调前，分别对管道、过滤网、主过滤器、冷凝器、冷却塔检查、清洗保养1次
	1
	未按规定发现每次扣1分
	

	39
	维保人员对空调系统进行巡检。夏冬两季每月检查压缩机油质、油色，异常的需要更换。每年对中央空调冷水机组的压缩机油、干燥过滤器进行1次更换
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	40
	定期对空调冷却、冷冻水系统进行水处理，清除系统中水垢、水藻、管道预膜等。定期对主机冷凝器的通缸清洗、水泵主过滤器、冷却塔、VRV、精密空调的翅片清洗。定期对空调主机系统保养包括压机油位、油色，水流开关、启动柜、各类传感器、干燥过滤器、冷媒量、电子膨胀阀等。定期对水泵启动柜里接触器、变频器、熔断器、电流、电压表、指示灯、水泵机封、电机阻值检查检修。定期对组合式风箱出风量、回风滤网、散热表冷器、散热轴流风机电机、三角带检查检修
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	41
	按计划定期对中央空调机组的压力容器、安全阀进行定检、年检。定期对水系统的压力表进行校验并张贴标志
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	42
	定期做好空调系统清洗工作，包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药1次，闭路水每半年加药1次，排污并分析水质。冬季换季前应做好开路水钝化和预膜工作，并在换季开机前对闭、开路水进行加药排污。定期对水系统管路进行刷漆维护、对锈蚀严重的予以更换
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	八
	电梯维保
	10
	未按规定进行维保扣除相应分值，同时扣除该设备当月维保费用
	

	43
	每半月1次对电梯进行常规的检测，例如五方对讲系统等。轿厢内显示、按钮、灯具、通风等配件保持完好无缺，工作正常
	1.5
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	44
	每半月1次对机房电器和机械设备进行巡视检查，清理轿顶、机房卫生。轿顶、井道内设施保持清洁，无垃圾；底坑无积水、渗漏，无垃圾
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	45
	每半月按照国家安全技术规范的要求对电梯进行1次维护保养，至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查
	1.5
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	46
	每半月对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查，更换各种易损部件；每季对重要的机械部件和电器设备进行详细检查
	1.5
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	47
	每年进行1次全面的安全技术检验，确定电梯运行状态，排除不安全因素
	2
	未按规定发现每次扣1分
	

	48
	根据电梯性能和使用频率，使用三至五年进行1次全面的大修(清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等)
	0.5
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	49
	发生电梯困人或其他重大事件时，物业服务人员5分钟内到场应急处理，维保单位专业人员30分钟之内到场进行解困，排除故障恢复电梯并做好相应记录
	2
	未按规定发现每次扣1分
	

	九
	导服
	5
	
	

	50
	服务规范、及时、礼貌、热情，着装得体
	1
	发现一次不符合扣0.5分
	

	51
	责任区域布置、物品协调、空调调节、茶水、茶具、毛巾、清洁、通风等服务符合接待要求
	1
	发现一次不符合扣0.5分
	

	52
	保持责任区域清洁，确保责任区域正常启用，按规范要求提供相应服务，及时做好事后相应服务工作
	1
	发现一次不符合扣1分
	

	53
	做好为民接待的服务保障工作，避免发生投诉
	2
	核实确属供应商责任的，发现一次扣2分
	

	十
	高压配电值班
	6
	
	

	54
	人员要求持证上岗作业
	2
	发现1人次无证上岗扣1分
	

	55
	设备按周期进行检修和试验，并做好试验记录
	1
	发现每超周期一台次扣0.5分
	

	56
	回路、设备标识清晰准确
	1
	每发现一处不准确或没有扣0.5分
	

	57
	每周至少一次对线路和设备进行巡检
	1
	未按规定发现一次扣0.5分
	

	58
	各种记录填写整齐正确（值班记录、巡检记录、设备缺陷记录、故障记录、设备检修试验记录等）
	1
	不按要求记录每发现一次扣0.5分
	

	十一
	弱电维保
	4
	
	

	59
	每周至少一次对各种监控设备、报警设备、门禁设备、网络设备等的运行状态、工作性能、外观完整性进行全面检查，并做好检查记录
	1
	发现一次未按要求进行检查的扣0.5分
	

	60
	对监控软件、门禁软件、报警软件等进行定期升级。升级后软件版本与厂家发布的最新版本保持一致，系统性能有所提升，无新增故障或漏洞。
	1
	发现一次因系统未及时升级导致系统故障或无法正常使用的扣0.5分
	

	61
	提供24小时在线服务，确保在接到用户报修后能够迅速响应，维修服务的响应时间为10分钟
	1
	未按规定发现每次扣0.5分
	

	62
	对公共资源交易中心监控录像进行备份。按开评标项目，将相关摄像机的录像，在评标结束的2个工作日内，从监控平台下载并保存到外接存储介质内，安排检查人员，对保存的录像及存储介质进行复核，保证录像完整且存储介质无损坏，不能有遗漏。
	1
	未按要求进行备份的每次扣0.5分
	

	十二
	合同解除

	63
	物业服务范围内出现因乙方责任造成的重大安全事故（包含但不限于治安事件、消防、火灾事故、设备与电击伤人等重大事故）的
	-
	给采购人造成损失的，采购人有权从合同款项及履约保证金中直接扣除并赔偿事故造成的其他所有损失，同时采购人可无条件终止合同

	64
	物业服务范围内因未及时发现和处理电动车、电动汽车充电隐患，造成火情引起较大负面社会影响的
	-
	

	65
	物业服务范围内因乙方责任造成其他较大负面社会影响的
	-
	

	66
	物业服务过程中泄露国家或机关事业单位秘密，造成严重影响的
	-
	


第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
三、评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	分值类型

	价格（50分）

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）
	50
	价格分

	服务（36分）

	2.1
	综合管理服务方案
	评委根据投标供应商提供的综合管理服务方案，包含：1.服务管理工作目标、管理服务理念；2.服务重点难点；3.各项目内部考核制度；4.应急措施等的服务设想、起点、定位、针对性，以及本项目重点、难点把控等进行评分：

（1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分；

（2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； 

（3）方案不可行或未提供方案的不得分。 
	4
	主观分

	2.2
	规章制度
	评委根据投标供应商提供的规章制度，包括：1.部门职责；2.岗位职责；3.工作流程；4.规章制度等进行评分：

（1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分；

（2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； 

（3）方案不可行或未提供方案的不得分。 
	4
	主观分

	2.3
	服务运行成本和费用测算
	根据供应商提供的本项目服务运行成本和费用测算，包括：所列各项服务成本、测算依据，人员成本测算须要符合南京市相关规定，例如最低工资、五险一金等
（1）成本费用测算科学、准确、齐全、详细，完全符合采购需求和政策法规要求的，得2分；

（2）成本费用测算科学、准确、齐全、详细，基本符合采购需求和政策法规要求的，得1分；

（3）不符合采购需求和政策法规要求或未提供此项内容的不得分。
	2
	主观分

	2.4
	工具物资配置方案
	评委根据投标人拟投入本项目的工具物资配置方案综合评分，包括：1.工具物资性能参数；2.工具物资实物图片；3.工具物资品牌及数量。以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每项内容完整详细合理、品种数量齐全、很好满足服务要求的，得1分；

（2）上述每项内容较完整详细合理、品种数量较齐全、较好满足服务要求的，得0.5分；

（3）上述每项内容不合理或未提供方案的不得分。
	3
	主观分

	2.5
	进场交接过渡方案
	评委根据投标人提供的进场交接过渡方案综合评分，包含：1.交接流程；2.交接措施；3.难点处理办法。以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； 

（2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； 

（3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。   
	3
	主观分

	2.6
	培训方案
	评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包含：1.培训计划；2.培训内容；3.师资力量。以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每项内容完整详细、针对性强的，得1分；

（2）上述每项内容比较完整详细、针对性较强的，得0.5分；

（3）上述每项内容不合理或未提供方案的不得分。
	3
	主观分

	2.7
	保洁服务方案
	供应商提供保洁服务方案、质量标准保证方案，包括：1.保洁服务内容；2.质量标准：

（1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分；

（2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； 

（3）方案不可行或未提供方案的不得分。
	4
	主观分

	2.8
	安保和巡查管理服务方案
	供应商提供招标范围内安保和巡查管理服务方案，包括：1.安保和巡查管理服务的实施方案；2.质量标准：

（1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分；

（2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； 

（3）方案不可行或未提供方案的不得分。
	4
	主观分

	2.9
	应急处理预案
	评委根据投标人提供的应急处理预案综合评分，包含：1.各类突发事件（如：公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件）及各类迎查的处理流程；2.处理方法；3.相关措施。以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每项内容完备健全、针对性强、可操作性强的，得1分；

（2）上述每项内容较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得0.5分； 

（3）上述每项内容不可行或未提供预案的不得分。  
	3
	主观分

	2.10
	项目经理答辩
	答辩问题：1.你认为相比于其他类型的物业，本项目服务相对分散，如何统筹管理？2.你对本项目的定位和被服务单位的需求有何理解？

拟投入项目经理通过视频方式进行阐述（阐述时间不超过5分钟，视频开头手持身份证确认身份），评委从项目经理表达能力、对本项目物业管理服务针对性等方面进行综合评分：

（1）上述每项内容阐述清晰流畅、表达能力强、对本项目物业管理服务有较强针对性的，得3分；

（2）上述每项内容阐述较清晰流畅、表达能力较强、对本项目物业管理服务有一定针对性的，得2分；

（3）上述每项内容阐述能力较差，表达能力一般，对本项目物业管理服务针对性不强的，得1分 ；

（4）阐述不清晰，没有针对性或未进行阐述的，不得分。

备注：未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
	6
	主观分

	团队资历（4分）

	3.1
	项目经理
	项目经理具有非住宅类物业项目5年（含）以上物业项目经理管理经历得4分；具有非住宅类物业项目4年（含）以上物业项目经理管理经历得2分；具有非住宅类物业项目3年（含）以上物业项目经理管理经历得1分；项目管理经历可累计。提供能反映项目经理履职经验信息的物业管理服务合同（如合同无法反映相关信息，需提供履职项目的服务单位证明材料）及社保机构出具的近半年任意一个月投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】
	4
	客观分

	业绩（9分）

	4.1
	业 绩
	供应商提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来已完成或在管的非住宅类综合物业管理项目（合同内容应至少包含保洁、保安、水电维修）案例，每提供一个得2分，最多得6分，未提供不得分（提供物业合同，合同应清晰反映出合同双方信息、服务内容、签订时间等。如无法体现重要信息的需提供业主单位出具的证明，合同服务期限不少于一年，相同服务单位按一个业绩计算） 
	6      
	客观分

	4.2
	业绩评价
	供应商提供上述4.1供应商业绩对应的服务单位出具的满意度证明材料，履约评价为优（优秀）或满意等同等级评价，每提供一个符合要求的满意度证明得1分，最多得3分（提供满意度证明材料，材料内容包括服务单位的联系人、固定电话，材料加盖所服务单位公章，证明材料缺项或未提供的不得分。注：同一服务单位的业绩评价只计算一次，不重复得分）
	3
	客观分

	履约能力（1分）

	5
	履约保障
	投标供应商承诺中标后为本项目购买“团体意外伤害保险及附加”，投标供应商购买的保险应包含其责任范围内的全部事项。如超出保险范围，发生采购双方及第三方人身伤亡或财产损失的，投标供应商应负责处理并承担全部赔偿责任。（提供承诺书原件并加盖供应商公章，承诺书须体现上述内容，格式自拟）
	1
	客观分


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：
二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：


                                              日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
六、投标报价明细表
投标报价明细表

	序号
	分项名称
	人数
	单价
（元/人*月）
	月数
	分项小计
（元）
	费用计算公式
	备注

	1
	人员工资
	拟投入的人员不得低于218人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则作无效投标处理。

	（1）
	
	
	
	12
	
	
	

	（2）
	
	
	
	12
	
	
	

	（3）
	
	
	
	12
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	社保公积金
	供应商须在《投标报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则作无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于97人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等）

	2.1
	社会保险
	社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。

	（1）
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	

	（3）
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	公积金
	公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则作无效投标处理。

	（1）
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	

	（3）
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	3
	法定节假日人员加班费
	人数
	人员工资
（元/人*月）
	法定节假日天数
	分项小计（元）
	费用计算公式
	法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的300%的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于拟投入总人数的30%（≥66人），报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则作无效投标处理。

	
	
	
	
	
	
	
	参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内法定节假日天数(13天）

	4
	设备维保费

	
	内容
	数量
	单位
	单价
	月数
	分项小计
（元）
	备注

	（1）
	电梯维保
	1项（55部）
	元/项/月
	
	12
	
	

	（2）
	空调维保
	1项（6处）
	元/项/月
	
	12
	
	

	（3）
	消防维保
	1项（7处）
	元/项/月
	
	12
	
	

	（4）
	弱电维保
	1项（1处）
	元/项/月
	
	12
	
	

	5
	玻璃幕墙清洗
	
	最高限价30000元/年

	6
	配电房电气试验
	
	最高限价28000元/年

	7
	管理费
	
	

	8
	利润
	
	

	9
	法定税费
	（须填报税率、计算公式）
	供应商应依法缴纳税费。

	10
	其他费用
	
	供应商认为可能发生的其他费用。

	11
	投标总价（元）
	

	注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则作无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。


附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。
表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

	序号
	名称
	计算公式
	金额（元/月）
	备注

	1
	最低工资标准
	/
	2490
	

	2
	社保单位计提费用
	缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%）
	≥1223.144
	如保留小数点后两位测算，

金额≥1223.15

	3
	公积金单位计提费用
	缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）
	≥124.5
	

	4
	公积金个人计提费用
	缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）
	≥124.5
	最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。

	5
	企业用人成本1
	序号1+2+3+4
	≥3962.144
	普通人员

	
	企业用人成本2
	序号1
	≥2490
	享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员


表2：社会保险最低缴费比例（参考）
	序号
	险种
	单位缴纳比例
	个人缴纳比例及金额

	1
	养老保险
	16%
	8%

	2
	医疗保险
	7%   
	2%

	3
	工伤保险
	0.4%
	/

	4
	失业保险
	0.5%
	0.5%

	5
	生育保险
	0.8%
	/

	6
	大病医疗救助
	/
	10元/月


相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。
七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    

日   期：
备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
３５

