版本号：BZ.GK-政采-202201

南京市江宁区卫生健康委员会

污水处理运维服务项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

采   购   人：南京市江宁区卫生健康委员会

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二五 年 六 月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	10

二．招标文件	14

三．投标文件	15

四．投标文件的递交	18

五．开标和评标	19

六．确定中标	22

七．询问与质疑	23

八．其他	24

第三章 政府采购合同条款及格式	25

第四章 采购需求	41

第五章 评标方法与评标标准	54

第六章 投标文件格式	60

第一章 招标公告

项目概况

南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目的潜在投标人应在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年 06 月 25 日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

1.2项目名称：南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

1.3预算金额：200万元。

★1.4最高限价：本项目投标报价不得高于人民币120万元/年（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

1.5采购需求：江宁区卫健委下属社区卫生服务中心和公卫单位污水处理运维服务，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》

1.6标段划分：本项目共划分1个标段。

1.7合同履行期限：一年。

1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2024年11月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.1.6通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于2.1.2至2.1.6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2其他资格要求：如药剂中包含危化品的，投标人承诺危化品运输、存储、使用等各个环节符合国家规定，如因投标人违规运输、存储、使用危化品等行为造成事故或损失的，投标人应承担由此产生的一切责任（提供承诺函）。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 06 月 25 日14：00（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市江宁区卫生健康委员会

地 址：南京市江宁区上元大街397号

联系人：钱惠

联系方式：025-51191172

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305室

联系人：史平华、张璐、黄锡芳

联系方式：15951799162、15605215397

3．项目联系方式

项目联系人：史平华、张璐

电 话：15951799162、15605215397

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京市江宁区卫生健康委员会 地 址：南京市江宁区上元大街397号 联系人：钱惠 电 话：025-51191172 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏省招标中心有限公司 地 址：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305室 联系人：史平华、张璐、黄锡芳 联系方式：15951799162、15605215397 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■组织。 本次服务涉及25家单位，采购人不集中组织勘察现场，各潜在供应商自行踏勘现场。 各潜在供应商应认真踏勘现场，中标后不得以不了解现场为由而提出索赔。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。 25家单位勘察现场联系方式详见文件附件。 请各潜在供应商参加现场勘察人员携带授权委托书原件（格式自拟）进行现场勘察。 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | ★投标报价 | 投标报价的其他要求：本次报价包括污水处理托管运营所需的人工、材料（消毒剂、活性炭、安全防护用品等）、清淤（废机油、废活性炭等危废物处理费）、疏通（及时清理格栅和沉淀池、污泥池污泥，污水处理池不得漫溢，漂浮物、污泥等须按照环保要求妥善处置）、维修保养（5000元以下的设备、零件、备配件等更换由中标单位承担，5000元以上需提出申请由甲方采购或者经甲方同意由运维单位采购更换）、设备更新，管理成本、安全防护、税金、各类风险因素等所有一切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为供应商优惠，合同执行时不予调整。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■服务类，本项目不涉及核心产品。 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《南京公共采购信息网》（https://njgc.jfh.com/）、《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■不需要 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：递交投标文件截止时间前15日。 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至296963515@qq.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至296963515@qq.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时，按计价格[2002]1980号文件服务类的55%，向采购代理机构支付中标服务费。采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至中标供应商在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若中标供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。评审费按实收取。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：服务 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

投标人须知

# 一．总则

# 1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

# 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

# 5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

# 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# 8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

# 10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

# 11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

# 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

# 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

# 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

# 二．招标文件

# 16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

# 17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

# 三．投标文件

# 18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）公章授权书（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术条款偏离表，格式见附件。

（2）用于本项目产品技术参数证明文件（如需）。

（3）需求响应方案。

（4）投标人服务承诺。

（5）拟投入本项目人员情况表。

（6）业绩一览表

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

# 19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

# 20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

# 21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

# 22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

# 四．投标文件的递交

# 24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

# 25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

# 26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

# 五．开标和评标

# 28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

# 30.评标

# 30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

# 30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

# 30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

# 30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

# 30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 六．确定中标

# 31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

# 32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

# 33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

# 34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

# 七．询问与质疑

# 36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

# 八．其他

# 38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

# 39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

# 40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

- 政府采购合同条款及格式

南京市江宁区卫生健康委员会

污水处理运维服务合同

采购单位：    南京市江宁区卫生健康委员会

服务单位：

签订日期：

甲方：南京市江宁区卫生健康委员会

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经公开招标，就         一事达成协议，并根据环保方面的有关要求，订立具体条款如下：

- 项目名称：

- 项目地点：江宁区卫健委下属23家社区卫生服务中心和两家公卫单位污水处理运维服务

三、承包范围：

- 出水水质：必须达到国家有关医疗机构水污染物处理排放相关标准以及上级各职能部门含环保、卫监、质检、感染等部门的相关要求，各类台帐需达到甲方的检查和评审要求。

- 承担污水处理站的日常管理、操作和运行维护工作，包括但不限于：设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录、各项检查与数据管理等工作；确保污水经处理后水质达标排放。

- 保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，定期更换废气处理设施活性炭（包括活性炭的供应、拆装），做好台账交接记录，妥善处理好废渣和污泥的消毒、固废物处理等工作，维护好污水处理站及周边环境的卫生。

- 负责消毒药剂的供应、贮存、保管、使用及相关废液处置工作，严格按照危险品使用管理规范执行。

- 接受服务单位、采购人、环保、疾控中心等管理部门的监督管理；配合服务单位完成各项检查任务。

- 每周自检余氯、PH1次，并记录在规范表格。

- 落实污水处理进、出水的检测与报告制度，保证出水水质符合相关要求。（包括上级各主管部门：环保、卫健、质检、水务、消防、应急、疾控等的要求，以及经院方认可的检测合格要求），各类台账须满足甲方的要求。

- 配合院方安全生产相关管理要求和规定。

- 定期开展安全生产培训和污水处理相关应急演练。

- 10、乙方承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到服务单位正常生产所造成的一切责任和损失由乙方承担，并负责整改直至出水达到排放标准。

四、乙方须保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同外产品、服务。

五、技术要求：

- 出水水质：达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准以及上级各职能部门含环保、卫监、质检、感染等部门的相关要求。处理工艺：生物净化+次氯酸钠消毒。

- 设备维护和保养：负责运营期内污水站设备的维护保养，保证设备正常运转。

- 日常记录及保管：应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查。

- 每年需提供贰份合格的由不同的第三方检测机构出具的水质检测报告（包含但不限于志贺菌、沙门氏菌、大肠杆菌等的检测），并确保水质检测合格。检测费由乙方负责。

六、合同费用：

1、       元（大写：    ）含人工、材料（消毒剂、活性炭、应急物资、安全防护等）、清淤、疏通（及时清理格栅和沉淀池、污泥池污泥，污水处理池不得漫溢，漂浮物、污泥等须按环保要求妥善处理）、维修保养乙方负责运营期内污水站设备的维修与保养更新，确保设备完好运行。

包括：

1、水泵、曝气机、消毒加药维修及配件更新、监控、采样收集、在线设备及后续加装设备的质保后的维保项目等；

2、电控设备检修、配件更换等；

3、进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等。

4、污水处理范围内的各种设备管道等需定期进行除锈刷漆防腐保养，每年不得少于2次。（其中：所有污水站药剂由乙方提供。乙方必须保证药剂质量合格，污水处理达标排放，并提供消毒药剂供应厂商授权书、检测报告、留样，做好台账交接记录。

5、乙方须承担医院污水处理日常工作所需要的工具、药剂等材料费用，包括但不限于：检测工具、检测材料、药剂、日常维修材料、安全防护用品、应急物资等。

2、运行费用的支付与结算：协议签定后根据甲方考核结果按月结算，乙方凭考核表（考核表附后）向甲方申请支付费用，甲方于次月内按时付款。支付经考核后的实际维保费用。

3、乙方负责运营期内污水站设备的维修与保养及更新，确保设备完好运行，托管期间的设备或配件的更换费用由运维单位承担（5000 元以下设备由运维单位承担，5000 元以上设备需提出申请由甲方采购或者经甲方同意由运维单位采购更换，乙方承诺只收取成本费）。具体内容包括：

（1）水泵、曝气机、加药维修及配件更新等；

（2）电控设备检修、配件更换等.

（3）进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等。

七、托管期限：

1、合同周期为： 一年 。

2、合同时间为： 2025年   月   日起至 2026年   月    日止。

八、双方权力和义务：

1、所有污水站药剂由乙方提供，乙方必须保证药剂质量合格，并提供消毒药剂供应厂商授权书、检测报告、留样，做好台账交接记录。乙方须每天详细记录消毒药剂使用量，每月请甲方项目负责人签字确认。

2、乙方必须严格遵守甲方的各项管理规定。

3、在托管过程中因乙方管理不善出现的火灾、人身伤亡等所有安全事故及其他财产损失由乙方自行承担。

4、污水处理站房屋、设施、设备的产权为甲方所有，乙方必须保证其完整性、完好性。

5、乙方派遣的托管人员应在甲方的统一领导下，接受甲方的监督管理。甲方可随时检查考核污水处理的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，乙方应立即进行整改，直至符合要求。

6、托管期间的设备维保费用由乙方承担，托管期满后乙方应保证设备完好且移交甲方后半年内设备可正常运行。

7、托管期间，巡检服务人做好运行记录，应服从甲方管理。

九、甲乙双方须遵守《南京市江宁区卫生健康委员会物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京市江宁区卫生健康委员会特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁合约约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京市江宁区卫生健康委员会处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

9、本廉洁条例在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

10、本条例由南京市江宁区卫生健康委员会负责解释。

11、本条例自即日起施行。

十、违约责任：

1、甲、乙双方要求解除合同协议，须提前一个月书面通知对方。

2、因乙方在管理过程中，引起本污水处理系统出水超标，导致发生上级管理部门的一切处罚责任和费用以及对医院造成的损失由乙方承担，并负责整改直至出水达到排放标准。

3、乙方在管理过程中，因管理不善导致设备运行不正常，相关设备维修费由乙方负责；影响到甲方的正常工作，要承担相关的责任。

4、乙方须服从甲方的业务考核，如果业务考核不达标，甲方有权按照污水处理维护运行的考核标准进行处罚。《考核标准》详见附件1。

5、甲方未按时支付托管费用所造成的后果，乙方不承担责任。

6、乙方提供的货物（服务）必须保证质量。如不符合质量要求，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责更换调整直至符合质量要求。如乙方未按合同约定提供合格货物（服务），并拒不按甲方要求整改，或向甲方提供假冒伪劣货物的，乙方按本批次所购货物(服务）金额的10倍向甲方支付违约金。如果乙方在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货（服务）价款中扣回违约金，甲方有权因此解除本合同。

7、如果乙方没有按照合同规定时间交货（提供服务）的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物（提供服务）价款总值的1%计算，向甲方支付逾期交货（提供服务）违约金，但该违约金总额不超过合同（服务）总金额的30%。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货（提供服务），甲方有权因此解除本合同。

8、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

9、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对从系统中获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方在甲方提供维护的工程技术人员，未经甲方同意或未按甲方要求擅自修改甲方信息系统的数据文件，给甲方造成损失的。

（3）乙方违反《南京市江宁区卫生健康委员会物资购销廉洁条例》的规定。

10、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

11、乙方若违反本协议（合同）第四款和第九款均视为对本协议（合同）的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

12、因乙方上述违约行为给甲方造成损失（包括甲方所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。

13、以上各项交付的违约金并不影响乙方履行本合同的各项义务。

十二、安全责任约定：

乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十三、争议的解决

1、因管理不善引发设备损坏而发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对设备进行鉴定。不属于管理原因的，鉴定费由甲方承担；属于因管理不善引发设备损坏的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议；

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

十四条 合同生效及其他

- 本合同自签订之日起生效。

- 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字之日起生效。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本项目招投标文件《南京市江宁区卫生健康委员会污水站运维服务》具有同等法律效力。

合同附件：

附件1 《污水处理运行考核标准》

| 甲方：南京市江宁区卫生健康委员会（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 邮编： | 邮编： |
|  | 开户行： |
|  | 账号： |

日期：2025年   月   日

第四章 采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

- 项目简介：为保障南京市江宁区卫生健康委员会系统内23家社区卫生服务中心及两家公卫单位污水处理系统进行运维污水处理站设施运行正常、废水达标排放，现需专业单位对污水处理站社会化运营托管项目进行维保（包含所有污水处理站消毒药剂的供应）。

3、项目范围：系统内23家社区卫生服务中心及两家公卫单位污水处理系统进行运维。

4、执行标准：严格按照国家和环保部门有关医疗机构水污染物处理排放相关的法律法规要求执行。

- 服务要求

- 承担污水处理站的日常管理、操作和运行维护工作，包括但不限于：设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录、各项检查与数据管理等工作；确保污水经处理后水质达标排放。

- 保障污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，定期更换废气处理设施活性炭（包括活性炭的供应、拆装），做好台账交接记录，妥善处理好废渣和污泥的消毒、固废物处理等工作，维护好污水处理站及周边环境的卫生。

- 负责消毒药剂的供应、贮存、保管、使用及相关废液处置工作，严格按照危险品使用管理规范执行。

- 接受医院、环保、疾控中心等管理部门的监督管理；配合医院完成各项检查任务。

- 承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到医院正常生产所造成的责任（包括罚款）。

- 每周自检余氯、PH1次，并记录在规范表格。

- 投标人负责运营期内污水站设备的维修及保养及更新，确保设备完好运行。包括：

- 水泵、曝气机、消毒加药维修及配件更新、监控、采样收集、在线设备及后续加装设备的质保后的维保项目等；

- 电控设备检修、配件更换等；

- 进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等；

- 污水处理范围内的各种设备管道等需定期进行除锈刷漆防腐保养，每年不得少于2次。

- 投标人须承担日常工作所需要的工具、药剂等材料费用，包括但不限于：检测工具、检测材料、药剂、日常维修材料、安全防护用品、应急物资等。

- 投标人须保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务。

- 出水水质：必须达到国家有关医疗机构水污染物处理排放相关标准以及上级各职能部门含环保、卫监、质检、感染等部门的相关要求，各类台帐需达到医院的检查和评审要求。

- 落实污水处理进、出水的检测与报告制度，保证出水水质符合相关要求。（包括上级各主管部门：环保、卫健、质检、水务、消防、应急、疾控等的要求，以及经院方认可的检测合格要求），各类台账须满足甲方的要求。

- 设备维护和保养：负责运营期内污水站所有设备的维护保养，保证设备正常运转，污水达标排放。

- 日常运维台账记录及保管：应满足环保相关法律法规要求，记录详细完整，可随时备查。

- 配合甲方安全生产相关管理要求和规定。

- 定期开展安全生产培训和污水处理相关应急演练。

- 配备项目经理专门负责该项目后续所有工作的对接和协调。

- 须辅助甲方做好水质在线监测、自行监测、排污许可证系统填写和环保相关平台的维护工作。

- 投标人必须严格遵守院方的各项管理规定。

- 投标人在运营维护过程中须确保劳动安全、工业卫生和防疫安全、消防措施等原则。

- 在托管过程中因投标人管理不善出现的火灾、人身伤亡等所有安全事故及其他一切损失由投标人自行承担。

- 污水处理站房屋、设施、设备的产权为医院所有，投标人必须保证其完整性、完好性。

- 投标人派遣的托管人员应在院方的统一领导下，接受管理部门的监督管理。院方可随时检查考核污水处理的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，投标人应立即进行整改，直至符合要求。

- 托管期间的设备维保费用由投标人承担，托管期满后投标人应保证设备完好且移交院方后半年内设备可正常运行。

- 供应商在运维过程中需提供信息化智能软件或APP，可以实时了解污水站内设备运行情况、药剂使用情况、出水排口水质情况等。

- 托管期间，投标人提供巡检服务。现场巡检人员做好运行记录。所有人员应服从院方管理。托管期间若出现违反院方管理等情况，院方有权从服务费中扣除相应金额予以处罚。

- 因投标人在管理过程中，引起医院污水处理系统出水超标，所发生的上级管理部门的一切处罚责任和费用以及对医院造成的损失由投标人承担，并负责整改直至出水达到排放标准。

- 投标人在管理过程中，因管理不善导致设备运行不正常，相关设备维修费由投标人负责；影响到医院的正常工作，要承担相关的责任。

- 投标人须服从甲方的业务考核，如果业务考核不达标，甲方有权按照污水处理维护运行的考核标准进行处罚。《考核标准》详见附件2。

- 投标单位近三年未因水质超标或污染治理设施运行不正常被行政处罚的（须提供承诺函）。

- 投标人在管理期间需保证水质达到或者优于国家标准，自行拟定运营管理计划，以及估算运营成本费用，同时承诺在托管运营期间因水质不达标而产生的一切处罚责任和费用以及对医院造成的损失全部由投标人自行承担。

- 设备维护计划：制定全面的设备维护保养计划，包括设备的日常巡检、定期维护、大修等内容。根据设备的使用说明书和运行状况，合理确定维护周期和维护内容，确保设备处于良好运行状态。

- 设备维修响应：在设备出现故障时，应在接到通知后2小时内响应，并在5小时内到达现场进行维修。对于一般故障，应在2个工作日内修复；对于重大故障，应制定详细的维修方案，及时向医院通报维修进度，并采取临时应急措施，确保污水处理站正常运行。

- 安全生产管理：建立健全安全生产管理制度，明确安全生产责任，制定安全生产操作规程。对运营人员进行安全生产培训，配备必要的安全防护用品，确保运营过程中的人身安全和设备安全。定期组织安全生产检查和隐患排查，及时消除安全隐患。

- 投诉处理机制：建立24小时投诉处理机制，及时处理医院工作人员及周边居民的投诉。对于投诉事项，应在接到投诉后2小时内进行回复，并在2个工作日内解决问题。如因特殊情况无法按时解决，应向投诉人说明原因，并制定解决方案和时间表。

- 该项目组织现场勘探。

- 污水处理质控要求

- 严格按照国家及地方相关标准、规范和操作规程，对污水处理站进行运行管理。制定详细的日常运营操作手册，涵盖各工艺环节的操作流程、控制参数、设备启停等内容。

- 准确记录污水处理站的运行数据，包括进水水质水量、各处理单元运行参数、出水水质等，数据记录应真实、完整、准确。

- 确保污水处理站出水水质稳定达到国家及地方规定的排放标准，如《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466 - 2005）等。定期对出水水质进行检测，检测频次不低于环保部门要求，检测报告需向医院及相关部门报备。

- 当出现水质超标情况时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行整改，并在规定时间内向医院及环保部门报告。分析超标原因，制定预防措施，避免类似情况再次发生。

- 污水处理水质须严格按照国家和环保部门有关医疗机构水污染物处理排放相关的法律法规要求执行。如：符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的要求。

- 污水站排口余氯范围2-8.0mg/l

- 药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》 HJ2029-2013 要求执行；

- 因投标人的原因（如设备不能正常运行等所发生的环保部门的处罚费用）须由投标人自行承担,并负责整改直至符合环保要求,由此影响到院方的正常工作,要承担相关的经济责任。

- 污水处理站废气处理机房废气排放须符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93的要求；污水站及废气机房周边无组织废气须符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3的要求。

- 污水处理站及废气机房设备应做好降噪处理，周边噪音应符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》GB12348-2008的要求。

- 运营团队要求

- 应具有同类项目工作经验1年及以上；

- 2.根据医院管理部门要求，做好设备养护、巡检、日常监测、疏通、清淤等其他工作；

- 3.制定完善的人员培训计划，定期对运营团队进行业务培训，确保其熟悉污水处理工艺、设备操作及相关法律法规，培训记录应存档备查；

- 4.运维人员须具有运维工程师证、下井作业证、电工证等。

- 运营管理与维护方案

运营管理与维护方案是指供应商对本次污水处理站委托运营所提供的技术方案，具体应包括参与项目设施接收、运营期内的运营维护和期满移交所提交的运作实施方案等。

运营管理与维护方案编制的总体要求是：在医院主管部门完成污水处理站投资建设的基础上，以采购文件规定的要求为技术蓝本，并作为供应商编制响应文件的技术管理方案和报价测算依据。

运营管理与维护方案须包含但不限于下列内容：

1、对项目设施的接收方案

在医院及其调试单位通过环保验收后，完成全站项目设施接收的具体步骤和工作方案。

2、对项目设施的日常运行管理与维护方案

供应商应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他实际情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案，该方案应至少包括以下基本内容：

(1) 运营维护组织结构、人员组成与岗位配置描述等；

(2) 各项内控管理制度、操作规章、人员资质及岗位资格要求等；

(3) 运营中拟采取的环境保护措施描述，其中应包括：降低噪音的措施；防治站内废水、污水、有毒、有害气体污染的措施；污水处理站场地绿化方案；

(4) 运营维护过程中拟采取的劳动安全、工业卫生和安全、消防措施及其主要技术原则；

(5) 为维持项目设施良好运行状况所建立的日常维护保养与检修制度，检修及维护方案；

(6) 污水处理报告制度，保证出水水质符合环保相关要求，和上级各主管部门要求，包括：环保、卫监、质控、感染等。各类台账需达到医院的各项检查和评审要求。

3、对项目设施的成本优化方案

包括运营期内如何通过合理挖潜和实施运营创新，在确保达标排放的基础上进一步降低运行成本、持续提高运行质量、提升环境效益的措施计划和具体方案。

4、对项目设施的大修及更新改造方案

包括构筑物的修缮、材（物）料与设备零配件的更换、备品备件的库存、项目设施的更新改造方面的措施与计划及相关资金使用安排情况等；配合医院方设立更新资金及使用方面的建议方案。

5、运营期内各类紧急情况下的应急预案

包括就如何建立应对和处理突发事件如战争、自然灾害、疫情等的应急快速反应机制等方面的考虑。

6、运营期满时项目设施无偿移交给医院方的移交方案

供应商应根据本项目污水处理站工艺的特点和其他实际情况编制初步的项目移交方案，包括移交的时间、程序以及移交内容的安排，对移交时设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施等。移交时供应商应保证移交设备的完好率，保证移交后半年内设备的正常运行。

- 报价要求

- 报价前必须开展污水站现场实地调研和可行性评估。

- 报价按一年服务期计算，本次报价包括污水处理托管运营所需的人工、材料（消毒剂、活性炭、安全防护用品等）、清淤（废机油、废活性炭等危废物处理费）、疏通（及时清理格栅和沉淀池、污泥池污泥，污水处理池不得漫溢，漂浮物、污泥等须按照环保要求妥善处置）、维修保养（5000元以下的设备、零件、备配件等更换由中标单位承担，5000元以上设备需提出申请由甲方采购或者经甲方同意由运维单位采购更换，运维单位只收取成本费）、设备更新，管理成本、安全防护、税金、各类风险因素等所有一切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为供应商优惠，合同执行时不予调整。

- 本项目所有污水站消毒药剂均由投标人提供。投标人必须保证药剂质量合格，并提供消毒药剂供应厂商授权书，做好留样和相关记录。

- 附件1：污水处理维护运行考核标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在岗人员应持证上岗 | 10分 | 随时抽查，发现一例无证上岗扣5分。 |
| 2 | 按要求参加环保部门培训 | 10分 | 没有达到环保部门培训要求，10分全部扣除。 |
| 3 | 定期水质监测达到环保部门要求 | 10分 | 一次不合格扣10分。 |
| 4 | 要有完整的应急预案，定期开展应急演练，做好记录 | 10分 | 每位员工知晓。随时抽查考核，不合格一例扣2分。 |
| 5 | 设备维修保养及巡视记录齐全 | 20分 | 记录漏记一次，扣2分。 |
| 6 | 设备运行正常 | 10分 | 随时抽查，有设备非正常运行现场，一次扣5分。 |
| 7 | 设备故障响应速度在2小时之内 | 10分 | 每超过1小时扣2分。 |
| 8 | 有规范的安全管理措施，包括危险药品的增加等 | 10分 | 随时抽查，发现违反安全管理措施一次，扣10分。 |
| 9 | 固废物处置符合国家环保部门的要求 | 10分 | 违规一次扣10分。 |
| 得分≥90分为合格，每下降1分扣100元 |  |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评估法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准折扣率，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） | 30分 |
|  | 业绩（9分） | 提供投标人自2022年1月1日起（以合同签订日期为准），签订的医院污水处理站托管运营类似业绩，每有一份业绩得3分，最高得9分。 注： 投标文件中的业绩证明材料须满足以下要求，缺一不得分： 1、提供运营合同复印件。 2、提供上述合同期内合格的水质检测报告复印件。 3、提供承诺函，承诺合同签约前提供上述合同、水质检测报告供招标人查验，否则视同自行放弃中标及合同签约资格（承诺函格式自拟，内容必须符合本项承诺要求）。 | 9分 |
|  | 资质证书（15分） | - 项目负责人： - 具有⼯程师及以上职称得3分。 2.企业负责人： 具有安全生产考核证A证3分 3.项目组: （1）具有质量员、施工员、测量、材料员、资料员，1分/人，共5分； （2）具有电工、污水处理工程师、设备维修工程师、污水化验监测工或污水处理工，1分/人，；共4分； 注：本项需提供有效证书复印件及相关人员近6个月（2024年12月（含）-2025年5月（含）内投标人为其缴纳社保的证明材料。 | 15分 |
|  | 总体管理方案（5分） | 1.方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得5分； 2.方案较详细，配套措施较完整、操作性较强得3分； 3.方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得1分； 4.未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
|  | 现场运维方案（5分） | - 1.运维分组科学合理，现场运维工作内容详细全面，运维管理制度完善的得5分； - 2.运维分组和现场运维工作内容科学性、合理性较好，现场运维管理制度完善性较好的，得3分； - 3.运维分组和现场运维工作内容科学性、合理性一般，现场运维管理制度完善性一般，得1分； - 4.未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
|  | 突发事故应急预案与处理措施（5分） | - 1.预案编制详尽，措施完整且可操作性强得5分； - 2.预案编制较合理可行，措施较完整、操作性较强，得3分； - 3.预案编制内容简单，措施可行性一般，得1分； - 4.未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
|  | 运维过程中的安全生产制度（5分） | - 1.安全生产制度详细全面，措施完整且可操作性强得5分； - 2.安全生产制度较全面，措施较完整、操作性较强，得3分； - 3.安全生产制度简单，措施可行性一般，得1分； - 4.未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
|  | 项目组织及人员配备管理方案（5分） | - 1.组织结构及人员配备合理，管理分工明确，管理无盲区的得5分； - 2.组织结构及人员配备合理性较好，管理分工明确性较好，得3分； - 3.组织结构及人员配备合理性一般，管理分工明确性不高，得1分； - 4.未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
|  | 监控监测、技术支持及质量保证（障）措施（5分） | - 1.监测及技术支持方案详细全面，措施完整且可操作性强得5分； - 2.监测及技术支持方案较全面，措施较完整、操作性较强，得3分； - 3.监测及技术支持方案简单，措施可行性一般，得1分； - 4.未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
|  | 达标排放计划（5分） | - 1.达标排放计划内容完整详细、完善、合理的得5分； - 2.达标排放计划内容较详细、较完善、比较合理的，得3分； - 3.达标排放计划内容一般的、不够全面、合理性一般的，得1分； - 4.未提供方案不得分。 | 5分 |
|  | 档案管理方案（5分） | 评委根据供应商建立污水设备运行台账、水质记录、加药记录等档案管理的完整性、合理性进行比较。 1.档案管理详细完整的得5分； 2.档案管理较详细完整的得3分； 3.档案管理不详细完整的得1分； 4.未作说明的不得分。 | 5分 |
|  | 设备维修响应时间（3分） | 供应商承诺： 1.在设备出现故障时，应在接到通知后0.5小时内响应，并在2小时内到达现场进行维修。对于一般故障，应在0.5个工作日内修复；对于重大故障，应制定详细的维修方案，及时向医院通报维修进度，并采取临时应急措施，确保污水处理站正常运行的，得3分； 2.在设备出现故障时，应在接到通知后1小时内响应，并在4小时内到达现场进行维修。对于一般故障，应在1个工作日内修复；对于重大故障，应制定详细的维修方案，及时向医院通报维修进度，并采取临时应急措施，确保污水处理站正常运行的，得2分； 3.在设备出现故障时，应在接到通知后2小时内响应，并在5小时内到达现场进行维修。对于一般故障，应在2个工作日内修复；对于重大故障，应制定详细的维修方案，及时向医院通报维修进度，并采取临时应急措施，确保污水处理站正常运行的，得1分； 4.未承诺的不得分。 | 3分 |
|  | 投诉处理机制（3分） | 投标人承诺： 1.建立6小时投诉处理机制，及时处理医院工作人员及周边居民的投诉。对于投诉事项，应在接到投诉后0.5小时内进行回复，并在0.5工作日内解决问题的，得3分； 2.建立12小时投诉处理机制，及时处理医院工作人员及周边居民的投诉。对于投诉事项，应在接到投诉后1小时内进行回复，并在1工作日内解决问题的，得2分； 3.建立24小时投诉处理机制，及时处理医院工作人员及周边居民的投诉。对于投诉事项，应在接到投诉后2小时内进行回复，并在2工作日内解决问题的，得1分； 4.未承诺的不得分。 | 3分 |
|  | 合计 |  | 100 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表（如需），格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（9）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

（2）用于本项目产品技术参数证明文件（如需）

（3）需求响应方案

（4）投标人服务承诺

（5）用于本项目人员表

（6）业绩一览表

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

一、价格及商务部分

（1）投标函

南京市江宁区卫生健康委员会（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年		月		日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

- 开标一览表

项目名称：南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

供应商名称：

| 投标报价： | 小写： （元/年） 大写： （元/年） |
| --- | --- |
| 付款方式： | 响应招标文件 |
| 服务地点： | 响应招标文件 |
| 服务期： | 响应招标文件 |
| 服务承接商是否属于小微企业 | □是 □否 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

（5）分项报价表（如需）

项目名称：南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

格式自拟

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

（6）商务条款偏离表

项目名称：南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 投标文件响应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

（7）投标人具备投标资格的证明文件

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列7-2至7-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

（7-2）财务报表等证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

日期：______年		月		日

（7-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2024年11月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（2024年11月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（7-7） 信用中国查询

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

（7-8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（7-9）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

如药剂中包含危化品的，投标人承诺危化品运输、存储、使用等各个环节符合国家规定，具备相应许可证（如有）。如因投标人违规运输、存储、使用危化品等行为造成事故或损失的，投标人应承担由此产生的一切责任（提供承诺函）。

承诺函

南京市江宁区卫生健康委员会：

我司承诺：

如药剂中包含危化品的，投标人承诺危化品运输、存储、使用等各个环节符合国家规定，具备相应许可证（如有）。如因投标人违规运输、存储、使用危化品等行为造成事故或损失的，投标人应承担由此产生的一切责任。

供应商名称：

日期：2025年  月  日

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

项目名称：南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 是否偏离 | 投标文件的技术响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

（2）用于本项目产品技术参数证明文件（如需）

（3）需求响应方案

格式自拟。

（4）投标人服务承诺

承诺函

南京市江宁区卫生健康委员会：

我司郑重承诺：

- 近三年未因水质超标或污染治理设施运行不正常被行政处罚；

- 在管理期间需保证水质达到或者优于国家标准，自行拟定运营管理计划，以及估算运营成本费用，同时承诺在托管运营期间因水质不达标而产生的一切处罚责任和费用以及对医院造成的损失全部由投标人自行承担；

- ...(如有)

- 供应商名称：

- 日期：2025年    月    日

（5）拟投入本项目人员情况表

项目名称：南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目

项目编号：JSZC-320115-JITC-G2025-0156

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（6）业绩一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 采购人名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南京市江宁区卫生健康委员会的南京市江宁区卫生健康委员会污水处理运维服务项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收 入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：		年		月		日

附件

| 现场勘察联系表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 南京市江宁区疾病预防控制中心（含体检中心） | 江宁区天印大道671号 | 汤群 | 13915951702 |
| 2 | 南京市江宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 江宁区东山街道上元大街415号 | 谢绍瑾 | 13814110730 |
| 3 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区卫生服务中心 | 江宁区横溪街道陶吴集镇金宁路38号 | 巫其进 | 18051969066 |
| 4 | 南京市江宁区东山街道上坊社区卫生服务中心 | 江宁区东山街道远泰路28号 | 贡小清 | 15150666783 |
| 5 | 南京市江宁区汤山街道社区卫生服务中心 | 江宁区汤山街道作厂路15号 | 侯杰 | 13951983783 |
| 6 | 南京市江宁区汤山街道上峰社区卫生服务中心 | 江宁区汤山街道上峰集镇红塔路1号 | 马燕鸣 | 17368700130 |
| 7 | 南京市江宁区湖熟街道龙都社区卫生服务中心 | 江宁区湖熟街道东阳路2号 | 刘林 | 13621594918 |
| 8 | 南京市江宁区湖熟街道社区卫生服务中心 | 江宁区湖熟街道灵顺南路120号 | 许斌 | 15895912141 |
| 9 | 南京市江宁区谷里街道社区卫生服务中心 | 江宁区谷里街道邻里大道3号 | 刘志华 | 18963612087 |
| 10 | 南京市江宁区横溪街道社区卫生服务中心 | 江宁区横溪街道新宁丹路东侧 | 蒋小平 | 18952013005 |
| 11 | 南京市江宁区禄口街道社区卫生服务中心 | 江宁区禄口街道茅亭路218号 | 周正 | 15365055721 |
| 12 | 南京市江宁区江宁街道陆郎社区卫生服务中心 | 江宁区陆郎府东南路11号 | 周健瑜 | 15105176590 |
| 13 | 南京市江宁区秣陵街道百家湖社区卫生服务中心 | 江宁区前庄路266号 | 高小飞 | 13584071777 |
| 14 | 南京市江宁区秣陵街道社区卫生服务中心 | 江宁区秣陵街道秣欣路2号 | 张学虎 | 13770997414 |
| 15 | 南京市江宁区淳化街道土桥社区卫生服务中心 | 江宁区淳化街道土桥桂园西路170号 | 许伦超 | 18652018148 |
| 16 | 南京市江宁区麒麟街道社区卫生服务中心 | 江宁区开城路111号 | 刘亚龙 | 13776575613 |
| 17 | 南京市江宁区秣陵街道东善桥社区卫生服务中心 | 江宁区秣陵街道东善桥集镇康宁巷49号 | 马明华 | 13851761069 |
| 18 | 南京市江宁区湖熟街道周岗社区卫生服务中心 | 江宁区周岗社区齐尚路189号 | 何其飞 | 13276673555 |
| 19 | 南京市江宁区江宁街道铜井社区卫生服务中心 | 江宁区江宁街道福兴街126号 | 朱鸣 | 18994076655 |
| 20 | 南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 江宁区禄口街道铜岭路145号 | 陆振 | 15850624959 |
| 21 | 南京市江宁区东山街道社区卫生服务中心 | 江宁区东山街道宏运大道1928号 | 邱荣超 | 15365038817 |
| 22 | 南京市江宁区江宁街道社区卫生服务中心 | 江宁区江宁街道瑜桥街130号 | 丁涵 | 18994131852 |
| 23 | 南京市江宁区横溪街道丹阳社区卫生服务中心 | 江宁区秦城街江宁医疗集团丹阳医院 | 费明清 | 18061238078 |
| 24 | 南京市江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心 | 江宁区天元东路6号 | 贡征 | 18952016611 |
| 25 | 南京市江宁区淳化街道社区卫生服务中心 | 江宁区淳化街道临川街 | 许杨 | 13770981882 |