南京医科大学第四附属医院

后勤保障设备运维值守服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2026-0041

江苏省设备成套股份有限公司

2026年3月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标标准	20

第四章采购需求	23

第五章主要条款及格式	35

第六章附件	39

- 第一章招标公告

项目概况

南京医科大学第四附属医院后勤保障设备运维值守服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月8日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2026-0041

2、项目名称：南京医科大学第四附属医院后勤保障设备运维值守服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：226.8万元

5、最高限价：199万元

6、项目概况：南京医科大学第四附属医院后勤保障设备运维值守服务，具体采购需求详见招标文件第四章采购需求。

7、合同履行期限：1年。

8、行业划分：其他未列明行业。

9、本项目非专门面向中小企业采购。

10、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、自本项目招标公告发布之日至2026年3月23日17:30（北京时间）。

2、地点：江苏政府采购网

3、获取方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止及开标时间：2026年4月8日15点00分（北京时间）（北京时间）

2、提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

2、投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

3、勘察现场：无

4、政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的，该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南京医科大学第四附属医院

地址：南京江北新区南浦路298号

联系方式：15150590092

2、采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋1006室

联系方式：025-86636512，13914490882

3、项目联系方式

项目联系人：张平

电　话：025-86636512

电子邮箱：zhangp@jcec.cn

# 第二章投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金:不需要

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”)代理收费基准费率标准的50%支付招标服务费，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评分项目 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 注：评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组可将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 总体服务方案 | 评委根据供应商提供的服务方案进行综合评分，方案内容完整、针对性强、科学可行的得8分；方案内容完整、合理可行得5分；方案内容完整、可行性存在缺陷得2分，其他或不提供不得分。 | 8 |
| 本项目的难点、重点、合理化建议 | 本项目的难点、重点、合理化建议：从多角度系统分析，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他供应商的新颖思路，且能提出合理建议的得8分；对本项目工作中的重点、难点分析比较全面，能提出部分合理建议的得5分；对本项目工作中的重点、难点分析有欠缺，提出少量合理建议的得2分；未提供不得分。 | 8 |
| 值守管理 | 值守管理：根据各供应商的值守管理制度的规范性、专业性、合理性、可行性进行综合打分（评审内容包括但不限于：各岗位规章制度、考勤管理制度、交接班管理制度、设备巡检制度、安全管理制度、考核奖惩制度、人员安全防护制度等。）方案的科学性、合理性、可行性好得8分，方案的规范性、专业性、合理性、可行性较好得5分，方案的规范性、专业性、合理性、可行性一般得2分，其他或不提供不得分。 | 8 |
| 人员培训 | 人员培训、考核方案有标准、有措施、有奖罚淘汰机制，且科学合理，上岗仪表、行为、标准统一、规范。方案内容完整、针对性强、科学可行的得8分；方案内容完整、合理可行得5分；方案内容完整、可行性存在缺陷得2分，其他或不提供不得分。 | 8 |
| 交接方案 | 根据各供应商针对医院现实情况（含维修人员、设施设备、建筑物等）制定设备运维服务交接方案。方案的科学性、合理性、可行性好得8分，方案的科学性、合理性、可行性较好得5分，方案的科学性、合理性、可行性一般得2分，未提供不得分。 | 8 |
| 节能方案 | 根据各供应商的针对本项目提供的节能降耗方案进行综合评分，方案的的合理性、全面性、针对性及可行性好得8分，方案的的合理性、全面性、针对性及可行性较好得5分，方案的的合理性、全面性、针对性及可行性一般得2分，未提供不得分。 | 8 |
| 应急方案 | 根据各供应商针对本项目制定的突击保障任务和突发问题的响应时间及处理方案的应对措施进行综合评分：措施得当，可行性强的得8分，措施较得当，可行性较强得5分，措施不得当，可行性差的得2分，未提供不得分。 | 8 |
| 人员管理 | （1）供应商提供自2018年1月1日以来拟投入本项目的项目经理承担过的至少三年类似项目服务经验得1分。 （需提供①业主单位对供应商、项目经理服务出具的书面证明并加盖业主单位公章。②项目经理业绩还需提供参加本次政府采购活动前3个月内任意1个月该项目经理在本单位缴纳社保的证明材料。） （2）拟任本项目项目经理具有本科及以上学历或学位的，得1分，提供学历或学位证书复印件加盖公章。 | 2 |
| 业绩 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）： 具有同类项目业绩，有一个得3分，本项最高9分，同一业主不同合同只能算1个业绩。 证明材料：应答文件中须提供“同类项目业绩”的合同复印件，证明材料内容反映项目实施内容需包含巡检维护的工作。 如合同不能完全反映以上要素的，还应在应答文件中补充提供合同甲方出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 | 9 |
| 用户反馈 | 根据供应商同类在管项目用户反馈证明评审：反馈优秀每份得1分，反馈良好每份得1分，同一用户的反馈证明只能算一份，最高得2分。（项目必须包含同类项目服务，提供反馈证明复印件，原件备查） | 2 |
| 履约能力 | 供应商承诺中标后购买公众责任险或雇主责任险，供应商承诺在从事运维管理过程中，因供应商责任造成第三方人身伤亡或财产损失，供应商负责处理及赔偿事宜的，得1分。 | 1 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章采购需求

1、项目用途和概述

南京医科大学第四附属医院新院区位于江北新区沿江街道，东至江山路，南至老浦口1914商业街，西至南浦路，北至柳州东路。总投资30.3亿元，占地面积162亩，总建筑面积18.6万平米。建成后将成为一所特色鲜明、功能齐全、布局合理、理念先进、设施现代、技术领先的智能化、医教研一体化的三级综合医院，拥有床位800张。

根据医院发展的现实需要，按照“管理规范化、运行专业化、操作标准化、工作精细化、服务品牌化”的管理思路，提供设备运维服务。

2、设备运维服务范围及要求：

（1）设备运维值守服务范围

服务区域：南京医科大学第四附属医院京新院区和浦园院区设备运维值守保障服务；

服务专业：提供配电运行、空调运行、医用气体运行、给排水运行、锅炉运行、净化空调运行、值班综合巡检（24小时）等；

服务内容：投标人需要充分了解医院运维服务范围内的中央空调、变配电、给排水、医用气体、锅炉房、净化空调等现有的监控设备、系统、网络的完好率及运行情况，配置相应的运维服务人员及管理人员，完善相应的运维服务流程，按照招标文件中的服务要求，实现设备运维保障服务，协助院方进行设备的管理工作。

（2）设备运维值守服务要求

为保障南京医科大学第四附属医院所有设备、设施的正常运行，保障特殊功能区域的特别使用要求而进行的设备、设施的维护、保养、检查、监控、记录存档等所有工作。具体包括但不限于如下内容：

南京医科大学第四附属医院京新院区

| 序号 | 系统 | 设备类型 | 运转时间 | 服务范围 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | 高压配电房、UPS | 24小时 | 巡检、运行、值守 | （1）配电运行和巡检人员必须持证上岗。建立24小时巡检制度。每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。 （2）负责UPS不间断电源及系统日常巡视、维护工作，每日巡检一次。 （3）制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。 |
|  |  | 低压线路 | 24小时 | 巡检、维修 |  |
| 2 | 中央空调系统 | 空调主机 | 24小时 | 值守、巡检、运行 | （1）负责空调系统设备设施（包括地源热泵、制冷机组、水泵、冷却塔、热交换器、新风机组等）的日常操作、巡视、基础维护及安全管理，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录。 （2）结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整。 （3）每两小时巡视在运行设备设施，记录一次主要仪表及参数。 （4）制冷期间，每日二次巡视冷却塔，并做好相关记录。 （6）负责冬夏季前期空调系统检查及相关准备工作，负责夏、冬季空调系统切换，并做好相关记录；供冷、供暖期的空调系统日常维护工作，以及各系统间水流量调整工作，并做好相关记录。 （7）负责空调系统（包括空调水管道系统、阀门、热交换器、空调机组、新风机组、冷凝水管）日常操作、巡视、维护工作，并做好相关记录。 （8）负责系统切换前后以及系统维修维护时的系统水的排放，并做好相关记录。 （9）负责夏季新风启停，冷却塔日常安全维护（每天巡查二次），并做好相关记录。 （10）负责中央空调系统的日常巡视、维护。 （11）每月清洁一次机房卫生，检查配电箱、电机、皮带等，并做好相关记录。 （12）负责所有通排风设备、机房日常运行操作、巡视、维护，并做好相关记录。 |
|  |  | 冷冻/冷却水泵 | 24小时 | 值守、巡检、运行 |  |
|  |  | 冷却塔 | 24小时 | 巡检 |  |
|  |  | 各新风、通排风机组 | 24小时 | 巡检 |  |
|  |  | 各管道、阀门等 | 24小时 | 巡检 |  |
| 3 | 热水系统 | 容积式换热器 | 24小时 | 巡检、运行 | （1）负责检查热水系统运行工作的实施情况及负责热水系统运行管理工作的组织实施。 （2）负责热水系统的日常运行操作、巡视管理。 （3）每隔2个小时巡视一次，巡视部位包括：热交换器、辅机、水泵机组、电气控制系统及各种附属装置(闸阀、软化水装置、补水箱等)。 （5）根据国家相关法规要求及设备自身保养要求，做好安全告知工作。 （6）协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录，保障相关设备、设施运行完好。 |
|  |  | 空调板换、循环泵、补水泵 | 24小时 | 巡检、运行 |  |
|  |  | 各管道、阀门等 | 24小时 | 巡检、维修 |  |
| 4 | 医用气体 | 氧气罐 | 24小时 | 值守、巡检、运行 | （1）负责液氧罐、汇流排、空压机、负压机等各类医用气体的设备设施及系统的日常操作、巡视、检查等工作 （2）根据国家相关法规要求及设备自身保养要求，做好气体设备安全检查工作。 （3）协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录。根据国家相关法规要求、用户需求合理调节供气的压力、流量、浓度等。 （4）每2小时巡视一次设备设施运行状况（检查汇流排气瓶），抄一次主要仪表。 （5）负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。 （6）做好各类气体存量计划并及时落实、汇总上报采购人。 （7）负责各类医用气体瓶的分类安全查验与保管及下收下送工作。 （8）每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。 （9）负责各类医用气体汇流排、阀门巡视检查工作。 （10）配合政府部门进行压力容器的年检。 （11）负责各类瓶装气体的接收、验收等的日常管理工作。 |
|  |  | 汇流排 | 24小时 | 值守、巡检、运行 |  |
|  |  | 空气压缩机房 | 24小时 | 巡检、运行 |  |
|  |  | 负压吸引机房 | 24小时 | 巡检、运行 |  |
|  |  | 各种气体管道 | 24小时 | 巡检、维护 |  |
| 5 | 给排水系统 | 生活水泵房 | 24小时 | 巡检、运行 | 负责生活水泵房内设备设施的日常操作、巡视、基础维护、及安全检查等工作，并做好相关记录； 配合生活水箱的清洗、消毒及水质检测； （3）根据现场情况，制定事故应急处理方案，制定停水、爆管等应急处理程序。计划停水和检修性停水按规定提前至少24小时通知采购人各科室，以便做好安排。 （4）协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录。 |
|  |  | 各种给排水管道 | 24小时 | 巡检 |  |
| 6 | 弱电系统 | 楼宇控制BA系统 | 8小时 | 操作、巡检、运行 | 1.根据监控中心指令，调节相关设备的温度、流量、风量、压力等参数，采取合理有效的节能运行措施。 2.协助第三方维保单位的专业维修工作，并做好相关记录。 |
| 7 | 锅炉系统 | 锅炉系统 | 24小时 | 管理、值守 | 1.锅炉热力系统设备必须按规范，每2小时实施一次全面检查。按照值班运行要求，详细记录设备运行参数。 2.锅炉热力运行人员在巡视时，发现设备故障应及时处理，无法处理时及时汇报。 3.每日检查化验水质的状况，并将化验结果登记在《锅炉系统运行日记》；将每日巡检、加盐的时间、数量记录在《运行日记》。 4.每隔2个小时巡视一次，巡视部位包括：热交换器、辅机、水泵机组、电气控制系统及各种附属装置(闸阀、软化水装置、补水箱等)。 5.锅炉运行人员，在交班前分别进行气泡水位计与电接点水位计检查核对，接班后1小时内进行水位计冲洗并记录。 6.锅炉热力运行人员，在巡视检查时必须按路线仔细检查，严禁走马观花 7.配合特种设备的检定及相关的安全检查 |
| 8 | 净化机房系统 | 净化空调机组 | 12小时 | 巡检、值守 | 负责门诊三层手术室，静配中心，手术部，门诊楼北区五层净化空调机组机房（含机房屋顶设备）区域的净化空调机组、通风机、风冷热泵机组的运维服务： 1.对上述所辖区域进行值守，2人轮班，每班一人，实行上一休一。 2.值守期间应定期对相关设备进行巡检，并做好相关运行没记录，暂定每天巡视4次。 3.值守期间应根据院方需求，按照设备操作规范对相关设备进行操作。 4.值守期间应根据维保计划进行相关区域内净化空调系统的简易维修工作（机组清洁，滤网的清洗更换，水管滤器清洗），并做好相关记录。 |
|  |  | 通风机 | 12小时 | 巡检、值守 |  |
|  |  | 风冷热泵机组 | 12小时 | 巡检、值守 |  |

南京医科大学第四附属医院浦园院区

| 序号 | 系统 | 设备类型 | 运转时间 | 服务范围 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | UPS | 24小时 | 巡检、运行 | （1）配电运行和巡检人员必须持证上岗。建立24小时巡检制度。每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。 （2）负责UPS不间断电源及系统日常巡视、维护工作，每日巡检一次。 （3）制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。 |
|  |  | 低压线路 | 24小时 | 巡检、维修 |  |
| 2 | 锅炉系统 | 锅炉系统 | 24小时 | 管理、值守 | 1.锅炉热力系统设备必须按规范，每2小时实施一次全面检查。按照值班运行要求，详细记录设备运行参数。 2.锅炉热力运行人员在巡视时，发现设备故障应及时处理，无法处理时及时汇报。 3.每日检查化验水质的状况，并将化验结果登记在《锅炉系统运行日记》；将每日巡检、加盐的时间、数量记录在《运行日记》。 4.每隔2个小时巡视一次，巡视部位包括：热交换器、辅机、水泵机组、电气控制系统及各种附属装置(闸阀、软化水装置、补水箱等)。 5.锅炉运行人员，在交班前分别进行气泡水位计与电接点水位计检查核对，接班后1小时内进行水位计冲洗并记录。 6.锅炉热力运行人员，在巡视检查时必须按路线仔细检查，严禁走马观花 7.配合特种设备的检定及相关的安全检查 |

（3）设备运维服务工作标准要求

1、低压供配电专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、配电间各级断路器、接触器、继电器 2、电流表、电压表、电流互感器、电压互感器 3、指示灯、电气按钮、控制保险、端子排 | 1.控制柜内各电器元件接线牢固、无虚接及过热烧蚀现象 2.仪表指示正常 3.配电间照明完好 |
| 2 | 重点区域（门诊、手术室、ICU、MICU等重点科室）照明、动力设备 | 照明、动力等电气设备完好，供电正常 |
| 3 | 各病房、科室的照明、动力等用电设施 | 照明、动力等电气设备完好，供电正常 |
| 4 | 设备层配电设施及设备 | 通风、排风、新风等电气设备完好正常使用 |
| 5 | 提升井配电设施及设备 | 配电、水泵运行正常 |

2、中央空调专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、制冷机组、地源热泵 2、冷冻泵、冷却泵、地源循环泵 3.冷却塔、水箱等控制柜 4.温度、湿度 | 1.控制柜内各电器元件接线牢固、无虚接及打火现象； 2.仪表指示正常；完好率100%； 机房环境温度+35℃—10℃之间； 3、机房湿度30%-60%之间。 |
| 2 | 制冷机组 | 1.机组各项运行参数必须在额定工作范围内； 2.运行声音平稳无尖啸声； 3. 开关、阀门、泵体无渗水、漏水现象； 4. 机械部分振动应均衡无剧烈抖动； 5、泵体温度在90℃以下； |
| 3 | 冷却水泵 冷冻水泵 | 1.机组各项运行参数必须在额定工作范围内； 2. 运行声音平稳无尖啸声； 3. 开关、阀门、泵体无渗水、漏水现象； 4. 机械部分振动应均衡无剧烈抖动； 5、泵体温度在90℃以下； |
| 4 | 冷却塔 | 1.冷却塔风扇运行正常，电机无异常声音； 2.风扇皮带松紧度适中，风扇电机运行中三相电流、温度在铭牌规定的额定值； 3.冷却塔塔盘内水量正常，补水正常； 4.冷却塔布水器无锈渣，无藻； 6.冬季督促做好泄水防冻工作； |
| 5 | 定压补水泵 | 1.水泵运转平稳、无跳动、无明显振动、无异声； 2.水泵泵体温度在90℃以下； 3.水泵电机运行中三相电流、温度在铭牌规定的额定值； 4.泵体和机座无破损、积尘、锈蚀、渗水等现象； 5.水泵阀门应开闭灵活、无卡阻、关闭严、无漏水现象； 6.压力仪表无破损及读数不准确等现象； 7.轴承无过热、缺润滑脂、积屑等现象； |
| 6 | 末端温度管理 | 冬季室内温度应控制在16℃-25℃之间；夏季室内温度控制在26℃-28℃之间；住院病房如有特殊要求,应尽量满足。 |
| 7 | 机房卫生 | 1.值班人员每周进行清扫， 2. 设备及设备房间应无杂物、无积水、无灰尘，设备手摸无尘； 3.带电部分和旋转部分在设备运行过程中禁止清洁； 4.设备房防鼠设施应完好无损； |

3、给排水采暖专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷热水管、蒸汽管道、空调管道 | 巡视检查基本维护、保障正常运行、无破损滴漏现象。 |
| 2 | 设备层、阀门及管井 | 巡视检查无滴漏现象、阀门开启关闭位置正确、无渗漏 |
| 3 | 采暖系统 | 九月、十月检查采暖系统设备，为冬季供暖做准备供暖期间督导维保单位分别对各采暖系统末端排放空气检修散热器确保正常运行 |

4、生活水&热水专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活水箱、消防水箱 | 无跑冒滴漏、锁闭 |
| 2 | 生活供水泵、冷却塔供水泵、热水循环泵、消防泵 | 无跑冒滴漏、运行正常无异响、锈蚀 |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 供电正常 |
| 4 | 容积式换热器 | 无跑冒滴漏 温控阀控制灵敏开度准确 |
| 5 | 生活热水 | 应每天24小时不间断供给，生活热水温度不低于45-55℃，且不得超过60℃。 |
| 6 | 热水循环泵 | 水泵吸入端的压力不低于0.2Mpa，以免系统到空，造成水泵汽蚀。 |

5、锅炉专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式承压热水锅炉 | 锅炉设备运行情况（包含天然气减压站设备）仪表指示、管道及阀门无跑冒滴漏、运行正常； |
| 2 | 立式贯流蒸汽锅炉 |  |
| 3 | 水处理设备 | 盐桶盐量充足、锅炉补水箱液位正常，无跑冒滴漏； |

6、医用气体管网的工作标准

| 序号 | 工作内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体管网 | 各种气体管道接口连接处的锁紧螺母无松动迹象，焊接口无泄漏迹象。 气体管道的支承、吊架稳固，气体管道紧固于支承、吊架上并与支承、吊架绝缘隔离。 气体管道的接地情况完好。 管道附件的完好，管网的环境温度正常，无沾有油脂。 当压力管道因外界因素产生较大振动时，应采临时取隔断振源、加强支承等减振措施；发现摩擦、碰撞等情况及时采取防护措施并上报维保单位。如果是压力因素造成的振动，应根据工艺情况及时采取保护措施。 检查管道支承架、吊架的坚固程度及完好状况。监督维修单位在维修保养施工过程中禁止将管道及支架作电焊的零线和起重工具的锚点、撬抬重物的支撑点。 检查管道之间、管道与相邻构件的摩擦情况。 检查阀门等操作机构开启状态是否正常。 检查安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置运行状况。如压力表指示是否灵敏、导压管是否畅通、铅封是否完好；安全阀有无异物卡在阀芯和弹簧中间，调整螺丝有无松动，弹簧及其他零件有无破损，是否漏气，安全阀铅封是否完好；爆破片膜片是否存在缺陷，导管是否畅通。安全阀、压力表是否超出校验周期； 检查管网的接地装置是否保持完好。 |
| 2 | 医用气体监控 | 各项工艺参数、运行情况、系统的稳定 |

7、净化机房专业工作标准

| 序号 | 工作内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵机组主机 | 主机设备运行情况仪表指示、管道及阀门无跑冒滴漏； 检查阀门开度位置是否异常变化； |
| 2 | 净化空调循环泵 | 检查循环泵的运行状态是否正常、分集水器的压力及温度差是否在正常范围； |
| 3 | 净化空调补水泵 | 补水泵运行情况是否正常；补水箱液位是否在正常范围； |
| 4 | 机组控制柜 | 各控制柜电源、风压、各运行灯是否正常； |
| 5 | 机组冷热水进出口 | 各机组冷热水进出口压力是否正常、听声音、看仪表、闻气味、摸温度 |
| 6 | 机组加湿器 | 各机组加湿器工作是否正常，有无损坏； |
| 7 | 旁通阀 | 根据情况随时开关旁通阀；冬季注意各设备防冻； |
| 8 | 末端设备及管线 | 末端各设备及管线有无异常滴、冒、跑、漏、异常现象，运行是否正常 |
| 9 | 机房卫生 | 1、机组及套配电柜、控制柜、循坏水泵每月1日班掸灰清洁一次。 2、净化空调机房地面每班清扫、清拖一次。 3、净化空调机房窗台、门口台阶每周清扫、清拖一次。 4、若有设备检修，应趁设备停机机会，在确保安全的前提下，做好该设备的清洁工作。 5、另外，设备检修、抢修时，应随时进行卫生清洁。 6、净化空调机房内的维修用具、应急照明、灭火器等等，应每周期整理、维护且摆放整齐。 |

3、服务人员配置

需求人数共计30人，要求：男性，年龄60周岁以下，人员岗位及数量需求详见下表；

| 南医大四附院设备运维人员配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 岗位 | 岗位人数 | 工作时间 | 班组人数 | 班次计算说明 |
| 京新院区 | 配电房运行 | 2 | 7*24 | 8 | 4班2倒 |
|  | 锅炉房/医用气体运行 | 1 | 7*24 | 4 | 4班2倒 |
|  | 空调机房运行 | 1 | 7*24 | 4 | 4班2倒 |
|  | 综合巡检 （24h） | 3 | 7*24 | 3 | 3班倒 |
|  | 净化机房运行 | 2 | 7*12 | 2 | 白班 |
|  | 专业主管 | 1 | 5*8 | 1 | 白班 |
| 浦园院区 | 配电房运行 | 2 | 7*24 | 6 | 3班2运 |
|  | 锅炉房 | 1 | 7*24 | 2 | 1班1运 |
|  | 总计 |  |  | 30 |  |

4、服务承诺指标及考核方法

（1）设备运维服务承诺指标

针对本项目服务内容和要求提出的服务目标及各项管理服务承诺指标，制定达标保障措施和不达标的改善措施，包含但不限于：

- 安全管理5个为零：人身伤亡责任事故为零；生产设备责任事故为零；火灾责任事故为零；管理责任停电事故为零；重大环保责任事故为零；

- 设备完好率：95％以上；

- 人员培训合格率：99％；

- 特殊工种持证上岗率100% ；

- 工程服务满意度90%以上；

- 项目管理人员需具有本科或以上学历；

（3）设备运维服务指标考核办法

| 序号 | 考核项 | 计算及考核方法 | 考核周期 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理（50分） | 人身伤亡责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 生产设备责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 火灾责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 管理责任停电事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 重大环保责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
| 2 | 设备完好率（20分） | 设备完好率=（总设备数-故障设备数）/总设备数：设备完好率≥95％得10分，95%＞设备完好率≥90%得5分，设备完好率＜90%不得分 |  |  |
| 3 | 维修工程质量合格率（10分） | 维修工程质量合格率=合格工单数/总工单数：维修工程质量合格率≥99％得10分，99%＞维修工程质量合格率≥90%得5分，维修工程质量合格率＜90%不得分 |  |  |
| 4 | 人员培训合格率（5分） | 人员培训合格率=参与培训人员合格数/参与培训人员总数：人员培训合格率≥99％得5分，99%＞人员培训合格率≥90%得3分，人员培训合格率＜90%不得分 |  |  |
| 5 | 特殊工种持证上岗率（5分） | 持证上岗率=持证上岗人数/上岗人员总数：持证上岗率=100％得5分，100%＞持证上岗率≥90%得3分，持证上岗率＜90%不得分 |  |  |
| 6 | 工程服务满意度（10分） | 工程服务满意度≥90％得10分，90%＞工程服务满意度≥85%得5分，工程服务满意度＜85%不得分 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

在考核期内计算总分：

- 总分≥85分，按合同约定支付100%月度维管理费；

- 80分≤总分＜85分，扣除当月运维管理费1000-3000元；

- 70分≤总分＜80分，扣除当月运维管理费3000-5000元；

- 60分≤总分＜70分，扣除当月运维管理费5000-8000元；

- 得分60分以下为不合格，扣除当月运维8000-10000元；

连续3个月总分＜70分，采购人将有权终止合同。由甲方每月结束对乙方进行考核评分后，按以上标准支付上月度管理服务费。

- 费用及结算

1、服务费用的结算周期：按月结算。

2、月度服务费用的结算方式：按每月实际服务人数，同时采购人按照中标人提供的服务考核办法进行考核，根据考核结果予以结算月度服务费。

3、每月考核合格后，乙方开具甲方认可的发票，甲方收到发票后当月15日前支付上已个自然月服务费用内支付该款项，特殊情况双方协商确定支付日期。

4、如中标方对服务缺陷不予整改，采购人有权另请其他单位，所发生的费用由中标方承担。

5、因采购人工作需要，中标方应配合完成一些突击工作，相关费用不再另外支付。

6、服务期内，若南京市最低工资标准调整，合同内确认的岗位单价不予调整，相关额外费用由中标人自行承担。

5、其他要求

1、服务期内的办公用品由中标供应商自行提供；

2、采购人提供中标供应商为满足项目要求所需的日常办公、加工等场地（免租赁费、水电费），采购人根据使用需求，在不影响安全及房屋整体结构的情况下，报采购人同意后，自行对使用场地进行规划、布局及装饰装潢，费用由中标供应商承担；

3、采购人须提供中标商工作期间所需的耗材、物料、备件；

4、采购人原则上不提供住宿用房。

第五章主要条款及格式

甲方：南京医科大学第四附属医院（南京市浦口医院）

乙方：

一、基本情况

1.1乙方按照招标文件及投标文件规定的要求为甲方提供管理服务。

服务内容：。

1.2 服务期限：1年（   ）。甲方对乙方进行月度考核，若年度内有3个月考核不合格，或连续总分＜70分，甲方有权终止合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，甲方也有权终止合同。服务人员具体进场时间按甲方要求执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2如果提供管理服务开始日期不是在月付款期的第一天，或不是在月付款期的最后一天终止本协议，第一次或最后一次支付的合同金额的数额应按实际提供的管理服务的天数、岗位、人数按比例支付。

三、服务承诺

3.1服从医院管理，自觉执行医院的有关规章制度，不串岗、不闲谈、不大声喧哗；

3.2服从所在医院领导的安排，对自己的本职工作尽职尽责；

3.3规范上岗，按照医院管理的特殊要求，严格执行的考核制度，做到管理规范化、服务标准化；

3.4统一着装、挂牌服务、体检合格，确保工作效率和服务质量，做到满意；

3.5服从监督检查，在自查、交接班互查的基础上自觉接受管理人员的检查，做到接受检查不回嘴、提出批评不护短，两次受到院方批评而未能改正的人员及时更换，如因整体素质差而影响医院正常工作开展，本公司愿自觉接受院方清场处理；

3.6甲方不定期对乙方培训情况进行抽查，公司定期对员工进行服务礼仪、职业道德及技能等相关知识培训；

3.7公司员工必须树立“以病人为中心”的服务意识。

四、甲方的权力和义务

4.1审定乙方运维管理条例（方案），规定服务范围，提出服务标准；

4.2督、检查、指导乙方规范化管理实施过程，实行每周一次抽查，每月一次普查，每季度一次评定制度，提出指导、批评及整改意见。

4.4向乙方提供必要的管理用房，不提供员工食宿；

4.5负责处理非乙方管理原因发生的各种纠纷。

五、乙方的权力和义务

5.1乙方应根据有关法律、法规政策和本协议的规定及甲方的要求，制定管理制度及具体实施方案；

5.2按照运维管理的服务标准规范化管理，为医院发展创造一个优美的工作环境；

5.3员工上岗前必须进行相关内容的培训；

5.4实行岗位责任制，在自查、交接班互查的基础上，全面落实考核内容，严格执行考核标准；

5.5严格遵守院方的规章制度，并接受其检查、考核评定以至处罚，如人员更换，必须提前三天通知使用部门管理人员；

5.6坚决执行甲方所规定的上下班时间，做到不误时、不脱岗、不串岗，不在岗上闲谈或会客，在完成自己本职工作的同时积极完成领导指派的协助工作；

5.7运维管理公司应具备突发情况应急处理能力，必须保证各部门正常运转；

5.8运维管理公司员工工资待遇不得低于项目所在地最低标准。

5.9乙方有义务配合甲方重大节日活动中后勤保障工作。

六、技术资料

6.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、转包或分包

9.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

9.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

9.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、合同履约管理办法

10.1乙方必须严格按照招标文件所有内容和要求执行。

10.2乙方工作，必须符合甲方管理的要求，并接受和整改甲方对运维工作的合理意见。

十一、合同款支付

11.1无论市场价格如何变化，在合同履行期间内都按本次年度投标价结算。总价将包定，合同期内一般不予调整。除非买方增加服务区域、项目、岗位以及因国家出台提高最低工资及社会保险缴纳基数标准的强制性规定，买方审核同意后方可作相应调整。调整日期从实际调整执行之日起执行。

11.2管理服务费支付采用月度考核评价后按月支付方式，总分≥85分，按合同约定支付100%月度维管理费；80分≤总分＜85分，扣除当月运维管理费1000-3000元；70分≤总分＜80分，扣除当月运维管理费3000-5000元；60分≤总分＜70分，扣除当月运维管理费5000-8000元；得分60分以下为不合格，扣除当月运维8000-10000元。连续3个月总分＜70分，采购人将有权终止合同。由甲方每月结束对乙方进行考核评分后，按以上标准支付上月度管理服务费。

11.3付款方式：

公司名称：

开户行：

账户：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                        联系电话：

日期：2026年 月  日                日期：2026年  月  日

- 第六章附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权          (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人：（加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

附件三、开标一览表

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：/

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年月日

附表——分项报价表格式

（如果有，格式自拟）

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：年月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 （如需要）（网站在线打印）

附件十二、其他