工程量清单编制说明

工程名称：八里社区服务中心电力增容工程

	工程概况：

工程概况及特征：本工程为八里社区服务中心电力增容工程，位于南京市浦口区八里社区。
二、工程量清单编制范围：

图纸范围内的箱变、低压出线、外线受电、电缆排管箱变基础等，具体详见招标文件及工程量清单。
三、清单编制依据：

1、业主提供的八里社区服务中心电力增容工程电子版图纸等；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

5、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增版）、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知、苏建价〔2016〕154号关于建筑业实施营改增相关文件及其他相关文件等；
6、住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第14号；

7、材料价格参照2026年01月南京市信息价及市场询价；

8、人工工资执行至苏建函价【2026】027号文；

9、与设计图纸有关的标准图集等。

四、工程量编制说明：

1、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

2、工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入投标报价中，结算时不再另行增加相关费用。

3、建筑垃圾运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，选用环保工程车，如因车辆原因受到相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。

4、措施费应包括但不限于场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、施工期间排水费及降水费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及本项目涉及的其他措施所发生的费用，该部分按合同约定条款进行结算。

5、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用。

6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

7、所有招标清单项目特征中未述事项，均须满足设计图纸及相关规范要求。
五、其他说明
1、勘察工地现场可能产生的迎检降效及费用由施工单位在报价中自行考虑。

2、投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，结算不加另外增加费用。

3、投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整特别是蓝天办管控等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，同时考虑配合垃圾外运车辆夜间工作特殊性，白天垃圾现场临时堆置及二次翻挖装车费用；中标后不再调整此类费用，其中消纳费、保洁费、交通协调费等，均由投标人综合考虑到投标报价中。

4、投标人可根据施工组织设计采用的方案调整措施项目清单的内容，投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中，工程结算时不做调整。

5、投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

6、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。

7、投标人可根据施工组织设计采用的方案调整措施项目清单的内容，投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中，工程结算时不做调整。

8、除规费、税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主确定。

9、工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险等相关费用。

六、材料品种及要求：详见下表，投标人必须按照招标人提供的主要品牌规定的品牌要求报价，没有提出品牌要求的材料均须按照国产优质品自行报价；投标人在投标时必须在《投标人供应材料一览表》中注明主要材料规格、品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货，如进场材料与投标时不符，招标人有权要求中标人按照《主要材料品牌选用一览表》供应材料，工程中所用材料必须符合国家质量验收标准，满足设计要求。投标人若采用非选用品牌，需书面提供权威部门证明其选用的品牌型号优于选用品牌型号。
《主要材料选用品牌一览表》

序号
名称
品牌
备注
1
钢材
宝钢、南钢、鞍钢
2
水泥
中联、海螺、雨花
3
防火涂料

江苏金陵、北京保得利、靖江龙泰

4

电线电缆
远东、上上、江南
5

柜体、真空断路器、微机保护、自动电源转换系统、框架断路器、塑壳断路器、电容补偿、有源滤波
施耐德、ABB、西门子

6
变压器
海南金盘智能科技股份有限公司、顺特电气设备有限公司、许继变压器有限公司



