竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-ZYNJ-C2024-0036 项目名称：2024年度白马镇雨污水管网养护服务

采 购 人：南京市溧水区白马镇人民政府

采购代理：南京正一工程造价咨询有限公司

二〇二四年十一月

目  录

第一章竞争性磋商公告.....................................................................................................................3

第二章竞争性磋商须知.....................................................................................................................7

第三章成交标准...............................................................................................................................17

第四章采购需求...............................................................................................................................19

第五章合同主要条款.......................................................................................................................25

第六章竞争性磋商文件格式及附件.............................................................................................29

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

2024年度白马镇雨污水管网养护服务的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2024年11月29日09：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-ZYNJ-C2024-0036

项目名称：2024年度白马镇雨污水管网养护服务

采购方式：竞争性磋商

项目预算：146万元

最高限价：145.09335万元

采购需求：白马集镇区（含共和集镇区）年度雨污水管网养护服务（包括但不限于雨污水管道检测（潜望镜）、雨污水管道清疏、雨污水日常巡查、雨污水井室清掏、雨水篦子清掏、雨污水应急抢险、雨污水管线图绘制（新增管线测量）等。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有施工总承包市政公用工程三级及以上资质证书并具有有效期内的安全生产许可证（提供有效期内的资质证书）。

（2）项目负责人具有注册建造师证市政公用工程二级(含)以上且具有安全生产考核B类合格证（提供有效期内的证书，且提供社保机构出具的近一个月（2024年10月）供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-11-29 09:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

时间：2024-11-29 09:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在成交后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市溧水区白马镇人民政府

地    址： 溧水区白马镇

联系方式：胡主任

2.采购代理机构信息

名    称： 　南京正一工程造价咨询有限公司

地　　址： 江苏省南京市天生桥大道622号A座5楼

联系方式：何小杰 18136998038

3.项目联系方式

项目联系人：何小杰

电　　 话：  18136998038

第二章   供应商须知

前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：2024年度白马镇雨污水管网养护服务 - 项目编号：JSZC-320117-ZYNJ-C2024-0036 - 服务期：一年 |
| 2 | 磋商保证金：本项目不要求缴纳磋商保证金 |
| 3 | 履约保证金：本项目不要求缴纳履约保证金 |
| 4 | 响应文件有效期：供应商提交响应文件截止之日起60天。 |
| 5 | 响应文件份数：中标单位须于中标通知书发出3个工作日内提供3份纸质版投标文件(胶装)，递交至采购代理单位。 |
| 6 | 成交原则：综合评分法。以得分最高的供应商为第一成交候选人。 |
| 7 | 费用：不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。 中标服务费：按中华人民共和国国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的基准收费标准的50%计取。中标服务费由成交供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。 |
| 8 | 本项目最高限价人民币：145.09335万元，采购单位不接受高于此限价的响应文件。 |
| 9 | 评标委员会的组建：评标委员会构成:3人。 |
| 10 | 信用承诺制： 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面 （http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提交。 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料: （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在成交后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺: （1）供应商被列入严重失信主体名单； （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形； 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。 |
| 11 | 违约风险：除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的,政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。 |
| 12 | 其他： 1、请各供应商在采购截止日前随时关注更正补充通知或澄清通知。 2、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |

一、总    则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（（1）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）项目工作方案或服务说明；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体（本项目不接受）

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为60天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

第三章   成交标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格得分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。（保留两位小数） | 10分 |
| 2 | 企业业绩（15分） |  | 2019年10月1日以来，企业承担过市政管网养护类项目，每提供一个得5分，最高得15分（须提供合同协议书扫描上传至投标文件中。时间以合同签订时间为准，提供的相关证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。) | 15分 |
| 3 | 工作方案 （45分） | 整体方案 （9分） | 整体方案完整详细且科学合理、重点突出、要点明确得9分； 整体方案较完整详细、重点较突出、要点较明确得6分； 整体方案基本完整详细得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 4 |  | 排水管道普查流程 （9分） | 方案完整详细且科学合理、重点突出、要点明确得9分； 方案较完整详细、重点较突出、要点较明确得6分； 方案基本完整详细得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 5 |  | 质量控制方案 （9分） | 方案完整详细且科学合理、重点突出、要点明确得9分； 方案较完整详细、重点较突出、要点较明确得6分； 方案基本完整详细得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 6 |  | 进度控制方案 （9分） | 方案完整详细且科学合理、重点突出、要点明确得9分； 方案较完整详细、重点较突出、要点较明确得6分； 方案基本完整详细得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 7 |  | 安全控制方案 (9分) | 方案完整详细且科学合理、重点突出、要点明确得9分； 方案较完整详细、重点较突出、要点较明确得6分； 方案基本完整详细得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 8 | 项目负责人（4分） |  | 具有工程师及以上职称证书的得4分。 | 4分 |
| 9 | 其他人员（6分） |  | 具备测绘工程师及以上职称证书的每提供一个得3分，最高得6分；（须提供职称证书及投标人为其缴纳的近一个月（2024年10月）社保缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传至投标文件中）。 | 6分 |
| 10 | 投入设备及机械 （20分） |  | 投标人投入本项目的管道检测及清疏设备： 投入CCTV管道内窥检测系统设备的得3分； 投入管道潜望镜设备的得3分； 投入管道机器人设备的得3分； 投入高压清洗车的得3分； 提供吸污车的得3分。 （设备须提供租用合同或购买发票，车辆须提供年检有效期的行驶证、购车发票。） | 15分 |
|  |  |  | 投标人投入本项目的主要设备包括：打夯设备、小型发电机、电焊机、潜水服、氧气瓶具备以上主要设备的得5分。缺一扣1分，扣完为止。（提供购买发票或租用合同、车辆行驶证等证明材料。） | 5分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的原件扫描件为依据，原件中标后核查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2024年度白马镇雨水管网养护项目

2、项目地址：溧水区白马镇

3、采购需求：做好集镇雨污水管道日常巡查、清疏、应急抢险等工作，确保管道排水通畅。

4、养护范围：白马集镇区（含共和集镇区）年度雨污水管网养护服务（包括但不限于雨污水管道检测（潜望镜）、雨污水管道清疏、雨污水日常巡查、雨污水井室清掏、雨水篦子清掏、雨污水应急抢险、雨污水管线图绘制（新增管线测量）等。

5、项目服务周期：1年。

6、质量标准：符合国家质量验收标准以及当地行政主管部门。

- 服务清单及相关要求

| 序号 | 名称 | 工作量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水养护 | 73557 | m |  |  |
| 2 | 污水养护 | 40353 | m |  |  |

雨水养护相关要求

| 序号 | 服务内容 | 养护频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道检测（潜望镜） | 一年1次 |
| 2 | 雨水管道清疏 | 一年2次 |
| 3 | 雨水日常巡查 | 每周一次 |
| 4 | 雨水井室清掏 | 一年2次 |
| 5 | 雨水篦子清掏 | 一个月一次 |
| 6 | 雨天应急抢险 |  |
| 7 | 管线一张图绘制（新增管线测量） |  |

污水养护相关要求

| 序号 | 服务内容 | 养护频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水管道检测（潜望镜） | 一年1次 |
| 2 | 污水管道清疏 | 一年2次 |
| 3 | 污水日常巡查 | 每周一次 |
| 4 | 污水井室清掏 | 一年2次 |
| 6 | 污天应急抢险 |  |

三、总体要求

- 1、技术要求：对测区范围内雨污水管线进行检测，需能反映现状管线情况，应查明检测项目内部排水管网和市政道路管网接入点管道具体状况，排水管道(雨水管道、污水管道)进行管线检测并对管道缺陷、雨污水管道混接情况进行检测，标明管道性质、管道缺陷类别及位置；检测结果应包含但不限于：管道内沉积状况；雨污管网混接、搭接情况；管道损坏部分具体位置及维修建议）、影像资料；现场记录表；出图（出具在地形图上标明的管道走向图、损坏位置等）；管网养护及含垃圾清运。如遇突发情况临时增加冲洗和化粪池清淤工作所需费用由投标人自行考虑包含在投标价中。

- 2、硬件要求：运营单位应配备人员，建立相应的巡检和抢修队伍，所有岗位人员需经培训合格后持证上岗，养护等重要岗位人员必须通过国家相应专业等级能力考核，养护人员资质应报采购人登记备案。管养单位应根据服务内容配备必要的专业养护、检测装备，并确保装备完好率不低于98%。管养单位应配置专业运营人员3 名以上，设置独立的化验室，经常对所管养的设备出水水质进行自检。有固定的运营办公地点及办公用品。配置管养必须的劳保用品。有用于巡检的车辆（不少于 1 辆）、取样装置、维修工具、物料仓库、监控室等。

- 3、应急要求：运营单位中标后应提供应急预案至采购人处备案。运营单位应建立专职的应急小组，设置24h 开机的应急电话，确保在突发情况下可以随时联系到相关养护人员。应急人员在接警后，如属养护责任范围，当在一个工作日内处理完毕。

- 4、报价要求：报价应包含项目服务、测绘、评估、仪器使用、机械进退场、相关技术措施、安全措施、矛盾协调、交通给水用电、文本成果编制、成果录入供排水系统、后期专人维护系统、后期技术指导、跟踪服务、技术难度风险、安全事故防范等所有费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、安全、责任等各项应有费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金和供应商认为需要的其他费用等。

5、中标供应商应自行承担服务任务的所有安全责任，地下作业注意通风，防止有毒有害气体，保证作业员安全作业，确保安全操作，中标单位须签署“安全生产责任状”。

6、中标供应商需严格按采购人规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购人确认合格。

7、在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标供应商自行承担。

- 四、付款方式

1、所有款项均以人民币支付。

2、合同签订且养护工作能达到服务要求，按季支付合同价的15%；当年剩余的合同款，在养护结束且经甲方验收合格后支付。

- 五、养护考核办法

每季度养护考核采用《管网养护考核标准》，满分为100分（具体考核内容采购人视情况可进行相应调整）。

考核得分在85分（含）-90分的，将被扣除当季养护费用的10%；

考核得分在80分（含）-85分的，将被扣除当季养护费用的20%；

考核得分在80分以下的，视为考核不合格，将被扣除当季养护费用的40%。

当中标人连续2个季度考核得分低于80分，并被视为不能正常履行合同，采购人有权终止合同。

管网养护考核标准

| 序号 | 考核项目 | 具体内容 |  | 基本分 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度管理及计划报 表、台账资料上报 （20分） | 每季度第三个月25日前上报本季度完成养护设施量统计汇总表（包括管道和检查井设施的巡视、清疏及日常养护等），年度养护计划按采购方要求时间上报 |  | 4分 | 1)未按时上报 2)数据不全、不规范及不准确 3)次月初例会前不上报 | -2分 -2分 -4分 |
|  |  | 每季度第三个月25日前上报下季度养护计划和本季度完成清疏记录表及养护台账等资料（含管道疏通台帐、井室清掏台帐、巡查台帐、临时封堵排水管道台帐等） |  | 4分 | 1)未按时上报 2)不全、不规范及不准确 3)逾期一月不上报 | -2分 -3分 -4分 |
|  |  | 根据养护作业具体内容制定齐全的规章制度及设置合理的组织机构 |  | 4分 | 1)不全、不规范及不合理 2)未制定 | -2分 -4分 |
|  |  | 按照采购方要求及养护计划配置齐全及落实相应的养护作业人员、车辆设备、工具及有毒气体检测仪器等 |  | 4分 | 1)与要求或上报的计划中配置不相符 2)作业人员的相关证件不齐 3)养护车辆设备工具及仪器不齐 | -2分 -2分 -3分 |
|  |  | 因排水口混流，养护单位未及时上报并未查明原因导致考核扣分或通报批评 |  | 4分 | 有一个点 | -1分 |
| 2 | 养护工作质量要求 （30分） | 管道及检查井不允许有破损，一有发现应立即按程序进行上报并查明原因 |  | 10分 | 1）管道及检查井内有破损，不及时上报，每处 | -2分 |
|  |  | 管道及检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合规定要求 |  | 5分 | 1）出现雨污水冒溢现象（突发事件除外），每次 2）积泥超出规定范围，每处 | -3分 -2分 |
|  |  | 登记检查井井盖、内井盖及安全防坠网完好情况 |  | 5分 | 1）未能完全登记检查井井盖、内井盖及安全防坠网完好情况 每处 | -1分 |
|  |  | 坚持“固定”原则，定期巡查，主要路段维护管线（主要路段由采购方确定）要求每2周落实不低于一次的巡检工作 |  | 6分 | 1）分区域巡查，每个养护区域固定1-2人的巡查人员及固定车辆设备等，每缺少一项 2）主要路段维护管线要求每周落实不低于一次的巡检工作，低于要求每发现一次 3）巡查发现损坏排水设施及乱排放的行为未能及时制止并向采购方汇报，每发现一次 4）当周巡查计划路段中对已有堵塞管道未进行备案并未及时疏通，经发现，每次 | -2分 -2分 -2分 -3分 |
|  |  | 文明作业，保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当 |  | 4分 | 1）被发现作业结束，影响周边环境整洁，每处 2）污泥运输过程中，污泥落地，沿途洒落，每处 3）污泥处置妥善，未出现乱到现象，未对环境造成污染，每处 | -1分 -1分 -2分 |
| 3 | 安全作业要求 （30分） | 地面作业 | 井盖开启后，须设置安全护栏或防护装置 | 3分 | 1）被发现采取的安全措施不规范，每处 2）被发现未采取安全措施，每处 | -1分 -2分 |
|  |  |  | 作业现场严禁明火 | 2分 | 1）发现明火，每处 | -1分 |
|  |  |  | 在交通繁忙地点作业时，应指派专人维护现场秩序 | 2分 | 1）未指派专人，每处 2）擅离职守，懈怠工作，每处 | -1分 -1分 |
|  |  |  | 作业人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。 | 3分 | 1）被发现未采取相应防护安全措施，每次 | -1分 |
|  |  |  | 在地面上掏挖井内污泥或维修检查时，应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。 | 3分 | 1）被发现未采取相应防护安全措施，每次 | -1分 |
|  |  | 井下作业 | 下井作业前，应履行报批程序，同意后由有资质的专业人员才能下井作业。 | 5分 | 1）被发现未报批直接下井作业，每次 2）被发现未报批直接下井作业，且由非专业人员进行，每次 | -3分 -5分 |
|  |  |  | 专业作业人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。 | 2分 | 1）被发现未采取保护安全措施，每次 | -1分 |
|  |  |  | 专业人员下井作业时，需持气体检测仪先行检测确保安全，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络，监护人员不得擅离职守。 | 2分 | 1）被发现未配备监护人员，每次 2）被发现监护人员擅离职守，每次 | -1分 -1分 |
|  |  | 安全教育及培训 | 工人上岗前安全教育，每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台账记录。 | 4分 | 1）台账内容不全不规范，每次 2）发现无台账，每次 | -1分 -2分 |
|  |  |  | 新工人的安全培训工作 | 4分 | 1）台账内容不全不规范，每次 2）发现无台账，每次 | -1分 -2分 |
|  |  | 保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康，提高排水管道养护的技术水平，预防作业安全事故发生。 |  |  | 一旦发生生产安全责任事故，考核不合格，并由服务商承担责任并赔偿损失。 |  |
| 4 | 应急预案措施 临时配合 （20分） | 应急预案 | 建立各类应急预案，健全专项应急值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患 | 6分 | 1）未建立应急预案，每次 2）无应急保障措施或物资储备，每次 3）发生有责事件，每次 | -3分 -2分 -6分 |
|  |  | 应急处置 | 在接到因外力不可抗拒的原因引起排水不畅的雨污水冒溢或井盖缺失（破损）事件，应在规定时间内到达现场进行处理 | 6分 | 未及时赶到，每次 未到场完成处理，每次 | -2分 -3分 |
|  |  | 处理投诉 | 根据采购方意见及时落实、处理投诉事件 | 6分 | （1）因办理不力，被新闻媒体、12345、数字城管等相关媒体曝光或被再次投诉不满意的，每次 （2）因办理不力，被新闻媒体、12345、数字城管等相关媒体曝光被再次投诉不满意的，每次 | -2分 -6分 |
|  |  | 积极响应 | 建立微信群或QQ圈，每天上报巡查情况（定位、图片）。 | 2分 | 不能及时上传巡查情况（定位、图片），每次 | -2分 |
| 合 计 |  |  |  | 100分 |  |  |

第五章  合同主要条款及格式

（服务合同仅供参考）

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

采购人（以下称甲方）：                       住所地：

供应商（以下称乙方）：                       住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                         项目

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同总价为人民币（小写）：         元，人民币（大写）              元整，分项价款在“投标报价表”中有明确规定, 本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用（包括中标服务费），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

本合同执行期间单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

竞争性磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；                                       （2）技术规格响应表；

- （3）投标承诺；

- （4）服务承诺；

- （5）中标通知书；

- （6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：南京市溧水区白马镇

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供施工和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

（1）合同签订且养护工作能达到服务要求，按季支付合同价的15%；当年剩余的合同款，在养护结束且经甲方验收合格后支付。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、合同履行过程中，乙方负责工作团队安全教育，制定并落实安全生产管理制度，加强安全管控，因乙方原因产生的安全问题由乙方承担。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自 变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释

甲方（采购人）：（盖章）              乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                              代表人：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

日期：    年    月    日              日期：    年    月    日

第六章 竞争性磋商文件格式及附件

（项目编号）

（项目名称）

响应文件

供应商：（加盖电子公章）

年  月  日

- 目 录

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市溧水区白马镇人民政府

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）       元人民币，服务期 一 年，项目负责人       （姓名及职称或注册资格）。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市溧水区白马镇人民政府：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

目录三、磋商报价表

磋商报价表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

供应商（加盖电子公章）:

日    期：   年    月    日

目录四、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 工作量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水养护 | 73557 | m |  |  |
| 2 | 污水养护 | 40353 | m |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

目录五、资格证明文件

- 资格证明文件

1.第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求“（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料及（三）本项目特定资格要求证明文件”；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提交；

3.第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求“（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格证明文件”；

注：上述第3项，供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明材料，也可以在响应文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

供应商仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                      （加盖电子公章）

说明：

1、供应商应逐一说明磋商产品和服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术、服务要求的按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                （加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 性别 | 职称 | 资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：           （加盖电子公章）

目录九、供应商项目业绩情况表

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 工程名称 | 委托人名称 | 工程投资规模 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据竞争性磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商名称：                          （加盖电子公章）

目录十、拟投入现场的设备及机械表

拟投入现场的设备及机械表

| 序号 | 设施/设备名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 国别产地 | 数量 | 购买 时间 | 备注 | 发票或 租赁合同 | 检定 合格 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                          （加盖电子公章）

目录十一、工作方案（格式自拟）

目录十二、服务与承诺（格式自拟）

目录十三、投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加           （单位名称）的              （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议中的中小企业）的具体情况如下：（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、             （标的名称），属于  其他未列明行业   （所属行业）；承接企业为______________（企业名称），从业人员             人，营业收入为        万元，资产总额为            万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日　　　　　　期：

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日 期：

附件三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区白马镇人民政府：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖电子公章）：

日　　　　期：     年     月    日

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区白马镇人民政府：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

供应商（加盖电子公章）：

日  期：       年    月    日

附件六、提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）