竞争性磋商文件

项目编号：LXZC-20220810-01 项目名称：南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目

南京陵新项目管理有限公司

二○二二年八月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 招标项目说明及技术要求

第五章 南京市江宁区政府采购合同格式

第六章 投标书

- 第一章 投标邀请

- 招标公告

项目概况

南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目招标项目的潜在投标人应在（南京陵新项目管理有限公司（南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座3楼））获取招标文件，并于 2022年8月22日14点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：LXZC-20220810-01

项目名称：南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目

预算金额：￥35万元（单位：人民币）

最高限价：￥35万元（单位：人民币）

采购需求：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（无）

2. 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：/。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被"信用中国"网站、"中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站， 点击“ 南京政府采购供应商诚信档案管理系统”，在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 三、获取招标文件

时间：2022年8月10日至2022年8月17日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京陵新项目管理有限公司（南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座3楼）

方式：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件加盖公章、单位介绍信原件（或授权委托书原件）、营业执照副本原件及复印件加盖公章在南京陵新项目管理有限公司（南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座3楼）获取招标文件。

售价：100元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年8月22日14点 30分（北京时间）

地点：南京陵新项目管理有限公司（南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座1楼会议室）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

/

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　南京市将军山小学

地址：　南京市江宁区

联系方式：　/

2.采购代理机构信息

名 称：　南京陵新项目管理有限公司

地　址：　南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座3楼

联系方式：　17372979219

3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电　话：　17372979219

- 第二章 投标人须知

南京陵新项目管理有限公司 受 南京市江宁示范幼儿园（采购人）委托，对其南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目（项目名称）进行公开招标，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | LXZC-20220810-01 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京陵新项目管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座3楼 |  |
| 5 | 招标文件获取方法 |  | 1.投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）在南京陵新项目管理有限公司（南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座3楼）购买招标文件； 2.招标文件出售方式：每本100元人民币，售后不退。 |  |
| 6 | 项目预算 |  | 人民币大写：叁拾伍万元(￥350000元整)，超过项目预算作无效标处理。 |  |
| 7 | 投标保证金 |  | 不做要求 |  |
| 8 | 投标有效期 |  | 投标截止之日起90天 |  |
| 9 | 代理机构银行账户 | 户名 | / |  |
|  |  | 开户行 | / |  |
|  |  | 账号 | / |  |
| 10 | 投标 报名 | 时间 | 2022年8月10日起至 2022年8月17日为止，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，下同，节假日除外） |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座3楼 |  |
|  |  | 要求 | 法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件） |  |
| 11 | 投标 文件递交信息 | 时间 | 2022年8月22日14：00—14：30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座2楼会议室 |  |
|  |  | 要求 | 提交响应性文件 |  |
| 12 | 投标文件份数 |  | 正本份数：壹份；副本份数：肆份 ；电子版投标文件（光盘或U盘）壹份 |  |
| 13 | 投标 信息 | 时间 | 2022年8月22日14：30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区龙眠大道568号MAX科技园9幢B座2楼会议室 |  |
| 14 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 盖主任 |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 孙工 |
|  |  |  | 联系电话 | 17372979219；邮箱：958915743@qq.com |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.3 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.4 供应商诚信档案注册登记

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表”是参加本次政府采购活动的必备材料。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn ）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda ），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1本次采购不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件（原件备查）；

（3）*投标保证金收据；

（4）*开标一览表（另外单独密封一份，便于唱标时查找）；

（5）*第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）*第一章投标邀请中2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（若有）

（8）*南京市政府采购供应商信用记录表；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；；

（2）投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（3）*技术规格偏离表；

（4）*质量保证及服务承诺；

（5）*项目实施方案；

（6）强制认证证书（若有，复印件加盖公章）；

（7）备件清单、专用工具清单、交货时间；

（8）制造、安装、验收标准；

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2政府采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。

12.3报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用 工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.4 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标方的最终投标报价中。

12.5 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业、监狱企业），须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

12.6 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

12.7 投标供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变。如果有漏项，视同让利。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订时退还。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，投标保证金将在签订合同后五个工作日内无息退还，履约保证金不超过合同金额的10%，招标文件另有约定的从其约定。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间过后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标总价超出采购预算限额的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的投标文件相互混装；

（11）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（14）没有逐一说明投标产品和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（15）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（16）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（17）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

21.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1  实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：详见第三章。

21、确定中标供应商

22.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

22.2 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商为中标供应商。评审小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

22.3 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.7 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

22.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出全部质疑并将质疑文件原件送达代理机构。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标方法和标准

（一）评标方法

1）采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为成交供应商的评标方法。

2）综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按招标报价由低到高顺序排列。得分且招标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（二）评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。预算金额：35万

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评 标基准价/投标报价)×30.00 | 30 | 自动计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★ 号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价； 打▲号指标，有一项负偏离扣2分；其他技术指标， 有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设 备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 项目图纸设计 | 投标人依据项目功能需求、采购清单和设计图纸结合现场勘察后提出优化设计方案和图纸，评委根据投标人提供的设计方案和图纸综合评分：（1）人员通道系统图及平面图准确详细、位置合理的得5分，图基本准确、位置基本合理得3分，其他不得分；（2）电子围栏系统图及平面图，图纸准确详细 、设备位置合理的得5分，图纸基本准确，设备位置 基本合理得3分，其他不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、成熟性 | 1、所投张力控制器、控制键盘厂家投保产品责任 险1000万(含)以上的得3分，不提供不得分。（提供加盖原厂公章的责任险保单上传） 2、所投控制键盘具有休眠功能检查：可设置休眠时间，长期无操作设备将自动进入休眠状态，当有报警信息或者操作时唤醒设备并执行相应操作的满足得3分，不提供不得分。（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告）3、所投室内外摆式速通门支持红外检测功能，具备16对红外光幕的满足得3分，不提供不得分。（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告） 4、所投室内外摆式速通门最大通行人数应≥60人/分钟（常开模式）的得3分，不提供不得分。（（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告） | 12 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 施工组织设计 | 提供施工组织设计方案，包括产品选型方案、质量管理方案、安全文明施工方案、重点难点解决方案等。评委根据投标人所提供的施工组织设计方案进行打分，包括但不限于编制的实施进度、质量、安全等方案。方案内容全面具体、科学合理、组织有序得8分；方案内容较全面具体、较科学合理、较组织有序得5分；方案内容不够全面、不够合理、不够组织有序得2分；其他不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.4 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案（含服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）打分， 服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障体系完善且响应时间 在12小时以内的，得8分； 服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障体系较完善且响应时间在12小时以内的得3分；其他及不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2019年1月1日以来承担的类似项目合同成功案例一个得2分，未提供不得分。（案例应同时提供中标通知书及合同） | 2 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 投入本项目人员 | 1、投标人针对此项目指派的项目经理具有机电工程二级建造师证书且具有二级注册造价工程师，提供得4分，不提供不得分。（上传扫描件及持证人2022年4-6月社保证明至投标系统） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力 | 投标人具有CMMI3 （软件能力成熟度模型集成3级） 证书，得4分，不提供不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖单位公章） | 4 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |

有关评分要求其他说明：

1、参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。对小微型企业、监狱企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章，投标人在投标时应备带评审时涉及到的相关证明文件的原件，以供评委会审查。（投标单位在投标文件中提供的证明材料复印件，若评委需查看原件，而投标单位未带原件备查的，涉及到打分项的评委有权扣分。）评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某个投标人的本项得分（保留2位小数）。评标结果保留两位小数。

- 第四章 招标项目说明及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内外摆式速通门(左边机) | 1.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角；透明材料的内部无明显空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质；镀层和涂覆层表面无修整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象。 2.打开设备机身外壳应使用专用工具；机身应具备牢固安装的结构；盖板钢制板材厚度应≥1.5m。 3.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求；其他表面应符合IK07的要求；试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。 4.警示功能，在发生以下情况之一时，设备应警示：未收到允许通行信号，设备检测到人员进入通道；接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道；设备开机自检不通过；拦挡部分运行不到位；人员通过通道的实际时间超过了设定的允许通行时间； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态。 | 1 | 台 |
| 2 | 室内外摆式速通门(右边机) | 1.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角；透明材料的内部无明显空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质；镀层和涂覆层表面无修整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，无裂纹、起泡及表层脱落等现象。 2.打开设备机身外壳应使用专用工具；机身应具备牢固安装的结构；盖板钢制板材厚度应≥1.5m。 3.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求；其他表面应符合IK07的要求；试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。 4.警示功能，在发生以下情况之一时，设备应警示：未收到允许通行信号，设备检测到人员进入通道；接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道；设备开机自检不通过；拦挡部分运行不到位；人员通过通道的实际时间超过了设定的允许通行时间； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态。 | 1 | 台 |
| 3 | 7寸人脸核验终端 | 1. 外壳防护等级：IP65 2. 接口包括100Mbps网口×1；USB2.0×1；DC5V输出×1；RS485×1；RS232×1；韦根输入×1；韦根输出×1；告警输入×2；IO输出×2；电源输入（DC12V）×1 3. 屏幕尺寸：7英寸 4. 支持识别距离为0.3米至5米之间调节 5. 安装高度1.5米，1米识别距离下，支持0.9米至2.0米识别身高范围 6. ▲在环境光为0.001lux下可正常检测并识别人脸 （提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 7. ★人脸识别500次平均响应时间小于等于180ms （提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） | 2 | 台 |
| 4 | 矩阵型测温模块+测温模块通用支架 | 测温模块：测温范围：30℃-45℃ 测温误差：≤±0.3℃ 测温距离：＜1m 电源：DC12V 适用场景：室内无风环境 | 2 | 套 |
| 5 | 腕温模块++测温模块通用支架 | 腕温测温模块：体温检测范围：30℃-45℃ 测温误差：≤±0.3℃ 测温距离：1~4cm 电源：DC12V 适用场景：室内，无风环境 | 2 | 套 |
| 6 | 遥控器 | 配套 | 1 | 套 |
| 7 | 管理电脑 | i5-12400/16G/1TB HDD+256G SSD；搭配21.45英寸显示器（L2235) | 1 | 台 |
| 8 | 考勤识别机 | 1：设备防护等级IP65 2：设接口包含：RJ45网口×1；USB2.0×1；5V DC输出×1；RS485×1；RS232×1；韦根输入×1；韦根输出×1；告警输入×2；I/O输出×2 3：设备采用7寸屏幕，屏幕分辨率600*1024 4：设备识别距离为0.3米-4米,并支持识别距离调节 5：设备安装高度1.5米，1米识别距离下，支持1.2米-2.0米身高范围的识别高度 | 1 | 台 |
| 9 | 考勤软件系统 | 1.支持管理最大人员数量2万; 2.支持人脸图片单张最大400KB 3.支持最大的长连接实时数据交互数据1000个 4.支持最大人脸图片存储2万张 5.支持最大事件并发处理100条/秒（不带图片）； | 1 | 套 |
| 10 | 访客登记终端 | 1：Android操作系统，四核，主频1.8GB，内存2G，存储8G，可支持扩展TF卡最大128G 2：支持200W宽动态摄像头，最高分辨率：1920*1080 3：主屏：10.1电容式触摸屏，分辨率：800*1280，支持10点触控 4：客屏：10.1电容式触摸屏，分辨率：800*1280，支持10点触控 5：支持证件阅读：符合公安部认证，可读取身份证全部信息，读卡时间<1S，支持M1卡读取 | 2 | 台 |
| 11 | 人流密度（拥挤防范相机） | 1、具有400万像素 CMOS传感器, 最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。 2、内置GPU芯片, 内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 3、需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 4、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力，需支持DC12V/POE供电。 5、需支持当区域内人数达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示。 | 2 | 台 |
| 12 | 4G智能网关一体机 | 输入输出电压：AC220V/50HZ; 单路输出功率：2000W；待机功率：＜2w 消费方式：刷卡扫码型，支持语音播报； 充满自停、过流/过载自动断电，断电记忆； 防触电专利，防误刷卡、防盗电； 门磁感应专利，拔出秒断电； 温感报警：内置温感传感器，检测终端前端/内部温度超标（80℃）即刻断电 支持计时/计量/计次/包月/临时多重收费模式； 友电芯检测，支持自动识别电动车功率，分档计费； 阻燃ABS材质，环境温度：-20°C -50°C； 新国标五孔插芯； 规格尺寸：210x80x45mm | 2 | 台 |
| 13 | 物联网智能充电终端 | 输入输出电压：AC220V/50HZ; 单路输出功率：2000W；待机功率：＜2w 消费方式：刷卡扫码型，支持语音播报； 充满自停、过流/过载自动断电，断电记忆； 防触电专利，防误刷卡、防盗电； 门磁感应专利，拔出秒断电； 温感报警：内置温感传感器，检测终端前端/内部温度超标（80℃）即刻断电 支持计时/计量/计次/包月/临时多重收费模式； 友电芯检测，支持自动识别电动车功率，分档计费； 阻燃ABS材质，环境温度：-20°C -50°C； 新国标五孔插芯； 规格尺寸：210x80x45mm | 26 | 台 |
| 14 | 防雨罩 |  | 28 | 个 |
| 15 | 流量卡费 | 用于充电桩设备联网（一年4G流量卡费） | 2 | 套 |
| 16 | 充电桩平台维护费 | 充电桩平台维护费用 | 1 | 套 |
| 17 | 漏保断路器 | 2P,32A | 2 | 套 |
| 18 | 配电箱 | 300*400*200 | 1 | 套 |
| 19 | 43寸监视器 | 1、LCD显示单元为：43“超窄边液晶屏；支持物理分辨率高达 3840 × 2160@60 Hz 2、为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作，且监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测。 3、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力，且具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 4、监视器支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，且监视器待机功耗≤0.3W。内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 5、设备可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。 | 2 | 台 |
| 20 | 43寸监视器支架 | 避免屏幕背面凸包与支架主体干涉 嵌入式安装时，顶部预留挂钩抬升空间 建议55寸以下四周预留30mm，55寸及以上四周预留50mm 请根据标注的挂钩孔位（VESA）选择支架 | 2 | 台 |
| 21 | hdmi线 | 15米，4K | 2 | 根 |
| 21 | 硬盘录像机 | 1、NVR总资源为满负载条件下的最大输入带宽：320M，输出带宽：256M 2、设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单，支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘； 4、支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99% 5、支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图。 | 1 | 台 |
| 22 | 硬盘 | 接口类型：SATA 6Gb/s；容量：8TB；转速：7200RPM；缓存：256MB | 2 | 块 |
| 23 | 张力控制器 | 警戒张力值自动调整：根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值； 智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息。 定时控制功能：4组定时控制功能，可对单个或者全部防区进行定时控制； 状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。 报警提示：应能实现张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。 | 8 | 个 |
| 24 | 常规不锈钢防雨箱 | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，尺寸：500*300*150mm | 8 | 个 |
| 25 | 六道单防区控制杆 | 六线单防区测控杆；警戒张力值100～450N；拉紧报警位移量75mm以内；松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3；张力模块承受最大拉力1000N以上；铝合金外壳76*38*798mm | 1 | 个 |
| 26 | 六道双防区控制杆 | 六线双防区测控杆；警戒张力值100～450N；拉紧报警位移量75mm以内；松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3；张力模块承受最大拉力1000N以上；铝合金外壳76*38*798mm | 7 | 个 |
| 27 | 万向底座（承立杆） | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀 | 31 | 对 |
| 28 | 六道受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm | 15 | 个 |
| 29 | 张力弹簧（新） | SUS304材质，安装于金属滑块上承载外界的拉力，抗氧化、耐腐蚀性 | 90 | 个 |
| 30 | 受力杆固定件 | SUS304 M6*35 用于受力杆固定弹簧 | 90 | 个 |
| 31 | 六道受力轴承杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界 | 8 | 个 |
| 32 | 张力万向滑轮 | SUS304材质，有直/斜装两种，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好 | 48 | 个 |
| 33 | 六道支撑杆 | 铝合金材质，带孔，20.2mm*14mm*790mm | 130 | 个 |
| 34 | 万向底座（PV杆） | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀 | 130 | 个 |
| 35 | 张力支撑杆固定件（内置螺母） | 工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀 | 780 | 个 |
| 36 | 张力警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm | 60 | 个 |
| 37 | 张力紧线器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 | 90 | 个 |
| 38 | 束线器 | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线 | 200 | 个 |
| 39 | 张力线 | 直径1.2mm,材质316不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀 | 3600 | 米 |
| 40 | 张力控制器24V电源 | AC24V 1A，给张力控制器供电 | 8 | 个 |
| 41 | 外六角螺丝 | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 42 | 十字槽盘头螺钉 | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 43 | 尼龙扎带 |  | 1 | 项 |
| 44 | 控制键盘 | 1.液晶显示：4.3英寸液晶显示屏，具有多级中文菜单； 2.内置通讯模块，通过RS485接口或者网络接口与外部设备及服务器进行组网数据通讯，并且可以直连张力围栏主机； 3.存储及查询功能：存储各种工作数据及报警信息，可根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询； 4.旁路报警功能：可以对选中的防区进行旁路，在维修状态下的报警信息不处理； 5.USB接口检查：具有一个USB接口，可通过该接口进行程序升级或者数据交换； | 1 | 台 |
| 45 | 视频联动模块 |  | 1 | 台 |
| 46 | 警灯（室外） | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 | 15 | 个 |
| 47 | 常规警灯支架（张力） | 用于安装一个室外警灯，角度可调 | 15 | 个 |
| 48 | 12V电源 | DC12V 1A，给警灯供电 | 15 | 个 |
| 49 | 8口交换机 |  | 5 | 台 |
| 50 | 壁挂机柜 | 9U | 1 | 套 |
| 51 | 网线 | 六类 | 7 | 箱 |
| 52 | 信号线 | RVV2*1.5 | 800 | 米 |
| 53 | 电源线 |  | 1300 | 米 |
| 54 | 电源线 | 3*2.5 | 100 | 米 |
| 55 | 电源线 | RVV3*4 | 100 | 米 |
| 56 | PVC线管 | DN25 | 900 | 米 |
| 57 | PVC线槽 | 4CM | 400 | 米 |
| 58 | 辅材 | 水晶头、自攻螺丝、膨胀管、扎带、电工胶布等 | 1 | 项 |
| 59 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |

# 第五章 南京市江宁区政府采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：          LXZC-20220810-01

项目名称 ： 南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目

采购单位 ：南京市江宁示范幼儿园

成交单位 ：

签订日期 ：

南京市江宁区政府采购合同（货物类）

分散采购机构：南京陵新项目管理有限公司

项目编号：LXZC-20220810-01

政府采购项目名称： 南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目

采购人（以下称甲方）：            供应商（以下称乙方）：

地址：                           地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理政府采购的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：

厢式货车一辆。货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

工期：30日历天，具体供货期满足甲方需求。

第二条 合同总价款本合同项下人民币总价款为___________（大写），分项价款在“投标分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间除根据合同约定的在实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于本项目的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）成交通知书

（2）乙方提供的投标文件和报价；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）招标文件及补遗文件

（6）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3.货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责并负责维修或无偿更换，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

中标人未在规定日期完成供货的，按如下约定支付违约罚金：推迟一周，违约罚金为合同总额的1%；推迟两周，违约罚金为合同总额的5%；推迟三周，违约罚金为合同总额的10%。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量、规格和包装要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，或货物的包装存在破损等不符合合同约定的情形时，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。乙方应按照合同约定和招标文件的规定的货物、型号、规格重新向甲方交付货物，相关费用由乙方自行承担。如经甲方再次验收，乙方提供货物仍不符合合同和招投标文件规定的，视为乙方不能交付货物。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方根据合同约定承担违约责任。

5.甲方应当在到货后的15个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和如各标准存在不一致时，以更为严格的标准为准。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修4小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订后首付30%，设备到达现场后支付至合同总价70%，乙方完成所有内容后经甲方主管部门验收合格支付至合同总价的85%，经审计确认后支付至审计结算价的97%，质保期满后支付余款.甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额增值税专用发票。否则，甲方有权拒绝付款。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。如乙方逾期交付货物给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。同时甲方有权委托第三方提供相关服务，由此产生的费用，由乙方承担。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市江宁区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供其他不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自盖章签字之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲执贰份，乙执贰份，均具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。

4.未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

第十六条 补充条款：/

| 甲方（采购人）： （盖章） 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 单位地址： 日期： 分散采购机构：南京陵新项目管理有限公司 项目负责人： 日期： | 乙方（投标人）： （盖章） 委托代表人： 项目负责人： 电话： 开户银行： 帐号： 单位地址： 日期： |
| --- | --- |

# 第六章 投标书

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投   标   书

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

投标人地址：

年    月   日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁示范幼儿园

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标  南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目投标总价为（大写）_______元人民币，供货期：    日历天。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京市江宁示范幼儿园：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的  南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目（项目名称）(项目编号:LXZC-20220810-01）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字并盖章：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

附件三、开标一览表

开标一览表

| 磋商报价 | 大写： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
| 响应文件份数 | 正本： 份 副本： 份 |  |
| 供货期 | 日历天 |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |

投标人名称：

（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件五、项目整体实施方案和质量保证体系（格式自拟）

投标人名称：

（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期

附件六、服务承诺及服务质量保证承诺书（格式自拟）

附件七、拟投入本项目人员情况一览表

拟参与本项目人员情况一览表（参考）

项目名称： 南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目 项目编号：LXZC-20220810-01

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 执业资格 | 专业经验及拟在 本项目中承担分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

法人代表或授权代表签字：                             日    期：   年  月  日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

附件八、商务条款响应表

项目编号：LXZC-20220810-01

项目名称：南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目项目

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 3 | 投标人资格声明 |  |  |
| 4 | 营业执照 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

注：请投标供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄招标文件要求，将作无效投标处理。

附件九、技术规格偏离表

（由投标人据实提交）

项目编号：LXZC-20220810-01

项目名称：南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目项目

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

注：1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。

4.投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将可能被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

5.如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

6. 注：请投标供应商根据投标货物实际情况填写，如果一字不漏照抄招标文件要求，将作无效投标处理。

附件十、投标货物选购件（含材料和易耗品）明细表

（如果有的填写）

项目编号：LXZC-20220810-01

项目名称：南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目项目

| 序号 | 选购件（含材料）名称 | 型号及规格 | 数量 (个) | 单价(元) | 备注 (如是外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

附件十一、投标货物质保期内的随机备品备件明细表

（如果有的填写）

项目编号：LXZC-20220810-01

项目名称：南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目项目

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 (个) | 单价(元) | 备注 (如是外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |  |

注：投标单位所有配件费用包含在投标总价中。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

附件十二、投标货物专用工具表

（如果有的填写）

项目编号：LXZC-20220810-01

项目名称：南京市将军山小学AI主动式校园安防系统项目项目

| 序号 | 投标货物名称 | 专用工具名称 | 数量 (个) | 单价(元) | 备注 (如是外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

附件十三、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

附件十四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁示范幼儿园：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年      月      日

附件十五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：      。

授权代表（盖章或签字）：

投标人全称(加盖公章)：

日期：______年    月    日

附件十六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

附件十七、资格证明文件（参考）

1.营业执照复印件加盖公章

2.法定代表人授权委托书原件

3.投标人资格证明、采购人提出的特定条件

4.投标货物的生产许可证（复印件）

5.财务报表

6.依法缴纳税收证明

7.依法缴纳社会保障资金证明

8.南京市政府采购供应商信用记录表

9.投标人认为有必要有其他证明文件

- 十八、南京市政府采购供应商信用记录表

| 南京市政府采购供应商信用记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |