竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JSYC-C2022-0062 项目名称：南京长江江豚救护基地声学监测设备采购及运行维护项目

采购人名称：南京长江江豚省级自然保护区管理站

代理机构名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司（盖章）

日    期：2022年10月

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  评标标准	11

第四章 招标项目的项目需求	15

第五章  合同主要条款及格式	19

第六章  附 件	23

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

南京长江江豚救护基地声学监测设备采购及运行维护项目的潜在供应商应在南京市建宁路65号金川科技园22号楼3楼获取采购文件，并于2022年11月2日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSYC-C2022-0062

项目名称：南京长江江豚救护基地声学监测设备采购及运行维护项目

采购方式：□竞争性谈判 ✔竞争性磋商 □询价

预算金额：110万元

最高限价：110万元

采购需求：详见采购文件需求。

合同履行期限：5个月内完成购置安装及试运行

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力，并提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商若为中小企业,小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，请提供相应证明材料。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1、时间：2022年10月21日至2022年10月27日，每天上午9时00分至11时30分，下午13时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼。

3、方式：接受现场获取或电子获取（凡有意参加投标者持单位介绍信原件(或授权委托书原件)至南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼领取招标文件或将单位介绍信原件（或授权委托原件）扫描件发送至代理机构邮箱领取招标文件，邮箱号：1063773859@qq.com），未向代理机构购买采购文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本项目。

4、售价：100元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月2日14点00分（北京时间）

地点：南京市金川科技园22幢3楼招标部第三会议室，届时请供应商法定代表人或其授权代表持本人身份证原件出席开标仪式。

五、开启

时间： 2022年11月2日14点00分（北京时间）

地点：南京市金川科技园22幢3楼招标部第三会议室，届时请供应商法定代表人或其授权代表持本人身份证原件出席开标仪式。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网站（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）推动南京市政府采购领域信用体系建设，鼓励供应商诚信经营，健全守信激励失信约束机制，根据《中华人民共和国政府采购法》、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020）的通知》（国发〔2014〕21号）、《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)等文件精神，结合南京市政府采购工作实际，现鼓励各潜在供应商对其诚信档案进行注册登记管理：商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行： 登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“江苏省政府采购网”（www.njgp.gov.cn）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。供应商申请网上注册的，在提交响应文件时，应在响应文件中提供加盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用记录表》，此表是参加本次采购活动的必备材料。

2、关于本项目如有更正公告，敬请关注江苏政府采购网发布的信息。

3、本次招标不接受进口产品。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：南京长江江豚省级自然保护区管理站

地址：南京市建邺区江东中路289号联强国际大厦3004室

联系方式：025-86668922

2、采购代理机构信息

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢三楼

联系方式： 025-83110282/15358199268

3、项目联系方式

项目联系人：陶智慧

电　话：15358199268

# 第二章  供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人组织。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在磋商时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 标书售后不退。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6.7 投标文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式，U盘形式，单独密封），未按要求递交，采购人或采购代理机构有权拒收投标文件。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 响应文件的商务部分，商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）*磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明及法人身份证的复印件；

（3）*第一章磋商邀请中 二（1）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）*第一章磋商邀请中 二（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）* 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）总体概述；

（2）监测技术措施；

（3）服务进度计划的保证措施；

（4）日常运行维护；

（5）音频数据处理及分析；

（6）售后服务质量保障措施；

（7）培训方案；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）投标报价为固定总价，包括交通费、通讯费、代理费、人工费、利润、税金、风险费及政策性文件规定的等各项应有费用。

（3）在合同执行期间，委托人不提供完成本合同所需的任何生活、交通、通讯工具等，相关费用含在报价中，不单独计列计量。

（4）本项目最高限价110万元（投标单位报价不得超过最高限价，超过最高限价按废标处理）。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

（6）招标代理服务费为：以中标价为基数按计价格[2002]1980号文规定的80%收取（单个标段收费不足3000元，按3000元收取），由中标单位支付，评委费按实际发生一并由中标单位支付。

7.5响应文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

四、磋商

9、联合体（本次采购项目不接受联合体投标）。

10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，采购人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10.3 磋商小组由3人及以上单数组成，在江苏省政府采购中心专家库随机抽取。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★或*”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的（超过最高限价的）；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

12、评定成交标准

12.1 成交标准：质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且综合得分最高。本次的最高限价为 110万元。

12.2 评定方法：综合评分法。

13、确定成交供应商

13.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

13.2 成交供应商确定后将在江苏政府采购网进行公示，本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日。各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向江苏益诚建设工程咨询有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

13.5 采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购中心。

17.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

17.4 采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1 质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督部门投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

# 第三章  评标标准

1、综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标综合得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2、磋商小组应当根据报价情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组会对所有合格供应商二次报价进行单一磋商，最终报价以第二次报价为准。

3、评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

5、采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

6、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及服务要求等事项签订政府采购合同

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价 ，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×20（小数点后保留两位） | 20 |
| 2 | 技术指标响应情况（14分) | 磋商小组根据响应文件中《技术条款偏离表》，结合响应文件提供的佐证材料等进行评审，完全满足竞争性磋商文件技术参数要求得满分14分，▲项为重要技术条款，每有一项不满足扣2分，扣完为止。 | 14 |
| 3.1 | 方案 （52分） | 总体概述：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体，评委对比各供应商递交的方案。方案清晰合理、可行性强得7分；方案较清晰、可行得4分； 方案一般得1分；未提供不得分。 | 7 |
| 3.2 |  | 监测技术措施：监测技术描述具体详尽、科学合理、可行性强得9分；方案较清晰、可行较强得6分；方案较为合理可行得3分；方案一般得1分；未提供不得分。 | 9 |
| 3.3 |  | 服务进度计划的保证措施：思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行得9分；计划编制较合理可行，关键节点的控制措施较有力、合理、可行得6分； 计划安排一般合理可行得3分；计划安排较差得1分；未提供不得分。 | 9 |
| 3.4 |  | 日常运行维护：根据监测设备运行环境的故障排查及日常运行维护工作方案进行综合评分；方案科学全面、能够出具深度细化的服务内容得9分；方案较全面、具有主要服务内容得6分；方案基本全面， 服务内容一般得3分；服务内容较差得1分；未提供不得分。 | 9 |
| 3.5 |  | 音频数据处理及分析：根据音频数据处理及分析服务方案进行综合评分，方案科学全面，能够针对本项目出具深度细化的服务内容，得8分；方案较全面，具有主要服务内容得5分；方案一般，服务内容一般得3分；方案较差，服务内容较差得1分；未提供不得分。 | 8 |
| 3.6 |  | 售后服务质量保障措施：根据供应商提供的售后服务质量保证措施进行综合评分：保证措施全面合理、科学可行的得 6分；保证措施较全面合理、科学可行的得3 分；保证措施合理性、科学性与可行性较差的得 1 分；未提供不得分。 | 6 |
| 3.7 |  | 培训方案：方案清晰合理，可行性强得4分；方案较清晰合理，可行性较强得2分；方案合理性、可行性一般得1分；未提供不得分。 | 4 |
| 4 | 业绩 （8分） | 供应商自2019年01月01日（含）以来承担过类似声学设备研发与运维项目业绩的，每提供一个得4分，满分8分。（提供合同复印件加盖公章，提供的证明材料须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。） | 8 |
| 5 | 人员配备 （4分） | 项目组成员具有水生生物学相关专业高级职称的或能够独立编制本项目相关声学设备监测报告的，每提供一名得2分；具有相关专业中级职称或参与编制本项目相关声学设备监测报告的，每提供一名得1分；满分4分。（项目人员相关职称证书按最高级别计取，不得重复计分；提供本人证书（或监测报告）复印件及供应商为其缴纳的 2022 年 4 月以来任意一个月的社保证明材料（如为外聘人员，可不提供社保证明，需提供供应商与其签订的合法有效的委托协议）并加盖公章，原件备查） | 4 |
| 6 | 质保期 （2分） | 供应商针对所投产品在满足招标文件中规定的1年免费质保期的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。（提供承诺书并加盖公章） | 2分 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn” 等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件的除外）。

8、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

注：供应商提供的投标资料必须真实有效，如弄虚作假将作废标处理。骗取中标的，将取消中标资格，并追究其法律责任。给招标人造成缺失的，须赔偿采购人的损失。

# 第四章 招标项目的项目需求

- 一、项目建设背景

2020年4月，南京江豚保护区完成了新济洲长江江豚救护基地一期水上救护平台建设，内容包括移动应急救护设施和固定应急救护设施（救护网箱平台）两个部分，已经初步具备开展南京江段江豚救护的能力。按照计划，新济洲长江江豚救护基地建设内容还包括安装长江江豚水下行为监测设备系统，2021年11月，部署了一台长江江豚实时水下行为监测设备，目前运转良好。

对被救护江豚开展监测和健康评估，是实施成功救护的最重要步骤。江豚个体较小，出水时间短，采用基于可见光的观察（肉眼和视频等）较难发现江豚的行为，而夜间完全是监测的空白区。此外，江豚绝大部分都呆在水下，仅仅观察水面行为，难以判断动物的行为及健康状况。因此，水下行为监测设备较好的解决了这一难题。江豚依赖回声定位和声通讯生存和繁衍，它们具有高度发达的发声及声呐探测能力，通过在水下布置声学行为监测装置，连续自动记录江豚发出的声呐信号。通过实时分析所记录声信号的特征，掌握江豚的游泳、呼吸、捕食、社群交流等行为信息，有效增强江豚监护和管理能力，是实施成功的救护的关键支撑。

- 二、项目建设位置

按照计划，江豚水下行为监测设备建设安装的位置为新济洲夹江内（图1，E118.519878，N31.831249），利用现有的新济洲救护基地作为平台，布设水下监测设备。

图1. 新济洲救护基地江豚水下行为监测设备位置示意图（黄色标签处）

- 三、建设内容

“长江江豚实时声学预警系统”含有水听器阵列，基于长江江豚声信号特征，采用全新的算法实现连续监测和实时识别长江江豚声信号，并实现对个体水下行为和位置的准确跟踪和监测，经实时分析和数据优化处理后，通过4G/5G网络传输至云平台，并同步到个人移动端APP和计算机终端管理平台。

本项目通过在新济洲救护基地救护网箱附近水域布设该设备，系统运行期间，能全天候为长江江豚的水下行为监测、行为恢复进展等提供实时的科学数据。

| 名称 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 长江江豚实时声学分析预警系统 | - 功能要求：基于长江江豚声信号特征，实时解算并抓取江豚脉冲频段实现连续监测和实时识别江豚声信号，计算江豚数量及方位角信息，并将数据同步至个人移动端和计算机终端管理平台。实时计算水体噪声强度，以评估水体噪声是否会对江豚造成听力损伤。 - ▲工作频段：3kHz-200kHz - ▲采样分辨率：16bits - ▲灵敏度：-175±1.5dB re 1V/Pa - ▲采样率：400KSPS - 结果储存方式：音频WAV档、频谱图 - 储存结果：可实时回传 - ▲监测范围：300-1500米 | 2套 |
| 专业材料及配件 | - ▲太阳能供电系统，额定功率200w - ▲防水磷酸铁锂200AH电池 - 防护罩、必要的网络及电源延长电缆等辅材； - 数据通信模块含一年流量费 | 2套 |
| 技术服务 | 长江江豚音频数据处理及分析服务 | 1项 |
| 工程服务 | 设备安装、辅助材料及人工服务 | 1项 |

四、其他要求

1、交付时间/服务周期：5个月内完成购置安装及试运行。

2、质保期/维护期：供应商应确保本次采购设备系统安全稳定安全稳定的运行，并承诺提供不低于1年免费维护服务，质保期/维护期内定期上报数据视频分析报告（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期/维护期）。

3、售后服务要求：

（1）质保期/维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（2）质保期/维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（3）质保期/维护期内，供应商应制定维护计划，定期对设备及系统软硬件进行检查、测试和维护。采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务，应尽最大努力预防故障发生。

（4）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

4、培训要求：供应商须提供产品操作培训方案，确保采购人能够了解系统操作和数据分析。

★5、供应商必须对项目服务过程中涉及的所有信息予以保密，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容（需提供承诺函原件并加盖供应商公章，未提供的视为无效投标）。

★6、项目服务期间，供应商为项目安全管理第一责任人，对本项目所涉及的各项安全负全面责任，确保项目不发生任何安全生产事故（需提供承诺函原件并加盖供应商公章，未提供的视为无效投标）。

7、付款条件：

（1）合同生效后30个工作日内，采购人按合同总价的30%向供应商支付款项；

（2）项目安装调试完成，试运行3个月，在采购人对该项目进行验收且合格后，向供应商支付余款。

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：                    ，服务内容详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下服务总价款为_________（大写）人民币，小写￥         元，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）竞争性磋商文件；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务期

服务期：5个月内完成购置安装及试运行

第七条 履约保证金

无。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）合同生效后30个工作日内，采购人按合同总价的30%向供应商支付款项；

（2）项目安装调试完成，试运行3个月，在采购人对该项目进行验收且合格后，向供应商支付余款。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方所交付的标准化体系不符合《服务业组织标准化工作指南》规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述3-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。否则，甲方有权解除本合同，乙方还应当向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订盖章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 授权代表人： | 授权代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章  附 件

## 附件一、投标申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京长江江豚省级自然保护区管理站

根据贵方                     （项目名称）         （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表          （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）             元人民币。项目负责人       。服务期      。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成工程的实施等服务，并交付采购人验收。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京长江江豚省级自然保护区管理站

本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：        磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

法人的身份证明的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

## 附件三、报价表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 按本招标文件《项目需求》内容 |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ ） 。 是否为小型企业： （填“是或否”）。 |  |  |

分项报价表：

| 序号 | 明细内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江江豚实时声学分析预警系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 专业材料及配件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 技术服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工程服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  | 元 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：        年    月    日

说明：

1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于中小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 附件四、技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求的技术条款 | 偏离 | 偏离情况详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

供应商：（单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：  1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离）,供应商应详细说明，偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在响应文件对应的页码，本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。

## 附件五、专业负责人情况一览表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目中担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 执业资格 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  | 参加过类似项目的名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |

注：此表不够可自行复制；

- 附件六：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定， 本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划 型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于         行业，有从业人员    人，最近一年营业收入为         元。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）

日	期：	年	月	日

- 附件七：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

- 附件八：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致南京长江江豚省级自然保护区管理站 ：

我单位	            （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。(若有)

主要专业技术能力有：      。(若有)

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

供应商名称：（公章）

日期：	年	月	日

- 附件九：没有重大违法记录的书面声明

致：江苏益诚建设工程咨询有限公司：

采购单位名称          ：

关于     项目名称           （项目编号：          ）我方郑重声明如下：

我方在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如与本声明内容不符，采购人与代理机构有权取消我方中标资格，已签订合同的，采购人有权中止（终止）；我方愿承担给采购人与代理机构带来的一切损失。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月   日

- 附件十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守 《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

- 附件十一、技术方案

- 附件十二、承诺书（格式自拟）

注：供应商参加投标时必须针对招标项目的项目需求★项要求逐一作出承诺，未提供书面承诺函的作无效投标处理（提供承诺函原件并加盖供应商公章）