江苏国豪项目管理有限公司公开招标文件

公开招标文件           
	项目编号：JSZC-320113-GHXM-G2022-0007（JSGH22Q11030）
项目名称：栖霞区多校标准化考场建设


江苏国豪项目管理有限公司
二〇二二年十一月

第一章招标公告
项目概况
 栖霞区多校标准化考场建设 招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼208江苏国豪项目管理有限公司获取招标文件，并于2022年12月09日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320113-GHXM-G2022-0007（JSGH22Q11030）
项目名称：栖霞区多校标准化考场建设
预算金额：150万
最高限价：150万
采购需求：本项目为栖霞区多校标准化考场建设采购，具体详见招标文件。
合同履行期限：详见招标文件。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见后附件）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见后附件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分标准。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：2022年11月19日至2022年11月25日止，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼208江苏国豪项目管理有限公司
方式：现场获取（请提供加盖公章的营业执照副本复印件及授权委托书并注明公司名称、联系人、联系电话、邮箱、项目编号及项目名称。）（如因疫情影响或其他特殊原因无法现场获取的供应商，可电话联系：025-83602880-0）
售价：采购文件每套100元（现金），售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
开始时间：2022年12月09日14:00（北京时间）
截止时间：2022年12月09日14:30（北京时间）
开标时间：2022年12月09日14:30（北京时间）
地点：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼208室
（届时请投标供应商法定代表人或其授权代表持身份证出席开标仪式。）
疫情防控期间注意事项：
凡参加投标的相关人员（包括投标代表、评标专家和采购人代表），须14天内未接触过“新冠肺炎”确诊或疑似病例，未与确诊、疑似病例和疫情重点地区人员有聚餐、聚会、大型会议、其他大型活动等密切接触史。请主动提供个人轨迹证明（电信、移动、联通）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、是否接受进口产品：不接受。
2、集中考察现场及答疑：无。
3、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。现场出具“南京市政府采购供应商信用记录表”。供应商投标行为按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）精神，纳入供应商诚信档案记录。
4、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。
5、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
    供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
  （1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
  （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名 称： 南京市栖霞区教育局 
地 址： 南京市栖霞区仙林大学城文苑路118号仙林政务中心6层 
联系方式： 王老师   025-85413456

2.采购代理机构信息
名 称：江苏国豪项目管理有限公司
地 址：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼
联系方式：025-83602880-0/025-83602880-8003 
3.项目联系方式
项目联系人： 刘青 
电 话：025-83602880-0/025-83602880-8003  
第二章供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。 

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、联合投标
7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8、投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
9、投标文件组成
9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。
（1）※ 投标函（投标申请及声明）；
（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）※第一章1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；
（4）※第一章3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）合同条款；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能等详细说明；
（2）※《技术条款偏离表》；
（3）※《项目主要产品一览表》；
（4）※《项目供货一览表》；
（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（6）项目集成（实施）方案；
（7）服务承诺；
（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。
12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
13、投标文件的其他部分
13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金
14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。
14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。
14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。成交供应商的投标保证金，在扣除代理服务费后，将在签订合同后五个工作日内无息退还。
14.4招标文件对履约保证金有具体约定的按照招标文件执行，但不超过合同金额的10%。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。
14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：
（1）投标有效期内撤回其投标的；
（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；
（3）提供虚假材料谋取中标的；
（4）经查实属于陪标、串通投标的等。
（5）中标供应商未按要求缴纳招标代理服务的；
15、投标有效期
15.1 自开标之日起30天内投标有效。
15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
16、投标文件签署
16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。
17、投标文件的密封和递交
17.1 供应商应当将投标文件密封；
17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。
四、开标、评标与确定中标供应商
20、开标
20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
20.2 开标时，采购代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；
（3）投标总价超出采购预算限额的；
（4）不具备招标文件中规定资格要求的；
    （5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （9）不同供应商的投标文件相互混装；
（10）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（15）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（16）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 

（17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

（18）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
21.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。
21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。
21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、信誉、资质、履约能力等。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
21.3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》：凡三星级以上的供应商参加政府采购活动时，采购代理机构在政府采购评审中应当给予一定的鼓励。采用综合评分法的，三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。采用最低价评分法的，三星级可按该供应商的报价给予1%的价格扣除；四星级可按该供应商的报价给予2%的价格扣除；五星级可按该供应商的报价给予3%的价格扣除，被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的，给予5%的价格扣除。在政府采购评审中，采用综合评分法的，诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。采用最低价评分法的，诚信指数在40-30分的给予1%的价格加成；诚信指数在29-20分的给予2%的价格加成；诚信指数在19-10分的给予3%的价格加成；诚信指数在10分（不含本数）以下的给予5%的价格加成。
22、确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。
22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商向采购代理机构支付招标服务费后到采购代理机构领取中标通知书。
本次采购中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。
22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.5采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构（传真件与快递件不予受理）。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。
27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：　　　　　　　
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
27.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
第三章  评分标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	分值类型

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30
	自动计算

	2.1
	技术
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打▲号指标为重要参数（详见附件1），有一项负偏离扣1分；非打▲号指标，有一项负偏离评委视其重要程度扣0.5分，扣完为止。具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术要求响应表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）等有关资料打分，技术支持资料需要有本项目名称水印并加盖公章，如不满足视为无效证明文件。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。
	20
	客观分


	2.2
	
	投标人所投网上巡查管理软件的生产厂家具有CMMI五级证书的得1分，其他不得分。提供相关证明材料加盖公章。
	1
	客观分

	2.3
	
	为了保证整体解决方案和设备间的最大兼容性，投标人所投红外高清半球摄像机、高清SIP转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台（64路）、网上巡查管理软件为同一品牌，满足得2分，不满足不得分。
	2
	客观分

	2.4
	
	投标人所投红外高清半球摄像机、高清SIP转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台（64路）具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效的型式检验报告。每满足一项得1分，最高得3分。提供相关证明材料加盖公章。
	3
	客观分

	2.5
	
	投标人所投汇聚及核心交换机产品制造厂商应在产品的过程进行静电防护管理，具备完善的静电防护管理体系，通过静电防护管理体系认证，提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖公章，满足得2分，不满足不得分。
	2
	客观分

	2.6
	
	投标人所投红外高清半球摄像机、高清SIP转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台（64路）的生产厂家，能够针对本项目提供三年免费原厂质保服务的，每提供一项产品证明材料的得1分，最高得3分。
	3
	客观分

	2.7
	
	1、项目经理（2分，提供证书复印件及其本人近3个月社保证明材料复印件加盖公章）：
（1）同时具有一级建造师注册证书、信息系统项目管理师高级证书、高级工程师（高级专业技术资格证书）的得2分；
（2）同时具有二级建造师注册证书、信息系统项目管理师高级证书、高级工程师（高级专业技术资格证书）的得1分；
（3）其他不得分。
2、项目技术负责人（2分，提供证书复印件及其本人近3个月社保证明材料复印件加盖公章）：
同时具有PMP证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、ITSS IT服务项目经理证书、ITSS 信息技术应用创新服务经理证书的得2分，缺项或不提供不得分。
	4
	客观分

	2.8
	
	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分：
1.项目实施组织方案有明确有详尽的工期安排，完善的施工组织，专业的服务团队，详细的建设方案得7分；
2.实施方案工期安排较为明确，施工组织较为完善，服务团队较为专业，建设方案较为详细，得4分；
3.实施方案工期安排合理性一般，详细性一般，有施工组织方案，服务团队专业性一般，建设方案详细性一般，得1分；
4.其他不得分。
	7
	主观分


	2.9
	
	评标委员会根据投标人提供的防火、防雷、防强电场、防强磁场、防静电、防水灾、紧急供电方案以及关键设备损坏的应急预案进行综合评分：
1.方案内容详细，合理科学，得2分；
2.方案内容详细性一般，合理性、科学性一般，得1分；
3.未提供方案的不得分。
	2
	主观分

	3.1
	服务
	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行综合评分：
1.方案清晰明确、完整严谨，完全符合项目培训要求的，得3分；
2.方案较完整严谨、比较符合项目培训要求的，得1分；
3.其他或未提供的不得分。
	3
	主观分

	3.2
	
	投标人具有售后服务认证证书五星级的（即GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求），得2分，其他不得分。（提供证书复印件加盖公章，未提供不得分）
	2
	客观分

	3.3
	
	评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行综合评分：
（1）服务体系完善、服务内容全面专业、故障解决方案完善、专业技术人员专业及服务电话完善的，得3分； 
（2）服务体系较完善、服务内容不合理、故障解决方案不完善、专业技术人员较专业及服务电话完善的，得1分； 
（3）服务体系欠缺、服务内容不合理、故障解决方案不完善、专业技术人员及服务电话不够完善的不得分。
	3
	主观分

	4
	履约能力
	1、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS4级及以上的得3分，其他不得分。（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）
2、投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书CN-IETS 1级及以上的得4分，其他不得分。（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）
3、投标人具有知识产权管理体系认证证书的得1分，其他不得分。（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）
4、投标人具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级的得4分，其他不得分。（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）
5、投标人具有信息安全服务资质认证证书CCRC（信息系统安全集成二级及以上）、信息安全服务资质认证证书CCRC（信息系统安全运维二级及以上）、信息安全服务资质认证证书CCRC（信息安全风险评估二级及以上）、信息安全服务资质认证证书CCRC（软件安全开发二级及以上），同时具有4个证书的得4分，具有3个证书的得2分，具有2个证书的得1分，其他不得分。（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）
	16
	客观分

	5
	业绩
	投标人提供自2019年1月1日以来类似项目业绩，每提供一份得1分，最多得2分，不满足要求不得分。（须提供合同复印件加盖公章）
	2
	客观分

	合计
	
	100分


说明：
1. 在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的5%、5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 对监狱企业、残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4. 大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
附件1：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	红外高清半球摄像机
	1. ▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
19. ▲支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	127
	台

	2
	拾音器
	7. ▲通过ISO9001管理体系认证，公安部检验报告，提供证书复印件并加盖公章；
8. ▲具有电磁兼容检测报告（GB/T 9254-2008 B级），提供证书复印件并加盖公章；
	143
	个

	3
	网络时钟
	7.▲支持开机全部数码管自动自检功能（提供法定机构检测报告证明）；
10.▲具备网络时钟终端外观设计专利证书（提供证书证明材料）；
	6
	个

	4
	屏蔽仪
	7. ▲并发阻断：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断；（需要检测报告佐证）
9. ▲预设频点模式：无需侦测引导，可预置22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断；（需要检测报告佐证）
17. ▲一体化设计：天线和电源内置，避免触电、烫伤等风险；（需要检测报告佐证）
18. ▲状态显示：前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等状态；（需要检测报告佐证）
22. ▲符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准；（需要检测报告佐证）
23. ▲符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准。（需要检测报告佐证）
	4
	套

	6
	红外高清枪式摄像机
	6.▲当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
8.▲支持PS系统流和TS传输流的封装（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
11.▲当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
14.▲支持在DC（12±25%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电；（该条参数需提供第三方检测报告证明）
	22
	台

	11
	24口汇聚交换机
	4.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖公章。
5.▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）提供官网截图及链接证明。
8.▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能提供官网截图及链接证明。
	11
	台

	15
	防火墙
	4、▲ 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；
支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。（提供功能截图）；
6、▲ 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置
支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供功能截图）；
7、 ▲支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单。（提供截图）；
9、▲支持多用户共享上网行为管理。（提供截图）；
11、▲支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量。
支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。（提供功能截图）
12、▲支持国密SM2/3/4算法。（提供功能截图）；
13、▲参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》，请提供相关证明材料
产品拥有IPv6 Ready Phase-2 Logo。提供有效证书的复印件.
	3
	台

	16
	核心交换机
	5.▲支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，提供官网截图及链接。
6.▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。提供官网截图及链接。
9.▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供第三方权威机构检验报告证明。
	3
	台

	17
	高清SIP转发管理三合一平台
	26. ▲设备支持Linux系统，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在8核或以上（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
27. ▲设备配有不少于2块网卡，根据不同的网络环境可选择单线路或多线路的接入方式，支持网络链路聚合功能（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
28. ▲支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
29. ▲支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD标签、在线状态等信息（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
30. ▲支持视频通道智能筛选，可提供对关键场所规范性的视频通道进行人工筛选并加入优质通道列表（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
31. ▲支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
32. ▲支持向国家教育考试综合管理平台提供数据接口，需包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
33. ▲支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频播放（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
34. ▲视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种，转发需支持PS、TS流封装（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	3
	台

	19
	标考网络流媒体存储平台（16路）
	14.▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
15. ▲单硬盘容量最大支持6TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
16. ▲支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面，应不小于32路（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
17. ▲支持多种数据备份方式，包括USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口备份以及web网络下载方式备份，支持直接播放存储在移动存储设备中的录像文件（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
18. ▲可在220V±20%电压下正常工作，连续工作4h外壳温度不超过65℃（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	1
	台

	20
	标考网络流媒体存储平台（32路）
	14.▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
15. ▲单硬盘容量最大支持6TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
16. ▲支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面，应不小于32路（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
17. ▲支持多种数据备份方式，包括USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口备份以及web网络下载方式备份，支持直接播放存储在移动存储设备中的录像文件（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
18. ▲可在220V±20%电压下正常工作，连续工作4h外壳温度不超过65℃（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	1
	台

	21
	标考网络流媒体存储平台（64路）
	16. ▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的网络视频并解码（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
17. ▲最大支持64路IPC接入，最大转发码流≥768Mbps，最大回放码流≥128Mbps（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
18. ▲设备具有抗静电、磁场、浪涌、电脉冲干扰能力，支持连续168h正常工作（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
19.▲可统计指定时间段不同区域的客流量大小，统计结果支持日报表（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
20. ▲支持对同一型号的前端IPC远程批量升级，支持对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
21. ▲支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等多种数据模式，支持独立的eSATA扩展，支持全局热备份（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	1
	台

	23
	手持金属探测器
	8、▲通过国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 五星级认证，提供证书复印件加盖公章；
9、▲通过武器装备质量管理体系GJB 9001C-2017认证，提供证书复印件加盖公章；
	1
	个


第四章 采购项目技术、规格和数量要求等
一、项目概况：
（一）标准化考场建设背景
为进一步加强国家教育考试全过程记录和管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，按照《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学〔2011〕1号）和《省教育厅省财政厅关于做好江苏省国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（苏教考〔2017〕18号）中“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”等原则和工作要求，现需要招标相关专业企业做好全省标准化考点的高清升级建设工作，并扩容建设部分标准化考点；开发集成现有管理子系统平台，提升标准化考点的统一调度指挥能力。开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设，构建成全方位、立体化的考试安全防护体系，并与多媒体教学管理、校园安全防护等实现共建、共享、共用。
（二）项目建设遵循标准
本项目系统设计过程中，必须遵循在信息化建设过程中已颁发执行的国家和行业标准，但是由于本项目跨行业的特点，缺乏统一的国家标准，需参照教育部门的标准技术规范，构建本项目的标准体系。包含以下标准及规范：
《信息技术设备的安全》                 GB4943-2001
《音频、视频及类似电子设备安全要求》   GB8898-2001
《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 GB 16796-2009
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 GB17859-1999
《民用闭路监控电视系统工程技术规范》   GB50198-1994
《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》
《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017）》
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院第 147 号令) 
《信息系统安全等级保护定级指南》       GB/T 22240-2008
《信息系统安全等级保护实施指南》       GB/T 25058-2010
《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安〔2007〕861 号) 
《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43 号) 
《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安〔2007〕861 号) 
《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43 号) 
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB∕T28181-2016
《安全防范工程技术规范》               GB50348-2014
《视频安防监控系统工程设计规范》       GB/50395-2007
《入侵报警系统工程设计规范》           GB/50394-2007
《安全防范系统验收规则》               GA308-2001
《智能建筑设计标准》                   GB50314-2006
《综合布线系统工程设计规范》           GB50311-2007
《建筑物防雷设计规范》                 GB50057-94-2000
《厅堂扩声系统设计规范》               GB50371-2006
《建筑隔声评价标准》                   GB/T50121-2005  
《会议系统及其音频性能要求》           GB/T15381-94
《民用建筑电气设计规范》               JGJ16-2008
《会议电视系统工程设计规范》           YD5032-2005
《会议电视系统工程验收规范》           YD5033-2005
（三）项目建设需求
本项目为南京市栖霞区实验初级中学（尧化校区）以高考标准建设、南京市金陵中学仙林分校中学部、南京师范大学附属中学仙林学校初中部（文范路校区），增补建设标准化考场以中考标准建设。南京外国语学校仙林分校华侨城中学、南京市栖霞区实验初级中学（石埠桥校区）、南京市栖霞区伯乐中学迈化路分校，新建设标准化中考考场，满足标准化中考考场建设要求。
本项目完成后可以实现南京市栖霞区实验初级中学（尧化校区）、南京市金陵中学仙林分校中学部、南京师范大学附属中学仙林学校初中部（文范路校区）、南京外国语学校仙林分校华侨城中学、南京市栖霞区实验初级中学（石埠桥校区）、南京市栖霞区伯乐中学迈化路分校，实现与省、市、区考试院网上巡查管理平台接入，通过教育考试专网，实现与省、市、区考试指挥中心互联互通。
（四）项目建设总体思路
标准化考场建设需基于“统筹建设、业务融合、整合应用”的思路，按照顶层设计的规划和统一信息标准的指导，在完成标准化考场业务系统全面覆盖的基础上，着重实现系统功能与考务业务的融合和多系统协同工作与管理。
需可通过面向数据的整合，立足于为各管理机构建考务大数据中心，以数据的深度挖掘和应用为支撑，实现各系统功能与业务的深度融合，为内部管理提供业务管理和决策支撑，为社会公众提供全面、便捷的公众服务。
1、统筹建设：以标准化考场业务系统全覆盖为核心，通过与其他业务系统的数据对接和互通，逐步实现对考前、考中、考后和全程支撑四大类业务的覆盖及融合；
2、业务融合：以标准化考场管理平台为依托，打通各层级面向基础统一管理，实现考场、考生和考务人员三大核心库的汇聚和拓展，通过业务流程再造实现各业务系统功能与业务的融合。
3、整合应用：需可实现面向管理和业务的整合应用重构，按照顶层设计要求，覆盖工作、数据和指挥三条业务主线，构建考生、试卷等几大核心数据流的管理。完成标准化考场从全面建设向深度应用的转变。
建设完成后的考务综合管理平台系统需包含整个考试全过程，包含考试过程在每个阶段应用到某些具体的子系统，即考前、考中、考后及全过程支持中涉及到的各子系统。
整体结构分为三个层次即业务支撑系统（完成数据采集）、数据集中平台（完成数据交互）、应用整合平台（完成数据应用），通过考务综合管理平台将所有子系统的数据进行互通，结合考试业务提取相关数据，完成从数据收集、整合、应用。
系统需提供标准数据接口，接入业务支撑系统的数据。整个架构需可以在未来方便的扩展更多的子系统。
二、功能要求、图纸与技术标准规范要求
2.1标准化考点建设、升级集成与运维
建设集成要求：完成网上巡查系统设备集成与建设，实现与省考试院网上巡查管理平台无缝接入，保障各项国家教育考试期间各项设备与系统正常运行；
施工要求：按规定时间完成各项建设与集成工作，根据考点情况，在不影响学校正常教学的情况下，制定各校详细技术实施方案与施工方案，并如期完成建设集成工作；
服务维护保障要求：在合同约定的维护保障期间，在考试前提前进行设备巡检，能在48小时内清除故障；考试期间在区考试指挥中心提供专业技术人员，进行现场技术保障。
2.2网上巡查系统高清建设要求
（1）供应商所投产品需满足国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）；
（2）所做系统一定要与南京市高清巡查系统互联互通；
（3）高清网上巡查系统必须实现与省考试院网上巡查管理平台无缝对接：通过管理平台查看各考点的设备数量、在线情况以及阻断设备分布态势等；
（4）能有效集中统一管理本机构和所辖标准化考点网上巡查系统的核心设备（SIP服务、媒体分发服务、摄像机等）；可在校级区域内完成对音视频设备的自动巡检，并向中心平台上报相关信息；实现根据考试计划导入逻辑考场信息、分配物理考场、自动生成OSD等功能；
（5）管理平台软件实现对视频图像的实时图像点播、远程控制、存储和备份、历史图像的检索和回放、报警联动、音视频实时流的解码、用户与权限管理、设备管理、统一命名规则、自动巡检等系统的人机交互功能；
（6）实现将考点考场视频监控信息传送到指挥中心，能通过对考试类型进行描述、注册，按考试类型建立形成南京市标准化考点平台的巡查资源目录；实现南京市各级巡查中心可对巡查资源进行互联网远程管理、调阅历史记录和实时查看每个监控点情况，统一传达考试指令、管理考试资源等；
（7）可实现当摄像机网络出现短暂故障，网络恢复正常后，支持摄像机SD卡上的录像回传至存储服务器。摄像机支持接入综合管理平台，并实现资产统计、实时状态上报。
2.3考试专网建设要求
考点建设1000M专网，专网建设要考虑线路安全问题，与互联网隔绝，通过教育专网实现与省考试院平台的无缝对接。
2.4运维保障要求
（1）高清标准化考点建设完成后，需提供3年维护保障服务。为保障网络的畅通，做到7*24小时服务。
（2）对标准化考点日常设立报修服务电话，在接到报修后72小时内排除故障，确保设备运转正常。
（3）每次考试前10天，对考点进行设备及网络巡检，并在考试前两天完成故障设备的维修。
（4）考试期间在区招办派驻网络维护与设备保障方面的专业技术人员进行现场保障、处理突发事件，确保考试顺利进行。
2.5设备采购、服务与质量保证要求
（1）供应商应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，其性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标；
（2）确保采购设备的联调，确保所有设备都能正常工作；
（3）确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，出现死机、视频中断、管理平台出错等情况，立即安排人员处理，尽快恢复标考使用；
（4）须对系统操作人员进行培训，使考点人员能熟练使用这些设备；
（5）采购款中包括设备、软件、相关配套设备(例如连接头、线缆及其它辅材) 等的供货、安装、集成、调试、验收、培训等费用。
三、设备需求清单及参数表：
1.汇总清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	红外高清半球摄像机
	127
	台

	2
	拾音器
	143
	个

	3
	网络时钟
	6
	个

	4
	屏蔽仪
	4
	套

	5
	设备盒
	130
	个

	6
	红外高清枪式摄像机
	22
	台

	7
	管理电脑
	2
	台

	8
	管理电脑
	2
	套

	9
	电视机（75寸）
	2
	台

	10
	保密柜
	17
	套

	11
	24口汇聚交换机
	11
	台

	12
	8口接入交换机（核心产品）
	119
	台

	13
	监控硬盘4T
	4
	块

	14
	监控硬盘8T
	22
	块

	15
	防火墙
	3
	台

	16
	核心交换机
	3
	台

	17
	高清SIP转发管理三合一平台
	3
	台

	18
	网上巡查管理软件
	3
	套

	19
	标考网络流媒体存储平台（16路）
	1
	台

	20
	标考网络流媒体存储平台（32路）
	1
	台

	21
	标考网络流媒体存储平台（64路）
	1
	台

	22
	服务器机柜
	2
	套

	23
	手持金属探测器
	1
	个

	24
	考场辅材
	1
	项

	25
	施工调试服务费
	1
	项

	26
	考试巡检及保障服务费
	1
	项

	27
	专线费用
	3
	年


2.各学校设备统计
	序号
	设备名称
	单位
	南京市栖霞区实验初级中学（尧化校区）
	南京市金陵中学仙林分校中学部
	南京师范大学附属中学仙林学校初中部（文范路校区）
	南京外国语学校仙林分校华侨城中学
	南京市栖霞区实验初级中学（石埠桥校区）
	南京市栖霞区伯乐中学迈化路分校
	总计

	1
	红外高清半球摄像机
	台
	18
	40
	21
	41
	3
	4
	127

	2
	拾音器
	个
	16
	43
	22
	49
	6
	7
	143

	3
	网络时钟
	个
	6
	
	
	
	
	
	6

	4
	屏蔽仪
	套
	4
	
	
	
	
	
	4

	5
	设备盒
	个
	7
	41
	22
	49
	5
	6
	130

	6
	红外高清枪式摄像机
	台
	4
	3
	1
	8
	3
	3
	22

	7
	管理电脑
	台
	1
	
	
	1
	
	
	2

	8
	管理电脑
	套
	
	
	
	
	1
	1
	2

	9
	电视机（75寸）
	台
	1
	
	
	1
	
	
	2

	10
	保密柜
	套
	4
	4
	4
	2
	2
	1
	17

	11
	24口汇聚交换机
	台
	3
	2
	2
	4
	
	
	11

	12
	8口接入交换机
	台
	7
	40
	21
	42
	4
	5
	119

	13
	监控硬盘4T
	块
	
	
	
	
	2
	2
	4

	14
	监控硬盘8T
	块
	7
	8
	2
	5
	
	
	22

	15
	防火墙
	台
	
	
	
	1
	1
	1
	3

	16
	核心交换机
	台
	
	
	
	1
	1
	1
	3

	17
	高清SIP转发管理三合一平台
	台
	
	
	
	1
	1
	1
	3

	18
	网上巡查管理软件
	套
	
	
	
	1
	1
	1
	3

	19
	标考网络流媒体存储平台（16路）
	台
	
	
	
	
	
	1
	1

	20
	标考网络流媒体存储平台（32路）
	台
	
	
	
	
	1
	
	1

	21
	标考网络流媒体存储平台（64路）
	台
	
	
	
	1
	
	
	1

	22
	服务器机柜
	套
	
	
	
	1
	1
	
	2

	23
	手持金属探测器
	个
	1
	
	
	
	
	
	1


3.参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	红外高清半球摄像机
	含64G内存卡、支架、电源
1. ▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
2. 采用超低照度≥200万(1920×1080) 像素，1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≦0.001Lx,黑白≦0.0001Lx）； 
3. 输出≥200万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出；
4. 采支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码，支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准；
5. 支持感兴趣区域(ROI)编码，保证有用图像质量；
6. 支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率
7. 支持三码流，ACF（活动帧率控制）；
8. 智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动；
9. 在分辨率设置为1920*1080，帧率30fps，码率为1Mbps时，摄像头视频图像传回客户端的延时≤150ms；
10. 支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿；
11. 支持≥128G micro SD卡存储、报警等接口及录像断网续传；
12. 支持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式，采用三轴旋转结构；
13. 支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动；
14. 支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒；
15. 支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离≥50米（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
16. 支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
17.支持通过回放功能中按智能分析行为检索（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
18. 支持宽动态，宽动态能力≥130（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
19. ▲支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
20. 设备具有抗静电、磁场、浪涌、电脉冲干扰能力，应能在额定电压±25%范围内正常工作（该条参数需提供第三方检测报告证明）。
	127
	台

	2
	拾音器
	产品为《江苏省国家教育考试标准化考点升级建设入围招标》（标书编号：JSZC-G2017-342）中标入围产品型号。
1.拾音距离 5-120平方米，专用电位器，有效距离可手动调节；
2.采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长；
3.信号处理电路ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制，保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护；
4.自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。
5.符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质；
6.符合最高检同步录音录像系统建设规范；
7. ▲通过ISO9001管理体系认证，公安部检验报告，提供证书复印件并加盖公章；
8. ▲具有电磁兼容检测报告（GB/T 9254-2008 B级），提供证书复印件并加盖公章；
9. 提供三年免费原厂质保服务证明材料并加盖公章；
	143
	个

	3
	网络时钟
	1.接口：RJ45，支持标准NTP（兼容第三方标准NTP服务器，可以实现时间精准同步）、TPC/IP协议。
2.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。
3.支持自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态（配备内部锂电池）。
4.显示方式：数码管，显示尺寸：4英寸；
5.显示颜色：红色；
6.显示驱动：恒流源驱动。
7.▲支持开机全部数码管自动自检功能（提供法定机构检测报告证明）；
8.显示内容：“时分”。
9.须支持壁挂方式安装和吊装方式安装；
10.▲具备网络时钟终端外观设计专利证书（提供证书证明材料）；
11.平均使用寿命〉=10万小时，MTBF〉=2万小时。
12.配置DC 12V电源适配器；
13.配有时间校准软件
	6
	个

	4
	屏蔽仪
	1. 阻断工作频率范围：30MHz-5850MHz；
2. 侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz（支持扩展）；（提供检测报告证明）
3. 手机信号屏蔽：能够屏蔽电信、移动、联通的2G/3G/4G/5G手机信号(视当地环境手机基站＞300米时，可有效屏蔽)；
4. 蓝牙/WIFI信号屏蔽：能够屏蔽2400MHz-2483.5MHz（2.4G）蓝牙信号以及2400MHz-2483.5MHz（2.4G）、5725MHz-5850MHz（5.8G）WIFI信号；
5. 阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号实现点对点的精准阻断；对2G/3G/4G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式；
6. 智能绿色阻断控制：根据专业作弊信号的带宽、调制方式及功率等特征自动调整阻断信号带宽和功率，确保对作弊信号的有效阻断。根据作弊信号持续时间，自动调整屏蔽时长，减少非必要辐射，符合节能环保要求；
7. ▲并发阻断：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断；（需要检测报告佐证）
8. 点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz；（提供检测报告证明）
9. ▲预设频点模式：无需侦测引导，可预置22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断；（需要检测报告佐证）
10. 专业作弊阻断效果：具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能； 
11. 批量升级：支持通过考点级管理平台对高科技屏蔽终端软件进行一键式集中批量升级；
12. 考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；也可支持手动操作；
13. 温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控；（需要检测报告佐证）
14. 远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现分组、单台设备的远程开关控制；可远程对工作模块进行开关控制；
15. 状态上报：可向考点级管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息；
16. 扩展机制：设备具备扩展模块插槽，通过扩展模块可对系统功能和性能进行扩展升级； 
17. ▲一体化设计：天线和电源内置，避免触电、烫伤等风险；（需要检测报告佐证）
18. ▲状态显示：前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等状态；（需要检测报告佐证）
19. 隐藏式接口设计：设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计，设备安装完成后可视表面无任何接口、开关，避免学生误动设备对系统造成影响；
20. 数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网；
21. 可靠性：MTBF≥3000小时； 
22. ▲符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准；（需要检测报告佐证）
23. ▲符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准。（需要检测报告佐证）
	4
	套

	5
	设备盒
	设备装配箱
尺寸不小于280mm*190 mm*100mm 、铁材质
	130
	个

	6
	红外高清枪式摄像机
	含64G内存卡、支架、电源
1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3.可输出200万（1920×1080）@25fps；
4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
5.最大红外监控距离50米；
6.▲当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
7.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
8.▲支持PS系统流和TS传输流的封装（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
9.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
10.无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；场景变更；音频异常侦测；非法访问；电压检测；安全异常；外部报警；
11.▲当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
12.支持报警2进2出，音频1进1出，256G SD卡；
13.支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，电压值12V，方便工程安装；
14.▲支持在DC（12±25%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电；（该条参数需提供第三方检测报告证明）
15.支持IP66防护等级；
	22
	台

	7
	管理电脑
	电脑
1：CPU为I5 10400以上                                                 
2：内存为8G
3：硬盘容量为1T
	2
	台

	8
	管理电脑
	电脑
1：CPU为I5 10400以上                                                 
2：内存为8G
3：硬盘容量为1T
显示器
 23.8英寸显示器 IPS全高清全面屏 DP+HDMI
	2
	套

	9
	电视机（75寸）
	75寸，4K高清，具备USB、HDMI、网络等接口，具备无线投屏功能，可与电脑无线连接
	2
	台

	10
	保密柜
	• 商品名称：保密柜
• 商品毛重：不少于60.0kg
• 开锁方式：钥匙+密码
• 柜体材质：冷轧钢板
• 整体尺寸：1850*420*900
• 材质厚度：不少于1mm
• 柜门开合方式：平开式
• 档案柜类型：通门
	17
	套

	11
	24口汇聚交换机
	1.交换容量≥672Gbps
2.转发性能≥228Mpps(官网X/Y形式以最小值为准)
3.固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个
4.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章
5.▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）提供官网截图及链接证明。
6.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
7.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
8.▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能提供官网截图及链接证明。
9.实配双电源模块，实配两个千兆单模光模块。
	11
	台

	12
	8口接入交换机（核心产品）
	交换容量≥16Gbps，转发率≥11Mpps，≥8千兆电口
	119
	台

	13
	监控硬盘4T
	4T
	4
	块

	14
	监控硬盘8T
	8T
	22
	块

	15
	防火墙
	1、 1U机型，含交流双电源，2*MGMT，不少于18个10/100/1000M以太网电口，8*Combo，不少于4个具有BYPASS的10/100/1000M以太网电口，2*SFP+；
2、 网络层吞吐不少于2G、最大并发会话数不少于150万、每秒新增会话数不少于2万、缺省包含15个并发SSLVPN用户授权；
3、 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式；实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议；
4、▲实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；
支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。（提供功能截图）；
5、 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能；
6、▲ 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置
支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供功能截图）；
7、 ▲支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单。（提供截图）；
8、 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略；
9、▲支持多用户共享上网行为管理。（提供截图）；
10、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项；
11、▲支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量。
支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。（提供功能截图）
支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址。用于检测IPsec连接的状态，当IPsec连接发生故障时，可以协助用户排查IPsec配置中的问题，并提供可能的原因；
12、▲支持国密SM2/3/4算法。（提供功能截图）；
13、▲参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》，请提供相关证明材料
产品拥有IPv6 Ready Phase-2 Logo。提供有效证书的复印件.
	3
	台

	16
	核心交换机
	1.支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2
2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道
3.交换容量≥2.56T
4.包转发率≥570Mpps
5.▲支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，提供官网截图及链接。
6.▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。提供官网截图及链接。
7.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
8.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间最快50ms
9.▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供第三方权威机构检验报告证明。
10.实配双电源模块，实配两个千兆单模光模块。
	3
	台

	17
	高清SIP转发管理三合一平台
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 具备实时操作系统Linux-CentOS7.3，本身具有抗病毒和抗攻击能力。
3. 支持标准SIP2.0；
4. 支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等；
5. 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在600Mbps以上（千兆网络条件下）；
6. 支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率；
7. 支持系统基本参数设置，如是否跨级管理、上级SIP参数、本级SIP参数、转发参数、端口等设置；
8. 支持核心数据库的备份；
9. 采用基于B/S架构的管理模式；
10. 支持查看系统内设备的在线信息；
11. 支持SIP向上级的主动注册与多级注册管理；
12. 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议；
13. 支持媒体流分发，支持点播、组播、广播；
14. 支持通过web端无需安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像；
15. 支持网络拥塞控制等功能；
16. 支持视频多路复用、视频路由控制；
17. 支持视频传输优先级控制；
18. 支持音/视频数据压缩及封装；
19. 支持图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现；
20. 支持生成设备清单报表；
21. 支持查看上级实时拉流列表，并支持一键上墙上级拉流列表；
22. 支持远程运维功能；
23. 支持外接USB设备，支持≥2个 RJ-45 千兆以太网口；
24. 产品性能：CPU处理器性能相当于Intel四核主频3.0GHz及以上，内存≥16G DDR4；
25. 所投产品符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法、符合GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求；
26. ▲设备支持Linux系统，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在8核或以上（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
27. ▲设备配有不少于2块网卡，根据不同的网络环境可选择单线路或多线路的接入方式，支持网络链路聚合功能（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
28. ▲支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
29. ▲支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD标签、在线状态等信息（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
30. ▲支持视频通道智能筛选，可提供对关键场所规范性的视频通道进行人工筛选并加入优质通道列表（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
31. ▲支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
32. ▲支持向国家教育考试综合管理平台提供数据接口，需包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
33. ▲支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频播放（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
34. ▲视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种，转发需支持PS、TS流封装（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	3
	台

	18
	网上巡查管理软件
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 状态展示：实时码流信息、实时通道信息、实时录像状态、实时音频状态、系统时间、资源占用显示等；
3. 常规列表：非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表；
4. 订制列表：支持手动自定义列表，可更改已添加通道的OSD标签；
 5.静态列表：可根据历史记录，快速调取巡查列表；
6. 搜索功能：对其展开的节点列表可以进行模糊搜索、精准定位；
7. 视频预览功能：支持本地多窗口实时预览，支持本地录像抓图；
8. 智能传输：根据前端与后端网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输；
9. 本级中心可根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像；
10. 根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像。
11.场景预案：支持按分屏模式进行设置场景预案、保存预案，调用预案； 
12. 超时锁屏：支持超时屏幕自动锁屏，以增加帐号安全性和隐私性；
	3
	套

	19
	标考网络流媒体存储平台（16路）
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
3. 支持WEB、本地GUI界面操作；
4. 网络性能接入≥380Mbps，储存≥380Mbps，转发≥380Mbps；
5. 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入；
6. 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码；
7. 最大支持8/16路视频回放；
8. 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出；
9. 支持8个SATA接口，单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式；
10. 支持1个外置ESATA接口，用于录像和备份；
11. 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过VER与网络摄像机进行语音对讲；
12. 支持≥16路报警输入、≥8路报警输出，支持开关量输入输出模式；
13. 支持≥4个USB接口；支持≥2个RJ-45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和两网分离；
14.▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
15. ▲单硬盘容量最大支持6TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
16. ▲支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面，应不小于32路（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
17. ▲支持多种数据备份方式，包括USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口备份以及web网络下载方式备份，支持直接播放存储在移动存储设备中的录像文件（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
18. ▲可在220V±20%电压下正常工作，连续工作4h外壳温度不超过65℃（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	1
	台

	20
	标考网络流媒体存储平台（32路）
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
3. 支持WEB、本地GUI界面操作；
4. 网络性能接入≥380Mbps，储存≥380Mbps，转发≥380Mbps；
5. 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入；
6. 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码；
7. 最大支持8/16路视频回放；
8. 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出；
9. 支持8个SATA接口，单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式；
10. 支持1个外置ESATA接口，用于录像和备份；
11. 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过VER与网络摄像机进行语音对讲；
12. 支持≥16路报警输入、≥8路报警输出，支持开关量输入输出模式；
13. 支持≥4个USB接口；支持≥2个RJ-45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和两网分离；
14.▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
15. ▲单硬盘容量最大支持6TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
16. ▲支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面，应不小于32路（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
17. ▲支持多种数据备份方式，包括USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口备份以及web网络下载方式备份，支持直接播放存储在移动存储设备中的录像文件（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
18. ▲可在220V±20%电压下正常工作，连续工作4h外壳温度不超过65℃（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	1
	台

	21
	标考网络流媒体存储平台（64路）
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范；
2. 嵌入式设备，Linux操作系统；
3 支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧； 
4. 浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，支持对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放； 
5. 可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间； 
6. 报警联动触发信号是，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频； 
7. 录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能；
8. 数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份；
9. 运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作；
10. 回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式；
11. 智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计；
12. 支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB； 
13. 支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 
14. 支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警；
15. 支持16路报警输入、8路报警输出；
16. ▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的网络视频并解码（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
17. ▲最大支持64路IPC接入，最大转发码流≥768Mbps，最大回放码流≥128Mbps（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
18. ▲设备具有抗静电、磁场、浪涌、电脉冲干扰能力，支持连续168h正常工作（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
19.▲可统计指定时间段不同区域的客流量大小，统计结果支持日报表（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
20. ▲支持对同一型号的前端IPC远程批量升级，支持对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
21. ▲支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等多种数据模式，支持独立的eSATA扩展，支持全局热备份（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
	1
	台

	22
	服务器机柜
	不少于42U、机柜尺寸不小于（600mm*800mm*2000mm）（宽*深*高）
	2
	套

	23
	手持金属探测器
	1、配备皮套，方便携带,其敏感表面的特别外观令操作简便易行，优于环形传感器式手探。
2、支持充电功能，充电时间为4-6小时。
3、当电压不够时，指示灯不亮或无报警声。
4、灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属，使用简单、方便、调整容易。
5、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能，可选择耳机。
6、碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作150小时以上。
7、最小可探测到一根回头针大小的物体。
8、▲通过国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 五星级认证，提供证书复印件加盖公章；
9、▲通过武器装备质量管理体系GJB 9001C-2017认证，提供证书复印件加盖公章；
10、提供三年免费原厂质保服务证明材料并加盖公章；
	1
	个

	24
	考场辅材
	考场辅材
	1
	项

	25
	施工调试服务费
	施工调试服务
	1
	项

	26
	考试巡检及保障服务费
	3年保障服务
南京市栖霞区实验初级中学（尧化校区）每年10次考试保障共计20天；南京市金陵中学仙林分校中学部、南京师范大学附属中学仙林学校初中部（文范路校区）、南京外国语学校仙林分校华侨城中学、南京市栖霞区实验初级中学（石埠桥校区）、南京市栖霞区伯乐中学迈化路分校每年5次考试保障共计10天。
	1
	项

	27
	专线费用
	3所新建学校南京外国语学校仙林分校华侨城中学、南京市栖霞区实验初级中学（石埠桥校区）、南京市栖霞区伯乐中学迈化路分校各1条1000M专线。
	3
	年


四、商务要求：
	序号
	商务条款名称
	商务条款的具体要求

	1
	合同主体
与付款单位
	该项目合同主体与付款单位为：南京市栖霞区教育局

	2
	该项目核心产品
	1、该项目核心产品为：8口接入交换机
2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。

	3
	质保期要求
	本项目所有产品免费质保期不得低于三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

	4
	工期要求
	中标供应商自合同签订之日起90天内通过验收，交付使用。

	5
	交货地点
	供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

	6
	售后服务
	1、质保期内，供应商接到报修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。
2、质保期内，如遇软件产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行软件免费升级服务。

	7
	培训要求
	1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。
2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。
3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时。

	8
	验收标准与要求
	1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件；
2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台；
3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过；
4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

	9
	付款条件
	1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。
2、付款方式：本项目合同签订且设备进场后30天内付至合同款的30%，项目竣工验收合格后30天内付至合同款的97%，三年质保期满后30天内付至合同款的100%。


本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章合同主要条款及格式
南京市政府采购项目合同
合同编号 ：
项目名称 ：
使用单位 ：
供货单位 ：
签订日期 ：
南 京 市 财 政 局  监制
南京市政府采购项目合同
                        项目编号：
 
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：
第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条、组成本合同的有关文件  下列关于号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条、权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条、质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。
第六条、包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在年月 日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条、付款条件：本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：
                                                                    
第九条、履约保证金
1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。
2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。
第十条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：年。
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第十一条、违约责任：
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十三条、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条、争议的解决：
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
  3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他:  
1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。
2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方（盖章）：             






乙方（盖章）：             
 



代表签字：                 






代表签字：                  
 
   年  月  日                





 年  月  日                       
第六章投标文件格式及附件
投  标  文  件
项 目 编号： 
项 目 名称： 
      投标供应商名称 ：
      日      期 ：
评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件
(包含但不限于以下材料)
1、 投标申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开 标 一 览 表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 制造商出具的授权函格式
7、 技术条款偏离表
8、 商务条款偏离表
9、 项目供货一览表或项目主要产品一览表
10、 项目实施方案
11、 服务与承诺
12、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)
13、 南京市政府采购供应商信用记录表
    附件一、中小企业声明函格式
    附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件四、勘察现场确认函格式
附件五、供应商资格承诺函格式
目录一：投标申请及声明
投标申请及声明
致：采购人、采购代理机构
根据贵方 号投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标供应商（投标供应商名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，项目编号：，项目名称：的投标总报价为（大写）元人民币。其中，中小型和微型企业产品元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
投标供应商授权代表姓名（签字）：
投标供应商名称（章）：
日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：
本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：
被授权人签字：
日期：年月日
附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件
目录三、开标一览表格式
开标一览表
	项目名称： 
	项目编号：             

	序号
	名称
	报价
	其中，小、微型企业报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	投标总价：（人民币）
	（小写）：
（大写）：

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


投标供应商名称：（盖章）
说明：1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。
2、在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
目录四、资格证明文件
资格性审查响应对照表及相关资料
项目名称：                                                 项目编号：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；
	
	

	2
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供供应商资格承诺函；
	
	

	3
	投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；
	
	

	4
	投标人有依法缴纳税收的良好记录，提供供应商资格承诺函；
	
	

	5
	投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供供应商资格承诺函；
	
	

	6
	投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	7
	法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）
	
	

	8
	本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）
	
	

	9
	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图）
	
	

	10
	法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）（若有）
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
技术符合性审查响应对照表及相关资料
项目名称：                                                 项目编号：
	序号
	技术符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	技术作证性资料在投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：1.技术符合性审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页、技术白皮书、检测报告等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）
2.若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。
3.如果行数不够，请自行增加。
目录五、分项报价表
投标供应商名称：     招标编号：
	 序号
	货物名称
	原产地和制造商(或设计商名称）
	规格型号
	是否属于中小型和微型企业产品
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	、、、
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。
3. 在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。
投标供应商名称：（盖章）


目录六、制造商出具的授权函格式
制造商出具的授权函
（如果投标供应商不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件）
致：采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（生产商地址）。兹指派（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方在办理贵方号投标邀请要求提供的由我方制造的品牌货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。
我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。
	贸易公司名称
	制造商名称

	签字人职务和部门
	签字人职务和部门

	签字人姓名
	签字人姓名


目录七、技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
	项目名称：
	项目编号：             

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商名称：（盖章）
目录八、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：             

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商名称：（盖章）
目录九、项目供货一览表或项目主要产品一览表格式
项目供货一览表或项目主要产品一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号：             

	序号
	设备或产品名称
	规格型号或版本号
	技术参数
	数量
	到货日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标供应商名称：（盖章）
目录十、项目实施方案
项目实施方案
目录十一、服务与承诺
服务与承诺

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料
投标需要的其他证明文件及材料（若有）
目录十三、南京市政府采购供应商信用记录表
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：
    我单位（供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                                      声明人：（公章）
                                                     年     月    日
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
江苏国豪项目管理有限公司：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。( 若有 )

主要专业技术能力有：。( 若有 )

声明人：（公章）
日期：______年月日
其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）
附件四、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）
勘察现场确认函
采购单位(招标单位或用户学校)盖章：
	项目编号
	

	项目名称
	

	勘察现场时间：
	

	勘察现场投标人情况记录

	序
	勘察企业名称
	联系人
	联系电话

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	备注
	


附件五、供应商资格承诺函格式
供应商资格承诺函
江苏国豪项目管理有限公司： 

我公司（供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验： 

（1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；
（2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）： 

日 期：年月日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。
不适用上述信用承诺的情形：
（一）供应商被列入严重失信主体名单；
（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；
（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
第11页共60页

