竞争性磋商文件

项目编号：NJYP-2022193CC 项目名称：江宁区公租房（九龙湖人才公寓、商业大厦公租房）消防系统维修、保养服务

采购人：南京市江宁区住房保障和房产局

采购代理：南京永平建设项目管理有限公司

二○二三年一月十日

目录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商供应商须知	6

一、总    则	7

二、磋商文件编制	7

三、磋商文件的递交	9

四、磋商	10

五、质疑和投诉	11

第三章  磋商评审标准	13

第四章  采购项目概况	17

第五章  合同主要条款及格式	19

第六章  磋商响应文件格式	23

第一章  磋商邀请

江宁区公租房（九龙湖人才公寓、商业大厦公租房）消防系统维修、保养服务的潜在供应商应在南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼南京永平建设项目管理有限公司获取采购文件，并于2023年1月20日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NJYP-2022193CC

项目名称：江宁区公租房（九龙湖人才公寓、商业大厦公租房）消防系统维修、保养服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：470000元

最高限价：465370元（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效响应文件处理）

采购需求：九龙湖人才公寓、商业大厦公租房消防系统的技术咨询、维修、更换、保养等服务，具体详采购文件。

合同履行期限：壹年。

二、申请人资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

③被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

④其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件第三章评标办法与标准。

4. 本项目的特定资格条件：无

5. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6. 本项目不接受联合体投标

三、获取采购文件：

时间：2023年1月11日至2023年1月17日，每天09：00至11:30，14:00至17:00（北京时间，节假日除外）

地点：南京永平建设项目管理有限公司（南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼）

方式：①现场获取：磋商申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位授权委托书原件加盖公章前往南京永平建设项目管理有限公司（南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼）获取纸质磋商文件（所有提交的文件均须加盖公章）。

②邮寄方式：磋商申请人将法定代表人或其授权的委托代理人有效身份证件复印件、单位授权委托书原件加盖公章邮寄至南京永平建设项目管理有限公司（自行考虑邮寄时间，以采购代理机构签收时间为准）。招标文件费通过银行汇款形式支付，并备注项目名称+公司名称+文件费字样（可简写）。磋商申请人应电话联系代理公司经办人予以确认且联系邮寄招标文件事宜。

（单位名称：南京永平建设项目管理有限公司；银行账号：3201212401201000044142  开户行：江苏紫金农商行东山支行）

磋商文件费用：100元/份

四、磋商响应文件的递交

截止时间：2023年1月20日9:30（北京时间）

地点：南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼南京永平建设项目管理有限公司会议室

磋商响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质正本文件与副本文件、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。未按要求提交响应文件的，其响应文件将予以否决。

五、开启

时间：2023年1月20日9:30（北京时间）

地点：南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼南京永平建设项目管理有限公司会议室

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

六、其他补充事宜

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网.上注册的，应当按以下程序进行：

(1)登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的登录入口界面，点击“供应商注册点这里”；

(2)在“供应商注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法的规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”,经法定代表人签名后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话： 025-52718366- 622；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

七、凡对本次采购提出疑问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区住房保障和房产局

地址：南京市江宁区天元东路555号

联系人：翁航

联系电话：025-51198353

2.采购代理机构信息

名称：南京永平建设项目管理有限公司

地址：南京市江宁区竹山路88-4#竹山大厦三楼

联系电话 025-52166105

3.项目联系方式

项目联系人：方心蝶

电话：025-52166105

第二章  磋商供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | NJYP-2022193CC |  |
| 2 | 项目名称 |  | 江宁区公租房（九龙湖人才公寓、商业大厦公租房）消防系统维修、保养服务 |  |
| 3 | 招标代理机构 |  | 南京永平建设项目管理有限公司 |  |
| 4 | 招标代理机构地址 |  | 南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 现场报名或邮寄 |  |
| 6 | 踏勘现场 |  | 不组织，磋商供应商自行勘察 |  |
| 7 | 磋商有效期 |  | 磋商后九十（90）天 |  |
| 8 | 银行账户 | 户名 | 南京永平建设项目管理有限公司 |  |
|  |  | 开户行 | 江苏紫金农商银行东山支行 |  |
|  |  | 账号 | 3201212401201000044142 |  |
| 9 | 磋商文件获取 | 时间 | 2023年1月11日至2023年1月17日，每天09：00至11:30，14:00至17:00（北京时间，节假日除外） |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼 |  |
|  |  | 要求 | 详磋商公告 |  |
| 10 | 响应文件的递交 | 递交截止时间 | 2023年1月20日9:30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼 |  |
|  |  | 要求 | 供应商的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位授权委托书原件在指定地点按要求提交磋商响应性文件并参加磋商。 |  |
| 11 | 响应文件份数 |  | 正本份数：壹份；副本份数：贰份 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 开启时间 | 2023年1月20日9:30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区竹山路88号竹山大厦三楼 |  |
| 13 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 翁航 |
|  |  | 招标代理机构 | 联系人 | 方心蝶 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52166105 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他具体详本采购文件第三章。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购招标代理服务费由成交供应商支付。包括招标代理费、控制价编制费，其中招标代理费按【按计价格[2002]1980号文件标准执行】，计费基数为服务期中标总金额；控制价编制费【按苏价服[2014]383号文件标准执行】，计费基数为壹年服务期控制价金额。专家评审费均由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。请供应商知悉。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权投标代表签字。

6.5 磋商响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.7 信用承诺形式：政府采购供应商应当以书面形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.8 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制磋商文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书；

（3）*磋商报价表（一份装订在磋商响应文件正本中，另外单独密封一份）；

（4）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（5）第一章磋商邀请中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

（6）*分项报价明细表；

（7）*商务条款偏离表；

（8）*技术条款偏离表

（9）中小企业声明函；

（10）*无重大违法记录声明；

（11）*安全生产责任承诺书；

（12） 残疾人福利性单位声明函（如有）

（13） 属于监狱企业的证明文件（如有）

（14） 节能产品认证文件（如有）

（15） 环境标志产品认证文件（如有）

（16） 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）

（17） 磋商供应商认为需提供的其他资料。

7.3 磋商响应文件的技术部分。

（1） 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2） 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3） 提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4） 磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

①*方案文件；（供应商可结合本项目评分标准编制）

②磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4磋商响应文件的价格部分

（1） 价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4） 《磋商报价表》须单独封装一份，并在封袋上标明“磋商报价表”字样，随磋商响应文件一并递交。

（5）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8．磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的密封和递交

9.1 供应商应当在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。密封袋上应该写明采购人名称、项目名称，并在封袋骑缝处加盖供应商公章。一式叁份（壹份正本、贰份副本），正、副本分开密封，采用A4纸胶装成册，不得采用活页方式。

9.2 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

11  磋商组织

11.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12  磋商程序

12.1 根据采购代理约定，代理机构受采购人委托对磋商供应商进行资格性审查、符合性审查，并将审查结果书面报给磋商小组。凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

12.3  磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

12.3 磋商文件如有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

12.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

12.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）供应商的报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者采购最高限价的；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的；

12.6 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

13、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

14、确定成交供应商

磋商小组对质量和货物和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

15．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告。

16. 成交通知书

16.1 供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将前述7.2（4）由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

16.1 成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.1 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

16.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

16.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的在一至三年内不得参加采购人采购活动。

16.4 南京永平建设项目管理有限公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.5 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，南京永平建设项目管理有限公司均不退回。

17、签订合同

17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

17.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

17.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

17.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

18、质疑

18.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

18.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

18.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交磋商文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

19. 投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 磋商评审标准

一、详细评审即磋商小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对通过初审的磋商响应文件进行技术评估、综合比较与评价。

本项目评审标准采用综合评分法。

| 序号 | 评标项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 服务方案 （65分） | 1.供应商是否有整体项目管理架构，应有规范、健全、完善的项目管理制度，并有针对性。管理架构中责任分工应合理、清晰、明确，各岗位衔接紧密、无遗漏，能够切实保证本项目的服务要求。项目管理架构科学合理得11分；项目管理架构基本科学基本合理得8分；项目管理架构科学性合理性一般得5分；项目管理架构不科学不合理得2分；无不得分。 | 11 |
|  |  | 2.根据供应商提供消防设备维护保养检测业务相适应的仪器、设备、设施列表打分。维护保养设施设备配备齐全得11分；维护保养设施设备配备基本齐全得8分；维护保养设施设备配备不齐全得5分；无不得分。 | 11 |
|  |  | 3.根据维护保养工作流程（包括但不限于维护保养流程、日常检查流程、定期保养流程、消防设施故障分析和排除工作流程等）打分。维护保养工作流程科学合理得11分；维护保养工作流程基本科学基本合理得8分；维护保养工作流程科学性合理性一般得5分；维护保养工作流程不科学不合理得2分；无不得分。 | 11 |
|  |  | 4.根据消防维修更换保养方案（包括维保管理台账、维修更换进度、关键服务技术及项目实施的重点、难点和解决方案）打分。消防维修更换保养方案科学合理得11分；消防维修更换保养方案基本科学基本合理得8分；消防维修更换保养方案科学性合理性一般得5分；消防维修更换保养方案不科学不合理得2分；无不得分。 | 11 |
|  |  | 5.根据突发性事件，应急事件，及密集工作时间的人员调配方案与能力打分。应急方案科学合理得11分；应急方案基本科学基本合理得8分；应急方案科学性合理性一般得5分；应急方案不科学不合理得2分；无不得分。 | 11 |
|  |  | 6.根据服务总体描述及响应程度打分。服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他投标人的新颖思路的得11分；服务设想涵盖了所有的招标项目，定位明确，针对性强的得8分；服务设想比较全面但没有针对性的得5分；服务设想不明确、不合理的得2分；无不得分。 | 11 |
| 3 | 人员 （10分） | 投入本项目团队负责人持有注册消防工程师资质得6分。 拟投入本项目的维保人员需持证上岗，不得少于2人；每多1人得1分，最多得4分；无证或无社保不得分。 （提供人员证书及人员2022年6月-2022年11月在本单位交纳社保的证明材料复印件加盖公章，原件备查） | 10 |
| 4 | 业绩 （15分） | 供应商自2019年以来承担过类似项目业绩的，有一个得5分，满分15分。（提供合同或协议复印件加盖公章。合同或协议能反映相关信息，否则视为未提供，时间、内容等以合同或协议为准，原件备查） | 15 |

二、政策功能说明

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）小微企业的价格扣除

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

2.2 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人对联合体或者大中型企业的报价给予2%(工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

2.3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据

*第四章  采购项目概况

一、项目概况：

1、项目名称:江宁区公租房（九龙湖人才公寓、商业大厦公租房）消防系统维修、保养服务

2、项目预算: 470000元

3、最高限价：465370元（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效响应文件处理）

4、服务期限：壹年。

服务期间，当出现以下情况时，采购人有权随时终止合同，中标单位不得以任何理由提出索赔要求:

1)因成交供应商服务不到位造成较大安全事故及以上的，或在重大活动中失分造成严重影响的。

2)成交供应商不服从业主正常任务安排，造成工作延误。

3)成交供应商未按照成交承诺要求配备相应设备和人员。

4)在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成服务质量不合格。

5)成交供应商未经采购人同意不得分包，如发现成交供应商擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。

6)成交供应商一年内新闻媒体曝光两次及以上或不良记录三次及以上。

7)采购需求、合同等相关文件中约定的其他的情况。

二、服务明细

1、南京市江宁区公共租赁房（九龙湖人才公寓）

本项目位于南京市江宁区开发区苏源大道70号。小区总建筑面积约120020.22平方米，公寓楼共6栋，其中：2栋33层，2栋27层，2栋18层，总户数1800套。地下车库一层，面积约18500平方米。公寓楼整体交付时间2012年。

消防设备及系统包括：

1).火灾报警及联动控制系统；

2).室内外消火栓给水系统；

3).自动喷水灭火系统；

4).防火分隔设施；

5).防排烟系统；

6).应急照明及疏散指示系统；

7).灭火器。

2、江宁区商业大厦公租房

位于江宁区东山街道上元大街，总建筑面积约为9000平方米，14层，共有房屋168套。整体交付时间2012年。

消防设备及系统包括：

1).水箱；

2).消防泵组

3).阀门；

4).消防电的探测器，手报

5).消防水的消火栓。

（一）维护保养清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警及联动控制系统维保（含消费广播和消费电话系统） | 月 | 12 |  |  |  |
| 2 | 室内外消火栓、及消火栓给水系统维保 | 月 | 12 |  |  |  |
| 3 | 自动喷水灭火系统维保 | 月 | 12 |  |  |  |
| 4 | 防火分隔设施系统维保 | 月 | 12 |  |  |  |
| 5 | 防排烟系统维保 | 月 | 12 |  |  |  |
| 6 | 应急照明及疏散指示系统维保 | 月 | 12 |  |  |  |
| 7 | 灭火器的检查保养 | 月 | 12 |  |  |  |
| 8 | 其他消费系统的维保 | 月 | 12 |  |  |  |
| 9 | 提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务及必要的专业性消费培训和指导等 | 月 | 12 |  |  |  |
| 10 | 第三方消费检测费用 | 月 | 12 |  |  | 第三方检测单位由采购人确定。确定检测单位的方式以采购人的规定为准。 |

（二）维修更换清单

| 序号 | 名 称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 到期需重新灌注、检测 | 只 | 2000 | 维修工作内容：含灭火器的收集、重新灌注、检测、来回运输、放置回原地点等事项 |
| 2 | 防火卷帘 | 维修、更换 | 平方米 | 480 | 尺寸分两种： 6米*4米、5米*4米 |

1、新更换设备必须与原系统相同兼容，并且要求不低于原系统要求。

2、以上更换包含原来设备、材料的拆除、更换后的调试、施工完成后现场清理、废弃材料的回收处理、施工时可能会用到的临时设施、施工措施等费用。

3、该清单内数量均为暂估量，主要明确维修单价，具体工程量以实际发生量为准，一单一签。

4、如有需甲方协调事项需提前沟通，自行安排好施工计划。

三、报价要求

1.本项目采用全费用单价形式进行报价，全费用单价应包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、规费、税金、代理费等与本项目相关的一切费用。

2.本项目投标报价:包含但不限于劳务、材料、设备、制作安装、管理、临时设施等措施费、现场安全文明、维护、利润、各种税费、检测费、检查验收、专用工具费、配套设施水费电费复查费、招标代理服务费、国家强制缴纳的各种社会保障资金以及政策性文件规定市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

3.供应商报价应充分考虑到现场各种不利条件发生的可能性所带来的风险，应仔细阅读和理解采购文件中有关采购服务范围、设施维修更换、服务内容、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、合同义务和费用条款，并充分考察现场情况和条件，结合企业自身条件进行报价。

四、服务范围及要求

九龙湖人才公寓、江宁区商业大厦公租房消防系统的技术咨询、维修、更换、 保养，以及国家规范《建筑消防设施的维护管理》(GB2322 2010) 等规范所规定的其它保养、检测项目。包括但不限于火灾报警及联动控制系统(含消防广播和消防电话系统)、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火分隔设施系统、防推烟系，应急照明及疏散指示系统等。

(一)服务范围(包含但不限于如下内容)

1.火灾报警及联动控制系统维修、更换、保养(含消防广播和消防电话系统,

2.室内外消火栓给水系统维修、更换、保养。

3.自动喷水灭火系统维修、更换、保养。

4.防火分隔设施系统维修、更换、保养。

5.防排烟系统维修、更换、保养。

6.应急照明及疏散指示系统维修、更换、保养。

7.灭火器的维修、更换、保养。

8.其他消防系统的维修、更换、保养。

9.提供7*24小时的紧急故障维修和意外事件的技术性服务及必要的专业性消防培训和指导等。

(二)具体服务内容(包含但不限于如下内容)

1.每周进行一次日常检查，并针对故障进行维修、更换，确保消防系统正常使用。

1.1每周派员到九龙湖人才公寓对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常维保。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

1.4发现以上隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与采购方委托相关管理机构采取应急措施。

2.每月进行一次常规检查，并针对故障进行维修、更换，确保消防系统正常使用。

2.1在每周检查的基础上每季度L次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2.3每月一次对报警系统的联动进行测试:

2.4首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源;

2.5把电梯迫降至首层;

2.6启动防火分隔区的防火卷帘门。

3.每月一次对消防水系统的联动检查测试，并针对故障进行维修、更换，确保消防系统正常使用。

3.1将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2测试顶层消防栓出水是否正常。

4.每季度进行一一次各系统的部分功能检查测试，并针对故障进行维修、更换(在有采购方相关工作人员参与的情况下)，确保消防系统正常使用。

4.1在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油;对防排烟系统、正压风口、防火阀、风机进行维保，排烟风机手、自动启动正常，防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍。

4.2测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5.每半年进行一次各系统的全面检查测试，针对故障进行维修、更换，确保消防系统正常使用。并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容如下:

5.1火灾自动报警系统

包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能;火灾探测器和手动报警按钮的动化及确认灯显示

5.1.1进行火灾系统控制器的各种测试;

5.1.2检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开天是否正常，按下报警按钮时，应能报警;

5.1.3报警装置:当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常:

5.1.4水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查;

5.1.5对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验:

5.1.6对室内消火栓系统联动功能测试;

5.1.7对防火卷帘系统联动功能测试;

5.1.8事故广播系统联动功能测试

5.2消火栓灭火系统

5.2. 1对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态;

5.2.2检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求;

5.2.3运行工作泵和备用泵(含补压泵)，检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常

5.2.4用消防按钮检查能否启动消防水泵;

5.2.5进行一系列的调试， 包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3消防广播、消防对讲系统

5.3.1对楼层进行送话广播:检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求;

5.3.2楼层与控制中心对讲:检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常检查功放、音源、区域选择器的工作温度，放热情况。检查坚固广播、电话分接线端子;

5.3.3对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘;

5.3.4全部开启广播，检测功放负载能力;

5.3.5模拟火灾状态下进行紧急广播;

5.3.6全面检查所有消防电话(包括机房、水泵房与控制中心对讲)。其通话质量应符合要求。

5.4自动喷水灭火系统

5.4.1巡检大厦内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常(包括设备外观、功能)以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、酒、漏发生;

5. 4.2检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理:

5.4. 3进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号:

5.4.4喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次;

5. 4. 5检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.5应急照明和疏散指示系统

5.5.1电源切换试验;

5. 5.2外观完整;

5.5.3应急电源电量充足，可正常使用。

5.6防火分隔系统

5.6.1处于待用状态无障碍物

5.6.2手动或联动动作时，防火卷帘、防火门等能正常动作

6.重大节日(元旦、春节、五一、国庆)及庆典活动前必须进行全面巡查，保证消防安全。

(三)维修、更换

6.1在周检、月检、季度检和年检( 包括但不限于上述1-5项的检查测试)中发现消防系统及相关联动系统的问题故障，供应商应及时记录，并组织维修、更换，排除故障。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。对需超过24小时尚无法修复的问题故障，应立即报告采购方相关人员，同时采取应急措施。

6.2当供应商接到采购人的故障通知书或电话通知时，供应商应及时记录，并在4小时内立即派维修人员组织维修、更换，对该故障进行排除。一般故障应该立即排除， 严重故障应该在24小时内修复。对需超过24小时尚无法修复的问题故障，应立即报告采购方相关人员，同时采取应急措施。

6.3应急措施:供应商应立即书面通知采购方工作人员，并在故障尚未修复的期间，增加日常管理人员与供应商工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时供应商应增加技术力量，尽快修复故障。

6.4如果供应商拒不维修更换，则视为违约，发包人有权另择第三方完成，并从供应商的维修更换费用中扣除第三方报价金额，并扣除等额第三方报价的违约金。

(四)商务要求

1.自合同签订后，供应商应设项目负责人，并记录用户故障信息。

2.驻点要求供应商需在项目所在地设置驻点，并安排负贵维护及修理的技术人员1-2名，确保消防系统运行过程中出现故障能及时得到维护，保证该项目消防系统的正常运行。

3.供应商在完成每周、每月、每季度、每年的检查后，应及时制作相应的周报、月报、季报、年报，并上报采购人确认。

4.供应商在签订合同后应对火灾自动报警及联动控制系统每个回路进行线路检查和点位复查，对有故障的点位进行维修、更换，确保系统工作正常:消火栓系统、喷淋系统管道进行试压，并对漏水点进行维修、更换，保证管网工作压力正常并充满水。在维修更换完后，应委托第三方消防检测公公司进行消防检测，并出具检测报告。

5.供应商在履行合同期间，对消防系统维修更换应按相关国家规定的规范及标准执行。

6.在维修更换过程中，供应商人员不但要安全操作，还必须穿戴安全用具，使用安全要求的工具等安全方面的内容。

7.供应商按采购方要求每年底制定周期为半月、季度、半年度、年度保养计划，报采购方管理处工程组负责人审核，并按保养计划对消防设备进行检查保养。每次保养前须提前3天通知采购方管理处，当保养时先到采购方管理处工程组负责人处报道，每次保养后立即由供应商指定项目负责人报采购方管理处工程组负责人审核《消防系统》中的内容及签字后，由管理处负责人认可签字。

五、验收标准及技术要求

供应商提供消防系统及相关联动系统的维修、更换、保养服务，应结合小区的设备实际和管理要求，使整个维保工作系统化、规范化、档案化，确保设备系统运行良好和遇警时的万无失。同时达到《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》、GB50116- 2013消防验收规范、GB17945 -2010《消防应急照明和疏散指示系统》、建筑消防设施的维护管理(GB25201- 2010)、消防设备电源监控系统(GB 28184-2011)等国家标准。

第五章  合同主要条款及格式

- 南京市江宁区政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

履约单位 ：

签订日期 ：20  年    月     日

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京永平建设项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：   江宁区公租房（九龙湖人才公寓、商业大厦公租房）消防系统维修、保养服务 ，服务内容详见甲方采购文件、乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币（按实结算），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

甲方采购文件、乙方响应文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利和责任

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

甲方权利义务

1.甲方配合提供相应基础资料。

2.负责与有关部门的联系和协调。

3.及时支付服务费用。

4.甲方有权将不符合服务要求的人员退给乙方，乙方需及时更换合格人员。

乙方权利义务

1.按照法规政策及有关行业规范、标准和磋商文件、响应文件及合同约定，提供专业化的服务。

2.制定好检查服务规章制度，抓好员工培训，派遣具有相适应岗位技能的人员，并保证人员队伍的稳定，未经甲方书面同意不得自行撤换。

3.乙方根据甲方提供服务业务的范围和要求督促完成工作任务。

4.乙方服务人员必须认证履行职责，遵守各项规章制度；服从甲方管理人员的工作调度和分配，不妨碍甲方工作，严守职业道德，遵纪守法，依职履责。

5.乙方应接受甲方对不符合要求的人员的调换。

6.乙方不得采用转包、转让及其他未经甲方同意的方式转移采购结果。

7.乙方必须做好相关人员的安全管理工作。作业过程中如发生安全事故，一切责任费用均由乙方承担，并按有关规定配合协助有关部门做好事故处理工作。

8.及时做好调查服务的内、外业资料的记录、收集、整理、保管。

第六条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：按季度支付费用。每季度结束后，下一季度第一个月20日前支付上一个季度全部费用。

第七条 违约责任

1.甲方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决；逾期未解决、造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方无正当理由，违反本合同第二条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

5.乙方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第八条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章 磋商响应文件格式

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京永平建设项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的磋商报价总价为：              （大写）人民币；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

磋商供应商授权代表姓名（签字）：

磋商供应商名称（盖章）:

日期：   年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京永平建设项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

（附件：法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件 ）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日        期：        年    月    日

附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 | 江宁区公租房（九龙湖人才公寓、商业大厦公租房）消防系统维修、保养服务 |  |  |  |  |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

1、《磋商报价表》一份，要求单独封装并标明“磋商报价表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效磋商处理)，随磋商响应文件一并递交。

2、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

3、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.请注明是第几轮报价。

5.第一轮报价表装订在磋商响应文件中；第二轮、第三轮起的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件五、第一章磋商邀请中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

附件六、分项报价明细表

分项报价表

（格式自定）

（根据招标文件第四章 “二、服务明细”中的维护保养清单、维修更换清单 进行分项测算及报价）

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

说明：

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

2、如果行、列数不够，请自行增加。

附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件八、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京永平建设项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

年      月      日

附件十一、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件十三、属于监狱企业的证明文件（如有）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

附件十四、节能产品认证文件（如有）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十五、环境标志产品认证文件（如有）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十六、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十七：磋商供应商认为需提供的其他资料

附件十八：方案文件(格式自拟)

磋商供应商名称（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日