竞争性磋商文件

项目编号：JSJT-2023JKY0061

项目名称：金陵科技学院实验室建设仪器设备采购项目

采购单位：金陵科技学院

项目类别：货物类

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二○二三年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  成交标准

第四章  采购项目需求

第五章  合同草案条款及格式

第六章  响应文件格式

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

金陵科技学院实验室建设仪器设备采购项目（项目名称）磋商项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层获取磋商文件，并于2023年5月25日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.1项目编号：JSJT-2023JKY0061/1/2/3/4/5/6

1.2项目名称：金陵科技学院实验室建设仪器设备采购项目

1.3项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

1.4项目预算：总预算金额：196.8151万元，其中（1）分包一：35万元；（2）分包二：55.3151万元（材料工程学院11.8万元；动物科学与食品工程学院25.9351万元；园艺园林学院6.96万元；理学院10.62万元）；（3）分包三：42.25万元；（4）分包四：25.45万元；（5）分包五：17.5万元；（6）分包六：21.3万元。

1.5最高限价：最高限价总金额：196.8151万元，其中（1）分包一：35万元；（2）分包二：55.3151万元（其中材料工程学院11.8万元；动物科学与食品工程学院25.9351万元；园艺园林学院6.96万元；理学院10.62万元）；（3）分包三：42.25万元；（4）分包四：25.45万元；（5）分包五：17.5万元；（6）分包六：21.3万元。

1.6采购需求：本项目为金陵科技学院实验室建设仪器设备采购项目，详见第四章《采购项目需求》，各分包具体要求如下：

| 分包号 | 项目编号 | 采购内容 | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | JSJT-2023JKY0061/1 | 建筑工程学院教学专用设备采购 | 35 |
| 二 | JSJT-2023JKY0061/2 | 多个学院教学专用设备采购项目 | 55.3151 |
| 三 | JSJT-2023JKY0061/3 | 理学院手持示波器等实验仪器 | 42.25 |
| 四 | JSJT-2023JKY0061/4 | 机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购 | 25.45 |
| 五 | JSJT-2023JKY0061/5 | 电力电子创新开发模组 | 17.5 |
| 六 | JSJT-2023JKY0061/6 | 机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统 | 21.3 |

备注：本项目供应商可以参加一个或多个分包投标，本项目可兼中兼得，具体内容详见采购文件。

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）设备采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 3D测量系统 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

分包二（多个学院教学专用设备采购项目）设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料工程学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝石显微镜 | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 电化学工作站 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 动物科学与食品工程学院 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 纯露精油机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 质构仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 甲醛测试仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 | 暗箱式紫外分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 生物显微镜 | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 9 | 显微镜 | 6 | 台 | 工业 | 货物 |
| 10 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 | 移液枪 | 3 | 套 | 工业 | 货物 |
| 12 | 组织破碎仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 13 | 涡旋混匀器 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 14 | 氨气检测仪 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 15 | 甲烷检测仪 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 16 | 热敏风速计 | 4 | 台 | 工业 | 货物 |
| 17 | 分析天平 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 18 | 手持高速匀浆机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 19 | 漩涡振荡器 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 园艺园林学院 |  |  |  |  |  |
| 20 | 双目生物显微镜 | 15 | 台 | 工业 | 货物 |
| 21 | 数显糖度计 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 理学院 |  |  |  |  |  |
| 22 | 可见分光光度计 | 6 | 台 | 工业 | 货物 |
| 23 | 熔点仪 | 4 | 台 | 工业 | 货物 |

分包三（理学院手持示波器等实验仪器）设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持示波器 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 信号源 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 冷却法金属比热容测定仪 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 导热系数测定仪 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 20 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 汽车尾气分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 无人驾驶小车开发套件 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 4 | 新能源汽车电池管理实验开发系统 | 4 | 套 | 工业 | 货物 |

分包五（电力电子创新开发模组）设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电子创新开发模组 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |

分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统 | 1 | 项 | 工业 | 货物 |

1.7合同履行期限：

- 分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）：合同签订后45日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

- 分包二（多个学院教学专用设备采购项目）：

①材料工程学院：合同签订后60日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求；

②动物科学与食品工程学院：合同签订后30日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求；

③园艺园林学院：合同签订后30日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求；

④理学院：合同签订后 60 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

- 分包三（理学院手持示波器等实验仪器）：合同签订后60日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

- 分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）：合同签订后30日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

- 分包五（电力电子创新开发模组）：合同签订后30日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

(6)分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）：合同签订后30日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

1.8本项目是否属专门面向中小企业采购项目：除分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）、分包二（多个学院教学专用设备采购项目）、分包三（理学院手持示波器等实验仪器）为非专门面向中小企业采购项目，其余分包皆为专门面向中小企业采购项目。

1.9本项目是否接受联合体投标：否。

1.10本项目是否接受进口产品：否。

二、供应商的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次磋商活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次磋商活动前六个月内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目除除分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）、分包二（多个学院教学专用设备采购项目）、分包三（理学院手持示波器等实验仪器）按照以下第（4）方式落实政府采购促进中小企业发展的要求外，其余分包按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目为          （项目名称）         （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：若进口产品的供应商为代理商须提供制造厂家的授权书及经销商（作为代理）的资格声明。（提供相关证明文件复印件加盖公章）

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取磋商文件：

3.1请供应商提供以下要求的证明文件并加盖公章后至采购代理机构领取采购文件(获取方式：供应商的法定代表人或者法定代表人的授权委托人现场领取或联系采购代理机构以邮寄等形式获取，各单位将获取文件登记资料及文件汇款凭证发至邮箱（njzbdl1@126.com）；（注：提出选择以邮寄方式获取采购文件的供应商，请充分考虑，如：邮寄的在途时间是否充足与及时；以及其他不可预测的获取采购文件的风险因素）：

（1）领取采购文件供应商的营业执照等其他证明材料的复印件；

（2）领取采购文件供应商法定代表人授权委托书原件（若为法定代表人，则无需提供授权委托书）；

（3）授权委托人的身份证原件及复印件。

3.2磋商文件出售信息：

（1）磋商文件出售方式： 100元/分包，售后不退；

（2）磋商文件出售日期：2023年5月12日起至2023年5月18日为止，每天9：00-11：30，14：00-16：30（北京时间，节假日除外）；

（3）磋商文件出售地址：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层902室），领取本次磋商文件后才可参加此次磋商活动。

3.3供应商领取采购文件咨询联系方式：

（1）联系人：张工

（2）联系电话：19951754271

四、响应文件提交信息：

4.1响应文件提交开始时间：2023年5月25日09时00分。

4.2响应文件提交截止时间：2023年5月25日09时30分。

4.3响应文件提交地点：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层。

4.4响应文件份数：每个分包纸质版响应文件一式肆份（壹份正本、叁份副本），电子版响应文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、响应文件开启信息：

5.1响应文件开启时间：2023年5月25日09时30分。

5.2响应文件开启地点：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层。

六、公告期限：自本公告在法定媒体发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

7.1供应商诚信档案注册登记管理：

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取磋商文件，但必须在响应文件提交截止时间前2天内办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

（3）供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在磋商公告发布之日起至响应文件提交截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》是其参加本次政府采购活动的必备材料。(信用承诺书必须为在线打印的带二维码的南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，否则作无效投标处理)

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随开标一览表、响应文件一并递交。未按上述要求提供信用记录表的，响应文件将被拒绝接收。

（5）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等事宜进行咨询。

7.2供应商政府采购活动信用承诺制：

（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，本章2.1条、2.4条所涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的信用承诺书（格式详见投标文件格式），提供信用承诺书的，即可不再提供本章2.1条、2.4条所涉及的证明材料。

（2）供应商仅提供信用承诺书而未提供本章2.1条、2.4条所涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书所替代的证明材料（一式贰份），证明材料须加盖公章并按招标文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

（3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.3集中现场考察或答疑：具体现场考察要求详见招标文件中描述，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7.4磋商保证金数额及交纳办法：本项目不收取磋商保证金。

7.5 投标人法定代表人或其授权代表出席开标会。

7.6公告媒体： 江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）、学校相关网站https://zbb.jit.edu.cn/zbgginfo.aspx?infotype=1。

7.7 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”“ 学校相关网站”发布的信息更正公告。

7.8公告发布日期：2023年5月12日。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

8.1采购人信息：

名称：金陵科技学院

地址：南京市江宁区弘景大道99号

联系人：（1）分包一：陈老师  （2）分包二：田老师、陈老师、金老师、彭老师  （3）分包三：黄老师   （4）分包四: 凌老师   (5)分包五：杭老师  （6）分包六：徐老师

联系方式：（1）分包一：18913805498  （2）分包二：18168092791、18913806792、18913806721、18913805916  （3）分包三：18913806170   （4）分包四: 18913805408   (5)分包五：18913805428   （6）分包六：18168092360

8.2采购代理机构信息：

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

联系人：张工

联系方式：19951754271

8.3项目联系方式：

项目联系人：张工

电话：19951754271

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：金陵科技学院 地址：南京市江宁区弘景大道99号 联系人：详见公告 联系电话：详见公告 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层 联系人：张工 联系电话：19951754271 |
| 3 | 采购项目名称 | 金陵科技学院实验室建设仪器设备采购项目 |
| 4 | 分包划分与实施地点 | 六个分包，南京市 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构或采购人 （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：响应文件提交截止时间后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 7 | 响应文件拒收情形 | （1）未按磋商文件规定要求密封的； （2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的； （3）法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。 |
| 8 | 无效响应文件情形 | （1）本章 7.2、7.3 加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的； （2）响应文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件采购项目需求的； （3）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的； （4）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的； （5）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理； （6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |
| 9 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。 |
| 10 | 其他 | 1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制各分包响应文件，如供应商投标多个分包的，每分包须单独封装成册，不同分包的投标文件不得封装在同一档案袋中，请各供应商予以关注，各格式及表格仅供参考，可按需调整。 2、各供应商须单独封装的材料：纸质版响应文件、电子版响应文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》、《中小企业声明函》（如有）。 |

- 一、总    则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物”指本磋商文件中所述产品。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

- 政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8进口产品政策

（1）除第一章采购公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）、《南京市政府采购进口产品申报审核管理办法》的通知的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

3.9供应商信用信息查询

（1）采购人或招标代理将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库[2016]125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或招标代理将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次每分包代理服务费按照【2002】1980 号文件收费标准的19%收取，不足4000元的按1000元收取。

4.3本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

- 二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.1 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.2 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。

5.3 供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.4 投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

5.5 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

5.6 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4规格幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

6.7供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目采购编号、项目名称、供应商全称等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※竞争性磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函；

（4）※南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）※第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的证明文件；

（6）※第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；

（7）※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（9）《商务条款偏离表》。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）※《投标项目主要产品一览表》；

（3）※《供货一览表》；

（4）货物安装、验收标准；

（5）项目实施方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（8）《技术条款偏离表》。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对提供的货物和服务项目价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明项目的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商提供的货物系小微企业制造的货物，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 磋商保证金

8.1本项目无需缴纳磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

10、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1未按磋商文件规定要求密封的；

11.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.3法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。

- 四、磋商

12、联合体

12.1本项目不接受联合体

13、磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1磋商小组审阅供应商所提交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

14.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

14.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（适用于确属必须变动的情形），但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.5磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.6最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

14.8出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）本章7.2、7.3加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件采购项目需求的；

（3）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

（4）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的；

（5）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理；

（6）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法  案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（7）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）除法律法规另有规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

14.10如磋商采购项目属市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15、评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

15.2综合评审因素详见第三章成交标准。

16、确定成交候选供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

16.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

16.3采购代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在本项目指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为 1 个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

16.4供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书代替的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出成交通知书并通知成交供应商领取。成交供应商确定后，将在本项目指定的采购信息发布媒体上公告。具体指定媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）、学校相关网站https://zbb.jit.edu.cn/zbgginfo.aspx?infotype=1，成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

17、编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下， 可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

18.5供应商在签订合同前提供《质量保证及售后服务承诺书》。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

20.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）相关规定， 提出质疑的供应商应当是参与项目磋商活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

20.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对磋商文件提出质疑的，自获取磋商文件或磋商公告期限届满之日起计算；

(2) 对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

(3) 对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

20.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

(4) 事实依据（具体条款）；

(5) 必要的法律依据（具体条款）；

(6) 提出质疑的日期。

(7) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

20.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.7质疑材料接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：张工

（3）联系电话：19951754271

（4）联系邮箱：njzbdl1@126.com

（5）接收地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

（6）邮编：210000

20.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

21、投诉

21.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

21.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

22.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.4供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

22.5不适用南京市信用承诺的情形（根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”文件）：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

22.6违反南京市信用承诺的法律责任（根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”文件）：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如果作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，除以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  成交标准

一、成交方法：本项目成交方法采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

二、成交标准：

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）。 | 50 |
| 2 | 技术 （40分） | 技术参数全部满足招标要求的得满分40分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，负偏离的，则每项扣3分；其他非“▲”参数负偏离的，则每项扣1分。 注：打“★”“▲”号指标提供“产品功能、性能、配置要求”中的相关证明材料，未提供证明材料的评审时不予认可。 | 40 |
| 3 | 项目实施方案 （4分） | 评委根据响应文件提供的项目实施方案（供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、验收方案等方面），根据方案优劣综合评分。 方案科学合理、完整、可行性高的得4分； 方案科学合理、完整但可行性欠佳的得2分； 方案科学合理但不完整且可行性欠缺的得1分； 其他或未提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 业绩 （6分） | 2020年1月1日以来，供应商或产品制造商承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得6分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，合同应能反映上述相关业绩信息，未提供或提供不全的不得分）。 | 6 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

分包二（多个学院教学专用设备采购项目）：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）。 | 50 |
| 2 | 技术 （40分） | 技术参数全部满足招标要求的得满分40分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，负偏离的，则每项扣3分；其他非“▲”参数负偏离的，则每项扣1分。 注：打“★”“▲”号指标提供“产品功能、性能、配置要求”中的相关证明材料，未提供证明材料的评审时不予认可。 | 40 |
| 3 | 服务 （6分） | 根据投标人的售后服务方案（服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）综合评分： 上述方案针对性、可实施性强的得6分； 上述方案针对性、可实施性较强的得4分； 上述方案针对性、可实施性一般的得2分； 上述方案不具有针对性与可行性的不得分。 | 6 |
| 3 | 业绩 （4分） | 2020年1月1日以来，供应商或产品制造商承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，合同应能反映上述相关业绩信息，未提供或提供不全的不得分）。 | 4 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

分包三（理学院手持示波器等实验仪器）：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）。 | 50 |
| 2 | 技术 （40分） | 技术参数全部满足招标要求的得满分40分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；其他非“★”参数负偏离的，则每项扣2分。 注：打“★”“▲”号指标提供“产品功能、性能、配置要求”中的相关证明材料，未提供证明材料的评审时不予认可。 | 40 |
| 3 | 服务 （6分） | 根据投标人的售后服务方案（服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）综合评分： 上述方案针对性、可实施性强的得6分； 上述方案针对性、可实施性较强的得4分； 上述方案针对性、可实施性一般的得2分； 上述方案不具有针对性与可行性的不得分。 | 6 |
| 3 | 业绩 （4分） | 2020年1月1日以来，供应商或产品制造商承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，合同应能反映上述相关业绩信息，未提供或提供不全的不得分）。 | 4 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）。 | 50 |
| 2.1 | 技术 （46分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分38分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，负偏离的，则每项扣2分；其他非“▲”参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评审专家认定，本项不得分。 注：以上打 “★” 、 “▲”号指标提供产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图（加网址）、具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告等），未提供评审时不予认可。 | 38 |
| 2.2 |  | 1、所投产品无人驾驶开发小车套件的提供性能测试（续航时间、负载、速度、爬坡度和越障能力等）具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告的得3分，未提供不得分； 2、所投产品无人驾驶开发小车套件中主控板拓展板提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告的得3分，未提供不得分； 3、所投产品新能源汽车电池管理实验开发系统提供具有软件著作权证书（软件名称包含：“电池管理、新能源汽车”等关键字）的得2分，未提供或提供不相符的不得分（提供证书及国家版权网查询截图）。 注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 8 |
| 3 | 业绩 （4分） | 2020年1月1日以来，供应商或产品制造商承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，合同应能反映上述相关业绩信息，未提供或提供不全的不得分）。 | 4 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

分包五（电力电子创新开发模组）：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）。 | 50 |
| 2.1 | 技术 （40分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；其他参数负偏离的，则每项扣1分。 注：打“★”“▲”号指标提供“产品功能、性能、配置要求”中的相关证明材料，未提供证明材料的评审时不予认可。 | 20 |
| 2.2 |  | 投标人应根据采购文件要求及本项目特点，提供项目实施方案（包括系统设计方案、供货、安装、调试各节点时间进度、人员配置安排等）。 方案详细完整、针对性、可操作性强的得10分； 方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得7分； 方案基本完整、有一定针对性、可操作性一般的得4分； 其他或未提供的不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 项目验收方案：供应商应根据采购文件及本项目特点，提供项目验收方案，方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分，方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分，方案完整性、针对性、可操作性一般得1分，其他或未提供的不得分。 供应商应提供详细的培训方案等。评标委员会将根据各供应商提供的资料，从全面性、可行性等进行打分。方案完整、具体、可行性强的得5分，方案完整、具体，可行性较强的得3分，方案完整性、可行性一般的得1分，其他或未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 业绩 （6分） | 2020年1月1日以来，供应商或产品制造商承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查，合同应能反映上述相关业绩信息，未提供或提供不全的不得分）。 | 6 |
| 4 | 履约能力 （4分） | 供应商提供相关产品应用实际使用案例（其他用户通过使用供应商产品发表高质量论文的详细案例证明），每提供一个详细案例证明得2分，最高得4分，其他或未提供的不得分。 | 4 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）。 | 50 |
| 2.1 | 技术 （31分） | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分25分； 打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标为重要指标；有一项负偏离扣3分；其他参数为一般参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经评审小组认定，本项得零分。 注：打“★”“▲”号指标提供“产品功能、性能、配置要求”中的相关证明材料，未提供证明材料的评审时不予认可。 | 25 |
| 2.2 |  | 项目设计与总体实施方案 评委根据响应文件提供的项目设计与实施方案（需包括碳排放环境监控系统设计、元宇宙数字孪生系统设计及上述系统与远程示教系统相结合的内容）进行评分： 总体设计思路清晰，方案设计具有科学性、可行性、拓展性和实用性，充分考虑用户实际使用需求，符合本项目对当前和未来发展的要求的得6分； 总体设计思路较清晰，方案设计较有科学性、可行性、拓展性和实用性，较能考虑用户实际使用需求，较符合本项目对当前和未来发展的要求的得4分； 总体设计思路基本清晰，方案设计基本具有科学性、可行性、拓展性和实用性，基本考虑用户实际使用需求，基本符合本项目对当前和未来发展的要求的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
| 3 | 现场演示 （12分） | 要求供应商在本项目评审现场对“元宇宙数字孪生远程示教实验系统”提供针对以下功能的演示（12分）： 1.软件遥控器功能演示：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频或本地文件上传至屏幕显示。 评标委员会根据以上内容综合评分： - 演示内容符合度高、系统成熟度高，满足采购人需求的，得3分； - 演示内容符合度较高、系统成熟度较高，基本满足采购人需求的，得2分； - 演示内容和系统成熟度一般的，得1分； - 4）未提供演示的不得分。 2.实验展播软件功能演示：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在智能云盒上直接读取显示。可以对摄像机预置不少于20个机位，支持调整摄像机转动速度的快慢。同时支持机位的微调（上下、左右、拉伸、缩放）调整好后即可点击保存。也可对摄像机画面进行翻转移除操作，可支持添加多台网络摄像机，实现分屏对比教学。 评标委员会根据以上内容综合评分： - 演示内容符合度高、系统成熟度高，满足采购人需求的，得3分； - 演示内容符合度较高、系统成熟度较高，基本满足采购人需求的，得2分； - 演示内容和系统成熟度一般的，得1分； - 4）未提供演示的不得分； 3．支持16路投屏终端同步显示演示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。 评标委员会根据以上内容综合评分： - 演示内容符合度高、系统成熟度高，满足采购人需求的，得3分； - 演示内容符合度较高、系统成熟度较高，基本满足采购人需求的，得2分； - 演示内容和系统成熟度一般的，得1分； - 4）未提供演示的不得分； 4．课堂互动软件功能演示：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。 评标委员会根据以上内容综合评分： - 演示内容符合度高、系统成熟度高，满足采购人需求的，得3分； - 演示内容符合度较高、系统成熟度较高，基本满足采购人需求的，得2分； - 演示内容和系统成熟度一般的，得1分； - 4）未提供演示的不得分； 注：功能演示须采用实物或真实系统或原型 Demo 进行演示，其他形式演示的不得分。为确保产品的操作便携性、易用性，同一系统的功能参数要求必须在一个产品中实现，不得通过多个产品组合拼凑。 | 12 |
| 4 | 业绩 （4分） | 2020年1月1日以来，供应商或产品制造商承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得4分，未提供不得分。 注： 1、该类似业绩内容至少须包含以下基础系统中的任意一项：元宇宙、仿真教学、区块链； 2、提供合同复印件并加盖公章，原件备查，合同应能反映上述相关业绩信息，未提供或提供不全的不得分。 | 4 |
| 5 | 软件著作权证书（3分） | 供应商所投相关产品具有与区块链、元宇宙、数字孪生相关计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，本小项最多得3分，未提供不得分。 注：证书“软件名称”无需完全一致，但内容（功能）需要相同，如提供的证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供内容（功能）说明及包含的关键信息，相应内容（功能）应符合上述要求，否则不得分。” | 3 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

综合评分法说明：

1、得分且投标报价相同的，按第三章技术得分(评审因素的量化指标) 项评分因素优劣顺序排序。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

4.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章  采购项目需求

一、项目名称：金陵科技学院实验室建设仪器设备采购项目

二、采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、采购设备清单

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 3D测量系统 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

分包二（多个学院教学专用设备采购项目）采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料工程学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝石显微镜 | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 电化学工作站 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 动物科学与食品工程学院 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 纯露精油机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 质构仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 甲醛测试仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 | 暗箱式紫外分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 生物显微镜 | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 9 | 显微镜 | 6 | 台 | 工业 | 货物 |
| 10 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 | 移液枪 | 3 | 套 | 工业 | 货物 |
| 12 | 组织破碎仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 13 | 涡旋混匀器 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 14 | 氨气检测仪 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 15 | 甲烷检测仪 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 16 | 热敏风速计 | 4 | 台 | 工业 | 货物 |
| 17 | 分析天平 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 18 | 手持高速匀浆机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 19 | 漩涡振荡器 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 园艺园林学院 |  |  |  |  |  |
| 20 | 双目生物显微镜 | 15 | 台 | 工业 | 货物 |
| 21 | 数显糖度计 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 理学院 |  |  |  |  |  |
| 22 | 可见分光光度计 | 6 | 台 | 工业 | 货物 |
| 23 | 熔点仪 | 4 | 台 | 工业 | 货物 |

分包三（理学院手持示波器等实验仪器）采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持示波器 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 信号源 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 冷却法金属比热容测定仪 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 导热系数测定仪 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 20 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 汽车尾气分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 无人驾驶小车开发套件 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 4 | 新能源汽车电池管理实验开发系统 | 4 | 套 | 工业 | 货物 |

分包五（电力电子创新开发模组）采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电子创新开发模组 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |

分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统 | 1 | 项 | 工业 | 货物 |

四、采购设备技术要求

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）采购设备技术要求：

| 序号 | 标的物 名称 | 产品功能、性能、配置要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验机 | 不低于如下要求: 功能要求： 整机采用双空间油缸下置式结构，其中试台与下横梁之间为压缩空间，可实现对试样的压缩等试验；下横梁与上横梁之间为拉伸空间，主要进行对试样的拉伸试验。能够实现最大1000kN等负荷加载。试验力示值相对误差±0.5%以内、试验量程范围1％－100％FS。可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制，各控制之间可平滑切换。软件可以自动求取ReH (上屈服强度)、ReL(下屈服强度)、Rp0.2(规定非比例延伸强度)、Rt0.5(规定总延伸强度)、Rm(抗拉强度)、E(弹性模量)等参数。 技术指标： 1. 最大负荷:1000 kN； ▲2. 试验机准确度等级 ：0.5级； ▲3. 试验力示值相对误差：±0.5％； ▲4. 试验力测量范围：1％－100％FS（全程不分档）； 5. 变形分辨力：最大变形量的1/500000 6. 试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s； 7. 主机结构：双空间油缸下置式结构 8. 立柱数：6 9. 立柱间距离：≥430 mm； 10. 最大拉伸空间：≥760mm； 11. 最大压缩空间：≥630mm； 12. 压板尺寸：200mm×200mm； ▲13. 主油缸活塞行程：≥250mm； 14. 主油缸活塞上升速度：≥90mm/min； 15. 电源：4kW（380V）+1.5kW（220V）； 16. 软件界面友好，可实现开放式编程控制； 配置要求： 1. 双空间油缸下置式结构主机一套，满足上拉下压试验要求。 2.负荷传感器，150%安全额定载荷。 3.位移传感器一件。 ▲4. 静音油源系统一套，包含MOOG伺服阀、SETTIMA油泵、ABB电机、YUKEN换向阀各一件。 5. 全数字闭环控制系统一套。 6. 楔形液压拉伸夹具一套，包含圆试样夹块：Φ5～Φ12mm、Φ12～Φ23mm、Φ23～Φ35mm、Φ35～Φ45mm、Φ45～Φ55mm；板试样夹块：2～20mm、20～40mm各一套。 7. 压缩夹具：200×200mm 一套。 8. 电脑一台（Intel 酷睿I3-10100 /8G内存/256Ｇ固态/双COM口/集显/正版WIN10系统，19.5寸显示器）。 9. 电子引伸计一套（标距100mm、变形量25mm）。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 3D测量系统 | 不低于如下要求: 1. 测角精度：5″； ★2.自动整平范围：±3°； ★3. 自动整平精度：10″； 4. 数码取景器：1x，2x，4x，8x； 5. 测距距离：0.5-50m； 6. 测距精度：1mm@10m处，2mm@30m处，4mm@50m处； 7. 数据格式：输入DXF，CSV，输出DWG，dxf，txt，csv，jpg； 8. 电池操作时间：8小时； 9. 工作温度：-10℃至50℃； 10. 数据接口：A型USB，WLAN； ★11. 自动放样：可导入设计数据进行自动放样，直接激光标识出放样点位； ★12. 自动扫描：可按设定方向、同一标高、设定区域等方式进行自动点位扫描，直接获取点位坐标； ★13. 软件功能： *A. 可进行二维及三维图形数据显示； *B. 支持DXF（二维/三维）,DWG,JPG,TXT等格式数据导出； *C. 具备抄平测量、高度标定、高度跟踪、平行线放样、等； ▲14. 服务时效性：国内需要有专业的400远程支持团队及维修团队，便于后期服务； 15. 服务有效性：培训时需要厂家的技术团队根据客户要求予以售后培训。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

分包二（多个学院教学专用设备采购项目）采购设备技术要求：

| 序号 | 设备名称 |  |  | 产品功能、性能、配置要求 | 数量 | 单位 | 行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料工程学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 宝石显微镜 | 不低于如下要求: 1、大景深平行光镜头。 2、具有38-45度可调观察视角。 3、倍率1-45X连续变倍，带有变倍锁止。 4、变倍比：1：4.5。 5、双目视度可调，视度调节：5度。 ★6、工作距离大于100mm。 ★7、三种照明方式，案场卤素灯，顶灯为荧光灯，外置光纤和底灯光源公用。 8、底座可360度旋转。 9、光阑光束直径2-45mm连续可调。 ★10、自带宝石夹。 11、调焦需有滚珠传动机构。 12、调焦机构须带自动锁止，可调松紧。 |  | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 |  | 电化学工作站 | 不低于如下要求: ★1、集成常用的电化学测量技术。可在电脑的控制下完成开路电位监测、恒电位（流）极化、动电位（流）扫描、循环伏安、恒电位（流）方波、恒电位（流）阶跃以及电化学噪声监测等多项测试功能。 ★2、腐蚀专用方法：除线性扫描、交流阻抗和电化学噪声等测量方法之外，还具有一套完整的腐蚀测量方法：1). 极化曲线 2). 极化电阻 3). 塔菲尔曲线 4). 动电位极化 5). 循环极化 6). 电偶电流 ★3、交流阻抗拟合软件：可组成等效电路，拟合时可以自动计算初始值。 4、仪器内含快速数字信号发生器，用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器，双通道高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，iR降补偿电路，以及恒电位仪／恒电流仪。 5、数据及图形处理：仪器内具有存储功能，在系统微机上可根据用户要求设定存储更大的数据和文件。并能以多种图形方式显示测量结果。数据实时显示、打印：可以按照实验报告和研究记录的格式存储实验数据和结果。32位Windows中文界面：操作简单直观，可实时观察窗口、图形数据一体化运用。 6、电流分辨率和电位分辨率： 电流档1pA之内0.06aA的电流分辨率和0.15nV的电位分辨率。 7、循环伏安和线性扫描的速率： 标准配置可达10000V/s，并可扩展至10MV/s 8、计时方法的取样频率： 标准配置可达100kHz（即最小取样间隔10μs)，可扩展至20MHz（即最小取样间隔50ns) 9、交流阻抗频率： 交流阻抗频率需达8MHz，高频可测固体材料阻抗测量 10、输出电流： 最大输出电流达到5A/10A，并可扩展到100A。 11、 输出电压： 电压可高达50V。 12、高输入阻抗模块HiZ： 输入阻抗：>10e15Ω//0.2pF，输入偏差电流：3fA |  | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 动物科学与食品工程学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电热恒温培养箱 | 不低于如下要求: 1、容量20L,功率600W 2、220V 50HZ 3、温控范围10-300℃ 4、室温分辨率0.1℃，温控精度范围±1℃ |  | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 |  | 纯露精油机 | 不低于如下要求: 1、锅体：总容量: 20L 电加热，功率不小于2KW，主要材质需为食品级； 2、温度计模块、冷凝管、精油分离器等配件上配备1.5'快装接口×2； |  | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 |  | 质构仪 | 不低于如下要求: 1、主机、外置软件、探头夹具。 ▲2、力量精度：0.0001g ▲3、移动速度：0.001-50mm/s ▲4、位移距离范围：0-410mm 5、测试方法：可进行多种测试，全质构测试、拉伸测试、保持测试、单次测试等。 （以上加“▲”的参数需要提供国家权威检测机构出具的CNAS、CMA检测报告复印件或官网截图证明或产品彩页并加盖公章） |  | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 |  | 甲醛测试仪 | 不低于如下要求: 1、设备用途 方便携带到现场，用于职业卫生场所及室内甲醛浓度的测定。 性能要求 2.1大屏幕液晶显示； 2.2ppm和mg/m3可自由切换； 2.3现场直读，不用其他任何辅助试剂； 2.4手持式，体积小重量轻，操作简单； 2.5高精度、高分辨率，响应迅速； 2.6数字LED背光显示，声光报警功能； 2.7采用电化学甲醛传感器，稳定可靠； 2.8气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化； 2.9内置大容量锂电池，连续工作时间大于24小时； 2.10 USB数据线导出存储数据，并可以对仪器充电； 2.11提供专门的数据处理软件； 2.12可保存95000组测量数据。 3、技术指标 3.1测量范围：（0～10）ppm，分辨率：0.01ppm，浓度≤0.5ppm时准确度±0.05ppm，浓度＞0.5ppm时准确度±10%。 3.2温度测量范围：(-20～40)℃，分辨率：0.1℃，准确度优于±1℃。 3.3湿度测量范围：(0～99) %RH，分辨率：0.1%RH，准确度优于±3%RH。 3.4工作温度：（-20～50）℃。 3.5工作湿度：（15～90）%RH。 3.6工作电源：3.7V/6.8Ah锂电池。 3.7响应时间：≤50s。 3.8传感器寿命：两年。 3.9仪器噪声：<50dB(A)。 3.10功耗：＜1W。 4、配置要求 主机 1台，充电器 1个，专用USB数据线 1根，针头过滤器 2个，专用U盘 1个，专用仪器箱 1个，校准证书1份。 |  | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 |  | 暗箱式紫外分析仪 | 不低于如下要求: 1、紫外线灯管：8瓦254nm短波UVC紫外线灯管2个；8瓦365nm短波UVA紫外线灯管2个；8瓦302nm短波UVB紫外线灯管6个； 2、紫外灯功率不低于80W； |  | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 |  | 生物显微镜 |  | 不低于如下要求: 1、外挂式照明系统，LED冷光源照明,铰链式三目头，30度倾斜，瞳距48mm-75mm，接口配置C型0.5X。 2、配备：大视野目镜 WF10X/F.N.22mm和WF16X/F.N.15mm；内向式四孔转换器；无限远高衬度平场消色差物镜规格： 4X 10X 40X 100X (oil)；聚光镜NA1.25。 3、调焦系统：同轴粗微调焦机构，微调格值0.001mm,粗动行程每圈37.7mm,微动行程每圈0.1mm,调焦范围24mm。 4、载物台：双层活动平台石墨表面尺寸216x150mm，移动范围75mmx55mm。 | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 9 |  | 显微镜 |  | 不低于如下要求: 1、放大倍数：40X～1000X 2、铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47～75 mm ▲3、成像清晰圆直径不小于标准规定：4倍、10倍和40倍物镜不小于13.5；100倍物镜不小于10（提供检测报告复印件或者产品参数官网截图并加盖公章） 4、无限远平场消色差物镜：4X，10X（相差）、40X（相差、弹簧），100X（弹簧、水），大视场目镜：10X/φ22 5、机械筒长：∞ 6、物镜转换器：内倾式五孔转换器, 7、粗微调：共轴粗微调，三角导轨,交叉滚柱导向机构,并有调焦限位装置。粗调范围：25 mm， 微调刻值0.002 mm，采用低位置共轴手轮 8、机械移动式载物台：面积：216X150 mm、行程为78(X)mm×54(Y)mm推进器无凸出,可夹持双切片 9、聚光镜：阿贝式NA=1.25(带孔径光栏，及相差板插槽)，聚光镜垂直移动范围为25mm,聚光镜中心可调 10、相差板（10X/40X物镜通用） 11、 LED光源,亮度可调 | 6 | 台 | 工业 | 货物 |
| 10 |  | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 不低于如下要求: 该套设备包含干燥箱主机和电源控制模块两个部分 干燥箱主机： 1、电源电压：～220V 50Hz，功率：2000W 2、容积：225L，不锈钢内胆 3、控温范围：RT+5-300℃，温度分辨率：0.1℃，温度波动度：±1℃，温度均匀度：±2℃ 4、工作室尺寸：550×600×750，外型尺寸：630×750×1120，载物托架至少2块 5、定时范围：1-9999min 电源控制模块： 1、单路额定输出电流不小于30A； 2、可控制电源不小于8路； ★3、不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口； ★4、USB电源:前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机、平板充电； ★5、控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关；不少于2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口，可与音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机； ★6、电压显示：前面板具有不少于1个输出电压显示屏； 7、中控接口不少于1路RS-232接口，可接受中控控制； ★8、内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定； 9、每路输出带电源指示工作灯； 注：此项技术要求中加“★”号指标须在响应文件中提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 |  | 移液枪 |  | 不低于如下要求: 1、数字显示，可高温高压消毒，符合EN/ISO8655，具有化学耐受性，最大耐压500mbar，最大耐粘性500m㎡/s，最大耐液体温度40℃，最大耐液体密度2.2g/cm³。 2、各种型号测量误差范围： 0.1-2.5ul：误差范围3% 0.5-10ul：误差范围1.5% 10-100ul：误差范围1% 20-200ul：误差范围0.8% 100-1000ul：误差范围0.7% | 3 | 套 | 工业 | 货物 |
| 12 |  | 组织破碎仪 |  | 不低于如下要求: 1、电源：220V/50HZ，功率：150W，频率：30KHZ； 2、刻度可调节，功率调节范围：0%--100%； 3、处理量：150uL～150mL； | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 13 |  | 涡旋混匀器 |  | 不低于如下要求: 1、电源:AC220V 50/60HZ，电机功率：80W 熔断器（220-250V 5A) 2、转速：可调，最大3000转/分，转速误差不超过±0.1%；数显卡尺误差不超过±0.05mm；漩涡速度：启动-3000转（rpm) 3、工作方式：连续、点动、无级调速 4、点动寿命：＞ 300000次。 5、工作台形式：碗型、平板、酶标板等互换。 6、配置：孔板适配器，离心管适配器等 7、操作形式：旋钮/转速刻度 8、圆周直径：3.8mm 振幅：6mm 9、振频方式：回旋+漩涡 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 14 |  | 氨气检测仪 |  | 不低于如下要求: 1、测量范围： 0-10/20/50/100/200/ 500/1000/2000/5000/10000PPM可选 2、PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换 3、具有数据存储功能，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据 4、检测方式：泵吸式，内置强力抽气泵，流速：500mL/min最远抽气距离30米，可在微负压环境下工作 5、具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 6、全软件自动校准、保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能 7、带温度补偿功能，仪器采用防尘，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合 8、检测精度：≤±3%F.S，线性误差：≤±1%，响应时间：≤20秒，零点漂移：≤±1%，恢复时间：≤20秒，重 复 性：≤±1% 9、检测模式：实时检测、定时检测可设置 10、防护等级：IP66 11、工作温度：-20 ～ 50℃，工作湿度：≤95%RH，无冷凝，工作压力：-30Kpa ～ 200Kpa 12、标准配件：粉尘过滤器、仪器箱1个、说明书、USB充电器、数据线、标定罩 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 15 |  | 甲烷检测仪 |  | 不低于如下要求: 1、分 辨 率：1ppm 2、PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换 3、具有数据存储功能，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据 4、检测方式：泵吸式，内置强力抽气泵，流速：500mL/min最远抽气距离30米，可在微负压环境下工作 5、具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 6、全软件自动校准、保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能 7、带温度补偿功能，仪器采用防尘，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合 8、检测精度：≤±2%F.S，线性误差：≤±1%，响应时间：≤20秒，零点漂移：≤±1%，恢复时间：≤20秒，重 复 性：≤±1% 9、检测模式：实时检测、定时检测可设置 10、防护等级：IP66 11、工作温度：-20 ～ 50℃，工作湿度：≤95%RH，无冷凝，工作压力：-30Kpa ～ 200Kpa 12、标准配件：粉尘过滤器、仪器箱1个、说明书、USB充电器、数据线、标定罩 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 16 |  | 热敏风速计 |  | 不低于如下要求: 1、测量棒可伸缩至少300mm，屏幕显示读数，电池寿命：20h，可更换电池 2、风速测量： 量程要求：0-10m/s,分辨率：0.01ms/s,精度±（0.1m/s+5%测量值）（0-2m/s）；±（0.3m/s+5%测量值） 3、温度测量： 量程：-20～+50℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃，操作温度：0～+50℃ | 4 | 台 | 工业 | 货物 |
| 17 |  | 分析天平 |  | 不低于如下要求: 1、称量范围：0-220g ，读数精度：0.1mg； 2、电源/功率：220V/50Hz； 3、功能：自动校正、积分时间可调、故障报警、悬挂称量、去皮重 、累计称量、称量单位转换（克、克拉、盎司）、计数功能、打印功能 、配备RS232C标准输出接口、背光液晶显示； | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 18 |  | 手持高速匀浆机 |  | 不低于如下要求: 1、转速范围：1000-35000r/min ，处理量：0.2-150ml (H2O)； 2、功率：120W，电源：220V/50HZ； 3、多档调速，调速方式：无极调速； 4、允许相对湿度：80%； | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 19 |  | 漩涡振荡器 |  | 不低于如下要求: 1、电源/交流：50HZ/220V； 2、振动频率 0-2800rmp, 无极调速； 3、电机功率不低于60W； | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 园艺园林学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 双目生物显微镜 |  | 不低于如下要求: 1、CF高反差无限远光学系统、防霉设计； 2、放大倍数：40X~1000X； ★3、铰链式双目观察筒：倾斜30°，双视度可调±5，目镜筒可360°旋转（非双目观察筒整体），适合不同身高的使用人； 4、大视场目镜：10X/φ20两只； ★5、无限远平场消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）； 6、机械筒长：∞； 7、物镜转换器：内倾式四孔转换器； 8、粗微调：共轴粗微调，三角导轨，交叉滚柱导向机构,并有调焦限位装置。粗调范围：22 mm， 微调刻值0.002 mm，采用低位置共轴手轮； ★9、机械移动式载物台：面积：230X150 mm、行程为78(X)mm×54(Y)mm推进器无凸出，可夹持双切片； 10、聚光镜：阿贝式NA=1.25(带孔径光栏)，聚光镜垂直移动范围为25mm，聚光镜中心可调； 11、光源：20000小时寿命LED光源，亮度可调。 #### 12、每台配备防尘罩。 | 15 | 台 | 工业 | 货物 |
| 21 |  | 数显糖度计 |  | 不低于如下要求: 1、测量范围 Brix 0.0 ~ 53.0% 2、测量精度 Brix ±0.2% 3、测量温度 10 ~ 100℃（ATC） 4、分辨率 0.1% 5、环境温度 10 ~ 40℃ 6、电源 AAA 电池x2 7、国际防护等级 lP65 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 理学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 可见分光光度计 | 不低于如下要求: ★1、波长范围：320-1100nm 2、光谱带宽：2nm 3、波长准确度：±0.5nm 4、波长重复性：≤0.2nm 5、光度准确度：±0.3%T 6、光度重复性：≤0.15%T 7、杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm 8、噪声水平：±0.001A 9、光源：进口长寿命钨灯、氘灯 ▲10、采用128*64位点阵式液晶显示器，主机能直接建立多点标准曲线，并可用标准曲线进行未知样测；可存储200条标准曲线，根据编号可随意调用；测量和存储的数据具有断电保持功能； 11、波长自动校准、自动设定、偏差自我修复 ▲12、仪器采用8mm厚光学底座，悬架式光学系统设计，坚实可靠，保证各项参数达到高标准（光学系统悬架设计需提供权威机构证明文件，复印件加盖公章） 13、标配软件可直接完成光度测量、定量测试、定性测试、动力学测试、DNA/蛋白质测试及数据图谱的处理 14、标配微型热敏打印机 |  | 6 | 台 | 工业 | 货物 |
| 23 |  | 熔点仪 | 不低于如下要求: 1、控温方式：闭环数字控温； 2、熔点判断方式：通过双目显微镜观察熔化过程; 3、装样方式：毛细管法+热台法； ▲4、测量范围：室温~400℃； 5、温度分辨率：0.1℃； 6、升温速率：1.0℃/分钟、3.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10℃/分钟、全速/分钟； ▲7、升温速率误差：10%； 8、测量精度：±0.8℃（﹤200℃）±1℃（≥200℃）； ▲9、测量重复性：0.5℃（升温速率1.0℃/分钟）； 10、升降温时间：≈10mins/10mins（50℃~400℃）； 11、毛细管数及规格：1根，外径1.4，内径1.0，长度90mm； 12、样品填装高度：3mm~5mm； 13、液晶屏参数：4.3寸单色点阵屏； 14、显微镜类型：双目体式显微镜； 15、显微镜放大倍数：40X~100X； 16、接口：USB通讯接口，RS232打印接口； 17、打印功能：支持； ▲18、测量报告：支持打印或通过APP保存于PC； |  | 4 | 台 | 工业 | 货物 |

分包三（理学院手持示波器等实验仪器）采购设备技术要求：

| 序号 | 标的物 名称 | 产品功能、性能、配置要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持示波器 | 不低于如下要求: 1、双色防震外壳，防摔防撞，集示波器、万用表、信号源于一体的掌上多功能测试仪； 2、3.5英寸高分辨率、高对比度、半反透式高清液晶显示，适合户外测试； 3、内置4400mAh锂电池供电，综合功耗不大于3W，支持type-C接口充电和连接电脑，支持充电宝充电； 4、示波器带宽不小于70MHz，采样率不低于250MSa/s，存储深度不低于8k点，支持多种自动测量功能及光标测量功能； 5、不低于10000wfms/s的波形刷新率，轻松捕获异常事件； 6、支持内置存储功能，可存储不少于4组设置，4组参考波形，4组波形图片，4组波形数据（CSV格式），并支持type-C接口连接电脑，读取波形、数据以供分析使用； 7、内置4（1/2）真有效值万用表模块，可测直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、温度(℃)、二极体、电晶体，支持数据保持功能和相对测量功能； ★8、内置最高不低于25MHz频率输出，采样率不低于125MSa/s，垂直分辨率不低于14bit的任意波形信号发生器，支持输出正弦波、方波、三角波、脉冲波等4种标准波形及8组内置任意波形，支持任意波形自定义输出功能； 9、一键自动设置功能，内置1K 5V方波输出，方便测量检测与调试。 10、支持SCPI指令通信功能，方便二次开发。 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 信号源 | 不低于如下要求: 双通道信号输出 1、正弦波输出频率1uHz~30MHz 2、采样率不小于140MSa/S 3、垂直分辨率14-bit 4、方波频率不小于30MHz 5、高斯白噪声不小于50MHz 6、任意波形长度：16K点 ★7、方波特性：频率：1uHz~30MHz，上升、下降时间：4.2nS，过冲：3%， 8、谐波发生器功能，可产生不少于15次谐波 9、具有模拟和数字调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK和PWM 10、扫描功能与脉冲串功能 11、提供通道复制、通道耦合以及通道合并等功能 ★12、内建任意波形不少于190种 13、硬件频率计功能：100mHz ~ 200MHz 14、提供任意波形编辑器。产生波形方式有标准函数、公式编辑器和波形数学计算功能进行编辑任意波形 15、标配以太网LAN接口以及USB Host，USB Device， 等外围接口 16、不小于4.2英寸TFT-LCD显示屏 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 冷却法金属比热容测定仪 | 不低于如下要求: 1、三种被测样品：铜、铁、铝； 2、数字毫伏表：0～19.99mV，分辨率0.01mV； 3、计时秒表：0～999.99s，分辨率0.01s； 4、测量准确度：5% 。 5、配XY记录仪接口，便于升级为网络型实验仪、搭配专属实验软件。可在电脑上分析实验数据，做出实验曲线。 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 导热系数测定仪 | 不低于如下要求: 1、热源：采用36V安全电压加热； 2、可测量多种材料的样品：胶木板、 空气、硬铝、牛筋； 3、手动和自动PID控温：室温～120℃，精度±1℃； 4、计时部分：范围0～999.99s；分辨率0.01s； 5、三位半电压表：0～19.99mV精度0.5%。 6、配XY记录仪接口，便于升级为网络型实验仪、搭配专属实验软件。可在电脑上分析实验数据，做出实验曲线。 | 25 | 台 | 工业 | 货物 |

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）采购设备技术要求：

| 序号 | 标的物 名称 | 产品功能、性能、配置要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 不低于如下要求: ★1. 不小于7 英寸 WVGA 彩色显示屏，15个水平分度，显示的信号增加了50% 2.提供了一套完善的自动测量功能，可以快速方便地测试不同应用的各种信号条件。 测量显示在一个屏幕上，分成四类:频率、时间、幅度和区域。所有测量都显示在一个测量选择屏幕上，方便在大于32种自动测量进行选择，不需更多地搜索各种菜单。 测量根据来源标上颜色代码，放在透明的背景上，读数不会挡住波形。测量均在一个屏幕上列出和选择。 3.★100 MHz 带宽型号；大于2 通道型号；全部通道均实现 1 GS/s 采样率 4.所有通道上均为 20k 点记录长度 5.垂直分辨力 8位（1mv/div~10v/div） 6.探头接口：无源bnc探头，电流探头和功率探头 7.多种语言的用户界面，在用户界面和前面板贴纸中支持10种语言 8.I/O:USB主控接口，USB设备接口（前面板上USB2.0主控端口，快速方便地存储数据 后面板上USB2.0设备端口，连接PC及遥控仪器），辅助输入接口 9.▲内置示波器手册，提供操作说明和示波器基础知识，集成课件功能； 可以禁用自动设置、光标和自动测量功能，帮助向学生讲授基础概念；可使用集成课件功能，在仪器上加载实验室练习；提供结构化框架，学生可以捕获数据并置入报告中。提供大于100种实验室练习范例，供用户下载。 10. ▲配备上机位专业软件，实现测量数据、基础分析、传输数据、长时间记录波形、数据自动存储、任意添加测量数据、波形自动录制及自动生成报告等功能，可以把PC连接到仪器后面的USB设备端口上，使用通信软件，简便地捕获、保存和分析测量结果。可以把屏幕图和波形数据拽到独立式桌面应用中，或者直接拽到MicrosoftWord和Excel中。 | 20 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 汽车尾气分析仪 | 不低于如下要求: 1、主要功能特点 用于测量机动车汽油发动机排放废气中的HC、CO、 CO,、O,及NO浓度。其中对HC、CO、CO,采用NDIR不分光红外分析技术进行检测，对O,及NO采用最新的电化学分析技术进行检测; ★LCD(液晶)屏幕显示，设置及操作更方便;自动计算并显示过量空气系数入; 可检测使用天然气(CNG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油作燃料的汽车发动机排放; 体积小、重量轻、方便移动携带:配备感应式发动机转速测量钳;具备RS-232C数字串行通信接口;具备车牌号输入功能; 具备200组数据储存、查阅功能; 符合国家标准 GB 18285-2005 精度要求; 配备微型热敏打印机: 可选配发动机油温测量探头; 可选配不同型号的转速测量适配器;可选配汽车电源逆变器。 2、★主要技术参数 测量范围: HC:0~9,999 10(正己烷当量) CO:0~10 10 2(%) CO₂ :0~20 10 '(%) O2: 0~25 10²(%) NO: 0~5,000 10.6 示值误差: HC: 12 10(绝对)0~2,000 106 5 10(相对)0~2,00010(取误差值较大者) 10 10(相对)2.001~9.999 10 CO : 0.06 10(%)(绝对) 5 10(%)(相对)(取误差值较大者) CO₂:0.5 10°(%)(绝对) 5 10(%)(相对)(取误差值较大者) O₂: 0.1 10°(%)(绝对) 5 10(%)(相对)(取误差值较大者) NO: 25 106 (绝对) 4 10(%)(相对)(取误差值较大者) 响应时间:不大于10秒，O,不大于12秒，NO不大于15秒 预热时间:10分钟(环境温度不低于20℃时) 电 源:AC220V 10%50Hz 1Hz 或DC12V | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 无人驾驶小车开发套件 | - 不低于如下要求: - ★整体参数 - ≥505mm*350mm*165mm 长*宽*高 - 机体质量：≥5kg - 供电方式：11200mA（12v） - ▲车体结构：铝合金车架，ABS外壳、POM摆臂、金属避震器 - ★结构形式：阿克曼运动模型 - 控制方式：PC端上位机控制、手柄控制、无人驾驶模式 - 舵机参数：电压：4.8v-7.2v、速度0.16sec/60 º、扭矩27kg/cm - 行驶电机：直流有刷电机*2 ，电机直径37mm，轴长21mm、轴直径6mm，电压6-24V、带AB双向增量霍尔编码器，额定转矩3.4N.m - 工业级视觉：IMX219 800万像素 160度广角摄像头，摄像头支持windows/Linux/Android。 - 惯 导：MPU9250 9轴姿态：3加速度、3陀螺仪、3磁力计，IIC/SPI通信协议 - 激光雷达：Ydlidar X4 ，10米测距、配套完整USB串口、SDK开源工具 - 电源模块：MP1584—>12V/5V DC-DC直流转换模块—>12V/5V4A - 里 程 计：增量脉冲计数 - 安全保护：过电流保护、过电压保护、电压检测 - 遥控器:Haptic震动马达；接口:USB-C1AUX；可调扳机。 - 控 制 器：主控板板及拓展板、STM32复合驱动板、工控机 - 主控板1个---3.3V工作电压；双核处理器、240MHz时钟频率、520KB SRAM、8MB Flash、支持WIFI、支持蓝牙；板载三轴加速度计、光线传感器、麦克风、3 个RGB全彩LED、1.3英寸OLED（128x64）、无源蜂鸣器、支持2个物理按键(A/B)、支持6个触摸按键、20个GPIO(部分与板上资源复用)、外部阻性输入接口。 - 主控拓展板1个---内置电机驱动和音频输出，喇叭最大输出功率：1W；外接DC马达数量：2个；马达最大驱动电流：150mA；I2C接口：2个；IO接口：12个。 - （3）▲STM32复合驱动板参数： - 处理器：stm32 f103 - 控制器特点：预留4组超声波传感器接口、2路驱动电机接口、2路舵机接口内置2个按钮模块、蜂鸣器、OLED显示屏、内置开关、PS2接口、CAN通信口、预留3组UART口、IMU接口、USB接口. （4）工控机参数： CPU：四核ARM Cortex-A57 MPCore处理器 GPU：NVIDIA Maxwell w / 128 NVIDIA CUDA核心 内存：4 GB 64位LPDDR4 显卡：HDMI和DisplayPort输出 USB：4个USB 3端口 I / O：I2C，SPI，UART以及与Raspberry Pi兼容的GPIO接头 - 通信系统：WIFI通信、UART TTL、USB串口、SOCKET、RosMsg - 操作系统：Ubuntu 18.04 LTS、ROS-melodic、Windows - 编程语言：C/C++/Python3 - 使用软件：Keil5、Kdevelop、VS2015、Pycharm - 匹配环境：OpenCV3.4、Pychtorch、Pip3、Rviz、Gazebo - ▲深度学习与人工智能教学平台软件 (1)平台软件基于嵌入式 Linux系统，集成TensorRT，cuDNN，CUDA Toolkit，VisionWorks，GStreamer和OpenCV资源，提供最新的OS映像，库和API，示例和文档以及开发人员工具。提供完备的软件搭建使用说明和使用安装手册。 (2)内置深度学习算法，需涵盖物体分类识别、物体目标检测、人脸识别、车牌识别、车位检测、车辆检测、条码检测等算法。 (3)平台软件提供ROS 机器人操作系统的SDK，支持 ROS2 系统接口。 (4)软件平台全面支持远程访问的方式共享GPU服务器计算资源、本地部署远程操作使用，允许用户上传自定义的代码程序和数据文件，通过在线提交计算资源许可即可启动训练任务，程序可完成中国大学生智能车竞赛、中国大学生计算机设计大赛项目比赛。 23.套件清单：1套车体主体、1个无线手柄、1份使用说明书、全套课程代码示例 二、▲赛道：1套 1. 模拟实际路况，至少包括交通灯套件、S路套件、立体显示标志物、赛道地图及围挡、特殊地形标志物套件、静态标志物套件等实训物件。 2. 支持中国大学生智能车竞赛； | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 4 | 新能源汽车电池管理实验开发系统 | 不低于如下要求: 1.功能要求 1.1 系统具备电池管理单元、锂离子电池组等电池管理系统必备硬件，并具备整车控制器、电机控制器、组合仪表等与电池管理系统相关的模拟系统； 1.2 电池管理系统、电机控制器、整车控制器、组合仪表之间通过高速CAN总线进行连接，组成动力CAN总线网络； 1.3 电池管理系统具备有电池管理单元（BMU）、锂离子电池组、电流传感器、主继电器、预充电电阻及继电器、充电控制继电器、电流传感器、高压分配盒、车载充电机、DC-DC设备等电池管理系统必要功能，能进行必要的测量和故障设置功能，能观察故障情况下的电池管理系统控制策略等； ▲1.4 开放电池管理系统C语言程序源代码、电路原理图供学习使用； 1.5 电池管理系统电池组采用2P6S成组方式，低电压，保障使用时的用电安全，预防触电事故； 1.6 BMS单元具备有动力电池组电压、温度、烟雾、漏电等信号采集装置，并控制PTC、散热风扇、继电器等进行相应的输出动作； 1.7 VCU单元具备有加速踏板、档位开关、制动开关模拟装置，可以模拟电机控制器需要的控制信号，并通过CAN总线传输给电机控制器； 1.8 组合仪表单元具备有全液晶仪表一个，能显示车速、电机温度、电池剩余电量、电池电压、电池温度、扭矩需求、档位等信息，并能显示故障提示信息等； ▲1.9 系统自带诊断仪功能（全液晶组合仪表拓展功能），能进行教学系统内的ECU的数据流读取、故障码读取、执行器测试功能； 1.10 具备CAN总线通信数据监测功能（全液晶组合仪表拓展功能），并能发送CAN总线数据。 1.11该产品应为成熟产品，不接受中标后定制开发。 系统配置 2.1 电池管理单元（BMU）1个： (1)核心控制芯片：汽车级MCU； (2)电路图、电池管理源代码是否开放：开放 (3)供电电压≥12V； (4)电池管理芯片：汽车动力电池管理专用芯片 (5)电池电量均衡：支持被动电压均衡 (6)电流传感器≥1个； (7)温度传感器≥2个 (8)烟雾传感器≥1个； (9)主正继电器≥1个； (10)主负继电器≥1个 (11)预充电继电器+预充电电阻≥1套； (12)充电控制继电器≥1个 (13)加热器类型≥PTC (14)加热控制继电器≥1个 (15)散热器类型：风扇 (16)主保险丝≥1个； (17)维修开关：1个 (18)通信接口：高速CAN 2.2 动力电池组1个： (1)电池类型：三元锂离子电池； (2)单体电池封装：18650 (3)单体电池额定电压：3.7V； (4)成组形式：2P6S（2并6串） (5)电池容量：≥4AH (6)放电能力：≥1C 2.3 高压盒1个： (1)主熔断器≥1个 (2)充电熔断器≥1个 (3)DC-DC熔断器≥1个 2.4 车载充电机1个： (1)输入电压：220V AC (2)输出充电电压：6串三元锂离子电池组 (3)充电电流：≥0.5A； (4)充电模拟开关≥1个 2.5 DC-DC单元1个： (1)输入电压：18~36V DC (2)输出额定电压：12V DC (3)输出电流：≥1A 2.6 整车控制器（VCU）1个： (1)MCU：汽车级MCU； (2)加速踏板模拟输入装置≥1个 (3)档位开关模拟输入装置≥1个 (4)制动开关模拟输入装置≥1个 (5)通信接口：高速CAN 2.7 电机控制系统（MCU）1个： (1)MCU：汽车级MCU； (2)电机≥1个 (3)通信接口：高速CAN 2.8 组合仪表1个： (1)类型：全液晶仪表 (2)分辨率≥1024*600 (3)尺寸≥10.1寸 (4)接口：高速CAN (5)其他功能：触摸屏 2.9 电源线等配件1套； ★2.10 提供在线教学资源：教师授课端软件：与设备配套提供不少于48学时理实一体的“在线教学课程”，并可通过网络不断优化、更新。通过“在线教学课程”贯穿课堂，可有效组织、管理课堂教学，提高学生学习积极性，其功能包含：课前考勤、在线PPT教学（特有教师独享的“提词器”式备注内容，大大降低授课难度）、教学视频、课堂问答（扫码答题）、设备与软件联机互动（根据学时内容需要）、课堂记录等；学生手机端：可进行考勤、课堂扫码答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理等;（投标时提供产品说明书等技术支持资料，如至少5个不同功能截图；白皮书；彩页；手册；官网截图（加网址）；具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告等） | 4 | 套 | 工业 | 货物 |

分包五（电力电子创新开发模组）采购设备技术要求：

| 序号 | 标的物 名称 | 产品功能、性能、配置要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电子创新开发模组 | 不低于如下要求: 一、快速原型控制器（RCP） 1.支持Simulink代码自动生成和基于模型的程序设计；算法的Simulink模型可直接仿真下载到快速原型控制器的过程，能方便地使用Matlab/Simulink进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。 ★2.控制器需采用双DSP+多组FPGA双核结构，参照或相当于TI公司的MS320F28377，双核200MHZ*2主频，超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动等复杂算法的研究。注：提供产品说明书等技术支持资料，如产品白皮书、彩页、手册、官方截图（加官方查询网址）。 3.具备自主编写的驱动库，可以直接导入到Simulink库中，用户可以直接在Matlab软件中拖动相应的硬件元件库，将模型中的数据直接与硬件对接，无需再查询硬件映射。多种库文件，可适用于各种工程调试需求。 4.用户可以随意拖拽即可完成与硬件的连接，同时，配套组态式的上位机，可以查看模型中任何的中间变量，可随时观测各种关键变量，从而做出相应参数上的更改。 5.需采用总线扩展方式，采用插卡方式，各个子板卡可进行扩展，不接受单板卡方式。用户根据实际功能需求，可以灵活配置板卡种类，基本配置是CPU板卡、模拟采集ADC板卡、模拟输出DAC板卡、数字输出DO板卡、数组输入DI板卡、脉宽调制PWM板卡。 6.板卡资源参数如下： （1）机箱插槽：≥6槽机箱； （2）实时控制器：参照或相当于TI公司的TMS320F28377+多组FPGA（针对简易控制算法，可实现20us仿真步长）； （3）PWM：外扩≥12组，≥24通道，可配置PWM多种工作模式； （4）同步DO：外扩≥8路，TTL电平； （5）同步DI：外扩≥12路，TTL电平； （6）同步ADC：外扩≥24路，≥16位精度，最高采样率配置≥200KPSP，输入范围+-10V； （7）同步DAC：外扩≥8路，≥16位精度，最快建立时间10us，输出范围-10V-+10V； （8）QEP/CAP：外扩至少一组QEP编码器接口/外扩≥3路CAP捕获接口；通讯接口：至少一路100M网口，至少一路RS232/RS485。 二、基于模型开发快速原型监控系统 1.软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。 2.组态化软件需具备遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。 （1）遥控控件，支持8路，与同步DO一一对应，若DO控制源由RCP软件控制的话，可以通过此控件控制DO信号，OFF表示DO输出低，ON表示DO输出高； （2）遥调控件，支持32路，此控件为浮点型控件，用户可以在线随时修改此控件值，传递给仿真机，此控件与simulink库中的GetData驱动配合使用； （3）遥信控件，支持12路，与同步DI一一对应，可以监测仿真机外扩的DI信号，灯亮的时候表示DI接收为高电平信号，灯灭的时候表示DI接收为低电平信号； （4）遥测控件，支持16路，可以查看有效值、平均值等数据，此值为慢速数据，不需要实时观察的变量，可以用此控件来显示。此控件与simulink库中的Static驱动配合使用； （5）示波器控件，支持32路，可以查看浮点型波形数据，通过此控件可以查看实时变化的数据，其传送速率可以与控制频率相等，不丢点的查看数据波形。同时此控件可以控制采集深度，方便更加清晰的查看仿真机的控制效果。此控件与simulink库中的Scope驱动配合使用。 3.系统需具备以下配置功能： （1）通讯设置，主要设置通信的IP地址； （2）PWM_A设置，对PWM_A板卡的PWM进行设置，主要设置PWM的频率值，死区值，倍频值，互补设置，相位使能等； （3）PWM_B设置，对PWM_B板卡的PWM进行设置，主要设置PWM的频率值，死区值，倍频值，互补设置，相位使能等； （4）DO设置，主要设置DO的控制源，要么由simulink模型控制，要么由rcp软件控制； （5）QEP设置，主要设置编码器的精度； （6）开始通信：表示仿真机与RCP建立通信关系； （7）停止通信：表示仿真机与RCP断开通信关系； （8）复位：表示对仿真机整体进行复位操作； （9）保护：通过保护界面设置值，可以辅助仿真机按照极限值进行保护； （10）启动仿真：通知仿真机运行simulink模型； （11）开始录播：将仿真机上传的值保存，以便分析查看。 三、三相两电平DC-AC变流模块 - 三相两电平DC-AC变流模块参数： 功率输入/输出; 输入电压; 0V~800V（变比可选）. 最大电流; 30A. 功率输出/输入; 输出电压; 0V~800V（变比可选）. 最大电流; 30A. 额定功率; 10KW. 开关频率; <20kHz (IGBT). 最大效率; 95%. 稳压精度; >0.5%. 恒流精度; >1%. 响应时间; <10ms. 切换时间; <10ms. 冷却方式; 强制风冷. 1.主控单元不限于以下配置且需详细描述配置清单及功能： DSP、电流采集、电压采集、PWM、RS485、LAN、过流保护电路、过压保护电路、继电器、外扩模拟接口、外扩数字接口。 2.采集调理单元不限于以下配置且需详细描述配置清单及功能： 电流采集、电压采集、温度采集。 3.功率单元不限于以下配置且需详细描述配置清单及功能： IGBT模块、母线电容、直流电流采集、散热器。 4.接口单元： 共有3类接口，分别为辅助220V供电端子，直流输入侧端子，直流输出侧端子。 （1）辅助220V端子用于内部24V开关电源供电； （2）直流输入侧端子为直流母线端子正负极； （3）直流输出侧端子为直流母线端子正负极； 5.人机界面不限于以下配置、功能： ≥7寸触控液晶屏，人机界面与变流模块通讯交互，可观测变流器实时数据，并设定控制模式、电流电压值等。 二、DC-AC变流开放式快速开发系统 1.提供变流器所有电路板硬件原理图（Protel版本）及BOM表：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板； 2.开放控制板的debug接口，客户可以烧写自己的程序； ★3.提供DSP运行源代码，包含但不限于程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、编码器功能、采样功能、滤波函数、控制算法、开源的Simulink仿真模型，用户可以直接在此基础上进行修改，便于二次开发。注：投标人须承诺提供适配本产品要求开源的程序源代码及Simulink仿真模型（投标人须在投标文件中提供承诺书，格式自拟）。 4.具备DSP辅助控制器，配合外围信号采集调理电路、IO驱动电路等组成。 四、双有源全桥双向变流模块 一、双有源全桥双向变流模块参数： 功率输入/输出; 输入电压; 0V~800V（变比可选）. 最大电流; 30A. 功率输出/输入; 输出电压; 0V~800V（变比可选）. 最大电流; 30A. 额定功率; 10KW. 开关频率; <20kHz. 最大效率; 95%. 稳压精度; >0.5%. 恒流精度; >1%. 响应时间; <10ms. 切换时间; <10ms. 冷却方式; 强制风冷. 功率模块由主控单元、采集调理单元、功率单元（包含功率模块、散热、变压器、滤波等）、接口单元和人机界面等组成。 1.主控单元不限于以下配置且需详细描述配置清单及功能： DSP、电流采集、电压采集、PWM、RS485、LAN、过流保护电路、过压保护电路、继电器、外扩模拟接口、外扩数字接口。 2.采集调理单元不限于以下配置且需详细描述配置清单及功能： 电流采集、电压采集、温度采集。 3.功率单元不限于以下配置且需详细描述配置清单及功能： IGBT模块、母线电容、直流电流采集、散热器。 4.接口单元： 共有3类接口，分别为辅助220V供电端子，直流输入侧端子，直流输出侧端子。 （1）辅助220V端子用于内部24V开关电源供电； （2）直流输入侧端子为直流母线端子正负极； （3）直流输出侧端子为直流母线端子正负极； 5.人机界面不限于以下配置、功能： ≥7寸触控液晶屏，人机界面与变流模块通讯交互，可观测变流器实时数据，并设定控制模式、电流电压值等。 二、DC-DC变流开放式快速开发系统 1.提供变流器所有电路板硬件原理图（Protel版本）及BOM表：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板； 2.开放控制板的debug接口，客户可以烧写自己的程序； ★3.提供DSP运行源代码，包含但不限于程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、编码器功能、采样功能、滤波函数、控制算法、开源的Simulink仿真模型，用户可以直接在此基础上进行修改，便于二次开发。注：投标人须承诺提供适配本产品要求开源的程序源代码及Simulink仿真模型（投标人须在投标文件中提供承诺书，格式自拟）。 4.具备DSP辅助控制器，配合外围信号采集调理电路、IO驱动电路等组成。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |

分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）采购设备技术要求：

| 序号 | 标的物 名称 | 技术参数指标 （功能配置）要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七合一传感器 | 不低于如下要求: ▲P总线扩展模块，通信链路供电测量二氧化碳、温湿度、PM2.5、PM10、VOC、甲醛，86盒安装 | 1 | 个 | 工业 | 货物 |
| 2 | 光照度传感器 | 不低于如下要求: ▲P总线扩展模块，通信链路供电，测量光照度，0-60000Lux | 1 | 个 | 工业 | 货物 |
| 3 | 红外人体传感器 | 不低于如下要求: ▲P总线传感器，特殊运算电路，可探测到人体微小动作。 | 3 | 个 | 工业 | 货物 |
| 4 | 万向红外 | 不低于如下要求: ▲P总线全向性红外，控制距离8-10m，可学习存储400条红外命令。 | 2 | 个 | 工业 | 货物 |
| 5 | 电流检测与控制模块 | 不低于如下要求: ▲P总线链路供电，支持红外遥控，开关量输入，2路继电器输出，2路电流检测输入，内置电流互感器 | 1 | 个 | 工业 | 货物 |
| 6 | 线路检测与计量断路器 | 不低于如下要求: 过载、短路、欠压、高低频、漏电检测反馈与保护；计量正反向有功电能；远程分合闸；权限设定 | 10 | 个 | 工业 | 货物 |
| 7 | 能耗采集器 | 不低于如下要求: 在线监测电压、电流、频率、功率因数等；通信协议：TCP/IP，XML加密数据；仪表通信：多种协议/多种通信接 | 1 | 个 | 工业 | 货物 |
| 8 | 智能可编程主控器 | 不低于如下要求: ★2路P-BUS通信总线接口。1024I/O资源，2路RS485+1路RS232/RS485，8路光电隔离开关量输入。1路以太网接口，可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体；所采集的数据均需要对接实验室已有的区块链系统进行上链存证。 | 1 | 个 | 工业 | 货物 |
| 9 | 实验室基础结构与环境建模 | 不低于如下要求: 实验室物理结构三维仿真建模，实验室环境传感与智能照明设备、智能用电插座、门禁、摄像机的三维仿真建模 | 1 | 项 | 工业 | 货物 |
| 10 | 节能管理与智能运维可视化 | 不低于如下要求: 实现对实验室内用电设备进行数据采集，并根据采集数据进行统计分析，监测用户的使用，提高信息化、自动化水平 | 1 | 项 | 工业 | 货物 |
| 11 | 移动互动高清示教推车 | - 不低于如下要求: - 整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。 - 立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面防刮处理。 - 车体底部采用压铸设计，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置。 - 整车可以满足15度倾斜测试，30kg的行走测试。 - 立柱附带人工学手柄，显示器固定架Vesa接口, 可以左右进行20度的摆动。 - 车体转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直60度调节。 - 活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作。 - 整车隐藏式走线设计，整体干净整洁。 - 可搭配多屏显示器，可支持上下左右活动调节。 10、专业电源供电系统，采用磷酸铁锂电芯，电源箱体采用双保护电源模块。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 12 | 精细化拍摄摄像机 | - 不低于如下要求: - 支持图像无线传输。 - 内置1/2.8-type “Exmor” CMOS 传感器，总像素为238 万像素，分辨率最高可达1920*1080P。 - 可输出HD 1080P实时图像。 - 支持高清信号，20 倍光学变焦 - 支持不同种格式的输出：1080P/30帧/25 帧， 720P P/60 帧/50 帧/30 帧/25 帧等 - 最低照度：0.35 lux（ICR OFF） 0.013 lux（ICR ON） - 白平衡：ATW/自动追踪白平衡 / 自动白平衡 / 手动白平衡 - 信躁比：大于50dB，增益：自动/手动（-3 dB ---28 Db）共16 档 - 背光补偿：开/关， 电源：DC 12V | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 13 | 高清摄像头 | - 不低于如下要求: - 传感器:类型1/2.7" Progressive Scan CMOS；照度: 彩色∶0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR；快门: 1/3s~1/100,000s；数字宽动: 态宽动态；ICR红外滤片式日夜切换模式；调节角度:水平∶0°~360°，垂直∶0°~75°，旋转∶0°~360°2.8mm，水平视场角∶114.8°，垂直视场角∶62.1°， 焦距&视场角:对角线视场角135.6°4mm，水平视场角∶86.2°，垂直视场角∶46.7°， 对角线视场角103°6mm，水平视场角54.4°，垂直视场31.3°， 对角线视场角62.2°8mm，水平视场角43°，垂直视场23.5°，对角线视场角50.4°；光圈数F2.0 M12；镜头尺寸接口:850 nm波长范围防补光过曝；支持红外灯补光灯类型补光距离:可达30m；图像尺寸:1920×1080；主码流帧50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)50Hz:25fps(640×480,640×360,320×240) 视频压缩率:32Kbps~8Mbps BaseLine Profile/Main Profile H.264编码类型 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 14 | 智能云盒 | - 不低于如下要求: - 操作系统：Android； - CPU：i3配置:双核心、四线程、2.2GHZ、三级缓存4MB； - RAM：8G； - 内置存储：2TB。 - 影音接口：2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1。 - I/O接口：3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； - 视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 - 扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。 - 内置无线AP功能/WiFi支持：内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。 支持协议： 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率： 1300Mbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。 “智能云盒”产品要求具有CQC认证，提供相关证书。（提供扫描件，并加盖公章） | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 15 | 元宇宙示教实验软件系统 | - 不低于如下要求: - 中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。 2．软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。 3．屏幕工具条：主要是指对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来操作，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、白板、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作10秒钟后，工具条可再次自动隐藏。支持工具条按钮自定义，可以根据自己的教学需求，选择常用的功能按钮显示在工具条上；亦可添加自定义按钮，将某一路信号源显示在工具条上。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 4．支持设备的有线接入：设备具有2路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。具有2路HDMI输出接口，支持同时连接2个显示终端设备，实现双屏教学。可通过USB口直接接入摄像头采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。 5．★双屏教学支持：镜像模式、扩展模式两种切换效果。镜像模式下，双屏显示相同画面。扩展模式下，可选择主屏上任一画面通过手势滑动拖至副屏上，支持将主屏的设备画面、分组画面、硬盘、U盘或遥控器中的文件，发布到副屏展示，可以选择单屏模式或AuTo模式，最大可支持4组画面发送至副屏进行同屏展示；扩展模式下支持主副屏的PPT联动，在主屏显示PPT内容时可一键开启联动模式，PPT每翻至下一页，副屏即自动显示PPT上一页内容，同时保留批注内容。PPT在放映模式下，具有页面缩略图预览，可以选择PPT任意页，上屏展示。（要求提供产品说明书等技术支持资料，如产品功能截图或彩页、手册等，并加盖公章。） 6．支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 7．实验展播：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在智能云盒上直接读取显示。可以通过APP遥控器或屏幕工具栏对摄像机预置不少于20个机位，使用时可以对摄像机快速切换机位，支持调整摄像机转动速度的快慢。同时支持机位的微调（上下、左右、拉伸、缩放）调整好后可点击保存功能，即可保存到对应的机位。也可对摄像机画面进行翻转移除操作，可支持添加多台网络摄像机，实现分屏对比教学。 8．★手写板：支持手写板通过Wifi网络连接到智能云盒，手写板书写笔迹可实时通过智能云盒展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。 9．音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和输出功能。可实现无线或有线音频输入到设备中，同时支持声音输出给功放、音响等设备。 10．支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。 11．★多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时16个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面切换模式，不少于10种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。界面布局支持：全屏模式、工具条显示模式、研讨模式等。研讨模式下，已连接的设备、文件资料能够自动罗列显示出来，让教师所见即所得。布局还支持：布局快照、清除主屏、清除副屏等功能按钮的选择。 12．投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘、手写板等设备分类。支持拖拽选择投屏设备的画面，支持对已连接的设备强行从列表中移除、重命名，并可设置常用设备置顶显示模式。 13．支持对显示画面进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 14．批注白板：批注提供选择画笔、颜色、图形、画笔粗细、板擦、撤销、清空、重做等工具；支持板擦手势擦除；支持选择某一区域进行聚焦讲解，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，并可将当前显示区域截取到白板中进行重点批注讲解；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写；教师可选择当前页面内容或选择课件中的多张内容，生成二维码；学生通过移动设备直接扫码，即可下载课件内容。扫码设置支持公网模式和局域网模式。 15．支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前显示的内容画面，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序，并支持存储在U盘或本地硬盘上。 16．存储与图库：存储为用于显示内容的截屏和录制视频的保存，存储支持保存在U盘或本地硬盘；图库中可直接浏览截屏的图片和录制的视频内容。 17．课堂互动：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。 18．分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随即生成一个入组验证码；小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。可勾选“开机广播”，即教师端下次开机后自动广播主屏幕给所有小组端。教师可以通过广播功能，把教师端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上。通过切屏功能，可以抓取多个小组屏内容到教师端，进行对比教学。还可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他指定的单个或多个小组屏上。同时支持教师选择文件资料发送到全部分组或指定的单个或多个分组，实现多样化的分组讨论场景。以上多屏小组互动，支持同时批注操作。支持教师端对分组设备进行管控，包括控制小组屏录制、息屏、唤醒、关机重启、音量调节等操作。 19．★一键课程录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键或软件工具栏中的“录制”按钮一键开始录课；课程录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在智能云盒的外接U盘或本地硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能；还支持后台添加录课摄像机；录制模式支持常态录播模式和电影模式。常态录播模式，可进行导播设置，支持1屏、2屏（均分屏幕、一大一小、画中画）、3屏画面等布局模式选择。录制结果为一个标准MP4格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。（要求提供产品说明书等技术支持资料，如产品功能截图或彩页、手册等，并加盖公章。） 20．★校园电视台：支持创建即时直播，收看端直接收看直播。支持选择不同的收看方式：选择云盒作为收看端设备、允许云盒通过直播间ID加入收看直播、支持移动端通过扫描二维码观看本次直播。支持锁定直播间，锁定后，其他云盒则无法再加入收看直播。支持直播端设备查看：收看端是否加入直播间、收看端设备类型、收看端加入直播间方式、是否移除收看端设备、锁定直播间、结束直播等信息。 21．支持反向控制操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸或通过智能云盒外接鼠标以及遥控器软件进行回控。（要求提供产品说明书等技术支持资料，如产品功能截图或彩页、手册等，并加盖公章。） 22．推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放；用户可预置多个推流、拉流地址。 23．书签：支持添加多个教学平台网页链接保存为书签；课堂中，教师可任意选择一个书签，快速打开平台网页，直接调用网页资源进行授课，可在屏幕端同时展示多达16个书签。 24．扩展屏：支持android和windows系统的移动终端设备安装扩展屏软件，并与智能云盒绑定，即可将智能云盒的视频流画面实时同步到移动终端上。智能云盒可设置选择接收视频流画面，支持:大屏画面、录制直播画面、同步课堂画面等。 25．应用程序：支持将第三方应用程序预装到智能云盒，直接在教学主界面即可打开软件运行，通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。 26．安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 27．欢迎主题：智能云盒支持用户自定义添加欢迎主题、欢迎词功能模块。可更换背景、添加文字、图片、分割线、背景音乐等，系统默认提供不小于14种设计模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到小组端，让教学、会议更加高效便捷。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 16 | 实验设备数字孪生可视化 | 不低于如下要求: 对碳排放环境监控系统硬件设备进行零件级数字孪生可视化精细建模（建模精度不低于LOD400）并形成族库，可实现设备的多链数据上链存证、溯源及异步同步，能根据采集数据进行自动统计分析。 | 1 | 项 | 工业 | 货物 |
| 17 | 安装、实施、培训 | 不低于如下要求: 投标人按照学院规定实验室地点开展安装、调试、实施和培训工作。包含对旧有设备，线路改造以及不少于5天的现场培训。 | 1 | 项 | 工业 | 服务 |

★五、供货及安装、调试要求（响应文件中提供供应商的承诺）

要具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，评审现场需能提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。

（一）技术规格

1、所有设备产品须提交详细的技术条款响应表，并注明其品牌产地和生产厂地。

2、供应商所提供的设备产品开箱后，若采购人发现有任何问题（如外观有损坏），供应商应以同样型号的设备产品在采购人规定的时间内更换，确保采购人的正常使用。

（二）质量要求

1、供应商应严格按照采购文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的产品。

2、供应商必须保证提供的设备产品与采购文件所述的质量、规格和性能完全一致，所使用的材料及配件达到优质标准。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

4、配件及耗材要求：

所有分包：本项目安装所需配件、耗材、运费、装卸人工、机械费用均包含在投标报价中，保修期内对产品提供免费上门维修服务，并根据技术发展提供相应软件升级和维护。

5、包装和运输要求：所有分包：原厂原包装 并由供应商负责将货物运输至指定地点；供应商负责货到包装无破损、水泡、磕碰、拆解、火烧等；

6、保险要求：由成交供应商提供负责

（三）项目交付实施的地点：

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）：金陵科技学院工科楼（或甲方指定处）；

分包二（多个学院教学专用设备采购项目）

- 材料工程学院：金陵科技学院江宁校区材料工程学院（或甲方指定处）；

- 动物科学与食品工程学院：甲方指定处

- 园艺园林学院：金陵科技学院幕府校区实验楼（或甲方指定处）；

- 理学院：金陵科技学院幕府校区实验楼B栋（或甲方指定处）；

分包三（理学院手持示波器等实验仪器）：金陵科技学院江宁校区工科楼A302（或甲方指定处）；

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）：金陵科技学院工科楼3号厂房-1（或甲方指定处）；

分包五（电力电子创新开发模组）：甲方指定处

分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）：金陵科技学院工科楼C207（或甲方指定处）；

（四）验收方式

成交供应商应保证设备产品到达采购人所在地时完好无损，由采购人检查有关设备是否全部安装到位。

（五）验收标准

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）、[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）②动物科学与食品工程学院、③园艺园林学院]、分包五（电力电子创新开发模组）、分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）：采购标的物安装完成正常运行7天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：1.原厂原包装；2.包装完好；3.设备清单与响应文件一致。

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）①材料工程学院、④理学院]、分包三（理学院手持示波器等实验仪器）：

采购标的物安装完成正常运行3天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：1.原厂原包装；2.包装完好；3.设备清单与响应文件一致；

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）：采购标的物安装完成正常运行10天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：1.原厂原包装；2.包装完好；3.设备清单与响应文件一致；4. 其他要求：验收时提供系统操作手册、系统实验实训指导手册、培训资料、培训计划等。

所有分包：如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。因本项目所采购货物的质量或安装不当导致验收不合格的，成交供应商应及时处理直至验收合格，期间所产生的一切费用由成交供应商承担。

★六、商务要求（响应文件中提供供应商的承诺）

（一）质保及售后服务要求

质量保证期

（1）质保要求：

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）、[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）①材料工程学院、②动物科学与食品工程学院、④理学院]、分包三（理学院手持示波器等实验仪器）、分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）、分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）：免费质量保证期要求不低于 壹 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）③园艺园林学院]本项目免费质量保证期要求不低于贰年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

分包五（电力电子创新开发模组）：本项目免费质量保证期要求不低于伍年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

- 售后服务标准要求：

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）、[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）③园艺园林学院、④理学院]：

1）对人员培训不低于3人（如有）；

2）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

3）还可以提其它要求: 成交供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目①材料工程学院）]:1）对人员培训不低于2人（如有）2）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目②动物科学与食品工程学院）]：对人员培训不低于 1 人（如有）

分包三（理学院手持示波器等实验仪器）：1）对人员培训不低于10人（如有）2）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）：1）对人员培训不低于5人（如有）；2）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。3)提其它要求: 供应商负责免费安装、调试、系统集成、且需接受甲方监督；提供用户使用说明手册，提供培训；系统服务期内故障排除、功能扩展、培训使用等免费；参与本项目的团队成员需包括项目实施地常驻人员，并提供团队成员资料，合同执行过程中，若学校发现团队主要职能负责人变更或缺席，学校有权终止合同。（提供承诺函、项目组成员名单并加盖公章）

分包五（电力电子创新开发模组）:1）对人员培训不低于 2 人（如有）；2）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等;3）还可以提其它要求:  提供7×24小时的技术咨询服务。

分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）：对人员培训不低于 7 人（如有） ；2）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等;

- 售后服务效率要求:

分包一（建筑工程学院教学专用设备采购）：

1）服务响应时间要求：发生故障后，应于48小时内到现场，提出解决方案，并于72小时内修复。

2）售后响应处理速度承诺等  a.电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；b.现场响应：如在后期使用过程中发现问题，服务供应商技术人员应于48小时内到达现场，并提出解决方案，并于72小时内修复，确保设备正常工作。

3）其它要求: 质保期内每年新学期开学前和遇学校有重大活动时提供免费检修和技术支持服务。

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）①材料工程学院]：服务响应时间要求：发生故障后，应于4小时内到现场，提出解决方案，并于48小时内修复；

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）②动物科学与食品工程学院]：发生故障后，应于 4 小时内到现场，提出解决方案，并于 8 小时内修复；

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）③园艺园林学院]：1）服务响应时间要求：发生故障后，应于  24  小时内到现场，提出解决方案，并于 12 小时内修复；

2）售后响应处理速度承诺等若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

[分包二（多个学院教学专用设备采购项目）④理学院]：1）服务响应时间要求：发生故障后，应于12小时内到现场，提出解决方案，并于48小时内修复；

- 售后响应处理速度承诺等  若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

分包三（理学院手持示波器等实验仪器）：服务响应时间要求：发生故障后，应于24小时内到现场，提出解决方案，并于_48__小时内修复

分包四（机电学院车辆工程专业实验室建设仪器设备采购）：1）服务响应时间要求：发生故障后，应于2小时内到现场，提出解决方案，并于24小时内修复；2）售后响应处理速度承诺等对于无法现场故障解决的，供应商应于2个工作日内提供备用产品供需方使用 ；3）其它要求: 供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；对于设备发生软、硬件故障，供应商应设有专职人员，提供7*24小时服务。对于短时无法排除的故障，供应商应及时提供应急方案。（提供承诺函、专职售后服务人员名单并加盖公章）。

分包五（电力电子创新开发模组）:1）服务响应时间要求：发生故障后，应于 24 小时内到现场，提出解决方案，并于 8 小时内修复；2）售后响应处理速度承诺等  提供7×24小时的故障服务受理；3）还可以提其它要求:  对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。

分包六（机电工程学院碳排放环境监控与元宇宙数字孪生远程示教实验系统）：服务响应时间要求：发生故障后，应于 2 小时内到现场，提出解决方案，并于 8 小时内修复。

（二）★合同附件有《履约及质量保证承诺书》模板，供应商投标时即需要提供此承诺书，此项为必须响应项。

（三）采购项目付款条件方式

所有分包：（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行白下支行：32000 660 101 817 010 5467)，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。

（四）违约认定及赔偿要求：

所有分包：以下情况视为投标人违约：

1.逾期交货；

2.货物不全或与标书所列清单不符；

3.未通过验收；

4.提供伪劣产品；

5.未按合同规定提供售后服务。

- 特别说明

（一）本项目为交钥匙项目，各项报价包含但不限于所有设备采购（包括货物、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、安装及其他相关服务（出厂检验、调试、包装、运输、验收、培训等）、人工、利润、税金、保险、技术培训、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

（二）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费和降低质量的理由。

备注：

（一）本章中用带星号（“★”）的技术要求以及商务要求均为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效报价；

（二）所有实质性要求在竞争性磋商过程中，磋商小组确需进行实质性变动的，实质性变动须经采购人代表确认。

第五章  合同草案条款及格式

南京市政府采购合同

分 包 号：      分包[    ]

合同编号 ：

项目名称：金陵科技学院实验室建设仪器设目

采购人 ：  金陵科技学院

供应商 ：

签订日期 ：

合同编号：JSJT-2023JKY0061分包（）

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方）金陵科技学院 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市江宁区弘景大道99号 | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物及配套服务：                  （包含货物名称、规格及数量清单），详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于JSJT-2023JKY0061号标（项目编号）分包（）的竞争性磋商文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表（含分项报价表及供货一览表）；

（2）技术规格响应表；

（3）履约及质量保证承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后 	天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。 磋商文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商文件、响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合磋商文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及磋商文件、响应文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）在签订合同前向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（以履约保函形式提交），验收合格后15个工作日内无息退还。

2.履约保证金的有效期至采购人验收合格。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后15个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行白下支行：32000 660 101 817 010 5467)，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执二份，贰份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、其他：

| 甲方（采购人）：金陵科技学院（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话：025-86188008 | 电 话： 统一社会信用代码： 开户银行： 帐 号： |
| 开户银行：南京交行白下支行 |  |
| 帐 号：32000 660 101 817 010 5467 |  |
| 采购代理：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（盖章） |  |
| 采购文件编制： 响应文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

履约及质量保证承诺书

致 金陵科技学院:

如果我方在贵校                                        项目投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》要求签订合同，并按我方投标文件响应内容履行一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵校开出的违约通知，按违约涉及金额（中标金额）的30%作为违约补偿金，于5天内另支付予贵校；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人（公章） :

授权人/代理人（签字或盖章）:

电话:

承诺日期:    年    月    日

- 第六章  响应文件格式

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

2、各供应商须单独封装的材料：纸质版响应文件、电子版响应文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》、《中小企业声明函》（如有）。

正本（副本）

金陵科技学院实验室建设仪器设备采购项目

响应文件

分包号：

采购编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、磋商申请及声明…………………………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函……X

四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书……………………………………………………X

五、第一章竞争性磋商邀请2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件X

六、第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件………………X

七、第一章竞争性磋商邀请2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件………X

八、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X

九、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明…X

十、项目实施方案…………………………………………………………………………………………X

十一、表格格式……………………………………………………………………………………………X

十二、附件……………………………………………………………………………………………………X

一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：金陵科技学院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

根据贵方                            （项目名称）                （采购编号）磋商公告，正式授权下述签字人                         (姓名和职务)代表

（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                            按招标要求，我们所投分包为分包    （填写“一”或“二”或“三”或“四”或“五”或“六”）。特别提示：每个分包必须单独报价，并按采购文件要求中该分包的技术与商务逐条响应，否则按无效响应文件处理。

3、我们的首次总报价为（大写）               元人民币。

4、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：金陵科技学院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的

（供应商名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称），              （采购编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函

承诺函

致：金陵科技学院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）磋商邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

1、根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”要求，供应商参加本次政府采购活动时，在询价通知书发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。

2、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用承诺书”字样，随响应文件一并递交。未按上述要求提供信用承诺书的，响应文件将被拒绝接收。

五、第一章竞争性磋商公告2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

证明文件

供应商资格承诺函（法人或其他组织）

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）参加本次政府采购活动前一年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：______年___月___日

供应商资格承诺函（自然人）

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

本人        （自然人姓名），为中华人民共和国公民，身份证号            (自然人身份证号) ，郑重承诺：

本人符合下列要求：

（1）具有良好的银行资信证明；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果本人中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）身份证；

（2）参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明或个人征信记录；

（3）参加本次政府采购活动前一年内任意一个月依法缴纳税收（或免交、减免证明材料）和社会保障资金的证明材料。

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本人对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

自然人姓名（签字）：

日  期：______年___月___日

六、第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第一章竞争性磋商公告2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

八、资格证明材料及所需其他材料

资格证明材料

1.供应商资格承诺函；

2.本项目特定资格要求的证明材料（如有）；

3.本项目实施所必须的许可资质证明材料（如有）；

4.落实政府采购促进中小企业发展要求的资格证明材料：

《中小企业声明函》（格式见附件）（如有）；

《联合体协议》（格式见附件）（如有）；

《分包意向协议》（格式见附件）（如有）；

5.《无重大违法记录声明函》（格式见附件）；

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式见附件）；

7.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见附件）

九、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：各方案要求、相关业绩、荣誉，以及成交标准要求的其他相关证明文件。

十、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明

注：各供应商根据所投设备性能、设备制造商实际情况以及对采购文件响应程度等进行编制上述相关详细说明，格式自拟。

十一、项目实施方案

注：技术、服务方案是证明供应商提供的货物、服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，技术、服务方案包括但不限于：货物安装、验收标准、货物技术资料、项目实施方案、服务承诺等，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投设备性能、设备制造商实际情况以及对采购文件响应程度进行编制相应方案，格式自拟。

十二、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）报价表格式（首次报价）

报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 £ 无 £ |  |  |  |  |  |  |
| 是否全部属于小微型企业产品 |  | 是 £ 否 £ |  |  |  |  |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 £ 否 £ |  |  |  |  |  |  |
| 是否全部属于监狱企业产品 |  | 是 £ 否 £ |  |  |  |  |  |  |
| 采用联合体或分包形式的填报 |  | 中小企业金额 （元） | 其中小微型企业金额 （元） |  | 其中中型企业金额 （元） |  |  |  |
| 联合体形式预留份额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包形式预留份额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：

1.此表单独封装或置于投标文件首页，以便唱标时使用。

2.在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

3.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

5.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

6.采用联合体或分包形式投标的，在对应采用形式的“中小企业金额（元）”、“其中小微型企业金额（元）”、“其中中型企业金额（元）”栏里填报相应的预留份额。

7、供应商须根据制造商实际情况，在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。如“是”上“√”写，投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

2、供应商投标报价不得超过询价通知书中规定的项目预算或最高限价，超过询价通知书规定的，按无效投标处理。

- 分项报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的货物 |  | 是否属于节能、环境标志产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小微企业制造的货物”栏内，填写“是”或“否”，供应商须根据制造商实际情况如实填写，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，则不享受小微企业价格评审优惠政策。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除

3、在“是否属于节能、环境标志产品”栏内，填写“是”或“否”，如供应商提供的货物为节能、环境标志产品，则该货物必须为列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，且以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不享受节能、环境标志产品优先采购政策。

4、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

（三）项目主要产品一览表格式

项目主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单价（元） | 质保年限 |

供应商名称：                                        （盖章）

（四）供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

|  |  | 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 总额 |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （盖章）

（五）商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（六）技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 技术、服务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（七）供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称： 	（盖章）

十二、附件

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 	（单位名称）的 	（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 			（标的名称） ，属于 	（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 		（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 			（标的名称） ，属于 	（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商      为 		（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万 元， 属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                       日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、如供应商能够出具《中小企业声明函》的，则《中小企业声明函》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“中小企业声明函”字样。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件四、节能产品认证文件（如有）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件五、环境标志产品认证文件（如有）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。

附件六、联合体协议格式（如有）

- 联合体协议

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

根据                                  （项目名称）                  （项目编号）的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

甲方承担的工作和义务是：_______________________________________________

乙方承担的工作和义务是：______________________________________________

联合体投标中，中小企业合同金额为        元，所占合同总金额比例为     %；其中小微企业合同金额为       元，所占中小企业合同金额比例为     %，所占合同总金额比例为      %。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

住所：                                     住所：

通信地址：                                 通信地址：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

电话：                                     电话：

日期：    年  月  日                       日期：    年  月  日

附件七、分包意向协议（如有）

- 分包协议

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

根据                                  （项目名称）                  （项目编号）的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，签订本协议，以分包形式参加该项目政府采购活动。如中标，甲方与采购人签订采购合同，乙方对采购项目中分包部分负全部责任。

甲方承担的工作和义务是：________________________________________

乙方承担的工作和义务是：___________________________________________

采购项目中分包给中小企业合同金额为        元，所占合同总金额比例为     %；其中小微企业合同金额为          元，所占中小企业合同金额比例为      %，所占合同总金额比例为      %。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

住所：                                     住所：

通信地址：                                 通信地址：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

电话：                                     电话：

日期：    年  月  日                       日期：    年  月  日

附件八、无重大违法记录声明格式

- 无重大违法记录声明

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖章）：

日  期：______年___月___日

其他证明材料及文件（投标人认为需要提供的）

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                  ( 如有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件（投标人认为需要提供的）

附件十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 20   年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件十一、履约及质量保证承诺书

履约及质量保证承诺书

致 金陵科技学院:

如果我方在贵校                                        项目投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》要求签订合同，并按我方投标文件响应内容履行一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵校开出的违约通知，按违约涉及金额（中标金额）的30%作为违约补偿金，于5天内另支付予贵校；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人（公章） :

授权人/代理人（签字或盖章）:

电话:

承诺日期:    年    月    日