招  标  文  件

第二册

目   录

第三章  投标邀请

第四章  投标资料表

第五章  合同条款资料表

第六章  货物需求一览表及技术规格

第三章  投 标 邀 请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京市六合区人民医院的委托，就彩色多普勒超声诊断系统进行政府采购公开招标，现就有关事宜公告如下：

一、招标项目名称及编号

项目名称：南京市六合区人民医院彩色多普勒超声诊断系统项目

招标编号：0675-236JOC003381

- 招标项目简要说明、预算金额及最高限价

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价(万元) | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 220 | 接受 |

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）	供应商被列入严重失信主体名单：

（二）	被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）	其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（复印件）。

4、	法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、法律法规要求的其他规定。

五、领取招标文件时间及地点

1、购买及领取招标文件时间：从2023年6月27日起至2023年7月3日止，每天9:00—11:00，14:30—17:00（北京时间，节假日除外）。

2、购买及领取招标文件地点：

南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：陆维、马君端 025-84795469、19850429971、18905161867

招标文件售价：100元人民币/套（售后不退）

3、采购项目需要落实的政府采购政策：

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购鼓励采购节能环保产品

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2023年7月18日上午10:00

投标文件接收截止时间：2023年7月18日上午10:30

投标文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室

投标文件接收人：陆维

七、开标有关信息

开标时间：2023年7月18日上午10:30

开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室

八、本次招标联系事项

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

邮编：210000

江苏海外集团国际工程咨询有限公司  联系人：陆维、马君端

联系电话：025-84795469    传真：025-84795981  邮箱：mjd@jocite.com

采购人：南京市六合区人民医院

采购人联系人：钟科长       采购人联系电话：025-57123401（座机）

采购人联系地址: 南京市六合区雄州镇健康巷9号

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：5份

十、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金

第四章  投 标 资 料 表

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第一章投标人须知的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第一章有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人名称：南京市六合区人民医院 招标项目名称：南京市六合区人民医院采购彩色多普勒超声诊断系统 |
| 2.1 | 招标方式：公开招标 |
| 2.2 | 招标编号：0675-236JOC003381 |
| 3.1 | 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 邮编：210000 联系人：马君端 电话：025-84795469 传真：025-84795981 E-mail：mjd@jocite.com |
| 4.3 | 投标人资格要求： 详见第三章投标邀请第四款 如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准 |
| 4.8 | 联合体投标：不接受 |
| 5.1 | 货物的原产地：中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。 |
| 5.3 | 货物和服务的资格要求：符合国家制造及验收标准要求 |
| 9.5.1 | 投标答疑会：本次招标不召开。 |
| 9.5.2 | 勘察现场: 本次招标不组织。 |
| 11.3 | 格式六：提供货物质保期满后 1 年的备品备件明细表。 说明：表中备品备件价格的有效期为质保期满后 1 年。 - 表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考。 |
| 12.2 | 作为评判标准，投标人须随投标文件提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准。 |
| 13.2 | 本次招标不允许报备选方案。 |
| ★19.4 | 递交投标文件时，投标人必须提供投标文件正本签字盖章后逐页扫描的PDF电子文档，文档标题格式为：项目编号+公司名称（U盘） |
| 21. | 递交投标文件开始时间：2023年7月18日上午10:00（北京时间）。 递交投标文件截止时间：2023年7月18日上午10:30（北京时间）。 其后所收到的投标文件恕不接受。 递交投标文件地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室 |
| 24.1 | 开标时间：2023年7月18日上午10:30（北京时间）。 开标地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室 |
| 30.2 | 对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中： 1、报价：30分 （初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分） 2、技术、性能、配置：45分 评委根据招标文件中《技术规格及商务要求》，结合响应文件提供的佐证材料等进行评审： 2.1、全部满足标书基本要求得45分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理； 2.2、有一项▲号指标负偏离扣2分；（★号、▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等）并在响应文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，未标注页码视为负偏离） 2.3、非★、▲号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止； 3、技术培训方案：3分 供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案； 3.1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得3分。 3.2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得2分。 3.3．技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 3.4．未提供方案或方案无可行性不得分。 4、业绩：10分 提供投标产品的制造商或其代理商2020年至今同品牌同型号的业绩证明文件（销售合同复印件），每提供1份合同及凭证得1分，最多得10分，未提供合同，该项不得分。 5、售后服务：12分 5.1、售后服务实施响应 (5分)：根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得5分；2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得3分；3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般者得1分；4）未提供服务方案的不得分。 5.2、质保期（7分）： 5.2.1投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足得3分，超过1年加1分，最多得5分。 5.2.2所有投标设备保修承诺函加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章（复印件），得2分，仅提供部分设备保修承诺盖章或无盖章本项不得分。 |
| 35. | 中标通知书发出后一周内，中标人向采购代理机构按中标金额的1.5%一次性交付采购服务费，不满伍仟元的按伍仟元支付。中标服务费收款账户：名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户行：交通银行江苏省分行营业部 银行账户：3200 0660 7010 1411 24109。汇款时备注236-003381中标服务费。 |

第五章  合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第二章合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第二章有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：南京市六合区人民医院 |
| 1.2 | 卖方：待定（中标产品中如有进口产品涉及外贸进口代理工作的，由最终用户指定外贸代理公司签订合同）。 |
| 1.3 | 检验方：买方和/或买方委托的监理单位及有关管理部门 |
| 1.4 | 工作现场：南京市六合区人民医院 |
| 1.14 | 合同货币：人民币 |
| 2.1 | 合同范围： - 提供合同货物全套主机、辅机、选配件及安装调试、检测、土建配合等设备和服务的价格均须包含在投标总价中。 - 提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。 - 提供安装和维护所需的专用工具； - 负责运输（包括上、下力）； - 负责安装； - 负责调试，直至通过验收（含取证）并交付买方使用； - 负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并达到能熟练操作并能排除常见故障的标准； - 提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），详见8.1条款。 （9）提供优质的“三包”售后服务： 1）维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：2小时；维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：1天。 2）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，卖方须免费提供服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。 3）及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。 4）卖方在买方工地安装、调试期间，一切费用由卖方自理。 （10）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准 说明：如卖方提供的上述合同范围中所包含的伴随服务为有偿服务，则所需费用应列明，并包含在投标总价内。 |
| 2.2 | 合同货物的原产地：待定 合同货物的制造商：待定 |
| 3.1 | 合同总价：待定。 |
| 4.1 | 付款方式：货到安装、调试正常运行后首付合同总额的30%，验收合格正常运行三个月内付合同总额的60%，验收合格正常运行一年后付清10%余款。 |
| 5.1 | 履约保证金：无 |
| 6.1 | 卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料 |
| 6.2 | 交货条件及时限：详见需求一览表。 投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方的安装通知后所需完成安装调试、并通过买方及有关部门验收后交付使用的天数（日历日）”。 |
| 6.3 | 装运地点： 待定 |
| 6.4 | 卸货地点：南京市六合区人民医院指定位置 |
| 6.5 | 发运前7天。 |
| 6.8 | 卖方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。 |
| 8.1 | 1）投标时提供注明货物型号规格和主要技术性能参数，经正式印刷的产品样本（非电脑打印版）。 2）签订合同后7天内提供货物安装图和预埋件图。 3）交货时随货物提供（应包括但不仅限于以下内容）：基础图、操作使用说明书，电路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。 4）进口货物或部件的原产地证明、报关证明、完税证明、商检证明及编号、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。 5）对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。（一式四份） 6）外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。 7）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。 8）投标人应随投标文件提供所投货物验收方案软件或资料（含软盘），并保证买方通过业主及买方监理验收。 9）协助买方进行所投货物的验收，提供所需专用检测仪器。 上述资料和文件除有特别说明外需提供一式四份。 |
| 10.3 | - 货物验收标准： - 招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； - 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； - 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 - 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 - 货物性能考核指标： 不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。 |
| 增加10.7 | 货物及系统调试： 卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。 |
| 增加10.8 | 售后服务： （1）维修服务的响应时间：在收到用户方的通知后2小时内响应要求，并于24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。 （2）质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，并应继续提供优惠优质服务，维修响应时间2小时，到达现场24小时。中标人有对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。 （3）质保期内涉及到设备校验时须配合采购人完成相关校验工作；质保期后的校验事宜在双方友好协商下完成。 投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。 - 在双方商定的一定期限内对卖方所供货物实施运行维护及修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。 - 装卸运输、安装调试、计量校验等由供应商负责。 （5）如需连接医院HIS、PACS系统，供货商负责相关端口连接费用。 （6）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准。 |
| 11.5 | 质量保证期： - 所投产品提供不少于两年的整机原厂免费质保； - 计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。 |
| 增加11.6 | 卖方所供货物要求实行终身维保；卖方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则买方有权追溯卖方的责任。 |
| 12.1 | 根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。 |
| 12.3 | A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。 |
| 增加14.1D | D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。 |
| 14.4 | E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。 |
| 增加14.5 | 买方违约责任： （１）中途废止合同，卖方不退还买方已支付的货款或定金。 （２）未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料、图纸等，及汇付货款，卖方交货时间顺延。 |
| 15.1 | 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。 |
| 17.1 | 合同生效：本合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章，且买方收到卖方提供的履约保证金后生效。 |

第六章  货物需求一览表和技术规格

一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 合同签订后90个日历日 | 南京市六合区人民医院指定地点 |

二、技术规格及采购要求

（★号、▲号参数为重要参数，投标人须提供相关证明材料并在技术参数响应表中注明相应页码）

彩色多普勒超声诊断系统

一.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理

1.2数字处理通道数>=470万

1.3动态范围>=320DB

1.4数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术,

1.5彩色多普勒成像技术

1.6彩色多普勒能量图、方向性能量图技术

1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统

1.8二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式

1.9脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用

1.10实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，可达≥7种角度

1.11磁共振相素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级。

1.12自适应彩色成像技术: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显视器上可视

1.13腹部组织差异校正成像技术，可自动校正超声声速，增加对肥胖、困难病人的超声扫查穿透力，提高图像分辨率，改善图像的一致性 。有“腹部穿透力”选择按钮。

▲1.14脑卒中疾病诊断技术（ICQ）

1.15智能扫查技术：实时iScan技术，实时自动优化增益和TGC。

1.16智能多普勒技术, 实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度。

1.17扫查专家技术：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性

2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量

2.2多普勒血流测量及分析

2.3腹部测量与分析

2.4小器官测量与分析

3. 图像存储 (电影) 回放重显，硬盘1TB, DVD/USB图像存储,电影回放重现单元2200帧

4.参考信号：心电、心电触发

5. 输入/输出信号

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

6. 超声图像及病案管理系统

6.1病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

6.2可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

6.3报告存储、检索和统计

7.医学数字图像和通信DICOM3.0接口

二.技术参数及要求

1.系统通用功能

▲ 1.1高分辨率液晶显示器≥21.5寸，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，滑屏翻页功能，操作面板可上下左右进行调整及旋转，最大旋转角度达720度。

1.2探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计。

1.3安全性能：符合进口商品安全质量要求

2.探头规格

2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频

2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

2.4  纯净波单晶体探头≥3种

2.5 电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80

2.6扫描深度≥30cm

▲2.7探头频率范围：

纯净波凸阵探头（腹部）:频率 1-5MHZ

线阵探头：频率5-18MHZ

线阵探头：频率3-12MHZ

心脏探头：频率1-5MHZ

3. 二维灰阶显像主要参数:

3.1成像速度：相控阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥53帧/秒；

凸阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥51帧/秒

3.2扫描线：每帧线密度≥320超声线

3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

3.4 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.6二维灰阶成像 ³ 256 灰阶。

4 . 频谱多普勒：

4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度³28.0m/s

4.5 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；