规范 专业 高效

竞争性磋商文件

项目编号：YC2023-JC39967

项目名称：栖霞区八卦洲街道便民服务中心室内装饰项目

采 购 人： 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）

代理机构：江苏易采招标代理有限公司

二零二三年十月

目  录

第一章 采购邀请	3

第二章  磋商须知	7

一、总 则	7

二、磋商响应文件的编制	8

三、响应文件的递交	10

四、磋商与评审	11

五、成交	14

六、合同签订相关事项	17

七、其他	17

第三章  合同条款及格式	18

第四章 项目需求	25

第五章 评审方法和评审标准	30

一、评审方法与成交原则	30

二、评审标准	30

三、政府采购政策功能落实	31

第六章  响应文件的组成和格式	33

一、评分索引表	35

二、资格审查响应对照表	36

三、符合性审查响应对照表	38

四、磋商响应报价表	43

五、分项报价表	44

六、项目技术及商务需求响应及偏离表	45

附件	46

+

# 第一章 采购邀请

江苏易采招标代理有限公司受南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）的委托，就其所需的栖霞区八卦洲街道便民服务中心室内装饰项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

栖霞区八卦洲街道便民服务中心室内装饰项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦11楼（江苏易采招标代理有限公司）获取磋商文件，并于2023年10月  25时14时整（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：YC2023-JC39967

1.2项目名称：栖霞区八卦洲街道便民服务中心室内装饰项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：2301080.86元；

1.5本项目设定最高限价，最高限价为2301080.86元；

1.6采购需求：因原便民服务中心用房受消险工程影响已不具备服务功能，为了更好的服务群众，经街道工委会研究决定，需移址新建便民服务中心。新项目地址为八卦洲兑南花园社区服务用房三楼，建设面积约为900平方米。具体详见图纸及工程量清单；

1.7合同履行期限：60天；（自合同签订之日算起）；

1.8本项目采购标的所属行业为：建筑业

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明；

（2）2022年度审计报告，或2023年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。

2.3本项目不接受联合体参与磋商；

2.4本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备资质等级及范围：建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（提供复印件并加盖公章）

（2）项目经理资质类别和等级：注册建造师证建筑工程二级(含)以上且具有有效安全生产考核合格证书(B类证)；并提供在投标企业2023年3月至2023年8月的连续缴纳的社保缴纳证明材料，均加盖公章（提供复印件并加盖公章）

（3）投标单位具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供复印件并加盖公章）

2.5拒绝以下供应商参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取采购文件

3.1时间：2023年10月14日9时整起至2023年10月20日16时整，（北京时间，法定节假日除外）；

3.2方式：由潜在供应商代表按附件“采购文件授权获取表”的要求填报相关信息，附上本人身份证扫描件、单位开票资料及采购文件的汇款凭证，并将填报完整准确的“采购文件授权获取表”发送至邮箱jsyc08@qq.com （注：“采购文件获取表”发送成功后，如供应商在两个工作日内仍未在回复邮件中查收到本项目采购文件的，请及时与采购代理机构联系。）

3.3售价：100元/套，售后不退；

采购文件费用的收款账户信息如下：

账户名称：江苏易采招标代理有限公司

账户号：320899991010004072890

开户银行：交通银行南京龙江支行

开户银行代码：301301000548

3.4其他相关事项：未按要求购买采购文件的供应商不得参与磋商。

四、响应文件提交

4.1提交响应文件开始时间：2023年10月25日13时30分（北京时间）

4.2提交响应文件截止时间：2023年10月25日14时整（北京时间）

4.3地点：南京市栖霞区八卦洲街道工程建设管理中心3楼（监控中心内）

五、响应文件开启

5.1时间：2023年10月25日14时整（北京时间）

5.2地点：南京市栖霞区八卦洲街道工程建设管理中心3楼（监控中心内）

六、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1磋商响应文件制作份数要求：

正本份数：1份； 副本份数：3份； 电子文件（word格式，U盘）1份

7.2本次磋商不收取磋商保证金；

7.3供应商诚信档案管理：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10 号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn） 或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理登记注册手续。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表》，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》是供应商参加本项目采购活动的必备材料，未按要求提供的，视为无效响应。

八、本次采购联系方式

8.1采购人信息

名  称：南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）

地  址：南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）新闸村

联系人：涂先生

联系电话：025-85203123

8.2采购代理机构信息

名称：江苏易采招标代理有限公司

地址：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦11楼

联系人：陆曼晨

联系电话：025-83606009

# 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

## 一、总 则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 如本项目按照项目分包，则须分别确定各分包成交供应商。

1.3适用法律：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购收取采购文件工本费、代理服务费、招标工程量清单及控制价编制及评审费用。采购文件工本费具体收取办法详见采购公告。

本项目代理服务费以成交金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的80%收取，如计算出的代理服务费低于5000元的，则按5000元收取，评委费按实收取。

招标工程量清单及控制价编制费的计取应参照“苏价服［2014］383号文”的80% 按实计取招标工程量清单及控制价编制费；

代理服务费、工程量清单编制费用及评审费由成交供应商在领取成交通知书时向代理机构缴纳。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在本项目磋商文件第一章规定的公告发布媒体上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 二、磋商响应文件的编制

7、磋商响应文件的份数和签署

7.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

7.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

7.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、参加磋商供应商资格的文件证明

9.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

9.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

9.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

10、磋商响应报价表

10.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

10.2标的物

详见项目需求。

10.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价采用总承包方式。参与磋商响应人的报价应包括所响应服务费用、产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、项目评审费（本项目预算已包含评审费用，磋商供应商应将评审费用计入报价）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

10.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

10.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

10.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

11、项目需求响应方案

11.1提供为完成本项目的总体实施方案。

11.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

11.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

## 三、响应文件的递交

13、响应文件的密封和标记

13.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，不论磋商供应商成交与否，响应文件均不退回。

13.2密封的响应文件应：

13.2.1按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

13.2.2注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

13.2.3密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

13.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

14、响应文件开启时间

14.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

14.2代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

15、响应文件的递交

15.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

15.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何磋商响应文件。

16、响应文件的修改和撤回

16.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

16.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

17、磋商响应有效期

17.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

## 四、磋商与评审

18、磋商仪式

18.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带授权委托书及有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

19、磋商小组

19.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

19.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20、磋商评审过程的保密与公正

20.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

20.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

20.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

21、评审过程的澄清、说明和更正

21.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

22、对响应文件的初审

22.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

22.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

22.3.1未按照磋商文件规定要求密封、盖章的；

22.3.2供应商在报价时采用选择性报价；

22.3.3供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

22.3.4供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

22.3.5不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件）；

22.3.6其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

22.3.7供应商被 “信用中国”和“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.3.8磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

22.3.9如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而供应商所响应的产品不在强制采购范围内的。

22.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

22.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

23、磋商程序及评审方法和标准

23.1磋商程序

23.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

23.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

23.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.2 评审方法和标准

23.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

23.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

23.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

23.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3.3除本磋商文件第23.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 五、成交

24、确定成交单位

24.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第23.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在本项目磋商文件第一章规定的公告发布媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

24.3成交结果确定后，代理机构将通知成交供应商领取成交通知书。供应商必须准确填写“磋商响应函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取成交通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

24.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

24.4.1提供虚假材料谋取成交的；

24.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

24.4.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

24.4.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

24.4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

24.4.6将政府采购合同转包；

24.4.7法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

25、质疑处理

25.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.1.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

25.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

25.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

25.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一个采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商的第一次质疑作出答复。

25.3质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

25.4质疑函应当包括下列内容：

25.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

25.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

25.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

25.4.4提起质疑的日期；

25.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

25.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

25.6以下情形的质疑不予受理

25.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.6.4未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

25.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

25.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

25.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

## 六、合同签订相关事项

26、签订合同

26.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

## 七、其他

27、样品

27.1如项目要求提供样品的，成交供应商的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交供应商的样品将及时退还。

27.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

27.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各供应商应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。

27.4成交供应商的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，成交供应商应按照采购人要求，将样品及时运送至指定地点封存。

# 第三章  合同条款及格式

（模板仅供参考以最终签订的合同为准）

合同编号：

南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）

工程施工合同

发包方(甲方)：南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）   签订地点:

承包方(乙方)：                                    签订日期:

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议:

第1条 工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点: 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）

1.3 承包范围: 因原便民服务中心用房受消险工程影响已不具备服务功能，为了更好的服务群众，经街道工委会研究决定，需移址新建便民服务中心。新项目地址为八卦洲兑南花园社区服务用房三楼，建设面积约为900平方米。具体详见图纸及工程量清单。

1.4承包方式:施工总承包。

1.5工期:本工程自    年   月   日开工，于    年   月   日竣工。

1.6工程质量: 施工规范符合现行国家及地方规范；工程质量要求为：合格。

1.7 合同价款(人民币大写)：

第2条 甲方工作

2.1开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点(费用乙方自理)，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托                   监理公司进行工程监理，监理公司任命    为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方壹份。

2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第3条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派     为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收并提交两套完整的竣工资料，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。

3.7严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

第4条 关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 甲方和乙方签订合同后   7   天内须进场施工。如因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延并承担一切费用。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以甲方提供或经甲方确认的施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰维修工程验收标准》(GB502100-2018)、《建筑工程施工质量评定统一标准》(GB50300-2013)、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准(工程质量的认定以南京市质检站质检意见为准)，若达不到合格标准，乙方负责返工直至达到合格标准，并承担一切费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前48小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4本工程所用的材料、设备乙方必须负责检测其质量，并达到环保要求检测合格后提供相应的检测报告给甲方。不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1双方商定本合同价款采用固定单价合同。

合同价款中包括的风险范围:施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。

风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；（3）变更总金额不得超过原合同金额的10%。

6.2履约保证金：中标公告公示期结束后，中标人须向招标人缴纳中标价/%的履约保证金;履约保证金在质保期满后一个月内无息退还。

6.3本合同生效后，甲方按以下约定支付工程款：

（1）工程竣工验收合格后付至合同价（遇工程量变小时，按已经完成工程量计算；遇工程量增加时，按合同价计算)的40％（扣除暂列金额、暂估价、甲供材后）；

（2）自工程竣工验收合格后经审计单位审计结束后付至审定价的80％；

（3）经审计单位审计结束后次年付至审定价的97％，余款不计利息。

（4）本项目承包人按规定开具付款方为“南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）”的增值税发票”，开票前需向南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）申请，否则发包人有权延迟付款。

6.4工程竣工验收后二十天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料    天内审查完毕。

第7条 关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量需与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条 奖励和违约责任

（1）甲方未能按合同的约定支付款，按最高人民法院按延期付款的规定向乙方承担违约责任。

（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方      元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方___ 元，作为奖励。

（3）乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备(品牌、生产厂家、规格型号、材质)有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权要求乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金。

（4）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿.

（5）甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

（6）未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

（7）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

（8）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议的解决方式

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程

所在地人民法院起诉。

第11条 其它约定

双方约定的违约责任:

11.1质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，并按工程结算价款的5%向甲方支付违约金。此项赔偿并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

11.2乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可，甲方有权按每人每天2000元人民币收取违约金。

第12条 附则

12.1本工程的质保期   年，另加   年免费保修期。

12.2本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式   份，甲方   份，乙方   份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4 附件

（1）服务承诺

（2）中标通知书

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： | 乙方（盖章）： 法定代表： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： |
| --- | --- |

# 第四章 项目需求

一、具体技术及服务要求

因原便民服务中心用房受消险工程影响已不具备服务功能，为了更好的服务群众，经街道工委会研究决定，需移址新建便民服务中心。新项目地址为八卦洲兑南花园社区服务用房三楼，建设面积约为900平方米。（具体详见图纸及工程量清单）

二、工期要求及免费质保期要求：

（一）工期：60天（自合同签订之日算起）；

（二）质量保修期：自竣工验收合格之日起计算。对于本工程质量问题，承包人提供2年的质保，防水部位提供5年质保。质保期内由工程质量原因产生的维修费用由工程承包人承担；

（三）施工地点：八卦洲兑南花园社区服务用房三楼。

三、付款要求：

（一）履约保证金

成交供应商（承包人）工程价款的3%作为履约保证金，履约保证金在竣工验收合格两年后且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

（二）付款进度

（1）工程竣工验收合格后付至合同价（遇工程量变小时，按已经完成工程量计算；遇工程量增加时，按合同价计算)的40％（扣除暂列金额、暂估价、甲供材后）；

（2）自工程竣工验收合格后经审计单位审计结束后付至审定价的80％；

（3）经审计单位审计结束后次年付至审定价的97％，余款不计利息。

（4）本项目承包人按规定开具付款方为“南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）”的增值税发票”，开票前需向南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处（机关）申请，否则发包人有权延迟付款。

四、材料要求

| 主要材料、设备的技术标准、质量要求、以及其它要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设 备名称 | 技术标准和质量要求 |
| 1 | 纸面石膏板 | 9.5MM 厚，断裂荷载≥400N，放射性环保数据内照射指数≦0.2。推荐品牌：泰山、龙牌、拉法基 |
| 2 | 碳晶板 | 饰面板厚度≥0.6MM，表面油漆工艺需达施工图中要求。防火等级B1级（参照硬装材料说明书）。推荐品牌：兔宝宝、莫干山、福庆 |
| 3 | 阻燃板 | 防火等级B1级、环保标准需达E0级、胶合强度Ⅱ类。推荐品牌：兔宝宝、莫干山、福庆 |
| 4 | 生态板、免漆板 | 防火等级B1级、环保标准需达E0级。推荐品牌：兔宝宝、莫干山、福庆 |
| 5 | 木门 | 龙骨、基层材料环保标准需达 E0 级，饰面板厚度≥0.6MM，表面油漆工艺需达施工图中要求。推荐品牌：兔宝宝、欧派、美心 |
| 6 | 乳胶漆 | 不含甲醛、净味环保、强耐擦洗、高遮盖力、抗碱防霉、持久亮丽。燃烧性能等级 A。（参照硬装材料说明书）。推荐品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 7 | 地砖、墙砖 | 符合设计图纸要求和国家标准（参照硬装材料说明书）。推荐品牌：东鹏、马可波罗、冠军、诺贝尔 |
| 8 | 断桥铝 合金窗 | 断桥隔热金属型材、外窗壁厚不小于1.8mm，内窗壁厚不小于1.4mm。符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：凤铝、兴发、坚美 |
| 9 | 集成吊顶 | 符合设计图纸要求和国家标准（参照硬装材料说明书）。推荐品牌：顶上、海创、奥普 |
| 10 | 筒灯、LED 灯带 | 参考电气设计说明，符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 11 | 电器开关 | 参考电气设计说明，符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：施耐德、ABB、罗格朗 |
| 12 | JDG 管 | 参考电气设计说明，符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：北京泰瑞安、上海安捷、鹏正 |
| 13 | 电线、电缆 | 电缆选用低烟无卤阻燃B类，电线选用低烟无卤阻燃C类，控制电缆选用低烟无卤阻燃B类。推荐品牌：远东、江南、上上、熊猫 |
| 14 | 开关、插座 | 参考电气设计说明，符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：西门子、罗格朗、施耐德 |
| 15 | 小厨宝 | 符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：AO史密斯、美的、海尔 |
| 16 | 洁具 | 符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：美标、TOTO、科勒、箭牌 |
| 17 | 洁具五金 | 符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：美标、TOTO、科勒、箭牌 |
| 18 | 给排水管材及配件 | 符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：伟星、联塑、保利 |
| 19 | 防水材料 | 符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：东方雨虹、德高、三棵树 |
| 20 | 综合布 线系统 | 低烟无卤阻燃型线材。推荐品牌：普天、安普、海康威视 |
| 21 | 网络设备 | 核心交换机交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥486Mpps。接入交换机交换容量≥430Gbps，包转发率≥87Mpps。POE交换机交换容量≥330Gbps，包转发率≥51Mpps。无线AP支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；整机速率≥5Gbps3。推荐品牌：华为、H3C、锐捷、TP-LINK |
| 22 | 安防系统 | 监控摄像机≥400万像素。电动变焦镜头，红外补光；支持H.265/H.264；支持人脸检测、跟踪。录像机内置人脸识别对比算法，支持国标GB/T28181协议接入平台。录像存储周期大于90天。推荐品牌：海康威视、大华、宇视 |
| 23 | 会议、多媒体系统 | 符合设计图纸要求和国家标准，满足使用需要。推荐品牌：JBL、雅马哈、宝利通、捷波朗 |
| 24 | LED 大屏显示系统 | 像素间距≤ 1.86mm；像素密度:≥289050Dots/㎡；单元板分辨率：172×86；亮度：≤4500cd/㎡；刷新率：≥3840。推荐品牌：利亚德、联建光电、艾比森 |
| 25 | 商用投影机 | 不低于4000流明，支持4K高清输出。推荐品牌：EPSON、NEC、Panasonic |
| 26 | 会议一体机 | 支持Windows10企业版系统模块、Android9.0系统模块、Linux系统模块切换使用。推荐品牌：MAXHUB、华为、海康威视 |
| 27 | 空调 | 设备符合设计图纸要求和国家标准、线材选用低烟无卤阻燃型。推荐品牌：格力、美的、海尔 |
| 28 | 消防喷淋钢管 | 符合设计图纸要求和国家标准。推荐品牌：友发、金洲、华岐 |

注：若供应商拟引用的品牌名称不在所列品牌范围内的，必须在“澄清答疑”环节中向采购人提出具体品牌且必须满足采购文件中提出技术标准和质量要求，否则采购人有权在所列品牌范围内任选一个品牌进行施工。

五、清单编制要求：

报价清单不得存在下列情况：

投标文件已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

投标文件已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

投标文件已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

注：1、施工范围包括招标文件、工程清单及编制说明、图纸要求的全部内容，供应商有疑问的应及时提出，中标后采购人不会因施工方法、施工工艺或漏项、少项等增加工程造价；在投标报价时，必须按规定设置清单项目名称、编码、计量单位和计算工程量，且招标工程量清单需逐一逐条响应报价。

2、供应商在报价中应考虑进场后若采购人需要深化与本工程相关的内容时，供应商应提供，该部分费用由供应商自行考虑在报价中。

3、施工中由于变更而发生的工程量的增减及项目变化约定详见合同。

4、采购人有权因工程实际情况需要书面通知增加或者取消部分工程，供应商不得拒绝或借机调整单价，否则视为单方违约，并赔偿由此造成的全部损失。

5、工程其他要求应符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准的规定。

注：本文件所引用的标准为我国国家标准。对于那些在本文件中未作规定的，而我国国家标准已有规定的，应满足我国国家相关标准。相关指标必须在投标报价中详细列出，如有未列详尽部分请按标准配置执行。

6、报价应包含完成本工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，检验检测费等以及供应商认为需要的其他费用。

供应商提供的工程量清单需使用未来软件编制。

六、现场勘察

签到时间：2023年10月23日，上午9:30至10:30

勘察地址：八卦洲兑南花园社区服务用房三楼

联系人（联系电话）：涂先生   025-85203123

各潜在投标供应商需在现场勘察前一天18:00前联系涂先生，提供供应商全称、现场勘察人员姓名、联系方式。

勘察当天，参与现场勘察的投标供应商请准时到达指定勘察现场，供应商代表应持本人身份证、携带企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法人授权委托书并签到。供应商需务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

七、供应商须满足本章的所有技术、服务以及商务要求，并按“项目技术及商务需求响应及偏离表”要求响应；

# 第五章 评审方法和评审标准

## 一、评审方法与成交原则

磋商小组将对确定为实质性响应磋商采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，采用综合评分法的，成交结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名成交候选供应商。

## 二、评审标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分项目 |  | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （70分） | 投标报价 （70分） | 1、价格分 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70（小数点保留2位）。 | 70分 |
| 商务部分（30分） | 业绩 （14分） | 1、投标人自2020年9月1日以来（时间以竣工验收报告时间为准）做过类似工程得2分，最多得8分。；（提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明的证明文件；证明资料为复印件并加盖公章。同一业绩不重复计分） | 8分 |
|  |  | 2、投标人拟派项目经理自2020年9月1日以来（时间以竣工验收报告时间为准）具有已完成的类似业绩的，提供一份得2分，最多得6分。（提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明的证明文件；证明资料为复印件并加盖公章。同一业绩不重复计分） | 6分 |
|  | 项目管 理机构 （10分） | 基本评审：供应商为本项目配置施工人员，包括项目负责人、技术负责人、施工员、材料员、资料员、安全员、造价员。人员岗位须配置齐全，其中安全员具有安全生产考核合格证。 以上人员各一名（不可兼任），满分4分，缺员、缺岗的不得分。 上述要求的施工人员中，其中： （1）项目负责人具有建设类中级及以上职称的，加2分； （2）技术负责人具有注册建造师证建筑工程二级及以上资格的加1分，同时具有建设类中级及以上职称的，加1分； （3）其他人员中具有建设类中级及以上职称的，加1分/人，最多加1分；或者具有工程建设类注册执业资格的，每有1人，加1分，最多加1分，工程建设类注册执业资格包括：注册造价师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格。以提供本单位注册证书为准。 [以上人员要求供应商须在响应文件中提供相关证书、职称证书复印件加盖公章；所有人员均须提供近半年（2023年3月 至2023年8月）供应商为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料的，则该项不得分。] | 10分 |
|  | 企业资信 （6分） | 1.供应商具有质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书，具备一个得2分，最多得6分。 注：以上提供有效证书复印件加盖投标人公章。 | 6分 |

注：采购人与成交人在签订合同时,有权要求成交人提供其响应文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如成交人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

## 三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

# 第六章  响应文件的组成和格式

（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作响应文件）

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：（如有分包，需注明分包号）

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

### 响应文件主要目录

一、评分索引表………………………………………………………………………………

二、资格性审查响应对照表…………………………………………………………………

三、符合性检查响应对照表…………………………………………………………………

四、磋商响应报价表…………………………………………………………………………

五、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………

六、附件……

## 一、评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ****** (根据本磋商文件第五章的“评审标准”中评分项依次填列) |  |

## 二、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如供应商为自然人的，需提供身份证明（复印件）； |  |  |
| 2 | 2021年度或2022年度审计报告，或2022年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。复印件）； |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 特定资格要求 （按照本采购文件“第一章 采购邀请”中的“2.4本项目的特定资格要求”逐条提供） |  |  |  |
| 1 | ****** |  |  |
| 其他资格要求 |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 2 | 磋商响应函（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 3 | 中小企业声明函（如本项目磋商文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函的盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 4 | 联合体协议（如本项目接受联合体参与采购，且供应商以联合体形式参加的，必须提供联合体协议盖章原件，格式见后） |  |  |
| 5 | 节能产品认证证书（如果提供产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，则磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片） |  |  |
| 6 | ****** |  |  |

备注：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则按无效响应处理。

## 三、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 (填是或否) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** （须逐条列出本磋商文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即“斜体加粗且有下划线”的内容；若“项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | ***** |  |  |

备注：如实质性要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在磋商响应文件中的页码位置；

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日    期：

### 法人授权书

本授权书声明：___[供应商全称]   授权__[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] 为我方就  [项目编号]号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为 [姓名]（身份证号： ）；

附：被授权人的有效身份证复印件；

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称（公章）：

单位地址：

日    期：   年   月   日

备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章；

### 磋商响应函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司

根据贵方的  [项目编号]  号磋商文件，正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方__[磋商供应商的名称]____，全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我方同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

| 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 供应商账户信息 | 账户名称： 开户银行： 账户号码： |  |  |

供应商全称（公章）：

日    期：  年  月  日

备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章；

## 四、磋商响应报价表

磋商供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

是否提供了中小企业声明：*否；   *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；

| 项目名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 栖霞区八卦洲街道便民服务中心室内装饰项目 | 工期 天； （自合同签订之日算起） |
| 总报价 | 人民币（大写）： 元整 ￥： |

备注：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、供应商应按磋商文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；

3、对于主要提供的货物或服务，供应商如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

## 五、分项报价表

1、供应商按工程量清单计价规范要求进行报价，要求表格齐全，数据详实。主要设备及主材的价格、品牌、型号规格必须体现在“清单”中，否则按无效处理。

## 六、项目技术及商务需求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况及承诺说明 | 符合/ 正偏离/ 负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“磋商文件要求”栏按照本磋商文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在磋商响应文件中的页码位置；

2、如参与多个分包的，请各磋商供应商按所响应的分包分别列表。

# 附件

### 联合体协议（参考格式）

（参考格式，非联合体形式参加磋商的供应商无需提供）

[联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省易采招标代理有限公司组织的采购编号为 [项目全称] 项目的政府采购活动。

2、若我们联合成交，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中[小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：联合体中各方均须加盖单位公章。

供应商单位1名称（盖章）：

供应商单位2名称（盖章）：

……

日    期：     年  月  日

### 中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承建。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承建企业为 [企业名称] ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业    *小型企业     *微型企业  ；

1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承建企业为 [企业名称] ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业   *小型企业     *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；成交供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的成交结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的磋商供应商无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 [采购人单位名称]  单位的采购文件编号为  [项目编号]  的 [项目名称] 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（盖章）：

日  期：