| 类别 | 单位 | 数量 | 制造厂商 | 型号 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警探测器 | 台 | 3586 | 杭州海康威视 | NP-FY300-4G | 231.50 | 830159.00 |
| 火灾手动报警按钮 | 台 | 414 | 杭州海康威视 | J-SAP-HK1104 | 229.00 | 94806.00 |
| 火灾声光报警器 | 台 | 414 | 杭州海康威视 | HK-SG-1124 | 236.00 | 97704.00 |
| LoRa消防网关（4G） | 台 | 64 | 杭州海康威视 | NP-FTG200 | 802.00 | 51328.00 |
| LoRa消防网关（以太网） | 台 | 15 | 杭州海康威视 | NP-FTG200 | 608.00 | 9120.00 |
| 摄像机 | 台 | 1 | 杭州海康威视 | NP-FVW200-A | 1326.00 | 1326.00 |
| 2、管线辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 线缆 | 项 | 1 | 国产优质 | 定制 | 13130.00 | 13130.00 |
| 3、智慧平台 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧消防平台 | 套 | 1 | 杭州海康威视 | 定制 | 140000.00 | 140000.00 |
| 服务器 | 台 | 1 | 国产优质 | 定制 | 0.00 | 0.00 |
| 第三方检测费 | 项 | 1 | 国产优质 | 定制 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4、F区高层宿舍主机线路迁移 |  |  |  |  |  |  |
| 缆线 | 项 | 1 | 国产优质 | 定制 | 234000.00 | 234000.00 |
| 合计 | 壹佰肆拾玖万玖仟伍佰柒拾叁元整 | 1499573.00 |