公开招标文件

项目名称：南京浦口现代产业园（瓜果）项目（二期）冷链仓储物流中心建设项目设备采购及安装 项目编号：JSJJ-2023161

采购人：南京市浦口区现代农业发展服务中心

招标代理：江苏省教建项目管理有限公司

二○二三年十二月

第一章  投标邀请

项目概况

南京浦口现代产业园（瓜果）项目（二期）冷链仓储物流中心建设项目设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在南京市建邺区江东中路110号万达广场D座3205室（江苏省教建项目管理有限公司）获取招标文件，并于2023年12月25日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSJJ-2023161

2.项目名称：南京浦口现代产业园（瓜果）项目（二期）冷链仓储物流中心建设项目设备采购及安装

3.预算金额：665.713541万元

4.最高限价：665.713541万元

5.采购需求：设备采购及安装，具体详见清单

6.合同履行期限：自合同签订之日起180日历天内完成所有工作

7.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

以上（2）~（6）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商在成交后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

注：本次采购所属行业：制造业。

3.本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

1.时间：2023年12月5日起至2023年12月11日，每天上午9：00-11：30，下午14：00-17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南京市建邺区江东中路110号万达广场D座3205室。

3.方式：现场购买，投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件加盖公章、营业执照副本复印件加盖公章、单位介绍信原件（或授权委托书原件）购买招标文件。

4.售价：100元/套，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间：2023年12月25日14:30

2.提交投标文件及开标地点：南京市建邺区江东中路110号万达广场D座3205室

3.投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（光盘或U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.是否接受进口产品：不接受。

4. 现场考察、答疑时间：采购人不组织，投标人可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.供应商诚信档案注册登记：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。（网站客服联系电话025-52718366-607）

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/ ）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda ），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市浦口区现代农业发展服务中心

地址：南京市浦口区象山路4号

联系人：任书记

联系电话：18652987774

2.采购代理机构信息

名称：江苏省教建项目管理有限公司

地址：南京市建邺区江东中路110号万达广场D座3205室

联系人：赵远

联系电话：025-83332328-807

3.项目联系方式

项目联系人：赵远

电话：025-83332328-807

以上公告内容若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网有关本招标项目有无变更公告。如未及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标（本次采购不接受联合体投标）

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2招标代理费用按照《国家计委<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》【计价格（2002）1980号】文件收费标准的70%（不足3000元按3000元计取）及工程量清单和招标控制价编制费用按苏价服（2014)）383号文规定的收费标准的70%（不足3000元按3000元计取）由中标供应商支付。评委费由中标供应商按实支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★或非打★号”）的技术条款必须在投标文件中提供符合要求的技术支持资料。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*营业执照副本、法人身份证明、授权委托书及委托代理人的身份证明文件；

（3）*第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）*第一章投标邀请中本项目的特定条件证明文件；

（5）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）*《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失：

（1）*货物名称、品牌、型号、主要技术（服务）指标、产地等详细说明；

（2）*《技术条款偏离表》；

（3）*《供货一览表》；

（4）货物验收标准、货物技术资料；

（5）项目实施方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保养、保修、人员培训、必需的零配件、保险等及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本可由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加代理组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格。

20.3 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.4 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）没有按照招标文件要求签章的；

（2）投标总价超出采购预算金额（最高限价）的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于投标邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.6在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.4款执行。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、方案、售后、业绩。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评标办法直接确定中标供应商或推荐出中标候选供应商。

22.2 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期内无供应商质疑的，向中标供应商发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加代理组织的采购活动。

22.5招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑、投诉和诚实信用

26、质疑

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问， 招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理。

26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

26.5 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。 招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为， 招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准

| 评分项目 |  | 评分内容 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 |
| 设备技术参数 （10分） |  | 评标委员会根据供应商所投设备技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标货物及技术参数偏离表要求）的逐项响应承诺等方面情况进行打分，技术参数完全满足招标文件技术要求的得10分。 1、带“★”号的技术参数为实质性条款，必须提供证明材料（包括不限于彩页、技术白皮书、说明书、注册检验报告等）并加盖制造商的公章，如有一项负偏离，则按实质性偏离招标文件，按无效投标处理； 2、带“▲”技术参数为重要参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止； 3、其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
| 实施 方案 （50分） | 项目实施方案 | 评标委员会根据供应商提供的项目总体实施方案的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性进行对比打分：非常完整和合理的得10分；较完整和合理的得7分；一般完整和合理的得4分；缺项和不合理的得1分。 | 10 |
|  | 进度计划措施 | 评标委员会根据供应商提供的项目进度计划和各阶段进度的保证措施的思路清晰、准确、完整进行对比打分：非常完整和合理的得10分；较完整和合理的得7分；一般完整和合理的得4分；缺项和不合理的得1分。 | 10 |
|  | 安全文明措施 | 评标委员会根据供应商提供的针对本项目安全文明措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性进行对比打分：非常完整和合理的得10分；较完整和合理的得7分；一般完整和合理的得4分；缺项和不合理的得1分。 | 10 |
|  | 质量保证措施 | 评标委员会根据供应商提供的针对本项目质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽，有质量保证承诺等酌情评分：非常完整和合理的得10分；较完整和合理的得7分；一般完整和合理的得4分；缺项和不合理的得1分。 | 10 |
|  | 应急处理预案 | 评标委员会根据供应商提供的应急处理预案进行打分：应急处理预案完备健全，对本服务项目针对性强，具有实际可操作性的得10分；应急处理预案比较完备、健全的得7分；应急处理预案不够完善、安排不够健全的得4分；缺项和不合理的得1分。 | 10 |
| 售后服务措施 （6分） |  | 售后服务措施具有良好的响应性、人员安排合理可靠性，对本项目针对性强、具有实际可操作性得6分；质量保证和售后服务措施基本合理可行，表达基本清楚的得4分；质量保证和售后服务措施不够完善、安排不够合理、不能切实可行的得2分；缺项和不合理的得1分。 | 6 |
| 业绩（4分） |  | 投标供应商需提供2020年12月1日（含2020年12月1日）以来类似业绩，有一份得1分，最高得4分。（时间以合同为准，提供合同复印件并加盖公章，原件备查，提供的相关证明材料必须能反映出相关内容，否则视为未提供） | 4 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，对联合投标企业产品的价格给予4%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件核查的除外）。

6、所有实质性要求不得负偏离。

7、上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

8、评标委员会不保证有效报价最低的投标供应商中标。

9、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

10、若投标供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第四章  招标项目采购需求

一、项目概述

1、项目名称：南京浦口现代产业园（瓜果）项目（二期）冷链仓储物流中心建设项目设备采购及安装

2、预算金额：665.713541万元

3、最高限价：665.713541万元

4、供货地点：采购人指定地点

5、供货期限：自合同签订之日起180日历天内完成所有工作

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 保温门 | 1.门代号及洞口尺寸:BJLM2730；参国标04J610-1，页次B15 2.材质:钢质电动保温提升门+充气式门封 3.其它要求:含电动机、光电安全装置、五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 48.6 |
| 2 | 普通门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3636、M1524 2.材质:成品钢制门 3.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 66.24 |
| 3 | ★钢制防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:FHM3022甲、FHM3030甲、FHM1822甲、FHM1524甲、FHM1324甲、FHM2228甲、FHM1522甲 2.材质:钢制防火门 3.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 81.5 |
| 4 | ★钢制防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:FHM1122乙、FHM1522乙 2.材质:钢制防火门 3.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 5.72 |
| 5 | 钢制防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:FHM1522丙 2.材质:钢制防火门 3.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 6.6 |
| 6 | 普通窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1530、C1530a、C1509 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 228.6 |
| 7 | 防火窗（甲级） | 1.窗代号及洞口尺寸:FHC1515甲 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 2.25 |
| 8 | 防火窗（乙级） | 1.窗代号及洞口尺寸:FHC1528乙、FHC1815乙 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 6.9 |
| 9 | 百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BYC1509 2.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 1.35 |
| 10 | 咖啡色铝合金通风百叶 | 1.咖啡色铝合金通风百叶,高2000mm 2.透风率不小于80% 2.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 177.4 |
| 11 | 冷库平衡窗 | 冷库平衡窗 | m2 | 0.4 |
| 12 | 门帘 | 1.门代号及洞口尺寸:2100*2700 2.材质:透明塑料保温软门帘 3.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 28.35 |
| 13 | 冷库门 | 1.门代号及洞口尺寸:LKM1124；参国标17J610-1,页次B8_BMLP1124 2.材质:成品冷库平开门 3.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 | m2 | 13.2 |
| 14 | 冷库门 | 1.门代号及洞口尺寸:LKM2427；参国标17J610-1,页次L15-1 2.材质:成品冷库专用门 3.其它要求:含五金等辅材；性能满足设计及规范要求 4.冷藏门毛樘框架详见建施5/08 | m2 | 32.4 |
| （二） | 冷库装修工程 |  |  |  |
| 1 | 冷库地面 | 1.120厚C30细石混凝土，配ф6的三级钢，单层双向中距200随打随抹光，表面撒灰色耐磨骨料压实赶光，带耐磨骨料达到养护期后，表面涂覆混凝土密封固化剂，表面切缝根据柱网确定缝深 2.无纺布保护层 3.满铺0.5厚高分子防水透气膜一道 4.200厚XPS挤塑聚苯保温板，分4层错缝铺设，抗压强度≥350Kpa 5.冷库专用铝箔隔汽膜，错缝铺设，100宽双面丁基胶带粘结，搭接宽度100，与上层隔汽层交圈 | m2 | 1164 |
| 2 | ★冷库墙面 | 聚氨酯彩钢夹芯板：150mm*42kg±2/m3 阻燃B1级 | m2 | 1014.55 |
| 3 | 冷库顶面 | 150mm聚氨酯彩钢夹芯板吊顶 | m2 | 1164 |
| 4 | 柱包保温 | 1.离地面高1500范围内设三道-40x5与四角L40x5 2.10厚防火板支模,喷涂完成后不拆 3.喷涂硬质聚氨酯,厚度与地面保温厚度相同 4.0.3厚聚氨酯氰凝隔汽层,高度与保温层相同 5.详见：5/建施8 | m2 | 21 |
| 5 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | 项 | 1 |
| （三） | 一期冷库 |  |  |  |
| 1 | ▲预冷库 设备 | 1、隔热风幕机：离心式2500mm； 2、冷风机机组：DD120*2台*2组，制冷系统分支器:2路*2支，制冷系统节流装置：4件； 3、30匹外机组2套，采用2套独立制冷系统，保障使用的安全性； 4、控制系统：实现手自一体及手机远程（不锈钢机箱）； 5、照明系统：防水防潮专用LED； 6、专用辅材：室内圆弧角铝、防霉结构胶、顶板加固角钢、蘑菇钉等。 | 套 | 1 |
| （四） | 二期冷库 |  |  |  |
| 1 | ▲冷库1 交变库 设备 | 1、隔热风幕机：离心式2500mm； 2、冷风机机组：DD100*2台*2组，制冷系统分支器:2路*2支，制冷系统节流装置：4件； 3、25匹外机组2套，采用2套独立制冷系统，保障使用的安全性； 4、控制系统：实现手自一体及手机远程（不锈钢机箱）； 5、照明系统：防水防潮专用LED； 6、专用辅材：室内圆弧角铝、防霉结构胶、顶板加固角钢、蘑菇钉等。 | 套 | 1 |
| 2 | ▲冷库2 气调库 设备 | 1、隔热风幕机：离心式2500mm； 2、冷风机机组：DD100*2台*2组，制冷系统分支器:2路*2支，制冷系统节流装置：4件； 3、25匹外机组2套，采用2套独立制冷系统，保障使用的安全性； 4、控制系统：实现手自一体及手机远程（不锈钢机箱）； 5、照明系统：防水防潮专用LED； 6、专用辅材：室内圆弧角铝、防霉结构胶、顶板加固角钢、蘑菇钉等。 | 套 | 1 |
| 3 | ▲冷库3 交变库 设备 | 1、隔热风幕机：离心式2500mm； 2、冷风机机组：DD120*2台*2组，制冷系统分支器:2路*2支，制冷系统节流装置：4件； 3、30匹外机组2套，采用2套独立制冷系统，保障使用的安全性； 4、控制系统：实现手自一体及手机远程（不锈钢机箱）； 5、照明系统：防水防潮专用LED； 6、专用辅材：室内圆弧角铝、防霉结构胶、顶板加固角钢、蘑菇钉等。 | 套 | 1 |
| 4 | ▲冷库4 气调库 设备 | 1、隔热风幕机：离心式2500mm； 2、冷风机机组：DD120*2台*2组，制冷系统分支器:2路*2支，制冷系统节流装置：4件； 3、30匹外机组2套，采用2套独立制冷系统，保障使用的安全性； 4、控制系统：实现手自一体及手机远程（不锈钢机箱）； 5、照明系统：防水防潮专用LED； 6、专用辅材：室内圆弧角铝、防霉结构胶、顶板加固角钢、蘑菇钉等。 | 套 | 1 |
| 5 | ▲气调设备 | 1、氧气脱除机2、二氧化碳脱除机3、气体分析仪4、全自动气体分配器5、气密胶6、气体平衡带7、安全阀8、果蔬灭菌9、超声波加湿器、PVC管道分布10、空压机11、专用辅材：室内圆弧角铝、防霉结构胶等。 | 套 | 1 |
| （五） | 室外一体化消防泵站 |  |  |  |
| 1 | 室外一体化消防泵站 | 在室外地下设置成品消防泵站一座,内含消防水池,有效容积792立方米(分为小于500立方米的两格),消防泵房,泵房内两台室内消火栓泵(一用一备)，两台喷淋泵（一用一备）及消防稳压设备，含配套控制柜、巡检柜、双电源柜、管道、阀门、仪表等附属材料及设备，设备基础及土方开挖、回填、外运等相关的全部土石方费用。需二次深化设计，满足项目及相关规范要求。 | 座 | 1 |
| （六） | 2#配电房设备 |  |  |  |
| 1 | 2#配电房设备 | 2#配电房满负荷电量1525kW，需二次深化设计，含外线接入、变配电设备、电缆沟及支架、设备基础、防火堵洞、防雷接地、防鼠设施、安全器具、调试等 | 套 | 1 |

三、其他要求

（1）本项目设备费用包含施工工艺所需全部费用，结算时不得调整费用。

四、付款条件

（1）乙方所供货物货款达到合同总额的50%，甲方付款至30%；

（2）乙方所供货物货款达到合同总额的80%，甲方付款至50%；

（3）乙方完成所有工作，甲方验收合格后，甲方付款至70%；

（4）通过审计后，甲方向乙方支付剩余款项（审定价减去已支付款）。

第五章  合同条款及格式

南京市政府采购合同（供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：                          。

2、货物名称、规格及数量如下。

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 产地 | 是否进口 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 项目特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

1、本合同项目货物总价款为              （大写）人民币。

2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

4、本合同为固定单价合同，按实结算。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于代理            号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；

（3）技术规格偏离表；                         （4）服务承诺；

（5）甲乙双方商定的其他文件等；               （6）中标通知书；

（7）双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、免费质量保证期为    年（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。质保期内乙方须向甲方提供合格质保服务。

第六条 交付时间和地点

1、乙方应当自合同签订之日起    日历天内完成所有工作，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件及投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场使用或启动监督；

（2）就货物的使用及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障维护的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用。

（6）所有货物后期服务方式均为乙方上门，即由乙方派员到货物使用现场，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）乙方所供货物货款达到合同总额的50%，甲方付款至30%；

（2）乙方所供货物货款达到合同总额的80%，甲方付款至50%；

（3）乙方完成所有工作，甲方验收合格后，甲方付款至70%；

（4）通过审计后，甲方向乙方支付剩余款项（审定价减去已支付款）。

第九条 违约责任

1、乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物，而甲方无正当理由逾期支付货物费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

3、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的货物费用；否则，甲方有权解除本合同。

4、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章  附件

附件一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：采购人

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）   元人民币。其中，小型和微型企业产品/服务   元人民币，分项价款在《分项报价表》中有明确规定。供货期限：自合同签订之日起    日历天内完成所有工作。项目负责人：    。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者 招标代理恶意串通、决不向采购人、 招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日    期：年月日

附件二：法人身份证明

格式自拟

附件三：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年   月

附件四：开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 供货期限 |  | 自合同签订之日起 日历天内完成所有工作 |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

附件五：分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                                            项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 | 品牌 | 产地 | 是否进口 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标总价（人民币，大小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：1、按照第四章“采购清单”报价。

2、如果行数不够，请自行增加。

附件六：明细报价表

明细报价表

（根据投标供应商自身要求，格式自拟）

供应商名称：                         （盖章）

附件七：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

附件八：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

附件九、供货一览表格式

供货一览表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 | 品牌 | 产地 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件十：表一(拟投入本项目人员汇总表)：

拟参与本项目人员情况一览表

项目名称：项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业经验及拟在本项目中承担分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

法人代表或授权代表签字：

日期：  年  月  日

说明：1、表格仅供参考，可根据需要自行调整

附件十一：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函等格式（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
     1.（标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
     2. （标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……
     以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
     本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。
     注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号））的规定，本单位为（符合不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局含新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商名称（盖章）：

日期：

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

供应商名称（盖章）：

日期：

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

供应商名称（盖章）：

日期：

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

供应商名称（盖章）：

日期：

附件十二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明格式：

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明

：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行（项目编号：）合同所必需的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：

附件十三、具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明格式：

投标人具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明

：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行（项目编号：）合同所必需的设备（具体设备明细见下表）或专业技术能力。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

具体设备明细表

|  | 名称及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备一 |  |  |
| 设备二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件十四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：

附件十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20	年	月	日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |