竞争性磋商文件

项目名称：南京市城市数字治理中心基础IT信息化服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0002

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024 年 1月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受南京市城市数字治理中心的委托，南京市公共资源交易中心就南京市城市数字治理中心基础IT信息化服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南京市城市数字治理中心基础IT信息化服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年1月19日14 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0002

2.项目名称：南京市城市数字治理中心基础IT信息化服务

3.预算金额：140万

4.本项目 不设定 最高限价。

5.采购需求（简介）：新城大厦政务数据中心机房及楼内相关有线、无线、语音、视频会议等系统（以下简称新城大厦机房和楼内相关系统）、北京东路41号29号楼机房核心设备及相关委办局 (以下简称北京东路机房及相关委办局)、新城大厦E痤M层机房接入网络、三个核心机房的日常巡检及值班工作、相关委办局技术服务等（详细内容见本磋商文件第四章）。

6.合同履行期限：365天

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

3.本项目 不接受 联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

2024年1月19日14点00分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市城市数字治理中心

地  址：　南京市建邺区江东中路265号（新城大厦）D座 404室

联系人：　王先生

联系电话：　025-68789578

2.南京市公共资源交易中心信息

地　址：　南京市建邺区江东中路265号

联系人：　马女士

联系电话：　025-68505961

- 八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商交易中心和采购人不收取采购文件工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2 响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1 交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

25.3.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

25.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第三章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可，联系地址：南京市江东中路265号市公共资源交易中心北门业务受理窗口，联系电话：025-68505751。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，一年内不得参加采购人开展的所有政府采购活动。

- 31、标的物的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，供应商不得提出实质性的修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

（1）本项目自合同签订后，采购人向中标供应商支付合同总金额的50%；

（2）本项目半年服务完成后，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

（3）本项目年度服务完成后，采购人向中标供应商支付合同总金额的20%。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为了进一步满足新城大厦政务数据中心机房及楼内相关有线、无线、语音、视频会议等系统（以下简称新城大厦机房和楼内相关系统）、北京东路41号29号楼机房核心设备及相关委办局(以下简称北京东路机房及相关委办局)、新城大厦E痤M层机房接入网络、三个核心机房的日常巡检及值班工作、相关委办局技术服务等需求，南京市城市数字治理中心希望组建一支运维团队，达到规范服务工作流程、落实服务主体责任、提高服务保障能力、提升服务整体质量的建设目标。

纪检监察机构联系方式：025-68789930。

（二）建设目标

通过本次项目确保各系统稳定运行。通过委托运维经验丰富、技术实力雄厚、商业信誉良好的公司来完成项目中所涉及到的各种工作内容。通过提供响应迅速、安全可靠、标准完善的技术支持和技术服务，确保项目中所涉及到的系统能够稳定、可靠的运行。

通过本次项目设置合理的运维岗位及人数。通过科学的管理，创建一套完整的运维体系结构，建立一只专业服务团队，以满足因信息化系统的不断增加，运维服务不断增多的需求。

通过本次项目完成运维服务的组织体系构建。通过完善相关运维制度、服务制度、工作流程制度、安全管理制度、汇报制度、跟踪反馈制度等的规范流程，建立一整套科学合理、简单高效的运维服务体系。

（三）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注（产品属性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础IT信息化服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

★四、采购需求：

（一）技术要求：

不低于以下要求：

根据工作范围及工作内容，本次服务内容分为三个部分：一是网络运维服务，二是视频会议保障服务，三是值班及IT技术服务，具体要求如下：

1、网络运维服务

网络运维服务主要针对新城大厦机房和楼内相关系统的日常运维。具体要求如下：

1.1 每天完成对内、外网核心设备、核心线路的日常检查并出具检查记录；

1.2 每半个月完成一次新城大厦各楼层交换机及弱电间的检查并出具检查记录；

1.3 每个季度完成一次新城大厦核心及楼层设备运行状态的全面巡检并出具巡检报告；

1.4 每个季度进行一次网络故障汇总分析并提交故障分析总结报告；

1.5 每个季度根据网络运行及问题汇总情况提出合理的网络优化方案，同时协助完成网络的调整；

1.6 一年内完成不少于2次应急演练，并提供应急演练方案、应急演练报告及演练问题整改方案；

1.7 网络故障要求5分钟内响应，非硬件的核心故障如核心设备及线路、运营商接入交换机等10分钟内解决、非硬件的非核心故障如楼层交换机及线路故障等30分钟内解决，同时出具相应的故障处理报告；

1.8 要求提供除驻场支持外7*24的电话热线支持和远程技术协助。

2、视频会议保障服务

视频会议保障服务主要针对智慧南京视频会议系统日常会议的使用及保障。具体要求如下：

2.1 完成通过智慧南京视频系统召开的会议的调试及保障；

2.2 会议中出现紧急故障要求做到1分钟内响应，非硬件故障5分钟内解决；

2.3 会议服务要求做到7*24小时。会议申请10分钟内响应、45分钟内完成会议申请的回复；

2.4 做到非硬件问题系统可用率为99.99%，如发现问题要求做到及时汇报、及时处理；

2.5 每个月完成对会议系统的可靠性、可用性进行测试；

2.6 完成每个季度的系统可用性巡检并出具巡检报告。

3、值班及IT技术服务

值班及技术服务主要指新城大厦机房、北京东路41号29号楼机房、新城大厦E座M层机房的日常巡检及值班，同时还负责相关委办局的信息化技术服务等。具体要求如下：

3.1 完成新城大厦核心机房24小时值班，北京东路41号29号楼机房和新城大厦E座M层机房的日常值班；

3.2 完成新城大厦网络状态的巡检，完成内、外网流量、话机数量、无线用户数等的统计并填写值班记录。如发现网络存在异常，要求及时上报市城市数字治理中心负责人及相关责任人；

3.3 完成三个机房内电力及空调设备的日常巡检并填写机房巡检表。如在巡检中发现问题，要求及时上报相关负责人及硬件维护商；

3.4 配合机房硬件维护商完成机房内设备的日常维护，同时协助进行紧急的情况处理；

3.5 每个月完成机房内光纤及网线的整理，针对不合理的走线根据规范进行整改；

3.6 每个月检查机房内的设备，确保设备整洁、规范，标识正确；

3.7协助相关委办局完成网络、电脑、传真等故障的处理，协助完成各种会议的调试及保障。

（二）商务要求：

1、总体要求：

新城大厦核心机房和楼内相关系统的服务。主要包括新城大厦内外网系统、IP电话系统、无线WiFi系统等的运维保障，其中内外网系统运维保障涉及到外网核心交换机2台、防火墙5台、楼层交换机200多台、专线接入交换机及安全设备3台；内网涉及核心交换机2台、防火墙2台、楼层交换机100多台等所有相关系统的日常运行保障；IP电话系统和无线WiFi系统运维保障涉及语音管理服务器3台、IP电话2500部、楼内无线AP350多个等的日常运行保障。

北京东路机房及相关委办局的接入网络服务。主要包括北京东路机房内外网核心系统、相关委办局内外网接入系统等的运维保障。涉及到外网核心及防火墙设备（各2台），内网核心及防火墙设备（各2台）及接入设备等日常运行保障。

本次运维项目还包括智慧南京视频会议系统日常会议的调试及保障、新城大厦核心机房、北京东路41号29号楼核心机房和新城大厦E座M层机房的日常巡检及值班、相关委办局的信息化技术服务等。

2、项目管理要求：

（1）派驻人员必须严格遵守市城市数字治理中心的各项制度，服从采购人负责人的统一安排,严格遵守工作时间；

（2）派驻人员驻场期间不得从事与工作无关的事宜，在工作中要服从采购人的统一安排；

派驻人员应严格遵守采购人的保密制度；

（3）派驻人员参照采购人聘用制人员的休假制度。休假需填写“休假申请”并获得负责人批准后方可休假（休假期间投标方需补充相关能力的人员）；

（4）成交供应商所派驻的人员必须严格按照响应文件的要求，人员试用期为2个月，在此期间采购人有权提出人员的更换；

（5）服务期内将不定期对派驻人员进行技术、能力、品德、服务态度、精神面貌、出勤率、用户投诉率等进行综合考核，对考核不合格者采购人有权做出相应处理，并追究成交供应商相关责任。

3、人员要求：

（1）本项目需要配置：项目经理1人，不少于10人的专业运维团队，其中驻场工程师不少于7人，外场运维工程师不少于3人，同时驻场人员变更一年内不得超过2人次。

（2）成交供应商针对本项目拟派出的项目经理至少有5年信息化服务管理经验；

（3）签订合同时提供成交供应商为上述人员缴纳的2023年1月以来任意一个月社保证明，交由采购人核验。

4、工作文档要求：

本次南京市城市数字治理中心基础IT信息化系统服务项目要求的工作文档如下：

（1）网络运维服务

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目网络月度巡检报告》

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目网络季度巡检报告》

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目网络应急演练方案及报告》

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目网络紧急故障处理报告》

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目季度网络优化方案》

（2）视频会议保障服务

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目视频会议月度总结报告》

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目视频会议故障处理报告》

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目视频会议系统巡检报告》

（3）值班及IT技术服务《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目值班及IT技术服务月度总结报告》

《南京市城市数字治理中心基础IT信息化项目值班及IT技术服务月度问题汇总》

5、违约与赔偿

5.1违约责任

根据项目运维管理的要求，结合中标人实际服务情况，进行违约责任认定。

违约责任级别

违约分为三种等级：轻微违约；一般违约；严重违约。

5.2违约责任认定和违约处罚方式

（1）轻微违约

处罚方式:罚金1000元，该金额在项目合同款中扣减，并由采购人口头警告或书面通报。

违约责任认定依据：根据本项目的各项实质性要求对供应商进行考核，每出现一次处罚一次，多次出现进行累计处罚，并由采购人下发书面通知单要求其进行整改直至符合采购人要求。具体包括以下内容：

1）网络运维服务

未根据要求完成检查工作的，每发现1次，计一次轻微违约；

未根据要求提交文档的，每缺失1份，计一次轻微违约；

应急演练中未按要求或未达到预期效果的，计一次轻微违约；

服务响应时间超过5分钟未超过30分钟的，计一次轻微违约；

核心设备及线路出现非硬件故障处理时间超过10分钟但未超过30分钟的，计一次轻微违约；

非核心设备及线路出现非硬件故障处理时间超过30分钟但未超过60分钟的，计一次轻微违约；

在服务过程中人为操作失误造成影响仅限于1个楼层之内的，计一次轻微违约。

2）智慧南京视频会议保障服务

未在规定时间内响应会议申请及回复的，每超过20分钟，计一次轻微违约；

会议调试过程中非硬件因素导致会议延迟超过10分钟但未达到30分钟的，计一次轻微违约；

会议中紧急故障响应超过1分钟但未达到5分钟的，计一次轻微违约；

会议召开过程中，非硬件故障导致会议掉点率达到10%的，计一次轻微违约；

非硬件问题系统可用率为98%，计一次轻微违约；

未按照计划完成系统测试的，每发现1次，计一次轻微违约；

未根据要求提交文档的，每缺失1份，计一次轻微违约。

3）值班及IT技术服务

值班期间人员离岗的，每发现1次，计一次轻微违约；

值班电话未及时接听的，每发现1次，计一次轻微违约；

未按要求完成日常巡检或发现问题未及时上报的，每发现1次，计一次轻微违约；

未配合机房维护工作的，每发现1次，计一次轻微违约；

未进行机房线路及设备清理的，每发现1次，计一次轻微违约；

未按照要求进行相关委办局技术服务的，每发现1次，计一次轻微违约。

4）运维人员管理

驻场人员一年内变更达到3次，计一次轻微违约。

（2）一般违约

处罚方式：由采购人向被处罚单位出具处罚通知书，每次罚金5000元，多次出现进行累计处罚（在轻微处罚之上并罚），该金额将在项目合同中给予扣除。

违约责任认定依据：当轻微违约出现三次及以上，由采购人向违约单位出具违约通知书并进行处罚。具体包括以下内容：

1）网络运维服务

未根据要求完成检查工作3次以上但未到10次的，计一次一般违约；

未根据要求提交文档3次以上但未到10次的，计一次一般违约；

服务响应时间超过30分钟但未超过60分钟的，计一次一般违约；

核心设备及线路出现非硬件故障处理时间超过30分钟但未超过60分钟解决的，计一次一般违约；

非核心设备及线路出现非硬件故障处理时间超过60分钟但未超过90分钟解决的，计一次一般违约；

在服务过程中人为操作失误造成影响超过1个楼层但未超过3个楼层的，计一次一般违约；

运维服务过程中，除法律规定和采购人要求外，如发现中标人未经采购书面许可向第三方提供各种资料和信息，情节较轻的，计一次一般违约。

2）智慧南京视频会议保障服务

未在规定时间内响应会议申请及回复达到3次的，计一次一般违约；

会议调试过程中非硬件因素导致会议延迟超过30分钟但未达到60分钟的，计一次一般违约；

会议中紧急故障响应超过5分钟但未达到10分钟的，计一次一般违约；

会议召开过程中，非硬件故障导致会议掉点率达到20%的，计一次一般违约；

非硬件问题系统可用率为97%，计一次一般违约；

未按照计划完成系统测试且达到3次的，计一次一般违约；

未根据要求提交文档且达到3次的，计一次一般违约。

3）值班及IT技术服务

值班期间人员离岗3次以上但未达到5次的，计一次一般违约；

值班电话未及时接听3次以上但未达到5次的，计一次一般违约；

未按要求完成日常巡检或发现问题未及时上报3次以上但未达到5次的，计一次一般违约；

未配合机房维护工作3次以上但未达到5次的，计一次一般违约；

未进行机房线路及设备清理3次以上但未达到5次的，计一次一般违约；

未按照要求进行相关委办局技术服务3次以上但未达到5次的，计一次一般违约。

4）运维人员管理

驻场人员一年内变更达到4次，计一次一般违约。

（3）严重违约

处罚方式：由采购人向违约单位出具处罚通知书，每次罚金50000元，多次出现进行累计处罚（在一般处罚之上并罚），由采购人约谈违约单位主要负责人，约谈无效的将报送财政监管部门终止合同，其所造成的影响及损失由违约单位进行承担。

违约责任判定依据：当一般违约出现三次及以上，或由采购人约谈运维单位主要负责人，约谈后依旧出现未达到要求的，或由于供应商失误造成上级部门严肃通报等后果的，由采购人向违约单位出具违约通知书并进行处罚。具体包括以下内容：

1）网络运维服务

服务响应时间超过60分钟的，计一次严重违约；

核心设备及线路出现非硬件故障处理时间超过60分钟的，计一次严重违约；

非核心设备及线路出现非硬件故障处理时间超过90分钟的，计一次严重违约；

在服务过程中人为操作失误造成影响超过3个楼层以上的，计一次严重违约；

运维服务过程中，除法律规定和采购人要求外，如发现中标人未经采购书面许可向第三方提供各种资料和信息，情节严重的，计一次严重违约。

2）智慧南京视频会议保障服务

未在规定时间内响应会议申请及回复的，超过3次以上的，计一次严重违约；

会议调试过程中，非硬件因素导致会议延迟超过60分钟的，计一次严重违约；

会议中紧急故障响应超过10分钟的，计一次严重违约；

会议召开过程中，非硬件故障导致会议掉点率达30%以上，计一次严重违约；

非硬件问题系统可用率为97%以下，计一次严重违约；

未按照计划完成系统测试3次以上的，计一次严重违约；

未根据要求提交文档3次以上的，计一次严重违约。

3）值班及IT技术服务

值班期间人员离岗5次以上的，计一次严重违约；

值班电话未及时接听达5次以上的，计一次严重违约；

未按要求完成日常巡检或发现问题未及时上报达到5次以上的，计一次严重违约；

未配合机房维护工作达到5次以上的，计一次严重违约；

未进行机房线路及设备清理达到5次以上，计一次严重违约；

未按照要求进行相关委办局技术服务达到5次以上的，计一次严重违约。

4）运维人员管理

驻场人员一年内变更超过4次以上，超过1次计一次严重违约。

6、服务时间及地点：

服务时间：合同签订之日起365天内完成。

服务地点：采购人指定。

- 续签要求：

合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签期限为一年，续签不超过二次。

8、付款条件：

（1）本项目自合同签订后，采购人向中标供应商支付合同总金额的50%；

（2）本项目半年服务完成后，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

（3）本项目年度服务完成后，采购人向中标供应商支付合同总金额的20%。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列的顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业产品给予\的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据供应商提供的本项目需求理解（包括针对本项目背景、用户现状、服务目标、建设需求及必要性等方面的理解材料）综合评分： （1）需求理解需对采购人现状及业务、技术需求等有充分认识和理解，分析科学深入，对于运维服务重点、难点具有明确合理的应对措施，得6分； （2）需求理解需对采购人现状及业务、技术需求等有较充分认识和理解，分析较科学深入，对于运维服务重点、难点具有较明确合理的应对措施，得3分； （3）需求理解对采购人现状及业务、技术需求认识和理解不够充分，分析不够科学深入，对于运维服务重点、难点的应对措施考虑不全面或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 网络运维方案 | 评委根据供应商提供的本项目网络运维方案（包括网络日常监控、网络优化、故障响应、故障处理、巡检及问题处理机制）综合评分： （1）网络运维方案要求全面贴合采购人的需求，深度细化运维服务内容，并具有合理的巡检及问题处理机制，得8分； （2）网络运维方案要求较贴合采购人的需求，较能细化运维服务内容，并具有较合理的巡检及问题处理机制，得5分； （3）网络运维方案要求基本贴合采购人的需求，基本细化运维服务内容，并具有基本合理的巡检及问题处理机制，得2分； （4）网络运维方案不贴合采购人的需求，针对本项目需求出具的运维服务内容不全面，巡检及问题处理机制不合理或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 视频会议保障方案 | 评委根据供应商提供的视频会议保障方案（包括会议响应、会议保障、应急故障处理、巡检机制等）综合评分： （1）视频会议保障方案要求全面贴合采购人的需求，深度细化视频会议保障服务内容，并具有合理的巡检机制，得8分； （2）视频会议保障方案要求较贴合采购人的需求，较能细化视频会议保障服务内容，并具有较合理的巡检机制，得5分； （3）视频会议保障方案要求基本贴合采购人的需求，基本细化视频会议保障服务内容，并具有基本合理的巡检机制，得2分； （4）视频会议保障方案不贴合采购人的需求，针对本项目需求出具的视频会议保障服务内容不全面，巡检机制不合理或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 值班及IT技术服务方案 | 评委根据供应商提供的值班及IT技术服务方案（包括机房日常巡检及值班内容、日常网络监控、信息化技术服务、巡检及问题处理机制）综合评分： （1）值班及IT技术服务方案要求全面贴合采购人的需求，深度细化值班及IT技术服务内容，并具有合理的巡检及问题处理机制，得8分； （2）值班及IT技术服务方案要求较贴合采购人的需求，较能细化值班及IT技术服务内容，并具有较合理的巡检及问题处理机制，得5分； （3）值班及IT技术服务方案要求基本贴合采购人的需求，基本细化值班及IT技术服务内容，并具有基本合理的巡检及问题处理机制，得2分； （4）值班及IT技术服务方案不贴合采购人的需求，针对本项目需求出具的值班及IT技术服务内容不全面，巡检及问题处理机制不合理或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据供应商提供的突发事件处理预案（包括根据不同场景出具相应的处理措施、服务响应、人力保障及物质安排等）综合评分： （1）突发事件应急处理预案全面贴合采购人的要求，预案细化全面，措施科学严谨，服务响应及时高效，人力保障及物资安排合理，得8分； （2）突发事件应急处理预案较为贴合采购人需求，预案较全面，措施恰当，服务响应较及时，人力保障及物资安排较合理，得5分； （3）突发事件应急处理预案基本贴合采购人需求，预案基本全面，措施基本恰当，服务响应基本及时，具有基本的人力保障及物资安排，得2分； （4）突发事件应急处理预案内容不全，措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 应急演练方案 | 评委根据供应商提供的应急演练方案（包括根据不同场景提供相应的应急演练，演练内容包括演练目的、演练计划、人员安排及演练步骤等内容）综合评分： 应急演练方案全面贴合采购人的要求，演练内容全面，演练目的明确，演练计划及人员安排合理，演练步骤严谨， 得8分； （2）应急演练方案较贴合采购人的要求，演练内容较全面，演练目的较明确，演练计划及人员安排较合理，演练步骤较严谨， 得5分； （3）应急演练方案基本贴合采购人的要求，演练内容基本全面，演练目较基本明确，演练计划及人员安排基本合理，演练步骤基本严谨 ，得2分； （4）应急演练方案不贴合采购人的要求，演练内容不全面，演练目不明确，演练计划、人员安排不合理，演练步骤混乱或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务 | 供应商具有本地化服务能力，得3分，未提供不得分（提供承诺书或相关证明材料，如在本市有常驻的售后服务机构或在本市有分公司或办事处等）。 | 3 | 客观分 |
| 3.2 | 运维系统培训方案 | 评委根据供应商提供的运维系统培训方案（如培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训方式、培训时间及保障措施等）综合评分： （1）方案内容完整，科学合理，可行性强的，得6分； （2）方案内容较完整、较科学合理，可行性较强的，得3分。 （3）方案内容不完整、不科学合理，不具备可行性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供自2021年1月1日以来完成类似项目的案例（案例主要标的物至少包含：运维服务），每提供1个得3分，最多9分，未提供不得分（提供合同，合同须能反映项目名称和主要标的物，签订时间和签章清晰可见。 | 9 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目经理能力 | 供应商拟投入本项目的项目经理具有电子信息工程类高级工程师及以上职称证书、信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个得3分，最多得6分（提供本人证书，证书应能反映相关信息；以及供应商为其缴纳的2023年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 6 | 客观分 |
| 5.2 | 项目团队成员（项目经理除外）能力 | 供应商拟投入本项目的驻场运维人员成员（项目经理除外）具有HCIE证书或HCNP证书或CCIE证书或网络工程师证书或CISP认证证书的，每提供1人得2分，最多20分（注：一人多证不可兼得）。 以上提供本人证书，证书应能反映相关信息；以及供应商为其缴纳的2023年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 20 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、中小企业声明函（如有）

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

七、实质性要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2） 参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-        号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：          年    月    日

五、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

六、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

七、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。