工程量清单编制说明

工程名称：四方新村片区雨污水管网排查、整治、修复工程

一、工程概况： 工程概况及特征：本工程为四方新村片区雨污水管网排查、整治、修复工程，位于南京市，详见设计图纸。 二、工程招标范围：具体详见招标文件。 三、清单编制依据： 1、建设单位提供的设计图纸、清单编制答疑及回复文件； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）等； 3、《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》苏建价〔2014〕448号及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 4、人工单价、材料价格基期价格：人工单价执行苏建函价〔2023〕391号文件；材料价格参照2023年12月份南京市建设工程材料信息指导价，没有信息指导价的参照市场价； 5、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号； 6、设计引用的标准图集以及现行清单编制相关文件； 7、其他江苏省、南京市有关政策性文件及通知； 四、工程量清单编制说明： 1、本工程砂浆均按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑报价，结算时不作调整； 2、本工程砼均按商品砼考虑，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑报价，结算时不作调整； 3、本工程原始土壤类别请投标人根据设计参考土层分布图并结合现场实际情况综合考虑，结算时不因土层描述差异调整综合单价； 4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目； 5、所有招标清单项目特征中未述事项，均需满足设计图纸及相关规范要求； 6、土方外运时需根据现场实际情况综合考虑临时堆放、倒运或直接装车外运等，结算时不予调整； 7、改造拆除过程中，有回收价值的拆除物品归甲方所有，拆除后需运至甲方指定地点，费用投标人自行考虑，结算不另外增加； 五、其他说明 1、观摩工地现场可能产生的迎检降效及费用由施工单位在报价中自行考虑； 2、投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，结算不另外增加费用； 3、投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整特别是蓝天办管控等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，同时考虑配合垃圾外运车辆夜间工作特殊性，白天垃圾现场临时堆置及二次翻挖装车费用；中标后不再调整此类费用，其中消纳费、保洁费、交通协调费等，均由投标人综合考虑到投标报价中； 4、措施费应包括但不限于场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、施工期间排水费及降水费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及本项目涉及到的其他措施所发生的费用，结算不另外增加费用； 5、投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内； 6、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价； 7、投标人可根据施工组织设计采用的方案调整措施项目清单的内容，投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中，工程结算时不作调整； 8、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。工程量清单特征描述为该项工程内容的概述而非详细逐条描述，工程量清单已包含了本次招标的所有内容，和为完成各项分项工程所有明示的或隐含的工作内容，请投标人报价时结合设计图纸要求及相应施工规范及施工经验综合考虑计入投标报价中。 9、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中； 10、工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入投标报价中，结算时不再另行增加相关费用； 11、工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险等相关费用； 12、投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，结算时不因施工机械变更而增加任何费用； 13、投标人应充分了解本项目性质，所需人员、机械、材料的运费等增加费用，应在综合单价中考虑，结算时不另外增加费用； 14、投标人必须按照清单所列的不可竞争费报价，如不报或改变不可竞争费的投标将作废标处理。 15、施工场区内排水沟、冲洗台及相关设备、排水措施，均在措施项目清单中自行测算、自主报价； 16、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用； 17、保留平衡单价的权力：承包人应保证其标价是经过很好平衡的，并保证在工程量报价单中没有任何一项单价过高而将另一项单价报低。业主在签订合同之前，保留要求对投标价格进行平衡的权力。 六、不可竞争费： 本工程固定总价的不可竞争费用包含暂列金和专业工程暂估价。 暂列金额，清单中所列金额为96000.00元； 专业工程暂估价，清单所列金额为50000.00元（通信电缆迁移），150000.00元（非开挖修复雨水管）