竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320111-NJGC-C2025-0013

项目名称：2025年浦口区农产品质量安全监测项目

采 购 人：南京市浦口区农业农村局

采购代理机构：南京建涵工程咨询有限公司

二〇二五年五月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、投标供应商资格条件	1

三、获取磋商采购文件	1

四、响应文件提交	2

五、开启	2

六、公告期限	2

七、其他补充事宜	2

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 竞争性磋商须知	5

一、总 则	5

二、磋商响应文件编制	6

三、磋商响应文件的递交	8

四、磋商	8

第三章 评分标准	15

第四章 采购项目内容及技术要求	19

第五章  合同条款及格式	26

第六章  响应文件格式	31

一、磋商申请及声明	33

二、法定代表人授权委托书	34

三、磋商报价汇总表	35

四、资格证明文件	37

五、商务条款偏离表格式	38

六、技术规格偏离表格式	38

七、供应商业绩一览表	39

八、项目组成员一览表	39

九、项目实施方案	40

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料	40

十一、附件	40

- 第一章 竞争性磋商公告

2025年浦口区农产品质量安全监测项目潜在供应商应在江苏政府采购网 获取采购文件，并于2025年5月22日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320111-NJGC-C2025-0013

项目名称：2025年浦口区农产品质量安全监测项目。

预算金额：110万元（采购包1：55万元，采购包2：55万元）

最高限价：与预算价一致，投标报价超过最高限价的按照无效标处理。

采购需求：此次定量检测任务抽检品类主要为种植业产品、畜禽产品和水产品，抽样范围覆盖浦口全区，总计样品数量2000批次。具体详见第四章采购项目需求。

本次招标项目共分为两个采购包，分别为采购包1、采购包2;投标人可以选投其中一个采购包，也可以全投，但只能成交其中一个采购包。磋商小组按采购包1、采购包2的顺序评审，每个采购包选中1家供应商;如若供应商同时投采购包1和采购包2但在采购包1中被推荐为中标人，该供应商继续参加采购包2的评审，但不再推荐为采购包2的中标候选人。

投标供应商须按所投采购包分别独立制作投标文件。

合同履行期限：自合同签订日起至2026年3月20日。

本项目（是/否）接受联合体：否。

- 二、投标供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需要满足的资格要求：无。

3.采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。

- 三、获取磋商采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网上下载

售价：0.00元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年5月22日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 五、开启

时间：2025年5月22日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2. 供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市浦口区农业农村局

地址：南京市浦口区象山路4号

联系人：宋科

联系电话：15151887736

2.采购代理机构信息

名称：南京建涵工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区天元西路59号银城INC中心1号楼4层401室

联系人：张工

联系电话：19895854415

- 第二章 竞争性磋商须知

- 一、总 则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格(施工为5%)扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不接受联合体投标，不适用）

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★分项报价表（如有）；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）供应商业绩一览表

（3）项目实施方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2本次采购代理服务费及评审费：招标代理费由中标人支付，代理服务费以单个采购包中标价为基数，按苏招协〔2022〕2号文件基准费率标准计取。专家评审费以实际发生为准。此类费用含在投标报价中，并不单独立项，中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位付清，具体以实际发生的金额为准。

- 三、磋商响应文件的递交

7、磋商响应文件的签署、密封和递交

7.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

7.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3条规定做无效投标处理。

8、响应文件的解密

8.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件解密不成功的，做无效投标处理。

9、响应文件的修改和撤回

9.1 响应文件的撤回

9.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

9.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

9.2 响应文件的修改

9.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

9.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

9.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 四、磋商

11、磋商组织

11.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

11.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

11.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

12、评审过程的保密与公正

12.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

12.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

13、评审过程中的澄清

13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

五、响应文件的审查

14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3 未实质性响应磋商文件的情形

14.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

14.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

14.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最终报价。

14.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

14.3.5 供应商的最终报价超过了采购预算或最高限价。

14.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

14.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

14.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

14.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

14.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

14.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

14.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

14.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

14.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

14.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

14.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及磋商小组联系。

15、磋商程序及评审方法和评审标准

15.1 磋商程序

15.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

15.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最终报价要求函》及最终报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价并加盖电子公章。提交最终报价的供应商不得少于3家，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最终报价要求函》及最终报价格式表，要求其在规定时间内提交最终报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

15.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最终报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最终报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最终报价。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

15.2 评审方法和评审标准

15.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

15.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

15.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

六、成交

16、确定成交单位

16.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

16.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

16.3 代理机构将在“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

16.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

16.4.1 提供虚假材料谋取成交。

16.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

16.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

16.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

16.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

16.4.6 将合同标的转包。

17、成交通知书

17.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

17.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构处。

20.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

20.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

20.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21、投诉

21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

23.违约风险及处罚

除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

- 第三章 评分标准

采用综合评分法。在符合第一章申请人资格的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后。磋商小组按采购包1、采购包2的顺序评审，每个采购包选中1家供应商;如若供应商同时投采购包1和采购包2但在采购包1中被推荐为中标人，该供应商继续参加采购包2的评审，但不再推荐为采购包2的中标候选人具体的评分细则见下表。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点后保留两位）（磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。） | 10 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 1 | 需求分析 | （1）对业务、技术需求有充分认识和理解，分析科学深入，对于检测服务重点、难点具有明确合理的应对措施得9分； （2）对业务、技术需求认识和理解比较充分，对于检测服务重点、难点有一定的应对措施的，得6分； （3）对业务、技术需求分析浅显，对于检测服务重点、难点考虑欠充分的，得3分； （4）未提供需求分析或需求分析与项目严重不符，本项得0分。 | 9 |
| 2 | 总体实施方案 | （1）总体实施方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得10分； （2）总体实施方案基本全面，服务体系、组织架构基本合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施基本满足采购需求的，得7分； （3）实施方案简单，服务体系、组织架构欠完善，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施欠完整的，得4分； （4）未提供总体实施方案或方案与项目严重不符，本项得0分。 | 10 |
| 3 | 突发事件应急处理预案 | 供应商提供的应急预案需能根据不同场景出具相应的应急措施、服务响应及应急保障。 （1）应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排科学合理，得7分； （2）应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排，得4分； （3）应急预案欠完善，应急措施混乱，人力及物资安排可行性一般的，得1分； （4）未提供应急预案或预案与项目严重不符，本项得0分。 | 7 |
| 4 | 检测质量管理方案 | （1）供应商提供本项目的检测质量管理体系保障措施合理完善，方案内容详实、操作性强，质量管控制度清晰明确得7分； （2）供应商提供本项目的检测质量管理体系保障措施较基本完善合理，方案内容基本全面，操作性较强，质量管控制度流程基本全面得4分； （3）供应商提供本项目的检测质量管理体系保障措施简单，管控流程欠全面的，得1分； （4）未提供或与项目严重不符，本项得0分。 | 7 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 1 | 检验资质 | 供应商具有省级以上农业部门颁发的中华人民共和国农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL），和省级以上质量技术监督部门颁发的资质认定计量认证证书（CMA），且在有效期内，每项3分，满分6分。 | 6 |
| 2 | 检验项目覆盖率 | （1）供应商CMA资质证书里检验项目对照检测项目表的资质覆盖率：CMA资质覆盖率达到95%，得满分3分；每少1%扣1分，扣完为止。（需提供实验室检验项目资质表复印件加盖公章，并与检测项目表进行对照，标明对应资质附表中的页码，评委现场核对，证明资料不完整或不一致的不计分。） （2）供应商CATL资质证书里检验项目对照检测项目表的资质覆盖率：CATL资质覆盖率达到95%，得满分3分；每少1%扣1分。（需提供资质证书、实验室检验项目资质表复印件加盖公章，并与检测项目表进行对照，标明对应资质附表中的页码，评委现场核对，证明资料不完整或不一致的不计分。） | 6 |
| 3 | 能力验证 | 供应商自2022年4月1日（含）以来，供应商参与省级及以上农业农村部门组织的种植业产品农药留残、畜禽产品兽药残留、水产品兽药残留能力验证，且结果全部满意（合格或补验合格）得6分；缺少项目、未参加、不满意均不得分。（投标文件中提供能力验证证书复印件或相关证明文件复印件并加盖公章） | 6 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商自2022年4月1日（含）以来，承担过农业监管部门组织的农产品、畜禽产品、水产品抽检项目业绩的，每提供1个，得3分，最高得9分（需同时提供中标（或成交）通知书和合同复印件并加盖供应商公章，业绩时间以合同显示时间为准，未提供或缺少材料不得分） | 9 |
| 5 | 实验室场地 | 根据供应商具备的与食品检测工作相适应的实验场所建筑面积、功能布局等进行评审。食品检测实验室建筑面积低于2000m²不得分，大于等于2000m²得1分，每增加500m²加1分，最高得5分（需提供食品实验室平面布局图、房产证或场地租赁合同，并提供各组成部分面积清单加盖供应商公章） | 5 |
| 6 | 实验室设备 | 供应商具有满足食品安全检测的设施及仪器设备。其中具有液质联用仪2台、液相色谱仪3台、气相色谱仪3台、气质联用仪2台、气相色谱串联质谱仪（GC-MS/MS）1台、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）1台、原子荧光光谱仪1台、原子吸收分光光度计1台。得满分9分，每少1台扣1分，扣完为止。供应商具备在计量校准有效期内的实验室检验检测设备,需提供有效的计量校准证书。 （需提供购置发票或采购合同等其他证明材料加盖公章，证明资料不完整或不一致的不计分） | 9 |
| 7 | 人员配备 | 供应商具有与食品安全抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员。 （1）抽样人员数量为10人的得4分，每减少1人扣1分，扣完为止。满分4分。 （2）检验人员数量为20人的得4分，每减少1人扣1分，扣完为止。满分4分。 （3）检验人员配置有高级职称的，每有1人得1分，满分4分。 注：①抽样人员和检验人员不能同时申报；②提供人员上岗证明、职称证明并加盖供应商公章及以上人员社保机构出具的近三个月（2025年2月-2025年4月）投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，不提供或提供不全的该人员不得分。 | 12 |
| 8 | 运输设备 | 1.供应商具有满足食用农产品质量安全监督抽检和例行监测工作要求的专业抽样车辆，有5辆得2分，满分2分。（提供相应车辆行驶证、购买发票或车辆租赁合同复印件并加盖供应商公章） 2.供应商具备用于食用农产品保存的车载冰箱，有5台得2分，满分2分。（提供购置发票或采购合同等相关证明材料复印件加盖公章，证明资料不完整或不一致的不得分。） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明:

1、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.1 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.3.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

- 第四章 采购项目内容及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：2025年浦口区农产品质量安全监测项目

2、项目地点：南京市浦口区

3、合同履行期限：自合同签订日起至2026年3月20日。

4、最高限价：110万元（采购包1：55万元，采购包2：55万元）

二、项目内容

（一）抽查产品

此次定量检测任务抽检品类主要为种植业产品、畜禽产品和水产品，抽样范围覆盖浦口全区，总计样品数量2000批次。

采购包1：1000批次，其中种植720批次，畜禽280批次。

采购包1：1000批次，其中种植780批次，水产220批次。

（三）抽样方法

种植业产品：按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789）规定执行。

畜禽产品：参照《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T1897）及有关标准执行。样品均需冷冻保存。

水产品：按《水产品抽样规范》（GB/T30891）规定执行。样品需冷冻保存。

（四）抽样检测周期要求

监督抽查样品抽样后7个工作日内出具检测报告。

例行监测样品抽样后10个工作日内出具检测报告。

（五）检验项目、检验依据和判定依据

种植业产品质量安全例行监测检测方法和判定依据

| 样品种类 | 监测项目 | 检测方法(推荐使用) | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜、水果、食用菌 | 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、水胺硫磷、 甲基异柳磷、灭线磷；氧乐果、克百威(包括3-羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、内吸磷、硫环磷、氯唑磷；敌敌畏、丙溴磷、辛硫磷、氰戊菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、异菌脲、腐霉利、多菌灵、 吡虫啉、倍硫磷、敌百虫 | NY/T 761-2008或GB23200.8-2016 或GB/T20769-2008或GB 23200.113-2018 或GB 23200.121-2021 | 按GB2763和 农业农村部例行监测判定标准进行判定。 所监测项目全部合格者，判定为该产品所检项目符合GB2763及例行检测的要求；有一项指标不合格者，即判定为该产品不合格。 |
|  | 三氯杀螨醇；氯氰菊酯、氯氟氪菊酯、氟氯氰菊酯、百菌清、五氯硝基苯 | NYT 761-2008或GB 23200.8-2016 或GB/T20769-2008或GB 23200.113-2018 |  |
|  | 氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜);啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、戊唑醇、虫酰肼、吡唑醚菌酯、除虫脲、抑霉唑、 丙环唑 | GB 23200.8-2016或GB/T 20769-2008 或GB 23200.113-2018或GB 23200.121-2021 |  |
|  | 虫螨腈、灭蝇胺 | GB 23200.8-2016或GB/T 20769-2008 或GB 23200.113-2018 |  |
|  | 阿维菌素 | GB 23200.19-2016或GB 23200.121-2021 |  |
|  | 丁硫克百威 | GB/T 20769-2008或GB 23200.39-2016 或GB 23200.121-2021或GB23200.13-2016 或GB 23200.33-2016 |  |
|  | 乙基多杀菌素、多杀霉素、噻苯隆 | GB 23200.121-2021 |  |
| 茶叶 | 氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯 | GB 23200.113-2018或GB/T 5009.146-2008 |  |
|  | 灭多威、吡虫啉 | GB 23200.8-2016或GB/T 20769-2008 或GB23200.113-2018或GB 23200.121-2021 |  |
|  | 三氯杀螨醇 | GB 23200.113-2018 |  |
| 粮食 | 马拉硫磷、甲胺磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、三唑磷、啶虫脒 | GB 23200.113-2018或GB/T 20770-2008 或GB 23200.121-2021 |  |

注：满足检出限和定量限要求的其他检测方法(包括国家标准、行业标准和农业农村部公告等)也可以使用。

畜禽产品质量安全例行监测检测方法和判定依据

| 监测项目 | 样品种类 | 检测依据 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| β-受体激动剂类(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布 他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特 罗 ) | 猪尿 | 农业部1025号公告-11-2008 | 不得检出，检测方法的定量限 (判定值)均≤0.5μg/L |
|  | 猪肉、猪肝、 牛肉、羊肉 | 农业部1025公告-18-2008 GB 31658.22-2022 | 不得检出，检测方法的定量限 (判定值)均≤0.5μg/kg |
| 磺胺类(磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺 胺(间)二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉、),四环素类(金霉素、 土霉素、四环素、多西环素) | 猪肉、猪肝、 牛肉、羊肉 | 农业部1025号公告-23-2008 GB/T21317-2007 GB31658.17-2021 | 按GB 31650-2019和GB 31650.1-2022及相关规定执行。 |
| 糖皮质激素类(地塞米松、他倍米松) | 牛肉 | 农业部1031号公告-2-2008 |  |
| 氟喹诺酮类(恩诺沙星、环丙沙星) | 猪肉、牛肉、羊肉 | GB31658.17-2021 |  |
| 氟喹诺酮类(氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星) | 禽肉、禽蛋 | GB/T21312-2007 |  |
| 酰胺醇类(氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺) |  | GB 31658.20-2022 GB/T 20756-2006 GB/T 22338-2008 SN/T1865-2016 |  |
| 金刚烷胺 |  | GB 31660.5-2019 | 不得检出，检测方法的定量限 (判定值)≤2.0μg/kg; |
| 抗菌增效剂(甲氧苄啶) | 禽肉 | GB31658.17-2021 GB/T21316-2007 GB/T21312-2007 | 按GB 31650-2019和GB 31650.1-2022及相关规定执行。 |
| 四环素类(多西环素) | 禽蛋 | GB31659.2-2022(鸽蛋参照执行) | 不得检出，检测方法的定量限 (判定值)≤10μg/kg; |

注：满足检测限要求的其他检测方法(包括国家标准、行业标准及农业农村部公告等)也可使用。

水产品质量安全例行监测检测方法和判定值

| 监测项目 | 检测方法 | 判定值(μg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 氯霉素 | GB/T 20756-2006 GB/T 22338-2008 | 不得检出(判定限量值：0.3) |
| 酰胺醇类(甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺) |  | 甲砜霉素：≤50 氟苯尼考和氟苯尼考胺总量：≤1000 |
| 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物) | 农业部783号公告-1-2006 GB/T21311-2007GB31656.13-2021 | 不得检出(各分项判定限量值：1.0) |
| 孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | GB/T 20361-2006 GB/T19857-2005 | 不得检出(判定限量值：有色孔雀石绿 和无色孔雀石绿的总量≤1.0) |
| 地西泮 | SN/T3235-2012 | 不得检出(判定限量值：0.5) |
| 磺胺类(磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺异噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺多辛、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噻二唑) | 农业部1077号公告-1-2008 | 总量≤100 |
| 四环素类(四环素、土霉素、金霉素、多西环素) | GB/T21317-2007 | 四环素、土霉素、金霉素≤200,多西环 素≤100 |
| 氟喹诺酮类(诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星) | 农业部1077号公告-1-2008 | 不得检出(判定限量值：2.0) |
| 氟喹诺酮类(恩诺沙星、环丙沙星) |  | 总量≤100 |
| 抗菌增效剂(甲氧苄啶) | GB 29702-2013 GB/T21316-2007 | ≤50(GB31650-2019) |

注：1.虾蟹类呋喃西林代谢物SEM 不作判定；只有淡水鱼类检测地西泮。

2.满足检测限要求的其他检测方法(包括国家标准、行业标准及农业农村部公告等)也可使用。

监督抽查检测方法和判定依据

一、种植业产品

| 抽检参数 | 检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 甲胺磷、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、 氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威(包括 3-羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威 亚砜)、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、 灭多威、腐霉利、多菌灵、吡虫啉 | NY/T761-2008或 GB 23200.8-2016或 GB/T 20769-2008 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 | GB2763 |
| 氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜)、 啶虫脒、嘧霉胺、烯酰吗啉、噻虫嗪 | GB 23200.8-2016或 GB/T20769-2008或 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 |  |
| 灭蝇胺 | GB 23200.8-2016或 GB/T 20769-2008或 GB 23200.113-2018 |  |
| 阿维菌素 | GB 23200.19-2016 GB 23200.121-2021 |  |

二、畜牧业产品

| 抽检参数 | 检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 国家现行有效的 检测方法，但方法最低检出限必须 满足判定依据限 量值。 | 农业农村部公告第250号 |
| 氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考 |  | 农业农村部公告第250号 GB 31650-2019 GB 31650.1-2022 |
| 恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙 星、洛美沙星 |  | 农业部公告第2292号 GB 31650-2019 GB 31650.1-2022 |
| 金刚烷胺 |  | 农业农村部公告第560号 |
| 硝基呋喃类代谢物(AOZ、SEM、AMOZ和AHD) |  | 农业农村部公告第250号 |
| 三聚氰胺 |  | 残留量判定值为≤2.5mg/kg |
| β-内酰胺酶 |  | 残留量判定值为≤4U/mL |
| 碱类物质 |  | 不得检出 |

三、水产品

| 抽检参数 | 检测方法 | 判定值 (μg/kg) | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯霉素 | 《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、 甲砜霉素和氟苯尼考残留盘的测定液相色谱-串联质谱法》(GB/T 20756-2006) 《动物源食品中氯莓素残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法》(农业部781号公告-2-2006) | 不得检出 (判定值≤0.3) | 农业农村部第250 号公告 |
| 孔雀石绿 | 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测 定》(GB/T 19857-2005) | 不得检出 (判定值有色孔雀 石绿和无色孔雀 石绿的总量≤1.0) | 农业农村部第250 号公告 |
| 硝基呋喃类代谢物(AOZ、 SEM、AMOZ、AHD) | 《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测 定液相色谱-串联质谱法》(农业部783号 公告-1-2006) | 不得检出 (判定值各为 ≤1.0) | 农业农村部第250 号公告 |
| 地西泮 | 《出口动物源食品中多类禁用药物残留量 检测方法液相色谱-质谱/质谱法》 (SN/T3235-2012) | 不得检出(判定限 量值：0.5) | GB 31650-2019 |
| 诺氟沙星、氧氟沙星、培 氟沙星、洛美沙星 | 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药 物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 (农业部1077号公告-1-2008) | 不得检出 (判定值各为 ≤2.0) | GB31650.1-2022 |
| 恩诺沙星和环丙沙星 | 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药 物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 (农业部1077号公告-1-2008) | 总量≤100 | GB 31650-2019 |

注：1.虾蟹类呋喃西林代谢物SEM不作判定。

2.只有淡水鱼类检测地西泮。

3.国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。

三、报价要求：

供应商投标报价应是本采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，其应包括各项应有费用。服务费用应包括本次采购范围内的人工费、管理费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项含税费用。

四、时限要求：

所有样品的检测结果应在要求时限内出具检测报告（监督抽查抽样后7个工作日、例行监测抽样后10个工作日），承检机构应尽量满足采购方的加急需求。

乙方未按要求在2026年3月20日前做完所有检测、出具所有检测报告、并将检测数据上传至江苏省质量安全管理平台监测系统，甲方有权不予付款。

五、付款方式

项目进度达到30%付合同价款的30%，完成合同服务内容付清余款。成交供应商在完成全部抽检任务之后，总体的问题发现率不足0.5%，采购人有权扣除10%的总体抽检费用。

第五章  合同条款及格式

（仅供参考）

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

供应商单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本次的采购结果签订本合同。

- 第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |

- 合同总价款

本合同项下服务总价款为             （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

分项报价表：

- 本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3、本合同执行期间合同价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购            （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；   （2）服务一览表；

（3）交付一览表；                   （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                     （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                   （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后    ，在此期间，乙方提供免费服务。

3.乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第八条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后       天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。

4.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

5.所有样品的检测结果应在要求时限内出具检测报告（监督抽查抽样后7个工作日、例行监测抽样后10个工作日），承检机构应尽量满足采购方的加急需求。乙方未按要求在2026年3月20日前做完所有检测、出具所有检测报告、并将检测数据上传至江苏省质量安全管理平台监测系统，甲方有权不予付款。

第九条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（2）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

（2）无。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方需凭乙方开具发票支付款项。

3. 付款条件：                      （详见磋商文件）

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第六章  响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号： 		                    供 应 商：                   （单位公章） 联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

- 目录

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市浦口区农业农村局

根据贵方  （项目名称）、（项目编号）（包号）磋商邀请，正式授权下述签字人	 (姓名和职务)代表             （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商需求，我们的磋商首轮报价为（大写）                元人民币，小写       元人民币。其中，小型和微型企业产品/服务 	     元人民币。

3、我方项目负责人为          ，服务期为       。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的全部工作内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地	址：

电	话：

传	真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐		号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日   期：      年    月   日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：     采购人

本授权书声明：注册于            （供应商注册地址）的         （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：        号、（包号），项目名称              ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商（盖章）：

日    期：     年    月    日

此处附法人及被授权人身份证明

- 三、磋商报价汇总表

因“苏采云”系统自动引入的格式固定，请供应商按照“苏采云”系统和客户端工具的格式填写开标一览表的报价和日期等信息

（一）磋商报价汇总表（第     轮）

项目编号：

（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称 |  | 报价（元） | 其中,小、微型企业报价（元） | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

供应商名称:                              （盖章）

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1、未列在本表中的项目，采购人认为其费用已包含在本表其他项目报价之中。

（二）分项报价表

项目编号：

（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：1、响应报价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写分项的单价和合价及总价。投标单位未填单价、合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

2、投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由

3、投标供应商在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，相关费用计入投标报价。中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。

4、经磋商后，如果低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商名称:                   （盖章）

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 四、资格证明文件

1、营业执照（提供营业执照复印件加盖公章）

2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（法定代表人签字并加盖公章）

3、供应商资格承诺函

4、其他资格证明文件

- 五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目编号：

（包号）：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1.按照商务要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。

- 六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

（包号）：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购文件的技术要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。

4、供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购项目内容”中的技术要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将视为投标接受响应文件的所有要求。

- 七、供应商业绩一览表

供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评审标准”。

- 八、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 |

供应商名称:                              （盖章）

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

根据第三章“评分标准”提供相关证明材料

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 九、项目实施方案

项目实施方案

根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写

- 十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

- 十一、附件

附件一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

采购人  ：

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日   期：   年   月  日

附件二

无重大违法记录声明

采购人   ：

我单位                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

附件三、政府采购政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：___年  月    日

备注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件四   承诺函

供应商资格承诺函

采购人     ：

我公司                 (供应商名称）郑重承诺:

我公司符合下列要求:

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交)，将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验:

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章）：

日期:__年__月__日

附件五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况表 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 二〇 年 月 日 |  |  |

★上表为样式，自填无效，须替换成在线打印的带有【二维码】的信用承诺书，按要求盖章签字。