竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002 项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目

南京芾茂工程咨询有限公司

二〇二四年三月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目项目的潜在供应商应在南京芾茂工程咨询有限公司获取采购文件，并于 2024年3月26日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002

1.2项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：人民币75万元：

1.5标段划分：本次采购分为3个标段：

标段一最高限价：人民币25万元；

标段二最高限价：人民币25万元；

标段三最高限价：人民币25万元。

磋商小组按标段一、标段二、标段三的顺序依次确定成交供应商，供应商可参加一个或多个标段的磋商，但同一供应商最多成交一个标段。已经成交的供应商可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为成交人。

1.6采购需求：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目，具体内容及要求详见竞争性磋商文件第四章。

1.7合同履行期限：12个月。

1.8本项目不接受联合体

1.9项目所属行业：本项目所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

2.1满足《政府采购法》第二十二条的相关规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年度或2023年度经审计的财务报告，或响应文件提交截止时间前六个月内任意一月份的财务报告（至少包括资产负债和利润表），或响应文件提交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、不需要缴纳社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书)；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

②要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3 本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具有省级及以上质量技术监督部门颁发的在有效期内的CMA计量认证证书（提供证书复印件加盖公章）；

（2）经过资质认定的检测能力必须对分包项目全覆盖（提供有效的 CMA 计量认证证书及其附表复印件加盖公章）；

（3）供应商近两年涉及分包检测项目的能力验证未出现不满意结果，提供书面承诺（提供承诺书，格式自拟）。

2.4第2.1(5)条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.8拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

3.1时间：2024年3月13日至2024年3月19日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：南京市栖霞区仙林大道18号马群科技创业中心B栋1楼101室

3.3方式：现场获取。请供应商持单位介绍信或法定代表人授权委托书原件加盖公章、授权委托代理人本人身份证原件及复印件加盖公章、营业执照（副本）复印件加盖公章，审核通过后获取竞争性磋商文件。

3.4售价：100元人民币/套，售后不退。

四、响应文件提交

4.1响应文件接受开始时间：2024年3月26日13点30分（北京时间）

4.2响应文件提交截止时间：2024年3月26日14点00分（北京时间）

4.3响应文件提交地点：南京市栖霞区仙林大道18号马群科技创业中心B栋1楼南京芾茂工程咨询有限公司会议室

五、开启

5.1时间：2024年3月26日14点00分（北京时间）

5.2地点：南京市栖霞区仙林大道18号马群科技创业中心B栋1楼南京芾茂工程咨询有限公司会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1 响应文件份数:纸质响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。同时供应商应提供电子版响应文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

7.2本项目在“南京公共采购信息网”、“江苏政府采购网”网站发布公告。

7.3 本项目成交后不允许分包、转包。

7.4 响应文件提交时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席。

7.5 供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的竞争性磋商文件。

7.6 集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。

7.7 供应商诚信档案登记管理：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”(https://njgc.jfh.com/)或“信用南京”(www.njcredit.gov.cn)主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标(响应)文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

- （1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

- （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》是其参加本次政府采购活动的必备材料。

- 南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照采购文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购公告发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标（响应）文件按无效投标处理。

- 7.8根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通〔2021〕5号)的规定，本项目采购公告“二、申请人的资格要求”中涉及的证明材料，供应商可以在投标（响应）文件中一次性提交，也可以在投标（响应）文件中提供满足相应条件的书面承诺书(详见采购文件第六章)，不再需要提供上述涉及的证明材料。

- 供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求”中涉及的证明材料的，须在中标（成交）后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料(一式三份)，材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

- 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- （1）供应商被列入严重失信主体名单；

- （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名称：南京市玄武生态环境监测监控中心

地址：南京市玄武区太平北路39-2号

联系人：练莉莉

联系电话：18951658031

8.2采购代理机构信息

名称：南京芾茂工程咨询有限公司

地址：南京市栖霞区仙林大道18号马群科技创业中心B栋1楼

8.3项目联系方式

项目联系人：李工

电话：15151878946

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

4.2本次采购招标代理服务费收费标准：

本次采购招标代理服务费以成交价为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件计取，专家评审费据实收取，由各成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。此费用包含在磋商报价中，并不单独列项。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。由授权磋商代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目的技术说明或实施方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）★服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和工程实际，参照各类费用标准和规范，结合工程所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3有下列情形的响应文件将拒收：

- 未按竞争性磋商文件要求密封的；

- 在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

四、磋商

9、联合体（不采用）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10、磋商组织

10.1在提交响应文件时间截止后，采购代理在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

11.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.8出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

11.9 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

12、评定成交方法和标准

12.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2综合评审的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、信誉等。

12.3评审标准详见文件第三章。

13、确定成交供应商

13.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。磋商小组按标段一、标段二、标段三的顺序依次确定成交供应商，供应商可参加一个或多个标段的磋商，但同一供应商最多成交一个标段。已经成交的供应商可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为成交人。

13.2成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理均不退回。

14、编写评审报告

14.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

17.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），设计方案的评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组推荐成交候选供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10（小数点留两位） （特别说明：总费用包括采样费、样品分析费、前处理费、报告编制费、人工费以及交通费用，不接受任何形式的加收费用或其他费用。项目最终结算费用由采购人核算。） | 10 |
| 2 | 技术能力 | 项目负责人：具有环保类高级及以上职称的得4分，本项最高得4分。 （须提供相关证书复印件加盖公章，同时提供近6个月（2023年9月-2024年2月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，如为退休返聘人员需提供劳动合同复印件加盖公章。） | 4 |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人）： 1、供应商自有实验室具备可开展检测分析的人员条件，配备人员应满足项目需求（检测人员及现场采样人员不少于15人），每增加1人得3分 ,本项最多得9分。 2、项目组成员中通过环境检测技能培训合格的，有1人得3分，本项最多得3分。 3、项目组成员中具有高级及以上职称的得4分，本项最多得4分。 （以上人员须提供相关证书复印件加盖公章，同时提供近6个月（2023年9月-2024年2月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，如为退休返聘人员需提供劳动合同复印件加盖公章。） | 16 |
|  |  | 供应商2021年-2024年参加省级（含）以上质量技术监督部门或环保部门组织的能力验证评定情况，每合格一项的得1分，最高得6分。（提供能力验证结果证明材料复印件。） | 6 |
| 3 | 服务保障 | - 供应商的服务响应时间应满足项目需求：若供应商承诺应急响应时间2小时内无条件响应采购人要求，4小时内到达现场完成采样的得2分；若承诺应急响应时间1小时内无条件响应采购人的要求，2小时内到达现场完成采样的得3分；本项最高得3分。（提供响应承诺书，不提供不得分。） | 3 |
| 4 | 业绩 | - 供应商近五年以来（2020年3月1日（含）以来）在生态环境部门监测服务外包中中标的，1个业绩得4分，最高得16分。（提供中标通知或合同复印件） | 16 |
| 5 | 实施方案 | - 评审供应商的服务工作方案（包括对检测服务的认识、环境质量及污染源监测服务整体设想及总体目标；设备配备情况；重点、难点及措施；管理组织架构等方案）： - 方案内容详细、全面、监测服务理解准确透彻且具有针对性，得9分；方案内容较详细、较全面、监测服务理解较准确且具有针对性，得6分；方案内容一般、监测服务理解一般，得3分；不提供不得分。 | 9 |
|  |  | - 评审供应商针对突发环境事件或重大环境专项检查（督察）的应急保障方案： - 方案全面细致，可行性强，得9分；方案较全面，可行性较强，得6分；方案一般，可行性一般，得3分；不提供不得分。 | 9 |
|  |  | - 评审供应商的质量控制体系： - 质量控制体系合规、适用性、可行性、有效性强及质量保证措施完善，得9分；质量控制体系合规、适用性、可行性、有效性较强及质量保证措施较完善，得6分；质量控制体系合规、适用性、可行性、有效性一般及质量保证措施一般，得3分；不提供不得分。 | 9 |
|  |  | - 评审供应商的安全保障体系、保密控制体系方案： - 方案完备科学，切实可行，管理体系健全，责任清晰，得9分；方案完备科学，切实可行，管理体系较健全，责任较清晰，得6分；方案可行，管理体系一般，责任较清晰，得3分；不提供不得分。 | 9 |
|  |  | - 评审供应商的检测、监测记录档案资料管理方案： - 有完备的项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全、规范，有完善的档案移交步骤；探测、数据文件编制、成图和编图等工序科学、规范，得9分；有项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程较健全、较规范，有完善的档案移交步骤；探测、数据文件编制、成图和编图等工序较科学、较规范，得6分；项目档案资料管理制度一般，有建立、收集、保存等流程，有档案移交步骤；有探测、数据文件编制、成图和编图等工序，得3分；不提供不得分。 | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖公章，原件备查。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、小微企业价格扣除

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、磋商小组不保证有效报价最低的供应商成交。

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目

二、检测范围：《2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目》详见各标段明细附件。

三、服务要求

1、服务期：12个月

2、服务标准：

★本项目各标段报价均含其他应急、监督以及上级部门下达的临时性检测任务费用，供应商在报价中须包含。

★质量保证方案：第三方机构负责制定详细的检测、监测方案，方案内容应包括点位确认、采样频次、硬件保障、现场监测、实验室分析、质控、报告、保密措施等，需在响应文件中提供,并在日常工作中严格按照方案执行。

★人员保障：应安排专门的采样车辆及人员开展检测、监测，检测人员及现场采样人员不少于15人；

★硬件保障：第三方机构应配备监测所需足够数量的器具及设备。

★监测点位及数据报告：当监测点位、频次、指标根据实际情况发生调整时，中标人须满足采购人要求。

★工作依据：国家《环境监测质量管理规定》《江苏省环境监测质量管理实施细则》《南京市环境监测中心站质量管理工作实施细则》《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）等环境监测技术规范、标准方法。

★参与履行本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向外泄露。

★承担本次服务的供应商不得将服务工作另行分包。

四、报价说明

1、 报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3、 供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

五、付款

供应商按采购人要求完成结算周期内的检测内容并提交成果，采购人收到供应商发票后支付费用。

2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目（标段一）

| 序号 | 项目名称 | 断面数 | 检测因子数 | 检测因子名称 | 检测频次 | 完成工期 | 起止月份 | 完成次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测项目1：2024年玄武区整治河道断面水质监测 | 39 | 6 | pH、水温、溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位 | 每月二次 | 每次四个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 24 |  |
| 2 | 检测项目2：2024年玄武区重点河（湖）长制水体监测 | 12 | 3 | 高锰酸盐指数、溶解氧、pH | 每月一次 | 每次三个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 12 |  |
| 3 | 检测项目3：2024年（原2019）玄武区劣Ⅴ类一般河长制水体水质检测 | 5 | 2 | 溶解氧、pH | 每月二次 | 每次一个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 24 |  |
| 4 | 检测项目5：2024年（原2019）玄武区秦淮河流域水质监测预警 | 1 | 3 | 溶解氧、氨氮、总磷 | 每月二次 | 每次一个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 24 |  |
| 5 | 检测项目6：2024年南京市玄武区城市建成区水体监测 | 16 | 7 | 溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、氧化还原电位、透明度、水深 | 每季度一次 | 每次三个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 4 |  |
| 6 | 检测项目7：2024年玄武区黑臭水体跟踪监测 | 7 | 8 | pH 、溶解氧、 氨氮、 总磷、透明度、氧化还原电位、水温、水深 | 每月一次 | 每次一个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 12 |  |
| 7 | 其他应急、监督以及上级部门下达的临时性检测任务 |  |  |  |  |  | 2024.4~2025.3 |  |  |

2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目（标段二）

| 序号 | 项目名称 | 断面数 | 检测因子数 | 检测因子名称 | 检测频次 | 完成工期 | 起止月份 | 完成次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测项目1：2024年玄武区整治河道断面水质监测 | 39 | 6 | pH、水温、溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位 | 每月二次 | 每次四个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 24 |  |
| 2 | 检测项目2：2024年玄武区重点河（湖）长制水体监测 | 12 | 3 | 高锰酸盐指数、溶解氧、pH | 每月一次 | 每次三个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 12 |  |
| 3 | 检测项目5：2024年（原2019）玄武区秦淮河流域水质监测预警 | 1 | 3 | 溶解氧、氨氮、总磷 | 每月二次 | 每次一个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 24 |  |
| 4 | 检测项目6：2024年南京市玄武区城市建成区水体监测 | 14 | 7 | 溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、氧化还原电位、透明度、水深 | 每季度一次 | 每次三个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 4 |  |
| 5 | 检测项目7：2024年玄武区黑臭水体跟踪监测 | 4 | 8 | pH 、溶解氧、 氨氮、 总磷、透明度、氧化还原电位、水温、水深 | 每月一次 | 每次一个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 12 |  |
| 6 | 其他应急、监督以及上级部门下达的临时性检测任务 |  |  |  |  |  | 2024.4~2025.3 |  |  |

2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目（标段三）

| 序号 | 项目名称 | 断面数 | 检测因子数 | 检测因子名称 | 检测频次 | 完成工期 | 起止月份 | 完成次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测项目4：2024年（原2017）玄武区主要入江河流及其支流重点断面水质检测 | 8 | 5 | COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、溶解氧 | 每月一次 | 每次一个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 12 |  |
| 2 | 检测项目8：2024年玄武区分布式污水处理设施水质监测 | 2 | 4 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 每月一次 | 每次一个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 12 |  |
| 3 | 检测项目9：2024年玄武区紫金山区域水体水质跟踪监测 | 44 | 9 | pH、溶解氧、透明度、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、阴离子表面活性剂、石油类 | 每季度一次 | 每次三个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 4 |  |
| 4 | 检测项目10：2024年（原2019）玄武区排污企业有机废气排放检测 | 11 | 4 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 每年一次 | 每次三个工作日完成 | 2024.4~2025.3 | 1 |  |
| 5 | 其他应急、监督以及上级部门下达的临时性检测任务 |  |  |  |  |  | 2024.4~2025.3 |  |  |

第五章 合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求根据本次磋商文件的有关要求提供2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目，协议服务期限为：  年  月  日至  年  月  日。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款（暂定）为___________（大写）人民币。（费用最终按实际工作量结算）

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后内交付完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

/

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

供应商按采购人要求完成结算周期内的检测内容并提交成果，采购人收到供应商发票后支付费用。

第九条 双方责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市玄武生态环境监测监控中心组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方 ：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章 响应文件格式及附件

响  应  文  件

项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002

项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

目 录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

一、竞争性磋商申请及声明格式

竞争性磋商申请及声明

致：南京市玄武生态环境监测监控中心

根据贵方2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目（项目名称）JSZC-320102-NJFM-C2024-0002（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表供应商       （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的首次报价为（大写）            元人民币，（小写）       元人民币。

3、合同履行期限：          。

4、我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本次磋商有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市玄武生态环境监测监控中心：

本授权书声明：注册于           （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目（项目名称），JSZC-320102-NJFM-C2024-0002（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

授权委托人姓名：          年龄：           职务：

身份证：                  联系电话：

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

日        期：     年   月    日

法人身份证明正反面复印件：

代理人身份证明正反面复印件：

三、报价表格式

报价表

| 项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目 |  |  |  | 项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段名称 | 报价（人民币，元） |  |  | 备注 |
| 1 | 标段1 | 大写： 小写： |  |  |  |
| 2 | 标段2 | 大写： 小写： |  |  |  |
| 3 | 标段3 | 大写： 小写： |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  |  | 是 否 |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  |  | 是 否 |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。如填写“是”，如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

四、分项报价表格式

分项报价表

（如有，格式自拟）

五、资格证明文件格式

资格证明文件

供应商根据磋商文件要求提交资格证明文件（复印件并加盖公章）

六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目 |  |  | 项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购要求规格 |  | 磋商响应 | 偏离 |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目 |  |  | 项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 |  | 磋商响应 | 偏离 |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

八、项目实施方案

项目实施方案（自行编制，格式自拟）

九、服务承诺

服务承诺（自行编制，格式自拟）

- 十、供应商拟投入本项目人员情况一览表格式

供应商拟投入本项目人员情况一览表

| 项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目 |  |  |  |  |  |  | 项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格及证书号 |  | 技术职称 | 相关工作年限而及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

供应商名称：                    （盖章）

- 十一、供应商类似业绩情况表格式

- 供应商类似业绩情况表

| 项目名称：2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目 | 项目编号：JSZC-320102-NJFM-C2024-0002 |
| --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 主要工作内容 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                             （盖章）

日期：      年    月    日

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评分标准”。

- 十二、磋商需要的其他证明文件及材料

磋商需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

附件一、政府采购政策

1、中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的           采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2024年玄武区环境质量及污染源监测服务项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为    （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 5、环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市玄武生态环境监测监控中心 ：

我单位                      （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：   年    月   日

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（经法定代表签名并盖章）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |