竞争性磋商文件

采购人：南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处

项目名称：洪蓝街道招商中心展陈设施及安装项目

项目编号：JSZC-320117-NJZC-C2024-0001

- 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

洪蓝街道招商中心展陈设施及安装项目采购项目的潜在供应商应在南京市溧水区永阳街道广成铂金大厦三楼301室获取采购文件，并于2024年4月1日上午09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-NJZC-C2024-0001

项目名称：洪蓝街道招商中心展陈设施及安装项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：223万元

最高限价：222.632495万元

合同履约期限：60日历天

本项目不接受联合体投标。

采购需求：根据采购人要求，展陈布置总面积900平方，包括平面展陈及模型艺术品创作、多媒体数字设备采购安装及室内装饰等。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度末的财务报表，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明原件，复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

4.其他资格条件：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标文件截止日前办理登记注册手续。供应商应在递交投标文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺表》。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统 ”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标截至日前，应先登录“信用南京”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺表》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺表》是供应商参加政府采购活动的必备材料。

## 三、获取采购文件

时间：2024年3月20日至2024年3月26日，每天上午09：00至11：30，下午2：00至5：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市溧水区广成铂金大厦三楼301室

方式：现场获取或发送材料至823712886@qq.com（QQ邮箱）报名成功后，竞争性磋商公告下方自行下载。

获取文件需要提供材料：

1、投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件加盖公章；

2、投标人授权委托书原件（填写联系电话）；

3、营业执照复印件加盖公章；

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年4月1日上午09点30分（北京时间）

地点：南京市溧水区广成铂金大厦三楼303室

投标文件份数：一式五份（一份正本、四份副本），同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。如相互之间内容与正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

## 五、开启

时间：2024年4月1日上午09点30分（北京时间）

地点：南京市溧水区广成铂金大厦三楼303室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供上述涉及的证明材料。

2、供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按磋商文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

3、现场考察：采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处

地    址：南京市溧水区金牛北路与凤凰井路交叉路口

项目联系人：赵工

联系方式：13585134383

## 2.采购代理机构信息

名    称：南京卓诚工程造价咨询有限公司

地 址：南京市溧水区广成铂金大厦三楼301室

项目联系人：郑工

联系方式：18061431785

- 第二章  供应商须知

- 一、总  则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

- 3、政策功能

- 3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在磋商时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

- 3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

- 3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

- 3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

- 4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：由采购人支付。

收费标准：招标代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件和苏价服【2014】383号文的基准费率标准的80%计取。

4.3评审费按实支付，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理单位。

收款单位名称: 南京卓诚工程造价咨询有限公司

开户行: 建行南京珍珠桥支行

账号: 3200 1596 3380 5250 1028

- 二、响应文件编制

- 磋商响应文件份数和签署

5.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

5.3响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

5.4除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

- 6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

- 7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

7.2磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（4）★《商务条款偏离表》

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★项目内容的详细说明；

（2）★项目技术方案

（3）★《技术条款偏离表》

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，评委费，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件。

- 8、竞争性磋商保证金：无

- 三、响应文件签署、提交、开启及撤回

- 9、响应文件签署

9.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3响应文件的密封和标记

9.3.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

9.3.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

9.3.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，南京卓诚工程造价咨询有限公司对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，南京卓诚工程造价咨询有限公司将予以拒绝。

9.4响应文件开启时间

9.4.1南京卓诚工程造价咨询有限公司收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

9.4.2南京卓诚工程造价咨询有限公司有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

9.5迟交的响应文件

9.5.1南京卓诚工程造价咨询有限公司将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

9.6响应文件的修改和撤回

9.6.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

9.6.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

9.6.3磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9.7磋商响应有效期

9.7.1磋商响应有效期为南京卓诚工程造价咨询有限公司规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

9.7.2在特殊情况下，南京卓诚工程造价咨询有限公司于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝南京卓诚工程造价咨询有限公司的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、磋商

- 10、磋商组织

10.1在递交磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10.3有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按采购文件规定的要求提供“南京市政府采购供应商信用记录表”的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

- 11、磋商程序

11.1磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

11.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）没有说明服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（6）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

11.8出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

- 12、评定成交方法和标准

12.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2综合评分的主要因素是：价格、业绩及实施能力、人员配备等。

12.3评定方法，详见磋商文件第四章。

- 13、确定成交供应商

13.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

13.2成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到南京卓诚工程造价咨询有限公司领取《中标通知书》。

13.3中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4代理单位对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

- 14、编写评审报告

14.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

- 15、签订合同

15.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 16、询问

16.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或代理单位提出询问，采购人或代理单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 17、质疑

17.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

17.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.4采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 18、投诉

18.1质疑供应商对采购人的答复不满意，采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

- 19、诚实信用

19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在南京公共信息采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 第三章  项目需求

具体要求详见以下招标清单：

| 洪蓝街道招商中心展陈设施及安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属门套 | 1、基层材料种类:12mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:1.0mm黑钛不锈钢门套 | m2 | 12.43 |  |  |  |
| 2 | 消防箱暗门（700*1000mm） | 1.消防箱暗门：700*1000mm 2.9.5厚纸面石膏板；9厚阻燃板；20*40*2.5镀锌方管钢架。 3.含成品180°铰链等五金 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 3 | 白色烤漆铝板检修暗门（1320*2400mm） | 1.白色烤漆铝板检修暗门：1320*2400mm 2.2.5厚白色烤漆铝板面层（内衬瓦楞钢板） 3.20*40*2.5镀锌方管 4.含不锈钢门轴等五金 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 4 | 检修暗门（600*1000mm） | 1.检修暗门：600*1000mm 2.9.5厚纸面石膏板；9厚阻燃板；20*40*2.5镀锌方管钢架。 3.含成品180°铰链等五金 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 5 | 检修暗门（800*1000mm） | 1.检修暗门：800*1000mm 2.9.5厚纸面石膏板；9厚阻燃板；20*40*2.5镀锌方管钢架。 3.含成品180°铰链等五金 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6 | 钢化玻璃移门 | 1、门代号及洞口尺寸:2400*2700mm 2、玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃+门框 3、含轨道及钢架 | m2 | 6.48 |  |  |  |
| 7 | 成品双开套装门 | 1.木质成品套装门：1500*2100mm 2.含执手锁、门吸、铰链等五金件 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 8 | 成品单开套装门 | 1.木质成品套装门：1000*2100mm 2.含执手锁、门吸、铰链等五金件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 9 | 石材窗台板 | 1.白色人造石窗台板 2.1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 5.74 |  |  |  |
| 10 | 窗帘 | 1.布艺窗帘，高度2800mm 2.工程量按轨道长度计算，褶皱自行考虑，不得低于1.8。 | m | 13 |  |  |  |
|  | 2 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平面找平层 | 1.水泥砂浆找平层50mm | m2 | 486.45 |  |  |  |
| 12 | 白色鹅卵石地面 | 1.散铺白色鹅卵石（厚度不小于10cm） | m2 | 29.32 |  |  |  |
| 13 | PVC卷材楼地面 | 1.自流平砂浆找平，厚度6mm；2.0mm厚深灰色/灰色/红色地胶 2.地板品牌及质量参考或相当于“阿姆斯壮、LG、汉美臣” | m2 | 368.54 |  |  |  |
| 14 | 复合地板 | 1.复合地板铺设 2.规格：多层复合地板，厚度不低于12mm。 3.含防潮垫铺设。 4.地板品牌及质量参考或相当于“圣象、千年舟、大自然” | m2 | 145.02 |  |  |  |
| 15 | 块料楼地面-600*600mm地砖 | 1.600*600mm地砖，干水泥擦缝 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 4.地砖品牌及质量参考或相当于“东鹏、诺贝尔、冠军” | m2 | 15.09 |  |  |  |
| 16 | 块料楼地面-800*800mm白色地砖 | 1、800*800mm白色地砖，干水泥擦缝 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 4.地砖品牌及质量参考或相当于“东鹏、诺贝尔、冠军” | m2 | 64.14 |  |  |  |
| 17 | 石材楼地面-门槛石 | 1.门槛石 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 | m2 | 1.3 |  |  |  |
| 18 | 块料楼地面-1200*600mm地砖 | 1.1200*600mm地砖，干水泥擦缝 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 4.地砖品牌及质量参考或相当于“东鹏、诺贝尔、冠军” | m2 | 15.81 |  |  |  |
| 19 | 防静电活动地板 | 1.600*600防静电地板 2.钢制 | m2 | 6.23 |  |  |  |
| 20 | 金属踢脚线 | 1.9厚阻燃板基层 2.1.0厚黑钛不锈钢踢脚线 H=60mm | m | 213.55 |  |  |  |
| 21 | 金属踢脚线 | 1.9厚阻燃板基层 2.1.0厚黑钛不锈钢踢脚线 H=110mm | m | 55.5 |  |  |  |
|  | 3 墙、柱面装饰与隔断工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 轻钢龙骨隔墙基层 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙基层 2.竖龙骨间距按400mm，穿芯龙骨间距按600mm。 | m2 | 708.09 |  |  |  |
| 23 | 金属隔断 | 1.镀锌钢骨架隔墙 | t | 0.35 |  |  |  |
| 24 | 定制铝框8厚钢化玻璃隔断 (黑色) | 1.定制铝框8厚钢化玻璃隔断 (黑色) | m2 | 12.8 |  |  |  |
| 25 | 喷绘壁纸墙面基层 | 1.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，刷基膜 | m2 | 221.65 |  |  |  |
| 26 | 青瓦片 | 1.青瓦片造型花窗 2.基层处理2.工艺美术师创作、细化及艺术做旧处理 3.厚度80mm | m2 | 6.37 |  |  |  |
| 27 | 银镜 | 1.9厚阻燃板基层 2.5厚银镜 | m2 | 6.37 |  |  |  |
| 28 | 石膏板墙面 | 1.9.5mm纸面石膏板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，深灰色/白色/红色乳胶漆 | m2 | 353.24 |  |  |  |
| 29 | 墙面顶部造型 | 1.9.5mm纸面石膏板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，深灰色乳胶漆 | m2 | 10.22 |  |  |  |
| 30 | 仿古建筑屋檐 | 1.青瓦片屋檐 2.基层处理2.工艺美术师创作、细化及艺术做旧处理 3.含瓦片订购及安装 | m | 29.43 |  |  |  |
| 31 | 现场塑性泥质梅花窗 | 1.现场塑性泥质梅花窗（0.56*0.56m） 2.基层处理2.工艺美术师创作、细化及艺术做旧处理 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 墙面白色烤漆铝板 | 1.墙面干挂2mm白色烤漆铝板 2.内衬瓦楞板，配套干挂件 | m2 | 3.07 |  |  |  |
| 33 | 艺术肌理漆墙面做旧 | 1.9.5mm纸面石膏板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，艺术肌理漆墙面做旧 | m2 | 26.5 |  |  |  |
| 34 | 墙面木纹四面铝方通 | 1.50*100*0.8@120木纹四面铝方通 | m2 | 18.65 |  |  |  |
| 35 | 石膏板墙面 | 1.9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m2 | 65.46 |  |  |  |
| 36 | 氟碳漆墙面 | 1.9mm奥松板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，红色/深灰色氟碳漆 | m2 | 11.03 |  |  |  |
| 37 | 石膏板墙面 | 1.双层9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m2 | 34.84 |  |  |  |
| 38 | 墙面装饰板 | 1.9mm阻燃板基层 2.12mm成品木饰面 | m2 | 0.52 |  |  |  |
| 39 | 喷绘壁纸造型墙面基层 | 1.木龙骨基层刷防火涂料三遍 2.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，刷基膜 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 40 | 石膏板造型墙面 | 1.木龙骨基层刷防火涂料三遍 2.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，红色乳胶漆 | m2 | 7.41 |  |  |  |
| 41 | 木纹轻奢铝板 | 1.墙面干挂2mm木纹轻奢铝板面层 2.内衬瓦楞板，配套干挂件 | m2 | 21.02 |  |  |  |
| 42 | 墙面木纹四面铝方通 | 1.30*50*0.8@30四面木纹铝方通 | m2 | 2.43 |  |  |  |
|  | 4 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 铝方通天棚(含党旗图案） | 1.Φ8吊筋，T型铝合金龙骨基层 2.100*0.8@100白色铝挂片,30*100*0.8@70黄色铝方通 3.定制党旗图案 | m2 | 32.51 |  |  |  |
| 44 | 铝方通天棚 | 1.Φ8吊筋，T型铝合金龙骨基层 2.30*50*0.8@50木纹铝方通 | m2 | 94.53 |  |  |  |
| 45 | 石膏板吊顶天棚 | 1.Φ8吊筋，U型轻钢龙骨基层 2.双层9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带、批腻子三遍、刷乳胶漆 | m2 | 336.57 |  |  |  |
| 46 | 天棚吊顶造型 | 1.天棚吊顶造型 2.单层9mm阻燃板，2.5mm厚木纹铝板面层 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 47 | 白色拉膜灯箱吊顶 | 1.Φ8吊筋，U型轻钢龙骨基层 2.12mm阻燃板基层，批腻子三遍、刷乳胶漆 3.白色拉膜灯箱吊顶 | m2 | 16.11 |  |  |  |
| 48 | 定制软膜吊顶 | 1.Φ8吊筋，U型轻钢龙骨基层 2.12mm阻燃板基层，批腻子三遍、刷乳胶漆 3.定制软膜灯箱吊顶（另计） | m2 | 23.52 |  |  |  |
| 49 | 窗帘盒 | 1.暗窗帘盒200*200, 2.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m | 28.6 |  |  |  |
| 50 | 灯槽（B=300mm） | 1.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m | 28.76 |  |  |  |
| 51 | 石膏板吊顶天棚（侧面） | 1.天棚吊顶侧面 2.单层9mm阻燃板，单层9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带、批腻子三遍、刷乳胶漆 | m2 | 38.77 |  |  |  |
|  | 5 油漆、涂料工程 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 原建筑墙/柱面刷白色乳胶漆 | 1.批腻子三遍，白色乳胶漆 | m2 | 121.06 |  |  |  |
| 53 | 原建筑墙面刷深灰色乳胶漆 | 1.批腻子三遍，深灰色乳胶漆 | m2 | 9.68 |  |  |  |
| 54 | 原建筑顶面喷深灰色乳胶漆 | 1.批腻子三遍，深灰色乳胶漆 | m2 | 370.13 |  |  |  |
| 55 | 金属面油漆 | 1.40*40*2.5镀锌方管喷深灰色氟碳漆 | m2 | 6.05 |  |  |  |
|  | 6 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 金属装饰线 | 1.10mm宽L型黑钛不锈钢压边条 | m | 41.69 |  |  |  |
| 57 | 金属装饰线 | 1.9厚阻燃板基层 2.1.0厚黑钛不锈钢踢包边 h=60mm | m | 7.14 |  |  |  |
| 58 | 金属装饰线 | 1.20mm宽L型拉丝不锈钢收边 | m | 18.42 |  |  |  |
| 59 | 金属装饰线 | 1.20mm宽黑钛不锈钢收边 | m | 18.42 |  |  |  |
| 60 | 定制成品移动隔断 | 1.定制成品移动隔断，含轨道 | m2 | 6.48 |  |  |  |
| 61 | 顶面轨道射灯安装钢架 | 1.裸顶处轨道射灯固定在40*40*2.5镀锌方管 | t | 0.106 |  |  |  |
|  | 7 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.轻钢龙骨隔墙拆除，石膏板 | m2 | 152.17 |  |  |  |
| 63 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.轻钢龙骨拆除，阻燃板 | m2 | 232.49 |  |  |  |
| 64 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除栏杆扶手 | m | 7.2 |  |  |  |
| 65 | 门洞拆除 | 1.门洞拆除 | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 8 八层墙体拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 砖砌体拆除 | 1.加气块砖墙拆除，含墙面装饰面层 2.清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆。 | m3 | 94.95 |  |  |  |
| 68 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构造柱 2.清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆。 | m3 | 3.75 |  |  |  |
| 69 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土过梁拆除 2.清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆。 | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 70 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑，含上下楼及二次运输费 | m3 | 99.1 |  |  |  |
|  | 9 隔墙拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 轻钢龙骨隔墙基层 | 1、75系列轻钢龙骨基层,9厚阻燃板基层，9.5厚石膏板 | m2 | 149.63 |  |  |  |
| 72 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 轻钢龙骨隔墙拆除（阻燃版） | m2 | 149.63 |  |  |  |
| 73 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 轻钢龙骨拆除，石膏板 | m2 | 149.63 |  |  |  |
| 74 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑，含上下楼及二次运输费 | m3 | 14.96 |  |  |  |
|  | 10 其他拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 地面钢架（原数字沙盘区域） | 1、热镀锌型材骨架龙骨焊接安装：40*40*3@460镀锌方管 | t | 0.43 |  |  |  |
| 76 | 地台钢架 | 1、热镀锌型材骨架龙骨焊接安装：40*40*3@600镀锌方管 | t | 0.59 |  |  |  |
| 77 | 地台基层 | 1、地台：三层15mm阻燃板基层 2、侧面：单层15mm阻燃版基层 | m2 | 82.3 |  |  |  |
| 78 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1.原数字沙盘区域钢架和地台钢架拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 79 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.地台阻燃板基层拆除 | m2 | 82.3 |  |  |  |
| 80 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑，含上下楼及二次运输费 | m3 | 6.16 |  |  |  |
| 二 | 多媒体数字内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 序厅-LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★P1.839 LED全彩显示屏 | P1.839全彩LED显示屏 画面刷新率 3840Hz LED类型黑灯SMD 3in1 1515 像素间距（mm） 1.839 箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm） 640x480x60 箱体分辨率348x261 箱体重量（㎏） 7.8 箱体材质压铸铝 模组尺寸（宽×高）/（mm） 320x160 亮度（nit） 700 刷新频率（Hz） 3840 灰度等级（Bit） 13 /14 对比度4000:1 色温（K） 6500 可视角度（水平/垂直）（°） 140/140 驱动方式1/29 防护等级（前/后） IP40/IP21 LED寿命（H） 100000 模组维护方式前或后维护 电源&其它维护方式前或后维护 | m2 | 6.72 |  |  |  |
| 2 | LED安装支架 | 1.名称：LED安装支架 2.定制（全钢结构） 3.其他未尽描述见设计图纸及使用单位需求功能 | m2 | 6.72 |  |  |  |
| 3 | 全彩信号接收系统同步（联机） | 全彩色信号传输控制器：接收系统 信号传输规格：256×256像素/块 传输模式：CAT.6网络传输 | 块 | 30 |  |  |  |
| 4 | 全彩信号发送系统同步（联机） | 全彩色信号传输控制器：发送系统 单张发送卡支持分辨率：1280*1024、1024*1200、1600*484、1920*712、2048*668 含LED参数调节、控制软件 传输模式：CAT.6网络传输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | LED电箱 | 定制LED电箱：600*800mm 包含成套断路器、继电器、时序器、分时控制模块、通讯模块 启动、停止、应急等模块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | ★计算机主机 | 型号： 不低于以下配置 CPU：i7-12700 内存：16GB 硬盘：1TB+SSD 256G 显卡：RTX A2000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 全频吸顶音箱 | 型号： 功率：80W连续节目功率，40W连续粉红噪声 大声压级：120db@ 1m，9w 覆盖角：130°圆锥覆盖 额定阻抗：16Ω 尺寸：195*200mm 开孔尺寸：16.5~17.5cm | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 解码功放 | 型号：T3 纯后级功放 • 功率： 4-ohm立体声:450W 8-ohm立体声:330W 8-ohm 桥接单声道:900W • 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB • 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权):> 100 dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 专业影片播放器 | 支持各类主流音视频格式解码（支持全平台的软解码）； 支持非标、超大分辨率； 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能； TCP/IP网络中控管理接口； TCP/IP网络数据库伺服接口； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2 工作全覆盖-触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ★65吋触摸一体机（内嵌式） | 65寸+10点电容触摸屏 分辨率：1920×1080 内置主机： CPU:INTEL I5-6400 内存：8G 固态硬盘：120GB/固态硬盘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 查询多媒体 | 交互设计：演绎创意、资料整理、展示内容创意方案策划与编写；互动原型、交互脚本，UX交互方案； UI设计：美术、UI界面设计、美术制作、按钮及菜单可视化制作； 交互程序开发：代码编程、触摸查询功能，数据接口对接，数据可视化展示，交互动效设计与制作、按钮动效与层级间的转场动效、人机交互热点设计，联动互动程序开发； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 3 品牌强引擎-触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ★27吋触摸一体机（立柱式） | 型号： 27寸+10点电容触摸屏 分辨率：1920×1080 内置主机： CPU:INTEL I5-6400 内存：8G 固态硬盘：120GB/固态硬盘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 查询多媒体 | 交互设计：演绎创意、资料整理、展示内容创意方案策划与编写；互动原型、交互脚本，UX交互方案； UI设计：美术、UI界面设计、美术制作、按钮及菜单可视化制作； 交互程序开发：代码编程、触摸查询功能，数据接口对接，数据可视化展示，交互动效设计与制作、按钮动效与层级间的转场动效、人机交互热点设计，联动互动程序开发； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 4 商会阵地-触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ★65吋触摸一体机（内嵌式） | 65寸+10点电容触摸屏 分辨率：1920×1080 内置主机： CPU:INTEL I5-6400 内存：8G 固态硬盘：120GB/固态硬盘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 查询多媒体 | 交互设计：演绎创意、资料整理、展示内容创意方案策划与编写；互动原型、交互脚本，UX交互方案； UI设计：美术、UI界面设计、美术制作、按钮及菜单可视化制作； 交互程序开发：代码编程、触摸查询功能，数据接口对接，数据可视化展示，交互动效设计与制作、按钮动效与层级间的转场动效、人机交互热点设计，联动互动程序开发； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 5 多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投影机 | 投影技术：DLP 变焦比：1.2X 亮 度：4000LM 对比度：20000:1 分辨率：1920×1200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 电动幕布 | 150英寸电动幕布 幕布比例：16:10 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 投影机支架 | 配套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 成品光纤线 | 光纤HDMI线2.0版 4k高清线 25米 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 6 设备管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 计算机控制服务终端 | 定制 开关机控制终端管理 集成远程管理功能 端口：1个上行端口+8个下行端口 上行速率：1000Mbps 传输协议：TCP/IP 电源电压：AC 100-240V | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 全展区灯光集控箱 | 定制 24路灯光分区域集中控制 上位通讯接口：RJ45网络接口、RS-232 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电源时序器 | 20A电源滤波； 10路万用电源插座输出； 带鹅颈照明灯； 时序电源控制，可以多台联控 2个旁路电源插入 RS232C控制接口 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 7 网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ★无线控制器 | 8个电口，其中最后2个电口与光口组成combo，维护接口：1个RJ-45维护串口，1个USB口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | ★无线接入授权 | 无线控制器license授权函-管理8AP | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | ★吸顶AP | 802.11a/b/g/n/ac协议 DC：12V±10% PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准 | 套 | 5 |  |  |  |
| 26 | ★POE供电交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | ★以太网交换机 | 24口三层以太网交换机 支持网络标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3z,ANSI/IEEE 802.3 NWay,IEEE802.3x 传输速率：10M/100M/1000Mbps | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 8 总控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ★中控计算机 | CPU：i5-12500 内存：16GB 硬盘：1T+SSD 256G 显卡：2G | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | ★液晶显示器 | 21.5"液晶显示器 分辨率：1920×1080，60Hz 亮度：250cd/㎡ 配套原装键鼠 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | ★移动控制终端 | 内存：32G 平板电脑 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 全馆总控程序集（机房中控计算机） | 1.定制；图形化操作界面；独立多媒体展项状态综合控制；灯光独立控制；投影机独立控制；计算机开/关控制（不含中控主机）；设备运行状态指示；与移动终端实时闭环通讯 2.其他未尽描述详见设计图纸及使用单位需求功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 全馆总控程序集（移动终端） | 1.定制；图形化操作界面；独立多媒体展项状态综合控制；灯光独立控制 投影机独立控制；计算机开/关控制（不含中控主机）；设备运行状态指示；与中控计算机实时闭环通讯 2.其他未尽描述详见设计图纸及使用单位需求功能 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 9 机房其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ★42U机柜 | 图腾 标准网络机柜 规格：600×800×2000mm 每台机柜含6个固定板、一套8位PDU（16A） | 台 | 2 |  |  |  |
| 34 | ★42U机柜 | 图腾 标准网络机柜 规格：600×600×2000mm | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 10 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 双口信息面板 | 前部可拆，86型，双口 | 个 | 10 |  |  |  |
| 36 | 六类非屏蔽模块 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 | 个 | 20 |  |  |  |
| 37 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3米） | 条 | 30 |  |  |  |
| 38 | 网络地插 | 国标，双口，含模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 39 | 六类24口非屏蔽配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | 1U理线器 | 金属理线器（12档） | 个 | 2 |  |  |  |
| 三 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 强电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 | 1.名称 轨道射灯，含轨道 2.规格：12W,700lm,4000K,38度 | 套 | 54 |  |  |  |
| 2 | 装饰灯 | 1.名称 定制造型灯具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 装饰灯 | 1.名称：6000*50mmLED长条灯 2.规格：24W | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 装饰灯 | 1.名称 60mm宽成品LED灯条 | m | 32 |  |  |  |
| 5 | 装饰灯 | 1.名称 暗装筒灯1 2.规格：15W，1400lm,5700K | 套 | 24 |  |  |  |
| 6 | 装饰灯 | 1.名称 明装筒灯 2.规格：12W，1020lm,4000K | 套 | 14 |  |  |  |
| 7 | 装饰灯 | 1.名称 射灯 2.规格 4W,270lm,4000K,30度 | 套 | 26 |  |  |  |
| 8 | 装饰灯 | 1.名称 LED灯带 2.规格 8W,280lm,3000K | m | 28.76 |  |  |  |
| 9 | 装饰灯 | 1.名称 LED洗墙灯 | m | 60.56 |  |  |  |
| 10 | 装饰灯 | 1.名称 暗装灯具1 2.规格 32W,2250lm,5700K | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 装饰灯 | 1.名称 LED灯管 2.规格：8W,800lm,6500K | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 配电箱1AP1 | 1.名称 配电箱 2.规格、型号：1AP1 3.含无端子接线 4.配电箱配置详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配电箱1AP | 1.名称 配电箱 2.规格、型号：1AP 3.含无端子接线 4.配电箱配置详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 桥架 | 1.名称 热镀锌桥架 2. 规格 200*100 | m | 106.99 |  |  |  |
| 15 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.规格:型钢综合考虑 | kg | 113.41 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称电力电缆：WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 20.12 |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称电力电缆：WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 219.36 |  |  |  |
| 18 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 3550.28 |  |  |  |
| 19 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 | m | 27.25 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1.名称 配管KBG20 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 667.52 |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1.名称 配管KBG25 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 192.61 |  |  |  |
| 22 | 照明开关 | 1.名称 单联单控开关 2.安装方式 暗装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 照明开关 | 1.名称 双联单控开关 2.安装方式 暗装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 照明开关 | 1.名称 三联单控开关 2.安装方式 暗装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 插座 | 1.名称 五孔插座 2.安装方式 墙面 | 个 | 23 |  |  |  |
| 26 | 插座 | 1.名称 五孔地插 2.安装方式 地面 | 个 | 8 |  |  |  |
| 27 | 接线盒 | 1.名称 接线盒 2.安装形式 暗装 | 个 | 230 |  |  |  |
| 28 | 配管 | 1.名称 金属软管 2.规格 DN20 3.配置形式 吊顶内 | m | 150 |  |  |  |
| 29 | 送配电装置系统 | 1.名称 送配电装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 2 弱电工程 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 弱电桥架 | 1.名称 弱电桥架 2. 规格 200*100 | m | 126.98 |  |  |  |
| 31 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.规格:型钢综合考虑 | kg | 134.6 |  |  |  |
| 32 | 双绞线缆 | 1.六类网络线（4UTP-CAT.6） | m | 2635.1 |  |  |  |
| 33 | 配线 | 1.名称 单模四芯光纤 2.配线形式 穿管敷设 | m | 81.92 |  |  |  |
| 34 | 配管 | 1.名称 配管KBG20 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 10.28 |  |  |  |
| 35 | 配管 | 1.名称 配管KBG25 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 176.6 |  |  |  |
| 36 | 配管 | 1.名称 配管KBG30 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 10.39 |  |  |  |
| 37 | 配线 | 1.音响线（金银线）RVH2*300 2.管内穿线 | m | 74.72 |  |  |  |
| 38 | 接线盒 | 1.名称 接线盒 2.安装形式 暗装 | 个 | 50 |  |  |  |
| 四 | 模型艺术品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整馆艺术造景 | 工艺制作方式：制作工艺及材质：通过前期专家论证，方案设计，落地深化 方案设计，定稿后，根据CAD图纸放样定位，阻燃板构建地形起伏，铺设钢丝网钢结构建造石块造型、水泥第二层地形塑造--艺术造型塑造、细节雕琢，第三层地表颜色艺术处理、写实手法还原石块造型，艺术布局营造地面仿真植物 写实艺术展现，剖析地层地表植物层，从土层内部加树根 草根 再从地表草皮开始覆盖，稀疏覆盖，远近关系色彩搭配与对比，进行艺术写实的植物营造还原。整体建造营造达到还原效果后，再开始整体还原着色，新旧对比，艺术做旧，最终达到场景艺术再现的逼真艺术效果，达到展示目的。 | m2 | 72 |  |  |  |
| 2 | 互动装置 | 人工互动装置，由深化人员根据现场预留尺寸，深化出CAD图，再由专业厂家根据图纸下料施工，40*40cm立方体亚克力盒子，转轴贯穿其中，四周UV画面，可旋转。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 3 | 壁挂模型 | 1.壁挂地图模型，所有房屋做出层次感（1.5*1.7m） 2.后期二次创作、专业模型塑形师临摹及修改、细化及专业公司定制 | m2 | 2.55 |  |  |  |
| 4 | 定制展台 | 1.定制深灰色烤漆钢板展台 2.80*40扁管桌脚刷深灰色氟碳漆，地面内部预埋钢管 3.规格：1.15*0.65*0.8m | 个 | 1 |  |  |  |
| 五 | 平面展陈 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属烤漆背光字（中文） | 1.金属烤漆背光字（中文） 2.规格：14cm | 个 | 33 |  |  |  |
| 2 | 金属烤漆背光字（中文） | 1.金属烤漆背光字（中文） 2.规格：10cm | 个 | 57 |  |  |  |
| 3 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 21.6 |  |  |  |
| 4 | 金属烤漆字 | 1.金属烤漆字 2.规格：12cm | 个 | 96 |  |  |  |
| 5 | 软膜灯箱 | 1.软膜灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 23.5 |  |  |  |
|  | 洪蓝党组织发展史 党建概况 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 12 |  |  |  |
| 7 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：8cm | 个 | 57 |  |  |  |
| 8 | 亚克力UV打印 | 1.亚克力UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 3 |  |  |  |
| 9 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 23 |  |  |  |
| 10 | 黑色背胶车贴 | 1.黑色背胶车贴 | m2 | 1.8 |  |  |  |
|  | 强洪基 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 12 |  |  |  |
| 12 | 亚克力UV打印 | 1.亚克力UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 0.2 |  |  |  |
| 13 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 16.6 |  |  |  |
| 14 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：5cm | 个 | 134 |  |  |  |
|  | 聚洪力 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 5 |  |  |  |
| 16 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 26.7 |  |  |  |
| 17 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：30cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：9cm | 个 | 8 |  |  |  |
| 19 | 精品灯箱 | 1.精品灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 7 |  |  |  |
|  | 习言习语 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 金属烤漆字 | 1.金属烤漆字 2.规格：23cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 21 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 19 |  |  |  |
| 22 | 亚克力UV打印 | 1.亚克力UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 0.5 |  |  |  |
| 23 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 59 |  |  |  |
| 24 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：0.85*1.2m | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：0.75*1m | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 入党誓词 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 亚克力吊装艺术烤漆字 | 1.亚克力吊装艺术烤漆字 2.规格：18cm | 个 | 8 |  |  |  |
| 27 | 亚克力吊装艺术烤漆图案 | 1.亚克力吊装艺术烤漆图案 2.规格：90cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 亚克力吊装艺术烤漆字底板 | 1.亚克力吊装艺术烤漆字底板 2.规格：110cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 亚克力党徽雕刻烤漆 | 1.亚克力党徽雕刻烤漆 2.规格：400*400mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 31 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：10cm | 个 | 26 |  |  |  |
| 32 | 精品灯箱 | 1.精品灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 6.7 |  |  |  |
| 33 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 1.2 |  |  |  |
| 34 | 双面磨砂亚克力UV打印镜钉安装 | 1.双面磨砂亚克力UV打印镜钉安装 2.墙面挂贴 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 35 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 43 |  |  |  |
| 36 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：19cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：8cm | 个 | 92 |  |  |  |
|  | 党建活动区 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：2.4*1.5m | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 走进商会 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：18.5cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 40 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：6cm | 个 | 25 |  |  |  |
| 41 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：8cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 42 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：3.5cm | 个 | 44 |  |  |  |
| 43 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 5 |  |  |  |
| 44 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 18.5 |  |  |  |
|  | 商会建设 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：18.5cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 46 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：6cm | 个 | 29 |  |  |  |
| 47 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：11cm | 个 | 64 |  |  |  |
| 48 | 精品灯箱 | 1.精品灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 11.6 |  |  |  |
| 49 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 50.7 |  |  |  |
|  | 名企名品 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 金属烤漆字 | 1.金属烤漆字 2.规格：23cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 51 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：16cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 52 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：5cm | 个 | 28 |  |  |  |
| 53 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：10cm | 个 | 13 |  |  |  |
| 54 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 9.5 |  |  |  |
| 55 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 57 |  |  |  |
|  | 小会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：0.65*1.5m | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：11cm | 个 | 12 |  |  |  |
| 58 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 4 |  |  |  |
| 59 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 14 |  |  |  |
| 六 | 合计 | （一~五）项 |  |  |  |  |  |
| 七 | 暂列金 | 暂列金额，共计5万元，不得让利。 | 项 | 1.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 八 | 最终价格 | （六）+（七） |  |  |  |  |  |
|  | 注：1.本工程的单价为全费用单价，其应包括但不限于设备、劳务、管理、临时设施费、各项措施费、成品保护费、质检、交通、材料、材料加工、运输、装卸、包装、安装、配合、保险、质量保修服务以及法律法规规定的所有费用，包含税金（9%）。 |  |  |  |  |  |  |

- 第四章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

四、评分细则

本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |
| # 产品功能、性能、配置要求（15分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分15 分;打★号指标为必须满足项如有负偏离将作为无效报价;非打★号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上经评委认定，本项得零分。 |
| 企业业绩 （10分） | 投标人自2021年2月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似项目业绩每提供一个得2分，最高得10分，不提供不得分（提供中标通知书、合同及竣工验收证明资料复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物等） |
| 服务团队 （9分） | - 项目经理具有建筑工程二级建造师证书且具有工程师及以上职称并提供安全生产考核合格证书(B证)，全部提供得 3分，缺项不得分。 - 技术负责人具有建筑工程二级建造师证书且具有工程师及以上职称并提安全生产考核合格证书(B证)，全部提供得 3分，缺项不得分。 3、本项目除项目经理和技术负责人外的现场具体实施人员具有质量员、施工员、安全员，得3分，缺项漏项或是一人身兼数职不得分。 注：以上提供相应证书以及2023年10月-2024年3月供应商为其缴 纳的社保证明，证明材料缺项不得分，不可一人兼任多重职务。 |
| 售后服务方案（9分） | 根据供应商提供的售后服务方案(如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等)进行综合打分: - 1、供应商具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得9分; - 2、供应商具备较为完善的服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得6分; - 3、供应商具备基本的服务保障体系，服务内容全面性、故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力基本满足采购需求的，得3分。 - 4、方案针对重难点描述不准确，分析不合理，不具备可行性的，或未提供不得分。 |
| 重点、难点 分析方案（9分） | - 根据供应商提供的本项目重点、难点分析方案（项目进度控制、安装及后续维护中的难点解决、使用过程中可能存在的安全隐患问题解决等）综合评分： - 1、方案针对重难点描述具体详细，分析合理，可行性强的，得 9分； - 2、方案针对重难点描述较详细，分析较合理，可行性较强，得 6分； - 3、方案针对重难点有基本描述，有基本分析，有一定的可行性，得 3分； - 4、方案针对重难点描述不准确，分析不合理，不具备可行性的，或未提供不得分。 |
| 培训方案（9分） | 根据供应商提供的本项目培训方案(包括培训计划、培训师资力量、培训内容、培训视频(含显示屏使用及保养方法)等)进行综合打分: - 培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得9分; - 培训方案比较全面、有效，培训计划、培训师资力量、培训内容比较详细，得6分; - 培训方案基本有效，培训计划、培训师资力量、培训内容基本满足采购需求的，得3分。 - 方案针对重难点描述不准确，分析不合理，不具备可行性的，或未提供不得分。 |
| 施工组织（9分） | 评委根据投标人提供的组织实施方案(包含时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施等施工方案和验收方案内容)进行综合评分: - 组织实施方案合理可行，针对性强的，得9分; - 组织实施方案较为合理可行，针对性较强的，6分: - 组织实施方案基本合理可行性、具有针对性的，得3分。 - 方案针对重难点描述不准确，分析不合理，不具备可行性的，或未提供不得分。 |

说明：

1、得分且报价相同的，按商务部分评分因素优劣排序。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审 （ 特 别 说 明 ： 节 能 、 环 保 产 品 必 须 纳 入 “ 中 国 政 府 采 购 网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据，原件备查。如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

- 第五章  合同条款及格式

南京市政府采购合同

- （仅供参考）

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财政 局监制

项目编号： 项目名称：

采购人：（以下简称甲方）	供应商：（以下简称乙方）

住所地：	住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方按照南京卓诚的招标结果签订本合同。

- 第一条	合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

分项报价表（格式自拟）。第二条	合同总价款

本合同项下总价款为	（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3、本合同执行期间合同总价款不变。第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购	（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；   （2）服务一览表；

（3）交付一览表；	（4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；	（6）服务承诺；

（7）成交通知书；	（8）甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 履行合同期限

履行合同期限：60日历天

- 第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第六条 质量保证

- 1、乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

- 2、除特别说明外，质量保证期为自验收合格后	，在此期间，乙方提供免费服务。

- 3、乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1.乙方应当在合同签订后天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

- 3、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

- 4、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

- 第八条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（2 ）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的 10%作为履约保证金。

（2）无

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方需凭乙方开具发票支付款项。

3、付款条件：项目完工后，支付至已完工程量核产的50%，竣工验收合格后，支付至已完工程量核产的60%；审计报告出具后，支付至审计结算审定价的70%（含已付）；尾款自出具审计报告之日，两年内平均支付至审定价100%（含已付，质保金除外）。工程质量保修金按审计结算价款的3%，缺陷责任期满后无息返还。

第十条  违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

- 第十一条 合同的变更和终止

- 1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

- 第十二条 合同的转让

- 1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- （2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

- （3）在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

- 2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	代表人：

电	话：	电	话：

开户银行：	开户银行：

帐	号：	帐	号：

- 第六章  投标文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                        （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

- 目  录

名   目                                                                   页码

- 竞争性磋商申请及声明

- 法定代表人授权委托书

- 报价表格式

四、分项报价表

五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

六、技术条款偏离表

七、商务条款偏离表格式

八、项目内容及详细说明、项目技术方案及服务承诺等

九、供应商拟投入本项目团队人员一览表

十、投标人自2021年2月1日(含)以来的业绩证明材料

十一、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

# 附件二、残疾人福利性单位声明函格式

附件三、监狱和戒毒企业证明材料

附件四、资格证明文件（若响应文件中提供信用承诺书则无需提供）

附件五、信用承诺书（若响应文件中提供资格证明文件则无需提供）

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

- 目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                        ，合同履约期限：           。

3、我们的总报价为（大写）       元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处：

本授权委托书声明：注册于                          （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人           、        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：                 磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

供应商（公章）:

法定代表人（签字或签章）：

被授权人签字（签字或签章）：

日   期：        年    月    日

- 目录三、报价表格式

报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | □是 □否 |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利单位 |  | □是 □否 |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | □是 □否 |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：1、请注明是第几轮报价；

2、第一轮报价表装订在投标文件中；第二轮的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

3、本次采购共两轮报价，第二轮报价为最终报价。

4、在“供应商是否属于小和微型企业”、“供应商是否属于残疾人福利单位”、“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 洪蓝街道招商中心展陈设施及安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属门套 | 1、基层材料种类:12mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:1.0mm黑钛不锈钢门套 | m2 | 12.43 |  |  |  |
| 2 | 消防箱暗门（700*1000mm） | 1.消防箱暗门：700*1000mm 2.9.5厚纸面石膏板；9厚阻燃板；20*40*2.5镀锌方管钢架。 3.含成品180°铰链等五金 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 3 | 白色烤漆铝板检修暗门（1320*2400mm） | 1.白色烤漆铝板检修暗门：1320*2400mm 2.2.5厚白色烤漆铝板面层（内衬瓦楞钢板） 3.20*40*2.5镀锌方管 4.含不锈钢门轴等五金 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 4 | 检修暗门（600*1000mm） | 1.检修暗门：600*1000mm 2.9.5厚纸面石膏板；9厚阻燃板；20*40*2.5镀锌方管钢架。 3.含成品180°铰链等五金 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 5 | 检修暗门（800*1000mm） | 1.检修暗门：800*1000mm 2.9.5厚纸面石膏板；9厚阻燃板；20*40*2.5镀锌方管钢架。 3.含成品180°铰链等五金 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6 | 钢化玻璃移门 | 1、门代号及洞口尺寸:2400*2700mm 2、玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃+门框 3、含轨道及钢架 | m2 | 6.48 |  |  |  |
| 7 | 成品双开套装门 | 1.木质成品套装门：1500*2100mm 2.含执手锁、门吸、铰链等五金件 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 8 | 成品单开套装门 | 1.木质成品套装门：1000*2100mm 2.含执手锁、门吸、铰链等五金件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 9 | 石材窗台板 | 1.白色人造石窗台板 2.1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 5.74 |  |  |  |
| 10 | 窗帘 | 1.布艺窗帘，高度2800mm 2.工程量按轨道长度计算，褶皱自行考虑，不得低于1.8。 | m | 13 |  |  |  |
|  | 2 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平面找平层 | 1.水泥砂浆找平层50mm | m2 | 486.45 |  |  |  |
| 12 | 白色鹅卵石地面 | 1.散铺白色鹅卵石（厚度不小于10cm） | m2 | 29.32 |  |  |  |
| 13 | PVC卷材楼地面 | 1.自流平砂浆找平，厚度6mm；2.0mm厚深灰色/灰色/红色地胶 2.地板品牌及质量参考或相当于“阿姆斯壮、LG、汉美臣” | m2 | 368.54 |  |  |  |
| 14 | 复合地板 | 1.复合地板铺设 2.规格：多层复合地板，厚度不低于12mm。 3.含防潮垫铺设。 4.地板品牌及质量参考或相当于“圣象、千年舟、大自然” | m2 | 145.02 |  |  |  |
| 15 | 块料楼地面-600*600mm地砖 | 1.600*600mm地砖，干水泥擦缝 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 4.地砖品牌及质量参考或相当于“东鹏、诺贝尔、冠军” | m2 | 15.09 |  |  |  |
| 16 | 块料楼地面-800*800mm白色地砖 | 1、800*800mm白色地砖，干水泥擦缝 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 4.地砖品牌及质量参考或相当于“东鹏、诺贝尔、冠军” | m2 | 64.14 |  |  |  |
| 17 | 石材楼地面-门槛石 | 1.门槛石 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 | m2 | 1.3 |  |  |  |
| 18 | 块料楼地面-1200*600mm地砖 | 1.1200*600mm地砖，干水泥擦缝 2.30厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.素水泥浆一道 4.地砖品牌及质量参考或相当于“东鹏、诺贝尔、冠军” | m2 | 15.81 |  |  |  |
| 19 | 防静电活动地板 | 1.600*600防静电地板 2.钢制 | m2 | 6.23 |  |  |  |
| 20 | 金属踢脚线 | 1.9厚阻燃板基层 2.1.0厚黑钛不锈钢踢脚线 H=60mm | m | 213.55 |  |  |  |
| 21 | 金属踢脚线 | 1.9厚阻燃板基层 2.1.0厚黑钛不锈钢踢脚线 H=110mm | m | 55.5 |  |  |  |
|  | 3 墙、柱面装饰与隔断工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 轻钢龙骨隔墙基层 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙基层 2.竖龙骨间距按400mm，穿芯龙骨间距按600mm。 | m2 | 708.09 |  |  |  |
| 23 | 金属隔断 | 1.镀锌钢骨架隔墙 | t | 0.35 |  |  |  |
| 24 | 定制铝框8厚钢化玻璃隔断 (黑色) | 1.定制铝框8厚钢化玻璃隔断 (黑色) | m2 | 12.8 |  |  |  |
| 25 | 喷绘壁纸墙面基层 | 1.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，刷基膜 | m2 | 221.65 |  |  |  |
| 26 | 青瓦片 | 1.青瓦片造型花窗 2.基层处理2.工艺美术师创作、细化及艺术做旧处理 3.厚度80mm | m2 | 6.37 |  |  |  |
| 27 | 银镜 | 1.9厚阻燃板基层 2.5厚银镜 | m2 | 6.37 |  |  |  |
| 28 | 石膏板墙面 | 1.9.5mm纸面石膏板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，深灰色/白色/红色乳胶漆 | m2 | 353.24 |  |  |  |
| 29 | 墙面顶部造型 | 1.9.5mm纸面石膏板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，深灰色乳胶漆 | m2 | 10.22 |  |  |  |
| 30 | 仿古建筑屋檐 | 1.青瓦片屋檐 2.基层处理2.工艺美术师创作、细化及艺术做旧处理 3.含瓦片订购及安装 | m | 29.43 |  |  |  |
| 31 | 现场塑性泥质梅花窗 | 1.现场塑性泥质梅花窗（0.56*0.56m） 2.基层处理2.工艺美术师创作、细化及艺术做旧处理 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 墙面白色烤漆铝板 | 1.墙面干挂2mm白色烤漆铝板 2.内衬瓦楞板，配套干挂件 | m2 | 3.07 |  |  |  |
| 33 | 艺术肌理漆墙面做旧 | 1.9.5mm纸面石膏板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，艺术肌理漆墙面做旧 | m2 | 26.5 |  |  |  |
| 34 | 墙面木纹四面铝方通 | 1.50*100*0.8@120木纹四面铝方通 | m2 | 18.65 |  |  |  |
| 35 | 石膏板墙面 | 1.9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m2 | 65.46 |  |  |  |
| 36 | 氟碳漆墙面 | 1.9mm奥松板，9mm厚阻燃板基层 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，红色/深灰色氟碳漆 | m2 | 11.03 |  |  |  |
| 37 | 石膏板墙面 | 1.双层9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m2 | 34.84 |  |  |  |
| 38 | 墙面装饰板 | 1.9mm阻燃板基层 2.12mm成品木饰面 | m2 | 0.52 |  |  |  |
| 39 | 喷绘壁纸造型墙面基层 | 1.木龙骨基层刷防火涂料三遍 2.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，刷基膜 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 40 | 石膏板造型墙面 | 1.木龙骨基层刷防火涂料三遍 2.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，红色乳胶漆 | m2 | 7.41 |  |  |  |
| 41 | 木纹轻奢铝板 | 1.墙面干挂2mm木纹轻奢铝板面层 2.内衬瓦楞板，配套干挂件 | m2 | 21.02 |  |  |  |
| 42 | 墙面木纹四面铝方通 | 1.30*50*0.8@30四面木纹铝方通 | m2 | 2.43 |  |  |  |
|  | 4 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 铝方通天棚(含党旗图案） | 1.Φ8吊筋，T型铝合金龙骨基层 2.100*0.8@100白色铝挂片,30*100*0.8@70黄色铝方通 3.定制党旗图案 | m2 | 32.51 |  |  |  |
| 44 | 铝方通天棚 | 1.Φ8吊筋，T型铝合金龙骨基层 2.30*50*0.8@50木纹铝方通 | m2 | 94.53 |  |  |  |
| 45 | 石膏板吊顶天棚 | 1.Φ8吊筋，U型轻钢龙骨基层 2.双层9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带、批腻子三遍、刷乳胶漆 | m2 | 336.57 |  |  |  |
| 46 | 天棚吊顶造型 | 1.天棚吊顶造型 2.单层9mm阻燃板，2.5mm厚木纹铝板面层 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 47 | 白色拉膜灯箱吊顶 | 1.Φ8吊筋，U型轻钢龙骨基层 2.12mm阻燃板基层，批腻子三遍、刷乳胶漆 3.白色拉膜灯箱吊顶 | m2 | 16.11 |  |  |  |
| 48 | 定制软膜吊顶 | 1.Φ8吊筋，U型轻钢龙骨基层 2.12mm阻燃板基层，批腻子三遍、刷乳胶漆 3.定制软膜灯箱吊顶（另计） | m2 | 23.52 |  |  |  |
| 49 | 窗帘盒 | 1.暗窗帘盒200*200, 2.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m | 28.6 |  |  |  |
| 50 | 灯槽（B=300mm） | 1.9mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板 2.钉眼防锈漆，自粘胶带，批腻子三遍，白色乳胶漆 | m | 28.76 |  |  |  |
| 51 | 石膏板吊顶天棚（侧面） | 1.天棚吊顶侧面 2.单层9mm阻燃板，单层9.5mm纸面石膏板 3.钉眼防锈漆，自粘胶带、批腻子三遍、刷乳胶漆 | m2 | 38.77 |  |  |  |
|  | 5 油漆、涂料工程 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 原建筑墙/柱面刷白色乳胶漆 | 1.批腻子三遍，白色乳胶漆 | m2 | 121.06 |  |  |  |
| 53 | 原建筑墙面刷深灰色乳胶漆 | 1.批腻子三遍，深灰色乳胶漆 | m2 | 9.68 |  |  |  |
| 54 | 原建筑顶面喷深灰色乳胶漆 | 1.批腻子三遍，深灰色乳胶漆 | m2 | 370.13 |  |  |  |
| 55 | 金属面油漆 | 1.40*40*2.5镀锌方管喷深灰色氟碳漆 | m2 | 6.05 |  |  |  |
|  | 6 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 金属装饰线 | 1.10mm宽L型黑钛不锈钢压边条 | m | 41.69 |  |  |  |
| 57 | 金属装饰线 | 1.9厚阻燃板基层 2.1.0厚黑钛不锈钢踢包边 h=60mm | m | 7.14 |  |  |  |
| 58 | 金属装饰线 | 1.20mm宽L型拉丝不锈钢收边 | m | 18.42 |  |  |  |
| 59 | 金属装饰线 | 1.20mm宽黑钛不锈钢收边 | m | 18.42 |  |  |  |
| 60 | 定制成品移动隔断 | 1.定制成品移动隔断，含轨道 | m2 | 6.48 |  |  |  |
| 61 | 顶面轨道射灯安装钢架 | 1.裸顶处轨道射灯固定在40*40*2.5镀锌方管 | t | 0.106 |  |  |  |
|  | 7 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.轻钢龙骨隔墙拆除，石膏板 | m2 | 152.17 |  |  |  |
| 63 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.轻钢龙骨拆除，阻燃板 | m2 | 232.49 |  |  |  |
| 64 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除栏杆扶手 | m | 7.2 |  |  |  |
| 65 | 门洞拆除 | 1.门洞拆除 | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 8 八层墙体拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 砖砌体拆除 | 1.加气块砖墙拆除，含墙面装饰面层 2.清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆。 | m3 | 94.95 |  |  |  |
| 68 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构造柱 2.清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆。 | m3 | 3.75 |  |  |  |
| 69 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土过梁拆除 2.清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆。 | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 70 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑，含上下楼及二次运输费 | m3 | 99.1 |  |  |  |
|  | 9 隔墙拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 轻钢龙骨隔墙基层 | 1、75系列轻钢龙骨基层,9厚阻燃板基层，9.5厚石膏板 | m2 | 149.63 |  |  |  |
| 72 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 轻钢龙骨隔墙拆除（阻燃版） | m2 | 149.63 |  |  |  |
| 73 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 轻钢龙骨拆除，石膏板 | m2 | 149.63 |  |  |  |
| 74 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑，含上下楼及二次运输费 | m3 | 14.96 |  |  |  |
|  | 10 其他拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 地面钢架（原数字沙盘区域） | 1、热镀锌型材骨架龙骨焊接安装：40*40*3@460镀锌方管 | t | 0.43 |  |  |  |
| 76 | 地台钢架 | 1、热镀锌型材骨架龙骨焊接安装：40*40*3@600镀锌方管 | t | 0.59 |  |  |  |
| 77 | 地台基层 | 1、地台：三层15mm阻燃板基层 2、侧面：单层15mm阻燃版基层 | m2 | 82.3 |  |  |  |
| 78 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1.原数字沙盘区域钢架和地台钢架拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 79 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.地台阻燃板基层拆除 | m2 | 82.3 |  |  |  |
| 80 | 垃圾清理及外运 | 1.垃圾清运 2.自行考虑，含上下楼及二次运输费 | m3 | 6.16 |  |  |  |
| 二 | 多媒体数字内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 序厅-LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★P1.839 LED全彩显示屏 | P1.839全彩LED显示屏 画面刷新率 3840Hz LED类型黑灯SMD 3in1 1515 像素间距（mm） 1.839 箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm） 640x480x60 箱体分辨率348x261 箱体重量（㎏） 7.8 箱体材质压铸铝 模组尺寸（宽×高）/（mm） 320x160 亮度（nit） 700 刷新频率（Hz） 3840 灰度等级（Bit） 13 /14 对比度4000:1 色温（K） 6500 可视角度（水平/垂直）（°） 140/140 驱动方式1/29 防护等级（前/后） IP40/IP21 LED寿命（H） 100000 模组维护方式前或后维护 电源&其它维护方式前或后维护 | m2 | 6.72 |  |  |  |
| 2 | LED安装支架 | 1.名称：LED安装支架 2.定制（全钢结构） 3.其他未尽描述见设计图纸及使用单位需求功能 | m2 | 6.72 |  |  |  |
| 3 | 全彩信号接收系统同步（联机） | 全彩色信号传输控制器：接收系统 信号传输规格：256×256像素/块 传输模式：CAT.6网络传输 | 块 | 30 |  |  |  |
| 4 | 全彩信号发送系统同步（联机） | 全彩色信号传输控制器：发送系统 单张发送卡支持分辨率：1280*1024、1024*1200、1600*484、1920*712、2048*668 含LED参数调节、控制软件 传输模式：CAT.6网络传输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | LED电箱 | 定制LED电箱：600*800mm 包含成套断路器、继电器、时序器、分时控制模块、通讯模块 启动、停止、应急等模块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | ★计算机主机 | 型号： 不低于以下配置 CPU：i7-12700 内存：16GB 硬盘：1TB+SSD 256G 显卡：RTX A2000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 全频吸顶音箱 | 型号： 功率：80W连续节目功率，40W连续粉红噪声 大声压级：120db@ 1m，9w 覆盖角：130°圆锥覆盖 额定阻抗：16Ω 尺寸：195*200mm 开孔尺寸：16.5~17.5cm | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 解码功放 | 型号：T3 纯后级功放 • 功率： 4-ohm立体声:450W 8-ohm立体声:330W 8-ohm 桥接单声道:900W • 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB • 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权):> 100 dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 专业影片播放器 | 支持各类主流音视频格式解码（支持全平台的软解码）； 支持非标、超大分辨率； 针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能； TCP/IP网络中控管理接口； TCP/IP网络数据库伺服接口； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2 工作全覆盖-触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ★65吋触摸一体机（内嵌式） | 65寸+10点电容触摸屏 分辨率：1920×1080 内置主机： CPU:INTEL I5-6400 内存：8G 固态硬盘：120GB/固态硬盘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 查询多媒体 | 交互设计：演绎创意、资料整理、展示内容创意方案策划与编写；互动原型、交互脚本，UX交互方案； UI设计：美术、UI界面设计、美术制作、按钮及菜单可视化制作； 交互程序开发：代码编程、触摸查询功能，数据接口对接，数据可视化展示，交互动效设计与制作、按钮动效与层级间的转场动效、人机交互热点设计，联动互动程序开发； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 3 品牌强引擎-触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ★27吋触摸一体机（立柱式） | 型号： 27寸+10点电容触摸屏 分辨率：1920×1080 内置主机： CPU:INTEL I5-6400 内存：8G 固态硬盘：120GB/固态硬盘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 查询多媒体 | 交互设计：演绎创意、资料整理、展示内容创意方案策划与编写；互动原型、交互脚本，UX交互方案； UI设计：美术、UI界面设计、美术制作、按钮及菜单可视化制作； 交互程序开发：代码编程、触摸查询功能，数据接口对接，数据可视化展示，交互动效设计与制作、按钮动效与层级间的转场动效、人机交互热点设计，联动互动程序开发； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 4 商会阵地-触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ★65吋触摸一体机（内嵌式） | 65寸+10点电容触摸屏 分辨率：1920×1080 内置主机： CPU:INTEL I5-6400 内存：8G 固态硬盘：120GB/固态硬盘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 查询多媒体 | 交互设计：演绎创意、资料整理、展示内容创意方案策划与编写；互动原型、交互脚本，UX交互方案； UI设计：美术、UI界面设计、美术制作、按钮及菜单可视化制作； 交互程序开发：代码编程、触摸查询功能，数据接口对接，数据可视化展示，交互动效设计与制作、按钮动效与层级间的转场动效、人机交互热点设计，联动互动程序开发； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 5 多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投影机 | 投影技术：DLP 变焦比：1.2X 亮 度：4000LM 对比度：20000:1 分辨率：1920×1200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 电动幕布 | 150英寸电动幕布 幕布比例：16:10 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 投影机支架 | 配套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 成品光纤线 | 光纤HDMI线2.0版 4k高清线 25米 | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 6 设备管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 计算机控制服务终端 | 定制 开关机控制终端管理 集成远程管理功能 端口：1个上行端口+8个下行端口 上行速率：1000Mbps 传输协议：TCP/IP 电源电压：AC 100-240V | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 全展区灯光集控箱 | 定制 24路灯光分区域集中控制 上位通讯接口：RJ45网络接口、RS-232 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电源时序器 | 20A电源滤波； 10路万用电源插座输出； 带鹅颈照明灯； 时序电源控制，可以多台联控 2个旁路电源插入 RS232C控制接口 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 7 网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ★无线控制器 | 8个电口，其中最后2个电口与光口组成combo，维护接口：1个RJ-45维护串口，1个USB口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | ★无线接入授权 | 无线控制器license授权函-管理8AP | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | ★吸顶AP | 802.11a/b/g/n/ac协议 DC：12V±10% PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准 | 套 | 5 |  |  |  |
| 26 | ★POE供电交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | ★以太网交换机 | 24口三层以太网交换机 支持网络标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3z,ANSI/IEEE 802.3 NWay,IEEE802.3x 传输速率：10M/100M/1000Mbps | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 8 总控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ★中控计算机 | CPU：i5-12500 内存：16GB 硬盘：1T+SSD 256G 显卡：2G | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | ★液晶显示器 | 21.5"液晶显示器 分辨率：1920×1080，60Hz 亮度：250cd/㎡ 配套原装键鼠 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | ★移动控制终端 | 内存：32G 平板电脑 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 全馆总控程序集（机房中控计算机） | 1.定制；图形化操作界面；独立多媒体展项状态综合控制；灯光独立控制；投影机独立控制；计算机开/关控制（不含中控主机）；设备运行状态指示；与移动终端实时闭环通讯 2.其他未尽描述详见设计图纸及使用单位需求功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 全馆总控程序集（移动终端） | 1.定制；图形化操作界面；独立多媒体展项状态综合控制；灯光独立控制 投影机独立控制；计算机开/关控制（不含中控主机）；设备运行状态指示；与中控计算机实时闭环通讯 2.其他未尽描述详见设计图纸及使用单位需求功能 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 9 机房其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ★42U机柜 | 图腾 标准网络机柜 规格：600×800×2000mm 每台机柜含6个固定板、一套8位PDU（16A） | 台 | 2 |  |  |  |
| 34 | ★42U机柜 | 图腾 标准网络机柜 规格：600×600×2000mm | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 10 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 双口信息面板 | 前部可拆，86型，双口 | 个 | 10 |  |  |  |
| 36 | 六类非屏蔽模块 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 | 个 | 20 |  |  |  |
| 37 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3米） | 条 | 30 |  |  |  |
| 38 | 网络地插 | 国标，双口，含模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 39 | 六类24口非屏蔽配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | 1U理线器 | 金属理线器（12档） | 个 | 2 |  |  |  |
| 三 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 强电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 | 1.名称 轨道射灯，含轨道 2.规格：12W,700lm,4000K,38度 | 套 | 54 |  |  |  |
| 2 | 装饰灯 | 1.名称 定制造型灯具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 装饰灯 | 1.名称：6000*50mmLED长条灯 2.规格：24W | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 装饰灯 | 1.名称 60mm宽成品LED灯条 | m | 32 |  |  |  |
| 5 | 装饰灯 | 1.名称 暗装筒灯1 2.规格：15W，1400lm,5700K | 套 | 24 |  |  |  |
| 6 | 装饰灯 | 1.名称 明装筒灯 2.规格：12W，1020lm,4000K | 套 | 14 |  |  |  |
| 7 | 装饰灯 | 1.名称 射灯 2.规格 4W,270lm,4000K,30度 | 套 | 26 |  |  |  |
| 8 | 装饰灯 | 1.名称 LED灯带 2.规格 8W,280lm,3000K | m | 28.76 |  |  |  |
| 9 | 装饰灯 | 1.名称 LED洗墙灯 | m | 60.56 |  |  |  |
| 10 | 装饰灯 | 1.名称 暗装灯具1 2.规格 32W,2250lm,5700K | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 装饰灯 | 1.名称 LED灯管 2.规格：8W,800lm,6500K | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 配电箱1AP1 | 1.名称 配电箱 2.规格、型号：1AP1 3.含无端子接线 4.配电箱配置详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配电箱1AP | 1.名称 配电箱 2.规格、型号：1AP 3.含无端子接线 4.配电箱配置详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 桥架 | 1.名称 热镀锌桥架 2. 规格 200*100 | m | 106.99 |  |  |  |
| 15 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.规格:型钢综合考虑 | kg | 113.41 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称电力电缆：WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 20.12 |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称电力电缆：WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 219.36 |  |  |  |
| 18 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 3550.28 |  |  |  |
| 19 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 | m | 27.25 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1.名称 配管KBG20 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 667.52 |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1.名称 配管KBG25 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 192.61 |  |  |  |
| 22 | 照明开关 | 1.名称 单联单控开关 2.安装方式 暗装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 照明开关 | 1.名称 双联单控开关 2.安装方式 暗装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 照明开关 | 1.名称 三联单控开关 2.安装方式 暗装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 插座 | 1.名称 五孔插座 2.安装方式 墙面 | 个 | 23 |  |  |  |
| 26 | 插座 | 1.名称 五孔地插 2.安装方式 地面 | 个 | 8 |  |  |  |
| 27 | 接线盒 | 1.名称 接线盒 2.安装形式 暗装 | 个 | 230 |  |  |  |
| 28 | 配管 | 1.名称 金属软管 2.规格 DN20 3.配置形式 吊顶内 | m | 150 |  |  |  |
| 29 | 送配电装置系统 | 1.名称 送配电装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 2 弱电工程 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 弱电桥架 | 1.名称 弱电桥架 2. 规格 200*100 | m | 126.98 |  |  |  |
| 31 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.规格:型钢综合考虑 | kg | 134.6 |  |  |  |
| 32 | 双绞线缆 | 1.六类网络线（4UTP-CAT.6） | m | 2635.1 |  |  |  |
| 33 | 配线 | 1.名称 单模四芯光纤 2.配线形式 穿管敷设 | m | 81.92 |  |  |  |
| 34 | 配管 | 1.名称 配管KBG20 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 10.28 |  |  |  |
| 35 | 配管 | 1.名称 配管KBG25 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 176.6 |  |  |  |
| 36 | 配管 | 1.名称 配管KBG30 2.配置形式 暗配 3. 刨沟及修复 | m | 10.39 |  |  |  |
| 37 | 配线 | 1.音响线（金银线）RVH2*300 2.管内穿线 | m | 74.72 |  |  |  |
| 38 | 接线盒 | 1.名称 接线盒 2.安装形式 暗装 | 个 | 50 |  |  |  |
| 四 | 模型艺术品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整馆艺术造景 | 工艺制作方式：制作工艺及材质：通过前期专家论证，方案设计，落地深化 方案设计，定稿后，根据CAD图纸放样定位，阻燃板构建地形起伏，铺设钢丝网钢结构建造石块造型、水泥第二层地形塑造--艺术造型塑造、细节雕琢，第三层地表颜色艺术处理、写实手法还原石块造型，艺术布局营造地面仿真植物 写实艺术展现，剖析地层地表植物层，从土层内部加树根 草根 再从地表草皮开始覆盖，稀疏覆盖，远近关系色彩搭配与对比，进行艺术写实的植物营造还原。整体建造营造达到还原效果后，再开始整体还原着色，新旧对比，艺术做旧，最终达到场景艺术再现的逼真艺术效果，达到展示目的。 | m2 | 72 |  |  |  |
| 2 | 互动装置 | 人工互动装置，由深化人员根据现场预留尺寸，深化出CAD图，再由专业厂家根据图纸下料施工，40*40cm立方体亚克力盒子，转轴贯穿其中，四周UV画面，可旋转。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 3 | 壁挂模型 | 1.壁挂地图模型，所有房屋做出层次感（1.5*1.7m） 2.后期二次创作、专业模型塑形师临摹及修改、细化及专业公司定制 | m2 | 2.55 |  |  |  |
| 4 | 定制展台 | 1.定制深灰色烤漆钢板展台 2.80*40扁管桌脚刷深灰色氟碳漆，地面内部预埋钢管 3.规格：1.15*0.65*0.8m | 个 | 1 |  |  |  |
| 五 | 平面展陈 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属烤漆背光字（中文） | 1.金属烤漆背光字（中文） 2.规格：14cm | 个 | 33 |  |  |  |
| 2 | 金属烤漆背光字（中文） | 1.金属烤漆背光字（中文） 2.规格：10cm | 个 | 57 |  |  |  |
| 3 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 21.6 |  |  |  |
| 4 | 金属烤漆字 | 1.金属烤漆字 2.规格：12cm | 个 | 96 |  |  |  |
| 5 | 软膜灯箱 | 1.软膜灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 23.5 |  |  |  |
|  | 洪蓝党组织发展史 党建概况 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 12 |  |  |  |
| 7 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：8cm | 个 | 57 |  |  |  |
| 8 | 亚克力UV打印 | 1.亚克力UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 3 |  |  |  |
| 9 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 23 |  |  |  |
| 10 | 黑色背胶车贴 | 1.黑色背胶车贴 | m2 | 1.8 |  |  |  |
|  | 强洪基 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 12 |  |  |  |
| 12 | 亚克力UV打印 | 1.亚克力UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 0.2 |  |  |  |
| 13 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 16.6 |  |  |  |
| 14 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：5cm | 个 | 134 |  |  |  |
|  | 聚洪力 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 5 |  |  |  |
| 16 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 26.7 |  |  |  |
| 17 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：30cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：9cm | 个 | 8 |  |  |  |
| 19 | 精品灯箱 | 1.精品灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 7 |  |  |  |
|  | 习言习语 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 金属烤漆字 | 1.金属烤漆字 2.规格：23cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 21 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 19 |  |  |  |
| 22 | 亚克力UV打印 | 1.亚克力UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 0.5 |  |  |  |
| 23 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 59 |  |  |  |
| 24 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：0.85*1.2m | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：0.75*1m | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 入党誓词 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 亚克力吊装艺术烤漆字 | 1.亚克力吊装艺术烤漆字 2.规格：18cm | 个 | 8 |  |  |  |
| 27 | 亚克力吊装艺术烤漆图案 | 1.亚克力吊装艺术烤漆图案 2.规格：90cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 亚克力吊装艺术烤漆字底板 | 1.亚克力吊装艺术烤漆字底板 2.规格：110cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 亚克力党徽雕刻烤漆 | 1.亚克力党徽雕刻烤漆 2.规格：400*400mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：14cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 31 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：10cm | 个 | 26 |  |  |  |
| 32 | 精品灯箱 | 1.精品灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 6.7 |  |  |  |
| 33 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 1.2 |  |  |  |
| 34 | 双面磨砂亚克力UV打印镜钉安装 | 1.双面磨砂亚克力UV打印镜钉安装 2.墙面挂贴 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 35 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 43 |  |  |  |
| 36 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：19cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：8cm | 个 | 92 |  |  |  |
|  | 党建活动区 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：2.4*1.5m | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 走进商会 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：18.5cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 40 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：6cm | 个 | 25 |  |  |  |
| 41 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：8cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 42 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：3.5cm | 个 | 44 |  |  |  |
| 43 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 5 |  |  |  |
| 44 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 18.5 |  |  |  |
|  | 商会建设 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：18.5cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 46 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：6cm | 个 | 29 |  |  |  |
| 47 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：11cm | 个 | 64 |  |  |  |
| 48 | 精品灯箱 | 1.精品灯箱 2.含箱体制作、安装 | m2 | 11.6 |  |  |  |
| 49 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 50.7 |  |  |  |
|  | 名企名品 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 金属烤漆字 | 1.金属烤漆字 2.规格：23cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 51 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：16cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 52 | 亚克力雕刻字烤漆（英文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（英文） 2.规格：5cm | 个 | 28 |  |  |  |
| 53 | 金属雕刻字（加支杆）中文 | 1.金属雕刻字（加支杆）中文 2.规格：10cm | 个 | 13 |  |  |  |
| 54 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 9.5 |  |  |  |
| 55 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 57 |  |  |  |
|  | 小会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) | 1.PVC艺术雕刻烤漆花格(画面亚克力UV打印) 2.规格：0.65*1.5m | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 亚克力雕刻字烤漆（中文） | 1.亚克力雕刻字烤漆（中文） 2.规格：11cm | 个 | 12 |  |  |  |
| 58 | 亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 | 1.亚克力UV打印加1.5cm厚PVC背板 2.墙面挂贴 | m2 | 4 |  |  |  |
| 59 | 进口墙布UV打印 | 1.进口墙布UV打印 2.墙面挂贴 | m2 | 14 |  |  |  |
| 六 | 合计 | （一~五）项 |  |  |  |  |  |
| 七 | 暂列金 | 暂列金额，共计5万元，不得让利。 | 项 | 1.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 八 | 最终价格 | （六）+（七） |  |  |  |  |  |
|  | 注：1.本工程的单价为全费用单价，其应包括但不限于设备、劳务、管理、临时设施费、各项措施费、成品保护费、质检、交通、材料、材料加工、运输、装卸、包装、安装、配合、保险、质量保修服务以及法律法规规定的所有费用，包含税金（9%）。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                               （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网页直接打印）

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                               （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明磋商产品和服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术、服务要求的按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                              （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目内容及详细说明、项目技术方案及服务承诺等

目录九、供应商拟投入本项目团队人员一览表

供应商拟投入本项目团队人员一览表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、提供所有人员的社保证明。

4、所有职称、证明、业绩和奖项均需要提供有效的复印件（扫描件），否则不得分。

供应商名称：                               （盖章）

目录十、自2021年2月1日以来供应商类似项目业绩情况表及证明材料

供应商业绩情况表

| 序号 | 项目 名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 主要工作内容 | 获奖情况（如有则填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有认证、证明、业绩和奖项均需要提供有效的复印件并加盖公章（扫描件），否则不得分。

供应商名称：                          （盖章）

十一、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　期：   年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

附件三、监狱管理局、戒毒管理局单位声明函格式（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料。

附件四、资格证明文件（若响应文件中提供信用承诺书则无需提供）

资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，复印件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度末的财务报表，复印件加盖公章）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明原件，复印件加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本工程整体专门面向中小企业采购。

8、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

9、其他资格条件：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

附件五、信用承诺书（若响应文件中提供资格证明文件则无需提供）

信用承诺书

采购人：

我公司(供应商名称）：

郑重承诺:我公司符合下列要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度末的财务报表，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明原件，复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

4.其他资格条件：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章）：

法定代表人（签字）：

日期:  年  月  日