竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320114-YCGC-C2024-0025

项目名称：2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目

采 购 人：南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）

采购类别：服务类

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

二○二四年四月

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	8

第三章  评审办法及标准	25

第四章  竞争性磋商项目需求	29

第五章  合同草案条款及格式	41

第六章  响应文件格式	49

- 第一章  竞争性磋商公告

2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目的潜在供应商应在南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室获取采购文件，并于2024年5月7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-YCGC-C2024-0025

2.项目名称：2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目

3.项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

4.采购方式：竞争性磋商

5.项目预算：人民币306万元

6.标包划分及最高限价：

| 标包号 | 标包编号 | 服务范围 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标包一 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-1 | （1）卡子门大街、雨花路、共青团路、花神大道等14条道路雨水管网的养护工作，设施量总长61.208千米； （2）花神大道出水口闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 114.97 |
| 标包二 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-2 | （1）应天大街、长虹路、雨花南路、邓府山小区等23条道路雨水管网的养护工作，设施量总长58.74千米； （2）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 108.9 |
| 标包三 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-3 | （1）岱山西路、西善桥街、新河街、西善桥新河村等34条道路雨水管网的养护工作，设施量总长43.449千米； （2）岱山西路和岱山南路出水口泵、闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 82.13 |

注:每标包各确定一名成交供应商，供应商可参加一个或多个标包，但最多只能成交一个标包。评标顺序为标包一至标包二，如供应商两个标包排名都第一，则只能成交次序排列最前的标包，标包二则由排名第二的供应商成交。

7.采购需求：2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护服务，主要养护内容为区级养护的市政雨水管网等设施。具体要求详见竞争性磋商文件第四章。

8.合同履行期限：8个月

9.本项目（是/否）接受联合体：否

10.是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：无

4.有下列情形之一的，不得参加本次采购活动：

（1）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（4）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（5）如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

5.供应商需提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”

（1）凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日2天前办理登记注册手续。

（2）“《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》”是供应商参加本次政府采购活动的必备材料之一，供应商需每次参加政府采购活动时，应先登录诚信档案管理系统在线打印其“《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》”，经法定代表人签名和单位盖章后作为响应文件的组成部分提交。“《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》”在线打印时间要求：必须是在采购文件发布之日起至提交响应文件截止时间前。

（3）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》”等事宜进行咨询。

三、获取采购文件

1.自本公告发布之日起五个工作日。

2.地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

3.具体方式：

（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册。

（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件工本费支付，否则将无法保证获取采购文件。支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com/）

（3）供应商可通过平台下载采购文件电子档（采购文件电子档与纸质文件不一致的，以纸质文件为准）。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册操作。平台咨询电话为：025-86338154。

四、响应文件提交

1.线下递交纸质响应文件

提交纸质响应文件开始时间：2024年5月7日14时00分；

提交纸质响应文件截止时间：2024年5月7日14时30分。

2.提交响应文件地点（不接受传真、邮寄）：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室，逾期送达或者未按照竞争性磋商文件编制要求提交的响应文件将被拒收。

3.每标包纸质响应文件一式 叁 份（正本 壹 份、副本 贰 份），电子版响应文件 壹 份（一般为正本签字盖章的扫描件），U盘。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

1.时间：2024年5月7日14点30分（北京时间）

2.地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.集中现场考察或答疑

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2.公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

（7）投标担保政策

4.响应文件提交时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席。

5.本项目成交后不允许分包、转包。

6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求 第1条”及“二、申请人的资格要求第4（1）条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 第1条”及“二、申请人的资格要求第4（1）条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按磋商文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位名称：南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）

地址：南京市雨花台区板桥落星村西胜五队

联系人：姜站

联系方式：025-85519096

2.采购代理机构信息

名称：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

地址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

联系电话：025-86803150

3.项目联系方式

项目联系人：王工

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 2 | 响应文件数量 | （1）纸质正本壹份，纸质副本贰份。 （2）电子版壹份。 （3）当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。 |
| 3 | 响应文件的编制、密封、递交 | （1）文件签署：由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。 （2）文件编制：响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自身实际情况进行添加调整；供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 （3）文件密封：供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商地址、供应商全称等。 （4）文件修改：响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字。 |
| 4 | 响应文件拒收情形 | 逾期送达或者未按照磋商文件编制要求递交的响应文件： （1）线下纸质响应文件逾期送达； （2）纸质响应文件未按要求密封。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件 | （1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料： ●如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份独立参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）； ●如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； ●如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件； ●如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； ●如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 （2）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书：（具体格式详见附件） （3）法律、行政法规规定的其他条件：无 说明1：供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求（详见采购文件第六章响应文件格式），将南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书替代的证明材料：1.符合国家相关规定的财务状况报告；2.依法缴纳税收的证明材料；3.依法缴纳社会保障资金的证明材料；4.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。提交采购人或采购代理机构核验；经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 说明2：属于以下情形，须按照竞争性磋商文件第六章要求提供证明材料，不得以信用承诺书替代： 1.供应商被列入严重失信主体名单； 2.被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 3.其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 |
| 6 | 响应无效情形 | （1）针对本章“二、响应文件编制”中的“3.2响应文件的商务部分”和“3.3响应文件的技术部分”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的； （2）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的； （3）纸质响应文件未清楚标明“正本”或“副本”； （4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的； （5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的； （6）投标总报价超过项目预算金额或最高限价； （7）投标报价存在缺项、漏项； （8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的； （9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； （10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； （13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （14）不同供应商的响应文件相互混装； （15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； （16）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系； （17）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （18）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录； （19）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》； （20）供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织； （21）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 7 | 磋商终止情形 | （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的； （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的； （5）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |

注：如有供应商须知正文条款与供应商须知前附表不一致，以供应商须知前附表为准。

- 一、总则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指本项目采购人。

- 3.政策功能

- 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）本项目行业属性为其他未列明行业。

- 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6 投标担保政策

（1）供应商磋商保证金可以用担保形式递交，保函要求详见关于开展政府采购信用担保试点工作的通知(财库〔2011〕124号)。

- 3.7 供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

- 4.磋商费用

- 4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

- 4.2 本项目采购代理服务费收费标准：

- 依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由成交供应商支付，支付方式详见本章4.3条〔招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为成交价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%+（100~500）*0.8%，（单位万元）〕。

- 4.3 本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

招标代理服务费交纳方法：

（1）交纳方式：银行网银、电汇等；

（2）收款单位、开户银行及账号：

收款单位：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

开户银行：交通银行南京软件大道支行

账号： 320899991013000593407

- 二、响应文件编制

- 1.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

- 2.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商申请及声明内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商申请及声明为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商申请及声明的总价为准，并修改单价

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照2.4 要求的规定进行确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全，不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字。

2.5 响应文件的编制应当按照磋商文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本” 字样。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

2.7 供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商地址、供应商全称等；

2.8 每标包纸质响应文件一式 叁 份（正本 壹 份、副本 贰 份），电子版响应文件 壹 份（一般为正本签字盖章的扫描件）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

- 3.响应文件的组成

- 3.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 3.2 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章竞争性磋商公告中“2.落实政府采购政策需满足的资格要求” 的证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中“3.本项目的特定资格要求”的证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》及供应商在有效经营期内的营业执照复印件；（不得以信用承诺书替代的供应商须按照磋商文件第六章要求提供证明材料）；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（7）★《商务条款偏离表》。

- 3.3 响应文件的技术部分

3.3.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；

3.3.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

3.3.3 提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明；

3.3.4 响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目的技术说明或实施方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）验收标准、技术资料；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料等。

- 3.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应在《报价表》、《分项报价表》等标明提供货物或服务的单价、总价以及分项报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 3.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 3.6 磋商保证金：本项目不设磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

- 1.响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

- 2.供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

- 3.有下列情形之一的响应文件将拒收：逾期送达或者未按照竞争性磋商文件编制要求提交的响应文件。

- 四、磋商

- 1.联合体（如本项目接受）

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

（3）以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件要求；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（4）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.磋商组织

2.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

2.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

- 3.磋商程序

3.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

3.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

3.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.4 为保证在磋商小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在磋商开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代表或自然人本人也可以直接到磋商现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在磋商小组向其提出澄清、说明或者更正要求后十分钟内以书面形式提交给磋商小组，该书面材料由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。在磋商期间，如磋商小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面材料，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

3.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应当实质性响应本磋商文件以及对磋商文件作出的实质性变动，并按磋商文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或者逾期未提交响应文件的，视同放弃磋商。

3.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或者解决方案，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐2名及以上成交候选供应商。

3.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）针对本章 “二、响应文件编制”中的“3.2响应文件的商务部分”和“3.3响应文件的技术部分”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）纸质响应文件未清楚标明“正本”或“副本”；

（4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的；

（5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（6）投标总报价超过项目预算金额或最高限价；

（7）投标报价存在缺项、漏项；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的响应文件相互混装；

（15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动；

（16）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系；

（17）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（18）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（19）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（20）供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

（21）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.9 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 4.评审办法和标准

4.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

4.2 评审办法和标准详见第三章。

- 5.确定成交候选供应商

5.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。（每标包各确定一名成交供应商，供应商可参加一个或多个标包，但最多只能成交一个标包。评标顺序为标包一至标包二，如供应商两个标包排名都第一，则只能成交次序排列最前的标包，标包二则由排名第二的供应商成交）

5.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

- 6.确定成交供应商

6.1 评审结果确定后，采购人在评审现场可根据成交候选人名单委托授权磋商小组直接确定成交供应商。

6.2 采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

6.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中， 按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

6.4 成交供应商确定后，将在原政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书。

6.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

6.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

6.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

- 7.签订合同

7.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

7.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

7.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动，并予以通报。

7.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

7.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 1.询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 2.质疑

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑的供应商应是参与所质疑项目采购活动的供应商，并应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2 上述“知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内”是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.3 质疑文件接收信息：

（1）接收单位：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

（2）联系人：王工

（3）联系电话：025-86803150

（4）联系邮箱：263950942@qq.com

（5）地址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

（6）邮编：210000

2.4 质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书；

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

2.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.7 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 3.投诉

3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 4.诚实信用

4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

4.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

4.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  评审办法及标准

- 一、评审办法

本次评审采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），主观分的评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列，评审得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐成交供应商排序。

- 二、资格性审查方法

竞争性磋商采购项目响应文件开启结束后，采购人或者代理机构依据法律、法规及采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

- 三、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10（小数点留两位，第三位不计） | 10 | 计算 |
| 2 | 技术方案 （56分） | 2.1供应商对本项目理解及需求分析：包括但不限于雨水管网等养护措施、水流走向、设施量等。对采购需求有充分的认识，工作任务、执行规范标准的阐述内容完整，项目理解透彻，技术引用规范、有针对性，无明显瑕疵得10分；有明显瑕疵（如对项目所在地设施情况完全不了解、对项目分析与项目需求不符、分析不全面，养护计划不符合项目需求等），每处扣2分；一般瑕疵每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
|  |  | 2.2定期维护巡查方案：针对设施养护制定针对性的巡查计划安排，发现设施安全隐患具有针对措施，方案完整细致，考虑全面周到，完全符合项目需求、明确的进度控制管理、措施全面细致，流程规范、无明显瑕疵得14分；有明显瑕疵（如实施过程巡查计划时效性差、对可能出现的安全隐患没有监控及应对措施、流程出现规范性错误、措施不可行或与项目不符等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 14 |  |
|  |  | 2.3质量控制方案及措施：针对本项目投入的团队人员方案，管理体系健全，具有合理的服务体系及组织架构，保证措施考虑全面，责任清晰，技术力量及人员配备专业、充足，能够明确保证预期成果，服务承诺内容具体、无明显瑕疵得10分；有明显瑕疵（如管理体系不健全，管理制度不规范、措施不可行、专业技术人员及设备配备严重缺乏，定期培训、考核制度不健全等）每处扣2分；一般瑕疵每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2.4雨水管网等养护的重难点工作、重大紧急事项应急处理响应措施及防汛排涝保障：方案完备，项目重难点分析全面准确，应对的措施和相关建议的针对性和可行性强，防汛排涝措施操作性强，无明显瑕疵的得12分，有明显瑕疵（如重难点分析不透彻，应急保障人力及物资安排不充分，不能保证足额的应急人员、车辆、机械、设备、物资；防汛排涝措施未考虑地域特点或过于简单等）每处扣2分；一般瑕疵每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 12 |  |
|  |  | 2.5污泥专项处置方案及安全文明施工方案：污泥专项处置原则及处理方式符合规范标准，考虑全面，安全生产责任制度和安全教育培训制度健全，安全生产规章制度和操作规程完善，安全生产管理组织健全、专职安全管理人员配备齐全，无明显瑕疵得10分，有明显瑕疵（如污泥专项处置、安全生产责任制度和安全教育培训制度不满足项目需求；安全生产规章制度和操作规程出现规范错误、配备的专职安全管理人员数量不足等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 10 |  |
| 3 | 企业业绩 （12分） | 供应商自2020年4月1日（以合同签订时间为准）以来独立承担的雨污水管道养护或管道修复等类似项目业绩的，每提供一个得6分, 满分12分。（提供合同复印件加盖公章，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供） | 12 | 客观分 |
| 4 | 服务保障（22分） | 4.1人员保障： 供应商拟对本项目投入的专职养护人员5人及以上，其中至少有1人为驾驶员，完全满足的得满分5分。 （所有人员提供社保机构出具的2023年11月-2024年4月中任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明加盖供应商公章；驾驶员提供驾驶证B证及以上执照复印件加盖公章；不提供或提供不全不得分。） | 5 |  |
|  |  | 4.2养护的车辆、设备情况： （1）供应商具有特种作业车辆至少包含清疏车、吸污车各1辆，配备齐全的的满分8分，每缺一项扣4分，扣完为止。 （2）供应商具有QV管道潜望镜、CCTV管道检测仪器各1台，配备齐全的得满分5分，每缺一项扣2.5分，扣完为止。 （3）供应商具有移动应急水泵的得1分/台，满分2分。 （以上设备按要求提供相关证明材料加盖公章，不提供或提供不全不得分。车辆若为购置则提供车辆行驶证（所有人须与供应商名称一致）复印件、车辆图片加盖公章；若为租赁则提供租赁合同、车辆图片、车辆行驶证复印件加盖公章；设备若为购置则提供购买发票、设备图片加盖公章；若为租赁则提供租赁合同、设备图片加盖公章。） | 15 |  |
|  |  | 4.3服务承诺 供应商承诺遇突发事件或不可抗拒因素造成设施损坏时或采购人要求时，能在30分钟内响应并到达现场，提供专业的人员、设备进行现场维护的得2分。 （提供承诺书加盖公章，不提供不得分） | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。

2.小微企业的价格扣除

对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.评分标准中提到认证、证明、业绩以有效的证明文件扫描件或复印件为依据。要求提供原件核查、备查的资料在磋商前与响应文件一并递交，磋商后不再接收任何原件及资料。

- 第四章  竞争性磋商项目需求

一、项目名称

2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目

二、市政排水设施养护内容及要求

养护内容：区级养护的市政雨水管网等设施，具体养护范围详见下表：

| 标包号 | 标包编号 | 服务范围 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标包一 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-1 | （1）卡子门大街、雨花路、共青团路、花神大道等14条道路雨水管网的养护工作，设施量总长61.208千米； （2）花神大道出水口闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 114.97 |
| 标包二 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-2 | （1）应天大街、长虹路、雨花南路、邓府山小区等23条道路雨水管网的养护工作，设施量总长58.74千米； （2）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 108.9 |
| 标包三 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-3 | （1）岱山西路、西善桥街、新河街、西善桥新河村等34条道路雨水管网的养护工作，设施量总长43.449千米； （2）岱山西路和岱山南路出水口泵、闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 82.13 |

养护要求：养护方应按照采购人的要求精心组织养护，系统地掌握市政排水养护动态，及时发现、防止和处理各类病害缺陷，确保市政排水设施的完好安全，并符合相关的行业规范。

1、雨水管网：主要包括雨水管道、合流管道（含主管、支管）、排水沟、检查井、雨水口和排放口及其他附属设施；

2、花神大道出水口闸门：主要包括闸门、启闭机及其他附属设施；

3、岱山西路和岱山南路出水口：主要包括泵、闸门、启闭机及其他附属设施；

4、代维应急排涝抢险泵车：主要包括调度演练、防汛助排、车辆及车载水泵设备设施的保养、年检、油费等。

（一）、排水管道养护标准和养护工作内容

1、排水管道设施构成

市政排水管道设施系指接纳和输送城市雨水的设施系统。具体包括雨水管道、合流管道（含主管、支管）、排水沟、检查井、雨水口和排放口及其他附属设施等。

2、排水管道养护标准

2.1主管积泥﹤管径的1/5，盖板沟积泥＜设计水深的1/5，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物。

2.2支管积泥﹤50mm，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物；明渠＜渠深1/10，排放口无垃圾、无阻水淤积 。

2.3检查井积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；(无沉泥槽)﹤主管径的1/5。检查井外观：井框盖齐全平稳，无响声，无破损，开启灵活。井框与路面高差±15㎜，井框与井盖高差≤5mm。内部：井室完好、井壁清洁、无固体废弃物。

2.4雨水口积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；（无沉泥槽）不超过管底以上50mm。雨水井外观：蔑眼无堵塞，框盖齐全无破损，平稳不动摇，井框与路面高差在0～ -15㎜。内部：井室完好，无固体废弃物。

2.5井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。

2.6新增雨水口必须设置合理，且与路沿衔接平顺。道路交叉口处雨水口必须设置为双室或三室。

3、排水管道设施养护内容

3.1排水管道巡查

3.1.1巡查周期：快速路、主、次干道管道设施，每周至少1次；支路、街巷管道设施，每周1次。

3.1.2巡查内容：晴天雨水口积水，井框盖与路面高差；周边路面破损；跳动和声响，检查井、雨水口完好情况，管道塌陷；违章占压、违章排放、擅自改动排水设施以及影响管道排水的工程施工等情况。每年对不少于10%的管道进行影像检查，优先对雨后积水地段、工地周边管道进行检测。

3.2排水管道养护

养护管道应定期检查、定期维修，保持良好的水力功能和结构状态。

3.2.1主管(管径Ф＜1000mm)、盖板式排水沟每年清疏不少于2次；(管径Ф≥1000mm)每年清疏不少于2次。支管、明渠、排放口每年清疏不少于2次。检查井、雨水口每年清捞不少于4次。

3.2.2 更换破损检查井及收水井框盖，补齐缺失井框盖。对于井框盖存在高差地进行调整，维修距离井框50厘米以内的路面破损。对于缺少雨水井而造成的积淹水地段应增设雨水井和连接管。

（二）、其他养护工作内容

1、做好维护设施完好状态调查，制定全年维护计划，并根据维护设施状况制定当月维护计划，按照设施维护相关要求实施并完成各项设施维护任务，做好养护管道等设施的定期清淤、设备保养和零星维修，保证设施完好率达标。

2、防汛工作

养护方须制定防汛预案，并建立防汛抢险队伍，准备相应的防汛抢险物资和机械设备，做好汛前、汛期和汛后的各项保障工作。汛期之前，养护方应对城市排水设施进行全面检查维修和保养，确保正常运行。汛期严格执行24小时值班制度，重点易积淹地段安排人员、设备、物资提前到场值守，落实好上级主管部门对防汛工作的有关要求，规范操作并维护好交付使用的应急排涝抢险泵车；当发生强降雨后，上路做好巡查，对积淹水地区及时开展助排工作。汛后，对排水设施开展全面清疏养护和检修保养，并对汛期发现的问题进行针对性处理。

3、应急处置

养护方须建立健全所承包维护设施的各类应急预案，报管理单位备案，并定期组织内部演练；建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。遇有突发事件或不可抗拒因素造成设施损坏时，养护方应在相关规范规定时间内（相关规范未规定的，确保30分钟内），组织人员、材料和机械立即赶赴现场，根据设施损坏实际情况，进行先期处置，设置围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。应急抢险过程中养护方应服从甲方的调度与安排。

4、投诉处理

养护方应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。

5、指令性任务

服从采购人调度和管理，保质保量按期完成采购人交办的各项指令性任务（如防汛保障、应急抢修、12345工单调查处理、项目信息化档案管理等）。

6、安全养护工作要求

养护方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。养护方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。

建立健全巡查机制，及时发现并处理设施安全隐患，若养护方不及时处理的，采购人有权委托其他单位进行处理，费用在养护方设施维护经费中列支。承包期间发生安全事故（如养护措施不当或不及时造成人身伤亡等）的一切损失由养护方承担，赔付费用从养护方设施维护经费中列支。

7、文明养护工作要求

养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。养护产生的垃圾、淤泥等，应按设施所在街道或其他相关部门管理要求，运至指定堆放场地。养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。

8、养护质量要求

养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。养护方应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应为与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。养护方不得擅自变更市政设施现状。

9、违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止

养护方担负保护市政设施的责任，对所承包维护的设施开展日常巡查，应及时发现违章挖掘、占用、排水或人为损坏等行为。发现违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应向公安部门报案，同时报管理部门。未经行政许可前提下，养护方也不得私自实施设施养护以外的接管、挖掘等行为。

10、养护内业资料

养护方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。

11、养护方不得将所承包的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其它经营性活动，不得私自改动设施或允许他人改动设施。如发生此类行为，除不具有法律效力外，养护方须承担由此给采购人和第三方造成的一切损失。

12、养护方应有与区网格化管理责任体系相对应的内部管理体系，责任到人,并做好与采购人和各街道的对接，做好相关工作的衔接与落实。并按相关标准及要求规范养护作业。

三、检查考核

1、考核组织实施

养护考核工作由南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）【以下简称“区水务总站”】负责组织实施。具体负责组织集中、不定期检查和资料汇总、评分和通报，对其作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题限期落实整改。

2、考核办法

区水务总站按照《2024年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目考核办法》相关内容对成交供应商的养护作业进行考核评分。

3、考核方式

区水务总站每月不定时组织对设施完好状况及管理绩效进行抽样检查及考核。根据市区重大活动保障等适时安排检查，检查发现的问题纳入当月考核，并形成书面成果。考核采取明查与暗查、定期检查与不定期检查、市区专项检查等相结合的形式。养护单位应积极配合考核工作。

4、检查考核的内容：

排水设施维护管理采用月度考核方式。考核实行百分制，主要包括养护工作量完成情况、设施实际完好状况、管理绩效水平三个方面：

（1）养护工作量完成情况（不计分值、确定基数）

养护单位按照相关行业规范、定额标准和工作要求，合理制定年度排水设施维护计划并分解到月，经行业主管部门审定后作为养护工作量考核依据。其中管径在DN1000以上的管道、截流管沟、箱涵养护计划和完成情况应分项申报。一年内月度计划可以调整三次，但调整幅度不能超过当月计划的10%，且年度任务量不得缩减。该项内容为基础养护，养护单位应在此基础上，针对排水设施特点，需根据日常巡查、检测、考核等实际情况增加养护频次并纳入月度计划，保证养护质量达到相关规范要求。

月度养护经费按养护工作量完成情况，拨付相应比例经费作为考核基数。

（2）设施完好状况和管理绩效水平：（百分制）

①设施完好状况（满分50分）

设施完好状况分为两项内容进行考核，分别为（1）排水管道、（2）泵车及闸门。

设施完好状况得分=50—累计扣分值。

②管理绩效水平（满分50分）

管理绩效水平分为六项内容进行考核，分别为日常养护、工作台账、应急管理、安全管理、指令性任务及投诉处理。

管理绩效水平得分=50-累计扣分值。

③附加分

包括加分项和减分项，内容和评分详见附件。

④月度设施养护管理考核实际得分＝设施完好状况得分＋管理绩效水平得分+累计加分值-累计扣分值。

四、服务期

本次服务承包合同服务期限为8个月，具体时间以签订合同为准。

五、付款方式

1. 养护经费采用先作业后拨付的方式，进场第1个月及财务年底关账前可按月申请支付，其余时间段每3个月申请办理支付。

2. 根据月度考核结果，考核总分100分，得分95及以上的该月养护经费按相应基数100%拨付；95分以下每低0.5分，当月养护经费按相应基数扣减0.5%。

3. 采购人核定经费拨付金额后，养护方需及时向采购人提供同等金额的完税发票，否则，采购人有权迟延付款。

六、其他要求

采购文件要求及常态化市政设施养护作业所需要配备的车辆和设备（清疏车、吸污车等）必须满足在成交后20天内具备南京牌照的要求，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格。

养护方投入的养护设备包含QV管道潜望镜、CCTV管道检测仪器、移动应急水泵等。投入本项目的专职养护人员不少于5人，配备巡查车辆。

七、附件：《2024年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目考核办法》

2024年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目考核办法

为进一步加强我区城市排水设施维护管理考核工作，提升城市排水设施精细化、长效化、标准化管理水平，科学准确评价维护管理绩效，合理有效使用和管理维护经费，根据《关于修订南京市城市排水设施维护管理考核办法的通知》（宁水排〔2020〕18号）等有关文件，结合我区的实际情况，特制定本办法。

一、考核范围

2024年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目

二、考核依据

遵循《城镇排水与污水处理条例》、《南京市排水条例》等相关法规和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《给水排水管道工程施工及验收规范》等规范标准及相关工作要求。

三、考核原则

按照“双随机、一公开”要求，并坚持以下原则：

- 坚持责、权、利相统一原则；

- 坚持点面结合、过程与结果并重原则；

- 坚持定额完成数量考核与实际养护质量考核相结合的原则；

- 坚持考核结果与考核经费相挂钩原则。

四、考核对象

2024年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目养护单位。

五、考核内容

考核实行百分制，主要包括养护工作量完成情况、设施实际完好状况、管理绩效水平三个方面：

（一）养护工作量完成情况（不计分值、确定基数）

养护单位按照相关行业规范、定额标准和工作要求，合理制定年度排水设施维护计划并分解到月，经行业主管部门审定后作为养护工作量考核依据。其中管径在DN1000以上的管道、截流管沟、箱涵养护计划和完成情况应分项申报。一年内月度计划可以调整三次，但调整幅度不能超过当月计划的10%，且年度任务量不得缩减。该项内容为基础养护，养护单位应在此基础上，针对排水设施特点，需根据日常巡查、检测、考核等实际情况增加养护频次并纳入月度计划，保证养护质量达到相关规范要求。

月度养护经费按养护工作量完成情况，拨付相应比例经费作为考核基数。

（二）设施完好状况和管理绩效水平：（百分制）

1.设施完好状况(满分50分)

设施完好状况分为两项内容进行考核，分别为（1）排水管道、（2）泵车及闸门。

设施完好状况得分=50—累计扣分值。

2.管理绩效水平（满分50分）

管理绩效水平分为六项内容进行考核，分别为日常养护、工作台账、应急管理、安全管理、指令性任务及投诉处理。

管理绩效水平得分=50-累计扣分值。

3.附加分

包括加分项和减分项，内容和评分详见附件。

4.月度设施养护考核实际得分＝设施完好状况得分＋管理绩效水平得分+累计加分值-累计扣分值。

六、考核方式

南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）（以下简称区水务总站）受区水务局委托，负责本办法的具体实施。

区水务总站每月组织对区内的设施完好状况及管理绩效进行抽样检查及考核。采取明查与暗查、定期检查与不定期检查、市区专项检查等相结合的形式，检查发现的问题纳入当月考核，并形成书面成果。养护单位应积极配合考核工作。

检查中排水管道检查按单元划分，排水管道（含附属设施）按照单侧每500m左右划分为一个单元，如管道不足500m，则整条管道作为一个检查单元。

1、标包一：检查考核4个管道单元（至少包含3个上月养护计划完成单元）、1辆代维泵车，不定期抽查花神大道出水口闸门；

2、标包二：检查考核4个管道单元（至少包含3个上月养护计划完成单元）、1辆代维泵车；

3、标包三：检查考核3个管道单元（至少包含2个上月养护计划完成单元）、1辆代维泵车，不定期抽查岱山西路和岱山南路出水口泵、闸门。

如遇重大保障或管理需求，可适当调整样本点数量。

七、考核结果运用

维护经费与养护工作量完成情况及月度考核情况挂钩：月度考核得分95分以上全额拨付当月考核基数经费；95分以下每低0.5分扣减当月考核基数经费的0.5%。

附表：

2024年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目检查考核评分细则

| 序号 | 项目 | 满分 | 考核内容及标准 | 扣分细则 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养护工作量（不计分值、确定基数） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 养护工作量 | \ | 养护单位根据纳入管养的设施量按行业规范和定额标准测算年度养护工作量并分解养护计划到月，组织开展养护工作并填报信息系统，行业管理部门对养护单位上报的实际养护工作量进行核算。 （月度计划应包括管道、水闸及其它排水设施的养护、CCTV检测等有定额要求的养护维管内容。） | 未达到月度养护工作量的，按比例核减。 |  |  |
| 二、设施完好状况（50分） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 排水管道 | 45 | 排水管道积泥深度不超标 | 主管超标一处扣2分，支管（含连接管）超标一处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 各类井积泥深度不超标 | 检查井超标一处扣2分；雨水篦子超标一处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 井盖井框无缺失、破损、沉陷、位移或弹响 | 缺失的每处扣3分，其他按问题严重程度每处扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 各类井的井室完好、井壁无开裂 | 每处问题扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 防坠网及挂钩完好、功能正常 | 缺失的每处扣2分，功能无法正常发挥的每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 井周路面无开裂、沉陷 | 按损坏程度每处问题扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 盖板、出水口完好 | 每处问题扣1分 |  |  |
| （二） | 泵车及闸门 | 5 | 泵车、花神大道出水口闸门及岱山西路和岱山南路出水口泵、闸门管理规范、维护到位 | 按问题严重程度扣1~5分 |  |  |
| 三、管理绩效水平（50分） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常养护 | 12 | 制定和执行养护方案和月度计划 | 无方案或月度养护计划扣4分，执行方案和月度养护计划不到位的扣1~3分 |  |  |
|  |  |  | 按规范要求开展设施养护工作 | 不按相应规范要求进行设施养护的，每发现一起扣2分 |  |  |
|  |  |  | 巡查管理到位，发现问题及时处理 | 巡查频次不符合要求的扣3分，巡查后记录不规范或无巡查记录的扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 按要求开展管道检测 | 未按要求开展检测的扣3分 |  |  |
| （二） | 工作台账 | 8 | 建立养护工作台账并整理归档，形成电子和纸质台账 | 台账存在内容简单、不完整、反映不了养护工作情况等问题的，发现一处扣2分 |  |  |
|  |  |  | 按管理部门要求将相关数据、信息上报信息化系统，按时上报各种报表 | 信息化系统数据信息或报表填报不及时、不准确，不按时完成打卡的，发现一次扣2分 |  |  |
| （三） | 应急管理 | 8 | 制定并落实防汛及应急预案，成立防汛及应急抢险队伍，做好防汛应急设备和物资保障 | 无防汛及应急预案扣4分，预案内容过于简单扣3分，落实预案不到位的发现一次扣2分； 无防汛及应急队伍扣4分，防汛应急队伍在防汛期间出现人员缺岗、到位不及时等情况的发现一次扣2分； 无防汛应急设备和物资扣4分，设备和物资不能满足使用要求的发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 突发事件及时处置 | 发生突发事件后，未及时处置1次扣4分；处置不当一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 联动顺畅 | 联动不顺畅，一次扣2分 |  |  |
| （四） | 安全管理 | 8 | 按要求落实安全工作任务和责任 | 安全责任不落实，发现一次扣4分；未按要求落实预案任务或未按要求进行安全检查、培训、演练的，发现一次扣3分；未及时发现设施安全隐患的一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 各类维养作业按相关安全规定、规程、标准及行业管理部门要求执行 | 巡查、检测、维管、养护作业不符合规定、规范及行业标准、上级要求的，发现一次扣2分。 |  |  |
| （五） | 指令性任务 | 8 | 严格按照时间、进度、工作内容及质量要求，完成上级指令性任务。（含各类调度指令） | 指令性任务开展不力及造成社会重大影响的扣8分。没有按时完成任务的每项扣4分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成任务未达到合格标准的每项扣3分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣2分。不配合月度考核每次扣3分。 |  |  |
| （六） | 投诉处理 | 6 | 接到工单或信息通知后，2小时内及时反馈回复，轻微病害4小时内完成整改，严重病害3日内完成整改。 | 未及时反馈回复和完成整改的，每次扣3分。经督促仍未完成整改的，扣分加倍。 |  |  |
| 四、附加分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 加分项目 |  | 上一月度因排水设施管理和维护方面成绩突出：受区级及以上领导、部门专题表扬；得到区级及以上奖项荣誉。 | 每次加6分，每月累计最高加12分 |  |  |
|  |  |  | 上一月度得到电视、报纸等相关媒体正面报道 | 按照报道次数每次加4分（每月至多加一次） |  |  |
|  |  |  | 养护范围内，上一月度市级城市排水设施维护管理考核中未被扣分 | 加4分 |  |  |
| （二） | 减分项目 |  | 上一月度因排水设施管理和维护方面成效较差，受区级及以上领导、部门通报批评 | 每次扣6分，不设上限 |  |  |
|  |  |  | 上一月度被电视、报纸等相关媒体负面报道 | 按照报道次数每次扣4分，不设上限 |  |  |
|  |  |  | 养护范围内，上一月度市级城市排水设施维护管理考核中发现的问题扣分项 | 结合被通报的问题所在予以扣分，每项问题扣4分 |  |  |

- 第五章  合同草案条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照采购成交结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

合同有效期：自   年  月  日至   年  月  日止

进场时间：合同签订之日起。

服务内容如下：（依据成交标包选择）

| 标包号 | 标包编号 | 服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 标包一 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-1 | （1）卡子门大街、雨花路、共青团路、花神大道等14条道路雨水管网的养护工作，设施量总长61.208千米； （2）花神大道出水口闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 |
| 标包二 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-2 | （1）应天大街、长虹路、雨花南路、邓府山小区等23条道路雨水管网的养护工作，设施量总长58.74千米； （2）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 |
| 标包三 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025-3 | （1）岱山西路、西善桥街、新河街、西善桥新河村等34条道路雨水管网的养护工作，设施量总长43.449千米； （2）岱山西路和岱山南路出水口泵、闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 |

第二条 合同总价款

本合同总价款为                 （大写）人民币；                   （小写）人民币。

第三条 组成本合同的有关文件

采购文件、响应文件、补充规定等为合同的组成部分。本协议、补充规定、采购文件、响应文件出现争议时，以“本协议、补充规定、采购文件、响应文件”的先后顺序优先适用。

第四条 质量保证

按照有关规范要求执行。

第五条 合同款支付

1. 养护经费采用先作业后拨付的方式，进场第1个月及财务年底关账前可按月申请支付，其余时间段每3个月申请办理支付。

2. 根据月度考核结果，考核总分100分，得分95及以上的该月养护经费按相应基数100%拨付；95分以下每低0.5分，当月养护经费按相应基数扣减0.5%。

3. 甲方核定经费拨付金额后，乙方需及时向甲方提供同等金额的完税发票，否则，甲方有权迟延付款。

第六条 甲方权利与义务

甲方的权利：

1. 根据考核情况，结算相应的养护经费。

2. 对合同范围内的雨水管网及其附属设施养护运行情况进行监督管理。

3. 审定年度综合养护方案和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4. 对乙方日常养护质量、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5. 按照区委、区政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对合同范围内的管网、闸门、应急排涝抢险泵车等进行特殊应急养护，产生的费用包含在本合同总价内。

6. 对乙方承包养护范围内的管网养护运行状况和设施完好状况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行维护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

甲方的义务：

1. 提供设施量、养护标准及考核办法。

2. 按约定拨付养护经费。

3. 如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

第七条  乙方权利和义务

乙方的权利：

1. 按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2. 结合自身的管理安排，编制年度养护方案、月度养护运行计划，经甲方审定后组织日常养护工作。

乙方的义务：

1. 必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，确保管养质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。乙方必须根据养护标准进行养护并接受甲方监督。

2. 制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，日常巡视检查中发现险情，应立即采取应急措施，遇连续暴雨时，能在规定时间内突击排涝，及时消除路面积水；如遇特大活动或重要检查，服从上级主管部门调配安排，发现违章破坏排水设施或违章污染河道，做到第一时间有效控制和管理，消除不良影响，同时上报甲方和相关部门。出现突发性病害事件，由乙方负责进行应急处理。因上述原因产生的费用，由乙方自行承担。

3. 协助甲方调查、解决市民来信来访及12345工单投诉，并根据甲方要求及时处理。因上述原因产生的费用，由乙方自行承担。

4. 发现排水设施损坏或缺损，及时采取有效处理措施并上报甲方。

5. 乙方自行考虑现场管理的工作要求。综合养护所需的工具、材料堆放场、运行管理用房由乙方自行解决；综合养护产生的垃圾、淤泥等，由乙方按设施所在街道或其他相关部门管理要求，运至指定堆放场地，由此产生的费用由乙方自负。

6. 乙方需接受甲方组织的各项考核，参加甲方组织的养护例会；考核及会议整改要求，乙方必须要接受和整改到位。缺席会议或整改不到位的，每次扣除养护经费1000元。

7. 承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少、毁损的及达不到上述绿化管养标准的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。否则，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方承担。

8. 养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须满足综合管养的工作量。所有养护人员着乙方统一发放的工作服，工作服须印有公司明显标志，并购买人身意外保险。特种机械作业人员须持证上岗，规范操作。上述要求，每有一项违约，扣除养护经费的1%。

9. 建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

10. 乙方必须做好安全生产管理工作，定期进行安全培训，做好安全生产现场管理。发生各类事故由乙方承担全部法律责任和经济赔偿，并自行负责处理。发生重大事故应及时向甲方报告，如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担全部法律责任和经济赔偿外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

11.乙方合同期内，自行内部组织一次安全生产、消防工作培训，一次防汛演习，并以照片、报告等形成台账。

12. 乙方在项目实施过程中要符合国家及地方上的各项法律法规，规范用工，规范操作流程，由此出现的矛盾纠纷由乙方自行解决。出现类似情况，甲方有权暂扣综合养护经费，直至乙方达到规定要求为止。

13. 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

14. 乙方应在合同签订后一个月内向甲方报送年度养护方案，每月前5个工作日内报送月度养护运行计划，每月前5个工作日内报送上月资料台账。

15. 乙方应按时发放工人工资，若因此产生纠纷的，由乙方自行解决；若产生不良社会影响的，还应当向甲方支付合同总价10%的违约金。

16. 乙方负责人：    ，联系方式：            。

第八条 警告清退办法

1. 警告。在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 水质考核、防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

(2) 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(3) 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2. 清退。在综合养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数与采购文件没有积极响应、不符、无法完成综合管养任务的。

(2)在合同期内累计被警告两次的。

(3)月度综合考核连续两次低于75分的。

(4)上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期内累计达到两次的。

(5)因养护不到位，被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。

(6)重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的。

(7)乙方随意向他人转包综合养护服务项目。一经发现，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(8)乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权进行经济处罚，直至终止合同。

(9)管理混乱，发生管养人员集体上访，且任由事态扩大未及时制止的。

注：因乙方原因造成解约的，乙方应按合同总价的10%向甲方支付违约金，相关损失及责任均由乙方独立承担；养护经费的拨付按合同约定执行。

第九条 本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。。

第十条 所有采购文件、响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

第十一条 双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。

第十二条 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

第十三条 本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人： | 负责人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章  响应文件格式

封面样式：

正本（副本）

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

标包编号：

供 应 商：                  （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

联系地址：

年    月    日

目录样式（请根据实际情况定制目录）：

目  录

（注：供应商根据目录顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

目录一、磋商申请及声明格式	53

目录二、法定代表人授权委托书格式	55

目录三、报价表格式	56

目录四、分项报价表	58

目录五、资格性和符合性审查响应对照表	59

目录六、资格证明文件	60

目录七、技术条款偏离表格式	61

目录八、商务条款偏离表格式	62

目录九、技术方案	63

目录十、服务与承诺	63

目录十一、供应商拟投入本项目组成员一览表	64

目录十二、供应商类似业绩情况表	64

目录十三、投标需要的其他证明文件及材料	65

附件一、政府采购政策	66

附件二、无重大违法记录声明格式	68

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	69

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	70

……

- 目录一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：XXXXXXXX(采购人)

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

根据贵方（项目名称） （项目编号）磋商公告，我方(供应商名称)决定参与本次采购活动，提交响应文件并参加磋商。

据此函，声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。

2.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

6.我方同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

7.我们的首次磋商报价为（大写）       元。

8.项目负责人（姓名）       ，移动电话：      。

9.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的安装/集成、调试等工作，交付采购人验收、使用。

11.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12.我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

13.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账	号：

供应商名称（公章）：

日	期：年月日

- 目录二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：XXXXXXXX(采购人)

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

本授权书声明：注册于               (供应商住址)的                (供应商名称)法定代表人              (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权          (供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的      (项目名称)        （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明！

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日       期：   年    月    日

法定代表人身份证正反面复印件

委托代理人身份证正反面复印件

- 目录三、报价表格式

报价汇总表

| 项目名称： |  |  | 标包编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 小、微型企业报价（元） |
|  | 合计 |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 或 否 |  |
| 供应商是否残疾人福利性单位 |  | 是 或 否 |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 或 否 |  |

供应商名称:（盖章）

说明1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

二次报价表

| 项目名称 |  | 2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目 |  | 标包编号 | JSZC-320114-YCGC-C2024-0025- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所） |  |  |  |
| 磋商报价 单位 |  |  |  |  |  |
| 磋商日期 |  |  | 磋商地点 | 南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室 |  |
| 二次报价 （总价）小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 被授权代理人（签字） 磋商报价单位（盖章） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：此表需单独打印，在竞争性磋商现场填写，在竞争性磋商截止时间前，磋商报价单位无需填写此表，但须加盖单位公章后与磋商响应性文件一并密封提交。

- 目录四、分项报价表

分项报价表（参考）

项目名称：                                           标包编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否属于小、微型企业的产品或服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                            （盖章）

- 目录五、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 目录六、资格证明文件

资格证明文件

1.供应商营业执照副本、相关证书等（复印件，加盖公章）；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）；

3.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）；

注：不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告（提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供））；

（2）依法缴纳税收的证明材料（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料）；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）社会保障资金的相关材料）；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 目录七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购要求规格 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

- 目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 目录九、技术方案

技术方案（自行编制）

- 目录十、服务与承诺

服务与承诺（自行编制，格式自拟）

- 目录十一、供应商拟投入本项目组成员一览表

供应商拟投入本项目组成员一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限而及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

- 目录十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件附后）。

- 目录十三、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等其他投标单位认为需要递交的资料）下划线部分的资料必须提供。

- 附件一、政府采购政策

1.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）的2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2024年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4.节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5.环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6.进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

### 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

### 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（公章）

日期： 年   月   日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |