2024年鼓楼区水生态设施养护服务项目

招 标 文 件

项目编号：ZB203224M80924

采购人：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年4月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	34

第六章 投标文件格式及附件	38

# 招标公告

项目概况

2024年鼓楼区水生态设施养护服务项目的潜在供应商应在江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室获取采购文件，并于2024年5月9日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：ZB203224M80924

1.2项目名称：2024年鼓楼区水生态设施养护服务项目

1.3预算金额：人民币334万元。

1.4最高限价：人民币318.24307万元。

1.5采购需求：对鼓楼区西北护城河及乌龙潭水生态设施按采购人要求提供管养服务，主要包含水生植物、曝气装置、循环水泵、水面保洁等水生态设施养护工作，承担管养设施的日常巡查维护、操作指令落实、防汛抢险、防寒防冻、创建迎查、应急处置、投诉处理、专项治理、重大活动保供等任务，并及时完成各项临时指令性任务。具体技术参数详见采购文件。

1.6合同履行期限：至合同内容全部履行完毕。

1.7行业划分：水利、环境和公共设施管理业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目接受联合体投标，联合体成员数量不超过2家。

对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目：

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

- 三、获取招标文件

3.1时间：2024年4月16日至2024年4月23日17:30。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室。

3.3方式：

（1）供应商获取招标文件前须前往登录e交易平台主页（https://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息后进入后台（https://whppm.ejy365.com/）选择项目参加、下载招标文件。

（2）下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“我的项目-申请开票”进行操作。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。e交易平台技术支持联系方式供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30，13:30-19:00）供应商项目参与操作说明：

https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf 技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799 转0。

（6）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.4纸质招标文件服务费每套100元，售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2024年5月9日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“项目”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“项目”开标、评标。

6.3 勘察现场：无。

6.4供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照招标文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

6.5 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求”中涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见招标文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

联系人：郁科

联系电话：025-83235612

地址：南京市鼓楼区山西路84号

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系人：张蓉 唐大维

电话：025-83316480 025-86639285

邮箱：zhangr@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：张蓉 唐大维

电 话：025-83316480 025-86639285

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.5 本项目不接受联合体投标。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标供应商按预算参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理招标收费基准费率计算，清单控制价编制费按照江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》(苏价服[2014]383号）规定收费标准计算，代理服务费、清单控制价编制费由中标供应商承担，在领取中标通知书前向招标代理机构支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×10； | 10 |
| 2.1 | 养护作业方案 （52分） | 养护组织方案： 养护作业方案（10分）； 方案完善、符合项目需求得10分；方案内容基本完善、较符合项目需求得7分；方案内容与项目采购需求稍有偏离得4分；方案内容较差得1分；没有不得分。 水质保障方案（8分）； 方案完善、符合项目需求得8分；方案基本完善、较符合项目需求得5分；方案与项目采购需求稍有偏离得3分；方案较差得1分；没有不得分。 安全文明措施（8分）； 措施完善、符合项目需求得8分；措施基本完善、较符合项目需求得5分；措施与项目采购需求稍有偏离得3分；措施较差得1分；没有不得分。 养护进度计划及各阶段进度的保证措施（8分）； 措施完善、符合项目需求得8分；措施基本完善、较符合项目需求得5分；措施与项目采购需求稍有偏离得3分；措施较差、不太符合项目需求得1分；没有不得分。 劳动力、材料投入计划（4分）； 投入非常完备、数量较多得4分；投入基本完备、数量较少得2分；没有不得分。 | 38 |
| 2.2 |  | 资料管理方案： 相关文字及影像资料是否及时、完整、规范，符合审计、考核和移交要求是否响应将相关数据及时、准确上报相关部门，达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性进行评价分。 非常完备得4分；基本完备得2分；没有不得分。 | 4 |
| 2.3 |  | 各类设施维护和使用方案、垃圾清运方案、水质及其它应急方案： 方案设置非常科学得10分；方案设置基本合理可行得7分；方案设置稍有偏离得4分；方案设置较差得1分；没有不得分。 | 10 |
| 3.1 | 技术力量（23分） | 项目负责人： 供应商拟委派项目负责人具有二级建造师（机电工程或市政公用工程专业）及以上资格、《安全生产考核合格证书》(建安B)证书且具有环保专业高级及以上技术职称得2分，具有二级建造师（机电工程或市政公用工程专业）及以上资格、《安全生产考核合格证书》(建安B)证书且具有环保专业中级技术职称得1分,本项最高得2分。（须提供相关证书及供应商近半年内任意一个月为其缴纳社保证明复印件加盖公章） | 2 |
| 3.2 |  | 项目技术负责人： 供应商拟委派项目技术负责人具备环保专业高级及以上技术职称得2分，环保专业中级技术职称得1分； 供应商拟委派项目技术负责人具有二级建造师（机电工程或市政公用工程）及以上资格及《安全生产考核合格证书》(建安B)证书得2分； 本项最高得4分。（须提供相关证书及供应商近半年内任意一个月为其缴纳社保证明复印件加盖公章） | 4 |
| 3.3 |  | 对供应商拟投入本项目专业技术人员： 项目拟投入本项目专业技术人员，具有建设工程中级及以上职称的，不少于5名的得5分，不少于3名的得3分，少于等于2名不得分。本项最多得5分。（须提供证书及供应商近半年内任意一个月为其缴纳社保证明复印件加盖公章）。 | 5 |
| 3.4 |  | 投入本项目的设备： 对供应商投入本项目的车辆及主要设备的数量、规模、型号种类、车辆设备的所有权等方面进行评价。 拟投入设备种类齐全、数量较多、型号类型完整的得12分； 拟投入设备种类较齐全、数量一般、型号类型较完整的得9分； 拟投入设备种类不齐、数量较少、型号类型不完整的得6分； 拟投入设备种类、数量、型号很少的得3分； 无此项分析得0分。 （车辆及主要设备包括河道打捞船只、巡查应急车辆，且承诺完成相关垃圾清运工作，并提供相关证明和承诺书；供应商须提供主要设备的购买发票等证明材料复印件加盖公章；如为租赁的还另请提供租赁协议等证明材料复印件加盖公章） 注：允许提供的车辆、设备名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变车辆、设备实质性功能，否则不得分。如提供的车辆、设备名称不一致，须提供车辆、设备的主要功能介绍并附证明材料。 | 12 |
| 4 | 业绩 （15分） | 类似项目业绩： 2019年1月1日以来，供应商从事过与本次招标项目类似业绩（河道养护）的每提供一个得5分，最多的15分。（供应商须提供相关业绩合同证明材料或中标通知书复印件加盖公章） | 15 |
| 5 | 合计 |  | 100 |
| 6 | 供应商诚信档案记录的运用 | （《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照招标文件“第一章供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理） |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目名称

2024年鼓楼区水生态设施养护服务项目

二、项目概况

实施内容概况：对鼓楼区西北护城河及乌龙潭水生态设施按甲方要求提供管养服务，主要包含水生植物、景观生态浮岛、曝气装置、循环水泵等水生态设施的生态养护工作，承担日常巡查维护、防汛抢险、防寒防冻、创建迎查、应急处理、专项整治和重大活动保供等任务，及时完成各项临时指令性任务。具体详见服务清单。

三、项目内容（具体养护内容详见服务清单）

中标人按照市对区考核要求、《河道养护项目考核办法》(详见附件)及相关政府、行业的规定规范做好日常巡查、管养工作，并进行安全巡查，协助做好养护管理范围内违法水事行为的巡查、制止、举报、取证工作，并根据指令，参与防洪抢险工作和处理各类涉河事件，接受采购人的管理和监督。主要养护工作包括但不限于：

（一）水生生物

1、水生植物

水生植物有重要的生态修复功用，净化水质的同时可以起到美化河道景观的作用，保洁员要定期对水生植物进行修剪保养工作，以防水生植物生长旺盛、过度蔓延，残枝败叶在水中积存、产生污染等。

主要养护内容包含但不限于：水生植物的修整、清杂、打捞或机割、枯萎/死株的清理、补种、病虫害防治等；生态浮床床体的维护及更换；水生植物的购买补种。

（1）作业和频次要求

应每天1次检查水生植物是否有病虫害及外来物种入侵；对水生植物范围内的垃圾及时清理。植物生长期内应至少每周1次检查水生植物生长情况，确认是否需要进行修剪、收割、扶正或更换，每年至少修剪2次，根据植物长势酌情安排修剪，水生植物生长期结束后进行收割。

水生植物补种要求：补种的水生植物应与整体环境协调，配置上应高低错落、疏密有致，同时考虑冷暖季搭配；补种的水生植物应选择适合当地气候、适应水体生存、净水功能强的品种，选择与原有植物种类相同的植株补种；挺水植物、浮叶植物宜种植在常水位水深不高于0.5 m的近岸水域；沉水植物宜种植在常水位水深不高于2.5 m的近岸水域，种植区域的表层沉积物厚度不小于20 cm，淤泥较厚区域宜控制种植深度，防止根系入泥过深导致植株腐烂，沉水植物种植时间选择在每年春季，采用成苗移栽方式补种。对于因病虫害等原因造成的植物死亡时，应将植物撤出，并进行相应的补种；当植物有病虫害时，应及时消杀处理；

水生植物的修剪要求：及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物间及植物周围的杂物及垃圾；挺水植物主要修剪枯枝、高枝和伸出浮框的枝条；挺水植物花朵凋谢后，及时割除花谢枝条；冬至后至立春萌动前，及时收割植物枯枝，收割时留茬10cm左右为宜，且保持低矮整齐；沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割，收割标准为割除水面下20cm的沉水植物；生态浮岛上生长的水生植物单边扩张出种植浮框外的30 cm及以上时应进行修剪，修剪出的植物残体及时运走。对于水质较差的河段，水生植物生长期内应及时修剪或收割，达到清除污染物的目标。

水生植物繁殖超过设计密度或生长泛滥时，采用人工打捞、水位光照调节和竞争性生物投放等方式进行调控，其中岸边带水生植物覆盖度宜控制在40%～80%，打捞出的植物残体及时运走。

生态浮岛浮框单体受到损坏时，应根据损坏程度进行修补或更换生态浮岛浮框单体，同时补种植物。因水位涨落或其它原因而导致生态浮岛浮框搁浅时，应及时将其推入水中复位。

台风、大风、大雨天气及强泄洪前后2天～3天内，应检查生态浮岛的固定情况，如有脱落及时固定。

（2）质量要求

无外来入侵风险或已被认定为外来入侵种的水生植物。应严格控制水生植物种类、数量、密度，无水生植物爆发现象。基本无病虫危害状，枯死植株小于10%。水生植物景观效果明显。

2、水生动物

- （1）作业和频次要求

应每日1次检查是否存在水生动物的私自放养和非法捕捞，发现私自放养或非法捕捞应及时劝阻并汇报和留存相关凭证。应每日1次检查河道是否有外来入侵生物（如福寿螺等）的繁殖，发现外来入侵物种应采取有效措施进行清理。

（2）质量要求

水生动物生态环境良好，基本无破坏生态的物种或入侵物种情况。

3、河道藻华暴发应急处置

针对绣球公园、金川门泵站等重点河段，藻华易暴发时期应进行定期巡查，并制定相应的应急处置预案；发现河道存在藻华现象，应及时上报，并及时采取管控措施（曝气装置调控运行、河道水体循环等）。

（二）曝气设备

曝气装置对河道起到净化水质的作用，要定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报并安排维修。

1、作业和频次要求

应每天1次巡查曝气设备，巡查内容包括：曝气设备周围是否有漂浮物或垃圾聚集；曝气设备运转是否正常（声音、水流水花是否正常，有无堵塞现象）及固定曝气设备的缆绳或支架是否松动等，如不正常，立即上报。

应每月1次测试电气元器件的漏电灵敏度，并测试电路及设备的绝缘性能是否正常。

应每季度1次检查曝气设备、控制元器件及电线电缆：远程和现场分别或联动启动和关闭曝气设备，检查是否正常；手动检查控制柜的漏电保护器元件保护功能是否正常，检查控制柜中的控制元器件表观是否正常，检测电流、电压是否正常；检查电线电缆有无破损或异常；以上检查、检测发现异常，均应查找原因并采取措施维修或更换，并立即汇报留档。

应每年（或累计运行2500 h）1次保养曝气设备：根据控制柜里面元器件的使用时间，更换已达到使用寿命周期的相关元器件；拆开曝气设备主体部分的潜水电泵，对所有部件进行清洗，去除水垢和锈斑，检査其完好度，及时整修或更换损坏的零部件；更换密封室内和电动机内部的润滑油以及密封元器件。对因河流水体环境改变较大导致曝气设备无法达到水质净化要求的，应及时与河湖生态修复工程设计人员沟通，调整曝气设备运行方案，必要时更换曝气设备。

2、质量要求

确保设备能正常启动和运转。电路及设备无破损，不会出现漏电安全事故。设备进水口周围无漂浮物和垃圾，进水口无堵塞现象。

(三)溢流坝

1、作业和频次要求

每天一次巡查溢流坝，及时清除主体及周边杂物、垃圾；检查坝有无缺损、脱落、塌陷等现象；保持坝干净整洁、无青苔、无植物、无积泥。

2、质量要求

确保溢流坝主体及周边整洁，坝主体完好，功能正常。

（四）水循环系统

水循环系统主要对河道中流动性差的水域进行补水，增加流动性，改善水质。要定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报并安排维修。

1、作业和频次要求

应每天1次巡查水循环系统，巡查内容包括：设备周围是否有漂浮物或垃圾聚集；设备运转是否正常（声音、水流是否正常，有无堵塞现象）及固定设备的缆绳或支架是否松动等，如不正常，立即上报并处置。

应每月1次测试电气元器件的漏电灵敏度，并测试电路及设备的绝缘性能是否正常。

应每季度1次检查设备、控制元器件及电线电缆：手动检查控制柜的漏电保护器元件保护功能是否正常，检查控制柜中的控制元器件表观是否正常，检测电流、电压是否正常；检查电线电缆有无破损或异常；以上检查、检测发现异常，均应查找原因并采取措施维修或更换，并立即汇报留档。

根据实际情况合理安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。

2、质量要求

确保设备能正常启动和运转。电路及设备无破损，不会出现漏电安全事故。设备进水口周围无漂浮物和垃圾，进水口无堵塞现象。

（五）硬质驳坎

应按规范对硬质驳坎进行常态化维护及保洁，保证硬质驳坎干净整洁、无损坏等，有问题及时处理并上报，清理的垃圾要做到日产日清。

1、作业和频次要求

应每天1次巡查驳坎，巡查内容包括但不限于：驳坎是否有损坏，是否生长有植物等。

2、质量要求

定期对临水侧硬质驳坎进行清洗，清除垃圾。硬质驳坎无松动、脱落、塌陷、架空等现象；保持硬质驳坎干净整洁、无青苔、无植物、无积水积泥。

(六）巡查工作要求

巡查人员应着显著标识着装，配备必要录像设备及辅助工具，具备条件的可采用无人机巡回检查等视频监控方式；及时掌握养护范围内设施状况，对于发现的问题，要及时安排分析研判，按规范进行上报，并安排处置、维修；对违法、违章行为应进行劝阻和制止，并如实记录取证。

（七）水面保洁

1、作业和频次要求

应根据河面宽度、水深、水域面积等综合因素选择合适的作业方法，并应根据作业时间和作业区域合理配置设施、设备、人员。

日常水面保洁作业要求包括：应及时、集中打捞河道漂浮物、废弃物；河内垃圾宜采用围、捞、拉等多种方式进行清理；在保洁作业过程中，不应影响河道整体景观观感。对突发性事件造成的漂浮物废弃物污染，应根据应急预案组织应急作业，尽快落实应急设备、人员、物资和堆放处置场地等事项，在规定时间内合理处置污染物，防止污染扩大。

每日应采用巡回方式进行保洁，5月-10月保洁时间不少于11小时/天，其它月份不少于10小时/天，雨后及落叶期酌情增加保洁时间。

- 2、质量要求

在保洁作业周期内，河道沿线任意位置不得出现水面垃圾或漂浮物。保洁人员应配备相应的清捞工具、设备及安全用品（如救生衣、救生圈等），及时做好相应保洁台账。垃圾应日产日清，并应进行无害化处理。汛期保洁应符合河道防汛调度要求，当气象台发布黄色及以上暴雨信号或可能影响水面作业安全的灾害性天气预警时，不应开展河道保洁作业。遇大雾、高温、寒潮等气候时，应调整作业时间。台风、暴雨等灾害性天气及洪水过后应组织力量进行应急保洁，加大保洁力度，增加保洁频次，及时清理垃圾、废弃漂浮物、障碍物等。

（八）其它事项

1、对于采购人检查下发的问题整改菜单，及时整改；

2、完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改；

3、完成采购人布置的各类指令性工作；

4、采购人根据相关考核标准及办法对中标人实施考核，如中标人多次未达到采购人考核要求（详见附件考核办法），采购人有权责令中标人退场，并与中标人终止合同，中标人须赔偿因此给采购人带来的损失；

5、按采购人要求完成各类养护计划、台帐并及时报送采购人；

6、中标人需按照采购人的要求，熟练掌握市、区监管平台网页端及手机客户端，现场养护工作人员需熟悉打卡有关操作流程，并严格按照要求执行到位；

7、及时做好按相关养护规定、要求应完成的工作。

8、服务期内，本项目两条河道如有新增移交的其他相关设施纳入本项目养护，费用不另行计算。本项目服务期内发生的额外相关养护维修费用≤人民币25万元的，以上费用均由中标供应商承担。（须提供相关承诺）

四、安全要求

中标人针对本项目投入的现场工作人员严格佩戴安全帽、救生衣等相关安全用具，注意相关防护措施，加强文明作业和安全生产管理，严格遵守相关行业操作要求。若因中标人自身原因造成的一切损失由其自行承担（响应文件中应提供上述相关承诺，承诺书的内容与格式自拟）。

五、服务清单

1、西北护城河水生态设施

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生植物：沉水植物216940㎡、浮水植物2000㎡ 、挺水植物带3250㎡、景观生态浮岛3250㎡ | m² | 225440 |
| 2 | 曝气 | 套 | 33 |
| 3 | 水循环系统(含1台QS250-5-5.5水泵和配套DN200UPVC水循环管) | 套 | 1 |
| 4 | 溢流坝 | 座 | 1 |

2、乌龙潭水生态设施

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面保洁 | m² | 13500 |
| 2 | 河道巡查 | km | 0.5 |
| 3 | 水生植物：沉水植物9415 ㎡，挺水植物1429㎡，浮水植物228 ㎡ | m² | 11072 |
| 4 | 曝气 | 套 | 4 |
| 5 | 循环水泵(200WQ300-10-15水泵2台，含耦合装置、液位计等组件2套、变频控制框1套等） | 套 | 1 |
| 6 | 硬质驳坎 | m² | 164 |

3、合同期内上述两条河道新增移交的其他相关设施。

4、服务期结束后，中标单位应提供以上服务清单内水生植物的现状布置图，并提供第三方有测绘资质公司对水生植物的测绘成果，总面积不得小于养护设施面积，不足部分应进行补植，多出的面积应控制在3%以内。

- 服务期

本项目服务期壹年。

七、付款方式：

服务期内按考核，分两次付款，养护服务四个月后，支付一次养护费用；服务期结束支付第二次费用。合同款按时间进度、督查考核结果核拨。

鼓楼区水生态设施养护服务项目考核办法

乙方中标后，应提前了解和熟悉养护内容，服从甲方管理，按照甲方相关管理制度执行，甲方根据工作要求组织检查、抽查和考核，并按以下细则执行考核奖惩。本考核办法为试行办法，甲方有权根据实际执行情况调整考核条款。

- 日常养护

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生植物 | 未定期巡查水生植物生长情况 | 1次扣1分 |
|  |  | 水生植物范围内有垃圾 | 1处扣1分 |
|  |  | 未定期修剪枯黄、枯死、倒伏的植株 | 1处扣1分 |
|  |  | 水生植物泛滥影响景观时，未及时打捞或机割 | 1处扣2分 |
|  |  | 植被死亡后未及时撤除并补种 | 1处扣1分 |
|  |  | 生态浮岛浮框破损 | 1处扣1分 |
|  |  | 生态浮岛移位未及时固定 | 1次扣1分 |
| 2 | 水生动物 | 未及时发现水生动物的私自放养和非法捕捞 | 1次扣2分 |
|  |  | 未及时采取有效措施清理外来入侵生物（如福寿螺等） | 1次扣2分 |
| 3 | 河道藻华暴发应急处置 | 藻华易暴发时期未进行定期巡查并发现问题 | 1次扣2分 |
|  |  | 无藻华暴发应急处置预案 | 1次扣1分 |
|  |  | 未及时采取管控措施（曝气装置调控运行、河道水体循环等） | 1次扣2分 |
| 4 | 曝气 | 未巡查、未及时发现问题并上报。 | 1次扣2分 |
|  |  | 曝气装置及附属设施有维护不到位情况 | 1次扣2处 |
|  |  | 未定期对设备进行保养 | 1次扣3分 |
|  |  | 曝气设备上有垃圾等杂物 | 1处扣1分 |
| 5 | 水循环系统 | 未巡检水循环系统装置及附属设施，未及时发现问题并上报。 | 1次扣2分 |
|  |  | 系统及附属设施有维护不到位情况 | 1次扣2处 |
|  |  | 未定期对设备进行保养 | 1次扣3分 |
| 6 | 溢流坝 | 坝主体存在青苔、植物及积泥等杂物 | 1处扣1分 |
|  |  | 坝主体破损 | 1处扣2分 |
| 7 | 水面保洁 | 未配备专用船只、清捞工具、安全救生用具 | 1处扣2分 |
|  |  | 保洁员未穿工作服、救生衣 | 1次扣2分 |
|  |  | 河面有垃圾、漂浮物 | 1处扣1分；超过1平方以上扣3分 |
|  |  | 水中有阻水障碍物 | 1处扣3分 |
|  |  | 垃圾未及时清运，临时堆放（范围小于4平方）超24小时 | 未及时清运1次扣1分，堆放超时1次扣3分 |
| 8 | 巡查 | 未进行巡查 | 1次扣2分 |
|  |  | 养护范围内有违规违法情况未及时发现上报 | 1处扣3分 |
|  |  | 巡查人员未着显著标识着装，未配备必要录像设备及辅助工具 | 1次扣1分 |
|  |  | 未对违法、违章行为进行劝阻和制止并如实记录取证。 | 1次扣3分 |
| 9 | 硬质驳坎 | 未定期对临水侧硬质驳坎进行清洗 | 1处扣1分 |
|  |  | 硬质驳坎有松动、脱落、塌陷、架空现象 | 1处扣3分 |
|  |  | 硬质驳坎上有青苔、植物，有积水积泥 | 1处扣1分 |
| 10 | 其他 | 其他不符合相关管理要求及规定的情况 | 1次扣1-5分 |

二、应急处置、及指令性任务

| 序号 | 检查标准 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方应无条件完成甲方布置的临时性或指令性任务，未能在规定时间内完成的 | 1次扣1-3分 |
| 2 | 项目负责人、技术人员及安全员未按要求到达现场 | 1次扣1分 |
| 3 | 处置现场人员未统一着装、未佩戴安全帽等 | 1次扣1分 |
| 4 | 未制定有效处置方案，导致进度迟缓的 | 1次扣1分 |
| 5 | 组织不合理，效率低下，人员、物资、机械设备、现场管理混乱 | 1次扣1-3分 |
| 6 | 其他不符合相关管理要求及规定的情况 | 1次扣1-5分 |

三、管理及内业

| 序号 | 检查标准 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按时上报维护报表，没有相关记录、台账、报表或不规范、错误或遗漏 | 1次扣1-3分 |
| 2 | 资料上报、归档不及时 | 1次扣1-2分 |
| 3 | 资料保管不善导致损毁、丢失 | 1次扣1分 |
| 4 | 未落实规范的用工制度、签订劳动合同、办理社会基本保险等 | 1次扣1-2分 |
| 5 | 未按技术规程规程要求建立完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，未按预案要求配置人员、设备、物资等 | 1次扣1分 |
| 6 | 其他不符合相关管理要求及规定的情况 | 1次扣1-5分 |

四、关键工作指标

| 序号 | 考核项目及奖惩标准 |
| --- | --- |
| 1 | 因维护、监管、巡查、处置等不到位被市、区领导或上级主管部门发现并点名批评的，造成不良影响的，扣1万元/次 |
| 2 | 因养护工作不力导致市对区考核扣分的，扣0.5万元/分。 |
| 3 | 因全市相关创建目标工作不力影响创建成绩的扣1万元/次，因养护等工作不力造成社会重大负面影响的扣10万元/次。 |
| 4 | 纳入市、局目标考核的重点指令性任务未完成的，扣2万/项 |
| 5 | 发生安全生产事故，未造成人身伤害的，扣5万元/次，造成人身伤害的，扣10万元/次;因维护不到位造成被通报安全性事故的扣5万元/次。发生重大安全责任事故扣10万元/次。由于突发事件现场处置不当，发生衍生事故的扣10万元/次。 |
| 6 | 甲方向乙方发出警告处罚及责令整改通知，扣0.1-1万元/次。 |
| 7 | 存在擅自将所维护的设施出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为的，发现一次扣10万元，并收缴其违规所得。 |
| 8 | 未经甲方同意，项目负责人不能按要求参加各项会议（例会、专题会议等）、各项检查（日常、专项检查等），每发生一次扣0.2万元。 |

五、其他事项

1、接到甲方任务指令后，乙方原则上1个工作日内必须进场作业（客观原因或不可抗力因素除外），同时做好进场准备：包括人员准备、施工材料准备以及技术准备。非因客观原因或不可抗力推迟进场，将予以警告处罚并责令整改。

2、乙方项目负责人不得单方面更换，确因特殊原因需更换必须书面报告甲方，征得甲方同意后方可更换，否则甲方有权终止合同并责令乙方退场。

3、乙方及时报送各类报告、报表，提供相关信息，建立完善的台帐和档案资料，不得有瞒报、错报、漏报等情况发生，将予以警告处罚并责令整改。

4、乙方作业人员在施工时应当统一着装，并按照要求采取有效的安全防护措施，同时安排专职安全人员进行安全管理和监督，以确保作业安全，未按要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。

5、垃圾处理：按照技术规程和国家相关规范要求运输、处置、处理淤泥、垃圾和相关废弃物，未按以上要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。

6、安全生产：乙方做好项目范围内作业安全保障工作，建立健全各项安全工作体系，加强作业人员安全思想教育工作，完善各类安全台账，确保养护工作安全有序进行。若发生重大安全责任事故或造成重大影响，甲方有权终止合同并责令乙方退场。

7、乙方在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成甲方交办的突击性任务和指令性任务。未能及时响应完成的，将予以警告处罚并责令整改。

8、因作业管理不当，造成严重负面影响，或受到上级相关部门点名批评的，将予以警告处罚并责令整改；因作业管理不当，经媒体曝光、12345政务热线、网络问政、公众监督网等举报，一经查实，将予以警告处罚并责令整改。

9、因养护、维护、操作、调度执行、水位控制不当等原因，发生人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿相关损失，且甲方有权终止合同并责令乙方退场。

10、甲方可根据管理需要更新、修订或制定相关管理制度，乙方应配合执行。

11、乙方违反考核办法，甲方视情况可给予乙方警告处罚或责令整改通知，并根据考核项目及奖惩标准兑现处罚；除上述涉及退场条件的条款外，同类事件第二次警告处罚或责令整改，除兑现考核奖惩外，额外扣罚人民币1万元/次；同类事件累计发生三次警告处罚或责令整改，甲方有权终止合同并责令乙方退场，并取消乙方再次投标资格。

12、考核周期为每月一次，考核成绩大于等于95，不扣减费用，考核成绩小于95分，相较于95分每低1分扣除0.2万元。若累计有三次月考核成绩低于85分，甲方有权终止合同并责令乙方退场。

13、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

- 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编）的有关规定，由（甲方）委托（乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

项目名称：2024年鼓楼区水生态设施养护服务项目

具体内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币（包干价），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、进度要求：详见第四章 采购需求。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺(如有)（详见合同附件载明的标准(如有)，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：按照采购文件要求。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 万元 大写：人民币 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表：分项报价表格式

分项报价表

（根据清单报价）

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议及联合体授权委托书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、承诺

承诺

我单位（供应商名称）郑重承诺：

服务期内，本项目两条河道如有新增移交的其他相关设施纳入本项目养护，费用不另行计算。本项目服务期内发生的额外相关养护维修费用≤人民币25万元的，以上费用均由我方承担。

承诺人：（公章）

日期：年月

附件十五、其他