招　标　文　件

（货物类）

项目名称：新城大厦部分设备更新改造项目

项目编号：QC-2024032105J

采购人名称：南京市机关事务管理局

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2024年05月

- 目  录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、投标人的资格要求：	5

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	8

七、本次招标联系方式	8

八、其他	8

第二章  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	14

五、开标与评标	15

六、定标	17

七、授予合同	19

第三章  政府采购货物买卖合同	20

第一节 政府采购合同协议书	23

第二节 政府采购合同通用条款	28

第三节 政府采购合同专用条款	35

第四章 项目需求	37

分包一：新城大厦闸机改造更换	37

一、项目概况	37

二、改造闸机明细	37

三、安装要求	37

四、闸机外观及参数要求	37

五、技术参数	37

六、功能要求	38

七、系统平台对接要求	39

八、物料及维护要求（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）	40

九、付款方式	41

十、服务期限	41

分包二：新城大厦LED显示大屏改造更换	43

一、项目概况	43

二、相关标准	43

三、设备清单及技术要求（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）	44

四、显示屏技术要求（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）	44

五、音视频综合管理平台技术要求	46

六、大屏幕控制管理软件	46

七、配电系统技术要求	46

八、项目进度及安装要求	46

九、技术培训	46

十、售后服务及质保（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）	47

十一、验收要求	47

十二、付款方式	47

第五章  评标方法与评标标准	49

一、定标办法	49

二、政府采购政策功能落实（本项目不执行价格优惠）	49

三、评标办法和评标标准	49

分包一：新城大厦闸机改造更换	49

分包二：新城大厦LED显示大屏改造更换	52

第六章  投标文件格式	54

资格证明文件（第一项－第八项）	57

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	57

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等	57

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	57

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	58

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	58

六、特定资格要求的证明文件	60

七、承诺函	60

八、中小企业声明函（货物）	61

九、法人授权书	62

十、投标函	63

十一、残疾人福利性单位声明函	64

十二、监狱企业声明函	65

十三、开标一览表	66

十四、投标分项报价表	67

十五、技术要求响应及偏离表	68

十六、商务要求响应及偏离表	68

十七、其他证明文件	69

第一章  投标邀请

受南京市机关事务管理局的委托，江苏柒采招标代理有限公司就新城大厦部分设备更新改造项目(项目编号：QC-2024032105J)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况

新城大厦部分设备更新改造项目的潜在投标人应在南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园3栋6层（或采用邮寄方式）获取招标文件，并于2024年05月21日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：QC-2024032105J

2.项目名称：新城大厦部分设备更新改造项目

3.预算金额：

分包号

金额

分包一：新城大厦闸机改造更换

人民币壹佰贰拾肆万肆仟元整（¥1,244,000.00元）；

分包二：新城大厦LED显示大屏改造更换

人民币肆拾万元整（¥400,000.00元），其中包含5万元暂列金额；

- 4.最高限价：

分包号

金额

分包一：新城大厦闸机改造更换

人民币壹佰贰拾肆万肆仟元整（¥1,244,000.00元）；

分包二：新城大厦LED显示大屏改造更换

人民币肆拾万元整（¥400,000.00元），其中包含5万元暂列金额；

- 5.采购需求：

分包一：主要对新城大厦A-D地下室负一和负二层闸机进行改造更换，需对原有闸机设备进行拆除，拆除后涉及线路敷设的，需对拆除、开凿部分进行恢复；改造后闸机将支持人脸识别验证对接、“亮码工程”对接。

分包二：主要对新城大厦A-D东大厅南北2块LED显示大屏进行改造更换，需对原有大屏设备进行拆除，拆除后涉及线路敷设的，需对拆除、开凿部分进行恢复；为达到良好的观看效果，本次建设拟采用最新的小间距LED显示产品。

6.合同履行期限：分包一：合同签订后50天；分包二：合同签订后50天。

7.本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：是。

8.是否采购强制性节能产品、环境标志产品：否。

- 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无

注：（1）第1.5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上1.2-1.6项提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供《中小企业声明函》原件；监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件。
   本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

5.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

6.1负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务供应商参加本项目的采购活动。

7.供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（http://njcredit.nanjing.gov.cn/）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

- 三、获取招标文件

时间：2024年05月06日至2024年05月10日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼

获取方式：

现场获取：携带以下相关资料并加盖公章。标书工本费现金支付或支付宝支付；

相关资料：营业执照副本复印件、法人授权委托书、法定代表人和被受托人身份证复印件，以上材料均需加盖公章。

标书工本费（售价）：人民币100元/分包，招标文件获取后，工本费概不退还。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年05月21 日09:30（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼开标一室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京市机关事务管理局

地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴工

联系方式：025-83638249

2.招标代理信息

- 名称：江苏柒采招标代理有限公司

地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼

联系人：喻敏、李金楠

联系方式：025-83370296-708

- 八、其他

1.获取“获取文件登记表”电子版，请登录“江苏柒采招标代理有限公司”官网（http://www.jsqczb.cn/sy），点击“下载专区”，获取“招标文件获取登记表 ”。

2. 请投标人在获取招标文件后，认真阅读各项内容，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，进行必要的准备，并按招标文件确定的时间、地点准时参加开标活动。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市机关事务管理局 地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号 联系人：吴工 联系方式：025-83638249 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼 联系人：喻敏、李金楠 联系方式：025-83370296-708 |
| 3 | 项目名称 | 新城大厦部分设备更新改造项目 |
| 4 | 项目编号 | QC-2024032105J |
| 5 | 预算金额 | 分包一：新城大厦闸机改造更换：人民币壹佰贰拾肆万肆仟元整（¥1,244,000.00元）； 分包二：新城大厦LED显示大屏改造更换：人民币肆拾万元整（¥400,000.00元），其中包含5万元暂列金额； |
| 6 | 项目实施地点 | 南京市建邺区新城大厦 |
| 7 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目统一组织现场勘察/集中答疑。 勘察时间：2024年05月11日下午14:00 勘查地点：南京市政务服务中心南门 联系人：吴 工 联系方式：13400057874 |
| 8 | 投标保证金 | R不要求提供 £要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币______元，提交方式为______。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分包号及用途(投标保证金)。 |
| 9 | 投标文件接收时间 | 接收投标文件时间：2024年05月21日上午09:00-09:30 接收地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6层—6A开标室 |
| 10 | 投标文件启封时间 | 时间：2024年05月21日上午09:30 地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6层—6A开标室 |
| 11 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：4份 电子档文件：1份（正本签字盖章后的扫描件PDF和可编辑的Word版本。电子投标文件以U盘/光盘为载体，提交的电子文件必须与正本纸质投标文件完全一致，随纸质版文件一并提交。电子文件命名要求：单位名称+项目编号） |
| 12 | 投标文件有效期 | 响应截止时间后六十天 |
| 13 | 招标代理服务费 | 合同签订前，中标人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与采购方签订合同。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）以及国家发改委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定的计算。此项费用不单独开列而应计入投标价。 |

- 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能（本项目不执行价格优惠）

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式见后附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 (水效)指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取标书工本费与中标服务费，具体详见第一章 投标邀请及第二章 投标人须知前附表。

5.3本次招标的专家评审费按实际发生收取。

6.招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在“南京公共采购信息网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、法人授权委托书、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告/招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子投标文件”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版与纸质版文件不符，以纸质版为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、副本、电子版投标文件密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告/招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

23.开标

23.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标代理将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询自己的评审得分及排序情况。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在评审现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7投标人在开、评标全过程中不应远离会场，如授权代表不在会场，应保持通讯畅通，随时等待与招标代理及评标委员会联系。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2投标人认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.货物（包含与货物相关的产品、服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 第三章   政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：新城大厦部分设备更新改造项目（分包：）

合同编号：

甲    方：南京市机关事务管理局

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：南京市机关事务管理局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：新城大厦部分设备更新改造项目

- 采购项目编号： QC-2024032105J

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：2024年   月   日，完成日期：2024年   月   日。

（2）履约地点：南京市建邺区新城大厦

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、 担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。

收取履约保证金金额：中标金额的5%。

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理公司执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年      月      日

合同订立地点：南京市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 项目需求

- 分包一：新城大厦闸机改造更换

- 一、项目概况

主要对新城大厦A-D地下室负一和负二层闸机进行改造更换，需对原有闸机设备进行拆除，拆除后涉及线路敷设的，需对拆除、开凿部分进行恢复；改造后闸机将支持人脸识别验证对接、“亮码工程”对接。

- 二、改造闸机明细

1、A座负2楼  两通道闸机+物流门 两处   （双机芯2套  单机芯4套  物流门2套）

2、A座负1楼  两通道闸机+物流门 一处   （双机芯1套  单机芯2套  物流门1套）

3、B座负2 楼  两通道闸机+物流门 两处   （双机芯2套  单机芯4套  物流门2套）

4、B座负1 楼  两通道闸机+物流门 一处   （双机芯1套  单机芯2套  物流门1套）

5、C座负2 楼  两通道闸机+物流门 两处   （双机芯2套  单机芯4套  物流门2套）

6、C座负1 楼  两通道闸机+物流门 一处   （双机芯1套  单机芯2套  物流门1套）

7、D座负2 楼  两通道闸机+物流门 两处   （双机芯2套  单机芯4套  物流门2套）

8、D座负1 楼  两通道闸机+物流门 一处   （双机芯1套  单机芯2套  物流门1套）

总计： A、B、C、D座 12 处 共36 套闸机+12 个物流门。

- 三、安装要求

为提升大厦人员管理，防止人员翻跃闸机等问题发生。安装要求如下：

1、每通道红外感应6对

2、通道宽度：通道宽度：780mm（±5mm）

3、挡板尺寸：厚度10mm；离地间隙小于220mm；挡板间间隙小于30mm；安装后高度不低于900mm。

- 四、闸机外观及参数要求

为了外观的一致性及美观，闸机外观应与东大厅闸机协调，尺寸保持一致。同时闸机应有高度的可拓展性，可支持人脸识别对接、“亮码”工程对接等多重验证方式，以配合大楼的智慧化建设。

- 五、技术参数

闸机技术参数：

1、外观尺寸：L1500*W100*H1200mm（±5mm）

2、外观材质：高端不锈钢材质，厚度1.5mm（±1mm）

3、扇门材质：采用高档亚克力材料制作，不采用易老化、开裂的橡胶材质，离地间隙小于220mm挡板间间隙小于30mm，扇门高1200mm。

4、红外：≥6对

5、通道宽度：780mm（±5mm）

6、工作温度：-20℃～60℃，工作湿度：≤90% RH

7、电机类型：24V直流无刷伺服

8、通行速度：35p/m
9、响应时间：0.2s

10、输入电压：100V～240V

11、驱动电压：24v

12、主控模块：采用低功耗、不夹人、不易死机的嵌入式工业级单板控制器

13、瞬时最大噪音声压：≤60分贝

14、通讯协议：闸机通信协议采用TCP/IP，每台闸机直接和服务器进行刷卡数据通讯

15、开关门时间：≤1s

16、开闸信号：无源信号

17、主板：采用低功耗、不发热、不带风扇的cp

18、告警功能：检测到设备异常、网络异常时会主动发送邮件或短信提醒相关人员

19、重复刷卡检测：支持设置验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡通行检测

物流门技术参数：

1、宽度：1200mm（±5mm）

2、开门方式：单项

3、边框材质：304拉丝不锈钢材质

4、门板材质：亚克力材质

- 六、功能要求

1、支持常开或常闭模式，满足多样化需求。

2、支持与1.2.3代南京市民卡系统实现无缝连接，可凭1.2.3代南京市民卡在闸机上刷卡验证有效后，闸机开门放行。

3、支持扫描我的南京APP内固定二维码识别方式进行识别有效后，闸机开门放行。

4、门禁系统须具有应急放行功能。闸机断电时扇门可自动打开，符合国家安防及消防要求。

5、具有双向刷卡、双向自由、进刷卡出自由、进刷卡出禁止等多种工作模式。

6、具有防尾随，防反潜回功能闸机参数设置：主要包括验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡时间、扇门关闭时间等。可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求。具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，扇门自动关闭。

7、具有红外防夹及遇阻反弹功能。（挡板运行时都有防夹功能）

8、支持遥控器管理闸机各个通道。

9、闸机系统需支持办公区内工作人员使用“南京的我”身份亮码通行。

- 七、系统平台对接要求

1、闸机授权支持

1.1系统对接

API接口对接：通过定义统一的API接口，实现闸机系统与智慧政务社区系统的数据交互。

数据格式统一：确保双方系统传输的数据格式一致，便于解析和同步。

1.2通行权限管理

多级权限设置：在闸机系统中可实现多级权限配置，包括员工、访客、管理员等不同角色。

时间段与区域限制：可为每个权限级别设置特定的通行时间段和通行区域，确保权限的精细化管理。

1.3通行记录同步

实时数据同步：闸机每次通行操作后，实时将通行记录上传至智慧政务社区系统。

数据一致性校验：通过接口对接，智慧政务社区系统定时与闸机系统进行数据比对，确保数据一致性。

2、“我的南京”APP扫码兼容性（投标人须提供承诺书）

2.1 稳定通信

网络通信协议：采用HTTPS网络通信协议，确保数据传输的安全性。

错误处理与重试机制：对于网络中断或数据传输失败的情况，系统应能自动重试或通知管理员处理。

2.2 扫码开闸功能

二维码生成与识别：与市大数据集团协调，对闸机系统生成特定的二维码，并通过“我的南京”APP扫码进行识别。

实时响应：当用户扫描二维码时，闸机系统应能在毫秒级内响应并开启闸机。

安全性保障：对于二维码的使用，可设置有效期及使用次数限制。

2.3安全性与稳定性

数据加密：对于传输的数据，应采用AES加密技术，确保数据的安全性。

系统稳定性：闸机系统应具备高可用性，能够处理高并发和异常情况。

3、与市民卡中心数据信息的对接与同步（投标人须提供承诺书）

3.1接口设计：

与市民卡中心协调，采用专用的数据接口，用于与市民卡中心的数据信息进行交互。

接口应遵循标准的数据传输协议，确保数据的安全性和稳定性。

3.2数据同步机制：

实时同步：当市民卡中心的数据发生变化时，设备系统应能够实时获取这些变化，并更新本地数据。

定期同步：设备系统还应具备定期同步功能，确保在实时同步失效的情况下，数据仍然能够保持最新状态。

3.3验证与放行：

当1.2.3代南京市民卡在闸机上刷卡时，设备系统应能够通过与市民卡中心的数据对接，验证卡的有效性，验证通过后，闸机应自动打开放行，并记录相关信息。

3.4卡类型判断与响应：

设备系统应能够识别市民卡的类型（如1代、2代、3代等），并根据卡类型做出不同的响应，设备系统应能够对这些权限进行识别和处理。

4、与南京市智慧机关事务云平台的数据对接与记录（投标人须提供承诺书）

4.1接口对接：

设备系统应能够与南京市智慧机关事务云平台建立稳定的数据接口，实现数据的上传和记录。

接口应遵循云平台的数据传输标准和规范，确保数据的准确性和一致性。

4.2数据上传：

设备系统应将市民卡的验证记录、通行记录等相关数据，按照云平台的要求进行格式化处理，并上传至云平台。

上传的数据应包含必要的信息字段，如卡号、时间戳、地点、通行状态等。

4.3记录与存储：

设备系统应具备本地数据存储功能，对上传至云平台的数据进行备份和记录。

在数据上传过程中，如遇到网络故障或其他问题导致上传失败，设备系统应能够重新尝试上传，并确保数据的完整性和安全性。

4.4安全性与稳定性：

在整个数据对接和记录过程中，设备系统应严格遵守数据安全标准和隐私保护规定，确保市民卡信息的安全性和隐私性。同时，设备系统应具备高稳定性和可靠性，确保在高峰时段或突发情况下仍能正常运行和数据传输。

- 八、物料及维护要求（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）

1、供整套引导物料（指示牌、标志线等）

2.产品质保要求：

★①质保（2年），在此期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，采购人应电话告知供应商，说明问题的细节情况，投标人将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。（投标人须提供承诺书）

★②质保第一年须根据采购人要求，每半月进行一次巡检售后服务检查，确保设备正常运行。质保后期需安排每月一次巡检，确保设备正常运行，包括但不限于摆闸是否正常、灯带是否正常、进出口刷卡指示灯是否正常、地面标志线是否完整、进出闸机刷卡是否正常。巡检后提供记录，采购人签字确认。（投标人须提供承诺书）

③中标人提供每天24小时的电话支持，质保期间凡设备出现损坏，中标人在接到采购人通知后须在10分钟内响应，1小时内到达现场维修检查，无需更换配件的须在4小时内解决，更换配件的最长不超过24小时解决。

★④质保期内，中标人须为该项目提供不少于1套闸机日常维修备品备件（包括摆闸板、闸机电机、主板等）（投标人须提供承诺书）

⑤质保结束后，中标人将对该系统实施终身技术支持服务，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，中标人可收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于采购人日后提出的系统扩展等需求，中标人提供软件免费支持及提供最先进的技术解决方案。

⑥对系统进行所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

- 九、付款方式

1、合同签订后采购人支付合同金额 30%作为预付款；

2、中标人完成所有设备安装后，采购人支付至合同总额的60%；

3、项目完工经调试完毕后，采购人组织验收、审计，验收合格后采购人支付至审计价的100%。

- 十、服务期限

合同签订后50天。

附件

巡检记录表

服务对象：

服务公司：

| 项目名称 |  | 巡检公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检工程师 |  | 巡检时间 |  |
| 巡检项目设备清单 |  |  |  |
| 巡检明细 |  | 维护结果 |  |
| 维护人（签字）： 日期： |  |  |  |

分包二：新城大厦LED显示大屏改造更换

- 一、项目概况

主要对新城大厦A-D东大厅南北2块LED显示大屏进行改造更换，需对原有大屏设备进行拆除，拆除后涉及线路敷设的，需对拆除、开凿部分进行恢复；为达到良好的观看效果，本次建设拟采用最新的小间距LED显示产品。

- 二、相关标准

发光二极管(LED)显示屏通用规范               SJ/T 11141-2017

计算机场地通用规范                          GB/T 2887-2011

民用建筑电气设计规范                        JGJ 16-2008

配电系统电气装置安装工程施工及验收规范      DL/T 5759-2017

发光二极管(LED)显示屏测试方法               SJ/T 11281-2017

智能建筑设计标准                            GB 50314-2015

数据中心基础设施施工及验收规范              GB50462-2015

计算机场地安全要求                          GB/T 9361-2011

数据中心设计规范                            GB 50174-2017

建筑内部装修设计防火规范                    GB50222-2017

低压配电设计规范                            GB50054-2011

民用建筑电气设计规范                        JGJ16-2008

火灾自动报警系统设计规范                    GB50116-2013

综合布线系统工程设计规范                    GB50311-2016

钢结构设计标准                              GB 50017-2017

钢结构工程施工质量验收规范                  GB50205-2001

信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法      GB9254-2008

电磁兼容限值谐波电流发射限值                GB17625.1-2012

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范      GB/T50169-2016

建筑设计防火规范                            GB 50016-2014

建筑物防雷设计规范                          GB50057-2010

建筑电气工程施工质量验收规范                GB50303-2015

供配电系统设计规范                          GB50052-2009

放电灯(荧光灯除外)安全要求                  GB 19652-2005

LED 显示模组能效等级                        DB35/T 1753-2018

LED显示屏干扰光现场测量方法                GB/T 34973-2017

室内用LED显示屏多媒体系统验收规范          SJ/T 11711-2018

- 三、设备清单及技术要求（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）

1、设备需求清单：

| 序号 | 设备 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏（核心产品） 推荐品牌：洲明 、联建光电 、艾比森 | ★1.点间距：≤1.56mm，LED灯：SMD三合一封装 箱体：全压铸铝箱体，维护方式 ：完全前维护； 净显示尺寸：宽度≥3米，高度≥2.025米，铜线封装，箱式模组数量 30块 规格尺寸60cm*30cm | 套 | 2 |
| 2 | 音视频综合管理平台 | 输入支持2路HDMI 1.3、1 路 DVI、1 路 3G-SDI（IN+LOOP）选配、支持 HDMI 伴随音频输入、支持 3.5mm 独立音频输入 支持 3 个窗口。 6 路千兆网口，最大带载 390 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 | 台 | 2 |
| 3 | 控制管理软件 | 屏体控制系统、配电系统、视频拼接系统的集中统一管理。 | 套 | 2 |
| 4 | 配电箱及线缆 | 每块屏15 kW PLC配电柜 | 台 | 2 |
| 5 | 钢结构 | - 根据现场情况定制钢结构尺寸： - ①显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。 - ②零件采用壁厚2mm Q235板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。 ③显示屏采用镶嵌式支架，前维护方式。 | 项 | 2 |
| 6 | 包边 | 为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，大屏边框采用不锈钢包斜边处理，不锈钢宽度≥5cm | 项 | 2 |
| 7 | 专用线材 | 网线、DVI等清单设备出厂线缆 | 套 | 2 |
| 8 | 包装运输 | 运输箱、搬运（含上楼服务)、运输及保险费 | 项 | 1 |
| 9 | 综合布线（定制） | 主供电线缆及配电箱、主通讯线缆敷设到大屏安装位置（含线缆) | 项 | 2 |
| 10 | 安装调试 | 提供工程师现场技术支持调试 | 项 | 1 |
| 11 | 售后服务 | 投标人提供原厂售后服务承诺书 | 项 | 1 |

- 四、显示屏技术要求（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）

★LED屏显示尺寸：单块宽度≥3米，高度≥2.025米；共两块，总面积≥12.15㎡，投标人结合LED显示屏整体参数要求自行填报，需满足显示尺寸要求；

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 小间距显示屏（单块） | ★1.点间距≤1.56mm；像素密度：≥284445点/平方，采用SMD表贴封装；铜线封装；屏体尺寸：宽度≥3米，高度≥2.025米，分辨率≥1600（宽）*1080（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）； - PCB板设计：模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150 强度等级，板厚不低于2.0mm，有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能； - LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50—1000cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%； - LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：3840Hz，对比度：≥18000:1，色温：1000—20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、色度、灰度校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； ▲5.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，箱体塑性延伸强度≥170Mpa； 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大地方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数。 ▲6.箱体弧形设计：支持箱体间内弧0-18度拼接，模组间0-4.5度拼接； 7.模组设计：模组与主板采用硬接口设计，板对板设计，支持直接插拔；插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； ▲8.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式；（提供非插拔式接收卡的主板实物照片及承诺所投产品与实物图片一致） ▲9.电源安全设计：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电； ▲10.峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式； 11.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，箱体间电源及信号采用分离式传输；模组、二合一板支持带电维护，热插拔； 12.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。 13.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常。 14.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。 15.防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 16.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害； 17.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥120000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟； 18.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品。（投标人提供承诺书加盖单位公章） ▲19.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、行管、接插件、连接器、存储芯片、灯珠等） ▲20.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 ▲21.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术； ▲22.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术； |

- 五、音视频综合管理平台技术要求

| 二合一屏体控制器(音视频综合管理平台) | 1.输入支持2路HDMI1.3、1路DVI、1路3G-SDI（IN+LOOP）选配、支持HDMI伴随音频输入、支持3.5mm独立音频输入 2.支持3个窗口。 3.6路千兆网口，最大带载390万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192 4.1 路 HDMI 1.3 输出接口（可用作输出预监或视频输出） 5.支持 3.5mm 独立音频输出 6.支持通过多功能卡进行音频输出 |
| --- | --- |

- 六、大屏幕控制管理软件

| 控制管理软件 | 1.显示屏专用管理软件，包含发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便地实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控， 2.LED显示屏须具有电源远程控制系统软件功能； 3.LED显示屏须具有区域图像死灯率检测系统软件功能； 4.LED显示屏需考虑热量均匀分布及散热，具有传热设计简要计算软； 5.LED显示屏需考虑屏体温度监测，具有多点温度监测系统软件功能； 6.LED显示屏软件须能集成灯光控制，具有基于wifi协议的App智能灯控制软件功能； |
| --- | --- |

- 七、配电系统技术要求

| 智能控制柜 | 1.每块屏不低于15kw配电系统，具备PLC远程控制功能； 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； 3.具有过载、过流、过载保护； 4.通过定制软件控制电源系统的开关，具有温湿度采集； 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； |
| --- | --- |

- 八、项目进度及安装要求

整个项目要求在签订合同后50日内完成。投标人应在投标文件中提出具体的交货进度和工程进度计划。

针对项目进度提供保障措施说明：安装调试期内的进度计划、进度保障措施、人员配置计划等。

- 九、技术培训

为了更好地做好项目建设的技术培训工作，要求选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。

培训内容：

- LED显示屏基本知识培训

- LED显示屏日常操作培训

- LED显示屏日常检查与维护

- 故障分析与器件更换培训

- 现场注意事项（项目经理编写）

- 系统及显示屏的操作，计算机及辅助系统的操作；

- 软件及相关的应用软件的安装、维护、日常操作；

- LED电子显示屏日常管理、常见故障诊断及维修方法；

培训周期：1～2天

整个技术培训最终目的：达到能够熟练地操作本系统，并能处理一些基本故障，保证LED显示屏系统安全、正常地运行。

- 十、售后服务及质保（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应作废标处理）

★1、验收合格后进入系统保修阶段，系统保修期为3年。在此期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，采购人应电话告知中标人，说明问题的细节情况，中标人将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。（投标人提供承诺书）

★2、质保期内：中标人提供每天24小时的电话支持；质保期间凡设备出现损坏，中标人在接到采购人通知须在10分钟内响应，1小时内到达现场维修检查，无需更换配件的须在4小时内解决，更换配件的最长不超过24小时解决。（投标人提供承诺书）

3、质保期内，中标人每月提供不少于1次的售后巡检维护服务，巡检后提供记录，采购人签字确认。每月定期检修、保养工作，须与采购人进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。

★4、质保期内，中标人须为该项目提供不少于1套压铸铝箱体的备品备件。（投标人提供承诺书）

5、系统保修结束后，中标人将对该系统实施终身技术支持服务，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，中标人可收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于采购人日后提出的系统扩展等需求，中标人提供软件免费支持及提供最先进的技术解决方案。

6、对系统进行所有维修记录交采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

- 十一、验收要求

到货检查

产品到货后，双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准清点设备的数量与双方合同所签订的数量是否一致进行检查。

系统验收

系统安装完毕后，采购人对整个系统进行验收，检查是否达到合同规定的要求。

- 十二、付款方式

1、合同签订后采购人支付合同金额 30%作为预付款；

2、中标人完成所有设备安装后，采购人支付至合同总额的60%；

3、项目完工经调试完毕后，采购人组织验收、审计，验收合格后采购人支付至审计价的100%。

附件

巡检记录表

服务对象：

服务公司：

| 项目名称 |  | 巡检公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检工程师 |  | 巡检时间 |  |
| 巡检项目设备清单 |  |  |  |
| 巡检明细 |  | 维护结果 |  |
| 维护人（签字）： 日期： |  |  |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、政府采购政策功能落实（本项目不执行价格优惠）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标办法和评标标准

- 分包一：新城大厦闸机改造更换

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30分 |
| 2 | 投标响应情况 | 投标人需针对招标文件第四章项目需求的“三、安装要求、 五、技术参数、七、系统平台对接要求”进行逐条响应， 评委根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分，全部响应即满足招标文件得10分，有一项负偏离扣0.25分，扣完为止。 （投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺） | 10分 |
| 3 | 技术方案 | 根据项目需求提供技术服务方案（8分） 1.方案全面完整详细，逻辑清晰合理，提供闸机实景摆放效果图，提供系统平台对接界面设计，安装、调试等技术措施合理，针对性、可行性、合理性、可靠性、安全性强，得8分； 2.方案基本完整，逻辑较清晰合理，安装、调试等技术措施较合理，具备较强的针对性、可行性、合理性、可靠性、安全性，得5分； 3.方案较为简略，安装、调试等技术措施简略或有所遗漏，针对性、可行性、合理性、可靠性、安全性一般，得2分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 4 | 进度计划 及供货方 案 | 根据项目需求提供整体实施进度计划及供货方案（8分） 1.整体实施进度计划详细，时间节点明确可控，供货流程 各环节考虑全面详细，送货过程时间节点均量化可控，充分 结合项目特征，针对性强，客观合理，得8分； 2.能够提出初步的项目整体实施进度计划，时间节点基本量 化，供货流程较为简略，送货过程时间节点基本量化，能够 结合项目特征，有一定针对性，得5分； 3.整体实施进度计划过于简略，时间进度无明确节点，供 货流程简略，送货过程时间节点不够量化，无法有效结合项 目特征，针对性弱，得2 分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 5 | 系统演示 | 根据现场功能演示进行评分：最多得8分； 投标人须提供所投产品的功能演示视频，视频内容须逐条按照下列功能演示，演示时间不超过5分钟，演示顺序按照投标人签到顺序。（未按要求提供逐条演示不得分） 1.支持与1.2.3代南京市民卡系统实现无缝连接，可凭1.2.3代南京市民卡在闸机上刷卡验证有效后，闸机开门放行； 满足得2分，不满足不得分； 2.支持扫描我的南京APP内固定二维码识别方式进行识别有效后，闸机开门放行； 满足得2分，不满足不得分； 3.支持识别“亮码工程”项目的二维码，实现扫码验证放行 满足得2分，不满足不得分； 4.告警功能：支持系统检测到数据库同步异常、设备状态异常、网络异常时，主动发送邮件或短信通知管理人员 满足得2分，不满足不得分； | 8分 |
| 6 | 售后服务方案 | 根据项目需求充分结合项目特征，提供售后服务方案（8分） 1.方案内容完整，针对性、可行性、合理性、可靠性强，服务保障维护体系完整，响应迅速，得8分； 2.方案内容较完整，可行性、合理性、可靠性较强，具备服务保障维护体系，响应较迅速，得5分； 3.方案内容有部分疏漏，针对性、可行性、合理性、可靠性较弱，得2分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 7 | 驻场及巡检 方案 | 根据项目需求提供驻场及巡检方案（8分） 1.方案详细完整，针对性强，合理可行，驻场人员专业，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障，得8分； 2.方案比较完整，但不够详细，有针对性，有一定可行性，驻场人员能进行实际操作和日常维护、排除一般故障，得5分； 3.方案比较简略，内容有所遗漏，没有针对性，可行性较弱，驻场人员专业性较差得2分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 8 | 项目团队 | 根据项目需求提供针对本项目的实施和售后服务团队（8分） 1.项目经理及人员配备合理，职责分工明确，专业性强且经验丰富，能及时响应采购人的服务要求，得8分； 2.项目经理及人员配备基本合理，职责分工不够明确；人员有一定工作经验，具备一定专业性，基本能响应采购人的服务要求，得5分； 3.项目经理及人员配备不够合理，职责分工不明确，经验和专业性有所欠缺，无法完全响应采购人的服务要求，得2分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 9 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目的，有一个得3分，最多得12分。（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准） | 12分 |

- 分包二：新城大厦LED显示大屏改造更换

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30分 |
| 2 | 投标响应情况 | 投标人需针对招标文件“第四章项目需求的 三、设备清单及技术要求条款、四、显示屏技术要求、五、音视频综合管理平台技术要求、六、大屏幕控制管理软件、七、配电系统技术要求”进行逐条响应，全部响应得19分，其中★号项为必须满足项，不满足做废标处理；▲号项为关键参数，全部满足得9分，不满足每项扣1分；无▲号项为一般参数，全部满足得10分，不满足每项扣0.25分，扣完为止。 （投标人需在“技术参数响应及偏离表”等中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，其中▲号须提供带有“CNAS或CMA”标识的检测机构出具的检测报告，如未提供则视为不响应；注：功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看） | 19分 |
| 3 | 技术方案 | 投标文件中须提供项目需求的理解，对本项目安装、调试的重点难点事项及解决方案进行阐述； 1.项目安装、调试方案详细完整、重点难点分析到位、针对性强，解决方案合理可行，得7 分； 2.项目安装、调试方案不够详细、重点难点分析一般，解决方案欠缺，得4 分； 3.项目安装、调试方案比较简略，没有针对性，可行性较弱得1 分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 4 | 实施方案 | 投标人根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，包含：进度计划、质量计划、安全控制措施等； 1.实施方案详细完整，涵盖详细的措施计划，且针对性强，合理可行得7分； 2.实施方案比较完整，措施计划不够详细，针对性、可行性一般得4 分； 3.实施方案简略不全，措施计划欠缺，针对性、可行性较弱得1 分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 5 | 验收方案 | 投标人根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案， 1.验收方案详细完整，针对性强，合理可行得7分； 2.验收方案比较完整，但不够详细，针对性、可行性一般得4 分； 3.验收方案比较简略，针对性、可行性较弱得1 分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 6 | 售后服务方案 | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案， 1.售后服务方案详细完整，针对性强，合理可行得7 分； 2.售后服务方案比较完整，但不够详细，有所针对性，有一定可行性得4 分； 3.售后服务方案比较简略，没有针对性，可行性较弱得1 分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 7 | 培训方案 | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实培训方案； 1.培训方案详细完整，针对性强，合理可行得7分； 2.培训方案比较完整，但不够详细，有所针对性，有一定可行性得4 分； 3.培训方案比较简略，没有针对性，可行性较弱得1 分； 4.方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 8 | 人员配备 | - 1.投标人拟投入本项目的项目经理具有机电专业二级及以上建造师注册证书且具有安全生产知识考核合格证（B 类）证书的，得2分。 - 2.投标人拟投入本项目的现场具体实施人员（除项目经理外）具有施工员、资料员、质量员、安全员证书，每提供一名得0.5分，最多得2分；（同一人不重复得分） - （以上需提供投标人为其缴纳的近六个月以来任意一个月的社保证明材料，未提供不得分） | 4分 |
| 9 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目的，有一个得3分，最多得12分。（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准） | 12分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

授权代表签字：

日      期 ：

（注：投标人应根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

资格审查索引表

| 序号 | 资格要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、承诺函

八、中小企业声明函

九、法人授权书

十、投标函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、监狱企业声明函

十三、开标一览表

十四、投标分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、其他证明文件

资格证明文件（第一项－第八项）

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上二-五项提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 月 日 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格 遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，应承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： |  |  |
|  | 法定代表人（签字）： |  |  |
|  | 二〇二四年 月 日 |  |  |

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、承诺函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（3）采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加本项目的采购活动。

特此承诺！

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

八、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本项目属于制造业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

九、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

十、投标函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

附证明材料：本单位在职职工人数和安置残疾人人数、与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议、安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资、安置的残疾人在法定劳动年龄内且持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。（未提供证明或材料不全的不予折扣）

十二、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他监狱企业制造的货物(不包括使用非监狱企业注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日 期：

注：1、中标供应商为监狱企业且评审中享受了监狱企业相关政府采购支持政策的，其《监狱企业声明函》将在中标、成交公示中公告，接受社会监督。

- 十三、开标一览表

（格式可根据项目情况自行调整）

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（总价） | 元（大写） 元（小写） |  |  |  |
| 2 | 交付时间 | 响应招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 所投产品是否为中小企业制造 | □是 □否 |  |  |  |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、投标文件所报的投标价格不得超过招标文件规定的预算价、限价，超过招标文件规定的，按无效投标处理。

3、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便评标时使用。

4、投标人须根据所投产品制造商实际情况，在“所投产品是否为中小企业制造”栏后“是”或“否”上打“√”。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十四、投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 节能或环保产品 的报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的产品、服务）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

十五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件第四章技术条款，逐条进行响应。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十六、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件中的商务条款进行响应。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十七、其他证明文件

（请按照招标文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。