长江岸线南京鼓楼段智慧生态监控系统项目

招标文件

项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2026-0057

江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 投标文件格式及附件	37

招标公告

项目概况：

长江岸线南京鼓楼段智慧生态监控系统项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年06月29日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2026-0057

1.2项目名称：长江岸线南京鼓楼段智慧生态监控系统项目

1.3预算金额：人民币330万元

1.4最高限价：人民币330万元

1.5采购需求：增设174路前端监控点，配套升级指挥中心及综合执法站设备；完成现有与新建设备国产化适配，整合纳入平台统一管理；实现新建前端喊话、重点区域渣土车记录、工地渣土遗落溯源等功能，图像同步推送至区一网统管平台。具体要求详见招标文件。

1.6合同履行期限：合同签订后120日内(汛期不计入)完成安装、调试、验收合格后交付采购人使用，并提供相应技术服务。

1.7行业划分：工业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其2024年度的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的缴纳税收的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的缴纳社会保险的凭据）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件：提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：中标后不允许转包、分包。（提供承诺书）

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

3.1 获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3获取方式：网上下载

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2026年06月29日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无。

6.4 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随 响应文件一并递交（对信用承诺书有份数要求和封装要求的，各代理机构可自行补充）。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.5本项目为非单一产品采购项目，防火墙为核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，只能按照一家供应商计算。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市下关滨江商务区管理委员会

地址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系方式：马工 025-58590862

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系方式：何悦  徐鑫磊 025-83311056 025-86639951 13913931305

7.3项目联系方式

项目联系人：何悦  徐鑫磊

电话：025-83311056 025-86639951 13913931305

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于技术资料、服务成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目不适用）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准的60%计算在领取中标通知书前向采购代理机构支付中标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：	（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 评分项目 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 报价（30分） | 价格最低的最终有效投标报价为评审基准价，其价格分为30分。其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／报价）×30；有效投标报价是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被作投标无效处理的所有投标人的最终报价。 |
| 技术部分（22分） | 技术参数（22分） | 根据各供应商对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。供应商的所有技术参数满足招标要求的得满分22分；其中技术参数加“▲”部分出现负偏离的，有一项扣0.5分；其他部分出现负偏离有一项扣0.05分，扣完为止。 注：各供应商需针对“技术参数要求”在投标文件《技术参数偏离表》中逐条列出响应及偏差情况并予以说明。如需提供证明材料的，以提供的证明材料内容为准，否则视为负偏离。 |
| 商务部分（24分） | 业绩（2分） | 供应商自2021年3月1日以来（以合同签订时间为准）具有监控建设类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，本项最高得2分。 注：投标时须同时提供中标通知书、合同和竣工验收证明复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 资信等级 （6分） | 1、供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上的得2分，未提供不得分； 2、供应商具有有资质第三方颁发的有效期内的ITSS信息技术服务运行维护二级及以上证书的得2分，三级的得1分，未提供不得分。 3、供应商具有有效的安防工程企业设计施工维护能力证书二级及以上的得2分，三级的得1分,未提供不得分。 注：投标时须提供以上证书复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 项目实施团队（16分） | 1、供应商拟派本项目的项目负责人具有中级及以上工程师证书（电子信息工程专业）得2分；具备注册信息安全专业人员CISP证书或ITSS*IT服务项目经理证书或信息系统项目管理师证书，得2分。本项最高得4分。 2、供应商拟派本项目的项目技术负责人具有中级及以上工程师证书得2分；具备机电工程二级及以上建造师证书或信息系统项目管理师证书或注册信息安全专业人员CISP证书，得2分。最高得4分。 - 供应商拟派本项目的安全工程师，1人（不含项目负责人、技术负责人）：具有CCSC网络安全能力认证证书、ITSS*IT服务工程师证书、注册信息安全专业人员CISP证书、信息系统项目管理师证书，每具备一项得4分。最高得4分。 4、供应商拟派本项目的项目组成员（不含项目负责人、技术负责人和安全工程师）中具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、高级系统架构设计师证书、高级智能化系统工程师证书、网络工程师证书，每具备一项得4分。最高得4分。 注：以上人员须提供相关证书扫描件，职称证书无法体现专业的以毕业证书为准及近半年内任意一个月（不含投标截止日当月）在投标供应商单位正常缴纳社会保险证明材料扫描件，未提供不予认可。 |
| 方案部分 （24） | 技术方案（14分） | 供应商提供技术方案（包含：应用支撑平台和应用系统建设方案和安全系统建设方案） 1、应用支撑平台和应用系统建设方案（完整、具体、合理、切实可行的得7分，合理性一般、科学、较全面得4分，不合理、不科学、不全面得1分；不提供不得分。） 2、安全系统建设方案（完整、具体、合理、切实可行的得7分，合理性一般、科学、较全面得4分，不合理、不科学、不全面得1分；不提供不得分。） |
|  | 实施方案（5分） | 供应商提供实施方案（体现业务需求理解和综合分析程度，包含信息资源规划和数据建设方案、前端设施建设方案、存储系统建设方案、网络系统建设方案等）： 1、方案内容全面合理，切实可行，操作性强，针对性强得5分； 2、方案内容比较全面，具有可操作性，针对性较强得3分； 3、方案内容不全面，可操作性较差，针对性不强得1分； 4、不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（3分） | 供应商提供售后服务方案： 1、方案内容全面合理，切实可行，操作性强，针对性强得3分； 2、方案内容比较全面，具有可操作性，针对性较强得2分； 3、方案内容不全面，可操作性较差，针对性不强得1分； 4、不提供不得分。 |
|  | 培训方案（2分） | 供应商提供培训方案： 1、方案内容全面合理，切实可行，操作性强，针对性强得2分； 2、方案内容比较全面，具有可操作性，针对性较强得1分； 3、方案内容不全面，可操作性较差，针对性不强得0.5分； 4、不提供不得分。 |

注：1.以上要求提供的材料，供应商未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分。

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

一、采购内容:

1.1长江岸线南京鼓楼段智慧生态监控系统项目所需的全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具，运抵采购人项目现场，负责安装、调试，直至甲、乙双方检测、验收合格交付采购人使用。

1.2响应报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、保险费、安装费、调试费、验收检定费及供应商认为需要的其他费用等。

1.3 响应报价，以人民币元或万元为单位报价。

- 采购清单及技术要求:

| 序号 | 类别 | 硬件配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控前端主要设备及施工费 |  |  |  |
| 1 | 双通道相机 | 1.传感器类型: 通道1：1/1.8英寸CMOS；通道2：1/1.8英寸CMOS； | 112台 |
|  |  | 2.像素：通道1：400万；通道2：400万； |  |
|  |  | 3.最大分辨率: 通道1：2688*1520；通道2：2688*1520； |  |
|  |  | 4.最低照度: 0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； |  |
|  |  | 5.焦距: 通道1：8~32 mm；通道2：≥3.6mm |  |
|  |  | 6.补光灯类型: 混合补光（6颗柔光双色灯） |  |
|  |  | 7.补光距离: 通道1：普通监控：80 m；通道2：普通监控：30 m； |  |
|  |  | 8.▲角度调节：通道2：垂直±5°；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 9.智能事件；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸去重；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持人脸角度过滤功能； |  |
|  |  | 10.▲在环境光照度≤50lx,同一画面中可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及非机动车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍人脸和机动车车牌号码应清晰可辨,无过曝、过暗情况;（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 11.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； |  |
|  |  | 12.宽动态:≥ 120 dB； |  |
|  |  | 13.公共网关接口；GB/T28181-2022；GA/T1400； |  |
|  |  | 14.▲支持场景大模型算法，可自动识别不同环境光场景，切换图像配置，包括宽动态、曝光、增益等参数；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 15.最大Micro SD卡：512GB； |  |
|  |  | 16.音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器；2路输入，1路输出； |  |
|  |  | 17.报警: 3路输入，2路输出； |  |
|  |  | 18.防护等级: IP67。 |  |
| 2 | 相机补光灯 | 1．大功率暖光LED | 58台 |
|  |  | 2．发光角度20° |  |
|  |  | 3．补光距离25米~50米 |  |
|  |  | 4．色温5500K～6500K |  |
|  |  | 5．支持环境亮度检测，低照度下自动开启 |  |
|  |  | 6．亮度调节：10%～100% 连续可调 |  |
|  |  | 7．工作温度：温度-30℃~70℃ |  |
|  |  | 8．电源：220VAC±20% |  |
|  |  | 9．工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 |  |
|  |  | 10．功耗：30W MAX |  |
| 3 | 智能球机 | 1.传感器类型: 1/1.8英寸CMOS； | 44台 |
|  |  | 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率; |  |
|  |  | 3.照度：彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； |  |
|  |  | 4.补光：6颗红外灯，最大补光距离250米； |  |
|  |  | 5.▲焦距：光学变倍40倍，焦距不低于220mm;（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 6.支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； |  |
|  |  | 7.支持360°水平旋转，垂直方向-30°~90°自动翻转180°后连续监视; |  |
|  |  | 8.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径; |  |
|  |  | 9.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； |  |
|  |  | 10.支持定时抓图与事件抓图功能； |  |
|  |  | 11.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； |  |
|  |  | 12.▲支持流动摊贩、出店经营、机动车违停、非机动车违停、暴露垃圾、垃圾桶满溢、违规撑伞、门前（三包）脏乱、乱堆物堆料、违规户外广告、沿街晾挂、橱窗张贴、店招异常等多类违章行为进行监视;（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 13.具备除雾和除雨功能； |  |
|  |  | 14.防护等级：IP67;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准; |  |
|  |  | 15.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级. |  |
| 4 | 全彩枪形摄像机 | 1.传感器类型: 1/1.8英寸CMOS； | 16台 |
|  |  | 2.像素：≥800万； |  |
|  |  | 3.最大分辨率：3840*2160； |  |
|  |  | 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0lux（补光灯开启）； |  |
|  |  | 5.镜头光圈：F1.0； |  |
|  |  | 6.▲白天及夜晚均可输出彩色图像；可针对不同场景设置9套参数，根据时间自动切换，环境亮度变化时，可自动切换宽动态；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 7.补光灯：4颗（暖光灯）； |  |
|  |  | 8.焦距：3.6mm/6mm可选； |  |
|  |  | 9.最大补光距离：40m暖光； |  |
|  |  | 10.音频：内置麦克风、扬声器； |  |
|  |  | 11.▲支持智能分析抗干扰功能，周界目标能够精准分类人体、车辆、动物目标；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 12.存储：最大Micro SD卡 1TB； |  |
|  |  | 13.电源：DC12V/PoE； |  |
|  |  | 14.支持电源备份设备，可同时采用电源适配器与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作； |  |
|  |  | 15.防护等级：IP67。 |  |
| 5 | 球机 | 1.▲传感器类型: 1/1.2~1/1.8英寸CMOS；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） | 2台 |
|  |  | 2.像素：≥800万； |  |
|  |  | 3.最大分辨率：3840*2160； |  |
|  |  | 4.最低照度：彩色：0.0005lux@F1.5；黑白：0.0001lux@F1.5； 0lux（红外灯开启）； |  |
|  |  | 5.补光类型：红外+白光+激光； |  |
|  |  | 6.最大补光距离：≥50m（白光）；大于等于500m（激光+红外） |  |
|  |  | 7.▲支持红外补光、白光补光和激光补光,可对各种类型的补光灯选择性开启；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图）。 |  |
|  |  | 8.倍率：≥45倍光学变倍，焦距≥290mm。 |  |
|  |  | 9.支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； |  |
|  |  | 10.旋转范围：水平：0°～360°连续旋转；垂直：-20°～+90°连续监视； |  |
|  |  | 11.预置点：300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； |  |
|  |  | 12.支持北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息； |  |
|  |  | 13.雨刷：智能雨刷，监测到雨水时可自动开启； |  |
|  |  | 14.支持7路报警输入和2路报警输出，1路音频输入和1路音频输出； |  |
|  |  | 15.防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； |  |
|  |  | 16.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。 |  |
| 6 | 智慧音柱 | 1.置音频文件，可自定义修改，连接IPC监控像机开关量信号，报警联动播报。 | 20套 |
|  |  | 2.内置8M储存，通过USB输入音频，拨码选择音频文件，短路触发。 |  |
|  |  | 3.具有音量调节旋钮。 |  |
|  |  | 4.带本地音频输入，可将喊话监控像机音频输出扩音。 |  |
|  |  | 5.不带电源适配器，需另配DC 24V 3A电源适配器。 |  |
|  |  | 6.覆盖范围50米以内。 |  |
|  |  | 7.防水音柱 防水等级IP65 |  |
|  |  | 8.功率 ≥60W |  |
|  |  | 9.信号输入灵敏度 300mV （±50mV） |  |
|  |  | 10.频率响应 300Hz～8KHz |  |
|  |  | 11.灵敏度/声压级 92db(±3db) |  |
|  |  | 12.谐波失真 THD≤10% |  |
|  |  | 13.指示灯 2个 |  |
|  |  | 14.USB接口 1个 |  |
|  |  | 15.拨码开关 1个 |  |
|  |  | 16.音量调节 2个，线路、本地音量电位器 |  |
|  |  | 17.供电方式 DC24V3A |  |
|  |  | 18.环境可靠性指标 ≤90%（无凝结）≥IP66 |  |
|  |  | 19.EMC可靠性指标 GB8898-2011 |  |
| 7 | 车辆卡口抓拍机 | 1.传感器类型：1.1英寸GS-CMOS； | 10台 |
|  |  | 2.电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； |  |
|  |  | 3.图像分辨率：4096*2336（不包含OSD黑边）； |  |
|  |  | 4.视频分辨率：4096*2336;512kbps～32767kbps； |  |
|  |  | 5.镜头：25mm |  |
|  |  | - 6.GB/T 28181-2022；GA/T 1400；GB 35114-A |  |
|  |  | 7.报警事件：无存储；存储出错；存储空间不足；网络断开；IP冲突；安全异常；非法访问； |  |
|  |  | 8.透雾模式功能：支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。 |  |
|  |  | 9.支持机动车过车记录、车牌识别、车辆类型（渣土车）识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。 |  |
|  |  | 10.支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率。 |  |
|  |  | 11.每台抓拍机配置2台符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯。 |  |
| 8 | 前端接入交换机 | 1.交换容量：256Gbps； | 75台 |
|  |  | 2.包转发率：30Mpps； |  |
|  |  | 3.安装方式：导轨式安装； |  |
|  |  | 4.电源接口：凤凰端子、DC接口； |  |
|  |  | 5.业务端口：具备4个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； |  |
|  |  | 6.供电方式：支持双电源，标配一个12VDC/1A电源适配器； |  |
|  |  | 7.空载功耗：≤2W； |  |
|  |  | 8.满载功耗：≤6W； |  |
|  |  | 9.散热方式：无风扇，自然散热； |  |
|  |  | 10.工作湿度：10%～90%RH(无凝结)； |  |
|  |  | 11.工作温度：-30℃～65℃； |  |
| 9 | 8口千兆接入交换机 | 1.交换容量：256Gbps； | 2台 |
|  |  | 2.包转发率：60Mpps； |  |
|  |  | 3.安装方式：导轨式安装； |  |
|  |  | 4.电源接口：凤凰端子和DC端口； |  |
|  |  | 5.防护等级：IP40、IK06； |  |
|  |  | 6.业务端口：具备10个10/100/1000Base-T电口、2个100/1000Base-X SFP光口； |  |
|  |  | 7.拨码开关：管理开关/端口隔离/风暴抑制； |  |
|  |  | 8.供电方式：支持双电源输入，供电电压12VDC； |  |
|  |  | 9.空载功耗：≤2W，满载功耗：≤7W； |  |
|  |  | 10.散热方式：无风扇，自然散热； |  |
|  |  | 11.工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； |  |
|  |  | 12.工作温度：-30℃～75℃； |  |
|  |  | 13.▲统一管理功能检查：支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 14.▲管理模式拨码检查：支持一键开启/关闭设备管理，开启后支持Web和APP云管理模式，关闭后为非管理模式。 |  |
|  |  | 15.▲拨码开关检查：支持3拨码开关。（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
| 10 | 光纤收发器 | 1.产品规格等级：工业级； 2.产品形态：导轨式； 3.网络接口：具备1个1000Mbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 4.光纤类型：单模单纤； 5.光接口类型：FC； 6.发送端；波长：1310nm发送,1550nm接收； 7.接收端：波长：1550nm发送,1310nm接收； 8.光传输距离：≤20km； 9.安装方式：卡轨安装； 10.是否标配电源：否； 11.供电方式：支持双电源输入，输入电压9-48VDC； | 2套 |
| 11 | 立杆 | 立杆统一采用镀锌喷塑立杆，立杆高度根据现场实际情况不低于6米，立杆管壁厚度不小于4 MM。供应商还应根据现场情况，考虑抗风、防雷、抗腐蚀等。 | 10根 |
| 12 | 12米立杆 | 镀锌12米立杆，顶端挑臂1.5米，底部23CM直径,顶端14cm直径,立杆顶端避雷器。 | 2根 |
| 13 | 室外电源箱 | 尺寸不低于400mm*300mm*500mm，厚度1.2mm | 75个 |
| 14 | 室外汇聚箱 | 400mm*300mm*170mm | 2个 |
| 15 | 相机SD卡 | 1. 256GB存储卡 | 174套 |
|  |  | 2. TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量256GB Class10，UHS-I（读99MB/s，写82MB/s）; 尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ |  |
| 16 | 事件及报警存储 | 1.单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存； | 1套 |
|  |  | 2.默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； |  |
|  |  | 3.可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； |  |
|  |  | 4.最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； |  |
|  |  | 5.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； |  |
|  |  | 6.存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； |  |
|  |  | 7.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； |  |
|  |  | 8.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； |  |
|  |  | 9.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； |  |
|  |  | 10.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； |  |
|  |  | 11.支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； |  |
|  |  | 12.存储总容量≥384T企业级SATA硬盘(每块≥8T）； |  |
| 17 | 摄像机安装、调试费 | 包含但不限于：前端监控安装施工费、监控后端设备安装费等 | 174套 |
| 18 | 施工辅材 | 水泥黄沙、摄像机定制支架、预埋线管、摄像机电源等 | 1套 |
| 19 | 管线开挖及恢复 | 暂按现场勘察情况估算。 | 1项 |
| 小计 |  |  |  |
| 执法站监控后端设备 |  |  |  |
| 1 | 集中存储服务器 | 1.单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存； | 1套 |
|  |  | 2.默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； |  |
|  |  | 3.可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； |  |
|  |  | 4.最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； |  |
|  |  | 5.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； |  |
|  |  | 6.存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； |  |
|  |  | 7.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； |  |
|  |  | 8.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； |  |
|  |  | 9.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； |  |
|  |  | 10.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； |  |
|  |  | 11.支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； |  |
|  |  | 12.存储总容量≥384T企业级SATA硬盘(每块≥8T）； |  |
| 小计 |  |  |  |
| 电厂码头指挥中心监控后端 |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 1.支持1路HDMI信号或1路VGA输出 | 2套 |
|  |  | 2.支持1路HDMI音频输出 |  |
|  |  | 3.支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 |  |
|  |  | 4.支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 |  |
|  |  | 5.支持通过串口控制屏幕开关 |  |
|  |  | 6.支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码 |  |
|  |  | 7.支持1/4/9/16/25/36/64画面分割 |  |
|  |  | 8.HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720，1024×768五种显示分辨率 |  |
|  |  | 9.支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入； |  |
|  |  | 10.支持远程录像文件的解码输出 |  |
|  |  | 11.支持解码轮巡； |  |
|  |  | 12.支持smart IPC； |  |
|  |  | 13.支持底色选择； |  |
|  |  | 14.支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 |  |
|  |  | 15.支持加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 |  |
|  |  | 16.系统采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 |  |
| 2 | 显示屏 | 1.显示尺寸：≥49寸 | 2台 |
|  |  | 2.双边拼缝：3.5mm |  |
|  |  | 3.分辨率：1920*1080 |  |
|  |  | 4.亮度：500cd/m2 |  |
|  |  | 5.对比度：1200:1 |  |
|  |  | 6.色彩范围：8bit |  |
|  |  | 7.刷新率：60Hz |  |
|  |  | 8.功耗：≥135W |  |
|  |  | 9.视角：178°(水平)/ 178° |  |
|  |  | 10.供电方式：100–240VAC，50/60Hz |  |
|  |  | 11.工作温度：0℃～+50℃ |  |
|  |  | 12工作湿度：20%～90%RH（无凝结） |  |
|  |  | 13.储存温度：–20℃～+55℃ |  |
| 3 | 摄像机 | 1.传感器类型: 1/3英寸CMOS； | 22台 |
|  |  | 2.像素：≥400万； |  |
|  |  | 3.最大分辨率：2560*1440； |  |
|  |  | 4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； |  |
|  |  | 5.最大补光距离：50m（红外）； |  |
|  |  | 6.焦距：2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选； |  |
|  |  | 7.内置mic； |  |
|  |  | 8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B：MJPEG（仅辅码流支持）； |  |
|  |  | 9.▲支持智能动检，可对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 10.▲支持绊线入侵、区域入侵，报警触发后，可联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件；（提供检测报告（带有CMA或ilac-MRA或CNAS认证）或白皮书或产品彩页或官网截图） |  |
|  |  | 11.供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； |  |
|  |  | 12.可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作； |  |
|  |  | 13.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； |  |
|  |  | 14.防护等级：IP67。 |  |
| 4 | 集中存储服务器 | 1.单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存； | 1套 |
|  |  | 2.默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； |  |
|  |  | 3.可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； |  |
|  |  | 4.最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； |  |
|  |  | 5.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； |  |
|  |  | 6.存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； |  |
|  |  | 7.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； |  |
|  |  | 8.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； |  |
|  |  | 9.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； |  |
|  |  | 10.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； |  |
|  |  | 11.支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； |  |
|  |  | 12.存储总容量≥384T企业级SATA硬盘(每块≥8T）； |  |
| 5 | 摄像机电源 | 1.DC12V2A电源适配器 | 22套 |
|  |  | 2.支持共模4KV,差模2KV |  |
|  |  | 3.达到V5能效等级 |  |
|  |  | 4.支持AC180~260V电压供电 |  |
|  |  | 5.支持DC12V2A输出 |  |
|  |  | 6.适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 |  |
|  |  | 7.通过3C检测 |  |
| 6 | 电源线、网线、PVC管 | 1. 电源线不低于RVV2*1； | 1套 |
|  |  | 2. 网线不低于六类； |  |
|  |  | 3. PVC管不低于25PVC管。 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 指挥平台适配 |  |  |  |
| 1 | 视频智能巡查 | 提供对视频智能巡查的任务进行研判分析、数据统计、趋势分析以及提供运行报告等业务功能。 一、监测中心：提供 应用首页展示巡查数据统计、高发统计、高区域排名、以及地图算法展示； 二、预警研判：支持报警的城管违建事件进行查看审核，包括违规类型、报警位置、关联商铺、持续时间、处置意见等内容； 三、数据中心：提供对报警统计、报警检索、运行报告等数据统计分析功能； 四、分析配置：提供算法规则配置、模板分析配置、算法类型配置等分析配置功能。 | 1 |
| 2 | 案件办理应用 | 案件办理应用提供对事件处置的业务闭环，包括案件下派、工单处理、处置反馈等功能，同时提供对视频智能巡查、视频人工巡查、移动智能采集发现的城市管理问题事件进行立案处置，进行案件的派遣、处置、反馈和结案。 一、案件管理：支持对案件进行查看、派遣、核查、跟踪、结案等案件操作； 二、工单管理：支持工单任务查看、经办工单管理、工单处置反馈、工单导出等功能； 三、配置管理：支持网格配置、案件派遣配置、存储配置、处置周期配置等功能。 | 1 |
| 3 | 软件定制开发 | 现场可视化大屏开发（包括需求调研、原型设计、ui设计和数据对接开发）和现场无人机平台的国标级联对接。 | 80 |
| 4 | 初期存储适配改造（硬盘利旧） | 1.单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存； | 3 |
|  |  | 2.默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； |  |
|  |  | 3.可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； |  |
|  |  | 4.最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； |  |
|  |  | 5.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； |  |
|  |  | 6.存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； |  |
|  |  | 7.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； |  |
|  |  | 8.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； |  |
|  |  | 9.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； |  |
|  |  | 10.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； |  |
|  |  | 11.支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； |  |
| 小计 |  |  |  |
| 监控前端施工辅材 |  |  |  |
| 1 | 摄像机立杆(含基础) | 立杆统一采用镀锌喷塑立杆，立杆高度根据现场实际情况2.5～4.5米不等，立杆管壁厚度不小于3MM。供应商还应根据现场情况，考虑抗风、防雷、抗腐蚀等。 | 74套 |
| 2 | 防雷接地 | 网络及电源部分防雷。 | 74套 |
| 3 | 摄像机挑臂及支架 | 挑臂及支架长度0.5～4米，定制 | 100套 |
| 4 | 网线、电源线、PVC管 | 电源线不低于RVV2*1、网线不低于六类、PVC管不低于25PVC管 | 82套 |
| 5 | 48芯单模光纤布放熔接、接头包等 | 包含光缆布放，管沟开挖与回填，光缆熔接，路面恢复 | 1套 |
| 6 | 光缆 | 6芯室外光缆 | 120米 |
| 小计 |  |  |  |
| 网络系统及安全设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.主机箱，共5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位； | 1台 |
|  |  | 2.通用电源模块（交流，460W）适配电源线规格：10A 国标； |  |
|  |  | 3.32端口万兆以太网光口(SFP+,LC)； |  |
|  |  | 4.24端口千兆以太网电口(RJ45)+8端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口万兆以太网光口(SFP+,LC)。 |  |
| 2 | 24口光汇聚交换机 | 28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽 | 8台 |
| 3 | 防火墙 | 1.设备形态1U； | 3台 |
|  |  | 2.千兆Combo接口≥8；千兆GE(RJ45)接口≥4；千兆GE(SFP)接口≥4；万兆光口≥6；USB口≥1，支持USB2.0、USB3.0； |  |
|  |  | 3.吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万,IPSec吞吐量≥15Gbps； |  |
|  |  | 4.集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理； |  |
|  |  | 5.识别6000+应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒相结合，提高检测性能和准确率； |  |
|  |  | 6.第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击；支持万级CVE漏洞覆盖；支持漏洞攻击、Web攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)、僵尸网络/远控/木马等恶意流量的检测，支持暴力破解检测；支持自定义签名；支持基于用户行为的暴力破解检测并支持自定义统计周期； |  |
|  |  | 7.支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、GRE等；支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法； |  |
|  |  | 8.配置：240G硬盘；配置2个电源,4年防病毒特征库； |  |
| 4 | 光模块 | 千兆单模光模块，10KM/1G | 156台 |
| 5 | 信创中间件 | 1.遵循行业标准，需逐个通过 Java EE 5、6、7、8 四个标准规范的官方兼容认证，通过 Jakarta EE9.1 官方兼容认证。 2.产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流信创操作系统，如麒麟、统信、中科等；支持多种主流信创数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 3.支持集群部署，提供集群管理工具。 4.支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 5.支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。 6.内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。 | 1套 |

三、商务要求：

1、要求交付使用时间：合同签订后120日内(汛期不计入)完成安装、调试、验收合格后交付采购人使用，并提供相应技术服务。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、免费质保期:设备验收合格后，原厂2年质保。质保期自采购人验收合格之日起计算。质保期内的零部件、配件和人工等项目均为免费。

4、培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

5、售后服务响应要求：

1）设备到达最终用户现场后，在接到用户安装调试通知后1周内，安排原厂服务工程师到用户现场完成设备的安装、调试和验收。安装验收期间，在设备现场对用户进行详细的免费设备基本操作和日常维护的培训，内容包括设备原理、使用方法、维护方法和常见故障排除等。

2）技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品的维修服务工作。

3）在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

4）设立24小时报修电话。

5）对紧急故障的处理时限：除不可抗力的影响外，维保方接到故障通知后须2小时内派技术人员到达现场抢修。

6）一般故障的处理时限：4小时内派技术人员到达现场处理、维修。一般性设备故障的最大修复时间不得超过8小时；重大设备故障的最大修复时间不得超过48小时。

7）零配件及消耗品供应：质保期期满后，供应商应保证长期提供零配件、易损件及耗材供应和正常的售后服务。

四、履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

（1）产品的数量。

（2）所有技术和商务要求的履约情况。

（3）文件、资料的提供：

1）中标人在到货前，向采购人提供安装所需的资料，操作规程和使用说明书、维护手册和保养所需的各种资料。

2）中标人在交货时，应同时提供装箱清单、有关测试报告、产品合格证书，所提供的设备、部件或材料。

3）中标人供给采购人的设备、材料及中标人自己的施工用具，进入采购人工地现场后的保管，由中标人负责；中标人在采购人工地现场安装、调试、验收人员的水电（费用）、安全、保险、食宿、交通等由中标人负责；现场施工与其他单位的配合与协调由中标人负责，为交钥匙项目。

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺。

- 合同主要条款及格式

长江岸线南京鼓楼段智慧生态监控系统项目合同

（仅供参考）

项目名称：长江岸线南京鼓楼段智慧生态监控系统项目

甲    方：南京市下关滨江商务区管理委员会

乙    方：

签订日期：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）：南京市下关滨江商务区管理委员会 | 供应商单位（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目名称：      （采购编号：      ）采购文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列项目：           （项目内容）详见乙方响应文件等。

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） 元整；（小写） 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为        （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

采购文件、乙方响应文件及承诺等有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供的货物和服务不侵犯第三方的著作权、专利权、商标权或其他权利。一旦出现侵权纠纷，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1.乙方应当在本合同生效后    天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2.甲方依法组织履约验收工作。

3.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

4.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

5.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

7.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第七条 履约保证金

无。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前，乙方应向甲方开具发票。

3.付款条件：

（1）预付款：签订合同后，支付合同总价的30%；

（2）货物抵达现场并验收合格后，支付至合同金额的50%；

（3）设备安装完成并竣工验收合格后，支付至合同金额的80%；

（4）经结算审计后支付至审定价的97%；

（5）质保期满后（2年），支付至审定价的100%。

第九条 违约责任

1.乙方不能按期交付的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总额的1%的违约金。乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已付合同款，并向甲方支付本合同约定合同总金额20%的违约金及由此给甲方带来的所有损失，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

3.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金及由此给甲方带来的所有损失。

4.不能按照“4小时内派技术人员到达现场处理、维修。一般性设备故障的最大修复时间不得超过8小时；重大设备故障的最大修复时间不得超过48小时。”时间 进行售后响应的，每发生一次，罚款5000元；累计超过3次，甲方有权扣除尾款，并向乙方索赔。

5.因项目位置特殊，安装过程中需满足成品保护要求和处理好游客及周围居民的安全，由此带来的损失由乙方自行负责，若由乙方原因产生的投诉，由乙方自行负责，并承担所有责任。

6.甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

第十条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方不得将本项目进行转包或分包，否则甲方有权单方解除本合同。

3.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市下关滨江商务区管理委员会组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用与保密

1.乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

2.乙方应对甲方提供的资料具有保密义务，未经甲方同意，不得将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自双方加盖公章之日起生效。

2.本合同一式    份，甲乙双方各执    份，  份交代理机构存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：    （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

单位地址：                         单位地址：

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

- 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（加盖电子公章）：

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权书格式

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心产品 | 单价 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
|  | 品牌 |  |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业制造生产 | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 项目清单 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额（元/单位） | 总价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于节能产品的金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于环境标志产品的金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

4、如未提供属于节能产品的金额、属于环境标志产品的金额则计算价格分时不予扣除（须提供节能产品及环境标志产品报价表）。

5、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标单位（加盖电子公章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应对招标文件第四章的采购需求给予逐条响应。

2、“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应对招标文件第四章的商务条款给予逐条响应。

2、“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、服务方案

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九：企业声明函格式

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：

1:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：

附件十二、 资格资信证明文件

附件十三、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十五、其他