开放式框架协议采购

征集文件

项目名称：南京市民政局适老化改造服务项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-K2024-0440

南京市公共资源交易中心

2024年11月

- 总  目  录

- 参加征集活动的邀请

- 供应商须知

- 采购合同文本

- 采购需求

- 确定入围及成交供应商

- 申请文件格式

第一章  参加征集活动的邀请

受南京市民政局（以下简称“征集人”）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）现就南京市民政局适老化改造服务项目(JSZC-320100-JZCG-K2024-0440) 征集供应商，欢迎符合条件的供应商加入本次开放式框架协议采购。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-K2024-0440

2.项目名称：南京市民政局适老化改造服务项目

3.最高限制单价：详见征集文件第四章

4.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：按照“一户一补”原则，之前未享受过各类政府购买居家适老化改造服务补贴的南京市内 60 周岁及以上常住老年人家庭。（持有南京户籍的户口簿，或持有南京市公安部门颁发的居住证，可视为在南京常住。）

5.采购需求(简介)：依据宁民养老〔2024〕101号文件规定的补贴清单，服务内容包括设施改造、智能监测及响应服务、设备租赁等41大项、54小项，具体采购需求详见征集文件第四章。

6.框架协议期限：入围结果公告发布之日至2024年12月31日。

7.本项目不接受联合体加入本次开放式框架协议。

二、供应商的资格要求

（一）通用资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供供应商信用承诺函（格式见第六章）。

（二）本项目的特定资格要求

无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载。

四、首次提交申请文件的截止时间及地点

1.供应商首次提交申请文件的截止时间：2024年11月8日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）。

五、其他补充事宜

1.本次征集活动不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询征集人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

六、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.南京市民政局

地　址：南京市建邺区江东中路259号

联系人：陈先生

联系方式：025-83635658

2.南京市公共资源交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙老师

联系方式：025-68505990

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次项目采用开放式框架协议采购方式，本征集文件仅适用于征集公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1申请文件通过审核的供应商即为合格供应商。

3、适用法律

3.1 本次开放式框架协议采购活动（以下简称采购活动）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，征集人和交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购活动不收取文件工本费与代理服务费。

5、征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本征集文件的规定和约束。

二、征集文件

6、征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

6.1.1参加征集活动的邀请

6.1.2供应商须知

6.1.3采购合同文本

6.1.4采购需求

6.1.5确定入围及成交供应商

6.1.6申请文件格式

请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其风险由供应商自行承担。

7、征集文件的澄清

7.1 任何要求对征集文件进行澄清的供应商，应当以书面形式通知交易中心。

8、征集文件的修改

8.1征集人有权根据需要对征集文件进行修改。征集文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、申请文件的编制

9、申请文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的申请文件以及供应商与征集人就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，申请文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、申请文件构成

10.1 供应商编写的申请文件应包括资格证明文件、响应产品报价明细表、承诺函、响应函等部分。

10.2 如申请文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

11、基本情况一览表

11.1 供应商应按照征集文件规定的格式完整、正确填写供应商基本情况一览表。

12、承诺函

12.1供应商应按照征集文件中规定的格式完整、正确填写承诺函。

13、响应函

13.1 供应商应按照征集文件中规定的格式完整、正确填写响应函。

四、申请文件的递交

14、电子申请文件的递交

14.1 供应商应当按照《操作手册》规定制作并上传电子申请文件。

五、申请文件的审核

15、供应商资格审查

15.1依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的规定,按照征集文件中列明的资格要求对供应商进行资格审查。

在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次开放式框架协议采购的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

16、申请文件审核不通过的情形

16.1供应商不具备征集文件中规定资格要求的。

16.2供应商所报产品单价超过了最高限制单价的。

16.3供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

16.4 申请文件含有征集人不能接受的附加条件的。

16.5 申请文件未按照征集文件要求加盖电子签章。

16.6 申请文件不满足征集文件中加斜体下划线或打“★”内容的要求。

申请文件审核不通过的，征集人将通过“苏采云”平台退回供应商的申请文件并告知其未通过审核的原因。

六、入围及退出

17、确定入围供应商

17.1征集人在审核通过后2个工作日内，由交易中心发布入围结果公告，公告入围供应商名称、地址、联系方式及付费标准，并动态更新入围供应商信息。入围结果公告时间为1个工作日。

18、入围供应商的退出

18.1 入围供应商可以随时申请退出框架协议。在收到退出申请2个工作日内，由交易中心发布入围供应商退出公告。退出框架协议的供应商，在框架协议有效期内不得重新申请加入同一开放式框架协议。

18.2 入围供应商申请退出框架协议时，如有采购合同正在履约，必须将采购合同履约完成后才能申请退出。

19、质疑处理

19.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑开放式框架协议采购项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

19.2供应商认为征集文件、采购过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向征集人提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，征集人只对供应商最后一次质疑作出答复。

19.3质疑函必须按照本征集文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并按《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章。

19.4征集人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（征集人不接受未填写快递运单的快件）。

质疑接收详见征集文件第一章征集人的联系人、联系地址及联系方式。

19.5 以下情形的质疑不予受理

19.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

19.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

19.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

19.5.4 未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

19.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，征集人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

20、入围通知书

20.1入围结果确定后，向入围供应商发出入围通知书，请入围供应商使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。入围通知书对征集人和入围供应商均具有法律效力。

七、入围产品升级换代规则

21.1框架协议期内，在质量不降低、价格不提高的前提下，入围供应商如出现因装修升级，需进行服务内容更新时，应当在苏采云系统中向征集人提出申请，注明原入围服务基本信息和拟提供新服务基本信息。征集人将对申请进行审核，如审核通过，征集人将对入围服务相关信息进行更新。

八、入围供应商清退和补充规则

22.1 清退规则

入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得重新申请加入同一开放式框架协议。

22.2 补充规则

如出现因入围供应商退出、清退等导致合格入围供应商不足3家且影响开放式框架协议执行的情形时，征集人报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法等与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

九、其他

23.1 征集人不再与供应商另行签订书面框架协议，发布的入围结果公告即视为签订框架协议。

23.2 入围供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人或服务对象有权终止采购合同。转包或分包造成征集人、采购人或服务对象损失的，入围供应商及其委托代理商应承担相应赔偿责任。

23.3 征集人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况在苏采云系统中向采购人或服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

23.4入围供应商按照框架协议约定接受采购人合同授予，并履行采购合同。入围供应商应当使用征集文件中统一的采购合同文本，通过“苏采云”系统与采购人或服务对象签订采购合同，采购人、服务对象和供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

23.5 入围供应商的义务

23.5.1 严格执行国家法律法规，严格按照申请文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

23.5.2 随时接受并配合征集人的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

23.5.3 在框架协议有效期内，按照不高于入围报价的价格，向采购人提供相关服务。

23.5.4 履行在申请文件中承诺的责任和义务。

第三章  采购合同文本

（以下为本次框架协议采购使用的统一采购合同文本，采购人、服务对象和供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。）

框架协议采购项目名称：

框架协议采购项目编号：

甲方：（采购人或服务对象）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据                项目开放式框架协议采购公开征集的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 规格型号：

1.3 标的数量：

1.4 服务内容：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 交付时间：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          圆（         元）人民币。（包含税费、人员费用等为完成采购活动而产生的一切费用）

三、技术资料

3.1 乙方向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2 除征集文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

七、合同款项支付

7.1 合同款项的支付方式及时间

7.1.1老人家庭按照合同约定付款，付款时只需支付个人应自付部分。成交供应商完工提交验收材料后，经民政部门审计检查确认后，市民政局会同市财政局与支付平台结算，支付平台与成交供应商结算消费券抵扣资金。

7.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

7.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

八、税费

8.1 本合同执行中相关税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方按国家、行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）进行验收。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务总价款    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金，累计支付的违约金总额不超过合同总金额的5%。

10.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方提供的服务不符合响应文件承诺或征集文件规定的标准的，甲方有权拒收接受服务，乙方愿意提供符合要求的服务但逾期的，按乙方逾期处理。乙方拒绝提供符合要求的服务，甲方可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方实际所在地人民法院管辖。

十三、合同的生效及其他

13.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

13.4 本合同签订之日起10个工作日内，甲乙双方应各自在苏采云系统中下载电子采购合同。甲方负责保存合同授予的采购文件资料及本电子采购合同。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、总体要求

本项目服务按照实际采购数量，据实结算，服务矛盾的处理按照已有的市场规则或国家相关规定处置。民政部门接到相关诉求时，应积极协调，依法依规维护老年人正当权益。

- 二、服务内容及最高限制单价

具体服务内容及最高限制单价详见本章附件，本次征集，入围供应商在“苏采云系统”填报的价格不参与评比，作为第二阶段服务对象自行选定成交供应商的参考，实际服务价格由服务对象与成交供应商在最高限价以下商定。

- 三、服务要求

1.安全方面

（1）服务前、中、后产生的各类安全问题均由供需双方根据服务协议明确的解决办法处理，协议未明确的根据国家相关规定执行。发生安全问题后，政府机关按照《老年人权益保护法》《江苏省养老服务条例》《南京市养老服务条例》等法律法规，依法依规处置。

（2）若确属供应商责任产生安全问题而需要救援的，供应商应当第一时间无条件协调救援。

2.质量方面

供应商服务中提供的货物应做到：

（1）质保期不少于5年。

（2）产品都应该符合国家有关规定。

3.价格方面

老人购买服务后，有证据表明，当天（当时段）市场上如有价格更低的产品，按照原途径退还差价，促销（双十一、周末、特价）情况除外。

4.售后方面

供应商服务中提供货物的应做到：

（1）送货、安装等产生的其他费用均包含在产品价格内。

（2）七天无理由退货。

（3）因产品故障接到报修电话需要在24小时内响应，因产品质量导致老人财产受到直接损失，由供应商全额赔偿。

5.服务过程中造成损失方面

安装过程中，存在的安全等不合规不合法问题，由于评估等不当导致产品无法使用，应由供应商负责。因产品无法使用需要拆除恢复原状，应由供应商恢复原状；因产品安装后缺少配件为老人生活带来不便，应由供应商提供直接经济补偿；由于安装过程中导致墙体等受到损伤，应由供应商提供赔偿。

6.若供应商违反上述要求的，属于南京市养老服务组织的，由属地民政部门负责处理。其他供应商由民政部门或民政部门委托的单位向市消协或市场监管部门申请协调解决，必要时，向人民法院提起诉讼。

7.其他情形按照《中华人民共和国消费者权益保护法》等规定执行。

四、付费标准、费用结算及支付方式

1.老人家庭按照合同约定付款，付款时只需支付个人应自付部分。成交供应商完工提交验收材料后，经民政部门审计检查确认后，市民政局会同市财政局与支付平台结算，支付平台与成交供应商结算消费券抵扣资金。

2.供应商与老年人之间按照补贴规则，在购置时“补贴立减”。

- 补贴规则：社会老年人自付50%，补贴50%，补贴上限每户3000元。经济困难老年人（分散供养特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员和支出型困难家庭成员）在每户3000元限额标准内按实际支出全额补贴。超出补贴标准部分由老年人家庭自行支付。

- 3.本次适老化改造政府补贴总额达到3935万元时，供应商若继续对外销售，将不再获得政府补贴支持。

- 五、其他要求

1.供应商框架协议期内的综合报价包括满足本次适老化改造服务要求的所有服务等从项目入围起到项目正式交付所发生的一切费用。

2.入围供应商须按照征集公告要求和征集文件约定接受者服务对象的合同授予，并履行政府采购合同。

3.入围供应商不得将本项目服务进行转包。未经征集人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权依法终止框架协议，服务对象有权依法终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商应承担相应赔偿责任。

4.服务对象向供应商付款，通过江苏银联提供的专用pos机支付经费（刷本人的银行卡或云闪付），各成交供应商预先向江苏银联支付pos机押金（1000元/台），交易手续费：0.6%/笔。

特别说明：本章所有要求均为★实质性要求，供应商应提供实质性要求承诺函（格式详见第六章），不接受负偏离，否则视为无效响应文件。

关于转发 《关于印发<江苏省消费品以旧换新居家适 老化改造实施细则>的通知》 的通知（宁民养老〔2024〕101号）（双击打开，若出现问题可以网上搜索下载）

（双击打开，若出现问题可以网上搜索下载）

附件：

具体服务内容及最高限制单价

| 序号 | 分项名称 |  | 最高限制单价 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面高度改造服务 |  | 1500元/平方米 | 1.价格说明：按照每平方米报价，价格中包括材料、运输、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格：根据实际需求尺寸测量 3.产品材质：木材、人造石、石英石、不锈钢等；使用国家认可的合规材料，环保符合国家规定。 4.服务需求：降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。 |
| 2 | 厨房适老升降吊柜改造服务 |  | 1800元/平方米 | 1.价格说明：按照每平方米报价，价格中包括材料、运输、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格：根据实际需求尺寸测量 3.产品材质：木材、不锈钢、吸塑板、玻璃等；使用国家认可的合规材料，环保符合国家规定。 4.服务需求：吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 |
| 3 | 卫生间适老化整体改造服务 |  | 30000元/户 | 1.价格说明：按照整体改造报价，价格中包括材料、设备、运输、施工、劳务等相关费用。 2.施工说明：包含成品保护、拆除、垃圾清运、材料搬运、卫浴顶地墙安装、卫浴设备及适老化设备安装等施工服务。 3.施工周期：根据项目情况由供应商与老人家庭在合同内约定。 4.适老化功能：根据老年人家庭需求，选择性使用地面防滑、去门槛、淋浴房改造、助浴扶手、助厕扶手、坐式淋浴器、适老化马桶、恒温花酒等适用于卫生间的适老化产品与服务。 5.材料：使用国家认可的绿色无醛材料，环保符合国家规定。 6.服务需求：供应商根据老年人家庭需求，对卫生间进行整体翻新改造。包含原卫生间拆除、墙顶地翻新、卫浴设备更新以及适老化功能添加等设计与施工服务。 |
| 4 | 厨房适老化整体改造服务 |  | 35000元/户 | 1.价格说明：按照整体改造报价，价格中包括材料、设备、运输、施工、劳务等相关费用。 2.施工说明：包含成品保护、拆除、垃圾清运、材料搬运、厨房顶地墙主体安装、设备安装及适老化设备安装等施工服务。 3.施工周期：根据项目情况由供应商与老人家庭在合同内约定。 4.适老化功能：根据老年人家庭需求，选择性使用厨房安全智能报警设备、智能厨电、台面高度改造、升降吊柜改造等适用于厨房的适老化产品与服务。 5.材料：使用国家认可的绿色材料，环保符合国家规定。 6.服务需求：供应商根据老年人家庭需求，对厨房进行整体翻新改造。包含原厨房拆除、墙顶地翻新、厨房设备更新以及适老化功能添加等设计与施工服务。 |
| 5 | 防滑处理服务 |  | 350元/平方米 | 1.价格说明：按照每平方米报价，价格中包括材料、运输、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格：300mm*300mm、600mm*600mm、2000mm*1000mm等尺寸 3.产品材质：地垫环保TPE材质、大孔快速沥水；地胶PVC材质，厚度≥2.0mm，防水、防滑，材质健康环保，无甲醛；地板PVC等环保材质；地砖防滑环保，吸水率：0.5%以上。 4.服务需求：供应商根据老年人家庭需求，对卫生间、厨房等需要做防滑处理的部位，进行施工改造。 |
| 6 | 地面高差处理服务 |  | 400元/平方米 | 1.价格说明：水泥按照平方米报价，橡胶按照规格报价；价格中包括材料、运输、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格：水泥根据实际需求尺寸测量；橡胶100*15*3cm、100*25*4cm、100*25*7cm、100*30*11cm，100*35*16cm等规格 3.产品材质：混凝土强度等级C20，厚度≥60mm；天然橡胶材质，耐水防滑、承重力强、产品稳定性高，长期使用不变形、表面凹凸条纹防滑性强。 4.服务需求：台阶改坡道，铺设水泥坡道，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。门槛高度较低或不宜铺设水泥坡道情况下，可加设橡胶等材质的可移动式坡道。 |
| 7 | 门槛移除服务 |  | 800元/平方米 | 1.价格说明：按照项报价，价格中包括材料、运输、施工、劳务等相关费用。 2.产品材质：木材、石材等使用国家认可的合规材料，环保符合国家规定。 4.服务需求：移除门槛，地面修复处理，定制并安装新门槛石，地面砖保持水平，消除高差。保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 |
| 8 | 平整硬化服务 |  | 300元/平方米 | 1.价格说明：按照平方米报价，价格中包括材料、运输、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格：根据实际需求尺寸测量 3.产品材质：使用国家认可的合规材料，环保符合国家规定。 4.服务需求：地面清理，局部凿除；屋内（外）地面水泥平整硬化，方便轮椅进出。 |
| 9 | 蹲便器改坐便器安装服务 |  | 2200元/户 | 1.价格说明：按照项报价，价格中包括材料、运输、设备、施工、劳务等相关费用。 2.产品材质：盖板PP材质（缓降）、马桶材质：自洁抗菌釉面陶瓷；国家一级水效、喷射虹吸、顶按双档、冲水噪音小、防臭、坑距：300/400MM，含角阀、软管等辅材 3.施工要求：地排排水方式；坑距300/400MM； 4.服务需求：减轻蹲姿造成的腿部压力，减轻老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘轮椅老年人使用。 |
| 10 | 浴缸/淋浴房改造服务 |  | 10000元/户 | 1.价格说明：按照项报价，价格中包括材料、运输、设备、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格：根据实际需求尺寸测量 3.产品材质：使用国家认可的合规材料，环保符合国家规定。 4.服务需求：拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。浴缸拆除找平，刷防水，水路改造，铺设地砖，增加洗澡椅等。 |
| 11 | 如厕扶手安装服务 |  | 250元/米 | 1.价格说明：按照项报价，价格中包括材料、运输、设备、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格参数：外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm；内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度≥1.2mm；一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝；一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计；扶手具备夜光提示功能；使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 4.服务需求：在坐（蹲）便器旁安装扶手形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 |
| 12 | 床边扶手安装服务 |  | 650元/个 | 1.价格说明：按照项报价，价格中包括材料、运输、设备、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格参数：底座尺寸≥500mm*600mm，厚度≥3.00mm，橡胶条包边处理；重量≥13KG，高度：高度三档可调。 4.服务需求：在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 |
| 13 | 淋浴区扶手安装服务 |  | 220元/个 | 1.价格说明：按照项报价，价格中包括材料、运输、设备、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格参数：外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm；内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度≥1.2mm；一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝； 4.服务需求：根据淋浴区墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L形扶手、135°扶手、T形扶手等，辅助老年人站立支撑。 |
| 14 | 高差处和过道扶手安装服务 |  | 300元/米 | 1.价格说明：价格中包括材料、运输、设备、施工、劳务等相关费用。具体价格根据不同材质，由供应商与老人共同商议， 2.产品规格参数：外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm；内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度≥1.2mm；一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝； 4.服务需求：安装于高差变化和室内过道通行处，方便老年人通过时撑扶。按照项报价，价格中包括材料、运输、设备、施工、劳务等相关费用。 2.产品规格参数：外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm；内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度≥1.2mm；一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝； 4.服务需求：安装于高差变化和室内过道通行处，方便老年人通过时撑扶。 |
| 15 | 适老智能坐便器安装服务 |  | 4580元/户 | 1、价格说明：按照项目报价，价格中包括设备费、材料费、施工费等； 2、产品规格： （1）基础功能：座圈加热、离座冲水、夜灯照明、妇洗便洗、喷头自洁、暖风烘干、自动除臭、停电冲水、感应润瓷、脚触冲水，停电冲水(超级电容)：当智能坐便器连续插上电源满30分钟的情况下，可支持在停电后24小时内可以连续冲水6次以上； （2）漏电保护：3C认证，有保障更安心，无缝工艺外壳，防水更安全，高温阻燃环保材料，预防隐患，时刻守护用电安全，实力护全家，双水路劲漩冲洗，负压虹吸，强力排污；坑距：305/400 3、安装要求： （1）排水口和坐便器的连接必须牢固密封，以防漏水； （2）对于需要使用密封胶的地方，要选择适合的密封胶进行密封； （2）在安装完成后，需要测试马桶的使用效果，包括冲水、漏水、异味等方面 4、服务需求： 、符合适老高度，通过座圈加热、清洗加热、暖风烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 |
| 16 | 下压式门把手改造服务 |  | 200元/户 | 1.价格说明：按整套报价，价格中包括设备费用、材料费、劳务费等相关费用。 2、产品规格：适配门厚度：35-55mm 3、产品材质：铝合金把手、纯铜锁芯 4.服务需求：可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 |
| 17 | 适老可升降灶台改造服务 |  | 3000元/户 | 1.价格说明：按照每平方米报价，价格中包括设备费、材料费、劳务费等相关费用。 2、产品规格：柜体可升降 3、产品材质：木质、304不锈钢等 4.服务需求：拆除原灶台、柜体可升降，降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作；下方留出空间，方便轮椅出入。 |
| 18 | 适老台盆和镜柜安装服务 |  | 2000元/户 | 1、价格说明：按照每平方米报价，价格中包括设备费用、材料费、劳务费等相关费用。 2、产品规格： 根据实际情况来定。 3、产品材质： （1）台面为人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）； （2）柜子：多层板材质。 4、服务需求：台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入：用镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用 |
| 19 | 水龙头改造服务 |  | 500元/户 | 1、价格说明：按照套报价，价格中包括设备费用、材料费、劳务费等相关费用。 2、产品规格：根据实际情况来定。 3、产品材质： （1）陶瓷阀芯； （2）不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头，304不锈钢材质； （3）表面拉丝处理。 4、服务需求：改装拔杆式水龙头，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀。 |
| 20 | 更换或新增灯具服务 |  | 250元/户 | 1、价格说明：按照整套服务报价，价格中包括设备费、材料费、劳务费等相关费用； 2、产品规格：设备直径≥26cm 3、产品材质： （1）采用亚克力面罩，金属边框固定； （2）LED灯源。 4、服务需求：更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源， 确保光线柔和，改善照明环境。 |
| 21 | 安装感应夜灯（地灯）安装服务 |  | 30元/个 | 1、价格说明：按整套服务报价，价格中包括设备费、材料费、劳务费等相关费用。 2、产品规格：尺寸：φ80*25mm；供电方式：充电；感应范围120°； 3、产品材质：ABS 4.服务需求：在老年人卧室安装贴近地面的红外感应小夜灯，方便老年起夜照明。 |
| 22 | 安装防撞护角/防撞条服务 |  | 15元/米 | 1、价格说明：按照整套服务报价，价格中包括设备费、材料费、劳务费等所有费用。 2、产品规格：1.防撞角60*35*60mm；2.防撞条3.5*1.2*200cm 3、产品材质：NBR 4、服务需求：在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤。 |
| 23 | 一键呼叫装置及响应服务 |  | 820元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）支持电池低电量告警 （2）一键呼叫，报警信息实时推送； 3、安装要求：安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置。 4、服务要求：老年人发生紧急情况时的主动报警，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 24 | 人体感应探测器及响应服务 |  | 800元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）支持电池低电量告警，无人活动报警 （2）探测距离：9—12； （3）报警信息实时推送； 3、安装要求：安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。 4、服务要求：当长时间检测不到老年人时，设备主动报警，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 25 | 门磁感应器及响应服务 |  | 700元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）开关门报警； （2）支持电池低电量告警； （3）报警信息实时推送； 3、安装要求：安装在老年人家庭室内外出入主门口处。 4、服务要求：当发生长期未开关门情况，设备主动报警，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 26 | 煤气泄漏报警器及响应服务 |  | 860元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）煤气泄露报警； （2）报警信息实时推送； 3、安装要求：安装在老年人厨房区域； 4、服务要求：当发生煤气泄露时，设备主动报警，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 27 | 溢水报警器及响应服务 |  | 800元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）漏水泄露报警； （2）报警信息实时推送； 3、安装要求：安装在老年人厨房、卫生间等区域； 4、服务要求：当发生漏水时，设备主动报警，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 28 | 烟雾报警器及响应服务 |  | 860元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）监测烟雾报警； （2）报警信息实时推送； 3、安装要求：安装在老年人家庭易发生火灾的区域； 4、服务要求：当有可能发生火灾时，设备主动报警，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 29 | 电力脉象仪及响应服务 |  | 1200元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）能够精准识别老人使用电器的行为，使用的是什么电器、何时开、何时关，识别准确率≥95%。 （2）将老人何时起床，何时吃三餐，何时入睡，起夜，洗澡等生活规律进行画像。 （3）可对老人的以下异常行为进行报警：主动用电间隔过长、三餐少餐、起居延时、特定设备运 行过久等。 （4）事件即时发送，延时＜3秒。 3、安装要求：安装在老年人电箱区域； 4、服务要求：当有漏电、短路、线路温度过高、线路老化、过载等电气安全异常报警，设备主动报警，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 30 | 跌倒监测雷达及响应服务 |  | 1980元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）电磁频段：60GHz （2）整机功率：≤3w （3）天线覆盖范围：≥120° （4）最大探测距离：>=6m （5）能准确判断跌倒，包括：向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下，三个方向的判断准确率不低于95%；检测到室内人员跌倒时，会自动发出报警信息。 （6）同一监测区域内，最大支持不少于3个目标的姿态判定。 （7）单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。 （8）支持在淋浴房（玻璃材质）监测，监测设备需防水 3、安装要求：根据老年人的家庭环境和老年人的需求，安装在老人家庭的客厅、卧室、卫生间等区域； 4、服务要求：对老年人跌倒情况进行监测，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 31 | 坠床监测雷达及响应服务 |  | 1980元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）电磁频段：60GHz （2）整机功率：≤3w （3）天线覆盖范围：左右≥120°，上下≥60° （4）坠床告警功能：设备监测到人员坠床后，在设定的时间内（可配置），如果被监测人员未起身，则系统发出告警。 3、安装要求：根据老年人的家庭环境和老年人的需求，安装在老人家庭的卧室区域； 4、服务需求：对老年人坠床情况进行监测，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 32 | 生命体征监测雷达及响应服务 |  | 1980元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）可识别老人在床姿态与状态：包括坐姿、躺姿、坠床； （2）可实时识别老人清醒、睡眠状态。 （3）呼吸率测量范围：0~30bpm,呼吸率在10~30bpm范围内，最大误差±2bpm （4）心率测量范围：40~155bpm,心率在60~120bpm范围内，最大误差±5bpm （5）设备需提供睡眠分析功能：可记录用户上床时间、入睡时间、醒来时间、起床时间，误差≤10分钟；可记录用户睡眠过程中的起夜次数、呼吸暂停次数、低通气次数及对应时间；需提供呼吸心率异常、呼吸暂停告警功能，告警阈值用户可自行设置。 3、安装要求：根据老年人的家庭环境和老年人的需求，安装在老人家庭的卧室区域； 4、服务需求：对老年人生命体征情况进行监测，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 33 | 防走失胸卡及响应服务 |  | 860元/户 | 1、价格说明：包含设备费用、安装费用、1年平台费，1年流量费，一年的24小时紧急呼叫服务等相关费用。 2、产品功能要求： （1）定位模式：GPS+基站双模式 （2）电池容量：≥1000mAH （3）待机时间不低于5天； （4）手持便携式、可实现一键双向实时语音流量通话、语音留言、定时点卯、实时定位、运动计步、事件提醒、NFC刷卡等功能。 （5）支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。 3、服务需求：对老年人坠床情况进行监测，报警数据实时传输，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。为老服务组织接到意外风险信息时根据家属通知或直接提供必要的响应服务。 |
| 34 | 租赁大小便智能护理机器人 | 租赁大小便智能护理机器人（标准家庭版） | 200元/天 | 由于产品本身问题，导致用户出现人身伤害，由租赁方负责。 一、产品服务技术参数 产品颜色：不限 额定电压：AC 220V/额定功率：2200W/额定频率：50-60Hz/额定电流：10A 工作环境：温度：10-40℃ / 湿度：30-90% 不凝露 储存/运输环境：温度：-20-60℃ / 湿度：5-90% 不凝露 清水桶容量：≥7.5L/污水桶容量：≥10L 操作方式：屏幕操作 / 遥控按键 1、采用感应技术，能随时感应用户的排便情况，自动识别大、小便，自动抽走排泄物，自动冲洗和烘干用户隐私部位，整个过程都是自动化无臭处理。2、支持封闭式内循环系统污物消毒除臭，对排放的空气进行净化处理，水温、气温、气压自动控制在预设范围之内。3、高清触摸显示屏，通过触摸进入功能菜单，可以设置、修改参数，查看设备运行情况。4、设备参数和用户的排便数据可以记录存储。5、支持手动和自动模式，带遥控器，支持语音提示和LED指示灯提醒功能。6、穿戴舒适，方便翻身，支持用户90°侧身无侧漏，语音提醒用户及时翻身。7、支持24小时无人看守，设备运行声音控制在50分贝一下，不干扰用户休息睡眠。8、工作头采用医用级塑胶材质，软胶和硬胶结合使用，柔软、抗菌、防水。9、集便仓清洁：设备在处理污物的同时，对集便仓进行自动清洗，保持集便仓干净卫生。10、工作头配置特制纸尿裤，防侧漏、完全实现24小时穿戴，穿戴更舒服。11、产品自带除臭盒，可以去除机器的异味；12、机器有手动模式、自动模式和遥控器模式三种模式操控机器。13、机器配置触摸显示屏，显示屏主界面轻触“记录查询”按钮，进入记录列表界面，可以查询大便、小便、翻身、故障信息等。 二、服务内容 1. 设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供大小便护理机器人的租赁服务，并负责设备的安装调试。2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2. 人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3. 设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查传感器精度、检查电气系统等。3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4. 客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5. 耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如护理垫、专用纸尿裤等。2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1. 养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用大小便护理机器人。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2. 居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带大小便护理机器人到老人家中，为老人提供护理服务。2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1. 租赁费用 1）家庭租赁大小便护理机器人，租赁费用为200元/天。2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。3）为家庭护理人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 |
| 35 |  | 租赁大小便智能护理机器人（4G网络机构版） | 220元/天 | 一、产品服务技术参数 产品颜色：不限 额定电压：AC 220V/额定功率：2200W/额定频率：50-60Hz/额定电流：10A 工作环境：温度：10-40℃ / 湿度：30-90% 不凝露 储存/运输环境：温度：-20-60℃ / 湿度：5-90% 不凝露 清水桶容量：≥7.5L/污水桶容量：≥10L 4G模块：内嵌SIM IC卡，年费制 操作方式：微信小程序 / 屏幕操作 / 遥控按键 1、采用感应技术，能随时感应用户的排便情况，自动识别大、小便，自动抽走排泄物，自动冲洗和烘干用户隐私部位，整个过程都是自动化无臭处理。 2、支持封闭式内循环系统污物消毒除臭，对排放的空气进行净化处理，水温、气温、气压自动控制在预设范围之内。 3、高清触摸显示屏，通过触摸进入功能菜单，可以设置、修改参数，查看设备运行情况。 4、设备参数和用户的排便数据可以记录存储，支持数据传输，通过APP分享至管理者或家属。 5、支持手动和自动模式，带遥控器，支持语音提示和LED指示灯提醒功能。 6、穿戴舒适，方便翻身，支持用户90°侧身无侧漏，语音提醒用户及时翻身。 7、支持24小时无人看守，设备运行声音控制在50分贝一下，不干扰用户休息睡眠。 8、工作头采用医用级塑胶材质，软胶和硬胶结合使用，柔软、抗菌、防水。 9、集便仓清洁：设备在处理污物的同时，对集便仓进行自动清洗，保持集便仓干净卫生。 10、支持4G网络远程监测和维护。 11、工作头配置特制纸尿裤，防侧漏、完全实现24小时穿戴，穿戴更舒服。 12、产品自带除臭盒，可以去除机器的异味。 13、机器有手动模式、自动模式、遥控器模式和远程模式四种模式操控机器； 14、机器配置触摸显示屏，显示屏主界面轻触“记录查询”按钮，进入记录列表界面，可以查询大便、小便、翻身、故障信息等。 二、服务内容 1. 设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供大小便护理机器人的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2. 人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3. 设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查传感器精度、检查电气系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4. 客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5. 耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如护理垫、专用纸尿裤等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1. 养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用大小便护理机器人。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2. 居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带大小便护理机器人到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1. 租赁费用 1）家庭租赁大小便护理机器人，租赁费用为220元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 3）为家庭护理人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 |
| 36 | 租赁大小便智能护理床 |  | 300元/天 | 一、产品服务技术参数 1、 床的尺寸长200cm，宽110cm。 2、由多功能床和智能马桶完美结合，用户能在床上坐着完成大小便，并能实现全自动地大小便处理。通过清洁排污系统，不仅能帮助用户清洗干净臀部私处，还能自动把大小便粉粹后排放到下水道。全程无需人护理，也无需把大小便倒到厕所。 3、左右侧身：按遥控器左侧身或者右侧身按键，床体背部侧板升起45度，腿部微抬，实现侧身功能，按向上或向下键，可调节背部侧身的高度。 4、抬臀：用户可以根据自己需要，单点抬臀功能，按向上或向下键，可自由调节高度，起到肌肉拉伸作用，完成臀部舒展运动。 5、抬腿：按遥控器抬腿按键，腿部抬高10公分适当高度，促进血液循环。 6、大背倾斜：点击遥控器大背倾斜按键，大背微微升起至40度，腿部微抬起，背部高低还可通过向上或向下键调节，至最合适舒服的姿势。 7、扭腰运动：用户躺着，也能让腰部得到最大、最合适的腰部运动，每次选择，侧身板会左右连续三次上下，扭腰左右各三次，运动量合理。 8、坐起：选择坐起功能，脚踏板会自动到达垫住双脚位置，活动餐桌板方便用户用餐，看书，休闲等活动。 9、可以通按向上或向下键调节扶手高低。 10、除了在床上坐着完成大小便，还能躺着完成大小便，也适合全失能人群。 二、服务内容 1. 设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供大小便智能护理床的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2. 人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3. 设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查传感器精度、检查电气系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4. 客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5. 耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如护理垫、专用纸尿裤等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1. 养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用大小便智能护理床。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2. 居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带大小便智能护理床到老人家中进行安装，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1. 租赁费用 1）家庭租赁大小便智能护理床，租赁费用为300元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 3）为家庭护理人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 |
| 37 | 租赁电动升降座便椅 | 租赁电动升降座便椅1.0 | 50元/天 | 一、产品服务技术参数 1.根据人体力学升降设计，一键操作，简单方便，能为老人提供舒适的使用体验。 2.充电电压：AC110 - 240V，适应不同的电源环境。 3.工作电压为 24V 锂电，提供稳定可靠的动力。 4.座便承重 200kg，可满足大多数老人的体重需求。 5.扶手承重 100KG，为老人起身和坐下提供有力支撑。 6.防水等级 4 级，能有效防止水溅对设备造成损坏。 二、服务内容 1、设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供电动升降座便椅 1.0 的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2、人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3、设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查电气系统、检查锂电池性能等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4、客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5、耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如座便垫等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1、养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用电动升降座便椅 1.0。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带电动升降座便椅 1.0 到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁电动升降座便椅 1.0，租赁费用为 50 元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 38 |  | 租赁电动升降座便椅2.0 | 60元/天 | 一、产品服务技术参数 1.具备弧线升降、清洗、烘干、除臭、座圈加热、集成式水箱、按摩助便、自动封袋、可随需移动等多种功能，为老人提供全方位的舒适体验。 2.坐圈承重：100KG；扶手承重：100KG，确保使用安全可靠。 3.工作电压：220V，适应常见的电源环境。 4.额定功率: 200W（打包机功率），能耗适中。 5.水箱容积：30L（约 40 次），减少加水频率。 6.供水压力：0.07 - 0.7Mpa，保证清洗效果。 7.热水加热功率：1250W，快速提供适宜温度的热水。 8.运行噪音：＜50 分贝，不影响老人休息。 9.供水温度：4 - 35°C，可根据需求调节。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供电动升降座便椅 2.0 的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查电气系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如座便袋等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用电动升降座便椅 2.0。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带电动升降座便椅 2.0 到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁电动升降座便椅 2.0，租赁费用为 60 元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 39 | 租赁便携式洗浴机 | 租赁便携式洗浴机（标准版） | 100元/天 | 一、产品服务技术参数 污水箱容积：≥5.2L 噪音：≤68dB 最大进水压力：35kpa 电源输入：AC100-240V/50-60Hz/额定电压：DC 24V/电源供电：24V/150W 操作方式：手动按键 工作电流：＜5A 使用环境：室内 工作环境：温度：10-40℃，湿度：30-75%RH/储存环境：温度：0-40℃，湿度：45-75%RH 倾斜保护：有 语音播报/音乐：有 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种。 2、可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害。 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全洗浴。 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。 5、设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐。 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴。 7、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水。 8、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低。 9、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 10、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供便携式洗浴机（标准版）的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查电气系统、检查水箱及供水系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如海绵花洒、硅胶花洒等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用便携式洗浴机（标准版）。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带便携式洗浴机（标准版）到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁便携式洗浴机（标准版），租赁费用为100元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 40 |  | 租赁便携式洗浴机(标准加热版） | 110元/天 | 一、产品服务技术参数 产品颜色：白色 污水箱容积：≥5.2L55 噪音：≤68dB 最大进水压力：35kpa 电源输入：AC100-240V/50-60Hz/额定电压：DC 24V/电源供电：24V/150W 操作方式：手动按键 工作电流：＜5A 使用环境：室内 工作环境：温度：10-40℃，湿度：30-75%RH/储存环境：温度：0-40℃，湿度：45-75%RH 倾斜保护：有 语音播报/音乐：有 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种。 2、可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害，可自动加热水。 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全洗浴。 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。 5、设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐。 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴。 7、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水。 8、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低。 9、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 10、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供便携式洗浴机（标准加热版）的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查电气系统、检查水箱及供水系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如海绵花洒、硅胶花洒等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用便携式洗浴机（标准加热版）。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带便携式洗浴机（标准加热版）到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁便携式洗浴机（标准加热版），租赁费用为110元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 41 |  | 租赁便携式洗浴机（专业版） | 120元/天 | 一、产品服务技术参数 产品颜色：白色 污水箱容积：≥5.2L 噪音：≤68dB 最大进水压力：35kpa 电源输入：AC100-240V/50-60Hz/额定电压：DC 24V/电源供电：24V/150W 操作方式：手动按键 工作电流：＜5A 使用环境：室内 工作环境：温度：10-40℃，湿度：30-75%RH/储存环境：温度：0-40℃，湿度：45-75%RH 倾斜保护：有 语音播报/音乐：有 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种。 2、可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害，可自动加热水带储水袋。 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全洗浴。 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。 5、设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐。 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴。 7、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通。 8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水。 9、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低。 10、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 11、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供便携式洗浴机（专业版）的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查电气系统、检查水箱及供水系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如海绵花洒、硅胶花洒等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用便携式洗浴机（专业版）。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带便携式洗浴机（专业版）到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁便携式洗浴机（专业版），租赁费用为 120元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 42 |  | 租赁便携式洗浴机（蓝牙版） | 130元/天 | 一、产品服务技术参数 产品颜色：白色 污水箱容积：≥5.2L 噪音：≤68dB 最大进水压力：35kpa 电源输入：AC100-240V/50-60Hz/额定电压：DC 24V/电源供电：24V/150W 操作方式：手动按键 工作电流：＜5A 使用环境：室内 工作环境：温度：10-40℃，湿度：30-75%RH/储存环境：温度：0-40℃，湿度：45-75%RH 倾斜保护：有 语音播报/音乐：有 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种。 2、可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害。 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全洗浴。 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。 5、设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐。 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴。 7、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通。 8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水。 9、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低。 10、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 11、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供便携式洗浴机（蓝牙版）的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查电气系统、检查水箱及供水系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如海绵花洒、硅胶花洒等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用便携式洗浴机（蓝牙版）。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带便携式洗浴机（蓝牙版）到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁便携式洗浴机（蓝牙版），租赁费用为130元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 43 |  | 租赁便携式洗浴机（蓝牙加热版） | 140元/天 | 一、产品服务技术参数 产品颜色：白色 污水箱容积：≥5.2L 噪音：≤68dB 最大进水压力：35kpa 电源输入：AC100-240V/50-60Hz/额定电压：DC 24V/电源供电：24V/150W 操作方式：手动按键 工作电流：＜5A 使用环境：室内 工作环境：温度：10-40℃，湿度：30-75%RH/储存环境：温度：0-40℃，湿度：45-75%RH 倾斜保护：有 语音播报/音乐：有 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种。 2、可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害，可自动加热水。 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全洗浴。 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。 5、设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐。 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴。 7、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通。 8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水。 9、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低。 10、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 11、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供便携式洗浴机（蓝牙加热版）的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、消毒、检查电气系统、检查水箱及供水系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如海绵花洒、硅胶花洒等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用便携式洗浴机（蓝牙加热版）。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带便携式洗浴机（蓝牙加热版）到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁便携式洗浴机（蓝牙加热版），租赁费用为140元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 44 |  | 租赁坐式沐浴器 | 100元/天 | 一、产品服务技术参数 1.产品尺寸：7105401350mm，设计合理，适应不同空间需求。 2.产品特性：恒温有扶手，为使用者提供舒适的沐浴体验。 3.喷淋臂耐压性能：0.4Mpa，确保喷淋臂的稳定性和安全性。 4.喷淋臂最大流量：12L/Min，满足沐浴需求的同时节约用水。 5.座浴承重：110KG，能满足大多数使用者的体重要求。 6.便于搬运和安装。 7.使用环境：室内使用，适合家庭和养老机构等场所。 8.操作方式：手动操作，简单方便，易于掌握。 9.包装便于存储和运输。 10.可享受类似浴缸洗澡一样的享受，并且只用 1/4 的浴缸用水量，方便快速。 11.可折叠座椅：采用 HDPE 高级人体安全接触的材料，座椅承重 110 公斤，坚固耐用。 12.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天有良好的舒服触摸体验。 13.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心。 14.出水嘴可以 360 度调整角度，喷臂可根据需要调整旋转 160 度角度，方便使用者轻松淋浴。 15.喷臂有三档定位，可根据需要调整出水角度。 16.恒温控制阀，可以精准温度调节，实现智能化的温度流量分离操控。 二、服务内容 1.设备安装与调试： 1）为养老院或居家养老中心提供坐式沐浴器的安装服务，并进行调试，确保设备正常运行。 2）指导工作人员和老人正确使用设备，了解设备的功能和操作方法。 2.人员培训： 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业培训，使其熟悉设备的操作、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的安装、连接、使用方法、清洁保养等方面，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养： 1）定期对设备进行维护保养，确保设备的性能和稳定性。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查连接部件、更换易损件等，保证设备始终处于良好的工作状态。 4.客户服务支持： 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应： 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如喷头、过滤器等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务： 1）在养老院协会的各个养老院中，安装坐式沐浴器，为老人提供舒适的沐浴服务。 2）护理人员可协助老人使用坐式沐浴器，确保老人的安全和舒适。 2.居家养老服务： 1）在居家养老中心的各个服务点，为有需求的老人家庭安装坐式沐浴器。 2）居家养老中心的工作人员可根据老人的需求，提供上门服务，帮助老人使用坐式沐浴器。 四、服务价格 1.设备租赁费用： 1）家庭租赁坐式沐浴器，租赁费用为100元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 45 | 租赁液压移位机 | 租赁液压移位机 | 50元/天 | 一、产品服务技术参数 1.产品，设计合理，便于操作和移动。 2.轮胎确保移位机的稳定性和灵活性。 3.座位宽度：为使用者提供舒适的乘坐空间。 4.座位深度：符合人体工程学设计。 5.座位离地高度：可根据不同需求进行调节。 6.便于搬运和存放。 7.最大承重：≥120KG，满足大多数使用者的需求。 8.液压杆行程：200mm，提供稳定的升降功能。 9.液压杆推力：2000N，确保移位机的安全性和可靠性。 10.升降速率：≤10mm / 次，缓慢平稳，避免对使用者造成不适。 11.操作方式：脚踩式升降，简单方便，易于操作。 12.使用环境温度: -10～40℃，相对湿度:≤80％，适应不同的环境条件。 13.对进液的防护程度分类：IP54，具有一定的防水防尘性能。 14.产品结构：整架采用 2.0 厚钢管制成，坚固耐用。两个 5 寸定向带刹前轮，两个 3 寸万向带刹后轮，方便移动和固定。座板可左右开合，便于使用者上下。配有合金扣安全带，确保使用者的安全。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供液压移位机的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查液压系统、检查轮胎及刹车系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如安全带等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用液压移位机。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带液压移位机到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁液压移位机，租赁费用为 50元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 46 |  | 租赁液压移位机（加宽版） | 50元/天 |  |
| 47 |  | 租赁电动移位机1.0 | 50元/天 | 一、产品服务技术参数 1.产品设计合理，便于操作和移动。 2.轮胎确保移位机的稳定性和灵活性。 3.座位宽度：400mm，为使用者提供舒适的乘坐空间。 4.座位深度：455mm，符合人体工程学设计。 5.座位离地高度：可根据不同需求进行调节。 6.脚轮架离地高度：120mm。 7.重量：产品净重 33KG，产品毛重 39KG，便于搬运和存放。 8.最大承重：120KG，满足大多数使用者的需求。 9.额定功率：60W。 10.充电器输入：110~240V，适应不同的电源环境。 11.充电器输出：29.4V。 12.锂电池标称电压：25.2V。 13.锂电池标称容量：3200mAh。 14.锂电池充电时间：3.5 小时，充电快速。 15.操作方式：手动按键，简单方便，易于操作。 16.电量显示：LED 屏幕显示电量百分比，方便用户随时了解电量情况。 17.使用环境温度：温度：-10～40℃，相对湿度≤80％，适应不同的环境条件。 18.噪音：空载≦60dB，最大负荷移动时≦65dB，低噪音设计，不影响使用者和周围环境。 19.升降速率：≦5mm/s，缓慢平稳，避免对使用者造成不适。 20.包装便于运输和存储。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供电动移位机 1.0 的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查电气系统、检查轮胎及刹车系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如安全带等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用电动移位机 1.0。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带电动移位机 1.0 到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁电动移位机 1.0，租赁费用为 50 元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 48 |  | 租赁电动移位机2.0 | 60元/天 | 一、产品服务技术参数 1.座位升降高度范围可满足不同场景下的使用需求。 2.医用静音脚轮：确保移位机移动灵活且安静。 3.最大承重：100kg，能适应大多数使用者的体重。 4.电推杆参数：输入电压为 24VDC，电流 5A，功率 120W，提供稳定的动力。 5.电池容量：2500mAh，为移位机的运行提供持久的电力支持。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供电动移位机 2.0 的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查电气系统、检查轮胎及刹车系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如安全带等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用电动移位机 2.0。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带电动移位机 2.0 到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁电动移位机 2.0，租赁费用为60 元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 49 |  | 租赁电动移位机（加宽版） | 70元/天 | 一、产品服务技术参数 1.产品设计合理，便于操作和移动。 2.轮胎确保移位机的稳定性和灵活性。 3.座位宽度为使用者提供舒适的乘坐空间。 4.座位深度：符合人体工程学设计。 5.座位离地高度：可根据不同需求进行调节。 6.脚轮架离地高度：120mm。 7.重量：便于搬运和存放。 8.最大承重：130KG，满足大多数使用者的需求。 9.额定功率：60W。 10.充电器输入：110~240V，适应不同的电源环境。 11.充电器输出：29.4V。 12.锂电池标称电压：25.2V。 13.锂电池标称容量：3200mAh。 14.锂电池充电时间：3.5 小时，充电快速。 15.操作方式：手动按键，简单方便，易于操作。 16.电量显示：LED 屏幕显示电量百分比，方便用户随时了解电量情况。 17.使用环境温度：温度：-10～40℃，相对湿度≤80％，适应不同的环境条件。 18.噪音：空载≦60dB，最大负荷移动时≦65dB，低噪音设计，不影响使用者和周围环境。 19.升降速率：≦5mm/s，缓慢平稳，避免对使用者造成不适。 20.包装尺寸：便于运输和存储。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供电动移位机 1.0 的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查电气系统、检查轮胎及刹车系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如安全带等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用电动移位机 1.0。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带电动移位机 1.0 到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁电动移位机（加宽版），租赁费用为70 元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 50 | 租赁爬楼机 | 租赁电动爬楼机 | 120元/天 | 一、产品服务技术参数 1.适用场景广泛，供医院、急救中心、消防、紧急救护、家庭上下楼梯使用。 2.主要用于高层建筑上下楼梯转移病人、老人、孕妇等。 3.只需一个人就能进行操作使用，方便快捷。 4.独特的履带结构，使担架下楼梯时方便安全。 5.担架共设 4 个轮子，方便在地面移动。 6.采用铝合金材料制成，坚固耐用。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供电动爬楼机的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查履带及轮子系统、检查电气系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如安全带等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用电动爬楼机。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带电动爬楼机到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁电动爬楼机，租赁费用为120 元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 51 |  | 租赁电动轮椅爬楼机 | 120元/天 | 一、产品服务技术参数 1.产品叙述：本产品为履带式转移装置，供受过训练的看护人员使用，可让无法上下楼梯的人员在楼梯间移动，能轻松运送行动不便的人上下楼梯。适用于家庭和没有电梯的多楼层大楼，使用安全、简单、快速，可轻松折叠。 2.产品用途：由受过训练的看护人员操作，辅助患者在阶梯间移动。适用于直线型且斜度小于 50° 的楼梯。 3.产品颜色可选：黄色、红色、黑色。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供电动轮椅爬楼机的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查履带及电气系统、检查电池性能等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如安全带等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用电动轮椅爬楼机。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带电动轮椅爬楼机到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁电动轮椅爬楼机，租赁费用为120元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 52 | 租赁智能行走机器人 | 租赁智能行走机器人 | 220元/天 | 一、产品服务技术参数 1.续航里程：一次充满电最大行程≥20km，满足日常出行需求。 2.电池：额定容量 15.6Ah，额定电压 25.2V，为设备提供持久动力。 3.电机：额定电压 24V，额定功率 250W×2，确保强劲的动力输出。 4.充电器：电源输入 110 - 240V，50 - 60Hz，输出电压 29.4V，输出电流 2A，适应不同的电源环境。 5.整车设计合理，便于操作和移动。 6.最大速度：≤6km/h，确保行驶安全。 7.爬坡能力：≤8°，适应一定坡度的地形。 8.制动性能：水平路面制动≤1.5m；最大安全坡度制动≤3.6m（6º），提供可靠的制动保障。 9.驻坡能力：9°，在斜坡上也能稳定停留。 10.静态稳定性： a) 底盘在指定行进位置，向前、后方向倾斜＞10°； b) 底盘在最恶劣情形下，向前、后方向倾斜＞7°； c) 其他任何角度＞5°，确保设备的稳定性。 11.越障高度：≤40mm（越障面为斜面且钝角≥140°），具备一定的越障能力。 12.越沟宽度：100mm，适应不同的路况。 13.使用环境：-25℃～50℃，适应各种气候条件。 14.轮胎确保行驶的平稳性。 15.座椅面料：PU 皮，舒适耐用。 16.产品载重：≤100kg，满足大多数使用者的需求。 17.便于搬运和存放。 18.智能行走机器人采用人体工学设计，通过升降按键操作即可从轮椅坐姿状态变成助行站姿状态。减少或避免长期卧床和坐轮椅，缓解由于久坐产生的臀部肌肉酸痛及皮肤易生褥疮等问题。使用者进行行走训练时，佩戴好安全带，利用其升降功能，或独立进行主动或被动减重步态训练；也可借助此设备扶助老年安全行走，预防或减少发生摔倒的风险。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供智能行走机器人的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查电气系统、检查电池性能、检查轮胎及刹车系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如安全带等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用智能行走机器人。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带智能行走机器人到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁智能行走机器人，租赁费用为220元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 53 |  | 租赁智能助行机器人（10月医疗版） | 220元/天 | 一、产品服务技术参数 1.颜色：不限。 2.重量：3.5kg ±5%，轻便易携带。 3.电池：DC 21.6V/3.2AH 锂电池，为设备提供可靠动力。 4.续航时间：≥110 分钟，满足日常使用需求。 5.充电时间：4 小时，充电较为便捷。 6.助力大小：五档可调，最大 12Nm，可根据用户需求进行调整。 7.使用环境：室内或户外（雨天除外），适用场景较为广泛。 8.电源适配器：电源输入 100 - 240V 50/60Hz，电源输出 DC25.2V/1.5A，适应不同的电源环境。 9.蓝牙参数：BT5.0 BLE 协议，UART 串口通信接口，通信距离（10M 空旷环境），方便与手机等设备连接。 10.操作方式：微信小程序 / 手动按键，操作简单方便。 11.工作环境：温度条件：0℃ ～ 35℃，相对湿度：30% ～ 75%；储存 / 运输环境：温度条件：-20℃ ～ 55℃，相对湿度：10% ～ 95%。 12.外观设计合理，不占过多空间。 13.内置多种传感器系统，智能跟随人体步行速度和幅度，自动调节助力频率，学习并适应人体的步行节奏，具有更舒适的穿戴体验。 14.髋关节通过大功率直流无刷电机驱动，辅助左右两侧髋关节的屈曲和助力，可持续提供超大助力，使用户步行更加轻松省力。 15.用户可独立完成穿脱外骨骼，无需他人协助，穿戴时间＜30s，支持站姿和坐姿两种方式穿戴，在家庭、社区等日常生活中使用非常便捷。 16.内置大容量锂电池，可连续行走约 2 小时。支持蓝牙连接，提供手机、平板 APP，可实时存储、统计、分析并显示行走数据，步行健康情况一目了然。 17.采用符合人体工程学结构设计，保证了穿戴者的正常运动范围不受限，同时配备舒适海绵材质腰垫，保证产品与人的贴合性与穿戴舒适性。结构材料上除必要的受力部位采用高强度的航空铝材料，其余采用相对质轻的高强度塑胶材料，在保证结构性能的同时进一步减轻产品重量，提高穿戴舒适性。 18.任何模式下助力大小需要手动调节：两种方式可以调节。第一，手机 APP 可以调节，第二，机器上面有按键，按动即可调节助力大小以及进行模式切换，操作简便。 19.机器在行走过程中识别用户步态后，即可帮助抬腿。 20.机器有左腿模式、右腿模式和助行模式三种模式选择，三种模式可以循环切换。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供智能助行机器人的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查电气系统、检查电池性能、检查传感器及电机等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如海绵腰垫等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用智能助行机器人。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带智能助行机器人到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁智能助行机器人，租赁费用为 220元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |
| 54 | 租赁折叠电动代步车 |  | 100元/天 | 一、产品服务技术参数 1.设计用途：专为中老年人、残疾人或行走困难、体弱、缺乏耐久力的老人、腿脚不便或身体伤残的人群而设计，可用于大型主题公园、游乐园、动物园、博物院等场地，也适用于中老年人在观光小区、大型超市内的代步和购物工具。 2.最大速度：6.4km/h，确保行驶安全。 3.最大载重：120kg，满足大多数使用者的需求。 4.续航：12km / 单节，可满足一定范围内的出行需求。 5.电池参数：36V，5800mAh，为车辆提供可靠动力。 6.充电器参数：输入为 AC110 - 240V,50/60Hz；输出为 DC42V/2.0A，适应不同的电源环境。 7.充电时间：6 小时，充电较为便捷。 8.电机类型：直流无刷减速轮毂电机，性能稳定。 9.电机额定功率：115W，提供足够的动力。 10.刹车类型：电磁刹车，制动可靠。 11.车身材料：铝合金 + 高强度塑料，坚固耐用且轻便。 12.最大爬坡角度：6°，适应一定坡度的地形。 13.转弯半径：1350mm，便于在狭窄空间内转弯。 14.轮胎类型：前轮为实心胎，后轮为充气胎，兼顾稳定性和舒适性。 15.轮胎确保行驶的平稳性。 16.驱动方式：前轮驱动，操作灵活。 17.照明方式：前照大灯，提高夜间行驶的安全性。 18.折叠方式：手动折叠，方便携带和存放。 19.设计合理，不占过多空间。 二、服务内容 1.设备租赁与安装 1）根据养老院或居家养老中心的需求，提供折叠电动代步车的租赁服务，并负责设备的安装调试。 2）确保设备安装在合适的位置，方便老人使用，并保证设备的稳定性和安全性。 2.人员培训 1）为养老院或居家养老中心的工作人员提供专业的培训，使其熟悉设备的操作方法、日常维护和注意事项。 2）培训内容包括设备的功能介绍、操作流程演示、常见故障处理等，确保工作人员能够正确使用设备为老人提供服务。 3.设备维护与保养 1）定期对租赁的设备进行维护保养，确保设备的正常运行。 2）维护保养内容包括设备的清洁、检查电气系统、检查电池性能、检查轮胎及刹车系统等。 3）在设备出现故障时，及时响应并安排专业技术人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。 4.客户服务支持 1）设立专门的客户服务热线，随时解答养老院或居家养老中心工作人员及老人家属的疑问。 2）定期回访客户，了解设备的使用情况和客户的满意度，及时解决客户反馈的问题。 5.耗材供应 1）根据设备的使用情况，及时提供相应的耗材，如轮胎等。 2）确保耗材的质量符合标准，且供应及时，不影响设备的正常使用。 三、老人获取服务的方式 1.养老院服务 1）在养老院协会的各个养老院中，老人可在护理人员的协助下使用折叠电动代步车。护理人员经过专业培训，能够熟练操作设备，为老人提供及时、周到的护理服务。 2）养老院可根据老人的实际需求，合理安排设备的使用时间和频次，确保老人的生活质量得到保障。 2.居家养老服务 1）在居家养老中心的各个服务点，老人可通过预约的方式获取上门服务。居家养老中心的工作人员会携带折叠电动代步车到老人家中，为老人提供护理服务。 2）在服务过程中，工作人员会根据老人的身体状况和需求，调整设备的参数，确保老人的舒适度和安全性。 四、服务价格 1.租赁费用 1）家庭租赁折叠电动代步车，租赁费用为 100元/天。 2）在租赁期间，如设备出现故障需要维修，维修费用由供应商承担，但因人为损坏或不可抗力因素导致的故障除外。 |

第五章  确定入围及成交供应商

一、确定第一阶段入围供应商的方法

申请文件通过审核的供应商即为入围供应商。

二、确定第二阶段成交供应商的方式

第二阶段成交供应商由服务对象依据入围产品价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素从第一阶段入围供应商中直接选定。

第六章  申请文件格式

申  请  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

申请文件目录

一、供应商信用承诺函

二、法人授权书

三、响应函

四、实质性要求承诺函

五、供应商基本情况一览表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

三、响应函

响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目征集文件，我方正式提交响应函，并宣布同意如下内容：

1.按征集文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解采购人不一定将采购合同授予协议价格最低的供应商。

3.我们已详细审核全部征集文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本次采购活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、实质性要求承诺函

实质性要求承诺函

1.我单位完全响应编号为                   的南京市老年人家庭适老化改造服务项目开放式框架协议采购征集文件中所有实质性要求。若我单位入围，在框架协议期内为采购人提供的产品和服务均满足本征集文件的要求，接受框架协议采购征集文件中所有规定。

2.我单位愿意在整个协议期内按照《关于转发<关于印发<江苏省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则>的通知>的通知》（宁民养老〔2024〕101号）文件的各项要求履行，坚决维护老年人的合法权益。

上述承诺均是真实的、准确的。若有违背，本公司将视为自动放弃本次入围资格。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、供应商基本情况一览表

- 供应商基本情况一览表

对供应商的总体情况进行描述（包括文字、图片等），如成立时间、主要服务内容、团队人员、主要业绩、养老服务机构等级等。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。