竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320114-NJYM-C2025-0001 项目名称：赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务

采购人：南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处

采购代理：南京建永铭工程造价咨询有限公司

二○二五年三月五日

目录

第一章  磋商邀请	2

第二章  磋商供应商须知	6

一、总    则	7

二、电子磋商响应文件编制	7

三、电子磋商响应文件的提交	10

四、磋商	11

五、质疑和投诉	15

第三章 磋商评审标准	17

★第四章  招标项目说明及技术要求	20

第五章 合同主要条款及格式	25

第六章 电子磋商响应文件格式	32

附件一、磋商申请及声明格式	32

附件二、法定代表人授权委托书格式	33

附件三、磋商报价表	34

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书	35

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；	36

附件六、分项报价明细表	36

附件七、商务条款偏离表	38

附件八、技术条款偏离表	39

附件九、供应商项目业绩及人员情况表	40

附件十、中小企业声明函格式	42

附件十一、无重大违法记录声明格式	43

附件十二、安全生产责任承诺书	43

附件十三、残疾人福利性单位声明函	44

附件十四、属于监狱企业的证明文件	44

附件十五、节能产品认证文件	44

附件十六、环境标志产品认证文件	45

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	45

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料	45

附件十九：服务方案文件(格式自拟)	45

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料	46

第一章  磋商邀请

赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取采购文件，并于2025年3月31日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-NJYM-C2025-0001

项目名称：赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务

采购方式：竞争性磋商

最高限价：总价：60万元；单价：500元/车（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效标处理）

注：每户不超过两车(超出按2车计算)，所有费用包含距离，楼层，人工成本等所有费用，（暂按600户，每户2车计算。）最终以审计据实结算。

采购需求：赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务，包括但不限于家具家电搬迁等具体详见采购文件。

合同履行期限：直至配合招标人完成搬迁工作结束。

本项目不接受联合体。

二、申请人资格条件

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年09月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

4） 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”网、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：/

三、获取采购文件：

时间：自竞争性磋商公告发布之日起

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件费用：0元

四、电子磋商响应文件的提交

截止时间：2025年3月31日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 开启

时间：2025年3月31日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

- 其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传磋商响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云系统”用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云系统”上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统”--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至磋商响应文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

八、凡对本次采购提出疑问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处

地址：/

联系人：黄工

2.采购代理机构信息

名称：南京建永铭工程造价咨询有限公司

地址：江苏省南京市建邺区创新产业园D3号楼701室

联系方式：黄工

电话：13635555178

第二章  磋商供应商须知

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320114-NJYM-C2025-0001 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京建永铭工程造价咨询有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 江苏省南京市建邺区创新产业园D3号楼701室 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 项目限价 |  | 总价：60万元；单价：500元/车（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效标处理） 注：每户不超过两车(超出按2车计算)，所有费用包含距离，楼层，人工成本等所有费用，最终以审计据实结算。 |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 直至配合招标人完成搬迁工作结束。 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 10 | 响应性文件提交信息 | 时间 | 2025年3月31日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 时间 | 2025年3月31日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 13 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 黄工 |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 黄工 |
|  |  |  | 联系电话 | 13635555178 |

一、总    则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详磋商文件第三章。

4、参加磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件标准的80%计取，计费基数为成交价。上述费用均由成交供应商一次性支付。评委费按实由中标人支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、电子磋商响应文件编制

6、电子磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的电子磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。电子磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在电子磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。电子磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的资格条件证明文件；

（6）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（7）★分项报价明细表；

（8）★商务条款偏离表；

（9）★中小企业声明函；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）安全生产责任承诺书；

（12） 残疾人福利性单位声明函（如有）；

（13） 属于监狱企业的证明文件（如有）；

（14） 节能产品认证文件（如有）；

（15） 环境标志产品认证文件（如有）；

（16） 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）；

（17） 磋商供应商认为需提供的其他商务资料；

（18） 法定代表人参加磋商的，提供法定代表人身份证原件扫描件上传；授权委托代理人参加磋商的，提供本人有效身份证原件扫描件，同时提供劳动合同原件扫描件及近三月（2024年12月至2025年2月）内任意一个月供应商企业为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）签章上传至磋商响应文件。

7.3 磋商响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）电子磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★方案文件；

②★技术条款偏离表；

③★磋商供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；

④磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4电子磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4） 《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、电子磋商响应文件的提交

9、电子磋商响应文件的密封和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.5条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的电子磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交电子磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10.电子响应文件的撤回和修改

10.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

11、诚实信用

11.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

11.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

12. 磋商响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

13  磋商组织

13.1 在提交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14  磋商程序

14.1 磋商响应文件审查分为资格审查和符合性审查

14.1.1资格审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对磋商响应文件进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3.1磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，本次磋商原则将采用二轮报价的形式。供应商提供最终报价的方式：磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

14.3.2磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

14.4评审过程中的澄清

14.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为磋商响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.4.4磋商响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

14.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密磋商响应文件；

（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传磋商响应文件；

（3）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的磋商响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）磋商总价超出采购项目预算或者最高限价的，；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在评审时间内提供说明，必要时提交相关证明材料加盖公章上传。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

14.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

15、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

16、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

17．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

18. 成交通知书

18.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按竞争性磋商文件要求，将前述6.8由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2） 成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3） 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

18.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18.5 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

19、签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

19.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

19.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

19.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

20、质疑

20.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

20.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在提交磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

20.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21. 投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 磋商评审标准

一、总 则

1、 评标采用综合评分法。

2、 评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据 均不得作为评标的依据。

3、评标委员会组成

3.1 评标委员会由相关专业的专家组成，与投标人有利害关系的专家不能担任评委。专家组成员在开标前严格保密。

3.2 评标工作由评标专家独立完成。

3.3 评审方法：本项目采用综合评分法，按百分制进行量化。由评标专家对各投标文件进行独立打分，取评分的平均值作为该项的得分，分数值保留至小数点后两位。

3.4 各评委必须严格按照本办法各自打分和提出评审意见，并在评分表、评分汇总表、评标意见表上分别签字。

4、本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照以下评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以搬家运输服务方案得分高的优先；搬家运输服务方案得分也相等的，由招标人自行确定。本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投 标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列。

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10分） |  | 采用低价优先法计算,即满足采购招标文件要求并在合理价格区间内的所有应答报价的最低值为基准价。 投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:价格得分=（基准价／投标报价）×10。 （投标人报价超过控制价作无效处理） |
| 2 | 客观部分 （36分） | 企业业绩 （满分16分） | 投标人自2022年1月1日以来承担过类似搬运服务项目（所服务业主不得为个人），总金额在20万元及以下的，有一个得3分；总金额在20-50万元的，有一个得4分；总金额在50万元及以上的，有一个得6分。满分16，可累积得分，限评4个业绩，超出将不再计分。（时间、金额均以合同时间、金额为准，提供合同复印件加盖投标人公章上传至投标文件。提供的证明材料须反映相关数据，否则视为未提供） |
|  |  | 企业实力 --车辆 （满分10分） | 投标人具有搬运所需车辆。拟投入厢式货车10辆及以下的得4分；拟投入厢式货车10辆-20辆的得7分；拟投入厢式货车20辆及以上的得10分，满分10分。（提供有效的车辆行驶证书复印件加盖投标人公章上传至投标文件） |
|  |  | 企业实力 --相关证书 （满分10分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得3分； 2、投标人具有五星及以上售后服务体系认证的，得3分； 3、投标人具有国家或行业认可的荣誉证书（需要与本次搬运服务相匹配），有一个的2分，满分4分。 以上材料需要提供复印件加盖投标人公章上传至投标文件。 |
| 3 | 主观部分 （54分） | 重难点分析及应对措施 （满分12分） | 针对本项目的重点难点分析及应对措施，制定详细、可行、有针对性的方案： （1）方案内容详细全面，可行性、针对性强，有不同于其他人的新颖思路的的，得12分 （2）方案内容的全面性、可行性基本合理，基本符合项目的实际情况的，得9分 （3）方案内容的全面性基本合理、但缺乏针对性的，得6分 （4）方案内容全面性及针对性均不合理，含糊不清的得3分 |
|  |  | 考核标准及操作规范 （满分10分） | （1）考核标准制度健全，超越采购人要求，流程信息清晰，具备可操作性的得10分 （2）考核标准制度基本完备，符合采购人要求，但对本项目针对性不强的得7分 （3）考核标准制度，基本符合采购人要求，但内容不完备、不健全，对本项目针对性不强的得4分 （4）考核标准制度不全，不符合采购人要求或内容含糊不清，和本项目实际情况不吻合的得1分。 |
|  |  | 团队驾驶人员配置合理 （满分10分） | （1）人员配置合理，各人员数量明确合理，有明确的岗位职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范、明确的得10分。 （2）各人员配置较全，有岗位职责，工作流程完整，各类规章制度健全，有针对安全检查所做的规划的得7分。 （3）各人员配置不全或不合理，或岗位职责内容简单，或工作流程的描述简单，或针对所做的规划简单的得4分。 （4）人员配置明显不足，岗位设置不齐全或不合理，或无岗位职责，或无工作流程的描述，或针对所做的规划不科学、不可行的不得1分。 |
|  |  | 突发事件应急处理预案 （满分12分） | （1）突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得12分 （2）突发事件应急处理预案基本完备，但对本项目针对性不强的得9分 （3）有突发事件应急预案，但内容不完备、不健全，对本项目针对性不强的得6分 （4）突发事件应急处理预案的内容含糊不清，和本项目实际情况不吻合的得3分。 |
|  |  | 服务承诺 （满分10分） | （1）服务承诺内容全面合理，质量保证及服务承诺的可行性高、完整性全面的得10分 （2）服务承诺内容明确，质量保证及服务承诺的可行性较高、完整性较全面的得7分 （3）服务承诺内容简单，质量保证及服务承诺的可行性较不明确、完整性不全面的得4分 （4）服务承诺内容含糊不清或和本项目不吻合的得1分 |

说明

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料盖章扫描上传至电子磋商响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

2.2.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2.3残疾人福利性单位

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.4监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.5对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

第四章  招标项目说明及技术要求

## 项目概述

本项目涉及的物品、物资、资料及设备繁多，包括但不限于家电家具等。为确保搬迁物品安全、有序地搬迁至新址，现需寻求有经验的服务商提供搬家服务。

## 搬家服务内容

（一）项目基本情况

1. 服务地点：

离开地：南京市雨花台区长虹路片区

2. 时间安排：具体日期以招标人通知为准，服务商需根据采购人的通知进行安排。

3. 项目预算：60万元

（二）、 服务范围与要求：

1.服务商需按照采购人提供的要求，确保物品安全、完整地搬运至新址。

2.服务商应遵守交通及有关部门的规定，确保搬运过程的安全与合规。

（三）供应商义务与责任

1.服务商需自行承担在服务过程中可能产生的风险及责任，并为派出的人员购买相关保险。

2.服务商应就其提供的服务范围购买相关保险，以确保在搬运过程中发生的任何损失得到保障。

3.服务商应确保搬运人员充足、车辆安排合理，确保按时完成搬运任务。所有费用均包含在成交价中，采购人无需额外支付任何费用。

4.服务商需严格遵守采购人指定的上下楼通道，不得擅自使用其他通道。

5.服务商应对现场进行勘察，准确评估工作量并合理报价。

（四）实施要求

1. 工人规范操作、安全作业，具备单位搬家专业经验和相应专业技能。

2. 发生物资丢失或损坏，由搬家公司负责赔偿。

3. 投标人需具有相关经验并委派专业策划团队负责项目管理，制定详细的每日搬家计划。

4. 投标人需足量配备工作人员及各类货车、设备等，提供详细的计划安排和响应方案。

5. 投标人提供所需的包装材料、搬家工具及护具，材料费用均包含在搬家总费用中。

6. 货车和搬运工人及现场管理人员需准时到达现场，全程跟踪货物的去向，确保货物能够保质保量的到达新址。遗失物品由搬家公司负责赔偿。

（五）、其他要求

1. 供应商应制订详细的搬家服务方案，列出车辆、人员安排、管理措施等。

2. 按照采购人规定的搬家路线和时间要求提供搬家服务。

3. 每户不超过两车(超出按2车计算)，所有费用包含距离，楼层，人工成本等所有费用，（暂按600户，每户2车计算。）最终以审计据实结算。

## 付款方式及要求

（一）付款方式：

1. 在甲乙双方合同签订生效后，甲方将在乙方进场后15个工作日内向乙方支付合同金额10%的费用。待乙方完成所有的搬家工作并通过质量验收后，甲方将在60个工作日内支付至结算金额的100%。

2. 若在服务过程中发生搬运物品损坏、丢失等情况，给采购人造成损失的，供应商须进行造价赔偿，并在服务费中扣除。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京建永铭工程造价咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务： 赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务 ，服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务单价         （大写）人民币；总价款为         （大写）人民币。

注：每户不超过两车(超出按2车计算)，所有费用包含距离，楼层，人工成本等所有费用，（暂按600户，每户2车计算。）最终以审计据实结算。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

甲方采购文件、乙方响应文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）服务要求响应/偏离表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

合同期内除国家政策性调整外，其他一律不予调整。

合同期内，由于服务需求调整，有人员增减需要，按照供应商均价以补充协议方式进行调整。

第五条 质量保证及维修养护服务要求

（1）甲方权利和责任。

1、甲方有权制定搬迁服务的相关管理规定，乙方及其员工应当予以遵守。

2、甲方有权对乙方提供的服务及履行本合同情况等进行监督、检查。

3、甲方有权检查、抽查或备案乙方员工的劳动合同、身份证明、健康档案等资料。

4、对于乙方支付员工的工资、社保等情况进行检查、复核，对低于当地政府最低工资标准或其他违规行为的，甲方有权要求乙方立即改正。

5、甲方有权要求乙方更换不符合要求的员工。

6、甲方应告知乙方从事的岗位、工作内容和工作要求。

7、甲方应按本合同约定及时支付乙方的搬迁服务费。

（2）乙方权利和责任。

1、应根据甲方需求，选派符合要求的员工到甲方指定的工作地点完成搬迁服务工作，并将搬迁人员基本信息报甲方备案，若有人员调整应及时与甲方沟通调整情况。

2、乙方应依法与其员工签订《劳动合同》，按月支付其员工的工资，保障员工的福利待遇，办理社会保险及相关劳动用工手续，为其员工提供劳动安全生产保障。

3、乙方应根据本合同约定制定相关管理方案并报甲方备案。

4、乙方应告知其员工所从事的工作岗位、工作内容和工作要求，并做好安全教育和技术培训；并应同时告知其员工遵守甲方包括安全生产管理、劳动卫生、考核考勤、工作作风等在内的各项规定，并服从甲方的监督、检查和管理。

5、乙方应保证不发生岗位空缺现象，如因其原因造成工作岗位空缺的，乙方应自接到通知后2个工作日内补齐。

6、乙方员工在工作期间发生意外事故或工伤的，其损失、经济补偿、劳动争议等均由乙方自行处理并承担全部责任，甲方不承担。如乙方为其员工申请工伤认定的，甲方给予必要的协助

7、如因乙方管理不善等原因，造成业主或他人人身、财产损害的，由乙方承担赔偿责任，情节严重的甲方有权解除本合同。

8、支持和配合甲方及业主做好其他工作。

9、及时向甲方汇报服务区域内有关的重大事项。

10、采取规劝、制止、报告、公示等必要措施，制止服务区域内破坏设施设备等不当行为。

11、自行配备工作所需的耗材，严格落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。因服务工作所发生的各类人身、财产等事故及任何责任于纠纷均由乙方承担，由乙方承担一切责任并负责处理和赔偿，与甲方无关。

12、乙方应当自行负责完成本项目的安保服务工作，不得转包。

13、乙方在工作中使用的耗材自行负责维护和更换。

14、乙方负责处理非甲方原因而产生的各种纠纷。

15、乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

- 乙方应当在合同签订后  天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。

服务期限：

本次服务自合同签订之日起为      年。直至搬迁工作结束。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 在甲乙双方合同签订生效后，甲方将在乙方进场后15个工作日内向乙方支付合同金额10%的费用。待乙方完成所有的搬家工作并通过质量验收后，甲方将在60个工作日内支付至结算金额的100%。

4. 若在服务过程中发生搬运物品损坏、丢失等情况，给采购人造成损失的，供应商须进行造价赔偿，并在服务费中扣除。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章 电子磋商响应文件格式

- 附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京建永铭工程造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交电子磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的磋商（项目名称）服务报价：总价为：     （大写）人民币（¥           ）；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

- 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京建永铭工程造价咨询有限公司：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

- 附件三、磋商报价表

磋商报价表（第    轮）

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 名 称 | 数量 （暂按600户） | 单价（元）/车 | 总价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务 | 600*2 |  |  |  |  |
| 注：每户不超过两车(超出按2车计算)，所有费用包含距离，楼层，人工成本等所有费用，（暂按600户，每户2车计算。）最终以审计据实结算。 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价（人民币，大写） |  |  |  |  | 元 |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  |  |  |  | 有 无 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 人民币与美元汇率 |  |  |  |  | 10：X |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.请注明是第几轮报价。

- 附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 附件六、分项报价明细表

分项报价明细表

| 序号 | 服务名称 | 数量 （暂按600户） | 单位 | 单价（元）/车 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛虹桥街道长虹路片区居民搬迁服务 | 600*2 | 项 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：每户不超过两车(超出按2车计算)，所有费用包含距离，楼层，人工成本等所有费用，（暂按600户，每户2车计算。）最终以审计据实结算。

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日    期：        年    月   日

说明：

1、可根据第四章招标项目说明及技术要求中的服务内容，包括但不限于所需的人员基本工资（员工工资、工作时间符合南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的国家规定的社会保险）、公积金、法定节假日加班费、员工福利（高温、餐补、节日费等）、管理、办公等各项费用，以及为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的及甲方要求配置的一切相关日常用品等相关费用，服务的合理利润，税金以分项形式进行报价。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

- 附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件九、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表（合同）

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料复印件并加盖公章扫描上传。

供应商项目业绩情况表（获奖情况）

| 序号 | 项目名称 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上的获奖证书等文件证明材料复印件并加盖公章扫描上传。

拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料复印件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称：                （加盖电子公章）

- 附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

- 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京建永铭工程造价咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

- 附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

- 附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

- 附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料

- 附件十九：服务方案文件(格式自拟)

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取中标通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。