公开招标文件

项目编号：SZC-320102-GHXM-G2024-0026 项目名称：玄武中专婴幼儿照护智能实训室

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二四年九月

第一章  投标邀请

项目概况

玄武中专婴幼儿照护智能实训室 招标项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2024年10月08日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZC-320102-GHXM-G2024-0026

项目名称：玄武中专婴幼儿照护智能实训室

预算金额：110万

最高限价：106万（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：本项目为玄武中专婴幼儿照护智能实训室采购，具体详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年10月08日 14:30（北京时间）

开标时间：2024年10月08日 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

3、集中考察现场及答疑：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》和《供应商信用承诺函》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 6、响应文件制作：

- 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

7、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：南京市玄武中等专业学校

地 址：南京市玄武区花园路6号

联系方式：段老师   025-85286683

2.采购代理机构信息

名 称：江苏国豪项目管理有限公司

地 址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼

联系方式：025-83602880-0/025-83602880-8003

3.项目联系方式

项目联系人： 刘青

电 话：025-83602880-0/025-83602880-8003

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明（投标函）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（2）★ 《供应商信用承诺函》和《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（3）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（4）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★ 《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术条款偏离表》；

（2）★ 货物、服务的详细说明；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1 投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收：

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标文件的修改

- 19.1.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.2 投标文件的撤回

- 19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、供应商信用承诺函、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）未提供《供应商信用承诺函》；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（8）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）因重大变故采购任务取消。

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.4 投标文件的澄清

21.2.4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

21.2.4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.5 投标文件的进一步评审

21.2.5.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.5.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.3 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.5.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费后到采购代理机构领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.4 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑供应商名称、地址、法人、联系电话、授权代表、联系电话、邮编；

（2）质疑项目名称、项目编号、分包号、采购人名称；

（3）提起质疑的日期、具体的质疑事项、事实依据、必要的法律依据（具体条款）；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日。

27.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评分标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 | 自动计算 |
| 2、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲号为重要指标（详见附件1），有一项负偏离评扣2分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 需求分析 | 1、投标人提供前期自行调研认知分析方案的，得1分；未提供或提供方案不合理的不得分。 2、投标人提供建设总体策略与思路分析方案的，得1分；未提供或提供方案不合理的不得分。 3、投标人提供系统布局拟定分析方案的，得1分；未提供或提供方案不合理的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2.3 | 施工图设计 | 投标人提供实训室施工图并满足实训室建设需要的，得3分；未提供或提供设计方案不合理的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2.4 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的技术方案（深化设计、线路链接、设计技术标准等内容）进行评分： （1）基于系统架构内容，对实现招标人要求的功能具有详实得深化设计，系统连线清晰、设计技术标准明确的，得5分； （2）基于系统架构内容，对实现招标人要求的功能具有初步深化设计，系统连线较为清晰、设计技术标准较为明确的，得3分； （3）基于系统架构内容，对实现招标人要求的功能未进行深化设计，系统连线混乱、设计技术标准不明确的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（设备安装方案、质量控制措施、信息安全管理措施、验收方案等内容）进行评分： （1）实施方案内容完整，技术力量和质量保证措施能很好保障本项目实施的，得3分； （2）实施方案内容较为完整，技术力量和质量保证措施可行但有缺漏，部分细节有待补充，能基本保障项目实施的，得2分； （3）实施方案内容笼统、技术力量和质量保证措施具有较大提升空间的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 演示视频 | 投标人提供系统功能演示视频：采用“腾讯会议”APP，通过PC端线上投频的形式进行演示。评委根据投标人提供的演示视频内容进行评分： 1、2023年国赛幼儿园保教活动课件制作题例及优秀案例：至少包含1个题例文档资源，国赛选手案例文档不少于10个。演示成功得3分，未提供或不满足不得分。 2、2023年国赛幼儿园保教活动分析题例及优秀案例：至少包含2023年题例视频1个，且视频资源时长不少于5分钟，国赛选手案例分析文档资源不少于10个。演示成功得3分，未提供或不满足不得分。 3、2023年国赛命题画题例及优秀案例：至少包含2023年题例文档1个，国赛选手案例图片资源不少于10个。演示成功得3分，未提供或不满足不得分。 4、2023年国赛幼儿园教育活动设计题例及优秀案例：至少包含2023年题例文档4个，国赛选手案例文档资源不少于20个，视频不少于10个，每个视频资源时长不少于6分钟，视频资源总时长不少于60分钟。演示成功得3分，未提供或不满足不得分。 5、2022年国赛片段教学题例及优秀案例：至少包含2022年题例文档4个，国赛选手案例视频不少于11个，每个视频资源时长不少于7分钟，视频资源总时长不少于88分钟。演示成功得3分，未提供或不满足不得分。 | 15 | 客观分 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（服务内容、保修范围、专业技术人员保障、响应时间、故障解决方案等内容）进行综合评分： - （1）售后服务方案完整，保修范围完全覆盖本项目内容，技术支持全面，涉及到的备品备件库与零配件的供应能完全保障本项目后期应用的，得3分； - （2）售后服务方案较为完整但有细节部分欠缺、保修范围基本覆盖本项目内容，涉及到的备品备件库与零配件的供应能基本保障本项目后期应用的，得2分； （3）售后服务方案笼统，保修范围少、涉及到的备品备件库与零配件的供应能无法保障本项目后期应用的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案（培训时间安排、培训内容、培训方式等内容）进行综合评分： - （1）培训时间安排明确、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样有集中教学实训周经验的，得3分； - （2）培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的，得2分； - （3）培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容基本能满足本次培训目标的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 人员配备 | 投标人为本项目配备2名及以上服务人员具有教师资格证或育婴员证书的，每提供一个得1分，最高得4分。（提供相关证书复印件且提供投标人为其缴纳近三个月内任意一个月社保证明。） | 4 | 客观分 |
| 4、履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力 | 投标人具有人工智能仿真婴儿控制软件、互联网+学前教育赛教融合虚拟仿真教学平台软件著作权登记证书，每提供一个得3分，最高得6分。 备注：提供证书复印件并加盖公章。 | 6 | 客观分 |
| 5、业绩 |  |  |  |  |
| 5.1 | 业绩 | 投标人2021年1月1日以来（以业绩合同签订时间为准）具有类似建设项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得3分。 注：提供业绩合同（须体现签订日期及建设清单）复印件并加盖公章。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

附件1：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格型号及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训空间场景套装一（含空间设计与装饰） | 6.实训室多功能操作台 数量：1台 "B、功能要求： 1、▲讲桌下方预留储物盒，最大抽屉尺寸≤738*198*56mm，采用三节静音钢珠导轨，厚度为1.2mm，导轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测要求，保护评级为RA十级，提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加盖公章；储物盒可放置鼠标等设备。立面围边高100mm，显示器右侧预留2个USB的扩展孔，1个国标5孔插座和1个过线孔，方便鼠标和键盘引线到桌面。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定。（提供证明材料或者截图并加盖公章） 5、▲提供产品来源渠道合法的证明文件；" | 套 | 1 |
| 9 | 功率放大器 | 17、▲该产品大功率用电器为保证项目质量、产品用电安全，出具CNAS认可的泄漏电流测试仪、耐压测试仪、接触电流测试仪、接地电阻测试仪计量校准检测证书（加盖公章）； 18、▲为保证项目质量、技术性能真实性，出具CNAS认可的失真度测量仪、电子负载计量校准检测证书（加盖公章）； 19、▲为保证项目质量、产品使用稳定性，出具CNAS认可的高低温交变湿热试验设备计量校准检测证书（加盖公章）； | 个 | 1 |
| 15 | 人工智能仿真婴儿控制软件 | - ▲6.老师设置照护程序时，最多可设置5天，每天的照护程序可以设置为不同的难度，中间可设置暂停时间。提供证明材料或者截图并加盖公章） | 套 | 1 |
| 16 | 人工智能仿真婴儿 | - 二、功能描述 4.▲人工智能仿真婴儿体内具备内置传感器，并提供以下不少于11项功能检测（提供证明材料或者截图并加盖公章） - （1）喂奶：当人工智能仿真婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，拿起奶瓶或母乳喂养胸针接触婴儿嘴唇，哭泣声会停止并发出吮吸声音； （2）拍嗝：当人工智能仿真婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声； （3）换尿布：当人工智能仿真婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦的声音； （4）轻摇安抚：当人工智能仿真婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音； （5）头部支撑失败：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声； （6）猛烈摇晃：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出剧烈哭声； （7）受到虐待：婴儿在受到猛烈拍打情况下会发出剧烈哭声； （8）头低脚高：婴儿在处于头低脚高的情况下会发出咳嗽声； （9）错误睡姿：婴儿具有错误睡姿数据记录和数据上传功能； （10）温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能； （11）着装感知：婴儿在不同时间段对外出服、睡衣、连身衣、尿布着装类型感知数据记录和数据上传功能； | 套 | 2 |
| 23 | 互联网+学前教育赛教融合虚拟仿真教学平台 | 一、技术指标 - ▲2.平台要支持PC端（浏览器）、App端（Android、IOS系统、鸿蒙系统）及VR设备端教学应用，实现云端存储三端功能同步及数据同步。（提供证明材料或者截图并加盖公章） 二、功能指标 （一）基础功能模块 ▲31.平台需支持大赛真题与模拟题混编提取的竞赛对垒的游戏化自学方式不少于3种，包含4人赛、双人对战、挑战答题等方式。（提供证明材料或者截图并加盖公章） （二）“互联网+”云课堂共建功能模块 ▲1.平台要支持多种课程制作方式，满足学校教师至少3种场景下对课程使用的需求。形式至少包含：通过富文本编辑器创建课程、单独上传PPT文件即实现上课、同时富文本编辑器及PPT混合使用创建课程。（提供证明材料或者截图并加盖公章） （四）“互联网+”虚拟仿真实训功能模块 ▲3.平台支持在漫游赛场内自主切换各个场景，并满足自主漫游式或360度旋转浏览各个赛场内情景。（提供证明材料或者截图并加盖公章） | 套 | 1 |

第四章 采购需求

一、项目简介：本项目为玄武中专婴幼儿照护智能实训室采购。

- 二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

实训室场景一效果图：

实训室场景二效果图：

- 三、设备需求清单及参数表：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格型号及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训空间场景套装一（含空间设计与装饰） | 1.幼儿照护智能实训台 数量：不少于6台 "一、婴儿教育教学显示台 1.金属箱体外框含钢化玻璃；尺寸约为长1335*200*1836mm，可放置55寸液晶电视； 2.采用高强度高纯度符合国家标准的优质钢板，钢板厚度≥1.5mm，表面处理采用热固化喷涂粉末的技术并经过磷化处理后静电喷涂固化喷涂材料进行氧化喷涂处理, 喷涂膜层具有耐候性和抗刮花性能力、并具有良好的哑光效果； 二、教学观摩操作台 1.台面为大理石材质，尺寸约为2100*1190*40mm； 2.台面含2个操作水池含龙头花洒，上下水设计尺寸约为1000*500mm；约为570mm*420mm； 3.操作软垫1个：尺寸约为800*550mm 4.操作台底柜：尺寸约为2150*1280*750mm，柜体含有柜门及抽屉设计，可放置微波炉及水桶等物品； 5.基材采用厚度≥18mm的E0级环保实木颗粒板，具有U型纳米微其他采用孔技术，可实现饰面层与基材层的吸盘式链接，保证板材的稳定性、平整度，美观性； 6.环保防火板（厚度≥ 1.0mm）贴面，PVC（厚度≥ 2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁防水等优点，优质五金件。 7.实际成品效果根据实训室实际场景使用需求定制" 2.婴幼儿照护实训凳 数量：不少于50张 "1.PE一次成型，耐磨抗压，抗氧化，不开裂，适合长期使用。 2.硬度和强度高。 3.底部须有三个加厚耐摩擦底座。 4.座面采用软包包座，颜色可选，适合人体工学。 5.底部带4个万向轮子 6.实际成品效果根据实训室实际场景使用需求定制" 3.可移动实训抚触台 数量：不少于2台 "1.尺寸：1200*800*900mm。表面为软包抚触台。 2.材质：基材为优质环保实木多层板，优质环保防火板(厚度≥ 0.8mm )贴面,优质 PVC (厚度≥ 2mm )封边； 3.具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点,其他部位采用环保三聚氰胺贴面板,五金配件。 4.实际成品效果根据实训室实际场景使用需求定制" 4.多功能实训展示柜 数量：1组 "1.尺寸：（现场实际尺寸定制）不少于长500cm*宽50cm*高200cm 2.材质：实木多层板，透明亚克力柜门 3.可放置24个婴儿，方便柜体移动，透明亚克力柜门能清楚展示婴儿，一目了然，柜体有效防止灰尘进入，增加娃娃使用寿命。 4.实际成品效果根据实训室实际场景使用需求定制" 5.营养与膳食工作台 "1.木板基材为优质环保E1实木颗粒板,优质环保防火板(厚度≥ 0.8mm )贴面,优质 PVC (厚度≥ 2mm )封边； 2.具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等特点，优质五金配件，防锈耐用； 3.工作台具有收纳功能，整体造型美观； 4.实际成品效果根据实训室实际场景使用需求定制。" 6.实训室多功能操作台 数量：1台 "A、外观要求： 1、尺寸：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*700*1000 ；展开尺寸：1100*1660*1000 （允许正负5mm偏离）； 2、桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 4、桌面两侧采用高档橡木扶手，正部采用长方形折边设计，整体简洁大方，可根据需求丝印LOGO； 5、设计：分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，上下层采用螺丝固定，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。 B、功能要求： 1、▲讲桌下方预留储物盒，最大抽屉尺寸≤738*198*56mm，采用三节静音钢珠导轨，厚度为1.2mm，导轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测要求，保护评级为RA十级，提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加盖公章；储物盒可放置鼠标等设备。立面围边高100mm，显示器右侧预留2个USB的扩展孔，1个国标5孔插座和1个过线孔，方便鼠标和键盘引线到桌面。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定。（提供证明材料或者截图并加盖公章） 2、上层右侧可选配储物抽屉，用于放置展台，承重≧20kg，展台抽屉可选配一锁通锁锁住； 3、下层前门对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U。后门采用单开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；后门灰尘较多，不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔，左右两侧预留出音孔； 4、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门框则利用螺丝进行螺丝孔固定，安装简单，底面离地高度6CM，防潮防锈。讲桌底部4个侧面预留4个进线敲漏孔；机柜内部的底部预留2个安装孔。 5、▲提供产品来源渠道合法的证明文件；" 7.可移动实训操作台 数量：不少于2台 "1.尺寸：850*500*930mm 2.材质：牛津布/PP/钢管 3.结构：三层结构，可折叠，最上层为U型包围存放婴儿，下两层存放物品，底部配一键解锁万向轮可移动。" 8.空间设计与装饰 1.实训室场景环创装饰需贴合幼儿主题风格，符合专业教学场景。 2.实训室场景功能区域装饰配置符合实训室硬件功能的合理使用。 3.实训室面积约112平方，具体设计风格与功能装饰见附件实训室效果图。 | 套 | 1 |
| 2 | 实训空间场景套装二（含空间设计与装饰） | - 1.凯利王国可堆便捷叠儿童床-110cm 数量：不少于6张 "材质：ENF实木多层板+安全塑料 尺寸：110*57*24cm" - 2.凯利王国可移动床架 数量：不少于2个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：57*10*14cm 包含一对(两个)可移动床架" - 3.蒙氏新语地毯架 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：70*30*40cm" - 4.常春藤换鞋凳 数量：1个 "材质：ENF实木多层板+坐垫 尺寸：111*30*29cm 包含坐垫可选颜色： 桔色/绿/棕色" - 5.蒙氏新语毛巾架 数量1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：59*59*62cm" - 6.蒙氏新语实木幼教桌-80*60cm 数量：不少于4张 "材质：ENF橡胶木实木 桌面尺寸：80*60cm 高度：49/52/55cm (三种固定高度，选配一种)" - 7.蒙氏新语实木幼教椅-22cm 数量：不少于15张 "材质：ENF橡胶木实木 座高：22cm" - 8.蒙氏新语豆桌 数量：不少于1张 "材质：ENF实木多层板 尺寸：45*45*48cm" - 9.蒙氏新语感统攀爬组 数量：1张 "材质：ENF实木多层板 尺寸：180*180*60cm 颜色可选：蓝色/咖啡色" - 10.蒙氏新语六边形镜柜 数量：1张 "材质：ENF实木多层板+安全镜面 尺寸：80*80*73cm" - 11.蒙氏新语立方小屋 数量：1张 "材质：ENF实木多层板 尺寸：75*75*75cm 含镜面与咖啡色软包" - 12.蒙氏新语阅读屋 数量：1张 "材质：ENF实木多层板 尺寸：100*50*115 可选软包颜色：咖啡色/绿色" - 13.常春藤立式图书柜 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：84*30*85cm" - 14.幼儿情景模拟双人沙发 数量：1个 "材质：ENF实木多层板+PU 尺寸：91*46*51cm 可选颜色： 绿/桔/蓝" - 15.椭圆教学毯-蓝色 数量：1张 "材质：尼龙 尺寸：300*200cm 厚度：0.7cm" - 16.蒙氏新语定制二层柜数字1 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：110*30*61cm" - 17.蒙氏新语定制二层柜数字2 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：110*30*61cm" - 18.蒙氏新语定制二层柜数字3 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：110*30*61cm" - 19.蒙氏新语定制一层柜字母A 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：110*30*35cm" - 20.蒙氏新语定制一层柜字母B 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：110*30*35cm" - 21.蒙氏新语定制一层柜字母C 数量：1个 "材质：ENF实木多层板 尺寸：110*30*35cm" - 22.空间设计与装饰 1.实训室场景环创装饰需贴合幼儿主题风格，符合专业情景模拟教室风格。 2.实训室场景功能区域装饰配置符合实训室硬件功能的合理使用。 3.实训室面积约60平方，具体设计风格与功能装饰见附件实训室效果图。 | 套 | 1 |
| 3 | 格物弓形椅 | 1、中背转椅； 2、椅背韩国进口网，没有腰靠； 3、悬浮式3D 扶手，上下升降，前后滑动，左右旋转； 4、德国“博克”品牌线控底盘，3档锁定功能，高密度高回弹定型海绵坐垫，带座位滑动功能，； 5、半径340MM 尼龙脚，配Φ60MM PU 脚轮，韩国4级气压棒 | 张 | 1 |
| 4 | 分配器 | 分配器(四进一出）1台，由主机和遥控器组成： 1.材质：金属外壳 2.分辨率：支持1080P@60Hz向下兼容 3.传输方向：四进一出 4.插口：HDMI插头。 分配器(一进十六出）1台，主机： 1.材质：金属外壳 2.分辨率：支持1080P@60Hz向下兼容 3.传输方向：一进十六出 4.插口：HDMI插头。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 支 | 1 |
| 6 | 网络路由器 | 1.2.4GHz、5GHz 双频并发: (2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps) 2.单台服务无线用户数:50(2 4GHz)+50(5GHz) 3.外置4根5dBi单频天线 4.5个千兆网口(1个WAN口，3个WAN/LAN可变口和1个LAN口) 5.客户端模式 6.M∪-MIMO无线技术。 | 个 | 1 |
| 7 | 无线话筒（手持话筒、领夹话筒、鹅颈座麦） | 无线话筒1套、（手持话筒*2，领夹话筒*1，鹅颈座麦*1） 1、四通道无线话筒，采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 11、开启MIX自动混音功能时，仅有一个通道输出，其余通道将自动降低输出增益。 技术参数： （1）载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） （2）单机频带宽度 :50 MHz （3）单机频道数量：2000个 （4）频率间隔：25KHz （5）音频灵敏度: -48±3dB （6）综合S/N比 : >100dB(A) （7）指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB （8）综合T.H.D. :<0.5%@1kHz （9）频率响应 : 65Hz-15kHz （10）天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 | 套 | 1 |
| 8 | 话筒混音器 | 1、输出电平指示灯： 8级 2、优先通道设置开关： 9位2档 3、耳机监听电平可调： 有对应音量旋钮 4、扩展连接与输出过载指示： Lock out指示灯 5、辅助输入电平调整： AUX in旋钮受控 6、MIC输入： 8路卡农输入 7、前级、辅助输出： 4路莲花插口 8、音频主输出： 2路莲花，1路卡农 9、扩展输入： 有 10、扩展输出： 有 11、48V幻象供电开关： 有 12、外部控制输出： External control 13、RS-232端子： 有 14、Auxin辅助输入： 1路莲花 15、高压测试： 开关关、闭状态下，1.5KV（10mA） 60S 16、绝缘测试： ≥4MΩ | 个 | 1 |
| 9 | 功率放大器 | - 1、具有4路话筒（两路平衡式和两路非平衡式）输入端，平衡式输入端具备+48V标准幻像电源和供电开关； 2、具备4路话筒输入音量独立调节功能； 3、十段话筒均衡调节，极方便处理不同话筒音质； 4、3组立体声音源输入（2组线路、1组MP3），具有高、低音音调独立调节； 5、2路线路混音输出，适用各种录音设备和视频会议传输设备； 6、具有真正RS232控制接口等功能。 7、额定输出功率： 2×220W/8Ω；2×320W/4Ω。 8、输入灵敏度：线路500mV±20mV ；话筒20mV±2mV； 9、频率响应： 线路20Hz～20KHz ±2dB；话筒80Hz～16KHz ±3dB； 10、线路音调提衰量：10dB ±2db； 11、话筒均衡提衰量：10dB ±2db； 12、失真度：线路≤0.7% 话筒 ≤1%； 13、信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB； 14、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 15、录音输出：≥0dB，话筒幻像供电（卡侬话筒口）：+48V，ECHO效果处理（6.35话筒口）：混响延时、反馈、深度均独立调节； 16、USB口MP3播放器； 17、▲该产品大功率用电器为保证项目质量、产品用电安全，出具CNAS认可的泄漏电流测试仪、耐压测试仪、接触电流测试仪、接地电阻测试仪计量校准检测证书（加盖公章）； 18、▲为保证项目质量、技术性能真实性，出具CNAS认可的失真度测量仪、电子负载计量校准检测证书（加盖公章）； 19、▲为保证项目质量、产品使用稳定性，出具CNAS认可的高低温交变湿热试验设备计量校准检测证书（加盖公章）； | 个 | 1 |
| 10 | 音柱音箱 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：600W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：115dB 6、最大声压级：121dB 7、额定频率范围：110～18000Hz 8、全频扬声器：3.5"×4 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° | 个 | 4 |
| 11 | 电源时序器 | 功能特点： 1、2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、欠压、超压检测及保护功能； 6、单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W； 7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 9、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 11、提供产品的有效CCC认证（复印件加盖制造商鲜章），提供产品的省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检测报告，检测内容须包含上述内容的第2～6项、第8项（复印件加盖制造商鲜章） 主要参数 额定输出电压: 交流220V.50Hz 可控制电源: 8路外加2路输出辅助通道,共10通道 每路动作延时时间: 0-999秒 供电电源: AC220V 50/60Hz 30A 状态显示: 2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 单路额定输出电流: 13A 额定总输出电流: 30A 定时器功能: √ 毛重: 6KG 包装尺寸: 52*400*85MM | 个 | 1 |
| 12 | 机柜 | 1.尺寸：600*600*1200mm 2.材质：冷轧钢材质 3.功能：可安装交换机、路由器、配线架、KVM\UPS电源等网络设备 4.配件：托盘*1、风扇*1、支脚*4、脚轮*4、插座*1。 | 台 | 1 |
| 13 | 集成线材服务 | 整体集成材料包括： 1.RJ45超五类网络线不少于900m、 2.超五类RJ45模块、 3.非屏蔽RJ45网络接头、 4.十位3m插线板*6、 5.四位分控插线板不少于3m*2 6.四口网络面板、单口网络面板、HDMI线不少于(1.5m*2、5m*8、10m*4、20m*2、25m*2、30m*2) 7.100芯纯铜音频线100m、电源插板、电源延长线等辅材。 8.具体线材物料根据实际场景用料定制。 | 套 | 1 |
| 14 | 实训室挂图 | 设计、定制实训室门牌、挂图（实训室规章制度、实训室功能介绍等）；具体设计根据实训室风格定制。 | 套 | 1 |
| 15 | 人工智能仿真婴儿控制软件 | - 1.智能仿真婴儿软件模块至少可同时控制99个婴儿模拟人； 2.操作软件具有测试婴儿状态功能，测试婴儿各项功能是否能正常使用、是否损坏。 3.软件在连接多个仿真婴儿时，能够定位找到、区分不同身份的婴儿。 4.操作软件需内置至少15个照护程序，并对照护的难易程度有分类。 5.操作软件需具有展示的功能，老师在教学时可选择婴儿模拟人哭泣的原因（包括需要喂奶、拍嗝、换尿布、陪玩），让学员判断婴儿模拟人哭泣的原因并作出合适的照护行为。 ▲6.老师设置照护程序时，最多可设置5天，每天的照护程序可以设置为不同的难度，中间可设置暂停时间。提供证明材料或者截图并加盖公章） 7.每次照护程序运行完成后，操作软件可自动生成评估报告，评估报告的内容需包含实际和应该喂奶的次数、实际和应该拍嗝的次数、实际和应该换尿布的次数、没有支撑头部的次数、猛烈摇晃婴儿模拟人的次数、错误的姿势的次数、虐待婴儿模拟人的次数，并能自动对学员的照护行为进行打分； 8.教师可利用软件对学生进行分班设置，方便教师对学生及仿真婴儿进行管理； 9.教师可在软件报告中对学生在照护过程进行评语。 | 套 | 1 |
| 16 | 人工智能仿真婴儿 | - 一、基本参数 1.规格：人工智能仿真婴儿身长和重量与真实的婴儿一致，身长47-52cm，重量2500-4000g； 2.材质：硅胶，无毒，无辐射； 3.外观：模拟真实婴儿状态，四肢自然弯曲，各主要关节可灵活转动； 二、功能描述 1.人工智能仿真婴儿内置传感器与各配件中智能芯片进行匹配，匹配成功有声音提示； 2.人工智能仿真婴儿内置充电电池，充满后能运行4-5天； 3.人工智能仿真婴儿可与学生实训任务相结合，在领养期间，学生不可自行关闭电源提前结束实训任务； 4.▲人工智能仿真婴儿体内具备内置传感器，并提供以下不少于11项功能检测（提供证明材料或者截图并加盖公章） - （1）喂奶：当人工智能仿真婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，拿起奶瓶或母乳喂养胸针接触婴儿嘴唇，哭泣声会停止并发出吮吸声音； （2）拍嗝：当人工智能仿真婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声； （3）换尿布：当人工智能仿真婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦的声音； （4）轻摇安抚：当人工智能仿真婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音； （5）头部支撑失败：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声； （6）猛烈摇晃：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出剧烈哭声； （7）受到虐待：婴儿在受到猛烈拍打情况下会发出剧烈哭声； （8）头低脚高：婴儿在处于头低脚高的情况下会发出咳嗽声； （9）错误睡姿：婴儿具有错误睡姿数据记录和数据上传功能； （10）温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能； （11）着装感知：婴儿在不同时间段对外出服、睡衣、连身衣、尿布着装类型感知数据记录和数据上传功能； 三、配件明细 1.外出服1件（内置无线智能芯片）； 2.睡衣1件（内置无线智能芯片）； 3.连身衣1件（内置无线智能芯片）； 4.尿布2块（内置无线智能芯片）； 5.奶瓶1个（内置无线智能芯片）； 6.母乳喂养胸针1个（内置无线智能芯片）； 7.身份识别卡1个（内置无线智能芯片）； 8.一次性腕带不少于5条； 9.学生照顾卡1个； 10.充电器1个； | 套 | 2 |
| 17 | 可入水搪胶婴儿 | 1.尺寸：身高约45CM 2.材质：头和四肢身体为软质塑胶制作 3.特点：仿真婴儿模型，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度，可坐可躺，娃娃可入水 | 个 | 7 |
| 18 | 硅胶抚触婴儿 | 1.尺寸：身高不低于45cm，座高不低于30cm； 2.材质：硅胶仿真婴儿模型; 3.特点：质感逼真，四肢灵活，可自由活动、符合生理曲度，可水洗; | 个 | 2 |
| 19 | 幼儿教学模型 | 1.尺寸：身高85-90cm。 2.材质：硬塑胶。 3.功能特点：真实儿童身材比例，可穿90码左右衣服，脚长12.5厘米。娃娃可坐，可在外物辅助下站立。头、手肘、膝盖有关节，可以灵活转动。 4.配备假发，不少于2套服装。 | 套 | 1 |
| 20 | 幼儿护理模型 | 1.尺寸：身高约75CM。 2.材质：热性软塑胶。 3.功能：肩肘髋膝关节均可自由活动。可进行各种护理操作，包括：瞳孔观察；气管护理；一般护理（皮肤护理，如穿换衣服；口腔护理、耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法）；静脉输液/穿刺；肌肉注射；骨髓穿刺；插胃管；导尿和灌肠；回肠、直肠、膀胱造瘘口护理；CPR操作训练。 4.电池、电源通用。 5.配备不少于2套服装。 | 套 | 1 |
| 21 | 婴儿护理模型 | 1.尺寸：身高约55cm。 2.材质：优质PVC材料，手感真实、肤色统一、形态逼真、外观美观、牢固耐用。 3.功能：窒息、气道异物阻塞的模拟；气道贯通时的胸部扩张；CPR操作（人工呼吸和心外按压）；标准婴儿真人比例，可触及胸骨和肋骨。 4.配备不少于2套服装。 | 套 | 2 |
| 22 | 人工智能仿真婴儿手提箱 | 手提式铝合金边框多功能收纳箱。尺寸：58*30*15CM | 个 | 2 |
| 23 | 互联网+学前教育赛教融合虚拟仿真教学平台 | 一、技术指标 1.平台采用B/S架构模式，虚拟仿真采用UNITY3D引擎嵌入式开发。具有开放性，能够满足主流平台应用开发的需求。支持全天候应用，无时间和空间的限制，能够快速部署及快速升级。 - ▲2.平台要支持PC端（浏览器）、App端（Android、IOS系统、鸿蒙系统）及VR设备端教学应用，实现云端存储三端功能同步及数据同步。（提供证明材料或者截图并加盖公章） 3.PC端要支持电脑、大屏（chrome、Firefox、safari等）主流浏览器。App使用flutter原生开发，可调度硬件资源配置，软件使用更加流畅。 4.平台要支持关系型数据库及文件数据库，能够按照业务场景正确使用数据库，能够支撑海量数据的复杂存储及快速查询。 5.平台设计满足大规模用户使用、支持分布式部署，满足万人在线学习的性能要求。 6.平台要具备良好的伸缩性、扩展性，能够根据实际增长用户量针对业务层及数据层扩容快速实现升级。 7.要支持反“网络攻击”能力，包括但不限于篡改消息、伪造、窃听、XSS、CSRF等网络攻击。 8.平台要支持HTTPS安全通讯协议。 9.要充分保障数据安全，用户核心数据必须加密存储。 10.平台要充分保护用户个人信息，用户核心数据显示必须做脱敏处理。 11.平台要充分保护我校教师上传课程知识产权，不得随意外泄我校教师制作课程内容。 12.平台要支持office文件在线展示能力，必须保留PPT文件的动效。 13.平台要结合大数据技术对用户进行有效数据统计及分析。 14.平台要整合人工智能相关技术，结合用户的行为记录，对用户的学习及练习提供有效的支持。 15.平台要充分整合语音识别技术，能够充分利用科技发展给用户带来更加优质的使用体验，语音识别结果至少包括：流畅度、完整度、声韵、调型等分类检测项结果。 16.平台要充分整合虚拟仿真技术，能够有效的结合典型工作场景进行有效的训练。 二、功能指标 （一）基础功能模块 1.平台要支持多种用户登录方式，包括但不限于密码登录、扫码登录、微信登陆等方式。 2.平台要支持至少三种默认的用户角色（管理员、老师、学生）。 3.平台要支持管理员可另外再创建多种用户角色，并赋予不同权限。 4.需要支持1个账号可跨平台教学应用。 5.平台要支持对公共班级管理功能，确保公共班级维护学生在平台内可正常引用。 6.班级管理需要支持班级管小组，小组管学生三级管理方式（班级、小组、学生）。添加学生至少需要支持文件形式批量添加、扫码添加及手动录入等形式添加学生。 7.平台要支持资源库建设，资料库必须支持包括图片、音频、视频、文档、office文件及pdf等文件的管理及查看。 8.平台创建题库的题型必须支持包括单选题、多选题、填空题、判断题、简答题、名词解释题、论述题、计算题、资料题、阅读理解题等10种题型。 9.考试内容必须支持试卷管理，实现一份试卷多次使用。 10.平台要支持手动及文件导入等形式创建试卷，要支持考试的一键发放，要支持学生在线答题，要支持试卷的自动批阅，能够对学生的成绩多维度的数据分析及统计等相关功能。 11.平台支持大批量进行自主考试，支持2种组成试卷方式包含手动添加试题与批量添加试题，组成试卷后平台需支持乱序出题，保证公平公正考试的前提下，防止作弊。 12.平台要支持机构修改平台名称、平台logo、平台首页样式，满足不同机构的个性化需求。 13.平台要支持数据看板功能，看板作为数据可视化的载体，可以帮助教师快速了解学生的答题情况，包括可以查看学生成绩排行榜、答题用时、已完成人员名单、未完成人员名单、班级整体正确率及各个小题正确率。 14、平台要支持语音题功能，支持多种类型的发音训练，包括单音节练习、多音节练习、短文朗读练习、命题说话练习、声母练习、韵母练习、声调练习、对比音练习。 15、平台要支持为用户提供了朗读范本及标准音示范，用户可以反复朗读范本及收听标准音，测试完成后自动生成测试报告，可从评分、完整度、流畅度等维度分析测评结果，在测试过程中培养朗读状态，帮助用户精准掌握阅读节奏及把握作品情感。 16、平台要支持情景题功能，支持上传多种资源类型，包括视频、图片、音频、文档等，在具体情景中帮助用户提升解决问题的实际能力。 17、平台要支持视频语音题功能，用户可以对段落进行分段配音、预览配音、合成配音，在配音的过程中保证了学习的体验感和趣味性。 18、平台要支持语音交互题功能，支持创建多种角色，用户可以分角色进行朗读，阅读完成后自动生成分数，帮助用户在对话中提升语言素养，增强表达能力。 19、平台要支持主观题功能，题干中要支持上传多种类型的附件，包括视频、音频、图片等，并且能够设置试题难度。通过对主观题的练习，可以帮助教师全面了解学生对某个知识点的理解和掌握的程度。 20、平台要支持全文配音题功能，用户可以对整篇文章进行全文配音、预览配音、合成配音，沉浸式的体验能够培养用户的语言感染力和表现力，激发学习兴趣。 21、平台要支持教学课件资源库数据统计功能，支持多维度的数据统计及修改，包括页面浏览量、班级数量、选课人数、学习时长、累计互动数。 22、平台要支持应用定制功能，支持修改各个功能的名称及调整功能的排列顺序，满足用户个性化需求。 23、平台要支持一键发布作业功能，其中作业内容要支持上传图片附件、音频附件及视频附件，做到发布过程简单高效，减轻教师工作量。 24、作业的评分方式要支持按照ABC进行评分、按照分数进行评分、按照优良进行评分等方式，满足教师多种评分诉求。 25、平台要支持教师查看作业列表功能，并提供多种筛选方式，包括查看未开始的作业、查看进行中的作业以及查看已完成的作业。 26、平台要支持学生作业内容互相可见及仅本人可见等两种查看方式。 27、平台要支持教师对学生上传的图片作业进行批改功能，包括图片中插入文字、进行图形标注、形状标注、绘制、旋转、裁剪等功能。 28、平台要支持教师对学生上传的作业进行评优功能。 29、平台要支持教师对学生上传的作业进行语音留言及文字留言功能，留言内容学生实时可见，方便教师对学生的指导。 30、平台要支持教师查看作业完成率排名情况，包括正序排名情况及倒序排名情况。 ▲31.平台需支持大赛真题与模拟题混编提取的竞赛对垒的游戏化自学方式不少于3种，包含4人赛、双人对战、挑战答题等方式。（提供证明材料或者截图并加盖公章） 32、平台要支持作业的一键驳回功能功能及一键导出功能，实现智能化办公，提升教师的工作效率。 33、平台要支持基于大模型的虚拟博士功能，虚拟博士要支持针对用户问题，提供多维度、多形式的解决方案，包括但不限于课程内容问题解答。 34、平台要支持教学管理大数据功能，能够为院校管理者提供便捷的数据支持，包括投屏授课走势图、教师综合排名、在线时长排名、使用数据、基础数据、使用次数走势图、发布互动数排名、发布作业书排名、发布考试数排名、学生活跃度分布、走势、排名、学生综合排名、班级综合排名、自建课程综合排名、课程概览、课程活跃度排名、课程使用次数走势等，帮助管理者更好地了解教学活动的整体情况，为决策提供依据。 35、平台要支持教学活动大数据功能，能够提供可视化的数据展示，包括课程概览、教学预警、使用数据、学生活跃度分布、课程综合排名、学生综合排名，帮助教师分析和评估学生的学习效果，从而从而有针对性地进行教学调整和指导。 36、平台要支持学习活动大数据功能，能够以雷达图、柱状图、折线图等形式展示学习数据，包括学习画像、预警数据、核心数据、学习走势、学习排名等，帮助学生更好地了解自己的学习情况，从而调整学习方法和策略，培养自主学习的能力和习惯。 （二）“互联网+”云课堂共建功能模块 ▲1.平台要支持多种课程制作方式，满足学校教师至少3种场景下对课程使用的需求。形式至少包含：通过富文本编辑器创建课程、单独上传PPT文件即实现上课、同时富文本编辑器及PPT混合使用创建课程。（提供证明材料或者截图并加盖公章） 2.课程制作要支持多教学环节、多模板、多活动的自定义设计。 3.课程教学界面设计友好、人性化，教师教学投屏与学生学习界面可视化、一致性，切实还原真实教学过程。 4.课程制作过程中上传的教学资源包括不限于：ppt、pdf、word、excel等常规形式文件，要支持图片、音频、视频、仿真任务链接等多媒体文件混合。 5.教师在课程制作过程中要支持预设课程活动，活动类型包括不限于：签到、投票、选人、选组、抢答、主题讨论等至少6种活动类型。 6.课件制作过程中必须要支持实时展示编辑课程最终呈现效果，以最便捷的方式辅助教师制作课件。 7.平台要支持在不增加其他外置设备条件下，一键投屏功能。 8.一键投屏功能，要至少支持数字投屏、扫码投屏两种方式。 9.支持教师通过触摸一体机完成整个教学过程，即教学资源与活动（签到、投票、选人、选组、抢答、主题讨论等至少6种活动类型）同屏内直接调用。 10.平台要支持学生上课过程中实时参与教学互动，教师要能实时查看学生参与活动情况，互动结果同步可见。 11.平台要支持教师一键导入平台共享的教学资源，方便教师快速引入教学内容。 12.教师能够在授课前发送教学通知，通知需支持带附件形式，通知需包括抄送功能。可以保障学生手机可第一时间接收到教师发送的通知。 13.平台必须支持教师管理自己的班级，必须支撑学生通过扫码或输入班级码进入班级。 14.平台要支持教师创建自己的教师团队、助教、外阜教师，能够给不同角色教师设置不同的使用权限。 15.平台要提供学生在线学习功能，支持实时参与教师课上互动，实时查看教师通知，支持实时查看教师上传资料、实时查看教师发送作业及考试。 16.平台要支持教师查看学情分析，能够根据学生的学习记录，对学生进行多维度的数据分析，结合大数据等技术，对学生学习起到有效的指导意义。 17.学情分析，需支持通过搜索课程名称、授课教师，进行查询，且需支持学情分析的结果导出。 （三）“互联网+”第三方认证考核测评功能模块 1.平台要包含认证测评分系统，教师可直接调用第三方的测试题库。支持认证测评系统独立教学应用或在课程内进入使用。 2.平台要支持按章节练习、顺序练习、随机练习、专项练习等多种练习方式。 3.平台要包含答题模式、背题模式、可语音听题等练习模式，满足学生各种学习场景需求。 4.平台要提供未做题功能，让学生更有针对性的进行练习。 5.平台要提供错题集功能，学生做过的错题自动收录到错题集，错题集内试题在正确答题后则自动从错题集中移除。 6.平台要提供收藏题功能，学生可以有针对性的收藏试题，学生可以对试题进行反复练习。 7.平台要支持学生随时查看自己的学习进度，掌握当日学习试题数量、学习总天数和刷题完成进度的百分比进程。 8.平台要支持教师查看当前认证测评下的学习人数、答题次数、模考次数、学习时长以及学生综合排名 9.平台要提供课程或题库相关的赛事咨询、备考技巧等。 10.平台要提供针对云认证模块的学情分析功能，通过学生练习题进行有效的数据分析，能够指导学生有针对性的练习。 11.平台要提供纠错管理功能，用户可对题进行纠错，可展示多个报错类型，以便及时提升试题质量。 12.平台要支持考试管理功能，支持教师查看所有已完成的考试，让教师可以掌握发布详情、试卷详情，以及每场考试中学生的参考情况与结果。 13.平台要提供多种可视化统计工具，包括题型分类占比、考试次数走势、管理数据等，能够快速展现各种数据统计分析结果。 14.平台要支持排行榜和积分榜功能，能够查看学生的排名情况，检查学生的学习成果；能够及时反馈考试结果，自动汇总考试次数、平均分数、参考率，方便教师和学生对学习质量进行监控。 15.平台要支持至少2个端口，包含PC端、App端练题，并能进行语音听题。 16.平台需支持不少于2个场景，包含线上、线下教学实训过程中能够对发布的教学任务进行实时互动讨论，提升课堂参与度与学习效率。 17.平台需支持真题与模拟题混编提取的竞赛对垒的游戏化自学方式不少于3种，包含4人赛、双人对战、挑战答题等方式，同时系统能根据比赛结果对学生进行排名。 （四）“互联网+”虚拟仿真实训功能模块 1.平台包含漫游赛场及智慧实训室两个部分，支持PC端教学应用或在教学环节内直接使用。 2.平台的三维场景载体为模拟赛场，包括按照《2022年全国职业院校技能大赛赛项规程》第8项竞赛环境要求下创设的各个赛场场景。 ▲3.平台支持在漫游赛场内自主切换各个场景，并满足自主漫游式或360度旋转浏览各个赛场内情景。（提供证明材料或者截图并加盖公章） 4.平台支持智慧实训室效果展现，以标准实训室为载体进行实训场景搭建，通过智慧实训室能够了解实训实训室硬件设备的操作使用以及实训课程的情景展现。 （五）“互联网+”云教材功能模块 1.平台需支持查看拥有企业自主知识产权的电子版“活页式”教材内容，同时支持按照模块任务形式跳转查看教材内容，查看灵活、学习便利。 （六）“互联网+”云竞赛功能模块 1.平台要支持教学资源库管理，需支持列表管理、一级分类管理、二级分类管理。 2.教学资源库要支持上传图片、视频、音频、PPT、Word、PDF等资源类型，并且要支持对这些文件的管理及查看。 3.平台要支持高级管理，支持管理员自定义本机构的皮肤样式及文字内容，满足不同机构的个性化需求。 4.平台要支持题库及分类设置，题库支持创建单选题、多选题、判断题、案例分析、视频分析、情境模拟等六种题型。 5.平台要支持多种试题上传方式，包括手动添加及文件形式批量导入。 6.平台要支持考试设置功能，支持自定义出题数量及多种出题方式，包括顺序出题及随机出题。 7.平台要支持待考考试功能，方便学生快速参与未完成的考试。 8.平台要支持成绩查询功能，支持教师及管理员查看学生的答题详情、支持查看学生的考试成绩及导出考试成绩。 三、内容指标 （一）云课堂分系统 系统提供数字化课程资源，包含八大模块，不少于29项学习任务，可支持实际场景下的58课时教学。 1.模块一：幼儿园保教活动课件制作实训。至少包含3个学习任务，可支持6课时教学。学习任务需有：掌握幼儿园保教活动课件制作的基础知识、学会幼儿园保教活动课件制作的基本流程、幼儿园保教活动课件制作《我是中国娃》的整体设计。 2.模块二：模拟教学实训。至少包含6个学习任务，可支持12课时教学。学习任务需有：掌握故事讲述的基本策略、学会幼儿故事讲述的整体设计、掌握幼儿歌曲弹唱基本方法、片段教学《大馒头》的整体设计、掌握幼儿歌曲表演基本方法、片段教学《我是快乐的小蜗牛》的整体设计。 4.模块三：命题画实训。至少包含3个学习任务，可支持6课时教学。学习任务需有：掌握命题画绘画的基本知识和技能、了解命题画创作的基本思路、命题画《童心向党》整体设计。 5.模块四：幼儿园保教活动分析实训。至少包含3个学习任务，可支持6课时教学。学习任务需有：掌握幼儿园保教活动分析得答题思路1、掌握幼儿园保教活动分析得答题思路2、幼儿园保教活动分析《中班社会行为分析》的整体设计。 6.模块五：幼儿教师职业素养测评实训。至少包含2个学习任务，可支持4课时教学。学习任务需有：掌握案例分析题的基础答题思路1、掌握案例分析题的基础答题思路2。 7.模块六：主题网络图设计实训。至少包含5个学习任务，可支持10课时教学。学习任务需有：掌握主题网络图的概述内容1、掌握主题网络图的概述内容2、主题网络图《快乐运动》的整体设计、主题网络图《宝宝和妈妈》的整体设计、主题网络图《马路上的车》的整体设计。 8.模块七：教育活动设计（教案）实训。至少包含4个学习任务，可支持8课时教学。学习任务需有：掌握幼儿园教育活动的概述内容、幼儿园教育活动设计《快乐运动》的整体设计、幼儿园教育活动《宝宝和妈妈》的整体设计、幼儿园教育活动《马路上的车》的整体设计。 9.模块八：说课实训。至少包含4个学习任务，可支持8课时教学。学习任务需有：掌握幼儿园教育活动说课的概述内容、幼儿园教育活动说课《宝宝和妈妈》的整体设计、幼儿园教育活动说课《马路上的车》的整体设计、幼儿园教育活动说课《快乐运动》的整体设计。 10.需包含：裁判点评、赛后总结。至少包含19个视频资源。 11.平台需支持自行设置教学过程和提供设置完整的教学过程不少于3个类别，包含课前预习、课中学习、课后练习等3个类别，每个类别下颗粒化资料不少于1个并能够实现线上教学任务。 12.平台提供的每个实训任务中至少包含8道练习题，其中至少由1个试题组等其他题型组成，并出具数据分析不少于5项，包含排行榜、完成情况、正确率、任务解析、已答、未答等数据信息，促使每节实训课程中都能进行形成性评价。 13.可提供与平台相配套的新型活页夹式教材，并能基于教材，校企联合开展课赛融合集中实训周教学，需提供教学计划表。 （二）云认证考核测评分系统 系统提供与学前教育专业教育技能竞赛赛题的认证考核题库，包含两大部分。 1.第一部分：学前教育课赛融合第三方认证测评系统。 系统中包含：A竞赛、B竞赛、C竞赛的赛项内容，依据：国赛、省赛、历年真题的分类进行划分。赛题里包含：题目、选手风采、模拟演练。 系统包含职业素养测评-单选题、职业素养测评-材料分析题、幼儿园保教活动课件制作、幼儿园保教活动分析题、命题画、片段教学（歌弹唱与歌表演、幼儿故事讲述）、幼儿园教育活动设计、说课、简答题、判断题，共计不少于2800道题。其中职业素养测评-单选题附带部分解析。支持每一赛项顺序练习、随机练习、专项练习等多种练习方式，内含答题模式、背题模式、语音听题等多种练习模式，满足学生各种学习场景需求。系统能够协助学院建设专业群课程认证测评试题库，有力对接、支撑学前教育专业认证评估。 2.模块二：线上答题智能竞赛系统。平台支持整合人工智能相关技术，结合用户的行为记录，为学生提供专业化、趣味性的竞赛模式。学生可选择二人赛、四人赛、挑战赛等比赛形式，在答题的过程中不断加深对知识的掌握程度、磨炼答题技能，协助院校建立“以赛促教、以赛促学”的专业课程学习竞赛平台。 （1）答题智能竞赛需支持排行榜功能，排行数据实时更新，学生可随时查看自己的排名情况及所得积分，激发了学生的参与度和积极性。 （2）答题智能竞赛需支持学生查看自己的学情分析，可以回顾本局的答题情况、查看赛题的正确答案及题目解析，做到温故知新、查漏补缺。 （3）答题智能竞赛需支持对学生的成绩进行多维度的统计分析，支持教师查看学生的竞赛走势、竞赛排名、参赛次数、参赛时间、所得积分等数据，方便教师检验学生的学习成果，帮助教师对学生学习起到有效的指导意义。 （三）云仿真实训分系统 1.平台的场景至少包含：分项学习、初识大赛、漫游赛场、智慧实训室4个板块儿。 2.平台的分项学习至少包含：竞赛流程指引程序示意图且每个流程内包含至少3个学习内容，注意事项、流程再现、环节检测。 3.平台的初识大赛至少包含：按照大赛流程的对话学习模式，这种学习模式中至少包含5个学习动画视频，且在学习完成后能跳转到虚拟竞赛场，熟悉竞赛环境。 4.平台的漫游赛场部分至少包含：检录室、等待室、B竞赛室1、B竞赛室2、备考室、A竞赛室、C竞赛室、闭幕式大厅、观摩室、考场大厅等至少10个赛场室内区域。漫游赛场内至少包含10个知识链接点。 5.系统包含智慧实训室，至少包含实训室操作使用知识点与实训情景使用知识链接点不少于6个。 （四）云教材分系统 1.系统提供与课程相对应拥有企业自主知识产权的电子版“活页式”教材至少包含：1本电子版教材《幼儿教师教育指导（下册）》不少于80000字。 （五）云竞赛分系统 1. 系统至少包含关于大赛、幼儿园保教活动课件制作、幼儿园保教活动分析、幼儿教师职业素养测评、命题画、幼儿园教育活动设计、片段教学、模拟教学等模块。 2.关于大赛：至少包含全国职业院校技能大赛赛项规程（国赛）、专家点评两个模块。 （1）全国职业院校技能大赛赛项规程（国赛）：至少包含2023年全国职业院校技能大赛赛项规程、2022年全国职业院校技能大赛赛项规程、2021年全国职业院校技能大赛赛项规程。 （2）专家点评包括视频资源不少于31个。 3.幼儿园保教活动课件制作：至少包含2023年国赛幼儿园保教活动课件制作题例及优秀案例、2022年国赛幼儿园保教活动课件制作题例及优秀案例、2021年国赛幼儿园保教活动课件制作题例及优秀案例三个模块。 （1）2023年国赛幼儿园保教活动课件制作题例及优秀案例：至少包含1个题例文档资源，国赛选手案例文档不少于10个。 （2）2022年国赛幼儿园保教活动课件制作题例及优秀案例：至少包含1个题例文档资源，国赛选手案例文档不少于7个。 （3）2021年国赛幼儿园保教活动课件制作题例及优秀案例：至少包含1个题例文档资源，国赛选手案例视频资源不少于7个，每个视频资源时长不少于1分钟，总视频资源时长不少于7分钟。 4.幼儿园保教活动分析：至少包含2023年国赛幼儿园保教活动分析题例及优秀案例、2022年国赛幼儿园保教活动分析题例及优秀案例、2021年国赛幼儿园保教活动分析题例及优秀案例三个模块。 （1）2023年国赛幼儿园保教活动分析题例及优秀案例：至少包含2023年题例视频1个，且视频资源时长不少于5分钟，国赛选手案例分析文档资源不少于10个。 （2）2022年国赛幼儿园保教活动分析题例及优秀案例：至少包含2022年题例视频1个，且视频资源时长不少于5分钟，国赛选手案例分析图片资源不少于15个。 （3）2021年国赛幼儿园保教活动分析题例及优秀案例：至少包含2021年题例视频1个，且视频资源时长不少于4分钟，国赛选手案例图片资源不少于16个。 5.幼儿教师职业素养测评：至少包含2022年国赛幼儿教师职业素养测评题例及优秀案例、2021年国赛幼儿教师职业素养测评题例及优秀案例两个模块。 （1）2022年国赛幼儿教师职业素养测评题例及优秀案例：至少包含2022年题例文档1个，国赛选手案例分析图片资源不少于11个。 （2）2021年国赛幼儿教师职业素养测评题例及优秀案例：至少包含2021年题例文档1个，国赛选手案例分析图片资源不少于9个。 6.命题画：至少包含2023年国赛命题画题例及优秀案例、2022年国赛命题画题例及优秀案例、2021年国赛命题画题例及优秀案例三个模块。 （1）2023年国赛命题画题例及优秀案例：至少包含2023年题例文档1个，国赛选手案例图片资源不少于10个。 （2）2022年国赛命题画题例及优秀案例：至少包含2022年题例文档1个，国赛选手案例图片资源不少于7个。 （3）2021年国赛命题画题例及优秀案例：至少包含2021年题例文档1个，国赛选手案例图片资源不少于7个。 7.幼儿园教育活动设计题例及优秀案例：至少包含2023年国赛幼儿园教育活动设计题例及优秀案例、2022年国赛幼儿园教育活动设计题例及优秀案例、2021年国赛幼儿园教育活动设计题例及优秀案例三个模块。 （1）2023年国赛幼儿园教育活动设计题例及优秀案例：至少包含2023年题例文档4个，国赛选手案例文档资源不少于20个，视频不少于10个，每个视频资源时长不少于6分钟，视频资源总时长不少于60分钟。 （2）2022年国赛幼儿园教育活动设计题例及优秀案例：至少包含2022年题例文档1个，国赛选手案例图片资源不少于8个，视频不少于2个，每个视频资源时长不少于6分钟，视频资源总时长不少于12分钟。 （3）2021年国赛幼儿园教育活动设计题例及优秀案例：至少包含2021年题例文档1个，国赛选手案例图片资源不少于23个，视频不少于4个，每个视频资源时长不少于6分钟，视频资源总时长不少于28分钟。 8.片段教学：至少包含2022年国赛片段教学题例及优秀案例、2021年国赛片段教学题例及优秀案例两个模块。 （1）2022年国赛片段教学题例及优秀案例：至少包含2022年题例文档4个，国赛选手案例视频不少于11个，每个视频资源时长不少于7分钟，视频资源总时长不少于88分钟。 （2）2021年国赛片段教学题例及优秀案例：至少包含2021年题例文档3个，国赛选手案例视频不少于7个，每个视频资源时长不少于7分钟，视频资源总时长不少于56分钟。 9.模拟教学：至少包含2023年国赛模拟教学题例及优秀案例一个模块。 （1）2023年国赛模拟教学题例及优秀案例：至少包含2023年题例文档4个，国赛选手案例视频不少于10个，每个视频资源时长不少于8分钟，视频资源总时长不少于80分钟。 四、服务实施计划 （一）服务形式 1.课赛融合实训课程分为阶段式、常态化培训2年，具体安排如下： （1）线下培训：企业讲师入校培训服务1次，不少于4学时。 （2）远程同步教学：线上校企远程双导师常态化定期集中实训教学活动2（次）阶段，共计不少于30学时，达成校企双导师同步实践教学、同步教研、同步技能过关。 （二）服务成果 1.提供物化成果用于院校进行课程改革佐证材料 - （1）《学前教育课赛融合技能实训教程》活页式教材1本 | 套 | 1 |
| 24 | 婴幼儿生活照料实践模块 | 一、婴幼儿实训物料包 1.治疗盘 304不锈钢 11.5寸20.5*30cm 2 个 2.签字笔 黑色，0.5mm 12支/盒 1 盒 3.记录表 A4 纸打印 1 份 4.免洗手消毒剂 75酒精 500ml 3 瓶 5.棉签 5根/袋，每盒12袋 5 盒 6.无菌纱布等敷料 5*7cm 2片，每盒30包 1 盒 7.胶布 1卷/袋 医用胶布 PE型 2 卷 8.医用剪刀 手术直尖16cm 不锈钢 3 个 9.烧烫伤膏 40g/支 2 盒 10.双氧水 100ml 香型：无香型 3%浓度 3 瓶 11.碘伏 100ml 3 瓶 12.绷带 6cm*6m 1卷/袋 5 包 13.止血带 40*2.5cm 1条/盒 3 盒 14.呼吸膜 18*29cm，50片/盒 一次性 1 盒 15.手电筒 医用手电 LED双光源 材质：不锈钢 USB充电。尺寸：13cm*1.3cm 生活级防水 3 个 16.小毛毯 115*115cm （纯棉纱布） 2 条 17.弯盘 304不锈钢 175*105*25mm 浅型 2 个 18.压舌板 150*18MM 100片/盒 一次性木质型 1 盒 19.小毛巾 6条装（25cm*25cm口水巾） 2 套 二、婴幼儿技能实操 1.按压式洗手液 500mL 1 瓶 2.肥皂 100g 1 块 3.毛巾 10条（25cm*25cm） 1 套 4.专用消毒桶 容量为 10L，已盛 5L 清水 1 个 5.普通水桶 容量为 10L，已盛 5L 清水 2 个 6.量杯 容量 500ml 1 个 7.带支架的带妆头模 真人发丝，自然黑直发，发长14寸左右 3 个 8.垃圾桶 方形脚踏式塑料制 1 个 9.婴儿浴缸 尺寸：84.6*54.3*23.6cm 1 个 10.按压式沐浴露 400ml 1 瓶 11.盛水盆 26cm*28.7cm*9cm 1 个 12.奶瓶 120 ml/ 240 ml/300ml 3 套 13.奶粉各 1 罐 1 段/2 段/3 段各一罐 1 套 14.塑料量杯 容量 300ml 1 个 15.小方巾 棉 2 张 16.温水壶 1.8L 1 个 17.盥洗水槽，1个 18.凉水壶 1.6L 1 个 19.医用垃圾桶 尺寸：5L 1 个 20.木梳 1把 21.抹布 1套 | 套 | 1 |
| 25 | 可活动婴儿车 | 1.尺寸：约长840*宽500*高780-980mm 2.材质：聚丙烯 3.床面气动倾斜调节，倾斜角度为0~12°，可防止宝宝溢奶，气动升降高度可调，调节范围在780-980mm之间，脚轮直径为100mm聚氨酯豪华升级双面大脚轮，平稳零噪音，可360°旋转。 | 辆 | 1 |
| 26 | 婴儿身高体重秤 | 1.尺寸：700*260mm 2.体重称重范围：50g-100kg；身高测量范围：30-70cm 3.舒适可分离大秤面，自带刻度板方便量宝宝身高，LED显示屏 | 个 | 1 |
| 27 | 儿童身高体重测量仪 | 1.测量范围：体重：3-200KG 身高：83-210cm 2.分度值：50g 3.显示屏：大屏LCD显示 | 个 | 1 |
| 28 | 现场综合急救包 | 一、基本参数： 1、规格：38 * 23 * 30 CM； 2、急救包由尼龙布材料制作，方便耐用，设计合理，用于现场综合的各类供氧、输液、给药、止血、包扎、固定、搬运的处理。 二、功能描述： 1、多功能尼龙软包1只 ； 2、1.4升小型供氧器1套； 3、听诊器1套； 4、喉镜1套； 5、表式血压计1套； 6、多功能颈托1只； 7、进口硅胶人工呼吸面罩1套； 8、长短夹板1套； 9、塑料药瓶1套（15只）； 10、闭式输液包1套； 三、其它附件 红花油、医用酒精消毒片、碘伏消毒板签、急救保温毯、小型电筒、体温计、双面贴、药杯、别针、人造棉三角巾、各类绷带(沙布、皱纹弹性、高弹力）、冰袋、创口贴、消毒剂、伤口护垫、乳胶手套、止血带、开口器、手术剪刀、钳子、药勺、各规格注射器等。 | 套 | 1 |
| 29 | 婴幼儿照护整理箱 | 标准容积15L。 | 个 | 10 |

- 四、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市玄武中等专业学校 |
| 2 | 该项目核心产品 | - 1、该项目核心产品为：互联网+学前教育赛教融合虚拟仿真教学平台 - 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不得低于三年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后30天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时，厂商讲师每场不少于2人。 |
| 8 | 平台监管要求 | 1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 9 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 10 | 付款条件 | 1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、付款方式：本项目验收合格后，采购人一次性支付所有合同款。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：                      。

第十条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照招标（采购）文件约定递交履约保证金。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后   个工作日内无息退还给乙方。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件（资格性和符合性审查响应对照表）

- 法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 供应商信用承诺函

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

- 商务条款偏离表

- 合同条款

- 投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

- 技术条款偏离表

- 货物、服务的详细说明

- 核心产品品牌一览表

- 项目实施方案

- 服务承诺

- 投标需要的其他技术材料（若有)

- 开标一览表

- 投标分项报价表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

- 目录一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （加盖电子公章）

- 日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                      （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机号）

投标人名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

目录三、资格证明文件

资格性审查响应对照表

项目编号：                                       项目名称：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标申请及声明； |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）； |  |  |
| 3 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明； |  |  |
| 4 | 提供供应商信用承诺函； |  |  |
| 5 | 提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书； |  |  |
| 6 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）； |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

符合性审查响应对照表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 技术作证性资料在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性（是否签字盖章）； |  |  |
| 2 | 投标报价未超过预算或最高限价； |  |  |
| 3 | 不存在重大负偏离； |  |  |
| 4 | 招标文件中的其他实质性要求（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录四、法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 目录五、供应商信用承诺函格式

供应商信用承诺函

江苏国豪项目管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

- （1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

- （2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料并加盖公章。

（3）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料并加盖公章；

（4）提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）提供在“信用中国”网站或“中国政府采购网”无失信违法记录的信用查询网页截图。

- 本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

- 投标人名称：（加盖电子公章）

- 日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

- （一）供应商被列入严重失信主体名单；

- （二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 目录六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

目录八、合同条款格式

目录九、投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

目录十、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

目录十一、货物、服务的详细说明

- 目录十二、核心产品品牌一览表格式

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

目录十三、项目实施方案

目录十四、服务承诺

目录十五、投标需要的其他材料（若有）

目录十六、开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录十七、投标分项报价表格式

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |