竞争性磋商文件

项目名称：百家湖文化中心物业服务（含设备维保）

项目编号：JSZC-320115-JZCG-C2025-0007

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年3月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

第一章  磋商邀请

受南京市江宁区文化和旅游局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就百家湖文化中心物业管理（设备维保）服务项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-C2025-0007

2.项目名称：百家湖文化中心物业服务（含设备维保）

3.预算金额：350万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为350万元。

5.采购需求（简介）：百家湖文化中心物业管理（设备维保）服务，服务内容包括但不限于江宁区百家湖文化中心安保、保洁、会务服务、前台游客咨询及接待、场馆周围绿化养护、大楼外墙清洗、高压值班、综合维修、幕墙清洗、专项维保（包括消防、高压、空调、电梯、智能化、防雷年度维保）等。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年4月8日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区文化和旅游局

地  址：南京市江宁区胜太路18号

联系人：耿治军

联系电话：025-52185568

2.交易中心

地　址：江苏省南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填磋商报价明细表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式为南京市江宁区文化和旅游局，联系地址：南京市江宁区胜太路18号，联系人：耿治军，联系电话：025-52185568。

交易中心质疑接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同生效之日起一年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后一个月内支付年度合同总价款的25%作为预付款。

尾款支付时间：经采购人考核合格，分别于合同签订后第四个月、第七个月支付合同金额的25%、第十个月支付合同金额的22%、本项目结束后，防雷检测费用按实际检测点结算，支付剩余价款。考核扣除的费用从应支付的价款中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  5%  的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。本合同未尽要求详见竞争性磋商文件。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

南京市百家湖文化中心位于江苏省南京市江宁开发区西门子路6号。

2.使用面积

土地面积15502.28㎡；建筑面积30527.55㎡；建筑外公共区域面积（广场、下沉广场、下沉庭院）约14000㎡；绿化面积约3600㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

4.配套设施

综合楼 1栋、地下停车库1座。辅助设施包括：消防控制室兼监控室1处、值班室1处，泵房1处，电梯7个（其中直梯6个：客梯4个，消防电梯2个；电动扶梯1个）。具体设备设施详见附件2：本项目移交设备设施清单。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家湖文化中心物业服务（含设备维保） | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1. 总体要求

1、服务范围：包括但不限于物业服务运行管理，江宁区百家湖文化中心安保、保洁、会务服务、前台游客咨询及接待、场馆周围绿化养护、大楼外墙清洗、高压值班、综合维修、幕墙清洗、专项维保（包括消防、高压、空调、电梯、智能化、防雷年度维保）等以及双方同意的拟定内容。 2、服务要求： （1）具有合理人员配置组织结构，服务人员要统一着装，按需持证上岗，尽职尽责，岗位职责公布，为保证服务质量，所有人员品行端正，无违法犯罪等不良记录。 （2）在服务过程中，具有物业管理内容的整体设想和规程策划，分别对房屋管理与维护、有关场地和道路的管理与维护，安全保卫工作，环境保洁工作，绿化养护工作、监控值班、维修、接待工作等内容制订物业管理质量目标，并保证目标的实施程度。 （3）处理日常接待咨询服务，严肃办公秩序，认真对待业主及相关服务对象。 （4）日常物业管理运作要切合百家湖文化中心特点和活动规律，并建立物业管理质量控制制度，日后能够接受第三方质量审核和检查，纠错率100%。 （5）与业主办公作息制度相匹配，合理安排长效管理与突击性任务的关系,做到保障有力。 （6）所有人员每年不少于一次培训，保安人员每年不少于两次培训，并形成培训内容和记录（备查）。 （7）所有人员变动（包括主动辞职、公司辞退、公司调离等）每年不得超过总人数的10%。 3、建立健全物业服务制度：供应商应制定有关制度，如单位内部管理制度，日常服务的运作管理制度等。主要包括以下内容：物业管理员工行为规范，岗位职责，门卫职责，保洁作业指导书，工作职责，设备操作规程，考核细则（百分考核），操作考核制度，奖惩制度，绿化管理制度，对各项制度的监督落实等制度。 4、档案、资料管理：加强有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括：物业资料档案、房屋维护档案、业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、人事管理及人员培训档案。同时配合做好保密工作，对楼内外发现的未经销毁粉碎的垃圾文件要及时销毁处理。 5、其他要求：中标供应商按照采购人要求做好新老物业的进退场交接工作，所有物业服务人员按法律法规规定规范用工，若因中标人的非规范用工产生的劳动纠纷，进而影响服务质量，产生的一切后果由中标人自行承担，与采购人无关。 6、经采购人同意，中标供应商可以将部分服务内容进行分包，接受分包的第三人资质要求：具备与服务内容相适应的资质要求，符合相关规定。

2.项目实施要求

（一）、物业服务基本运行管理部分

（1）服务人员配备要求(最少不低于40人),人员明细如下:

| 岗位 | 数量（人） | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 年龄45周岁（含）以下，本科或以上学历，具有3年及以上物业管理工作经验。能够根据委托合同拟订物业管理方案；能够拟订各项物业管理制度；能够组织有关人员对环境污染进行防治；能够组织有关人员进行卫生保洁；能够组织有关人员对环境进行绿化、美化；能够向业主和使用人说明房屋附属设备、设施的功能和使用注意事项；能够组织有关人员对房屋附属设备、设施进行日常保养和维修。 |
| 安全主管 | 1 | 年龄40周岁（含）以下，大专或以上学历，具有2年及以上安保管理经验。能制定单位年度治安保卫工作计划；能撰写单位年度治安保卫工作总结；能编制单位保卫勤务实施方案；能编制单位群防群治工作实施方案；能编制单位重要部位保卫工作、消防实施方案；能制定单位治安保卫工作制度；能确定单位治安保卫重要部位；能对单位治安隐患进行识别、评估与整改；能提出单位治安防范建议；能制定单位保卫岗位责任制并编制实施方案；能检查单位保卫岗位职责执行情况并提出整改意见；能对保卫人员进行思想道德教育；能实施单位保卫人员培养计划；能对单位保卫人员实施考评；能制定单位保卫培训年度工作计划；能编制和实施单位保卫培训方案。 |
| 工程主管 | 1 | 年龄48周岁（含）以下，大专或以上学历，具有2年及以上工程管理经验。熟悉工程相关知识。有良好的协调能力与沟通能力，执行力强，服务意识强。熟悉各类设施、设备的运行原理和基本操作流程，熟练掌握各类维修器具的使用方式，能够妥善处理各项工程和设施、设备的突发事件。 |
| 前台客服 | 1 | 年龄40周岁（含）以下，大专或以上学历，形象气质佳，具有3年及以上客服工作经验。能使用群组工具受理客户咨询；能一对多处理客户的共性需求问题；能满足客户基本需求，并向客户推荐其他适合的解决方案；能满足客户基本需求，并为客户提供额外帮助与服务，提升客户体验；能分析升级投诉业务受理难点，并对疑难客户的投诉进行回访；能整理高频、高难度的咨询热点或服务难点,并能分析原因，撰写分析报告；能对低级别岗位人员业务受理过程中出现的问题进行指导；能根据服务规范对服务质量进行评估；能分析服务质量中出现的偏差，并提出改进建议；能梳理客户业务规则，设计对应话术并辅导低级别岗位人员使用。能熟悉各类接待、引导服务礼仪和用语。 |
| 会务客服 | 1 | 年龄40周岁（含）以下，大专或以上学历，形象气质佳，具有3年及以上客服工作经验。能使用群组工具受理客户咨询；能一对多处理客户的共性需求问题；能满足客户基本需求，并向客户推荐其他适合的解决方案；能满足客户基本需求，并为客户提供额外帮助与服务，提升客户体验；能分析升级投诉业务受理难点，并对疑难客户的投诉进行回访；能整理高频、高难度的咨询热点或服务难点,并能分析原因，撰写分析报告；能对低级别岗位人员业务受理过程中出现的问题进行指导；能根据服务规范对服务质量进行评估；能分析服务质量中出现的偏差，并提出改进建议；能梳理客户业务规则，设计对应话术并辅导低级别岗位人员使用。 |
| 南门门卫岗 | 2 | 年龄45周岁（含）以下，形象气质佳，具有3年及以上安保工作经验。能执行门卫及守护勤务实施方案；能执行巡逻勤务实施方案；能执行辖区道路交通车辆管理实施方案；能执行单位治安防范措施；能执行单位治安保卫制度；能执行治安保卫重点单位保卫制度；能收集并报告影响单位秩序的信息；能检查治安保卫重点单位和单位重要部位安全制度实施情况并建档；能排查影响单位秩序的治安隐患；能摸排影响单位秩序的矛盾纠纷；能检查单位保卫勤务执行情况；能采集并统计单位实有人口信息；能对单位保安员进行管理；能对重要部位的人员进行安全保卫管理；能对进入单位的人员进行管理。能熟悉各类接待、引导服务礼仪和用语。 |
| 1-5层安保岗 | 3 | 年龄50周岁（含）以下，形象气质佳，具有3年及以上门岗工作经验。能执行门卫及守护勤务实施方案；能执行巡逻勤务实施方案；能执行辖区道路交通车辆管理实施方案；能执行单位治安防范措施；能执行单位治安保卫制度；能执行治安保卫重点单位保卫制度；能收集并报告影响单位秩序的信息；能检查治安保卫重点单位和单位重要部位安全制度实施情况并建档；能排查影响单位秩序的治安隐患；能摸排影响单位秩序的矛盾纠纷；能检查单位保卫勤务执行情况；能采集并统计单位实有人口信息；能对单位保安员进行管理；能对重要部位的人员进行安全保卫管理；能对进入单位的人员进行管理。能熟悉各类接待、引导服务礼仪和用语。 |
| 监控室安保岗（持 证上岗） | 6 | 年龄55周岁（含）以下，持消防部门颁发的中级及以上建（构）筑物消防员证或中级及以上消防设施操作员证，具有从事过1年及以上消防（监控）控制室工作的经验。能识别区域火灾报警控制器；能判断区域火灾报警控制器工作状态；能判断区域火灾报警控制器主、备电源的工作状态；能完成区域火灾报警控制器自检；能判断灭火器的有效性；能判断消防自救呼吸器的有效性；能通过水位仪等判定消防水池、消防水箱的水位；能判断防火卷帘、防火门的工作状态；能判断消防水泵吸水管、出水管和消防供水管道上阀门的工作状态；能区分区域火灾报警控制器的少警、监管、隔离和故障报警信号；能查看区域火灾报警控制器报誓信息，确定报警部位；能核实报警信息；能处理火警误报、故障报警、出管报警信息；能通过拨打火警电话等方式报告火警信息。 |
| 负一安保岗 | 1 | 年龄50周岁（含）以下，具有2年及以上巡逻岗工作经验。能运用防卫技术实施自我保护；能运用控制反抗技术制止不法侵害；能使用保安棍、盾、钢叉制止不法侵害；能填写纸质工作记录；能填写电子工作记录。能执行治安保卫重点单位保卫制度；能收集并报告影响单位秩序的信息；能检查治安保卫重点单位和单位重要部位安全制度实施情况并建档；能排查影响单位秩序的治安隐患；能摸排影响单位秩序的矛盾纠纷；能检查单位保卫勤务执行情况。 |
| 安保轮休岗（监控室安保岗除外） | 2 | 对应以上安保岗（监控室安保岗除外） |
| 综合维修工 | 2 | 年龄55周岁（含）以下，高中或以上学历，具有2年及以上物业维修经验。能选用熔断器、断路器、接愈器、热继电器、中间继电器、主令电器、指示灯及控制变压器；能选用计数器、压力继电器等器件；能识别、安装、调整光电开关；能识别、安装、调整接近开关；装能识别、安装、调整磁性开关；能识别交流变频器、软启动器的操作面板、电源输入端、电源输出端及控制端；能按照交流变频器使用手册对照出错代码，确认故障类型。 |
| 高压值班岗 | 3 | 年龄55周岁（含）以下，高中或以上学历，具有2年及以上相关工作经验。能完成设备特殊巡检；能填写运行日志、报表；能查阅交接班日志；能完成电动机参数监视、调整；能完成母线电压监视、调整；能完成直流系统参数监视、调整；能完成变压器参数监视、调整；能判断开关/断路器故障；能判断电动机故障；能判断低压母线失压故障；能判断变压器参数异常。需持高压电工操作证上岗。 |
| 保洁领班 | 1 | 年龄50周岁（含）以下，大专或以上学历，具有2年及以上物业环境管理经验。能核查相关物品的配置情况；能核查物品采购和出入库记录；能检查公共用品用具存放环境；能检查消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物品的存放和管理；能识别不同存放容器的功能和用途；能识别从业人员健康合格证明；能检查从业人员参加卫生知识与法律法规培训及考核情况；能检查卫生制度、操作规范的执行落实情况；能收集、整理和保管检测报告、清洗消毒记录、卫生相关产品验收记录等卫生管理资料并形成档案。 |
| 5F保洁 | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有1年及以上保洁工作经验。能正确使用本工种安全生产防护用品和安全标志；能完成公共区域及公共设备的保洁工作以及玻璃门窗的保洁工作；能保证平面层面楼宇内公共区域保洁（包括大厅、地下室、公共通道、灯具、桌椅、电梯间、电梯轿厢、楼梯及楼梯通道、卫生间、楼顶平台等）、会议室、办公室地砖、水磨石地面的保洁保养等的卫生状况良好；能根据作业要求备齐与调整作业工机具；能使用清扫工具进行道路路面，达到质量；要求能进行特殊路面(绿化带、树穴,破损路面、污染路面等)清扫保洁操作；能使用非机动作业车规范收集保洁作业产生的垃圾；能分类收集垃圾收集容器的分类垃圾并清洁和消毒箱体内外；能运输垃圾到指定地点；能采取措施防止垃圾撒漏；能安全使用清扫保洁作业工具。 |
| 4F保洁 | 1 |  |
| 3F保洁 | 1 |  |
| 2F保洁 | 1 |  |
| 2层图书馆保洁 | 2 |  |
| 1层保洁 | 1 |  |
| B1室内保洁 | 1 |  |
| B1公区保洁 | 1 |  |
| 外围保洁 | 2 |  |
| B2车库保洁 | 1 |  |
| 保洁轮休岗 | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有1年及以上保洁工作经验。能正确使用本工种安全生产防护用品和安全标志；能完成公共区域及公共设备的保洁工作以及玻璃门窗的保洁工作；能保证平面层面楼宇内公共区域保洁（包括大厅、地下室、公共通道、灯具、桌椅、电梯间、电梯轿厢、楼梯及楼梯通道、卫生间、楼顶平台等）、会议室、办公室地砖、水磨石地面的保洁保养等的卫生状况良好；能根据作业要求备齐与调整作业工机具；能使用清扫工具进行道路路面，达到质量；要求能进行特殊路面(绿化带、树穴,破损路面、污染路面等)清扫保洁操作；能使用非机动作业车规范收集保洁作业产生的垃圾；能分类收集垃圾收集容器的分类垃圾并清洁和消毒箱体内外；能运输垃圾到指定地点；能采取措施防止垃圾撒漏；能安全使用清扫保洁作业工具。 |
| 绿化工 | 1 | 年龄55周岁（含）以下，身体健康，具有2年及以上绿化养护经验。能识别园林植物缺少大量元素的缺素症状；能选择园林植物施肥作业方法；能识别园林植物常见杂草10种以上；能确定常见杂草防除时间和方法；能按规范操作油锯、电动锯等机具修剪乔木能对行道树进行整形修剪作业；能对绿地内乔木进行整形修剪作业；能对绿篱进行更新修剪作业；能对绿篱修剪机进行保养作业。 |

（2）岗位工作内容

| 岗位 | 负责区域 | 面积 | 岗位工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 全面负责物业日常工作； | 全馆 | 1、领导物业服务中心员工全面完成各项工作任务。 2、负责与业主单位的协调沟通，定期提交工作计划及总结报告。 3、负责制订项目年度物业管理方案并组织实施。 4、坚持督促项目员工切实履行各工作岗位职责，遵守各项规章制度和安全操作规程。 5、坚持持续有效的员工培训与考核，提高员工素质，强化服务观念、质量观念和创新意识。 |
| 安全主管 | 负责安全日常工作管理 | 全馆 | 1、项目安全管理工作； 2、安全隐患的排查工作； 3、对场馆业务活动如布展、发布会等各项活动做好监管工作； 4、做好场馆各种突发事件的应急处理与演练工作 |
| 工程主管 | 负责工程日常工作管理 | 全馆 | 1、制订场馆设施设备年度保养计划，并按计划执行； 2、对场馆内的设施设备运行情况进行监管，对日常维护保养过程进行监管； 3、负责安排设施设备的日常维修工作； 4、对外包工程类供应商执行情况进行监管； 5、负责对场馆内大型维修及活动安全生产进行监管； |
| 前台客服 | 负责2F前台游客咨询及接待工作 | 全馆 | 1、负责场馆内游客问题咨询及处理工作； 2、负责场馆内客服固定岗位值守工作； 3、对游客提出的问题处理不了及时上报； 4、负责项目内部行政管理工作； 5、负责对行政类物资的日常管理工作； 6、负责整理值班区域内的物品，确保摆放有序 |
| 会务客服 | 负责提供会务服务 | 全馆 | 1、负责各项会议的服务接待工作。 2、做好会前的准备工作：提前一个小时到场，检查会场的卫生，桌面、地面 有无杂物，口杯烟灰缸是否干净；负责做好桌椅摆放、多媒体、音响调试、横幅悬 挂等会场布置工作，如有异常尽快通知进行处理；根据天气情况开窗通风或做好空 调调试、茶水准备等。 3、做好会中的服务工作：在与会人员落座五分钟内需递上茶水并适时续水； 会议期间，服务人员应站在合适的位置，悉心观察会场情况，随时关注与会人员的 需求。应将手机调成静音或震动，走动时脚步轻，不喧哗，不做与会议主题无关的事情。 4、做好会后的恢复工作：做好会场的卫生清扫、茶杯清洗、电器门窗开关的 恢复，用品的清理、保管、登记等工作，达到随时具备使用条件。会议室、报告厅 每天至少清洁一次。 5、做好会议的保密工作：不随意翻看会议材料，不将与会人员的讨论、决议 等信息外传。 |
| 南门门卫岗 | 白班南门管理兼停车出入口管理 夜班兼广场管理 | 全馆 | 一、晨会与任务部署（上午7:00-8:30） 1、7:00晨会：领班首先进行上班打卡签到，确认自己的出勤情况，整理个人仪表，确保着装整洁、符合百家湖文化中心的着装要求，整顿队伍，检查队员的仪容仪表是否规范，明确团队成员每天各自的任务和职责，确保每个人都清楚自己的工作内容。 2、8:00开馆准备工作：检查所有区域灯光、空调、门等设施设备是否按要求开启，检查各楼层有无异常情况，检查各类消防设施、设备有无破损。 3、8:30晨会：参加由百家湖文化中心管理层组织的晨会，会上将了解百家湖文化中心当日的运营计划、重要活动安排、展品变动情况以及任何特殊的安全需求。 4、任务部署：根据晨会内容，结合秩序部的实际情况，明确当日的工作重点，制定详细的工作计划，确保清楚自己的职责和任务。 二、例行巡逻与监控检查（上午8:40-11:30） 1、巡逻安排：监督秩序队员是否按照既定的巡逻路线及开馆时间进行开馆工作，检查每日开馆要求，重点检查展品安全、消防设备、安全出口以及公共区域的秩序情况。 2、监控中心值守：安排队员在监控中心进行值守，通过监控画面实时观察百家湖文化中心各区域的动态，确保及时发现问题并处理异常事件，如人员违规、设备故障等。 3、安全隐患排查：在巡逻和监控过程中，对发现的安全隐患进行记录，并立即采取措施进行整改，确保百家湖文化中心的安全环境。 三、下午工作继续（下午13:00-17:00） 1、持续巡逻与监控：继续上午的工作，确保百家湖文化中心全天的安全秩序。 2、特殊事件处理：如遇突发事件，立即启动应急预案，组织队员进行紧急处理，确保人员安全和展品无损。 3、服务质量监督：监督秩序部各岗位巡查，检查在岗人员着装是否规范，工作流程是否符合公司规定，纠正工作中不正确的行为。 4、工作协助配合（视情况而定）;如接到百家湖文化中心次日活动及开幕式应提前一天做好准备工作，如；安排南门预留车位、会场布置桌椅、舞台搭建等。 四、闭馆工作安排（下午17:00-17:30） 1、闭馆工作：检查所有区域设施设备关闭情况，是否存在异常问题，闭馆工作是否按要求执行，确保馆内无遗留人员，17：30准时完成闭馆。 2、巡逻记录汇总：每日收集并整理队员的巡逻记录，做好留存。 五、其他工作（17:30-19:00视情况而定) 日常培训：利用工作间隙，组织队员进行安全知识、应急技能等方面的培训。 1、每月随机夜查两次并提交夜查报告； 2、组织秩序部全员每周进行一次培训； 3、定期组识各类应急措施演练； 4、每月底对库房物资进行清点工作； 5. 每月初组织人员消防点检、防暴器材点检、防汛物资点检； 6、领导交办的其他工作。 |
| 1-5层安保岗 | 1-5层保安 | 全馆 | 07:10-07:30 1、按要求开启展厅门、空调、灯光等设施设备确保正常使用无异常。 07:30-08:30 1、检查馆内设备开启情况，展品展示情况、封条张贴等情况（如特殊情况及时报备），填写巡逻签到表。 2、配合保洁部门开启空置房间进行卫生打扫。 08:30-09:30 1、8:30准备开馆事宜，按照既定路线开启主要通道门及手扶梯、电梯迎接游客进馆参观，确保9点准时开馆。 2、8:50开始定岗图书馆做好秩序维护避免人员插队及突发事件发生。 3、9:10分监控室集合明确工作职责及每日活动内容。 09:30-19:00 1、由两人交叉巡查对各楼层的安全巡查，有无异常情况。并于一小时一次反馈，按规定时间填写巡逻签到表。 2、特殊情况如：临时活动现场秩序维护及突发事件则另行安排。 3、完成领导交办的其他工作。 4、16:50按照既定闭馆流程完成闭馆工作，确保馆内无遗留人员，17:30前完成闭馆，并进行反馈。（如特殊情况闭馆时间顺延） 5、19:00打卡下班 |
| 监控室安保岗（持 证上岗） | 白班3 人、晚班3 人(1 人兼晚班停车场岗，1 人兼白班停车场岗） | 全馆 | 1、监控室工作人员首先进行上班签到，确认出勤情况。整理仪容仪表，卸货区集合； 2、参加秩序部简短会议，明确工作内容。 3、详细清点交接班物品检查监控室内的所有设备，包括监控屏幕、报警系统、对讲机等，确保它们都处于正常工作状态。 4、准备岗位值班记录表，用于记录当天发生的所有重要事件和异常情况。 5、启动监控系统的主控软件，检查所有监控摄像头是否在线，图像是否清晰。 6、通过监控屏幕，对百家湖文化中心内外进行实时监控，特别注意出入口、展厅、停车场等关键区域。 7、定期切换监控画面，确保没有监控死角。一旦发现异常情况，如人员徘徊、展品移动、火灾烟雾等，立即通知现场安保人员进行处理。 8、对百家湖文化中心进行实时监控，确保展品和游客的安全及场馆异常情况。 9、根据百家湖文化中心的活动情况，调整监控系统的巡逻路线和重点关注区域。 10、记录当天发生的重要事件和异常情况，包括时间、地点、事件类型、处理措施等。 11、不准无关人员进入监控室（如需进入须得物业负责人同意），不得与无关人员谈论监控内容。 12、完成领导交办的其他工作，规范填写各类台账 13、参加秩序部，列队指引训练及培训， 14、整理交接物品及记录，打卡下班。 |
| 负一安保岗 | B1 层 保安兼活动室管理 | 全馆 | 白班：07:00-19:00 07:00-07:30 1、换好工作服，整理仪容仪表，卸货区集合； 2、参加秩序部简短晨会，明确工作内容。 3、详细清点南门交接班物品及岗位值班记录。 07:30-08:30 在南门岗处站岗。 08:30-17:00 1、按规定时间对管辖区域进行安全巡查，有无异常情况。 2、9:00打开西门主通道门、公共区域照明、6号电梯及室外消防通道。 3、南门快递收发、人员及物品出入登记，停车场出入问题管理。 4、在1楼区域一小时一次签到；对所辖区域楼消防栓、灭火器、办公室、公共区域照明等设施设备进行检查， 如有问题立即报告工程部处理； 5、完成领导交办的其他工作，规范填写各类台账 17:00-18:30 1、关闭所辖区域设施设备确保馆内无遗留人员，根据馆内情况，17:30前准时完成闭馆。（如特殊情况闭馆时间顺延） 2、参加秩序部，列队指引训练及培训； 18:30-19:00 1、整理交接物品及记录，19:00打卡下班。 |
| 安保轮休岗（监控室安保岗除外） | 负责休息岗位的工作顶替 | 全馆 | 负责安保岗（监控室安保岗除外）的轮休工作 |
| 综合维修工 | 负责现场日常维修及巡检工作 | 全馆 | 1、负责场馆内设施设备日常巡检及保养工作； 2、负责场馆内设备故障维修工作； 3、负责场馆内工程类突发事件应急处理工作； 4、负责工程类工具及材料的日常管理工作 |
| 高压值班岗 | 负责高配房值班工作 | 全馆 | 1、做好高配房岗位的值守工作； 2、负责高配房内设施设备日常巡查工作，如有问题及时上报处理； 3、配合维保单位做好设备维保工作； |
| 保洁领班 | 负责现场卫生工作安排、检查、保洁物资领用等 | 全馆 | 1、每日召开保洁部晨会，宣贯晨会要求及项目工作指示，安排各岗位工作事宜，检查保洁仪容仪表。 2、巡视检查馆内大堂、展厅、电梯轿厢内外、各楼层地面、卫生间、茶水间、电梯厅镜面、各种设施设备等的卫生情况。对检查的问题和不合格项进行整改、记录。 3、处理保洁部内务和物料整理工作，做好物资领用记录，每月定期盘点一次做到台账清晰吻合。 4、每日循坏巡查馆内卫生情况并及时监督整改。 5、每周一次细化工作检查及保洁培训。 |
| 5F保洁 | 负责5F公共区域及展厅内卫生清洁工作 | 1810㎡ | 1、每日一次对楼层地面、展厅、电梯轿厢内外、电梯镜面、立面玻璃、扶手、卫生间、茶水间、办公室、会议室、后场通道、公共区域、各种设施设备卫生清洁工作。 2、每日两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日循环保洁、发现垃圾杂物并及时清除。 4、卫生间每天上午、下午二次大清洁工作，另每隔半小时进行局部清洁工作，保证洗手间无异味、无水迹、尿迹、镜面整洁光亮，墙面隔断无污迹、无灰尘。垃圾桶内外干净。擦手纸、洗手液保持供应。 5、茶水间每日循环保洁，茶叶桶及时清倒，保持地面无水迹、无杂物，无污渍。 6、每周一次对消防通道、楼梯厅、消防栓、窗户、墙面、地毯进行清洁除尘等工作。 7、每周一次对楼层不锈钢门、电梯轿厢、走廊扶手进行除锈保养等工作。 8、节假日及各项活动保洁服务不低于日常工作频次。 |
| 4F保洁 | 负责4F公共区域及展厅内卫生清洁工作 | 2400㎡ | 1、每日一次对楼层地面、展厅、电梯轿厢内外、电梯镜面、立面玻璃、扶手、卫生间、茶水间、办公室、会议室、后场通道、公共区域、各种设施设备卫生清洁工作。 2、每日两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日循环保洁、发现垃圾杂物并及时清除。 4、卫生间每天上午、下午二次大清洁工作，另每隔半小时进行局部清洁工作，保证洗手间无异味、无水迹、尿迹、镜面整洁光亮，墙面隔断无污迹、无灰尘。垃圾桶内外干净。擦手纸、洗手液保持供应。 5、茶水间每日循环保洁，茶叶桶及时清倒，保持地面无水迹、无杂物，无污渍。 6、每周一次对消防通道、楼梯厅、消防栓、窗户、墙面、地毯进行清洁除尘等工作。 7、每周一次对楼层不锈钢门、电梯轿厢、走廊扶手进行除锈保养等工作。 8、节假日及各项活动保洁服务不低于日常工作频次。 |
| 3F保洁 | 负责3F公共区域及展厅内卫生清洁工作 | 2420㎡ | 1、每日一次对楼层地面、展厅、电梯轿厢内外、电梯镜面、立面玻璃、扶手、卫生间、茶水间、办公室、会议室、后场通道、公共区域、各种设施设备卫生清洁工作。 2、每日两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日循环保洁、发现垃圾杂物并及时清除。 4、卫生间每天上午、下午二次大清洁工作，另每隔半小时进行局部清洁工作，保证洗手间无异味、无水迹、尿迹、镜面整洁光亮，墙面隔断无污迹、无灰尘。垃圾桶内外干净。擦手纸、洗手液保持供应。 5、茶水间每日循环保洁，茶叶桶及时清倒，保持地面无水迹、无杂物，无污渍。 6、每周一次对消防通道、楼梯厅、消防栓、窗户、墙面、地毯进行清洁除尘等工作。 7、每周一次对楼层不锈钢门、电梯轿厢、走廊扶手进行除锈保养等工作。 8、节假日及各项活动保洁服务不低于日常工作频次。 |
| 2F保洁 | 负责2F公共区域及发布大厅兼洗手间卫生清洁工作 | 1500㎡ | 1、每日一次对楼层地面、展厅、电梯轿厢内外、电梯镜面、立面玻璃、扶手、卫生间、茶水间、办公室、会议室、后场通道、公共区域、各种设施设备卫生清洁工作。 2、每日两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日循环保洁、发现垃圾杂物并及时清除。 4、卫生间每天上午、下午二次大清洁工作，另每隔半小时进行局部清洁工作，保证洗手间无异味、无水迹、尿迹、镜面整洁光亮，墙面隔断无污迹、无灰尘。垃圾桶内外干净。擦手纸、洗手液保持供应。 5、茶水间每日循环保洁，茶叶桶及时清倒，保持地面无水迹、无杂物，无污渍。 6、每周一次对消防通道、楼梯厅、消防栓、窗户、墙面、地毯进行清洁除尘等工作。 7、每周一次对楼层不锈钢门、电梯轿厢、走廊扶手进行除锈保养等工作。 8、节假日及各项活动保洁服务不低于日常工作频次。 |
| 2层图书馆保洁 | 负责图书馆内卫生清洁工作 | 1800㎡ | 1、每日一次对书架、前台、阅读桌面、儿童阅读区、沙发、茶几、地面、设施设备的卫生清洁工作。 2、每日两次人流量较低时对书架书籍摆放整理并进行收纳。 3、每日两次儿童阅读区沙发、桌面进行清洁擦拭工作，每隔半小时进行局部清洁工作。 4、每日两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 5、每日循环保洁、发现图书馆内垃圾杂物并及时清除。 6、每周一次对门缝、卡槽、书架、地毯、桌角、椅子进行清洁擦拭除尘等工作。确保干净无灰尘、无污迹。 |
| 1层保洁 | 负责1F大厅及办公室卫生清洁工作 | 3300㎡ | 1、每日对领导办公室、接待室、卫生间、茶水间、电梯轿厢、就餐区、快递收纳架、公共区域、各种设施设备的卫生清洁工作。 2、每次两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日下午人流量较低时对就餐区进行除污渍、油渍大清洁工作。保证地面、桌面洁净、无污迹、无灰尘。 4、每日对接待室进行整理、沙发、坐垫、靠枕保证平整干净。 5、卫生间每天上午、下午二次大清洁工作，另每隔半小时进行局部清洁工作，保证洗手间无异味、无水迹、尿迹、镜面整洁光亮，墙面隔断无污迹、无灰尘。垃圾桶内外干净。擦手纸、洗手液保持供应。 6、茶水间每日循环保洁，茶叶桶及时清倒，保持地面无水迹、无杂物，无污渍。 7、每周一次对消防通道、楼梯厅、消防栓、窗户、墙面、办公室地毯进行清洁除尘等工作。 |
| B1室内保洁 | 负责B1工区及功能室内卫生清洁工作 | 3000㎡ | 1、每日对展区、卫生间、茶水间、电梯轿厢、亲子绘本馆、大小报告厅、发布厅、培训教室、活动室、舞蹈室、摄影棚、录音室、排练厅、非机动车库等公共区域及各种设施设备的卫生清洁工作。 2、每次两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日使用过的功能室结束后，立即清理现场垃圾，包括废纸、饮料瓶、食物残渣等，确保空间迅速恢复整洁。及时进行卫生清洁工作，确保房间打扫及时正常使用。 4、每日循环对公共区域、卫生间、茶水间卫生进行巡场等工作。 5、定期擦拭设备并清洁会议室内的投影设备、音响、电子设备等，确保其表面无灰尘，运行正常。 |
| B1公区保洁 | 负责B1公共区域卫生清洁工作 | 4000㎡ | 1、每日对展区、卫生间、茶水间、电梯轿厢、亲子绘本馆、大小报告厅、发布厅、培训教室、活动室、舞蹈室、摄影棚、录音室、排练厅、非机动车库等公共区域及各种设施设备的卫生清洁工作。 2、每次两次垃圾收集，并确保垃圾袋内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日使用过的功能室结束后，立即清理现场垃圾，包括废纸、饮料瓶、食物残渣等，确保空间迅速恢复整洁。及时进行卫生清洁工作，确保房间打扫及时正常使用。 4、每日循环对公共区域、卫生间、茶水间卫生进行巡场等工作。 5、定期擦拭设备并清洁会议室内的投影设备、音响、电子设备等，确保其表面无灰尘，运行正常。 |
| 外围保洁 | 负责室外及下沉式广场卫生清洁工作 | 11000㎡ | 1、每日对广场地面、人行道、绿地、明沟、公共灯具、宣传栏、景观池、展览平台、垃圾桶、设施设备用房的卫生清洁工作。 2、每日定时定点收集垃圾桶内的垃圾，并将其运至指定垃圾处理区域，确保垃圾桶内垃圾不超过1/2并及时更换垃圾袋。 3、每日对人行道、展览平台、广场地面至少清扫4次（早、中、晚及根据人流密集程度适时增加）确保无垃圾、烟蒂、落叶等杂物。绿化带周边：每日至少清扫2次（上午、下午）。 4、每日对长椅、垃圾桶至少擦拭2次（上午、下午），高人流时段可视情况增加。 5、每日至少一次落叶清理，视季节变化调整。 6、每周对路灯柱、指示牌、景观池、明沟至少清洁一次，确保目视无灰尘、无污迹。 |
| B2车库保洁 | 负责B2停车场卫生清洁工作 |  | 1、每日对停车场地面、车道、车位线、入口出口、电梯厅、指示牌、监控摄像头、消防设备、公共设施设备的卫生清洁工作。 2、每日对地面清洁至少清扫2次（上午、下午），确保停车场地面始终保持清洁。每小时会根据车辆进出情况，随时进行局部清洁，整理至少检查一次，特别是在高峰时段，保持地面整洁干净无杂物。 4、每日对公共设施至少清洁1次，确保公共设施表面干净、无污渍。 5、垃圾桶管理：根据垃圾量，随时进行清空与清洁，确保垃圾桶不满溢、无异味。 6、每周一次对停车场内的指示牌、监控摄像头、墙角蜘蛛网、消防栓等设施的清洁，确保这些设施表面无灰尘、无污渍，为车主提供清晰、准确的指引。 |
| 保洁轮休岗 | 负责休息人员岗位卫生清洁工作 |  | 负责保洁岗的轮休工作。 |
| 绿化工 | 负责场馆周围绿化养护工作 | 3600㎡ | 及时对花草进行维护保养，保持花草的美观。 1、每周巡查养护一次。 2、植株间无杂草、烟头等杂物。 3、严格控制病虫害，保证植物的正常生长和美观。 4、浇水应做到干透浇足的原则，不能过于干旱或潮湿，以免植株脱水或烂根。 5、定期施肥，施肥时除叶面微肥外，任何粒状肥料不得粘在叶片上或植株地上部分的其他部位，不得裸露于土壤之外。 6、适度修剪，保持良好的视觉效果。 |

（3）服务标准

1、房屋及公用部位的维修养护： （1）房屋完好率98%以上。 （2）协助做好房屋设施维修，零修、急修及时率100%。 （3）保持房屋外观完好、整洁，无缺损现象，不碍观瞻。 （4）各种指示牌、标识完好、清洁。 （5）做好外幕墙面维护。 （6）维修过程的组织、安全和规范应达到专业要求和技术标准。 2、设施维修： （1）协助业主做好供水、供电、消防、空调、监控、防雷等设备的维护，设置综合维修岗，对设备日常巡视，记录，对设备、设施小损、小坏进行维修，保持房屋原来的完好等级。 （2）随时更换和修复损坏的灯泡、灯具、开关等电器设备，保证各种电气设施和元件的完好。 （3）做好水暖设施跑、漏水的止水和修补，水阀、便器具、管道的检修和更换等，做好公共卫生间的维护、维修。 （4）维持房屋的主体结构完好无损，做好各种墙、梁、板柱和门窗洞口的修复。 （5）维修及时率达到100%，人员10分钟到位。电气、水暖维修不超过24小时。 （6）设备因停电、机械故障或其它原因造成停运、损坏时，值班人员反应及时，在最短时间内处理突发性影响并向业主详细解释清楚。做到小修12小时内完毕，大修要连续修复并安排工程人员24小时值班，对在时限内不能完成的，要向业主说明原因。对事故原因的查明，事故处理的结果和对当事人处罚教育情况有完整的档案记录。 3、安保服务： （1）严格按照规定范围开展保安服务工作，其中监控室安保岗需持证上岗，严格履行岗位职责，不准做与服务工作无关的事情。不准顶撞办事人员，不准脱岗、睡岗。遵守采购人内部的各项规章制度，对采购人内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 （2）加强日常巡逻检查，及时发现问题，确保无火灾、无盗窃，无刑事和重大交通事故。如有发生，要有应急处理措施，做到及时报警，防止事故进一步恶化。事故处理及时率100%。在巡逻过程中，对已经发生的不法侵害案件或灾害事故，应及时报告公安机关或有关部门并保护现场。 （3）保安人员按照职责坚持门岗值勤，交接班要准时并做好交接班记录，严禁脱岗、漏岗现象的发生。加强日常巡视和监控，积极与公安部门配合，保证物业安全。严禁摆摊设点，维护良好环境，严禁张贴广告等。 （4）对外来办事人员要进行人员登记、记录和引导，懂得礼仪知识，讲究文明礼貌。对内工作人员要检查、督促持证进入办公楼。 （5）监控室要实行24小时监控值班，监控人员必须持证上岗，做好值班记录，杜绝非工作人员进入，保证仪器和设备的安全，随时提供监控资料。 （6）停车场的车辆要排列整齐，随时指导车辆停放位置，督促车辆锁闭情况，检查车库的安全性，严防偷盗和交通事故的发生。 （7）严防刑事案件和治安事件的发生，随时处理紧急情况和制止突发事件，维护工作秩序，确保正常办公。 4、环境保洁： （1）户外公共场所保持清洁，地面无纸屑、烟头、杂物等废弃物。 （2）楼梯道走廊地面干爽洁净，无污渍、积水、杂物等，楼道、扶手和栏杆干净无灰尘，公共门窗和墙壁无积尘和蜘蛛网，全日保洁。 （3）地面铮亮无污染，玻璃窗无积尘污迹，饮用水具、沙发等设施整洁、墙壁、灯具、顶部无积尘污迹。 （4）垃圾日清，垃圾箱外表干净，无异味。 （5）卫生间需制定保洁巡逻制度，卫生用品随时补齐，随时清扫，做到地面清洁，无污迹、无积水、无异味，下水道畅通，墙面及镜面干净整洁。 （6）排水管、下水道等室内外沟渠保持畅通。 （7）垃圾实行分类管理，垃圾桶、箱，表面无污渍。 （8）公共区域及各种设施设备干净无污迹。 5、会务接待： （1）着装统一整洁，佩带工号牌，不穿拖鞋、响钉鞋。 （2）会议服务人员留海不遮眼，后发不披肩。要求化淡妆，不浓装艳抹，不佩带首饰。 （3）坐站规范端庄，不翘腿。 （4）语调温和亲切，音量适中，普通话规范。 （5）微笑服务，态度诚恳、热情、周到，精神饱满，彬彬有礼。 （6）注意保密。 6、绿化管养： （1）树木生长旺盛、树冠完整，主侧枝均匀，数量适宜。 （2）叶色正常，无卷叶、黄叶、无病虫害。 （3）枝干健壮，无枯、死枝，无虫蛀。 （4）草坪生长旺盛，生长季节无枯黄、无杂草。 7、综合管理 （1）对物业单位的人员、制度、工程、财务、资金等方面的综合考察，宏观控制。 （2）管理人员要有过硬的思想素质，熟悉分管的业务范围，对业主交代的任务要清楚、明晰，能够统领一方面工作。 （3）各项规章制度应完整、配套、齐全，具有约束力。人员安排应合理，具体工作时间及分工明确无误。具有奖罚措施。 （4）如有施工，物业公司需协助甲方做好施工现场管理等工作。 （5）物业管理费要专项利用，不得挤占，保证物业的维修标准。 （6）规定时间提交财务决算和财务预算报告，按规定时间结算物业管理费和工程量，代收的物业管理费和水电费按时、足额上交，不得截留。

（二）、项目实施要求中其它服务事项（物业服务基本运行管理部分以外）

本服务事项内容包含幕墙清洗、维保（含消防年度维保、高压年度维保、空调年度维保、电梯年度维保、智能化年度维保、防雷年度维保）。

从事上述服务的供应商应具备行业主管部门和行业规范要求的企业资质、人员资质。如供应商具备上述资质，可以自行承接本服务事项，如自身无法承担本部分的服务事项，也可以进行分包。分包单位必须要具备行业主管部门和行业规范要求的企业资质、人员资质，达到服务要求。

（1）幕墙清洗要求

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 次数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃材质幕墙清洗 | 3939 | ㎡ | 1年1次 | （1）外墙面清洗后需无腐蚀，无损坏，无建筑施工材料残余物，达到无尘、无逅、无迹、无水印，光洁明亮等； （2）玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙应无污垢存在；玻璃幕墙拼接处的硅酮胶表面应无污逅存在；玻璃幕墙干刮处理后幕墙等无损坏现象； （3）铝板表面清洁、光滑，无污垢、水垢，有金属质感，无色差、划痕、变色（原墙面本身存在除外）； （4）不锈钢表面清洁明亮，无污迹、手印、水印； （5）石材洁净光亮、无污染、缺损和裂痕，光面材料纹理清晰、有光泽；毛面材料色泽凝重、无锈蚀斑痕。 （6）玻璃幕墙需双面清洗 |
| 铝板材质幕墙清洗 | 5820 | ㎡ | 1年1次 |  |
| 混凝土板材质幕墙清洗 | 3386 | ㎡ | 1年1次 |  |

（2）维保要求

（一）年度维保-消防维保

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑（二类高层） | ㎡ | 30527.55 |

消防维保基本要求：

1、保障火灾自动报警系统的整体正常运行；

2、保障室内消火栓系统的整体正常运行。

3、保障自动喷水灭火系统的整体正常运行。

4、保障消防应急照明和疏散指示系统的整体正常运行。

5、保障防排烟系统的整体正常运行。

6、保障消防水泵系统的整体正常运行。

7、保障室外消火栓系统的整体正常运行。

8、保障防火分隔系统运行正常。

9、保障气体灭火系统系统的整体正常运行。

10、保障消防广播系统的整体正常运行。

11、所有消防设施设备管路、线路的维护保养。

12、保障消防车通道、安全出口、疏散通道畅通等。

13、按甲方需求提供月度、季度维保工作计划、维护保养记录，及维保工作总结（含隐患排查、拟维修清单）等材料；

14、完善消防设施设备各类数据采集，提供消防技术的咨询和消防安全教育培训。

15、维保方需24小时响应。当维保方接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在1小时内派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知请示甲方。甲方有权选择第三方进行维修，产生的费用甲方有权直接从未支付的维保费中扣除。

16、维保方在进行维修过程中必须注意安全，做好安全保障，设置明显的警示标志，严格遵守相关规定，防止事故发生。如果因维保方原因造成任意人员伤亡及财产损失，由维保方承担责任。

消防维保服务质量要求：

执行国家、省、市现行的消防要求及施工验收规范、施工技术标准、程序，以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定。

1、服务要求按照《建筑消防设施检测技术规程》执行（按最新标准执行）；

2、技术方案按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《建筑消防设施的维护管理》、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑防烟排烟系统技术标准》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》等相关现行的法律法规、行业标准及规范执行（按最新标准执行）。

消防维保备品备件说明：

1、维保方负责免费更换单价200元（含）以下的备品备件，单价200元以上，经甲方确认后由甲方自行采购或委托乙方负责采购备品备件，甲方承担相应采购费用，更换备品备件所需的维修费用由乙方承担。更换的所有备品备件交甲方检查确认适用于本消防系统后方能使用，且必须是新出厂的。

2、备品备件均需满足国家有关消防产品认证，备品备件均需保证与现有系统、现有设备兼容，保证正常运行。

（二）年度维保-高压维保

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目供电容量 | kv | 2000 |

基本要求：

1、根据甲方安排进行设备维护保养，涉及设备的检查、修理及调试、变压器电力监测等，确保整体正常运行。

2、维保方负责免费更换单价500元（含）以下的备品备件，单价500元以上，经甲方确认后由甲方自行采购或委托乙方负责采购备品备件，甲方承担相应采购费用，更换备品备件所需的维修费用由乙方承担。更换的所有备品备件交甲方检查确认适用后方能使用，且必须是新出厂的。

3、备品备件均需满足国家有关产品认证，备品备件均需保证与现有系统、现有设备兼容，保证正常运行。

（三）年度维保-空调维保

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机室内机 | 台 | 273 |
| 2 | 多联机室外机 | 台 | 63 |

空调维保基本要求：

1、根据空调维保内容，维保方应确保所维护的空调系统、设施设备保持在完好、稳定、可靠的工作状态。

2、维保方通过维修保养，延长空调设备的使用寿命，降低设备的维修更新费用，保证系统使用率及完好率。

3、不定期进行空调设备的使用与日常维护的培训。

4、维保方需24小时响应。当维保方接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在1小时内派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知请示甲方。甲方有权选择第三方进行维修，产生的费用甲方有权直接从未支付的维保费中扣除。

5、维保方在进行维修过程中必须注意安全，做好安全保障，设置明显的警示标志，严格遵守相关规定，防止事故发生。如果因维保方原因造成任意人员伤亡及财产损失，由维保方承担责任。

空调维保服务质量要求：

执行国家、省、市现行的空调安装要求及施工验收规范、施工技术标准、程序，以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定。

空调维保备品备件说明：

1、维保方负责免费更换单价1000元（含）以下的备品备件，单价1000元以上，经甲方确认后由由甲方自行采购或委托乙方负责采购备品备件，甲方承担相应采购费用，更换备品备件所需的维修费用由乙方承担。更换的所有备品备件交甲方检查确认适用于本空调系统后方能使用，且必须是新出厂的。

2、备品备件均需保证与现有系统、现有设备兼容，保证正常运行。

（四）年度维保-电梯维保

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保（垂梯） | 台 | 6 |
| 2 | 电梯维保（扶梯） | 台 | 1 |

电梯维保基本要求：

1、包含所有电梯及相关附属设备的维护保养（含材料及年检）。严格执行电梯维保和日常巡查工作流程。

2、每15天定期对上述的电梯进行保养。做好逐台电梯保养记录，建档备查。

3、维修材料、更换的相关部件必须是电梯原厂家配件。应确保委托保养的电梯能通过年检并取得使用许可证。

4、电梯维修保养工作，应按照国家和省市相关行业规定执行。加强对机房、轿厢、厅门、井道、井底等重点部位重点配件的检查，防止因设备设施老化或故障，造成事故。

5、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。

6、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于2人。

7、做好相关电梯设备、机房的清洁卫生打扫工作和电梯设备的巡查工作，并做好记录接受甲方检查。

8、根据甲方要求做好重要活动和会议的电梯保障工作。

9、根据甲方需要做好故障统计记录，提供故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

10、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

11、派驻电梯维保人员应具有电梯作业证（T证），熟悉维保电梯原理、结构、性能、安全规范，派驻维保人员应仪容仪表得体，穿着工作服、佩戴工作牌，遵守有关规章制度。

13、提供全天候应急处理服务，电梯在使用中发生故障时，电梯维保人员应10分钟内响应并组织进行处置，不需要更换配件的维修应在1小时之内完成，一般配件的更换、维修须在4小时之内完成，重大配件更换、维修24小时内完成。

14、负责免费更换单价500元（含）以下的备品备件，单价500元以上，经甲方确认后由甲方自行采购或委托乙方负责采购备品备件，甲方承担相应采购费用，更换备品备件所需的维修费用由乙方承担。

15、根据甲方要求负责办理电梯设备年检申报手续，并承担年检费用，配合政府主管部门实施年检。

具体保养要求：

1、机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

2、井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

3、轿厢照明、风扇、应急照明、轿厢检修开关、急停开关工作、报警装置、对讲系统、指令按钮、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）的检查、维修、调整、更换。

4、电梯轿厢操纵箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

5、电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁、张力或长度调整，并根据年度检测结果免费调换。

6、自动扶梯主导轨、扶手带及其驱动装置、梯级及梯级主副轮、主驱动链、安全装置、减速器、电动机、自动加油装置和电磁制动器等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

7、电梯平层精度的检查和调整。

（一）电梯半月保养:电梯半月保养一次，维护人员做到定人、定时、定梯进行保养，提供全天候应急处理服务。对电梯以下各部位进行检查，确保其工作正常、清洁、润滑。

1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常

2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置

3、曳引机运行时无异常振动和异常声响

4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活

5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

6、编码器清洁，安装牢固

7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常

8、轿顶清洁，防护拦安全可靠

9、轿顶检修开关、急停开关工作正常

10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜

11、对重块无松动，压板紧固

12、井道照明齐全、正常

13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常

14、轿厢检修开关、急停开关工作正常

15、轿内报警装置、对讲系统工作正常

16、轿内显示、指令按钮齐全、有效

17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效

18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

19、轿门运行开启和关闭工作正常

20、轿厢平层精度符合标准

21、层站召唤、层楼显示齐全、有效

22、层门地坎清洁

23、层门自动关闭装置正常

24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm

27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常

28、底坑急停开关工作正常

（二）电梯季度保养:季度保养是在半月保养的基础上主要对电梯的各部件进行清洁、润滑、检查、特别是对安全装置的检查。

1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常

2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置

3、曳引机运行时无异常振动和异常声响

4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活

5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

6、编码器清洁，安装牢固

7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常

8、轿顶清洁，防护拦安全可靠

9、轿顶检修开关、急停开关工作正常

10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜

11、对重块无松动，压板紧固

12、井道照明齐全、正常

13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常

14、轿厢检修开关、急停开关工作正常

15、轿内报警装置、对讲系统工作正常

16、轿内显示、指令按钮齐全、有效

17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效

18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

19、轿门运行开启和关闭工作正常

20、轿厢平层精度符合标准

21、层站召唤、层楼显示齐全、有效

22、层门地坎清洁

23、层门自动关闭装置正常

24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm

27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常

28、底坑急停开关工作正常

29、减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

30、制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求

31、位置脉冲发生器工作正常

32、选层器动静触点清洁，无烧蚀

33、曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀

34、限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻

35 、靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求

36、验证轿门关闭的电气安全装置工作正常

37、层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整

38、层门门导靴磨损量不超过制造单位要求

39、消防开关工作正常，功能有效

40、耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

41、限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常

（三）电梯半年保养:半年保养主要在季度保养基础上对电梯的重点部位检查调整、维护保养。

1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常

2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置

3、曳引机运行时无异常振动和异常声响

4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活

5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

6、编码器清洁，安装牢固

7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常

8、轿顶清洁，防护拦安全可靠

9、轿顶检修开关、急停开关工作正常

10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜

11、对重块无松动，压板紧固

12、井道照明齐全、正常

13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常

14、轿厢检修开关、急停开关工作正常

15、轿内报警装置、对讲系统工作正常

16、轿内显示、指令按钮齐全、有效

17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效

18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

19、轿门运行开启和关闭工作正常

20、轿厢平层精度符合标准

21、层站召唤、层楼显示齐全、有效

22、层门地坎清洁

23、层门自动关闭装置正常

24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm

27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常

28、底坑急停开关工作正常

29、减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

30、制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求

31、位置脉冲发生器工作正常

32、选层器动静触点清洁，无烧蚀

33、曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀

34、限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻

35、靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求

36、验证轿门关闭的电气安全装置工作正常

37、层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整

38、层门门导靴磨损量不超过制造单位要求

39、消防开关工作正常，功能有效

40、耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

41、限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常

42、电动机与减速机联轴器螺栓无松动

43、曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好

44、曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求

45、制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠

46、控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰

47、控制柜各仪表显示正确

48、井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好

49、曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求

50、曳引绳绳头组合螺母无松动

51、限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求

52、层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准

53、对重缓冲距符合标准

54、补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动

55、上下极限开关工作正常

（四）电梯年保养:年保养主要在半年保养基础上对电梯的全方位检查调整、特别重点部位的维护保养

1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常

2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置

3、曳引机运行时无异常振动和异常声响

4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活

5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

6、编码器清洁，安装牢固

7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常

8、轿顶清洁，防护拦安全可靠

9、轿顶检修开关、急停开关工作正常

10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜

11、对重块无松动，压板紧固

12、井道照明齐全、正常

13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常

14、轿厢检修开关、急停开关工作正常

15、轿内报警装置、对讲系统工作正常

16、轿内显示、指令按钮齐全、有效

17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效

18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

19、轿门运行开启和关闭工作正常

20、轿厢平层精度符合标准

21、层站召唤、层楼显示齐全、有效

22、层门地坎清洁

23、层门自动关闭装置正常

24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠

26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm

27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常

28、底坑急停开关工作正常

29、减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

30、制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求

31、位置脉冲发生器工作正常

32、选层器动静触点清洁，无烧蚀

33、曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀

34、限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻

35 、靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求

36、验证轿门关闭的电气安全装置工作正常

37、层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整

38、层门门导靴磨损量不超过制造单位要求

39、消防开关工作正常，功能有效

40、耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

41、限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常

42、电动机与减速机联轴器螺栓无松动

43、曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好

44、曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求

45、制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠

46、控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰

47、控制柜各仪表显示正确

48、井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好

49、曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求

50、曳旨绳绳头组合螺母无松动

51、限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求

52、层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准

53、对重缓冲距符合标准

54、补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动

55、上下极限开关工作正常

56、减速机润滑油按照制造单位要求及时更换，保证油质符合要求

57、控制柜接触器，续电器触点接触良好

58、制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

59、制动器制动弹簧压缩量符合制造单位要求，保持有足够的制动力

60、导电回路绝缘性能测试符合标准

61、限速器安全钳联动试验（每两年进行一次限速器动作速度校验）工作正常

62、上行超速保持装置动作试验工作正常

63、轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓坚固

64、轿厢和对重的导轨支架固定，无松动

65、轿厢和对重的导轨清洁、压板牢固

66、随行电缆无损伤

67、层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固

68、轿厢称重装置准确有效

69、安全钳钳座固定，无松动

70、轿底各安装螺栓坚固

（五）清洁液、光亮剂等保养辅助用品等费用包含在报价中。

（五）年度维保-智能化维保

| 序号 | 系统 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 包含维修故障检测 |
| 2 | 公共广播系统 | 包含维修故障检测 |
| 3 | 无线对讲系统 | 包含维修故障检测 |
| 4 | 楼宇控制系统 | 包含维修故障检测 |
| 5 | 能耗计量系统 | 包含维修故障检测 |
| 6 | 智能照明系统 | 包含维修故障检测 |
| 7 | 综合管路-桥架线管 | 包含维修故障检测 |
| 8 | 综合管路-弱电线缆 | 包含维修故障检测 |
| 9 | 视频监控系统 | 包含维修故障检测 |
| 10 | 防盗报警系统 | 包含维修故障检测 |
| 11 | 离线巡更系统 | 包含维修故障检测 |
| 12 | 一卡通系统 | 包含维修故障检测 |
| 13 | 停车场及车位引导系统 | 包含维修故障检测 |
| 14 | 访客系统 | 包含维修故障检测 |
| 15 | 信息发布系统 | 包含维修故障检测 |
| 16 | IBMS | 包含维修故障检测 |

注：后附智能化清单

智能化维保基本要求：

1、确保智能化系统的正常运行，做好日常维护。

2、应做好各类维保、维修、检查纪录。建立档案,绘制变更图纸交付存档。

3、维保人员应进行安全教育,维保期内应遵守甲方各项安全规章制度。

4、维保方需24小时响应。当维保方接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在1小时内派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知请示甲方。甲方有权选择第三方进行维修，产生的费用甲方有权直接从未支付的维保费中扣除。

5、维保方在进行维修过程中必须注意安全，做好安全保障，设置明显的警示标志，严格遵守相关规定，防止事故发生。如果因维保方原因造成任意人员伤亡及财产损失，由维保方承担责任。

智能化维保服务质量要求：

执行国家、省、市现行的智能化要求及施工验收规范、施工技术标准、程序，以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定。

智能化维保备品备件说明：

1、维保方负责免费更换单价200元（含）以下的备品备件，单价200元以上，经甲方确认后由甲方自行采购或委托乙方负责采购备品备件，甲方承担相应采购费用，更换备品备件所需的维修费用由乙方承担。更换的所有备品备件交甲方检查确认适用于本智能化系统后方能使用，且必须是新出厂的。

2、备品备件均需保证与现有系统、现有设备兼容，保证正常运行。

附：智能化清单

| 系统名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |
| 2 | 公共广播系统 |
| 3 | 无线对讲系统 |
| 4 | 楼宇控制系统 |
| 5 | 能耗计量系统 |
| 6 | 智能照明系统 |
| 7 | 综合管路-桥架线管 |
| 8 | 综合管路-弱电线缆 |
| 9 | 视频监控系统 |
| 10 | 防盗报警系统 |
| 11 | 离线巡更系统 |
| 12 | 一卡通系统 |
| 13 | 停车场及车位引导系统 |
| 14 | 访客系统 |
| 15 | 信息发布系统 |
| 16 | IBMS |

| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 办公网 |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 86型，单孔面板,不含模块,白色 | 个 | 156 |
| 2 | 双口面板 | 86型，双孔面板,不含模块,白色 | 个 | 120 |
| 3 | 地面/桌面双口插座 | 铜质弹起型，不含模块 | 个 | 26 |
| 4 | 单口地插 | 铜质弹起型，不含模块 | 个 | 5 |
| 5 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类、RJ45、非屏蔽模块,插拔次数≥750次 满足UL 94V-0标准 | 个 | 465 |
| 6 | 光纤插座 | 86型，光纤面板,含1个LC双工耦合器。 | 个 | 1 |
|  | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网络线缆 | 6类非屏蔽四对双绞线，低烟无卤 | 米 | 27400.4 |
| 2 | 室内单模2芯光缆 | 室内单模2芯光缆 | 米 | 170.2 |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 架 | 9 |
| 2 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 17 |
| 3 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 116 |
| 4 | 24口六类非屏蔽配线架 | 含模块，六类，1U，24口，RJ45，非屏蔽配线架。 | 架 | 21 |
| 5 | 六类数据跳线2米 | 六类数据跳线，2米； | 根 | 348 |
| 6 | 100对110语音配线架 | 采用阻燃塑料压制而成, 共4行每行可端接25 对线缆, 标配5对连接块、透明标签条； | 架 | 7 |
| 7 | 110-RJ45语音跳线 2米 | 采用多股软线为导体，一端RJ45采用自带延长柄另一端单对110鸭咀方式,一体成型原装跳线； | 根 | 117 |
| 8 | 理线架 | 1U，铁质喷塑 | 台 | 37 |
|  | 垂直区子系统 |  |  |  |
| 1 | 12芯室内千兆单模光缆 | 12芯室内千兆单模光缆 | 米 | 838.66 |
| 2 | 6芯室内单模光缆 | 6芯室内单模光缆 | 米 | 89.59 |
| 3 | 50对大对数线缆 | 三类 | 米 | 429.62 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 架 | 5 |
| 2 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 17 |
| 3 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 116 |
| 4 | 24口六类非屏蔽配线架 | 含模块，六类，1U，24口，RJ45，非屏蔽配线架。 | 架 | 4 |
| 5 | 六类数据跳线2米 | 六类数据跳线，2米； | 根 | 56 |
| 6 | 100对110语音配线架 | 采用阻燃塑料压制而成, 共4行每行可端接25 对线缆, 标配5对连接块、透明标签条； | 架 | 5 |
| 7 | 110-RJ45语音跳线 2米 | 采用多股软线为导体，一端RJ45采用自带延长柄另一端单对110鸭咀方式,一体成型原装跳线； | 根 | 31 |
| 8 | 理线架 | 1U，铁质喷塑 | 台 | 13 |
| 二、 | 设备网 |  |  |  |
|  | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网络线缆 | 6类非屏蔽四对双绞线，低烟无卤 | 米 | 18050.4 |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 含模块，六类，1U，24口，RJ45，非屏蔽配线架。 | 架 | 14 |
| 2 | 六类数据跳线2米 | 六类数据跳线，2米； | 根 | 294 |
| 3 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 架 | 11 |
| 4 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 12 |
| 5 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 132 |
|  | 垂直区子系统 |  |  |  |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 12芯室内单模光缆 | 米 | 1059.22 |
| 2 | 6芯室外单模光缆 | 6芯室外单模光缆 | 米 | 780.37 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 含模块，六类，1U，24口，RJ45，非屏蔽配线架。 | 架 | 2 |
| 2 | 六类数据跳线2米 | 六类数据跳线，2米； | 根 | 52 |
| 3 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 架 | 5 |
| 4 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 12 |
| 5 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 120 |
| 三、 | 图书馆办公网 |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 86型，双孔面板,不含模块,白色 | 个 | 14 |
| 2 | 单口面板 | 86型，单孔面板,不含模块,白色 | 个 | 13 |
| 3 | 双口地插 | 铜质弹起型，不含模块 | 个 | 3 |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类、RJ45、非屏蔽模块,插拔次数≥750次 满足UL 94V-0标准 | 个 | 47 |
|  | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网络线缆 | 6类非屏蔽四对双绞线，低烟无卤 | 米 | 2932 |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 含模块，六类，1U，24口，RJ45，非屏蔽配线架。 | 个 | 2 |
| 2 | 六类数据跳线2米 | 六类数据跳线，2米； | 根 | 46 |
| 3 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 个 | 1 |
| 4 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 3 |
| 5 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 12 |
| 6 | 100对110语音配线架 | 采用阻燃塑料压制而成, 共4行每行可端接25对线缆, 标配5对连接块、透明标签条； | 架 | 1 |
| 7 | 110-RJ45语音跳线 2米 | 采用多股软线为导体，一端RJ45采用自带延长柄另一端单对110鸭咀方式,一体成型原装跳线； | 根 | 14 |
|  | 垂直区子系统 |  |  |  |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 12芯室内单模光缆 | 米 | 33.24 |
| 2 | 50对大对数线缆 | 三类 | 米 | 33.24 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 个 | 1 |
| 2 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 3 |
| 3 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 12 |
| 4 | 100对110语音配线架 | 采用阻燃塑料压制而成, 共4行每行可端接25对线缆, 标配5对连接块、透明标签条； | 架 | 1 |
| 5 | 110-RJ45语音跳线 2米 | 采用多股软线为导体，一端RJ45采用自带延长柄另一端单对110鸭咀方式,一体成型原装跳线； | 根 | 14 |
| 四、 | 图书馆设备网 |  |  |  |
|  | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网络线缆 | 6类非屏蔽四对双绞线，低烟无卤 | 米 | 1255.25 |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 含模块，六类，1U，24口，RJ45，非屏蔽配线架。 | 个 | 3 |
| 2 | 六类数据跳线2米 | 六类数据跳线，2米； | 根 | 30 |
| 3 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 个 | 2 |
| 4 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 3 |
| 5 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 24 |
|  | 垂直区子系统 |  |  |  |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 12芯室内单模光缆 | m | 137.19 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 12双口，满配24芯LC-LC耦合器 | 个 | 1 |
| 2 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 长度:3米；接口类型:LC-LC；双芯 | 根 | 3 |
| 3 | 单模单工光纤尾纤，1m | 长度:1米;接口类型:LC | 根 | 24 |

| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主机 | 10/100M 自适应，支持DHCP/IP设定，支持局域网与广域网。 专业机架式工控机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 采用≥17.3英寸工业级触摸显示屏，内置大容量固态硬盘，具有触控灵敏、读写速度快、 功耗低等特点。 内置专业网络广播管理软件，能进行定时点管理，内置节目管理和分区管理。 配置多个USB接口和VGA接口，方便快捷。 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播主机配套软件 | 系统具有集中模式和分布模式两种管理模式。 可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行开关、调节音量操作。 显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 所有分区都可设置程控和非程控（手动）两种控制模式。 可创建无限个定时方案，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储， 可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 网络广播系统支持移动平台（iOS）的APP，可使用iPad对网络中的终端设备进行无线控制 | 套 | 1 |
| 4 | 6路调音台 | 6路单声输入； 通道3段均衡； 一组辅助发送，一组返回； 60mm高精度对数式衰减推子； AGREA高级话放； 256 DSP效果器； 七段主控均衡； 一组立体声输出； +48V幻像电源； USB录音，播放功能； 通道哑音功能。 | 台 | 1 |
| 5 | IP网络音频采集终端 | 内置独立控制模块，立体声音源实时采集。 每路模块可同时运行，互不干扰。 可选2路或4路音频采集机型。 可通过管理软件自定义每路音源输入的名称。 10/100M 自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。 1U机身设计，占用空间小，重量更轻；阳极氧化铝合金面板，美观耐用。 | 台 | 1 |
| 6 | CD播放器 | CD、DVD、U盘MP3自动播放功能。 高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 具有曲目直选功能。 具有通电后自动播放功能。 具有远程控制功能，能够实现定时播放。 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：90dB 动态范围：90dB 谐波失真：0.005% 抖晃：可测极限之下 输出电平：0dBV 保护：AC fuse ×1 电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz | 台 | 1 |
| 7 | 数字调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统。全轻触按键控制，VFD显示。 AM/FM 各40个电台存储功能。具有自动搜索存储电台功能。 具有远程控制功能，能够实现定时播放。 具有音频信号电平指示。具有断电记忆功能。 接收范围：FM 87.0 ~ 108.0 MHz；AM 522 ~ 1611 kHz 输入灵敏度：FM 16dBμ；AM 49dBμ 信噪比：FM 单声道76dB，立体声70dB；AM 40dB 调谐频率步距：FM 50kHz；AM 9kHz 中频频率：FM 10.7 MHz；AM 450 kHz 输出电平：0dB 保护：AC fuse ×1 电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz | 台 | 1 |
| 8 | 广播话筒 | 产品具有特高的灵敏度和单一锐指向特征，抗侧向噪声能力高达80dB，是人声话筒中防啸叫能力最强的优秀产品。在（20-100）CM的区间具有优良的拾音能力。提供二种供电方式，幻像48V和2节AA1.5V供电操作。 1.拾音头类别:ф9.7背极电容式双极头电子干涉型麦克风组件 2.频率响应:（80-8000）Hz 3.指向特性:单一锐指向 4.信噪比:≥72dB（1KHZat1pa） 5.灵敏度:-32dB(25.2mV)at1V/pa 6.最大承受声压:120dB 7.动态范围（典型）:90dB(1KHZatMAXdBSPL) 8.输出阻抗:600Ω平衡式 9.输出接口:内置三针公卡龙头 10.最佳拾音距离:（20-100）cm 11.随机附件:（除麦克风本体和底座外）○1防风罩1只○210M平衡专业音频线1条 | 台 | 1 |
| 9 | 数字音频呼叫站 | ≥7寸TFT真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 具有分区一键全开功能。 具有分区寻呼和分组寻呼功能。 可根据需求只显示关注的分区和分组。 可查看分区状态信息。 具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 可向分区广播主机节目库歌曲。 具有保存每一次寻呼记录的功能。 话筒在设定时间内无信号输入，可自动关闭。 屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 具有用户密码与权限管理。 支持由主机推送的远程升级。 支持多语言切换：简体中文、英文。 | 台 | 2 |
| 10 | 网络有源监听音箱 | 10/100M自适应，支持DHCP/静态IP设定，支持局域网与广域网。 支持SIP2.0 （RFC3261）以及相关的RFC。 支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 可脱离网络和主机单独运行。 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。 可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警功能等。 采用原色海藻打捞纸浆鼓纸，全频双锥扬声器，频响更宽，声音清晰、明 亮，透彻。 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制作，有效防止谐振音。 采用主副箱，立体声设计。 配有安装支架，安装便捷。 | 台 | 1 |
| 11 | 消防报警接口 | 每台机支持32路消防报警信号接入，支持短路和5V-24V信号，可自行编程。 32路独立控制，支持邻区告警。 强行激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由网络化主机预编程确定。 可通过管理软件定制告警播放声音。 同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 10/100M 自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。 面板设有32路电平指示灯显示工作状态。 1U机身设计，占用空间小，重量更轻；阳极氧化铝合金面板，美观耐用。 | 套 | 1 |
| 12 | 电源控制器 | 10路输出中，8路为可控输出，2路为直通输出。铭牌大厂继电器的选用，加上可靠的灭弧电路，令到继电器的触点温升特别小，寿命长，整个系统非常可靠。粗壮优质的纯铜电源线及机内连线，能保证大电流通过，让使用者充满信心。在输出插座的选用上，精选粗壮可靠的大电流万能输出插座，符合全球所有国家插座使用标准。 额定输出电压：220V 每路额定输出电流：30A 可控制电源：8路 固定电源：2路 每路动作延时时间：1秒 工作电压：AC220V/50Hz | 台 | 1 |
| 二、 | 功放设备 |  |  |  |
| 1 | 数字功放60W | 基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 支持SIP2.0 （RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。 宽带ADC/DAC 16KHz 采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 可脱离网络和主机单独运行。 支持网页模式配置参数。 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。 可通过网络广播管理软件控制、播放。 具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有高低音音效调节及低音增强。 EMC OUT 24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。 清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。 1U机身设计。 额定功率60W | 台 | 4 |
| 2 | 数字功放120W | 基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 支持SIP2.0 （RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。 宽带ADC/DAC 16KHz 采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 可脱离网络和主机单独运行。 支持网页模式配置参数。 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。 可通过网络广播管理软件控制、播放。 具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有高低音音效调节及低音增强。 EMC OUT 24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。 清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。 1U机身设计。 额定功率120W | 台 | 3 |
| 3 | 数字功放240W | 基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 支持SIP2.0 （RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。 宽带ADC/DAC 16KHz 采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 可脱离网络和主机单独运行。 支持网页模式配置参数。 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。 可通过网络广播管理软件控制、播放。 具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有高低音音效调节及低音增强。 EMC OUT 24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。 清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。 1U机身设计。 额定功率250W | 台 | 3 |

| 无线对讲系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 数字中继台 | 频率范围：400-470MHz 信道数：≥16个 信道间隔：12.5KHz 频率稳定性：±0.5 ppm 功率：5-50W可调 | 套 | 2 |
| 2 | 合路器 | 频率范围:410-430MHz 端口隔离度（dB）≥30 驻波比 ≤1.5 | 套 | 1 |
| 3 | 分路器 | 频率范围:410-430MHz 端口隔离度（dB）≥18 驻波比 ≤1.5 | 套 | 1 |
| 4 | 双工器 | 频率范围:410-430MHz 插入损耗（dB）≤2 收发频率间隔（MHz）：10 收发隔离度（dB）≥80 驻波比 ≤1.3 | 套 | 1 |
| 5 | 稳压电源 | 输入电压：100~240VAC 输出电压：DC 13.8V±1.0％ 输出电流：0~16A 浮充电流：1000mA | 套 | 2 |
| 二、 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 手持式数字对讲机 | 频率范围：400-470MHz，136-174MHz 信道数：≥48个 信道间隔：12.5KHz 频率稳定性：±1.5 ppm 电池容量：标配电池≥1500mAh （锂电池） 功率：最高支持5W | 台 | 30 |
| 2 | 耦合分配器 | 频率范围(MHz) ：350-380 400-430 传输损耗（dB）≤1.5 驻波比 ≤1.3 最大承载功率（W）：100 阻抗（Ω）：50 | 台 | 24 |
| 3 | 二功分器 | 频率范围：300/500MHz 承受最大功率：50W 隔离度：20dB 分配比：1/100-1/2 | 台 | 8 |
| 4 | 室内天线 | 频率范围(MHz)：350-380 400-430 增益(dBi)：2.15 输入阻抗(Ω)：50 驻波比：≤ 2.5 | 副 | 33 |
| 5 | 跳线 | 额定功率峰值（kw）：50 输入阻抗(Ω)：50 驻波比：≤ 1.15 | 条 | 6 |
| 6 | 线缆连接器 | 频率范围：0～11GHz； 内导体间拔出力：≥0.56N； 接触电阻内导体间≤10mΩ； 外导体间：≤2.5mΩ； 绝缘电阻：≥5000mΩ； | 个 | 78 |

| 楼宇自控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 系统软件 |  |  |  |
| 1 | BAS系统软件 | BAS系统软件，支持Windows操作系统，提供工程编辑功能和图形化的用户界面，能动态显示设备运行状态；提供先进的警报处理和路由功能，包括电子邮件警报确认； 支持用户通过互联网/局域网使用标准Web浏览器访问,不限用户数量； 可以对BACnet®，oBIX，Modbus和LonWorks®等开放协议进行有效的集成。 | 套 | 1 |
| 二、 | 网络服务器及配件 |  |  |  |
| 1 | 网络服务器组 | 可提供两个10/100Mbps以太网口,两个隔离RS485端口；可提供Web用户界面； 内置高性能处理器，运行速度不低于1GHz；内存不小于1GB， 支持无线连接，内置实时时钟；支持LonWorks、BACnet、Modbus、oBIX 等多种协议；遵循RoHS、UL、CE认证； | 套 | 1 |
| 2 | 多联机系统接口 | 支持BACnet/IP和MODBUS RTU通讯，不低于1024点，定制开发 | 个 | 1 |
| 3 | 电梯系统接口 | 支持BACnet/IP和MODBUS RTU通讯，不低于,256点，定制开发 | 个 | 1 |
| 4 | 控制箱 | 成套,用于网络控制器,现场网关等设备 | 个 | 3 |
| 三、 | 现场控制器 |  |  |  |
| 1 | DDC控制器 | 内置32bit CPU、支持BACnet MS/TP通讯；提供服务指示灯；内置实时时钟功能； 设备总I/O点位≥20，其中UI点位≥5，DO点位≥6；遵循UL、BTL认证； | 个 | 13 |
| 2 | DDC控制器 | 内置CPU处理器；512 KB闪存，可编程； 设备总I/O点位≥12，其中UI点位≥5；遵循UL认证； | 个 | 15 |
| 3 | 输入扩展模块 | 4DI转1AO,支持,LED指示,标准导轨安装 | 个 | 36 |
| 4 | 控制箱 | 成套配盘,内置电源、继电器、空开,端子,线槽,导轨等 600*500*200 (mm) | 个 | 1 |
| 5 | 控制箱 | 成套配盘,内置电源、继电器、空开,端子,线槽,导轨等 800*600*200 (mm) | 个 | 10 |
| 6 | 控制箱 | 成套配盘,内置电源、继电器、空开,端子,线槽,导轨等 1000*800*200 (mm) | 个 | 3 |
| 四、 | 传感器及变送器 |  |  |  |
| 1 | 室外温湿度传感器 | NTC20K，精度：± 0.3°C,范围：-50~+60°C,信号类型：0~10Vdc/4~20mA, 湿度精度：±3%RH,防护等级 IP65 | 个 | 2 |
| 2 | 风管温度传感器 | NTC20K，精度： ± 0.4°C,范围：-40°C~+70°C，防护等级：IP65 | 个 | 26 |
| 3 | 室内CO2传感器 | 供电：24VAC/DC，信号： 0~10 Vdc/4~20 Ma，范围： 0~2000ppm | 个 | 16 |
| 4 | 室内PM2.5传感器 | 供电：24VAC/DC ，信号：0~10 Vdc/4~20 Ma，范围： 0~500μg/m3 | 个 | 1 |
| 5 | 室内CO传感器 | 供电：24VAC/DC 信号：0~10 Vdc/4~20 Ma 范围：0~100ppm | 个 | 16 |
| 6 | 压差开关 | 范围：50-500pa 开关容量：2A/250Vac 防护等级：IP54 | 个 | 13 |
| 7 | 液位开关 | SPDT 10A/250VA 工作温度：0～60℃ 电缆长度3m CE | 个 | 68 |

| 能耗计量系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 能耗计量软件 | 1、为B/S架构，软件符合国家建筑能耗监测系统技术导则要求；实时准确采集建筑内的空调、水、电、燃气、蒸汽等能源能耗数据； 2、能耗支路分析：单仪表状态值、用量值的分析图表； 3、区域能耗报表：计量区域的每个采集点能耗统计报表，包括水电气、能量型、时间型； 4、基础模块：仪表数据采集、仪表资料、建筑资料、授权中心等模块，以及设备故障报警、抄表报警和上传报警等语音、弹窗报警。 5、建筑能耗分析：建筑及其计量区域的能耗分类分项的分析图表、多栋建筑排名、同比、指标、建筑类别的能耗分析； | 套 | 1 |
| 2 | 能耗数据网关 | 通信协议：Modbus、CJ/T188-2004协议和其它符合国标的协议； 通信方式：无线射频通讯，RS485有线，M-Bus有线，CAN 通信波特率：RS485：9600bps，M-Bus：2400bps 可带负载（电源）：350W 通讯接口：1路MBUS接口，1路10/100Mb以太网端口；三路USB HOST接口；RS485：一路上行，四路下行。 存储\运行空间：256MBNANDFLASH、128MDDRRA,数据存储时间可达30天 支持128个表具（水表、点表、能量表）。 | 台 | 3 |
| 3 | 采集器成套箱 | 1、控制箱体； 2、内含变压器、断路器等成套； | 套 | 3 |

| 智能照明系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 系统软件 | 支持windows操作系统，可提供5级用户； | 套 | 1 |
| 2 | KNX IP路由器 | 标准KNX IP接口,21-30V DC,总线取电,标准35mm DIN导轨安装 | 台 | 2 |
| 3 | 总线电源 | 220Vac,50Hz,标准35mmDIN导轨安装 | 台 | 4 |
| 二 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 开关执行器 | 4路16A,KNX通讯协议，支持手动操作，延迟开、关时间功能； | 台 | 8 |
| 2 | 开关执行器 | 8路16A,KNX通讯协议，支持手动操作，延迟开、关时间功能； | 台 | 4 |
| 3 | 移动照度探测器 | 0Lux~65535Lux,移动探测范围:8m，带阈值功能，吸顶安装 | 台 | 34 |
| 4 | 3联智能按键面板 | KNX协议,总线取电21~30Vdc,86底盒 | 个 | 4 |
| 5 | 控制箱 | 成套配盘,内置空开,端子,线槽,导轨等 600*500*200 (mm) | 个 | 2 |
| 6 | 设备箱 | 成套配盘,内置空开,端子,线槽,导轨等,尺寸根据模块定制 | 套 | 12 |

| 综合管路-桥架线管 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 室外管路 |  |  |  |
| 1 | 手孔井 | 500*500*600mm，含井盖 | 个 | 22 |
| 2 | 工作井 | 1000*1000*600mm,含井盖 | 个 | 4 |
| 3 | 室外主干PE管Φ100 | DNΦ100 | 米 | 676 |
| 4 | 室外主干PE100 9孔梅花管 | 9孔梅花管Φ32 | 米 | 550 |
| 5 | 室外管路 | PE32 | 米 | 35 |
| 6 | 室外管路 | PE25 | 米 | 175 |
| 7 | 室外管路 | SC100 | 米 | 100 |
| 二、 | 桥架 |  |  |  |
| 1 | 垂直桥架 | 300*100*1.5 | 米 | 35 |
| 2 | 水平桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 2100 |
| 3 | 水平桥架 | 300*100*1.5 | 米 | 80 |
| 4 | UPS桥架 | 100*100*1.2 | 米 | 125 |
| 三、 | 室内管路 |  |  |  |
| 1 | 室内穿线管 | KBG20 | 米 | 12000 |
| 2 | 室内穿线管 | KBG25 | 米 | 2000 |
| 3 | 室内穿线管 | JDG20 | 米 | 3235 |
| 4 | 室内穿线管 | JDG25 | 米 | 1000 |
| 5 | 室内穿线管 | SC32 | 米 | 50 |
| 6 | 室内穿线管 | SC100 | 米 | 70 |

| 综合管路-弱电线缆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 信息发布线 |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 780 |
| 2 | 四芯光纤 | 4芯光纤 | 米 | 200 |
| 二、 | 背景音乐线缆 |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 100 |
| 2 | 广播信号线 | ZR-RVS2X1.0 | 米 | 100 |
| 三、 | 监控系统线 |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 13585 |
| 四、 | 图书馆监控系统线 |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1200 |
| 五、 | 报警系统线 |  |  |  |
| 1 | 通讯线缆 | RVV4*1.0 | 米 | 1110 |
| 2 | 通讯线缆 | RVV2*1.0 | 米 | 240 |
| 3 | 通讯线缆 | RVVSP2*1.0 | 米 | 200 |
| 4 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 50 |
| 六、 | 门禁系统线 |  |  |  |
| 1 | 电锁信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 1890 |
| 2 | 开门按钮信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 1890 |
| 3 | 读卡器信号线 | RVVP6*1.0 | 米 | 1890 |
| 4 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 200 |
| 七、 | 考勤子系统线 |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 300 |
| 2 | RVV3*2.5 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 八、 | 停车场管理线 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 100 |
| 2 | 控制信号线 | ZR-RVV6*0.5 | 米 | 100 |
| 3 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 150 |
| 九、 | 车位引导线 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 1080 |
| 2 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 1080 |
| 3 | 信号线 | RVV3*1.5 | 米 | 400 |
| 4 | 485通讯线 | RVVP2*1.0 | 米 | 200 |
| 十、 | 无线对讲系统线 |  |  |  |
| 1 | 无线对讲线 | 1/2''阻燃馈线 | 米 | 1650 |
| 十一、 | 图书馆借还书系统线 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 158 |
| 2 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 1100 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 4 | 信号线 | RVV3*2.5 | 米 | 447 |
| 十二、 | 楼宇自控系统线 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 280 |
| 2 | 通讯线 | RVVSP2*1.0 | 米 | 1040 |
| 3 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 6000 |
| 4 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 7250 |
| 5 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 750 |
| 6 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 米 | 2000 |
| 十三、 | 能耗系统线 |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 300 |
| 2 | 485总线 | RVSP2*1.0 | 米 | 1600 |
| 十四、 | 智能照明线 |  |  |  |
| 1 | 总线 | RVS4*1.5 | 米 | 1200 |
| 2 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 100 |
| 十五、 | 五方对讲线 |  |  |  |
| 1 | 信号线 | WDZ-RVVP4*1.0 | 米 | 800 |
| 十六、 | 藏品库环境监测线 |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 6类非屏蔽四对双绞线（低烟无卤） | 米 | 180 |
| 2 | 网络采集机电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 150 |
| 3 | 漏水检测器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 285 |

| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一、美术馆 |  |  |  |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 200万室内枪式摄像机 | 像素:200万 镜头:2.8-12mm 红外距离:25-50m 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25%/PoE | 台 | 75 |
| 2 | 200万室内彩色智能一体化快球 | 像素：200万 红外距离：≥150m 光学变焦：≥23倍 最大图像尺寸:1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 电源供应:AC24V 内含球机支架 | 台 | 15 |
| 3 | 200万半球摄像机 | 像素:200万 镜头:2.8-12mm 红外距离:25-50m 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25%/PoE | 台 | 129 |
| 4 | 200万室外枪式摄像机 | 像素:200万 镜头:2.8-12mm 红外距离:25-50m 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25%/PoE | 台 | 17 |
| 5 | 200万室外彩色智能一体化快球 | 像素：200万 红外距离：≥150m 光学变焦：≥23倍 最大图像尺寸:1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 电源供应:AC24V 内含球机支架 | 台 | 5 |
| 6 | 电梯专用摄像机 | 像素：200万 红外距离：30m 自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加，内置麦克风 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 通讯接口:1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 1 个RS-485 电源供应:DC12V±25%/POE | 台 | 5 |
| 7 | 壁装支架 | 铝合金材质/臂装支架/鸭嘴支架/万向支架 | 个 | 92 |
| 9 | 无线网桥 | 配置：内含发送端和接收端 最高速率：300Mbps 传输距离：200米 | 对 | 5 |
|  | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 视频综合管理平台 | 视频集中管理平台（支持300路视频接入，包含与门禁系统，入侵报警系统联动费用，可集成到IBMS平台） | 套 | 1 |
| 2 | 视频质量诊断服务器 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 | 台 | 1 |
| 3 | 集中存储服务器 | 24盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式24盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 台 | 3 |
| 4 | 企业级硬盘 | 6T，企业级 | 块 | 60 |
| 7 | 12路高清视频解码器 | 支持12路解码输出 | 台 | 1 |
| 8 | 控制键盘 | 不小于10.2英寸显示触摸屏，分辨率不低于1280*800，不少于3个触控按钮 实体键盘模块不少于32个物理按键，键盘模块支持电池单独供电 支持接入并控制DVR、NVR、解码器等设备，具有平台接入设置选项和电视墙配置、电视墙切换功能设置选项。 支持同时预览不少于16路1080P图像 不少于4个USB、4个HDMI 支持对H.264、H.264H、H.264B、H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码，解码延时不大于100ms 支持4路HDMI输出，支持1/4/9/16画面分割图像输出 | 台 | 1 |
| 9 | 46'液晶拼接屏 | 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920x1080； 响应时间：8ms(G to G) 对比度：4500:1 亮度：500cd/㎡ 输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 | 台 | 12 |
| 10 | LCD拼接屏支架和底座 | 12个框架，冷轧钢板材质，3*4 | 套 | 1 |
| 二、图书馆 |  |  |  |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 200万半球摄像机 | 像素:200万 镜头:2.8-12mm 红外距离:最远可达30m 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920x1080 通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 电源供应:DC12V±25%/PoE | 个 | 18 |
| 2 | 200万彩色智能一体化快球 | 像素：200万 红外距离：≥150m 光学变焦：≥23倍 最大图像尺寸:1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 电源供应:AC24V | 个 | 2 |
|  | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 32路硬盘录像机 | 路数：32路 SATA盘：支持8个硬盘接口，单块硬盘最大6TB 接口：≥1个HDMI、≥1个VGA 网口：2个千兆网口 USB口：2个USB接口 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 6T，监控级 | 块 | 5 |

| 防盗报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 吸顶双鉴探测器 | 探测方式：双元被动红外与微波复合技术 工作电压：DC9-24V 安装方式：吸顶 安装高度：2.4m～4.8m 探测范围：≥8m/360° 微波频率：10.525G 报警输出：常闭、常开可选 | 台 | 37 |
| 2 | 紧急求助按钮 | 外壳材料:ABS 工作电压（V) :≤250V 工作电流(MA) :≤3000Ma 触点模式(NC\NO) :常开/常闭 安装方式:86盒 | 台 | 6 |
| 3 | 单防区模块 | 支持Mbus协议；支持总线供电 | 个 | 43 |
| 二 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 支持总线制；支持不小于16防区，并可扩展至256路；支持不小于8路继电器输出，可扩展至64路；支持双M-BUS口；支持单路布线距离不小于2.4km；需配置网络接口模块；支持视频联动；可集成与IBMS平台 | 台 | 1 |
| 2 | 声光报警器 | 声音、灯光一体式联动报警，支持电压9-15VDC，电流≤300mA的环境下工作 | 套 | 1 |
| 3 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 1 |
| 4 | 报警控制软件 | 快速响应；总线式主机，紧密连接，实时显示主机和防区状态； 实时的布/撤防、旁路、编程； 编程界面直观快递，使用分组，列表，选项等控件，方便查看和设置； 自动电子地图定位，自由缩放，方便设置，支持多点同时报警显示； 祥尽用户资料管理系统快捷的报警处理及未处理警情提示系统； 完善的数据库备份，恢复历史报警数据查询，简便的操作权限管理。 | 套 | 1 |

| 离线巡更系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 巡检器 | 存储容量：≥30719条记录 读卡距离：2～5cm（与卡型号有关） 通讯格式：USB，RS232(波特率:57.6K) 工作温度：-20℃～70℃ 工作湿度：0～95℅ 体积：146×42×26mm 重量：180g±10g 供电：ER14505M 3.6v非充型锂电池 | 台 | 5 |
| 2 | 软件 | 配套 | 台 | 1 |
| 3 | 通讯座 | 通过USB线直接上传数据到电脑：BS-1000、BS-2010、BS-3010、BS-4010、BS-6000 可脱机操作，存储巡更数据： BS-2010 因特网远程自动上传数据： BS-6000 电话网络远程自动上传数据： BS-4010、 BS-4010M 手机上网形式远程自动上传数据： BS-3010、 BS-3010M | 台 | 1 |
| 4 | 巡逻点卡 | 标识信息钮位置、保护墙内信息钮、体现巡更管理系统的工程形象 | 台 | 20 |
| 5 | 巡逻员卡 | 记录巡更人员信息 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 台 | 5 |

| 一卡通系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一、管理中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通管理平台 | 通过标准统一的平台集成停车场、门禁、访客、通道、消费、考勤等系统到同一平台，也可与客户CRM、ERP、OA、积分系统、APP的对接，实现数据共享，系统间的互连、互通、互动，支持视频联动；可集成与IBMS平台。 | 套 | 1 |
| 2 | 一卡通发卡器 | 桌面型，USB接口 工作电压：DC5V 通讯接口：USB2.0 卡片的授权、改写、延期、挂失解挂 | 台 | 1 |
| 3 | 卡片 | M1 | 张 | 1000 |
| 二. 门禁子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | 与一卡通平台软件为一套软件 | 套 | 1 |
| 2 | 单门网络控制器 | 通讯接口：TCP/IP 通讯速率：10/100M（TCP/IP） 工作电源：DC 12V/4~7A 控制门数：一道门 输入和输出：2组标准Wiegand26协议读卡器输入端口；1组标准门状态输入端口；1组出门按钮输入端口；1组C型电锁继电器输出端口 开门延时时间：1~600秒可调 最大联网数：不限（TCP/IP） 卡片容量：20000张 数据掉电保存时间：﹥10年 | 台 | 1 |
| 3 | 双门网络控制器 | 通讯接口：TCP/IP 通讯速率：10/100M（TCP/IP） 工作电源：DC 12V/4~7A 控制门数：两道门 输入和输出：4组标准Wiegand26协议读卡器输入端口；2组标准门状态输入端口；2组出门按钮输入端口；2组C型电锁继电器输出端口 开门延时时间：1~600秒可调 最大联网数：不限（TCP/IP） 卡片容量：20000张 数据掉电保存时间：﹥10年 | 台 | 5 |
| 4 | 四门网络控制器 | 通讯接口：TCP/IP 通讯速率：10/100M（TCP/IP） 工作电源：DC 12V/4~7A 控制门数：四道门 输入和输出：4组标准Wiegand26协议读卡器输入端口；4组标准门状态输入端口；4组出门按钮输入端口；4组C型电锁继电器输出端口 开门延时时间：1~600秒可调 最大联网数：不限（TCP/IP） 卡片容量：20000张 数据掉电保存时间：﹥10年 | 台 | 14 |
| 5 | 单门磁力锁（断电开锁） | 静态直线拉力 内置反向电流保护装置 LED指示灯显示门锁状态 | 把 | 4 |
| 7 | 双门磁力锁（断电开锁） | 静态直线拉力 内置反向电流保护装置 LED指示灯显示门锁状态 | 把 | 32 |
| 8 | 灵性锁（断电闭锁） | 工作电压：DC12V±10% 工作电流：0.5-3A 开锁方式：断电闭锁 开锁时间：1S 使用寿命：500000times | 把 | 27 |
| 9 | 磁力锁支架 | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg*2静态直线拉力 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm) 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 功耗：12W | 个 | 63 |
| 10 | 磁力锁电源 | DC12V/10A | 个 | 11 |
| 11 | 读卡器 | 支持刷卡开门模式； 支持普通Mifare卡识别、公交IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34； 支持在线升级 | 个 | 63 |
| 12 | 出门按钮 | 外露式一体式安装不锈钢开门按钮，86盒安装 | 个 | 63 |
| 三、考勤子系统（只预留管线） |  |  |  |  |
| 四.梯控子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯读头 | 工作电源：AC9V±10%/DC12V 工作电流：100mA 读卡时间：≤0.3S 读卡距离3-5cm 通讯接口：标准RS485 最大通讯距离：1200米 IC卡读写时间：≤0.2s 读写距离：≤10cm | 只 | 2 |
| 2 | 内呼控制器 | 工作电源：AC/DC12V 通讯接口：标准RS485 最大通讯距离：1200米 控制电梯层数：16层/32层（扩展） 可扩展级连数：2个 系统最大控制电梯数量（控制器）：254 支持卡类：IC/ID 电梯门禁控制方式：刷卡、刷卡加按键、远程电脑、对讲联动 控制信号输出方式：继电器开关量信号 | 只 | 2 |
| 3 | 梯控主机 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 需要搭配DS-K2M0016A或DS-K2M0032A使用； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V输入）； 尺寸：235*284*90mm。 | 只 | 2 |
| 4 | 管理软件 |  | 套 | 1 |
| 五.人行通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯人行通道闸 | 材质：通体不锈钢，闸板为钢化玻璃（有机板可选） 工作环境：室内 通行速度：20人/分钟（常规模式），60人/分钟（常开模式） 平均无故障次数：300万次 工作电压：AC220±10％ 50HZ 输入接口：12V电平信号或脉宽〉100MS的12V脉冲信号 驱动电流：100MA，支持多种信号输入 摆角：90度（单向通行）和±90度（双向通行）可选 | 只 | 2 |
| 2 | 双机芯人行通道闸 | 材质：通体不锈钢，闸板为钢化玻璃（有机板可选） 工作环境：室内 通行速度：20人/分钟（常规模式），60人/分钟（常开模式） 平均无故障次数：300万次 工作电压：AC220±10％ 50HZ 输入接口：12V电平信号或脉宽〉100MS的12V脉冲信号 驱动电流：100MA，支持多种信号输入 摆角：90度（单向通行）和±90度（双向通行）可选 | 只 | 1 |
| 3 | 读卡器 | 支持刷卡开门模式； 支持普通Mifare卡识别、公交IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34； 支持在线升级 | 只 | 4 |
| 4 | 双门网络控制器 | 工作电流： 小于200mA 电源电压： 220v±10%(内置DC12V/2A电源) 报警输出电流： 小于5A/每路（继电器触点） 开锁输出电流： 小于5A/每路（继电器触点） 存储容量： 100000个用户卡号，50000条记录数据 通讯方式： TCP/IP通讯 掉电数据保存时间: 10年以上 | 台 | 2 |
| 5 | 管理软件 | 与一卡通平台软件为一套软件 | 套 | 1 |

| 停车场及车位引导系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 1 | 快速挡车器 | 采用直杆 档杆长度≤4m 最短抬杆时间≤1.6s 具备防撞、防砸功能 | 台 | 4 |
| 2 | 数字式车辆检测器 | 灵敏度、频率:高中低可调 工作电压：220VAC+/-10% 耗能：3VA 反应时间：10ms | 套 | 4 |
| 3 | 车牌识别一体机 | 采用ARM主控芯片，数据存储 3万条、卡号容量5万个 全天候车辆检测率≥99% 识别车辆速度在0-40Km/h 车辆捕捉正确率≥99% 自适应摄像机调节时间≤5分钟 触发抓拍抓拍响应时间≤80ms 最大抓拍响应次数：12.5次/秒 平均无故障时间MTTF ≥ 30000小时 支持设备通讯接口，设备输入/输出接口 支持协议TCP/IP、NTP、ONVIF协议 操作系统LINUX | 台 | 4 |
| 4 | 停车场管理软件 | 车辆自动计费 LED及语音信息提示 人工操作均严格记录 适用各类车辆管理 费率可灵活设定 方便的查询功能 完善的报表和明细 灵活的操作员权限管理 车辆进出不同出入口的权限设定 支持多种缴费方式 手机APP对接 | 套 | 1 |
| 5 | 软件狗 | 给软件授权 | 个 | 1 |
| 二 | 车位引导系统 |  |  |  |
| 1 | 车位引导管理软件 | 停车场系统历史数据查询 停车场系统参数设置 停车场系统各区域、终端车位和空余车位实时显示 停车场车位电子地图实时显示 | 套 | 1 |
| 2 | 车位视频处理器 | 每台最多可控制30台车位识别相机 | 台 | 6 |
| 3 | 室内双向车位引导屏 | 含电源，支持TCP/IP通讯 采用全点阵LED屏 可自定义数据源，引导在断网时可脱机使用 | 块 | 3 |
| 4 | 室内单向车位引导屏 | 含电源，支持TCP/IP通讯 采用全点阵LED屏 可自定义数据源，引导在断网时可脱机使用 | 块 | 6 |
| 5 | 两车位摄像机 | 每台摄像机监控2个车位，TCP/IP数字信号传输，不低于130万高清，适用于低照度车场，采用3D降噪技术，并具有高亮度低功耗LED红/绿/蓝三色指示灯，工业级一体式设计 | 个 | 64 |
| 6 | 三车位摄像机 | 每台摄像机监控3个车位，TCP/IP数字信号传输，不低于300万高清，适用于低照度车场，采用3D降噪技术，并具有高亮度低功耗LED红/绿/蓝三色指示灯，工业级一体式设计 | 个 | 19 |

| 访客系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 立式访客一体机 | 主机配置：双核3.0GHz、1TB硬盘、4GB DDR3内存； 显示屏：19寸触摸显示屏和22寸液晶广告屏，显示屏支持手写触摸输入； 功能配置：身份证/Mifare卡/条码/二维码/摄像头/电话机/打印机/语音卡； 输入电压：AC220V； 尺寸：700*1850*500mm； 重量：62kg。 | 套 | 4 |
| 2 | 嵌入式二维码读卡器 |  | 台 | 2 |
| 3 | 后端管理平台 | 硬件服务器+访客管理软件模块 | 台 | 1 |

| 信息发布系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 文化成果展示厅大屏尺寸为3200mm*1800mm，比例16:9；P2.5室内全彩LED屏（含配套电源及电源接线箱），物理点间距：2.5mm； | m2 | 5.76 |
| 2 | 支撑钢结构 | 具体依照现场条件确定，安装结构能满足LED全彩屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 | m2 | 5.76 |
| 3 | 控制系统（含发送卡及接收卡） | 配套 | 套 | 1 |
| 4 | 控制软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 5 | LED视频图像处理器 | ≥130万像素，输入信号HDMI/DVI/VGA/SDI，信号/模式无缝切换、全屏缩放 | 套 | 1 |
| 6 | LED全彩屏 | 地下一层报告厅前厅大屏尺寸为3200mm*1800mm，比例16:9；P2.5室内全彩LED屏（含配套电源及电源接线箱），物理点间距：2.5mm； | m2 | 5.76 |
| 7 | 支撑钢结构 | 具体依照现场条件确定，安装结构能满足LED全彩屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 | m2 | 5.76 |
| 8 | 控制系统（含发送卡及接收卡） | 配套 | 套 | 1 |
| 9 | 控制软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 10 | LED视频图像处理器 | ≥130万像素，输入信号HDMI/DVI/VGA/SDI，信号/模式无缝切换、全屏缩放 | 套 | 1 |
| 11 | LED全彩屏 | 一层大厅大屏尺寸为4000mm*2250mm，比例为16:9。P2.5室内全彩LED屏（含配套电源及电源接线箱），物理点间距：2.5mm； | m2 | 9 |
| 12 | 支撑钢结构 | 具体依照现场条件确定，安装结构能满足LED全彩屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 | m2 | 9 |
| 13 | 控制系统（含发送卡及接收卡） | 配套 | 套 | 1 |
| 14 | 控制软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 15 | LED视频图像处理器 | ≥130万像素，输入信号HDMI/DVI/VGA/SDI，信号/模式无缝切换、全屏缩放 | 套 | 1 |
| 16 | LED全彩屏 | 二层图书馆大屏尺寸为4000mm*2250mm，比例为16:9。P2.5室内全彩LED屏（含配套电源及电源接线箱），物理点间距：2.5mm；物理密度：160000点/平方；亮度≥800cd/㎡，模显示屏寿命≥10万小时，平均无故障时间≥10000小时。 | m2 | 9 |
| 17 | 支撑钢结构 | 具体依照现场条件确定，安装结构能满足LED全彩屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 | m2 | 9 |
| 18 | 控制系统（含发送卡及接收卡） | 配套 | 套 | 1 |
| 19 | 控制软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 20 | LED视频图像处理器 | ≥130万像素，输入信号HDMI/DVI/VGA/SDI，信号/模式无缝切换、全屏缩放 | 套 | 1 |
| 21 | 60寸移动信息发布屏 | 显控一体机（含移动支架）： 显示屏：60寸LED液晶屏，画面比例 16﹕9； 最大分辨率 1920×1080；含工业控制器。 | 套 | 7 |
| 22 | 32寸信息发布屏一体机 | 壁挂式显控一体机： 显示屏：32寸LED液晶屏，画面比例 16﹕9； 最大分辨率 1920×1080；含工业控制器。 | 套 | 6 |
| 23 | 信息发布盒 | 多媒体控制器接收和执行中心控制的信息及控制，通过分控端软件自动按照时间表播出，控制器具备硬盘存储功能。 工业处理器：双核2.0GHz； 内存：DDR3 2GB； 数据存储：64GB（SSD）； 视频输出：VGA、HDMI； 串行指令通讯端口：1个RS232端口(可与RS485信号转换)×1；USB端口：USB×2； 音频输出：1个音频输出，1个声源录入；网卡：10\100\1000M自适应千兆网卡；网络接口：RJ45。 | 套 | 4 |
| 二、 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 信息发布软件 | 基于TCP/IP网络，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，主要包含任务管理、任务设定、节目管理、素材管理与审批模块、字幕管理、分屏管理、发送管理、终端管理、地图管理、LED管理、系统维护等功能模块，支持和第三方系统对接。终端设备的运行状态，后台支持自动监控功能，支持的向显示终端定时发送节目功能。支持对LED异步屏和全彩屏的控制功能，可直接进行节目内容发送。 | 套 | 1 |

| IBMS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务器 | T440 3104 16G 300G SAS *3//DVDRW/750W单电 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器操作系统 | Windows 2008 Server | 套 | 1 |
| 3 | 数据库 | SQL Server 2008 | 套 | 1 |
| 4 | 工作站 | i5-7500 8G 1T 21.5寸显示器 | 套 | 1 |
| 5 | 工作站操作系统 | Windows 10 | 套 | 1 |
| 6 | 可视化 | 集成BIM可视化模型 | 套 | 1 |
| 7 | 智能化集成系统软件平台 | 物联网平台不仅将实现各种设备和系统的互联互通，同时将作为楼内“所有”数据的集散中心。在此基础上，经过智能化处理和分析的数据将极大的促进对数据价值的挖掘，将会诞生出很多创新的管理模式和应用。 主要功能： （1）连接能力：包括硬件连接和软件连接能力，楼内存在多种类型的应用和系统，来源于多个厂家，传统情况下各系统独立建设和使用，各自解决不同问题，难以形成合力，造成“信息孤岛”，导致系统和数据价值不能有效挖掘。基于物联网平台的全连接能力，向下即能接入各种硬件、传感器等设备，如安防摄像机、门禁、一卡通、广播系统等，又能对接楼内各种应用和系统。平台具备开放的链接能力，支持主流厂家设备和协议，形成开放互联的生态。 （2）设备/系统管理能力：物联网平台要能对连接上来的终端和系统进行监控，包括状态查询、设置调整、软件升级、系统升级、故障排查、生命周期管理等，同时能提供终端和应用状态监控告警反馈，为预先处理故障提供支撑，提高用户使用满意度和便利性，降低对人的依赖。 （3）数据管理能力：从各种数据源和平台获取数据并进行存储，然后使用丰富的分析功能对数据进行管理和分析。包括高扩展的数据库、实时数据处理、结构化和非结构化数据的处理等，提供多维度的数据管理服务。 （4）消息服务：物联网平台不仅是数据的存储和集散中心，也是消息处理和转发中心，必须具备高可靠，跨系统的消息通道能力。确保系统内和系统间通信的高效稳定，进而实现高效的将用户和系统与数据联通的目的。 （5）智能分析能力：物联网将驱动写字楼进入真正的数据时代，数据将成为重要的生产资料，而大量数据的处理将依靠AI（人工智能）来进行。包括视频智能分析、人脸识别、图像识别、大数据等。 （6）支持应用开发能力：通过丰富的应用服务最终用户是物联网的最终目标，物联网平台应当具有开放的支持应用开发能力，通过提供API等支持第三方开发者在物联网平台的基础上进行应用开发和部署，而无需考虑下层基础设施、数据管理、通信协议和安全等问题，降低开发成本、大大缩短开发时间，将硬件和软件层解耦合，解放应用层的生产力，大大激活企业级应用市场。同时引入“类安卓市场”概念，用户可在应用市场主动选择喜欢的应用，满足自己的需求，而不是只能使用某个厂家提供的某种应用。让最终用户来评定和选择应用，促进企业应用市场发展和繁荣。 （7）安全能力：物联网平台必须具备可靠且不断升级的安全能力，从不同层面保证楼内安全，包括设备安全、传输安全、数据安全、系统安全和应用安全等。 | 套 | 1 |
| 8 | 智能客户端套件 | 可实现客户端登录，并对不同的权限设置开放不同的操作权限。集成数据可以在客户端统一显示，实现集中管理。 | 套 | 1 |
| 9 | 短信平台套件 | 发送短信 | 套 | 1 |
| 10 | 消防火灾报警系统接口 | 火灾自动报警系统接口：机运行状态，故障报警；火灾报警探测器的工作状态；探测器地址，位置信息 | 套 | 1 |
| 11 | 视频安防监控系统 | 视频监控系统接口： 以电子地图和菜单等多种方式管理所有的摄像机；实时监视视频监控系统主机、按规范要求安装的各种摄像机的位置与状态以及图象信号的闭路电视平面图；从监控工作站的电子地图窗口中点击摄像头调出实时动态监控的图像，可以预设所有摄像机的动作序列；IBMS管理计算机上，操作者是可操控权限内的任何一台摄像机或观察权限内的显示画面，还可以利用鼠标在电子地图上对视频安防监控系统进行快速操作，实现带云台摄像机的控制、俯仰及变焦对焦等功能；通过IBMS与入侵报警、消防、出入口控制等子系统之间实理联动控制，并以图像或声音等方式实时向管理者发出警示信息，直至管理者做出反应。 | 套 | 1 |
| 12 | 入侵报警系统 | 入侵报警系统接口： 智能化集成系统（IBMS）控制平台以通过与视频监控系统的联动，预设入侵报警系统各感应点周围摄像机的动作序列；在接收到入侵报警系统的报警信息后进行迅速切换状态并及时进行报警；入侵报警系统提供设备的故障信息，运行状态，报警信息给智能化集成系统（IBMS）；智能化集成系统（IBMS）控制平台自动生成相关的报警记录 | 套 | 1 |
| 13 | 电子巡更系统 | 电子巡更系统接口： 智能化集成系统在电子地图上显示寻查点纪录；电子巡更管理系统提供巡查信息的历史记录（巡查人员、巡查时间、巡查地点）等数据给智能化集成系统；管理常用数据（如巡查到位情况、巡查人员等）分析、统计、查询；若该电子巡更系统为在线式巡更，并提供OPC等实时通讯数据接口的情况下，智能化集成系统实现以电子地图的方式，在电子地图上实时显示各个巡更点的巡更状态；采用离线式电子巡更系统，巡视点的设置方便灵活。巡视点应分布在楼内各层（包括地下层）及各重要保卫部门及地区 | 套 | 1 |
| 14 | 停车场管理系统 | 停车场管理系统接口：停车库提供相应接口协议给到智能化集成系统，显示车辆进场时间，显示车辆出场时间；停车车位自动显示器上显示停车场内空位的分区及空位数量；显示车辆进场时的车牌号码，刷卡卡号；具有人性化的操作界面；显示车辆使用人姓名，使用卡的类型。监控停车引导系统设备（如超声波探测器、指示牌等）的工作状态、故障报警等；可以远程修改设备状态及内容；可以远程对设备进行开关管理 | 套 | 1 |
| 15 | 建筑设备监控系统 | 暖通空调系统接口：冷却水供水温度，冷却水回水温度；冷冻水供水温度，冷冻水回水温度；冷水系统主机的运行/停止状态；冷却水系统水泵的运行/停止状态；冷冻水系统水泵的运行/停止状态；冷却水供水压力；冷冻水供水压力；冷却塔蝶阀状态；冷水主机的报警信号。给排水系统接口： 给排水系统提供生活水池的高/低液位报警，监视生活水泵的运行状态、故障状态等给智能化集成系统；提供集水坑的高/低液位报警，监视潜水泵的运行状态、故障状态、手/自动状态给智能化集成系统；提供设备所需的各类报表文件给智能化集成系统 | 套 | 1 |
| 16 | 建筑能效监管系统 | 能耗管理系统接口：能源管理系统开放数据库接口，集成系统实现对所有能源基础数据的采集和读取，并且进行深度分析、报表统计 | 套 | 1 |
| 17 | 智能照明系统 | 智能照明系统接口：在工作站上以电子地图的形式显示各照明区域的信息；监视各主要照明回路的运行状态；智能照明开关控制 | 套 | 1 |
| 18 | 公共广播系统 | 广播系统接口：公共广播系统通过提供TCP/IP协议通信接口方式与智能化集成系统进行集成，背景音乐系统向智能化集成系统提供各项监测、故障报警功能需求的数据。 | 套 | 1 |
| 19 | 会议系统 |  | 套 | 1 |
| 20 | 一卡通应用系统 | 门禁一卡通系统接口： 监控每个门的开关状态；监视每个门的故障状态；监视每个门的报警状态；控制门禁的开和关；一卡通系统采用ODBC或OPC方式向智能化集成系统提供交换数据。 | 套 | 1 |
| 21 | 图书馆借还书管理系统 |  | 套 | 1 |
| 22 | 售检票系统 |  | 套 | 1 |
| 23 | 藏品库监测 |  | 套 | 1 |

（六）年度维保-防雷装置检测

| 序号 | 名称 | 内容 | 检测点（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接闪器 | 接闪带 | 6 |
| 2 |  | 接闪杆 | 0 |
| 3 |  | 接闪网 | 0 |
| 4 |  | 接闪线 | 0 |
| 5 |  | 金属幕墙 | 0 |
| 6 |  | 金属屋面 | 12 |
| 7 | 金属设备 | 空调外机 | 0 |
| 8 |  | 风机 | 7 |
| 9 |  | 环保设备 | 0 |
| 10 |  | 冷却塔 | 0 |
| 11 |  | 其他设备 | 0 |
| 12 | 屋面金属构件 | 金属爬梯 | 0 |
| 13 |  | 金属水箱 | 0 |
| 14 |  | 金属护栏 | 0 |
| 15 |  | 太阳能支架 | 0 |
| 16 |  | 光伏支架 | 0 |
| 17 |  | 排放管 | 0 |
| 18 | 电梯机房 | 主机 | 0 |
| 19 |  | 控制柜 | 0 |
| 20 |  | 配电柜 | 0 |
| 21 |  | 电涌保护器 | 0 |
| 22 |  | 金属桥架 | 0 |
| 23 | 等电位连接 | 配电柜 | 1 |
| 24 |  | 配电箱 | 60 |
| 25 |  | 机柜 | 0 |
| 26 |  | 电涌保护器 | 45 |
| 27 |  | 均压环 | 5 |
| 28 |  | 金属桥架 | 10 |
| 29 |  | 等电位端子 | 1 |
| 30 | 机房（消防控制室） | 配电柜 | 1 |
| 31 |  | 机柜 | 8 |
| 32 |  | 电涌保护器 | 2 |
| 33 |  | 等电位端子 | 0 |
| 34 |  | 金属桥架 | 3 |
| 35 |  | 防静电地板 | 1 |
| 36 |  | 操作台 | 5 |
| 37 |  | UPS电池柜 | 3 |
| 38 |  | 消防联动柜 | 1 |
| 39 |  | 监控显示屏柜 | 1 |
| 合计（以实际检测点为准） |  |  | 172 |

基本要求：以上项目检测并出具相关检测报告。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商应按要求填报《磋商报价明细表》与《专项维保费用明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则按照无效响应处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于26人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则按照无效响应处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，成交结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假响应，采购人有权取消其成交资格，并依法追究相应责任。

如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《磋商报价明细表》后附相应说明，未提供说明且报价中社保公积金费用测算不符合法律法规、相关政策和采购文件规定的，将按照无效响应处理。成交结果发布后签订合同前，供应商应向采购人提供上述人员不缴纳社保公积金的相应证明材料，未提供证明材料或证明材料与《磋商报价明细表》所附说明不符的将被视为虚假响应，采购人有权取消其成交资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到磋商报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于40人（不含幕墙清洗、专项维保人员），报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天）进行测算，否则按照无效响应处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《磋商报价明细表》中明确税费费率，未明确按照无效响应处理。

⑤其他费用：《磋商报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《磋商报价明细表》中列明，结算时按实支付，未按要求填报做无效响应处理：人员福利、维修工具及耗材费、垃圾清运费、办公用品及耗材费、清洁工具及耗材费、幕墙清洗费、专项维保费。

①人员福利：国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。

②维修工具及耗材费：报价中包含单件单价不高于500元的材料费。根据往年此项费用实际发生金额测算（往年实际发生金额测算为30000元/年），供应商报价不得超过30000元/年。

③垃圾清运费：根据往年此项费用实际发生金额测算（往年实际发生金额测算为30000元/年），供应商报价不得超过30000元/年。

④办公用品及耗材费：根据往年此项费用实际发生金额测算（往年实际发生金额测算为20000元/年），供应商报价不得超过20000元/年。

⑤清洁工具及耗材费：本项报价中不含会议专用物品和卫生间耗材。根据往年此项费用实际发生金额测算，其他清洁工具及耗材费测算为30000元/年，供应商报价不得超过30000元/年。

⑥幕墙清洗费：本项费用最高限价为6.52万元。

⑦专项维保费：

消防年度维保费: 报价中包含单件单价不高于200元的材料费，本项费用最高限价为4万元。

高压年度维保费: 报价中包含单件单价不高于500元的材料费，本项费用最高限价为2.4万元。

空调年度维保费: 报价中包含单件单价不高于1000元的材料费，本项费用最高限价为18万元。

电梯年度维保费: 报价中包含单件单价不高于500元的材料费，本项费用最高限价为5万元。

智能化年度维保费: 报价中包含单件单价不高于200元的材料费，包含维修故障检测费用，本项费用最高限价为17万元。

防雷年度维保费（防雷装置检测）:本项费用最高限价为0.8万元。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《磋商报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效响应处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

（4）《磋商报价明细表》“总价”应当与系统中填写的《磋商报价表》 “总报价”一致，否则作无效响应处理。《专项维保费用明细表》中各分项费用须与《磋商报价明细表》中对应的各分项费用一致，否则作无效响应处理。

（5）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本要求为准。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.考核要求

（1）实行百分制考核：考核得分为综合评分与满意度测评各占50%。（具体详见附件1考核细则）。

（2）考核处理办法

①当月考评扣减分数在10分（含10分）以内为月度考评达标，采购人支付供应商当月物业管理费的100%。非整改月当月考评扣减分数在10分以上至15分（含15分），采购人支付当月100%的物业管理费，并给与供应商1个月的整改期限，如果供应商在下一月份的考核分数还不达标的，采购人扣减供应商3%的月度物业管理费并要求供应商继续整改；如第三个月起仍未达标的，采购人将当月扣减供应商5%的月度物业管理费，直至供应商整改到月度考核达标为止。

②非整改月当月考评扣减分数在15分以上至20分（含20分），采购人扣减供应商当月物业管理费的2%。

③非整改月当月考评扣减分数超过20分，采购人扣减供应商当月物业管理费的5%；如果供应商连续3个月考评扣减分数超过20分则视为违约，采购人有权单方解除合同，如造成采购人经济损失的，供应商应给予采购人经济赔偿，并承担相应的法律责任。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目服务设想、重难点分析及质量控制 | 评委根据供应商提供的项目服务设想、重难点分析及质量控制等内容综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.服务设想及定位；2.服务重难点分析；3.质量标准及操作规程。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.8分； （3）上述每项内容不够全面，针对性不强，得0.5分； （4）上述每项内容无针对性，得0.3分 （5）述每项内容不合理或未提供的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.2 | 项目管理方案 | 评委根据供应商提供的项目管理方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.安保管理服务、2.保洁管理服务；3.维修服务；4.会务接待服务；5.幕墙清洗服务；6.专项维保服务。 （1）上述每项内容细致全面，针对性强，实施可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较全面的，得0.8分； （3）上述每项内容不够全面，针对性不强，得0.5分 （4）上述每项内容无针对性，得0.3分 （5）上述每项内容不合理或未提供的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 人员管理方案 | 评委根据供应商提供的人员管理方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.人员考核措施；2.奖罚淘汰机制；3.员工行为规范管理。 （1）上述每项内容全面具体，针对性强的，得1分； （2）上述每项内容较全面的，得0.7分； （3）上述每项内容无针对性的，得0.3分； （4）上述每项内容不合理或未提供的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据供应商提供的本突发事件应急处理综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.各类突发事件；2.处理方法及相关措施。 （1）上述每项内容细致全面，针对性强，实施可操作性强的，得2.5分； （2）上述每项内容较全面的，得2分； （3）上述每项内容不够全面，针对性不强，得1.5分 （4）上述每项内容无针对性，得1分 （5）上述每项内容不合理或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 人员培训方案 | 评委根据供应商提供的人员培训方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训计划；2.培训举措；3.培训管理。 （1）上述每项内容全面具体，针对性强的，得1分； （2）上述每项内容较全面，针对性较强的，得0.7分； （3）上述每项内容无针对性的，得0.3分； （4）上述每项内容不合理或未提供的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容至少包含：保安、保洁、维修、维保四项）服务业绩，每提供一个业绩得1分，最多得3分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，否则不予认可。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟派的项目经理： （1）年龄在40周岁（含）以下，得2分； （2）有5年（含）以上非住宅类物业项目项目经理工作经验的得3分。 注：提供相关人员的身份证（年龄计算截止时间为开标当日）、提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料及供应商为其缴纳2024年9月1日以来至少一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟派的工程主管：有5年（含）以上非住宅类物业项目工程主管工作经验的得5分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料及供应商为其缴纳2024年9月1日以来至少一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟派的综合维修工： 具有3年（含）以上非住宅类物业项目物业维修工作经验的得2.5分/人，满分5分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料及供应商为其缴纳2024年9月1日以来至少一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 供应商承诺成交后购买公众责任险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得3分，未提供不得分。（提供承诺书，格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 供应商承诺遵守采购人保密规定、对员工进行安全和保密教育的得3分，未提供不得分。（提供承诺书，格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.6 | 业绩评价 | 供应商提供符合上述 3.1 要求的业绩对应的服务单位出具的满意度证明材料（履约优秀、满意等同等级评价），每提供1个得2分，最多6分。 注：（1）提供采购人满意度证明材料，材料加盖服务单位公章，证明材料缺项或未提供的不得分。 （2）同一业主单位的多个评价仅作为一个评价，不累计得分。 （3）在3.1业绩评分项中未得分的业绩，对应的本项业绩评价也不得分。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件1：考核细则

物业管理考核办法

为进一步提高后勤服务保障水平，加强和规范对物业服务的管理监督、检查考核工作，使物业管理工作标准化、制度化、规范化，提供优质高效、细致全面的物业服务，特制订本办法。

第一章组织职责

第一条南京市江宁区文化和旅游局委托第三方物业公司为百家湖文化中心提供物业服务。物业公司需根据合同约定为百家湖文化中心提供物业管理服务。采购人委托百家湖文化中心对物业公司进行统筹管理与考核。

第二条百家湖文化中心牵头对物业公司开展考核工作，负责与物业公司进行沟通协商，具体负责物业管理工作，及时处理安全防范、环境卫生，指导处置物业管理中重大突发性问题，确保物业管理工作稳步、有序、规范开展。

第三条加强对物业管理工作情况的监督管理，百家湖文化中心需指定负责人每天对当日物业管理状况进行了解与跟进；每周至少进行一次物业管理服务情况抽查或巡查；每月组织一次考核会对当月物业管理工作情况及时进行考核、总结，对发现的问题及时与物业公司协商沟通，并要求限期整改完善，确保人员、物力调度到位，保持正常工作秩序。

第四条每季度召开物业监管会议，对物业管理工作进行监督检查，并对反馈的问题落实情况进行跟踪督导，采购人做好会议记录。

第二章物业服务监督管理考核方式

第五条考核为日常考核

（一）日常考核。日常考核除平时抽查检查及跟踪整改落实外，由百家湖文化中心牵头每月组织召开一次考核会，内容包括听取汇报、查阅台账、询问应答和满意度测评。考核得分为综合评分与满意度测评各占50%，其中，综合评分由采购人根据《百家湖文化中心物业考核细则》，结合日常表现及台账佐证进行综合打分；满意度测评根据发放回收《机关物业服务满意度情况测评表》打分，分为很满意（100分）、满意（80分）、基本满意（70分）、不满意（50分）测算总分。

第六条日常表现着重考察物业公司及时响应整改落实情况。甲方根据满意度测评收集到的意见建议，结合月度安全生产检查问题清单及日常工作评估，在每月考核中形成整改清单，乙方须逐一对照认真制定整改计划，明确完成时间。甲方在下一月度考核中，逐一评价整改完成情况。

第七条年度得分增设加分项和扣分项，最终得出乙方年度总得分。

（一）加分项：

1.较好完成甲方交办的如防冻扫雪等任务，可视情每项任务加1-3分。

2.较好完成领导来百家湖文化中心调研调度活动保障任务，可每次任务加0.5分。

3.物业服务工作得到采购人主要领导批示表扬或在党支部会议、主任办公会等口头表扬，每次可加1分（同一事件不重复加分）。

4.物业项目荣获市级及以上荣誉表彰，可视情每项荣誉加1-2分。

5.乙方承担的工作任务出色，被上级部门授予先进荣誉或通报表扬，可视情每项荣誉加1-2分。

6.乙方在非其负责的工作领域发现并提醒甲方存在安全隐患且属实的，可视情每次加1-2分。

（二）扣分项：

1.对甲方在月度考核中提出的整改要求，未按时整改到位，每项要求视情扣减1-2分。

2.所负责工作领域未及时发现安全隐患，按每个隐患扣减1分。

3.未征得甲方同意，让无关人员进入办公楼内，按每次扣减1分。

4.乙方所承担的工作任务在上级部门或其他主管部门组织的明察暗访中存在问题导致甲方被考核扣分或处罚，每次视情扣减1-3分，罚金由乙方承担。

（三）一票否决项：

1.乙方负责管理区域发生安全生产事故。

2.因乙方管理松懈，导致无关人员进入办公区域，发生失密失窃事件。

3.在被委托采购物品或服务过程中存在收受回扣、收取好处行为。

4.因乙方所承担的工作任务出现重大问题，导致甲方被上级部门约谈、问责。

第三章物业服务监督管理考核内容

第八条物业考核内容与服务范围保持一致。

第九条物业服务管理公司需严格按照物业服务合同要求各岗位人员配备齐全，明确各岗位职能职责。

第十条物业服务合同以外涉及到的其他内容，应由甲乙双方协商完成，可视情作为考核加分项。

第四章附则

第十一条本办法作为物业服务合同附件，自物业服务合同签定之日起执行。

第十二条本办法最终解释权属南京市江宁区文化和旅游局。

机关物业服务满意度情况测评表

| 序号 | 内容 | 满意度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1 | 物业人员仪容仪表、礼貌用语、服务意识 |  |  |  |  |
| 2 | 环境保洁卫生 |  |  |  |  |
| 3 | 安全秩序维护、车辆管理 |  |  |  |  |
| 4 | 日常维修服务 |  |  |  |  |
| 5 | 会务接待服务 |  |  |  |  |
| 6 | 幕墙清洗情况 |  |  |  |  |
| 7 | 专项维保情况 |  |  |  |  |
| 8 | 组织管理水平，主动协调沟通能力，任务完成效率 |  |  |  |  |
| 9 | 制度体系建设及贯彻执行情况 |  |  |  |  |
| 10 | 积极响应甲方要求，认真整改问题 |  |  |  |  |
| 意见与建议： |  |  |  |  |  |

（备注：根据物业考核办法，满意度分值为：很满意100分、满意80分、基本满意70分、不满意50分）

百家湖文化中心物业考核细则

| 序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 20 |  |
|  | 1.物业管理企业专业技术人员持证上岗；员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。 | 5 | 每发现专业技术人员有1人无上岗证书扣1分；着装及标志一次不符合扣0.5分。 |
|  | 2.各类规章制度、工作计划等的制定规范，各类合同的签订及档案管理规范，台账资料齐全。 | 5 | 各类制度、工作计划、设备维保记录保存完好，台账资料齐全。每发现一处不齐全或不完善扣0.5分。 |
|  | 3.建立24小时值班制度，设备运行、人员管理等突发事件应急处理妥善及时。 | 5 | 符合5分，运行处置不及时，或不规范，未造成影响得3分，造成一定影响得3分，造成重大影响0分。 |
|  | 4.定期征求物业服务意见建议，对合理的建议能够及时整改。 | 5 | 符合5分，基本符合3分，不符合0分。 |
| 二 | 日常巡查 | 6 |  |
|  | 1.每日1次重点巡视检查空调机房等设备间，发现问题及时上报班主管人员进行维修处理。 | 3 | 符合3分，发现1次未巡查扣1分。 |
|  | 2.每周1次巡检，发现堆放杂物的，及时劝阻。 | 1 | 符合1分，发现1次未巡查扣0.5分。 |
|  | 3.每月1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品等。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.每季1次检查室外排水管道、窨井等；每年1次检查房屋结构、悬挑部位、外墙立面以及涉及使用安全的部位。 | 1 | 符合1分，发现1次未巡查扣0.2分。 |
| 三 | 环境卫生管理 | 28 |  |
|  | （一）楼内环境卫生 | 12 |  |
|  | 1.建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备。制定保洁人员岗位职责，划分保洁责任区。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |
|  | 2.实行标准化的清扫保洁，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍，对灯具、开关、把手、楼梯扶手及时擦拭。走廊放置的垃圾桶及时清理。 | 2 | 符合2分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 3.对服务区公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀。垃圾按规定分类袋装化，及时清运，定期擦洗垃圾分类箱。 | 2 | 符合2分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 4.及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。 | 2 | 符合2分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 5.楼内卫生间墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网，台面、镜面无水迹、无污迹、地面无烟头纸屑，卫生洁具干净无黄渍，保洁工具存放整洁。卫生间洁净无异味。 | 2 | 符合2分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 6.配合做好垃圾分类专项工作，具体参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。 | 2 | 执行较好2分，基本执行1分，未执行0分。 |
|  | （二）室外环境卫生 | 16 |  |
|  | 1.实行标准化的清扫保洁，专人负责检查监督楼宇室外墙面、机动车及非机动车停放处、道路、建筑小品等，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍。 | 2 | 符合2分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 2.地面在每天晨晚前各打扫一次，垃圾及时清运，每天安排专人跟踪清扫，确保地面无杂物、无污渍，无积水、无破损。 | 3 | 符合3分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 3.下水道每月疏通清理，确保畅通无阻。设施每周清洁两次，保持设施完好如新、透明区域整洁通透。 | 3 | 符合3分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 4.及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。 | 2 | 符合2分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 5.每周彻底清扫地下停车场一次，及时清理污水、污物，保持四壁无灰尘。 | 3 | 符合3分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 6.配合做好垃圾分类专项工作，具体规定参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。 | 3 | 执行较好3分，基本执行0.5分，未执行0分。 |
| 四 | 会议接待服务 | 8 |  |
|  | 1.服务员应着装整齐，文明，礼貌，热情的服务会议室内的宾客，做好会议前的迎接和会议结束的欢送工作。 | 2 | 未达到一次扣0.5分。 |
|  | 2.按要求布置会议室，摆放好用品用具，做好会议室的卫生，调节好室内的音响，空气，温度。 | 2 | 未达到一次扣0.5分。 |
|  | 3.掌握每次会议的单位，人数，时间，要客及具体要求。 | 2 | 未达到一次扣0.5分。 |
|  | 4.会议时服务员要坚守岗位，注意观察控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 | 2 | 未达到一次扣0.5分。 |
| 五 | 维修服务 | 10 |  |
|  | 1.建立严格的维修制度，配备专业维修人员，实行24小时值班制度，建立报修档案。 | 2 | 未建立严格维修制度一次扣1分；未持证上岗，无报修档案一次扣1分。 |
|  | 2.楼内的零修，急修及时完成；争取水电等零修不过夜，门窗家具零修不过天，土建零修不过周；影响采购人正常工作的报修必须在10分内赶到现场进行抢修；并做好维修记录和回访。 | 6 | 未达到一次1分。 |
|  | 3.公共部位的照明和应急灯具必须每天巡查保证完好无缺。 | 1 | 未达到一次一处扣0.5分。 |
|  | 4.楼内有规范醒目的节能告示牌，警示牌等。 | 1 | 未达到一次扣0.5分 |
| 六 | 秩序维护管理 | 10 |  |
|  | （一）公共秩序管理 | 6 |  |
|  | 1.建立服务区传达及其公共秩序等管理制度并认真落实，确保正常工作环境和服务区安全。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |
|  | 2.值班人员在岗在位，熟悉工作区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责。严格验证、登记、杜绝闲杂人员进入服务区，环境秩序良好。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |
|  | 3.维护和保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行，对服务区的安全状况实行24小时监控，做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效地处置突发事件。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.对于来访人员要进行登记，及时联系相关部门，保证正常办公秩序。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |
|  | （二）安全巡查 | 4 |  |
|  | 1.建立安全巡查制度，按照规定要求合理配备巡查人员和巡查工具、设置巡查线路。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.每3小时巡查重点部位一次，在重点部位设置签到点，签到记录作为巡查凭证，巡逻记录清晰完整。 | 1 | 符合1分，漏巡、迟巡一处扣0.5分。 |
|  | 3.巡查人员具备高度责任心，确保巡查点位及线路沿线设备设施状态良好、秩序井然，遇到情况第一时间排除故障，并及时报告上级主管。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.如实反映记录，不得弄虚作假。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
| 七 | 幕墙清洗 | 6 |  |
|  | 1.玻璃材质幕墙一年一次清洗，满足幕墙清洗要求 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.铝板材质幕墙一年一次清洗，满足幕墙清洗要求 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |
|  | 3.混凝土板材质幕墙一年一次清洗，满足幕墙清洗要求 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |
| 八 | 专项维保打分 | 12 |  |
|  | 1.消防年度维保，确保设备正常运行 | 2 | 执行较好2分，基本执行1分，未执行0分。 |
|  | 2.高压年度维保，确保设备正常运行 | 2 | 执行较好2分，基本执行1分，未执行0分。 |
|  | 3.空调年度维保，确保设备正常运行 | 2 | 执行较好2分，基本执行1分，未执行0分。 |
|  | 4.电梯年度维保，确保设备正常运行 | 2 | 执行较好2分，基本执行1分，未执行0分。 |
|  | 5.智能化年度维保，确保设备正常运行 | 2 | 执行较好2分，基本执行1分，未执行0分。 |
|  | 6.防雷年度维保，确保设备正常运行 | 2 | 执行较好2分，基本执行1分，未执行0分。 |

附件2：本项目移交设备设施清单

本项目移交设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 规格\型号 | 厂家 | 数量 | 使用部位 | 是否特种设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | DT-1 | 通力电梯 | 1 | -1~5层 | 是 |  |
| 2 | 无机房乘客电梯 | DT-2 | 通力电梯 | 1 | -1~5层 | 是 |  |
| 3 | 无机房乘客电梯 | DT-3 | 通力电梯 | 1 | -2~1层 | 是 |  |
| 4 | 无机房乘客电梯 | DT-4 | 通力电梯 | 1 | -2~4层 | 是 |  |
| 5 | 无机房乘客电梯 | DT-6 | 通力电梯 | 1 | 1~2层 | 是 |  |
| 6 | 室外自动扶梯 | FT-1 | 通力电梯 | 1 | 1~2层 | 是 |  |
| 7 | 无机房载货电梯 | DT-5 | 东南电梯 | 1 | -2~5层 | 是 |  |
| 8 | 恒温恒湿机组 | 室内机规格：风量17000m³/h,静压250Pa,冷量95KW 含配套室外机 | 欧科 | 2 | -1层 |  | 空调系统 |
| 9 | 恒温恒湿机组 | 室内机规格：风量15000m³/h,静压250Pa,冷量776KW 含配套室外机 | 欧科 | 2 | -1层 |  | 空调系统 |
| 10 | 空调器 | 1.名称:多联机室内机 2.型号:FXMP- | 富士通 | 266 | -1~5层 |  | 空调系统 |
| 11 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:RUXYQ- | 富士通 | 20 | -1~1层 |  | 空调系统 |
| 12 | 室内空调控制面板 |  | 富士通 | 67 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 13 | 全热交换器 |  | 靖江易凯 | 10 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 14 | 落地式全热交换器 |  | 靖江易凯 | 4 | 1~4层 |  | 通风系统 |
| 15 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 | 靖江易凯 | 54 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 16 | 碳钢阀门 | 280℃防火阀 | 靖江易凯 | 11 | 人防 |  | 通风系统 |
| 17 | 碳钢阀门 | PYH.2防火阀 | 靖江易凯 | 26 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 18 | 碳钢阀门 | PYH防火阀 | 靖江易凯 | 18 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 19 | 碳钢阀门 | 电动调节阀 | 靖江易凯 | 7 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 20 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 | 靖江易凯 | 8 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 21 | 碳钢阀门 | 风管止回阀 | 靖江易凯 | 12 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 22 | 方形散流器 |  | 靖江易凯 | 136 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 23 | 消声器 | 消声器 | 靖江易凯 | 15 | 1~5层 |  | 通风系统 |
| 24 | 风口 | 格栅回风口 | 靖江易凯 | 233 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 25 | 风口 | 回风口 | 靖江易凯 | 15 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 26 | 风口 | 双层百叶送风口 | 靖江易凯 | 214 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 27 | 风口 | 旋流风口 | 靖江易凯 | 30 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 28 | 风口 | 常闭板式排烟口 | 靖江易凯 | 7 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 29 | 风口 | 电动送风口 | 靖江易凯 | 36 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 30 | 风口 | 百叶风口 | 靖江易凯 | 82 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 31 | 风扇 | 排风扇(配防火阀) 型号: L=500M/H | 靖江易凯 | 35 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 32 | 风扇 | 壁式排风扇 | 靖江易凯 | 16 | - 1~5层 |  | 通风系统 |
| 33 | 风扇 | 厕所排风扇TP3.5 | 靖江易凯 | 44 | 卫生间 |  | 通风系统 |
| 34 | 柜式离心风机 | HTFC(DT)-I | 靖江易凯 | 8 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 35 | 混流式风机 | SWF-I | 靖江易凯 | 8 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 36 | 斜流式风机 | SJG-3.0F | 靖江易凯 | 1 | 5层 |  | 通风系统 |
| 37 | 管道斜流风机 | GXFNo5.0B | 靖江易凯 | 1 | 人防 |  | 通风系统 |
| 38 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1 | 靖江易凯 | 6 | 人防 |  | 通风系统 |
| 39 | 排风(排烟)双速风机 | HTFC(DT)-IV-25S1 | 靖江易凯 | 4 | 1~5层 |  | 通风系统 |
| 40 | 轴流风机 | HTF(A)-I | 靖江易凯 | 17 | 1~5层 |  | 通风系统 |
| 41 | 静压箱 | 静压箱 | 靖江易凯 | 20 | -2~5层 |  | 通风系统 |
| 42 | 过滤吸收器 | RFP-1000额定过滤风量:1000m¦/h设备阻力:≯700Pa |  | 6 | 人防 |  | 人防系统 |
| 43 | 油网滤尘器（管式） | LWP-X | 山西新华 | 2 | 人防 |  | 人防系统 |
| 44 | 碳钢阀门 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:DN400 3.支架形式、材质:型钢制作安装 |  | 2 | 人防 |  | 人防系统 |
| 45 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动超压排气阀 2.型号:FCH-250 3.规格:φ250 |  | 8 | 人防 |  | 人防系统 |
| 46 | 双连杆手动密闭阀 | SMF40 |  | 6 | 人防 |  | 人防系统 |
| 47 | 双连杆手动密闭阀 | SMF60 |  | 8 | 人防 |  | 人防系统 |
| 48 | 超压排气活门 | FCH-250 |  | 8 | 人防 |  | 人防系统 |
| 49 | 换气堵头 | DN400 |  | 6 | 人防 |  | 人防系统 |
| 50 | 光伏组件 | 280w多晶硅 |  | 18 | 自行车坡道 |  | 光伏系统 |
| 51 | 逆变器 | 5kw |  | 1 | 自行车坡道 |  | 光伏系统 |
| 52 | 并网柜 | 智能型 |  | 1 | 自行车坡道 |  | 光伏系统 |
| 53 | 坐便器 | C1983T | 和成 | 15 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 54 | 蹲便器（含冲洗阀） | C4151N(CF636CT) | 和成 | 65 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 55 | 小便斗（含冲洗阀） | U4486B(AF3425NHAW) | 和成 | 30 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 56 | 洗脸盆（感应水龙头） | L4057(AF4092) | 和成 | 83 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 57 | 残卫洗脸盆（龙头） | LF5513S(LF4801L-CP) | 和成 | 4 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 58 | 拖布池（水龙头） | SF322NT(LF624) | 和成 | 6 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 59 | 不锈钢水槽、龙头 | XA0007、KF0702-CP | 和成 | 18 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 60 | 一体化污水提升设备 | AMWT-15-2 Q=15m³/h,H=15m，N=1.5KW,一用一备 | 南京沁水源 | 4 | 卫生间 |  | 给排水系统 |
| 61 | 排污泵100JYWQ100-15-2000-7.5 | Q=110m3/h,H=12.5m,N=7.5KW | 上海东方 | 6 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 62 | 排污泵100JYWQ80-9-2000-4.0 | Q=65m3/h,H=10.0m,N=4.0KW | 上海东方 | 2 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 63 | 排污泵50JYWQ-15-15-1200-1.5 | Q=15m3/h,H=15.0m,N=1.5KW | 上海东方 | 12 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 64 | 排污泵50JYWQ-23-12-1200-2.2 | Q=25m3/h ,H=12m N=2.2KW | 上海东方 | 8 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 65 | 排污泵80JYWQ37-15-1600-4.0 | Q=38m3/h ,H=15m N=4.0KW | 上海东方 | 4 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 66 | 排污泵80JYWQ40-9-1400-2.2 | Q=45m3/h,H=11m,N=3.0KW | 上海东方 | 4 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 67 | 排污泵80JYWQ50-12-1200-4.0 | Q=40m3/h,H=11m,N=3.0KW | 上海东方 | 2 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 68 | 排污泵JYWQ50-25-12-1200-2.2 | Q=27m3/h,H=12m,N=2.2KW | 上海东方 | 16 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 69 | 无负压增压供水设备 | Q=4.0m3/h,H=56m,N=1.5KW | 凯泉 | 1 | 地下室 |  | 给排水系统 |
| 70 | 自喷系统加压泵 | XBD9.4/40G-FLG Q=35L/s,H=94m,N=75.0KW | 凯泉 | 2 | 水泵房 |  | 消防系统 |
| 71 | 室内消火栓系统加压泵 | XBD8.8/30G-FLG Q=30L/s,H=88m,N=55.0KW | 凯泉 | 2 | 水泵房 |  | 消防系统 |
| 72 | 智能灭火设备系统加压泵 | XBD11.2/20G-FLGQ=20L/s,H=110m,N=55.0KW | 凯泉 | 2 | 水泵房 |  | 消防系统 |
| 73 | 智能灭火设备系统稳压设备 | Q=1L/s,H=30m,N=2.2KW | 凯泉 | 1 | 水泵房 |  | 消防系统 |
| 74 | 气体灭火控制器 | 无管网式 | 中消 | 3 | -1层 |  | 消防系统 |
| 75 | 泄压装置 | XZ0.25/1.1-PAVLN |  | 1 | -1层 |  | 消防系统 |
| 76 | 泄压装置 | XZ0.36/1.1-PAVLN |  | 5 | -1层 |  | 消防系统 |
| 77 | 电动葫芦 | 起重160kg,提升30m, 220V,1200w, 提升速度19m/min | 山燕 | 46 | 6层 |  |  |
| 78 | 变压器 | SCB10-1000 | 天津众拓 | 2 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 79 | 干式变压器柜 | ZBN2-10 | 天津众拓 | 2 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 80 | 高压成套配电柜 | SIMOSEC-12 | 天津众拓 | 6 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 81 | 低压进线柜 | MNS | 罗格朗 | 2 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 82 | 无功自动补偿电容柜 | SVT-400(300)L/0.38 | 拉塞 | 4 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 83 | 有源滤波柜 | AW-APF-4L-100A | 拉塞 | 2 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 84 | 馈线柜 | MNS | 罗格朗 | 13 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 85 | 母联柜 | MNS | 罗格朗 | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 86 | 负控柜 | 壁挂式 | 恒竞电力 | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 87 | 壁挂空调 | 单相2匹 | 海尔 | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 88 | 落地式空调 | 三相3匹 | 海尔 | 2 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 89 | 通讯屏 |  |  | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 90 | 模拟操作图板 |  |  | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 91 | 后台监控系统 |  | 恒竞电力 | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 92 | 风机 | 0.37kw |  | 2 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 93 | 双电源照明箱 | JX2000 | 江苏士林 | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 94 | 安全工器具 |  |  | 1 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 95 | 防鼠装置 |  |  | 2 | 变电所 |  | 变配电系统 |
| 96 | 声光报警器 | 声光报警器 JBF-4372E | 南京中消 | 68 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 97 | 按钮 | 手动报警按钮及消防电话插孔 JBF-4121-P | 南京中消 | 68 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 98 | 按钮 | 消火栓按钮 JBF-4123 | 南京中消 | 59 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 99 | 点型探测器 | 线型光束感烟探测器(带反光板) JTY-H-JBF-VDC1382A | 南京中消 | 28 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 100 | 点型探测器 | 智能感烟探测器(附编码底座) JTY-GD-JBF-4101 | 南京中消 | 292 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 101 | 点型探测器 | 智能感温探测器(附编码底座) JTW-ZD-JBF-4111 | 南京中消 | 40 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 102 | 消防广播(扬声器） | WY-XD5-6(3W) | 南京中消 | 125 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 103 | 联动控制主机 | 消防电源监控主机 | 南京中消 | 1 | 消控室 |  | 消防系统 |
| 104 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾报警系统控制主机 JB-QG-GST5000 | 南京中消 | 1 | 消控室 |  | 消防系统 |
| 105 | 联动控制箱 | 手动控制盘 100点以下 | 南京中消 | 1 | 消控室 |  | 消防系统 |
| 106 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 消防专用电话总机、广播机柜 | 南京中消 | 1 | 消控室 |  | 消防系统 |
| 107 | 备用电源及电池主机(柜） | 智能电源盘 容量:GST-LD-D06 | 南京中消 | 1 | 消控室 |  | 消防系统 |
| 108 | 火灾报警控制微机(CRT) | CRT显示装置 | 南京中消 | 1 | 消控室 |  | 消防系统 |
| 109 | 联动控制主机 | 自动跟踪定位灭火系统集中控制主机 | 南京中消 | 1 | 消控室 |  | 消防系统 |
| 110 | 短路隔离器 | JBF4171 | 南京中消 | 8 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 111 | 室内消火栓 | DN65 |  | 138 | -2~5层 |  | 消防系统 |
| 112 | 屋顶稳压水箱 | WXB-36-3.6-30-Ⅱ |  | 1 | 6层 |  | 消防系统 |
| 113 | 消防水泵接合器 | 自喷用水泵接合器-SQS150-A |  | 3 | 室外 |  | 消防系统 |
| 114 | 消防水泵接合器 | 智能喷水灭火设备用水泵接合器-SQS100-A |  | 2 | 室外 |  | 消防系统 |
| 115 | 室外消防栓 | 室外消防栓D100 |  | 3 | 室外 |  | 消防系统 |
| 116 | 动力配电箱 | JX | 长虹 | 50 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 117 | 动力配电箱 | XL | 长虹 | 16 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 118 | 动力配电箱 | IP55 | 长虹 | 9 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 119 | 动力配电箱 | GGK2 | 长虹 | 5 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 120 | 双电源切换箱 | JX | 长虹 | 48 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 121 | 照明配电箱 | PZ30 | 长虹 | 25 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 122 | 照明配电箱 | JX | 长虹 | 14 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 123 | 电梯控制箱 |  |  | 7 | -2~5层 |  | 强电系统 |
| 124 | 水泵控制箱 |  |  | 27 | 地下室 |  | 强电系统 |
| 125 | 不间断电源设备 | UPS柜 |  | 1 | 消控室 |  | 强电系统 |
| 126 | 智能集中电源应急照明主控制器EPS | 220V | 南京中消 | 1 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 127 | 智能集中监控应急照明分配电箱 | 220V | 南京中消 | 16 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 128 | 集中控制型灯具 | 安全出口灯 型号:KW-BLZC 规格:1W | 南京中消 | 138 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 129 | 集中控制型灯具 | 地面标志灯 型号:KW-BLZC 规格:1W | 南京中消 | 41 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 130 | 集中控制型灯具 | 单向疏散灯 型号:KW-BLZC 规格:1W | 南京中消 | 156 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 131 | 集中控制型灯具 | 双向疏散灯 型号:KW-BLZC 规格:1W | 南京中消 | 21 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 132 | 集中控制型灯具 | 应急吸顶灯 型号:KW-BLZC 规格:18W | 南京中消 | 205 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 133 | 集中控制型灯具 | 应急吸顶灯 型号:KW-BLZC 规格:5W | 南京中消 | 32 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 134 | 集中控制型灯具 | 应急壁灯 型号:KW-BLZC 规格:3W | 南京中消 | 119 | - 1~5层 |  | 智能疏散系统 |
| 135 | 应急壁装单管荧光灯 IP55 | LED 3W | 佛山照明 | 9 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 136 | 应急壁装单管荧光灯 IP55 | 节能灯 1*18W | 佛山照明 | 16 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 137 | 吸顶灯 | 节能灯 LED 1*12W | 佛山照明 | 25 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 138 | 应急吸顶灯 | 节能灯 LED 1*12W | 佛山照明 | 22 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 139 | 应急壁灯 | 节能灯 1*14W | 佛山照明 | 10 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 140 | 声控灯 | 节能灯 LED 1*18W | 佛山照明 | 5 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 141 | 应急声控吸顶灯 | 节能灯 LED 1*18W | 佛山照明 | 7 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 142 | 应急单管支架荧光灯(吸顶) | T5直管 LED 1*28W | 佛山照明 | 22 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 143 | 单管荧光灯(吊管) | LED直管 1*23W | 佛山照明 | 284 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 144 | 应急单管荧光灯(吊管) | LED直管 1*23W | 佛山照明 | 65 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 145 | 应急双管支架荧光灯(吸顶) | T5直管 LED 2*28W | 佛山照明 | 43 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 146 | 应急三管支架荧光灯(吸顶) | T5直管 LED 3*28W | 佛山照明 | 4 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 147 | 安全出口指示灯 | LED 3W | 泽上电子 | 19 | -2层 |  | 照明系统 |
| 148 | 单向疏散指示灯 | LED 3W | 泽上电子 | 48 | -2层 |  | 照明系统 |
| 149 | 双向疏散指示灯 | LED 3W | 泽上电子 | 4 | -2层 |  | 照明系统 |
| 150 | 声光控触摸延时开关 (带强制点亮装置) | 220V 10A | 施耐德 | 20 | -2层 |  | 照明系统 |
| 151 | 单联开关 | 220V 10A | 施耐德 | 95 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 152 | 双联开关 | 220V 10A | 施耐德 | 85 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 153 | 三联开关 | 220V 10A | 施耐德 | 29 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 154 | 四联开关 | 220V 10A | 施耐德 | 19 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 155 | 插座 | 1.名称:二孔加三孔暗插座（安全型） 2.规格:220V 10A | 施耐德 | 811 | -2~5层 |  | 照明系统 |
| 156 | 插座 | 1.名称:单相密闭插座 （安全型） 2.规格:250V 10A | 施耐德 | 4 | -2层 |  | 照明系统 |
| 157 | 插座 | 1.名称:单相二、三极防水暗插座 2.规格:220V 10A 安全型 | 施耐德 | 30 | 卫生间 |  | 照明系统 |
| 158 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V 10A 安全型 | 施耐德 | 81 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 159 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.规格:220V，36W，600*600 | 品上 | 451 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 160 | 普通灯具 | 1.名称:LED格栅射灯 2.规格:220V，9W | 品上 | 538 | -1层 |  | 照明系统 |
| 161 | 普通灯具 | 1.名称:LED格栅射灯（双） 2.规格:220V，2*7W | 品上 | 46 | 3~4层 |  | 照明系统 |
| 162 | 普通灯具 | 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:220V，7W | 品上 | 270 | 卫生间 |  | 照明系统 |
| 163 | 普通灯具 | 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:220V，15W | 品上 | 199 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 164 | 普通灯具 | 1.名称:LED嵌入式射灯 2.规格:220V，35w | 品上 | 137 | -1~1层 |  | 照明系统 |
| 165 | 普通灯具 | 1.名称:LED明装筒灯 2.规格:220V，20W | 品上 | 289 | 2~5层 |  | 照明系统 |
| 166 | 普通灯具 | 1.名称:LED明装筒灯 2.规格:220V，30W | 品上 | 248 | 6层 |  | 照明系统 |
| 167 | 普通灯具 | 1.名称:LED无边框筒灯2.规格:220V，30W | 品上 | 38 | 5层 |  | 照明系统 |
| 168 | 普通灯具 | 1.名称:LED嵌入式射灯 2.规格:220V，9w | 品上 | 11 | 2层 |  | 照明系统 |
| 169 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶射灯 2.规格:220V，18w | 品上 | 24 | 3~4层 |  | 照明系统 |
| 170 | 普通灯具 | 1.名称:LED明装轨道灯 2.规格:220V，18w | 品上 | 122 | 5层 |  | 照明系统 |
| 171 | 普通灯具 | 1.名称:明装导轨 2.规格:与轨道灯配套 | 品上 | 171.62 | 5层 |  | 照明系统 |
| 172 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊线灯 2.规格:220V，22W/m，60mm宽 | 品上 | 446.2 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 173 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊线灯 2.规格:220V，36W/m，60mm宽 | 品上 | 1419.95 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 174 | 普通灯具 | 1.名称:LED线条灯 2.规格:24V，20mm宽 | 品上 | 120.26 | -1层大小报告厅 |  | 照明系统 |
| 175 | 普通灯具 | 1.名称:LED线条灯 2.规格:24V，22W/m，40mm宽 | 品上 | 251.65 | -1层大小报告厅 |  | 照明系统 |
| 176 | 普通灯具 | 1.名称:低压软灯带 2.规格:24V，10w/m | 品上 | 2390.72 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 177 | 普通灯具 | 1.名称:高压软灯带 2.规格:220V，10w/m | 品上 | 2356.88 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 178 | 普通灯具 | 1.名称:驱动 2.规格:150w，与低压灯具配套 | 品上 | 185+189 | -1~5层 |  | 照明系统 |
| 179 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊线壁灯 2.规格:18W/m，4000K 长：0.5m,宽：40mm，厚：120mm | 品上 | 56 | -1层大报告厅 |  | 照明系统 |
| 180 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊线壁灯 2.规格:18W/m，4000K 长：0.5m,宽：40mm，厚：170mm | 品上 | 4 | -1层大报告厅 |  | 照明系统 |
| 181 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊线壁灯 2.规格:18W/m，4000K 长：0.5m,宽：40mm，厚：220mm | 品上 | 4 | -1层大报告厅 |  | 照明系统 |
| 182 | LED洗墙灯 | 24W 3000K | 华而美 | 706 | 室外 |  | 亮化 |
| 183 | LED洗墙灯 | 7.2W 3000K | 华而美 | 28 | 室外 |  | 亮化 |
| 184 | LED洗墙灯 | 14.4W 3000K | 华而美 | 6 | 室外 |  | 亮化 |
| 185 | LED嵌入式筒灯 | 30W 3000K | 华而美 | 3 | 室外 |  | 亮化 |
| 186 | 庭院灯 | 30W 3000K | 华而美 | 31 | 室外 |  | 景观 |
| 187 | LED嵌地灯 | 3W 24V | 华而美 | 71 | 室外 |  | 景观 |
| 188 | LED嵌地灯 | 1W 24V | 华而美 | 301 | 室外 |  | 景观 |
| 189 | LED嵌地灯 | 9W 24V | 华而美 | 8 | 室外 |  | 景观 |
| 190 | LED柔性灯带 | 7.5W/M 24V | 华而美 | 240 | 室外 |  | 景观 |
| 191 | LED泛光灯 | 3W 24V | 华而美 | 9 | 室外 |  | 景观 |
| 192 | LED泛光灯 | 10W 3000K | 华而美 | 23 | 室外 |  | 景观 |
| 193 | 射树灯 | 15W 3000K | 华而美 | 72 | 室外 |  | 景观 |
| 194 | 涌泉灯 | 12W 3000K | 华而美 | 16 | 室外 |  | 景观 |
| 195 | 草坪灯 | 9W 3000K | 华而美 | 8 | 室外 |  | 景观 |
| 196 | 鸟窝灯 | 36W 3000K | 华而美 | 8 | 室外 |  | 景观 |
| 197 | 配电箱 | JX | 成固电气 | 3 | 室外 |  | 景观亮化 |
| 198 | 草坪喷头 | DN20 | 雨鸟 | 115 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 199 | 灌木喷头 | DN20 | 雨鸟 | 76 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 200 | 根部滴管器 | DN20 | 雨鸟 | 28 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 201 | 快速取水阀 | dn63 | 雨鸟 | 10 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 202 | 铜制喷头 | DN50 | 雨鸟 | 24 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 203 | 不锈钢球阀 | DN50 | 雨鸟 | 24 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 204 | 闸阀 | DN80 | 雨鸟 | 6 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 205 | 主管泄水阀 | DN50 | 雨鸟 | 2 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 206 | 闸阀 | DN63 | 雨鸟 | 1 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 207 | 闸阀（铜制） | DN40 | 雨鸟 | 11 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 208 | 止回阀 | DN80 | 雨鸟 | 6 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 209 | 止回阀 | DN63 | 雨鸟 | 1 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 210 | 止回阀（铜制） | DN40 | 雨鸟 | 3 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 211 | 电磁阀 | DN40 | 雨鸟 | 1 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 212 | 浮球阀 | DN20 | 雨鸟 | 1 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 213 | 滴灌管 | DN20 | 雨鸟 | 900 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 214 | 1/2"PE铰接接头 | DN15 | 雨鸟 | 115 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 215 | 灌溉自动控制器 | ESP-M | 雨鸟 | 1 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 216 | 雨量传感器 | RSDBEX | 雨鸟 | 1 | 室外 |  | 室外灌溉 |
| 217 | 钢丝骨架复合管（热熔） | DN150 | 安徽叠塑 | 500 | 室外 |  | 室外给水 |
| 218 | 钢丝骨架复合管（热熔） | DN100 | 安徽叠塑 | 300 | 室外 |  | 室外给水 |
| 219 | 钢丝骨架复合管（热熔） | DN80 | 安徽叠塑 | 150 | 室外 |  | 室外给水 |
| 220 | 焊接钢管（焊接） | DN300 | 华岐 | 80 | 室外 |  | 室外消防取水口连通管 |
| 221 | 化粪池 | 玻璃钢 GYSHF-75 | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 222 | 雨水收集池-蓄水池 | 玻璃钢容积110m3 | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 223 | 清水池 | 玻璃钢容积20m3 | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 224 | 截污挂篮沉淀设备 | PE和不锈钢 JN-311 | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 225 | 雨水弃流过滤装置 | PE和不锈钢 JD-022 | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 226 | 地埋式一体化处理器 | 10m3/h | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 227 | 蓄水池排污泵 | Q=15m3/h H=30m P=3KW | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 228 | 取水泵 | Q=15m3/h H=30m P=3KW | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 229 | 供水泵 | Q=15m3/h H=30m P=3KW | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 230 | 雨水集成控制系统 | 304不锈钢 380v电压 | 南京双源环保 | 1 | 室外 |  | 室外管网 |
| 231 | 雨、污水管 | HDPE DN200 | 公元 | 279.93 | 室外 |  | 室外管网 |
| 232 | 雨、污水管 | HDPE DN300 | 公元 | 653.84 | 室外 |  | 室外管网 |
| 233 | 雨、污水管 | HDPE DN400 | 公元 | 160.92 | 室外 |  | 室外管网 |
| 234 | 雨、污水管 | HDPE DN500 | 公元 | 119.72 | 室外 |  | 室外管网 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、磋商报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、磋商报价明细表

- 磋商报价明细表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于40人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。 |  |
| （1） | 项目经理 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 安全主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 工程主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 前台客服 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 会务客服 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （6） | 南门门卫岗 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （7） | 1-5层安保岗 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| （8） | 监控室安保岗 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| （9） | 负一安保岗 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （10） | 安保轮休岗 （监控室安保岗除外） | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （11） | 综合维修工 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （12） | 高压值班岗 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| （13） | 保洁领班 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （14） | 5F保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （15） | 4F保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （16） | 3F保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （17） | 2F保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （18） | 2层图书馆保洁 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （19） | 1层保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （20） | B1室内保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （21） | B1公区保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （22） | 外围保洁 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （23） | B2车库保洁 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （24） | 保洁轮休岗 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （25） | 绿化工 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效响应处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于26人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） 如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《磋商报价明细表》后附相应说明，未提供说明且报价中社保公积金费用测算不符合法律法规、相关政策和采购文件规定的，将按照无效响应处理。 |  |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效响应处理。供应商为投入本项目服务人员缴纳社保的人数不得低于26人，否则作为无效响应处理。 |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效响应处理。供应商为投入本项目服务人员缴纳公积金的人数不得低于26人，否则作为无效响应处理。 |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于40人（不含幕墙清洗、专项维保人员），报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天）进行测算，否则按照无效响应处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内的法定节假日天数(13天） |  |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |  |
| 5 | 维修工具及耗材费 |  |  |  |  |  | 报价中包含单件单价不高于500元的材料费。根据往年此项费用实际发生金额测算（往年实际发生金额测算为30000元/年），供应商报价不得超过30000元/年。 |  |
| 6 | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  | 根据往年此项费用实际发生金额测算（往年实际发生金额测算为30000元/年），供应商报价不得超过30000元/年。 |  |
| 7 | 办公用品及耗材费 |  |  |  |  |  | 根据往年此项费用实际发生金额测算（往年实际发生金额测算为20000元/年），供应商报价不得超过20000元/年。 |  |
| 8 | 清洁工具及耗材费 |  |  |  |  |  | 本项报价中不含会议专用物品和卫生间耗材费用。根据往年实际发生金额测算，其他清洁工具及耗材费用测算为30000元/年，供应商报价不得超过30000元/年。 |  |
| 9 | 幕墙清洗费 |  |  |  |  |  | 玻璃材质幕墙清洗 | 本项费用最高限价为6.52万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铝板材质幕墙清洗 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土板材质幕墙清洗 |  |
| 10 | 专项维保费（后附专项维保费用明细表） |  |  |  |  |  | 消防年度维保费（报价中包含单件单价不高于200元的材料费，本项费用最高限价为4万元），超过做无效响应处理。本项费用须与专项维保费用明细表中消防维保费用一致，否则做无效响应处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压年度维保费（报价中包含单件单价不高于500元的材料费，本项费用最高限价为2.4万元），超过做无效响应处理。本项费用须与专项维保费用明细表中高压维保费用一致，否则做无效响应处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空调年度维保费（报价中包含单件单价不高于1000元的材料费，本项费用最高限价为18万元），超过做无效响应处理。本项费用须与专项维保费用明细表中空调维保费用一致，否则做无效响应处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电梯年度维保费（报价中包含单件单价不高于500元的材料费，本项费用最高限价为5万元），超过做无效响应处理。本项费用须与专项维保费用明细表中电梯维保费用一致，否则做无效响应处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 智能化年度维保费（报价中包含单件单价不高于200元的材料费，包含维修故障检测费用，本项费用最高限价为17万元），超过做无效响应处理。本项费用须与专项维保费用明细表中智能化维保费用一致，否则做无效响应处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防雷年度维保费（防雷装置检测）（本项费用最高限价为0.8万元），超过做无效响应处理。本项费用须与专项维保费用明细表中防雷年度维保费用一致，否则做无效响应处理。 |  |
| 11 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 法定税费 | （须填报税率、计算公式） |  |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，并在本项中明确税费费率，未明确的作无效响应处理。 |  |
| 13 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |  |
| 15 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效响应处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《磋商报价明细表》“总价”应当与苏采云系统中填写的《磋商报价表》中“总报价”一致。（5）《专项维保费用明细表》中各分项费用须与《磋商报价明细表》中对应的各分项费用一致，否则作无效响应处理。（6）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

专项维保费用明细表：

| 各专业系统年度维保费-消防维保 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 公共建筑（二类高层） | ㎡ | 30527.55 |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 各专业系统年度维保费-高压维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元/KV） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 项目供电容量 | kv | 2000 |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 各专业系统年度维保费-空调维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元/台） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 多联机室内机 | 台 | 273 |  |  |  |
| 2 | 多联机室外机 | 台 | 63 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 各专业系统年度维保费-电梯维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元/台） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 电梯维保（垂梯） | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 电梯维保（扶梯） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 各专业系统年度维保费-智能化维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 小计（元/年） |  | 备注 |
| 1 | 综合布线系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 背景音乐系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无线对讲系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 楼宇控制系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 能耗计量系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 智能照明系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 综合管路-桥架线管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 综合管路-弱电线缆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 视频监控系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 防盗报警系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 离线巡更系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 一卡通系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 停车场及车位引导系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 访客系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 信息发布系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | IBMS | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 防雷年度维保费（防雷装置检测） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元/个） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 检测点 | 个 | 172 |  |  | 最终以实际检测点为准 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1205.12 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥3944.11 | 普通人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2490 | 享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。