建邺区中转站渗滤液处理设备运维

公开招标文件

项目编号：NY-2024122306J

采购人：南京市建邺区城市管理局

采购代理机构：南京月华项目管理有限公司

2025年02月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	15

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	17

第五章 合同主要条款及格式	20

第六章 投标文件格式	25

# 招标公告

项目概况

建邺区中转站渗滤液处理设备运维（NY-2024122306J）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年03月25日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NY-2024122306J

项目名称：建邺区中转站渗滤液处理设备运维

预算金额：145万元

最高限价（如有）：145万元

采购需求：本项目为莲花中转站、秀山中转站、清荷园中转站渗滤液设备运维服务，为实现中转站内污水达标排放，运维时间为一年，具体内容详见项目需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供《中小企业声明函》原件；监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件。行业划分：其他未列明行业。

（三）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：即日起至2025年03月11日（北京时间）

地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网“苏采云”系统

方式：投标人登陆江苏政府采购网、南京公共采购信息网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年03月25日 09:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

2. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

3. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市建邺区城市管理局

单位地址：江苏省南京市建邺区雨润大街99号2号楼

联系人：冯工

联系电话：025- 87778077

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京月华项目管理有限公司

单位地址：南京市建邺区奥体大街69号3幢104室

邮箱：970953249@qq.com

联系人：陶工

联系电话：025-83372101

3.项目联系方式

项目联系人：陶工

电话：025-83372101

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市建邺区城市管理局。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指南京月华项目管理有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

本次采购，中标人参照苏招协[2022]002《江苏省招标代理服务收费的指导意见》标准收取代理服务费。在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

单位名称：南京月华项目管理有限公司

银行账户：932001010089980008

开户行：中国邮政储蓄银行有限责任公司江苏省南京市应天大街支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分得满分20分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价／该投标人报价）×20（小数点后保留两位）。 | 20 |
| 2 | 服务方案 （49分） | 2.1针对本项目制定项目需求理解；（包括项目概况即对本项目的熟悉度，认知度，污水处理工艺介绍、项目的重难点分析以及应对思路和合理化建议等） （1）方案合理、描述详细、切实可行有效，每一项内容进行了阐述且满足采购需求的得8分； （2）方案完整、针对性较强、可行性较强的得5分； （3）方案欠完整、针对性、可行性一般的得2分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 |
|  |  | 2.2针对本项目制定总体实施方案（包括进度计划、质量保障方案、安全保障方案等） （1）方案合理、描述详细、切实可行有效，每一项内容进行了阐述且满足采购需求的得8分； （2）方案完整、针对性较强、可行性较强的得5分； （3）方案欠完整、针对性、可行性一般的得2分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 |
|  |  | 2.3针对本项目制定渗滤液处理站运维保养方案；（包括操作规程含安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程等） （1）方案合理、描述详细、切实可行有效，每一项内容进行了阐述且满足采购需求的得8分； （2）方案完整、针对性较强、可行性较强的得5分； （3）方案欠完整、针对性、可行性一般的得2分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 |
|  |  | 2.4针对本项目制定人员安排(包括工作人员安排、培训计划和现场管理人员岗位安排方案，相关考核制度等)； （1）方案合理、描述详细、切实可行有效，每一项内容进行了阐述且满足采购需求的得9分； （2）方案完整、针对性较强、可行性较强的得6分； （3）方案欠完整、针对性、可行性一般的得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 9 |
|  |  | 2.5针对本项目制定应急响应方案；（包括紧急情况下故障隐患及解决方案、传达机制完善等） （1）方案合理、描述详细、切实可行有效，每一项内容进行了阐述且满足采购需求的得8分； （2）方案完整、针对性较强、可行性较强的得5分； （3）方案欠完整、针对性、可行性一般的得2分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 |
|  |  | 2.6 针对本项目制定档案管理制度； （1）制度合理、描述详细、切实可行有效的得8分； （2）制度较合理、针对性较强、可行性较强的得5分； （3）制度欠缺、针对性、可行性一般的得2分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 |
| 3 | 服务团队 （20分） | （1）拟投入项目负责人具有环保类或污水处理相关专业中级职称证书的得3分，高级职称证书的得6分； （2）除项目负责人外，项目组成员具有环保类或污水处理相关专业职称的，每提供一个得2分，最高得6分； （3）项目组成员具有住建主管部门颁发的建筑电工证书、建筑焊工证书、安全员证书，每提供一个证书得2分，最高得6分； （4）项目组成员具有应急管理部门颁发的登高作业证书的得2分。 （以上人员不可重复使用。投标文件中提供证书复印件以及相关人员近6个月内任意一个月的社保证明材料并加盖投标单位公章，缺失、不符或未提供的均不得分。） | 20 |
| 4 | 服务承诺（2分） | 服务承诺：优于项目需求的得2分；（须提供承诺函） （项目需求：投标人在接到采购人报障通知后，应在5分钟内响应，30分钟内到达现场进行故障维修。） | 2 |
| 5 | 业绩 （9分） | 投标人自 2022年 1 月 1 日以来承担过类似项目的，每提供一份合同得3分，最高得9分。 （提供合同复印件,须能反映出相关数据和内容，否则不得分，提供用户联系人联系方式） | 9 |

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目名称

本项目莲花中转站、秀山中转站、清荷园中转站渗滤液设备运维服务，为实现中转站内污水达标排放，莲花中转站20吨、秀山中转站10吨、清荷园中转站20吨，确保设备操作流程规范，将该项目采取市场化管养的方式运行。

二、服务要求

1、工作服务要求

（1）每日确保设备正常运转，完成渗滤液处置，按照符合环保要求的标准处理，不得未经处理随意排放。

（2）每天检查污水处理设备所有设备、设施是否正常工作，并且做好每天记录台账和影像资料，记录中应包含运营日期、人员姓名、设备运行状态情况、设备维护与保养情况、加药情况、出水情况等，以及需要中转站相关人员签字确认。

（3）负责做好运行所需药剂的采购、保管、安全使用等工作，做好药剂的匹配选型工作，确保出水水质达标排放，如因采购的药剂不能满足使用要求责任自负。

（4）负责对污水处理设备区域内环境进行清扫和整治，确保污水处理设备周边环境干净整洁

（5）设备规范操作，不得人为破坏或停用配套设施，做好设施设备的日常维护工作，对损坏的设备及时进行维修，不得影响设备的正常运行。

（6）每座垃圾中转站需配备至少一名污水处理工常驻现场，驻场人员需具有污废水处理工证书。（每日工作时长不低于8小时）

（7）需配备一名化验员，负责各现场污水取样化验，化验员需具有化学检验类职业资格证书。

2、安全管理

（1）在显眼位置张贴各种安全警示标识，做好安全生产宣传。

（2）每月至少对工作人员开展一次关于安全生产的培训会，规范作业流程，强化安全意识，杜绝安全事故发生。

（3）规范有害药剂使用流程规范化，工作人员使用时严格按照使用标准，不得擅自简化流程，造成伤害。

3、其他要求

（1）不允许采取转包、转让及其他未经允许的方式转交项目。

（2）定期排查监控、数据中心等设备，确保正常运行，如遇设备无法解决问题，可联系设备供货方安排专业人员进行解决。

- （3）每季度提供一次具有检测资质的第三方水质检测报告，若报告中有一项指标不合格将扣除5000元，以此类推。

三、服务考核标准：

| - 序号 | - 考核内容 | - 扣罚情况/次 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 是否按规定配备人员按时上岗 | - 300元/人/次 |  |
| - 2 | - 是否做到现场环境干净整洁 | - 100元/次 |  |
| - 3 | - 所提供药剂是否符合标准 | - 1000/次 |  |
| - 4 | - 污水处理设施操作是否规范、有无安全隐患 | - 2000/次 |  |
| - 5 | - 污水排放是否达标 | - / |  |

四、水质检测标准

- 按照《GB/T31962-2015污水排入城镇下水道水质标准》中排入城市下水道系统的相关要求，具体为：

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）（mg/L） | ≤500 | 《GB/T 31962-2015污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | ≤350 |  |
| 3 | 悬浮物SS （mg/L） | ≤400 |  |
| 4 | 总磷（mg/L） | ≤8.0 |  |
| 5 | 总氮（mg/L） | ≤70 |  |
| 6 | 氨氮（mg/L） | ≤45 |  |
| 7 | 色度（稀释倍数） | ≤64倍 |  |
| 8 | pH值 | 6.5~9.5 |  |
| 9 | 总汞（mg/L） | ≤0.005 |  |
| 10 | 总镉（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 11 | 总铬（mg/L） | ≤1.5 |  |
| 12 | 六价硌（mg/L） | ≤0.5 |  |
| 13 | 总砷（mg/L） | ≤0.3 |  |
| 14 | 总铅（mg/L） | ≤0.5 |  |
| 15 | 粪大肠菌群数 | ≤10000 |  |

- 现有设备清单

莲花中转站渗滤液处置设施移交清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 1m³/h，筛隙2mm，材质：304不锈钢 | 台 | 1 |
| 2 | 收集池污水提升泵 | 流量：Q=10m3/h 扬程：15m 功 率：0.75kW，304切割泵，口径：50mm | 台 | 2 |
| 3 | 收集池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 4 | 调节池污水提升泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 5 | 调节池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 6 | 中间水池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 7 | 电磁流量计 | DN50/PN10，基本型，316L电极， 含接地电极，4~20mA，RS485通讯，24V电源，一体式 | 台 | 1 |
| 8 | 电磁流量计 | DN25/PN10，基本型，316L电极，含接地电极，4~20mA，RS485通讯，24V电源，一体式 | 台 | 1 |
| 9 | 曝气系统 | 盘式Ø215mm（用于调节池）材质：ABS | 套 | 1 |
| 10 | 浮油收集器 | 移动式，收集量：0-1000L/H,功率：550W，吸程：5m | 套 | 1 |
| 11 | 除臭喷淋系统 | 一体式，功率：550W，流量：4L/min，压力：70Mpa,喷头间距1.5米 | 套 | 1 |
| 12 | 物化一体化箱体 | 9000mm×3200mm×3000mm | 套 | 1 |
| 13 | 生化一体化箱体 | 12200mm×3000mm×3500mm | 套 | 1 |
| 14 | 生化一体化箱体 | 13000mm×3000mm×3500mm | 套 | 1 |
| 15 | pH仪 | pH-10C 沉入式安装 | 台 | 5 |
| 16 | 溶解氧仪 | 4-20mA，变送输出，RS485输出，220v供电，溶解氧0-20mg/L，直接式 | 套 | 4 |
| 17 | 搅拌机 | 联接：轴套 轴径：16电压380V 叶片规格Ø300mm | 台 | 10 |
| 18 | 减速机 | 配套搅拌机 | 台 | 10 |
| 19 | 潜水搅拌机 | 联接：轴套 轴径：21 电压380V 叶片规格Ø500mm | 台 | 5 |
| 20 | 计量泵 | 流量：101L/H，压力：0.8Mpa,功率：0.2KW | 台 | 6 |
| 21 | 药剂桶 | 1000L/φ1040*1230*9mm厚/380口径加药口/平底座 ，总高1400mm | 个 | 5 |
| 22 | 常闭式二通电动球阀 | DN25/PN10、二线制、220V | 件 | 3 |
| 23 | 电动蝶阀 | DN50/PN10-220V-带开关量反馈 | 件 | 2 |
| 24 | 浮子流量计 | DN25，介质水 | 台 | 2 |
| 25 | 污泥泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 26 | 转移泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 27 | 回流泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 4 |
| 28 | 叠螺脱水机（配套加药桶，加药泵） | 处理水量：2m3/h 变频防爆电机-380V，材质：304不锈钢 | 件 | 1 |
| 29 | 液位传感器 | 0~3m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 2 |
| 30 | 罗茨风机 | 4.55m³/min 40kPa 5.5kW配进风过滤器/释压阀/外置轴承/热保护 | 台 | 4 |
| 31 | 玻璃转子流量计 | DN80，介质空气 | 台 | 2 |
| 32 | 玻璃转子流量计 | DN40，介质空气 | 台 | 6 |
| 33 | 玻璃转子流量计 | DN25，介质空气 | 台 | 1 |
| 34 | 自吸泵 | 流量：Q=2.4m³/h 扬程：27.5m 吸程：8m 功 率：0.9kw | 台 | 8 |
| 35 | 膜组件 | 平板膜，材质：PVDF，尺寸：783.5*622*1745mm,膜孔径：0.1μm | 组 | 2 |
| 36 | 曝气系统 | 盘式Ø215mm，材质：ABS | 套 | 1 |
| 37 | 离子除臭机 | 立柜式，功率：2.2KW，风量：3600m³/H | 套 | 1 |
| 38 | 控制系统 | PLC+触摸屏+低压电器+远程监控系统 | 套 | 1 |
| 39 | 电缆电线 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 40 | 配管桥架 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 41 | 阀门及其它配件 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 42 | 管道系统 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 43 | 其他辅材 | 其他辅助材料（包含运行1年所需要的水电费，药剂费及人工费等所有费用） | 项 | 1 |
| 44 | 配电箱改造 | 配电箱改造，满足设备接入要求， | 套 | 1 |
| 45 | 电缆 | YJV-5*25 | M | 10 |
| 46 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC25~SC65 | M | 20 |
| 47 | 庭院灯 | LED 40W，杆高3.5m,含接地 | 套 | 4 |
| 48 | 活性炭除臭设备 | 除臭风机+活性炭吸附箱 | 套 | 1 |
| 49 | 空调 | 2匹 KFR-50GW/N8MXA3 美的 | 台 | 1 |
| 50 | 空调 | 1.5匹 KFR-35GW/N8ZHA1 美的 | 台 | 2 |
| 51 | 新建综合水池 | 含格栅池、隔油调节池、污泥池等，钢筋混凝土材质，尺寸及做法详见图纸要求，水池需满足设计和验收要求 | 项 | 1 |
| 52 | 土建配套 | 包含本站设备混凝土基础，土方开挖回填，预埋件等，具体详见设备基础图示意 | 项 | 1 |

清荷园中转站渗滤液处置设施移交清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 1m³/h，筛隙2mm，材质：304不锈钢 | 台 | 1 |
| 2 | 收集池污水提升泵 | 流量：Q=10m3/h 扬程：15m 功 率：0.75kW，304切割泵，口径：50mm | 台 | 2 |
| 3 | 收集池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 4 | 调节池污水提升泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 5 | 调节池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 6 | 中间水池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 7 | 电磁流量计 | DN25/PN10，基本型，316L电极，含接地电极，4~20mA，RS485通讯，24V电源，一体式 | 台 | 2 |
| 8 | 曝气系统 | 盘式Ø215mm（用于调节池）材质：ABS | 套 | 1 |
| 9 | 高效溶气气浮机 | 尺寸：4000×1900×2500mm 油去除率70% | 套 | 1 |
| 10 | 浮油收集器 | 移动式，收集量：0-1000L/H,功率：550W，吸程：5m | 套 | 1 |
| 11 | 除臭喷淋系统 | 一体式，功率：550W，流量：4L/min，压力：70Mpa,喷头间距1.5米 | 套 | 1 |
| 12 | 物化一体化箱体 | 9000mm×3200mm×3000mm | 套 | 1 |
| 13 | 生化一体化箱体 | 22000mm×3400mm×4000mm | 套 | 1 |
| 14 | 生化一体化箱体 | 11500mm×3400mm×4000mm | 套 | 1 |
| 15 | pH仪 | pH-10C 沉入式安装 | 台 | 3 |
| 16 | 溶解氧仪 | 4-20mA，变送输出，RS485输出，220v供电，溶解氧0-20mg/L，直接式 | 套 | 2 |
| 17 | 搅拌机 | 联接：轴套 轴径：16电压380V 叶片规格Ø300mm | 台 | 10 |
| 18 | 减速机 | 配套搅拌机 | 台 | 10 |
| 19 | 潜水搅拌机 | 联接：轴套 轴径：21 电压380V 叶片规格Ø500mm | 台 | 3 |
| 20 | 计量泵 | 流量：101L/H，压力：0.8Mpa,功率：0.2KW | 台 | 8 |
| 21 | 药剂桶 | 1000L/φ1040*1230*9mm厚/380口径加药口/平底座 ，总高1400mm | 个 | 5 |
| 22 | 常闭式二通电动球阀 | DN25/PN10、二线制、220V | 件 | 3 |
| 23 | 浮子流量计 | DN25，介质水 | 台 | 2 |
| 24 | 污泥泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 25 | 转移泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 3 |
| 26 | 回流泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 3 |
| 27 | 叠螺脱水机（配套加药桶，加药泵） | 处理水量：5m3/h 变频防爆电机-380V | 件 | 1 |
| 28 | 液位传感器 | 0~3m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 2 |
| 29 | 罗茨风机 | 4.55m³/min 40kPa 5.5kW配进风过滤器/释压阀/外置轴承/热保护 | 台 | 4 |
| 30 | 玻璃转子流量计 | DN80，介质空气 | 台 | 5 |
| 31 | 玻璃转子流量计 | DN40，介质空气 | 台 | 2 |
| 32 | 玻璃转子流量计 | DN25，介质空气 | 台 | 1 |
| 33 | 自吸泵 | 流量：Q=2.4m³/h 扬程：27.5m 吸程：8m 功 率：0.9kw | 台 | 4 |
| 34 | 膜组件 | 平板膜，材质：PVDF，尺寸：1461*622*1745mm,膜孔径：0.1μm | 组 | 1 |
| 35 | 膜组件 | 平板膜，材质：PVDF，尺寸：1867.5*622*1745mm,膜孔径：0.1μm | 组 | 1 |
| 36 | 曝气系统 | 盘式Ø215mm，材质：ABS | 套 | 1 |
| 37 | 离子除臭机 | 立柜式，功率：2.2KW，风量：3600m³/H | 套 | 1 |
| 38 | 控制系统 | PLC+触摸屏+低压电器+远程监控系统 | 套 | 1 |
| 39 | 电缆电线 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 40 | 配管桥架 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 41 | 阀门及其它配件 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 42 | 管道系统 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 43 | 其他辅材 | 其他辅助材料（包含运行1年所需要的水电费，药剂费及人工费等所有费用） | 项 | 1 |
| 44 | 配电箱改造 | 配电箱改造，满足设备接入要求， | 套 | 1 |
| 45 | 电缆 | YJV-5*25 | M | 50 |
| 46 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC25~SC65 | M | 60 |
| 47 | 庭院灯 | LED 40W，杆高3.5m,含接地 | 套 | 4 |
| 48 | 活性炭除臭设备 | 除臭风机+活性炭吸附箱 | 套 | 1 |
| 49 | 空调 | 2匹 KFR-50GW/N8MXA3 美的 | 台 | 1 |
| 50 | 空调 | 1.5匹 KFR-35GW/N8ZHA1 美的 | 台 | 3 |
| 51 | 新建综合水池 | 含格栅池、隔油调节池、污泥池等，钢筋混凝土材质，尺寸及做法详见图纸要求，水池需满足设计和验收要求 | 项 | 1 |
| 52 | 土建配套 | 包含本站设备混凝土基础，土方开挖回填，预埋件等，具体详见设备基础图示意 | 项 | 1 |

秀山路中转站渗滤液处置设施移交清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 1m³/h，筛隙2mm，材质：304不锈钢 | 台 | 1 |
| 2 | 收集池污水提升泵 | 流量：Q=10m3/h 扬程：15m 功 率：0.75kW，304切割泵，口径：50mm | 台 | 2 |
| 3 | 收集池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 4 | 调节池污水提升泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 5 | 调节池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 6 | 中间水池液位计 | 0~4m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 1 |
| 7 | 电磁流量计 | DN25/PN10，基本型，316L电极，含接地电极，4~20mA，RS485通讯，24V电源，一体式 | 台 | 2 |
| 8 | 曝气系统 | 盘式Ø215mm（用于调节池）材质：ABS | 套 | 1 |
| 9 | 浮油收集器 | 移动式，收集量：0-1000L/H,功率：550W，吸程：5m | 套 | 1 |
| 10 | 除臭喷淋系统 | 一体式，功率：550W，流量：4L/min，压力：70Mpa,喷头间距1.5米 | 套 | 1 |
| 11 | 物化一体化箱体 | 8000mm×3200mm×3000mm | 套 | 1 |
| 12 | 生化一体化箱体 | 13000mm×3000mm×3500mm | 套 | 1 |
| 13 | pH仪 | pH-10C 沉入式安装 | 台 | 3 |
| 14 | 溶解氧仪 | 4-20mA，变送输出，RS485输出，220v供电，溶解氧0-20mg/L，直接式 | 套 | 2 |
| 15 | 搅拌机 | 联接：轴套 轴径：16电压380V 叶片规格Ø300mm | 台 | 10 |
| 16 | 减速机 | 配套搅拌机 | 台 | 10 |
| 17 | 潜水搅拌机 | 联接：轴套 轴径：21 电压380V 叶片规格Ø500mm | 台 | 3 |
| 18 | 计量泵 | 流量：101L/H，压力：0.8Mpa,功率：0.2KW | 台 | 6 |
| 19 | 药剂桶 | 500L/φ840*910*9mm厚/240口径加药口/平底座 ，总高1060mm | 个 | 5 |
| 20 | 常闭式二通电动球阀 | DN25/PN10、二线制、220V | 件 | 3 |
| 21 | 电动蝶阀 | DN50/PN10-220V-带开关量反馈 | 件 | 2 |
| 22 | 浮子流量计 | DN25，介质水 | 台 | 2 |
| 23 | 污泥泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 24 | 转移泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 2 |
| 25 | 回流泵 | 流量：Q=10m³/h 扬程：15m 功 率：0.75kW | 台 | 3 |
| 26 | 叠螺脱水机（配套加药桶，加药泵） | 处理水量：1m3/h 变频防爆电机-380V | 件 | 1 |
| 27 | 液位传感器 | 0~3m/4~20mA/0~24V/投入式 | 套 | 2 |
| 28 | 罗茨风机 | 4.55m³/min 40kPa 5.5kW配进风过滤器/释压阀/外置轴承/热保护 | 台 | 2 |
| 29 | 玻璃转子流量计 | DN80，介质空气 | 台 | 1 |
| 30 | 玻璃转子流量计 | DN40，介质空气 | 台 | 4 |
| 31 | 玻璃转子流量计 | DN25，介质空气 | 台 | 1 |
| 32 | 自吸泵 | 流量：Q=2.4m³/h 扬程：27.5m 吸程：8m 功 率：0.9kw | 台 | 4 |
| 33 | 膜组件 | 平板膜，材质：PVDF，尺寸：783.5*622*1745mm,膜孔径：0.1μm | 组 | 2 |
| 34 | 曝气系统 | 盘式Ø215mm，材质：ABS | 套 | 3 |
| 35 | 离子除臭机 | 立柜式，功率：2.2KW，风量：3600m³/H | 套 | 1 |
| 36 | 控制系统 | PLC+触摸屏+低压电器+远程监控系统 | 套 | 1 |
| 37 | 电缆电线 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 38 | 配管桥架 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 39 | 阀门及其它配件 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 40 | 管道系统 | 配套系统 | 套 | 1 |
| 41 | 其他辅材 | 其他辅助材料（包含运行1年所需要的水电费，药剂费及人工费等所有费用） | 项 | 1 |
| 42 | 配电箱改造 | 配电箱改造，满足设备接入要求， | 套 | 1 |
| 43 | 电缆 | YJV-5*16 | M | 50 |
| 44 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC25~SC65 | M | 60 |
| 45 | 庭院灯 | LED 40W，杆高3.5m,含接地 | 套 | 2 |
| 46 | 活性炭除臭设备 | 除臭风机+活性炭吸附箱 | 套 | 1 |
| 47 | 空调 | 2匹 KFR-50GW/N8MXA3 美的 | 台 | 1 |
| 48 | 空调 | 1.5匹 KFR-35GW/N8ZHA1 美的 | 台 | 1 |
| 49 | 新建综合水池 | 含格栅池、隔油调节池、污泥池等，钢筋混凝土材质，尺寸及做法详见图纸要求，水池需满足设计和验收要求 | 项 | 1 |
| 50 | 土建配套 | 包含本站设备混凝土基础，土方开挖回填，预埋件等，具体详见设备基础图示意 | 项 | 1 |

六、其他要求

1、投标人按照有关规定进行日常检验以确保渗滤液处理后达到下游污水处理厂纳管标准。服务期间，采购单位可以随机抽取水样进行抽检，所抽取的水样由采购单位送至具有相关资质的水质检测机构进行检测，费用由供应商承担。

2、投标人保证服务期间内的垃圾渗滤液处理装置维护及运营管理处置。

3、投标人在渗滤液处置过程中不得产生次生环境污染，不得损坏已有的装置和设施，处理现场必须整洁美观有序。

4、投标人必须根据本文件详细列明每吨渗滤液所需的费用组成。

5、投标人必须满足本采购文件相关要求，提供详细的技术方案。

6、投标人必须按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定进行操作，如排放出现不合格项，所有损失（罚款、停产）均由投标人承担。

7、投标人必须遵守主管部门制订的相关渗滤液处理运营管理制度，详实纪录处理装置的运行日志、各工艺段水质监测、水位等监测记录、维修记录、排放记录等，并于每月28日前将下月运营计划报送采购人，待合同期满后将全部资料纪录整理造册移交采购人。在服务期内，投标人有义务配合采购单位做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

8、投标人在接到采购人报障通知后，应在5分钟内响应，30分钟内到达现场进行故障维修。

七、付款方式：

（1）基础运维服务： 采用季度支付方式。在服务期内，每个季度末结清该季度的运维服务费；

（2）投标人要求采购人付款时应提供以下资料：

A、合格的发票（符合采购人财务管理要求）。

B、运维考核合格证明。

C、合格的检测报告。

（3）本项目付款方式为银行转账（具体按照采购人要求）。

# 第五章 合同主要条款及格式

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

中标人（乙方） ：

签订日期 ：

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目编号：

项目名称：建邺区中转站渗滤液处理设备运维

甲方：南京市建邺区城市管理局（采购方）

地址：江苏省南京市建邺区雨润大街99号2号楼

乙方：（中标人）

地址：

甲、乙双方根据南京月华项目管理有限公司建邺区中转站渗滤液处理设备运维 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：莲花中转站、秀山中转站、清荷园中转站渗滤液设备运维服务

1.2 服务时间（期限）：运维时间为一年

1.3 服务地点：莲花中转站、秀山中转站、清荷园中转站

注：具体服务内容详见乙方投标文件。

二、合同金额

本合同项下总价：

本合同总价款包含以下内容：

(1) 完成本服务项目发生的所有含税费用；

(2) 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

(3) 乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

(4) 投标人所需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、权利和义务

4.1 甲方权利

4.1.1甲方有权对乙方依照合同提供的服务进行监督和检查。

4.1.2甲方有权对所发现的问题进行调查和处理，若发现乙方完成的服务内容与合同约定不符的，甲方有权要求乙方限期整改，若造成甲方损失，还有权要求乙方承担违约责任。

4.2 甲方义务

4.2.1 在能力范围内，配合乙方履行本合同，尽量为乙方的履约提供必要的支持。

4.2.2 按照合同约定向乙方支付款项。

4.2.3 合同履行完毕后，及时组织验收。

4.3 乙方权利

4.3.1 乙方有权依约收取费用。

4.3.2 乙方有权拒绝甲方提出的除合同约定和乙方承诺以外的其他要求。

4.3.3 乙方有权拒绝甲方在服务过程中的不正当要求和违规行为，并可以依法主张其合法权利。

4.4 乙方义务

4.4.1 严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。

4.4.2 接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

4.4.3按照投标文件的承诺以服务进程进行管理与控制，包括制定方案、合理配备工作人员、设施设备，按期组织实施，交付项目成果，保证服务项目质量。

4.4.4乙方应严格按照安全标准进行本项目服务，并采取必要的安全防护措施。

五、知识产权及产权担保

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.2乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1中标供应商应按以下第(  )方式向采购人缴纳履约保证金：

(1)无需缴纳履约保证金；

(2)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为万元。

6.2履约保证金的有效期至服务期结束时止。

6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后15个工作日内无息退还给乙方。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第8.3款的约定支付。

8.3付款条件：

（1）基础运维服务： 采用季度支付方式。在服务期内，每个季度末结清该季度的运维服务费；

（2）乙方要求甲方付款时应提供以下资料：

A、合格的发票（符合甲方财务管理要求）。

B、运维考核合格证明。

C、合格的检测报告。

（3）本项目付款方式为银行转账（具体按照甲方要求）。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

10.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的（特殊情况除外），每逾期1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

10.3甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

10.4如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总 价 5%的违约金。

10.5乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

10.6乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

10.7在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方 2 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

10.8乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

10.9乙方在承担上述10.4-10.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方 该项或其他违约责任。

10.10乙方响应属虚假承诺，或提供的服务不能满足投标(响应)文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十三、组成本合同的文件

13.1合同及附件；

13.2中标通知书；

13.3招标文件和乙方的投标文件；

13.4招标过程中有关补充资料和澄清文件等（如有）；

13.5 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，招标代理机构留存壹份备案。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、投标函

投标函

致：南京市建邺区城市管理局

南京月华项目管理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市建邺区城市管理局

南京月华项目管理有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

## 附件三、 资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市建邺区城市管理局

南京月华项目管理有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市建邺区城市管理局

南京月华项目管理有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日