招　标　文　件

项目名称：江宁区司法局指挥中心公共法律服务平台升级改造项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0111

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024年 6月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区司法局指挥中心公共法律服务平台升级改造项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0111

2.项目名称：江宁区司法局指挥中心公共法律服务平台升级改造项目

3.预算金额：98万元

4.本项目 不设定 最高限价，报价不能超过预算金额。

5.采购需求（简介）：为进一步贯彻和落实国家及行业网络安全相关工作要求，结合江宁区的网络安全保障体系的建设和网络安全运维情况，通过专业技术支撑服务的形式，来提升江宁区的信息安全保障能力。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同正式签署生效起60日内完成终验并交付使用，本项目质保期为3年（自最终验收合格之日起，进入质保期）

7.本项目 不接受 进口产品投标。

8.本项目 不接受   联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年7月12日14点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市江宁区城市数字治理中心

地  址：　南京市江宁区秣周东路10号

联系人：　陈峰

联系电话：　025-51192903

2.南京市公共资源交易中心江宁分中心信息

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：　张舒

联系电话：025-69613997

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市江宁区城市数字治理中心，联系地址：南京市江宁区城市数字治理中心，联系人：陈峰，联系电话：025-51192903 。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：江宁区司法局指挥中心公共法律服务平台升级改造项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0111

甲方：（买方）南京市江宁区城市数字治理中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心江宁区司法局指挥中心公共法律服务平台升级改造项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

乙方提供下列软硬件设备及相关服务:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议MCU | 1 | 套 |
| 2 | UC 系统许可-终端注册许可 | 130 | 个 |
| 3 | UC 会议许可-视频端口 | 30 | 个 |
| 4 | 会议万兆网卡 | 1 | 套 |
| 5 | 会议控制平台 | 1 | 套 |
| 6 | 注册管理平台 | 1 | 套 |
| 7 | 设备管理平台 | 1 | 套 |
| 8 | 视频会议录播服务模块 | 1 | 套 |
| 9 | 视频会议录播配套软件 | 1 | 套 |
| 10 | 视频会议录制许可 | 1 | 套 |
| 11 | 视频会议点播许可 | 1 | 套 |
| 12 | 大中型会议室—分体式终端 | 2 | 套 |
| 13 | 分体式终端配套软件 | 2 | 套 |
| 14 | 大中型会议室—分体式终端协作触控平板 | 2 | 台 |
| 15 | 大中型会议室—分体式终端高清会议摄像机 | 2 | 只 |
| 16 | 双流无线投屏器 | 2 | 只 |
| 17 | 会议音视频处理器 | 2 | 台 |
| 18 | 全向会议麦克风 | 2 | 台 |
| 19 | 小型会议室一体式视频会议终端 | 23 | 套 |
| 20 | 小型会议室一体式视频会议终端配套软件 | 23 | 套 |
| 21 | 会议高清终端 | 1 | 台 |
| 22 | 高清会议摄像机 | 1 | 台 |
| 23 | 移动软件客户端PC端 | 50 | 套 |
| 24 | 移动软件客户端PAD/手机端 | 50 | 套 |

“产品质量、技术要求、服务内容”等详见乙方投标（响应）文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆（小写：___________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1预付款支付时间：合同签订后30个工作日内支付预付款，付至合同金额的50%；

8.2所有产品及软件系统安装完成，经采购人验收合格后，中标供应商应向采购人开具合格的发票，采购人在收到发票后10个工作日内向中标供应商支付至合同款的90%；

8.3尾款支付时间：项目合同满1年，且产品无质量问题，采购人收到中标供应商开具合格的发票后10个工作日内；支付尾款：付至合同金额的100%。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为_____年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1、政策背景

根据省司法厅关于印发《江苏省司法厅指挥中心运行方案（试行）》的通知要求，全面加强全系统指挥中心实体化、实战化、信息化建设，进一步赋实指挥中心功能，推动工作模式和运行机制从事后处置向事前预防转变、从被动应对向主动防范转变。为此我局建设远程视频连通、远程业务培训、远程会议“好事通”免费版平台，使用过程中发现，画面卡顿、设备掉线、通话不连贯等现象多次出现，严重影响指挥中心的职能发挥，为此需进行提档升级改造。

2、建设内容

随着司法体系的规模不断扩大，司法局内部各部门间的内部沟通，以及与所管辖的律师事务所之间的外部沟通及协作，变得越来越重要。由于司法工作场景的分布越来越趋向于区域化和移动化，这些新的办公趋势对司法体系的内外部通信提出了新的挑战。因此，在这样一个日益复杂的工作环境中，为江宁司法局提供一套即简单又方便的沟通模式是目前急需解决的问题。因此本次通过对江宁区司法局指挥中心公共法律服务平台升级改造的方式，本地化部署视频会议系统功能，实现指挥中心、会议室以及个人电脑、移动端等不同场景下，方便快捷的音视频会议沟通新模式。

系统整体的建设内容如下：

1）中心机房:部署1套视频会议服务平台,包含：视频会议MCU、会议控制平台、注册管理平台、设备管理平台、视频会议录播服务器等硬件服务器及相关系统软件和许可。平台提供系统管理/运维、设备注册管理、会议控制管理、会议录制及直播/点播管理等平台功能，支持批量新增用户、设置多级用户使用权限等操作，支持硬件视频会议终端、PC/移动软件客户端、WebRTC等类型的终端入会方式。

2）200指挥中心、202会议室:分别部署1套4K超高清分体式终端，搭配协作触控平板实现终端设备的操作和管理；终端配套4K高清会议专用摄像机、360°全向拾音会议麦克风，满足会议室高清的音视频应用需求；为便于日常会议室的投屏应用，还需配备无线投屏器对接分体式终端使用，通过无线投屏器连接电脑即可快速实现电脑投屏。为简化会议室环境中的接线，须配套1台会议音视频处理器，对接摄像机、麦克风等外设配件，使视频终端主机上的接线尽量简单，方便维护。

20个司法所会议室及产业园会议室、远程调解室分别部署1套一体式视频会议终端，集成摄像机、扬声器、麦克风等核心模块，通过简单的接线即可对接会议室中的液晶电视机进行使用，便于操作。

小会议室需要部署1台分体式视频会议终端，并搭配1台会议摄像机。该终端用于与原有的接入上级视频会议系统平台的终端对接，实习上级视频会议画面的向下转发。

司法局内部用户及律所律师用户个人电脑端及移动端安装远程视频会议软件，能够方便快捷地通过Wifi及5G网络等方式，快速接入平台会议，实现更加高效的视频沟通。

（二）项目建设遵循标准

江宁区司法局指挥中心公共法律服务平台升级改造包含的视频会议相关建设需遵守国家现行的规范与标准，对我国未制定的规范，则参照相应的国际标准执行。

1.国家标准：

GB/T 15839-1995 64~1920kbit/s会议电视系统进网技术要求

GB/T 21639-2008 基于IP网络的视讯会议系统总技术要求

GB/T15839-1995《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97

GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》

GB 4959-95 《厅堂扩声特性测量方法》

GBJ 76-84 《厅堂混响时间测量方法》

JGJT 16-2008 《民用建筑电气设计规范》

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

2.系统框架协议：

ITU-T H.264：关于高压缩比通信的视频编解码

ITU-T H.239：关于双视频流传递协议

ITU-T H.221：视听电信业务中的64～1920kbit/s信道的帧结构

ITU-T H.224：利用H.221的LSD/HSD/MLP信道单工应用的实时控制

ITU-T H.225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

ITU-T H.230：视听系统的帧同步控制和指示信号C&1

ITU-T H.231：用于2Mbit/s以下数字信道的视听系统多点控制单元

ITU-T H.242：关于建立使用2Mbit/s以下数字信道的视听终端间的通信系统

ITU-T H.243：利用2Mbit/s信道在2～3个以上的视听终端建立通信的方法

ITU-T H.245：多媒体通信控制协议

ITU-T H.246：支持H系列协议的多媒体终端之间的交互

ITU-T H.281：会议电视的远端摄像机控制规程

ITU-T H.323：基于不保证Qos的分组网络中多媒体业务的框架协议

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议MCU | 1 | 套 | 98000.00 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 2 | UC 系统许可-终端注册许可 | 130 | 个 | 80.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 3 | UC 会议许可-视频端口 | 30 | 个 | 2950.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 4 | 会议万兆网卡 | 1 | 套 | 4860.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 5 | 会议控制平台 | 1 | 套 | 7000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 6 | 注册管理平台 | 1 | 套 | 6000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 7 | 设备管理平台 | 1 | 套 | 6000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 8 | 视频会议录播服务模块 | 1 | 套 | 73200.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 9 | 视频会议录播配套软件 | 1 | 套 | 15000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 10 | 视频会议录制许可 | 1 | 套 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 11 | 视频会议点播许可 | 1 | 套 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在机房 |
| 12 | 大中型会议室—分体式终端 | 2 | 套 | 28500.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 部署在200指挥中心、202会议室 |
| 13 | 分体式终端配套软件 | 2 | 套 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在200指挥中心、202会议室 |
| 14 | 大中型会议室—分体式终端协作触控平板 | 2 | 台 | 5350.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在200指挥中心、202会议室 |
| 15 | 大中型会议室—分体式终端高清会议摄像机 | 2 | 只 | 9000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在200指挥中心、202会议室 |
| 16 | 双流无线投屏器 | 2 | 只 | 1500.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在200指挥中心、202会议室 |
| 17 | 会议音视频处理器 | 2 | 台 | 9600.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在200指挥中心、202会议室 |
| 18 | 全向会议麦克风 | 2 | 台 | 1650.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在200指挥中心、202会议室 |
| 19 | 小型会议室一体式视频会议终端 | 23 | 套 | 18950.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在20个司法会议室 +产业园+ 远程调解室 +备用1 |
| 20 | 小型会议室一体式视频会议终端配套软件 | 23 | 套 | 2000.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在20个司法会议室 +产业园+ 远程调解室 +备用1 |
| 21 | 会议高清终端 | 1 | 台 | 39500.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在202会议室，与省厅视频会议设备对接 |
| 22 | 高清会议摄像机 | 1 | 台 | 10300.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在202会议室，与省厅视频会议设备对接 |
| 23 | 移动软件客户端PC端 | 50 | 套 | 100.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在司法局内部用户电脑端及移动端 |
| 24 | 移动软件客户端PAD/手机端 | 50 | 套 | 100.00 |  | 工业 | 货物 | 部署在司法局内部用户电脑端及移动端 |

四、采购需求

（一）技术要求

- 视频会议MCU

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★实质性指标 | ★1、支持4K编解码处理能力：主视频 4K 30fps 时，辅流视频同时实现不小于4K 30fps；主视频 1080P 60fps 时，辅流视频同时实现不小于1080P 60fps。 | 中标后提供具有“CMA”标识的检测报告供采购人核验 |
| 非实质性要求 | ▲重要指标 | ▲1、支持多租户模式，支持超级管理员添加、查看、冻结、解冻、删除企业，添加企业时由超级管理员设置企业号、企业管理员以及企业初始配置； ▲2、支持不小于3+N 布局模式，支持 3+0、3+4 等分屏模式； ▲3、集成 IM 服务、文件服务、MCU、WebApp服务、协作服务等模块； ▲4、支持 SIP/H.323 终端通过IVVR 进入会议,会议中通过 DTMF 进行会议控制，启用/关闭录制、设置全体禁言/解除禁言、启用入会自动静音、锁定/解锁会议、主持人结束会议。 | 中标后提供具有“CMA”标识的检测报告供采购人核验 |
|  | 一般指标 | 1、支持 SVC 转发会议、AVC 会议及 SVC/AVC 混合会议，兼容不同能力终端，同时实现 AVC 终端与 SVC 终端混合开会。 2、支持高清 SIP/H.323 视频会议终端、桌面视频终端、PC 软终端、网页客户端、语音电话等多类型终端混合组会使用。 3、支持注册到服务器的终端到达预设时间，能弹出会议提醒,并可一键加入会议（无需再输入会议号码及会议密码）； 4、支持即时会议功能，与视频终端侧深度集成，实现终端侧一键创建即时的虚拟会议室功能（即发起临时会议）， 终端可通过地址簿联系人邀请其他终端入会。 5、单台服务器设备支持不少于200组高清1080P30fps会议,或支持单个会议不少于200路高清1080P30fps同时参与； 6、支持 N x N 等分布局；支持 1+N 布局模式；支持 2+N VIP 布局模式，支持 2+0、2+8 等分屏模式； 7、支持不少于 20 种多画面切换，支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/17/21/24/25/36/49 等多画面类型； 8、在网络丢包率达到30%的情况下，能保证视频清晰流畅；在网络丢包率不高于50%的情况下，音频语义能理解；在网络丢包率不高于60%的情况下，能保证视频稳定传输；在网络丢包率不高于80%的情况下，音频表现为理解语句含义； 9、支持设置平台固定虚拟会议室功能，可创建、 编辑、 管理固定虚拟会议室。 10、支持查看、创建、编辑、删除普通会议室和视频会议室； 11、支持配置会议室预约策略： 是否开启预约、 可提前预约天数、单次预约最长时长等； 12、支持 SM2、SM3、SM4 国密加密； 13、要求服务器支持双口万兆网卡，支持双电源冗余备份。 |  |

- UC 系统许可-终端注册许可

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 提供不低于130个终端注册许可，配合注册管理平台使用，提供分体式终端、一体式视频会议终端及移动软件客户端等软硬件视频会议设备的账号管理和注册服务。 |  |

- UC 会议许可-视频端口

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 提供不低于30个用户视频并发端口许可，以满足远程视频会议的不小于30个用户的接入需求。 |  |

- 会议万兆网卡

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 会议万兆网卡，配套视频会议MCU硬件使用，以满足大并发会议应用场景下MCU汇聚带宽的承载处理需求。 |  |

- 会议控制平台

| 序号 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | - 提供平台会议控制管理服务； - 支持锁定当前会议，锁定后会议将不允许任何人继续加入会议，支持解锁会议 - 支持开启/关闭等候室，并设置可不经过等候室直接加入会议的成员范围；等候室开启后，未经允许的成员加入会议时，需要先进入等候室，等待主持人允许 4、支持设置发言权限，支持自由发言、申请发言，申请发言模式下，参会者发言需举手申请; 支持控制会议中共享权限，可设置所有与会者可共享、仅主持人可共享 5、会场实时状态显示：能显示会议中各个会场的状态，如:入会状态、会场名、会场权限、麦克风/视频的开启状态,会场音视频通道信息； 6、会场监视功能：支持管理员不加入会议,可查看任意进行中的会议的实时音视频及辅流情况，会议中的成员无感知，不影响会议的正常进行。 7、支持设置在视频会议中，参会成员中无主持人时，自动结束会议；支持设置在视频会议中，会议中仅有1位参会人时，自动结束会议； 8、支持固定 VMR 预留视频端口资源，以保障重要会议开启时的资源； 9、支持管理员查看系统中实体会议室的资源使用情况,并可以通过取消或结束会议来释放会议室资源； 10、支持管理员管理进行中、已预约(待开)的会议以及固定虚拟会议室，可以进行会议控制，以及编辑、取消或结束会议的操作； 11、具备固定虚拟会议室功能，可创建、编辑、管理固定虚拟会议室； 12、支持为不同角色设置不同的布局画面，支持分别设置主持人视角布局、与会者视角布局、观众视角布局、个人视角布局。 |  |

- 注册管理平台

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、提供注册服务、穿透服务、企业地址簿服务、SIP 中继服务、GK 和 H.460 服务等相关功能服务； 2、系统支持不少于2万个账号注册能力；本次要求提供至少130个用户注册在线能力； 3、支持企业通讯录手动创建账号及管理，企业通信录支持树形结构（至少 4 级），多类型终端通讯录自动同步； 4、支持用户账号分组管理，可以编辑各个组之间的可见关系， 以保证用户和组的安全性及私密； 5、支持账号的批量导入及导出， 支持批量编辑账号信息， 无需单独手工录入； 6、支持终端同步企业联系人，支持个人用户账号添加常用联系人分组，方便在会议预约或会议中快速选择常用的联系人； 7、支持添加第三方设备的IP/URI为第三方联系人，并同步至视频会议终端设备的联系人地址簿中； 8、支持从 LDAP 服务器获取账号数据:支持企业地址簿从微软 AD服务器上同步联系人信息； 9、号码资源分配：支持自定义配置系统的用户账号及会议号码的号段和位数。 |  |

- 设备管理平台

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、提供设备管理及系统运维功能服务； 2、支持对注册到平台服务器的设备进行远程诊断，如:抓包重启恢复出厂、导出日志、导出配置文件以及推送配置功能； 3、支持在系统管理平台上上传终端设备固件版本，并且通过手动或自动更新终端固件版本； 4、支持设备管理，批量远程升级，支持立即推送和定时推送； 5、支持首页沙盘显示，在管理页面上可实时获取多项信息，例如:系统监控信息、运行平台的系统资源占用率、通过图表显示并发端口使用情况等系统资源监控信息； 6、支持查看平台的历史通话记录、会议召开情况，支持导出会议通话详单； 7、支持查看系统内集群内节点及集群外节点信息，支持查看列表视图，可查看的节点信息包含 60 秒内的CPU、内存、网卡信息，硬盘使用情况、部署服务信息、节点健康状态； 8、支持查看并管理系统内已触发的告警，可查看告警详情，并支持报送； 9、支持查看并管理系统内已有的告警事件，支持编辑事件参数；支持查看系统故障的告警通知，包括网络异常断开、网络占用突增、系统 CPU 异常、系统内存异常、磁盘空间不足、媒体文件空间不足、备份空间不足等事件告警，支持查看详情，支持邮件报送。 |  |

- 视频会议录播服务模块

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | ▲重要指标 | ▲1、具备双机热备能力：主/备录播服务器同时录制，如果其中一条线路故障，可自主切换另一条线路，轻松应对容灾切换、交替升级场景，保障平台服务的高效可用。 ▲2、支持不小于4K30/1080P60/1080P30/720P30等多档录制分辨率。支持视频会议人像与辅流4K30/1080P60双流录制。 | 中标后提供产品手册或产品彩页证明供采购人核验) |
|  | 一般指标 | 1、 采用非windows操作系统，支持≥7×24小时连续正常工作，考虑设备使用供电安全，必须采用双电源冗余备份。 2、采用专用标准机架式设备，适用标准19寸机柜； 3、支持主被叫混合、单独主叫、单独被叫三种录制模式。 4、支持设置生成的录制文件音视频类型，可仅生成音频文件或视频文件、 可支持主流和辅流独立录制、 以及同时生音频、视频文件、 辅流文件。 5、支持录制带辅流的视频文件、录制独立的辅流、音频、独立发言者，支持设置多种录制方式、可选录制方式。 |  |

- 视频会议录播配套软件

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、支持录制文件管理，包括下载、分享（链接分享可设置密码、账号鉴权）、删除功能。 2、支持上传视频文件并可共享，供其他人点播。 3、录制文件可手动/自动备份至FTP服务器 4、拓展智能纪要功能：支持生成基于角色的会议记录，可自定义编辑纪要、检索纪要、下载纪要，观看时支持音字对照、录播字幕和一键定位关键节点； 5、重新转写：支持对历史录制文件、删除转写记录的智能纪要文件进行重新转写，重新生成智能纪要。 6、实时字幕：同步支持在会议中显示实时字幕，PC客户端、移动客户端、硬终端、WebApp、SIP/H.323均支持开启字幕； 7、实时纪要：支持会中回顾本场会议的全部转写记录，可通过搜索关键词和筛选发言人快速定位内容。 8、支持不少于5组1080P30会议录制能力，支持点播功能。 |  |

- 视频会议录制许可

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 提供不少于5组高清1080P的会议录制许可。 |  |

- 视频会议点播许可

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 提供视频会议点播服务许可，确保视频会议录播服务器所录制的视频媒体文件支持在线分享、点播等功能。 |  |

- 大中型会议室—分体式终端

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | ▲重要指标 | ▲1、支持多会议平台切换能力， 包含自有会议系统平台、ZOOM平台、 H.323/SIP平台等， 切换时设备无需重启； ▲2、支持至少2路HDMI输入、3路USB输入、3路HDMI输出接口，至少支持1组3.5mm线性输入、输出接口 ▲3、支持外接会议触控平板，可以对终端发起批注、控制摄像机、拨号等操作。 ▲4、终端支持设备模式，可通过有线或者无线的连接方式，将终端外接的音视频配件作为PC的外设使用，使PC可以使用终端的音视频能力； ▲5、视频会议主流4k@30fps的情况下，辅流不小于4k@15fps或1080P30fps。 | 中标后提供具有“CMA”标识的检测报告供采购人核验 |
|  | 一般指标 | - 产品采用嵌入式操作系统。 - 支持会议摄像机接入，支持第三方高清摄像机HDMI接口接入，终端可自由切换摄像机信号源。 3、支持搭配三阵列麦克风，支持拓展2个麦克风，覆盖大会议桌拾音场景，提高通话效果 4、支持H.265、H.264SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+、多种国际通用视频编解码协议。 5、支持双屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容。 |  |

- 分体式终端配套软件

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、对于多个角度取景需求，终端须具备接入多个摄像机的能力，同时连接不少于3台摄像机。 2、支持H.264HP、H.264、H.263、H263+、H.265多种国际通用视频编解码协议。 3、支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、OPUS音频编解码协议。 4、支持airplay、mircocast、无线传屏器等无线投屏和HDMI、Type-C等有线投屏方式，方便选择使用。 5、低带宽性能：在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码。 6、终端支持设备模式，可通过有线或者无线的连接方式，将终端外接的音视频配件作为PC的外设使用，使PC可以使用终端的音视频能力； |  |

- 大中型会议室—分体式终端协作触控平板

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、屏幕不小于8英寸，采用全贴合IPS显示屏,不低于1280*720P分辨率。 2、集成支架，支持角度可调。 3、采用10点电容触控，便于书写。 4、支持通过无线网络与主机进行连接，支持 PoE 供电，免去主机与会议桌之间的线缆束缚。 5、支持对接视频会议终端、会议协作平板等类型终端产品使用。 6、支持视频会议过程中进行辅流内容批注、反向触控等协作功能。 7、支持同步终端主机数据，在主屏幕上创建或加入会议，并且支持预览和调整摄像头，更改与会人员的画面布局等会议控制功能。 |  |

- 大中型会议室—分体式终端高清会议摄像机

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | - 摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦，支持4K30帧, 1080p60/30帧, 720p60/30帧视频输出分辨率；支持云台和PTZ控制 2、摄像机水平视角≥70°，垂直视角≥40°； 3、摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±40°； 4、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。 5、支持终端对多个摄像机进行自定义命名，方便用户加以区分。 6、摄像头支持USB2.0输出接口和RJ45接口。 7、支持自动框人像功能：支持自动框人像功能，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作。 8、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 9、摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 10、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。 |  |

- 双流无线投屏器

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、投屏分辨率支持4k/30fps，支持4K指示灯。 2、支持操作系统：Windows 7/8/10,macOS 10.10或以上系统，支持一键投屏。 3、全功能USB Type-C×1；USB Type-C 转 USB Type-A 转接头 ×1。 4、无线制式：Wi-Fi 6，802.11a/b/g/n/ac/ax； 5、支持2.4GHz/5GHz无线频段。 6、配合视频会议主机使用，可同时连接不少于4台设备同时投屏协作，批注和电子白板功能。 7、 投屏模式：支持复制屏投屏、扩展屏投屏。 8、 互动协作功能：支持协作批注、电子白板、反向控制等功能； 9、无需安装软件或程序，即插即投，一键传屏。 10、 配对视频会议终端使用时，无线投屏器连接电脑后，兼容触控电视，在传屏的同时，通过点击触控电视可轻松对笔记本电脑等反向控制。 |  |

- 会议音视频处理器

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | ▲ 重要指标 | ▲1、支持多摄像头、多麦克风、多扬声器对接功能，具备音视频处理能力，释放PC性能，支持通过一根USB线连接到PC，PC无需额外安装驱动，即可识别到音频设备、摄像机设备。 | 中标后提供产品手册或产品彩页证明供采购人核验 |
|  | 一般指标 | 1、支持与视频会议终端对接使用，也支持对接PC使用，满足大型/超大型会议室的会议音视频应用需求。 2、支持摄像头、麦克风、扬声器等通过网线PoE直接连接到会议音视频处理器，减少布线以便于统一管理视音频设备。 3、机身内置不低于5个网口接口，用于接入摄像机、触控平板、麦克风等配件。配置不少于1组RCA音频输入/输出接口或1组6.3mm音频输入输出接口，用于对接调音台。配置1 x USB-B接口，用于连接PC。配置 不低于1 x USB-A接口，用于拓展支持对接中控。 4、支持不低于4个品牌的摄像机通过网线接入，实现画面拼接成一个画面。 |  |

- 全向会议麦克风

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、内置不少于8个阵列麦克风，支持360度全向拾音，不低于6米半径的优质拾音距离； 2、集成高保真扬声器； 3、集成触摸显示屏，可在触摸屏上进行拨号及会议控制，包括：开关静音、开启停止辅流内容分享、开启停止录制、音量调节、邀请/请出会议、布局切换等操作。 4、支持扩展连接不少于2个麦克风，以增大拾音半径； 5、支持全双工技术、回音消除、背景噪音抑制。 |  |

- 小型会议室一体式视频会议终端

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | ▲重要指标 | ▲1、终端支持主机内置不少于8颗阵列麦克风，实现不低于6米的拾音距离。 | 中标后提供具有“CMA”标识的检测报告供采购人核验 |
|  | 一般指标 | - 终端使用一体机结构，集成编解码器、摄像机、麦克风、扬声器； 2、终端支持全自动隐私保护盖，可随摄像机关闭时，镜头盖自动关闭； 3、终端摄像机镜头像素不少于2000万、1英寸COMS，对角线视角不少于120°； 4、终端支持连接触控平板，可以对终端发起批注、控制摄像机、拨号等操作。 5、支持不少于1路HDMI输出接口、不少于2个USB接口及1个10/100/1000M网口； 6、支持添加号码至允许名单及禁止名单，可阻断非法设备进行远程攻击； 7、支持网页虚拟遥控器功能，方便在遥控器故障时设备仍能正常使用。 |  |

- 小型会议室一体式视频会议终端配套软件

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、支持H.265/HEVC，H.264 High Profile，H.264，H.263，H.263+等视频编解码协议； 2、支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、OPUS音频编解码协议，支持48KHZ频宽。 3、支持H.323、SIP国际标准通信协议，支持H.235加密，保证会议安全。 4、支持会议白名单及黑名单，防止恶意攻击； 5、支持airplay、mircocast、无线传屏器等无线投屏和HDMI、Type-C等有线投屏方式，方便选择使用； 6、辅流画面要求支持不低于4K/15帧图像格式； 7、具备先进的网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包及70%的音频丢包能力； 8、终端支持自动框人像功能，可识别镜头前的人物，实时输出识别出的人像画面； 9、终端支持语音追踪功能，可实时自动跟踪镜头前的发言者，实时输出对应画面； 10、支持H265编解码，在2048Kbps会议带宽下，实现4K/30帧图像格式编解码；支持1080P/60帧，1080P/30帧等常用通话。 11、终端支持作为USB模式 接入到电脑作为USB外设摄像机、麦克风、扬声器，方便接入社会化视频会议平台使用； |  |

- 会议高清终端

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 高清终端不小于（1080P）分体式终端，(含touch平板，电源，说明书、音视频传输线缆、三角支架等配套辅材） |  |

- 高清会议摄像机

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、不低于12倍光学变焦；不低于800万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器； 2、支持4K 25/30、1080p 50/60、1080i 50/60、1080p 25/30、720p 50/60等视频清晰度； 3、最大光圈满足：F1.8～ F3.56 ± 5%；焦距：3.85～ 43.06 mm ± 5%； 4、最大水平/垂直视角：80°/50°；平移/俯仰角：+/-110°（平移）、 +/- 30°（俯仰）；平移/俯仰速度：平移： 1.7°（tele） ~ 80°/s （wide） ，俯仰：0.7° ~ 28°/s；最低照度：3lux（50IRE，F1.8）；快门速度：1/25～1/10000秒； 5、预设位数量不低于：254；支持倒装：支持摄像机倒装场景； 6、视频输出接口不低于：1×HDMI 1.4b接口，×USB3.0接口；控制接口：2× RS232串口； |  |

- 移动软件客户端PC端

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、 支持Windows/MAC/统信/麒麟等电脑操作系统； 2、具备视频通话、语音通话功能，支持扩展IM即时消息、协作办公等丰富的沟通方式。 3、统一通讯录：通讯录批量管理，多终端自动同步。 4、在线状态：在线、离开、通话中、专注中、免打扰、离线，多种状态实时同步，了解联系人的忙闲状态。 5、消息类型：支持富媒体消息，包括文字、图片、语音、文件等。 6、群聊：支持快速实现文件共享、消息同步、会议召集，助力团队便捷沟通。 7、消息同步：支持消息云端存储，多端同步、多端提醒。 8、服务号：支持企业统一咨询平台，员工发起咨询后，系统自动指派客服进行释疑服务。 9、远程控制：满足在远程办公、远程维护、远程协助等场景的需求。 10、支持客户端发起多方会议、一键分享会议信息，用户可以通过输入会议号和点击会议链接加入会议。支持通过通讯录邀请企业联系人加入会议。 11、支持在会议中发起屏幕共享和程序窗口共享，支持对共享的画面进行多方同时批注，支持发起白板进行多方批注。 12、支持发起云端录制/ 本地录制，支持对录制进行暂停、重新开始、结束等操作，支持一键跳转管理平台查看录制文件。 13、支持最高1080P/30 帧视频及1080P 内容分享。 14、支持前向纠错、丢包重传等多种抗丢包技术，40% 丢包率下仍可正常视频。 15、支持多种音频算法处理，包括AI 降噪、自动回音消除，自动增益控制 ，舒适噪声产生技术，丢包隐藏技术 ，自适应抖动缓冲算法等。 |  |

- 移动软件客户端PAD/手机端

| 类型 | 类别 | 功能、性能、配置要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非实质性要求 | 一般指标 | 1、 支持Android/iOS操作系统； 2、具备视频通话、语音通话功能，支持扩展IM即时消息、协作办公等丰富的沟通方式 3、统一通讯录：通讯录批量管理，多终端自动同步。 4、在线状态：在线、离开、通话中、专注中、免打扰、离线，多种状态实时同步，了解联系人的忙闲状态。 5、消息类型：支持富媒体消息，包括文字、图片、语音、文件等。 6、群聊：支持快速实现文件共享、消息同步、会议召集，助力团队便捷沟通。 7、消息同步：支持消息云端存储，多端同步、多端提醒。 8、服务号：支持企业统一咨询平台，员工发起咨询后，系统自动指派客服进行释疑服务。 9、远程控制：满足在远程办公、远程维护、远程协助等场景的需求。 10、支持客户端发起多方会议、一键分享会议信息，用户可以通过输入会议号和点击会议链接加入会议。支持通过通讯录邀请企业联系人加入会议。 11、支持在会议中发起屏幕共享和程序窗口共享，支持对共享的画面进行多方同时批注，支持发起白板进行多方批注。 12、支持发起云端录制/本地录制，支持对录制进行暂停、重新开始、结束等操作，支持一键跳转管理平台查看录制文件。 13、支持最高720P/30 帧视频及1080P 内容分享。 14、支持前向纠错、丢包重传等多种抗丢包技术，40% 丢包率下仍可正常视频。 15、支持多种音频算法处理，包括AI 降噪、自动回音消除，自动增益控制 ，舒适噪声产生技术，丢包隐藏技术 ，自适应抖动缓冲算法等 |  |

★（二）商务要求

1、项目分包与转包：本项目不得转包。本项目未经采购人同意不得分包。

2、项目质保期：本项目质保期为3年，质保费用包含在投标总价中（自最终验收合格之日起，进入质保期）。

3、采购设备的产权归属:采购的物品产权归采购人所有;投标人应保证采购人在使用其任何部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉，一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

4、服务要求：质保期内提供 7×24×365 的全年实时技术支持。当系统在使用过程中出现故障时，根据通讯录能够快速联系技术服务人员，确保 30 分钟内向采购单位提供明确的解决方法。若属重大故障，采购人无法解决时，技术人员保证在 4 小时内到达项目现场，恢复系统正常运行。以上服务费用包含在投标总价中。

5、报价要求：投标人在项目实施过程中如果有辅助材料缺漏，中标供应商负责无条件补齐，采购人不再支付任何费用。

6、实施人员：本项目实施人员不少于7人，其中项目经理1名，全面负责项目的实施、管理、安全、安装、运行及交付使用；技术负责人1名，主要负责项目产品的性能及技术审核，设备及安装的技术方案的核对、确保系统运行的安全性、稳定性；实施团队人员（不包括项目经理及技术负责人）5人。

7、培训要求：熟练掌握设备及平台操作方法，推动省、市、区、所四级司法行政机关指挥中心、分中心视频及会议等互联互通，提高办公效率；培训对象：司法局、司法所工作人员、街道、社区(村)法治工作人员；培训目标：提高工作人员法律业务知识和能力；从而健全指挥、调度、决策体系，适应司法行政部门应急管理和突发事件处置需要。

8、其他要求

（1）项目验收前中标供应商根据采购人要求提供相关验收材料。

（2）验收标准：执行国家标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范及招投标文件。

（3）本项目验收需通过符合性测试、视频会议平台系统能够正常运行使用并满足本次采购要求。

（4）本项目应支持国产化软硬件使用。

（5）中标供应商有责任对采购人要求的保密信息进行保密。未经采购人许可，中标供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料给第三方，或以其他任何形式供第三方利用。

9、交货时间和地点

（1）交付时间：项目自合同正式签署生效起60日内完成终验并交付使用。初验时间：项目自合同正式签署生效起30日内提供所有的产品及安装材料到指定地点，甲方点验产品数量合格；终验时间：项目自合同正式签署生效起60日内提供所有的产品及安装材料全部安装好，视频会议视频全部使用正常，并通过甲方组织的竣工验收。

（2）交付地点：采购人指定地点。

10、履约保证金：此项目不需要缴纳履约保证金

11、付款条件

11.1预付款支付时间：合同签订后30个工作日内；支付预付款，付至合同金额的50%；

11.2所有产品及软件系统安装完成，经采购人验收合格后，中标供应商应向采购人开具合格的发票，采购人在收到发票后10个工作日内向中标供应商支付至合同款的90%；

11.3尾款支付时间：项目合同满1年，且产品无质量问题，采购人收到中标供应商开具合格的发票后10个工作日内；支付尾款：付至合同金额的100%。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 |  | 投标人提供《技术要求响应及偏离表》（具体格式见第六章），评委根据供应商所投产品对招标文件具体需求的响应程度进行评分： 全部响应即满足招标文件第四章 采购需求“ 四（一）技术要求”中非实质性要求的得满分15分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标为重要指标，有1项负偏离扣2分; 非打★号、▲号为一般指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 演示视频 |  | 评委根据投标人提供的以下演示视频进行综合评分（每位投标人演示视频文件总演示时间不超过 15分钟）。演示视频包括以下内容： 1、演示“三、产品清单中12、大中型会议室—分体式终端”的多会议平台切换能力（3分） （1）演示并介绍大中型会议室-分体式终端支持视频会议MCU对应的会议应用Rooms、腾讯会议Rooms、钉钉Rooms或Zoom Rooms等云会议平台应用模式之间的快速切换（1分）； （2）在演示以上云会议平台应用模式之间的快速切换时，大中型会议室-分体式终端无需重启（1分）； （3）演示大中型会议室-分体式终端切换至对应云会议平台应用模式，终端加入或发起多方会议，展示远端、近端互动的音视频会议效果（1分）； 2、演示“三、产品清单中12、大中型会议室—分体式终端”的多摄像机接入能力（2分） （1）演示并介绍大中型会议室-分体式终端接入不少3台摄像机的实现方式（1分）； （2）演示大中型会议室-分体式终端不同摄像机机位的切换、摄像机画面拼接功能（不低于2路摄像机画面拼接），并展示远端终端接收到的多摄像机画面拼接效果（1分）； 3、演示“三、产品清单中19、 小型会议室一体式视频会议终端”的音视频能力（2分）： （1）演示小型会议室一体式视频会议终端的自动框人像及语音追踪功能（1分）； （2）演示小型会议室一体式视频会议终端在会议中，使用无线投屏器进行电脑投屏共享的功能及效果（1分）； 4、演示“三、产品清单中5、会议控制平台”的功能（2分）： （1）演示会议控制平台在会控时，可选择并设置分屏画面模式（1分）； （2）可展示1+N、2+N、3+N等特定会议场景需求下的布局模板调用功能（1分）； 5、演示“三、产品清单中23、移动软件客户端PC端和24、移动软件客户端PAD/手机端”的功能（1分）： （1）演示手机&PC软件接入视频会议MCU中的远程视频会议功能，并展示软件客户端语音通话功能和IM即时通讯功能；（1分） | 10 | 客观分 |
|  |  |  | 说明：每项功能采用所投产品进行成功演示的，每项得对应分值，总分最高得 10分，未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的，不得分。 视频文件的格式要求为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于150M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |  |  |
| 2.3 | 方案完整性和编制水平 |  | 包括总体实施准备工作计划，实施方案，材料供应计划。完整、合理得3分；基本完整、合理得2分；欠完整、欠合理得1分；不完整，不合理得0分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 产品质量管理体系与措施 |  | 包括质量责任制度，检验检测制度，教育培训，质量保修措施。完整、合理得3分;基本完整、合理得2分;欠完整、欠合理得1分；不完整，不合理得0分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 项目实施计划与措施 |  | 项目实施计划满足招标文件要求，项目实施控制措施科学具体。完整、合理得3分;基本完整、合理得2分；欠完整、欠合理得1分；不完整，不合理得0分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 专业技术人员、实施设备及会议系统网络安全保障计划 |  | 包括专业技术人员、实施设备及会议系统网络安全保障计划。完整、合理得3分;基本完整、合理得2分;欠完整、欠合理得1分；不完整，不合理得0分。 | 3 | 主观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 培训方案 |  | 评委根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、培训计划、培训考核等内容）评分： - 培训方案内容全面，科学合理的，得3分； - 培训方案内容较全面，较科学合理的，得2分； - 培训方案基本全面，基本科学合理的，得1分； (4)培训方案内容不全、不科学、不合理或未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 |  | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括服务流程、服务内容、响应方式、应急预案等内容）评分： - 售后服务方案内容全面，科学合理的，得4分； - 售后服务方案内容较全面，较科学合理的，得3分； - 售后服务方案基本全面，基本科学合理的，得2分； - 售后服务方案欠全面，欠科学合理的，得1分； - 售后服务方案内容不全、不科学、不合理或未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 企业业绩 |  | 投标人自2020年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似智能化项目（必须包含会议系统）的，每提供1个得1分，最多得2分（提供项目合同及竣工验收证明。） | 2 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目经理 |  | 拟投入本项目的项目经理具有机电或通信工程专业二级及以上注册建造师证书得2分，同时具有信息化或网络工程专业中级及以上职称证书的加2分（只具有信息化或网络工程专业中级及以上职称证书不得分），满分4分。（提供注册证书、职称证书原件扫描件，并且提供投标单位为其缴纳的2023年10月1日以来任意连续三个月社保证明） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 技术负责人 |  | 拟投入本项目技术负责人具有机电或通信工程专业二级及以上注册建造师证书得2分，同时具有高级工程师及以上职称证书的加2分（只具有高级工程师及以上职称证书不得分），满分4分。（提供注册证书、职称证书原件扫描件，并且提供投标单位为其缴纳的2023年10月1日以来任意连续三个月社保证明） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 实施团队成员 |  | （1）拟投入本项目团队成员具有机电或通信工程专业二级及以上注册建造师证书得2分，同时具有智能化专业高级工程师及以上职称证书的加2分（只具有智能化专业高级工程师及以上职称证书不得分），满分4分。（提供注册证书、职称证书原件扫描件，并且提供投标单位为其缴纳的2023年10月1日以来任意连续三个月社保证明） （2）拟投入本项目团队成员具有注册安全工程师证书得2分，同时具有高级工程师及以上职称证书的加2分(只具有高级工程师及以上职称证书不得分)，满分4分。提供注册证书、职称证书原件扫描件，并且提供投标单位为其缴纳的2023年10月1日以来任意连续三个月社保证明） （3）拟投入本项目团队成员具有机电或通信工程专业二级及以上注册建造师证书得2分，同时具有机电或通信设备安装专业中级及以上职称证书的加2分(只具有机电或通信设备安装专业中级及以上职称证书不得分)，满分4分。（提供注册证书、职称证书原件扫描件，并且提供投标单位为其缴纳的2023年10月1日以来任意连续三个月社保证明） （4）拟投入本项目团队成员具有信息化或网络工程专业中级及以上职称证书的得2分，满分2分。（提供相关证书原件扫描件，并且提供投标单位为其缴纳的2023年10月1日以来任意连续三个月社保证明） 以上人员为除项目经理和技术负责人以外的团队成员，同一成员限评以上四项中其中一项，不重复得分。 | 14 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内，且依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能产品认证证书扫描件，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品的，本项不得分。 | 1 | 客观分 |
| 6.2 |  | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该产品的环境标志产品认证证书扫描件，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、中小企业声明函（如有）

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

九、投标分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

- 残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

九、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。分项单价超过产品清单单价最高限价的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

十、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。采购文件要求中标后提供证明材料的，供应商应按要求在中标后提供相关证明材料供采购单位核验。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

十一、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。