## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 玄武军休七所卫岗活动站修缮改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年02月28日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 玄武军休七所卫岗活动站修缮改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年02月28日 | 复核时间： | 2026年02月28日
扉-1

## 1.3表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页
表-01

## 1.4表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |  | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 玄武军休七所卫岗活动站修缮改造工程 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装饰工程 |  |  | 0.00
2 | 拆除工程 |  |  | 0.00
3 | 加固工程 |  |  | 0.00
4 | 安装工程 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 100000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
1 | 011102003001 | 600X600防滑地砖 | 4、通铺8厚地砖地面(防滑参数>0.5),干水泥浆擦缝 3、撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 748.54
2 | 011102003002 | 400*400防滑地砖地面 | 4、8厚防滑地砖地面(防滑参数>0.5),干水泥浆擦缝 3、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 1、刷素水泥浆结合层一道 |  | m2 | 84.68
3 | 011102003003 | 楼梯踏步砖 | 楼梯踏步砖 |  | m2 | 60.68
4 | 011103001001 | PVC卷材地面 | 5、表面上保护蜡 4、2-4厚PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,缝隙焊接 3、3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 1、界面剂一道 |  | m2 | 75.82
5 | 011104002001 | 实木复合地板 | 5、15mm实木复合地板 4、3厚泡沫塑料衬垫 3、双层18mm阻燃板基层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 1、水泥浆一道,内渗建筑胶 |  | m2 | 255
6 | 011104004001 | 防静电地板 | 5、200高架空防静电地板(燃烧性能A级) 4、涂刷防静电环氧底漆一道 3、20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 1、100厚C30混凝土垫层 |  | m2 | 5.1
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
7 | 011201001001 | 无机涂料墙面（楼梯间） | 5、无机涂料(燃烧性能为A级) 4、3厚耐水腻子分遍刮平 3、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、刷界面处理剂一道(砖墙时取消) 1、基层墙体 |  | m2 | 255.1
8 | 011201002001 | 无机涂料墙面 | 4、无机涂料(燃烧性能为A级) 3、3厚耐水腻子分遍刮平 2、9厚1:0.5:3水泥石膏砂浆分遍抹平 1、基层墙体 |  | m2 | 2187.1
9 | 011204003001 | 600X600面砖墙面 | 4、5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上) 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 1、12厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 |  | m2 | 133.65
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011503001001 | 不锈钢扶手 | 1. 扶手材质及规格：301 不锈钢，φ60×2.0mm 圆管，表面亚光拉丝处理 2. 栏杆立杆：301 不锈钢，φ28×1.2mm 圆管，立杆间距@110mm，栏杆高度祥设计 3.预埋件： 不锈钢预埋钢板，防腐处理 4. 配件：同材质不锈钢弯头、三通、装饰盖；φ8 膨胀螺栓固定 |  | m | 28
11 | 011105006001 | 不锈钢踢脚 | 1、成品6cm高不锈钢踢脚线,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300 3、10厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、素水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 1、水泥钉固定踢脚上端,中距300 |  | m | 768.22
12 | 011207001001 | 格栅背景墙 | 格栅背景墙 |  | m2 | 37.2
13 | 011207001002 | 活动隔断 | 活动隔断 |  | m2 | 60
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
14 | 011302001001 | 1.0厚600x600铝扣板吊顶 | 4、主龙骨30*50*5方钢,间距400mm 3、次龙骨U75型烤漆龙骨,间距200mm 2、主龙骨及吊杆刷防锈漆2遍 1、铝板为1mm厚600*600型;铝质烤漆板边抹胶 |  | m2 | 185.68
15 | 011302001002 | 石膏板吊顶 | 7、双层9.5mm厚纸面石膏板 6、板中附加双层耐碱纤维网格布 5、横撑U50龙骨,骨距为200mm,吊筋距离为1000mm 4、大龙骨U75,大龙骨中距为400mm 3、主龙骨采用30*50钢管,刷防锈漆 2、吊件(镀锌扁钢40*6) 1、全牙Ф14内膨胀吊筋 |  | m2 | 974
16 | 011302001003 | 铝方通 | 5、将铝方通吊件卡入30*80型材方通垂帘的卡槽中,将30*80 型材方通垂帘团定在38轻钢龙骨,调整好间距。 4、固定38轻钢龙骨,调至水平,间距≤1200mm 3、Ф8膨胀螺栓固定镀锌品杆 2、确定施工方向,按≤1200mm距离在天花上打吊装孔 1、铝方通为1mm厚30*80型铝方通 |  | m2 | 70.32
|  | A.14 外墙工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011204003002 | 面砖墙面 | 8、砂浆勾缝 7、贴8-10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 6、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 5、防水层两道 4、9厚DPM20砂浆压实抹平 3、刷界面处理剂一道 2、9厚DPM15砂浆打底扫毛 1、刷界面处理剂一道 |  | m2 | 128.2
18 | 011406001001 | 真石漆墙面 | 4、喷涂真石漆 3、真石漆专用底涂 2、6厚抗裂砂浆+耐碱玻纤布 1、20厚1:3水泥砂浆找平层掺2%%%防水剂 |  | m2 | 760.16
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
19 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 加气块200 |  | m3 | 97.1
20 | 010401008001 | 填充墙 | 加气块100 |  | m3 | 13.36
21 | 010402001001 | 砌块墙 | 卫生间 |  | m3 | 22.66
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  | 1
22 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水层 |  | m2 | 135.5
23 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水层 |  | m2 | 531.92
24 | 010904001001 | 3mm厚SBS防水卷材 | 1. 3mm厚SBS防水卷材 2.基层处理：基层清理、修补，涂刷基层处理剂 3.附加层：阴阳角、水落口、天沟、泛水等节点加铺同材质 SBS 卷材附加层 4. 铺贴工艺：[如热熔法 / 冷粘法] 铺贴 5.密封处理：搭接缝及收头部位采用专用密封膏密封 |  | m2 | 38.7
|  | E.1 绿化工程 |  |  |  | 1
25 | 050402002001 | 进场道路混凝土地面修复重建 | 1、混凝土地面恢复 2、200mm厚C30砼(单层双向12@150) 3、200mm厚天然级配砂石垫层 4、原有拆除、素土奔实，压实系数大于等于9.3% 5、具体做法见设计图纸 |  | m2 | 371
26 | 040204002001 | 室外石材平台及无障碍坡道等铺设 | 1、芝麻灰花岗岩1000mmx500mmx20mm 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，表面撒素水泥 3、界面剂-道 4、现浇C20混疑土 5、现有混土地面 |  | m2 | 46.8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 040204002002 | 室外人行道砖重新铺设 | 1、300*300透水砖 2、100mm厚C15砼垫层 3、150mm厚天然级配砂石垫层 4、原有拆除、素土奔实，压实系数大于等于93% |  | m2 | 327.23
28 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 |  |  | m | 91.4
29 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 旧土开挖及外运，再新土回填 |  | m3 | 153.45
|  | A.1 电梯工程 |  |  |  | 1
30 | 010402003002 | 电梯基坑ALC120板 | ALC120 |  | m2 | 105.2
31 | 010501004001 | 满堂基础 | C30含模板 |  | m3 | 3.82
32 | 010504001002 | 直形墙 | 地上防撞墙，C30含模板 |  | m3 | 2.56
33 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋综合 |  | t | 1.29
34 | 010501001001 | 垫层 | C15含模板 |  | m3 | 1.36
35 | 010101002001 | 挖一般土方 |  |  | m3 | 46.08
36 | 010103001001 | 回填方 |  |  | m3 | 33
37 | 010103002001 | 余方弃置 |  |  | m3 | 12.31
38 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 薄壁矩形钢管，Q235-B |  | t | 2.088
39 | 010604001001 | 钢梁 | H型钢，Q235-B |  | t | 1.76
40 | 010605001001 | 钢板楼板 | 楼承板按YX76-51-305-915(3w压型钢板)，混凝土C30 |  | m2 | 14
41 | 010606013001 | 零星钢构件 | 预埋件 |  | t | 0.54
42 | 030107001001 | 电梯 |  |  | 部 | 1
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
43 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品门(带门套) |  | m2 | 42.02
44 | 010802003001 | 钢质防火门 | 成品甲级钢制防火门 |  | m2 | 15.87
45 | 010802003002 | 钢质防火门 | 成品乙级钢制防火门 |  | m2 | 6.21
46 | 010802001001 | 金属（铝合金）门 | 成品玻璃门(带门套) |  | m2 | 24.72
47 | 010807001001 | 金属（铝合金、断桥）窗 | 6+12A+6中空玻璃铝合金推拉窗 |  | m2 | 256.06
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
48 | 011505005001 | 卫生间无障碍扶手 | 无障碍扶手 |  | 个 | 4
49 | 011210005001 | 成品隔断 | 小便挡板 |  | 片 | 6
50 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间隔断 |  | 间 | 4
分部分项合计
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 011701001001 | 综合脚手架 | 室内脚手架+室外满堂架 综合考虑 |  | 项 | 1
52 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1
53 | 011703001002 | 二次运输 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 100000.00
合 计 |  |  | 100000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 3.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砌体拆除 |  | m3 | 283.5
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 过梁圈梁构造柱等构件拆除 |  | m3 | 2.3
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰层拆除 |  | m2 | 2575.85
4 | 011605001001 | 地面拆除 | 楼地面拆除至结构层 |  | m2 | 1256.31
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 吊顶拆除 |  | m2 | 1256.31
6 | 011607001001 | 原瓦屋面拆除 |  |  | m2 | 231
7 | 011610001001 | 原室内套装门拆 |  |  | 樘 | 36
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  |  | m2 | 256.06
9 | 011604002002 | 立面原内墙砖拆除 | 原墙面砖拆除 |  | m2 | 279
10 | 011604002003 | 原外墙墙裙石材拆除 | 原外墙墙裙石材拆除 |  | m2 | 160.66
11 | 011604002004 | 原外墙劈开砖拆除 | 原外墙墙裙石材拆除 |  | m2 | 727.7
12 | 011601001002 | 花池拆除 | 1.花池拆除 2、含花池砌体、镶贴砖等附属物及花池基础等拆除 3、含现场清理、内倒集中堆放 |  | m | 47.48
13 | 011612002001 | 卫生间洁具及隔断拆除 | 共计16个卫生间内所有洁具，台盆等全部拆除 |  | 项 | 1
14 | 010103002001 | 建筑垃圾弃置 |  |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 4.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：加固工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101002001 | 挖一般土方 |  |  | m3 | 45
2 | 010103001001 | 回填方 |  |  | m3 | 30
3 | 011602001002 | 原砼地面剔打 | 过梁圈梁构造柱等构件拆除 |  | m3 | 5.57
4 | 010505001001 | 砼楼板恢复 | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、浇筑、振捣、养护 3.材料运输及场内二次、多次转运 |  | m3 | 5.57
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋综合 |  | t | 1.967
6 | 011101001001 | 原结构表面处理 | 1.加固部位原结构表面凿毛 2.清洗刷界面剂 |  | m2 | 64.28
7 | 011810001001 | 植筋 | 植筋，综合 |  | 根 | 2230
8 | 011403015001 | 原F/3轴处外墙拆除后重建 | 1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3.砂浆种类:商品砂浆综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 5砂浆制作、运输 6.刮缝 7材料运输及场内二次、多次转运 |  | m2 | 120.36
9 | 011804001001 | 原混凝土柱扩大截面 | 柱加大截面，C40，含模板 |  | m3 | 5.51
10 | 011804002001 | 混凝土梁扩大截面 | 梁加大截面，C40，含模板 |  | m3 | 8.78
11 | 011802002001 | 混凝土基础加大截面 | 基础加大截面，C40，含模板 |  | m3 | 5.48
12 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 混凝土柱拆除及外运 |  | m3 | 0.65
13 | 010103002001 | 建筑垃圾弃置 |  |  | 项 | 1
分部分项合计
14 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合考虑 |  | 项 | 1
15 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1
16 | 011703001002 | 二次运输 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：加固工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：加固工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 5.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 5.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 5.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 5.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.61
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 5.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 6.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1
1 | 030404017003 | 配电柜ZAL | 1.名称 配电箱 2.型号 ZAL 3.规格 XL21(600X1800X450) 4.基础形式、材质、规格 10#槽钢 5.接线端子材质、规格 10mm2以下线缆接线 6.安装方式 落地安装 |  | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1AL~3AL |  | 台 | 3
3 | 030404017002 | 配电箱 | AEL |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | AP-CF |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 燃气报警箱 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | SGA |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | ELS |  | 台 | 1
8 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称 壁挂式应急照明灯 2.型号 A型 DC36V LED 2*3W |  | 套 | 6
9 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称 楼层显示应急照明灯 2.型号 A型 DC36V LED 3W |  | 套 | 10
10 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称 吸顶式应急照明灯 2.型号 A型 DC36V LED 2*3W |  | 套 | 37
11 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称 安全出口 2.型号 A型 DC36V LED 3W |  | 套 | 11
12 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称 A型应急疏散方向指示灯 2.型号 A型 DC36V LED 3W |  | 套 | 13
13 | 030412001001 | 普通灯具 | LED600*600平板灯 |  | 套 | 162
14 | 030412004001 | 装饰灯 | LED平板灯漕 |  | 套 | 14
15 | 030412001002 | 普通灯具 | LED1200*200平板灯 |  | 套 | 36
16 | 030412004002 | 装饰灯 | LED筒灯12W |  | 套 | 18
17 | 030404035001 | 地插 | 1.名称 地面插座 2.规格 带保护门二三眼插座~220V 10A |  | 个 | 13
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86型钢制接线盒、开关盒暗装 |  | 个 | 133
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:118型钢制接线盒、开关盒暗装 |  | 个 | 497
20 | 030404035004 | 插座（ | ~250V 16A |  | 个 | 126
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称 单位单极暗开关~220V 6A |  | 个 | 34
22 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称 两位单极暗开关~220V 6A |  | 个 | 34
23 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称 三位单极暗开关~220V 6A |  | 个 | 10
24 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称 双联双控暗开关~220V 6A |  | 个 | 6
25 | 030502012001 | 信息插座 |  |  | 个 | 17
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:200x100金属梯架 2.桥架支吊架:按设计要求 3.防火封堵及防火隔板:按设计要求 |  | m | 102
27 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:300x100金属梯架 2.桥架支吊架:按设计要求 3.防火封堵及防火隔板:按设计要求 |  | m | 102
28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDGDN20 2.配置形式:暗配 |  | m | 377.11
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接刚刚DN20 2.配置形式:暗配 |  | m | 937.97
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管PC20 2.配置形式:暗配 |  | m | 320.6
31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN25 2.配置形式:暗配 |  | m | 815.95
32 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN40 2.配置形式:暗配 |  | m | 20.4
33 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:焊接钢管DN80 2.配置形式:暗配 |  | m | 8.4
34 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管TC150 2.配置形式:暗配 |  | m | 24
35 | 030502012002 | 信息插座 | AP无线网卡 |  | 个 | 14
36 | 030502005001 | 双绞线缆 |  |  | m | 1218
37 | 030502005002 | 双绞线缆 | RVVP2*1.0 |  | m | 368
38 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内及桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 2650
39 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内及桥架配线 2.规格:BV-4mm2 |  | m | 1025
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内及桥架配线 2.规格:ZN-BV-2.5mm2 |  | m | 930
41 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内及桥架配线 2.规格:WDZN-RVSP 2X1.5mm2 |  | m | 122
42 | 030408001002 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5X4mm2 |  | m | 22
43 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆BTTRZ-5x6mm2 2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设 |  | m | 10
44 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：WDZ-YJY-4X25+1X16mm2 2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设 |  | m | 33
45 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：WDZ-YJY-4X50+1X25mm2 2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设 |  | m | 14
46 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：WDZ-YJY-4X150+1X95mm2 2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设 |  | m | 35
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：WDZ-YJY-5X10mm2 2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设 |  | m | 16
48 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：WDZ-YJY-5X16mm2 2.敷设方式、部位:桥架及管道敷设 |  | m | 4
49 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称 声光报警器（具有语音功能）TX3301A |  | 个 | 4
50 | 030904007001 | 背景音乐喇叭 | 背景音乐喇叭 |  | 个 | 5
51 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称 感烟探测器TX3100A |  | 个 | 1
52 | 030502001001 | 机柜、机架 | 包含功放 |  | 台 | 1
53 | 030502001002 | 摄像机 | 摄像机 |  | 台 | 6
54 | 030502001003 | 投影仪 | 投影仪 |  | 台 | 2
55 | 030502001004 | LED屏幕 | LED屏幕 |  | 台 | 1
56 | 031101037001 | 用户交换机 |  |  | 线 | 1
|  | C.10 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  | 1
57 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.:含管件 |  | m | 70.07
58 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.:含管件 |  | m | 2.6
59 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.:含管件 |  | m | 58.5
60 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚实壁UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 58.5
61 | 031001006007 | 塑料管 |  |  | m | 28.6
62 | 031001006008 | 塑料管 |  |  | m | 40.3
63 | 031001006009 | 塑料管 |  |  | m | 11.7
64 | 031001006010 | 塑料管 |  |  | m | 58.5
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
65 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚实壁UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.:含同层集水装置及相关管件安装 |  | m | 89.7
66 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:光壁UPVC静音排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.:含同层集水装置及相关管件安装 |  | m | 41.6
67 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:PPR闸阀DN40 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
68 | 031003001002 | PPR闸阀 |  |  | 个 | 2
69 | 031003001003 | PPR闸阀 | PPR闸阀安装DN65 |  | 个 | 2
70 | 031003001004 | 排气阀 |  |  | 个 | 2
71 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:密闭地漏DN50 |  | 个 | 20
72 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
73 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.类型:立式 3.组装形式:冷水 4.附件:水龙头、角阀、金属软管 |  | 组 | 8
74 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.附件:角阀、金属软管 |  | 组 | 8
75 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质:不锈钢 |  | 套 | 8
76 | 031004007001 | 小便器 |  |  | 组 | 9
77 | 031006012001 | 热水器 |  |  | 台 | 6
78 | 030404033001 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.规格:风量：1600m¦/h 转速：1450rpm 功率：60W 配防雨面罩 |  | 台 | 1
79 | 010401001001 | 污水井 |  |  | 座 | 1
|  | C.7 通风空调工程 |  |  |  | 1
80 | 030702001001 | 碳钢通风管道 δ1.0 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:2000mm以下 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架:按设计要求 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 44
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
81 | 030108003001 | 低噪音箱式通风机 | 1.名称:低噪音箱式通风机混流式风机 PF-B1-3(DBF-40) 2.规格:Q=4000m3/h,P=373Pa,N=0.8KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:按设计要求 4.防火帆布软接安装:按设计要求 |  | 台 | 1
82 | 030703001001 | 碳钢阀门 FH 800*400 | 1.名称:70℃防火阀FH 800*400 |  | 个 | 1
83 | 030703001002 | 碳钢阀门 FH 800*400 | 1.名称:逆止阀 800*400 |  | 个 | 1
84 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 300*300 | 1.名称:单层百叶风口 300*300 |  | 个 | 4
85 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 600*400扣变更 | 1.名称:单层百叶风口 600*400 |  | 个 | 1
86 | 030404033002 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.规格:风量：1600m¦/h 转速：1450rpm 功率：60W 配防雨面罩 |  | 台 | 11
87 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 风帽 |  | 个 | 7
88 | 030701003001 | 空调器 | 5P一拖一嵌入式天花机 |  | 组 | 10
89 | 030701003002 | 空调器 | 3P一拖一嵌入式天花机 |  | 组 | 4
90 | 030701003003 | 空调器 | 2P一拖一嵌入式天花机 |  | 组 | 3
91 | 030701003004 | 空调器 | 13KW一拖6 |  | 组 | 1
|  | C.4 营区水泵房系统更换 |  |  |  | 1
92 | 030807003001 | DN150拆除旧的后/新装涡轮式碟阀 | 1.材质：不锈钢蝶阀 2.规格：DN150，压力等级 1.6MPa 3.连接方式：法兰连接 4.安装位置：水泵房生活给水管网 5.阀门检查、试压、就位安装、法兰螺栓紧固、与管道对接、水压试验、标识标注 |  | 个 | 15
93 | 030807003002 | DN100拆除旧的后/新装涡轮式碟阀 | 1.材质：不锈钢蝶阀 2.规格：DN100，压力等级 1.6MPa 3.连接方式：法兰连接 4.安装位置：水泵房生活给水管网 5..阀门检查、试压、就位安装、法兰螺栓紧固、与管道对接、水压试验、标识标注 |  | 个 | 27
94 | 030807003003 | DN100拆除旧的后/新装水力警铃 | 1.材质：不锈水力警铃 2.规格：DN100，压力等级 1.6MPa 3.连接方式：法兰连接 4.安装位置：水泵房生活给水管网 5.阀门检查、试压、就位安装、法兰螺栓紧固、与管道对接、水压试验、标识标注 |  | 个 | 7
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
95 | 030807003004 | DN100拆除旧的后/新装止回阀 | 1.材质：不锈钢止回阀 2.规格：DN100，压力等级 1.6MPa 3.连接方式：法兰连接 4.安装位置：水泵房生活给水管网 5..阀门检查、试压、就位安装、法兰螺栓紧固、与管道对接、水压试验、标识标注 |  | 个 | 8
96 | 030807003005 | DN65拆除旧的后/新装止回阀 | 1.材质：不锈钢止回阀 2.规格：DN65，压力等级 1.6MPa 3.连接方式：法兰连接 4.安装位置：水泵房生活给水管网 5.阀门检查、试压、就位安装、法兰螺栓紧固、与管道对接、水压试验、标识标注 |  | 个 | 16
97 | 030807003006 | DN100拆除旧的后/新装减压阀 | 1.材质：不锈钢减压阀 2.规格：DN100，压力等级 1.6MPa 3.连接方式：法兰连接 4.安装位置：水泵房生活给水管网 5.阀门检查、试压、就位安装、法兰螺栓紧固、与管道对接、水压试验、标识标注 |  | 个 | 11
98 | 030807003007 | DN100 钢制闸阀 | 1.材质：球墨铸铁闸阀 2.规格：DN100，压力等级 1.6MPa 3.连接方式：法兰连接 4.安装位置：水泵房生活给水管网 5.阀门检查、试压、就位安装、法兰螺栓紧固、与管道对接、水压试验、标识标注 |  | 个 | 9
99 | 031001001001 | 切割/拆除更换镀锌管 |  |  | m | 157
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 6.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 6.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 6.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 6.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 6.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21