竞争性磋商文件

项目名称：南京站周边地区综合指挥调度平台

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0239

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年7月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评审方法与评审标准………………………35

- 响应文件格式………………………………37

- 第一章  磋商邀请

受南京市玄武区城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京站周边地区综合指挥调度平台项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0239

2.项目名称：南京站周边地区综合指挥调度平台项目

3.预算金额：110万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目以区“一网统管”平台为基础，整合市区数据、算力资源，围绕“高效处置一件事”强化精准精细，融合站区、景区各区域各条口特点，积极探索窗口地区“智能化”治理新路径、新模式，打造全域化、精准化、智慧化的火车站周边综合“智脑”，努力实现窗口地区由综合“治理”向体系“智理”升级，具体建设内容包括但不限于数据库建设、指挥调度平台、预警事件流转处置、治理简报、移动端建设、AI能力提升、视频监控系统等内容。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起180天。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年8月8日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市玄武区城市数字治理中心

地  址：南京市玄武区珠江路455号

联系人：徐老师

联系电话：025-83601761

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹女士

联系电话：025-68505810

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

- 6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的35%作为预付款。

8.1.2 项目初验后，甲方支付合同总价款的40%；

8.1.3 项目终验后，甲方支付合同总价款的25%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求：

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京站周边地区综合指挥调度平台聚焦南京站周边地区综合管理难点、堵点、困点，接入视频监控、无人机实现全方位立体化的态势把控；接入执法记录仪、布控球、智能广播、手机APP等可调度资源实现实时音视频指挥调度；接入大模型AI算法能力实现各类管理实现的智能发现、实时告警；借助“一网统管”平台事件中心的事件处置能力实现各类事件的流转处置。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单项最高限价（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 数据产品类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应用平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基础数据库 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 1.2 | 综合指挥调度平台 | 1 | 项 |  | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 1.3 | 预警事件流转处置 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 1.4 | 简报治理 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 1.5 | 移动端数据总览 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 1.6 | AI能力提升 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 8寸全智能红外超星光球机 | 3 | 台 | 7590 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2.2 | 1600万180°AR网络球机 | 1 | 台 | 27918 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2.3 | 6寸400万智能红外网络球机 | 19 | 台 | 2625 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2.4 | 400万双光定焦枪型网络摄像机 | 46 | 台 | 525 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2.5 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 9000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2.6 | 10TB硬盘 | 12 | 块 | 2260 | / | 工业 | 货物 | / |
| 2.7 | 视频监控综合管理平台 | 1 | 台 | 40000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2.8 | 挂杆控制箱（含空开） | 60 | 台 | 130 | / | 工业 | 货物 | / |
| 2.9 | 落地控制箱（含空开） | 1 | 台 | 455 | / | 工业 | 货物 | / |
| 2.10 | 1光8电交换机 | 60 | 台 | 490 | / | 工业 | 货物 | / |
| 2.11 | 千兆汇聚交换机 | 3 | 台 | 2500 | / | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 线缆、辅材及系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 线缆辅材 | 1 | 套 | 77355 | / | 工业 | 货物 | / |
| 3.2 | 前端点位施工 | 61 | 点位 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3.3 | 网络链路 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3.4 | 系统集成 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- ★（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应用平台 |  |  |
| 1.1 | 基础数据库建设 | ★实质性要求 | 1、人员信息库 建设疑似拉客人员信息库，提供人员信息的配置管理，为人员比对提供基础数据支撑。 (1)人员添加 提供人员信息添加功能，包括人员姓名、人员照片、算法场景等。 (2)人员展示 提供已管理人员展示功能，支持人员姓名查询、算法场景筛选。 (3)人员导出 提供人员导出功能，支持人员姓名、照片等导出，为人员比对算法部署提供基础数据。 (4)告警事件查看 展示当前人员关联的告警事件数，并提供告警事件查看功能。 2、车辆信息库 建设车辆信息库，提供车辆信息的配置管理，为车辆比对提供基础数据支撑。 (1)车辆添加 提供车辆信息添加功能，包括车牌号、颜色、品牌、算法场景等。 (2)车辆展示 提供已管理车辆展示功能，提供车牌号查询、算法场景筛选。 (3)车辆信息导出 提供车辆信息导出功能，为车辆比对算法部署提供基础数据支撑。 (4)告警事件查看 提供当前车辆关联的告警事件数量，并提供告警事件查看功能。 3、责任网格信息库 建设火车站周边责任网格信息库，为日常工作的精细化管理提供基础数据支撑。同时支持按照网格进行人员责任体系的配置管理，为工单事件的智能流转提供数据基础。 （1）网格划分 提供基于GIS地图的可视化网格划分工具，实现对火车站周边责任网格的划分管理。网格信息包括：范围地理信息、网格基本信息（如网格名称、编码、范围说明等）。 （2）网格维护 提供网格信息维护功能，针对已经划分好的网格，提供网格列表展示、信息更新等功能。支持网格删除、区域范围调整、网格基本信息修改等操作。 （3）网格展示 提供网格地图展示功能，基于GIS地图展示火车站周边所有网格的划分情况。 （4）人员绑定 提供网格、人员绑定关系维护管理功能，可以为每个网格配置不同的负责人。为基于网格的工单事件智能流转提供数据支撑。 |
| 1.2 | 综合指挥调度平台 | ★实质性要求 | - 组件接入 （1）实时天气 接入现有的实时天气组件，展示实时天气和未来降雨预报信息和南京市气象局气象预警信息，方便实时掌握天气情况。 （2）重点监控 接入重点监控组件，根据南京站周边地铁实际业务场景需求，对南京站周边的监控进行分组梳理，实现重点监控分组查看功能，快捷方便的掌握现场情况。 （3）高空巡航 接入高空巡航组件，提供无人机历史飞行记录查看功能，支持无人机高空巡航画面，支持无人机直播画面、飞行录像查看，实现“立体式、全方位”监测。 2、指挥调度一张图 （1）综合指挥调度 ①指挥调度资源分布 基于GIS地图展示南京站周边指挥调度涉及的各类资源，包括管辖区域、可调度人员、执法记录仪、布控球、智能广播、视频监控等各类可调度资源。 改造现有的以街道、社区作为地图中心的显示逻辑，以火车站周边管辖区域范围为中心进行区域范围展示。 ②实时指挥调度 借助区“一网统管”平台的指挥调度能力提供各类可调度资源的实时音视频指挥调度。包括： 监控查看：提供实时视频监控查看功能，支持单个监控查看、多个监控分屏查看等操作。 人员调度：对于安装“玄武城运”APP的人员，提供实时位置展示、音视频调度等操作。 执法记录仪调度：对于配备的指挥记录仪，提供实时位置展示、实时音视频调度等操作。 布控球调度：针对移动布控球，提供实时位置展示、实时画面查看、角度调整等操作。 广播调度：针对南京站安装的智能广播，提供广播位置展示、广播播放等操作。 ③事件订阅 场景内订阅南京站周边相关的各类事件，实时推送展示。 改造事件订阅推送规则，按照火车站周边区域范围对事件进行筛选推送，实现AI视频分析告警、12345工单等各类事件的订阅推送。 （2）态势地图 ①在线地图 基于在线地图展示火车站周边的各类可调度资源的分布情况，包括视频监控、智能广播、可调度人员等。支持各类资源的在线调度操作。 ②实景模式 基于高低视频联动技术，通过高点俯瞰全局、通过低点掌控细节，实现南京站周边态势的立体化掌控。 （3）指挥体系 对接南京火车站地区联勤联动机制工作指挥体系，展示各成员单位的负责人相关信息。对接综管办责任体系，实时展示综管办每日值班人员信息。 3、业务数据一张图 （1）“电子围栏”管理 ①核心区域划分与展示 将环玄武湖地区划分为核心区、管控区、分流区，三区域分色在智慧大屏展示。 ②“电子围栏”标注 在节假日等大客流期间，采用高德/百度地图API构建即停即走区域三维地理围栏，包含以下区域：玄武门路、北京东路、台城路、昆仑路、洞庭湖路、鸡鸣寺路、展馆路、新庄广场，网约车临时上下客，车辆即停即走。 （2）客流监测 ①客流概况 将南京站周边的监测区域的数据汇总进行客流概况展示，包括监测区域数量、监测面积、实时客流、历史峰值、客流预测等。 ②客流热力 基于在线地图展示南京站周边监测区域的客流分布热力情况，通过可视化的方式展示客流集中区域。 ③区域客流 展示南京站周边每个监测区域的实时客流情况。 ④客流分析 针对监测的全部区域、每个区域提供客流分析功能，提供客流概况、小时模式、日模式、客流画像等分析维度。 ⑤监测预警 基于历史客流数据建立监测预警模型，根据站区实时人流数据和告警阈值，自动分层级告警，启动各级应急预案。 - （3）拥堵指数 对现有的道路拥堵指数监测模板进行升级改造，支持对道路进行分组，从而实现在该场景中只展示南京站周边道路的拥堵情况。 - 通过火车站周边拥堵指数监测数据的接入，实时展示监测道路拥堵情况，为人员、车辆的疏导提供数据支撑。 （4）停车数据监测 对接智慧停车系统，接入南京站周边停车场的实时停车事件。包括车位总数、剩余车位数、进场车辆总数、出场车辆总数等。 - （5）酒店数据监测 对现有的酒店数据监测模块进行升级改造，支持对酒店进行分组，从而实现在该场景中只展示南京站周边酒店数据的目的。 - 通过南京站周边酒店监测数据的接入，为旅客疏导提供数据支撑。监测数据包括：酒店总数、房间数、入住房间数、新入住房间数、入住率等。 - （6）火车时刻表 - 定期更新接入南京站火车时刻表，展示当前时间段后的班次信息，方便掌握客流动态。提供始发、途径、终点等条件筛选功能。 |
| 1.3 | 预警事件流转处置 | ★实质性要求 | 1、责任体系管理 （1）人员体系 提供玄武湖综管办人员指挥体系维护管理功能，支持按照层级进行体系的维护，提供人员、职务、联系电话、职责等信息维护管理。 人员体系展示：按照层次结构展示综管办人员的指挥体系。 人员信息查询：提供人员信息查询功能，支持通过人员姓名查询相关人员。 人员信息管理：提供人员信息管理功能，支持人员的添加、删除、信息更新等操作。 分组管理：提供人员分组管理功能，按照不同的层级创建不同的分组。 （2）责任体系维护 提供责任体系维护管理功能，支持按时间段对综管办各类人员的责任体系进行管理。 责任体系查看：支持以天为单位展示当天各人员的排班情况。 责任体系管理：提供责任体系管理功能，支持基于责任网格、时间段的人员排班管理。 责任体系更新：提供责任体系维护更新功能， 满足临时调班需求。 2、智能流转 （1）事件订阅 针对通过智能化设备发现的各类告警事件，基于人员责任体系提供人员、事件分类、设备的事件订阅管理功能。当接收到订阅的事件时，将根据发生的时间推送至当前在岗的人员。 （2）责任网格推送 针对随手拍等人工发现的告警事件，基于事件发生的定位信息关联到南京站周边的责任网格，推送至当前在岗的负责人。 3、监测预警 （1）通用事件展示 提供通用事件展示功能，基于地图展示事件发生位置，并提供详情展示弹窗。展示信息包括： 事件分类、发生地址、发生时间 现场照片：针对存在现场照片的事件，提供现场照片查看功能。 监控查看：针对通过视频监控识别产生的事件，提供事件来源实时监控查看功能。 截图下载：针对存在现场照片的事件，提供截图功能，可以将现场照片保存到本地。 转工单：针对告警类事件，经人工确认需要处置的可通过转工单一键转为工单事件派发到相关部门进行处理。 （2）疑似黄牛拉客人员事件查看 针对疑似黄牛拉客等特定事件提供定制化事件详细信息查看及轨迹追踪等功能。 目标人员对比：提供抓拍人员、人员库原始照片展示功能，方便对比识别的精准度。 抓拍分析：展示该人员出现的频率，可视化呈现高频活动区域及潜在行为规律。 历史告警：支持历史预警事件的查询功能，自动生成人员行为模式。 监控查看：提供抓拍现场实时监控查看功能。 人员轨迹追踪：实时或事后追踪特定人员的移动路径，生成可视化轨迹，支持行为分析、异常检测、人员查找等应用。 4、广播事件联动 （1）监控、广播关联关系设置 提供视频监控、智能广播关联关系配置管理功能，为监控配置周边的广播设备。 （2）告警提醒配置 提供告警事件广播提醒配置管理功能，支持为不同类别的告警事件设置不同的播放内容。 （3）播发时间段配置 提供告警提醒播放时间段配置管理功能，只有在配置的事件段内才会播放广播提醒。 5、工单事件处置 针对上报至综合指挥调度平台事件中心的工单事件，可通过综合指挥调度平台的事件中心进行事件的接收、派发、处置。现场处置人员通过“玄武城运”APP、南京政务版APP接收派发的工单，进行实地处置。 6、移动端告警事件处置 （1）处置人员权限配置 新增移动端处置权限管理功能，针对推送的人员可配置其事件处置权限。只有事件处置权限的人员才能进行事件的处置。 （2）事件处置 提供基于微信公众号的告警事件处置功能，支持转工单、忽略等操作。 （3）待处理事件查看 提供待处理事件查看功能，展示所有待处理的告警事件列表。提供批量忽略功能。 |
| 1.4 | 治理简报 | ★实质性要求 | 1、数据概况 针对工单事件的情况进行总体说明，从事件总数、各类事件的数量、环比等维度进行数据分析；针对重点区域客流，从客流数量、峰值、环比等维度进行数据分析。 2、专题分析 针对不同类别的事件进行专题分析，分析维度包括： 重点点位：针对事件发生的地点进行分析，展示告警事件多发的点位。 重点人员：针对涉及人员的告警事件，对重点人员进行分析。 重点车辆：针对和车辆相关的告警事件，分析展示重点车辆信息。 重点时间段：按照各类事件发生的时间，对问题多发时间段进行分析。 重点区域客流监测：针对火车站周边的重点区域的客流情况进行统计分析，包括各区域的客流总量、峰值、环比变化趋势等。 4、报告管理 （1）报告模板管理 提供治理简报模板管理功能，提供模板的展示、添加、更新功能。可针对不同的报告类型设计不同的报告模板，满足多样化治理简报的需求。 （2）任务管理 提供治理简报生成任务管理功能，集中展示、管理不同类别治理简报的生成任务。提供任务创建、自动生成周期配置、关联模板设置等操作。 同时提供手动执行功能，满足数据更新、模板调整情况下更新简报的求。 （3）报告归档 提供治理简报归档管理功能，报告生成后按照发布日期自动进行归档。提供报告查看、下载、编辑等功能。 报告查看：集中展示已生成的所有简报，支持按照报告类型、生成日期等条件进行筛选。支持报告在线查看功能。 报告下载：提供治理简报下载功能。 报告更新：针对报告内容需要调整的简报，提供报告上传功能，上传调整后的报告将自动覆盖当期生成的报告。 |
| 1.5 | 移动端数据总览 | ★实质性要求 | 1、实时客流 实时展示重点区域实时客流监测数据，提供实时客流、累计客流、客流画像等数据展示。 2、告警事件 实时展示各类告警事件的统计数据，包括事件总数、今日新增、各类事件分类占比、实时事件等。 3、责任体系 提供人员责任体系、值班人员信息展示功能。方便应急场景下快速调度相关人员。 4、治理简报 提供治理简报移动端查看功能，将治理简报电子版内容迁移至网页端进行展示。 5、多应用支持 同时支持“玄武城运”和南京政务版APP，满足不同用户查看数据的需求。 |
| 1.6 | AI能力提升 | ★实质性要求 | 1、用户体系完善 （1）组织机构域用户同步 从OA同步最新的组织机构与用户信息，其中用户信息以手机号作为登录名。 （2）单点登录 实现与OA的单点登录，用户从OA登录后可单点登录到智能体门户。 （3）知识库平台 支持知识库平台的团队与用户账号创建。 2、智能体发布审核 （1）智能体发布 用户登录智能体管理平台，支持新增智能体（应用），填写基本信息后提交管理员审核。基本信息包括：名称、模型、图标、常见问题、代理、描述。 （2）智能体授权 系统通过角色实现对智能体的授权。 （3）管理员审核 拥有智能体审核角色权限的用户登录智能体管理平台后，可对待审核的智能体进行审核，审核通过后，其他拥有该智能体使用权限的用户才可以在智能体门户中看到和使用。 3、对话联网与文档上传 在本地大模型部署的基础上，升级AI对话功能，实现支持调用互联网搜索引擎的API，来获取最新信息、解答用户疑问，提供更加智能和实时的对话体验。用户在对话类型的应用中，启用联网搜索，系统会结合该对话类型的模型的能力，以及联网搜索的能力回答用户的提问。 升级AI对话支持文档（如pdf、word、excel、txt文档）上传功能，用户在在对话类型的应用中上传文档，上传的文档token总和需要小于当前所使用模型支持的最大上下文长度，系统对部分不支持解析的文档类型进行友好提示（例如不支持该文档类型），当用户提问后，可基于上传的文档内容进行智能问答。 4、AI智能体分析功能 基于完善的用户体系和发布审核机制，接入南京站周边区域的工单事件、火车时刻表、值班表等多源结构化数据，建设“站区调度智能体”，与指挥中心大屏展示、报警监测、调度协同等模块深度联动，通过自然语言问答形式，为调度决策提供实时辅助，进一步提升南京站周边综合指挥的智能化效率。 |
| 2 | 配套设备 |  |  |
| 2.1 | 8寸全智能红外超星光球机 | 非实质性要求 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用800万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 支持星光级超低照度，彩色：0.005lux/F1.4，黑白：0.0005lux/F1.4，0Lux（红外补光开启） 250米红外灯补光 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持雨刷功能 支持多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍（提供公安部有效检测报告） 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 支持AC24V±25%宽电压输入 |
| 2.2 | 1600万180°AR网络球机 | 非实质性要求 | 全景采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出1600万(5520×2700)@25/30fps。 最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）。 细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万(2560×1440)@25/30fps。 最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启） 支持40倍光学变倍 旋转范围：水平:0°～360°连续旋转，垂直:-11°～+90° 自动翻转180°后连续监视。 球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米。 全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度。 球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别。 可通过IE浏览器设置流光检测功能开启/关闭，在环境亮度低于50Lux时，开启流光功能后，可提高静态物体和运动速度较慢目标的清晰度（提供公安部有效检测报告） 设备可将任意连续的2个至4个视频画面基本进行无缝拼接显示（提供公安部有效检测报告） 支持枪球联动。支持GPS/北斗经纬度定位。 支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能，最大支持512G Micro SD卡。 支持1个网口（RJ-45），支持1个光口（FC） 支持DC36V供电方式 支持IP66防护等级。 |
| 2.3 | 6寸400万易智能红外网络球机 | 非实质性要求 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 |
| 2.4 | 400万双光定焦枪型网络摄像机 | 非实质性要求 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |
| 2.5 | 网络硬盘录像机 | 非实质性要求 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、车牌比对； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、视频质量诊断、车辆密度、物品监控； 周界后智能性能（路数）：同源模式：32路，每路绘制10规则线异源模式：24路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：8路，单路同时最多检测12张人脸异源模式：5路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸 异源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持5路视频流，最多同时处理10张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路； 接入路数：128路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@30fps; 2路24MP@30fps; 4路16MP@30fps; 5路12MP@30fps; 8路8MP@30fps; 11路6MP@30fps; 12路5MP@30fps; 16路4MP@30fps; 开智能：1路32MP@30fps; 1路24MP@30fps; 2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 5路6MP@30fps; 6路5MP@30fps; 7路4MP@30fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：32路； 报警输出：16路； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45） |
| 2.6 | 10TB硬盘 | 非实质性要求 | 单盘容量：10TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA |
| 2.7 | 视频监控综合管理平台 | 非实质性要求 | 集成基础管理、视频等多个业务系统，国产化服务器，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。 一、软件参数 1、性能规格：单台支持视频1100路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性：可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、资源重组等； （2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放、本地录像、窗口分割、全屏、自适应等，可自动查找录像存储位置； 二、硬件参数 1、处理器：Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU×1； 2、硬盘：2T 7.2k 3.5 SATA 6 GB 硬盘×2； 3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 UDIMM 内存条） 4、接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部； 2个USB 3.0接口位于机箱后部，2个USB3.0位于机箱前部，1个USB2.0接口，位于机箱内部；1个VGA接口，位于机箱后部；1个SD卡插槽，位于机箱内部 |
| 2.8 | 挂杆控制箱（含空开） | 非实质性要求 | 设备机箱采用冷轧钢板制作，壁厚≥1.5mm，整体热镀锌喷塑，箱体内部需提供空开、散热风扇，防雷模块，预留网络传输设备放置空间。设备箱尺寸≥500×400mm×350mm |
| 2.9 | 落地控制箱（含空开） | 非实质性要求 | 设备机箱采用冷轧钢板制作，壁厚≥1.5mm，整体热镀锌喷塑，箱体内部需提供空开、散热风扇，防雷模块，预留网络传输设备放置空间。落地机箱尺寸≥800×600×400mm |
| 2.10 | 1光8电交换机 | 非实质性要求 | 至少具备1个100M SFP光口及8个10/100M自适应电口，光口单纤双向，传输距离20KM，内置浪涌和静电保护，三级防雷设计 |
| 2.11 | 千兆汇聚交换机 | 非实质性要求 | 千兆、24光口 |
| 3 | - 线缆、辅材及系统调试 |  |  |
| 3.1 | 线缆及辅材 | 非实质性要求 | 1、室外光缆 室外单模4芯、室外单模8芯、室外单模24芯（根据现场监控点位分布与机房间距离进行配置） - 六类非屏蔽双绞线 防水网线，CAT6类非屏蔽纯铜双绞线，包含两端水晶头制作，依据现场实际监控设备部署需求进行配置。 - 电源线（依据现场实际监控设备部署需求进行配置） 设备电源线：RVV2*1.0mm2 接电电源线：RVV2*1.5mm2 - PE管 DN 28/32mm PE管，依据现场监控点位至就近通信管井距离进行配置。 - 借杆挑臂 共34个点位，挑臂距离0.5M-3.0M，根据现场实际情况定制，包含抱箍。 - 定制支架 - 27个支架，铝合金材质，规格根据现场实际情况定制。 - 7、辅材 包括万向节、铁箍、水晶头、胶带、螺丝、扎带、PVC管、单模跳纤2mm、线缆整理等辅材，共计61个监控点位，每个点位配一套。 |
| 3.2 | 前端点位施工（61点位） | 非实质性要求 | 包含各点位的光缆施工、光缆熔接接续、开挖绿化带或路面及埋管后恢复、安装监控箱、安装调试监控设备 |
| 3.3 | 网络链路 | 非实质性要求 | 包含1条100M专线及1条200M专线三年传输服务 |
| 3.4 | 系统集成 | 非实质性要求 | 相关系统集成调试 |

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）性能要求

1）时间特性要求

在软件方面，响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间，都比较迅速，能满足用户要求，整体响应时间需要保持在：

①B/S系统页面响应2s以内。

②复杂数据统计查询5s以内。

2）用户并发数

系统应当支持并发用户数不小于30个。

3）安全稳定性

系统应提供7天×24小时的连续运行，平均故障间隔时间：>7天，平均故障修复时间：<1天。

系统应采用完善的安全管理，并能提供安全备份。

（2）网络信息安全要求

1）部署要求：成交供应商提供的可本地部署的软件产品需要全部部署在区政务云平台的虚拟服务器上，服务器软硬件环境由区政务云平台统一管理维护。

2）网络安全：平台运行过程中需要全程开启防火墙，按需开放服务器端口；针对平台使用的第三方软件，需要时刻关注最新的漏洞信息，及时更新、修复软件漏洞；平台需要提供严格的密码校验规则，不允许使用弱口令密码。

3）数据安全：平台需要提供成熟的数据加密处理方案，针对平台中关键、敏感数据的传输和存放进行加密处理。针对敏感数据的前端展示需要进行脱敏处理，避免敏感数据的泄露。平台需要提供完善的数据授权体系，严格按照用户级别来授权用户对数据和资料的访问。

（3）成果提交要求

成交供应商在项目建设的各个阶段应及时提交建设成果，参考以下（但不限于）内容：

1）项目启动阶段：项目实施方案。

2）业务需求分析阶段:①需求分析说明书；②相关标准与管理规范。

3）系统设计、开发阶段:①需求规格说明书；②模块功能清单；③系统设计说明书；④数据库设计说明书；⑤测试计划；⑥测试用例；⑦测试报告。

4）系统实施阶段:①系统上线部署方案；②软件使用说明书；③系统培训方案；④培训总结报告。

5、项目验收阶段:①试运行报告；②试运行记录；③项目总结报告。

6、运行维护阶段：①系统维护方案；②系统维护手册；③系统运行维护记录。

（4）验收要求

1）采购人有权对供应商项目实施执行过程及完成结果邀请第三方专家组进行履约验收；

2）参与验收的成交供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（5）实施人员要求

1）项目经理1人；

2）技术负责人1人；

3）其他实施人员（除项目经理、技术负责人外）：不少于10人。

（6）运维/质保要求

1）本项目整体运维、质保期三年，自验收合格之日起进入运维、质保期。

2）运维人员有一定的项目经验和解决问题的能力，能够快速解决系统发生故障；

3）故障发生时，7*12小时现场及时响应，2小时内解决问题；

4）成交供应商具有良好的售后服务保障，能定期进行采购人回访，及时处理采购人意见。

5）项目实施期间，成交供应商应派驻不少于3人的技术工程师常驻采购人现场，提供每周5工作日×8小时驻场服务，负责现场的需求整理以及项目的实施推进。

（7）对接要求

采购人负责协调本项目涉及的对接工作，联系人：徐老师，联系电话：025-83601761。

（8）安全保密要求

1）成交供应商对本项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

2）成交供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

3）成交供应商保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求；需要在南京市政务内网工作时，做好政务内网与外网的隔离，连入政务内网的机器、存储设备不能接入外网。

4）成交供应商结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：自合同签订之日起40天内完成监控设备安装调试，120天内完成平台功

能开发及部署调试工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.演示要求

（1）视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

（2）演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准2.1-2.6项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 需求分析 | 评委根据供应商提供的需求分析材料综合评分，包括：1.业务需求分析；2.建设目标分析、建设依据、必要性分析；3.重点难点分析。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 2分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 1分； （4）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 建设方案 | 评委根据供应商提供的项目建设方案综合评分，包括：1.总体设计思路；2.系统架构设计；3.应用功能设计。以上每项内容逐条阐述。 - 以上每项内容设计思路科学、前瞻性、技术先进可行、紧贴采购需求的，得3分； （2）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、技术较为先进可行、紧贴采购需求的，得 2分； （3）以上每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评分，包括：1.进度安排、组织架构；2.进度控制、风险控制管理及质量保障措施；3.信息安全管理措施及文档管理措施。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 检测报告 | 供应商提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投1600万180°AR网络球机产品、视频监控综合管理平台产品检测报告，每提供1项合格的检测报告得2分，最多得4分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.6 | 系统演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（时长不超过5分钟）综合评分，包括：1.组件接入演示：演示实时天气、重点监控、高空巡航组件的接入，实现实时天气预报、未来降雨预报、气象预警信息展示、火车站周边重点监控分组展示、无人机飞行路线查看等功能。2.指挥调度一张图演示：基于GIS地图展示南京站周边各类指挥调度资源的分布情况，包括区域、人员、视频监控、广播等。支持视频监控查看、人员视频通话、广播播放等实时音视频调查操作。3、业务数据一张图演示：一屏汇聚火车站周边实时客流监测、道路拥堵指数、停车数据、酒店数据、火车时刻表等业务数据的统计分析展示。 （1）以上每项内容采用真实系统演示并展示部分及交互功能完整准确的，得2分； （2）以上每项内容采用DEMO或PPT等方式演示并展示部分及交互功能较完整准确的，得1分； （3）未演示全部功能点、未实现或者未演示成功的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的运维服务方案综合评分，包括：1.服务内容；2.服务流程及服务时间；3.服务人员。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得2分； （2）以上每项内容基本全面，服务流程及内容、响应时间、服务人员匹配基本满足需求，得 1分。 （3）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划；2.培训内容；3.培训人员。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 2分； （2）以上每项内容基本全面合理有效，具有较详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 1分； （3）以上每项内容不全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含城市治理内容），每提供1个得3分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同及验收报告，合同须能反映项目名称，签订时间和签章清晰可见，证明材料缺项或未提供不得分。） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 项目经理能力： 具有IT服务项目经理、高级工程师、CISAW-CCRC-安全运维、信息系统项目管理师证书，每提供一类证书得1分，最多得4分。 （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 技术负责人能力： 具有信息系统项目管理师、电子信息工程类高级工程师及以上职称、 二级及以上建造师（通信与广电工程专业）证书，每提供一类证书得1分。 （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 项目组成员能力（项目经理、技术负责人除外）： 具有软件设计师、大数据分析师、IT 服务工程师（ITSS） 证书、网络规划设计师、注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、数据库系统工程师证书，每提供一类证书得1分，最多得10分。 （同类证书不重复得分； 一人多证按一证计算，不重复得分。提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 10 | 客观分 |
| 5.4 | 软件著作权证书 | 供应商具有综合执法类、数据采集类、定位管理类、数据分析类、语言处理类、智能巡检类、政务服务、智能监控类的软件著作权证书，每提供1类得1分，最多得8分，未提供不得分。（提供软件著作权证书，所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。